## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 26/08/2025 18:55:30 | 770.73 | 0 | 0 | 0.51 | 644.9 | 0.4 | 0.57 | 1462 | 1462.4 | 0 | 379538 | 89.01 | 49.99 | -0.35 | 4.32 | 0 | 0 | 58.7 | 20.31 | 17.98 | 0 | 4.6 | 93.89 | 0 | 5.07 | 85.11 | 26 | 24.6
155 | 26/08/2025 18:50:30 | 774.03 | 0 | 0 | 0.68 | 746.8 | 0.78 | 0.58 | 1462 | 1462.4 | 0 | 379538 | 117.24 | 50 | -0.89 | 4.32 | 0 | 0 | 59.1 | 20.31 | 17.98 | 0 | 4.6 | 93.89 | 0 | 5.07 | 85.11 | 26 | 24.7
154 | 26/08/2025 18:45:30 | 773.77 | 0 | 0 | 0.42 | 984 | 1.24 | 1.22 | 1462 | 1462.4 | 0 | 379538 | 34.34 | 50.03 | -0.98 | 4.32 | 0 | 0 | 59.2 | 20.31 | 17.98 | 0 | 4.6 | 93.89 | 0 | 5.07 | 85.11 | 26.1 | 24.8
153 | 26/08/2025 18:40:30 | 775.3 | 0 | 0 | 1.36 | 1033 | 0.34 | 1.39 | 1462 | 1462.4 | 0 | 379538 | 98.05 | 49.95 | -0.35 | 4.32 | 0 | 1.36 | 58.9 | 20.31 | 17.98 | 0 | 4.6 | 93.89 | 4 | 5.07 | 85.13 | 26 | 24.8
152 | 26/08/2025 18:35:30 | 774.4 | 0 | 0 | 1.36 | 1092.2 | 0.02 | 1.66 | 1462 | 1462.3 | 0 | 379538 | 81.98 | 49.95 | 0.22 | 4.32 | 0 | 1.42 | 58.3 | 20.31 | 17.98 | 0 | 4.6 | 93.89 | 4.19 | 5.07 | 85.13 | 26 | 25.1
151 | 26/08/2025 18:30:30 | 772.1 | 0 | 0 | 1.11 | 1025.8 | 2.58 | 2.64 | 1462 | 1462.2 | 0 | 379538 | 42 | 49.96 | 0.62 | 4.32 | 0 | 2.77 | 57.3 | 20.31 | 17.98 | 0 | 4.6 | 93.89 | 8.18 | 5.07 | 85.13 | 26 | 25.4
150 | 26/08/2025 18:25:30 | 772.8 | 0 | 0 | 3.58 | 1051.4 | 3.48 | 3.65 | 1462 | 1462 | 1 | 379538 | 97.95 | 49.97 | -0.91 | 4.32 | 0.01 | 5.4 | 56.4 | 20.31 | 17.98 | 0 | 4.6 | 93.89 | 15.93 | 5.07 | 85.16 | 26.1 | 25.5
149 | 26/08/2025 18:20:30 | 770.47 | 0 | 0 | 4.95 | 1041.4 | 4.9 | 5.1 | 1461 | 1461.7 | 0 | 379537 | 96.98 | 50 | 0.99 | 4.31 | 0.01 | 7.09 | 59.7 | 20.29 | 17.97 | 0 | 4.6 | 93.83 | 20.91 | 5.07 | 85.12 | 26.1 | 25.8
148 | 26/08/2025 18:15:30 | 775.63 | 0 | 0 | 6.57 | 1044.6 | 6.42 | 6.7 | 1461 | 1461.2 | 1 | 379537 | 98.05 | 49.92 | 1 | 4.31 | 0.02 | 9.75 | 58.8 | 20.29 | 17.97 | 0 | 4.6 | 93.83 | 28.79 | 5.06 | 85.16 | 26.2 | 26
147 | 26/08/2025 18:10:30 | 775.03 | 0 | 0 | 9.14 | 1073 | 8.69 | 9.32 | 1460 | 1460.5 | 1 | 379536 | 98.05 | 49.88 | 1 | 4.31 | 0.03 | 12.43 | 57.8 | 20.28 | 17.96 | 0 | 4.6 | 93.76 | 36.68 | 5.06 | 85.15 | 26.3 | 26.4
146 | 26/08/2025 18:05:30 | 779.37 | 0 | 0 | 11.62 | 1084.5 | 10.93 | 11.85 | 1459 | 1459.6 | 1 | 379535 | 98.04 | 50.01 | 1 | 4.31 | 0.03 | 14.88 | 56.7 | 20.26 | 17.94 | 0 | 4.6 | 93.7 | 43.93 | 5.06 | 85.14 | 26.4 | 26.7
145 | 26/08/2025 18:00:30 | 781.7 | 0 | 0 | 14.01 | 1072 | 13.33 | 14.29 | 1458 | 1458.6 | 1 | 379534 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.3 | 0.04 | 17.21 | 59.9 | 20.25 | 17.93 | 13 | 4.6 | 93.65 | 50.8 | 5.05 | 85.15 | 26.5 | 27.2
144 | 26/08/2025 17:55:30 | 778.9 | 0 | 0 | 16.83 | 1073.9 | 16.15 | 17.34 | 1457 | 1457.4 | 2 | 379533 | 97.06 | 49.85 | 0.99 | 4.3 | 0.05 | 20.96 | 58.6 | 20.24 | 17.92 | 25 | 4.59 | 93.63 | 61.88 | 5.05 | 85.17 | 26.6 | 27.7
143 | 26/08/2025 17:50:30 | 763 | 0 | 0 | 22.21 | 1090.6 | 20.77 | 22.65 | 1455 | 1455.7 | 2 | 379531 | 98.04 | 49.9 | 1 | 4.29 | 0.07 | 27.03 | 56.8 | 20.21 | 17.89 | 44 | 4.59 | 93.56 | 79.78 | 5.04 | 85.16 | 26.7 | 27.9
142 | 26/08/2025 17:45:30 | 763 | 0 | 0 | 22.38 | 1097.4 | 20.5 | 22.49 | 1453 | 1453.8 | 1 | 379529 | 99.5 | 49.98 | -0.99 | 4.29 | 0.07 | 26.63 | 57.9 | 20.18 | 17.87 | 42 | 4.59 | 93.52 | 78.61 | 5.04 | 85.16 | 26.7 | 27.8
141 | 26/08/2025 17:40:30 | 764.33 | 0 | 0 | 20.93 | 1098.5 | 19.43 | 21.35 | 1452 | 1452.1 | 2 | 379528 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 4.29 | 0.06 | 25.55 | 59.9 | 20.17 | 17.86 | 38 | 4.58 | 93.51 | 75.4 | 5.03 | 85.2 | 26.7 | 27.9
140 | 26/08/2025 17:35:30 | 764.77 | 0 | 0 | 24.35 | 1096.9 | 22.64 | 24.84 | 1450 | 1450.2 | 2 | 379526 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 4.28 | 0.07 | 28.96 | 57.4 | 20.14 | 17.83 | 50 | 4.58 | 93.45 | 85.47 | 5.02 | 85.19 | 26.8 | 28.2
139 | 26/08/2025 17:30:30 | 762.33 | 0 | 0 | 24.26 | 1097.1 | 22.55 | 24.75 | 1448 | 1448.1 | 2 | 379524 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 4.27 | 0.07 | 29.12 | 58.6 | 20.11 | 17.81 | 48 | 4.58 | 93.4 | 85.94 | 5.02 | 85.21 | 27.1 | 28.5
138 | 26/08/2025 17:25:30 | 762.57 | 0 | 0 | 22.81 | 1087.3 | 21.5 | 23.37 | 1446 | 1446.2 | 2 | 379522 | 97.59 | 50.05 | -0.99 | 4.27 | 0.07 | 27.63 | 60 | 20.08 | 17.78 | 44 | 4.57 | 93.35 | 81.55 | 5.01 | 85.21 | 27.2 | 29
137 | 26/08/2025 17:20:30 | 761 | 0 | 0 | 22.72 | 1094.9 | 21.33 | 23.35 | 1444 | 1444.2 | 2 | 379520 | 97.3 | 50.08 | -0.99 | 4.26 | 0.07 | 27.55 | 57.2 | 20.06 | 17.76 | 44 | 4.57 | 93.3 | 81.31 | 5 | 85.19 | 27.4 | 29.6
136 | 26/08/2025 17:15:30 | 764.13 | 0 | 0 | 25.03 | 1093.3 | 23.04 | 25.19 | 1442 | 1442.3 | 2 | 379518 | 99.35 | 50.07 | -0.99 | 4.26 | 0.07 | 29.03 | 58.4 | 20.03 | 17.73 | 51 | 4.56 | 93.26 | 85.68 | 5 | 85.19 | 27.6 | 30.5
135 | 26/08/2025 17:10:30 | 764.67 | 0 | 0 | 25.63 | 1081.8 | 24.13 | 26.1 | 1440 | 1440.2 | 3 | 379516 | 98.21 | 50.02 | -0.99 | 4.25 | 0.08 | 29.4 | 59.5 | 20 | 17.71 | 57 | 4.56 | 93.21 | 86.76 | 4.99 | 85.21 | 27.9 | 31.9
134 | 26/08/2025 17:05:30 | 771.5 | 0 | 0 | 38.19 | 1105.1 | 35.25 | 38.95 | 1437 | 1437.9 | 6 | 379513 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 4.24 | 0.11 | 41.88 | 56.9 | 19.96 | 17.67 | 119 | 4.55 | 93.14 | 123.61 | 4.98 | 85.15 | 28.7 | 34.7
133 | 26/08/2025 17:00:30 | 778.23 | 0 | 0 | 99.46 | 1145.5 | 88.56 | 101.45 | 1431 | 1431.8 | 8 | 379507 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 4.22 | 0.29 | 110.47 | 57.6 | 19.88 | 17.6 | 405 | 4.53 | 93.24 | 326.07 | 4.96 | 85.14 | 29 | 36
132 | 26/08/2025 16:55:30 | 775.3 | 0 | 0 | 107.32 | 1146.4 | 95.49 | 109.47 | 1423 | 1423.5 | 8 | 379499 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.2 | 0.32 | 120.69 | 58.9 | 19.76 | 17.5 | 443 | 4.5 | 93.4 | 356.24 | 4.93 | 85.13 | 29 | 36.7
131 | 26/08/2025 16:50:30 | 775.37 | 0 | 0 | 118.85 | 1130.8 | 105.29 | 119.07 | 1415 | 1415.2 | 10 | 379491 | 99.82 | 49.97 | -0.99 | 4.18 | 0.35 | 132.67 | 60.4 | 19.65 | 17.4 | 470 | 4.46 | 93.54 | 391.59 | 4.91 | 85.11 | 29.2 | 38
130 | 26/08/2025 16:45:30 | 775.5 | 0 | 0 | 131.25 | 1129.4 | 118.54 | 133.88 | 1405 | 1405.4 | 11 | 379481 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 4.15 | 0.39 | 148.09 | 58.6 | 19.51 | 17.28 | 501 | 4.43 | 93.7 | 437.1 | 4.87 | 85.08 | 28.9 | 38.1
129 | 26/08/2025 16:40:30 | 783.27 | 0 | 0 | 140.9 | 1120.6 | 125.66 | 140.81 | 1394 | 1394 | 13 | 379470 | 100.06 | 49.83 | 0.99 | 4.11 | 0.42 | 158.92 | 57.9 | 19.36 | 17.14 | 520 | 4.38 | 93.83 | 469.06 | 4.84 | 85.06 | 28.8 | 37.8
128 | 26/08/2025 16:35:30 | 777.53 | 0 | 0 | 143.29 | 1138.9 | 125.94 | 143.44 | 1381 | 1381.8 | 9 | 379457 | 99.9 | 49.86 | 0.99 | 4.08 | 0.42 | 161.61 | 60.4 | 19.18 | 16.98 | 527 | 4.34 | 93.92 | 477 | 4.8 | 84.97 | 28.8 | 37.1
127 | 26/08/2025 16:30:30 | 771.4 | 0 | 0 | 114.07 | 1120.7 | 103.82 | 116.35 | 1372 | 1372 | 14 | 379448 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 4.05 | 0.34 | 146.83 | 57.7 | 19.06 | 16.87 | 469 | 4.3 | 94.09 | 433.38 | 4.76 | 85.02 | 28.7 | 37
126 | 26/08/2025 16:25:30 | 784.97 | 0 | 0 | 173.46 | 1148.5 | 151.45 | 173.94 | 1358 | 1358.5 | 7 | 379434 | 99.72 | 49.89 | -0.99 | 4.01 | 0.51 | 193.69 | 61.3 | 18.86 | 16.7 | 593 | 4.26 | 94.16 | 571.68 | 4.72 | 84.94 | 27.9 | 34.1
125 | 26/08/2025 16:20:30 | 780.9 | 0 | 0 | 61.01 | 1099.9 | 56.58 | 62.23 | 1351 | 1351 | 7 | 379427 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.99 | 0.18 | 67.37 | 58.4 | 18.76 | 16.62 | 172 | 4.23 | 94.25 | 198.86 | 4.69 | 84.99 | 28 | 34.8
124 | 26/08/2025 16:15:30 | 783.43 | 0 | 0 | 100.14 | 1120.7 | 91.14 | 102.14 | 1344 | 1344.9 | 12 | 379420 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 3.97 | 0.3 | 98.6 | 57 | 18.67 | 16.53 | 269 | 4.21 | 94.14 | 291.02 | 4.67 | 84.89 | 28.4 | 37.4
123 | 26/08/2025 16:10:30 | 785.53 | 0 | 0 | 120.99 | 1110.1 | 111.17 | 123.41 | 1332 | 1332 | 9 | 379408 | 98.04 | 49.96 | 1 | 3.93 | 0.36 | 127.5 | 59.6 | 18.5 | 16.38 | 344 | 4.17 | 94.19 | 376.32 | 4.63 | 84.9 | 28.5 | 37.9
122 | 26/08/2025 16:05:30 | 787.63 | 0 | 0 | 164.83 | 1111.7 | 152.66 | 169.72 | 1323 | 1323 | 13 | 379399 | 97.12 | 50.02 | 0.99 | 3.9 | 0.49 | 174.54 | 63.9 | 18.38 | 16.27 | 488 | 4.14 | 94.21 | 515.17 | 4.6 | 84.91 | 28.8 | 39.4
121 | 26/08/2025 16:00:30 | 782.67 | 0 | 0 | 142.87 | 1121.7 | 127.68 | 143.22 | 1310 | 1310.3 | 16 | 379386 | 99.76 | 49.95 | -0.99 | 3.87 | 0.42 | 143.29 | 59.7 | 18.19 | 16.11 | 393 | 4.11 | 94.08 | 422.94 | 4.56 | 84.78 | 29.1 | 40.1
120 | 26/08/2025 15:55:30 | 778.97 | 0 | 0 | 113.13 | 1102.1 | 102.29 | 112.73 | 1294 | 1294.9 | 9 | 379370 | 100.36 | 49.86 | 0.99 | 3.82 | 0.33 | 131.28 | 57.7 | 17.97 | 15.91 | 334 | 4.06 | 94 | 387.5 | 4.51 | 84.71 | 29 | 38.2
119 | 26/08/2025 15:50:30 | 796.2 | 0 | 0 | 100.65 | 1104.9 | 92.92 | 102.66 | 1285 | 1285.2 | 11 | 379361 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 3.79 | 0.3 | 105.2 | 59.3 | 17.85 | 15.8 | 275 | 4.04 | 93.97 | 310.51 | 4.48 | 84.7 | 29.4 | 39.7
118 | 26/08/2025 15:45:30 | 789.03 | 0 | 0 | 161.32 | 1099 | 145.82 | 160.25 | 1274 | 1274.5 | 17 | 379350 | 100.67 | 49.83 | -0.99 | 3.76 | 0.48 | 138.01 | 60.7 | 17.69 | 15.67 | 378 | 4 | 93.94 | 407.34 | 4.44 | 84.63 | 29.9 | 42.3
117 | 26/08/2025 15:40:30 | 801.27 | 0 | 0 | 246.86 | 1100.5 | 228.8 | 251.8 | 1257 | 1257 | 15 | 379333 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 3.71 | 0.73 | 281.8 | 67.5 | 17.46 | 15.46 | 771 | 3.95 | 93.83 | 831.77 | 4.39 | 84.53 | 29.6 | 41
116 | 26/08/2025 15:35:30 | 788.13 | 0 | 0 | 79.29 | 1088 | 72.47 | 78.85 | 1242 | 1242.5 | 13 | 379318 | 100.56 | 49.93 | 0.99 | 3.67 | 0.23 | 85.51 | 59.5 | 17.25 | 15.27 | 239 | 3.91 | 93.78 | 252.38 | 4.34 | 84.47 | 29.5 | 41.3
115 | 26/08/2025 15:30:30 | 791.17 | 0 | 0 | 214.3 | 1098.2 | 199.04 | 218.59 | 1229 | 1229.9 | 19 | 379305 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.63 | 0.63 | 203.71 | 64 | 17.07 | 15.11 | 560 | 3.87 | 93.71 | 601.27 | 4.3 | 84.38 | 29.8 | 41.4
114 | 26/08/2025 15:25:30 | 794.13 | 0 | 0 | 264.55 | 1122.1 | 240.48 | 269.84 | 1210 | 1210.9 | 10 | 379286 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.57 | 0.78 | 341.5 | 65.2 | 16.81 | 14.88 | 851 | 3.81 | 93.79 | 1007.96 | 4.23 | 84.43 | 29.3 | 36.4
113 | 26/08/2025 15:20:30 | 781.23 | 0 | 0 | 97.32 | 1114.2 | 89.09 | 99.27 | 1200 | 1200.3 | 8 | 379276 | 98.04 | 50 | 1 | 3.54 | 0.29 | 108.77 | 59 | 16.67 | 14.76 | 264 | 3.78 | 93.8 | 321.06 | 4.19 | 84.49 | 29.2 | 35.7
112 | 26/08/2025 15:15:30 | 778.8 | 0 | 0 | 84.16 | 1105.2 | 76.18 | 84.2 | 1192 | 1192.8 | 7 | 379268 | 99.95 | 49.99 | 0.99 | 3.52 | 0.25 | 94.86 | 59.5 | 16.56 | 14.66 | 224 | 3.76 | 93.65 | 280 | 4.17 | 84.41 | 29.4 | 37.3
111 | 26/08/2025 15:10:30 | 778.23 | 0 | 0 | 75.62 | 1090.8 | 70.71 | 77.13 | 1185 | 1185.8 | 9 | 379261 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.5 | 0.22 | 85.74 | 59.8 | 16.46 | 14.57 | 210 | 3.74 | 93.57 | 253.06 | 4.15 | 84.38 | 29.8 | 39
110 | 26/08/2025 15:05:30 | 785.4 | 0 | 0 | 178.58 | 1113.6 | 159.86 | 178.02 | 1176 | 1176.9 | 13 | 379252 | 100.31 | 50.03 | 0.99 | 3.47 | 0.53 | 184.65 | 60.6 | 16.33 | 14.46 | 472 | 3.71 | 93.48 | 545 | 4.12 | 84.33 | 30 | 40.8
109 | 26/08/2025 15:00:30 | 787.63 | 0 | 0 | 187.81 | 1112.4 | 172.21 | 191.57 | 1163 | 1163.2 | 12 | 379239 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.43 | 0.55 | 186.06 | 64.1 | 16.15 | 14.3 | 485 | 3.67 | 93.46 | 549.16 | 4.07 | 84.32 | 30 | 41.1
108 | 26/08/2025 14:55:30 | 782.8 | 0 | 0 | 105.01 | 1088 | 98.45 | 107.11 | 1151 | 1151.3 | 14 | 379227 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.4 | 0.31 | 118.79 | 58.1 | 15.99 | 14.16 | 310 | 3.64 | 93.33 | 350.63 | 4.03 | 84.24 | 30.1 | 43
107 | 26/08/2025 14:50:30 | 792.9 | 0 | 0 | 224.13 | 1100.5 | 203.1 | 223.51 | 1137 | 1137.7 | 14 | 379213 | 100.28 | 49.94 | -0.99 | 3.36 | 0.66 | 249.85 | 64.1 | 15.79 | 13.98 | 650 | 3.6 | 93.22 | 737.45 | 3.99 | 84.17 | 30.2 | 42.8
106 | 26/08/2025 14:45:30 | 787.83 | 0 | 0 | 104.5 | 1092.8 | 95.31 | 104.16 | 1123 | 1123.3 | 12 | 379199 | 100.33 | 49.92 | -0.99 | 3.31 | 0.31 | 117.33 | 57.9 | 15.6 | 13.81 | 317 | 3.56 | 93.11 | 346.32 | 3.94 | 84.11 | 30.2 | 42.8
105 | 26/08/2025 14:40:30 | 783.5 | 0 | 0 | 258.65 | 1094.4 | 241.07 | 263.82 | 1111 | 1111 | 16 | 379187 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.28 | 0.76 | 302.35 | 70.2 | 15.43 | 13.66 | 787 | 3.52 | 93.11 | 892.4 | 3.9 | 84.1 | 30.3 | 44.4
104 | 26/08/2025 14:35:30 | 781.57 | 0 | 0 | 155.51 | 1086.1 | 146.04 | 158.62 | 1095 | 1095.2 | 17 | 379171 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.23 | 0.46 | 179.35 | 61.3 | 15.21 | 13.47 | 484 | 3.48 | 92.98 | 529.37 | 3.85 | 84.01 | 30.3 | 45.4
103 | 26/08/2025 14:30:30 | 794.8 | 0 | 0 | 187.3 | 1102 | 170.29 | 187.66 | 1078 | 1078.2 | 16 | 379154 | 99.81 | 49.99 | 0.99 | 3.18 | 0.55 | 224.52 | 65.2 | 14.97 | 13.26 | 595 | 3.42 | 92.93 | 662.68 | 3.79 | 83.98 | 30.3 | 46.2
102 | 26/08/2025 14:25:30 | 792.77 | 0 | 0 | 180.98 | 1084.3 | 165.96 | 179.95 | 1062 | 1062.6 | 19 | 379138 | 100.57 | 49.97 | 0.99 | 3.13 | 0.53 | 287.99 | 65 | 14.75 | 13.06 | 766 | 3.38 | 92.85 | 850.03 | 3.74 | 83.9 | 30.5 | 46.2
101 | 26/08/2025 14:20:30 | 788.2 | 0 | 0 | 192.51 | 1100.7 | 174.38 | 191.94 | 1043 | 1043.8 | 16 | 379119 | 100.3 | 50.04 | -0.99 | 3.08 | 0.57 | 249 | 63.9 | 14.49 | 12.83 | 650 | 3.32 | 92.78 | 734.94 | 3.67 | 83.86 | 30.2 | 44.2
100 | 26/08/2025 14:15:30 | 789.77 | 0 | 0 | 245.41 | 1085.9 | 230.52 | 250.32 | 1027 | 1027.3 | 20 | 379103 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 3.03 | 0.72 | 226.89 | 68.8 | 14.26 | 12.63 | 630 | 3.27 | 92.64 | 669.7 | 3.62 | 83.78 | 30.3 | 45.4
99 | 26/08/2025 14:10:30 | 785.67 | 0 | 0 | 184.05 | 1104.4 | 167.23 | 184.68 | 1007 | 1007.4 | 17 | 379083 | 99.66 | 49.94 | 0.99 | 2.97 | 0.54 | 187.79 | 62 | 13.99 | 12.38 | 489 | 3.21 | 92.45 | 554.28 | 3.55 | 83.65 | 29.9 | 43.7
98 | 26/08/2025 14:05:30 | 791.07 | 0 | 0 | 196.96 | 1086.3 | 184.94 | 200.9 | 990 | 990.5 | 15 | 379066 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.92 | 0.58 | 217.46 | 63.7 | 13.75 | 12.18 | 563 | 3.16 | 92.35 | 641.87 | 3.49 | 83.63 | 30.1 | 44.6
97 | 26/08/2025 14:00:30 | 787.77 | 0 | 0 | 127.91 | 1080.3 | 118.29 | 127.79 | 975 | 975 | 15 | 379051 | 100.09 | 50.1 | 0.99 | 2.88 | 0.38 | 144.85 | 60.4 | 13.54 | 11.99 | 375 | 3.12 | 92.33 | 427.53 | 3.44 | 83.63 | 30.3 | 45.8
96 | 26/08/2025 13:55:30 | 793.97 | 0 | 0 | 185.76 | 1080.4 | 175.38 | 189.47 | 960 | 960.5 | 18 | 379036 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.83 | 0.55 | 212.62 | 69.6 | 13.33 | 11.81 | 589 | 3.07 | 92.21 | 627.55 | 3.39 | 83.54 | 30.5 | 47.9
95 | 26/08/2025 13:50:30 | 790.97 | 0 | 0 | 156.37 | 1063.3 | 150 | 159.5 | 942 | 942.8 | 19 | 379018 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.78 | 0.46 | 177.96 | 61.8 | 13.08 | 11.59 | 493 | 3.02 | 92.1 | 525.27 | 3.33 | 83.45 | 30.6 | 50.8
94 | 26/08/2025 13:45:30 | 798.1 | 0 | 0 | 292.4 | 1069.1 | 278.97 | 298.25 | 923 | 923.7 | 16 | 378999 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.72 | 0.86 | 323.24 | 73.2 | 12.82 | 11.35 | 871 | 2.96 | 92.04 | 954.06 | 3.27 | 83.36 | 30.4 | 55.1
93 | 26/08/2025 13:40:30 | 793.6 | 0 | 0 | 122.02 | 1245.1 | 99.96 | 124.46 | 907 | 907 | 5 | 378983 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 2.68 | 0.36 | 377.27 | 60.9 | 12.6 | 11.15 | 1045 | 2.89 | 92.73 | 1113.54 | 3.19 | 83.95 | 30.7 | 56.9
92 | 26/08/2025 13:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 378978 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 11.09 | 0 | 2.81 | 94.68 | 0 | 3.11 | 85.61 | 0 | 0
91 | 26/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 378978 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 11.09 | 0 | 2.81 | 94.68 | 0 | 3.11 | 85.61 | 0 | 0
90 | 26/08/2025 13:25:30 | 788.47 | 0 | 0 | 264.72 | 1099.5 | 241.92 | 266 | 902 | 902.9 | 21 | 378978 | 99.52 | 50.28 | -0.99 | 2.66 | 0.78 | 150.09 | 68.5 | 12.53 | 11.09 | 406 | 2.81 | 94.85 | 443.02 | 3.1 | 85.8 | 29.9 | 47.2
89 | 26/08/2025 13:20:30 | 787.1 | 0 | 0 | 220.2 | 1073.9 | 209.15 | 224.6 | 881 | 881.6 | 17 | 378957 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 2.6 | 0.65 | 153.78 | 62.3 | 12.24 | 10.83 | 422 | 2.74 | 94.83 | 453.9 | 3.03 | 85.71 | 29.8 | 46.3
88 | 26/08/2025 13:15:30 | 785.63 | 0 | 0 | 122.27 | 1077.7 | 115.72 | 124.72 | 864 | 864.5 | 19 | 378940 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 2.55 | 0.36 | 138.02 | 58.2 | 12 | 10.63 | 381 | 2.69 | 94.91 | 407.37 | 2.97 | 85.75 | 29.6 | 45.8
87 | 26/08/2025 13:10:30 | 794.03 | 0 | 0 | 347.86 | 1145 | 308.44 | 353.17 | 845 | 845 | 15 | 378921 | 98.5 | 50.13 | -0.99 | 2.49 | 1.03 | 417.11 | 76.3 | 11.74 | 10.39 | 1107 | 2.63 | 95.01 | 1231.13 | 2.91 | 85.8 | 29.4 | 44.2
86 | 26/08/2025 13:05:30 | 791.9 | 0 | 0 | 240.19 | 1079.8 | 223.67 | 241.52 | 830 | 830.9 | 17 | 378906 | 99.45 | 50.16 | -0.99 | 2.45 | 0.71 | 213.14 | 63.3 | 11.53 | 10.21 | 609 | 2.58 | 94.92 | 629.09 | 2.86 | 85.72 | 29.6 | 45.4
85 | 26/08/2025 13:00:30 | 790.9 | 0 | 0 | 162.69 | 1084 | 153.08 | 165.94 | 813 | 813.8 | 14 | 378889 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 2.4 | 0.48 | 177.87 | 59 | 11.29 | 10 | 468 | 2.53 | 94.89 | 525 | 2.8 | 85.7 | 29.7 | 46.5
84 | 26/08/2025 12:55:30 | 788.27 | 0 | 0 | 134.66 | 1066.9 | 128.74 | 137.35 | 799 | 799.5 | 14 | 378875 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.36 | 0.4 | 152.86 | 60.2 | 11.1 | 9.83 | 396 | 2.48 | 94.9 | 451.18 | 2.75 | 85.73 | 30 | 49.8
83 | 26/08/2025 12:50:30 | 788.43 | 347.8 | 115.93 | 169.18 | 1102.2 | 153.58 | 169.28 | 785 | 785.9 | 7 | 378861 | 99.94 | 50 | -0.99 | 2.32 | 0.5 | 251.22 | 61.3 | 10.9 | 9.65 | 698 | 2.43 | 95.15 | 741.51 | 2.7 | 85.94 | 30.2 | 54.1
82 | 26/08/2025 12:45:30 | 794.47 | 0 | 0 | 1.45 | 1294.1 | 0.49 | 0.64 | 778 | 778.1 | 0 | 378854 | 226.92 | 50.02 | 0.63 | 2.3 | 0 | 432.31 | 48.5 | 10.81 | 9.57 | 1223 | 2.37 | 96.97 | 1276.01 | 2.63 | 87.48 | 30.1 | 54.9
81 | 26/08/2025 12:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 378854 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 9.57 | 0 | 2.33 | 98.64 | 0 | 2.58 | 88.9 | 0 | 0
80 | 26/08/2025 12:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 378854 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 9.57 | 0 | 2.33 | 98.64 | 0 | 2.58 | 88.9 | 0 | 0
79 | 26/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 378854 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 9.57 | 0 | 2.33 | 98.64 | 0 | 2.58 | 88.9 | 0 | 0
78 | 26/08/2025 12:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 378854 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 9.57 | 0 | 2.33 | 98.64 | 0 | 2.58 | 88.9 | 0 | 0
77 | 26/08/2025 12:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 378854 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 9.57 | 0 | 2.33 | 98.64 | 0 | 2.58 | 88.9 | 0 | 0
76 | 26/08/2025 12:15:30 | 528.17 | 0 | 0 | 326.67 | 1314.6 | 309.47 | 328.66 | 778 | 778.1 | 24 | 378854 | 99.4 | 49.25 | -0.99 | 2.3 | 0.96 | 370.32 | 79.2 | 10.81 | 9.57 | 1049 | 2.32 | 99.15 | 1093.02 | 2.57 | 89.32 | 29.4 | 47.6
75 | 26/08/2025 12:10:30 | 794.33 | 0 | 0 | 263.61 | 1099.3 | 240.24 | 264.1 | 754 | 754.2 | 22 | 378830 | 99.82 | 50.04 | -0.99 | 2.23 | 0.78 | 273.57 | 68.3 | 10.47 | 9.27 | 763 | 2.23 | 99.66 | 807.46 | 2.48 | 89.63 | 28.7 | 45
74 | 26/08/2025 12:05:30 | 799.4 | 0 | 0 | 264.63 | 1106.8 | 243.88 | 269.92 | 732 | 732.7 | 15 | 378808 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.16 | 0.78 | 332.21 | 66.7 | 10.17 | 9 | 859 | 2.16 | 99.93 | 980.56 | 2.41 | 89.8 | 28.4 | 42.2
73 | 26/08/2025 12:00:30 | 789.4 | 0 | 0 | 172.69 | 1095.4 | 157.87 | 172.93 | 717 | 717.5 | 17 | 378793 | 99.86 | 50.05 | -0.99 | 2.12 | 0.51 | 190.2 | 60.8 | 9.96 | 8.82 | 513 | 2.12 | 99.97 | 561.4 | 2.36 | 89.83 | 28.4 | 42.1
72 | 26/08/2025 11:55:30 | 783.1 | 0 | 0 | 181.92 | 1108.6 | 167.38 | 185.56 | 700 | 700.6 | 16 | 378776 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.07 | 0.54 | 198.92 | 61.8 | 9.72 | 8.61 | 550 | 2.07 | 99.91 | 587.13 | 2.3 | 89.75 | 28.1 | 40.8
71 | 26/08/2025 11:50:30 | 786.67 | 0 | 0 | 147.39 | 1113.1 | 135.06 | 150.34 | 684 | 684 | 12 | 378760 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.02 | 0.44 | 163.02 | 60.6 | 9.5 | 8.41 | 418 | 2.02 | - | 481.16 | 2.25 | 89.89 | 27.8 | 38.2
70 | 26/08/2025 11:45:30 | 782.5 | 0 | 0 | 151.92 | 1105.1 | 137.23 | 151.65 | 672 | 672.5 | 13 | 378748 | 100.18 | 50.01 | -0.99 | 1.98 | 0.45 | 170.1 | 60.6 | 9.33 | 8.26 | 428 | 1.98 | 99.92 | 502.08 | 2.21 | 89.83 | 27.9 | 38.6
69 | 26/08/2025 11:40:30 | 774.17 | 0 | 0 | 130.05 | 1115.7 | 118.89 | 132.65 | 659 | 659.6 | 10 | 378735 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 1.95 | 0.38 | 143.31 | 59.2 | 9.15 | 8.1 | 366 | 1.95 | 99.75 | 423 | 2.17 | 89.76 | 27.8 | 39.5
68 | 26/08/2025 11:35:30 | 758.37 | 0 | 0 | 138.17 | 1094.7 | 128.74 | 140.93 | 649 | 649.4 | 19 | 378725 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.92 | 0.41 | 157.11 | 59.4 | 9.01 | 7.98 | 403 | 1.92 | 99.77 | 463.73 | 2.13 | 89.85 | 28.1 | 41.3
67 | 26/08/2025 11:30:30 | 765.83 | 0 | 0 | 170.47 | 1113.2 | 156.2 | 173.88 | 630 | 630.5 | 13 | 378706 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.86 | 0.5 | 177.66 | 60.4 | 8.75 | 7.75 | 469 | 1.87 | 99.71 | 524.39 | 2.07 | 89.83 | 27.6 | 37.9
66 | 26/08/2025 11:25:30 | 759.63 | 0 | 0 | 82.11 | 1101.9 | 76.01 | 83.75 | 617 | 617.9 | 9 | 378693 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.82 | 0.24 | 91.23 | 57.7 | 8.57 | 7.59 | 226 | 1.83 | 99.46 | 269.28 | 2.03 | 89.71 | 27.9 | 37.9
65 | 26/08/2025 11:20:30 | 761.3 | 0 | 0 | 178.07 | 1109.1 | 163.76 | 181.63 | 608 | 608.3 | 17 | 378684 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.79 | 0.53 | 200.25 | 62.4 | 8.44 | 7.48 | 529 | 1.8 | 99.53 | 591.06 | 2 | 89.77 | 28 | 39
64 | 26/08/2025 11:15:30 | 766.93 | 0 | 0 | 246.69 | 1118.7 | 224.92 | 251.62 | 591 | 591.7 | 11 | 378667 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.74 | 0.73 | 214.52 | 63.4 | 8.21 | 7.27 | 557 | 1.76 | 99.34 | 633.16 | 1.95 | 89.64 | 27.7 | 37.1
63 | 26/08/2025 11:10:30 | 765.43 | 0 | 0 | 154.06 | 1115.4 | 140.88 | 157.14 | 580 | 580.7 | 12 | 378656 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.71 | 0.45 | 175.56 | 58.1 | 8.06 | 7.13 | 450 | 1.72 | 99.36 | 518.18 | 1.91 | 89.68 | 27.6 | 37.5
62 | 26/08/2025 11:05:30 | 765.43 | 0 | 0 | 119.28 | 1112.4 | 109.37 | 121.67 | 568 | 568.6 | 10 | 378644 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.68 | 0.35 | 135.41 | 57.7 | 7.89 | 6.99 | 337 | 1.69 | 99.26 | 399.68 | 1.87 | 89.65 | 27.5 | 37.4
61 | 26/08/2025 11:00:30 | 769.37 | 0 | 0 | 128.25 | 1104.2 | 118.47 | 130.81 | 558 | 558.3 | 11 | 378634 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.65 | 0.38 | 144.57 | 58 | 7.75 | 6.86 | 359 | 1.66 | 99.28 | 426.7 | 1.83 | 89.8 | 27.5 | 38.5
60 | 26/08/2025 10:55:30 | 769.07 | 0 | 0 | 152.95 | 1110.8 | 137.82 | 153.09 | 547 | 547 | 14 | 378623 | 99.91 | 49.89 | -0.99 | 1.61 | 0.45 | 170.17 | 58.3 | 7.6 | 6.73 | 434 | 1.63 | 99.11 | 502.27 | 1.8 | 89.8 | 27.5 | 39.5
59 | 26/08/2025 10:50:30 | 770.73 | 0 | 0 | 144.15 | 1109.4 | 129.54 | 143.72 | 533 | 533.5 | 12 | 378609 | 100.3 | 49.89 | 0.99 | 1.57 | 0.43 | 161.31 | 58.8 | 7.4 | 6.55 | 419 | 1.59 | 98.88 | 476.12 | 1.76 | 89.64 | 27.6 | 40
58 | 26/08/2025 10:45:30 | 766 | 0 | 0 | 167.82 | 1101.7 | 155.37 | 171.18 | 521 | 521.1 | 16 | 378597 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.54 | 0.5 | 184.8 | 60.6 | 7.24 | 6.41 | 484 | 1.55 | 98.96 | 545.45 | 1.71 | 89.77 | 27.7 | 41.6
57 | 26/08/2025 10:40:30 | 766.23 | 0 | 0 | 178.41 | 1103 | 161.57 | 178.22 | 505 | 505.8 | 16 | 378581 | 100.11 | 49.98 | -0.99 | 1.49 | 0.53 | 209.07 | 60.6 | 7.01 | 6.21 | 539 | 1.51 | 98.71 | 617.09 | 1.66 | 89.63 | 27.7 | 42.1
56 | 26/08/2025 10:35:30 | 764.8 | 0 | 0 | 194.31 | 1112 | 175.09 | 194.7 | 489 | 489.7 | 16 | 378565 | 99.8 | 49.96 | 0.99 | 1.44 | 0.57 | 215.08 | 62.3 | 6.79 | 6.01 | 570 | 1.46 | 98.79 | 634.84 | 1.61 | 89.76 | 27.7 | 41.7
55 | 26/08/2025 10:30:30 | 770.07 | 0 | 0 | 182.17 | 1103.2 | 168.43 | 185.81 | 473 | 473.9 | 16 | 378549 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.4 | 0.54 | 197.87 | 60.2 | 6.57 | 5.82 | 516 | 1.41 | 98.66 | 584.03 | 1.56 | 89.72 | 27.5 | 40.8
54 | 26/08/2025 10:25:30 | 771.17 | 0 | 0 | 201.74 | 1110.2 | 181.94 | 201.99 | 457 | 457.1 | 16 | 378533 | 99.88 | 49.99 | -0.99 | 1.35 | 0.6 | 291.45 | 63.5 | 6.35 | 5.62 | 757 | 1.37 | 98.6 | 860.25 | 1.5 | 89.75 | 27.6 | 40.7
53 | 26/08/2025 10:20:30 | 776.3 | 0 | 0 | 172.26 | 1117.8 | 157.19 | 175.71 | 441 | 441.1 | 17 | 378517 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.3 | 0.51 | 192.86 | 60.8 | 6.13 | 5.42 | 519 | 1.32 | 98.61 | 569.26 | 1.45 | 89.77 | 27.6 | 40.4
52 | 26/08/2025 10:15:30 | 774.87 | 0 | 0 | 176.87 | 1103.3 | 163.52 | 180.41 | 424 | 424.4 | 14 | 378500 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 1.25 | 0.52 | 194.55 | 60.8 | 5.89 | 5.21 | 515 | 1.27 | 98.39 | 574.22 | 1.4 | 89.65 | 27.4 | 39.8
51 | 26/08/2025 10:10:30 | 764.53 | 0 | 0 | 180.04 | 1110.3 | 162.23 | 180.12 | 410 | 410.7 | 15 | 378486 | 99.96 | 49.92 | 0.99 | 1.21 | 0.53 | 200.97 | 60.7 | 5.69 | 5.04 | 532 | 1.23 | 98.31 | 593.19 | 1.35 | 89.64 | 27.4 | 41.5
50 | 26/08/2025 10:05:30 | 763.4 | 0 | 0 | 188.75 | 1116.5 | 169.27 | 188.99 | 395 | 395.1 | 15 | 378471 | 99.87 | 49.97 | -0.99 | 1.17 | 0.56 | 211.22 | 61.4 | 5.49 | 4.86 | 552 | 1.18 | 98.39 | 623.43 | 1.3 | 89.82 | 27.3 | 41.2
49 | 26/08/2025 10:00:30 | 766.47 | 0 | 0 | 154.32 | 1104.9 | 142.46 | 157.41 | 380 | 380.1 | 17 | 378456 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.12 | 0.46 | 171.81 | 59.6 | 5.28 | 4.67 | 452 | 1.14 | 98.3 | 507.11 | 1.25 | 89.73 | 27.4 | 42.4
48 | 26/08/2025 09:55:30 | 767.9 | 0 | 0 | 251.73 | 1111.9 | 230.92 | 256.76 | 363 | 363.2 | 18 | 378439 | 98.04 | 50.03 | 1 | 1.07 | 0.74 | 270.4 | 66.5 | 5.04 | 4.46 | 696 | 1.09 | 98.12 | 798.1 | 1.19 | 89.81 | 27.3 | 41.9
47 | 26/08/2025 09:50:30 | 766.83 | 0 | 0 | 196.44 | 1098.8 | 178.67 | 196.32 | 345 | 345.8 | 16 | 378421 | 100.06 | 49.94 | 0.99 | 1.02 | 0.58 | 219.86 | 63.1 | 4.79 | 4.24 | 593 | 1.04 | 97.82 | 648.93 | 1.14 | 89.56 | 27.3 | 41.4
46 | 26/08/2025 09:45:30 | 759.67 | 0 | 0 | 157.82 | 1109.5 | 142.19 | 157.76 | 329 | 329.5 | 14 | 378405 | 100.04 | 49.96 | 0.99 | 0.97 | 0.47 | 177.69 | 61 | 4.57 | 4.05 | 474 | 0.99 | 98.09 | 524.47 | 1.08 | 89.91 | 27.3 | 40.9
45 | 26/08/2025 09:40:30 | 763.13 | 0 | 0 | 192.26 | 1104.7 | 177.52 | 196.1 | 315 | 315.9 | 17 | 378391 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.93 | 0.57 | 210.27 | 61.3 | 4.38 | 3.87 | 559 | 0.95 | 97.77 | 620.63 | 1.04 | 89.66 | 27.3 | 41.5
44 | 26/08/2025 09:35:30 | 762.1 | 0 | 0 | 187.9 | 1104 | 173.6 | 191.66 | 298 | 298.9 | 17 | 378374 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.88 | 0.55 | 250.25 | 60.5 | 4.14 | 3.66 | 630 | 0.9 | 97.62 | 738.63 | 0.98 | 89.66 | 27.1 | 40.8
43 | 26/08/2025 09:30:30 | 769.1 | 0 | 0 | 298.3 | 1109.4 | 268.73 | 298.12 | 281 | 281.1 | 17 | 378357 | 100.06 | 49.99 | 0.99 | 0.83 | 0.88 | 336.24 | 70.5 | 3.9 | 3.46 | 867 | 0.85 | 97.81 | 992.44 | 0.92 | 89.96 | 26.8 | 39.2
42 | 26/08/2025 09:25:30 | 764.13 | 0 | 0 | 186.79 | 1110.2 | 171.61 | 190.53 | 264 | 264.3 | 14 | 378340 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.78 | 0.55 | 194.38 | 60.6 | 3.67 | 3.25 | 514 | 0.8 | 97.16 | 573.72 | 0.87 | 89.57 | 26.7 | 38.5
41 | 26/08/2025 09:20:30 | 766.1 | 0 | 0 | 167.05 | 1117.6 | 150.31 | 167.99 | 250 | 250.2 | 15 | 378326 | 99.44 | 49.99 | 0.99 | 0.74 | 0.49 | 186.6 | 59.7 | 3.47 | 3.07 | 502 | 0.76 | 97.22 | 550.78 | 0.82 | 89.66 | 26.5 | 37.7
40 | 26/08/2025 09:15:30 | 765.47 | 0 | 0 | 125.18 | 1117 | 112.05 | 125.15 | 235 | 235.8 | 10 | 378311 | 100.02 | 49.99 | -0.99 | 0.69 | 0.37 | 143.29 | 58.5 | 3.26 | 2.89 | 381 | 0.72 | 96.61 | 422.93 | 0.78 | 89.38 | 26.2 | 37
39 | 26/08/2025 09:10:30 | 764.33 | 0 | 0 | 143.04 | 1126.9 | 126.47 | 142.52 | 225 | 225.2 | 11 | 378301 | 100.37 | 49.97 | -0.99 | 0.66 | 0.42 | 161.54 | 60.4 | 3.13 | 2.77 | 414 | 0.69 | 96.81 | 476.8 | 0.74 | 89.62 | 26.4 | 37.5
38 | 26/08/2025 09:05:30 | 774.2 | 0 | 0 | 139.45 | 1105.4 | 128.68 | 142.24 | 214 | 214.2 | 12 | 378290 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.63 | 0.41 | 127.75 | 60.1 | 2.97 | 2.63 | 337 | 0.66 | 96.29 | 377.06 | 0.71 | 89.47 | 26.7 | 39.7
37 | 26/08/2025 09:00:30 | 785.03 | 0 | 0 | 170.72 | 1114.1 | 156.3 | 174.13 | 202 | 202.3 | 14 | 378278 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.6 | 0.5 | 180.09 | 59.7 | 2.81 | 2.48 | 492 | 0.62 | 96.01 | 531.54 | 0.67 | 89.25 | 26.7 | 41.3
36 | 26/08/2025 08:55:30 | 783.87 | 0 | 0 | 141.58 | 1120.7 | 131.67 | 147.56 | 188 | 188.3 | 19 | 378264 | 95.94 | 50 | -0.99 | 0.55 | 0.42 | 224.06 | 60.7 | 2.61 | 2.31 | 625 | 0.58 | 96 | 661.34 | 0.62 | 89.36 | 26.8 | 41.1
35 | 26/08/2025 08:50:30 | 782.5 | 0 | 0 | 210.2 | 1128.4 | 186.97 | 210.98 | 169 | 169.1 | 11 | 378245 | 99.63 | 49.98 | 0.99 | 0.5 | 0.62 | 234.52 | 62.7 | 2.35 | 2.08 | 648 | 0.52 | 95.19 | 692.2 | 0.56 | 88.44 | 26.2 | 37.9
34 | 26/08/2025 08:45:30 | 787.33 | 0 | 0 | 182.86 | 1122.4 | 166.18 | 186.52 | 158 | 158.5 | 12 | 378234 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.47 | 0.54 | 202.47 | 60.7 | 2.19 | 1.94 | 564 | 0.49 | 95.96 | 597.6 | 0.52 | 89.17 | 26.1 | 37.7
33 | 26/08/2025 08:40:30 | 783.03 | 0 | 0 | 117.57 | 1129 | 106.22 | 119.92 | 146 | 146.4 | 13 | 378222 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.43 | 0.35 | 112.92 | 57.9 | 2.03 | 1.8 | 305 | 0.45 | 95.55 | 333.3 | 0.49 | 88.85 | 26 | 37.5
32 | 26/08/2025 08:35:30 | 785.13 | 0 | 0 | 144.92 | 1123 | 131.63 | 147.82 | 133 | 133.5 | 10 | 378209 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.39 | 0.43 | 219.77 | 59.2 | 1.85 | 1.64 | 614 | 0.41 | 95.28 | 648.67 | 0.44 | 88.41 | 25.8 | 37
31 | 26/08/2025 08:30:30 | 778.23 | 0 | 0 | 119.79 | 1133.9 | 107.76 | 122.19 | 123 | 123.7 | 12 | 378199 | 98.04 | 49.92 | 1 | 0.36 | 0.35 | 229.7 | 58 | 1.71 | 1.51 | 671 | 0.38 | 95.54 | 677.98 | 0.41 | 88.55 | 25.9 | 37.9
30 | 26/08/2025 08:25:30 | 786.4 | 0 | 0 | 204.47 | 1127.4 | 184.99 | 208.56 | 111 | 111.3 | 17 | 378187 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.33 | 0.6 | 228.62 | 61 | 1.54 | 1.37 | 689 | 0.34 | 97.8 | 674.8 | 0.36 | 90.01 | 25.8 | 36.3
29 | 26/08/2025 08:20:30 | 789.27 | 0 | 0 | 179.78 | 1153.5 | 156.38 | 180.39 | 94 | 94.9 | 8 | 378170 | 99.66 | 49.93 | -0.99 | 0.28 | 0.53 | 196.23 | 60 | 1.31 | 1.16 | 578 | 0.28 | 98.74 | 579.2 | 0.31 | 89.21 | 24.7 | 30.8
28 | 26/08/2025 08:15:30 | 785.87 | 0 | 0 | 79.04 | 1129 | 71.41 | 80.62 | 86 | 86.6 | 7 | 378162 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.25 | 0.23 | 89.92 | 56.9 | 1.19 | 1.06 | 237 | 0.26 | 98.39 | 265.41 | 0.29 | 88.75 | 24.5 | 30.3
27 | 26/08/2025 08:10:30 | 787.23 | 0 | 0 | 66.82 | 1125.4 | 60.56 | 68.16 | 79 | 79.1 | 5 | 378155 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.23 | 0.2 | 75.15 | 59.5 | 1.1 | 0.97 | 180 | 0.24 | 98.8 | 221.81 | 0.26 | 89.34 | 24.2 | 28.9
26 | 26/08/2025 08:05:30 | 777.17 | 0 | 0 | 55.79 | 1132.8 | 49.37 | 55.93 | 74 | 74 | 5 | 378150 | 99.75 | 49.94 | 0.99 | 0.22 | 0.16 | 63.55 | 58.1 | 1.03 | 0.91 | 149 | 0.22 | 97.95 | 187.58 | 0.24 | 89.52 | 24.2 | 29.3
25 | 26/08/2025 08:00:30 | 786.33 | 0 | 0 | 52.46 | 1123.5 | 47.63 | 53.51 | 69 | 69.5 | 4 | 378145 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.2 | 0.15 | 58.36 | 58.4 | 0.96 | 0.85 | 134 | 0.21 | 96.98 | 172.25 | 0.23 | 89.32 | 24.3 | 30.3
24 | 26/08/2025 07:55:30 | 788.03 | 0 | 0 | 57.59 | 1119.9 | 51.48 | 57.66 | 65 | 65.1 | 7 | 378141 | 99.89 | 50.04 | -0.99 | 0.19 | 0.17 | 64.38 | 57.1 | 0.9 | 0.8 | 158 | 0.2 | 96.9 | 190.03 | 0.21 | 90.07 | 24.6 | 32
23 | 26/08/2025 07:50:30 | 794.97 | 0 | 0 | 112.7 | 1153.4 | 98.43 | 113.52 | 58 | 58.4 | 10 | 378134 | 99.27 | 50.01 | 0.99 | 0.17 | 0.33 | 122.1 | 58.6 | 0.81 | 0.71 | 383 | 0.18 | 96.72 | 360.38 | 0.19 | 89.16 | 24.6 | 32.9
22 | 26/08/2025 07:45:30 | 795.97 | 0 | 0 | 125.43 | 1152.6 | 111 | 127.94 | 48 | 48.4 | 8 | 378124 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.14 | 0.37 | 122.69 | 59.5 | 0.67 | 0.59 | 341 | 0.14 | 97.71 | 362.12 | 0.16 | 87.45 | 24.4 | 31.9
21 | 26/08/2025 07:40:30 | 793.3 | 0 | 0 | 96.64 | 1158.8 | 85.06 | 98.57 | 40 | 40.6 | 9 | 378116 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.12 | 0.29 | 98.99 | 58 | 0.56 | 0.49 | 313 | 0.12 | 98.39 | 292.17 | 0.14 | 86.18 | 24.5 | 31.4
20 | 26/08/2025 07:35:30 | 794.03 | 0 | 0 | 99.54 | 1174.8 | 85.66 | 100.64 | 31 | 31.7 | 7 | 378107 | 98.91 | 50.01 | -0.99 | 0.09 | 0.29 | 108.24 | 58.2 | 0.43 | 0.38 | 378 | 0.09 | - | 319.48 | 0.11 | 83.94 | 23.9 | 29
19 | 26/08/2025 07:30:30 | 793.1 | 0 | 0 | 84.85 | 1188.8 | 72.8 | 86.55 | 24 | 24.2 | 5 | 378100 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.07 | 0.25 | 91.34 | 60 | 0.33 | 0.3 | 331 | 0.06 | - | 269.6 | 0.08 | 84.33 | 23.3 | 26.3
18 | 26/08/2025 07:25:30 | 792.37 | 0 | 0 | 57.67 | 1183 | 49.42 | 58.47 | 19 | 19 | 3 | 378095 | 98.63 | 50.06 | -0.99 | 0.06 | 0.17 | 57.7 | 60 | 0.26 | 0.23 | 203 | 0.04 | - | 170.29 | 0.07 | 82.47 | 22.8 | 24.6
17 | 26/08/2025 07:20:30 | 790 | 0 | 0 | 27.68 | 1124.1 | 25.25 | 28.39 | 16 | 16 | 3 | 378092 | 97.51 | 50.03 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 32.07 | 59.7 | 0.22 | 0.2 | 66 | 0.03 | - | 94.66 | 0.06 | 82.85 | 22.6 | 23.5
16 | 26/08/2025 07:15:30 | 787.03 | 0 | 0 | 28.71 | 1131.2 | 25.89 | 29.28 | 13 | 13.6 | 2 | 378089 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 34.07 | 57.3 | 0.18 | 0.16 | 79 | 0.02 | - | 100.57 | 0.05 | 78.31 | 22.5 | 23
15 | 26/08/2025 07:10:30 | 789.3 | 0 | 0 | 23.07 | 1121 | 20.99 | 23.53 | 11 | 11.5 | 2 | 378087 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 27.34 | 59.8 | 0.15 | 0.14 | 56 | 0.02 | - | 80.69 | 0.04 | 77.3 | 22.4 | 22.5
14 | 26/08/2025 07:05:30 | 788.57 | 0 | 0 | 22.81 | 1131.2 | 20.57 | 23.27 | 9 | 9.6 | 2 | 378085 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 26.99 | 58 | 0.13 | 0.11 | 53 | 0.01 | - | 79.66 | 0.04 | 75.9 | 22.3 | 22
13 | 26/08/2025 07:00:30 | 787.03 | 0 | 0 | 16.57 | 1106.9 | 15.27 | 16.9 | 7 | 7.8 | 1 | 378083 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.15 | 56.4 | 0.1 | 0.09 | 31 | 0.01 | - | 59.47 | 0.03 | 71.25 | 22.2 | 21.4
12 | 26/08/2025 06:55:30 | 787.9 | 0 | 0 | 12.81 | 1116.4 | 11.7 | 13.07 | 6 | 6.6 | 1 | 378082 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 16.05 | 56.1 | 0.08 | 0.07 | 16 | 0.01 | - | 47.38 | 0.03 | 70.84 | 22.2 | 21.3
11 | 26/08/2025 06:50:30 | 785.13 | 0 | 0 | 11.79 | 1091.2 | 11.02 | 12.03 | 5 | 5.6 | 1 | 378081 | 98.05 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.63 | 54.7 | 0.07 | 0.06 | 10 | 0.01 | - | 43.18 | 0.02 | 70.28 | 22.3 | 21.2
10 | 26/08/2025 06:45:30 | 795.33 | 0 | 0 | 15.29 | 1148.2 | 13.58 | 15.6 | 4 | 4.5 | 1 | 378080 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 17.28 | 52.9 | 0.06 | 0.05 | 38 | 0 | - | 51.01 | 0.02 | 69.45 | 22.2 | 21
9 | 26/08/2025 06:40:30 | 787.73 | 0 | 0 | 14.69 | 1138.7 | 13.3 | 15.14 | 3 | 3.2 | 1 | 378079 | 97 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.04 | 17.32 | 50.3 | 0.04 | 0.04 | 32 | 0 | - | 51.13 | 0.01 | 68.11 | 22 | 20.6
8 | 26/08/2025 06:35:30 | 784.37 | 0 | 0 | 12.47 | 1108.6 | 11.36 | 12.59 | 2 | 2.1 | 1 | 378078 | 99.02 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.04 | 14.91 | 47.5 | 0.03 | 0.02 | 13 | 0 | - | 44 | 0.01 | 65.59 | 21.9 | 20.3
7 | 26/08/2025 06:30:30 | 786.9 | 0 | 0 | 8.45 | 1057.6 | 8.15 | 8.62 | 1 | 1.3 | 1 | 378077 | 98.04 | 49.94 | 1 | 0 | 0.02 | 11.43 | 45 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 33.74 | 0.01 | 49.19 | 21.9 | 20.1
6 | 26/08/2025 06:25:30 | 787.57 | 0 | 0 | 4.95 | 1059.3 | 4.77 | 5.05 | 0 | 0.7 | 0 | 378076 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 8.17 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24.11 | 0 | - | 21.8 | 19.9
5 | 26/08/2025 06:20:30 | 790.37 | 0 | 0 | 2.64 | 1070.9 | 2.51 | 2.69 | 0 | 0.3 | 0 | 378076 | 98.07 | 49.98 | 0.98 | 0 | 0.01 | 5.69 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.79 | 0 | - | 21.8 | 19.8
4 | 26/08/2025 06:15:30 | 787.87 | 0 | 0 | 1.79 | 1033.9 | 1.76 | 1.82 | 0 | 0.1 | 0 | 378076 | 98.08 | 49.93 | 0.99 | 0 | 0.01 | 2.16 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.37 | 0 | - | 21.8 | 19.7
3 | 26/08/2025 06:10:30 | 794.7 | 0 | 0 | 1.02 | 852.4 | 1.22 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 378076 | 98.08 | 49.95 | 0.89 | 0 | 0 | 1.11 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.28 | 0 | - | 21.9 | 19.7
2 | 26/08/2025 06:05:30 | 802.73 | 0 | 0 | 0.85 | 801.9 | 0.87 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 378076 | 122.13 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0.37 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 0 | - | 21.9 | 19.8
1 | 26/08/2025 06:00:30 | 780.33 | 0 | 0 | 0 | 838.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378076 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 19.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.18 | - | - | 402.2 | - | - | -