## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 26/08/2025 18:55:30 | 772.07 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0.91 | 0.62 | 1460 | 1460.6 | 0 | 377402 | 0 | 49.99 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 57.7 | 20.28 | 17.96 | 0 | 4.6 | 93.76 | 0 | 5.07 | 85 | 26 | 24.6
155 | 26/08/2025 18:50:30 | 774.63 | 0 | 0 | 0 | 753.3 | 0.03 | 0.83 | 1460 | 1460.6 | 0 | 377402 | 0 | 50 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 58 | 20.28 | 17.96 | 0 | 4.6 | 93.76 | 0 | 5.07 | 85 | 26 | 24.7
154 | 26/08/2025 18:45:30 | 774.8 | 0 | 0 | 0 | 967.5 | 1.23 | 1.19 | 1460 | 1460.6 | 0 | 377402 | 0 | 50.03 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 58.2 | 20.28 | 17.96 | 0 | 4.6 | 93.76 | 0 | 5.07 | 85 | 26.1 | 24.8
153 | 26/08/2025 18:40:30 | 776.47 | 0 | 0 | 0.51 | 1092 | 0.48 | 0.52 | 1460 | 1460.6 | 0 | 377402 | 98.08 | 49.95 | 0.26 | 4.31 | 0 | 1.36 | 58 | 20.28 | 17.96 | 0 | 4.6 | 93.76 | 4 | 5.07 | 85.01 | 26 | 24.8
152 | 26/08/2025 18:35:30 | 775.23 | 0 | 0 | 0.85 | 882.1 | 1.75 | 1.54 | 1460 | 1460.5 | 0 | 377402 | 55.19 | 49.95 | -0.32 | 4.31 | 0 | 1.42 | 57.6 | 20.28 | 17.96 | 0 | 4.6 | 93.76 | 4.19 | 5.07 | 85.01 | 26 | 25.1
151 | 26/08/2025 18:30:30 | 772.17 | 0 | 0 | 1.79 | 1069.4 | 1.71 | 1.82 | 1460 | 1460.4 | 0 | 377402 | 98.08 | 49.97 | 0.79 | 4.31 | 0.01 | 2.77 | 56.8 | 20.28 | 17.96 | 0 | 4.6 | 93.76 | 8.18 | 5.07 | 85.01 | 26 | 25.4
150 | 26/08/2025 18:25:30 | 772.87 | 0 | 0 | 2.99 | 1040.1 | 3.64 | 3.78 | 1460 | 1460.2 | 1 | 377402 | 79.02 | 49.97 | -0.88 | 4.31 | 0.01 | 5.4 | 56.1 | 20.28 | 17.96 | 0 | 4.6 | 93.76 | 15.93 | 5.07 | 85.05 | 26.1 | 25.5
149 | 26/08/2025 18:20:30 | 770.5 | 0 | 0 | 4.52 | 1035.5 | 5.02 | 5.2 | 1459 | 1459.9 | 0 | 377401 | 86.92 | 49.99 | -0.98 | 4.31 | 0.01 | 7.09 | 59.9 | 20.26 | 17.94 | 0 | 4.6 | 93.7 | 20.91 | 5.07 | 85.01 | 26.1 | 25.8
148 | 26/08/2025 18:15:30 | 777.27 | 0 | 0 | 6.75 | 1056.6 | 7.04 | 7.44 | 1459 | 1459.4 | 1 | 377401 | 90.68 | 49.92 | 1 | 4.31 | 0.02 | 9.75 | 59.1 | 20.26 | 17.94 | 0 | 4.6 | 93.7 | 28.79 | 5.06 | 85.04 | 26.2 | 26
147 | 26/08/2025 18:10:30 | 776.37 | 0 | 0 | 9.14 | 1064 | 8.76 | 9.32 | 1458 | 1458.7 | 1 | 377400 | 98.05 | 49.88 | -0.99 | 4.3 | 0.03 | 12.43 | 58.4 | 20.25 | 17.93 | 0 | 4.6 | 93.63 | 36.68 | 5.06 | 85.03 | 26.3 | 26.4
146 | 26/08/2025 18:05:30 | 779.83 | 0 | 0 | 11.02 | 1077 | 11.01 | 11.86 | 1457 | 1457.9 | 1 | 377399 | 92.93 | 50.01 | -0.99 | 4.3 | 0.03 | 14.88 | 57.4 | 20.24 | 17.92 | 0 | 4.6 | 93.57 | 43.93 | 5.06 | 85.02 | 26.4 | 26.7
145 | 26/08/2025 18:00:30 | 782.63 | 0 | 0 | 13.33 | 1088.2 | 12.64 | 13.76 | 1456 | 1456.8 | 1 | 377398 | 96.88 | 49.97 | 0.99 | 4.3 | 0.04 | 17.21 | 56.4 | 20.22 | 17.91 | 13 | 4.6 | 93.53 | 50.8 | 5.05 | 85.03 | 26.5 | 27.2
144 | 26/08/2025 17:55:30 | 779.77 | 0 | 0 | 17.08 | 1082 | 16.04 | 17.35 | 1455 | 1455.6 | 2 | 377397 | 98.43 | 49.86 | 0.99 | 4.29 | 0.05 | 20.96 | 59.3 | 20.21 | 17.89 | 25 | 4.59 | 93.5 | 61.88 | 5.05 | 85.06 | 26.6 | 27.7
143 | 26/08/2025 17:50:30 | 763.1 | 0 | 0 | 22.04 | 1096.6 | 20.63 | 22.62 | 1453 | 1453.9 | 1 | 377395 | 97.42 | 49.9 | -0.99 | 4.29 | 0.07 | 27.03 | 57.2 | 20.18 | 17.87 | 44 | 4.59 | 93.43 | 79.78 | 5.04 | 85.04 | 26.7 | 27.9
142 | 26/08/2025 17:45:30 | 765.8 | 0 | 0 | 22.21 | 1104.3 | 19.82 | 21.89 | 1452 | 1452 | 2 | 377394 | 101.48 | 49.98 | 0.99 | 4.29 | 0.07 | 26.63 | 58.4 | 20.17 | 17.86 | 42 | 4.59 | 93.45 | 78.61 | 5.04 | 85.1 | 26.7 | 27.8
141 | 26/08/2025 17:40:30 | 766 | 0 | 0 | 20.59 | 1101 | 19.36 | 21.32 | 1450 | 1450.3 | 2 | 377392 | 96.58 | 49.97 | -0.99 | 4.28 | 0.06 | 25.55 | 58.9 | 20.14 | 17.83 | 38 | 4.58 | 93.38 | 75.4 | 5.03 | 85.09 | 26.7 | 27.9
140 | 26/08/2025 17:35:30 | 764.87 | 0 | 0 | 24.18 | 1109.1 | 22.24 | 24.66 | 1448 | 1448.4 | 2 | 377390 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 4.27 | 0.07 | 28.96 | 57.6 | 20.11 | 17.81 | 50 | 4.58 | 93.32 | 85.47 | 5.02 | 85.07 | 26.8 | 28.2
139 | 26/08/2025 17:30:30 | 762.5 | 0 | 0 | 23.75 | 1125 | 21.53 | 24.23 | 1446 | 1446.4 | 2 | 377388 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.27 | 0.07 | 29.12 | 58.8 | 20.08 | 17.78 | 48 | 4.58 | 93.27 | 85.94 | 5.02 | 85.09 | 27.1 | 28.5
138 | 26/08/2025 17:25:30 | 763.17 | 0 | 0 | 23.07 | 1099.7 | 21.4 | 23.53 | 1444 | 1444.4 | 2 | 377386 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.26 | 0.07 | 27.63 | 60 | 20.06 | 17.76 | 44 | 4.57 | 93.22 | 81.55 | 5.01 | 85.09 | 27.2 | 29
137 | 26/08/2025 17:20:30 | 763.27 | 0 | 0 | 22.72 | 1100.6 | 20.91 | 23.01 | 1442 | 1442.5 | 2 | 377384 | 98.74 | 50.08 | -0.99 | 4.26 | 0.07 | 27.55 | 57.2 | 20.03 | 17.73 | 44 | 4.57 | 93.17 | 81.31 | 5 | 85.07 | 27.4 | 29.6
136 | 26/08/2025 17:15:30 | 765.03 | 0 | 0 | 24.86 | 1085.6 | 23.09 | 25.06 | 1440 | 1440.6 | 2 | 377382 | 99.2 | 50.07 | -0.99 | 4.25 | 0.07 | 29.03 | 58.3 | 20 | 17.71 | 51 | 4.56 | 93.13 | 85.68 | 5 | 85.07 | 27.6 | 30.5
135 | 26/08/2025 17:10:30 | 765.17 | 0 | 0 | 25.72 | 1087.9 | 23.62 | 25.7 | 1438 | 1438.5 | 2 | 377380 | 100.09 | 50.02 | 0.99 | 4.24 | 0.08 | 29.4 | 59.5 | 19.97 | 17.68 | 57 | 4.56 | 93.08 | 86.76 | 4.99 | 85.09 | 27.9 | 31.9
134 | 26/08/2025 17:05:30 | 771.57 | 0 | 0 | 38.11 | 1096.7 | 35.45 | 38.87 | 1436 | 1436.1 | 6 | 377378 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 4.24 | 0.11 | 41.88 | 56.8 | 19.94 | 17.66 | 119 | 4.55 | 93.07 | 123.61 | 4.98 | 85.09 | 28.7 | 34.7
133 | 26/08/2025 17:00:30 | 778.67 | 0 | 0 | 99.89 | 1139.9 | 89.38 | 101.89 | 1430 | 1430 | 9 | 377372 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 4.22 | 0.29 | 110.47 | 60.2 | 19.86 | 17.59 | 405 | 4.53 | 93.17 | 326.07 | 4.96 | 85.08 | 29 | 36
132 | 26/08/2025 16:55:30 | 776.33 | 0 | 0 | 107.4 | 1133.6 | 95.49 | 108.25 | 1421 | 1421.7 | 8 | 377363 | 99.22 | 49.99 | 1 | 4.19 | 0.32 | 120.69 | 58.1 | 19.74 | 17.48 | 443 | 4.5 | 93.27 | 356.24 | 4.93 | 85.01 | 29 | 36.7
131 | 26/08/2025 16:50:30 | 775.27 | 0 | 0 | 118.6 | 1129.9 | 105.18 | 118.84 | 1413 | 1413.4 | 10 | 377355 | 99.8 | 49.97 | 0.99 | 4.17 | 0.35 | 132.67 | 60.2 | 19.63 | 17.38 | 470 | 4.46 | 93.41 | 391.59 | 4.91 | 84.99 | 29.2 | 38
130 | 26/08/2025 16:45:30 | 776.77 | 0 | 0 | 130.56 | 1134.2 | 115.1 | 130.54 | 1403 | 1403.7 | 11 | 377345 | 100.01 | 49.82 | -0.99 | 4.14 | 0.39 | 148.09 | 58 | 19.49 | 17.25 | 501 | 4.43 | 93.56 | 437.1 | 4.87 | 84.96 | 28.9 | 38.1
129 | 26/08/2025 16:40:30 | 803.3 | 0 | 0 | 140.9 | 1140.5 | 123.29 | 140.61 | 1392 | 1392.3 | 12 | 377334 | 100.2 | 49.84 | 0.99 | 4.11 | 0.42 | 158.92 | 58.3 | 19.33 | 17.12 | 520 | 4.38 | 93.7 | 469.06 | 4.84 | 84.94 | 28.8 | 37.8
128 | 26/08/2025 16:35:30 | 779.77 | 0 | 0 | 142.7 | 1135.1 | 128.23 | 145.55 | 1380 | 1380.2 | 10 | 377322 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 4.07 | 0.42 | 161.61 | 59.9 | 19.17 | 16.97 | 527 | 4.34 | 93.85 | 477 | 4.8 | 84.91 | 28.8 | 37.1
127 | 26/08/2025 16:30:30 | 772.87 | 0 | 0 | 111.93 | 1124.6 | 101.52 | 114.17 | 1370 | 1370.3 | 14 | 377312 | 98.04 | 49.81 | -0.99 | 4.04 | 0.33 | 146.83 | 58 | 19.03 | 16.85 | 469 | 4.3 | 93.95 | 433.38 | 4.76 | 84.9 | 28.7 | 37
126 | 26/08/2025 16:25:30 | 786.9 | 0 | 0 | 174.31 | 1145.6 | 153.17 | 175.47 | 1356 | 1356.8 | 7 | 377298 | 99.34 | 49.88 | 0.99 | 4 | 0.51 | 193.69 | 63.3 | 18.83 | 16.68 | 593 | 4.26 | 94.02 | 571.68 | 4.72 | 84.81 | 27.9 | 34.1
125 | 26/08/2025 16:20:30 | 782.37 | 0 | 0 | 61.18 | 1100.3 | 55.17 | 60.71 | 1349 | 1349.5 | 6 | 377291 | 100.78 | 49.94 | 0.99 | 3.98 | 0.18 | 67.37 | 59.1 | 18.74 | 16.59 | 172 | 4.23 | 94.11 | 198.86 | 4.69 | 84.86 | 28 | 34.8
124 | 26/08/2025 16:15:30 | 785.67 | 0 | 0 | 115.78 | 1142.3 | 103.38 | 118.09 | 1343 | 1343.3 | 13 | 377285 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 3.96 | 0.34 | 98.6 | 58.5 | 18.65 | 16.52 | 269 | 4.21 | 94.07 | 291.02 | 4.67 | 84.83 | 28.4 | 37.4
123 | 26/08/2025 16:10:30 | 787.47 | 0 | 0 | 120.99 | 1132.7 | 107.36 | 121.61 | 1330 | 1330.3 | 9 | 377272 | 99.49 | 49.96 | -0.99 | 3.93 | 0.36 | 127.5 | 60.4 | 18.47 | 16.36 | 344 | 4.17 | 94.05 | 376.32 | 4.63 | 84.77 | 28.5 | 37.9
122 | 26/08/2025 16:05:30 | 789.8 | 0 | 0 | 172.35 | 1109.8 | 153.94 | 170.84 | 1321 | 1321.3 | 14 | 377263 | 100.88 | 50.03 | 0.99 | 3.9 | 0.51 | 174.54 | 65.9 | 18.35 | 16.25 | 488 | 4.14 | 94.07 | 515.17 | 4.6 | 84.78 | 28.8 | 39.4
121 | 26/08/2025 16:00:30 | 784 | 0 | 0 | 153.29 | 1111.7 | 138.41 | 153.87 | 1307 | 1307.9 | 15 | 377249 | 99.62 | 49.95 | 1 | 3.86 | 0.45 | 143.29 | 61.4 | 18.15 | 16.07 | 393 | 4.11 | 93.86 | 422.94 | 4.56 | 84.58 | 29.1 | 40.1
120 | 26/08/2025 15:55:30 | 781.43 | 0 | 0 | 111.25 | 1104.9 | 100.85 | 111.43 | 1292 | 1292.7 | 10 | 377234 | 99.84 | 49.86 | -0.99 | 3.81 | 0.33 | 131.28 | 58.5 | 17.94 | 15.89 | 334 | 4.06 | 93.86 | 387.5 | 4.51 | 84.57 | 29 | 38.2
119 | 26/08/2025 15:50:30 | 798.37 | 0 | 0 | 116.38 | 1121.7 | 102.52 | 115 | 1282 | 1282.8 | 11 | 377224 | 101.2 | 49.88 | -0.99 | 3.78 | 0.34 | 105.2 | 59.3 | 17.81 | 15.77 | 275 | 4.04 | 93.75 | 310.51 | 4.48 | 84.5 | 29.4 | 39.7
118 | 26/08/2025 15:45:30 | 792.47 | 0 | 0 | 201.66 | 1111.4 | 185.08 | 205.69 | 1271 | 1271.6 | 18 | 377213 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 3.75 | 0.6 | 138.01 | 65.3 | 17.65 | 15.63 | 378 | 4 | 93.72 | 407.34 | 4.44 | 84.44 | 29.9 | 42.3
117 | 26/08/2025 15:40:30 | 802.63 | 0 | 0 | 250.36 | 1100.7 | 226.86 | 249.71 | 1253 | 1253.5 | 14 | 377195 | 100.26 | 49.9 | 0.99 | 3.7 | 0.74 | 281.8 | 70.4 | 17.4 | 15.41 | 771 | 3.95 | 93.53 | 831.77 | 4.39 | 84.26 | 29.6 | 41
116 | 26/08/2025 15:35:30 | 788.6 | 0 | 0 | 79.72 | 1089.3 | 74.65 | 81.31 | 1239 | 1239.2 | 13 | 377181 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.66 | 0.24 | 85.51 | 59.6 | 17.21 | 15.24 | 239 | 3.91 | 93.55 | 252.38 | 4.34 | 84.26 | 29.5 | 41.3
115 | 26/08/2025 15:30:30 | 793.63 | 0 | 0 | 243.01 | 1104.4 | 224.44 | 247.87 | 1226 | 1226.8 | 18 | 377168 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.62 | 0.72 | 203.71 | 68.5 | 17.03 | 15.08 | 560 | 3.87 | 93.48 | 601.27 | 4.3 | 84.17 | 29.8 | 41.4
114 | 26/08/2025 15:25:30 | 796.17 | 0 | 0 | 267.54 | 1132.5 | 237.18 | 268.61 | 1208 | 1208.1 | 11 | 377150 | 99.6 | 50.02 | -0.99 | 3.57 | 0.79 | 341.5 | 69 | 16.78 | 14.86 | 851 | 3.81 | 93.63 | 1007.96 | 4.23 | 84.29 | 29.3 | 36.4
113 | 26/08/2025 15:20:30 | 782.67 | 0 | 0 | 95.7 | 1110.7 | 87.89 | 97.61 | 1197 | 1197.5 | 7 | 377139 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.53 | 0.28 | 108.77 | 59.4 | 16.63 | 14.72 | 264 | 3.78 | 93.57 | 321.06 | 4.19 | 84.28 | 29.2 | 35.7
112 | 26/08/2025 15:15:30 | 780.77 | 0 | 0 | 83.31 | 1102.1 | 75.87 | 83.62 | 1190 | 1190 | 7 | 377132 | 99.63 | 49.99 | 0.99 | 3.51 | 0.25 | 94.86 | 59.3 | 16.53 | 14.63 | 224 | 3.76 | 93.49 | 280 | 4.17 | 84.27 | 29.4 | 37.3
111 | 26/08/2025 15:10:30 | 778.8 | 0 | 0 | 75.96 | 1095.1 | 68.79 | 75.33 | 1183 | 1183.1 | 9 | 377125 | 100.84 | 50.01 | 0.99 | 3.49 | 0.22 | 85.74 | 58.7 | 16.43 | 14.55 | 210 | 3.74 | 93.41 | 253.06 | 4.15 | 84.24 | 29.8 | 39
110 | 26/08/2025 15:05:30 | 786.63 | 0 | 0 | 184.05 | 1113.2 | 168.64 | 187.73 | 1174 | 1174.1 | 14 | 377116 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.47 | 0.54 | 184.65 | 63.6 | 16.31 | 14.44 | 472 | 3.71 | 93.33 | 545 | 4.12 | 84.19 | 30 | 40.8
109 | 26/08/2025 15:00:30 | 789.1 | 0 | 0 | 197.04 | 1140.4 | 176.24 | 200.98 | 1160 | 1160 | 12 | 377102 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.42 | 0.58 | 186.06 | 66.4 | 16.11 | 14.27 | 485 | 3.67 | 93.22 | 549.16 | 4.07 | 84.1 | 30 | 41.1
108 | 26/08/2025 14:55:30 | 784.8 | 0 | 0 | 106.21 | 1088.9 | 99.49 | 108.33 | 1148 | 1148.4 | 14 | 377090 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.39 | 0.31 | 118.79 | 58.5 | 15.94 | 14.12 | 310 | 3.64 | 93.09 | 350.63 | 4.03 | 84.02 | 30.1 | 43
107 | 26/08/2025 14:50:30 | 793.67 | 0 | 0 | 249.93 | 1099.2 | 226.39 | 248.84 | 1134 | 1134.8 | 14 | 377076 | 100.44 | 49.93 | -0.99 | 3.35 | 0.74 | 249.85 | 68.5 | 15.75 | 13.95 | 650 | 3.6 | 92.98 | 737.45 | 3.99 | 83.95 | 30.2 | 42.8
106 | 26/08/2025 14:45:30 | 790.03 | 0 | 0 | 104.93 | 1088.5 | 98.33 | 107.03 | 1120 | 1120.7 | 12 | 377062 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 3.31 | 0.31 | 117.33 | 59.8 | 15.56 | 13.77 | 317 | 3.56 | 92.86 | 346.32 | 3.94 | 83.88 | 30.2 | 42.8
105 | 26/08/2025 14:40:30 | 785.9 | 0 | 0 | 260.27 | 1091.3 | 238.47 | 260.24 | 1108 | 1108.2 | 17 | 377050 | 100.01 | 49.94 | 1 | 3.27 | 0.77 | 302.35 | 72.6 | 15.39 | 13.63 | 787 | 3.52 | 92.86 | 892.4 | 3.9 | 83.88 | 30.3 | 44.4
104 | 26/08/2025 14:35:30 | 782.8 | 0 | 0 | 159.19 | 1085.1 | 146.15 | 158.58 | 1091 | 1091.8 | 16 | 377033 | 100.38 | 50.05 | 0.99 | 3.22 | 0.47 | 179.35 | 63.7 | 15.15 | 13.42 | 484 | 3.48 | 92.64 | 529.37 | 3.85 | 83.71 | 30.3 | 45.4
103 | 26/08/2025 14:30:30 | 796.93 | 0 | 0 | 194.39 | 1097.6 | 180.65 | 198.28 | 1075 | 1075.3 | 16 | 377017 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.17 | 0.57 | 224.52 | 67.2 | 14.93 | 13.22 | 595 | 3.42 | 92.67 | 662.68 | 3.79 | 83.74 | 30.3 | 46.2
102 | 26/08/2025 14:25:30 | 794.33 | 0 | 0 | 169.61 | 1079.9 | 156.25 | 168.74 | 1059 | 1059.5 | 18 | 377001 | 100.52 | 49.97 | -0.99 | 3.13 | 0.5 | 287.99 | 66.4 | 14.71 | 13.02 | 766 | 3.38 | 92.59 | 850.03 | 3.74 | 83.67 | 30.5 | 46.2
101 | 26/08/2025 14:20:30 | 789.77 | 0 | 0 | 193.45 | 1083.5 | 178.22 | 193.1 | 1041 | 1041 | 17 | 376983 | 100.18 | 50.04 | 0.99 | 3.07 | 0.57 | 249 | 67 | 14.46 | 12.8 | 650 | 3.32 | 92.6 | 734.94 | 3.67 | 83.7 | 30.2 | 44.2
100 | 26/08/2025 14:15:30 | 791.97 | 0 | 0 | 249.08 | 1077.3 | 235.83 | 254.06 | 1024 | 1024 | 20 | 376966 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 3.02 | 0.74 | 226.89 | 72.1 | 14.22 | 12.59 | 630 | 3.27 | 92.37 | 669.7 | 3.62 | 83.54 | 30.3 | 45.4
99 | 26/08/2025 14:10:30 | 787.97 | 0 | 0 | 171.15 | 1104.1 | 158.11 | 174.57 | 1004 | 1004.1 | 17 | 376946 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.96 | 0.51 | 187.79 | 65 | 13.94 | 12.35 | 489 | 3.21 | 92.17 | 554.28 | 3.55 | 83.41 | 29.9 | 43.7
98 | 26/08/2025 14:05:30 | 793.1 | 0 | 0 | 199.6 | 1087.8 | 182.77 | 198.82 | 987 | 987.3 | 15 | 376929 | 100.39 | 50.08 | -0.99 | 2.91 | 0.59 | 217.46 | 67.2 | 13.71 | 12.14 | 563 | 3.16 | 92.07 | 641.87 | 3.49 | 83.38 | 30.1 | 44.6
97 | 26/08/2025 14:00:30 | 789.63 | 0 | 0 | 126.55 | 1085.7 | 115.51 | 125.41 | 972 | 972.1 | 15 | 376914 | 100.91 | 50.1 | -0.99 | 2.87 | 0.37 | 144.85 | 59.3 | 13.5 | 11.95 | 375 | 3.12 | 92.04 | 427.53 | 3.44 | 83.38 | 30.3 | 45.8
96 | 26/08/2025 13:55:30 | 795.97 | 0 | 0 | 180.81 | 1068.8 | 172.55 | 184.43 | 957 | 957.8 | 17 | 376899 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.82 | 0.53 | 212.62 | 72.3 | 13.29 | 11.77 | 589 | 3.07 | 91.92 | 627.55 | 3.39 | 83.27 | 30.5 | 47.9
95 | 26/08/2025 13:50:30 | 792.6 | 0 | 0 | 158.42 | 1076.8 | 147.04 | 158.33 | 940 | 940.2 | 20 | 376882 | 100.06 | 50.02 | -0.99 | 2.77 | 0.47 | 177.96 | 64.4 | 13.06 | 11.56 | 493 | 3.02 | 91.9 | 525.27 | 3.33 | 83.27 | 30.6 | 50.8
94 | 26/08/2025 13:45:30 | 798.67 | 0 | 0 | 292.32 | 1111.3 | 268.3 | 298.17 | 920 | 920.6 | 16 | 376862 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.72 | 0.86 | 323.24 | 75.9 | 12.78 | 11.31 | 871 | 2.96 | 91.74 | 954.06 | 3.27 | 83.09 | 30.4 | 55.1
93 | 26/08/2025 13:40:30 | 795.63 | 0 | 0 | 119.79 | 1244 | 96.87 | 120.51 | 904 | 904.2 | 5 | 376846 | 99.4 | 50.11 | 0.99 | 2.67 | 0.35 | 377.27 | 61.9 | 12.56 | 11.12 | 1045 | 2.89 | 92.42 | 1113.54 | 3.19 | 83.67 | 30.7 | 56.9
92 | 26/08/2025 13:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 376841 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 11.06 | 0 | 2.81 | 94.36 | 0 | 3.11 | 85.32 | 0 | 0
91 | 26/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 376841 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 11.06 | 0 | 2.81 | 94.36 | 0 | 3.11 | 85.32 | 0 | 0
90 | 26/08/2025 13:25:30 | 791.27 | 0 | 0 | 273.86 | 1097.8 | 249.33 | 273.71 | 899 | 899.9 | 21 | 376841 | 100.05 | 50.28 | -0.99 | 2.65 | 0.81 | 150.09 | 74.7 | 12.49 | 11.06 | 406 | 2.81 | 94.53 | 443.02 | 3.1 | 85.51 | 29.9 | 47.2
89 | 26/08/2025 13:20:30 | 792.03 | 0 | 0 | 289.84 | 1087.1 | 271.95 | 295.64 | 878 | 878.6 | 17 | 376820 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 2.59 | 0.86 | 153.78 | 67.9 | 12.19 | 10.8 | 422 | 2.74 | 94.51 | 453.9 | 3.03 | 85.42 | 29.8 | 46.3
88 | 26/08/2025 13:15:30 | 787.7 | 0 | 0 | 121.85 | 1079.1 | 113.02 | 121.96 | 861 | 861.8 | 19 | 376803 | 99.91 | 50.15 | 0.99 | 2.54 | 0.36 | 138.02 | 60.9 | 11.96 | 10.59 | 381 | 2.69 | 94.58 | 407.37 | 2.97 | 85.45 | 29.6 | 45.8
87 | 26/08/2025 13:10:30 | 797.73 | 0 | 0 | 349.74 | 1134.4 | 311.71 | 353.6 | 842 | 842 | 14 | 376784 | 98.91 | 50.14 | -0.99 | 2.49 | 1.03 | 417.11 | 77.6 | 11.69 | 10.36 | 1107 | 2.63 | 94.68 | 1231.13 | 2.91 | 85.49 | 29.4 | 44.2
86 | 26/08/2025 13:05:30 | 791.93 | 0 | 0 | 216.78 | 1112.4 | 198.77 | 221.12 | 828 | 828.1 | 17 | 376770 | 98.04 | 50.16 | 1 | 2.44 | 0.64 | 213.14 | 65.5 | 11.5 | 10.18 | 609 | 2.58 | 94.69 | 629.09 | 2.86 | 85.51 | 29.6 | 45.4
85 | 26/08/2025 13:00:30 | 793 | 0 | 0 | 160.64 | 1095.7 | 146.7 | 160.74 | 811 | 811 | 15 | 376753 | 99.94 | 50.17 | -0.99 | 2.39 | 0.47 | 177.87 | 61.5 | 11.26 | 9.97 | 468 | 2.53 | 94.65 | 525 | 2.8 | 85.49 | 29.7 | 46.5
84 | 26/08/2025 12:55:30 | 789.4 | 0 | 0 | 132.78 | 1072.5 | 123.67 | 132.64 | 796 | 796.8 | 13 | 376738 | 100.11 | 50.07 | 0.99 | 2.35 | 0.39 | 152.86 | 59.5 | 11.06 | 9.79 | 396 | 2.48 | 94.55 | 451.18 | 2.75 | 85.4 | 30 | 49.8
83 | 26/08/2025 12:50:30 | 791.3 | 0 | 0 | 174.4 | 1120.1 | 155.07 | 173.69 | 783 | 783.2 | 8 | 376725 | 100.41 | 50 | 0.99 | 2.31 | 0.51 | 251.22 | 64.2 | 10.88 | 9.63 | 698 | 2.43 | 94.91 | 741.51 | 2.7 | 85.72 | 30.2 | 54.1
82 | 26/08/2025 12:45:30 | 794.87 | 0 | 0 | 1.7 | 1291.2 | 0.8 | 1.03 | 775 | 775.6 | 0 | 376717 | 165.69 | 50.03 | 0.75 | 2.29 | 0.01 | 432.31 | 48 | 10.76 | 9.53 | 1223 | 2.37 | 96.6 | 1276.01 | 2.63 | 87.14 | 30.1 | 54.9
81 | 26/08/2025 12:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 376717 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 9.53 | 0 | 2.33 | 98.26 | 0 | 2.58 | 88.56 | 0 | 0
80 | 26/08/2025 12:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 376717 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 9.53 | 0 | 2.33 | 98.26 | 0 | 2.58 | 88.56 | 0 | 0
79 | 26/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 376717 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 9.53 | 0 | 2.33 | 98.26 | 0 | 2.58 | 88.56 | 0 | 0
78 | 26/08/2025 12:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 376717 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 9.53 | 0 | 2.33 | 98.26 | 0 | 2.58 | 88.56 | 0 | 0
77 | 26/08/2025 12:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 376717 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 9.53 | 0 | 2.33 | 98.26 | 0 | 2.58 | 88.56 | 0 | 0
76 | 26/08/2025 12:15:30 | 530.1 | 0 | 0 | 326.07 | 1310.1 | 308.31 | 328.2 | 775 | 775.6 | 24 | 376717 | 99.35 | 49 | 1 | 2.29 | 0.96 | 370.32 | 80.9 | 10.76 | 9.53 | 1049 | 2.32 | 98.77 | 1093.02 | 2.57 | 88.97 | 29.4 | 47.6
75 | 26/08/2025 12:10:30 | 796.5 | 0 | 0 | 272.07 | 1117.7 | 248.29 | 277.51 | 751 | 751.4 | 21 | 376693 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.22 | 0.8 | 273.57 | 71.4 | 10.43 | 9.24 | 763 | 2.23 | 99.27 | 807.46 | 2.48 | 89.27 | 28.7 | 45
74 | 26/08/2025 12:05:30 | 801.53 | 0 | 0 | 272.07 | 1098.3 | 252.67 | 277.51 | 730 | 730.1 | 15 | 376672 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.15 | 0.8 | 332.21 | 70.1 | 10.14 | 8.98 | 859 | 2.16 | 99.66 | 980.56 | 2.41 | 89.55 | 28.4 | 42.2
73 | 26/08/2025 12:00:30 | 790.63 | 0 | 0 | 172.18 | 1098.9 | 159.82 | 175.62 | 715 | 715 | 18 | 376657 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.11 | 0.51 | 190.2 | 63.2 | 9.93 | 8.79 | 513 | 2.12 | 99.69 | 561.4 | 2.36 | 89.58 | 28.4 | 42.1
72 | 26/08/2025 11:55:30 | 785.1 | 0 | 0 | 183.71 | 1117.6 | 167.67 | 187.38 | 697 | 697.9 | 16 | 376639 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.06 | 0.54 | 198.92 | 64.7 | 9.68 | 8.57 | 550 | 2.07 | 99.48 | 587.13 | 2.3 | 89.37 | 28.1 | 40.8
71 | 26/08/2025 11:50:30 | 788.5 | 0 | 0 | 146.03 | 1110.3 | 131.56 | 146.07 | 681 | 681.5 | 11 | 376623 | 99.97 | 49.94 | -0.99 | 2.01 | 0.43 | 163.02 | 59.1 | 9.46 | 8.38 | 418 | 2.02 | 99.65 | 481.16 | 2.25 | 89.49 | 27.8 | 38.2
70 | 26/08/2025 11:45:30 | 783.77 | 0 | 0 | 148.85 | 1112.3 | 136.5 | 151.83 | 670 | 670.1 | 13 | 376612 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.98 | 0.44 | 170.1 | 59.9 | 9.31 | 8.24 | 428 | 1.98 | 99.63 | 502.08 | 2.21 | 89.56 | 27.9 | 38.6
69 | 26/08/2025 11:40:30 | 776.23 | 0 | 0 | 130.05 | 1096.6 | 118.24 | 129.66 | 657 | 657.2 | 10 | 376599 | 100.3 | 49.85 | -0.99 | 1.94 | 0.38 | 143.31 | 58.2 | 9.13 | 8.08 | 366 | 1.95 | 99.45 | 423 | 2.17 | 89.49 | 27.8 | 39.5
68 | 26/08/2025 11:35:30 | 760.53 | 0 | 0 | 138.34 | 1095.2 | 126.56 | 138.61 | 647 | 647.1 | 20 | 376589 | 99.81 | 49.93 | 1 | 1.91 | 0.41 | 157.11 | 62.1 | 8.99 | 7.96 | 403 | 1.92 | 99.46 | 463.73 | 2.13 | 89.57 | 28.1 | 41.3
67 | 26/08/2025 11:30:30 | 766.33 | 0 | 0 | 162.43 | 1111 | 149.13 | 165.68 | 627 | 627.7 | 12 | 376569 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.85 | 0.48 | 177.66 | 62.3 | 8.71 | 7.71 | 469 | 1.87 | 99.23 | 524.39 | 2.07 | 89.4 | 27.6 | 37.9
66 | 26/08/2025 11:25:30 | 760.73 | 0 | 0 | 81.09 | 1102.9 | 73.75 | 81.34 | 615 | 615.4 | 10 | 376557 | 99.69 | 49.95 | -0.99 | 1.82 | 0.24 | 91.23 | 58.2 | 8.54 | 7.56 | 226 | 1.83 | 99.14 | 269.28 | 2.03 | 89.42 | 27.9 | 37.9
65 | 26/08/2025 11:20:30 | 763.07 | 0 | 0 | 184.05 | 1106.5 | 166.37 | 184.09 | 605 | 605.7 | 16 | 376547 | 99.98 | 49.97 | 0.99 | 1.79 | 0.54 | 200.25 | 65.6 | 8.4 | 7.44 | 529 | 1.8 | 99.04 | 591.06 | 2 | 89.33 | 28 | 39
64 | 26/08/2025 11:15:30 | 768.97 | 0 | 0 | 257.71 | 1133.7 | 227.47 | 257.88 | 589 | 589.1 | 11 | 376531 | 99.93 | 49.94 | -0.99 | 1.74 | 0.76 | 214.52 | 66.9 | 8.18 | 7.24 | 557 | 1.76 | 99 | 633.16 | 1.95 | 89.34 | 27.7 | 37.1
63 | 26/08/2025 11:10:30 | 766.67 | 0 | 0 | 153.03 | 1117.8 | 136.86 | 152.98 | 578 | 578.1 | 12 | 376520 | 100.03 | 49.94 | 0.99 | 1.71 | 0.45 | 175.56 | 60.6 | 8.03 | 7.11 | 450 | 1.72 | 99.01 | 518.18 | 1.91 | 89.37 | 27.6 | 37.5
62 | 26/08/2025 11:05:30 | 765.97 | 0 | 0 | 117.32 | 1111.8 | 107.63 | 119.67 | 566 | 566.1 | 11 | 376508 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.67 | 0.35 | 135.41 | 60.3 | 7.86 | 6.96 | 337 | 1.69 | 98.91 | 399.68 | 1.87 | 89.34 | 27.5 | 37.4
61 | 26/08/2025 11:00:30 | 770.77 | 0 | 0 | 126.55 | 1104.2 | 114.09 | 125.98 | 555 | 555.9 | 11 | 376497 | 100.45 | 49.97 | 0.99 | 1.64 | 0.37 | 144.57 | 59.3 | 7.71 | 6.83 | 359 | 1.66 | 98.74 | 426.7 | 1.83 | 89.32 | 27.5 | 38.5
60 | 26/08/2025 10:55:30 | 769.73 | 0 | 0 | 152.86 | 1103 | 141.36 | 155.92 | 544 | 544.8 | 13 | 376486 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 1.61 | 0.45 | 170.17 | 61 | 7.56 | 6.69 | 434 | 1.63 | 98.57 | 502.27 | 1.8 | 89.3 | 27.5 | 39.5
59 | 26/08/2025 10:50:30 | 773.03 | 0 | 0 | 144.23 | 1105.6 | 130.09 | 143.83 | 531 | 531.4 | 13 | 376473 | 100.28 | 49.88 | -0.99 | 1.57 | 0.43 | 161.31 | 60 | 7.38 | 6.53 | 419 | 1.59 | 98.51 | 476.12 | 1.76 | 89.3 | 27.6 | 40
58 | 26/08/2025 10:45:30 | 768.23 | 0 | 0 | 169.18 | 1096.8 | 157.33 | 172.56 | 518 | 518.9 | 15 | 376460 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.53 | 0.5 | 184.8 | 63.2 | 7.19 | 6.37 | 484 | 1.55 | 98.39 | 545.45 | 1.71 | 89.25 | 27.7 | 41.6
57 | 26/08/2025 10:40:30 | 766.03 | 0 | 0 | 172.35 | 1106.1 | 155.68 | 172.2 | 503 | 503.8 | 16 | 376445 | 100.09 | 49.98 | -0.99 | 1.48 | 0.51 | 209.07 | 63 | 6.99 | 6.19 | 539 | 1.51 | 98.32 | 617.09 | 1.66 | 89.28 | 27.7 | 42.1
56 | 26/08/2025 10:35:30 | 767.67 | 0 | 0 | 193.88 | 1102.8 | 175.36 | 193.39 | 487 | 487.6 | 15 | 376429 | 100.25 | 49.96 | 0.99 | 1.44 | 0.57 | 215.08 | 65.2 | 6.76 | 5.99 | 570 | 1.46 | 98.39 | 634.84 | 1.61 | 89.39 | 27.7 | 41.7
55 | 26/08/2025 10:30:30 | 772.27 | 0 | 0 | 182.51 | 1113.1 | 163.81 | 182.34 | 472 | 472.1 | 17 | 376414 | 100.1 | 49.99 | -0.99 | 1.39 | 0.54 | 197.87 | 63.5 | 6.56 | 5.8 | 516 | 1.41 | 98.46 | 584.03 | 1.56 | 89.53 | 27.5 | 40.8
54 | 26/08/2025 10:25:30 | 772.73 | 0 | 0 | 192.77 | 1112.9 | 173.54 | 193.14 | 455 | 455.1 | 16 | 376397 | 99.81 | 49.98 | 0.99 | 1.34 | 0.57 | 291.45 | 65.1 | 6.32 | 5.6 | 757 | 1.37 | 98.17 | 860.25 | 1.5 | 89.35 | 27.6 | 40.7
53 | 26/08/2025 10:20:30 | 778.2 | 0 | 0 | 171.66 | 1110.1 | 154.53 | 171.54 | 439 | 439.6 | 17 | 376381 | 100.07 | 49.93 | 0.99 | 1.3 | 0.51 | 192.86 | 63.4 | 6.1 | 5.4 | 519 | 1.32 | 98.16 | 569.26 | 1.45 | 89.36 | 27.6 | 40.4
52 | 26/08/2025 10:15:30 | 777.33 | 0 | 0 | 177.22 | 1103.4 | 163.82 | 180.76 | 422 | 422.9 | 13 | 376364 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.25 | 0.52 | 194.55 | 62.1 | 5.86 | 5.19 | 515 | 1.27 | 97.92 | 574.22 | 1.4 | 89.22 | 27.4 | 39.8
51 | 26/08/2025 10:10:30 | 766.07 | 0 | 0 | 178.93 | 1113.7 | 161.45 | 179.81 | 409 | 409.3 | 16 | 376351 | 99.51 | 49.92 | -0.99 | 1.21 | 0.53 | 200.97 | 63.4 | 5.68 | 5.03 | 532 | 1.23 | 98.07 | 593.19 | 1.35 | 89.42 | 27.4 | 41.5
50 | 26/08/2025 10:05:30 | 765.5 | 0 | 0 | 187.56 | 1098.4 | 170.67 | 187.47 | 393 | 393.8 | 14 | 376335 | 100.05 | 49.97 | -0.99 | 1.16 | 0.55 | 211.22 | 64 | 5.46 | 4.83 | 552 | 1.18 | 97.89 | 623.43 | 1.3 | 89.37 | 27.3 | 41.2
49 | 26/08/2025 10:00:30 | 767.43 | 0 | 0 | 150.39 | 1099.5 | 136.59 | 150.18 | 379 | 379.4 | 18 | 376321 | 100.14 | 49.99 | -0.99 | 1.12 | 0.44 | 171.81 | 61.3 | 5.26 | 4.66 | 452 | 1.14 | 98.04 | 507.11 | 1.25 | 89.49 | 27.4 | 42.4
48 | 26/08/2025 09:55:30 | 769.87 | 0 | 0 | 246.86 | 1120.1 | 224.8 | 251.8 | 361 | 361.9 | 17 | 376303 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.07 | 0.73 | 270.4 | 69.7 | 5.01 | 4.44 | 696 | 1.09 | 97.58 | 798.1 | 1.19 | 89.31 | 27.3 | 41.9
47 | 26/08/2025 09:50:30 | 769.27 | 0 | 0 | 193.88 | 1113.5 | 177.6 | 197.76 | 344 | 344.9 | 16 | 376286 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.02 | 0.57 | 219.86 | 65.9 | 4.78 | 4.23 | 593 | 1.04 | 97.54 | 648.93 | 1.14 | 89.3 | 27.3 | 41.4
46 | 26/08/2025 09:45:30 | 761.5 | 0 | 0 | 152.61 | 1101.3 | 138.89 | 152.96 | 328 | 328.9 | 13 | 376270 | 99.77 | 49.95 | -0.99 | 0.97 | 0.45 | 177.69 | 59.3 | 4.56 | 4.03 | 474 | 0.99 | 97.79 | 524.47 | 1.08 | 89.64 | 27.3 | 40.9
45 | 26/08/2025 09:40:30 | 764.97 | 0 | 0 | 191.91 | 1121.2 | 171.67 | 192.48 | 315 | 315.3 | 17 | 376257 | 99.71 | 49.99 | 1 | 0.93 | 0.57 | 210.27 | 64.6 | 4.38 | 3.87 | 559 | 0.95 | 97.77 | 620.63 | 1.04 | 89.66 | 27.3 | 41.5
44 | 26/08/2025 09:35:30 | 764.5 | 0 | 0 | 178.93 | 1105.5 | 165.09 | 182.51 | 298 | 298.6 | 18 | 376240 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.88 | 0.53 | 250.25 | 62.9 | 4.14 | 3.66 | 630 | 0.9 | 97.62 | 738.63 | 0.98 | 89.66 | 27.1 | 40.8
43 | 26/08/2025 09:30:30 | 771.83 | 0 | 0 | 305.05 | 1110.8 | 280.11 | 311.15 | 280 | 280.6 | 17 | 376222 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.83 | 0.9 | 336.24 | 74.7 | 3.89 | 3.44 | 867 | 0.85 | 97.46 | 992.44 | 0.92 | 89.64 | 26.8 | 39.2
42 | 26/08/2025 09:25:30 | 766.57 | 0 | 0 | 186.19 | 1126.8 | 168.54 | 189.91 | 263 | 263.6 | 14 | 376205 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.78 | 0.55 | 194.38 | 63.6 | 3.65 | 3.23 | 514 | 0.8 | 96.79 | 573.72 | 0.87 | 89.23 | 26.7 | 38.5
41 | 26/08/2025 09:20:30 | 767.4 | 0 | 0 | 165.85 | 1112.2 | 149.42 | 166.19 | 249 | 249.5 | 14 | 376191 | 99.8 | 49.98 | -0.99 | 0.73 | 0.49 | 186.6 | 61.8 | 3.46 | 3.06 | 502 | 0.76 | 96.83 | 550.78 | 0.82 | 89.3 | 26.5 | 37.7
40 | 26/08/2025 09:15:30 | 767.47 | 0 | 0 | 123.98 | 1126.7 | 112.24 | 126.46 | 235 | 235.1 | 11 | 376177 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.69 | 0.37 | 143.29 | 59.8 | 3.26 | 2.89 | 381 | 0.72 | 96.61 | 422.93 | 0.78 | 89.38 | 26.2 | 37
39 | 26/08/2025 09:10:30 | 765.1 | 0 | 0 | 147.57 | 1128.6 | 130.61 | 147.4 | 224 | 224.5 | 11 | 376166 | 100.11 | 49.97 | 0.99 | 0.66 | 0.44 | 161.54 | 60.5 | 3.11 | 2.75 | 414 | 0.69 | 96.38 | 476.8 | 0.74 | 89.22 | 26.4 | 37.5
38 | 26/08/2025 09:05:30 | 775.9 | 0 | 0 | 146.45 | 1111.3 | 132.66 | 147.42 | 213 | 213.6 | 12 | 376155 | 99.34 | 50.01 | 0.99 | 0.63 | 0.43 | 127.75 | 61.1 | 2.96 | 2.62 | 337 | 0.66 | 95.84 | 377.06 | 0.71 | 89.05 | 26.7 | 39.7
37 | 26/08/2025 09:00:30 | 786.57 | 0 | 0 | 169.95 | 1108.1 | 156.44 | 173.35 | 201 | 201.5 | 14 | 376143 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.59 | 0.5 | 180.09 | 61.8 | 2.79 | 2.47 | 492 | 0.62 | 95.53 | 531.54 | 0.67 | 88.81 | 26.7 | 41.3
36 | 26/08/2025 08:55:30 | 786.73 | 0 | 0 | 150.64 | 1117.3 | 134.86 | 150.68 | 187 | 187.2 | 18 | 376129 | 99.97 | 49.99 | 0.99 | 0.55 | 0.44 | 224.06 | 62.9 | 2.6 | 2.3 | 625 | 0.58 | 95.49 | 661.34 | 0.62 | 88.88 | 26.8 | 41.1
35 | 26/08/2025 08:50:30 | 785.33 | 0 | 0 | 212.76 | 1122.5 | 189.87 | 213.13 | 169 | 169.5 | 12 | 376111 | 99.83 | 49.96 | -0.99 | 0.5 | 0.63 | 234.52 | 66.3 | 2.35 | 2.08 | 648 | 0.52 | 95.19 | 692.2 | 0.56 | 88.44 | 26.2 | 37.9
34 | 26/08/2025 08:45:30 | 788.03 | 0 | 0 | 184.91 | 1129.4 | 164.38 | 185.65 | 157 | 157.7 | 12 | 376099 | 99.6 | 49.97 | 0.99 | 0.46 | 0.55 | 202.47 | 63.4 | 2.18 | 1.93 | 564 | 0.49 | 95.35 | 597.6 | 0.52 | 88.6 | 26.1 | 37.7
33 | 26/08/2025 08:40:30 | 784.37 | 0 | 0 | 125.18 | 1123.8 | 111.85 | 125.7 | 145 | 145.5 | 12 | 376087 | 99.59 | 49.96 | 0.99 | 0.43 | 0.37 | 112.92 | 58.2 | 2.01 | 1.78 | 305 | 0.45 | 94.9 | 333.3 | 0.49 | 88.24 | 26 | 37.5
32 | 26/08/2025 08:35:30 | 785.87 | 0 | 0 | 117.83 | 1114.1 | 106.24 | 118.36 | 133 | 133 | 10 | 376075 | 99.55 | 49.94 | 0.99 | 0.39 | 0.35 | 219.77 | 60.3 | 1.85 | 1.64 | 614 | 0.41 | 95.28 | 648.67 | 0.44 | 88.41 | 25.8 | 37
31 | 26/08/2025 08:30:30 | 782.27 | 0 | 0 | 114.16 | 1113.1 | 102.94 | 114.58 | 123 | 123.2 | 13 | 376065 | 99.63 | 49.92 | 0.99 | 0.36 | 0.34 | 229.7 | 57.7 | 1.71 | 1.51 | 671 | 0.38 | 95.54 | 677.98 | 0.41 | 88.55 | 25.9 | 37.9
30 | 26/08/2025 08:25:30 | 790.1 | 0 | 0 | 195.67 | 1127.2 | 174.06 | 196.2 | 110 | 110.9 | 16 | 376052 | 99.73 | 49.92 | -0.99 | 0.32 | 0.58 | 228.62 | 62.9 | 1.53 | 1.35 | 689 | 0.34 | 96.92 | 674.8 | 0.36 | 89.2 | 25.8 | 36.3
29 | 26/08/2025 08:20:30 | 792.47 | 0 | 0 | 182.51 | 1158.5 | 160.69 | 186.16 | 94 | 94.7 | 8 | 376036 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.28 | 0.54 | 196.23 | 63.5 | 1.31 | 1.16 | 578 | 0.28 | 98.74 | 579.2 | 0.31 | 89.21 | 24.7 | 30.8
28 | 26/08/2025 08:15:30 | 787.47 | 0 | 0 | 78.78 | 1136 | 70.73 | 80.36 | 86 | 86 | 8 | 376028 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.25 | 0.23 | 89.92 | 56.5 | 1.19 | 1.06 | 237 | 0.26 | 98.39 | 265.41 | 0.29 | 88.75 | 24.5 | 30.3
27 | 26/08/2025 08:10:30 | 785 | 0 | 0 | 66.3 | 1123.1 | 60.21 | 67.63 | 78 | 78.5 | 5 | 376020 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.23 | 0.2 | 75.15 | 59.1 | 1.08 | 0.96 | 180 | 0.24 | 97.55 | 221.81 | 0.26 | 88.21 | 24.2 | 28.9
26 | 26/08/2025 08:05:30 | 778.63 | 0 | 0 | 55.2 | 1129.9 | 49.34 | 55.75 | 73 | 73.5 | 4 | 376015 | 99.01 | 49.94 | -0.99 | 0.22 | 0.16 | 63.55 | 60 | 1.01 | 0.9 | 149 | 0.22 | 96.62 | 187.58 | 0.24 | 88.31 | 24.2 | 29.3
25 | 26/08/2025 08:00:30 | 789.9 | 0 | 0 | 52.29 | 1120.5 | 47.6 | 53.34 | 69 | 69.1 | 5 | 376011 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.2 | 0.15 | 58.36 | 57.7 | 0.96 | 0.85 | 134 | 0.21 | 96.98 | 172.25 | 0.23 | 89.32 | 24.3 | 30.3
24 | 26/08/2025 07:55:30 | 790.03 | 0 | 0 | 56.99 | 1117.1 | 51.63 | 57.67 | 64 | 64.7 | 6 | 376006 | 98.82 | 50.04 | -0.99 | 0.19 | 0.17 | 64.38 | 59.9 | 0.89 | 0.79 | 158 | 0.2 | 95.41 | 190.03 | 0.21 | 88.69 | 24.6 | 32
23 | 26/08/2025 07:50:30 | 796.3 | 0 | 0 | 97.24 | 1148.3 | 85.56 | 98.25 | 58 | 58 | 11 | 376000 | 98.97 | 50.01 | 0.99 | 0.17 | 0.29 | 122.1 | 57.3 | 0.81 | 0.71 | 383 | 0.18 | 96.72 | 360.38 | 0.19 | 89.16 | 24.6 | 32.9
22 | 26/08/2025 07:45:30 | 796.8 | 0 | 0 | 108.52 | 1145.3 | 96.65 | 110.69 | 47 | 47.9 | 7 | 375989 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.14 | 0.32 | 122.69 | 58.7 | 0.65 | 0.58 | 341 | 0.14 | 95.67 | 362.12 | 0.16 | 85.63 | 24.4 | 31.9
21 | 26/08/2025 07:40:30 | 795.7 | 0 | 0 | 97.92 | 1168.9 | 84.17 | 98.39 | 40 | 40.2 | 9 | 375982 | 99.52 | 50.04 | -0.99 | 0.12 | 0.29 | 98.99 | 59.5 | 0.56 | 0.49 | 313 | 0.12 | 98.39 | 292.17 | 0.14 | 86.18 | 24.5 | 31.4
20 | 26/08/2025 07:35:30 | 795.1 | 0 | 0 | 98.26 | 1187.5 | 84.33 | 100.14 | 31 | 31.4 | 7 | 375973 | 98.12 | 50.01 | 0.99 | 0.09 | 0.29 | 108.24 | 60 | 0.43 | 0.38 | 378 | 0.09 | - | 319.48 | 0.11 | 83.94 | 23.9 | 29
19 | 26/08/2025 07:30:30 | 792.63 | 0 | 0 | 82.71 | 1187.3 | 71.06 | 84.36 | 24 | 24 | 6 | 375966 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.07 | 0.24 | 91.34 | 59.3 | 0.33 | 0.3 | 331 | 0.06 | - | 269.6 | 0.08 | 84.33 | 23.3 | 26.3
18 | 26/08/2025 07:25:30 | 791.43 | 0 | 0 | 56.05 | 1182.7 | 48.67 | 57.56 | 18 | 18.7 | 3 | 375960 | 97.37 | 50.05 | 0.99 | 0.05 | 0.17 | 57.7 | 59.9 | 0.25 | 0.22 | 203 | 0.04 | - | 170.29 | 0.07 | 78.13 | 22.8 | 24.6
17 | 26/08/2025 07:20:30 | 790.97 | 0 | 0 | 26.83 | 1118.6 | 24.99 | 27.95 | 15 | 15.9 | 2 | 375957 | 95.99 | 50.03 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 32.07 | 60 | 0.21 | 0.18 | 66 | 0.03 | - | 94.66 | 0.06 | 77.67 | 22.6 | 23.5
16 | 26/08/2025 07:15:30 | 789.17 | 0 | 0 | 29.39 | 1148 | 26.19 | 30.07 | 13 | 13.6 | 2 | 375955 | 97.74 | 50.01 | 0.99 | 0.04 | 0.09 | 34.07 | 57.5 | 0.18 | 0.16 | 79 | 0.02 | - | 100.57 | 0.05 | 78.31 | 22.5 | 23
15 | 26/08/2025 07:10:30 | 788.23 | 0 | 0 | 23.41 | 1129.2 | 21.15 | 23.88 | 11 | 11.5 | 2 | 375953 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 27.34 | 60 | 0.15 | 0.14 | 56 | 0.02 | - | 80.69 | 0.04 | 77.3 | 22.4 | 22.5
14 | 26/08/2025 07:05:30 | 790.3 | 0 | 0 | 23.41 | 1133 | 21.07 | 23.88 | 9 | 9.6 | 2 | 375951 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 26.99 | 58.1 | 0.13 | 0.11 | 53 | 0.01 | - | 79.66 | 0.04 | 75.9 | 22.3 | 22
13 | 26/08/2025 07:00:30 | 790.13 | 0 | 0 | 16.06 | 1116.1 | 15.61 | 17.42 | 7 | 7.8 | 1 | 375949 | 92.2 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.15 | 56.4 | 0.1 | 0.09 | 31 | 0.01 | - | 59.47 | 0.03 | 71.25 | 22.2 | 21.4
12 | 26/08/2025 06:55:30 | 790.07 | 0 | 0 | 13.58 | 1115.3 | 12.42 | 13.85 | 6 | 6.6 | 1 | 375948 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.02 | 0.04 | 16.05 | 55.1 | 0.08 | 0.07 | 16 | 0.01 | - | 47.38 | 0.03 | 70.84 | 22.2 | 21.3
11 | 26/08/2025 06:50:30 | 794.47 | 0 | 0 | 11.27 | 1106.8 | 10.39 | 11.49 | 5 | 5.6 | 1 | 375947 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.63 | 53.5 | 0.07 | 0.06 | 10 | 0.01 | - | 43.18 | 0.02 | 70.28 | 22.3 | 21.2
10 | 26/08/2025 06:45:30 | 796.37 | 0 | 0 | 15.03 | 1148.8 | 13.56 | 15.58 | 4 | 4.5 | 1 | 375946 | 96.48 | 49.87 | 1 | 0.01 | 0.04 | 17.28 | 51.8 | 0.06 | 0.05 | 38 | 0 | - | 51.01 | 0.02 | 69.45 | 22.2 | 21
9 | 26/08/2025 06:40:30 | 787.5 | 0 | 0 | 13.75 | 1138.1 | 13.04 | 14.85 | 3 | 3.2 | 1 | 375945 | 92.61 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.04 | 17.32 | 48.7 | 0.04 | 0.04 | 32 | 0 | - | 51.13 | 0.01 | 68.11 | 22 | 20.6
8 | 26/08/2025 06:35:30 | 786 | 0 | 0 | 12.39 | 1102.7 | 11.46 | 12.64 | 2 | 2.1 | 1 | 375944 | 98.05 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 14.91 | 46 | 0.03 | 0.02 | 13 | 0 | - | 44 | 0.01 | 65.59 | 21.9 | 20.3
7 | 26/08/2025 06:30:30 | 785.9 | 0 | 0 | 8.28 | 1069.8 | 8.13 | 8.69 | 1 | 1.3 | 1 | 375943 | 95.25 | 49.94 | 1 | 0 | 0.02 | 11.43 | 43.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 33.74 | 0.01 | 49.19 | 21.9 | 20.1
6 | 26/08/2025 06:25:30 | 786.93 | 0 | 0 | 5.55 | 1061 | 5.59 | 5.93 | 0 | 0.8 | 0 | 375942 | 93.59 | 49.97 | 1 | 0 | 0.02 | 8.17 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24.11 | 0 | - | 21.8 | 19.9
5 | 26/08/2025 06:20:30 | 792.83 | 0 | 0 | 3.33 | 1061.3 | 3.75 | 3.98 | 0 | 0.4 | 0 | 375942 | 83.69 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 5.69 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.79 | 0 | - | 21.8 | 19.8
4 | 26/08/2025 06:15:30 | 788.27 | 0 | 0 | 1.62 | 1042.2 | 1.58 | 1.65 | 0 | 0.2 | 0 | 375942 | 98.06 | 49.93 | 1 | 0 | 0 | 2.16 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.37 | 0 | - | 21.8 | 19.7
3 | 26/08/2025 06:10:30 | 795.87 | 0 | 0 | 0.68 | 1022.1 | 1.32 | 1.35 | 0 | 0.1 | 0 | 375942 | 50.37 | 49.95 | 1 | 0 | 0 | 1.11 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.28 | 0 | - | 21.9 | 19.7
2 | 26/08/2025 06:05:30 | 802.97 | 0 | 0 | 0 | 794.9 | 0.91 | 0.72 | 0 | 0.1 | 0 | 375942 | 0 | 50 | 0.6 | 0 | 0 | 0.37 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 0 | - | 21.9 | 19.8
1 | 26/08/2025 06:00:30 | 780.03 | 0 | 0 | 0 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375942 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 19.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.18 | - | - | 402.2 | - | - | -