## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 26/08/2025 18:55:30 | 767.17 | 0 | 0 | 0 | 642.4 | 0.03 | 0.69 | 1458 | 1458 | 0 | 454815 | 0 | 49.99 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 56.3 | 20.25 | 17.93 | 0 | 4.6 | 93.63 | 0 | 5.07 | 84.88 | 26 | 24.6
155 | 26/08/2025 18:50:30 | 769.33 | 0 | 0 | 0 | 860.7 | 0.96 | 0.82 | 1458 | 1458 | 0 | 454815 | 0 | 50 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 57.2 | 20.25 | 17.93 | 0 | 4.6 | 93.63 | 0 | 5.07 | 84.88 | 26 | 24.7
154 | 26/08/2025 18:45:30 | 770.2 | 0 | 0 | 0 | 899.3 | 1.1 | 0.99 | 1458 | 1458 | 0 | 454815 | 0 | 50.03 | -0.17 | 4.3 | 0 | 0 | 57.9 | 20.25 | 17.93 | 0 | 4.6 | 93.63 | 0 | 5.07 | 84.88 | 26.1 | 24.8
153 | 26/08/2025 18:40:30 | 772.43 | 0 | 0 | 1.11 | 866.8 | 1.7 | 1.48 | 1458 | 1458 | 0 | 454815 | 75.2 | 49.95 | 0.56 | 4.3 | 0 | 1.36 | 58.5 | 20.25 | 17.93 | 0 | 4.6 | 93.63 | 4 | 5.07 | 84.9 | 26 | 24.8
152 | 26/08/2025 18:35:30 | 770.33 | 0 | 0 | 0.42 | 1083.5 | 1.23 | 1.34 | 1458 | 1457.9 | 0 | 454815 | 31.44 | 49.95 | 0.22 | 4.3 | 0 | 1.42 | 59 | 20.25 | 17.93 | 0 | 4.6 | 93.63 | 4.19 | 5.07 | 84.9 | 26 | 25.1
151 | 26/08/2025 18:30:30 | 767.57 | 0 | 0 | 2.05 | 1036.8 | 2.52 | 2.62 | 1458 | 1457.8 | 0 | 454815 | 78.3 | 49.96 | -0.87 | 4.3 | 0.01 | 2.77 | 59.2 | 20.25 | 17.93 | 0 | 4.6 | 93.63 | 8.18 | 5.07 | 84.9 | 26 | 25.4
150 | 26/08/2025 18:25:30 | 768.13 | 0 | 0 | 3.16 | 1039 | 3.1 | 3.22 | 1458 | 1457.6 | 1 | 454815 | 98.05 | 49.97 | 0.99 | 4.3 | 0.01 | 5.4 | 59.3 | 20.25 | 17.93 | 0 | 4.6 | 93.63 | 15.93 | 5.07 | 84.93 | 26.1 | 25.5
149 | 26/08/2025 18:20:30 | 765.57 | 0 | 0 | 4.61 | 1035.2 | 4.54 | 4.7 | 1457 | 1457.2 | 0 | 454814 | 98.04 | 49.99 | -0.97 | 4.3 | 0.01 | 7.09 | 59.5 | 20.24 | 17.92 | 0 | 4.6 | 93.57 | 20.91 | 5.07 | 84.89 | 26.1 | 25.8
148 | 26/08/2025 18:15:30 | 772.57 | 0 | 0 | 6.92 | 1027.3 | 7.21 | 7.41 | 1457 | 1456.8 | 1 | 454814 | 93.44 | 49.92 | 1 | 4.3 | 0.02 | 9.75 | 59.5 | 20.24 | 17.92 | 0 | 4.6 | 93.57 | 28.79 | 5.06 | 84.92 | 26.2 | 26
147 | 26/08/2025 18:10:30 | 771.5 | 0 | 0 | 9.05 | 1049.1 | 9.34 | 9.8 | 1456 | 1456.1 | 1 | 454813 | 92.34 | 49.88 | 1 | 4.3 | 0.03 | 12.43 | 59.6 | 20.22 | 17.91 | 0 | 4.6 | 93.51 | 36.68 | 5.06 | 84.91 | 26.3 | 26.4
146 | 26/08/2025 18:05:30 | 774.9 | 0 | 0 | 11.19 | 1072.1 | 10.95 | 11.73 | 1455 | 1455.2 | 1 | 454812 | 95.36 | 50.01 | -0.99 | 4.29 | 0.03 | 14.88 | 59.7 | 20.21 | 17.89 | 0 | 4.6 | 93.44 | 43.93 | 5.06 | 84.91 | 26.4 | 26.7
145 | 26/08/2025 18:00:30 | 777.47 | 0 | 0 | 13.07 | 1088.3 | 12.76 | 13.88 | 1454 | 1454.2 | 1 | 454811 | 94.13 | 49.97 | -0.99 | 4.29 | 0.04 | 17.21 | 59.3 | 20.19 | 17.88 | 13 | 4.6 | 93.4 | 50.8 | 5.05 | 84.92 | 26.5 | 27.2
144 | 26/08/2025 17:55:30 | 775.27 | 0 | 0 | 17 | 1077.7 | 16.09 | 17.34 | 1453 | 1453 | 2 | 454810 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4.29 | 0.05 | 20.96 | 58.6 | 20.18 | 17.87 | 25 | 4.59 | 93.37 | 61.88 | 5.05 | 84.94 | 26.6 | 27.7
143 | 26/08/2025 17:50:30 | 758.83 | 0 | 0 | 21.96 | 1097.4 | 20.41 | 22.4 | 1451 | 1451.3 | 2 | 454808 | 98.04 | 49.9 | 1 | 4.28 | 0.06 | 27.03 | 57 | 20.15 | 17.84 | 44 | 4.59 | 93.31 | 79.78 | 5.04 | 84.92 | 26.7 | 27.9
142 | 26/08/2025 17:45:30 | 761.03 | 0 | 0 | 21.27 | 1101.7 | 19.69 | 21.7 | 1449 | 1449.4 | 1 | 454806 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.28 | 0.06 | 26.63 | 59.3 | 20.13 | 17.82 | 42 | 4.59 | 93.26 | 78.61 | 5.04 | 84.93 | 26.7 | 27.8
141 | 26/08/2025 17:40:30 | 761.2 | 0 | 0 | 21.27 | 1066.6 | 20.34 | 21.7 | 1448 | 1447.7 | 2 | 454805 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.27 | 0.06 | 25.55 | 57.3 | 20.11 | 17.81 | 38 | 4.58 | 93.26 | 75.4 | 5.03 | 84.97 | 26.7 | 27.9
140 | 26/08/2025 17:35:30 | 760.1 | 0 | 0 | 24.01 | 1083 | 22.61 | 24.49 | 1446 | 1445.8 | 2 | 454803 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 4.27 | 0.07 | 28.96 | 59.8 | 20.08 | 17.78 | 50 | 4.58 | 93.19 | 85.47 | 5.02 | 84.95 | 26.8 | 28.2
139 | 26/08/2025 17:30:30 | 758.57 | 0 | 0 | 24.43 | 1091.5 | 22.63 | 24.7 | 1444 | 1443.8 | 2 | 454801 | 98.92 | 50.05 | -0.99 | 4.26 | 0.07 | 29.12 | 57.2 | 20.06 | 17.76 | 48 | 4.58 | 93.14 | 85.94 | 5.02 | 84.97 | 27.1 | 28.5
138 | 26/08/2025 17:25:30 | 758.23 | 0 | 0 | 22.47 | 1078.5 | 21.25 | 22.92 | 1442 | 1441.8 | 2 | 454799 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.26 | 0.07 | 27.63 | 59.1 | 20.03 | 17.73 | 44 | 4.57 | 93.09 | 81.55 | 5.01 | 84.97 | 27.2 | 29
137 | 26/08/2025 17:20:30 | 758.33 | 0 | 0 | 22.72 | 1072 | 21.62 | 23.17 | 1440 | 1439.9 | 2 | 454797 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 4.25 | 0.07 | 27.55 | 56.9 | 20 | 17.71 | 44 | 4.57 | 93.04 | 81.31 | 5 | 84.95 | 27.4 | 29.6
136 | 26/08/2025 17:15:30 | 760.4 | 0 | 0 | 24.95 | 1084.4 | 23.34 | 25.31 | 1438 | 1438 | 2 | 454795 | 98.56 | 50.07 | -0.99 | 4.24 | 0.07 | 29.03 | 58.7 | 19.97 | 17.68 | 51 | 4.56 | 93 | 85.68 | 5 | 84.96 | 27.6 | 30.5
135 | 26/08/2025 17:10:30 | 760.2 | 0 | 0 | 25.37 | 1080.4 | 23.95 | 25.88 | 1436 | 1436 | 3 | 454793 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.24 | 0.07 | 29.4 | 56.7 | 19.94 | 17.66 | 57 | 4.56 | 92.95 | 86.76 | 4.99 | 84.97 | 27.9 | 31.9
134 | 26/08/2025 17:05:30 | 767.03 | 0 | 0 | 38.87 | 1095 | 35.62 | 39 | 1433 | 1433.5 | 6 | 454790 | 99.66 | 50.15 | -0.99 | 4.23 | 0.11 | 41.88 | 58.7 | 19.9 | 17.62 | 119 | 4.55 | 92.88 | 123.61 | 4.98 | 84.92 | 28.7 | 34.7
133 | 26/08/2025 17:00:30 | 774.43 | 0 | 0 | 99.54 | 1145.7 | 88.62 | 101.53 | 1427 | 1427.5 | 8 | 454784 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 4.21 | 0.29 | 110.47 | 58.5 | 19.82 | 17.55 | 405 | 4.53 | 92.98 | 326.07 | 4.96 | 84.9 | 29 | 36
132 | 26/08/2025 16:55:30 | 771.9 | 0 | 0 | 107.75 | 1129.1 | 97.34 | 109.91 | 1419 | 1419.3 | 8 | 454776 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.19 | 0.32 | 120.69 | 58.7 | 19.71 | 17.45 | 443 | 4.5 | 93.14 | 356.24 | 4.93 | 84.89 | 29 | 36.7
131 | 26/08/2025 16:50:30 | 770.9 | 0 | 0 | 119.11 | 1125 | 107.99 | 121.49 | 1411 | 1411 | 10 | 454768 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 4.16 | 0.35 | 132.67 | 60 | 19.6 | 17.35 | 470 | 4.46 | 93.27 | 391.59 | 4.91 | 84.87 | 29.2 | 38
130 | 26/08/2025 16:45:30 | 772.8 | 0 | 0 | 129.71 | 1130.4 | 117.04 | 132.3 | 1401 | 1401.4 | 11 | 454758 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 4.14 | 0.38 | 148.09 | 57.9 | 19.46 | 17.23 | 501 | 4.43 | 93.43 | 437.1 | 4.87 | 84.84 | 28.9 | 38.1
129 | 26/08/2025 16:40:30 | 798.37 | 0 | 0 | 139.96 | 1130.3 | 126.3 | 142.76 | 1390 | 1390.1 | 12 | 454747 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 4.1 | 0.41 | 158.92 | 57.8 | 19.31 | 17.09 | 520 | 4.38 | 93.56 | 469.06 | 4.84 | 84.82 | 28.8 | 37.8
128 | 26/08/2025 16:35:30 | 774.6 | 0 | 0 | 142.01 | 1127.4 | 128.48 | 144.85 | 1378 | 1378 | 10 | 454735 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 4.07 | 0.42 | 161.61 | 58.1 | 19.14 | 16.95 | 527 | 4.34 | 93.72 | 477 | 4.8 | 84.79 | 28.8 | 37.1
127 | 26/08/2025 16:30:30 | 768.17 | 0 | 0 | 111.42 | 1117 | 99.99 | 111.68 | 1368 | 1368 | 13 | 454725 | 99.76 | 49.82 | -0.99 | 4.04 | 0.33 | 146.83 | 58 | 19 | 16.82 | 469 | 4.3 | 93.81 | 433.38 | 4.76 | 84.77 | 28.7 | 37
126 | 26/08/2025 16:25:30 | 781.9 | 0 | 0 | 169.1 | 1130.1 | 152.63 | 172.48 | 1355 | 1354.7 | 8 | 454712 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4 | 0.5 | 193.69 | 60.5 | 18.82 | 16.66 | 593 | 4.26 | 93.95 | 571.68 | 4.72 | 84.75 | 27.9 | 34.1
125 | 26/08/2025 16:20:30 | 777.2 | 0 | 0 | 61.18 | 1098.5 | 55.46 | 60.93 | 1347 | 1347.4 | 6 | 454704 | 100.42 | 49.94 | 0.99 | 3.98 | 0.18 | 67.37 | 58.7 | 18.71 | 16.57 | 172 | 4.23 | 93.97 | 198.86 | 4.69 | 84.74 | 28 | 34.8
124 | 26/08/2025 16:15:30 | 782.83 | 0 | 0 | 145.52 | 1116.9 | 130.27 | 145.5 | 1341 | 1341.2 | 13 | 454698 | 100.02 | 49.91 | -0.99 | 3.96 | 0.43 | 98.6 | 58.4 | 18.63 | 16.49 | 269 | 4.21 | 93.93 | 291.02 | 4.67 | 84.7 | 28.4 | 37.4
123 | 26/08/2025 16:10:30 | 782.73 | 0 | 0 | 134.24 | 1121.7 | 122.07 | 136.92 | 1328 | 1328.2 | 9 | 454685 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.92 | 0.4 | 127.5 | 59.7 | 18.44 | 16.33 | 344 | 4.17 | 93.91 | 376.32 | 4.63 | 84.64 | 28.5 | 37.9
122 | 26/08/2025 16:05:30 | 784.03 | 0 | 0 | 138.42 | 1107.5 | 127.48 | 141.19 | 1319 | 1319.4 | 14 | 454676 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.89 | 0.41 | 174.54 | 61.8 | 18.32 | 16.22 | 488 | 4.14 | 93.92 | 515.17 | 4.6 | 84.65 | 28.8 | 39.4
121 | 26/08/2025 16:00:30 | 779.57 | 0 | 0 | 167.13 | 1111.6 | 153.36 | 170.47 | 1305 | 1305.5 | 15 | 454662 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.85 | 0.49 | 143.29 | 59.4 | 18.13 | 16.05 | 393 | 4.11 | 93.72 | 422.94 | 4.56 | 84.45 | 29.1 | 40.1
120 | 26/08/2025 15:55:30 | 776.23 | 0 | 0 | 110.74 | 1095 | 103.15 | 112.95 | 1290 | 1290.1 | 10 | 454647 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 3.81 | 0.33 | 131.28 | 58 | 17.92 | 15.86 | 334 | 4.06 | 93.71 | 387.5 | 4.51 | 84.44 | 29 | 38.2
119 | 26/08/2025 15:50:30 | 793.2 | 0 | 0 | 115.35 | 1114.1 | 102.53 | 114.23 | 1280 | 1280.1 | 11 | 454637 | 100.98 | 49.88 | 0.99 | 3.78 | 0.34 | 105.2 | 59.9 | 17.78 | 15.74 | 275 | 4.04 | 93.61 | 310.51 | 4.48 | 84.37 | 29.4 | 39.7
118 | 26/08/2025 15:45:30 | 788.03 | 0 | 0 | 229.77 | 1112.5 | 210.66 | 234.37 | 1269 | 1268.9 | 18 | 454626 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 3.75 | 0.68 | 138.01 | 62.3 | 17.63 | 15.61 | 378 | 4 | 93.57 | 407.34 | 4.44 | 84.3 | 29.9 | 42.3
117 | 26/08/2025 15:40:30 | 797.73 | 0 | 0 | 248.91 | 1094.5 | 231.97 | 253.89 | 1251 | 1250.7 | 15 | 454608 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 3.69 | 0.73 | 281.8 | 65.8 | 17.38 | 15.39 | 771 | 3.95 | 93.39 | 831.77 | 4.39 | 84.13 | 29.6 | 41
116 | 26/08/2025 15:35:30 | 784.5 | 0 | 0 | 81.26 | 1094.3 | 73.74 | 80.69 | 1236 | 1236.2 | 12 | 454593 | 100.71 | 49.94 | 0.99 | 3.65 | 0.24 | 85.51 | 59.9 | 17.17 | 15.2 | 239 | 3.91 | 93.33 | 252.38 | 4.34 | 84.06 | 29.5 | 41.3
115 | 26/08/2025 15:30:30 | 788.9 | 0 | 0 | 277.36 | 1104.6 | 252.76 | 279.2 | 1224 | 1224.5 | 18 | 454581 | 99.34 | 50.03 | 0.99 | 3.61 | 0.82 | 203.71 | 66.4 | 17 | 15.05 | 560 | 3.87 | 93.33 | 601.27 | 4.3 | 84.04 | 29.8 | 41.4
114 | 26/08/2025 15:25:30 | 791.97 | 0 | 0 | 285.05 | 1112.4 | 261.37 | 290.75 | 1206 | 1205.7 | 11 | 454563 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.56 | 0.84 | 341.5 | 66 | 16.75 | 14.83 | 851 | 3.81 | 93.48 | 1007.96 | 4.23 | 84.15 | 29.3 | 36.4
113 | 26/08/2025 15:20:30 | 777.6 | 0 | 0 | 96.04 | 1100.6 | 86.48 | 95.18 | 1195 | 1194.9 | 8 | 454552 | 100.9 | 50 | 1 | 3.53 | 0.28 | 108.77 | 59.4 | 16.6 | 14.7 | 264 | 3.78 | 93.41 | 321.06 | 4.19 | 84.14 | 29.2 | 35.7
112 | 26/08/2025 15:15:30 | 775.77 | 0 | 0 | 83.74 | 1089.5 | 76.35 | 83.19 | 1187 | 1187.4 | 6 | 454544 | 100.66 | 49.99 | -0.99 | 3.5 | 0.25 | 94.86 | 59.1 | 16.49 | 14.6 | 224 | 3.76 | 93.25 | 280 | 4.17 | 84.06 | 29.4 | 37.3
111 | 26/08/2025 15:10:30 | 774.2 | 0 | 0 | 74.93 | 1084.9 | 68.84 | 74.69 | 1181 | 1180.6 | 9 | 454538 | 100.33 | 50.01 | 0.99 | 3.49 | 0.22 | 85.74 | 58.7 | 16.4 | 14.52 | 210 | 3.74 | 93.25 | 253.06 | 4.15 | 84.1 | 29.8 | 39
110 | 26/08/2025 15:05:30 | 782.17 | 0 | 0 | 180.46 | 1090.4 | 164.71 | 179.59 | 1172 | 1171.6 | 15 | 454529 | 100.48 | 50.03 | 0.99 | 3.46 | 0.53 | 184.65 | 61.6 | 16.28 | 14.41 | 472 | 3.71 | 93.17 | 545 | 4.12 | 84.04 | 30 | 40.8
109 | 26/08/2025 15:00:30 | 784.6 | 0 | 0 | 204.13 | 1119.7 | 185.95 | 208.21 | 1157 | 1157 | 12 | 454514 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.41 | 0.6 | 186.06 | 62.3 | 16.07 | 14.23 | 485 | 3.67 | 92.98 | 549.16 | 4.07 | 83.89 | 30 | 41.1
108 | 26/08/2025 14:55:30 | 780.2 | 0 | 0 | 105.01 | 1070.4 | 97.07 | 103.9 | 1145 | 1145.2 | 13 | 454502 | 101.07 | 49.98 | 1 | 3.38 | 0.31 | 118.79 | 57.7 | 15.9 | 14.08 | 310 | 3.64 | 92.85 | 350.63 | 4.03 | 83.8 | 30.1 | 43
107 | 26/08/2025 14:50:30 | 789.03 | 0 | 0 | 230.02 | 1098.4 | 213.6 | 234.62 | 1132 | 1131.7 | 14 | 454489 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.34 | 0.68 | 249.85 | 63.7 | 15.72 | 13.92 | 650 | 3.6 | 92.81 | 737.45 | 3.99 | 83.8 | 30.2 | 42.8
106 | 26/08/2025 14:45:30 | 784.97 | 0 | 0 | 103.73 | 1070.4 | 96.31 | 103.09 | 1118 | 1117.8 | 13 | 454475 | 100.62 | 49.92 | 0.99 | 3.3 | 0.31 | 117.33 | 57.5 | 15.53 | 13.75 | 317 | 3.56 | 92.69 | 346.32 | 3.94 | 83.73 | 30.2 | 42.8
105 | 26/08/2025 14:40:30 | 780.73 | 0 | 0 | 239.68 | 1088.3 | 224.64 | 244.47 | 1105 | 1105.4 | 16 | 454462 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.26 | 0.71 | 302.35 | 67 | 15.35 | 13.59 | 787 | 3.52 | 92.6 | 892.4 | 3.9 | 83.65 | 30.3 | 44.4
104 | 26/08/2025 14:35:30 | 779.07 | 0 | 0 | 163.8 | 1077.5 | 151.63 | 163.39 | 1089 | 1089 | 16 | 454446 | 100.25 | 50.05 | 0.99 | 3.21 | 0.48 | 179.35 | 59.6 | 15.13 | 13.39 | 484 | 3.48 | 92.47 | 529.37 | 3.85 | 83.55 | 30.3 | 45.4
103 | 26/08/2025 14:30:30 | 792.33 | 0 | 0 | 202.25 | 1093.2 | 184.94 | 202.18 | 1073 | 1072.8 | 16 | 454430 | 100.03 | 49.98 | 0.99 | 3.17 | 0.6 | 224.52 | 63.7 | 14.9 | 13.2 | 595 | 3.42 | 92.5 | 662.68 | 3.79 | 83.59 | 30.3 | 46.2
102 | 26/08/2025 14:25:30 | 789.43 | 0 | 0 | 169.95 | 1073 | 161.56 | 173.35 | 1057 | 1057.2 | 18 | 454414 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.12 | 0.5 | 287.99 | 61.1 | 14.68 | 13 | 766 | 3.38 | 92.41 | 850.03 | 3.74 | 83.51 | 30.5 | 46.2
101 | 26/08/2025 14:20:30 | 784.9 | 0 | 0 | 186.02 | 1084.7 | 174.92 | 189.74 | 1039 | 1039.1 | 17 | 454396 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.07 | 0.55 | 249 | 62.6 | 14.43 | 12.78 | 650 | 3.32 | 92.43 | 734.94 | 3.67 | 83.54 | 30.2 | 44.2
100 | 26/08/2025 14:15:30 | 787.2 | 0 | 0 | 251.98 | 1078.8 | 234.03 | 252.47 | 1022 | 1021.7 | 20 | 454379 | 99.81 | 49.87 | -0.99 | 3.02 | 0.74 | 226.89 | 66.4 | 14.19 | 12.57 | 630 | 3.27 | 92.19 | 669.7 | 3.62 | 83.38 | 30.3 | 45.4
99 | 26/08/2025 14:10:30 | 783.43 | 0 | 0 | 195.67 | 1092.1 | 180.02 | 196.6 | 1002 | 1001.9 | 17 | 454359 | 99.53 | 49.94 | 0.99 | 2.96 | 0.58 | 187.79 | 60.9 | 13.92 | 12.32 | 489 | 3.21 | 91.99 | 554.28 | 3.55 | 83.24 | 29.9 | 43.7
98 | 26/08/2025 14:05:30 | 788.4 | 0 | 0 | 200.37 | 1090.9 | 187.35 | 204.38 | 985 | 985.3 | 15 | 454342 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 2.91 | 0.59 | 217.46 | 62.5 | 13.68 | 12.11 | 563 | 3.16 | 91.89 | 641.87 | 3.49 | 83.21 | 30.1 | 44.6
97 | 26/08/2025 14:00:30 | 784.3 | 0 | 0 | 125.35 | 1079.8 | 115.47 | 124.68 | 970 | 970.3 | 14 | 454327 | 100.54 | 50.09 | -0.99 | 2.86 | 0.37 | 144.85 | 60.3 | 13.47 | 11.93 | 375 | 3.12 | 91.85 | 427.53 | 3.44 | 83.2 | 30.3 | 45.8
96 | 26/08/2025 13:55:30 | 791.27 | 0 | 0 | 178.75 | 1077.8 | 169.16 | 182.32 | 956 | 956.2 | 17 | 454313 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.82 | 0.53 | 212.62 | 66.9 | 13.28 | 11.76 | 589 | 3.07 | 91.82 | 627.55 | 3.39 | 83.19 | 30.5 | 47.9
95 | 26/08/2025 13:50:30 | 788.4 | 0 | 0 | 169.44 | 1064.5 | 162.36 | 172.83 | 939 | 938.7 | 20 | 454296 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.77 | 0.5 | 177.96 | 61.7 | 13.04 | 11.55 | 493 | 3.02 | 91.8 | 525.27 | 3.33 | 83.18 | 30.6 | 50.8
94 | 26/08/2025 13:45:30 | 795.27 | 0 | 0 | 292.91 | 1118.2 | 261.74 | 292.67 | 919 | 918.8 | 17 | 454276 | 100.08 | 50.08 | -0.99 | 2.71 | 0.86 | 323.24 | 70.6 | 12.76 | 11.3 | 871 | 2.96 | 91.64 | 954.06 | 3.27 | 83 | 30.4 | 55.1
93 | 26/08/2025 13:40:30 | 790.5 | 0 | 0 | 120.05 | 1216.6 | 100.65 | 122.45 | 902 | 902.4 | 4 | 454259 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 2.66 | 0.35 | 377.27 | 60.7 | 12.53 | 11.09 | 1045 | 2.89 | 92.22 | 1113.54 | 3.19 | 83.49 | 30.7 | 56.9
92 | 26/08/2025 13:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 454255 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | 11.04 | 0 | 2.81 | 94.26 | 0 | 3.11 | 85.23 | 0 | 0
91 | 26/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 454255 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | 11.04 | 0 | 2.81 | 94.26 | 0 | 3.11 | 85.23 | 0 | 0
90 | 26/08/2025 13:25:30 | 786.33 | 0 | 0 | 270.44 | 1070.7 | 252.66 | 270.52 | 898 | 898.1 | 21 | 454255 | 99.97 | 50.28 | -0.99 | 2.65 | 0.8 | 150.09 | 69.2 | 12.47 | 11.04 | 406 | 2.81 | 94.43 | 443.02 | 3.1 | 85.42 | 29.9 | 47.2
89 | 26/08/2025 13:20:30 | 786.83 | 0 | 0 | 272.75 | 1080.4 | 250.76 | 270.92 | 877 | 876.8 | 17 | 454234 | 100.67 | 50.25 | -0.99 | 2.59 | 0.81 | 153.78 | 64.6 | 12.18 | 10.79 | 422 | 2.74 | 94.4 | 453.9 | 3.03 | 85.32 | 29.8 | 46.3
88 | 26/08/2025 13:15:30 | 782.6 | 0 | 0 | 122.02 | 1069.9 | 116.33 | 124.46 | 860 | 860.4 | 19 | 454217 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 2.54 | 0.36 | 138.02 | 58.9 | 11.94 | 10.58 | 381 | 2.69 | 94.47 | 407.37 | 2.97 | 85.35 | 29.6 | 45.8
87 | 26/08/2025 13:10:30 | 793.07 | 0 | 0 | 346.92 | 1130.5 | 313.01 | 353.86 | 841 | 840.8 | 15 | 454198 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 2.48 | 1.02 | 417.11 | 73.8 | 11.68 | 10.34 | 1107 | 2.63 | 94.56 | 1231.13 | 2.91 | 85.39 | 29.4 | 44.2
86 | 26/08/2025 13:05:30 | 787.7 | 0 | 0 | 227.46 | 1094.1 | 208.49 | 228.11 | 826 | 826.5 | 17 | 454183 | 99.72 | 50.16 | 0.99 | 2.44 | 0.67 | 213.14 | 61.7 | 11.47 | 10.16 | 609 | 2.58 | 94.46 | 629.09 | 2.86 | 85.3 | 29.6 | 45.4
85 | 26/08/2025 13:00:30 | 787.8 | 0 | 0 | 162.26 | 1072.6 | 154.3 | 165.5 | 809 | 809.5 | 14 | 454166 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 2.39 | 0.48 | 177.87 | 59.8 | 11.24 | 9.95 | 468 | 2.53 | 94.42 | 525 | 2.8 | 85.28 | 29.7 | 46.5
84 | 26/08/2025 12:55:30 | 784.67 | 0 | 0 | 133.12 | 1056.1 | 128.57 | 135.78 | 795 | 795.4 | 13 | 454152 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.35 | 0.39 | 152.86 | 60.3 | 11.04 | 9.78 | 396 | 2.48 | 94.43 | 451.18 | 2.75 | 85.3 | 30 | 49.8
83 | 26/08/2025 12:50:30 | 786.8 | 0 | 0 | 172.09 | 1099 | 159.72 | 175.53 | 782 | 781.8 | 8 | 454139 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.31 | 0.51 | 251.22 | 60.7 | 10.86 | 9.62 | 698 | 2.43 | 94.79 | 741.51 | 2.7 | 85.61 | 30.2 | 54.1
82 | 26/08/2025 12:45:30 | 790.2 | 0 | 0 | 1.87 | 1283.5 | 1.31 | 1.68 | 774 | 774.2 | 0 | 454131 | 111.38 | 50.02 | -0.72 | 2.28 | 0.01 | 432.31 | 46.7 | 10.75 | 9.52 | 1223 | 2.37 | 96.48 | 1276.01 | 2.63 | 87.03 | 30.1 | 54.9
81 | 26/08/2025 12:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 454131 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 9.52 | 0 | 2.33 | 98.13 | 0 | 2.58 | 88.44 | 0 | 0
80 | 26/08/2025 12:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 454131 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 9.52 | 0 | 2.33 | 98.13 | 0 | 2.58 | 88.44 | 0 | 0
79 | 26/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 454131 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 9.52 | 0 | 2.33 | 98.13 | 0 | 2.58 | 88.44 | 0 | 0
78 | 26/08/2025 12:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 454131 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 9.52 | 0 | 2.33 | 98.13 | 0 | 2.58 | 88.44 | 0 | 0
77 | 26/08/2025 12:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 454131 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 9.52 | 0 | 2.33 | 98.13 | 0 | 2.58 | 88.44 | 0 | 0
76 | 26/08/2025 12:15:30 | 539.57 | 0 | 0 | 324.53 | 1300.1 | 309.6 | 331.02 | 774 | 774.2 | 24 | 454131 | 98.04 | 48.56 | -0.99 | 2.28 | 0.96 | 370.32 | 75.2 | 10.75 | 9.52 | 1049 | 2.32 | 98.64 | 1093.02 | 2.57 | 88.86 | 29.4 | 47.6
75 | 26/08/2025 12:10:30 | 792.13 | 0 | 0 | 275.23 | 1094.7 | 250.99 | 274.75 | 750 | 750 | 21 | 454107 | 100.17 | 50.04 | -0.99 | 2.21 | 0.81 | 273.57 | 66.3 | 10.42 | 9.22 | 763 | 2.23 | 99.14 | 807.46 | 2.48 | 89.15 | 28.7 | 45
74 | 26/08/2025 12:05:30 | 796.7 | 0 | 0 | 267.19 | 1081.9 | 246.54 | 266.73 | 729 | 728.8 | 15 | 454086 | 100.17 | 50.07 | -0.99 | 2.15 | 0.79 | 332.21 | 64.5 | 10.13 | 8.97 | 859 | 2.16 | 99.52 | 980.56 | 2.41 | 89.43 | 28.4 | 42.2
73 | 26/08/2025 12:00:30 | 786.17 | 0 | 0 | 173.97 | 1081.3 | 160.53 | 173.58 | 714 | 713.7 | 18 | 454071 | 100.23 | 50.04 | 0.99 | 2.11 | 0.51 | 190.2 | 59.8 | 9.92 | 8.78 | 513 | 2.12 | 99.55 | 561.4 | 2.36 | 89.45 | 28.4 | 42.1
72 | 26/08/2025 11:55:30 | 780.77 | 0 | 0 | 183.2 | 1096.7 | 168.01 | 184.26 | 696 | 696.3 | 16 | 454053 | 99.43 | 49.97 | 0.99 | 2.05 | 0.54 | 198.92 | 60.6 | 9.67 | 8.56 | 550 | 2.07 | 99.34 | 587.13 | 2.3 | 89.24 | 28.1 | 40.8
71 | 26/08/2025 11:50:30 | 783.43 | 0 | 0 | 146.63 | 1107.5 | 135.04 | 149.56 | 680 | 679.8 | 12 | 454037 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.01 | 0.43 | 163.02 | 58.2 | 9.44 | 8.36 | 418 | 2.02 | 99.51 | 481.16 | 2.25 | 89.36 | 27.8 | 38.2
70 | 26/08/2025 11:45:30 | 779.23 | 0 | 0 | 148.08 | 1095.8 | 134.79 | 147.71 | 668 | 668.4 | 13 | 454025 | 100.25 | 50.01 | -0.99 | 1.97 | 0.44 | 170.1 | 58.1 | 9.28 | 8.22 | 428 | 1.98 | 99.33 | 502.08 | 2.21 | 89.3 | 27.9 | 38.6
69 | 26/08/2025 11:40:30 | 771.47 | 0 | 0 | 129.71 | 1091 | 121.27 | 132.3 | 655 | 655.5 | 10 | 454012 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 1.93 | 0.38 | 143.31 | 59.6 | 9.1 | 8.06 | 366 | 1.95 | 99.14 | 423 | 2.17 | 89.22 | 27.8 | 39.5
68 | 26/08/2025 11:35:30 | 755.8 | 0 | 0 | 136.2 | 1086.9 | 127.82 | 138.92 | 645 | 645.4 | 19 | 454002 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.9 | 0.4 | 157.11 | 59 | 8.96 | 7.93 | 403 | 1.92 | 99.16 | 463.73 | 2.13 | 89.3 | 28.1 | 41.3
67 | 26/08/2025 11:30:30 | 761.73 | 0 | 0 | 164.06 | 1099 | 148.92 | 163.66 | 626 | 626.4 | 12 | 453983 | 100.25 | 49.92 | 1 | 1.85 | 0.48 | 177.66 | 59.4 | 8.69 | 7.7 | 469 | 1.87 | 99.07 | 524.39 | 2.07 | 89.26 | 27.6 | 37.9
66 | 26/08/2025 11:25:30 | 756.07 | 0 | 0 | 81.43 | 1104 | 75.23 | 83.06 | 614 | 613.9 | 10 | 453971 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.81 | 0.24 | 91.23 | 57.5 | 8.53 | 7.55 | 226 | 1.83 | 98.98 | 269.28 | 2.03 | 89.27 | 27.9 | 37.9
65 | 26/08/2025 11:20:30 | 758.33 | 0 | 0 | 190.03 | 1102.2 | 175.86 | 193.83 | 604 | 604.1 | 17 | 453961 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.78 | 0.56 | 200.25 | 62.1 | 8.39 | 7.43 | 529 | 1.8 | 98.88 | 591.06 | 2 | 89.18 | 28 | 39
64 | 26/08/2025 11:15:30 | 763.67 | 0 | 0 | 213.7 | 1108 | 196.73 | 217.97 | 587 | 587.3 | 11 | 453944 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.73 | 0.63 | 214.52 | 62.8 | 8.15 | 7.22 | 557 | 1.76 | 98.67 | 633.16 | 1.95 | 89.03 | 27.7 | 37.1
63 | 26/08/2025 11:10:30 | 762.13 | 0 | 0 | 151.33 | 1104.9 | 136.35 | 150.65 | 576 | 576.4 | 12 | 453933 | 100.45 | 49.94 | -0.99 | 1.7 | 0.45 | 175.56 | 58.8 | 8 | 7.08 | 450 | 1.72 | 98.67 | 518.18 | 1.91 | 89.06 | 27.6 | 37.5
62 | 26/08/2025 11:05:30 | 761.7 | 0 | 0 | 116.55 | 1099.7 | 106.15 | 116.73 | 564 | 564.4 | 10 | 453921 | 99.84 | 49.99 | 0.99 | 1.66 | 0.34 | 135.41 | 57.7 | 7.83 | 6.94 | 337 | 1.69 | 98.56 | 399.68 | 1.87 | 89.02 | 27.5 | 37.4
61 | 26/08/2025 11:00:30 | 766.03 | 0 | 0 | 126.12 | 1111.1 | 115.78 | 128.64 | 554 | 554.3 | 11 | 453911 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.64 | 0.37 | 144.57 | 57.7 | 7.69 | 6.81 | 359 | 1.66 | 98.56 | 426.7 | 1.83 | 89.16 | 27.5 | 38.5
60 | 26/08/2025 10:55:30 | 765.83 | 0 | 0 | 151.5 | 1101.9 | 137.36 | 151.36 | 543 | 543.4 | 13 | 453900 | 100.09 | 49.89 | 0.99 | 1.6 | 0.45 | 170.17 | 57.9 | 7.54 | 6.68 | 434 | 1.63 | 98.39 | 502.27 | 1.8 | 89.14 | 27.5 | 39.5
59 | 26/08/2025 10:50:30 | 768.07 | 0 | 0 | 142.35 | 1102.6 | 131.69 | 145.2 | 530 | 530.1 | 12 | 453887 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 1.56 | 0.42 | 161.31 | 58.3 | 7.36 | 6.52 | 419 | 1.59 | 98.32 | 476.12 | 1.76 | 89.14 | 27.6 | 40
58 | 26/08/2025 10:45:30 | 763.53 | 0 | 0 | 169.27 | 1103.4 | 153.39 | 169.25 | 518 | 517.6 | 16 | 453875 | 100.01 | 49.93 | -0.99 | 1.53 | 0.5 | 184.8 | 59.5 | 7.19 | 6.37 | 484 | 1.55 | 98.39 | 545.45 | 1.71 | 89.25 | 27.7 | 41.6
57 | 26/08/2025 10:40:30 | 761.33 | 0 | 0 | 168.93 | 1084.7 | 158.85 | 172.31 | 502 | 502.5 | 16 | 453859 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.48 | 0.5 | 209.07 | 58.9 | 6.97 | 6.17 | 539 | 1.51 | 98.13 | 617.09 | 1.66 | 89.1 | 27.7 | 42.1
56 | 26/08/2025 10:35:30 | 763 | 0 | 0 | 194.82 | 1097.2 | 181.11 | 198.72 | 486 | 486.5 | 15 | 453843 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.43 | 0.58 | 215.08 | 61.1 | 6.75 | 5.98 | 570 | 1.46 | 98.18 | 634.84 | 1.61 | 89.21 | 27.7 | 41.7
55 | 26/08/2025 10:30:30 | 767.9 | 0 | 0 | 184.91 | 1091.2 | 172.84 | 188.61 | 471 | 471.2 | 17 | 453828 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.39 | 0.55 | 197.87 | 59.5 | 6.54 | 5.79 | 516 | 1.41 | 98.25 | 584.03 | 1.56 | 89.34 | 27.5 | 40.8
54 | 26/08/2025 10:25:30 | 768.17 | 0 | 0 | 191.83 | 1088.9 | 179.69 | 195.67 | 454 | 454.2 | 15 | 453811 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.34 | 0.57 | 291.45 | 60.5 | 6.31 | 5.58 | 757 | 1.37 | 97.95 | 860.25 | 1.5 | 89.16 | 27.6 | 40.7
53 | 26/08/2025 10:20:30 | 773.33 | 0 | 0 | 170.38 | 1099.1 | 158.12 | 173.79 | 439 | 438.8 | 17 | 453796 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.3 | 0.5 | 192.86 | 59.4 | 6.1 | 5.4 | 519 | 1.32 | 98.16 | 569.26 | 1.45 | 89.36 | 27.6 | 40.4
52 | 26/08/2025 10:15:30 | 772.77 | 0 | 0 | 181.92 | 1105.7 | 164.72 | 182.13 | 422 | 422.1 | 14 | 453779 | 99.89 | 49.92 | -0.99 | 1.25 | 0.54 | 194.55 | 58.9 | 5.86 | 5.19 | 515 | 1.27 | 97.92 | 574.22 | 1.4 | 89.22 | 27.4 | 39.8
51 | 26/08/2025 10:10:30 | 761.47 | 0 | 0 | 177.99 | 1102.1 | 164.73 | 181.55 | 408 | 408.5 | 15 | 453765 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.2 | 0.53 | 200.97 | 59.7 | 5.67 | 5.02 | 532 | 1.23 | 97.83 | 593.19 | 1.35 | 89.2 | 27.4 | 41.5
50 | 26/08/2025 10:05:30 | 760.9 | 0 | 0 | 186.62 | 1105.6 | 168.94 | 186.78 | 393 | 393.1 | 14 | 453750 | 99.92 | 49.97 | -0.99 | 1.16 | 0.55 | 211.22 | 60.1 | 5.46 | 4.83 | 552 | 1.18 | 97.89 | 623.43 | 1.3 | 89.37 | 27.3 | 41.2
49 | 26/08/2025 10:00:30 | 762.63 | 0 | 0 | 148.68 | 1090.2 | 139.11 | 151.65 | 379 | 378.7 | 18 | 453736 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.12 | 0.44 | 171.81 | 57.9 | 5.26 | 4.66 | 452 | 1.14 | 98.04 | 507.11 | 1.25 | 89.49 | 27.4 | 42.4
48 | 26/08/2025 09:55:30 | 765.47 | 0 | 0 | 249.16 | 1095 | 228.15 | 249.83 | 361 | 361.4 | 16 | 453718 | 99.73 | 50.03 | 1 | 1.07 | 0.74 | 270.4 | 64.1 | 5.01 | 4.44 | 696 | 1.09 | 97.58 | 798.1 | 1.19 | 89.31 | 27.3 | 41.9
47 | 26/08/2025 09:50:30 | 764.5 | 0 | 0 | 191.06 | 1106.4 | 176.14 | 194.88 | 345 | 344.7 | 16 | 453702 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.02 | 0.56 | 219.86 | 61.3 | 4.79 | 4.24 | 593 | 1.04 | 97.82 | 648.93 | 1.14 | 89.56 | 27.3 | 41.4
46 | 26/08/2025 09:45:30 | 756.83 | 0 | 0 | 154.74 | 1103.5 | 143.03 | 157.83 | 329 | 328.7 | 14 | 453686 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.97 | 0.46 | 177.69 | 60.8 | 4.57 | 4.05 | 474 | 0.99 | 98.09 | 524.47 | 1.08 | 89.91 | 27.3 | 40.9
45 | 26/08/2025 09:40:30 | 760.43 | 0 | 0 | 190.12 | 1097 | 176.78 | 193.92 | 315 | 315.1 | 16 | 453672 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.93 | 0.56 | 210.27 | 60.4 | 4.38 | 3.87 | 559 | 0.95 | 97.77 | 620.63 | 1.04 | 89.66 | 27.3 | 41.5
44 | 26/08/2025 09:35:30 | 760.03 | 0 | 0 | 191.4 | 1111.9 | 172.46 | 191.76 | 299 | 298.8 | 19 | 453656 | 99.81 | 49.98 | 0.99 | 0.88 | 0.56 | 250.25 | 59.6 | 4.15 | 3.68 | 630 | 0.9 | 97.95 | 738.63 | 0.98 | 89.96 | 27.1 | 40.8
43 | 26/08/2025 09:30:30 | 767.5 | 0 | 0 | 303.68 | 1100.3 | 281.52 | 309.75 | 280 | 280.4 | 17 | 453637 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.83 | 0.9 | 336.24 | 69.6 | 3.89 | 3.44 | 867 | 0.85 | 97.46 | 992.44 | 0.92 | 89.64 | 26.8 | 39.2
42 | 26/08/2025 09:25:30 | 762.27 | 0 | 0 | 187.73 | 1111.7 | 172.24 | 191.48 | 263 | 263.5 | 14 | 453620 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.78 | 0.55 | 194.38 | 59.3 | 3.65 | 3.23 | 514 | 0.8 | 96.79 | 573.72 | 0.87 | 89.23 | 26.7 | 38.5
41 | 26/08/2025 09:20:30 | 762.53 | 0 | 0 | 165.77 | 1107.2 | 152.71 | 169.09 | 249 | 249.3 | 14 | 453606 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.73 | 0.49 | 186.6 | 58.5 | 3.46 | 3.06 | 502 | 0.76 | 96.83 | 550.78 | 0.82 | 89.3 | 26.5 | 37.7
40 | 26/08/2025 09:15:30 | 763 | 0 | 0 | 123.55 | 1108.2 | 112.19 | 124.33 | 235 | 235.1 | 11 | 453592 | 99.38 | 50 | -0.99 | 0.69 | 0.36 | 143.29 | 58.6 | 3.26 | 2.89 | 381 | 0.72 | 96.61 | 422.93 | 0.78 | 89.38 | 26.2 | 37
39 | 26/08/2025 09:10:30 | 760.97 | 0 | 0 | 139.88 | 1132.4 | 126 | 142.68 | 224 | 224.5 | 10 | 453581 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.66 | 0.41 | 161.54 | 60.4 | 3.11 | 2.75 | 414 | 0.69 | 96.38 | 476.8 | 0.74 | 89.22 | 26.4 | 37.5
38 | 26/08/2025 09:05:30 | 771.4 | 0 | 0 | 153.21 | 1117.6 | 137.74 | 153.94 | 214 | 213.7 | 13 | 453571 | 99.53 | 50.01 | 0.99 | 0.63 | 0.45 | 127.75 | 61.2 | 2.97 | 2.63 | 337 | 0.66 | 96.29 | 377.06 | 0.71 | 89.47 | 26.7 | 39.7
37 | 26/08/2025 09:00:30 | 782.7 | 0 | 0 | 167.48 | 1107.6 | 151.54 | 167.85 | 201 | 201.5 | 14 | 453558 | 99.78 | 50 | -0.99 | 0.59 | 0.49 | 180.09 | 57.9 | 2.79 | 2.47 | 492 | 0.62 | 95.53 | 531.54 | 0.67 | 88.81 | 26.7 | 41.3
36 | 26/08/2025 08:55:30 | 781.5 | 0 | 0 | 135.94 | 1118.8 | 124.47 | 139.25 | 187 | 187.3 | 17 | 453544 | 97.62 | 49.99 | 0.99 | 0.55 | 0.4 | 224.06 | 58.7 | 2.6 | 2.3 | 625 | 0.58 | 95.49 | 661.34 | 0.62 | 88.88 | 26.8 | 41.1
35 | 26/08/2025 08:50:30 | 781.1 | 0 | 0 | 213.19 | 1131.4 | 192.2 | 217.45 | 170 | 169.6 | 12 | 453527 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.5 | 0.63 | 234.52 | 61.7 | 2.36 | 2.09 | 648 | 0.52 | 95.76 | 692.2 | 0.56 | 88.97 | 26.2 | 37.9
34 | 26/08/2025 08:45:30 | 783.27 | 0 | 0 | 186.7 | 1120.1 | 170.01 | 190.43 | 158 | 157.6 | 13 | 453515 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.47 | 0.55 | 202.47 | 60.1 | 2.19 | 1.94 | 564 | 0.49 | 95.96 | 597.6 | 0.52 | 89.17 | 26.1 | 37.7
33 | 26/08/2025 08:40:30 | 777.13 | 0 | 0 | 140.05 | 1130.6 | 123.95 | 140.13 | 145 | 145.4 | 12 | 453502 | 99.94 | 49.96 | 0.99 | 0.43 | 0.41 | 112.92 | 57.9 | 2.01 | 1.78 | 305 | 0.45 | 94.9 | 333.3 | 0.49 | 88.24 | 26 | 37.5
32 | 26/08/2025 08:35:30 | 781 | 0 | 0 | 119.71 | 1108.6 | 110.14 | 122.1 | 133 | 133.1 | 10 | 453490 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.39 | 0.35 | 219.77 | 57.8 | 1.85 | 1.64 | 614 | 0.41 | 95.28 | 648.67 | 0.44 | 88.41 | 25.8 | 37
31 | 26/08/2025 08:30:30 | 777.8 | 0 | 0 | 108.77 | 1098.3 | 101.02 | 110.94 | 123 | 123 | 12 | 453480 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.36 | 0.32 | 229.7 | 57.1 | 1.71 | 1.51 | 671 | 0.38 | 95.54 | 677.98 | 0.41 | 88.55 | 25.9 | 37.9
30 | 26/08/2025 08:25:30 | 785.9 | 0 | 0 | 197.21 | 1122.6 | 176.08 | 197.67 | 111 | 110.8 | 16 | 453468 | 99.77 | 49.93 | -0.99 | 0.33 | 0.58 | 228.62 | 59 | 1.54 | 1.37 | 689 | 0.34 | 97.8 | 674.8 | 0.36 | 90.01 | 25.8 | 36.3
29 | 26/08/2025 08:20:30 | 787.83 | 0 | 0 | 181.92 | 1146.2 | 159.69 | 183.03 | 95 | 94.6 | 9 | 453452 | 99.39 | 49.93 | 0.99 | 0.28 | 0.54 | 196.23 | 60.3 | 1.32 | 1.17 | 578 | 0.28 | 99.79 | 579.2 | 0.31 | 90.16 | 24.7 | 30.8
28 | 26/08/2025 08:15:30 | 782.8 | 0 | 0 | 78.44 | 1131.2 | 69.73 | 78.88 | 86 | 85.6 | 8 | 453443 | 99.44 | 49.94 | 0.99 | 0.25 | 0.23 | 89.92 | 56.8 | 1.19 | 1.06 | 237 | 0.26 | 98.39 | 265.41 | 0.29 | 88.75 | 24.5 | 30.3
27 | 26/08/2025 08:10:30 | 780.5 | 0 | 0 | 65.96 | 1115.8 | 59.36 | 66.23 | 78 | 78.3 | 5 | 453435 | 99.59 | 49.95 | -0.99 | 0.23 | 0.19 | 75.15 | 59.3 | 1.08 | 0.96 | 180 | 0.24 | 97.55 | 221.81 | 0.26 | 88.21 | 24.2 | 28.9
26 | 26/08/2025 08:05:30 | 774.57 | 0 | 0 | 54.51 | 1111.1 | 50.04 | 55.6 | 73 | 73.3 | 4 | 453430 | 98.04 | 49.94 | 1 | 0.22 | 0.16 | 63.55 | 57 | 1.01 | 0.9 | 149 | 0.22 | 96.62 | 187.58 | 0.24 | 88.31 | 24.2 | 29.3
25 | 26/08/2025 08:00:30 | 785.57 | 0 | 0 | 52.63 | 1114.6 | 46.55 | 51.88 | 69 | 68.9 | 5 | 453426 | 101.44 | 50 | -0.99 | 0.2 | 0.16 | 58.36 | 59.2 | 0.96 | 0.85 | 134 | 0.21 | 96.98 | 172.25 | 0.23 | 89.32 | 24.3 | 30.3
24 | 26/08/2025 07:55:30 | 785.63 | 0 | 0 | 57.08 | 1120.7 | 51.95 | 58.22 | 64 | 64.5 | 6 | 453421 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.19 | 0.17 | 64.38 | 59.9 | 0.89 | 0.79 | 158 | 0.2 | 95.41 | 190.03 | 0.21 | 88.69 | 24.6 | 32
23 | 26/08/2025 07:50:30 | 791.33 | 0 | 0 | 90.74 | 1123 | 82.42 | 92.55 | 58 | 57.9 | 10 | 453415 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.17 | 0.27 | 122.1 | 56.9 | 0.81 | 0.71 | 383 | 0.18 | 96.72 | 360.38 | 0.19 | 89.16 | 24.6 | 32.9
22 | 26/08/2025 07:45:30 | 792.03 | 0 | 0 | 97.49 | 1135.5 | 86.51 | 98.23 | 48 | 47.9 | 8 | 453405 | 99.25 | 49.97 | 0.99 | 0.14 | 0.29 | 122.69 | 57.4 | 0.67 | 0.59 | 341 | 0.14 | 97.71 | 362.12 | 0.16 | 87.45 | 24.4 | 31.9
21 | 26/08/2025 07:40:30 | 790.9 | 0 | 0 | 96.72 | 1146.4 | 86.06 | 98.65 | 40 | 40.3 | 9 | 453397 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.12 | 0.29 | 98.99 | 57.7 | 0.56 | 0.49 | 313 | 0.12 | 98.39 | 292.17 | 0.14 | 86.18 | 24.5 | 31.4
20 | 26/08/2025 07:35:30 | 789.67 | 0 | 0 | 98.95 | 1167 | 86.49 | 100.93 | 31 | 31.5 | 7 | 453388 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.09 | 0.29 | 108.24 | 57.4 | 0.43 | 0.38 | 378 | 0.09 | - | 319.48 | 0.11 | 83.94 | 23.9 | 29
19 | 26/08/2025 07:30:30 | 787.17 | 0 | 0 | 84.08 | 1178.4 | 71.92 | 84.75 | 24 | 24.1 | 5 | 453381 | 99.22 | 50.01 | 0.99 | 0.07 | 0.25 | 91.34 | 59.9 | 0.33 | 0.3 | 331 | 0.06 | - | 269.6 | 0.08 | 84.33 | 23.3 | 26.3
18 | 26/08/2025 07:25:30 | 788.47 | 0 | 0 | 54.77 | 1160.5 | 47.8 | 55.47 | 19 | 18.6 | 3 | 453376 | 98.74 | 50.06 | 0.99 | 0.06 | 0.16 | 57.7 | 59.3 | 0.26 | 0.23 | 203 | 0.04 | - | 170.29 | 0.07 | 82.47 | 22.8 | 24.6
17 | 26/08/2025 07:20:30 | 786.5 | 0 | 0 | 26.91 | 1108.9 | 24.75 | 27.45 | 16 | 15.9 | 3 | 453373 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 32.07 | 56.9 | 0.22 | 0.2 | 66 | 0.03 | - | 94.66 | 0.06 | 82.85 | 22.6 | 23.5
16 | 26/08/2025 07:15:30 | 784.67 | 0 | 0 | 27.94 | 1122.4 | 25.39 | 28.5 | 13 | 13.5 | 2 | 453370 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 34.07 | 59.8 | 0.18 | 0.16 | 79 | 0.02 | - | 100.57 | 0.05 | 78.31 | 22.5 | 23
15 | 26/08/2025 07:10:30 | 785.03 | 0 | 0 | 23.66 | 1139.3 | 21.69 | 24.71 | 11 | 11.5 | 2 | 453368 | 95.75 | 50 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 27.34 | 58.3 | 0.15 | 0.14 | 56 | 0.02 | - | 80.69 | 0.04 | 77.3 | 22.4 | 22.5
14 | 26/08/2025 07:05:30 | 786 | 0 | 0 | 23.92 | 1128.5 | 21.36 | 24.11 | 9 | 9.5 | 1 | 453366 | 99.21 | 49.98 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 26.99 | 56.7 | 0.13 | 0.11 | 53 | 0.01 | - | 79.66 | 0.04 | 75.9 | 22.3 | 22
13 | 26/08/2025 07:00:30 | 785.87 | 0 | 0 | 17.17 | 1093.4 | 16.02 | 17.51 | 8 | 7.7 | 2 | 453365 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.15 | 54.3 | 0.11 | 0.1 | 31 | 0.01 | - | 59.47 | 0.03 | 81.42 | 22.2 | 21.4
12 | 26/08/2025 06:55:30 | 787.57 | 0 | 0 | 12.73 | 1105.1 | 12.1 | 13.37 | 6 | 6.5 | 1 | 453363 | 95.2 | 50.02 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 16.05 | 52.7 | 0.08 | 0.07 | 16 | 0.01 | - | 47.38 | 0.03 | 70.84 | 22.2 | 21.3
11 | 26/08/2025 06:50:30 | 784.73 | 0 | 0 | 11.53 | 1111.1 | 10.71 | 11.9 | 5 | 5.5 | 1 | 453362 | 96.86 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.63 | 51.3 | 0.07 | 0.06 | 10 | 0.01 | - | 43.18 | 0.02 | 70.28 | 22.3 | 21.2
10 | 26/08/2025 06:45:30 | 792.23 | 0 | 0 | 15.38 | 1135 | 13.82 | 15.69 | 4 | 4.4 | 1 | 453361 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 17.28 | 49.6 | 0.06 | 0.05 | 38 | 0 | - | 51.01 | 0.02 | 69.45 | 22.2 | 21
9 | 26/08/2025 06:40:30 | 784.4 | 0 | 0 | 14.61 | 1128.9 | 13.2 | 14.9 | 3 | 3.2 | 1 | 453360 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.04 | 17.32 | 46.9 | 0.04 | 0.04 | 32 | 0 | - | 51.13 | 0.01 | 68.11 | 22 | 20.6
8 | 26/08/2025 06:35:30 | 781.17 | 0 | 0 | 11.53 | 1110.5 | 11.41 | 12.68 | 2 | 2 | 1 | 453359 | 90.96 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.91 | 44.1 | 0.03 | 0.02 | 13 | 0 | - | 44 | 0.01 | 65.59 | 21.9 | 20.3
7 | 26/08/2025 06:30:30 | 781.57 | 0 | 0 | 8.2 | 1054 | 7.93 | 8.36 | 1 | 1.2 | 0 | 453358 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0 | 0.02 | 11.43 | 41.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 33.74 | 0.01 | 49.19 | 21.9 | 20.1
6 | 26/08/2025 06:25:30 | 782.9 | 0 | 0 | 5.29 | 1058.1 | 5.64 | 5.97 | 1 | 0.7 | 1 | 453358 | 88.58 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.17 | 39.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.11 | 0 | 98.39 | 21.8 | 19.9
5 | 26/08/2025 06:20:30 | 788.93 | 0 | 0 | 3.58 | 1059.2 | 3.45 | 3.65 | 0 | 0.3 | 0 | 453357 | 98.06 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 5.69 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.79 | 0 | - | 21.8 | 19.8
4 | 26/08/2025 06:15:30 | 786 | 0 | 0 | 1.62 | 1000.1 | 2.27 | 2.27 | 0 | 0.1 | 0 | 453357 | 71.33 | 49.93 | -0.99 | 0 | 0 | 2.16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.37 | 0 | - | 21.8 | 19.7
3 | 26/08/2025 06:10:30 | 791.33 | 0 | 0 | 0.68 | 816.6 | 0.85 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 453357 | 98.12 | 49.95 | -0.95 | 0 | 0 | 1.11 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.28 | 0 | - | 21.9 | 19.7
2 | 26/08/2025 06:05:30 | 798.83 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0.27 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 453357 | 0 | 50 | 0.32 | 0 | 0 | 0.37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 0 | - | 21.9 | 19.8
1 | 26/08/2025 06:00:30 | 776.1 | 0 | 0 | 0 | 822.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453357 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 19.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.18 | - | - | 402.2 | - | - | -