## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 27/08/2025 18:55:30 | 770.53 | 0 | 0 | 0 | 528.8 | 0 | 0 | 1008 | 1008.1 | 0 | 454165 | 0 | 50 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 53.6 | 14 | 12.4 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 86.92 | 25.3 | 24.5
155 | 27/08/2025 18:50:30 | 769.4 | 0 | 0 | 0 | 641.8 | 0.13 | 0.5 | 1008 | 1008.1 | 0 | 454165 | 0 | 50.01 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 53.8 | 14 | 12.4 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 86.92 | 25.3 | 24.6
154 | 27/08/2025 18:45:30 | 774.1 | 0 | 0 | 0 | 894.5 | 1.05 | 0.94 | 1008 | 1008.1 | 0 | 454165 | 0 | 50.05 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 54.5 | 14 | 12.4 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 86.92 | 25.4 | 24.7
153 | 27/08/2025 18:40:30 | 773.63 | 0 | 0 | 0 | 826 | 1.3 | 1.07 | 1008 | 1008.1 | 0 | 454165 | 0 | 49.99 | -0.95 | 2.98 | 0 | 0 | 55.3 | 14 | 12.4 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 86.92 | 25.4 | 24.8
152 | 27/08/2025 18:35:30 | 773.97 | 0 | 0 | 0.51 | 1034.4 | 0.5 | 0.52 | 1008 | 1008 | 1 | 454165 | 98.08 | 50.02 | -0.85 | 2.98 | 0 | 1.05 | 56 | 14 | 12.4 | 0 | 2.83 | - | 3.09 | 3.42 | 86.92 | 25.5 | 25
151 | 27/08/2025 18:30:30 | 772.73 | 0 | 0 | 2.13 | 1024.9 | 2.12 | 2.17 | 1007 | 1007.9 | 0 | 454164 | 98.07 | 49.98 | -0.95 | 2.97 | 0.01 | 2.66 | 56.5 | 13.99 | 12.38 | 0 | 2.83 | - | 7.84 | 3.42 | 86.83 | 25.7 | 25.2
150 | 27/08/2025 18:25:30 | 772.17 | 0 | 0 | 3.16 | 1024.2 | 3.15 | 3.22 | 1007 | 1007.7 | 0 | 454164 | 98.05 | 49.9 | 0.94 | 2.97 | 0.01 | 5.52 | 56.9 | 13.99 | 12.38 | 0 | 2.83 | - | 16.28 | 3.42 | 86.86 | 25.7 | 25.5
149 | 27/08/2025 18:20:30 | 774.1 | 0 | 0 | 5.21 | 1037.4 | 5.12 | 5.31 | 1007 | 1007.4 | 1 | 454164 | 98.04 | 50.05 | 1 | 2.97 | 0.02 | 7.79 | 57.4 | 13.99 | 12.38 | 0 | 2.83 | - | 23 | 3.42 | 86.91 | 25.8 | 25.8
148 | 27/08/2025 18:15:30 | 772.33 | 0 | 0 | 8.37 | 1048.5 | 8.34 | 8.75 | 1006 | 1006.8 | 0 | 454163 | 95.69 | 50.03 | -0.99 | 2.97 | 0.02 | 11.2 | 57.7 | 13.97 | 12.37 | 0 | 2.83 | - | 33.05 | 3.42 | 86.87 | 25.9 | 26.1
147 | 27/08/2025 18:10:30 | 774.03 | 0 | 0 | 11.53 | 1072.7 | 11.26 | 12.07 | 1006 | 1006 | 2 | 454163 | 95.49 | 49.93 | 0.99 | 2.97 | 0.03 | 14.97 | 58.1 | 13.97 | 12.37 | 5 | 2.83 | - | 44.19 | 3.41 | 86.97 | 26 | 26.5
146 | 27/08/2025 18:05:30 | 777.93 | 0 | 0 | 15.29 | 1091.1 | 14.29 | 15.6 | 1004 | 1004.9 | 1 | 454161 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.96 | 0.05 | 19.21 | 58.4 | 13.94 | 12.35 | 23 | 2.82 | - | 56.71 | 3.41 | 86.9 | 26.2 | 26.8
145 | 27/08/2025 18:00:30 | 778.97 | 0 | 0 | 16.32 | 1088.2 | 15.64 | 17.02 | 1003 | 1003.5 | 2 | 454160 | 95.86 | 50.08 | -0.99 | 2.96 | 0.05 | 20.03 | 58 | 13.93 | 12.34 | 38 | 2.82 | - | 59.12 | 3.4 | 86.94 | 26.1 | 27
144 | 27/08/2025 17:55:30 | 777.8 | 0 | 0 | 22.3 | 1124.6 | 20.23 | 22.75 | 1001 | 1001.8 | 1 | 454158 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.95 | 0.07 | 27.42 | 57.5 | 13.9 | 12.31 | 95 | 2.82 | - | 80.94 | 3.4 | 86.9 | 26.2 | 27.2
143 | 27/08/2025 17:50:30 | 775.87 | 0 | 0 | 20.59 | 1090.9 | 19.35 | 21.11 | 1000 | 1000.3 | 2 | 454157 | 97.56 | 49.91 | 0.99 | 2.95 | 0.06 | 24.59 | 56.7 | 13.89 | 12.3 | 43 | 2.81 | - | 72.59 | 3.39 | 86.97 | 26.2 | 27.4
142 | 27/08/2025 17:45:30 | 777.17 | 0 | 0 | 23.58 | 1108.1 | 21.81 | 24.17 | 998 | 998.4 | 2 | 454155 | 97.57 | 49.93 | -0.99 | 2.95 | 0.07 | 28.05 | 60 | 13.86 | 12.27 | 51 | 2.81 | - | 82.79 | 3.39 | 86.97 | 26.2 | 27.6
141 | 27/08/2025 17:40:30 | 782.4 | 0 | 0 | 21.27 | 1106.9 | 19.98 | 22.12 | 996 | 996.5 | 2 | 454153 | 96.17 | 49.96 | -0.99 | 2.94 | 0.06 | 25.89 | 58.7 | 13.83 | 12.25 | 43 | 2.8 | - | 76.42 | 3.38 | 86.98 | 26.2 | 28
140 | 27/08/2025 17:35:30 | 781.37 | 0 | 0 | 22.3 | 1110.5 | 20.47 | 22.73 | 994 | 994.8 | 2 | 454151 | 98.11 | 49.94 | -0.99 | 2.93 | 0.07 | 26.3 | 58.2 | 13.81 | 12.22 | 44 | 2.8 | - | 77.61 | 3.37 | 86.96 | 26.6 | 29
139 | 27/08/2025 17:30:30 | 785 | 0 | 0 | 36.65 | 1121.3 | 33.34 | 37.38 | 992 | 992.3 | 4 | 454149 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.93 | 0.11 | 43.25 | 57.1 | 13.78 | 12.2 | 128 | 2.79 | - | 127.65 | 3.37 | 86.99 | 26.9 | 29.8
138 | 27/08/2025 17:25:30 | 784.03 | 0 | 0 | 38.11 | 1120.1 | 34.7 | 38.87 | 988 | 988.9 | 3 | 454145 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 2.92 | 0.11 | 42.93 | 57.9 | 13.72 | 12.15 | 125 | 2.78 | - | 126.71 | 3.36 | 86.92 | 27.1 | 30.2
137 | 27/08/2025 17:20:30 | 785.1 | 0 | 0 | 45.11 | 1131 | 40.68 | 46.01 | 985 | 985.5 | 4 | 454142 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 2.91 | 0.13 | 51.5 | 58.6 | 13.68 | 12.11 | 173 | 2.77 | - | 152.02 | 3.34 | 86.97 | 27.1 | 30.5
136 | 27/08/2025 17:15:30 | 786.7 | 0 | 0 | 48.87 | 1129.2 | 43.44 | 49.05 | 981 | 981.1 | 4 | 454138 | 99.62 | 49.96 | -0.99 | 2.9 | 0.14 | 60.86 | 57.5 | 13.63 | 12.06 | 207 | 2.75 | - | 179.63 | 3.33 | 87 | 27 | 30.2
135 | 27/08/2025 17:10:30 | 786.43 | 0 | 0 | 46.99 | 1122.1 | 42.93 | 48.18 | 977 | 977.2 | 4 | 454134 | 97.54 | 49.99 | 0.99 | 2.88 | 0.14 | 52.78 | 57.6 | 13.57 | 12.02 | 142 | 2.74 | - | 155.79 | 3.31 | 87.02 | 27.1 | 30.5
134 | 27/08/2025 17:05:30 | 785.2 | 0 | 0 | 47.25 | 1104.9 | 43.71 | 48.3 | 973 | 973 | 4 | 454130 | 97.83 | 50.05 | 0.99 | 2.87 | 0.14 | 55.62 | 57.4 | 13.51 | 11.97 | 145 | 2.72 | - | 164.17 | 3.3 | 87.05 | 26.8 | 30.1
133 | 27/08/2025 17:00:30 | 779.1 | 0 | 0 | 40.07 | 1102.2 | 37.08 | 40.87 | 969 | 969.4 | 3 | 454126 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.86 | 0.12 | 47.43 | 57 | 13.46 | 11.92 | 102 | 2.71 | - | 139.98 | 3.29 | 87.01 | 26.9 | 30.5
132 | 27/08/2025 16:55:30 | 776.53 | 0 | 0 | 39.39 | 1102.4 | 36.58 | 40.32 | 966 | 966.1 | 4 | 454123 | 97.69 | 50.02 | 0.99 | 2.85 | 0.12 | 46.27 | 57.1 | 13.42 | 11.88 | 98 | 2.7 | - | 136.56 | 3.27 | 87.06 | 27.2 | 31.1
131 | 27/08/2025 16:50:30 | 779.27 | 0 | 0 | 47.93 | 1096.9 | 44.57 | 48.89 | 962 | 962.7 | 4 | 454119 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.84 | 0.14 | 55.38 | 57.8 | 13.36 | 11.83 | 120 | 2.7 | - | 163.46 | 3.26 | 87.02 | 27.4 | 32.2
130 | 27/08/2025 16:45:30 | 775.53 | 0 | 0 | 40.75 | 1095.1 | 37.48 | 41.04 | 958 | 958.8 | 4 | 454115 | 99.28 | 50.05 | 0.99 | 2.83 | 0.12 | 48.63 | 57.2 | 13.31 | 11.78 | 92 | 2.69 | - | 143.52 | 3.25 | 87 | 27.9 | 33.3
129 | 27/08/2025 16:40:30 | 779.23 | 0 | 0 | 61.95 | 1097.6 | 56.83 | 62.38 | 954 | 954.7 | 7 | 454111 | 99.31 | 50.07 | 0.99 | 2.82 | 0.18 | 69.47 | 57.2 | 13.25 | 11.73 | 165 | 2.68 | - | 205.06 | 3.24 | 87.02 | 28.3 | 34.6
128 | 27/08/2025 16:35:30 | 785.47 | 0 | 0 | 109.54 | 1117.1 | 99.05 | 110.64 | 947 | 947 | 9 | 454104 | 99 | 50.05 | 0.99 | 2.8 | 0.32 | 121.05 | 57.7 | 13.15 | 11.65 | 344 | 2.65 | - | 357.28 | 3.21 | 87.05 | 28.2 | 34.5
127 | 27/08/2025 16:30:30 | 784.2 | 0 | 0 | 76.22 | 1108.7 | 69.22 | 76.74 | 938 | 938.6 | 6 | 454095 | 99.32 | 50.06 | 0.99 | 2.77 | 0.22 | 85.57 | 57.6 | 13.03 | 11.54 | 231 | 2.63 | - | 252.56 | 3.18 | 86.95 | 28.1 | 34.1
126 | 27/08/2025 16:25:30 | 786.63 | 0 | 0 | 80.74 | 1101.1 | 73.82 | 81.28 | 932 | 932.4 | 8 | 454089 | 99.33 | 49.98 | 0.99 | 2.75 | 0.24 | 87.5 | 57.4 | 12.94 | 11.46 | 235 | 2.61 | - | 258.28 | 3.16 | 86.94 | 28.2 | 35
125 | 27/08/2025 16:20:30 | 783.27 | 0 | 0 | 75.96 | 1109.4 | 69.84 | 77.48 | 924 | 924.8 | 7 | 454081 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.73 | 0.22 | 86.01 | 58.9 | 12.83 | 11.36 | 226 | 2.59 | - | 253.88 | 3.14 | 86.97 | 28.1 | 35.1
124 | 27/08/2025 16:15:30 | 778.07 | 0 | 0 | 94.33 | 1100.9 | 87.4 | 96.22 | 917 | 917 | 9 | 454074 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.71 | 0.28 | 108.04 | 57.5 | 12.74 | 11.28 | 293 | 2.56 | - | 318.9 | 3.11 | 86.97 | 28.3 | 35.5
123 | 27/08/2025 16:10:30 | 784.53 | 0 | 0 | 93.22 | 1112.6 | 84.15 | 93.63 | 908 | 908.7 | 9 | 454065 | 99.56 | 50.06 | 1 | 2.68 | 0.28 | 100.06 | 58.8 | 12.61 | 11.17 | 272 | 2.54 | - | 295.33 | 3.08 | 86.9 | 28.3 | 35.8
122 | 27/08/2025 16:05:30 | 789.6 | 0 | 0 | 102.19 | 1111.3 | 92.46 | 102.75 | 899 | 899.5 | 7 | 454056 | 99.46 | 50.08 | 0.99 | 2.65 | 0.3 | 112.66 | 60 | 12.49 | 11.06 | 295 | 2.51 | - | 332.52 | 3.05 | 86.86 | 28.2 | 35.1
121 | 27/08/2025 16:00:30 | 778.13 | 0 | 0 | 82.37 | 1105.6 | 75.16 | 83.09 | 892 | 892 | 7 | 454049 | 99.13 | 50.04 | -0.99 | 2.63 | 0.24 | 90.79 | 59.8 | 12.39 | 10.97 | 241 | 2.49 | - | 267.98 | 3.03 | 86.89 | 28.2 | 34.9
120 | 27/08/2025 15:55:30 | 777.4 | 0 | 0 | 91.68 | 1110.6 | 84.2 | 93.51 | 885 | 885.2 | 9 | 454042 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.61 | 0.27 | 100.88 | 58.8 | 12.29 | 10.88 | 272 | 2.47 | - | 297.76 | 3.01 | 86.87 | 28.4 | 35.8
119 | 27/08/2025 15:50:30 | 786.93 | 0 | 0 | 140.3 | 1108.9 | 129.05 | 143.11 | 876 | 876 | 10 | 454033 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.59 | 0.41 | 172.81 | 60.1 | 12.17 | 10.77 | 474 | 2.44 | - | 510.06 | 2.98 | 86.85 | 28.2 | 35.5
118 | 27/08/2025 15:45:30 | 787.77 | 0 | 0 | 99.63 | 1115.4 | 91.11 | 101.62 | 866 | 866.5 | 10 | 454023 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.56 | 0.29 | 109.32 | 60.1 | 12.03 | 10.65 | 299 | 2.41 | - | 322.67 | 2.95 | 86.76 | 28.2 | 35.3
117 | 27/08/2025 15:40:30 | 787.07 | 0 | 0 | 113.22 | 1115 | 101.68 | 113.37 | 856 | 856.8 | 7 | 454013 | 99.87 | 50.01 | -0.99 | 2.53 | 0.33 | 121.94 | 59.5 | 11.89 | 10.53 | 322 | 2.38 | - | 359.92 | 2.91 | 86.67 | 28 | 34.6
116 | 27/08/2025 15:35:30 | 784.63 | 0 | 0 | 88.86 | 1109.2 | 81.71 | 90.64 | 849 | 849.4 | 8 | 454006 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.51 | 0.26 | 93.11 | 59.3 | 11.79 | 10.44 | 249 | 2.36 | - | 274.81 | 2.89 | 86.65 | 28 | 35.3
115 | 27/08/2025 15:30:30 | 785.57 | 0 | 0 | 99.8 | 1103.9 | 91.21 | 100.69 | 841 | 841.5 | 9 | 453998 | 99.12 | 49.99 | -0.99 | 2.48 | 0.29 | 108.78 | 57.5 | 11.68 | 10.34 | 282 | 2.34 | - | 321.07 | 2.87 | 86.61 | 28.1 | 35.8
114 | 27/08/2025 15:25:30 | 789.7 | 0 | 0 | 106.38 | 1110.6 | 96.08 | 106.71 | 832 | 832.3 | 8 | 453989 | 99.69 | 49.91 | 0.99 | 2.46 | 0.31 | 122.19 | 58.5 | 11.56 | 10.23 | 307 | 2.31 | - | 360.67 | 2.84 | 86.59 | 28 | 35.3
113 | 27/08/2025 15:20:30 | 789 | 0 | 0 | 97.24 | 1131.9 | 87.63 | 99.18 | 824 | 824 | 8 | 453981 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 2.43 | 0.29 | 111.05 | 57.8 | 11.44 | 10.13 | 273 | 2.29 | - | 327.78 | 2.81 | 86.58 | 27.8 | 35
112 | 27/08/2025 15:15:30 | 779.7 | 0 | 0 | 83.14 | 1104.5 | 76.78 | 84.8 | 816 | 816.6 | 7 | 453973 | 98.04 | 49.78 | -0.99 | 2.41 | 0.25 | 95.06 | 58.2 | 11.33 | 10.04 | 224 | 2.27 | - | 280.59 | 2.78 | 86.54 | 27.9 | 35.3
111 | 27/08/2025 15:10:30 | 779.1 | 0 | 0 | 80.83 | 1104.4 | 74.65 | 82.45 | 809 | 809.9 | 7 | 453966 | 98.04 | 49.77 | 0.99 | 2.39 | 0.24 | 92.24 | 59.1 | 11.24 | 9.95 | 208 | 2.25 | - | 272.26 | 2.76 | 86.48 | 27.8 | 35.9
110 | 27/08/2025 15:05:30 | 779.7 | 0 | 0 | 87.75 | 1105.2 | 79.48 | 87.84 | 802 | 802.5 | 7 | 453959 | 99.9 | 49.87 | -0.99 | 2.37 | 0.26 | 101.08 | 58 | 11.14 | 9.86 | 234 | 2.23 | - | 298.36 | 2.74 | 86.52 | 28.1 | 37
109 | 27/08/2025 15:00:30 | 777.13 | 0 | 0 | 103.64 | 1107.5 | 93.72 | 103.79 | 795 | 795 | 9 | 453952 | 99.85 | 49.74 | 0.99 | 2.35 | 0.31 | 117.94 | 59.6 | 11.04 | 9.78 | 280 | 2.21 | - | 348.11 | 2.71 | 86.59 | 28.2 | 37.4
108 | 27/08/2025 14:55:30 | 777.23 | 0 | 0 | 108 | 1100.1 | 98.02 | 107.83 | 786 | 786.2 | 10 | 453943 | 100.15 | 49.73 | 0.99 | 2.32 | 0.32 | 124.03 | 59.1 | 10.92 | 9.67 | 295 | 2.19 | - | 366.1 | 2.68 | 86.57 | 28.1 | 37.6
107 | 27/08/2025 14:50:30 | 778.4 | 0 | 0 | 118.34 | 1102.9 | 107.04 | 118.06 | 776 | 776.7 | 10 | 453933 | 100.24 | 49.93 | 0.99 | 2.29 | 0.35 | 134.72 | 57.8 | 10.78 | 9.54 | 327 | 2.16 | - | 397.63 | 2.65 | 86.46 | 28.2 | 37.2
106 | 27/08/2025 14:45:30 | 779.07 | 0 | 0 | 120.14 | 1102.7 | 108.64 | 119.79 | 766 | 766.6 | 8 | 453923 | 100.29 | 49.91 | 0.99 | 2.26 | 0.35 | 136.59 | 58.8 | 10.64 | 9.42 | 339 | 2.13 | - | 403.17 | 2.62 | 86.46 | 28.1 | 36.8
105 | 27/08/2025 14:40:30 | 779.43 | 0 | 0 | 73.57 | 1098 | 68.34 | 75.04 | 758 | 758 | 7 | 453915 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.24 | 0.22 | 86.97 | 58.4 | 10.53 | 9.32 | 199 | 2.11 | - | 256.71 | 2.59 | 86.55 | 28.1 | 37.4
104 | 27/08/2025 14:35:30 | 778.77 | 0 | 0 | 88.01 | 1084.6 | 82.77 | 89.77 | 751 | 751.5 | 10 | 453908 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 2.22 | 0.26 | 99.04 | 59.4 | 10.43 | 9.24 | 239 | 2.09 | - | 292.33 | 2.56 | 86.49 | 28.5 | 40.7
103 | 27/08/2025 14:30:30 | 779.87 | 0 | 0 | 134.66 | 1075.3 | 127.73 | 137.35 | 741 | 741.8 | 13 | 453898 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 2.19 | 0.4 | 146.27 | 58.6 | 10.29 | 9.11 | 390 | 2.07 | - | 431.72 | 2.53 | 86.35 | 29.3 | 45
102 | 27/08/2025 14:25:30 | 785 | 0 | 0 | 191.49 | 1074.6 | 179.49 | 192.88 | 728 | 728.8 | 22 | 453885 | 99.28 | 49.86 | -0.99 | 2.15 | 0.57 | 211.9 | 65.2 | 10.11 | 8.95 | 564 | 2.03 | - | 625.43 | 2.49 | 86.3 | 29.5 | 49.5
101 | 27/08/2025 14:20:30 | 787.33 | 0 | 0 | 246.09 | 1089.7 | 225.84 | 246.09 | 706 | 706.5 | 18 | 453863 | 100 | 49.9 | -0.99 | 2.08 | 0.73 | 348.23 | 66 | 9.81 | 8.68 | 933 | 1.96 | - | 1027.83 | 2.42 | 86.25 | 29.1 | 48.7
100 | 27/08/2025 14:15:30 | 788.8 | 0 | 0 | 279.41 | 1044.3 | 268.25 | 280.13 | 688 | 688.1 | 25 | 453845 | 99.74 | 49.97 | 0.99 | 2.03 | 0.82 | 320.87 | 71.8 | 9.56 | 8.46 | 887 | 1.9 | - | 947.07 | 2.35 | 86.41 | 29 | 49.4
99 | 27/08/2025 14:10:30 | 786.7 | 0 | 0 | 291.55 | 1082.9 | 271.11 | 293.58 | 663 | 663.9 | 23 | 453820 | 99.31 | 49.88 | -0.99 | 1.96 | 0.86 | 369.49 | 72.4 | 9.21 | 8.15 | 996 | 1.82 | - | 1090.58 | 2.27 | 86.28 | 28.9 | 48.4
98 | 27/08/2025 14:05:30 | 786.97 | 0 | 0 | 266.43 | 1086.1 | 246.15 | 267.35 | 640 | 640.2 | 14 | 453797 | 99.66 | 49.95 | 0.99 | 1.89 | 0.79 | 357.71 | 63.1 | 8.89 | 7.87 | 948 | 1.75 | - | 1055.83 | 2.19 | 86.18 | 28.7 | 46.5
97 | 27/08/2025 14:00:30 | 789.47 | 0 | 0 | 324.02 | 1059.7 | 311.88 | 330.5 | 626 | 626.4 | 25 | 453783 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.85 | 0.96 | 388.27 | 76.6 | 8.69 | 7.7 | 1068 | 1.7 | - | 1146 | 2.13 | 86.79 | 28.7 | 46
96 | 27/08/2025 13:55:30 | 786.8 | 0 | 0 | 256.26 | 1081 | 238.05 | 257.33 | 601 | 601.7 | 15 | 453758 | 99.58 | 49.97 | 0.99 | 1.77 | 0.76 | 322.48 | 64.2 | 8.35 | 7.39 | 864 | 1.62 | - | 951.84 | 2.04 | 86.83 | 27.8 | 42.2
95 | 27/08/2025 13:50:30 | 794.5 | 0 | 0 | 132.95 | 1095.3 | 122.03 | 133.66 | 586 | 586.4 | 13 | 453743 | 99.47 | 49.96 | -0.99 | 1.73 | 0.39 | 158.34 | 59.8 | 8.14 | 7.21 | 415 | 1.57 | - | 467.36 | 1.99 | 86.92 | 27.8 | 42
94 | 27/08/2025 13:45:30 | 797.93 | 0 | 0 | 260.36 | 1095.6 | 242.39 | 265.57 | 573 | 573.2 | 22 | 453730 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.69 | 0.77 | 257.75 | 65.5 | 7.96 | 7.05 | 689 | 1.53 | - | 760.78 | 1.94 | 87 | 27.7 | 43.1
93 | 27/08/2025 13:40:30 | 795.97 | 0 | 0 | 200.46 | 1101 | 185.71 | 204.47 | 551 | 551 | 15 | 453708 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.63 | 0.59 | 220.33 | 60.8 | 7.65 | 6.78 | 581 | 1.46 | - | 650.33 | 1.87 | 86.97 | 27.4 | 39.1
92 | 27/08/2025 13:35:30 | 791.27 | 0 | 0 | 176.28 | 1110.9 | 159.05 | 176.69 | 536 | 536.2 | 14 | 453693 | 99.77 | 49.96 | -0.99 | 1.58 | 0.52 | 183.8 | 59.8 | 7.44 | 6.59 | 486 | 1.42 | - | 542.51 | 1.82 | 86.93 | 27.5 | 37.8
91 | 27/08/2025 13:30:30 | 784.83 | 0 | 0 | 189.86 | 1113.2 | 173.96 | 193.66 | 522 | 522.8 | 12 | 453679 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.54 | 0.56 | 186.97 | 59.3 | 7.25 | 6.42 | 489 | 1.38 | - | 551.87 | 1.78 | 86.66 | 27.3 | 35.9
90 | 27/08/2025 13:25:30 | 779.57 | 0 | 0 | 85.02 | 1126.5 | 76.01 | 85.63 | 510 | 510.4 | 8 | 453667 | 99.29 | 49.95 | -0.99 | 1.51 | 0.25 | 100.76 | 59.6 | 7.08 | 6.27 | 242 | 1.34 | - | 297.41 | 1.74 | 86.66 | 27 | 33.2
89 | 27/08/2025 13:20:30 | 775.97 | 0 | 0 | 75.1 | 1112.4 | 67.78 | 75.39 | 502 | 502.6 | 4 | 453659 | 99.61 | 49.98 | -0.99 | 1.48 | 0.22 | 94.19 | 59.8 | 6.97 | 6.17 | 199 | 1.32 | - | 278.01 | 1.71 | 86.6 | 26.9 | 32.1
88 | 27/08/2025 13:15:30 | 775.17 | 0 | 0 | 41.44 | 1098.7 | 38.47 | 42.27 | 498 | 498.4 | 5 | 453655 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.47 | 0.12 | 48.54 | 58.2 | 6.92 | 6.12 | 83 | 1.31 | - | 143.26 | 1.69 | 86.72 | 27.5 | 34.4
87 | 27/08/2025 13:10:30 | 783.23 | 0 | 0 | 87.5 | 1111.2 | 80.32 | 89.25 | 493 | 493.7 | 7 | 453650 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 1.46 | 0.26 | 95.93 | 57.5 | 6.85 | 6.06 | 213 | 1.3 | - | 283.15 | 1.68 | 86.62 | 28.3 | 37.9
86 | 27/08/2025 13:05:30 | 782.03 | 0 | 0 | 108.86 | 1100.7 | 100.88 | 111.04 | 486 | 486.1 | 11 | 453643 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.43 | 0.32 | 120.36 | 59 | 6.75 | 5.98 | 289 | 1.28 | - | 355.25 | 1.65 | 86.73 | 28.7 | 40.6
85 | 27/08/2025 13:00:30 | 786.37 | 0 | 0 | 133.3 | 1076.5 | 126.3 | 135.97 | 475 | 475 | 16 | 453632 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.4 | 0.39 | 145.7 | 58.8 | 6.6 | 5.84 | 382 | 1.25 | - | 430.04 | 1.62 | 86.65 | 29 | 43.5
84 | 27/08/2025 12:55:30 | 789 | 0 | 0 | 230.2 | 1066.7 | 220.12 | 234.8 | 459 | 459.7 | 18 | 453616 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.35 | 0.68 | 272.29 | 64.9 | 6.38 | 5.64 | 729 | 1.21 | - | 803.7 | 1.57 | 86.4 | 28.9 | 44.9
83 | 27/08/2025 12:50:30 | 785.27 | 0 | 0 | 191.57 | 1070 | 182.62 | 195.4 | 441 | 441.1 | 17 | 453598 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.3 | 0.57 | 207.43 | 62.3 | 6.13 | 5.42 | 552 | 1.15 | - | 612.25 | 1.5 | 86.55 | 28.6 | 44
82 | 27/08/2025 12:45:30 | 784.97 | 0 | 0 | 195.67 | 1088.9 | 183.29 | 199.58 | 424 | 424.9 | 17 | 453581 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.25 | 0.58 | 210.15 | 61.6 | 5.89 | 5.21 | 557 | 1.1 | - | 620.26 | 1.45 | 86.31 | 28.4 | 43.6
81 | 27/08/2025 12:40:30 | 784.43 | 0 | 0 | 177.47 | 1077.7 | 164.83 | 177.64 | 407 | 407.9 | 16 | 453564 | 99.9 | 49.95 | 0.99 | 1.2 | 0.52 | 196.82 | 61.2 | 5.65 | 5.01 | 521 | 1.05 | - | 580.92 | 1.39 | 86.24 | 28.2 | 43.2
80 | 27/08/2025 12:35:30 | 787.13 | 0 | 0 | 242.33 | 1093 | 223.13 | 243.88 | 391 | 391.2 | 16 | 453548 | 99.36 | 49.96 | -0.99 | 1.15 | 0.72 | 248.7 | 63.8 | 5.43 | 4.81 | 637 | 1 | - | 734.08 | 1.34 | 86.38 | 28 | 43.1
79 | 27/08/2025 12:30:30 | 791.67 | 0 | 0 | 202.17 | 1093.4 | 185.73 | 203.08 | 375 | 375 | 18 | 453532 | 99.55 | 49.97 | 0.99 | 1.11 | 0.6 | 232.44 | 61.2 | 5.21 | 4.61 | 620 | 0.95 | - | 686.06 | 1.28 | 86.27 | 28.2 | 43
78 | 27/08/2025 12:25:30 | 792.7 | 0 | 0 | 221.56 | 1096.9 | 206.03 | 225.99 | 357 | 357.8 | 19 | 453514 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.05 | 0.65 | 248.56 | 62.6 | 4.96 | 4.39 | 655 | 0.9 | - | 733.66 | 1.22 | 86.02 | 27.8 | 41
77 | 27/08/2025 12:20:30 | 789.63 | 0 | 0 | 195.67 | 1111.7 | 179.53 | 199.58 | 338 | 338.9 | 12 | 453495 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1 | 0.58 | 234.09 | 59.6 | 4.69 | 4.16 | 598 | 0.84 | - | 690.95 | 1.16 | 85.78 | 27 | 36.3
76 | 27/08/2025 12:15:30 | 782.67 | 0 | 0 | 95.01 | 1119 | 86.6 | 96.91 | 326 | 326.7 | 8 | 453483 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.96 | 0.28 | 106.9 | 58.8 | 4.53 | 4.01 | 256 | 0.81 | - | 315.51 | 1.12 | 85.84 | 26.8 | 34.8
75 | 27/08/2025 12:10:30 | 782.8 | 0 | 0 | 118.43 | 1126.1 | 107.27 | 120.8 | 318 | 318.1 | 7 | 453475 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.94 | 0.35 | 135.54 | 59.8 | 4.42 | 3.91 | 311 | 0.78 | - | 400.07 | 1.09 | 85.95 | 26.7 | 34.2
74 | 27/08/2025 12:05:30 | 780.17 | 0 | 0 | 64.68 | 1096.1 | 60.19 | 65.97 | 311 | 311 | 7 | 453468 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.92 | 0.19 | 76.03 | 57.7 | 4.32 | 3.82 | 159 | 0.76 | - | 224.4 | 1.07 | 86.11 | 26.7 | 34.7
73 | 27/08/2025 12:00:30 | 781.1 | 0 | 0 | 103.47 | 1113 | 93.56 | 104.13 | 304 | 304.8 | 10 | 453461 | 99.37 | 50.04 | 0.99 | 0.9 | 0.31 | 118.27 | 58.6 | 4.22 | 3.74 | 268 | 0.75 | - | 349.1 | 1.04 | 85.95 | 26.9 | 35.6
72 | 27/08/2025 11:55:30 | 780.03 | 0 | 0 | 95.01 | 1116.6 | 86.79 | 96.91 | 294 | 294.1 | 7 | 453451 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.87 | 0.28 | 118.15 | 57.6 | 4.08 | 3.62 | 270 | 0.72 | - | 348.74 | 1.01 | 86.17 | 26.9 | 34.7
71 | 27/08/2025 11:50:30 | 775.6 | 0 | 0 | 84.5 | 1118.6 | 77.05 | 86.19 | 287 | 287.7 | 8 | 453444 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.85 | 0.25 | 97.8 | 57.6 | 3.99 | 3.53 | 216 | 0.7 | - | 288.66 | 0.98 | 86 | 27 | 36.4
70 | 27/08/2025 11:45:30 | 778.2 | 0 | 0 | 119.03 | 1102.5 | 110.12 | 121.41 | 279 | 279.8 | 11 | 453436 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.82 | 0.35 | 136.69 | 58.5 | 3.88 | 3.43 | 325 | 0.68 | - | 403.44 | 0.96 | 85.96 | 27.1 | 37.9
69 | 27/08/2025 11:40:30 | 780.13 | 0 | 0 | 135 | 1106.3 | 121.94 | 134.9 | 268 | 268.8 | 11 | 453425 | 100.07 | 49.95 | 0.99 | 0.79 | 0.4 | 149.72 | 58.2 | 3.72 | 3.3 | 379 | 0.65 | - | 441.91 | 0.92 | 85.89 | 27 | 37.6
68 | 27/08/2025 11:35:30 | 781.77 | 0 | 0 | 155.6 | 1119.4 | 139.92 | 156.63 | 257 | 257.1 | 14 | 453414 | 99.34 | 49.95 | 0.99 | 0.76 | 0.46 | 178.65 | 59.7 | 3.57 | 3.16 | 451 | 0.62 | - | 527.3 | 0.88 | 86.1 | 26.8 | 36.8
67 | 27/08/2025 11:30:30 | 783.03 | 0 | 0 | 140.39 | 1110 | 127.68 | 141.72 | 243 | 243.9 | 11 | 453400 | 99.06 | 50.01 | 0.99 | 0.72 | 0.41 | 157.84 | 60.4 | 3.38 | 2.99 | 401 | 0.58 | - | 465.88 | 0.84 | 85.59 | 26.7 | 37.3
66 | 27/08/2025 11:25:30 | 783.53 | 0 | 0 | 137.65 | 1102 | 127.41 | 140.4 | 232 | 232.9 | 12 | 453389 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.68 | 0.41 | 151.46 | 58.1 | 3.22 | 2.85 | 399 | 0.55 | - | 447.06 | 0.8 | 85.49 | 27 | 37.9
65 | 27/08/2025 11:20:30 | 788.37 | 0 | 0 | 160.55 | 1121 | 144.35 | 161.82 | 220 | 220.3 | 13 | 453377 | 99.22 | 50.02 | -0.99 | 0.65 | 0.47 | 181.04 | 58.8 | 3.06 | 2.71 | 470 | 0.51 | - | 534.36 | 0.76 | 85.33 | 26.7 | 37.2
64 | 27/08/2025 11:15:30 | 789.13 | 0 | 0 | 155.09 | 1112.9 | 142.14 | 158.19 | 207 | 207.2 | 13 | 453364 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.61 | 0.46 | 174.76 | 59.1 | 2.88 | 2.55 | 446 | 0.47 | - | 515.83 | 0.72 | 85.33 | 26.4 | 35.8
63 | 27/08/2025 11:10:30 | 787 | 0 | 0 | 150.98 | 1119.8 | 135.46 | 151.69 | 194 | 194.6 | 12 | 453351 | 99.54 | 49.98 | 0.99 | 0.57 | 0.45 | 170 | 60 | 2.69 | 2.39 | 434 | 0.44 | - | 501.79 | 0.67 | 84.96 | 26.1 | 34.4
62 | 27/08/2025 11:05:30 | 786.73 | 0 | 0 | 120.48 | 1124.9 | 106.92 | 120.27 | 182 | 182.8 | 9 | 453339 | 100.17 | 50 | 0.99 | 0.54 | 0.36 | 133.79 | 58.2 | 2.53 | 2.24 | 341 | 0.4 | - | 394.88 | 0.63 | 84.6 | 25.8 | 32.5
61 | 27/08/2025 11:00:30 | 783.83 | 0 | 0 | 99.71 | 1114.8 | 89.6 | 99.89 | 173 | 173.5 | 7 | 453330 | 99.82 | 50 | 0.99 | 0.51 | 0.29 | 111.58 | 57.5 | 2.4 | 2.13 | 267 | 0.38 | - | 329.35 | 0.6 | 84.68 | 25.6 | 31.4
60 | 27/08/2025 10:55:30 | 776.5 | 0 | 0 | 68.27 | 1100.5 | 62.57 | 68.86 | 166 | 166.6 | 6 | 453323 | 99.14 | 50.06 | -0.99 | 0.49 | 0.2 | 75.99 | 59.7 | 2.31 | 2.04 | 171 | 0.36 | - | 224.29 | 0.58 | 84.33 | 25.7 | 31.7
59 | 27/08/2025 10:50:30 | 780.2 | 0 | 0 | 84.85 | 1115.4 | 76.83 | 85.7 | 160 | 160.1 | 8 | 453317 | 99.01 | 50.03 | 0.99 | 0.47 | 0.25 | 91.63 | 59.8 | 2.22 | 1.97 | 224 | 0.34 | - | 270.46 | 0.56 | 84.33 | 25.6 | 31.4
58 | 27/08/2025 10:45:30 | 783.17 | 0 | 0 | 86.21 | 1136.1 | 77.4 | 87.93 | 152 | 152.8 | 7 | 453309 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.45 | 0.25 | 92.96 | 57.7 | 2.11 | 1.87 | 232 | 0.32 | - | 274.38 | 0.54 | 83.7 | 25.4 | 30.3
57 | 27/08/2025 10:40:30 | 782.5 | 0 | 0 | 71.26 | 1127 | 63.94 | 72.06 | 145 | 145.8 | 4 | 453302 | 98.89 | 50.09 | -0.99 | 0.43 | 0.21 | 82.08 | 60.1 | 2.01 | 1.78 | 192 | 0.3 | - | 242.28 | 0.51 | 83.26 | 25.2 | 29.2
56 | 27/08/2025 10:35:30 | 779.2 | 0 | 0 | 48.62 | 1105.3 | 44.91 | 49.63 | 141 | 141.3 | 4 | 453298 | 97.96 | 50.04 | 0.99 | 0.42 | 0.14 | 56.43 | 58.1 | 1.96 | 1.73 | 115 | 0.29 | - | 166.56 | 0.5 | 83.57 | 25 | 28.8
55 | 27/08/2025 10:30:30 | 777.33 | 0 | 0 | 45.11 | 1117.9 | 41.46 | 46.35 | 137 | 137.4 | 4 | 453294 | 97.32 | 49.98 | 0.99 | 0.4 | 0.13 | 52.74 | 57.9 | 1.9 | 1.68 | 103 | 0.28 | - | 155.66 | 0.48 | 83.37 | 25 | 29
54 | 27/08/2025 10:25:30 | 776.23 | 0 | 0 | 48.1 | 1110.2 | 44.66 | 49.59 | 133 | 133.4 | 4 | 453290 | 97 | 50.01 | 0.99 | 0.39 | 0.14 | 57.94 | 57.9 | 1.85 | 1.64 | 111 | 0.27 | - | 171.02 | 0.47 | 83.35 | 25 | 29.3
53 | 27/08/2025 10:20:30 | 773.53 | 0 | 0 | 36.05 | 1107.9 | 33.32 | 36.92 | 129 | 129.9 | 3 | 453286 | 97.65 | 50.05 | -0.99 | 0.38 | 0.11 | 42.4 | 58 | 1.79 | 1.59 | 72 | 0.27 | - | 125.14 | 0.46 | 82.95 | 25.1 | 30.3
52 | 27/08/2025 10:15:30 | 777.7 | 0 | 0 | 51.61 | 1104.2 | 47.83 | 52.81 | 126 | 126.3 | 6 | 453283 | 97.73 | 50.05 | 0.99 | 0.37 | 0.15 | 60.22 | 59.1 | 1.75 | 1.55 | 117 | 0.26 | - | 177.75 | 0.45 | 83.2 | 25.2 | 31.5
51 | 27/08/2025 10:10:30 | 780.2 | 0 | 0 | 94.16 | 1115.8 | 86.08 | 96.04 | 120 | 120.5 | 7 | 453277 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.35 | 0.28 | 103.8 | 57.5 | 1.67 | 1.48 | 233 | 0.25 | - | 306.37 | 0.43 | 82.75 | 25.2 | 32.8
50 | 27/08/2025 10:05:30 | 779.1 | 0 | 0 | 91.34 | 1132.6 | 82.26 | 93.17 | 113 | 113.3 | 8 | 453270 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.33 | 0.27 | 107.31 | 60 | 1.57 | 1.39 | 246 | 0.23 | - | 316.75 | 0.4 | 82.76 | 25.1 | 32.6
49 | 27/08/2025 10:00:30 | 794.33 | 0 | 0 | 96.72 | 1120.9 | 88.01 | 98.65 | 105 | 105.1 | 8 | 453262 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 0.31 | 0.29 | 111.35 | 57.5 | 1.46 | 1.29 | 260 | 0.2 | - | 328.66 | 0.38 | 82.64 | 24.9 | 31.7
48 | 27/08/2025 09:55:30 | 770.3 | 0 | 0 | 92.88 | 1121.2 | 84.5 | 94.74 | 97 | 97.5 | 7 | 453254 | 98.04 | 50.11 | 1 | 0.29 | 0.27 | 101.4 | 59.6 | 1.35 | 1.19 | 241 | 0.18 | - | 299.3 | 0.35 | 82.04 | 24.8 | 30.9
47 | 27/08/2025 09:50:30 | 770 | 0 | 0 | 78.95 | 1128.1 | 71.39 | 80.53 | 90 | 90.5 | 6 | 453247 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 0.27 | 0.23 | 91.34 | 57.5 | 1.25 | 1.11 | 210 | 0.16 | - | 269.59 | 0.33 | 81.74 | 24.6 | 30
46 | 27/08/2025 09:45:30 | 770.07 | 0 | 0 | 71 | 1128 | 64.2 | 72.42 | 84 | 84.6 | 6 | 453241 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.25 | 0.21 | 83.19 | 58 | 1.17 | 1.03 | 182 | 0.15 | - | 245.53 | 0.31 | 81.02 | 24.4 | 29.5
45 | 27/08/2025 09:40:30 | 768.2 | 0 | 0 | 68.95 | 1122.5 | 62.65 | 70.33 | 78 | 78.8 | 5 | 453235 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.23 | 0.2 | 81.78 | 58.9 | 1.08 | 0.96 | 176 | 0.14 | - | 241.37 | 0.28 | 80.78 | 24.3 | 28.8
44 | 27/08/2025 09:35:30 | 765.47 | 0 | 0 | 65.71 | 1134.1 | 58.52 | 66.37 | 73 | 73.3 | 5 | 453230 | 99.01 | 50.06 | 0.99 | 0.22 | 0.19 | 74.25 | 58.7 | 1.01 | 0.9 | 156 | 0.12 | - | 219.15 | 0.27 | 81 | 24.2 | 28.2
43 | 27/08/2025 09:30:30 | 766.2 | 0 | 0 | 58.95 | 1119.3 | 53.72 | 60.13 | 68 | 68.3 | 5 | 453225 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.2 | 0.17 | 68.45 | 58.3 | 0.94 | 0.84 | 139 | 0.11 | - | 202.04 | 0.25 | 80.93 | 24 | 27.6
42 | 27/08/2025 09:25:30 | 763.77 | 0 | 0 | 47.08 | 1129.8 | 42.68 | 48.22 | 63 | 63.6 | 4 | 453220 | 97.64 | 50.04 | -0.99 | 0.19 | 0.14 | 58.79 | 56.9 | 0.88 | 0.77 | 114 | 0.1 | - | 173.52 | 0.23 | 79.81 | 23.8 | 27.1
41 | 27/08/2025 09:20:30 | 766.07 | 0 | 0 | 43.57 | 1121.5 | 39.77 | 44.6 | 59 | 59.9 | 3 | 453216 | 97.69 | 50.01 | -0.99 | 0.17 | 0.13 | 52.53 | 57 | 0.82 | 0.73 | 100 | 0.09 | - | 155.05 | 0.22 | 79.52 | 23.7 | 26.8
40 | 27/08/2025 09:15:30 | 771.67 | 0 | 0 | 43.32 | 1124.7 | 39.5 | 44.43 | 56 | 56.3 | 4 | 453213 | 97.51 | 49.96 | -0.99 | 0.17 | 0.13 | 49.84 | 57.6 | 0.78 | 0.69 | 95 | 0.08 | - | 147.1 | 0.21 | 79.85 | 23.7 | 26.4
39 | 27/08/2025 09:10:30 | 768.1 | 0 | 0 | 38.53 | 1117.5 | 35.25 | 39.4 | 52 | 52.7 | 3 | 453209 | 97.8 | 49.98 | 0.99 | 0.15 | 0.11 | 44.72 | 58.3 | 0.72 | 0.64 | 80 | 0.08 | - | 132 | 0.19 | 78.71 | 23.6 | 26
38 | 27/08/2025 09:05:30 | 769.37 | 0 | 0 | 39.64 | 1113.7 | 36.73 | 40.9 | 49 | 49.4 | 4 | 453206 | 96.91 | 49.92 | -0.99 | 0.14 | 0.12 | 46.77 | 59.8 | 0.68 | 0.6 | 84 | 0.07 | - | 138.05 | 0.18 | 79.03 | 23.5 | 25.5
37 | 27/08/2025 09:00:30 | 784.1 | 0 | 0 | 46.74 | 1121.1 | 42.1 | 47.2 | 45 | 45.9 | 3 | 453202 | 99.03 | 50.01 | -0.99 | 0.13 | 0.14 | 54.16 | 57 | 0.63 | 0.55 | 106 | 0.06 | - | 159.87 | 0.17 | 77.67 | 23.4 | 24.5
36 | 27/08/2025 08:55:30 | 793.33 | 0 | 0 | 45.28 | 1131.3 | 41.11 | 46.51 | 42 | 42.1 | 4 | 453199 | 97.36 | 50.01 | 0.99 | 0.12 | 0.13 | 50.38 | 57 | 0.58 | 0.52 | 98 | 0.05 | - | 148.7 | 0.16 | 78.46 | 23.3 | 23.9
35 | 27/08/2025 08:50:30 | 786.3 | 0 | 0 | 44.6 | 1131.8 | 40.58 | 45.93 | 38 | 38.5 | 3 | 453195 | 97.11 | 50.01 | 1 | 0.11 | 0.13 | 51.77 | 57.7 | 0.53 | 0.47 | 97 | 0.04 | - | 152.81 | 0.15 | 76.82 | 23.2 | 23.6
34 | 27/08/2025 08:45:30 | 785 | 0 | 0 | 33.49 | 1117 | 30.58 | 34.16 | 35 | 35.1 | 3 | 453192 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.1 | 0.1 | 42.1 | 58.5 | 0.49 | 0.43 | 66 | 0.04 | - | 124.26 | 0.13 | 77.67 | 23.2 | 23.6
33 | 27/08/2025 08:40:30 | 782.7 | 0 | 0 | 33.83 | 1129 | 30.8 | 34.77 | 32 | 32.3 | 3 | 453189 | 97.28 | 49.98 | 0.99 | 0.09 | 0.1 | 40.51 | 56.6 | 0.44 | 0.39 | 61 | 0.03 | - | 119.57 | 0.12 | 76.79 | 23.2 | 23.4
32 | 27/08/2025 08:35:30 | 784.67 | 0 | 0 | 33.66 | 1127.1 | 30.46 | 34.33 | 29 | 29.5 | 3 | 453186 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.09 | 0.1 | 39.84 | 58.7 | 0.4 | 0.36 | 57 | 0.02 | - | 117.61 | 0.11 | 75.75 | 23.3 | 23.7
31 | 27/08/2025 08:30:30 | 786.2 | 0 | 0 | 35.71 | 1118.4 | 33.52 | 37.49 | 26 | 26.5 | 3 | 453183 | 95.25 | 49.99 | 0.99 | 0.08 | 0.11 | 44.41 | 56.7 | 0.36 | 0.32 | 69 | 0.02 | - | 131.08 | 0.1 | 75.24 | 23.4 | 23.8
30 | 27/08/2025 08:25:30 | 784.3 | 0 | 0 | 27.94 | 1117.3 | 25.51 | 28.5 | 23 | 23.8 | 2 | 453180 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.07 | 0.08 | 34.5 | 58.1 | 0.32 | 0.28 | 47 | 0.01 | - | 101.82 | 0.09 | 73 | 23.4 | 24.1
29 | 27/08/2025 08:20:30 | 783.17 | 0 | 0 | 19.9 | 1105.6 | 18.95 | 20.95 | 21 | 21.7 | 1 | 453178 | 94.97 | 49.82 | 0.99 | 0.06 | 0.06 | 24.8 | 56.4 | 0.29 | 0.26 | 27 | 0.01 | - | 73.21 | 0.09 | 72.92 | 23.4 | 24.3
28 | 27/08/2025 08:15:30 | 784.97 | 0 | 0 | 16.06 | 1109.9 | 15.17 | 16.84 | 20 | 20.3 | 2 | 453177 | 95.4 | 49.86 | 0.99 | 0.06 | 0.05 | 19.87 | 55.9 | 0.28 | 0.25 | 16 | 0.01 | - | 58.66 | 0.08 | 74.72 | 23.3 | 24.1
27 | 27/08/2025 08:10:30 | 783.37 | 0 | 0 | 15.89 | 1095 | 15.72 | 17.21 | 18 | 18.9 | 1 | 453175 | 92.32 | 49.87 | -0.99 | 0.05 | 0.05 | 20.36 | 55.5 | 0.25 | 0.22 | 17 | 0.01 | - | 60.11 | 0.07 | 71.8 | 23.3 | 23.9
26 | 27/08/2025 08:05:30 | 779.5 | 0 | 0 | 11.96 | 1092.6 | 12.07 | 13.19 | 17 | 17.6 | 1 | 453174 | 90.7 | 49.9 | 1 | 0.05 | 0.04 | 16.27 | 55.1 | 0.24 | 0.21 | 5 | 0.01 | - | 48.02 | 0.07 | 72.72 | 23.2 | 23.6
25 | 27/08/2025 08:00:30 | 789.73 | 0 | 0 | 11.36 | 1081.7 | 11.25 | 12.16 | 16 | 16.6 | 1 | 453173 | 93.38 | 49.98 | 1 | 0.05 | 0.03 | 15.23 | 55 | 0.22 | 0.2 | 0 | 0.01 | - | 44.96 | 0.07 | 72.65 | 23.1 | 23.4
24 | 27/08/2025 07:55:30 | 787.3 | 0 | 0 | 10.25 | 1089 | 10.99 | 11.97 | 15 | 15.5 | 1 | 453172 | 85.66 | 50 | 1 | 0.04 | 0.03 | 14.73 | 55.1 | 0.21 | 0.18 | 0 | 0.01 | - | 43.48 | 0.06 | 72.58 | 23 | 23.1
23 | 27/08/2025 07:50:30 | 788.7 | 0 | 0 | 12.39 | 1089 | 11.6 | 12.64 | 14 | 14.5 | 1 | 453171 | 98.05 | 49.99 | 0.99 | 0.04 | 0.04 | 17.03 | 55.2 | 0.19 | 0.17 | 6 | 0.01 | - | 50.27 | 0.06 | 72.5 | 22.9 | 22.8
22 | 27/08/2025 07:45:30 | 788.93 | 0 | 0 | 13.92 | 1090 | 14.08 | 15.35 | 13 | 13.4 | 1 | 453170 | 90.7 | 49.96 | 0.99 | 0.04 | 0.04 | 18.78 | 55.5 | 0.18 | 0.16 | 9 | 0 | - | 55.44 | 0.05 | 72.4 | 22.9 | 22.6
21 | 27/08/2025 07:40:30 | 790.5 | 0 | 0 | 15.29 | 1106.4 | 14.1 | 15.6 | 12 | 12.1 | 2 | 453169 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.04 | 0.05 | 19.9 | 55.8 | 0.17 | 0.15 | 12 | 0 | - | 58.74 | 0.05 | 73.79 | 22.9 | 22.6
20 | 27/08/2025 07:35:30 | 788.83 | 0 | 0 | 18.79 | 1098 | 17.45 | 19.16 | 10 | 10.8 | 1 | 453167 | 98.04 | 50 | 1 | 0.03 | 0.06 | 23.32 | 55.8 | 0.14 | 0.12 | 20 | 0 | - | 68.84 | 0.04 | 68.64 | 22.8 | 22.6
19 | 27/08/2025 07:30:30 | 787.43 | 0 | 0 | 15.97 | 1099 | 14.82 | 16.29 | 9 | 9.3 | 1 | 453166 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 21.15 | 54.5 | 0.13 | 0.11 | 13 | 0 | - | 62.41 | 0.04 | 71.8 | 22.9 | 22.5
18 | 27/08/2025 07:25:30 | 787.9 | 0 | 0 | 14.69 | 1095.5 | 13.68 | 14.98 | 8 | 8.1 | 2 | 453165 | 98.04 | 50 | 1 | 0.02 | 0.04 | 18.01 | 53.6 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | - | 53.17 | 0.03 | 71.55 | 22.9 | 22.6
17 | 27/08/2025 07:20:30 | 788.47 | 0 | 0 | 13.07 | 1089.4 | 12.24 | 13.33 | 6 | 6.9 | 1 | 453163 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 17.46 | 52.5 | 0.08 | 0.07 | 7 | 0 | - | 51.53 | 0.03 | 63.25 | 22.9 | 22.4
16 | 27/08/2025 07:15:30 | 791.27 | 0 | 0 | 11.1 | 1087.6 | 10.82 | 11.77 | 5 | 5.9 | 1 | 453162 | 94.29 | 50 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.79 | 51.6 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 46.6 | 0.02 | 61.49 | 22.9 | 22.2
15 | 27/08/2025 07:10:30 | 788.07 | 0 | 0 | 12.04 | 1089.9 | 11.27 | 12.28 | 4 | 4.9 | 1 | 453161 | 98.05 | 50.03 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.39 | 50.6 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 48.37 | 0.02 | 59.03 | 23 | 22.1
14 | 27/08/2025 07:05:30 | 788.7 | 0 | 0 | 13.92 | 1088.9 | 12.82 | 13.96 | 3 | 3.7 | 1 | 453160 | 99.71 | 50.04 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.77 | 49.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 52.46 | 0.02 | 55.34 | 23 | 22
13 | 27/08/2025 07:00:30 | 786.2 | 0 | 0 | 11.87 | 1091.5 | 11.43 | 12.47 | 2 | 2.7 | 1 | 453159 | 95.16 | 50.05 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.21 | 47.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 47.86 | 0.01 | 53.67 | 22.9 | 21.8
12 | 27/08/2025 06:55:30 | 783.43 | 0 | 0 | 8.54 | 1038.5 | 8.43 | 8.76 | 1 | 1.8 | 0 | 453158 | 97.51 | 50.03 | -0.99 | 0 | 0.03 | 11.8 | 45.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 34.84 | 0.01 | 36.89 | 23.1 | 21.7
11 | 27/08/2025 06:50:30 | 788.77 | 0 | 0 | 5.46 | 1036.9 | 5.37 | 5.57 | 1 | 1.3 | 1 | 453158 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.14 | 44.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.04 | 0 | 59.03 | 23.1 | 21.7
10 | 27/08/2025 06:45:30 | 785.53 | 0 | 0 | 4.27 | 1048.7 | 4.15 | 4.36 | 0 | 0.9 | 0 | 453157 | 98.05 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 6.85 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20.22 | 0 | - | 23.1 | 22
9 | 27/08/2025 06:40:30 | 788.17 | 0 | 0 | 3.24 | 1039.1 | 3.18 | 3.3 | 0 | 0.6 | 0 | 453157 | 98.06 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 5.49 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.2 | 0 | - | 23.2 | 22.6
8 | 27/08/2025 06:35:30 | 786.87 | 0 | 0 | 2.47 | 1026.1 | 2.84 | 2.92 | 0 | 0.3 | 0 | 453157 | 84.71 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 4.66 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.75 | 0 | - | 23.1 | 22.4
7 | 27/08/2025 06:30:30 | 788.83 | 0 | 0 | 1.19 | 1117.8 | 1.08 | 1.21 | 0 | 0.2 | 0 | 453157 | 98.1 | 49.99 | 1 | 0 | 0 | 2.19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.47 | 0 | - | 23.1 | 22.3
6 | 27/08/2025 06:25:30 | 787.87 | 0 | 0 | 0.68 | 944.3 | 1.34 | 1.27 | 0 | 0.1 | 0 | 453157 | 53.54 | 49.99 | 1 | 0 | 0 | 0.94 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.78 | 0 | - | 23.1 | 22.3
5 | 27/08/2025 06:20:30 | 792.23 | 0 | 0 | 0 | 997.1 | 0.08 | 0.74 | 0 | 0.1 | 0 | 453157 | 0 | 49.97 | -0.71 | 0 | 0 | 0.4 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.19 | 0 | - | 23.2 | 22.3
4 | 27/08/2025 06:15:30 | 792.43 | 0 | 0 | 0 | 542.4 | 1.24 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 453157 | 0 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22.3
3 | 27/08/2025 06:10:30 | 794.83 | 0 | 0 | 0 | 862.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453157 | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
2 | 27/08/2025 06:05:30 | 791.73 | 0 | 0 | 0 | 725.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453157 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
1 | 27/08/2025 06:00:30 | 778.07 | 0 | 0 | 0 | 404.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453157 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.23 | - | - | 239.9 | - | - | -