## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 27/08/2025 18:55:30 | 771.5 | 0 | 0 | 0 | 539.8 | 0 | 0 | 1007 | 1007.3 | 0 | 360845 | 0 | 49.99 | -0.1 | 2.97 | 0 | 0 | 54.9 | 13.99 | 12.38 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 86.83 | 25.3 | 24.5
155 | 27/08/2025 18:50:30 | 770.37 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 1007 | 1007.3 | 0 | 360845 | 0 | 50 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 55.7 | 13.99 | 12.38 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 86.83 | 25.3 | 24.6
154 | 27/08/2025 18:45:30 | 773.43 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 1007 | 1007.3 | 0 | 360845 | 0 | 50.04 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 56.5 | 13.99 | 12.38 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 86.83 | 25.4 | 24.7
153 | 27/08/2025 18:40:30 | 774.23 | 0 | 0 | 0 | 841.2 | 0.21 | 0.42 | 1007 | 1007.2 | 0 | 360845 | 0 | 49.99 | 0.26 | 2.97 | 0 | 0 | 57.2 | 13.99 | 12.38 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 86.83 | 25.4 | 24.8
152 | 27/08/2025 18:35:30 | 774.93 | 0 | 0 | 0.59 | 1081.2 | 0.24 | 0.76 | 1007 | 1007.2 | 0 | 360845 | 77.73 | 50.02 | 0.1 | 2.97 | 0 | 1.05 | 57.7 | 13.99 | 12.38 | 0 | 2.83 | - | 3.09 | 3.42 | 86.83 | 25.5 | 25
151 | 27/08/2025 18:30:30 | 773 | 0 | 0 | 1.96 | 1092.5 | 1.83 | 2 | 1007 | 1007.1 | 0 | 360845 | 98.05 | 49.97 | -0.78 | 2.97 | 0.01 | 2.66 | 58.1 | 13.99 | 12.38 | 0 | 2.83 | - | 7.84 | 3.42 | 86.83 | 25.7 | 25.2
150 | 27/08/2025 18:25:30 | 771.7 | 0 | 0 | 2.99 | 1067.1 | 3.32 | 3.54 | 1007 | 1006.9 | 0 | 360845 | 84.37 | 49.9 | 0.93 | 2.97 | 0.01 | 5.52 | 58.2 | 13.99 | 12.38 | 0 | 2.83 | - | 16.28 | 3.42 | 86.86 | 25.7 | 25.5
149 | 27/08/2025 18:20:30 | 776.1 | 0 | 0 | 5.29 | 1058.3 | 4.89 | 5.17 | 1007 | 1006.6 | 1 | 360845 | 102.22 | 50.05 | -0.96 | 2.97 | 0.02 | 7.79 | 58.4 | 13.99 | 12.38 | 0 | 2.83 | - | 23 | 3.42 | 86.91 | 25.8 | 25.8
148 | 27/08/2025 18:15:30 | 773.2 | 0 | 0 | 8.28 | 1056.2 | 7.82 | 8.26 | 1006 | 1006 | 1 | 360844 | 100.27 | 50.03 | 0.99 | 2.97 | 0.02 | 11.2 | 58.3 | 13.97 | 12.37 | 0 | 2.83 | - | 33.05 | 3.42 | 86.87 | 25.9 | 26.1
147 | 27/08/2025 18:10:30 | 774.83 | 0 | 0 | 11.1 | 1082.3 | 10.96 | 11.86 | 1005 | 1005.2 | 1 | 360843 | 93.61 | 49.92 | -0.99 | 2.97 | 0.03 | 14.97 | 58.2 | 13.96 | 12.36 | 5 | 2.83 | - | 44.19 | 3.41 | 86.89 | 26 | 26.5
146 | 27/08/2025 18:05:30 | 777.57 | 0 | 0 | 15.72 | 1106.4 | 14.49 | 16.03 | 1004 | 1004.1 | 1 | 360842 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.96 | 0.05 | 19.21 | 57.7 | 13.94 | 12.35 | 23 | 2.82 | - | 56.71 | 3.41 | 86.9 | 26.2 | 26.8
145 | 27/08/2025 18:00:30 | 780.2 | 0 | 0 | 16.14 | 1087.6 | 14.98 | 16.29 | 1003 | 1002.7 | 2 | 360841 | 99.08 | 50.08 | 0.99 | 2.96 | 0.05 | 20.03 | 56.5 | 13.93 | 12.34 | 38 | 2.82 | - | 59.12 | 3.4 | 86.94 | 26.1 | 27
144 | 27/08/2025 17:55:30 | 778.43 | 0 | 0 | 22.21 | 1137.7 | 19.83 | 22.56 | 1001 | 1001 | 1 | 360839 | 98.45 | 49.96 | -0.99 | 2.95 | 0.07 | 27.42 | 59.8 | 13.9 | 12.31 | 95 | 2.82 | - | 80.94 | 3.4 | 86.9 | 26.2 | 27.2
143 | 27/08/2025 17:50:30 | 777.1 | 0 | 0 | 20.42 | 1110.2 | 18.17 | 20.17 | 1000 | 999.5 | 2 | 360838 | 101.23 | 49.91 | -0.99 | 2.95 | 0.06 | 24.59 | 58.7 | 13.89 | 12.3 | 43 | 2.81 | - | 72.59 | 3.39 | 86.97 | 26.2 | 27.4
142 | 27/08/2025 17:45:30 | 778.13 | 0 | 0 | 23.58 | 1103.5 | 21.8 | 24.05 | 998 | 997.7 | 2 | 360836 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.95 | 0.07 | 28.05 | 57.1 | 13.86 | 12.27 | 51 | 2.81 | - | 82.79 | 3.39 | 86.97 | 26.2 | 27.6
141 | 27/08/2025 17:40:30 | 781.17 | 0 | 0 | 21.1 | 1098.4 | 19.59 | 21.52 | 996 | 995.7 | 2 | 360834 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.94 | 0.06 | 25.89 | 59.4 | 13.83 | 12.25 | 43 | 2.8 | - | 76.42 | 3.38 | 86.98 | 26.2 | 28
140 | 27/08/2025 17:35:30 | 780.5 | 0 | 0 | 22.13 | 1088.4 | 20.59 | 22.41 | 994 | 994 | 2 | 360832 | 98.73 | 49.94 | 0.99 | 2.93 | 0.07 | 26.3 | 58.2 | 13.81 | 12.22 | 44 | 2.8 | - | 77.61 | 3.37 | 86.96 | 26.6 | 29
139 | 27/08/2025 17:30:30 | 786.73 | 0 | 0 | 36.4 | 1130.9 | 32.27 | 36.49 | 992 | 991.6 | 4 | 360830 | 99.75 | 49.95 | -0.99 | 2.93 | 0.11 | 43.25 | 56.7 | 13.78 | 12.2 | 128 | 2.79 | - | 127.65 | 3.37 | 86.99 | 26.9 | 29.8
138 | 27/08/2025 17:25:30 | 784.17 | 0 | 0 | 37.76 | 1124.9 | 34.24 | 38.52 | 988 | 988.2 | 3 | 360826 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 2.92 | 0.11 | 42.93 | 56.7 | 13.72 | 12.15 | 125 | 2.78 | - | 126.71 | 3.36 | 86.92 | 27.1 | 30.2
137 | 27/08/2025 17:20:30 | 787.07 | 0 | 0 | 44.68 | 1133.7 | 40.2 | 45.57 | 985 | 984.8 | 4 | 360823 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.91 | 0.13 | 51.5 | 56.9 | 13.68 | 12.11 | 173 | 2.77 | - | 152.02 | 3.34 | 86.97 | 27.1 | 30.5
136 | 27/08/2025 17:15:30 | 787.1 | 0 | 0 | 48.87 | 1142.5 | 43.63 | 49.85 | 981 | 980.4 | 4 | 360819 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.9 | 0.14 | 60.86 | 59.3 | 13.63 | 12.06 | 207 | 2.75 | - | 179.63 | 3.33 | 87 | 27 | 30.2
135 | 27/08/2025 17:10:30 | 786.83 | 0 | 0 | 48.02 | 1121 | 42.59 | 47.75 | 977 | 976.5 | 5 | 360815 | 100.57 | 49.99 | -0.99 | 2.88 | 0.14 | 52.78 | 58.5 | 13.57 | 12.02 | 142 | 2.74 | - | 155.79 | 3.31 | 87.02 | 27.1 | 30.5
134 | 27/08/2025 17:05:30 | 786.5 | 0 | 0 | 47.59 | 1126.4 | 43.09 | 48.54 | 972 | 972.3 | 3 | 360810 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.87 | 0.14 | 55.62 | 57.1 | 13.5 | 11.95 | 145 | 2.72 | - | 164.17 | 3.3 | 86.96 | 26.8 | 30.1
133 | 27/08/2025 17:00:30 | 778.37 | 0 | 0 | 39.99 | 1120.5 | 35.76 | 40.07 | 969 | 968.7 | 3 | 360807 | 99.79 | 50.08 | -0.99 | 2.86 | 0.12 | 47.43 | 60.1 | 13.46 | 11.92 | 102 | 2.71 | - | 139.98 | 3.29 | 87.01 | 26.9 | 30.5
132 | 27/08/2025 16:55:30 | 776.5 | 0 | 0 | 39.13 | 1104.4 | 36.14 | 39.91 | 966 | 965.4 | 4 | 360804 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.85 | 0.12 | 46.27 | 59.9 | 13.42 | 11.88 | 98 | 2.7 | - | 136.56 | 3.27 | 87.06 | 27.2 | 31.1
131 | 27/08/2025 16:50:30 | 780.53 | 0 | 0 | 47.93 | 1111.5 | 43.18 | 47.99 | 962 | 962 | 4 | 360800 | 99.87 | 50.04 | -0.99 | 2.84 | 0.14 | 55.38 | 59.9 | 13.36 | 11.83 | 120 | 2.7 | - | 163.46 | 3.26 | 87.02 | 27.4 | 32.2
130 | 27/08/2025 16:45:30 | 776.07 | 0 | 0 | 40.67 | 1089.6 | 38.07 | 41.48 | 958 | 958.2 | 4 | 360796 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.83 | 0.12 | 48.63 | 58.3 | 13.31 | 11.78 | 92 | 2.69 | - | 143.52 | 3.25 | 87 | 27.9 | 33.3
129 | 27/08/2025 16:40:30 | 781.67 | 0 | 0 | 61.09 | 1100.9 | 56.6 | 62.31 | 954 | 954 | 7 | 360792 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.82 | 0.18 | 69.47 | 57.5 | 13.25 | 11.73 | 165 | 2.68 | - | 205.06 | 3.24 | 87.02 | 28.3 | 34.6
128 | 27/08/2025 16:35:30 | 787.37 | 0 | 0 | 109.46 | 1117.8 | 98.46 | 110.06 | 947 | 946.4 | 9 | 360785 | 99.46 | 50.05 | 1 | 2.8 | 0.32 | 121.05 | 58.4 | 13.15 | 11.65 | 344 | 2.65 | - | 357.28 | 3.21 | 87.05 | 28.2 | 34.5
127 | 27/08/2025 16:30:30 | 785.47 | 0 | 0 | 76.04 | 1113.9 | 69.63 | 77.56 | 938 | 938.1 | 6 | 360776 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.77 | 0.22 | 85.57 | 59.6 | 13.03 | 11.54 | 231 | 2.63 | - | 252.56 | 3.18 | 86.95 | 28.1 | 34.1
126 | 27/08/2025 16:25:30 | 786.93 | 0 | 0 | 80.4 | 1110.7 | 73.83 | 82.01 | 932 | 931.9 | 8 | 360770 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.75 | 0.24 | 87.5 | 58.2 | 12.94 | 11.46 | 235 | 2.61 | - | 258.28 | 3.16 | 86.94 | 28.2 | 35
125 | 27/08/2025 16:20:30 | 784.3 | 0 | 0 | 75.96 | 1108.6 | 69.89 | 77.48 | 924 | 924.3 | 7 | 360762 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.73 | 0.22 | 86.01 | 59.3 | 12.83 | 11.36 | 226 | 2.59 | - | 253.88 | 3.14 | 86.97 | 28.1 | 35.1
124 | 27/08/2025 16:15:30 | 778.8 | 0 | 0 | 93.73 | 1107.9 | 86.29 | 95.6 | 917 | 916.5 | 9 | 360755 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.71 | 0.28 | 108.04 | 57.5 | 12.74 | 11.28 | 293 | 2.56 | - | 318.9 | 3.11 | 86.97 | 28.3 | 35.5
123 | 27/08/2025 16:10:30 | 784.8 | 0 | 0 | 92.02 | 1119.4 | 83.85 | 93.86 | 908 | 908.3 | 9 | 360746 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.68 | 0.27 | 100.06 | 57.8 | 12.61 | 11.17 | 272 | 2.54 | - | 295.33 | 3.08 | 86.9 | 28.3 | 35.8
122 | 27/08/2025 16:05:30 | 790.43 | 0 | 0 | 100.65 | 1127.5 | 89.67 | 101.1 | 899 | 899.1 | 7 | 360737 | 99.55 | 50.09 | -0.99 | 2.65 | 0.3 | 112.66 | 58.6 | 12.49 | 11.06 | 295 | 2.51 | - | 332.52 | 3.05 | 86.86 | 28.2 | 35.1
121 | 27/08/2025 16:00:30 | 781.03 | 0 | 0 | 82.37 | 1109.1 | 74.28 | 82.39 | 892 | 891.6 | 7 | 360730 | 99.98 | 50.05 | -0.99 | 2.63 | 0.24 | 90.79 | 57.5 | 12.39 | 10.97 | 241 | 2.49 | - | 267.98 | 3.03 | 86.89 | 28.2 | 34.9
120 | 27/08/2025 15:55:30 | 777.57 | 0 | 0 | 91 | 1110 | 82.27 | 91.32 | 885 | 884.8 | 9 | 360723 | 99.65 | 49.94 | -0.99 | 2.61 | 0.27 | 100.88 | 59.7 | 12.29 | 10.88 | 272 | 2.47 | - | 297.76 | 3.01 | 86.87 | 28.4 | 35.8
119 | 27/08/2025 15:50:30 | 785.97 | 0 | 0 | 142.52 | 1124.9 | 129.23 | 145.37 | 876 | 875.6 | 10 | 360714 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.59 | 0.42 | 172.81 | 60.2 | 12.17 | 10.77 | 474 | 2.44 | - | 510.06 | 2.98 | 86.85 | 28.2 | 35.5
118 | 27/08/2025 15:45:30 | 787.97 | 0 | 0 | 99.54 | 1112.2 | 89.83 | 99.91 | 866 | 866.2 | 9 | 360704 | 99.63 | 50 | -0.99 | 2.56 | 0.29 | 109.32 | 59.1 | 12.03 | 10.65 | 299 | 2.41 | - | 322.67 | 2.95 | 86.76 | 28.2 | 35.3
117 | 27/08/2025 15:40:30 | 787.57 | 0 | 0 | 112.87 | 1122.6 | 102.55 | 115.13 | 857 | 856.5 | 8 | 360695 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.53 | 0.33 | 121.94 | 58.3 | 11.9 | 10.54 | 322 | 2.38 | - | 359.92 | 2.91 | 86.78 | 28 | 34.6
116 | 27/08/2025 15:35:30 | 785.1 | 0 | 0 | 87.41 | 1115.2 | 79.11 | 88.22 | 849 | 849.2 | 8 | 360687 | 99.08 | 49.99 | 0.99 | 2.51 | 0.26 | 93.11 | 59.1 | 11.79 | 10.44 | 249 | 2.36 | - | 274.81 | 2.89 | 86.65 | 28 | 35.3
115 | 27/08/2025 15:30:30 | 786.3 | 0 | 0 | 100.57 | 1103.8 | 92.93 | 102.58 | 841 | 841.3 | 9 | 360679 | 98.04 | 49.99 | 1 | 2.48 | 0.3 | 108.78 | 59.5 | 11.68 | 10.34 | 282 | 2.34 | - | 321.07 | 2.87 | 86.61 | 28.1 | 35.8
114 | 27/08/2025 15:25:30 | 790.57 | 0 | 0 | 106.64 | 1114.7 | 95.87 | 106.86 | 832 | 832.1 | 8 | 360670 | 99.79 | 49.91 | -0.99 | 2.46 | 0.31 | 122.19 | 58.5 | 11.56 | 10.23 | 307 | 2.31 | - | 360.67 | 2.84 | 86.59 | 28 | 35.3
113 | 27/08/2025 15:20:30 | 789.3 | 0 | 0 | 97.58 | 1111.8 | 88.12 | 97.97 | 824 | 823.9 | 7 | 360662 | 99.6 | 49.82 | 0.99 | 2.43 | 0.29 | 111.05 | 58 | 11.44 | 10.13 | 273 | 2.29 | - | 327.78 | 2.81 | 86.58 | 27.8 | 35
112 | 27/08/2025 15:15:30 | 780 | 0 | 0 | 83.14 | 1111.5 | 76.3 | 84.8 | 817 | 816.4 | 7 | 360655 | 98.04 | 49.78 | 0.99 | 2.41 | 0.25 | 95.06 | 58.6 | 11.35 | 10.05 | 224 | 2.27 | - | 280.59 | 2.78 | 86.65 | 27.9 | 35.3
111 | 27/08/2025 15:10:30 | 779.97 | 0 | 0 | 81 | 1103 | 74.91 | 82.62 | 810 | 809.7 | 8 | 360648 | 98.04 | 49.77 | 0.99 | 2.39 | 0.24 | 92.24 | 59.9 | 11.25 | 9.96 | 208 | 2.25 | - | 272.26 | 2.76 | 86.59 | 27.8 | 35.9
110 | 27/08/2025 15:05:30 | 780.33 | 0 | 0 | 88.26 | 1104.8 | 79.76 | 88.12 | 802 | 802.3 | 7 | 360640 | 100.16 | 49.87 | -0.99 | 2.37 | 0.26 | 101.08 | 58.2 | 11.14 | 9.86 | 234 | 2.23 | - | 298.36 | 2.74 | 86.52 | 28.1 | 37
109 | 27/08/2025 15:00:30 | 775.5 | 0 | 0 | 103.39 | 1101.8 | 93.79 | 103.34 | 795 | 794.8 | 9 | 360633 | 100.05 | 49.74 | 0.99 | 2.35 | 0.31 | 117.94 | 57.5 | 11.04 | 9.78 | 280 | 2.21 | - | 348.11 | 2.71 | 86.59 | 28.2 | 37.4
108 | 27/08/2025 14:55:30 | 776.73 | 0 | 0 | 107.83 | 1100.3 | 99.96 | 109.99 | 786 | 786 | 9 | 360624 | 98.04 | 49.73 | -0.99 | 2.32 | 0.32 | 124.03 | 58.7 | 10.92 | 9.67 | 295 | 2.19 | - | 366.1 | 2.68 | 86.57 | 28.1 | 37.6
107 | 27/08/2025 14:50:30 | 779.93 | 0 | 0 | 117.83 | 1098.9 | 109.37 | 120.19 | 777 | 776.5 | 10 | 360615 | 98.04 | 49.93 | 1 | 2.29 | 0.35 | 134.72 | 59.9 | 10.79 | 9.56 | 327 | 2.16 | - | 397.63 | 2.65 | 86.58 | 28.2 | 37.2
106 | 27/08/2025 14:45:30 | 779.9 | 0 | 0 | 120.22 | 1103 | 111.17 | 122.62 | 767 | 766.4 | 9 | 360605 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 2.26 | 0.35 | 136.59 | 57.7 | 10.65 | 9.43 | 339 | 2.13 | - | 403.17 | 2.62 | 86.57 | 28.1 | 36.8
105 | 27/08/2025 14:40:30 | 777.83 | 0 | 0 | 73.57 | 1087.7 | 68.99 | 75.04 | 758 | 757.8 | 7 | 360596 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 2.24 | 0.22 | 86.97 | 57.9 | 10.53 | 9.32 | 199 | 2.11 | - | 256.71 | 2.59 | 86.55 | 28.1 | 37.4
104 | 27/08/2025 14:35:30 | 777.93 | 0 | 0 | 87.75 | 1080.5 | 82.84 | 89.5 | 751 | 751.3 | 9 | 360589 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.22 | 0.26 | 99.04 | 58.6 | 10.43 | 9.24 | 239 | 2.09 | - | 292.33 | 2.56 | 86.49 | 28.5 | 40.7
103 | 27/08/2025 14:30:30 | 780.6 | 0 | 0 | 133.98 | 1076.7 | 126.92 | 136.66 | 742 | 741.7 | 13 | 360580 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.19 | 0.4 | 146.27 | 58.5 | 10.31 | 9.13 | 390 | 2.07 | - | 431.72 | 2.53 | 86.46 | 29.3 | 45
102 | 27/08/2025 14:25:30 | 786.3 | 0 | 0 | 193.02 | 1057 | 183.66 | 194.13 | 729 | 728.8 | 22 | 360567 | 99.43 | 49.86 | 0.99 | 2.15 | 0.57 | 211.9 | 65 | 10.13 | 8.97 | 564 | 2.03 | - | 625.43 | 2.49 | 86.41 | 29.5 | 49.5
101 | 27/08/2025 14:20:30 | 787.17 | 0 | 0 | 245.32 | 1071.9 | 229.75 | 246.26 | 707 | 706.4 | 19 | 360545 | 99.62 | 49.9 | 0.99 | 2.09 | 0.72 | 348.23 | 66 | 9.82 | 8.69 | 933 | 1.96 | - | 1027.83 | 2.42 | 86.37 | 29.1 | 48.7
100 | 27/08/2025 14:15:30 | 787.63 | 0 | 0 | 264.12 | 1055.9 | 255.14 | 269.4 | 688 | 688 | 24 | 360526 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.03 | 0.78 | 320.87 | 70.7 | 9.56 | 8.46 | 887 | 1.9 | - | 947.07 | 2.35 | 86.41 | 29 | 49.4
99 | 27/08/2025 14:10:30 | 785.2 | 0 | 0 | 293.43 | 1067 | 280.5 | 299.3 | 664 | 664 | 21 | 360502 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 1.96 | 0.87 | 369.49 | 73.2 | 9.22 | 8.17 | 996 | 1.82 | - | 1090.58 | 2.27 | 86.41 | 28.9 | 48.4
98 | 27/08/2025 14:05:30 | 787.83 | 0 | 0 | 303.34 | 1051 | 294.39 | 309.41 | 643 | 643.1 | 16 | 360481 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.9 | 0.9 | 357.71 | 70 | 8.93 | 7.91 | 948 | 1.75 | - | 1055.83 | 2.19 | 86.58 | 28.7 | 46.5
97 | 27/08/2025 14:00:30 | 789.17 | 0 | 0 | 320.26 | 1075.9 | 303.62 | 326.67 | 627 | 626.5 | 25 | 360465 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.85 | 0.95 | 388.27 | 76.7 | 8.71 | 7.71 | 1068 | 1.7 | - | 1146 | 2.13 | 86.93 | 28.7 | 46
96 | 27/08/2025 13:55:30 | 785.17 | 0 | 0 | 263.35 | 1102.3 | 243.69 | 268.62 | 602 | 601.7 | 16 | 360440 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.78 | 0.78 | 322.48 | 64.8 | 8.36 | 7.4 | 864 | 1.62 | - | 951.84 | 2.04 | 86.97 | 27.8 | 42.2
95 | 27/08/2025 13:50:30 | 795 | 0 | 0 | 133.81 | 1091.6 | 125.03 | 136.49 | 586 | 586.2 | 13 | 360424 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.73 | 0.39 | 158.34 | 59.4 | 8.14 | 7.21 | 415 | 1.57 | - | 467.36 | 1.99 | 86.92 | 27.8 | 42
94 | 27/08/2025 13:45:30 | 797.27 | 0 | 0 | 253.78 | 1094.5 | 236.5 | 258.86 | 573 | 573 | 22 | 360411 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.69 | 0.75 | 257.75 | 65.5 | 7.96 | 7.05 | 689 | 1.53 | - | 760.78 | 1.94 | 87 | 27.7 | 43.1
93 | 27/08/2025 13:40:30 | 795.87 | 0 | 0 | 199.26 | 1114.1 | 182.43 | 203.25 | 551 | 550.9 | 15 | 360389 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.63 | 0.59 | 220.33 | 60.7 | 7.65 | 6.78 | 581 | 1.46 | - | 650.33 | 1.87 | 86.97 | 27.4 | 39.1
92 | 27/08/2025 13:35:30 | 791.53 | 0 | 0 | 174.57 | 1111.6 | 160.18 | 178.06 | 536 | 536.1 | 13 | 360374 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.58 | 0.52 | 183.8 | 59.4 | 7.44 | 6.59 | 486 | 1.42 | - | 542.51 | 1.82 | 86.93 | 27.5 | 37.8
91 | 27/08/2025 13:30:30 | 785.5 | 0 | 0 | 186.87 | 1120.1 | 168.46 | 188.7 | 523 | 522.8 | 12 | 360361 | 99.03 | 49.96 | -0.99 | 1.54 | 0.55 | 186.97 | 59 | 7.26 | 6.43 | 489 | 1.38 | - | 551.87 | 1.78 | 86.82 | 27.3 | 35.9
90 | 27/08/2025 13:25:30 | 780.5 | 0 | 0 | 85.62 | 1126.9 | 77.5 | 87.33 | 511 | 510.4 | 8 | 360349 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.51 | 0.25 | 100.76 | 59.6 | 7.1 | 6.28 | 242 | 1.34 | - | 297.41 | 1.74 | 86.83 | 27 | 33.2
89 | 27/08/2025 13:20:30 | 778.13 | 0 | 0 | 75.87 | 1122.2 | 67.97 | 76.28 | 503 | 502.5 | 5 | 360341 | 99.47 | 49.98 | 0.99 | 1.48 | 0.22 | 94.19 | 59.4 | 6.99 | 6.19 | 199 | 1.32 | - | 278.01 | 1.71 | 86.77 | 26.9 | 32.1
88 | 27/08/2025 13:15:30 | 775.53 | 0 | 0 | 41.18 | 1095.5 | 38.34 | 42 | 498 | 498.3 | 4 | 360336 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.47 | 0.12 | 48.54 | 57.6 | 6.92 | 6.12 | 83 | 1.31 | - | 143.26 | 1.69 | 86.72 | 27.5 | 34.4
87 | 27/08/2025 13:10:30 | 784 | 0 | 0 | 86.98 | 1109.7 | 78.65 | 87.28 | 494 | 493.6 | 8 | 360332 | 99.66 | 49.89 | -0.99 | 1.46 | 0.26 | 95.93 | 59.3 | 6.86 | 6.08 | 213 | 1.3 | - | 283.15 | 1.68 | 86.79 | 28.3 | 37.9
86 | 27/08/2025 13:05:30 | 781.2 | 0 | 0 | 108.34 | 1098.4 | 100.61 | 110.51 | 486 | 486 | 11 | 360324 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.43 | 0.32 | 120.36 | 60.2 | 6.75 | 5.98 | 289 | 1.28 | - | 355.25 | 1.65 | 86.73 | 28.7 | 40.6
85 | 27/08/2025 13:00:30 | 786.53 | 0 | 0 | 133.3 | 1080 | 124 | 133.91 | 475 | 474.9 | 15 | 360313 | 99.54 | 50.08 | 0.99 | 1.4 | 0.39 | 145.7 | 59.2 | 6.6 | 5.84 | 382 | 1.25 | - | 430.04 | 1.62 | 86.65 | 29 | 43.5
84 | 27/08/2025 12:55:30 | 788.33 | 0 | 0 | 230.71 | 1083.9 | 217.11 | 235.32 | 460 | 459.8 | 19 | 360298 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.36 | 0.68 | 272.29 | 65.1 | 6.39 | 5.66 | 729 | 1.21 | - | 803.7 | 1.57 | 86.59 | 28.9 | 44.9
83 | 27/08/2025 12:50:30 | 784.93 | 0 | 0 | 186.27 | 1083.2 | 175.4 | 190 | 441 | 441.2 | 16 | 360279 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.3 | 0.55 | 207.43 | 62.2 | 6.13 | 5.42 | 552 | 1.15 | - | 612.25 | 1.5 | 86.55 | 28.6 | 44
82 | 27/08/2025 12:45:30 | 783.77 | 0 | 0 | 194.56 | 1081.9 | 183.43 | 198.45 | 425 | 424.9 | 17 | 360263 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.25 | 0.57 | 210.15 | 61.7 | 5.9 | 5.23 | 557 | 1.1 | - | 620.26 | 1.45 | 86.51 | 28.4 | 43.6
81 | 27/08/2025 12:40:30 | 784.37 | 0 | 0 | 175.59 | 1079.4 | 163.29 | 176.25 | 408 | 407.8 | 17 | 360246 | 99.62 | 49.95 | 0.99 | 1.2 | 0.52 | 196.82 | 60.9 | 5.67 | 5.02 | 521 | 1.05 | - | 580.92 | 1.39 | 86.45 | 28.2 | 43.2
80 | 27/08/2025 12:35:30 | 788.37 | 0 | 0 | 232.84 | 1097.1 | 213.29 | 234 | 391 | 391.3 | 16 | 360229 | 99.5 | 49.96 | 0.99 | 1.15 | 0.69 | 248.7 | 63.7 | 5.43 | 4.81 | 637 | 1 | - | 734.08 | 1.34 | 86.38 | 28 | 43.1
79 | 27/08/2025 12:30:30 | 791.83 | 0 | 0 | 202.25 | 1091.6 | 186.78 | 203.89 | 375 | 375.1 | 17 | 360213 | 99.2 | 49.97 | 0.99 | 1.11 | 0.6 | 232.44 | 61.4 | 5.21 | 4.61 | 620 | 0.95 | - | 686.06 | 1.28 | 86.27 | 28.2 | 43
78 | 27/08/2025 12:25:30 | 793.3 | 0 | 0 | 222.25 | 1095.1 | 207.01 | 226.69 | 358 | 357.9 | 19 | 360196 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.06 | 0.66 | 248.56 | 62.8 | 4.97 | 4.4 | 655 | 0.9 | - | 733.66 | 1.22 | 86.26 | 27.8 | 41
77 | 27/08/2025 12:20:30 | 790.43 | 0 | 0 | 199.6 | 1115.5 | 179.7 | 200.45 | 339 | 338.9 | 12 | 360177 | 99.57 | 49.93 | 0.99 | 1 | 0.59 | 234.09 | 60 | 4.71 | 4.17 | 598 | 0.84 | - | 690.95 | 1.16 | 86.04 | 27 | 36.3
76 | 27/08/2025 12:15:30 | 782.37 | 0 | 0 | 95.01 | 1123.9 | 86.23 | 96.91 | 327 | 326.6 | 9 | 360165 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.97 | 0.28 | 106.9 | 57.4 | 4.54 | 4.02 | 256 | 0.81 | - | 315.51 | 1.12 | 86.1 | 26.8 | 34.8
75 | 27/08/2025 12:10:30 | 783.43 | 0 | 0 | 119.11 | 1127 | 107.8 | 121.49 | 318 | 318 | 7 | 360156 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.94 | 0.35 | 135.54 | 58.1 | 4.42 | 3.91 | 311 | 0.78 | - | 400.07 | 1.09 | 85.95 | 26.7 | 34.2
74 | 27/08/2025 12:05:30 | 779.3 | 0 | 0 | 64.25 | 1108.6 | 59.12 | 65.53 | 311 | 310.9 | 6 | 360149 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.92 | 0.19 | 76.03 | 59.3 | 4.32 | 3.82 | 159 | 0.76 | - | 224.4 | 1.07 | 86.11 | 26.7 | 34.7
73 | 27/08/2025 12:00:30 | 780.53 | 0 | 0 | 103.22 | 1113.6 | 94.54 | 105.28 | 305 | 304.6 | 11 | 360143 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.9 | 0.3 | 118.27 | 59.3 | 4.24 | 3.75 | 268 | 0.75 | - | 349.1 | 1.04 | 86.23 | 26.9 | 35.6
72 | 27/08/2025 11:55:30 | 779.57 | 0 | 0 | 95.7 | 1118.2 | 87.3 | 97.61 | 294 | 294 | 6 | 360132 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.87 | 0.28 | 118.15 | 57.7 | 4.08 | 3.62 | 270 | 0.72 | - | 348.74 | 1.01 | 86.17 | 26.9 | 34.7
71 | 27/08/2025 11:50:30 | 776.47 | 0 | 0 | 83.56 | 1120.3 | 75.66 | 84.76 | 288 | 287.5 | 8 | 360126 | 98.58 | 49.98 | 0.99 | 0.85 | 0.25 | 97.8 | 60 | 4 | 3.54 | 216 | 0.7 | - | 288.66 | 0.98 | 86.3 | 27 | 36.4
70 | 27/08/2025 11:45:30 | 779.43 | 0 | 0 | 119.03 | 1116.1 | 108.78 | 121.41 | 280 | 279.7 | 11 | 360118 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0.83 | 0.35 | 136.69 | 58.7 | 3.89 | 3.44 | 325 | 0.68 | - | 403.44 | 0.96 | 86.27 | 27.1 | 37.9
69 | 27/08/2025 11:40:30 | 779.6 | 0 | 0 | 134.15 | 1102.2 | 124.14 | 136.83 | 269 | 268.7 | 12 | 360107 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.79 | 0.4 | 149.72 | 58.5 | 3.74 | 3.31 | 379 | 0.65 | - | 441.91 | 0.92 | 86.21 | 27 | 37.6
68 | 27/08/2025 11:35:30 | 782.1 | 0 | 0 | 156.03 | 1115 | 142.74 | 159.15 | 257 | 257 | 13 | 360095 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.76 | 0.46 | 178.65 | 58.5 | 3.57 | 3.16 | 451 | 0.62 | - | 527.3 | 0.88 | 86.1 | 26.8 | 36.8
67 | 27/08/2025 11:30:30 | 782.87 | 0 | 0 | 140.56 | 1115.6 | 128.51 | 143.37 | 244 | 243.8 | 11 | 360082 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.72 | 0.41 | 157.84 | 58.8 | 3.39 | 3 | 401 | 0.58 | - | 465.88 | 0.84 | 85.94 | 26.7 | 37.3
66 | 27/08/2025 11:25:30 | 782.33 | 0 | 0 | 137.57 | 1116.5 | 123.54 | 137.93 | 233 | 232.8 | 13 | 360071 | 99.74 | 49.98 | -0.99 | 0.69 | 0.41 | 151.46 | 59.6 | 3.24 | 2.87 | 399 | 0.55 | - | 447.06 | 0.8 | 85.86 | 27 | 37.9
65 | 27/08/2025 11:20:30 | 788.33 | 0 | 0 | 159.87 | 1113.2 | 146.49 | 163.07 | 220 | 220.2 | 13 | 360058 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.65 | 0.47 | 181.04 | 58.4 | 3.06 | 2.71 | 470 | 0.51 | - | 534.36 | 0.76 | 85.33 | 26.7 | 37.2
64 | 27/08/2025 11:15:30 | 788.17 | 0 | 0 | 154.49 | 1110.2 | 140.45 | 155.93 | 207 | 207.1 | 12 | 360045 | 99.08 | 49.99 | 0.99 | 0.61 | 0.46 | 174.76 | 58.9 | 2.88 | 2.55 | 446 | 0.47 | - | 515.83 | 0.72 | 85.33 | 26.4 | 35.8
63 | 27/08/2025 11:10:30 | 787.57 | 0 | 0 | 150.98 | 1124.7 | 135.5 | 152.4 | 195 | 194.5 | 12 | 360033 | 99.07 | 49.98 | -0.99 | 0.58 | 0.45 | 170 | 60.2 | 2.71 | 2.4 | 434 | 0.44 | - | 501.79 | 0.67 | 85.39 | 26.1 | 34.4
62 | 27/08/2025 11:05:30 | 786.63 | 0 | 0 | 119.45 | 1121.9 | 108.6 | 121.84 | 183 | 182.7 | 10 | 360021 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.54 | 0.35 | 133.79 | 57.6 | 2.54 | 2.25 | 341 | 0.4 | - | 394.88 | 0.63 | 85.06 | 25.8 | 32.5
61 | 27/08/2025 11:00:30 | 784.1 | 0 | 0 | 100.4 | 1126.4 | 90.92 | 102.41 | 173 | 173.3 | 6 | 360011 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.51 | 0.3 | 111.58 | 59.6 | 2.4 | 2.13 | 267 | 0.38 | - | 329.35 | 0.6 | 84.68 | 25.6 | 31.4
60 | 27/08/2025 10:55:30 | 776.63 | 0 | 0 | 68.18 | 1126.7 | 61.72 | 69.54 | 167 | 166.4 | 7 | 360005 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.49 | 0.2 | 75.99 | 57.5 | 2.32 | 2.05 | 171 | 0.36 | - | 224.29 | 0.58 | 84.84 | 25.7 | 31.7
59 | 27/08/2025 10:50:30 | 780.23 | 0 | 0 | 84.59 | 1135.9 | 75.96 | 86.28 | 160 | 159.9 | 8 | 359998 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.47 | 0.25 | 91.63 | 57.4 | 2.22 | 1.97 | 224 | 0.34 | - | 270.46 | 0.56 | 84.33 | 25.6 | 31.4
58 | 27/08/2025 10:45:30 | 783.53 | 0 | 0 | 83.91 | 1131.6 | 74.54 | 84.35 | 152 | 151.7 | 6 | 359990 | 99.48 | 50.05 | -0.99 | 0.45 | 0.25 | 92.96 | 57.7 | 2.11 | 1.87 | 232 | 0.32 | - | 274.38 | 0.54 | 83.7 | 25.4 | 30.3
57 | 27/08/2025 10:40:30 | 783.4 | 0 | 0 | 71.6 | 1132.1 | 64.51 | 73.03 | 146 | 145.6 | 5 | 359984 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.43 | 0.21 | 82.08 | 59.9 | 2.03 | 1.8 | 192 | 0.3 | - | 242.28 | 0.51 | 83.84 | 25.2 | 29.2
56 | 27/08/2025 10:35:30 | 780.3 | 0 | 0 | 49.04 | 1120 | 43.98 | 49.25 | 141 | 141.1 | 4 | 359979 | 99.57 | 50.04 | -0.99 | 0.42 | 0.14 | 56.43 | 56.9 | 1.96 | 1.73 | 115 | 0.29 | - | 166.56 | 0.5 | 83.57 | 25 | 28.8
55 | 27/08/2025 10:30:30 | 778.73 | 0 | 0 | 45.62 | 1112.5 | 41.83 | 46.53 | 137 | 137.3 | 4 | 359975 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.4 | 0.13 | 52.74 | 60 | 1.9 | 1.68 | 103 | 0.28 | - | 155.66 | 0.48 | 83.37 | 25 | 29
54 | 27/08/2025 10:25:30 | 776.47 | 0 | 0 | 48.36 | 1117 | 43.85 | 48.98 | 133 | 133.2 | 3 | 359971 | 98.73 | 50.01 | 0.99 | 0.39 | 0.14 | 57.94 | 59.2 | 1.85 | 1.64 | 111 | 0.27 | - | 171.02 | 0.47 | 83.35 | 25 | 29.3
53 | 27/08/2025 10:20:30 | 773.87 | 0 | 0 | 36.05 | 1105 | 32.83 | 36.28 | 130 | 129.8 | 4 | 359968 | 99.37 | 50.05 | 0.99 | 0.38 | 0.11 | 42.4 | 58.6 | 1.81 | 1.6 | 72 | 0.27 | - | 125.14 | 0.46 | 83.6 | 25.1 | 30.3
52 | 27/08/2025 10:15:30 | 778.2 | 0 | 0 | 51.69 | 1108.8 | 47.55 | 52.72 | 126 | 126.1 | 5 | 359964 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.37 | 0.15 | 60.22 | 59.1 | 1.75 | 1.55 | 117 | 0.26 | - | 177.75 | 0.45 | 83.2 | 25.2 | 31.5
51 | 27/08/2025 10:10:30 | 780.5 | 0 | 0 | 93.9 | 1119.3 | 83.98 | 94 | 121 | 120.5 | 8 | 359959 | 99.9 | 50.06 | 0.99 | 0.36 | 0.28 | 103.8 | 58.3 | 1.68 | 1.49 | 233 | 0.25 | - | 306.37 | 0.43 | 83.44 | 25.2 | 32.8
50 | 27/08/2025 10:05:30 | 779.47 | 0 | 0 | 91.51 | 1126.5 | 81.75 | 92.09 | 113 | 113.2 | 8 | 359951 | 99.37 | 50.08 | -0.99 | 0.33 | 0.27 | 107.31 | 58 | 1.57 | 1.39 | 246 | 0.23 | - | 316.75 | 0.4 | 82.76 | 25.1 | 32.6
49 | 27/08/2025 10:00:30 | 793.53 | 0 | 0 | 96.64 | 1130.5 | 87.19 | 98.57 | 105 | 105.1 | 7 | 359943 | 98.04 | 50.14 | 1 | 0.31 | 0.29 | 111.35 | 58.5 | 1.46 | 1.29 | 260 | 0.2 | - | 328.66 | 0.38 | 82.64 | 24.9 | 31.7
48 | 27/08/2025 09:55:30 | 770.73 | 0 | 0 | 92.02 | 1125.5 | 83.39 | 93.86 | 98 | 97.4 | 7 | 359936 | 98.04 | 50.11 | 1 | 0.29 | 0.27 | 101.4 | 60 | 1.36 | 1.21 | 241 | 0.18 | - | 299.3 | 0.35 | 82.88 | 24.8 | 30.9
47 | 27/08/2025 09:50:30 | 771.73 | 0 | 0 | 79.04 | 1133.7 | 71.11 | 80.62 | 91 | 90.4 | 6 | 359929 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.27 | 0.23 | 91.34 | 57.5 | 1.26 | 1.12 | 210 | 0.16 | - | 269.59 | 0.33 | 82.64 | 24.6 | 30
46 | 27/08/2025 09:45:30 | 769.23 | 0 | 0 | 71.17 | 1134.1 | 64.01 | 72.59 | 85 | 84.6 | 6 | 359923 | 98.04 | 50.08 | 1 | 0.25 | 0.21 | 83.19 | 58 | 1.18 | 1.05 | 182 | 0.15 | - | 245.53 | 0.31 | 81.99 | 24.4 | 29.5
45 | 27/08/2025 09:40:30 | 769.47 | 0 | 0 | 68.78 | 1130.5 | 61.59 | 69.63 | 79 | 78.7 | 6 | 359917 | 98.78 | 50.09 | -0.99 | 0.23 | 0.2 | 81.78 | 59.8 | 1.1 | 0.97 | 176 | 0.14 | - | 241.37 | 0.28 | 81.82 | 24.3 | 28.8
44 | 27/08/2025 09:35:30 | 766.43 | 0 | 0 | 65.28 | 1132.3 | 58.28 | 65.99 | 73 | 73.3 | 5 | 359911 | 98.92 | 50.05 | -0.99 | 0.22 | 0.19 | 74.25 | 57 | 1.01 | 0.9 | 156 | 0.12 | - | 219.15 | 0.27 | 81 | 24.2 | 28.2
43 | 27/08/2025 09:30:30 | 765.23 | 0 | 0 | 58.87 | 1126.8 | 53.29 | 60.05 | 68 | 68.2 | 4 | 359906 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.2 | 0.17 | 68.45 | 57.9 | 0.94 | 0.84 | 139 | 0.11 | - | 202.04 | 0.25 | 80.93 | 24 | 27.6
42 | 27/08/2025 09:25:30 | 764.7 | 0 | 0 | 47.59 | 1127.4 | 42.51 | 47.92 | 64 | 63.5 | 4 | 359902 | 99.31 | 50.04 | 0.99 | 0.19 | 0.14 | 58.79 | 59.8 | 0.89 | 0.79 | 114 | 0.1 | - | 173.52 | 0.23 | 81.07 | 23.8 | 27.1
41 | 27/08/2025 09:20:30 | 765.4 | 0 | 0 | 43.49 | 1120.1 | 39.6 | 44.36 | 60 | 59.8 | 4 | 359898 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.18 | 0.13 | 52.53 | 59.3 | 0.83 | 0.74 | 100 | 0.09 | - | 155.05 | 0.22 | 80.87 | 23.7 | 26.8
40 | 27/08/2025 09:15:30 | 770.73 | 0 | 0 | 43.23 | 1127.1 | 38.5 | 43.39 | 56 | 56.2 | 3 | 359894 | 99.63 | 49.96 | -0.99 | 0.17 | 0.13 | 49.84 | 59.2 | 0.78 | 0.69 | 95 | 0.08 | - | 147.1 | 0.21 | 79.85 | 23.7 | 26.4
39 | 27/08/2025 09:10:30 | 769.8 | 0 | 0 | 38.53 | 1112.9 | 35.31 | 39.3 | 53 | 52.7 | 3 | 359891 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.16 | 0.11 | 44.72 | 59 | 0.74 | 0.65 | 80 | 0.08 | - | 132 | 0.19 | 80.22 | 23.6 | 26
38 | 27/08/2025 09:05:30 | 771.2 | 0 | 0 | 39.22 | 1125.9 | 35.53 | 40 | 50 | 49.4 | 4 | 359888 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.15 | 0.12 | 46.77 | 59.7 | 0.69 | 0.61 | 84 | 0.07 | - | 138.05 | 0.18 | 80.64 | 23.5 | 25.5
37 | 27/08/2025 09:00:30 | 785.33 | 0 | 0 | 46.22 | 1131.9 | 41.65 | 47.14 | 46 | 45.9 | 4 | 359884 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.14 | 0.14 | 54.16 | 60 | 0.64 | 0.57 | 106 | 0.06 | - | 159.87 | 0.17 | 79.4 | 23.4 | 24.5
36 | 27/08/2025 08:55:30 | 792.43 | 0 | 0 | 44.6 | 1126.1 | 40.4 | 45.49 | 42 | 42.1 | 3 | 359880 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.12 | 0.13 | 50.38 | 59.7 | 0.58 | 0.52 | 98 | 0.05 | - | 148.7 | 0.16 | 78.46 | 23.3 | 23.9
35 | 27/08/2025 08:50:30 | 787.2 | 0 | 0 | 44.17 | 1137.4 | 39.9 | 45.38 | 39 | 38.5 | 4 | 359877 | 97.33 | 50.01 | -0.99 | 0.12 | 0.13 | 51.77 | 59.8 | 0.54 | 0.48 | 97 | 0.04 | - | 152.81 | 0.15 | 78.84 | 23.2 | 23.6
34 | 27/08/2025 08:45:30 | 786.63 | 0 | 0 | 34.09 | 1128.6 | 30.34 | 34.24 | 35 | 35.1 | 3 | 359873 | 99.56 | 50 | -0.99 | 0.1 | 0.1 | 42.1 | 60 | 0.49 | 0.43 | 66 | 0.04 | - | 124.26 | 0.13 | 77.67 | 23.2 | 23.6
33 | 27/08/2025 08:40:30 | 781.67 | 0 | 0 | 33.15 | 1134.1 | 29.99 | 34.01 | 32 | 32.3 | 2 | 359870 | 97.47 | 49.98 | -0.99 | 0.09 | 0.1 | 40.51 | 57 | 0.44 | 0.39 | 61 | 0.03 | - | 119.57 | 0.12 | 76.79 | 23.2 | 23.4
32 | 27/08/2025 08:35:30 | 786.07 | 0 | 0 | 33.32 | 1124.2 | 30.23 | 33.99 | 30 | 29.5 | 3 | 359868 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.09 | 0.1 | 39.84 | 58.5 | 0.42 | 0.37 | 57 | 0.02 | - | 117.61 | 0.11 | 78.36 | 23.3 | 23.7
31 | 27/08/2025 08:30:30 | 785.87 | 0 | 0 | 36.82 | 1127.1 | 32.59 | 36.73 | 27 | 26.5 | 3 | 359865 | 100.25 | 49.99 | -0.99 | 0.08 | 0.11 | 44.41 | 59.9 | 0.38 | 0.33 | 69 | 0.02 | - | 131.08 | 0.1 | 78.13 | 23.4 | 23.8
30 | 27/08/2025 08:25:30 | 786.43 | 0 | 0 | 28.11 | 1127.9 | 25.42 | 28.67 | 24 | 23.8 | 2 | 359862 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.07 | 0.08 | 34.5 | 56.6 | 0.33 | 0.3 | 47 | 0.01 | - | 101.82 | 0.09 | 76.17 | 23.4 | 24.1
29 | 27/08/2025 08:20:30 | 783.43 | 0 | 0 | 19.82 | 1108 | 18.25 | 20.22 | 22 | 21.7 | 2 | 359860 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 0.06 | 0.06 | 24.8 | 59.2 | 0.31 | 0.27 | 27 | 0.01 | - | 73.21 | 0.09 | 76.39 | 23.4 | 24.3
28 | 27/08/2025 08:15:30 | 784.73 | 0 | 0 | 15.89 | 1096.5 | 14.65 | 16.06 | 20 | 20.2 | 1 | 359858 | 98.93 | 49.86 | -0.99 | 0.06 | 0.05 | 19.87 | 58.5 | 0.28 | 0.25 | 16 | 0.01 | - | 58.66 | 0.08 | 74.72 | 23.3 | 24.1
27 | 27/08/2025 08:10:30 | 783.17 | 0 | 0 | 15.97 | 1108.9 | 14.69 | 16.29 | 19 | 18.9 | 1 | 359857 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 0.06 | 0.05 | 20.36 | 57.9 | 0.26 | 0.23 | 17 | 0.01 | - | 60.11 | 0.07 | 75.78 | 23.3 | 23.9
26 | 27/08/2025 08:05:30 | 779.73 | 0 | 0 | 11.96 | 1095 | 11.14 | 12.2 | 18 | 17.6 | 1 | 359856 | 98.01 | 49.9 | 1 | 0.05 | 0.04 | 16.27 | 57.3 | 0.25 | 0.22 | 5 | 0.01 | - | 48.02 | 0.07 | 77 | 23.2 | 23.6
25 | 27/08/2025 08:00:30 | 790.47 | 0 | 0 | 11.62 | 1096.8 | 10.81 | 11.85 | 17 | 16.5 | 1 | 359855 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.05 | 0.03 | 15.23 | 57.2 | 0.24 | 0.21 | 0 | 0.01 | - | 44.96 | 0.07 | 77.2 | 23.1 | 23.4
24 | 27/08/2025 07:55:30 | 787.17 | 0 | 0 | 11.1 | 1079.4 | 10.58 | 11.42 | 16 | 15.5 | 1 | 359854 | 97.21 | 50 | -0.99 | 0.05 | 0.03 | 14.73 | 57.1 | 0.22 | 0.2 | 0 | 0.01 | - | 43.48 | 0.06 | 77.42 | 23 | 23.1
23 | 27/08/2025 07:50:30 | 788.67 | 0 | 0 | 12.13 | 1099.7 | 11.83 | 13.01 | 15 | 14.5 | 1 | 359853 | 93.23 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.04 | 17.03 | 57.2 | 0.21 | 0.18 | 6 | 0.01 | - | 50.27 | 0.06 | 77.67 | 22.9 | 22.8
22 | 27/08/2025 07:45:30 | 787.9 | 0 | 0 | 13.75 | 1091.5 | 12.85 | 14.03 | 14 | 13.4 | 2 | 359852 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.04 | 0.04 | 18.78 | 57.2 | 0.19 | 0.17 | 9 | 0 | - | 55.44 | 0.05 | 77.97 | 22.9 | 22.6
21 | 27/08/2025 07:40:30 | 789.83 | 0 | 0 | 14.86 | 1107.2 | 13.97 | 15.47 | 12 | 12.1 | 1 | 359850 | 96.04 | 49.99 | 0.99 | 0.04 | 0.04 | 19.9 | 57.1 | 0.17 | 0.15 | 12 | 0 | - | 58.74 | 0.05 | 73.79 | 22.9 | 22.6
20 | 27/08/2025 07:35:30 | 789.6 | 0 | 0 | 18.37 | 1117.2 | 17.14 | 19.15 | 11 | 10.7 | 2 | 359849 | 95.93 | 49.99 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 23.32 | 56.9 | 0.15 | 0.14 | 20 | 0 | - | 68.84 | 0.04 | 75.51 | 22.8 | 22.6
19 | 27/08/2025 07:30:30 | 788.2 | 0 | 0 | 16.14 | 1099.4 | 14.97 | 16.46 | 9 | 9.3 | 1 | 359847 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 21.15 | 56.1 | 0.13 | 0.11 | 13 | 0 | - | 62.41 | 0.04 | 71.8 | 22.9 | 22.5
18 | 27/08/2025 07:25:30 | 790.17 | 0 | 0 | 14.95 | 1111.4 | 13.1 | 14.55 | 8 | 8.1 | 1 | 359846 | 102.71 | 50 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.01 | 56.1 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | - | 53.17 | 0.03 | 71.55 | 22.9 | 22.6
17 | 27/08/2025 07:20:30 | 788.8 | 0 | 0 | 13.24 | 1100.4 | 11.85 | 13.04 | 7 | 6.9 | 1 | 359845 | 101.51 | 50.02 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 17.46 | 54.9 | 0.1 | 0.09 | 7 | 0 | - | 51.53 | 0.03 | 73.79 | 22.9 | 22.4
16 | 27/08/2025 07:15:30 | 792.07 | 0 | 0 | 11.96 | 1103.1 | 10.16 | 11.21 | 6 | 5.8 | 1 | 359844 | 106.69 | 50 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 15.79 | 53.8 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 46.6 | 0.02 | 73.79 | 22.9 | 22.2
15 | 27/08/2025 07:10:30 | 788.7 | 0 | 0 | 11.87 | 1099.3 | 11.01 | 12.11 | 5 | 4.8 | 1 | 359843 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.39 | 52.5 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 48.37 | 0.02 | 73.79 | 23 | 22.1
14 | 27/08/2025 07:05:30 | 789.3 | 0 | 0 | 13.67 | 1091.6 | 12.77 | 13.94 | 4 | 3.7 | 1 | 359842 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.77 | 50.9 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 52.46 | 0.02 | 73.79 | 23 | 22
13 | 27/08/2025 07:00:30 | 785.63 | 0 | 0 | 12.21 | 1079.7 | 10.96 | 11.84 | 3 | 2.6 | 1 | 359841 | 103.13 | 50.05 | 1 | 0.01 | 0.04 | 16.21 | 48.9 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 47.86 | 0.01 | 80.5 | 22.9 | 21.8
12 | 27/08/2025 06:55:30 | 784.57 | 0 | 0 | 8.28 | 1048.1 | 7.99 | 8.38 | 2 | 1.8 | 1 | 359840 | 98.82 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 11.8 | 47.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.84 | 0.01 | 73.79 | 23.1 | 21.7
11 | 27/08/2025 06:50:30 | 789.87 | 0 | 0 | 5.38 | 1085.1 | 4.9 | 5.32 | 1 | 1.2 | 0 | 359839 | 101.11 | 50.04 | 1 | 0 | 0.02 | 8.14 | 45.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.04 | 0 | 59.03 | 23.1 | 21.7
10 | 27/08/2025 06:45:30 | 785.9 | 0 | 0 | 4.1 | 1056.7 | 3.96 | 4.18 | 1 | 0.8 | 0 | 359839 | 98.04 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 6.85 | 43.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.22 | 0 | 73.79 | 23.1 | 22
9 | 27/08/2025 06:40:30 | 788.73 | 0 | 0 | 3.16 | 1058 | 3.1 | 3.28 | 1 | 0.5 | 1 | 359839 | 96.43 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.49 | 41.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.2 | 0 | - | 23.2 | 22.6
8 | 27/08/2025 06:35:30 | 785.97 | 0 | 0 | 2.39 | 1043.1 | 2.44 | 2.54 | 0 | 0.3 | 0 | 359838 | 94.02 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 4.66 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.75 | 0 | - | 23.1 | 22.4
7 | 27/08/2025 06:30:30 | 788.73 | 0 | 0 | 1.45 | 1126 | 1.31 | 1.48 | 0 | 0.1 | 0 | 359838 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0 | 2.19 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.47 | 0 | - | 23.1 | 22.3
6 | 27/08/2025 06:25:30 | 789.17 | 0 | 0 | 0.68 | 859.5 | 0.81 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 359838 | 98.12 | 49.99 | 1 | 0 | 0 | 0.94 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.78 | 0 | - | 23.1 | 22.3
5 | 27/08/2025 06:20:30 | 793.77 | 0 | 0 | 0 | 649.8 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359838 | 0 | 49.97 | -0.71 | 0 | 0 | 0.4 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.19 | 0 | - | 23.2 | 22.3
4 | 27/08/2025 06:15:30 | 795.03 | 0 | 0 | 0 | 948.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359838 | 0 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22.3
3 | 27/08/2025 06:10:30 | 794.7 | 0 | 0 | 0 | 324.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359838 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
2 | 27/08/2025 06:05:30 | 792.43 | 0 | 0 | 0 | 272.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359838 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
1 | 27/08/2025 06:00:30 | 779.1 | 0 | 0 | 0 | 381.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359838 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.23 | - | - | 239.9 | - | - | -