## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 27/08/2025 18:55:30 | 772.37 | 0 | 0 | 0 | 527.1 | 0.04 | 0.44 | 1024 | 1024.2 | 0 | 361430 | 0 | 49.99 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 54 | 14.22 | 12.59 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.3 | 25.3 | 24.5
155 | 27/08/2025 18:50:30 | 770.77 | 0 | 0 | 0 | 727.7 | 0.64 | 0.46 | 1024 | 1024.2 | 0 | 361430 | 0 | 50 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 54.7 | 14.22 | 12.59 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.3 | 25.3 | 24.6
154 | 27/08/2025 18:45:30 | 774.67 | 0 | 0 | 0 | 772.9 | 0.8 | 0.62 | 1024 | 1024.2 | 0 | 361430 | 0 | 50.04 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 55.6 | 14.22 | 12.59 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.3 | 25.4 | 24.7
153 | 27/08/2025 18:40:30 | 774.33 | 0 | 0 | 0 | 897.7 | 1.12 | 1 | 1024 | 1024.2 | 0 | 361430 | 0 | 50 | 1 | 3.02 | 0 | 0 | 56.4 | 14.22 | 12.59 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.3 | 25.4 | 24.8
152 | 27/08/2025 18:35:30 | 775.03 | 0 | 0 | 0.42 | 1078.9 | 1.3 | 1.41 | 1024 | 1024.2 | 0 | 361430 | 29.85 | 50.02 | -0.45 | 3.02 | 0 | 1.05 | 57 | 14.22 | 12.59 | 0 | 2.83 | - | 3.09 | 3.42 | 88.3 | 25.5 | 25
151 | 27/08/2025 18:30:30 | 774.1 | 0 | 0 | 1.7 | 1037.5 | 2.26 | 2.34 | 1024 | 1024.1 | 0 | 361430 | 72.59 | 49.97 | 0.78 | 3.02 | 0.01 | 2.66 | 57.5 | 14.22 | 12.59 | 0 | 2.83 | - | 7.84 | 3.42 | 88.3 | 25.7 | 25.2
150 | 27/08/2025 18:25:30 | 773 | 0 | 0 | 3.16 | 1022.3 | 3.78 | 3.87 | 1024 | 1023.9 | 1 | 361430 | 81.74 | 49.89 | 0.99 | 3.02 | 0.01 | 5.52 | 57.7 | 14.22 | 12.59 | 0 | 2.83 | - | 16.28 | 3.42 | 88.32 | 25.7 | 25.5
149 | 27/08/2025 18:20:30 | 775.27 | 0 | 0 | 5.21 | 1058.8 | 5.02 | 5.31 | 1023 | 1023.5 | 0 | 361429 | 98.04 | 50.05 | -0.95 | 3.02 | 0.02 | 7.79 | 58.2 | 14.21 | 12.58 | 0 | 2.83 | - | 23 | 3.42 | 88.29 | 25.8 | 25.8
148 | 27/08/2025 18:15:30 | 774 | 0 | 0 | 7.94 | 1058.8 | 7.65 | 8.1 | 1023 | 1022.9 | 1 | 361429 | 98.05 | 50.03 | -0.99 | 3.02 | 0.02 | 11.2 | 58.5 | 14.21 | 12.58 | 0 | 2.83 | - | 33.05 | 3.42 | 88.34 | 25.9 | 26.1
147 | 27/08/2025 18:10:30 | 776.2 | 0 | 0 | 11.36 | 1093.8 | 10.59 | 11.59 | 1022 | 1022.1 | 1 | 361428 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.02 | 0.03 | 14.97 | 58.9 | 14.19 | 12.57 | 5 | 2.83 | - | 44.19 | 3.41 | 88.36 | 26 | 26.5
146 | 27/08/2025 18:05:30 | 778.37 | 39 | 13 | 15.38 | 1101.1 | 14.93 | 16.43 | 1021 | 1021 | 2 | 361427 | 93.58 | 50.02 | -0.99 | 3.01 | 0.05 | 19.21 | 59.2 | 14.18 | 12.56 | 23 | 2.82 | - | 56.71 | 3.41 | 88.37 | 26.2 | 26.8
145 | 27/08/2025 18:00:30 | 779.97 | 0 | 0 | 16.4 | 1090.8 | 15.34 | 16.73 | 1019 | 1019.6 | 2 | 361425 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 3.01 | 0.05 | 20.03 | 58.6 | 14.15 | 12.53 | 38 | 2.82 | - | 59.12 | 3.4 | 88.33 | 26.1 | 27
144 | 27/08/2025 17:55:30 | 777.77 | 0 | 0 | 22.98 | 1131.1 | 20.72 | 23.44 | 1017 | 1017.8 | 1 | 361423 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3 | 0.07 | 27.42 | 57.8 | 14.12 | 12.51 | 95 | 2.82 | - | 80.94 | 3.4 | 88.29 | 26.2 | 27.2
143 | 27/08/2025 17:50:30 | 777.73 | 0 | 0 | 20.59 | 1107.2 | 19.29 | 21.36 | 1016 | 1016.4 | 2 | 361422 | 96.39 | 49.91 | -0.99 | 3 | 0.06 | 24.59 | 56.8 | 14.11 | 12.5 | 43 | 2.81 | - | 72.59 | 3.39 | 88.36 | 26.2 | 27.4
142 | 27/08/2025 17:45:30 | 779.07 | 0 | 0 | 23.32 | 1120.4 | 21.7 | 24.31 | 1014 | 1014.5 | 2 | 361420 | 95.91 | 49.93 | 0.99 | 2.99 | 0.07 | 28.05 | 59.9 | 14.08 | 12.47 | 51 | 2.81 | - | 82.79 | 3.39 | 88.36 | 26.2 | 27.6
141 | 27/08/2025 17:40:30 | 780.2 | 0 | 0 | 21.36 | 1110.3 | 20.23 | 22.46 | 1012 | 1012.5 | 2 | 361418 | 95.12 | 49.95 | -0.99 | 2.99 | 0.06 | 25.89 | 58.1 | 14.06 | 12.45 | 43 | 2.8 | - | 76.42 | 3.38 | 88.37 | 26.2 | 28
140 | 27/08/2025 17:35:30 | 782.5 | 0 | 0 | 22.21 | 1118 | 20.63 | 23.06 | 1010 | 1010.7 | 2 | 361416 | 96.31 | 49.95 | 0.99 | 2.98 | 0.07 | 26.3 | 57 | 14.03 | 12.42 | 44 | 2.8 | - | 77.61 | 3.37 | 88.36 | 26.6 | 29
139 | 27/08/2025 17:30:30 | 786 | 0 | 0 | 37.51 | 1125.6 | 34.14 | 38.42 | 1008 | 1008.3 | 4 | 361414 | 97.62 | 49.95 | -0.99 | 2.98 | 0.11 | 43.25 | 59.7 | 14 | 12.4 | 128 | 2.79 | - | 127.65 | 3.37 | 88.39 | 26.9 | 29.8
138 | 27/08/2025 17:25:30 | 784.23 | 0 | 0 | 38.36 | 1119.8 | 34.95 | 39.14 | 1004 | 1004.8 | 3 | 361410 | 98.02 | 49.89 | -0.99 | 2.96 | 0.11 | 42.93 | 60 | 13.94 | 12.35 | 125 | 2.78 | - | 126.71 | 3.36 | 88.33 | 27.1 | 30.2
137 | 27/08/2025 17:20:30 | 787.73 | 0 | 0 | 46.22 | 1133.9 | 41.5 | 47.05 | 1001 | 1001.4 | 5 | 361407 | 98.23 | 49.91 | 1 | 2.95 | 0.14 | 51.5 | 58.4 | 13.9 | 12.31 | 173 | 2.77 | - | 152.02 | 3.34 | 88.38 | 27.1 | 30.5
136 | 27/08/2025 17:15:30 | 787 | 0 | 0 | 52.12 | 1138.8 | 46.8 | 53.29 | 996 | 996.8 | 4 | 361402 | 97.8 | 49.95 | 0.99 | 2.94 | 0.15 | 60.86 | 59 | 13.83 | 12.25 | 207 | 2.75 | - | 179.63 | 3.33 | 88.33 | 27 | 30.2
135 | 27/08/2025 17:10:30 | 785.77 | 0 | 0 | 49.56 | 1128.5 | 45.13 | 50.93 | 992 | 992.8 | 4 | 361398 | 97.31 | 49.99 | -0.99 | 2.93 | 0.15 | 52.78 | 58.2 | 13.78 | 12.2 | 142 | 2.74 | - | 155.79 | 3.31 | 88.35 | 27.1 | 30.5
134 | 27/08/2025 17:05:30 | 786.77 | 0 | 0 | 49.3 | 1120.2 | 44.89 | 50.29 | 988 | 988.5 | 4 | 361394 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.92 | 0.15 | 55.62 | 58.1 | 13.72 | 12.15 | 145 | 2.72 | - | 164.17 | 3.3 | 88.4 | 26.8 | 30.1
133 | 27/08/2025 17:00:30 | 780 | 0 | 0 | 40.84 | 1121.9 | 37.2 | 41.74 | 984 | 984.8 | 3 | 361390 | 97.85 | 50.08 | 0.99 | 2.9 | 0.12 | 47.43 | 57.7 | 13.67 | 12.1 | 102 | 2.71 | - | 139.98 | 3.29 | 88.36 | 26.9 | 30.5
132 | 27/08/2025 16:55:30 | 777.17 | 0 | 0 | 40.24 | 1104.2 | 36.89 | 40.73 | 981 | 981.4 | 3 | 361387 | 98.78 | 50.02 | -0.99 | 2.9 | 0.12 | 46.27 | 57.8 | 13.63 | 12.06 | 98 | 2.7 | - | 136.56 | 3.27 | 88.41 | 27.2 | 31.1
131 | 27/08/2025 16:50:30 | 779.53 | 0 | 0 | 48.7 | 1116.7 | 44.28 | 49.45 | 978 | 978 | 4 | 361384 | 98.48 | 50.04 | -0.99 | 2.89 | 0.14 | 55.38 | 58.3 | 13.58 | 12.03 | 120 | 2.7 | - | 163.46 | 3.26 | 88.47 | 27.4 | 32.2
130 | 27/08/2025 16:45:30 | 777.23 | 0 | 0 | 41.95 | 1101.1 | 38.5 | 42.39 | 974 | 974 | 5 | 361380 | 98.96 | 50.05 | -0.99 | 2.87 | 0.12 | 48.63 | 57.4 | 13.53 | 11.98 | 92 | 2.69 | - | 143.52 | 3.25 | 88.46 | 27.9 | 33.3
129 | 27/08/2025 16:40:30 | 781.5 | 0 | 0 | 62.03 | 1100.5 | 56.89 | 62.6 | 969 | 969.8 | 7 | 361375 | 99.08 | 50.07 | 0.99 | 2.86 | 0.18 | 69.47 | 57.2 | 13.46 | 11.92 | 165 | 2.68 | - | 205.06 | 3.24 | 88.38 | 28.3 | 34.6
128 | 27/08/2025 16:35:30 | 785.4 | 0 | 0 | 110.91 | 1131 | 100.03 | 113.13 | 962 | 962.2 | 9 | 361368 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.84 | 0.33 | 121.05 | 57.6 | 13.36 | 11.83 | 344 | 2.65 | - | 357.28 | 3.21 | 88.43 | 28.2 | 34.5
127 | 27/08/2025 16:30:30 | 785.93 | 0 | 0 | 76.98 | 1109.7 | 70.11 | 77.81 | 953 | 953.7 | 6 | 361359 | 98.94 | 50.06 | 0.99 | 2.81 | 0.23 | 85.57 | 58.2 | 13.24 | 11.72 | 231 | 2.63 | - | 252.56 | 3.18 | 88.34 | 28.1 | 34.1
126 | 27/08/2025 16:25:30 | 786.5 | 0 | 0 | 80.49 | 1118.1 | 72.94 | 81.55 | 947 | 947.5 | 8 | 361353 | 98.7 | 49.98 | 0.99 | 2.8 | 0.24 | 87.5 | 57.7 | 13.15 | 11.65 | 235 | 2.61 | - | 258.28 | 3.16 | 88.34 | 28.2 | 35
125 | 27/08/2025 16:20:30 | 785.4 | 0 | 0 | 77.24 | 1112 | 70.85 | 78.78 | 939 | 939.7 | 8 | 361345 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.77 | 0.23 | 86.01 | 59.2 | 13.04 | 11.55 | 226 | 2.59 | - | 253.88 | 3.14 | 88.38 | 28.1 | 35.1
124 | 27/08/2025 16:15:30 | 779.53 | 0 | 0 | 95.61 | 1114.2 | 86.38 | 96.24 | 931 | 931.8 | 8 | 361337 | 99.34 | 49.97 | -0.99 | 2.75 | 0.28 | 108.04 | 57.5 | 12.93 | 11.45 | 293 | 2.56 | - | 318.9 | 3.11 | 88.3 | 28.3 | 35.5
123 | 27/08/2025 16:10:30 | 783.77 | 0 | 0 | 92.71 | 1112.6 | 84.99 | 94.56 | 923 | 923.5 | 9 | 361329 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.72 | 0.27 | 100.06 | 58.8 | 12.82 | 11.35 | 272 | 2.54 | - | 295.33 | 3.08 | 88.34 | 28.3 | 35.8
122 | 27/08/2025 16:05:30 | 790.4 | 0 | 0 | 101.68 | 1122.6 | 92.39 | 103.71 | 914 | 914.3 | 8 | 361320 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 2.7 | 0.3 | 112.66 | 59.9 | 12.69 | 11.24 | 295 | 2.51 | - | 332.52 | 3.05 | 88.31 | 28.2 | 35.1
121 | 27/08/2025 16:00:30 | 780.87 | 0 | 0 | 82.8 | 1117.8 | 75.56 | 84.46 | 906 | 906.6 | 7 | 361312 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.67 | 0.24 | 90.79 | 59.9 | 12.58 | 11.14 | 241 | 2.49 | - | 267.98 | 3.03 | 88.26 | 28.2 | 34.9
120 | 27/08/2025 15:55:30 | 777.6 | 0 | 0 | 92.02 | 1118.9 | 83.13 | 93.01 | 899 | 899.7 | 9 | 361305 | 98.94 | 49.94 | 0.99 | 2.65 | 0.27 | 100.88 | 58.5 | 12.49 | 11.06 | 272 | 2.47 | - | 297.76 | 3.01 | 88.24 | 28.4 | 35.8
119 | 27/08/2025 15:50:30 | 785.6 | 0 | 0 | 150.21 | 1118.9 | 135.25 | 151.33 | 890 | 890.4 | 9 | 361296 | 99.26 | 49.97 | 0.99 | 2.63 | 0.44 | 172.81 | 60.6 | 12.36 | 10.95 | 474 | 2.44 | - | 510.06 | 2.98 | 88.24 | 28.2 | 35.5
118 | 27/08/2025 15:45:30 | 788.23 | 0 | 0 | 100.14 | 1111.7 | 91.88 | 102.14 | 881 | 880.9 | 10 | 361287 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.6 | 0.3 | 109.32 | 60.2 | 12.24 | 10.83 | 299 | 2.41 | - | 322.67 | 2.95 | 88.27 | 28.2 | 35.3
117 | 27/08/2025 15:40:30 | 787.3 | 0 | 0 | 112.1 | 1122.6 | 101.16 | 113.56 | 871 | 871.2 | 8 | 361277 | 98.72 | 50.02 | 0.99 | 2.57 | 0.33 | 121.94 | 59.6 | 12.1 | 10.71 | 322 | 2.38 | - | 359.92 | 2.91 | 88.19 | 28 | 34.6
116 | 27/08/2025 15:35:30 | 785.83 | 0 | 0 | 87.75 | 1119.4 | 79.96 | 89.5 | 863 | 863.8 | 7 | 361269 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.55 | 0.26 | 93.11 | 58.1 | 11.99 | 10.61 | 249 | 2.36 | - | 274.81 | 2.89 | 88.08 | 28 | 35.3
115 | 27/08/2025 15:30:30 | 787.37 | 0 | 0 | 100.23 | 1118.9 | 91.11 | 101.94 | 856 | 856 | 10 | 361262 | 98.32 | 49.99 | -0.99 | 2.53 | 0.3 | 108.78 | 59.6 | 11.89 | 10.53 | 282 | 2.34 | - | 321.07 | 2.87 | 88.16 | 28.1 | 35.8
114 | 27/08/2025 15:25:30 | 790.3 | 0 | 0 | 108.26 | 1105.8 | 99.86 | 110.42 | 846 | 846.6 | 8 | 361252 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.5 | 0.32 | 122.19 | 59.6 | 11.75 | 10.4 | 307 | 2.31 | - | 360.67 | 2.84 | 88.05 | 28 | 35.3
113 | 27/08/2025 15:20:30 | 789.47 | 0 | 0 | 99.29 | 1118.5 | 90.55 | 101.28 | 838 | 838.3 | 8 | 361244 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 2.47 | 0.29 | 111.05 | 60.2 | 11.64 | 10.31 | 273 | 2.29 | - | 327.78 | 2.81 | 88.05 | 27.8 | 35
112 | 27/08/2025 15:15:30 | 780.2 | 0 | 0 | 84.42 | 1118.6 | 76.98 | 86.11 | 830 | 830.7 | 6 | 361236 | 98.04 | 49.78 | -0.99 | 2.45 | 0.25 | 95.06 | 58 | 11.53 | 10.21 | 224 | 2.27 | - | 280.59 | 2.78 | 88.03 | 27.9 | 35.3
111 | 27/08/2025 15:10:30 | 780.07 | 0 | 0 | 82.45 | 1112.9 | 75.57 | 84.1 | 824 | 823.9 | 8 | 361230 | 98.04 | 49.77 | -0.99 | 2.43 | 0.24 | 92.24 | 59.3 | 11.44 | 10.13 | 208 | 2.25 | - | 272.26 | 2.76 | 88.09 | 27.8 | 35.9
110 | 27/08/2025 15:05:30 | 780.6 | 0 | 0 | 89.89 | 1103.5 | 81.84 | 90.31 | 816 | 816.4 | 8 | 361222 | 99.53 | 49.88 | -0.99 | 2.41 | 0.27 | 101.08 | 59.1 | 11.33 | 10.04 | 234 | 2.23 | - | 298.36 | 2.74 | 88.03 | 28.1 | 37
109 | 27/08/2025 15:00:30 | 775.97 | 0 | 0 | 105.1 | 1111.2 | 96.47 | 107.2 | 808 | 808.7 | 9 | 361214 | 98.04 | 49.74 | -0.99 | 2.38 | 0.31 | 117.94 | 57.7 | 11.22 | 9.94 | 280 | 2.21 | - | 348.11 | 2.71 | 88 | 28.2 | 37.4
108 | 27/08/2025 14:55:30 | 776.87 | 0 | 0 | 109.8 | 1114.3 | 99.56 | 110.94 | 799 | 799.8 | 9 | 361205 | 98.98 | 49.73 | 0.99 | 2.36 | 0.32 | 124.03 | 57.7 | 11.1 | 9.83 | 295 | 2.19 | - | 366.1 | 2.68 | 88 | 28.1 | 37.6
107 | 27/08/2025 14:50:30 | 779.1 | 0 | 0 | 120.31 | 1110 | 109.2 | 121.21 | 790 | 790.1 | 11 | 361196 | 99.26 | 49.92 | 0.99 | 2.33 | 0.36 | 134.72 | 58 | 10.97 | 9.72 | 327 | 2.16 | - | 397.63 | 2.65 | 88.02 | 28.2 | 37.2
106 | 27/08/2025 14:45:30 | 779.67 | 0 | 0 | 122.44 | 1112.6 | 110.48 | 122.92 | 779 | 779.8 | 8 | 361185 | 99.61 | 49.91 | 0.99 | 2.3 | 0.36 | 136.59 | 58.9 | 10.82 | 9.58 | 339 | 2.13 | - | 403.17 | 2.62 | 87.93 | 28.1 | 36.8
105 | 27/08/2025 14:40:30 | 777.9 | 0 | 0 | 75.45 | 1100.9 | 68.94 | 75.89 | 771 | 771 | 7 | 361177 | 99.42 | 49.88 | -0.99 | 2.28 | 0.22 | 86.97 | 57.6 | 10.71 | 9.48 | 199 | 2.11 | - | 256.71 | 2.59 | 88.03 | 28.1 | 37.4
104 | 27/08/2025 14:35:30 | 777.1 | 0 | 0 | 89.03 | 1100 | 81.26 | 89.39 | 764 | 764.4 | 10 | 361170 | 99.6 | 49.91 | 0.99 | 2.26 | 0.26 | 99.04 | 59.8 | 10.61 | 9.4 | 239 | 2.09 | - | 292.33 | 2.56 | 87.98 | 28.5 | 40.7
103 | 27/08/2025 14:30:30 | 780.37 | 0 | 0 | 134.83 | 1079.3 | 125.6 | 135.56 | 754 | 754.8 | 13 | 361160 | 99.46 | 49.94 | 0.99 | 2.23 | 0.4 | 146.27 | 58.6 | 10.47 | 9.27 | 390 | 2.07 | - | 431.72 | 2.53 | 87.86 | 29.3 | 45
102 | 27/08/2025 14:25:30 | 786.37 | 0 | 0 | 185.59 | 1077 | 175.77 | 189.3 | 741 | 741.8 | 22 | 361147 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 2.19 | 0.55 | 211.9 | 62.7 | 10.29 | 9.11 | 564 | 2.03 | - | 625.43 | 2.49 | 87.84 | 29.5 | 49.5
101 | 27/08/2025 14:20:30 | 787.53 | 0 | 0 | 262.67 | 1093.2 | 241.62 | 264.14 | 719 | 718.9 | 19 | 361125 | 99.44 | 49.9 | 0.99 | 2.12 | 0.78 | 348.23 | 65.5 | 9.99 | 8.84 | 933 | 1.96 | - | 1027.83 | 2.42 | 87.84 | 29.1 | 48.7
100 | 27/08/2025 14:15:30 | 785.57 | 0 | 0 | 263.26 | 1064.8 | 248.68 | 264.8 | 700 | 700.1 | 25 | 361106 | 99.42 | 49.97 | 0.99 | 2.07 | 0.78 | 320.87 | 70.5 | 9.72 | 8.61 | 887 | 1.9 | - | 947.07 | 2.35 | 87.92 | 29 | 49.4
99 | 27/08/2025 14:10:30 | 784.1 | 0 | 0 | 303.77 | 1077.5 | 284.89 | 306.97 | 675 | 675.8 | 22 | 361081 | 98.96 | 49.88 | -0.99 | 1.99 | 0.9 | 369.49 | 74.4 | 9.38 | 8.3 | 996 | 1.82 | - | 1090.58 | 2.27 | 87.85 | 28.9 | 48.4
98 | 27/08/2025 14:05:30 | 786.2 | 0 | 0 | 313.08 | 1085.6 | 291.28 | 316.21 | 653 | 653.8 | 16 | 361059 | 99.01 | 49.94 | 0.99 | 1.93 | 0.92 | 357.71 | 71.6 | 9.07 | 8.03 | 948 | 1.75 | - | 1055.83 | 2.19 | 87.93 | 28.7 | 46.5
97 | 27/08/2025 14:00:30 | 788.1 | 0 | 0 | 306.59 | 1092.6 | 283.76 | 310.04 | 637 | 636.9 | 26 | 361043 | 98.89 | 49.99 | -0.99 | 1.88 | 0.9 | 388.27 | 76.8 | 8.85 | 7.83 | 1068 | 1.7 | - | 1146 | 2.13 | 88.31 | 28.7 | 46
96 | 27/08/2025 13:55:30 | 784.1 | 0 | 0 | 289.16 | 1110.5 | 265.6 | 294.94 | 611 | 611.3 | 16 | 361017 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.8 | 0.85 | 322.48 | 66.2 | 8.49 | 7.51 | 864 | 1.62 | - | 951.84 | 2.04 | 88.27 | 27.8 | 42.2
95 | 27/08/2025 13:50:30 | 794.4 | 0 | 0 | 138.85 | 1099.9 | 126.94 | 139.63 | 595 | 595.3 | 14 | 361001 | 99.44 | 49.96 | 0.99 | 1.76 | 0.41 | 158.34 | 58.9 | 8.26 | 7.32 | 415 | 1.57 | - | 467.36 | 1.99 | 88.25 | 27.8 | 42
94 | 27/08/2025 13:45:30 | 796.13 | 0 | 0 | 254.29 | 1088.9 | 238.2 | 259.38 | 581 | 581.7 | 22 | 360987 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.71 | 0.75 | 257.75 | 64.7 | 8.07 | 7.15 | 689 | 1.53 | - | 760.78 | 1.94 | 88.21 | 27.7 | 43.1
93 | 27/08/2025 13:40:30 | 793.83 | 0 | 0 | 201.91 | 1101.3 | 184.89 | 203.62 | 559 | 559.5 | 15 | 360965 | 99.16 | 49.98 | -0.99 | 1.65 | 0.6 | 220.33 | 60.9 | 7.76 | 6.87 | 581 | 1.46 | - | 650.33 | 1.87 | 88.23 | 27.4 | 39.1
92 | 27/08/2025 13:35:30 | 792.1 | 0 | 0 | 171.41 | 1118.3 | 154.37 | 172.63 | 544 | 544.4 | 13 | 360950 | 99.29 | 49.96 | 0.99 | 1.61 | 0.51 | 183.8 | 59.1 | 7.56 | 6.69 | 486 | 1.42 | - | 542.51 | 1.82 | 88.22 | 27.5 | 37.8
91 | 27/08/2025 13:30:30 | 785.83 | 0 | 0 | 187.81 | 1124 | 170.43 | 191.57 | 531 | 531.1 | 13 | 360937 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.57 | 0.55 | 186.97 | 59.1 | 7.38 | 6.53 | 489 | 1.38 | - | 551.87 | 1.78 | 88.15 | 27.3 | 35.9
90 | 27/08/2025 13:25:30 | 780.6 | 0 | 0 | 88.61 | 1119.9 | 80.7 | 90.38 | 518 | 518.6 | 8 | 360924 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.53 | 0.26 | 100.76 | 60.1 | 7.19 | 6.37 | 242 | 1.34 | - | 297.41 | 1.74 | 88.02 | 27 | 33.2
89 | 27/08/2025 13:20:30 | 778.77 | 0 | 0 | 78.86 | 1118.2 | 71.15 | 79.56 | 510 | 510.6 | 4 | 360916 | 99.12 | 49.97 | -0.99 | 1.51 | 0.23 | 94.19 | 58.2 | 7.08 | 6.27 | 199 | 1.32 | - | 278.01 | 1.71 | 87.98 | 26.9 | 32.1
88 | 27/08/2025 13:15:30 | 775.4 | 0 | 0 | 41.87 | 1099.9 | 38.62 | 42.48 | 506 | 506.2 | 5 | 360912 | 98.57 | 49.99 | 0.99 | 1.49 | 0.12 | 48.54 | 58.3 | 7.03 | 6.22 | 83 | 1.31 | - | 143.26 | 1.69 | 88.11 | 27.5 | 34.4
87 | 27/08/2025 13:10:30 | 784.33 | 0 | 0 | 88.61 | 1108.2 | 81.56 | 90.38 | 501 | 501.5 | 8 | 360907 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 1.48 | 0.26 | 95.93 | 57.4 | 6.96 | 6.16 | 213 | 1.3 | - | 283.15 | 1.68 | 88.02 | 28.3 | 37.9
86 | 27/08/2025 13:05:30 | 782.3 | 0 | 0 | 110.74 | 1102.8 | 100.78 | 111.14 | 493 | 493.7 | 11 | 360899 | 99.64 | 49.98 | -0.99 | 1.46 | 0.33 | 120.36 | 58.8 | 6.85 | 6.06 | 289 | 1.28 | - | 355.25 | 1.65 | 87.98 | 28.7 | 40.6
85 | 27/08/2025 13:00:30 | 786.3 | 0 | 0 | 134.75 | 1094.4 | 123.57 | 135.23 | 482 | 482.4 | 15 | 360888 | 99.64 | 50.08 | 0.99 | 1.42 | 0.4 | 145.7 | 59.4 | 6.69 | 5.93 | 382 | 1.25 | - | 430.04 | 1.62 | 87.93 | 29 | 43.5
84 | 27/08/2025 12:55:30 | 788.77 | 0 | 0 | 242.5 | 1090.2 | 224.63 | 244.9 | 467 | 467 | 19 | 360873 | 99.02 | 50.02 | 0.99 | 1.38 | 0.72 | 272.29 | 65.6 | 6.49 | 5.74 | 729 | 1.21 | - | 803.7 | 1.57 | 87.91 | 28.9 | 44.9
83 | 27/08/2025 12:50:30 | 783.6 | 0 | 0 | 186.19 | 1095.8 | 173.31 | 189.91 | 448 | 448.1 | 17 | 360854 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.32 | 0.55 | 207.43 | 62.4 | 6.22 | 5.51 | 552 | 1.15 | - | 612.25 | 1.5 | 87.92 | 28.6 | 44
82 | 27/08/2025 12:45:30 | 784.4 | 0 | 0 | 201.4 | 1112.4 | 184.67 | 205.43 | 431 | 431.5 | 17 | 360837 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.27 | 0.59 | 210.15 | 62.1 | 5.99 | 5.3 | 557 | 1.1 | - | 620.26 | 1.45 | 87.73 | 28.4 | 43.6
81 | 27/08/2025 12:40:30 | 785.43 | 0 | 0 | 177.9 | 1095.6 | 165.62 | 181.46 | 414 | 414.1 | 17 | 360820 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.22 | 0.53 | 196.82 | 60.6 | 5.75 | 5.09 | 521 | 1.05 | - | 580.92 | 1.39 | 87.72 | 28.2 | 43.2
80 | 27/08/2025 12:35:30 | 786.43 | 0 | 0 | 216.01 | 1101.1 | 200.1 | 220.33 | 397 | 397.1 | 16 | 360803 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.17 | 0.64 | 248.7 | 62.6 | 5.51 | 4.88 | 637 | 1 | - | 734.08 | 1.34 | 87.71 | 28 | 43.1
79 | 27/08/2025 12:30:30 | 790.33 | 0 | 0 | 207.04 | 1095.4 | 192.79 | 211.18 | 381 | 380.9 | 18 | 360787 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.12 | 0.61 | 232.44 | 61.6 | 5.29 | 4.69 | 620 | 0.95 | - | 686.06 | 1.28 | 87.65 | 28.2 | 43
78 | 27/08/2025 12:25:30 | 793.3 | 0 | 0 | 224.64 | 1109.5 | 204.25 | 226.62 | 363 | 363.4 | 19 | 360769 | 99.13 | 49.92 | 0.99 | 1.07 | 0.66 | 248.56 | 63.2 | 5.04 | 4.46 | 655 | 0.9 | - | 733.66 | 1.22 | 87.46 | 27.8 | 41
77 | 27/08/2025 12:20:30 | 788.5 | 0 | 0 | 207.55 | 1128.2 | 186.89 | 210.84 | 344 | 343.9 | 13 | 360750 | 98.44 | 49.93 | -0.99 | 1.02 | 0.61 | 234.09 | 60.4 | 4.78 | 4.23 | 598 | 0.84 | - | 690.95 | 1.16 | 87.3 | 27 | 36.3
76 | 27/08/2025 12:15:30 | 782.63 | 0 | 0 | 95.95 | 1128.4 | 85.86 | 96.88 | 331 | 331.6 | 8 | 360737 | 99.04 | 49.94 | 0.99 | 0.98 | 0.28 | 106.9 | 59.5 | 4.6 | 4.07 | 256 | 0.81 | - | 315.51 | 1.12 | 87.15 | 26.8 | 34.8
75 | 27/08/2025 12:10:30 | 783.37 | 0 | 0 | 121.76 | 1127 | 109.45 | 123.35 | 323 | 322.9 | 8 | 360729 | 98.71 | 49.96 | 1 | 0.95 | 0.36 | 135.54 | 60.1 | 4.49 | 3.97 | 311 | 0.78 | - | 400.07 | 1.09 | 87.3 | 26.7 | 34.2
74 | 27/08/2025 12:05:30 | 780.03 | 0 | 0 | 65.88 | 1109.8 | 60.36 | 66.98 | 315 | 315.4 | 7 | 360721 | 98.35 | 49.96 | 0.99 | 0.93 | 0.19 | 76.03 | 58.4 | 4.38 | 3.87 | 159 | 0.76 | - | 224.4 | 1.07 | 87.22 | 26.7 | 34.7
73 | 27/08/2025 12:00:30 | 780.6 | 0 | 0 | 107.66 | 1122.9 | 97.48 | 109.46 | 308 | 308.7 | 10 | 360714 | 98.36 | 50.04 | -0.99 | 0.91 | 0.32 | 118.27 | 58.3 | 4.28 | 3.79 | 268 | 0.75 | - | 349.1 | 1.04 | 87.08 | 26.9 | 35.6
72 | 27/08/2025 11:55:30 | 779.77 | 0 | 0 | 99.29 | 1130.8 | 89.05 | 100.7 | 298 | 298.1 | 7 | 360704 | 98.6 | 49.98 | -0.99 | 0.88 | 0.29 | 118.15 | 58.5 | 4.14 | 3.66 | 270 | 0.72 | - | 348.74 | 1.01 | 87.35 | 26.9 | 34.7
71 | 27/08/2025 11:50:30 | 775.63 | 0 | 0 | 86.56 | 1121 | 78.76 | 88.29 | 291 | 291.5 | 8 | 360697 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.86 | 0.26 | 97.8 | 57.3 | 4.04 | 3.58 | 216 | 0.7 | - | 288.66 | 0.98 | 87.2 | 27 | 36.4
70 | 27/08/2025 11:45:30 | 779.3 | 0 | 0 | 122.1 | 1116.3 | 110.16 | 122.97 | 283 | 283.5 | 11 | 360689 | 99.29 | 50.03 | 0.99 | 0.84 | 0.36 | 136.69 | 58.9 | 3.93 | 3.48 | 325 | 0.68 | - | 403.44 | 0.96 | 87.19 | 27.1 | 37.9
69 | 27/08/2025 11:40:30 | 781.63 | 0 | 0 | 135.94 | 1124.9 | 122.2 | 137.47 | 272 | 272.3 | 12 | 360678 | 98.89 | 49.94 | 0.99 | 0.8 | 0.4 | 149.72 | 57.7 | 3.78 | 3.35 | 379 | 0.65 | - | 441.91 | 0.92 | 87.17 | 27 | 37.6
68 | 27/08/2025 11:35:30 | 782.5 | 0 | 0 | 159.36 | 1117.8 | 144.53 | 161.56 | 260 | 260.4 | 13 | 360666 | 98.64 | 49.95 | 0.99 | 0.77 | 0.47 | 178.65 | 58.1 | 3.61 | 3.2 | 451 | 0.62 | - | 527.3 | 0.88 | 87.11 | 26.8 | 36.8
67 | 27/08/2025 11:30:30 | 784.2 | 0 | 0 | 143.38 | 1116.5 | 129.76 | 144.88 | 247 | 246.9 | 12 | 360653 | 98.97 | 50.02 | 0.99 | 0.73 | 0.42 | 157.84 | 59.4 | 3.43 | 3.04 | 401 | 0.58 | - | 465.88 | 0.84 | 87 | 26.7 | 37.3
66 | 27/08/2025 11:25:30 | 782.5 | 0 | 0 | 138.42 | 1126.6 | 125.32 | 141.19 | 235 | 235.8 | 12 | 360641 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.69 | 0.41 | 151.46 | 58 | 3.26 | 2.89 | 399 | 0.55 | - | 447.06 | 0.8 | 86.59 | 27 | 37.9
65 | 27/08/2025 11:20:30 | 788.23 | 0 | 0 | 164.23 | 1115.1 | 148.78 | 165.91 | 223 | 223 | 14 | 360629 | 98.99 | 50.02 | 0.99 | 0.66 | 0.48 | 181.04 | 58.1 | 3.1 | 2.74 | 470 | 0.51 | - | 534.36 | 0.76 | 86.49 | 26.7 | 37.2
64 | 27/08/2025 11:15:30 | 788.03 | 0 | 0 | 157.48 | 1116.9 | 143.82 | 160.63 | 209 | 209.7 | 13 | 360615 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.62 | 0.46 | 174.76 | 59.8 | 2.9 | 2.57 | 446 | 0.47 | - | 515.83 | 0.72 | 86.16 | 26.4 | 35.8
63 | 27/08/2025 11:10:30 | 786.27 | 0 | 0 | 153.63 | 1127.4 | 138.99 | 156.7 | 196 | 196.8 | 11 | 360602 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.58 | 0.45 | 170 | 60.5 | 2.72 | 2.41 | 434 | 0.44 | - | 501.79 | 0.67 | 85.83 | 26.1 | 34.4
62 | 27/08/2025 11:05:30 | 786 | 0 | 0 | 121.08 | 1129.7 | 108.96 | 123.09 | 185 | 184.9 | 10 | 360591 | 98.37 | 49.99 | 0.99 | 0.55 | 0.36 | 133.79 | 58.5 | 2.57 | 2.28 | 341 | 0.4 | - | 394.88 | 0.63 | 85.99 | 25.8 | 32.5
61 | 27/08/2025 11:00:30 | 785.2 | 0 | 0 | 100.91 | 1131 | 90.5 | 102.36 | 175 | 175.4 | 7 | 360581 | 98.58 | 50.01 | -0.99 | 0.52 | 0.3 | 111.58 | 57.7 | 2.43 | 2.15 | 267 | 0.38 | - | 329.35 | 0.6 | 85.66 | 25.6 | 31.4
60 | 27/08/2025 10:55:30 | 776.83 | 0 | 0 | 68.87 | 1125.3 | 62.41 | 70.23 | 168 | 168.4 | 6 | 360574 | 98.06 | 50.05 | -0.99 | 0.5 | 0.2 | 75.99 | 59.9 | 2.33 | 2.07 | 171 | 0.36 | - | 224.29 | 0.58 | 85.35 | 25.7 | 31.7
59 | 27/08/2025 10:50:30 | 780.33 | 0 | 0 | 84.5 | 1132.8 | 76.19 | 86.31 | 162 | 161.9 | 9 | 360568 | 97.9 | 50.03 | 0.99 | 0.48 | 0.25 | 91.63 | 60 | 2.25 | 1.99 | 224 | 0.34 | - | 270.46 | 0.56 | 85.39 | 25.6 | 31.4
58 | 27/08/2025 10:45:30 | 782.37 | 0 | 0 | 82.97 | 1137.2 | 74.61 | 84.85 | 153 | 153.7 | 6 | 360559 | 97.79 | 50.05 | -0.99 | 0.45 | 0.24 | 92.96 | 58.3 | 2.13 | 1.88 | 232 | 0.32 | - | 274.38 | 0.54 | 84.25 | 25.4 | 30.3
57 | 27/08/2025 10:40:30 | 785.17 | 0 | 0 | 72.03 | 1147.7 | 63.98 | 73.42 | 147 | 147.6 | 4 | 360553 | 98.1 | 50.1 | -0.99 | 0.43 | 0.21 | 82.08 | 59.8 | 2.04 | 1.81 | 192 | 0.3 | - | 242.28 | 0.51 | 84.41 | 25.2 | 29.2
56 | 27/08/2025 10:35:30 | 780.3 | 0 | 0 | 49.56 | 1119.3 | 45.57 | 51 | 143 | 143 | 4 | 360549 | 97.17 | 50.04 | 1 | 0.42 | 0.15 | 56.43 | 57.9 | 1.99 | 1.76 | 115 | 0.29 | - | 166.56 | 0.5 | 84.75 | 25 | 28.8
55 | 27/08/2025 10:30:30 | 778.47 | 0 | 0 | 45.62 | 1118.7 | 41.88 | 46.85 | 139 | 139.1 | 4 | 360545 | 97.37 | 49.98 | -0.99 | 0.41 | 0.13 | 52.74 | 57.5 | 1.93 | 1.71 | 103 | 0.28 | - | 155.66 | 0.48 | 84.59 | 25 | 29
54 | 27/08/2025 10:25:30 | 776.8 | 0 | 0 | 49.3 | 1119.9 | 45.32 | 50.76 | 135 | 135 | 4 | 360541 | 97.13 | 50.01 | -0.99 | 0.4 | 0.15 | 57.94 | 57.1 | 1.88 | 1.66 | 111 | 0.27 | - | 171.02 | 0.47 | 84.6 | 25 | 29.3
53 | 27/08/2025 10:20:30 | 774.47 | 0 | 0 | 36.57 | 1104.3 | 34.06 | 37.61 | 131 | 131.5 | 4 | 360537 | 97.23 | 50.05 | -0.99 | 0.39 | 0.11 | 42.4 | 56.8 | 1.82 | 1.61 | 72 | 0.27 | - | 125.14 | 0.46 | 84.24 | 25.1 | 30.3
52 | 27/08/2025 10:15:30 | 777.47 | 0 | 0 | 52.46 | 1117 | 47.98 | 53.59 | 127 | 127.8 | 5 | 360533 | 97.88 | 50.05 | 0.99 | 0.37 | 0.15 | 60.22 | 57.8 | 1.76 | 1.56 | 117 | 0.26 | - | 177.75 | 0.45 | 83.86 | 25.2 | 31.5
51 | 27/08/2025 10:10:30 | 778.63 | 0 | 0 | 93.82 | 1128.6 | 84.56 | 95.43 | 122 | 122.1 | 8 | 360528 | 98.31 | 50.06 | 0.99 | 0.36 | 0.28 | 103.8 | 59.4 | 1.69 | 1.5 | 233 | 0.25 | - | 306.37 | 0.43 | 84.13 | 25.2 | 32.8
50 | 27/08/2025 10:05:30 | 779.6 | 0 | 0 | 93.73 | 1123.7 | 85.08 | 95.6 | 114 | 114.7 | 8 | 360520 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.34 | 0.28 | 107.31 | 58.4 | 1.58 | 1.4 | 246 | 0.23 | - | 316.75 | 0.4 | 83.49 | 25.1 | 32.6
49 | 27/08/2025 10:00:30 | 793.63 | 0 | 0 | 98.52 | 1139 | 87.58 | 99.76 | 106 | 106.4 | 8 | 360512 | 98.76 | 50.14 | -0.99 | 0.31 | 0.29 | 111.35 | 59.6 | 1.47 | 1.3 | 260 | 0.2 | - | 328.66 | 0.38 | 83.43 | 24.9 | 31.7
48 | 27/08/2025 09:55:30 | 770.3 | 0 | 0 | 92.79 | 1126.1 | 83.39 | 93.91 | 98 | 98.7 | 7 | 360504 | 98.81 | 50.11 | 1 | 0.29 | 0.27 | 101.4 | 57.9 | 1.36 | 1.21 | 241 | 0.18 | - | 299.3 | 0.35 | 82.88 | 24.8 | 30.9
47 | 27/08/2025 09:50:30 | 771.3 | 0 | 0 | 80.23 | 1138.4 | 71.9 | 81.85 | 91 | 91.6 | 6 | 360497 | 98.02 | 50.1 | -0.99 | 0.27 | 0.24 | 91.34 | 59.6 | 1.26 | 1.12 | 210 | 0.16 | - | 269.59 | 0.33 | 82.64 | 24.6 | 30
46 | 27/08/2025 09:45:30 | 769.3 | 0 | 0 | 72.37 | 1130.4 | 65.72 | 74.29 | 85 | 85.6 | 6 | 360491 | 97.41 | 50.07 | -0.99 | 0.25 | 0.21 | 83.19 | 58.2 | 1.18 | 1.05 | 182 | 0.15 | - | 245.53 | 0.31 | 81.99 | 24.4 | 29.5
45 | 27/08/2025 09:40:30 | 771.03 | 0 | 0 | 70.58 | 1143.3 | 63.16 | 72.21 | 79 | 79.6 | 5 | 360485 | 97.74 | 50.09 | 0.99 | 0.23 | 0.21 | 81.78 | 57.1 | 1.1 | 0.97 | 176 | 0.14 | - | 241.37 | 0.28 | 81.82 | 24.3 | 28.8
44 | 27/08/2025 09:35:30 | 768.63 | 0 | 0 | 65.88 | 1127.3 | 59.42 | 66.99 | 74 | 74.1 | 5 | 360480 | 98.34 | 50.05 | 0.99 | 0.22 | 0.19 | 74.25 | 58 | 1.03 | 0.91 | 156 | 0.12 | - | 219.15 | 0.27 | 82.11 | 24.2 | 28.2
43 | 27/08/2025 09:30:30 | 765.6 | 0 | 0 | 59.38 | 1128.3 | 54.19 | 61.14 | 69 | 68.9 | 5 | 360475 | 97.12 | 50.08 | 1 | 0.2 | 0.18 | 68.45 | 59.7 | 0.96 | 0.85 | 139 | 0.11 | - | 202.04 | 0.25 | 82.12 | 24 | 27.6
42 | 27/08/2025 09:25:30 | 764.33 | 0 | 0 | 48.36 | 1140.6 | 43.48 | 49.59 | 64 | 64.2 | 4 | 360470 | 97.51 | 50.04 | 0.99 | 0.19 | 0.14 | 58.79 | 57.5 | 0.89 | 0.79 | 114 | 0.1 | - | 173.52 | 0.23 | 81.07 | 23.8 | 27.1
41 | 27/08/2025 09:20:30 | 765.53 | 0 | 0 | 43.57 | 1123.9 | 40.31 | 45.3 | 60 | 60.4 | 4 | 360466 | 96.18 | 50 | 0.99 | 0.18 | 0.13 | 52.53 | 57.4 | 0.83 | 0.74 | 100 | 0.09 | - | 155.05 | 0.22 | 80.87 | 23.7 | 26.8
40 | 27/08/2025 09:15:30 | 771.13 | 0 | 0 | 42.98 | 1124 | 39.65 | 44.57 | 56 | 56.8 | 3 | 360462 | 96.44 | 49.96 | 1 | 0.17 | 0.13 | 49.84 | 57.8 | 0.78 | 0.69 | 95 | 0.08 | - | 147.1 | 0.21 | 79.85 | 23.7 | 26.4
39 | 27/08/2025 09:10:30 | 768.83 | 0 | 0 | 38.87 | 1125 | 35.27 | 39.68 | 53 | 53.2 | 3 | 360459 | 97.96 | 49.98 | -0.99 | 0.16 | 0.11 | 44.72 | 58.1 | 0.74 | 0.65 | 80 | 0.08 | - | 132 | 0.19 | 80.22 | 23.6 | 26
38 | 27/08/2025 09:05:30 | 770.83 | 0 | 0 | 39.3 | 1132 | 36.01 | 40.77 | 50 | 49.9 | 4 | 360456 | 96.4 | 49.92 | -0.99 | 0.15 | 0.12 | 46.77 | 59.2 | 0.69 | 0.61 | 84 | 0.07 | - | 138.05 | 0.18 | 80.64 | 23.5 | 25.5
37 | 27/08/2025 09:00:30 | 786.37 | 0 | 0 | 46.39 | 1145.2 | 41.97 | 48.07 | 46 | 46.3 | 4 | 360452 | 96.51 | 50.01 | 0.99 | 0.14 | 0.14 | 54.16 | 60 | 0.64 | 0.57 | 106 | 0.06 | - | 159.87 | 0.17 | 79.4 | 23.4 | 24.5
36 | 27/08/2025 08:55:30 | 793 | 0 | 0 | 45.45 | 1137.5 | 40.21 | 45.74 | 42 | 42.6 | 3 | 360448 | 99.36 | 50 | 0.99 | 0.12 | 0.13 | 50.38 | 59.2 | 0.58 | 0.52 | 98 | 0.05 | - | 148.7 | 0.16 | 78.46 | 23.3 | 23.9
35 | 27/08/2025 08:50:30 | 786.93 | 0 | 0 | 44.34 | 1144.4 | 40.25 | 46.06 | 39 | 39 | 4 | 360445 | 96.27 | 50.01 | 1 | 0.12 | 0.13 | 51.77 | 56.7 | 0.54 | 0.48 | 97 | 0.04 | - | 152.81 | 0.15 | 78.84 | 23.2 | 23.6
34 | 27/08/2025 08:45:30 | 785.63 | 0 | 0 | 34.86 | 1125.9 | 31.58 | 35.56 | 35 | 35.5 | 3 | 360441 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.1 | 0.1 | 42.1 | 56.9 | 0.49 | 0.43 | 66 | 0.04 | - | 124.26 | 0.13 | 77.67 | 23.2 | 23.6
33 | 27/08/2025 08:40:30 | 781.83 | 0 | 0 | 33.23 | 1138.5 | 30.95 | 35.23 | 32 | 32.7 | 3 | 360438 | 94.31 | 49.98 | -0.99 | 0.09 | 0.1 | 40.51 | 58.9 | 0.44 | 0.39 | 61 | 0.03 | - | 119.57 | 0.12 | 76.79 | 23.2 | 23.4
32 | 27/08/2025 08:35:30 | 784.67 | 0 | 0 | 33.92 | 1133.1 | 30.92 | 35.04 | 29 | 29.8 | 3 | 360435 | 96.81 | 49.94 | 0.99 | 0.09 | 0.1 | 39.84 | 56.5 | 0.4 | 0.36 | 57 | 0.02 | - | 117.61 | 0.11 | 75.75 | 23.3 | 23.7
31 | 27/08/2025 08:30:30 | 785.27 | 0 | 0 | 36.57 | 1130.5 | 33.87 | 38.29 | 26 | 26.8 | 2 | 360432 | 95.51 | 49.98 | -0.99 | 0.08 | 0.11 | 44.41 | 57.9 | 0.36 | 0.32 | 69 | 0.02 | - | 131.08 | 0.1 | 75.24 | 23.4 | 23.8
30 | 27/08/2025 08:25:30 | 785.7 | 0 | 0 | 28.36 | 1125.1 | 25.71 | 28.93 | 24 | 24 | 2 | 360430 | 98.04 | 49.92 | 1 | 0.07 | 0.08 | 34.5 | 59.7 | 0.33 | 0.3 | 47 | 0.01 | - | 101.82 | 0.09 | 76.17 | 23.4 | 24.1
29 | 27/08/2025 08:20:30 | 783.5 | 0 | 0 | 19.99 | 1113.4 | 19.06 | 21.22 | 22 | 21.9 | 2 | 360428 | 94.19 | 49.83 | 0.99 | 0.06 | 0.06 | 24.8 | 57.8 | 0.31 | 0.27 | 27 | 0.01 | - | 73.21 | 0.09 | 76.39 | 23.4 | 24.3
28 | 27/08/2025 08:15:30 | 785.1 | 0 | 0 | 15.97 | 1106.9 | 14.72 | 16.29 | 20 | 20.4 | 1 | 360426 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 0.06 | 0.05 | 19.87 | 57.3 | 0.28 | 0.25 | 16 | 0.01 | - | 58.66 | 0.08 | 74.72 | 23.3 | 24.1
27 | 27/08/2025 08:10:30 | 785.6 | 0 | 0 | 15.89 | 1099.1 | 15.8 | 17.37 | 19 | 19.1 | 2 | 360425 | 91.5 | 49.86 | 0.99 | 0.06 | 0.05 | 20.36 | 56.7 | 0.26 | 0.23 | 17 | 0.01 | - | 60.11 | 0.07 | 75.78 | 23.3 | 23.9
26 | 27/08/2025 08:05:30 | 780.47 | 0 | 0 | 12.21 | 1106.5 | 11.26 | 12.45 | 17 | 17.8 | 1 | 360423 | 98.04 | 49.9 | 1 | 0.05 | 0.04 | 16.27 | 56.2 | 0.24 | 0.21 | 5 | 0.01 | - | 48.02 | 0.07 | 72.72 | 23.2 | 23.6
25 | 27/08/2025 08:00:30 | 790.8 | 0 | 0 | 11.53 | 1107.2 | 11.16 | 12.36 | 16 | 16.7 | 1 | 360422 | 93.32 | 49.98 | 1 | 0.05 | 0.03 | 15.23 | 56.1 | 0.22 | 0.2 | 0 | 0.01 | - | 44.96 | 0.07 | 72.65 | 23.1 | 23.4
24 | 27/08/2025 07:55:30 | 789.53 | 0 | 0 | 11.62 | 1112.5 | 10.65 | 11.85 | 15 | 15.7 | 1 | 360421 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.03 | 14.73 | 56.1 | 0.21 | 0.18 | 0 | 0.01 | - | 43.48 | 0.06 | 72.58 | 23 | 23.1
23 | 27/08/2025 07:50:30 | 789.07 | 0 | 0 | 12.98 | 1101.2 | 12.02 | 13.24 | 14 | 14.7 | 1 | 360420 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.04 | 17.03 | 56.3 | 0.19 | 0.17 | 6 | 0.01 | - | 50.27 | 0.06 | 72.5 | 22.9 | 22.8
22 | 27/08/2025 07:45:30 | 788.03 | 0 | 0 | 14.44 | 1098.6 | 14.25 | 15.65 | 13 | 13.5 | 1 | 360419 | 92.26 | 49.95 | 0.99 | 0.04 | 0.04 | 18.78 | 56.4 | 0.18 | 0.16 | 9 | 0 | - | 55.44 | 0.05 | 72.4 | 22.9 | 22.6
21 | 27/08/2025 07:40:30 | 789.9 | 0 | 0 | 16.23 | 1101 | 15.04 | 16.55 | 12 | 12.2 | 2 | 360418 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.04 | 0.05 | 19.9 | 56.4 | 0.17 | 0.15 | 12 | 0 | - | 58.74 | 0.05 | 73.79 | 22.9 | 22.6
20 | 27/08/2025 07:35:30 | 790.33 | 0 | 0 | 19.65 | 1100 | 18.22 | 20.04 | 10 | 10.8 | 1 | 360416 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 23.32 | 56.4 | 0.14 | 0.12 | 20 | 0 | - | 68.84 | 0.04 | 68.64 | 22.8 | 22.6
19 | 27/08/2025 07:30:30 | 790 | 0 | 0 | 16.57 | 1102.2 | 15.95 | 17.58 | 9 | 9.4 | 1 | 360415 | 94.24 | 49.91 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 21.15 | 55.9 | 0.13 | 0.11 | 13 | 0 | - | 62.41 | 0.04 | 71.8 | 22.9 | 22.5
18 | 27/08/2025 07:25:30 | 789 | 0 | 0 | 13.67 | 1110.9 | 12.55 | 13.94 | 8 | 8.1 | 1 | 360414 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.01 | 55.6 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | - | 53.17 | 0.03 | 71.55 | 22.9 | 22.6
17 | 27/08/2025 07:20:30 | 789.3 | 0 | 0 | 13.33 | 1120.9 | 12.52 | 14.03 | 7 | 6.9 | 1 | 360413 | 94.98 | 50.02 | 1 | 0.02 | 0.04 | 17.46 | 54.4 | 0.1 | 0.09 | 7 | 0 | - | 51.53 | 0.03 | 73.79 | 22.9 | 22.4
16 | 27/08/2025 07:15:30 | 792.53 | 0 | 0 | 11.7 | 1103.7 | 10.81 | 11.93 | 6 | 5.9 | 2 | 360412 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.02 | 0.03 | 15.79 | 53.4 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 46.6 | 0.02 | 73.79 | 22.9 | 22.2
15 | 27/08/2025 07:10:30 | 789.2 | 0 | 0 | 12.3 | 1107.6 | 11.33 | 12.55 | 4 | 4.8 | 1 | 360410 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.39 | 52.2 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 48.37 | 0.02 | 59.03 | 23 | 22.1
14 | 27/08/2025 07:05:30 | 789.97 | 0 | 0 | 14.09 | 1114 | 12.7 | 14.14 | 3 | 3.7 | 1 | 360409 | 99.63 | 50.04 | 1 | 0.01 | 0.04 | 17.77 | 50.6 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 52.46 | 0.02 | 55.34 | 23 | 22
13 | 27/08/2025 07:00:30 | 786 | 0 | 0 | 11.7 | 1109 | 10.76 | 11.93 | 2 | 2.6 | 1 | 360408 | 98.04 | 50.06 | 1 | 0.01 | 0.03 | 16.21 | 48.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 47.86 | 0.01 | 53.67 | 22.9 | 21.8
12 | 27/08/2025 06:55:30 | 785.23 | 0 | 0 | 8.63 | 1067.5 | 8.34 | 8.91 | 1 | 1.8 | 0 | 360407 | 96.9 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.03 | 11.8 | 47 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 34.84 | 0.01 | 36.89 | 23.1 | 21.7
11 | 27/08/2025 06:50:30 | 788.43 | 0 | 0 | 5.55 | 1053.4 | 5.75 | 6.05 | 1 | 1.2 | 1 | 360407 | 91.69 | 50.04 | 1 | 0 | 0.02 | 8.14 | 45.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.04 | 0 | 59.03 | 23.1 | 21.7
10 | 27/08/2025 06:45:30 | 788.57 | 0 | 0 | 4.61 | 1088.8 | 4.61 | 5.02 | 0 | 0.8 | 0 | 360406 | 91.78 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.85 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20.22 | 0 | - | 23.1 | 22
9 | 27/08/2025 06:40:30 | 787.73 | 0 | 0 | 3.33 | 1040.8 | 3.71 | 3.86 | 0 | 0.5 | 0 | 360406 | 86.25 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 5.49 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.2 | 0 | - | 23.2 | 22.6
8 | 27/08/2025 06:35:30 | 787.3 | 0 | 0 | 2.39 | 1052.9 | 2.31 | 2.44 | 0 | 0.2 | 0 | 360406 | 98.07 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 4.66 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.75 | 0 | - | 23.1 | 22.4
7 | 27/08/2025 06:30:30 | 788.9 | 0 | 0 | 1.19 | 1034 | 1.94 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 360406 | 59.44 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 2.19 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.47 | 0 | - | 23.1 | 22.3
6 | 27/08/2025 06:25:30 | 790.77 | 0 | 0 | 0.42 | 857.2 | 1.48 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 360406 | 33.07 | 49.99 | 1 | 0 | 0 | 0.94 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.78 | 0 | - | 23.1 | 22.3
5 | 27/08/2025 06:20:30 | 791.77 | 0 | 0 | 0 | 913.8 | 0.19 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 360406 | 0 | 49.97 | -0.89 | 0 | 0 | 0.4 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.19 | 0 | - | 23.2 | 22.3
4 | 27/08/2025 06:15:30 | 793.57 | 0 | 0 | 0 | 947.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360406 | 0 | 49.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22.3
3 | 27/08/2025 06:10:30 | 795.23 | 0 | 0 | 0 | 870.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360406 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
2 | 27/08/2025 06:05:30 | 793.17 | 0 | 0 | 0 | 725.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360406 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
1 | 27/08/2025 06:00:30 | 780.63 | 0 | 0 | 0 | 449.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360406 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.23 | - | - | 239.9 | - | - | -