## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 27/08/2025 18:55:30 | 774.33 | 0 | 0 | 0 | 511.1 | 0 | 0 | 978 | 978.6 | 0 | 373070 | 0 | 49.99 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 56 | 13.58 | 11.5 | 0 | 2.83 | 97.74 | 0 | 3.42 | 80.66 | 25.3 | 24.5
155 | 27/08/2025 18:50:30 | 772.43 | 0 | 0 | 0 | 733.9 | 0 | 0 | 978 | 978.6 | 0 | 373070 | 0 | 50 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 56.6 | 13.58 | 11.5 | 0 | 2.83 | 97.74 | 0 | 3.42 | 80.66 | 25.3 | 24.6
154 | 27/08/2025 18:45:30 | 775.97 | 0 | 0 | 0 | 907.6 | 0 | 0 | 978 | 978.6 | 0 | 373070 | 0 | 50.05 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 57.4 | 13.58 | 11.5 | 0 | 2.83 | 97.74 | 0 | 3.42 | 80.66 | 25.4 | 24.7
153 | 27/08/2025 18:40:30 | 776.5 | 0 | 0 | 0.42 | 843.3 | 0.29 | 0.43 | 978 | 978.6 | 0 | 373070 | 98.13 | 50 | 0.17 | 2.76 | 0 | 0 | 57.9 | 13.58 | 11.5 | 0 | 2.83 | 97.74 | 0 | 3.42 | 80.66 | 25.4 | 24.8
152 | 27/08/2025 18:35:30 | 777.37 | 0 | 0 | 0.76 | 1076.8 | 0.32 | 0.78 | 978 | 978.6 | 0 | 373070 | 98.06 | 50.02 | 0.53 | 2.76 | 0 | 1.1 | 58.3 | 13.58 | 11.5 | 0 | 2.83 | 97.74 | 3.09 | 3.42 | 80.66 | 25.5 | 25
151 | 27/08/2025 18:30:30 | 775.97 | 0 | 0 | 1.62 | 1045.2 | 1.58 | 1.65 | 978 | 978.5 | 0 | 373070 | 98.06 | 49.98 | 1 | 2.76 | 0 | 2.78 | 58.6 | 13.58 | 11.5 | 0 | 2.83 | 97.74 | 7.84 | 3.42 | 80.66 | 25.7 | 25.2
150 | 27/08/2025 18:25:30 | 774.97 | 14.8 | 4.93 | 3.07 | 990.9 | 3.16 | 3.13 | 978 | 978.3 | 0 | 373070 | 98.05 | 49.89 | 0.92 | 2.76 | 0.01 | 5.77 | 58.7 | 13.58 | 11.5 | 0 | 2.83 | 97.74 | 16.28 | 3.42 | 80.69 | 25.7 | 25.5
149 | 27/08/2025 18:20:30 | 777.93 | 0 | 0 | 5.21 | 1053.4 | 4.8 | 5.06 | 978 | 978 | 1 | 373070 | 103.03 | 50.04 | -0.99 | 2.76 | 0.01 | 8.15 | 58.8 | 13.58 | 11.5 | 0 | 2.83 | 97.74 | 23 | 3.42 | 80.74 | 25.8 | 25.8
148 | 27/08/2025 18:15:30 | 774.67 | 0 | 0 | 7.77 | 1065.4 | 7.44 | 7.92 | 977 | 977.4 | 1 | 373069 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.76 | 0.02 | 11.71 | 58.7 | 13.57 | 11.49 | 0 | 2.83 | 97.64 | 33.05 | 3.42 | 80.7 | 25.9 | 26.1
147 | 27/08/2025 18:10:30 | 777.3 | 0 | 0 | 11.02 | 1078.9 | 10.14 | 10.94 | 976 | 976.7 | 1 | 373068 | 100.75 | 49.92 | 1 | 2.76 | 0.03 | 15.65 | 58.6 | 13.56 | 11.48 | 5 | 2.83 | 97.54 | 44.19 | 3.41 | 80.71 | 26 | 26.5
146 | 27/08/2025 18:05:30 | 780.93 | 0 | 0 | 14.52 | 1076.4 | 13.62 | 14.66 | 975 | 975.6 | 1 | 373067 | 99.02 | 50.02 | 0.99 | 2.75 | 0.04 | 20.09 | 58 | 13.54 | 11.47 | 23 | 2.82 | 97.47 | 56.71 | 3.41 | 80.72 | 26.2 | 26.8
145 | 27/08/2025 18:00:30 | 782.17 | 0 | 0 | 15.29 | 1087.4 | 14.34 | 15.6 | 974 | 974.3 | 2 | 373066 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.75 | 0.04 | 20.94 | 56.7 | 13.53 | 11.46 | 38 | 2.82 | 97.51 | 59.12 | 3.4 | 80.76 | 26.1 | 27
144 | 27/08/2025 17:55:30 | 779.13 | 0 | 0 | 19.56 | 1130 | 17.5 | 19.77 | 972 | 972.7 | 1 | 373064 | 98.93 | 49.96 | -0.99 | 2.74 | 0.06 | 28.67 | 60.1 | 13.5 | 11.43 | 95 | 2.82 | 97.42 | 80.94 | 3.4 | 80.71 | 26.2 | 27.2
143 | 27/08/2025 17:50:30 | 779.57 | 0 | 0 | 19.14 | 1108.6 | 17.61 | 19.52 | 971 | 971.3 | 2 | 373063 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 2.74 | 0.05 | 25.71 | 59.1 | 13.49 | 11.42 | 43 | 2.81 | 97.49 | 72.59 | 3.39 | 80.77 | 26.2 | 27.4
142 | 27/08/2025 17:45:30 | 781.83 | 0 | 0 | 22.38 | 1104.8 | 20.66 | 22.83 | 969 | 969.5 | 2 | 373061 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.74 | 0.06 | 29.32 | 57.4 | 13.46 | 11.4 | 51 | 2.81 | 97.43 | 82.79 | 3.39 | 80.77 | 26.2 | 27.6
141 | 27/08/2025 17:40:30 | 784.1 | 0 | 0 | 19.99 | 1116.3 | 18.13 | 20.24 | 967 | 967.7 | 1 | 373059 | 98.77 | 49.95 | 0.99 | 2.73 | 0.06 | 27.07 | 59.9 | 13.43 | 11.38 | 43 | 2.8 | 97.36 | 76.42 | 3.38 | 80.77 | 26.2 | 28
140 | 27/08/2025 17:35:30 | 785.5 | 0 | 0 | 20.5 | 1101 | 18.63 | 20.51 | 966 | 966.1 | 3 | 373058 | 99.95 | 49.95 | -0.99 | 2.73 | 0.06 | 27.49 | 58.5 | 13.42 | 11.36 | 44 | 2.8 | 97.4 | 77.61 | 3.37 | 80.83 | 26.6 | 29
139 | 27/08/2025 17:30:30 | 789.87 | 0 | 0 | 36.65 | 1117.6 | 33.45 | 37.38 | 963 | 963.7 | 3 | 373055 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.72 | 0.1 | 45.21 | 56.9 | 13.38 | 11.33 | 128 | 2.79 | 97.31 | 127.65 | 3.37 | 80.77 | 26.9 | 29.8
138 | 27/08/2025 17:25:30 | 787.8 | 0 | 0 | 37.51 | 1119.5 | 34.18 | 38.26 | 960 | 960.5 | 3 | 373052 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 2.71 | 0.11 | 44.88 | 57.1 | 13.33 | 11.29 | 125 | 2.78 | 97.42 | 126.71 | 3.36 | 80.78 | 27.1 | 30.2
137 | 27/08/2025 17:20:30 | 788.9 | 0 | 0 | 44.6 | 1131.2 | 39.34 | 44.5 | 957 | 957.3 | 4 | 373049 | 100.23 | 49.91 | -0.99 | 2.7 | 0.13 | 53.85 | 57.5 | 13.29 | 11.26 | 173 | 2.77 | 97.58 | 152.02 | 3.34 | 80.82 | 27.1 | 30.5
136 | 27/08/2025 17:15:30 | 791.77 | 0 | 0 | 51.95 | 1130 | 45.8 | 51.75 | 953 | 953 | 4 | 373045 | 100.39 | 49.95 | -0.99 | 2.69 | 0.15 | 63.63 | 60 | 13.24 | 11.21 | 207 | 2.75 | 97.8 | 179.63 | 3.33 | 80.85 | 27 | 30.2
135 | 27/08/2025 17:10:30 | 788.97 | 0 | 0 | 41.69 | 1124.1 | 37.83 | 42.52 | 949 | 949 | 4 | 373041 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.68 | 0.12 | 55.18 | 58.4 | 13.18 | 11.16 | 142 | 2.74 | 97.86 | 155.79 | 3.31 | 80.85 | 27.1 | 30.5
134 | 27/08/2025 17:05:30 | 789.43 | 0 | 0 | 54.77 | 1122.9 | 48.4 | 54.35 | 945 | 944.9 | 4 | 373037 | 100.78 | 50.03 | 0.99 | 2.67 | 0.15 | 58.15 | 60.2 | 13.13 | 11.12 | 145 | 2.72 | 98.02 | 164.17 | 3.3 | 80.87 | 26.8 | 30.1
133 | 27/08/2025 17:00:30 | 781.57 | 0 | 0 | 39.39 | 1100.2 | 36.52 | 40.18 | 941 | 941.4 | 3 | 373033 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 2.66 | 0.11 | 49.58 | 59.4 | 13.07 | 11.07 | 102 | 2.71 | 97.92 | 139.98 | 3.29 | 80.82 | 26.9 | 30.5
132 | 27/08/2025 16:55:30 | 779.97 | 0 | 0 | 38.36 | 1108.7 | 34.47 | 38.22 | 938 | 938.2 | 3 | 373030 | 100.38 | 50.02 | 0.99 | 2.65 | 0.11 | 48.37 | 59.3 | 13.03 | 11.03 | 98 | 2.7 | 97.9 | 136.56 | 3.27 | 80.86 | 27.2 | 31.1
131 | 27/08/2025 16:50:30 | 783.73 | 0 | 0 | 46.39 | 1103.9 | 41.87 | 46.22 | 935 | 934.9 | 4 | 373027 | 100.36 | 50.04 | -0.99 | 2.64 | 0.13 | 57.9 | 59.7 | 12.99 | 11 | 120 | 2.7 | 97.91 | 163.46 | 3.26 | 80.9 | 27.4 | 32.2
130 | 27/08/2025 16:45:30 | 778.97 | 0 | 0 | 40.84 | 1117.6 | 37.27 | 41.66 | 931 | 931.1 | 4 | 373023 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.63 | 0.12 | 50.84 | 58 | 12.93 | 10.95 | 92 | 2.69 | 97.82 | 143.52 | 3.25 | 80.88 | 27.9 | 33.3
129 | 27/08/2025 16:40:30 | 784.03 | 0 | 0 | 58.44 | 1105 | 52.66 | 58.19 | 927 | 927.1 | 7 | 373019 | 100.42 | 50.08 | 0.99 | 2.62 | 0.16 | 72.63 | 57.5 | 12.88 | 10.9 | 165 | 2.68 | 97.8 | 205.06 | 3.24 | 80.88 | 28.3 | 34.6
128 | 27/08/2025 16:35:30 | 792 | 0 | 0 | 101.34 | 1111.5 | 93 | 103.37 | 920 | 920.2 | 8 | 373012 | 98.04 | 50.05 | 1 | 2.6 | 0.29 | 126.55 | 59.1 | 12.78 | 10.82 | 344 | 2.65 | 97.83 | 357.28 | 3.21 | 80.89 | 28.2 | 34.5
127 | 27/08/2025 16:30:30 | 788 | 0 | 0 | 72.54 | 1111.6 | 66.56 | 73.99 | 912 | 912.3 | 6 | 373004 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.57 | 0.2 | 89.46 | 58.3 | 12.67 | 10.73 | 231 | 2.63 | 97.94 | 252.56 | 3.18 | 80.87 | 28.1 | 34.1
126 | 27/08/2025 16:25:30 | 789.23 | 0 | 0 | 73.57 | 1111 | 66.54 | 73.93 | 906 | 906.5 | 8 | 372998 | 99.52 | 49.99 | 0.99 | 2.56 | 0.21 | 91.48 | 57.8 | 12.58 | 10.66 | 235 | 2.61 | 98 | 258.28 | 3.16 | 80.84 | 28.2 | 35
125 | 27/08/2025 16:20:30 | 788.4 | 0 | 0 | 75.45 | 1109.8 | 69.34 | 76.96 | 898 | 897.9 | 7 | 372990 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.54 | 0.21 | 89.92 | 59.4 | 12.47 | 10.56 | 226 | 2.59 | 98.08 | 253.88 | 3.14 | 80.84 | 28.1 | 35.1
124 | 27/08/2025 16:15:30 | 781.87 | 0 | 0 | 92.88 | 1117.9 | 82.56 | 92.3 | 891 | 890.8 | 8 | 372983 | 100.63 | 49.97 | 0.99 | 2.52 | 0.26 | 112.95 | 58.3 | 12.38 | 10.48 | 293 | 2.56 | 98.19 | 318.9 | 3.11 | 80.83 | 28.3 | 35.5
123 | 27/08/2025 16:10:30 | 788.57 | 0 | 0 | 86.38 | 1109.4 | 77.3 | 85.76 | 883 | 882.9 | 9 | 372975 | 100.72 | 50.06 | -0.99 | 2.49 | 0.24 | 104.61 | 58.4 | 12.26 | 10.39 | 272 | 2.54 | 98.22 | 295.33 | 3.08 | 80.83 | 28.3 | 35.8
122 | 27/08/2025 16:05:30 | 793.8 | 0 | 0 | 100.91 | 1126.3 | 89.34 | 100.63 | 874 | 874.6 | 7 | 372966 | 100.28 | 50.09 | 0.99 | 2.47 | 0.28 | 117.78 | 58.9 | 12.14 | 10.28 | 295 | 2.51 | 98.27 | 332.52 | 3.05 | 80.77 | 28.2 | 35.1
121 | 27/08/2025 16:00:30 | 785.67 | 0 | 0 | 77.75 | 1106.5 | 71.67 | 79.31 | 867 | 867.3 | 6 | 372959 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.45 | 0.22 | 94.92 | 57.3 | 12.04 | 10.2 | 241 | 2.49 | 98.34 | 267.98 | 3.03 | 80.78 | 28.2 | 34.9
120 | 27/08/2025 15:55:30 | 781.1 | 0 | 0 | 86.21 | 1111.1 | 77.27 | 85.85 | 861 | 860.8 | 9 | 372953 | 100.42 | 49.94 | 1 | 2.43 | 0.24 | 105.47 | 60 | 11.96 | 10.13 | 272 | 2.47 | 98.49 | 297.76 | 3.01 | 80.84 | 28.4 | 35.8
119 | 27/08/2025 15:50:30 | 790.27 | 0 | 0 | 146.28 | 1124.4 | 132.7 | 149.21 | 852 | 852.1 | 9 | 372944 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.41 | 0.41 | 180.66 | 59.2 | 11.83 | 10.02 | 474 | 2.44 | 98.58 | 510.06 | 2.98 | 80.8 | 28.2 | 35.5
118 | 27/08/2025 15:45:30 | 791.93 | 0 | 0 | 93.9 | 1113.4 | 83.24 | 92.68 | 843 | 843 | 9 | 372935 | 101.32 | 50.01 | -0.99 | 2.38 | 0.27 | 114.29 | 57.8 | 11.71 | 9.92 | 299 | 2.41 | 98.71 | 322.67 | 2.95 | 80.79 | 28.2 | 35.3
117 | 27/08/2025 15:40:30 | 791.17 | 0 | 0 | 102.45 | 1134.8 | 92.09 | 104.5 | 834 | 834 | 7 | 372926 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.35 | 0.29 | 127.48 | 57.6 | 11.58 | 9.81 | 322 | 2.38 | 98.81 | 359.92 | 2.91 | 80.78 | 28 | 34.6
116 | 27/08/2025 15:35:30 | 789.23 | 0 | 0 | 78.27 | 1115.4 | 70.17 | 78.27 | 827 | 827.3 | 7 | 372919 | 100 | 50 | -0.99 | 2.33 | 0.22 | 97.34 | 59.9 | 11.49 | 9.73 | 249 | 2.36 | 98.85 | 274.81 | 2.89 | 80.73 | 28 | 35.3
115 | 27/08/2025 15:30:30 | 790.8 | 0 | 0 | 95.19 | 1120.7 | 83.67 | 93.77 | 820 | 820.1 | 9 | 372912 | 101.51 | 49.99 | 0.99 | 2.32 | 0.27 | 113.72 | 57.4 | 11.39 | 9.65 | 282 | 2.34 | 98.98 | 321.07 | 2.87 | 80.78 | 28.1 | 35.8
114 | 27/08/2025 15:25:30 | 794.13 | 0 | 0 | 104.24 | 1105.7 | 93.86 | 103.78 | 811 | 811.2 | 8 | 372903 | 100.45 | 49.91 | 1 | 2.29 | 0.29 | 127.75 | 59.6 | 11.26 | 9.54 | 307 | 2.31 | 98.99 | 360.67 | 2.84 | 80.74 | 28 | 35.3
113 | 27/08/2025 15:20:30 | 793.03 | 0 | 0 | 94.67 | 1107 | 85.08 | 94.18 | 803 | 803.3 | 7 | 372895 | 100.52 | 49.82 | 0.99 | 2.27 | 0.27 | 116.1 | 59 | 11.15 | 9.45 | 273 | 2.29 | 99 | 327.78 | 2.81 | 80.71 | 27.8 | 35
112 | 27/08/2025 15:15:30 | 785.1 | 0 | 0 | 81.43 | 1108 | 72.97 | 80.85 | 796 | 796 | 7 | 372888 | 100.71 | 49.78 | 1 | 2.25 | 0.23 | 99.38 | 57.4 | 11.06 | 9.36 | 224 | 2.27 | 99.04 | 280.59 | 2.78 | 80.75 | 27.9 | 35.3
111 | 27/08/2025 15:10:30 | 783.23 | 0 | 0 | 78.78 | 1106.1 | 70.48 | 77.95 | 789 | 789.6 | 7 | 372881 | 101.06 | 49.78 | -0.99 | 2.23 | 0.22 | 96.44 | 59.7 | 10.96 | 9.28 | 208 | 2.25 | 98.91 | 272.26 | 2.76 | 80.68 | 27.8 | 35.9
110 | 27/08/2025 15:05:30 | 784.63 | 0 | 0 | 86.81 | 1127.2 | 76.46 | 86.19 | 782 | 782.4 | 7 | 372874 | 100.72 | 49.89 | -0.99 | 2.21 | 0.25 | 105.68 | 58.8 | 10.86 | 9.2 | 234 | 2.23 | 98.87 | 298.36 | 2.74 | 80.69 | 28.1 | 37
109 | 27/08/2025 15:00:30 | 781.67 | 0 | 0 | 100.65 | 1105.5 | 90.28 | 99.81 | 775 | 775 | 9 | 372867 | 100.85 | 49.74 | -0.99 | 2.19 | 0.28 | 123.3 | 57.5 | 10.76 | 9.12 | 280 | 2.21 | 98.92 | 348.11 | 2.71 | 80.74 | 28.2 | 37.4
108 | 27/08/2025 14:55:30 | 780.1 | 0 | 0 | 106.29 | 1113.9 | 94.67 | 105.45 | 766 | 766.4 | 9 | 372858 | 100.79 | 49.73 | 1 | 2.16 | 0.3 | 129.67 | 57.7 | 10.64 | 9.01 | 295 | 2.19 | 98.84 | 366.1 | 2.68 | 80.69 | 28.1 | 37.6
107 | 27/08/2025 14:50:30 | 782.23 | 0 | 0 | 115.86 | 1114.6 | 106.03 | 118.18 | 757 | 757.1 | 10 | 372849 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.14 | 0.33 | 140.84 | 59.2 | 10.51 | 8.91 | 327 | 2.16 | 98.85 | 397.63 | 2.65 | 80.68 | 28.2 | 37.2
106 | 27/08/2025 14:45:30 | 783.7 | 0 | 0 | 116.55 | 1113.7 | 106.74 | 118.88 | 747 | 747.2 | 9 | 372839 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.11 | 0.33 | 142.8 | 60.2 | 10.38 | 8.79 | 339 | 2.13 | 98.83 | 403.17 | 2.62 | 80.65 | 28.1 | 36.8
105 | 27/08/2025 14:40:30 | 781.53 | 0 | 0 | 73.82 | 1107.4 | 67.99 | 75.3 | 738 | 738.7 | 6 | 372830 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.08 | 0.21 | 90.93 | 59.8 | 10.25 | 8.68 | 199 | 2.11 | 98.75 | 256.71 | 2.59 | 80.6 | 28.1 | 37.4
104 | 27/08/2025 14:35:30 | 780.43 | 0 | 0 | 84.25 | 1091.3 | 76.45 | 83.43 | 732 | 732.4 | 9 | 372824 | 100.98 | 49.91 | -0.99 | 2.07 | 0.24 | 103.54 | 57.5 | 10.17 | 8.61 | 239 | 2.09 | 98.79 | 292.33 | 2.56 | 80.63 | 28.5 | 40.7
103 | 27/08/2025 14:30:30 | 786.43 | 0 | 0 | 122.7 | 1086.3 | 115.21 | 125.15 | 723 | 723.6 | 12 | 372815 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.04 | 0.35 | 152.92 | 57.9 | 10.04 | 8.51 | 390 | 2.07 | 98.8 | 431.72 | 2.53 | 80.59 | 29.3 | 45
102 | 27/08/2025 14:25:30 | 794.43 | 0 | 0 | 242.67 | 1071.9 | 230.92 | 247.52 | 711 | 711.2 | 22 | 372803 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 2.01 | 0.69 | 221.53 | 67.7 | 9.88 | 8.36 | 564 | 2.03 | 99.03 | 625.43 | 2.49 | 80.62 | 29.5 | 49.5
101 | 27/08/2025 14:20:30 | 795.57 | 0 | 0 | 288.56 | 1080.7 | 272.35 | 294.33 | 689 | 689 | 18 | 372781 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 1.95 | 0.81 | 364.06 | 73.4 | 9.57 | 8.11 | 933 | 1.96 | 99.3 | 1027.83 | 2.42 | 80.51 | 29.1 | 48.7
100 | 27/08/2025 14:15:30 | 794.03 | 0 | 0 | 271.3 | 1063.9 | 260.11 | 276.73 | 671 | 671.1 | 24 | 372763 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.89 | 0.77 | 335.45 | 77.7 | 9.32 | 7.89 | 887 | 1.9 | 99.81 | 947.07 | 2.35 | 80.61 | 29 | 49.4
99 | 27/08/2025 14:10:30 | 792.63 | 0 | 0 | 281.12 | 1086.1 | 259.72 | 282.08 | 647 | 647.6 | 21 | 372739 | 99.66 | 49.88 | -0.99 | 1.83 | 0.79 | 386.28 | 77 | 8.99 | 7.61 | 996 | 1.82 | - | 1090.58 | 2.27 | 80.54 | 28.9 | 48.4
98 | 27/08/2025 14:05:30 | 793.63 | 0 | 0 | 287.62 | 1063.5 | 275.86 | 293.37 | 626 | 626.3 | 18 | 372718 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.77 | 0.81 | 373.97 | 77 | 8.69 | 7.36 | 948 | 1.75 | - | 1055.83 | 2.19 | 80.63 | 28.7 | 46.5
97 | 27/08/2025 14:00:30 | 797.53 | 0 | 0 | 328.89 | 1079.7 | 303.96 | 328.18 | 608 | 608 | 21 | 372700 | 100.22 | 49.98 | 0.99 | 1.72 | 0.93 | 405.91 | 83 | 8.44 | 7.15 | 1068 | 1.7 | - | 1146 | 2.13 | 80.63 | 28.7 | 46
96 | 27/08/2025 13:55:30 | 793.63 | 0 | 0 | 291.89 | 1093.1 | 272.37 | 297.73 | 587 | 586.9 | 17 | 372679 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.66 | 0.82 | 337.14 | 73 | 8.15 | 6.91 | 864 | 1.62 | - | 951.84 | 2.04 | 81.12 | 27.8 | 42.2
95 | 27/08/2025 13:50:30 | 799.67 | 0 | 0 | 138.34 | 1096.3 | 125.17 | 137.22 | 570 | 570.7 | 13 | 372662 | 100.82 | 49.96 | -0.99 | 1.61 | 0.39 | 165.54 | 59.2 | 7.92 | 6.71 | 415 | 1.57 | - | 467.36 | 1.99 | 80.87 | 27.8 | 42
94 | 27/08/2025 13:45:30 | 803.1 | 0 | 0 | 223.79 | 1083.2 | 206.21 | 223.36 | 557 | 557.3 | 22 | 372649 | 100.19 | 49.91 | 0.99 | 1.57 | 0.63 | 269.47 | 67.9 | 7.74 | 6.55 | 689 | 1.53 | - | 760.78 | 1.94 | 80.89 | 27.7 | 43.1
93 | 27/08/2025 13:40:30 | 800.27 | 0 | 0 | 187.3 | 1120.5 | 170.5 | 191.05 | 535 | 535.4 | 14 | 372627 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.51 | 0.53 | 230.35 | 60.6 | 7.43 | 6.29 | 581 | 1.46 | - | 650.33 | 1.87 | 80.77 | 27.4 | 39.1
92 | 27/08/2025 13:35:30 | 796.23 | 0 | 0 | 156.37 | 1118 | 142.66 | 159.5 | 521 | 521 | 12 | 372613 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.47 | 0.44 | 192.16 | 59.4 | 7.24 | 6.13 | 486 | 1.42 | - | 542.51 | 1.82 | 80.82 | 27.5 | 37.8
91 | 27/08/2025 13:30:30 | 790.1 | 0 | 0 | 154.66 | 1112.7 | 141.78 | 157.75 | 509 | 509 | 12 | 372601 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.44 | 0.44 | 195.47 | 58.7 | 7.07 | 5.99 | 489 | 1.38 | - | 551.87 | 1.78 | 80.82 | 27.3 | 35.9
90 | 27/08/2025 13:25:30 | 785.17 | 0 | 0 | 87.75 | 1119.6 | 77.66 | 86.95 | 497 | 497.4 | 8 | 372589 | 100.92 | 49.95 | -0.99 | 1.4 | 0.25 | 105.34 | 58.4 | 6.9 | 5.85 | 242 | 1.34 | - | 297.41 | 1.74 | 80.78 | 27 | 33.2
89 | 27/08/2025 13:20:30 | 779.73 | 0 | 0 | 79.72 | 1123.8 | 72.36 | 81.31 | 489 | 489.7 | 4 | 372581 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.38 | 0.23 | 98.47 | 57.5 | 6.79 | 5.75 | 199 | 1.32 | - | 278.01 | 1.71 | 80.69 | 26.9 | 32.1
88 | 27/08/2025 13:15:30 | 778.57 | 0 | 0 | 39.99 | 1095.8 | 37.22 | 40.79 | 485 | 485.4 | 4 | 372577 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.37 | 0.11 | 50.74 | 57.8 | 6.74 | 5.71 | 83 | 1.31 | - | 143.26 | 1.69 | 80.78 | 27.5 | 34.4
87 | 27/08/2025 13:10:30 | 786.07 | 0 | 0 | 85.96 | 1104.6 | 77.44 | 85.54 | 481 | 480.8 | 8 | 372573 | 100.49 | 49.89 | -0.99 | 1.36 | 0.24 | 100.29 | 57.4 | 6.68 | 5.66 | 213 | 1.3 | - | 283.15 | 1.68 | 80.83 | 28.3 | 37.9
86 | 27/08/2025 13:05:30 | 785.07 | 0 | 0 | 105.7 | 1094.2 | 98.53 | 107.81 | 473 | 473.3 | 11 | 372565 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.34 | 0.3 | 125.83 | 58.5 | 6.57 | 5.56 | 289 | 1.28 | - | 355.25 | 1.65 | 80.74 | 28.7 | 40.6
85 | 27/08/2025 13:00:30 | 790.4 | 0 | 0 | 127.83 | 1086.3 | 117.25 | 127.37 | 462 | 462.5 | 15 | 372554 | 100.36 | 50.08 | -0.99 | 1.3 | 0.36 | 152.32 | 59.7 | 6.42 | 5.43 | 382 | 1.25 | - | 430.04 | 1.62 | 80.61 | 29 | 43.5
84 | 27/08/2025 12:55:30 | 795.03 | 0 | 0 | 236.43 | 1085.1 | 218.41 | 236.99 | 447 | 447.5 | 18 | 372539 | 99.76 | 50.03 | 0.99 | 1.26 | 0.67 | 284.67 | 66.1 | 6.21 | 5.26 | 729 | 1.21 | - | 803.7 | 1.57 | 80.48 | 28.9 | 44.9
83 | 27/08/2025 12:50:30 | 788.43 | 0 | 0 | 176.28 | 1094.8 | 164.24 | 179.81 | 429 | 429.4 | 16 | 372521 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.21 | 0.5 | 216.86 | 61.3 | 5.96 | 5.05 | 552 | 1.15 | - | 612.25 | 1.5 | 80.53 | 28.6 | 44
82 | 27/08/2025 12:45:30 | 789.77 | 0 | 0 | 184.14 | 1087.9 | 168.43 | 183.23 | 413 | 413.5 | 15 | 372505 | 100.5 | 49.98 | -0.99 | 1.17 | 0.52 | 219.7 | 61.6 | 5.74 | 4.86 | 557 | 1.1 | - | 620.26 | 1.45 | 80.41 | 28.4 | 43.6
81 | 27/08/2025 12:40:30 | 790.63 | 0 | 0 | 172.35 | 1087.9 | 158.16 | 172.06 | 398 | 397.8 | 17 | 372490 | 100.17 | 49.95 | -0.99 | 1.12 | 0.49 | 205.76 | 61.2 | 5.53 | 4.68 | 521 | 1.05 | - | 580.92 | 1.39 | 80.66 | 28.2 | 43.2
80 | 27/08/2025 12:35:30 | 793.5 | 0 | 0 | 211.65 | 1100.5 | 192.3 | 211.63 | 381 | 381 | 15 | 372473 | 100.01 | 49.96 | 0.99 | 1.08 | 0.6 | 260.01 | 62.6 | 5.29 | 4.48 | 637 | 1 | - | 734.08 | 1.34 | 80.51 | 28 | 43.1
79 | 27/08/2025 12:30:30 | 796.17 | 0 | 0 | 193.11 | 1090.6 | 180.61 | 196.97 | 366 | 366.1 | 18 | 372458 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.03 | 0.55 | 243 | 61.7 | 5.08 | 4.31 | 620 | 0.95 | - | 686.06 | 1.28 | 80.54 | 28.2 | 43
78 | 27/08/2025 12:25:30 | 798.9 | 0 | 0 | 208.75 | 1101.3 | 193.34 | 212.93 | 348 | 348.7 | 18 | 372440 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.98 | 0.59 | 259.86 | 63.4 | 4.83 | 4.09 | 655 | 0.9 | - | 733.66 | 1.22 | 80.2 | 27.8 | 41
77 | 27/08/2025 12:20:30 | 795.63 | 0 | 0 | 205.33 | 1121.3 | 186.78 | 209.44 | 330 | 330.4 | 11 | 372422 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.93 | 0.58 | 244.73 | 61.9 | 4.58 | 3.88 | 598 | 0.84 | - | 690.95 | 1.16 | 80.11 | 27 | 36.3
76 | 27/08/2025 12:15:30 | 785.03 | 0 | 0 | 90.4 | 1120.4 | 82.3 | 92.21 | 319 | 318.9 | 9 | 372411 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.9 | 0.26 | 111.75 | 57.8 | 4.43 | 3.75 | 256 | 0.81 | - | 315.51 | 1.12 | 80.34 | 26.8 | 34.8
75 | 27/08/2025 12:10:30 | 786.9 | 0 | 0 | 118.09 | 1122 | 104.39 | 117.13 | 310 | 310.5 | 7 | 372402 | 100.82 | 49.97 | 0.99 | 0.88 | 0.33 | 141.71 | 57.6 | 4.31 | 3.65 | 311 | 0.78 | - | 400.07 | 1.09 | 80.15 | 26.7 | 34.2
74 | 27/08/2025 12:05:30 | 782.27 | 0 | 0 | 65.88 | 1113.8 | 58.79 | 65.48 | 303 | 302.8 | 7 | 372395 | 100.6 | 49.96 | -0.99 | 0.86 | 0.19 | 79.48 | 58.5 | 4.21 | 3.56 | 159 | 0.76 | - | 224.4 | 1.07 | 80.25 | 26.7 | 34.7
73 | 27/08/2025 12:00:30 | 785.57 | 0 | 0 | 103.73 | 1123.2 | 94.2 | 105.8 | 296 | 296.4 | 11 | 372388 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.84 | 0.29 | 123.65 | 58.4 | 4.11 | 3.48 | 268 | 0.75 | - | 349.1 | 1.04 | 80.05 | 26.9 | 35.6
72 | 27/08/2025 11:55:30 | 785.13 | 0 | 0 | 100.4 | 1112.7 | 89.99 | 100.13 | 285 | 285.7 | 6 | 372377 | 100.27 | 49.98 | 0.99 | 0.8 | 0.28 | 123.52 | 60 | 3.96 | 3.35 | 270 | 0.72 | - | 348.74 | 1.01 | 79.9 | 26.9 | 34.7
71 | 27/08/2025 11:50:30 | 779.33 | 0 | 0 | 84.59 | 1128 | 74.35 | 83.87 | 279 | 279.2 | 8 | 372371 | 100.86 | 49.98 | -0.99 | 0.79 | 0.24 | 102.24 | 57.4 | 3.88 | 3.28 | 216 | 0.7 | - | 288.66 | 0.98 | 79.97 | 27 | 36.4
70 | 27/08/2025 11:45:30 | 783.43 | 0 | 0 | 120.31 | 1103.3 | 109.45 | 120.75 | 271 | 271.3 | 11 | 372363 | 99.63 | 50.03 | 0.99 | 0.77 | 0.34 | 142.9 | 58.8 | 3.76 | 3.19 | 325 | 0.68 | - | 403.44 | 0.96 | 79.86 | 27.1 | 37.9
69 | 27/08/2025 11:40:30 | 784.23 | 0 | 0 | 129.71 | 1116.9 | 118.46 | 132.3 | 260 | 260.5 | 11 | 372352 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.73 | 0.37 | 156.52 | 57.9 | 3.61 | 3.06 | 379 | 0.65 | - | 441.91 | 0.92 | 79.7 | 27 | 37.6
68 | 27/08/2025 11:35:30 | 786.57 | 0 | 0 | 154.74 | 1111.3 | 139.3 | 154.8 | 249 | 249.1 | 13 | 372341 | 99.96 | 49.95 | 0.99 | 0.7 | 0.44 | 186.77 | 58.6 | 3.46 | 2.93 | 451 | 0.62 | - | 527.3 | 0.88 | 79.79 | 26.8 | 36.8
67 | 27/08/2025 11:30:30 | 787.63 | 0 | 0 | 141.41 | 1115.8 | 126.53 | 141.19 | 236 | 236.1 | 11 | 372328 | 100.16 | 50.02 | 0.99 | 0.67 | 0.4 | 165.01 | 59.5 | 3.28 | 2.78 | 401 | 0.58 | - | 465.88 | 0.84 | 79.51 | 26.7 | 37.3
66 | 27/08/2025 11:25:30 | 787.97 | 0 | 0 | 131.16 | 1105.1 | 118.28 | 130.72 | 225 | 225.4 | 12 | 372317 | 100.34 | 49.98 | -0.99 | 0.64 | 0.37 | 158.35 | 57.7 | 3.13 | 2.65 | 399 | 0.55 | - | 447.06 | 0.8 | 79.31 | 27 | 37.9
65 | 27/08/2025 11:20:30 | 793.57 | 0 | 0 | 162.86 | 1119.3 | 145.6 | 162.98 | 213 | 213.3 | 13 | 372305 | 99.93 | 50.02 | -0.99 | 0.6 | 0.46 | 189.27 | 58.2 | 2.96 | 2.51 | 470 | 0.51 | - | 534.36 | 0.76 | 79.02 | 26.7 | 37.2
64 | 27/08/2025 11:15:30 | 794.03 | 0 | 0 | 151.67 | 1113.1 | 136.54 | 151.98 | 200 | 200.2 | 12 | 372292 | 99.79 | 49.99 | -0.99 | 0.56 | 0.43 | 182.71 | 59.2 | 2.78 | 2.35 | 446 | 0.47 | - | 515.83 | 0.72 | 78.86 | 26.4 | 35.8
63 | 27/08/2025 11:10:30 | 791.63 | 0 | 0 | 146.71 | 1131 | 132.31 | 149.64 | 188 | 187.9 | 12 | 372280 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.53 | 0.41 | 177.73 | 58.5 | 2.61 | 2.21 | 434 | 0.44 | - | 501.79 | 0.67 | 78.75 | 26.1 | 34.4
62 | 27/08/2025 11:05:30 | 790.07 | 0 | 0 | 113.73 | 1136.9 | 102.03 | 116 | 176 | 176.5 | 9 | 372268 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.5 | 0.32 | 139.87 | 60.1 | 2.44 | 2.07 | 341 | 0.4 | - | 394.88 | 0.63 | 78.25 | 25.8 | 32.5
61 | 27/08/2025 11:00:30 | 787.3 | 0 | 0 | 95.1 | 1130.8 | 84.46 | 95.5 | 167 | 167.5 | 6 | 372259 | 99.58 | 50 | 0.99 | 0.47 | 0.27 | 116.65 | 59.5 | 2.32 | 1.96 | 267 | 0.38 | - | 329.35 | 0.6 | 78.19 | 25.6 | 31.4
60 | 27/08/2025 10:55:30 | 780.3 | 0 | 0 | 64.68 | 1120.4 | 57.91 | 64.89 | 161 | 161 | 6 | 372253 | 99.68 | 50.05 | 0.99 | 0.45 | 0.18 | 79.44 | 57 | 2.24 | 1.89 | 171 | 0.36 | - | 224.29 | 0.58 | 78.24 | 25.7 | 31.7
59 | 27/08/2025 10:50:30 | 784.93 | 0 | 0 | 78.1 | 1114.5 | 71.48 | 79.66 | 155 | 154.8 | 8 | 372247 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.44 | 0.22 | 95.8 | 57.3 | 2.15 | 1.82 | 224 | 0.34 | - | 270.46 | 0.56 | 78.14 | 25.6 | 31.4
58 | 27/08/2025 10:45:30 | 786.9 | 0 | 0 | 73.91 | 1136 | 64.77 | 73.57 | 147 | 147.2 | 6 | 372239 | 100.46 | 50.05 | 1 | 0.42 | 0.21 | 97.19 | 57.6 | 2.04 | 1.73 | 232 | 0.32 | - | 274.38 | 0.54 | 77.43 | 25.4 | 30.3
57 | 27/08/2025 10:40:30 | 787 | 0 | 0 | 67.59 | 1129.4 | 59.85 | 67.59 | 141 | 141.6 | 4 | 372233 | 99.99 | 50.1 | 0.99 | 0.4 | 0.19 | 85.81 | 57.4 | 1.96 | 1.66 | 192 | 0.3 | - | 242.28 | 0.51 | 77.45 | 25.2 | 29.2
56 | 27/08/2025 10:35:30 | 783.4 | 0 | 0 | 47.16 | 1118.4 | 43.01 | 48.1 | 137 | 137.3 | 4 | 372229 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.39 | 0.13 | 59 | 59.5 | 1.9 | 1.61 | 115 | 0.29 | - | 166.56 | 0.5 | 77.67 | 25 | 28.8
55 | 27/08/2025 10:30:30 | 781.67 | 0 | 0 | 43.23 | 1126.7 | 39.14 | 44.09 | 133 | 133.7 | 4 | 372225 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.38 | 0.12 | 55.14 | 59.2 | 1.85 | 1.56 | 103 | 0.28 | - | 155.66 | 0.48 | 77.42 | 25 | 29
54 | 27/08/2025 10:25:30 | 780 | 0 | 0 | 48.19 | 1133.6 | 43.36 | 49.15 | 129 | 129.7 | 3 | 372221 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.36 | 0.14 | 60.57 | 58.5 | 1.79 | 1.52 | 111 | 0.27 | - | 171.02 | 0.47 | 77.33 | 25 | 29.3
53 | 27/08/2025 10:20:30 | 775.5 | 0 | 0 | 34.6 | 1099 | 31.79 | 34.93 | 126 | 126.3 | 3 | 372218 | 99.04 | 50.05 | -0.99 | 0.36 | 0.1 | 44.33 | 57.9 | 1.75 | 1.48 | 72 | 0.27 | - | 125.14 | 0.46 | 77.5 | 25.1 | 30.3
52 | 27/08/2025 10:15:30 | 780.7 | 0 | 0 | 51.09 | 1114.1 | 45.57 | 50.77 | 123 | 122.8 | 6 | 372215 | 100.63 | 50.05 | 0.99 | 0.35 | 0.14 | 62.96 | 58.7 | 1.71 | 1.45 | 117 | 0.26 | - | 177.75 | 0.45 | 77.69 | 25.2 | 31.5
51 | 27/08/2025 10:10:30 | 783.3 | 0 | 0 | 86.9 | 1113.1 | 79.63 | 88.64 | 117 | 117.3 | 7 | 372209 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.33 | 0.25 | 108.51 | 57.5 | 1.63 | 1.38 | 233 | 0.25 | - | 306.37 | 0.43 | 77.18 | 25.2 | 32.8
50 | 27/08/2025 10:05:30 | 783.9 | 0 | 0 | 92.11 | 1121.7 | 82.27 | 92.28 | 110 | 110.3 | 8 | 372202 | 99.82 | 50.07 | -0.99 | 0.31 | 0.26 | 112.19 | 59.9 | 1.53 | 1.29 | 246 | 0.23 | - | 316.75 | 0.4 | 77.06 | 25.1 | 32.6
49 | 27/08/2025 10:00:30 | 797.97 | 0 | 0 | 95.01 | 1132.4 | 83.71 | 94.79 | 102 | 102.1 | 8 | 372194 | 100.23 | 50.13 | -0.99 | 0.29 | 0.27 | 116.41 | 60.1 | 1.42 | 1.2 | 260 | 0.2 | - | 328.66 | 0.38 | 76.79 | 24.9 | 31.7
48 | 27/08/2025 09:55:30 | 775.2 | 0 | 0 | 86.3 | 1139 | 76.22 | 86.82 | 94 | 94.7 | 6 | 372186 | 99.4 | 50.11 | 0.99 | 0.27 | 0.24 | 106.01 | 57.3 | 1.31 | 1.11 | 241 | 0.18 | - | 299.3 | 0.35 | 76.04 | 24.8 | 30.9
47 | 27/08/2025 09:50:30 | 773.93 | 0 | 0 | 76.73 | 1131.2 | 69.19 | 78.26 | 88 | 87.8 | 6 | 372180 | 98.04 | 50.11 | 1 | 0.25 | 0.22 | 95.49 | 59.7 | 1.22 | 1.04 | 210 | 0.16 | - | 269.59 | 0.33 | 76.45 | 24.6 | 30
46 | 27/08/2025 09:45:30 | 772.67 | 0 | 0 | 70.49 | 1137.1 | 63.23 | 71.9 | 82 | 82 | 6 | 372174 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.23 | 0.2 | 86.97 | 59.5 | 1.14 | 0.96 | 182 | 0.15 | - | 245.53 | 0.31 | 75.66 | 24.4 | 29.5
45 | 27/08/2025 09:40:30 | 772.5 | 0 | 0 | 68.61 | 1129.5 | 61.06 | 68.96 | 76 | 76.2 | 5 | 372168 | 99.49 | 50.09 | -0.99 | 0.21 | 0.19 | 85.49 | 59.2 | 1.06 | 0.89 | 176 | 0.14 | - | 241.37 | 0.28 | 75.29 | 24.3 | 28.8
44 | 27/08/2025 09:35:30 | 770.5 | 0 | 0 | 61.09 | 1123.3 | 55.47 | 62.31 | 71 | 70.9 | 6 | 372163 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.2 | 0.17 | 77.62 | 59.4 | 0.99 | 0.84 | 156 | 0.12 | - | 219.15 | 0.27 | 75.36 | 24.2 | 28.2
43 | 27/08/2025 09:30:30 | 769.23 | 0 | 0 | 56.14 | 1127.9 | 50.13 | 56.54 | 65 | 65.7 | 4 | 372157 | 99.3 | 50.08 | -0.99 | 0.18 | 0.16 | 71.56 | 58.7 | 0.9 | 0.76 | 139 | 0.11 | - | 202.04 | 0.25 | 74 | 24 | 27.6
42 | 27/08/2025 09:25:30 | 767.27 | 0 | 0 | 47.5 | 1123 | 42.4 | 47.62 | 61 | 61.4 | 3 | 372153 | 99.75 | 50.04 | 0.99 | 0.17 | 0.13 | 61.46 | 58.1 | 0.85 | 0.72 | 114 | 0.1 | - | 173.52 | 0.23 | 73.91 | 23.8 | 27.1
41 | 27/08/2025 09:20:30 | 767.67 | 0 | 0 | 41.61 | 1115.2 | 38.06 | 42.44 | 58 | 57.8 | 4 | 372150 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.16 | 0.12 | 54.92 | 57.5 | 0.81 | 0.68 | 100 | 0.09 | - | 155.05 | 0.22 | 74.77 | 23.7 | 26.8
40 | 27/08/2025 09:15:30 | 773.83 | 0 | 0 | 39.47 | 1123.8 | 35.7 | 40.12 | 54 | 54.4 | 3 | 372146 | 98.37 | 49.96 | -0.99 | 0.15 | 0.11 | 52.1 | 57.7 | 0.75 | 0.64 | 95 | 0.08 | - | 147.1 | 0.21 | 73.65 | 23.7 | 26.4
39 | 27/08/2025 09:10:30 | 770.27 | 0 | 0 | 36.57 | 1113.7 | 33.49 | 37.3 | 51 | 51 | 3 | 372143 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.14 | 0.1 | 46.76 | 57.7 | 0.71 | 0.6 | 80 | 0.08 | - | 132 | 0.19 | 73.84 | 23.6 | 26
38 | 27/08/2025 09:05:30 | 773.57 | 0 | 0 | 37.34 | 1108.9 | 33.82 | 37.51 | 48 | 47.9 | 4 | 372140 | 99.56 | 49.92 | -0.99 | 0.14 | 0.11 | 48.9 | 58.5 | 0.67 | 0.56 | 84 | 0.07 | - | 138.05 | 0.18 | 74.05 | 23.5 | 25.5
37 | 27/08/2025 09:00:30 | 786.63 | 0 | 0 | 44.17 | 1129.6 | 38.8 | 43.83 | 44 | 44.5 | 3 | 372136 | 100.79 | 50.01 | -0.99 | 0.12 | 0.12 | 56.63 | 59 | 0.61 | 0.52 | 106 | 0.06 | - | 159.87 | 0.17 | 72.65 | 23.4 | 24.5
36 | 27/08/2025 08:55:30 | 797.07 | 0 | 0 | 40.67 | 1135.2 | 36.54 | 41.48 | 41 | 41 | 4 | 372133 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.12 | 0.11 | 52.67 | 59.3 | 0.57 | 0.48 | 98 | 0.05 | - | 148.7 | 0.16 | 73.26 | 23.3 | 23.9
35 | 27/08/2025 08:50:30 | 791.37 | 0 | 0 | 42.38 | 1141.1 | 37.88 | 43.23 | 37 | 37.6 | 3 | 372129 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.1 | 0.12 | 54.13 | 59.7 | 0.51 | 0.44 | 97 | 0.04 | - | 152.81 | 0.15 | 71.55 | 23.2 | 23.6
34 | 27/08/2025 08:45:30 | 788.73 | 0 | 0 | 34.17 | 1124 | 30.41 | 34.18 | 34 | 34.2 | 3 | 372126 | 99.98 | 50 | 0.99 | 0.1 | 0.1 | 44.01 | 59.9 | 0.47 | 0.4 | 66 | 0.04 | - | 124.26 | 0.13 | 72.17 | 23.2 | 23.6
33 | 27/08/2025 08:40:30 | 784.83 | 0 | 0 | 32.72 | 1112.5 | 29.66 | 33 | 31 | 31.5 | 3 | 372123 | 99.16 | 49.98 | 0.99 | 0.09 | 0.09 | 42.35 | 57 | 0.43 | 0.36 | 61 | 0.03 | - | 119.57 | 0.12 | 71.16 | 23.2 | 23.4
32 | 27/08/2025 08:35:30 | 786.97 | 0 | 0 | 32.47 | 1137.1 | 29.02 | 33 | 28 | 28.7 | 2 | 372120 | 98.38 | 49.94 | 0.99 | 0.08 | 0.09 | 41.66 | 58.6 | 0.39 | 0.33 | 57 | 0.02 | - | 117.61 | 0.11 | 69.96 | 23.3 | 23.7
31 | 27/08/2025 08:30:30 | 789.83 | 0 | 0 | 36.14 | 1129.8 | 32.41 | 36.62 | 26 | 25.8 | 3 | 372118 | 98.69 | 49.98 | -0.99 | 0.07 | 0.1 | 46.43 | 60 | 0.36 | 0.31 | 69 | 0.02 | - | 131.08 | 0.1 | 71.97 | 23.4 | 23.8
30 | 27/08/2025 08:25:30 | 788.53 | 0 | 0 | 27.08 | 1114.6 | 24.59 | 27.4 | 23 | 23.1 | 2 | 372115 | 98.82 | 49.92 | -0.99 | 0.06 | 0.08 | 36.06 | 56.8 | 0.32 | 0.27 | 47 | 0.01 | - | 101.82 | 0.09 | 69.82 | 23.4 | 24.1
29 | 27/08/2025 08:20:30 | 786.9 | 0 | 0 | 18.88 | 1097.6 | 17.55 | 19.26 | 21 | 21.1 | 2 | 372113 | 98.04 | 49.83 | 1 | 0.06 | 0.05 | 25.93 | 59.2 | 0.29 | 0.25 | 27 | 0.01 | - | 73.21 | 0.09 | 69.75 | 23.4 | 24.3
28 | 27/08/2025 08:15:30 | 787.53 | 0 | 0 | 15.12 | 1091.8 | 14.02 | 15.3 | 19 | 19.7 | 1 | 372111 | 98.79 | 49.85 | -0.99 | 0.05 | 0.04 | 20.78 | 58.5 | 0.26 | 0.22 | 16 | 0.01 | - | 58.66 | 0.08 | 67.9 | 23.3 | 24.1
27 | 27/08/2025 08:10:30 | 786.53 | 0 | 0 | 15.29 | 1100.4 | 14.17 | 15.6 | 18 | 18.4 | 1 | 372110 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 0.05 | 0.04 | 21.29 | 57.9 | 0.25 | 0.21 | 17 | 0.01 | - | 60.11 | 0.07 | 68.67 | 23.3 | 23.9
26 | 27/08/2025 08:05:30 | 782.47 | 0 | 0 | 11.7 | 1083.2 | 11 | 11.91 | 17 | 17.2 | 1 | 372109 | 98.2 | 49.9 | 1 | 0.05 | 0.03 | 17.01 | 57.2 | 0.24 | 0.2 | 5 | 0.01 | - | 48.02 | 0.07 | 69.56 | 23.2 | 23.6
25 | 27/08/2025 08:00:30 | 792.83 | 0 | 0 | 10.85 | 1093.4 | 10.12 | 11.07 | 16 | 16.1 | 1 | 372108 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.05 | 0.03 | 15.92 | 57.1 | 0.22 | 0.19 | 0 | 0.01 | - | 44.96 | 0.07 | 69.5 | 23.1 | 23.4
24 | 27/08/2025 07:55:30 | 790.33 | 0 | 0 | 10.25 | 1088.2 | 10.15 | 11.05 | 15 | 15.2 | 1 | 372107 | 92.79 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.03 | 15.4 | 57 | 0.21 | 0.18 | 0 | 0.01 | - | 43.48 | 0.06 | 69.42 | 23 | 23.1
23 | 27/08/2025 07:50:30 | 792.23 | 0 | 0 | 11.96 | 1096.9 | 11.94 | 13.1 | 14 | 14.2 | 1 | 372106 | 91.32 | 50.01 | -0.99 | 0.04 | 0.03 | 17.81 | 57.1 | 0.19 | 0.16 | 6 | 0.01 | - | 50.27 | 0.06 | 69.34 | 22.9 | 22.8
22 | 27/08/2025 07:45:30 | 791.27 | 0 | 0 | 14.44 | 1102.6 | 13.36 | 14.73 | 13 | 13 | 1 | 372105 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.04 | 0.04 | 19.64 | 57 | 0.18 | 0.15 | 9 | 0 | - | 55.44 | 0.05 | 69.25 | 22.9 | 22.6
21 | 27/08/2025 07:40:30 | 792.43 | 0 | 0 | 15.46 | 1105 | 14.09 | 15.57 | 12 | 11.8 | 2 | 372104 | 99.27 | 49.99 | -0.99 | 0.03 | 0.04 | 20.81 | 56.9 | 0.17 | 0.14 | 12 | 0 | - | 58.74 | 0.05 | 70.58 | 22.9 | 22.6
20 | 27/08/2025 07:35:30 | 792.4 | 0 | 0 | 17.85 | 1107.3 | 16.77 | 18.57 | 10 | 10.5 | 1 | 372102 | 96.1 | 49.99 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 24.38 | 56.7 | 0.14 | 0.12 | 20 | 0 | - | 68.84 | 0.04 | 65.66 | 22.8 | 22.6
19 | 27/08/2025 07:30:30 | 791.8 | 0 | 0 | 15.72 | 1100.7 | 14.57 | 16.03 | 9 | 9.1 | 1 | 372101 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.03 | 0.04 | 22.11 | 56.1 | 0.13 | 0.11 | 13 | 0 | - | 62.41 | 0.04 | 68.67 | 22.9 | 22.5
18 | 27/08/2025 07:25:30 | 791.2 | 0 | 0 | 13.75 | 1108.7 | 12.13 | 13.45 | 8 | 7.9 | 2 | 372100 | 102.21 | 49.99 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.83 | 56 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 | - | 53.17 | 0.03 | 68.44 | 22.9 | 22.6
17 | 27/08/2025 07:20:30 | 791.37 | 0 | 0 | 13.5 | 1109.1 | 12.41 | 13.77 | 6 | 6.7 | 1 | 372098 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.25 | 54.9 | 0.08 | 0.07 | 7 | 0 | - | 51.53 | 0.03 | 60.5 | 22.9 | 22.4
16 | 27/08/2025 07:15:30 | 794.47 | 0 | 0 | 12.39 | 1087.9 | 10.63 | 11.56 | 5 | 5.7 | 1 | 372097 | 107.18 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 16.51 | 53.8 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 46.6 | 0.02 | 58.82 | 22.9 | 22.2
15 | 27/08/2025 07:10:30 | 792.57 | 0 | 0 | 12.47 | 1094.7 | 11.16 | 12.22 | 4 | 4.7 | 1 | 372096 | 102.04 | 50.03 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.13 | 52.6 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 48.37 | 0.02 | 56.47 | 23 | 22.1
14 | 27/08/2025 07:05:30 | 792.27 | 0 | 0 | 13.5 | 1099.1 | 12.53 | 13.77 | 3 | 3.6 | 1 | 372095 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.58 | 51.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 52.46 | 0.02 | 52.94 | 23 | 22
13 | 27/08/2025 07:00:30 | 789.07 | 0 | 0 | 11.7 | 1097.3 | 10.6 | 11.63 | 2 | 2.6 | 0 | 372094 | 100.63 | 50.06 | 1 | 0.01 | 0.03 | 16.95 | 49.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 47.86 | 0.01 | 51.33 | 22.9 | 21.8
12 | 27/08/2025 06:55:30 | 787.93 | 0 | 0 | 8.54 | 1109.5 | 7.85 | 8.71 | 2 | 1.8 | 1 | 372094 | 98.05 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 12.34 | 47.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.84 | 0.01 | 70.58 | 23.1 | 21.7
11 | 27/08/2025 06:50:30 | 792.17 | 0 | 0 | 5.12 | 1071.1 | 5.01 | 5.36 | 1 | 1.2 | 0 | 372093 | 95.47 | 50.04 | 1 | 0 | 0.01 | 8.51 | 45.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.04 | 0 | 56.47 | 23.1 | 21.7
10 | 27/08/2025 06:45:30 | 789.07 | 0 | 0 | 4.1 | 1067.4 | 3.92 | 4.18 | 1 | 0.8 | 1 | 372093 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7.16 | 43.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.22 | 0 | 70.58 | 23.1 | 22
9 | 27/08/2025 06:40:30 | 789.4 | 0 | 0 | 3.07 | 1072.4 | 2.92 | 3.13 | 0 | 0.5 | 0 | 372092 | 98.05 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 5.74 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.2 | 0 | - | 23.2 | 22.6
8 | 27/08/2025 06:35:30 | 790.4 | 0 | 0 | 2.47 | 1050.6 | 2.36 | 2.48 | 0 | 0.3 | 0 | 372092 | 99.56 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 4.87 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.75 | 0 | - | 23.1 | 22.4
7 | 27/08/2025 06:30:30 | 792.33 | 0 | 0 | 1.45 | 884.9 | 1.67 | 1.48 | 0 | 0.1 | 0 | 372092 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 2.29 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.47 | 0 | - | 23.1 | 22.3
6 | 27/08/2025 06:25:30 | 792.47 | 0 | 0 | 0.42 | 858.7 | 0.5 | 0.43 | 0 | 0.1 | 0 | 372092 | 98.13 | 49.99 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.78 | 0 | - | 23.1 | 22.3
5 | 27/08/2025 06:20:30 | 793.77 | 0 | 0 | 0 | 673.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372092 | 0 | 49.97 | 1 | 0 | 0 | 0.42 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.19 | 0 | - | 23.2 | 22.3
4 | 27/08/2025 06:15:30 | 795.53 | 0 | 0 | 0 | 950.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372092 | 0 | 49.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22.3
3 | 27/08/2025 06:10:30 | 798.17 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372092 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
2 | 27/08/2025 06:05:30 | 794.37 | 0 | 0 | 0 | 339.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372092 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
1 | 27/08/2025 06:00:30 | 781.57 | 0 | 0 | 0 | 345.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372092 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.23 | - | - | 239.9 | - | - | -