## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 27/08/2025 18:55:30 | 775.2 | 0 | 0 | 0 | 513.9 | 0 | 0 | 1067 | 1066.9 | 0 | 399716 | 0 | 49.99 | -0.17 | 3.01 | 0 | 0 | 57.5 | 14.82 | 12.55 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.01 | 25.3 | 24.5
155 | 27/08/2025 18:50:30 | 773.83 | 0 | 0 | 0 | 688.9 | 0 | 0 | 1067 | 1066.9 | 0 | 399716 | 0 | 50.01 | -0.1 | 3.01 | 0 | 0 | 58.2 | 14.82 | 12.55 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.01 | 25.3 | 24.6
154 | 27/08/2025 18:45:30 | 778.07 | 0 | 0 | 0 | 761.1 | 0.03 | 0.46 | 1067 | 1066.9 | 0 | 399716 | 0 | 50.05 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 58.8 | 14.82 | 12.55 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.01 | 25.4 | 24.7
153 | 27/08/2025 18:40:30 | 777.4 | 0 | 0 | 0.42 | 836 | 0.59 | 0.49 | 1067 | 1066.9 | 0 | 399716 | 85.37 | 49.99 | -0.33 | 3.01 | 0 | 0 | 59.3 | 14.82 | 12.55 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.01 | 25.4 | 24.8
152 | 27/08/2025 18:35:30 | 778.17 | 0 | 0 | 0.68 | 1029.5 | 0.67 | 0.69 | 1067 | 1066.9 | 1 | 399716 | 98.12 | 50.02 | 0.28 | 3.01 | 0 | 1.1 | 59.6 | 14.82 | 12.55 | 0 | 2.83 | - | 3.09 | 3.42 | 88.01 | 25.5 | 25
151 | 27/08/2025 18:30:30 | 776.73 | 0 | 0 | 2.05 | 1016 | 2.27 | 2.31 | 1066 | 1066.8 | 0 | 399715 | 88.9 | 49.98 | 0.98 | 3.01 | 0.01 | 2.78 | 59.7 | 14.81 | 12.54 | 0 | 2.83 | - | 7.84 | 3.42 | 87.92 | 25.7 | 25.2
150 | 27/08/2025 18:25:30 | 777.07 | 0 | 0 | 3.5 | 1029.2 | 3.63 | 3.74 | 1066 | 1066.6 | 0 | 399715 | 93.56 | 49.9 | 1 | 3.01 | 0.01 | 5.77 | 59.8 | 14.81 | 12.54 | 0 | 2.83 | - | 16.28 | 3.42 | 87.95 | 25.7 | 25.5
149 | 27/08/2025 18:20:30 | 778.1 | 0 | 0 | 5.46 | 1034.5 | 5.38 | 5.57 | 1066 | 1066.2 | 1 | 399715 | 98.04 | 50.05 | 0.97 | 3.01 | 0.02 | 8.15 | 59.8 | 14.81 | 12.54 | 0 | 2.83 | - | 23 | 3.42 | 88 | 25.8 | 25.8
148 | 27/08/2025 18:15:30 | 775.77 | 0 | 0 | 8.37 | 1058.1 | 8.33 | 8.81 | 1065 | 1065.6 | 1 | 399714 | 94.97 | 50.03 | -0.98 | 3.01 | 0.02 | 11.71 | 59.6 | 14.79 | 12.53 | 0 | 2.83 | - | 33.05 | 3.42 | 87.97 | 25.9 | 26.1
147 | 27/08/2025 18:10:30 | 777.37 | 0 | 0 | 11.79 | 1071.9 | 11.22 | 12.03 | 1064 | 1064.8 | 1 | 399713 | 98.05 | 49.93 | 1 | 3 | 0.03 | 15.65 | 59.2 | 14.78 | 12.52 | 5 | 2.83 | - | 44.19 | 3.41 | 87.99 | 26 | 26.5
146 | 27/08/2025 18:05:30 | 780.4 | 0 | 0 | 16.4 | 1088.5 | 14.91 | 16.23 | 1063 | 1063.6 | 1 | 399712 | 101.02 | 50.01 | 0.99 | 3 | 0.05 | 20.09 | 58.2 | 14.76 | 12.5 | 23 | 2.82 | - | 56.71 | 3.41 | 88.01 | 26.2 | 26.8
145 | 27/08/2025 18:00:30 | 782.93 | 0 | 0 | 16.49 | 1090.9 | 15.39 | 16.79 | 1062 | 1062.2 | 2 | 399711 | 98.22 | 50.08 | 1 | 3 | 0.05 | 20.94 | 56.5 | 14.75 | 12.49 | 38 | 2.82 | - | 59.12 | 3.4 | 88.06 | 26.1 | 27
144 | 27/08/2025 17:55:30 | 781.53 | 0 | 0 | 21.87 | 1127.2 | 19.79 | 22.31 | 1060 | 1060.4 | 1 | 399709 | 98.04 | 49.95 | 1 | 2.99 | 0.06 | 28.67 | 59.5 | 14.72 | 12.47 | 95 | 2.82 | - | 80.94 | 3.4 | 88.02 | 26.2 | 27.2
143 | 27/08/2025 17:50:30 | 779.6 | 0 | 0 | 20.93 | 1091.5 | 19.56 | 21.35 | 1059 | 1058.9 | 2 | 399708 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.99 | 0.06 | 25.71 | 57.8 | 14.71 | 12.46 | 43 | 2.81 | - | 72.59 | 3.39 | 88.09 | 26.2 | 27.4
142 | 27/08/2025 17:45:30 | 780.7 | 0 | 0 | 24.6 | 1097.6 | 22.86 | 25.09 | 1057 | 1057 | 2 | 399706 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.98 | 0.07 | 29.32 | 59 | 14.68 | 12.43 | 51 | 2.81 | - | 82.79 | 3.39 | 88.11 | 26.2 | 27.6
141 | 27/08/2025 17:40:30 | 786.2 | 0 | 0 | 22.21 | 1094.2 | 20.33 | 22.24 | 1055 | 1055 | 2 | 399704 | 99.86 | 49.96 | 0.99 | 2.98 | 0.06 | 27.07 | 57.5 | 14.65 | 12.41 | 43 | 2.8 | - | 76.42 | 3.38 | 88.12 | 26.2 | 28
140 | 27/08/2025 17:35:30 | 785.7 | 0 | 0 | 22.9 | 1084.7 | 21.53 | 23.36 | 1053 | 1053.2 | 3 | 399702 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.97 | 0.06 | 27.49 | 57.5 | 14.63 | 12.39 | 44 | 2.8 | - | 77.61 | 3.37 | 88.11 | 26.6 | 29
139 | 27/08/2025 17:30:30 | 789 | 0 | 0 | 39.13 | 1122.9 | 35.54 | 39.91 | 1050 | 1050.6 | 3 | 399699 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.96 | 0.11 | 45.21 | 57.6 | 14.58 | 12.35 | 128 | 2.79 | - | 127.65 | 3.37 | 88.07 | 26.9 | 29.8
138 | 27/08/2025 17:25:30 | 786.83 | 0 | 0 | 40.41 | 1130.7 | 35.74 | 40.41 | 1047 | 1047.2 | 4 | 399696 | 100 | 49.89 | -0.99 | 2.96 | 0.11 | 44.88 | 57.5 | 14.54 | 12.32 | 125 | 2.78 | - | 126.71 | 3.36 | 88.11 | 27.1 | 30.2
137 | 27/08/2025 17:20:30 | 789 | 0 | 0 | 47.59 | 1129.6 | 42.97 | 48.54 | 1043 | 1043.7 | 4 | 399692 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.94 | 0.13 | 53.85 | 57.4 | 14.49 | 12.27 | 173 | 2.77 | - | 152.02 | 3.34 | 88.08 | 27.1 | 30.5
136 | 27/08/2025 17:15:30 | 790 | 0 | 0 | 55.45 | 1127.8 | 48.93 | 55.18 | 1039 | 1039 | 5 | 399688 | 100.49 | 49.96 | 0.99 | 2.93 | 0.16 | 63.63 | 59.8 | 14.43 | 12.22 | 207 | 2.75 | - | 179.63 | 3.33 | 88.14 | 27 | 30.2
135 | 27/08/2025 17:10:30 | 790.43 | 0 | 0 | 47.68 | 1112.8 | 43.7 | 48.63 | 1034 | 1034.8 | 4 | 399683 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.92 | 0.13 | 55.18 | 58 | 14.36 | 12.16 | 142 | 2.74 | - | 155.79 | 3.31 | 88.09 | 27.1 | 30.5
134 | 27/08/2025 17:05:30 | 789.23 | 0 | 0 | 55.2 | 1116.9 | 50.41 | 56.3 | 1030 | 1030.3 | 4 | 399679 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.91 | 0.16 | 58.15 | 58.6 | 14.31 | 12.12 | 145 | 2.72 | - | 164.17 | 3.3 | 88.15 | 26.8 | 30.1
133 | 27/08/2025 17:00:30 | 782.43 | 0 | 0 | 42.29 | 1111.3 | 38.81 | 43.13 | 1026 | 1026.5 | 3 | 399675 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.9 | 0.12 | 49.58 | 57.3 | 14.25 | 12.07 | 102 | 2.71 | - | 139.98 | 3.29 | 88.12 | 26.9 | 30.5
132 | 27/08/2025 16:55:30 | 779.97 | 0 | 0 | 41.18 | 1092.6 | 38.44 | 42 | 1023 | 1023 | 4 | 399672 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.89 | 0.12 | 48.37 | 56.9 | 14.21 | 12.03 | 98 | 2.7 | - | 136.56 | 3.27 | 88.19 | 27.2 | 31.1
131 | 27/08/2025 16:50:30 | 783.73 | 0 | 0 | 50.58 | 1097.7 | 47 | 51.59 | 1019 | 1019.4 | 4 | 399668 | 98.04 | 50.04 | 1 | 2.88 | 0.14 | 57.9 | 57 | 14.15 | 11.99 | 120 | 2.7 | - | 163.46 | 3.26 | 88.17 | 27.4 | 32.2
130 | 27/08/2025 16:45:30 | 780.07 | 0 | 0 | 43.75 | 1090.6 | 40.08 | 43.71 | 1015 | 1015.3 | 4 | 399664 | 100.1 | 50.05 | -0.99 | 2.87 | 0.12 | 50.84 | 58.9 | 14.1 | 11.94 | 92 | 2.69 | - | 143.52 | 3.25 | 88.17 | 27.9 | 33.3
129 | 27/08/2025 16:40:30 | 783.2 | 0 | 0 | 64.59 | 1096.1 | 58.84 | 64.49 | 1011 | 1010.9 | 8 | 399660 | 100.16 | 50.07 | 1 | 2.85 | 0.18 | 72.63 | 57.9 | 14.04 | 11.89 | 165 | 2.68 | - | 205.06 | 3.24 | 88.21 | 28.3 | 34.6
128 | 27/08/2025 16:35:30 | 790.07 | 0 | 0 | 111.76 | 1116.5 | 102.1 | 114 | 1003 | 1003.2 | 9 | 399652 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.83 | 0.32 | 126.55 | 58.1 | 13.93 | 11.8 | 344 | 2.65 | - | 357.28 | 3.21 | 88.19 | 28.2 | 34.5
127 | 27/08/2025 16:30:30 | 787.4 | 0 | 0 | 78.86 | 1102.4 | 71.36 | 78.66 | 994 | 994.6 | 6 | 399643 | 100.25 | 50.06 | 0.99 | 2.81 | 0.22 | 89.46 | 59 | 13.81 | 11.69 | 231 | 2.63 | - | 252.56 | 3.18 | 88.14 | 28.1 | 34.1
126 | 27/08/2025 16:25:30 | 790.3 | 0 | 0 | 81.26 | 1099.2 | 74.07 | 81.42 | 988 | 988.3 | 9 | 399637 | 99.8 | 49.98 | 1 | 2.79 | 0.23 | 91.48 | 58.1 | 13.72 | 11.62 | 235 | 2.61 | - | 258.28 | 3.16 | 88.16 | 28.2 | 35
125 | 27/08/2025 16:20:30 | 787.63 | 0 | 0 | 80.49 | 1111.1 | 73.89 | 82.1 | 979 | 979.5 | 8 | 399628 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.76 | 0.23 | 89.92 | 59.5 | 13.6 | 11.52 | 226 | 2.59 | - | 253.88 | 3.14 | 88.14 | 28.1 | 35.1
124 | 27/08/2025 16:15:30 | 781.57 | 0 | 0 | 101.17 | 1105.4 | 93.35 | 103.19 | 971 | 971.6 | 8 | 399620 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.74 | 0.29 | 112.95 | 57.5 | 13.49 | 11.42 | 293 | 2.56 | - | 318.9 | 3.11 | 88.09 | 28.3 | 35.5
123 | 27/08/2025 16:10:30 | 788.23 | 0 | 0 | 94.93 | 1110 | 85.27 | 94.64 | 963 | 962.9 | 10 | 399612 | 100.3 | 50.06 | -0.99 | 2.72 | 0.27 | 104.61 | 58.2 | 13.38 | 11.33 | 272 | 2.54 | - | 295.33 | 3.08 | 88.16 | 28.3 | 35.8
122 | 27/08/2025 16:05:30 | 793.83 | 0 | 0 | 107.49 | 1114.4 | 98.38 | 109.64 | 953 | 953.8 | 7 | 399602 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.69 | 0.3 | 117.78 | 59.1 | 13.24 | 11.21 | 295 | 2.51 | - | 332.52 | 3.05 | 88.07 | 28.2 | 35.1
121 | 27/08/2025 16:00:30 | 782.67 | 0 | 0 | 85.19 | 1102.9 | 78.79 | 86.89 | 946 | 945.9 | 8 | 399595 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.67 | 0.24 | 94.92 | 60.2 | 13.14 | 11.13 | 241 | 2.49 | - | 267.98 | 3.03 | 88.15 | 28.2 | 34.9
120 | 27/08/2025 15:55:30 | 781.23 | 0 | 0 | 94.25 | 1108.1 | 86.76 | 96.14 | 938 | 938.8 | 9 | 399587 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.65 | 0.27 | 105.47 | 58.2 | 13.03 | 11.03 | 272 | 2.47 | - | 297.76 | 3.01 | 88.07 | 28.4 | 35.8
119 | 27/08/2025 15:50:30 | 789.33 | 0 | 0 | 158.85 | 1116 | 141.96 | 158.43 | 929 | 929.2 | 10 | 399578 | 100.27 | 49.97 | -0.99 | 2.62 | 0.45 | 180.66 | 59.8 | 12.9 | 10.93 | 474 | 2.44 | - | 510.06 | 2.98 | 88.1 | 28.2 | 35.5
118 | 27/08/2025 15:45:30 | 791.63 | 0 | 0 | 101.94 | 1120 | 92.84 | 103.98 | 919 | 919.4 | 10 | 399568 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.59 | 0.29 | 114.29 | 59.3 | 12.76 | 10.81 | 299 | 2.41 | - | 322.67 | 2.95 | 88.07 | 28.2 | 35.3
117 | 27/08/2025 15:40:30 | 791.03 | 0 | 0 | 112.36 | 1107.3 | 103.5 | 114.61 | 909 | 909.7 | 7 | 399558 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.57 | 0.32 | 127.48 | 58.2 | 12.63 | 10.69 | 322 | 2.38 | - | 359.92 | 2.91 | 88.04 | 28 | 34.6
116 | 27/08/2025 15:35:30 | 789 | 0 | 0 | 88.35 | 1108.5 | 81.3 | 90.12 | 902 | 902.3 | 8 | 399551 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.55 | 0.25 | 97.34 | 59.2 | 12.53 | 10.61 | 249 | 2.36 | - | 274.81 | 2.89 | 88.06 | 28 | 35.3
115 | 27/08/2025 15:30:30 | 789.33 | 0 | 0 | 103.9 | 1110.7 | 95.42 | 105.98 | 894 | 894.3 | 10 | 399543 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.52 | 0.29 | 113.72 | 59.3 | 12.42 | 10.52 | 282 | 2.34 | - | 321.07 | 2.87 | 88.07 | 28.1 | 35.8
114 | 27/08/2025 15:25:30 | 793.73 | 0 | 0 | 113.22 | 1109.1 | 101.56 | 112.64 | 884 | 884.6 | 8 | 399533 | 100.52 | 49.91 | 0.99 | 2.5 | 0.32 | 127.75 | 60.3 | 12.28 | 10.4 | 307 | 2.31 | - | 360.67 | 2.84 | 88 | 28 | 35.3
113 | 27/08/2025 15:20:30 | 793.03 | 0 | 0 | 103.22 | 1110.3 | 94.83 | 105.28 | 876 | 876 | 8 | 399525 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 2.47 | 0.29 | 116.1 | 59.9 | 12.17 | 10.3 | 273 | 2.29 | - | 327.78 | 2.81 | 88.04 | 27.8 | 35
112 | 27/08/2025 15:15:30 | 783.73 | 0 | 0 | 88.26 | 1109.4 | 81.15 | 90.03 | 868 | 868.1 | 7 | 399517 | 98.04 | 49.78 | -0.99 | 2.45 | 0.25 | 99.38 | 57.4 | 12.06 | 10.21 | 224 | 2.27 | - | 280.59 | 2.78 | 88.06 | 27.9 | 35.3
111 | 27/08/2025 15:10:30 | 783.3 | 0 | 0 | 85.53 | 1104.9 | 76.95 | 85.02 | 861 | 861.1 | 8 | 399510 | 100.6 | 49.77 | 0.99 | 2.43 | 0.24 | 96.44 | 59.4 | 11.96 | 10.13 | 208 | 2.25 | - | 272.26 | 2.76 | 88.04 | 27.8 | 35.9
110 | 27/08/2025 15:05:30 | 783.17 | 0 | 0 | 93.99 | 1110.1 | 83.94 | 93.18 | 853 | 853.2 | 8 | 399502 | 100.86 | 49.87 | 0.99 | 2.41 | 0.27 | 105.68 | 59.8 | 11.85 | 10.03 | 234 | 2.23 | - | 298.36 | 2.74 | 88.02 | 28.1 | 37
109 | 27/08/2025 15:00:30 | 780.43 | 0 | 0 | 109.63 | 1110.8 | 98.13 | 109 | 845 | 845.2 | 10 | 399494 | 100.58 | 49.74 | -0.99 | 2.39 | 0.31 | 123.3 | 57.7 | 11.74 | 9.94 | 280 | 2.21 | - | 348.11 | 2.71 | 88.03 | 28.2 | 37.4
108 | 27/08/2025 14:55:30 | 780.97 | 0 | 0 | 115.52 | 1103.6 | 104.12 | 114.9 | 835 | 835.8 | 10 | 399484 | 100.54 | 49.73 | 0.99 | 2.36 | 0.33 | 129.67 | 57.9 | 11.6 | 9.82 | 295 | 2.19 | - | 366.1 | 2.68 | 87.96 | 28.1 | 37.6
107 | 27/08/2025 14:50:30 | 782.17 | 0 | 0 | 126.12 | 1096.9 | 113.92 | 124.96 | 825 | 825.7 | 10 | 399474 | 100.93 | 49.93 | -0.99 | 2.33 | 0.36 | 140.84 | 58.8 | 11.46 | 9.7 | 327 | 2.16 | - | 397.63 | 2.65 | 87.93 | 28.2 | 37.2
106 | 27/08/2025 14:45:30 | 782.8 | 0 | 0 | 127.06 | 1105.8 | 113.85 | 125.89 | 815 | 814.9 | 10 | 399464 | 100.93 | 49.9 | 0.99 | 2.3 | 0.36 | 142.8 | 58.9 | 11.32 | 9.59 | 339 | 2.13 | - | 403.17 | 2.62 | 87.99 | 28.1 | 36.8
105 | 27/08/2025 14:40:30 | 782.6 | 0 | 0 | 79.21 | 1092.1 | 73.98 | 80.79 | 805 | 805.8 | 6 | 399454 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 2.27 | 0.22 | 90.93 | 57.5 | 11.18 | 9.47 | 199 | 2.11 | - | 256.71 | 2.59 | 87.92 | 28.1 | 37.4
104 | 27/08/2025 14:35:30 | 782.13 | 0 | 0 | 92.28 | 1079.3 | 87.21 | 94.13 | 799 | 798.9 | 10 | 399448 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.26 | 0.26 | 103.54 | 59.7 | 11.1 | 9.4 | 239 | 2.09 | - | 292.33 | 2.56 | 88.01 | 28.5 | 40.7
103 | 27/08/2025 14:30:30 | 783.33 | 0 | 0 | 137.23 | 1068.4 | 131.01 | 139.97 | 789 | 789.1 | 14 | 399438 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.23 | 0.39 | 152.92 | 59.3 | 10.96 | 9.28 | 390 | 2.07 | - | 431.72 | 2.53 | 87.94 | 29.3 | 45
102 | 27/08/2025 14:25:30 | 788.2 | 0 | 0 | 188.75 | 1066 | 177.35 | 189.06 | 775 | 775.7 | 23 | 399424 | 99.84 | 49.86 | -0.99 | 2.19 | 0.53 | 221.53 | 63.6 | 10.76 | 9.12 | 564 | 2.03 | - | 625.43 | 2.49 | 87.87 | 29.5 | 49.5
101 | 27/08/2025 14:20:30 | 791.47 | 0 | 0 | 292.32 | 1086.8 | 268.78 | 292.11 | 752 | 752 | 20 | 399401 | 100.07 | 49.9 | 0.99 | 2.12 | 0.83 | 364.06 | 68.6 | 10.44 | 8.85 | 933 | 1.96 | - | 1027.83 | 2.42 | 87.88 | 29.1 | 48.7
100 | 27/08/2025 14:15:30 | 792.37 | 0 | 0 | 283.09 | 1059.9 | 265.15 | 281.04 | 732 | 732.2 | 26 | 399381 | 100.73 | 49.97 | -0.99 | 2.07 | 0.8 | 335.45 | 74.2 | 10.17 | 8.61 | 887 | 1.9 | - | 947.07 | 2.35 | 87.94 | 29 | 49.4
99 | 27/08/2025 14:10:30 | 790.13 | 0 | 0 | 321.03 | 1061.6 | 302.06 | 320.66 | 706 | 706.5 | 24 | 399355 | 100.11 | 49.88 | 0.99 | 1.99 | 0.91 | 386.28 | 78.5 | 9.81 | 8.31 | 996 | 1.82 | - | 1090.58 | 2.27 | 87.88 | 28.9 | 48.4
98 | 27/08/2025 14:05:30 | 791.47 | 0 | 0 | 346.06 | 1129.2 | 317.28 | 358.27 | 682 | 682.8 | 18 | 399331 | 96.59 | 49.93 | -0.99 | 1.93 | 0.98 | 373.97 | 76.1 | 9.47 | 8.02 | 948 | 1.75 | - | 1055.83 | 2.19 | 87.84 | 28.7 | 46.5
97 | 27/08/2025 14:00:30 | 792.93 | 0 | 0 | 347.09 | 1089.4 | 314.89 | 343.04 | 664 | 664.2 | 26 | 399313 | 101.18 | 49.98 | -0.99 | 1.87 | 0.98 | 405.91 | 80.4 | 9.22 | 7.81 | 1068 | 1.7 | - | 1146 | 2.13 | 88.05 | 28.7 | 46
96 | 27/08/2025 13:55:30 | 791.1 | 0 | 0 | 295.73 | 1096.8 | 270.02 | 296.16 | 638 | 638.7 | 17 | 399287 | 99.85 | 49.97 | 0.99 | 1.8 | 0.83 | 337.14 | 67.9 | 8.86 | 7.51 | 864 | 1.62 | - | 951.84 | 2.04 | 88.17 | 27.8 | 42.2
95 | 27/08/2025 13:50:30 | 797.97 | 0 | 0 | 146.03 | 1093.8 | 133.52 | 146.04 | 621 | 621.4 | 14 | 399270 | 99.99 | 49.96 | -0.99 | 1.75 | 0.41 | 165.54 | 59.7 | 8.63 | 7.31 | 415 | 1.57 | - | 467.36 | 1.99 | 88.1 | 27.8 | 42
94 | 27/08/2025 13:45:30 | 801.4 | 0 | 0 | 237.97 | 1100.3 | 220.6 | 242.73 | 607 | 606.9 | 24 | 399256 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.71 | 0.67 | 269.47 | 66.1 | 8.43 | 7.14 | 689 | 1.53 | - | 760.78 | 1.94 | 88.15 | 27.7 | 43.1
93 | 27/08/2025 13:40:30 | 798.27 | 0 | 0 | 204.47 | 1106.3 | 184.81 | 204.45 | 583 | 583.3 | 16 | 399232 | 100.01 | 49.99 | 0.99 | 1.65 | 0.58 | 230.35 | 61.1 | 8.1 | 6.86 | 581 | 1.46 | - | 650.33 | 1.87 | 88.02 | 27.4 | 39.1
92 | 27/08/2025 13:35:30 | 795.13 | 0 | 0 | 170.89 | 1118.8 | 155.8 | 174.31 | 567 | 567.7 | 13 | 399216 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.6 | 0.48 | 192.16 | 58.4 | 7.88 | 6.67 | 486 | 1.42 | - | 542.51 | 1.82 | 87.96 | 27.5 | 37.8
91 | 27/08/2025 13:30:30 | 788.47 | 0 | 0 | 172.69 | 1122.6 | 156.91 | 176.14 | 554 | 554.5 | 13 | 399203 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.56 | 0.49 | 195.47 | 59.1 | 7.69 | 6.52 | 489 | 1.38 | - | 551.87 | 1.78 | 87.97 | 27.3 | 35.9
90 | 27/08/2025 13:25:30 | 783.2 | 0 | 0 | 93.22 | 1108.6 | 83.24 | 92.28 | 541 | 541.8 | 8 | 399190 | 101.02 | 49.95 | -0.99 | 1.53 | 0.26 | 105.34 | 60 | 7.51 | 6.36 | 242 | 1.34 | - | 297.41 | 1.74 | 87.93 | 27 | 33.2
89 | 27/08/2025 13:20:30 | 780.8 | 0 | 0 | 83.48 | 1114.4 | 74.34 | 82.84 | 533 | 533.5 | 4 | 399182 | 100.77 | 49.98 | 0.99 | 1.5 | 0.24 | 98.47 | 58.9 | 7.4 | 6.27 | 199 | 1.32 | - | 278.01 | 1.71 | 87.95 | 26.9 | 32.1
88 | 27/08/2025 13:15:30 | 779.13 | 0 | 0 | 43.66 | 1086 | 41.01 | 44.53 | 529 | 528.9 | 5 | 399178 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.49 | 0.12 | 50.74 | 57.4 | 7.35 | 6.22 | 83 | 1.31 | - | 143.26 | 1.69 | 88.11 | 27.5 | 34.4
87 | 27/08/2025 13:10:30 | 786.5 | 0 | 0 | 94.42 | 1102.1 | 85.05 | 93.73 | 524 | 523.9 | 9 | 399173 | 100.74 | 49.9 | -0.99 | 1.48 | 0.27 | 100.29 | 59 | 7.28 | 6.16 | 213 | 1.3 | - | 283.15 | 1.68 | 88.06 | 28.3 | 37.9
86 | 27/08/2025 13:05:30 | 785.37 | 0 | 0 | 116.46 | 1086.5 | 109.33 | 118.79 | 515 | 515.8 | 11 | 399164 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.45 | 0.33 | 125.83 | 57.6 | 7.15 | 6.06 | 289 | 1.28 | - | 355.25 | 1.65 | 87.91 | 28.7 | 40.6
85 | 27/08/2025 13:00:30 | 790.07 | 0 | 0 | 139.28 | 1066.5 | 133.21 | 142.06 | 504 | 504 | 17 | 399153 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.42 | 0.39 | 152.32 | 58.5 | 7 | 5.93 | 382 | 1.25 | - | 430.04 | 1.62 | 87.94 | 29 | 43.5
84 | 27/08/2025 12:55:30 | 793.03 | 0 | 0 | 254.89 | 1093 | 237.87 | 259.99 | 487 | 487.7 | 19 | 399136 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.37 | 0.72 | 284.67 | 66.2 | 6.76 | 5.73 | 729 | 1.21 | - | 803.7 | 1.57 | 87.69 | 28.9 | 44.9
83 | 27/08/2025 12:50:30 | 788.43 | 0 | 0 | 194.39 | 1083.7 | 182.96 | 198.28 | 468 | 467.9 | 18 | 399117 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.32 | 0.55 | 216.86 | 62.5 | 6.5 | 5.51 | 552 | 1.15 | - | 612.25 | 1.5 | 87.85 | 28.6 | 44
82 | 27/08/2025 12:45:30 | 789 | 0 | 0 | 213.02 | 1081.7 | 200.87 | 217.28 | 450 | 450.6 | 17 | 399099 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.27 | 0.6 | 219.7 | 62.5 | 6.25 | 5.29 | 557 | 1.1 | - | 620.26 | 1.45 | 87.62 | 28.4 | 43.6
81 | 27/08/2025 12:40:30 | 788.5 | 0 | 0 | 186.62 | 1089.6 | 170.95 | 186.26 | 433 | 433.2 | 18 | 399082 | 100.19 | 49.95 | -0.99 | 1.22 | 0.53 | 205.76 | 61.6 | 6.01 | 5.09 | 521 | 1.05 | - | 580.92 | 1.39 | 87.76 | 28.2 | 43.2
80 | 27/08/2025 12:35:30 | 790.03 | 0 | 0 | 220.62 | 1085.7 | 207.27 | 225.03 | 415 | 415.2 | 17 | 399064 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.17 | 0.62 | 260.01 | 63.7 | 5.76 | 4.88 | 637 | 1 | - | 734.08 | 1.34 | 87.7 | 28 | 43.1
79 | 27/08/2025 12:30:30 | 795.13 | 0 | 0 | 213.62 | 1093.5 | 195.46 | 213.74 | 398 | 398.4 | 18 | 399047 | 99.95 | 49.97 | -0.99 | 1.12 | 0.6 | 243 | 62.5 | 5.53 | 4.68 | 620 | 0.95 | - | 686.06 | 1.28 | 87.58 | 28.2 | 43
78 | 27/08/2025 12:25:30 | 796.9 | 0 | 0 | 228.74 | 1102.5 | 211.62 | 233.31 | 380 | 380.3 | 20 | 399029 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.07 | 0.65 | 259.86 | 63.8 | 5.28 | 4.47 | 655 | 0.9 | - | 733.66 | 1.22 | 87.58 | 27.8 | 41
77 | 27/08/2025 12:20:30 | 794.2 | 0 | 0 | 221.31 | 1127.8 | 200.16 | 225.74 | 360 | 359.9 | 13 | 399009 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.02 | 0.62 | 244.73 | 61.9 | 5 | 4.23 | 598 | 0.84 | - | 690.95 | 1.16 | 87.39 | 27 | 36.3
76 | 27/08/2025 12:15:30 | 785.1 | 0 | 0 | 98.18 | 1113.5 | 88.23 | 98.25 | 347 | 347.4 | 9 | 398996 | 99.93 | 49.95 | 0.99 | 0.98 | 0.28 | 111.75 | 58.7 | 4.82 | 4.08 | 256 | 0.81 | - | 315.51 | 1.12 | 87.39 | 26.8 | 34.8
75 | 27/08/2025 12:10:30 | 785.93 | 0 | 0 | 128.6 | 1112.9 | 117.86 | 131.17 | 338 | 338.3 | 8 | 398987 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.95 | 0.36 | 141.71 | 58.3 | 4.69 | 3.98 | 311 | 0.78 | - | 400.07 | 1.09 | 87.39 | 26.7 | 34.2
74 | 27/08/2025 12:05:30 | 784.07 | 0 | 0 | 71.43 | 1100.1 | 66.23 | 72.86 | 330 | 330 | 7 | 398979 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.93 | 0.2 | 79.48 | 58.1 | 4.58 | 3.88 | 159 | 0.76 | - | 224.4 | 1.07 | 87.4 | 26.7 | 34.7
73 | 27/08/2025 12:00:30 | 785.27 | 0 | 0 | 110.4 | 1102.8 | 100.17 | 110.46 | 323 | 323.3 | 12 | 398972 | 99.94 | 50.04 | -0.99 | 0.91 | 0.31 | 123.65 | 58.9 | 4.49 | 3.8 | 268 | 0.75 | - | 349.1 | 1.04 | 87.35 | 26.9 | 35.6
72 | 27/08/2025 11:55:30 | 784.17 | 0 | 0 | 106.04 | 1112.7 | 97.2 | 108.16 | 311 | 311.5 | 7 | 398960 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.88 | 0.3 | 123.52 | 58.2 | 4.32 | 3.66 | 270 | 0.72 | - | 348.74 | 1.01 | 87.19 | 26.9 | 34.7
71 | 27/08/2025 11:50:30 | 779.8 | 0 | 0 | 91.08 | 1103.8 | 84.17 | 92.9 | 304 | 304.5 | 8 | 398953 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.86 | 0.26 | 102.24 | 59.9 | 4.22 | 3.58 | 216 | 0.7 | - | 288.66 | 0.98 | 87.13 | 27 | 36.4
70 | 27/08/2025 11:45:30 | 781.87 | 0 | 0 | 131.07 | 1104.9 | 121 | 133.69 | 296 | 295.9 | 12 | 398945 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.84 | 0.37 | 142.9 | 58.9 | 4.11 | 3.48 | 325 | 0.68 | - | 403.44 | 0.96 | 87.23 | 27.1 | 37.9
69 | 27/08/2025 11:40:30 | 784.83 | 0 | 0 | 142.95 | 1100.7 | 129.16 | 142.16 | 284 | 284.1 | 13 | 398933 | 100.56 | 49.95 | -0.99 | 0.8 | 0.4 | 156.52 | 59.8 | 3.94 | 3.34 | 379 | 0.65 | - | 441.91 | 0.92 | 87.06 | 27 | 37.6
68 | 27/08/2025 11:35:30 | 785.2 | 0 | 0 | 168.67 | 1107.4 | 152.41 | 168.77 | 271 | 271.6 | 14 | 398920 | 99.94 | 49.95 | 0.99 | 0.77 | 0.48 | 186.77 | 58.8 | 3.76 | 3.19 | 451 | 0.62 | - | 527.3 | 0.88 | 86.85 | 26.8 | 36.8
67 | 27/08/2025 11:30:30 | 786.97 | 0 | 0 | 151.84 | 1117.5 | 135.9 | 151.86 | 257 | 257.4 | 11 | 398906 | 99.98 | 50.01 | 0.99 | 0.73 | 0.43 | 165.01 | 60 | 3.57 | 3.02 | 401 | 0.58 | - | 465.88 | 0.84 | 86.58 | 26.7 | 37.3
66 | 27/08/2025 11:25:30 | 786.53 | 0 | 0 | 144.06 | 1112.4 | 132.09 | 146.94 | 246 | 245.9 | 14 | 398895 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.69 | 0.41 | 158.35 | 60.2 | 3.42 | 2.89 | 399 | 0.55 | - | 447.06 | 0.8 | 86.71 | 27 | 37.9
65 | 27/08/2025 11:20:30 | 792.27 | 0 | 0 | 175.85 | 1102.2 | 159.09 | 175.34 | 232 | 232.6 | 14 | 398881 | 100.29 | 50.02 | -0.99 | 0.65 | 0.5 | 189.27 | 59.2 | 3.22 | 2.73 | 470 | 0.51 | - | 534.36 | 0.76 | 86.07 | 26.7 | 37.2
64 | 27/08/2025 11:15:30 | 792.7 | 0 | 0 | 165.51 | 1112 | 151.82 | 168.82 | 218 | 218.5 | 13 | 398867 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.62 | 0.47 | 182.71 | 59.7 | 3.03 | 2.56 | 446 | 0.47 | - | 515.83 | 0.72 | 85.96 | 26.4 | 35.8
63 | 27/08/2025 11:10:30 | 790.27 | 0 | 0 | 159.96 | 1107.6 | 144.48 | 160.02 | 205 | 205 | 13 | 398854 | 99.96 | 49.98 | 0.99 | 0.58 | 0.45 | 177.73 | 57.9 | 2.85 | 2.41 | 434 | 0.44 | - | 501.79 | 0.67 | 85.87 | 26.1 | 34.4
62 | 27/08/2025 11:05:30 | 789.17 | 0 | 0 | 124.58 | 1123.4 | 113.11 | 127.07 | 192 | 192.6 | 10 | 398841 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0.54 | 0.35 | 139.87 | 57.6 | 2.67 | 2.26 | 341 | 0.4 | - | 394.88 | 0.63 | 85.36 | 25.8 | 32.5
61 | 27/08/2025 11:00:30 | 787.67 | 0 | 0 | 103.22 | 1121.2 | 92.33 | 103.52 | 182 | 182.8 | 7 | 398831 | 99.71 | 50 | 0.99 | 0.51 | 0.29 | 116.65 | 57.4 | 2.53 | 2.14 | 267 | 0.38 | - | 329.35 | 0.6 | 85.21 | 25.6 | 31.4
60 | 27/08/2025 10:55:30 | 779.93 | 0 | 0 | 71.26 | 1117.4 | 63.72 | 71.2 | 175 | 175.6 | 6 | 398824 | 100.09 | 50.06 | -0.99 | 0.49 | 0.2 | 79.44 | 59.6 | 2.43 | 2.06 | 171 | 0.36 | - | 224.29 | 0.58 | 85.04 | 25.7 | 31.7
59 | 27/08/2025 10:50:30 | 784.53 | 0 | 0 | 86.9 | 1120.7 | 77.12 | 86.43 | 169 | 169 | 8 | 398818 | 100.54 | 50.03 | -0.99 | 0.48 | 0.25 | 95.8 | 59.1 | 2.35 | 1.99 | 224 | 0.34 | - | 270.46 | 0.56 | 85.2 | 25.6 | 31.4
58 | 27/08/2025 10:45:30 | 786.2 | 0 | 0 | 86.64 | 1131.8 | 78.08 | 88.37 | 161 | 161.5 | 7 | 398810 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.45 | 0.24 | 97.19 | 57.4 | 2.24 | 1.89 | 232 | 0.32 | - | 274.38 | 0.54 | 84.8 | 25.4 | 30.3
57 | 27/08/2025 10:40:30 | 787.1 | 0 | 0 | 73.22 | 1125.1 | 65.79 | 74.02 | 154 | 154.4 | 5 | 398803 | 98.92 | 50.09 | -0.99 | 0.43 | 0.21 | 85.81 | 59.6 | 2.14 | 1.81 | 192 | 0.3 | - | 242.28 | 0.51 | 84.59 | 25.2 | 29.2
56 | 27/08/2025 10:35:30 | 783.3 | 0 | 0 | 50.75 | 1120.2 | 45.72 | 51.22 | 149 | 149.6 | 4 | 398798 | 99.08 | 50.04 | -0.99 | 0.42 | 0.14 | 59 | 56.9 | 2.07 | 1.75 | 115 | 0.29 | - | 166.56 | 0.5 | 84.47 | 25 | 28.8
55 | 27/08/2025 10:30:30 | 781.17 | 0 | 0 | 47.08 | 1104.2 | 43.15 | 47.65 | 145 | 145.7 | 4 | 398794 | 98.8 | 49.98 | -0.99 | 0.41 | 0.13 | 55.14 | 58.8 | 2.01 | 1.71 | 103 | 0.28 | - | 155.66 | 0.48 | 84.41 | 25 | 29
54 | 27/08/2025 10:25:30 | 780.4 | 0 | 0 | 52.89 | 1112 | 48.51 | 53.95 | 141 | 141.3 | 4 | 398790 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.4 | 0.15 | 60.57 | 59.3 | 1.96 | 1.66 | 111 | 0.27 | - | 171.02 | 0.47 | 84.52 | 25 | 29.3
53 | 27/08/2025 10:20:30 | 777.77 | 0 | 0 | 37.76 | 1097.6 | 34.7 | 38.09 | 137 | 137.7 | 4 | 398786 | 99.14 | 50.05 | 1 | 0.39 | 0.11 | 44.33 | 58.7 | 1.9 | 1.61 | 72 | 0.27 | - | 125.14 | 0.46 | 84.27 | 25.1 | 30.3
52 | 27/08/2025 10:15:30 | 780.93 | 0 | 0 | 55.28 | 1099.2 | 51.3 | 56.38 | 133 | 133.8 | 6 | 398782 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.38 | 0.16 | 62.96 | 59.2 | 1.85 | 1.56 | 117 | 0.26 | - | 177.75 | 0.45 | 84 | 25.2 | 31.5
51 | 27/08/2025 10:10:30 | 783.37 | 0 | 0 | 96.64 | 1116.6 | 86.71 | 96.82 | 127 | 127.8 | 7 | 398776 | 99.81 | 50.06 | 0.99 | 0.36 | 0.27 | 108.51 | 58 | 1.76 | 1.49 | 233 | 0.25 | - | 306.37 | 0.43 | 83.77 | 25.2 | 32.8
50 | 27/08/2025 10:05:30 | 782.83 | 0 | 0 | 99.89 | 1116.3 | 91.27 | 101.89 | 120 | 120.1 | 9 | 398769 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.34 | 0.28 | 112.19 | 59.1 | 1.67 | 1.41 | 246 | 0.23 | - | 316.75 | 0.4 | 84.07 | 25.1 | 32.6
49 | 27/08/2025 10:00:30 | 797.13 | 0 | 0 | 103.73 | 1122.7 | 92.67 | 104.05 | 111 | 111.2 | 8 | 398760 | 99.7 | 50.14 | 1 | 0.31 | 0.29 | 116.41 | 59.7 | 1.54 | 1.31 | 260 | 0.2 | - | 328.66 | 0.38 | 83.57 | 24.9 | 31.7
48 | 27/08/2025 09:55:30 | 772.77 | 0 | 0 | 96.3 | 1128.5 | 85.45 | 96.43 | 103 | 103.1 | 8 | 398752 | 99.87 | 50.11 | -0.99 | 0.29 | 0.27 | 106.01 | 57.4 | 1.43 | 1.21 | 241 | 0.18 | - | 299.3 | 0.35 | 83.32 | 24.8 | 30.9
47 | 27/08/2025 09:50:30 | 773.27 | 0 | 0 | 83.31 | 1125 | 74.19 | 83.47 | 95 | 95.6 | 6 | 398744 | 99.81 | 50.1 | -0.99 | 0.27 | 0.24 | 95.49 | 59.5 | 1.32 | 1.12 | 210 | 0.16 | - | 269.59 | 0.33 | 82.53 | 24.6 | 30
46 | 27/08/2025 09:45:30 | 773.6 | 0 | 0 | 76.3 | 1115.1 | 69.79 | 77.83 | 89 | 89.3 | 6 | 398738 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.25 | 0.22 | 86.97 | 59 | 1.24 | 1.05 | 182 | 0.15 | - | 245.53 | 0.31 | 82.11 | 24.4 | 29.5
45 | 27/08/2025 09:40:30 | 772.57 | 0 | 0 | 75.02 | 1121.8 | 68.21 | 76.52 | 83 | 83.1 | 6 | 398732 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.23 | 0.21 | 85.49 | 58.7 | 1.15 | 0.98 | 176 | 0.14 | - | 241.37 | 0.28 | 82.22 | 24.3 | 28.8
44 | 27/08/2025 09:35:30 | 769.73 | 0 | 0 | 67.41 | 1128.3 | 60.02 | 67.73 | 77 | 77.3 | 5 | 398726 | 99.53 | 50.06 | 0.99 | 0.22 | 0.19 | 77.62 | 59.1 | 1.07 | 0.91 | 156 | 0.12 | - | 219.15 | 0.27 | 81.73 | 24.2 | 28.2
43 | 27/08/2025 09:30:30 | 769.9 | 0 | 0 | 61.69 | 1130.5 | 55.66 | 62.92 | 72 | 71.9 | 5 | 398721 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.2 | 0.17 | 71.56 | 60 | 1 | 0.85 | 139 | 0.11 | - | 202.04 | 0.25 | 81.97 | 24 | 27.6
42 | 27/08/2025 09:25:30 | 767.17 | 0 | 0 | 51.09 | 1107 | 46.44 | 51.41 | 67 | 67 | 4 | 398716 | 99.38 | 50.04 | 0.99 | 0.19 | 0.14 | 61.46 | 57.3 | 0.93 | 0.79 | 114 | 0.1 | - | 173.52 | 0.23 | 81.18 | 23.8 | 27.1
41 | 27/08/2025 09:20:30 | 769.13 | 0 | 0 | 45.71 | 1118.3 | 40.62 | 45.43 | 63 | 63 | 4 | 398712 | 100.62 | 50.01 | 1 | 0.18 | 0.13 | 54.92 | 56.7 | 0.88 | 0.74 | 100 | 0.09 | - | 155.05 | 0.22 | 81.22 | 23.7 | 26.8
40 | 27/08/2025 09:15:30 | 774.07 | 0 | 0 | 43.92 | 1116.4 | 39.89 | 44.53 | 59 | 59.3 | 4 | 398708 | 98.62 | 49.96 | 1 | 0.17 | 0.12 | 52.1 | 57.6 | 0.82 | 0.69 | 95 | 0.08 | - | 147.1 | 0.21 | 80.47 | 23.7 | 26.4
39 | 27/08/2025 09:10:30 | 771.67 | 0 | 0 | 40.07 | 1115.8 | 35.99 | 40.16 | 55 | 55.6 | 3 | 398704 | 99.79 | 49.98 | 0.99 | 0.16 | 0.11 | 46.76 | 59.5 | 0.76 | 0.65 | 80 | 0.08 | - | 132 | 0.19 | 79.63 | 23.6 | 26
38 | 27/08/2025 09:05:30 | 772.3 | 0 | 0 | 40.75 | 1110.7 | 36.82 | 40.9 | 52 | 52.2 | 4 | 398701 | 99.64 | 49.92 | 0.99 | 0.15 | 0.12 | 48.9 | 57 | 0.72 | 0.61 | 84 | 0.07 | - | 138.05 | 0.18 | 80.22 | 23.5 | 25.5
37 | 27/08/2025 09:00:30 | 787.8 | 0 | 0 | 47.93 | 1121.6 | 43.32 | 48.59 | 48 | 48.5 | 4 | 398697 | 98.65 | 50.01 | 0.99 | 0.14 | 0.14 | 56.63 | 56.9 | 0.67 | 0.56 | 106 | 0.06 | - | 159.87 | 0.17 | 79.25 | 23.4 | 24.5
36 | 27/08/2025 08:55:30 | 796.93 | 0 | 0 | 45.62 | 1125.7 | 40.71 | 45.83 | 44 | 44.6 | 4 | 398693 | 99.54 | 50.01 | -0.99 | 0.12 | 0.13 | 52.67 | 57.8 | 0.61 | 0.52 | 98 | 0.05 | - | 148.7 | 0.16 | 78.62 | 23.3 | 23.9
35 | 27/08/2025 08:50:30 | 791.07 | 0 | 0 | 46.99 | 1127.8 | 42.5 | 47.93 | 40 | 40.8 | 3 | 398689 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.11 | 0.13 | 54.13 | 57.4 | 0.56 | 0.47 | 97 | 0.04 | - | 152.81 | 0.15 | 77.35 | 23.2 | 23.6
34 | 27/08/2025 08:45:30 | 789.67 | 0 | 0 | 37.17 | 1125 | 33.7 | 37.91 | 37 | 37.2 | 3 | 398686 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.1 | 0.1 | 44.01 | 57.3 | 0.51 | 0.44 | 66 | 0.04 | - | 124.26 | 0.13 | 78.54 | 23.2 | 23.6
33 | 27/08/2025 08:40:30 | 786.27 | 0 | 0 | 35.2 | 1111.2 | 32.39 | 35.99 | 34 | 34.3 | 3 | 398683 | 97.8 | 49.98 | -0.99 | 0.1 | 0.1 | 42.35 | 56.9 | 0.47 | 0.4 | 61 | 0.03 | - | 119.57 | 0.12 | 78.04 | 23.2 | 23.4
32 | 27/08/2025 08:35:30 | 788.43 | 0 | 0 | 35.8 | 1120.6 | 32.59 | 36.52 | 31 | 31.2 | 3 | 398680 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.09 | 0.1 | 41.66 | 58.2 | 0.43 | 0.36 | 57 | 0.02 | - | 117.61 | 0.11 | 77.45 | 23.3 | 23.7
31 | 27/08/2025 08:30:30 | 789.53 | 0 | 0 | 38.87 | 1123.2 | 35.3 | 39.65 | 28 | 28.1 | 3 | 398677 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.08 | 0.11 | 46.43 | 59 | 0.39 | 0.33 | 69 | 0.02 | - | 131.08 | 0.1 | 77.5 | 23.4 | 23.8
30 | 27/08/2025 08:25:30 | 788.07 | 0 | 0 | 29.39 | 1103.2 | 27.39 | 30.22 | 25 | 25.1 | 2 | 398674 | 97.25 | 49.92 | 0.99 | 0.07 | 0.08 | 36.06 | 60 | 0.35 | 0.29 | 47 | 0.01 | - | 101.82 | 0.09 | 75.89 | 23.4 | 24.1
29 | 27/08/2025 08:20:30 | 787.43 | 0 | 0 | 20.5 | 1087.2 | 19.65 | 21.36 | 23 | 23 | 2 | 398672 | 95.95 | 49.82 | -0.99 | 0.06 | 0.06 | 25.93 | 57.3 | 0.32 | 0.27 | 27 | 0.01 | - | 73.21 | 0.09 | 76.39 | 23.4 | 24.3
28 | 27/08/2025 08:15:30 | 789.37 | 0 | 0 | 16.74 | 1096 | 15.58 | 17.07 | 21 | 21.4 | 1 | 398670 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 0.06 | 0.05 | 20.78 | 55.9 | 0.29 | 0.25 | 16 | 0.01 | - | 58.66 | 0.08 | 75.05 | 23.3 | 24.1
27 | 27/08/2025 08:10:30 | 787.23 | 0 | 0 | 16.83 | 1094.1 | 15.75 | 17.23 | 20 | 20 | 2 | 398669 | 97.66 | 49.87 | 0.99 | 0.06 | 0.05 | 21.29 | 60 | 0.28 | 0.24 | 17 | 0.01 | - | 60.11 | 0.07 | 76.3 | 23.3 | 23.9
26 | 27/08/2025 08:05:30 | 783.67 | 0 | 0 | 12.73 | 1086.3 | 11.95 | 12.98 | 18 | 18.6 | 1 | 398667 | 98.04 | 49.9 | 1 | 0.05 | 0.04 | 17.01 | 59.4 | 0.25 | 0.21 | 5 | 0.01 | - | 48.02 | 0.07 | 73.65 | 23.2 | 23.6
25 | 27/08/2025 08:00:30 | 793.8 | 0 | 0 | 11.62 | 1073.5 | 11.96 | 12.84 | 17 | 17.5 | 1 | 398666 | 90.5 | 49.98 | 1 | 0.05 | 0.03 | 15.92 | 59.2 | 0.24 | 0.2 | 0 | 0.01 | - | 44.96 | 0.07 | 73.84 | 23.1 | 23.4
24 | 27/08/2025 07:55:30 | 790.83 | 0 | 0 | 12.13 | 1098.6 | 11.27 | 12.38 | 16 | 16.5 | 1 | 398665 | 97.95 | 50 | -0.99 | 0.05 | 0.03 | 15.4 | 59.2 | 0.22 | 0.19 | 0 | 0.01 | - | 43.48 | 0.06 | 74.05 | 23 | 23.1
23 | 27/08/2025 07:50:30 | 792.5 | 0 | 0 | 12.81 | 1099.8 | 11.88 | 13.07 | 15 | 15.4 | 1 | 398664 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.04 | 17.81 | 59.2 | 0.21 | 0.18 | 6 | 0.01 | - | 50.27 | 0.06 | 74.3 | 22.9 | 22.8
22 | 27/08/2025 07:45:30 | 792.67 | 0 | 0 | 14.95 | 1090 | 14.79 | 16.12 | 14 | 14.1 | 2 | 398663 | 92.76 | 49.96 | -0.99 | 0.04 | 0.04 | 19.64 | 59 | 0.19 | 0.16 | 9 | 0 | - | 55.44 | 0.05 | 74.58 | 22.9 | 22.6
21 | 27/08/2025 07:40:30 | 794.23 | 0 | 0 | 16.14 | 1089.3 | 15.11 | 16.46 | 12 | 12.8 | 1 | 398661 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 20.81 | 58.6 | 0.17 | 0.14 | 12 | 0 | - | 58.74 | 0.05 | 70.58 | 22.9 | 22.6
20 | 27/08/2025 07:35:30 | 793.3 | 0 | 0 | 19.39 | 1106.9 | 18.51 | 20.49 | 11 | 11.4 | 2 | 398660 | 94.63 | 49.99 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 24.38 | 58.2 | 0.15 | 0.13 | 20 | 0 | - | 68.84 | 0.04 | 72.22 | 22.8 | 22.6
19 | 27/08/2025 07:30:30 | 791.7 | 0 | 0 | 17.08 | 1087.4 | 16.33 | 17.76 | 9 | 9.8 | 1 | 398658 | 96.17 | 49.9 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 22.11 | 57.2 | 0.13 | 0.11 | 13 | 0 | - | 62.41 | 0.04 | 68.67 | 22.9 | 22.5
18 | 27/08/2025 07:25:30 | 792.3 | 0 | 0 | 14.61 | 1076.3 | 14.11 | 15.19 | 8 | 8.6 | 1 | 398657 | 96.18 | 50 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.83 | 56.7 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 | - | 53.17 | 0.03 | 68.44 | 22.9 | 22.6
17 | 27/08/2025 07:20:30 | 792.83 | 0 | 0 | 14.09 | 1085.1 | 13.24 | 14.37 | 7 | 7.3 | 1 | 398656 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.02 | 0.04 | 18.25 | 56.1 | 0.1 | 0.08 | 7 | 0 | - | 51.53 | 0.03 | 70.58 | 22.9 | 22.4
16 | 27/08/2025 07:15:30 | 795.43 | 0 | 0 | 12.81 | 1090.5 | 11.5 | 12.54 | 6 | 6.2 | 1 | 398655 | 102.19 | 50 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 16.51 | 55 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 46.6 | 0.02 | 70.58 | 22.9 | 22.2
15 | 27/08/2025 07:10:30 | 792.33 | 0 | 0 | 12.98 | 1086.3 | 12.19 | 13.24 | 5 | 5.1 | 1 | 398654 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.13 | 53.6 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 48.37 | 0.02 | 70.58 | 23 | 22.1
14 | 27/08/2025 07:05:30 | 792.63 | 0 | 0 | 14.52 | 1103.6 | 12.96 | 14.3 | 4 | 3.9 | 2 | 398653 | 101.55 | 50.04 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.58 | 52 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 52.46 | 0.02 | 70.58 | 23 | 22
13 | 27/08/2025 07:00:30 | 789.43 | 0 | 0 | 12.21 | 1090.4 | 11.84 | 12.91 | 2 | 2.8 | 0 | 398651 | 94.55 | 50.05 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 16.95 | 50 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 47.86 | 0.01 | 51.33 | 22.9 | 21.8
12 | 27/08/2025 06:55:30 | 787.77 | 0 | 0 | 9.22 | 1059.4 | 8.88 | 9.4 | 2 | 1.9 | 1 | 398651 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.34 | 48 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.84 | 0.01 | 70.58 | 23.1 | 21.7
11 | 27/08/2025 06:50:30 | 793.7 | 0 | 0 | 5.63 | 1038 | 5.64 | 5.85 | 1 | 1.3 | 0 | 398650 | 96.21 | 50.05 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.51 | 46 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.04 | 0 | 56.47 | 23.1 | 21.7
10 | 27/08/2025 06:45:30 | 790.37 | 0 | 0 | 4.87 | 1055.3 | 4.38 | 4.62 | 1 | 0.9 | 1 | 398650 | 105.32 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.16 | 44 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.22 | 0 | 70.58 | 23.1 | 22
9 | 27/08/2025 06:40:30 | 792.47 | 0 | 0 | 3.24 | 1066.9 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0.6 | 0 | 398649 | 98.06 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.74 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.2 | 0 | - | 23.2 | 22.6
8 | 27/08/2025 06:35:30 | 790.4 | 0 | 0 | 2.3 | 1078.5 | 2.67 | 2.87 | 0 | 0.3 | 0 | 398649 | 80.03 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 4.87 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.75 | 0 | - | 23.1 | 22.4
7 | 27/08/2025 06:30:30 | 792.77 | 0 | 0 | 1.28 | 992.1 | 1.31 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 398649 | 98.08 | 49.99 | 1 | 0 | 0 | 2.29 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.47 | 0 | - | 23.1 | 22.3
6 | 27/08/2025 06:25:30 | 793.17 | 0 | 0 | 0.51 | 818.7 | 0.64 | 0.52 | 0 | 0.1 | 0 | 398649 | 98.08 | 49.99 | -0.85 | 0 | 0 | 0.99 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.78 | 0 | - | 23.1 | 22.3
5 | 27/08/2025 06:20:30 | 796.83 | 0 | 0 | 0 | 651.5 | 0.27 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 398649 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.19 | 0 | - | 23.2 | 22.3
4 | 27/08/2025 06:15:30 | 796.57 | 0 | 0 | 0 | 954.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398649 | 0 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22.3
3 | 27/08/2025 06:10:30 | 799.73 | 0 | 0 | 0 | 885.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398649 | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
2 | 27/08/2025 06:05:30 | 796.03 | 0 | 0 | 0 | 753.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398649 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
1 | 27/08/2025 06:00:30 | 781.37 | 0 | 0 | 0 | 394.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398649 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.23 | - | - | 239.9 | - | - | -