## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 27/08/2025 18:55:30 | 771.87 | 0 | 0 | 0 | 537.9 | 0 | 0 | 1063 | 1063.1 | 0 | 390291 | 0 | 49.99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57.9 | 14.76 | 12.5 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 87.68 | 25.3 | 24.5
155 | 27/08/2025 18:50:30 | 770.77 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0.36 | 0.43 | 1063 | 1063.1 | 0 | 390291 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58.3 | 14.76 | 12.5 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 87.68 | 25.3 | 24.6
154 | 27/08/2025 18:45:30 | 774.8 | 0 | 0 | 0 | 926.7 | 0.6 | 0.55 | 1063 | 1063.1 | 0 | 390291 | 0 | 50.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 14.76 | 12.5 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 87.68 | 25.4 | 24.7
153 | 27/08/2025 18:40:30 | 774.23 | 0 | 0 | 0 | 834.8 | 0.89 | 0.74 | 1063 | 1063.1 | 0 | 390291 | 0 | 49.99 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 59.3 | 14.76 | 12.5 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 87.68 | 25.4 | 24.8
152 | 27/08/2025 18:35:30 | 774.67 | 0 | 0 | 0.76 | 1073.6 | 0.82 | 0.89 | 1063 | 1063.1 | 0 | 390291 | 85.78 | 50.02 | -0.41 | 3 | 0 | 1.1 | 59.3 | 14.76 | 12.5 | 0 | 2.83 | - | 3.09 | 3.42 | 87.68 | 25.5 | 25
151 | 27/08/2025 18:30:30 | 773.63 | 0 | 0 | 1.62 | 1049.1 | 1.57 | 1.65 | 1063 | 1063 | 1 | 390291 | 98.06 | 49.98 | -0.8 | 3 | 0 | 2.78 | 59 | 14.76 | 12.5 | 0 | 2.83 | - | 7.84 | 3.42 | 87.68 | 25.7 | 25.2
150 | 27/08/2025 18:25:30 | 773.5 | 0 | 0 | 3.41 | 1062.4 | 3.27 | 3.48 | 1062 | 1062.7 | 0 | 390290 | 98.04 | 49.9 | 0.96 | 3 | 0.01 | 5.77 | 58.6 | 14.75 | 12.49 | 0 | 2.83 | - | 16.28 | 3.42 | 87.62 | 25.7 | 25.5
149 | 27/08/2025 18:20:30 | 774.73 | 0 | 0 | 5.63 | 1040.6 | 5.38 | 5.6 | 1062 | 1062.4 | 1 | 390290 | 100.55 | 50.05 | -0.95 | 3 | 0.02 | 8.15 | 58 | 14.75 | 12.49 | 0 | 2.83 | - | 23 | 3.42 | 87.67 | 25.8 | 25.8
148 | 27/08/2025 18:15:30 | 772.87 | 0 | 0 | 8.63 | 1043.3 | 8.44 | 8.8 | 1061 | 1061.8 | 0 | 390289 | 98.05 | 50.02 | 0.98 | 3 | 0.02 | 11.71 | 57.3 | 14.74 | 12.48 | 0 | 2.83 | - | 33.05 | 3.42 | 87.64 | 25.9 | 26.1
147 | 27/08/2025 18:10:30 | 773.93 | 0 | 0 | 11.7 | 1079.8 | 11.17 | 12.06 | 1061 | 1060.9 | 2 | 390289 | 97.02 | 49.92 | 0.99 | 3 | 0.03 | 15.65 | 56.4 | 14.74 | 12.48 | 5 | 2.83 | - | 44.19 | 3.41 | 87.74 | 26 | 26.5
146 | 27/08/2025 18:05:30 | 777.1 | 0 | 0 | 16.14 | 1075 | 15.31 | 16.46 | 1059 | 1059.7 | 1 | 390287 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.99 | 0.05 | 20.09 | 59.8 | 14.71 | 12.46 | 23 | 2.82 | - | 56.71 | 3.41 | 87.68 | 26.2 | 26.8
145 | 27/08/2025 18:00:30 | 779.73 | 0 | 0 | 16.32 | 1072 | 15.44 | 16.55 | 1058 | 1058.2 | 2 | 390286 | 98.58 | 50.06 | 0.99 | 2.99 | 0.05 | 20.94 | 58 | 14.69 | 12.45 | 38 | 2.82 | - | 59.12 | 3.4 | 87.72 | 26.1 | 27
144 | 27/08/2025 17:55:30 | 777.03 | 0 | 0 | 22.47 | 1125.6 | 20.21 | 22.75 | 1056 | 1056.6 | 1 | 390284 | 98.77 | 49.95 | 0.99 | 2.98 | 0.06 | 28.67 | 56.7 | 14.67 | 12.42 | 95 | 2.82 | - | 80.94 | 3.4 | 87.69 | 26.2 | 27.2
143 | 27/08/2025 17:50:30 | 777.53 | 0 | 0 | 21.1 | 1089.1 | 19.32 | 21.04 | 1055 | 1055.1 | 2 | 390283 | 100.29 | 49.91 | 0.99 | 2.98 | 0.06 | 25.71 | 59.1 | 14.65 | 12.41 | 43 | 2.81 | - | 72.59 | 3.39 | 87.76 | 26.2 | 27.4
142 | 27/08/2025 17:45:30 | 778.17 | 0 | 0 | 24.52 | 1096.4 | 22.09 | 24.22 | 1053 | 1053.2 | 2 | 390281 | 101.24 | 49.93 | 0.99 | 2.97 | 0.07 | 29.32 | 56.9 | 14.63 | 12.39 | 51 | 2.81 | - | 82.79 | 3.39 | 87.77 | 26.2 | 27.6
141 | 27/08/2025 17:40:30 | 781.87 | 0 | 0 | 21.7 | 1086.8 | 20.35 | 22.12 | 1051 | 1051.1 | 2 | 390279 | 98.11 | 49.96 | -0.99 | 2.97 | 0.06 | 27.07 | 58.6 | 14.6 | 12.36 | 43 | 2.8 | - | 76.42 | 3.38 | 87.79 | 26.2 | 28
140 | 27/08/2025 17:35:30 | 781.53 | 0 | 0 | 22.64 | 1097.9 | 20.82 | 22.86 | 1049 | 1049.3 | 3 | 390277 | 99.02 | 49.94 | -0.99 | 2.96 | 0.06 | 27.49 | 56.6 | 14.57 | 12.34 | 44 | 2.8 | - | 77.61 | 3.37 | 87.78 | 26.6 | 29
139 | 27/08/2025 17:30:30 | 785.43 | 0 | 0 | 39.81 | 1127.5 | 36.01 | 40.61 | 1046 | 1046.7 | 3 | 390274 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.95 | 0.11 | 45.21 | 58.3 | 14.53 | 12.3 | 128 | 2.79 | - | 127.65 | 3.37 | 87.73 | 26.9 | 29.8
138 | 27/08/2025 17:25:30 | 783.63 | 0 | 0 | 39.56 | 1116.9 | 36.13 | 40.35 | 1043 | 1043.3 | 4 | 390271 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 2.94 | 0.11 | 44.88 | 58.1 | 14.49 | 12.27 | 125 | 2.78 | - | 126.71 | 3.36 | 87.77 | 27.1 | 30.2
137 | 27/08/2025 17:20:30 | 785.37 | 0 | 0 | 47.08 | 1133.7 | 42.36 | 48.02 | 1039 | 1039.8 | 4 | 390267 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 2.93 | 0.13 | 53.85 | 57.6 | 14.43 | 12.22 | 173 | 2.77 | - | 152.02 | 3.34 | 87.75 | 27.1 | 30.5
136 | 27/08/2025 17:15:30 | 786.5 | 0 | 0 | 55.2 | 1135.4 | 48.07 | 54.57 | 1035 | 1035.1 | 4 | 390263 | 101.15 | 49.96 | 0.99 | 2.92 | 0.16 | 63.63 | 60.1 | 14.37 | 12.18 | 207 | 2.75 | - | 179.63 | 3.33 | 87.8 | 27 | 30.2
135 | 27/08/2025 17:10:30 | 786.7 | 0 | 0 | 49.47 | 1115.6 | 43.65 | 48.7 | 1031 | 1031 | 5 | 390259 | 101.59 | 49.99 | -0.99 | 2.91 | 0.14 | 55.18 | 57.3 | 14.32 | 12.13 | 142 | 2.74 | - | 155.79 | 3.31 | 87.83 | 27.1 | 30.5
134 | 27/08/2025 17:05:30 | 785.33 | 0 | 0 | 51.44 | 1131.6 | 45.1 | 51.04 | 1026 | 1026.4 | 4 | 390254 | 100.79 | 50.04 | -0.99 | 2.9 | 0.15 | 58.15 | 59 | 14.25 | 12.07 | 145 | 2.72 | - | 164.17 | 3.3 | 87.8 | 26.8 | 30.1
133 | 27/08/2025 17:00:30 | 778.57 | 0 | 0 | 42.21 | 1107.1 | 38.89 | 43.05 | 1022 | 1022.6 | 3 | 390250 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.89 | 0.12 | 49.58 | 57.2 | 14.19 | 12.02 | 102 | 2.71 | - | 139.98 | 3.29 | 87.78 | 26.9 | 30.5
132 | 27/08/2025 16:55:30 | 778.17 | 0 | 0 | 41.27 | 1098.5 | 37.78 | 41.5 | 1019 | 1019.1 | 4 | 390247 | 99.45 | 50.02 | 0.99 | 2.88 | 0.12 | 48.37 | 57.2 | 14.15 | 11.99 | 98 | 2.7 | - | 136.56 | 3.27 | 87.84 | 27.2 | 31.1
131 | 27/08/2025 16:50:30 | 780.97 | 0 | 0 | 50.41 | 1110.4 | 44.69 | 49.62 | 1015 | 1015.6 | 4 | 390243 | 101.58 | 50.04 | -0.99 | 2.87 | 0.14 | 57.9 | 59.1 | 14.1 | 11.94 | 120 | 2.7 | - | 163.46 | 3.26 | 87.82 | 27.4 | 32.2
130 | 27/08/2025 16:45:30 | 777.53 | 0 | 0 | 43.75 | 1087.5 | 39.85 | 43.34 | 1011 | 1011.5 | 4 | 390239 | 100.94 | 50.05 | -0.99 | 2.85 | 0.12 | 50.84 | 58.1 | 14.04 | 11.89 | 92 | 2.69 | - | 143.52 | 3.25 | 87.83 | 27.9 | 33.3
129 | 27/08/2025 16:40:30 | 779.47 | 0 | 0 | 63.91 | 1111.9 | 58.63 | 65.19 | 1007 | 1007.2 | 8 | 390235 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.84 | 0.18 | 72.63 | 57.1 | 13.99 | 11.85 | 165 | 2.68 | - | 205.06 | 3.24 | 87.86 | 28.3 | 34.6
128 | 27/08/2025 16:35:30 | 786.43 | 0 | 0 | 111.51 | 1114.1 | 100 | 111.41 | 999 | 999.4 | 9 | 390227 | 100.09 | 50.05 | 0.99 | 2.82 | 0.31 | 126.55 | 58.7 | 13.88 | 11.75 | 344 | 2.65 | - | 357.28 | 3.21 | 87.84 | 28.2 | 34.5
127 | 27/08/2025 16:30:30 | 784.07 | 0 | 0 | 79.38 | 1117.7 | 70.21 | 78.47 | 990 | 990.8 | 6 | 390218 | 101.15 | 50.06 | 0.99 | 2.8 | 0.22 | 89.46 | 60 | 13.75 | 11.65 | 231 | 2.63 | - | 252.56 | 3.18 | 87.78 | 28.1 | 34.1
126 | 27/08/2025 16:25:30 | 785.33 | 0 | 0 | 81.6 | 1104.8 | 73.34 | 81.03 | 984 | 984.4 | 8 | 390212 | 100.7 | 49.98 | 0.99 | 2.78 | 0.23 | 91.48 | 58.1 | 13.67 | 11.58 | 235 | 2.61 | - | 258.28 | 3.16 | 87.8 | 28.2 | 35
125 | 27/08/2025 16:20:30 | 784.7 | 0 | 0 | 80.15 | 1098.3 | 72.67 | 79.81 | 976 | 975.9 | 9 | 390204 | 100.43 | 50.03 | 0.99 | 2.76 | 0.23 | 89.92 | 59.7 | 13.56 | 11.48 | 226 | 2.59 | - | 253.88 | 3.14 | 87.87 | 28.1 | 35.1
124 | 27/08/2025 16:15:30 | 777.23 | 0 | 0 | 99.2 | 1112.4 | 90.96 | 101.18 | 967 | 967.8 | 8 | 390195 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.73 | 0.28 | 112.95 | 60.1 | 13.43 | 11.38 | 293 | 2.56 | - | 318.9 | 3.11 | 87.73 | 28.3 | 35.5
123 | 27/08/2025 16:10:30 | 784.3 | 0 | 0 | 94.59 | 1116.3 | 86.43 | 96.48 | 959 | 959.2 | 9 | 390187 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.71 | 0.27 | 104.61 | 60.2 | 13.32 | 11.28 | 272 | 2.54 | - | 295.33 | 3.08 | 87.79 | 28.3 | 35.8
122 | 27/08/2025 16:05:30 | 789.53 | 0 | 0 | 105.44 | 1116.1 | 94.16 | 105.09 | 950 | 950 | 8 | 390178 | 100.33 | 50.08 | 0.99 | 2.68 | 0.3 | 117.78 | 59.1 | 13.19 | 11.18 | 295 | 2.51 | - | 332.52 | 3.05 | 87.79 | 28.2 | 35.1
121 | 27/08/2025 16:00:30 | 778.97 | 0 | 0 | 84.76 | 1118.4 | 76.09 | 85.09 | 942 | 942.1 | 7 | 390170 | 99.61 | 50.04 | 0.99 | 2.66 | 0.24 | 94.92 | 58 | 13.08 | 11.08 | 241 | 2.49 | - | 267.98 | 3.03 | 87.77 | 28.2 | 34.9
120 | 27/08/2025 15:55:30 | 777.7 | 0 | 0 | 94.5 | 1104.4 | 87.28 | 96.39 | 935 | 935 | 10 | 390163 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.64 | 0.27 | 105.47 | 58.8 | 12.99 | 11 | 272 | 2.47 | - | 297.76 | 3.01 | 87.79 | 28.4 | 35.8
119 | 27/08/2025 15:50:30 | 785.2 | 0 | 0 | 159.27 | 1121.6 | 144.84 | 162.46 | 925 | 925.5 | 10 | 390153 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.61 | 0.45 | 180.66 | 60.2 | 12.85 | 10.88 | 474 | 2.44 | - | 510.06 | 2.98 | 87.72 | 28.2 | 35.5
118 | 27/08/2025 15:45:30 | 787.53 | 0 | 0 | 102.88 | 1113 | 91.82 | 102.2 | 915 | 915.7 | 9 | 390143 | 100.67 | 50 | 0.99 | 2.58 | 0.29 | 114.29 | 58.7 | 12.71 | 10.76 | 299 | 2.41 | - | 322.67 | 2.95 | 87.69 | 28.2 | 35.3
117 | 27/08/2025 15:40:30 | 787.07 | 0 | 0 | 113.22 | 1110.3 | 101.43 | 112.61 | 906 | 905.9 | 8 | 390134 | 100.54 | 50.02 | 0.99 | 2.56 | 0.32 | 127.48 | 59.9 | 12.58 | 10.66 | 322 | 2.38 | - | 359.92 | 2.91 | 87.75 | 28 | 34.6
116 | 27/08/2025 15:35:30 | 784.93 | 0 | 0 | 88.35 | 1100.3 | 81.9 | 90.12 | 898 | 898.5 | 8 | 390126 | 98.04 | 49.99 | 1 | 2.54 | 0.25 | 97.34 | 59.6 | 12.47 | 10.56 | 249 | 2.36 | - | 274.81 | 2.89 | 87.67 | 28 | 35.3
115 | 27/08/2025 15:30:30 | 785.6 | 0 | 0 | 104.07 | 1111.8 | 92.57 | 102.92 | 890 | 890.4 | 9 | 390118 | 101.12 | 49.99 | 0.99 | 2.51 | 0.29 | 113.72 | 57.3 | 12.36 | 10.47 | 282 | 2.34 | - | 321.07 | 2.87 | 87.67 | 28.1 | 35.8
114 | 27/08/2025 15:25:30 | 789.7 | 0 | 0 | 112.87 | 1112.9 | 103.45 | 115.13 | 881 | 880.9 | 10 | 390109 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.49 | 0.32 | 127.75 | 57.7 | 12.24 | 10.36 | 307 | 2.31 | - | 360.67 | 2.84 | 87.7 | 28 | 35.3
113 | 27/08/2025 15:20:30 | 789.13 | 0 | 0 | 102.62 | 1112.9 | 91.51 | 101.84 | 871 | 871.5 | 7 | 390099 | 100.76 | 49.79 | -0.99 | 2.46 | 0.29 | 116.1 | 58.3 | 12.1 | 10.25 | 273 | 2.29 | - | 327.78 | 2.81 | 87.54 | 27.8 | 35
112 | 27/08/2025 15:15:30 | 779.83 | 0 | 0 | 88.01 | 1108.3 | 78.82 | 87.35 | 864 | 864.3 | 7 | 390092 | 100.75 | 49.78 | 0.99 | 2.44 | 0.25 | 99.38 | 58.6 | 12 | 10.16 | 224 | 2.27 | - | 280.59 | 2.78 | 87.65 | 27.9 | 35.3
111 | 27/08/2025 15:10:30 | 778.93 | 0 | 0 | 84.93 | 1105.5 | 78.36 | 86.63 | 857 | 857.3 | 8 | 390085 | 98.04 | 49.77 | 0.99 | 2.42 | 0.24 | 96.44 | 60 | 11.9 | 10.08 | 208 | 2.25 | - | 272.26 | 2.76 | 87.63 | 27.8 | 35.9
110 | 27/08/2025 15:05:30 | 779.4 | 0 | 0 | 93.56 | 1105.8 | 86.3 | 95.43 | 849 | 849.5 | 8 | 390077 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 2.4 | 0.26 | 105.68 | 58.7 | 11.79 | 9.99 | 234 | 2.23 | - | 298.36 | 2.74 | 87.61 | 28.1 | 37
109 | 27/08/2025 15:00:30 | 776.5 | 0 | 0 | 109.37 | 1114.1 | 100.13 | 111.56 | 841 | 841.5 | 10 | 390069 | 98.04 | 49.74 | -0.99 | 2.37 | 0.31 | 123.3 | 57.6 | 11.68 | 9.89 | 280 | 2.21 | - | 348.11 | 2.71 | 87.61 | 28.2 | 37.4
108 | 27/08/2025 14:55:30 | 777.13 | 0 | 0 | 116.55 | 1107.6 | 104.06 | 115.25 | 831 | 831 | 9 | 390059 | 101.13 | 49.75 | 0.99 | 2.35 | 0.33 | 129.67 | 59.7 | 11.54 | 9.78 | 295 | 2.19 | - | 366.1 | 2.68 | 87.54 | 28.1 | 37.6
107 | 27/08/2025 14:50:30 | 777.93 | 0 | 0 | 125.78 | 1104.4 | 112.53 | 124.28 | 822 | 822.1 | 11 | 390050 | 101.21 | 49.93 | 0.99 | 2.32 | 0.36 | 140.84 | 57.8 | 11.42 | 9.67 | 327 | 2.16 | - | 397.63 | 2.65 | 87.61 | 28.2 | 37.2
106 | 27/08/2025 14:45:30 | 779.07 | 0 | 0 | 126.89 | 1108.1 | 113.49 | 125.75 | 811 | 811.4 | 9 | 390039 | 100.9 | 49.9 | 0.99 | 2.29 | 0.36 | 142.8 | 60.6 | 11.26 | 9.54 | 339 | 2.13 | - | 403.17 | 2.62 | 87.56 | 28.1 | 36.8
105 | 27/08/2025 14:40:30 | 777.67 | 0 | 0 | 79.38 | 1104.9 | 70.66 | 78.07 | 802 | 802.3 | 7 | 390030 | 101.68 | 49.88 | -0.99 | 2.26 | 0.22 | 90.93 | 59.1 | 11.14 | 9.43 | 199 | 2.11 | - | 256.71 | 2.59 | 87.59 | 28.1 | 37.4
104 | 27/08/2025 14:35:30 | 777.07 | 0 | 0 | 91.94 | 1091.5 | 82.87 | 90.45 | 795 | 795.4 | 10 | 390023 | 101.64 | 49.91 | -0.99 | 2.24 | 0.26 | 103.54 | 58.1 | 11.04 | 9.35 | 239 | 2.09 | - | 292.33 | 2.56 | 87.57 | 28.5 | 40.7
103 | 27/08/2025 14:30:30 | 779.03 | 0 | 0 | 138 | 1066 | 132.04 | 140.76 | 785 | 785.6 | 13 | 390013 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.22 | 0.39 | 152.92 | 58.9 | 10.9 | 9.23 | 390 | 2.07 | - | 431.72 | 2.53 | 87.5 | 29.3 | 45
102 | 27/08/2025 14:25:30 | 783.5 | 0 | 0 | 191.49 | 1065.4 | 183.33 | 195.32 | 772 | 772.4 | 23 | 390000 | 98.04 | 49.86 | 1 | 2.18 | 0.54 | 221.53 | 69.3 | 10.72 | 9.08 | 564 | 2.03 | - | 625.43 | 2.49 | 87.53 | 29.5 | 49.5
101 | 27/08/2025 14:20:30 | 786.37 | 0 | 0 | 300.09 | 1090 | 274.72 | 299.44 | 749 | 749.2 | 20 | 389977 | 100.22 | 49.9 | 0.99 | 2.11 | 0.85 | 364.06 | 77.7 | 10.4 | 8.81 | 933 | 1.96 | - | 1027.83 | 2.42 | 87.53 | 29.1 | 48.7
100 | 27/08/2025 14:15:30 | 786.9 | 0 | 0 | 280.52 | 1078.9 | 265.2 | 286.13 | 729 | 729.4 | 25 | 389957 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.06 | 0.79 | 335.45 | 83.7 | 10.13 | 8.58 | 887 | 1.9 | - | 947.07 | 2.35 | 87.58 | 29 | 49.4
99 | 27/08/2025 14:10:30 | 784.6 | 0 | 0 | 332.05 | 1081.5 | 313.17 | 338.69 | 704 | 704.2 | 24 | 389932 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 1.99 | 0.94 | 386.28 | 90.2 | 9.78 | 8.28 | 996 | 1.82 | - | 1090.58 | 2.27 | 87.64 | 28.9 | 48.4
98 | 27/08/2025 14:05:30 | 785.53 | 0 | 0 | 330.17 | 1091.5 | 308.54 | 336.77 | 680 | 680.8 | 18 | 389908 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.92 | 0.93 | 373.97 | 85.2 | 9.44 | 8 | 948 | 1.75 | - | 1055.83 | 2.19 | 87.58 | 28.7 | 46.5
97 | 27/08/2025 14:00:30 | 787 | 0 | 0 | 329.15 | 1138.1 | 294.99 | 335.73 | 662 | 662.4 | 26 | 389890 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.87 | 0.93 | 405.91 | 90.5 | 9.19 | 7.79 | 1068 | 1.7 | - | 1146 | 2.13 | 87.79 | 28.7 | 46
96 | 27/08/2025 13:55:30 | 785.83 | 0 | 0 | 281.98 | 1113.8 | 258.23 | 287.62 | 636 | 636.2 | 17 | 389864 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.8 | 0.8 | 337.14 | 73.9 | 8.83 | 7.48 | 864 | 1.62 | - | 951.84 | 2.04 | 87.89 | 27.8 | 42.2
95 | 27/08/2025 13:50:30 | 793.77 | 0 | 0 | 145.34 | 1096.7 | 135.18 | 148.25 | 619 | 619.1 | 14 | 389847 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.75 | 0.41 | 165.54 | 60.5 | 8.6 | 7.28 | 415 | 1.57 | - | 467.36 | 1.99 | 87.82 | 27.8 | 42
94 | 27/08/2025 13:45:30 | 796.83 | 0 | 0 | 231.65 | 1090.4 | 211.9 | 231.05 | 605 | 604.9 | 24 | 389833 | 100.26 | 49.92 | -0.99 | 1.71 | 0.65 | 269.47 | 71.5 | 8.4 | 7.12 | 689 | 1.53 | - | 760.78 | 1.94 | 87.86 | 27.7 | 43.1
93 | 27/08/2025 13:40:30 | 793.6 | 0 | 0 | 203.71 | 1101 | 188.72 | 207.78 | 581 | 581.4 | 15 | 389809 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.64 | 0.58 | 230.35 | 63.6 | 8.07 | 6.83 | 581 | 1.46 | - | 650.33 | 1.87 | 87.72 | 27.4 | 39.1
92 | 27/08/2025 13:35:30 | 791.6 | 0 | 0 | 171.41 | 1107.6 | 153.99 | 170.56 | 566 | 565.9 | 15 | 389794 | 100.5 | 49.96 | -0.99 | 1.6 | 0.48 | 192.16 | 60.7 | 7.86 | 6.66 | 486 | 1.42 | - | 542.51 | 1.82 | 87.8 | 27.5 | 37.8
91 | 27/08/2025 13:30:30 | 784.53 | 0 | 0 | 189.44 | 1106.2 | 174.68 | 193.23 | 551 | 551 | 11 | 389779 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.56 | 0.53 | 195.47 | 62.6 | 7.65 | 6.48 | 489 | 1.38 | - | 551.87 | 1.78 | 87.49 | 27.3 | 35.9
90 | 27/08/2025 13:25:30 | 779.33 | 0 | 0 | 92.54 | 1118.2 | 84.41 | 94.39 | 540 | 540 | 9 | 389768 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.52 | 0.26 | 105.34 | 60.3 | 7.5 | 6.35 | 242 | 1.34 | - | 297.41 | 1.74 | 87.77 | 27 | 33.2
89 | 27/08/2025 13:20:30 | 776.8 | 0 | 0 | 83.74 | 1109 | 77.02 | 85.41 | 531 | 531.7 | 4 | 389759 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.5 | 0.24 | 98.47 | 60 | 7.38 | 6.25 | 199 | 1.32 | - | 278.01 | 1.71 | 87.62 | 26.9 | 32.1
88 | 27/08/2025 13:15:30 | 775.13 | 0 | 0 | 43.75 | 1092.3 | 39.23 | 42.85 | 527 | 527.1 | 5 | 389755 | 102.11 | 49.98 | -0.99 | 1.49 | 0.12 | 50.74 | 57.8 | 7.32 | 6.2 | 83 | 1.31 | - | 143.26 | 1.69 | 87.78 | 27.5 | 34.4
87 | 27/08/2025 13:10:30 | 781.83 | 0 | 0 | 92.71 | 1102.6 | 83.59 | 92.16 | 522 | 522.2 | 8 | 389750 | 100.59 | 49.89 | 0.99 | 1.47 | 0.26 | 100.29 | 59.8 | 7.25 | 6.14 | 213 | 1.3 | - | 283.15 | 1.68 | 87.72 | 28.3 | 37.9
86 | 27/08/2025 13:05:30 | 780.77 | 0 | 0 | 113.98 | 1099.4 | 105.75 | 116.26 | 514 | 514.1 | 12 | 389742 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.45 | 0.32 | 125.83 | 59.1 | 7.14 | 6.05 | 289 | 1.28 | - | 355.25 | 1.65 | 87.74 | 28.7 | 40.6
85 | 27/08/2025 13:00:30 | 785.73 | 0 | 0 | 138.34 | 1082.4 | 130.36 | 141.11 | 502 | 502.4 | 16 | 389730 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.42 | 0.39 | 152.32 | 58.4 | 6.97 | 5.91 | 382 | 1.25 | - | 430.04 | 1.62 | 87.59 | 29 | 43.5
84 | 27/08/2025 12:55:30 | 788.2 | 0 | 0 | 251.81 | 1077.4 | 238.39 | 256.85 | 486 | 486.3 | 20 | 389714 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.37 | 0.71 | 284.67 | 72.2 | 6.75 | 5.72 | 729 | 1.21 | - | 803.7 | 1.57 | 87.51 | 28.9 | 44.9
83 | 27/08/2025 12:50:30 | 783.03 | 0 | 0 | 194.22 | 1092.5 | 181.33 | 198.1 | 466 | 466.6 | 17 | 389694 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.32 | 0.55 | 216.86 | 65.1 | 6.47 | 5.48 | 552 | 1.15 | - | 612.25 | 1.5 | 87.48 | 28.6 | 44
82 | 27/08/2025 12:45:30 | 784.1 | 0 | 0 | 206.7 | 1095.2 | 187.84 | 205.72 | 449 | 449.3 | 18 | 389677 | 100.47 | 49.99 | -0.99 | 1.27 | 0.58 | 219.7 | 65.8 | 6.24 | 5.28 | 557 | 1.1 | - | 620.26 | 1.45 | 87.42 | 28.4 | 43.6
81 | 27/08/2025 12:40:30 | 783.9 | 0 | 0 | 184.91 | 1088.1 | 173.34 | 188.61 | 431 | 431.8 | 17 | 389659 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.22 | 0.52 | 205.76 | 64.1 | 5.99 | 5.07 | 521 | 1.05 | - | 580.92 | 1.39 | 87.35 | 28.2 | 43.2
80 | 27/08/2025 12:35:30 | 786.17 | 0 | 0 | 224.3 | 1093.2 | 205.2 | 224.32 | 414 | 414 | 17 | 389642 | 99.99 | 49.96 | 0.99 | 1.17 | 0.63 | 260.01 | 67.5 | 5.75 | 4.87 | 637 | 1 | - | 734.08 | 1.34 | 87.49 | 28 | 43.1
79 | 27/08/2025 12:30:30 | 789.5 | 0 | 0 | 216.78 | 1088.1 | 198.39 | 215.87 | 397 | 397.1 | 18 | 389625 | 100.42 | 49.97 | 0.99 | 1.12 | 0.61 | 243 | 66 | 5.51 | 4.67 | 620 | 0.95 | - | 686.06 | 1.28 | 87.36 | 28.2 | 43
78 | 27/08/2025 12:25:30 | 792.53 | 0 | 0 | 229.26 | 1111.8 | 210.33 | 233.84 | 379 | 379 | 21 | 389607 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.07 | 0.65 | 259.86 | 67.7 | 5.26 | 4.46 | 655 | 0.9 | - | 733.66 | 1.22 | 87.35 | 27.8 | 41
77 | 27/08/2025 12:20:30 | 789.57 | 0 | 0 | 214.81 | 1123.7 | 190.77 | 214.36 | 358 | 358.7 | 12 | 389586 | 100.21 | 49.94 | -0.99 | 1.01 | 0.61 | 244.73 | 64.8 | 4.97 | 4.21 | 598 | 0.84 | - | 690.95 | 1.16 | 86.91 | 27 | 36.3
76 | 27/08/2025 12:15:30 | 781.33 | 0 | 0 | 98.01 | 1116.9 | 89.51 | 99.97 | 346 | 346.2 | 9 | 389574 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.98 | 0.28 | 111.75 | 57.4 | 4.81 | 4.07 | 256 | 0.81 | - | 315.51 | 1.12 | 87.14 | 26.8 | 34.8
75 | 27/08/2025 12:10:30 | 781.57 | 0 | 0 | 126.55 | 1121.5 | 112.61 | 126.3 | 337 | 337.1 | 8 | 389565 | 100.2 | 49.95 | 1 | 0.95 | 0.36 | 141.71 | 57.5 | 4.68 | 3.96 | 311 | 0.78 | - | 400.07 | 1.09 | 87.13 | 26.7 | 34.2
74 | 27/08/2025 12:05:30 | 780.27 | 0 | 0 | 70.23 | 1106.8 | 64.72 | 71.63 | 329 | 328.9 | 7 | 389557 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.93 | 0.2 | 79.48 | 59.1 | 4.57 | 3.87 | 159 | 0.76 | - | 224.4 | 1.07 | 87.13 | 26.7 | 34.7
73 | 27/08/2025 12:00:30 | 781.3 | 0 | 0 | 109.88 | 1109 | 101.06 | 112.08 | 322 | 322.3 | 12 | 389550 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.91 | 0.31 | 123.65 | 58.8 | 4.47 | 3.79 | 268 | 0.75 | - | 349.1 | 1.04 | 87.08 | 26.9 | 35.6
72 | 27/08/2025 11:55:30 | 780.7 | 0 | 0 | 107.49 | 1105.2 | 96.74 | 106.92 | 310 | 310.6 | 7 | 389538 | 100.54 | 49.98 | -0.99 | 0.88 | 0.3 | 123.52 | 60.5 | 4.31 | 3.65 | 270 | 0.72 | - | 348.74 | 1.01 | 86.91 | 26.9 | 34.7
71 | 27/08/2025 11:50:30 | 776.7 | 0 | 0 | 90.06 | 1103.3 | 81.72 | 90.17 | 303 | 303.6 | 8 | 389531 | 99.88 | 49.98 | -0.99 | 0.86 | 0.25 | 102.24 | 57.3 | 4.21 | 3.56 | 216 | 0.7 | - | 288.66 | 0.98 | 86.85 | 27 | 36.4
70 | 27/08/2025 11:45:30 | 777.47 | 0 | 0 | 129.79 | 1107.1 | 119.58 | 132.38 | 295 | 295.1 | 12 | 389523 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.83 | 0.37 | 142.9 | 58.2 | 4.1 | 3.47 | 325 | 0.68 | - | 403.44 | 0.96 | 86.94 | 27.1 | 37.9
69 | 27/08/2025 11:40:30 | 780.77 | 0 | 0 | 141.84 | 1112.3 | 130.07 | 144.68 | 283 | 283.3 | 13 | 389511 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.8 | 0.4 | 156.52 | 60.1 | 3.93 | 3.33 | 379 | 0.65 | - | 441.91 | 0.92 | 86.75 | 27 | 37.6
68 | 27/08/2025 11:35:30 | 781.03 | 0 | 0 | 167.65 | 1110.1 | 154.04 | 171 | 270 | 270.8 | 14 | 389498 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.76 | 0.47 | 186.77 | 59.4 | 3.75 | 3.18 | 451 | 0.62 | - | 527.3 | 0.88 | 86.52 | 26.8 | 36.8
67 | 27/08/2025 11:30:30 | 783.3 | 0 | 0 | 149.45 | 1107.3 | 134.38 | 148.8 | 256 | 256.7 | 11 | 389484 | 100.44 | 50.01 | 0.99 | 0.72 | 0.42 | 165.01 | 59.9 | 3.56 | 3.01 | 401 | 0.58 | - | 465.88 | 0.84 | 86.25 | 26.7 | 37.3
66 | 27/08/2025 11:25:30 | 782.07 | 0 | 0 | 142.78 | 1108 | 131.44 | 145.63 | 245 | 245.2 | 13 | 389473 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.69 | 0.4 | 158.35 | 58.1 | 3.4 | 2.88 | 399 | 0.55 | - | 447.06 | 0.8 | 86.35 | 27 | 37.9
65 | 27/08/2025 11:20:30 | 787.87 | 0 | 0 | 173.97 | 1110.1 | 159.85 | 177.45 | 232 | 232 | 14 | 389460 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.65 | 0.49 | 189.27 | 60.1 | 3.22 | 2.73 | 470 | 0.51 | - | 534.36 | 0.76 | 86.07 | 26.7 | 37.2
64 | 27/08/2025 11:15:30 | 787.87 | 0 | 0 | 164.74 | 1113.4 | 147.94 | 164.72 | 218 | 217.9 | 14 | 389446 | 100.01 | 50 | 0.99 | 0.62 | 0.47 | 182.71 | 58.5 | 3.03 | 2.56 | 446 | 0.47 | - | 515.83 | 0.72 | 85.96 | 26.4 | 35.8
63 | 27/08/2025 11:10:30 | 785.97 | 0 | 0 | 159.61 | 1119.2 | 145.46 | 162.8 | 204 | 204.5 | 12 | 389432 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.58 | 0.45 | 177.73 | 59 | 2.83 | 2.4 | 434 | 0.44 | - | 501.79 | 0.67 | 85.45 | 26.1 | 34.4
62 | 27/08/2025 11:05:30 | 784.47 | 0 | 0 | 123.98 | 1124.9 | 110.83 | 124.68 | 192 | 192.1 | 10 | 389420 | 99.44 | 50 | 0.99 | 0.54 | 0.35 | 139.87 | 58.9 | 2.67 | 2.26 | 341 | 0.4 | - | 394.88 | 0.63 | 85.36 | 25.8 | 32.5
61 | 27/08/2025 11:00:30 | 783.4 | 0 | 0 | 102.88 | 1128 | 91.78 | 103.53 | 182 | 182.3 | 7 | 389410 | 99.37 | 50 | 0.99 | 0.51 | 0.29 | 116.65 | 58.9 | 2.53 | 2.14 | 267 | 0.38 | - | 329.35 | 0.6 | 85.21 | 25.6 | 31.4
60 | 27/08/2025 10:55:30 | 777.7 | 0 | 0 | 70.32 | 1110.7 | 63.47 | 70.49 | 175 | 175.2 | 7 | 389403 | 99.76 | 50.05 | -0.99 | 0.49 | 0.2 | 79.44 | 57.9 | 2.43 | 2.06 | 171 | 0.36 | - | 224.29 | 0.58 | 85.04 | 25.7 | 31.7
59 | 27/08/2025 10:50:30 | 780.83 | 0 | 0 | 85.96 | 1119.2 | 78.34 | 87.68 | 168 | 168.6 | 8 | 389396 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.47 | 0.24 | 95.8 | 57.2 | 2.33 | 1.98 | 224 | 0.34 | - | 270.46 | 0.56 | 84.7 | 25.6 | 31.4
58 | 27/08/2025 10:45:30 | 782.97 | 0 | 0 | 83.91 | 1119.9 | 76.42 | 85.59 | 160 | 160.2 | 6 | 389388 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.45 | 0.24 | 97.19 | 57.5 | 2.22 | 1.88 | 232 | 0.32 | - | 274.38 | 0.54 | 84.28 | 25.4 | 30.3
57 | 27/08/2025 10:40:30 | 784.47 | 0 | 0 | 73.91 | 1126.8 | 65.77 | 74.11 | 154 | 154 | 5 | 389382 | 99.73 | 50.09 | -0.99 | 0.43 | 0.21 | 85.81 | 58.1 | 2.14 | 1.81 | 192 | 0.3 | - | 242.28 | 0.51 | 84.59 | 25.2 | 29.2
56 | 27/08/2025 10:35:30 | 779.83 | 0 | 0 | 51.44 | 1113.1 | 47.14 | 52.47 | 149 | 149.3 | 4 | 389377 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.42 | 0.15 | 59 | 57.6 | 2.07 | 1.75 | 115 | 0.29 | - | 166.56 | 0.5 | 84.47 | 25 | 28.8
55 | 27/08/2025 10:30:30 | 777.27 | 0 | 0 | 47.42 | 1105.4 | 43.18 | 47.74 | 145 | 145.3 | 4 | 389373 | 99.34 | 49.98 | 0.99 | 0.41 | 0.13 | 55.14 | 56.8 | 2.01 | 1.71 | 103 | 0.28 | - | 155.66 | 0.48 | 84.41 | 25 | 29
54 | 27/08/2025 10:25:30 | 777.8 | 0 | 0 | 52.97 | 1106.2 | 47.86 | 52.95 | 141 | 141 | 4 | 389369 | 100.04 | 50.01 | 0.99 | 0.4 | 0.15 | 60.57 | 59.8 | 1.96 | 1.66 | 111 | 0.27 | - | 171.02 | 0.47 | 84.52 | 25 | 29.3
53 | 27/08/2025 10:20:30 | 773.87 | 0 | 0 | 37.42 | 1096.7 | 34.5 | 37.83 | 137 | 137.3 | 4 | 389365 | 98.91 | 50.05 | 0.99 | 0.39 | 0.11 | 44.33 | 58.5 | 1.9 | 1.61 | 72 | 0.27 | - | 125.14 | 0.46 | 84.27 | 25.1 | 30.3
52 | 27/08/2025 10:15:30 | 776.77 | 0 | 0 | 55.37 | 1102.9 | 51.21 | 56.48 | 133 | 133.5 | 6 | 389361 | 98.04 | 50.05 | 1 | 0.38 | 0.16 | 62.96 | 59.2 | 1.85 | 1.56 | 117 | 0.26 | - | 177.75 | 0.45 | 84 | 25.2 | 31.5
51 | 27/08/2025 10:10:30 | 778.77 | 0 | 0 | 96.89 | 1117.2 | 86.98 | 97.18 | 127 | 127.5 | 8 | 389355 | 99.7 | 50.06 | -0.99 | 0.36 | 0.27 | 108.51 | 57.5 | 1.76 | 1.49 | 233 | 0.25 | - | 306.37 | 0.43 | 83.77 | 25.2 | 32.8
50 | 27/08/2025 10:05:30 | 780.37 | 0 | 0 | 99.63 | 1121 | 90.65 | 101.62 | 119 | 119.8 | 8 | 389347 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.34 | 0.28 | 112.19 | 59.7 | 1.65 | 1.4 | 246 | 0.23 | - | 316.75 | 0.4 | 83.37 | 25.1 | 32.6
49 | 27/08/2025 10:00:30 | 793.33 | 0 | 0 | 103.64 | 1129.8 | 93.57 | 105.71 | 111 | 111 | 9 | 389339 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 0.31 | 0.29 | 116.41 | 60.2 | 1.54 | 1.31 | 260 | 0.2 | - | 328.66 | 0.38 | 83.57 | 24.9 | 31.7
48 | 27/08/2025 09:55:30 | 769.23 | 0 | 0 | 95.95 | 1127.9 | 86.77 | 97.87 | 102 | 102.8 | 7 | 389330 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 0.29 | 0.27 | 106.01 | 57.2 | 1.42 | 1.2 | 241 | 0.18 | - | 299.3 | 0.35 | 82.51 | 24.8 | 30.9
47 | 27/08/2025 09:50:30 | 771.43 | 0 | 0 | 83.56 | 1126.7 | 74.56 | 84.01 | 95 | 95.4 | 6 | 389323 | 99.46 | 50.1 | -0.99 | 0.27 | 0.24 | 95.49 | 58.6 | 1.32 | 1.12 | 210 | 0.16 | - | 269.59 | 0.33 | 82.53 | 24.6 | 30
46 | 27/08/2025 09:45:30 | 768.57 | 0 | 0 | 76.3 | 1122.3 | 69.34 | 77.83 | 89 | 89.1 | 7 | 389317 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.25 | 0.22 | 86.97 | 57.5 | 1.24 | 1.05 | 182 | 0.15 | - | 245.53 | 0.31 | 82.11 | 24.4 | 29.5
45 | 27/08/2025 09:40:30 | 769.83 | 0 | 0 | 74.08 | 1128.9 | 65.78 | 74.26 | 82 | 82.6 | 5 | 389310 | 99.76 | 50.08 | -0.99 | 0.23 | 0.21 | 85.49 | 57.6 | 1.14 | 0.96 | 176 | 0.14 | - | 241.37 | 0.28 | 81.23 | 24.3 | 28.8
44 | 27/08/2025 09:35:30 | 766.4 | 0 | 0 | 67.33 | 1127.2 | 60.93 | 68.68 | 77 | 77.1 | 6 | 389305 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.22 | 0.19 | 77.62 | 57.2 | 1.07 | 0.91 | 156 | 0.12 | - | 219.15 | 0.27 | 81.73 | 24.2 | 28.2
43 | 27/08/2025 09:30:30 | 765.77 | 0 | 0 | 61.52 | 1121.8 | 55.09 | 61.8 | 71 | 71.7 | 5 | 389299 | 99.55 | 50.08 | -0.99 | 0.2 | 0.17 | 71.56 | 57.7 | 0.99 | 0.84 | 139 | 0.11 | - | 202.04 | 0.25 | 80.83 | 24 | 27.6
42 | 27/08/2025 09:25:30 | 763.97 | 0 | 0 | 51.01 | 1138.8 | 45.69 | 52.03 | 66 | 66.8 | 3 | 389294 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.19 | 0.14 | 61.46 | 58.9 | 0.92 | 0.78 | 114 | 0.1 | - | 173.52 | 0.23 | 79.97 | 23.8 | 27.1
41 | 27/08/2025 09:20:30 | 765.67 | 0 | 0 | 46.14 | 1117.8 | 42.1 | 47.06 | 63 | 62.9 | 4 | 389291 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.18 | 0.13 | 54.92 | 57.4 | 0.88 | 0.74 | 100 | 0.09 | - | 155.05 | 0.22 | 81.22 | 23.7 | 26.8
40 | 27/08/2025 09:15:30 | 770.67 | 0 | 0 | 44.09 | 1117 | 40.26 | 44.97 | 59 | 59.2 | 4 | 389287 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.17 | 0.12 | 52.1 | 56.9 | 0.82 | 0.69 | 95 | 0.08 | - | 147.1 | 0.21 | 80.47 | 23.7 | 26.4
39 | 27/08/2025 09:10:30 | 768.1 | 0 | 0 | 39.99 | 1117.9 | 36.49 | 40.79 | 55 | 55.5 | 3 | 389283 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.16 | 0.11 | 46.76 | 56.7 | 0.76 | 0.65 | 80 | 0.08 | - | 132 | 0.19 | 79.63 | 23.6 | 26
38 | 27/08/2025 09:05:30 | 769.8 | 0 | 0 | 40.84 | 1118.6 | 36.74 | 41.1 | 52 | 52 | 4 | 389280 | 99.38 | 49.92 | 0.99 | 0.15 | 0.12 | 48.9 | 56.7 | 0.72 | 0.61 | 84 | 0.07 | - | 138.05 | 0.18 | 80.22 | 23.5 | 25.5
37 | 27/08/2025 09:00:30 | 784.4 | 0 | 0 | 48.44 | 1125.5 | 43.9 | 49.41 | 48 | 48.4 | 4 | 389276 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.14 | 0.14 | 56.63 | 57.2 | 0.67 | 0.56 | 106 | 0.06 | - | 159.87 | 0.17 | 79.25 | 23.4 | 24.5
36 | 27/08/2025 08:55:30 | 792.8 | 0 | 0 | 45.97 | 1134.2 | 40.47 | 45.9 | 44 | 44.5 | 4 | 389272 | 100.15 | 50.01 | 0.99 | 0.12 | 0.13 | 52.67 | 60 | 0.61 | 0.52 | 98 | 0.05 | - | 148.7 | 0.16 | 78.62 | 23.3 | 23.9
35 | 27/08/2025 08:50:30 | 788.57 | 0 | 0 | 46.65 | 1131.3 | 41.44 | 46.89 | 40 | 40.8 | 3 | 389268 | 99.5 | 50.01 | 1 | 0.11 | 0.13 | 54.13 | 59.6 | 0.56 | 0.47 | 97 | 0.04 | - | 152.81 | 0.15 | 77.35 | 23.2 | 23.6
34 | 27/08/2025 08:45:30 | 786.63 | 0 | 0 | 36.05 | 1119.3 | 33.02 | 36.96 | 37 | 37.1 | 3 | 389265 | 97.54 | 50 | 0.99 | 0.1 | 0.1 | 44.01 | 58.8 | 0.51 | 0.44 | 66 | 0.04 | - | 124.26 | 0.13 | 78.54 | 23.2 | 23.6
33 | 27/08/2025 08:40:30 | 782.97 | 0 | 0 | 34.77 | 1118.2 | 31.93 | 35.71 | 34 | 34.2 | 3 | 389262 | 97.38 | 49.98 | 0.99 | 0.1 | 0.1 | 42.35 | 59.6 | 0.47 | 0.4 | 61 | 0.03 | - | 119.57 | 0.12 | 78.04 | 23.2 | 23.4
32 | 27/08/2025 08:35:30 | 784.57 | 0 | 0 | 35.2 | 1131 | 31.75 | 35.9 | 31 | 31.2 | 3 | 389259 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.09 | 0.1 | 41.66 | 56.3 | 0.43 | 0.36 | 57 | 0.02 | - | 117.61 | 0.11 | 77.45 | 23.3 | 23.7
31 | 27/08/2025 08:30:30 | 785.4 | 0 | 0 | 39.05 | 1137.2 | 35.03 | 39.83 | 28 | 28 | 3 | 389256 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.08 | 0.11 | 46.43 | 57 | 0.39 | 0.33 | 69 | 0.02 | - | 131.08 | 0.1 | 77.5 | 23.4 | 23.8
30 | 27/08/2025 08:25:30 | 784.63 | 0 | 0 | 29.9 | 1111.1 | 27.45 | 30.5 | 25 | 25.1 | 2 | 389253 | 98.04 | 49.92 | 1 | 0.07 | 0.08 | 36.06 | 57.1 | 0.35 | 0.29 | 47 | 0.01 | - | 101.82 | 0.09 | 75.89 | 23.4 | 24.1
29 | 27/08/2025 08:20:30 | 783.7 | 0 | 0 | 20.76 | 1099.7 | 19.5 | 21.44 | 23 | 22.9 | 2 | 389251 | 96.82 | 49.82 | -0.99 | 0.06 | 0.06 | 25.93 | 58.9 | 0.32 | 0.27 | 27 | 0.01 | - | 73.21 | 0.09 | 76.39 | 23.4 | 24.3
28 | 27/08/2025 08:15:30 | 785.33 | 0 | 0 | 16.57 | 1084 | 15.59 | 16.9 | 21 | 21.3 | 1 | 389249 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 0.06 | 0.05 | 20.78 | 57.2 | 0.29 | 0.25 | 16 | 0.01 | - | 58.66 | 0.08 | 75.05 | 23.3 | 24.1
27 | 27/08/2025 08:10:30 | 783.67 | 0 | 0 | 16.83 | 1081 | 16.16 | 17.47 | 20 | 19.9 | 2 | 389248 | 96.35 | 49.87 | -0.99 | 0.06 | 0.05 | 21.29 | 56 | 0.28 | 0.24 | 17 | 0.01 | - | 60.11 | 0.07 | 76.3 | 23.3 | 23.9
26 | 27/08/2025 08:05:30 | 781.57 | 0 | 0 | 12.9 | 1082.1 | 12.64 | 13.68 | 18 | 18.6 | 1 | 389246 | 94.33 | 49.9 | 1 | 0.05 | 0.04 | 17.01 | 59.8 | 0.25 | 0.21 | 5 | 0.01 | - | 48.02 | 0.07 | 73.65 | 23.2 | 23.6
25 | 27/08/2025 08:00:30 | 790.5 | 0 | 0 | 12.64 | 1076.4 | 11.98 | 12.89 | 17 | 17.5 | 1 | 389245 | 98.05 | 49.98 | -0.99 | 0.05 | 0.04 | 15.92 | 59.4 | 0.24 | 0.2 | 0 | 0.01 | - | 44.96 | 0.07 | 73.84 | 23.1 | 23.4
24 | 27/08/2025 07:55:30 | 788.07 | 0 | 0 | 12.13 | 1075.1 | 11.51 | 12.37 | 16 | 16.4 | 1 | 389244 | 98.04 | 50 | 1 | 0.05 | 0.03 | 15.4 | 59.3 | 0.22 | 0.19 | 0 | 0.01 | - | 43.48 | 0.06 | 74.05 | 23 | 23.1
23 | 27/08/2025 07:50:30 | 789.07 | 0 | 0 | 12.9 | 1093.1 | 13.14 | 14.37 | 15 | 15.3 | 1 | 389243 | 89.8 | 49.99 | 0.99 | 0.04 | 0.04 | 17.81 | 59.4 | 0.21 | 0.18 | 6 | 0.01 | - | 50.27 | 0.06 | 74.3 | 22.9 | 22.8
22 | 27/08/2025 07:45:30 | 789.33 | 0 | 0 | 15.46 | 1087.5 | 14.5 | 15.77 | 14 | 14.1 | 2 | 389242 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.04 | 0.04 | 19.64 | 59.5 | 0.19 | 0.16 | 9 | 0 | - | 55.44 | 0.05 | 74.58 | 22.9 | 22.6
21 | 27/08/2025 07:40:30 | 790.63 | 0 | 0 | 16.57 | 1096.6 | 15.42 | 16.91 | 12 | 12.7 | 1 | 389240 | 97.98 | 49.99 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 20.81 | 59.1 | 0.17 | 0.14 | 12 | 0 | - | 58.74 | 0.05 | 70.58 | 22.9 | 22.6
20 | 27/08/2025 07:35:30 | 789.8 | 0 | 0 | 19.48 | 1109.4 | 17.91 | 19.87 | 11 | 11.3 | 2 | 389239 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 24.38 | 58.6 | 0.15 | 0.13 | 20 | 0 | - | 68.84 | 0.04 | 72.22 | 22.8 | 22.6
19 | 27/08/2025 07:30:30 | 788.77 | 0 | 0 | 17 | 1090.9 | 15.89 | 17.34 | 9 | 9.8 | 1 | 389237 | 98.04 | 49.9 | 1 | 0.03 | 0.05 | 22.11 | 57.3 | 0.13 | 0.11 | 13 | 0 | - | 62.41 | 0.04 | 68.67 | 22.9 | 22.5
18 | 27/08/2025 07:25:30 | 789 | 0 | 0 | 13.75 | 1107.7 | 12.66 | 14.03 | 8 | 8.5 | 1 | 389236 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.83 | 56.7 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 | - | 53.17 | 0.03 | 68.44 | 22.9 | 22.6
17 | 27/08/2025 07:20:30 | 789.3 | 0 | 0 | 13.5 | 1104.6 | 13.13 | 14.51 | 7 | 7.2 | 1 | 389235 | 93.05 | 50.02 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.25 | 56.2 | 0.1 | 0.08 | 7 | 0 | - | 51.53 | 0.03 | 70.58 | 22.9 | 22.4
16 | 27/08/2025 07:15:30 | 792.27 | 0 | 0 | 12.39 | 1091.9 | 11.35 | 12.39 | 6 | 6.2 | 1 | 389234 | 100 | 50 | 0.99 | 0.02 | 0.03 | 16.51 | 55 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 46.6 | 0.02 | 70.58 | 22.9 | 22.2
15 | 27/08/2025 07:10:30 | 790 | 0 | 0 | 13.15 | 1092.1 | 12.28 | 13.41 | 5 | 5.1 | 1 | 389233 | 98.04 | 50.04 | 1 | 0.01 | 0.04 | 17.13 | 53.5 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 48.37 | 0.02 | 70.58 | 23 | 22.1
14 | 27/08/2025 07:05:30 | 789.73 | 0 | 0 | 14.52 | 1092.2 | 12.93 | 14.13 | 4 | 3.9 | 2 | 389232 | 102.8 | 50.04 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.58 | 51.8 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 52.46 | 0.02 | 70.58 | 23 | 22
13 | 27/08/2025 07:00:30 | 786.37 | 0 | 0 | 12.56 | 1088.1 | 11.77 | 12.81 | 2 | 2.7 | 0 | 389230 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.95 | 49.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 47.86 | 0.01 | 51.33 | 22.9 | 21.8
12 | 27/08/2025 06:55:30 | 784.07 | 0 | 0 | 9.14 | 1035.8 | 9 | 9.32 | 2 | 1.9 | 1 | 389230 | 98.05 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.34 | 47.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.84 | 0.01 | 70.58 | 23.1 | 21.7
11 | 27/08/2025 06:50:30 | 790.63 | 0 | 0 | 5.72 | 1062.9 | 5.49 | 5.83 | 1 | 1.2 | 1 | 389229 | 98.05 | 50.04 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.51 | 45.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.04 | 0 | 56.47 | 23.1 | 21.7
10 | 27/08/2025 06:45:30 | 787.47 | 0 | 0 | 4.87 | 1072.4 | 4.63 | 4.97 | 0 | 0.8 | 0 | 389228 | 98.05 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.16 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20.22 | 0 | - | 23.1 | 22
9 | 27/08/2025 06:40:30 | 787.77 | 0 | 0 | 3.5 | 1038.4 | 3.8 | 3.95 | 0 | 0.5 | 0 | 389228 | 88.63 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.74 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.2 | 0 | - | 23.2 | 22.6
8 | 27/08/2025 06:35:30 | 787.47 | 0 | 0 | 2.56 | 1067.6 | 2.45 | 2.61 | 0 | 0.3 | 0 | 389228 | 98.05 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 4.87 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.75 | 0 | - | 23.1 | 22.4
7 | 27/08/2025 06:30:30 | 788.4 | 0 | 0 | 1.36 | 883.3 | 2.15 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0 | 389228 | 71.73 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0 | 2.29 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.47 | 0 | - | 23.1 | 22.3
6 | 27/08/2025 06:25:30 | 791.4 | 0 | 0 | 0.42 | 893.4 | 1.33 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 389228 | 35.44 | 49.99 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.78 | 0 | - | 23.1 | 22.3
5 | 27/08/2025 06:20:30 | 792.2 | 0 | 0 | 0 | 650.5 | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 389228 | 0 | 49.97 | 1 | 0 | 0 | 0.42 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.19 | 0 | - | 23.2 | 22.3
4 | 27/08/2025 06:15:30 | 793.5 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389228 | 0 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22.3
3 | 27/08/2025 06:10:30 | 796.8 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389228 | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
2 | 27/08/2025 06:05:30 | 792.2 | 0 | 0 | 0 | 717.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389228 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
1 | 27/08/2025 06:00:30 | 778.97 | 0 | 0 | 0 | 461.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389228 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.23 | - | - | 239.9 | - | - | -