## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 27/08/2025 18:55:30 | 773.97 | 0 | 0 | 0 | 537.1 | 0 | 0 | 1076 | 1075.6 | 0 | 365465 | 0 | 49.99 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 56.9 | 14.94 | 12.66 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.8 | 25.3 | 24.5
155 | 27/08/2025 18:50:30 | 772.93 | 0 | 0 | 0 | 702.7 | 0 | 0 | 1076 | 1075.6 | 0 | 365465 | 0 | 50 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 57.4 | 14.94 | 12.66 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.8 | 25.3 | 24.6
154 | 27/08/2025 18:45:30 | 776.3 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 1076 | 1075.6 | 0 | 365465 | 0 | 50.05 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 58 | 14.94 | 12.66 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.8 | 25.4 | 24.7
153 | 27/08/2025 18:40:30 | 776.57 | 0 | 0 | 0.42 | 970.6 | 0.08 | 0.51 | 1076 | 1075.6 | 0 | 365465 | 82.68 | 49.99 | -0.17 | 3.04 | 0 | 0 | 58.4 | 14.94 | 12.66 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.8 | 25.4 | 24.8
152 | 27/08/2025 18:35:30 | 777.27 | 0 | 0 | 0.68 | 1041.6 | 0.64 | 0.66 | 1076 | 1075.6 | 0 | 365465 | 102.56 | 50.02 | 0.71 | 3.04 | 0 | 1.09 | 58.5 | 14.94 | 12.66 | 0 | 2.83 | - | 3.09 | 3.42 | 88.8 | 25.5 | 25
151 | 27/08/2025 18:30:30 | 775.73 | 0 | 0 | 1.79 | 1055.8 | 1.93 | 2.04 | 1076 | 1075.5 | 1 | 365465 | 87.7 | 49.98 | -0.82 | 3.04 | 0.01 | 2.78 | 58.4 | 14.94 | 12.66 | 0 | 2.83 | - | 7.84 | 3.42 | 88.8 | 25.7 | 25.2
150 | 27/08/2025 18:25:30 | 774.43 | 0 | 0 | 3.33 | 1042.2 | 3.51 | 3.66 | 1075 | 1075.2 | 0 | 365464 | 90.96 | 49.9 | -0.99 | 3.04 | 0.01 | 5.76 | 58.1 | 14.93 | 12.65 | 0 | 2.83 | - | 16.28 | 3.42 | 88.74 | 25.7 | 25.5
149 | 27/08/2025 18:20:30 | 777.17 | 0 | 0 | 5.72 | 1029.9 | 5.41 | 5.58 | 1075 | 1074.9 | 0 | 365464 | 102.58 | 50.05 | -0.95 | 3.04 | 0.02 | 8.14 | 57.7 | 14.93 | 12.65 | 0 | 2.83 | - | 23 | 3.42 | 88.79 | 25.8 | 25.8
148 | 27/08/2025 18:15:30 | 774.63 | 0 | 0 | 8.71 | 1059.6 | 8.38 | 8.88 | 1075 | 1074.3 | 1 | 365464 | 98.04 | 50.03 | 1 | 3.04 | 0.02 | 11.7 | 57.1 | 14.93 | 12.65 | 0 | 2.83 | - | 33.05 | 3.42 | 88.85 | 25.9 | 26.1
147 | 27/08/2025 18:10:30 | 776.3 | 0 | 0 | 12.3 | 1084.4 | 11.3 | 12.25 | 1074 | 1073.4 | 2 | 365463 | 100.41 | 49.92 | -0.99 | 3.03 | 0.03 | 15.64 | 56.3 | 14.92 | 12.64 | 5 | 2.83 | - | 44.19 | 3.41 | 88.87 | 26 | 26.5
146 | 27/08/2025 18:05:30 | 780.5 | 0 | 0 | 16.32 | 1095.9 | 14.82 | 16.25 | 1072 | 1072.2 | 1 | 365461 | 100.45 | 50.01 | 0.99 | 3.03 | 0.05 | 20.07 | 60.1 | 14.89 | 12.62 | 23 | 2.82 | - | 56.71 | 3.41 | 88.8 | 26.2 | 26.8
145 | 27/08/2025 18:00:30 | 781.5 | 0 | 0 | 17.08 | 1097.2 | 15.88 | 17.42 | 1071 | 1070.8 | 2 | 365460 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 3.03 | 0.05 | 20.93 | 58.7 | 14.88 | 12.61 | 38 | 2.82 | - | 59.12 | 3.4 | 88.85 | 26.1 | 27
144 | 27/08/2025 17:55:30 | 779.17 | 0 | 0 | 24.18 | 1131.6 | 21.39 | 24.2 | 1069 | 1068.9 | 1 | 365458 | 99.91 | 49.95 | -0.99 | 3.02 | 0.07 | 28.65 | 56.9 | 14.85 | 12.58 | 95 | 2.82 | - | 80.94 | 3.4 | 88.82 | 26.2 | 27.2
143 | 27/08/2025 17:50:30 | 780.53 | 0 | 0 | 21.36 | 1115.8 | 19.13 | 21.34 | 1068 | 1067.4 | 2 | 365457 | 100.09 | 49.91 | 0.99 | 3.02 | 0.06 | 25.7 | 59.8 | 14.83 | 12.57 | 43 | 2.81 | - | 72.59 | 3.39 | 88.89 | 26.2 | 27.4
142 | 27/08/2025 17:45:30 | 781.3 | 0 | 0 | 25.12 | 1108.5 | 22.71 | 25.18 | 1066 | 1065.4 | 2 | 365455 | 99.78 | 49.93 | 0.99 | 3.01 | 0.07 | 29.31 | 57.5 | 14.81 | 12.55 | 51 | 2.81 | - | 82.79 | 3.39 | 88.91 | 26.2 | 27.6
141 | 27/08/2025 17:40:30 | 784.03 | 0 | 0 | 22.81 | 1098.7 | 21.18 | 23.27 | 1064 | 1063.3 | 2 | 365453 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.01 | 0.06 | 27.05 | 59.5 | 14.78 | 12.52 | 43 | 2.8 | - | 76.42 | 3.38 | 88.92 | 26.2 | 28
140 | 27/08/2025 17:35:30 | 783.27 | 0 | 0 | 23.49 | 1090.2 | 21.55 | 23.49 | 1062 | 1061.5 | 3 | 365451 | 99.99 | 49.94 | 0.99 | 3 | 0.07 | 27.48 | 57.5 | 14.75 | 12.5 | 44 | 2.8 | - | 77.61 | 3.37 | 88.92 | 26.6 | 29
139 | 27/08/2025 17:30:30 | 788.17 | 0 | 0 | 39.64 | 1126.6 | 35.89 | 40.43 | 1059 | 1058.9 | 3 | 365448 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.99 | 0.11 | 45.19 | 59.5 | 14.71 | 12.46 | 128 | 2.79 | - | 127.65 | 3.37 | 88.87 | 26.9 | 29.8
138 | 27/08/2025 17:25:30 | 786.5 | 0 | 0 | 40.41 | 1132.3 | 36.4 | 41.22 | 1056 | 1055.3 | 4 | 365445 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 2.98 | 0.11 | 44.85 | 59 | 14.67 | 12.43 | 125 | 2.78 | - | 126.71 | 3.36 | 88.91 | 27.1 | 30.2
137 | 27/08/2025 17:20:30 | 787.63 | 0 | 0 | 48.19 | 1143.1 | 43 | 49.15 | 1052 | 1051.7 | 5 | 365441 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.97 | 0.14 | 53.82 | 58.4 | 14.61 | 12.38 | 173 | 2.77 | - | 152.02 | 3.34 | 88.89 | 27.1 | 30.5
136 | 27/08/2025 17:15:30 | 788.37 | 0 | 0 | 55.96 | 1142.3 | 49.97 | 57.08 | 1047 | 1046.9 | 4 | 365436 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.96 | 0.16 | 63.59 | 60.1 | 14.54 | 12.32 | 207 | 2.75 | - | 179.63 | 3.33 | 88.87 | 27 | 30.2
135 | 27/08/2025 17:10:30 | 788.03 | 0 | 0 | 49.38 | 1154.6 | 43.17 | 49.84 | 1043 | 1042.7 | 5 | 365432 | 99.07 | 49.99 | -0.99 | 2.95 | 0.14 | 55.15 | 58.7 | 14.49 | 12.28 | 142 | 2.74 | - | 155.79 | 3.31 | 88.91 | 27.1 | 30.5
134 | 27/08/2025 17:05:30 | 787.87 | 0 | 0 | 50.58 | 1125.4 | 44.99 | 50.63 | 1038 | 1038 | 4 | 365427 | 99.89 | 50.04 | 0.99 | 2.93 | 0.14 | 58.11 | 60 | 14.42 | 12.22 | 145 | 2.72 | - | 164.17 | 3.3 | 88.88 | 26.8 | 30.1
133 | 27/08/2025 17:00:30 | 780.43 | 0 | 0 | 43.06 | 1115.5 | 39.37 | 43.92 | 1034 | 1034.1 | 3 | 365423 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.92 | 0.12 | 49.55 | 58.6 | 14.36 | 12.17 | 102 | 2.71 | - | 139.98 | 3.29 | 88.86 | 26.9 | 30.5
132 | 27/08/2025 16:55:30 | 778.87 | 0 | 0 | 42.38 | 1107.8 | 37.95 | 42.05 | 1031 | 1030.6 | 4 | 365420 | 100.8 | 50.02 | -0.99 | 2.91 | 0.12 | 48.34 | 57.8 | 14.32 | 12.14 | 98 | 2.7 | - | 136.56 | 3.27 | 88.93 | 27.2 | 31.1
131 | 27/08/2025 16:50:30 | 782.6 | 0 | 0 | 50.58 | 1115.2 | 45.48 | 50.72 | 1027 | 1027 | 4 | 365416 | 99.73 | 50.04 | 0.99 | 2.9 | 0.14 | 57.87 | 57.4 | 14.26 | 12.09 | 120 | 2.7 | - | 163.46 | 3.26 | 88.91 | 27.4 | 32.2
130 | 27/08/2025 16:45:30 | 779.67 | 0 | 0 | 44.09 | 1089.6 | 41.27 | 44.97 | 1023 | 1022.8 | 4 | 365412 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.89 | 0.12 | 50.81 | 59.6 | 14.21 | 12.04 | 92 | 2.69 | - | 143.52 | 3.25 | 88.92 | 27.9 | 33.3
129 | 27/08/2025 16:40:30 | 781.43 | 0 | 0 | 64.51 | 1101.4 | 59.74 | 65.8 | 1019 | 1018.5 | 8 | 365408 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.88 | 0.18 | 72.59 | 58.4 | 14.15 | 11.99 | 165 | 2.68 | - | 205.06 | 3.24 | 88.95 | 28.3 | 34.6
128 | 27/08/2025 16:35:30 | 788.07 | 0 | 0 | 113.47 | 1125.5 | 101.28 | 113.98 | 1011 | 1010.6 | 9 | 365400 | 99.55 | 50.05 | 0.99 | 2.86 | 0.32 | 126.48 | 57.9 | 14.04 | 11.9 | 344 | 2.65 | - | 357.28 | 3.21 | 88.94 | 28.2 | 34.5
127 | 27/08/2025 16:30:30 | 785.8 | 0 | 0 | 80.83 | 1109.6 | 74.3 | 82.45 | 1002 | 1001.8 | 6 | 365391 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.83 | 0.23 | 89.41 | 57.4 | 13.92 | 11.79 | 231 | 2.63 | - | 252.56 | 3.18 | 88.9 | 28.1 | 34.1
126 | 27/08/2025 16:25:30 | 787.8 | 0 | 0 | 83.31 | 1116.2 | 74.03 | 82.63 | 996 | 995.3 | 9 | 365385 | 100.82 | 49.98 | -0.99 | 2.81 | 0.24 | 91.43 | 59.6 | 13.83 | 11.72 | 235 | 2.61 | - | 258.28 | 3.16 | 88.92 | 28.2 | 35
125 | 27/08/2025 16:20:30 | 786.93 | 0 | 0 | 81.34 | 1112.1 | 72.53 | 80.66 | 987 | 986.8 | 8 | 365376 | 100.85 | 50.03 | 1 | 2.79 | 0.23 | 89.87 | 60 | 13.71 | 11.62 | 226 | 2.59 | - | 253.88 | 3.14 | 88.91 | 28.1 | 35.1
124 | 27/08/2025 16:15:30 | 779.2 | 0 | 0 | 100.06 | 1117.9 | 91.3 | 102.06 | 979 | 978.3 | 9 | 365368 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.77 | 0.28 | 112.89 | 58.4 | 13.6 | 11.52 | 293 | 2.56 | - | 318.9 | 3.11 | 88.87 | 28.3 | 35.5
123 | 27/08/2025 16:10:30 | 785.73 | 0 | 0 | 96.55 | 1107.9 | 88.89 | 98.48 | 970 | 969.6 | 10 | 365359 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.74 | 0.27 | 104.55 | 59.8 | 13.47 | 11.42 | 272 | 2.54 | - | 295.33 | 3.08 | 88.85 | 28.3 | 35.8
122 | 27/08/2025 16:05:30 | 792.17 | 0 | 0 | 105.87 | 1113.3 | 97 | 107.99 | 960 | 960 | 8 | 365349 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.71 | 0.3 | 117.71 | 59.1 | 13.33 | 11.3 | 295 | 2.51 | - | 332.52 | 3.05 | 88.77 | 28.2 | 35.1
121 | 27/08/2025 16:00:30 | 781.53 | 0 | 0 | 86.47 | 1118 | 77.22 | 86.33 | 952 | 952 | 7 | 365341 | 100.16 | 50.04 | -0.99 | 2.69 | 0.24 | 94.87 | 58.8 | 13.22 | 11.21 | 241 | 2.49 | - | 267.98 | 3.03 | 88.75 | 28.2 | 34.9
120 | 27/08/2025 15:55:30 | 779.53 | 0 | 0 | 95.87 | 1120.5 | 87.27 | 97.79 | 945 | 944.9 | 10 | 365334 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.67 | 0.27 | 105.41 | 60.2 | 13.13 | 11.12 | 272 | 2.47 | - | 297.76 | 3.01 | 88.78 | 28.4 | 35.8
119 | 27/08/2025 15:50:30 | 787.57 | 0 | 0 | 166.45 | 1119.3 | 151.68 | 169.78 | 935 | 935.2 | 10 | 365324 | 98.04 | 49.98 | 1 | 2.64 | 0.47 | 180.56 | 61.1 | 12.99 | 11.01 | 474 | 2.44 | - | 510.06 | 2.98 | 88.72 | 28.2 | 35.5
118 | 27/08/2025 15:45:30 | 789.53 | 0 | 0 | 104.67 | 1117.7 | 92.96 | 103.91 | 925 | 925.2 | 10 | 365314 | 100.74 | 50 | -0.99 | 2.61 | 0.3 | 114.22 | 60.2 | 12.85 | 10.89 | 299 | 2.41 | - | 322.67 | 2.95 | 88.7 | 28.2 | 35.3
117 | 27/08/2025 15:40:30 | 789.13 | 0 | 0 | 115.44 | 1124.9 | 104.67 | 117.75 | 915 | 915.2 | 7 | 365304 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.58 | 0.33 | 127.41 | 58.4 | 12.71 | 10.77 | 322 | 2.38 | - | 359.92 | 2.91 | 88.67 | 28 | 34.6
116 | 27/08/2025 15:35:30 | 786.43 | 0 | 0 | 89.8 | 1118 | 80.25 | 89.71 | 908 | 907.6 | 8 | 365297 | 100.1 | 49.99 | -0.99 | 2.56 | 0.25 | 97.28 | 59 | 12.61 | 10.69 | 249 | 2.36 | - | 274.81 | 2.89 | 88.69 | 28 | 35.3
115 | 27/08/2025 15:30:30 | 787.8 | 0 | 0 | 103.64 | 1105.9 | 93.98 | 103.93 | 900 | 899.4 | 10 | 365289 | 99.72 | 49.99 | 0.99 | 2.54 | 0.29 | 113.66 | 58.6 | 12.5 | 10.59 | 282 | 2.34 | - | 321.07 | 2.87 | 88.71 | 28.1 | 35.8
114 | 27/08/2025 15:25:30 | 791.87 | 0 | 0 | 114.5 | 1124.2 | 101.41 | 114 | 890 | 889.7 | 9 | 365279 | 100.44 | 49.91 | 0.99 | 2.51 | 0.32 | 127.68 | 58.3 | 12.36 | 10.48 | 307 | 2.31 | - | 360.67 | 2.84 | 88.65 | 28 | 35.3
113 | 27/08/2025 15:20:30 | 791.17 | 0 | 0 | 104.07 | 1108.2 | 93.52 | 103.64 | 881 | 881 | 8 | 365270 | 100.41 | 49.82 | -0.99 | 2.49 | 0.29 | 116.03 | 60 | 12.24 | 10.37 | 273 | 2.29 | - | 327.78 | 2.81 | 88.6 | 27.8 | 35
112 | 27/08/2025 15:15:30 | 781.9 | 0 | 0 | 89.29 | 1108 | 80.14 | 88.8 | 873 | 873 | 7 | 365262 | 100.56 | 49.78 | -0.99 | 2.47 | 0.25 | 99.33 | 59.9 | 12.13 | 10.28 | 224 | 2.27 | - | 280.59 | 2.78 | 88.61 | 27.9 | 35.3
111 | 27/08/2025 15:10:30 | 781.57 | 0 | 0 | 86.04 | 1104.1 | 79.49 | 87.76 | 866 | 865.9 | 8 | 365255 | 98.04 | 49.77 | -0.99 | 2.45 | 0.24 | 96.38 | 59.4 | 12.03 | 10.19 | 208 | 2.25 | - | 272.26 | 2.76 | 88.6 | 27.8 | 35.9
110 | 27/08/2025 15:05:30 | 781.7 | 0 | 0 | 94.67 | 1113.1 | 84.55 | 94.11 | 858 | 858 | 8 | 365247 | 100.59 | 49.87 | 0.99 | 2.42 | 0.27 | 105.62 | 59.9 | 11.92 | 10.1 | 234 | 2.23 | - | 298.36 | 2.74 | 88.59 | 28.1 | 37
109 | 27/08/2025 15:00:30 | 777.27 | 0 | 0 | 110.91 | 1101.1 | 100.08 | 110.2 | 850 | 849.9 | 9 | 365239 | 100.65 | 49.74 | 0.99 | 2.4 | 0.31 | 123.23 | 60.3 | 11.81 | 10 | 280 | 2.21 | - | 348.11 | 2.71 | 88.6 | 28.2 | 37.4
108 | 27/08/2025 14:55:30 | 779.2 | 0 | 0 | 116.29 | 1107.7 | 107.08 | 118.61 | 841 | 840.4 | 10 | 365230 | 98.04 | 49.73 | -0.99 | 2.38 | 0.33 | 129.6 | 58.3 | 11.68 | 9.9 | 295 | 2.19 | - | 366.1 | 2.68 | 88.65 | 28.1 | 37.6
107 | 27/08/2025 14:50:30 | 779.77 | 0 | 0 | 126.46 | 1114 | 115.79 | 128.99 | 831 | 830.3 | 11 | 365220 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.35 | 0.36 | 140.76 | 59.3 | 11.54 | 9.78 | 327 | 2.16 | - | 397.63 | 2.65 | 88.62 | 28.2 | 37.2
106 | 27/08/2025 14:45:30 | 781.1 | 0 | 0 | 128.25 | 1110.9 | 117.76 | 130.81 | 820 | 819.4 | 10 | 365209 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.32 | 0.36 | 142.72 | 60.3 | 11.39 | 9.65 | 339 | 2.13 | - | 403.17 | 2.62 | 88.58 | 28.1 | 36.8
105 | 27/08/2025 14:40:30 | 779.93 | 0 | 0 | 80.57 | 1103.3 | 72.51 | 80 | 810 | 810.1 | 7 | 365199 | 100.71 | 49.88 | 0.99 | 2.29 | 0.23 | 90.87 | 58.5 | 11.25 | 9.53 | 199 | 2.11 | - | 256.71 | 2.59 | 88.52 | 28.1 | 37.4
104 | 27/08/2025 14:35:30 | 778.93 | 0 | 0 | 93.31 | 1096.5 | 84.22 | 92.34 | 803 | 803.1 | 11 | 365192 | 101.05 | 49.91 | 1 | 2.27 | 0.26 | 103.48 | 60 | 11.15 | 9.45 | 239 | 2.09 | - | 292.33 | 2.56 | 88.5 | 28.5 | 40.7
103 | 27/08/2025 14:30:30 | 782.67 | 0 | 0 | 142.27 | 1081.6 | 130.73 | 141.4 | 792 | 792.2 | 12 | 365181 | 100.62 | 49.9 | -0.99 | 2.24 | 0.4 | 152.83 | 59.5 | 11 | 9.32 | 390 | 2.07 | - | 431.72 | 2.53 | 88.33 | 29.3 | 45
102 | 27/08/2025 14:25:30 | 785.77 | 0 | 0 | 213.62 | 1081.7 | 201.44 | 217.89 | 780 | 779.8 | 26 | 365169 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 2.2 | 0.6 | 221.4 | 64 | 10.83 | 9.18 | 564 | 2.03 | - | 625.43 | 2.49 | 88.49 | 29.5 | 49.5
101 | 27/08/2025 14:20:30 | 786.63 | 427.1 | 142.37 | 195.59 | 1081.3 | 184.5 | 199.5 | 754 | 753.9 | 17 | 365143 | 98.04 | 49.89 | 0 | 2.13 | 0.55 | 363.85 | 63.8 | 10.47 | 8.87 | 933 | 1.96 | - | 1027.83 | 2.42 | 88.16 | 29.1 | 48.7
100 | 27/08/2025 14:15:30 | 788.27 | 0 | 0 | 245.23 | 1116.4 | 224.05 | 250.13 | 737 | 736.8 | 26 | 365126 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.08 | 0.69 | 335.26 | 74.4 | 10.24 | 8.67 | 887 | 1.9 | - | 947.07 | 2.35 | 88.59 | 29 | 49.4
99 | 27/08/2025 14:10:30 | 785.67 | 0 | 0 | 342.73 | 1101.7 | 317.31 | 349.58 | 711 | 711.2 | 23 | 365100 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.01 | 0.97 | 386.06 | 82.6 | 9.88 | 8.37 | 996 | 1.82 | - | 1090.58 | 2.27 | 88.56 | 28.9 | 48.4
98 | 27/08/2025 14:05:30 | 787.07 | 0 | 0 | 326.33 | 1086.8 | 306.27 | 332.86 | 688 | 687.8 | 18 | 365077 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.94 | 0.92 | 373.76 | 77.8 | 9.56 | 8.1 | 948 | 1.75 | - | 1055.83 | 2.19 | 88.66 | 28.7 | 46.5
97 | 27/08/2025 14:00:30 | 788.73 | 0 | 0 | 345.64 | 1111.6 | 317.16 | 352.55 | 670 | 669.6 | 27 | 365059 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.89 | 0.98 | 405.69 | 84.7 | 9.31 | 7.89 | 1068 | 1.7 | - | 1146 | 2.13 | 88.9 | 28.7 | 46
96 | 27/08/2025 13:55:30 | 786.53 | 0 | 0 | 286.34 | 1099.3 | 265.68 | 292.07 | 643 | 642.7 | 17 | 365032 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.82 | 0.81 | 336.95 | 69.4 | 8.93 | 7.57 | 864 | 1.62 | - | 951.84 | 2.04 | 88.91 | 27.8 | 42.2
95 | 27/08/2025 13:50:30 | 795.23 | 0 | 0 | 146.71 | 1096 | 133.93 | 146.79 | 626 | 625.4 | 14 | 365015 | 99.95 | 49.96 | 0.99 | 1.77 | 0.41 | 165.45 | 59.3 | 8.69 | 7.37 | 415 | 1.57 | - | 467.36 | 1.99 | 88.86 | 27.8 | 42
94 | 27/08/2025 13:45:30 | 798.63 | 0 | 0 | 250.02 | 1091.9 | 233.56 | 255.02 | 612 | 611.3 | 24 | 365001 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.73 | 0.71 | 269.32 | 66.5 | 8.5 | 7.2 | 689 | 1.53 | - | 760.78 | 1.94 | 88.93 | 27.7 | 43.1
93 | 27/08/2025 13:40:30 | 795.37 | 0 | 0 | 206.44 | 1114.5 | 188.94 | 210.57 | 588 | 587.8 | 16 | 364977 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.66 | 0.58 | 230.22 | 62 | 8.17 | 6.92 | 581 | 1.46 | - | 650.33 | 1.87 | 88.82 | 27.4 | 39.1
92 | 27/08/2025 13:35:30 | 793.17 | 0 | 0 | 174.31 | 1113.3 | 157.2 | 175.01 | 572 | 572.1 | 13 | 364961 | 99.6 | 49.96 | 0.99 | 1.62 | 0.49 | 192.05 | 59.9 | 7.94 | 6.73 | 486 | 1.42 | - | 542.51 | 1.82 | 88.78 | 27.5 | 37.8
91 | 27/08/2025 13:30:30 | 786.33 | 0 | 0 | 176.53 | 1122.7 | 157.72 | 177.07 | 559 | 558.7 | 13 | 364948 | 99.69 | 49.96 | 1 | 1.58 | 0.5 | 195.36 | 60 | 7.76 | 6.58 | 489 | 1.38 | - | 551.87 | 1.78 | 88.81 | 27.3 | 35.9
90 | 27/08/2025 13:25:30 | 782.03 | 0 | 0 | 92.96 | 1124.5 | 84.32 | 94.82 | 546 | 545.8 | 8 | 364935 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.54 | 0.26 | 105.28 | 60.2 | 7.58 | 6.43 | 242 | 1.34 | - | 297.41 | 1.74 | 88.8 | 27 | 33.2
89 | 27/08/2025 13:20:30 | 779.1 | 0 | 0 | 83.82 | 1129.3 | 75.71 | 85.5 | 538 | 537.4 | 5 | 364927 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.52 | 0.24 | 98.41 | 59.4 | 7.47 | 6.33 | 199 | 1.32 | - | 278.01 | 1.71 | 88.82 | 26.9 | 32.1
88 | 27/08/2025 13:15:30 | 777.5 | 0 | 0 | 44.6 | 1087.9 | 40.42 | 43.97 | 533 | 532.7 | 5 | 364922 | 101.42 | 49.99 | 0.99 | 1.51 | 0.13 | 50.71 | 59.6 | 7.4 | 6.27 | 83 | 1.31 | - | 143.26 | 1.69 | 88.83 | 27.5 | 34.4
87 | 27/08/2025 13:10:30 | 783.87 | 0 | 0 | 92.79 | 1092.7 | 86.62 | 94.64 | 528 | 527.8 | 8 | 364917 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 1.49 | 0.26 | 100.24 | 57.7 | 7.33 | 6.21 | 213 | 1.3 | - | 283.15 | 1.68 | 88.78 | 28.3 | 37.9
86 | 27/08/2025 13:05:30 | 783.57 | 0 | 0 | 114.92 | 1092 | 104.75 | 114.38 | 520 | 519.6 | 12 | 364909 | 100.47 | 49.98 | 0.99 | 1.47 | 0.32 | 125.76 | 57.6 | 7.22 | 6.12 | 289 | 1.28 | - | 355.25 | 1.65 | 88.81 | 28.7 | 40.6
85 | 27/08/2025 13:00:30 | 787.07 | 0 | 0 | 139.02 | 1092.7 | 129.77 | 141.8 | 508 | 507.9 | 16 | 364897 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.44 | 0.39 | 152.23 | 57.9 | 7.06 | 5.98 | 382 | 1.25 | - | 430.04 | 1.62 | 88.69 | 29 | 43.5
84 | 27/08/2025 12:55:30 | 789.73 | 0 | 0 | 248.91 | 1092.7 | 232.35 | 253.89 | 492 | 491.8 | 20 | 364881 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.39 | 0.7 | 284.51 | 67.6 | 6.83 | 5.79 | 729 | 1.21 | - | 803.7 | 1.57 | 88.64 | 28.9 | 44.9
83 | 27/08/2025 12:50:30 | 784.27 | 0 | 0 | 196.44 | 1091.9 | 183.5 | 200.37 | 472 | 471.9 | 17 | 364861 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.33 | 0.55 | 216.73 | 63.7 | 6.56 | 5.56 | 552 | 1.15 | - | 612.25 | 1.5 | 88.65 | 28.6 | 44
82 | 27/08/2025 12:45:30 | 784.93 | 0 | 0 | 204.22 | 1097.5 | 186.82 | 205.04 | 455 | 454.3 | 18 | 364844 | 99.6 | 49.99 | -0.99 | 1.29 | 0.58 | 219.57 | 63.6 | 6.32 | 5.36 | 557 | 1.1 | - | 620.26 | 1.45 | 88.64 | 28.4 | 43.6
81 | 27/08/2025 12:40:30 | 786.23 | 0 | 0 | 185.68 | 1092.7 | 170.29 | 186.07 | 437 | 436.4 | 18 | 364826 | 99.79 | 49.95 | 0.99 | 1.23 | 0.52 | 205.65 | 62.1 | 6.07 | 5.14 | 521 | 1.05 | - | 580.92 | 1.39 | 88.62 | 28.2 | 43.2
80 | 27/08/2025 12:35:30 | 788.13 | 0 | 0 | 234.21 | 1096.3 | 215.35 | 236.09 | 419 | 418.6 | 17 | 364808 | 99.2 | 49.96 | 0.99 | 1.18 | 0.66 | 259.86 | 65 | 5.82 | 4.93 | 637 | 1 | - | 734.08 | 1.34 | 88.59 | 28 | 43.1
79 | 27/08/2025 12:30:30 | 791.77 | 0 | 0 | 221.05 | 1094.9 | 202.74 | 221.98 | 402 | 401.4 | 19 | 364791 | 99.58 | 49.97 | 0.99 | 1.14 | 0.62 | 242.87 | 63.9 | 5.58 | 4.73 | 620 | 0.95 | - | 686.06 | 1.28 | 88.51 | 28.2 | 43
78 | 27/08/2025 12:25:30 | 793.1 | 0 | 0 | 231.82 | 1106.3 | 213.74 | 236.46 | 383 | 383 | 20 | 364772 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.08 | 0.65 | 259.72 | 64.8 | 5.32 | 4.51 | 655 | 0.9 | - | 733.66 | 1.22 | 88.32 | 27.8 | 41
77 | 27/08/2025 12:20:30 | 790.3 | 0 | 0 | 214.22 | 1134.4 | 189.56 | 215.04 | 363 | 362.7 | 13 | 364752 | 99.62 | 49.94 | 0.99 | 1.03 | 0.61 | 244.6 | 62.3 | 5.04 | 4.27 | 598 | 0.84 | - | 690.95 | 1.16 | 88.17 | 27 | 36.3
76 | 27/08/2025 12:15:30 | 783.37 | 0 | 0 | 99.89 | 1122.9 | 90.74 | 101.89 | 350 | 349.8 | 9 | 364739 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.99 | 0.28 | 111.69 | 58.2 | 4.86 | 4.12 | 256 | 0.81 | - | 315.51 | 1.12 | 88.2 | 26.8 | 34.8
75 | 27/08/2025 12:10:30 | 783.97 | 0 | 0 | 127.31 | 1116.7 | 113.74 | 127.01 | 341 | 340.7 | 8 | 364730 | 100.24 | 49.95 | -0.99 | 0.96 | 0.36 | 141.63 | 58.5 | 4.74 | 4.01 | 311 | 0.78 | - | 400.07 | 1.09 | 88.21 | 26.7 | 34.2
74 | 27/08/2025 12:05:30 | 781.3 | 0 | 0 | 71 | 1111.5 | 65.16 | 72.42 | 333 | 332.5 | 7 | 364722 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.94 | 0.2 | 79.44 | 58.4 | 4.63 | 3.92 | 159 | 0.76 | - | 224.4 | 1.07 | 88.24 | 26.7 | 34.7
73 | 27/08/2025 12:00:30 | 783.5 | 0 | 0 | 109.88 | 1112.2 | 100.77 | 112.08 | 326 | 325.8 | 12 | 364715 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.92 | 0.31 | 123.58 | 57.5 | 4.53 | 3.84 | 268 | 0.75 | - | 349.1 | 1.04 | 88.21 | 26.9 | 35.6
72 | 27/08/2025 11:55:30 | 782.53 | 0 | 0 | 109.54 | 1124.3 | 99.38 | 111.73 | 314 | 314 | 7 | 364703 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.89 | 0.31 | 123.45 | 58.4 | 4.36 | 3.7 | 270 | 0.72 | - | 348.74 | 1.01 | 88.08 | 26.9 | 34.7
71 | 27/08/2025 11:50:30 | 778.13 | 0 | 0 | 90.49 | 1112.6 | 82.12 | 91.37 | 307 | 307 | 8 | 364696 | 99.04 | 49.98 | 0.99 | 0.87 | 0.26 | 102.18 | 58.3 | 4.26 | 3.61 | 216 | 0.7 | - | 288.66 | 0.98 | 88.04 | 27 | 36.4
70 | 27/08/2025 11:45:30 | 780.53 | 0 | 0 | 129.71 | 1111.9 | 117.25 | 130.37 | 299 | 298.4 | 12 | 364688 | 99.5 | 50.03 | 0.99 | 0.84 | 0.37 | 142.82 | 57.9 | 4.15 | 3.52 | 325 | 0.68 | - | 403.44 | 0.96 | 88.17 | 27.1 | 37.9
69 | 27/08/2025 11:40:30 | 782.73 | 0 | 0 | 142.7 | 1123.7 | 129.53 | 145.55 | 287 | 286.5 | 13 | 364676 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.81 | 0.4 | 156.44 | 59.5 | 3.99 | 3.38 | 379 | 0.65 | - | 441.91 | 0.92 | 88.03 | 27 | 37.6
68 | 27/08/2025 11:35:30 | 782.87 | 0 | 0 | 169.1 | 1117.5 | 154.35 | 172.48 | 274 | 273.9 | 14 | 364663 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.77 | 0.48 | 186.66 | 59 | 3.81 | 3.23 | 451 | 0.62 | - | 527.3 | 0.88 | 87.86 | 26.8 | 36.8
67 | 27/08/2025 11:30:30 | 785.33 | 0 | 0 | 150.47 | 1116.3 | 137.49 | 153.48 | 260 | 259.7 | 12 | 364649 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.73 | 0.43 | 164.92 | 57.9 | 3.61 | 3.06 | 401 | 0.58 | - | 465.88 | 0.84 | 87.64 | 26.7 | 37.3
66 | 27/08/2025 11:25:30 | 784.37 | 0 | 0 | 144.66 | 1118.4 | 129.89 | 145.27 | 248 | 248 | 13 | 364637 | 99.58 | 49.98 | -0.99 | 0.7 | 0.41 | 158.26 | 58.9 | 3.44 | 2.92 | 399 | 0.55 | - | 447.06 | 0.8 | 87.46 | 27 | 37.9
65 | 27/08/2025 11:20:30 | 789.7 | 0 | 0 | 172.52 | 1119.1 | 157.24 | 175.97 | 235 | 234.7 | 14 | 364624 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.66 | 0.49 | 189.16 | 58.3 | 3.26 | 2.77 | 470 | 0.51 | - | 534.36 | 0.76 | 87.23 | 26.7 | 37.2
64 | 27/08/2025 11:15:30 | 789.47 | 0 | 0 | 166.11 | 1123.7 | 148.62 | 167 | 221 | 220.5 | 14 | 364610 | 99.47 | 50 | 0.99 | 0.62 | 0.47 | 182.6 | 60.5 | 3.07 | 2.6 | 446 | 0.47 | - | 515.83 | 0.72 | 87.19 | 26.4 | 35.8
63 | 27/08/2025 11:10:30 | 786.93 | 0 | 0 | 161.92 | 1124.5 | 146.87 | 165.16 | 207 | 207 | 12 | 364596 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.58 | 0.46 | 177.63 | 58.1 | 2.88 | 2.44 | 434 | 0.44 | - | 501.79 | 0.67 | 86.76 | 26.1 | 34.4
62 | 27/08/2025 11:05:30 | 787.43 | 0 | 0 | 125.52 | 1134.1 | 111.51 | 126.47 | 195 | 194.5 | 10 | 364584 | 99.25 | 49.99 | 0.99 | 0.55 | 0.35 | 139.79 | 58.3 | 2.71 | 2.3 | 341 | 0.4 | - | 394.88 | 0.63 | 86.75 | 25.8 | 32.5
61 | 27/08/2025 11:00:30 | 785.4 | 0 | 0 | 105.35 | 1124.1 | 95.59 | 107.46 | 185 | 184.6 | 7 | 364574 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.52 | 0.3 | 116.59 | 59.2 | 2.57 | 2.18 | 267 | 0.38 | - | 329.35 | 0.6 | 86.67 | 25.6 | 31.4
60 | 27/08/2025 10:55:30 | 779.13 | 0 | 0 | 70.83 | 1113.3 | 63.76 | 70.98 | 178 | 177.4 | 7 | 364567 | 99.78 | 50.05 | 0.99 | 0.5 | 0.2 | 79.4 | 60.1 | 2.47 | 2.1 | 171 | 0.36 | - | 224.29 | 0.58 | 86.54 | 25.7 | 31.7
59 | 27/08/2025 10:50:30 | 783.43 | 0 | 0 | 86.98 | 1126.3 | 78.77 | 88.72 | 171 | 170.7 | 9 | 364560 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.48 | 0.25 | 95.74 | 58.7 | 2.38 | 2.01 | 224 | 0.34 | - | 270.46 | 0.56 | 86.26 | 25.6 | 31.4
58 | 27/08/2025 10:45:30 | 784.4 | 0 | 0 | 85.87 | 1125.2 | 76.45 | 86.02 | 162 | 162.2 | 6 | 364551 | 99.83 | 50.05 | 0.99 | 0.46 | 0.24 | 97.13 | 57.8 | 2.25 | 1.91 | 232 | 0.32 | - | 274.38 | 0.54 | 85.38 | 25.4 | 30.3
57 | 27/08/2025 10:40:30 | 786.5 | 0 | 0 | 75.45 | 1131.9 | 67.99 | 76.96 | 156 | 155.8 | 5 | 364545 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 0.44 | 0.21 | 85.77 | 58.6 | 2.17 | 1.84 | 192 | 0.3 | - | 242.28 | 0.51 | 85.74 | 25.2 | 29.2
56 | 27/08/2025 10:35:30 | 781.43 | 0 | 0 | 52.29 | 1127.5 | 46.47 | 52.4 | 151 | 151.1 | 4 | 364540 | 99.79 | 50.04 | 0.99 | 0.43 | 0.15 | 58.96 | 57.5 | 2.1 | 1.78 | 115 | 0.29 | - | 166.56 | 0.5 | 85.65 | 25 | 28.8
55 | 27/08/2025 10:30:30 | 779.4 | 0 | 0 | 49.13 | 1118.3 | 44.81 | 50.11 | 147 | 147 | 4 | 364536 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.42 | 0.14 | 55.1 | 56.8 | 2.04 | 1.73 | 103 | 0.28 | - | 155.66 | 0.48 | 85.62 | 25 | 29
54 | 27/08/2025 10:25:30 | 780.2 | 0 | 0 | 53.14 | 1113.4 | 47.88 | 53.31 | 143 | 142.7 | 4 | 364532 | 99.69 | 50.01 | 0.99 | 0.4 | 0.15 | 60.54 | 59.6 | 1.99 | 1.68 | 111 | 0.27 | - | 171.02 | 0.47 | 85.77 | 25 | 29.3
53 | 27/08/2025 10:20:30 | 776.13 | 0 | 0 | 38.19 | 1109.1 | 35.12 | 38.95 | 139 | 139 | 4 | 364528 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.39 | 0.11 | 44.3 | 58.7 | 1.93 | 1.64 | 72 | 0.27 | - | 125.14 | 0.46 | 85.55 | 25.1 | 30.3
52 | 27/08/2025 10:15:30 | 779.17 | 0 | 0 | 55.96 | 1105.5 | 51.63 | 57.08 | 135 | 135.1 | 6 | 364524 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.38 | 0.16 | 62.92 | 59.1 | 1.88 | 1.59 | 117 | 0.26 | - | 177.75 | 0.45 | 85.31 | 25.2 | 31.5
51 | 27/08/2025 10:10:30 | 780.63 | 0 | 0 | 99.37 | 1122 | 90.34 | 101.36 | 129 | 129.1 | 8 | 364518 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.36 | 0.28 | 108.45 | 59.9 | 1.79 | 1.52 | 233 | 0.25 | - | 306.37 | 0.43 | 85.14 | 25.2 | 32.8
50 | 27/08/2025 10:05:30 | 782.73 | 0 | 0 | 100.83 | 1129.4 | 89.44 | 101.02 | 121 | 121.2 | 8 | 364510 | 99.81 | 50.08 | 0.99 | 0.34 | 0.28 | 112.13 | 59.4 | 1.68 | 1.42 | 246 | 0.23 | - | 316.75 | 0.4 | 84.82 | 25.1 | 32.6
49 | 27/08/2025 10:00:30 | 796.03 | 0 | 0 | 104.41 | 1138.2 | 93.57 | 106.5 | 113 | 112.4 | 9 | 364502 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 0.32 | 0.29 | 116.35 | 59.7 | 1.57 | 1.33 | 260 | 0.2 | - | 328.66 | 0.38 | 85.12 | 24.9 | 31.7
48 | 27/08/2025 09:55:30 | 771.07 | 0 | 0 | 97.83 | 1130.7 | 86.83 | 98.18 | 104 | 104.1 | 7 | 364493 | 99.64 | 50.11 | -0.99 | 0.29 | 0.28 | 105.95 | 59.2 | 1.44 | 1.22 | 241 | 0.18 | - | 299.3 | 0.35 | 84.18 | 24.8 | 30.9
47 | 27/08/2025 09:50:30 | 773 | 0 | 0 | 84.93 | 1137.7 | 76.14 | 86.63 | 97 | 96.5 | 7 | 364486 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 0.27 | 0.24 | 95.44 | 59.9 | 1.35 | 1.14 | 210 | 0.16 | - | 269.59 | 0.33 | 84.31 | 24.6 | 30
46 | 27/08/2025 09:45:30 | 771.07 | 0 | 0 | 76.98 | 1132.6 | 69.33 | 78.52 | 90 | 90.2 | 6 | 364479 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.25 | 0.22 | 86.92 | 58.6 | 1.25 | 1.06 | 182 | 0.15 | - | 245.53 | 0.31 | 83.08 | 24.4 | 29.5
45 | 27/08/2025 09:40:30 | 772.73 | 0 | 0 | 75.36 | 1130.8 | 67.98 | 76.87 | 84 | 83.9 | 6 | 364473 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.24 | 0.21 | 85.44 | 57.5 | 1.17 | 0.99 | 176 | 0.14 | - | 241.37 | 0.28 | 83.26 | 24.3 | 28.8
44 | 27/08/2025 09:35:30 | 769.07 | 0 | 0 | 68.44 | 1134.2 | 60.94 | 69.11 | 78 | 78 | 5 | 364467 | 99.02 | 50.06 | 0.99 | 0.22 | 0.19 | 77.58 | 57.5 | 1.08 | 0.92 | 156 | 0.12 | - | 219.15 | 0.27 | 82.83 | 24.2 | 28.2
43 | 27/08/2025 09:30:30 | 767.77 | 0 | 0 | 62.29 | 1133.3 | 56.06 | 63.53 | 73 | 72.6 | 5 | 364462 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.21 | 0.18 | 71.52 | 57.8 | 1.01 | 0.86 | 139 | 0.11 | - | 202.04 | 0.25 | 83.15 | 24 | 27.6
42 | 27/08/2025 09:25:30 | 766.6 | 0 | 0 | 51.44 | 1130.6 | 45.88 | 51.88 | 68 | 67.7 | 4 | 364457 | 99.16 | 50.03 | 0.99 | 0.19 | 0.15 | 61.43 | 59.3 | 0.94 | 0.8 | 114 | 0.1 | - | 173.52 | 0.23 | 82.44 | 23.8 | 27.1
41 | 27/08/2025 09:20:30 | 767.33 | 0 | 0 | 47.16 | 1121.3 | 42.9 | 48.1 | 64 | 63.7 | 4 | 364453 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.18 | 0.13 | 54.89 | 58.1 | 0.89 | 0.75 | 100 | 0.09 | - | 155.05 | 0.22 | 82.55 | 23.7 | 26.8
40 | 27/08/2025 09:15:30 | 772.3 | 0 | 0 | 44.77 | 1132.7 | 39.66 | 44.93 | 60 | 59.9 | 4 | 364449 | 99.65 | 49.96 | -0.99 | 0.17 | 0.13 | 52.07 | 57.6 | 0.83 | 0.71 | 95 | 0.08 | - | 147.1 | 0.21 | 81.88 | 23.7 | 26.4
39 | 27/08/2025 09:10:30 | 769.9 | 0 | 0 | 40.33 | 1120.2 | 36.72 | 41.14 | 56 | 56.2 | 3 | 364445 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.16 | 0.11 | 46.73 | 57.1 | 0.78 | 0.66 | 80 | 0.08 | - | 132 | 0.19 | 81.12 | 23.6 | 26
38 | 27/08/2025 09:05:30 | 771.57 | 0 | 0 | 41.27 | 1120.9 | 37.48 | 42.01 | 53 | 52.7 | 4 | 364442 | 98.24 | 49.92 | 0.99 | 0.15 | 0.12 | 48.87 | 57.3 | 0.74 | 0.62 | 84 | 0.07 | - | 138.05 | 0.18 | 81.81 | 23.5 | 25.5
37 | 27/08/2025 09:00:30 | 785.87 | 0 | 0 | 49.13 | 1137.8 | 44.04 | 50.11 | 49 | 49 | 4 | 364438 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.14 | 0.14 | 56.59 | 57.3 | 0.68 | 0.58 | 106 | 0.06 | - | 159.87 | 0.17 | 80.95 | 23.4 | 24.5
36 | 27/08/2025 08:55:30 | 794.6 | 0 | 0 | 46.65 | 1131.6 | 41.46 | 46.92 | 45 | 45 | 4 | 364434 | 99.42 | 50.01 | 0.99 | 0.13 | 0.13 | 52.64 | 56.9 | 0.63 | 0.53 | 98 | 0.05 | - | 148.7 | 0.16 | 80.45 | 23.3 | 23.9
35 | 27/08/2025 08:50:30 | 789.9 | 0 | 0 | 46.65 | 1132.2 | 41.91 | 47.45 | 41 | 41.2 | 3 | 364430 | 98.31 | 50.01 | 1 | 0.12 | 0.13 | 54.1 | 56.8 | 0.57 | 0.48 | 97 | 0.04 | - | 152.81 | 0.15 | 79.33 | 23.2 | 23.6
34 | 27/08/2025 08:45:30 | 787.9 | 0 | 0 | 36.14 | 1132.7 | 32.75 | 37.1 | 38 | 37.6 | 3 | 364427 | 97.42 | 50 | 0.99 | 0.11 | 0.1 | 43.99 | 56.5 | 0.53 | 0.45 | 66 | 0.04 | - | 124.26 | 0.13 | 80.71 | 23.2 | 23.6
33 | 27/08/2025 08:40:30 | 783.57 | 0 | 0 | 35.46 | 1123.6 | 32.06 | 36.02 | 35 | 34.5 | 3 | 364424 | 98.45 | 49.98 | 1 | 0.1 | 0.1 | 42.33 | 57.2 | 0.49 | 0.41 | 61 | 0.03 | - | 119.57 | 0.12 | 80.38 | 23.2 | 23.4
32 | 27/08/2025 08:35:30 | 786.63 | 0 | 0 | 35.11 | 1128.8 | 31.84 | 35.94 | 32 | 31.5 | 3 | 364421 | 97.69 | 49.95 | -0.99 | 0.09 | 0.1 | 41.63 | 58.4 | 0.44 | 0.38 | 57 | 0.02 | - | 117.61 | 0.11 | 80 | 23.3 | 23.7
31 | 27/08/2025 08:30:30 | 788.57 | 0 | 0 | 39.47 | 1131.4 | 35.58 | 40.26 | 29 | 28.4 | 3 | 364418 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.08 | 0.11 | 46.4 | 59.2 | 0.4 | 0.34 | 69 | 0.02 | - | 131.08 | 0.1 | 80.31 | 23.4 | 23.8
30 | 27/08/2025 08:25:30 | 786.7 | 0 | 0 | 30.33 | 1121 | 27.6 | 30.94 | 26 | 25.4 | 3 | 364415 | 98.04 | 49.92 | 1 | 0.07 | 0.09 | 36.04 | 60 | 0.36 | 0.31 | 47 | 0.01 | - | 101.82 | 0.09 | 78.97 | 23.4 | 24.1
29 | 27/08/2025 08:20:30 | 785.63 | 0 | 0 | 21.1 | 1104 | 19.5 | 21.52 | 23 | 23.2 | 1 | 364412 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 0.06 | 0.06 | 25.92 | 57.2 | 0.32 | 0.27 | 27 | 0.01 | - | 73.21 | 0.09 | 76.44 | 23.4 | 24.3
28 | 27/08/2025 08:15:30 | 787.13 | 0 | 0 | 16.74 | 1093.9 | 15.61 | 17.07 | 22 | 21.6 | 2 | 364411 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 0.06 | 0.05 | 20.76 | 56 | 0.31 | 0.26 | 16 | 0.01 | - | 58.66 | 0.08 | 78.67 | 23.3 | 24.1
27 | 27/08/2025 08:10:30 | 785.83 | 0 | 0 | 17 | 1092.4 | 15.87 | 17.34 | 20 | 20.1 | 1 | 364409 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 0.06 | 0.05 | 21.28 | 59.9 | 0.28 | 0.24 | 17 | 0.01 | - | 60.11 | 0.07 | 76.35 | 23.3 | 23.9
26 | 27/08/2025 08:05:30 | 782.97 | 0 | 0 | 12.9 | 1102.6 | 12.25 | 13.51 | 19 | 18.8 | 1 | 364408 | 95.5 | 49.9 | -0.99 | 0.05 | 0.04 | 17 | 59.2 | 0.26 | 0.22 | 5 | 0.01 | - | 48.02 | 0.07 | 77.79 | 23.2 | 23.6
25 | 27/08/2025 08:00:30 | 792.9 | 0 | 0 | 11.27 | 1080.4 | 12.03 | 13 | 18 | 17.6 | 1 | 364407 | 86.71 | 49.98 | -0.99 | 0.05 | 0.03 | 15.92 | 59.1 | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.01 | - | 44.96 | 0.07 | 78.23 | 23.1 | 23.4
24 | 27/08/2025 07:55:30 | 789.73 | 0 | 0 | 12.04 | 1081.6 | 11.35 | 12.28 | 17 | 16.5 | 1 | 364406 | 98.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.03 | 15.39 | 58.9 | 0.24 | 0.2 | 0 | 0.01 | - | 43.48 | 0.06 | 78.73 | 23 | 23.1
23 | 27/08/2025 07:50:30 | 790.93 | 0 | 0 | 14.01 | 1099 | 13.19 | 14.49 | 16 | 15.5 | 2 | 364405 | 96.66 | 49.99 | -0.99 | 0.05 | 0.04 | 17.8 | 59 | 0.22 | 0.19 | 6 | 0.01 | - | 50.27 | 0.06 | 79.29 | 22.9 | 22.8
22 | 27/08/2025 07:45:30 | 790.73 | 0 | 0 | 15.38 | 1111.6 | 14.11 | 15.69 | 14 | 14.2 | 1 | 364403 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.04 | 0.04 | 19.63 | 58.9 | 0.19 | 0.16 | 9 | 0 | - | 55.44 | 0.05 | 74.62 | 22.9 | 22.6
21 | 27/08/2025 07:40:30 | 792.37 | 0 | 0 | 15.8 | 1086.1 | 15.53 | 16.86 | 13 | 12.8 | 1 | 364402 | 93.7 | 49.99 | -0.99 | 0.04 | 0.04 | 20.79 | 58.5 | 0.18 | 0.15 | 12 | 0 | - | 58.74 | 0.05 | 76.51 | 22.9 | 22.6
20 | 27/08/2025 07:35:30 | 791.9 | 0 | 0 | 19.22 | 1106.4 | 18.44 | 20.4 | 12 | 11.4 | 2 | 364401 | 94.22 | 49.99 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 24.37 | 58.1 | 0.17 | 0.14 | 20 | 0 | - | 68.84 | 0.04 | 78.83 | 22.8 | 22.6
19 | 27/08/2025 07:30:30 | 790.27 | 0 | 0 | 17.26 | 1111.6 | 15.84 | 17.61 | 10 | 9.9 | 1 | 364399 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 22.09 | 57 | 0.14 | 0.12 | 13 | 0 | - | 62.41 | 0.04 | 76.35 | 22.9 | 22.5
18 | 27/08/2025 07:25:30 | 790.77 | 0 | 0 | 14.61 | 1105.4 | 13.48 | 14.9 | 9 | 8.6 | 1 | 364398 | 98.04 | 50 | 1 | 0.03 | 0.04 | 18.82 | 56.5 | 0.13 | 0.11 | 0 | 0 | - | 53.17 | 0.03 | 77.04 | 22.9 | 22.6
17 | 27/08/2025 07:20:30 | 790.97 | 0 | 0 | 14.27 | 1088.1 | 13.63 | 14.83 | 8 | 7.3 | 2 | 364397 | 96.24 | 50.02 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.24 | 56.1 | 0.11 | 0.09 | 7 | 0 | - | 51.53 | 0.03 | 80.71 | 22.9 | 22.4
16 | 27/08/2025 07:15:30 | 794.57 | 0 | 0 | 13.07 | 1112.3 | 11.28 | 12.55 | 6 | 6.2 | 1 | 364395 | 104.18 | 50 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 16.5 | 55.5 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 46.6 | 0.02 | 70.62 | 22.9 | 22.2
15 | 27/08/2025 07:10:30 | 792.1 | 0 | 0 | 13.24 | 1093.3 | 12.35 | 13.5 | 5 | 5.1 | 1 | 364394 | 98.05 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.12 | 54.1 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 48.37 | 0.02 | 70.62 | 23 | 22.1
14 | 27/08/2025 07:05:30 | 791.8 | 0 | 0 | 14.18 | 1099.3 | 13.16 | 14.46 | 4 | 3.9 | 1 | 364393 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.57 | 52.3 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 52.46 | 0.02 | 70.62 | 23 | 22
13 | 27/08/2025 07:00:30 | 788.33 | 0 | 0 | 12.64 | 1100.1 | 11.72 | 12.89 | 3 | 2.8 | 1 | 364392 | 98.05 | 50.05 | 1 | 0.01 | 0.04 | 16.94 | 50.3 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 47.86 | 0.01 | 77.04 | 22.9 | 21.8
12 | 27/08/2025 06:55:30 | 787.83 | 0 | 0 | 8.97 | 1070.3 | 8.55 | 9.15 | 2 | 1.9 | 0 | 364391 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.33 | 48.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.84 | 0.01 | 70.62 | 23.1 | 21.7
11 | 27/08/2025 06:50:30 | 791.7 | 0 | 0 | 5.55 | 1052.3 | 5.6 | 5.89 | 2 | 1.3 | 1 | 364391 | 94.18 | 50.04 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 8.51 | 46.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 24.04 | 0 | - | 23.1 | 21.7
10 | 27/08/2025 06:45:30 | 790.23 | 0 | 0 | 4.52 | 1040 | 4.43 | 4.61 | 1 | 0.9 | 0 | 364390 | 98.05 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.16 | 44.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.22 | 0 | 70.62 | 23.1 | 22
9 | 27/08/2025 06:40:30 | 789.7 | 0 | 0 | 3.5 | 1043.4 | 3.46 | 3.61 | 1 | 0.5 | 0 | 364390 | 96.93 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.73 | 42.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.2 | 0 | - | 23.2 | 22.6
8 | 27/08/2025 06:35:30 | 789 | 0 | 0 | 2.47 | 1052.5 | 2.39 | 2.52 | 1 | 0.3 | 1 | 364390 | 98.05 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 4.87 | 40 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 13.75 | 0 | - | 23.1 | 22.4
7 | 27/08/2025 06:30:30 | 790.43 | 0 | 0 | 1.02 | 1128.9 | 1.16 | 1.31 | 0 | 0.1 | 0 | 364389 | 77.8 | 49.99 | 1 | 0 | 0 | 2.29 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.47 | 0 | - | 23.1 | 22.3
6 | 27/08/2025 06:25:30 | 792.5 | 0 | 0 | 0.59 | 935.7 | 0.93 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 364389 | 68.05 | 49.99 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.78 | 0 | - | 23.1 | 22.3
5 | 27/08/2025 06:20:30 | 794.2 | 0 | 0 | 0.42 | 822 | 0.64 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 364389 | 80.31 | 49.97 | 1 | 0 | 0 | 0.42 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.19 | 0 | - | 23.2 | 22.3
4 | 27/08/2025 06:15:30 | 795.97 | 0 | 0 | 0 | 947.4 | 0.7 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 364389 | 0 | 49.95 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22.3
3 | 27/08/2025 06:10:30 | 798.43 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364389 | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
2 | 27/08/2025 06:05:30 | 794.47 | 0 | 0 | 0 | 749.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364389 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
1 | 27/08/2025 06:00:30 | 780.87 | 0 | 0 | 0 | 462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364389 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.23 | - | - | 239.9 | - | - | -