## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 27/08/2025 18:55:30 | 772.8 | 0 | 0 | 0 | 512.3 | 0 | 0 | 1023 | 1023.2 | 0 | 380561 | 0 | 49.99 | 0.32 | 3.02 | 0 | 0 | 59.4 | 14.21 | 12.58 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.21 | 25.3 | 24.5
155 | 27/08/2025 18:50:30 | 771.77 | 0 | 0 | 0.51 | 694.1 | 0.03 | 0.52 | 1023 | 1023.2 | 0 | 380561 | 98.08 | 50 | 0.71 | 3.02 | 0 | 0 | 59.8 | 14.21 | 12.58 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.21 | 25.3 | 24.6
154 | 27/08/2025 18:45:30 | 775.13 | 0 | 0 | 0.42 | 909.3 | 0.47 | 0.43 | 1023 | 1023.2 | 0 | 380561 | 98.13 | 50.05 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 60 | 14.21 | 12.58 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.21 | 25.4 | 24.7
153 | 27/08/2025 18:40:30 | 775.2 | 0 | 0 | 0.76 | 836.6 | 0.93 | 0.78 | 1023 | 1023.2 | 0 | 380561 | 98.06 | 49.99 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 60 | 14.21 | 12.58 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 88.21 | 25.4 | 24.8
152 | 27/08/2025 18:35:30 | 775.77 | 0 | 0 | 0.51 | 1078.4 | 0.24 | 0.7 | 1023 | 1023.1 | 0 | 380561 | 72.75 | 50.02 | -0.98 | 3.02 | 0 | 1.05 | 59.7 | 14.21 | 12.58 | 0 | 2.83 | - | 3.09 | 3.42 | 88.21 | 25.5 | 25
151 | 27/08/2025 18:30:30 | 774.27 | 0 | 0 | 2.05 | 1035.7 | 1.85 | 1.92 | 1023 | 1023.1 | 0 | 380561 | 106.88 | 49.98 | -0.87 | 3.02 | 0.01 | 2.66 | 59 | 14.21 | 12.58 | 0 | 2.83 | - | 7.84 | 3.42 | 88.21 | 25.7 | 25.2
150 | 27/08/2025 18:25:30 | 772.9 | 0 | 0 | 3.33 | 1042.2 | 3.12 | 3.25 | 1023 | 1022.8 | 0 | 380561 | 102.59 | 49.9 | 1 | 3.02 | 0.01 | 5.52 | 58 | 14.21 | 12.58 | 0 | 2.83 | - | 16.28 | 3.42 | 88.24 | 25.7 | 25.5
149 | 27/08/2025 18:20:30 | 777.33 | 0 | 0 | 5.38 | 1039.7 | 5.15 | 5.36 | 1023 | 1022.5 | 1 | 380561 | 100.41 | 50.05 | -0.97 | 3.02 | 0.02 | 7.79 | 56.9 | 14.21 | 12.58 | 0 | 2.83 | - | 23 | 3.42 | 88.29 | 25.8 | 25.8
148 | 27/08/2025 18:15:30 | 773.53 | 0 | 0 | 7.69 | 1049.7 | 8.04 | 8.44 | 1022 | 1021.9 | 1 | 380560 | 91.12 | 50.03 | 0.99 | 3.02 | 0.02 | 11.2 | 56.8 | 14.19 | 12.57 | 0 | 2.83 | - | 33.05 | 3.42 | 88.25 | 25.9 | 26.1
147 | 27/08/2025 18:10:30 | 776.63 | 0 | 0 | 11.36 | 1089.6 | 10.55 | 11.49 | 1021 | 1021.1 | 1 | 380559 | 98.86 | 49.92 | -0.99 | 3.01 | 0.03 | 14.97 | 59.3 | 14.18 | 12.56 | 5 | 2.83 | - | 44.19 | 3.41 | 88.27 | 26 | 26.5
146 | 27/08/2025 18:05:30 | 779.97 | 0 | 0 | 15.2 | 1093.7 | 14.18 | 15.5 | 1020 | 1019.9 | 1 | 380558 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.01 | 0.04 | 19.21 | 58 | 14.17 | 12.54 | 23 | 2.82 | - | 56.71 | 3.41 | 88.29 | 26.2 | 26.8
145 | 27/08/2025 18:00:30 | 780.2 | 0 | 0 | 16.14 | 1087.5 | 15.21 | 16.54 | 1019 | 1018.6 | 2 | 380557 | 97.59 | 50.08 | -0.99 | 3.01 | 0.05 | 20.03 | 56.6 | 14.15 | 12.53 | 38 | 2.82 | - | 59.12 | 3.4 | 88.33 | 26.1 | 27
144 | 27/08/2025 17:55:30 | 779.03 | 0 | 0 | 23.66 | 1134.5 | 20.84 | 23.64 | 1017 | 1016.8 | 2 | 380555 | 100.06 | 49.95 | -0.99 | 3 | 0.07 | 27.42 | 58.6 | 14.12 | 12.51 | 95 | 2.82 | - | 80.94 | 3.4 | 88.29 | 26.2 | 27.2
143 | 27/08/2025 17:50:30 | 779.7 | 0 | 0 | 20.16 | 1096.7 | 18.65 | 20.45 | 1015 | 1015.4 | 1 | 380553 | 98.56 | 49.91 | -0.99 | 3 | 0.06 | 24.59 | 56.9 | 14.1 | 12.48 | 43 | 2.81 | - | 72.59 | 3.39 | 88.27 | 26.2 | 27.4
142 | 27/08/2025 17:45:30 | 780.47 | 0 | 0 | 23.58 | 1095.3 | 21.96 | 24.05 | 1014 | 1013.5 | 2 | 380552 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.99 | 0.07 | 28.05 | 58.8 | 14.08 | 12.47 | 51 | 2.81 | - | 82.79 | 3.39 | 88.36 | 26.2 | 27.6
141 | 27/08/2025 17:40:30 | 782.47 | 0 | 0 | 21.44 | 1106.8 | 19.76 | 21.87 | 1012 | 1011.5 | 2 | 380550 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.99 | 0.06 | 25.89 | 56.9 | 14.06 | 12.45 | 43 | 2.8 | - | 76.42 | 3.38 | 88.37 | 26.2 | 28
140 | 27/08/2025 17:35:30 | 782.07 | 0 | 0 | 22.04 | 1102.9 | 20.38 | 22.48 | 1010 | 1009.7 | 3 | 380548 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.98 | 0.07 | 26.3 | 58.5 | 14.03 | 12.42 | 44 | 2.8 | - | 77.61 | 3.37 | 88.36 | 26.6 | 29
139 | 27/08/2025 17:30:30 | 788.3 | 0 | 0 | 36.99 | 1120 | 33.47 | 37.49 | 1007 | 1007.3 | 3 | 380545 | 98.68 | 49.95 | -0.99 | 2.97 | 0.11 | 43.25 | 60 | 13.99 | 12.38 | 128 | 2.79 | - | 127.65 | 3.37 | 88.3 | 26.9 | 29.8
138 | 27/08/2025 17:25:30 | 786.3 | 0 | 0 | 38.36 | 1124.2 | 34.48 | 38.76 | 1004 | 1003.9 | 4 | 380542 | 98.96 | 49.89 | -0.99 | 2.96 | 0.11 | 42.93 | 59.3 | 13.94 | 12.35 | 125 | 2.78 | - | 126.71 | 3.36 | 88.33 | 27.1 | 30.2
137 | 27/08/2025 17:20:30 | 787.8 | 0 | 0 | 46.39 | 1136.1 | 40.77 | 46.32 | 1000 | 1000.3 | 4 | 380538 | 100.16 | 49.91 | -0.99 | 2.95 | 0.14 | 51.5 | 58.6 | 13.89 | 12.3 | 173 | 2.77 | - | 152.02 | 3.34 | 88.29 | 27.1 | 30.5
136 | 27/08/2025 17:15:30 | 788.2 | 0 | 0 | 52.2 | 1136.8 | 46.84 | 53.24 | 996 | 995.8 | 4 | 380534 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.94 | 0.15 | 60.86 | 59.6 | 13.83 | 12.25 | 207 | 2.75 | - | 179.63 | 3.33 | 88.33 | 27 | 30.2
135 | 27/08/2025 17:10:30 | 786.93 | 0 | 0 | 47.93 | 1129.6 | 41.74 | 47.15 | 992 | 991.9 | 5 | 380530 | 101.65 | 49.99 | 0.99 | 2.93 | 0.14 | 52.78 | 59 | 13.78 | 12.2 | 142 | 2.74 | - | 155.79 | 3.31 | 88.35 | 27.1 | 30.5
134 | 27/08/2025 17:05:30 | 786.73 | 0 | 0 | 48.02 | 1116.6 | 43.87 | 48.98 | 987 | 987.3 | 3 | 380525 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.91 | 0.14 | 55.62 | 60 | 13.71 | 12.14 | 145 | 2.72 | - | 164.17 | 3.3 | 88.31 | 26.8 | 30.1
133 | 27/08/2025 17:00:30 | 779.6 | 0 | 0 | 40.75 | 1107.6 | 37.53 | 41.56 | 984 | 983.7 | 4 | 380522 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.9 | 0.12 | 47.43 | 58.7 | 13.67 | 12.1 | 102 | 2.71 | - | 139.98 | 3.29 | 88.36 | 26.9 | 30.5
132 | 27/08/2025 16:55:30 | 778.33 | 0 | 0 | 39.81 | 1110.3 | 36.57 | 40.61 | 980 | 980.3 | 3 | 380518 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.89 | 0.12 | 46.27 | 57.7 | 13.61 | 12.05 | 98 | 2.7 | - | 136.56 | 3.27 | 88.32 | 27.2 | 31.1
131 | 27/08/2025 16:50:30 | 781.13 | 0 | 0 | 48.27 | 1103.5 | 43.58 | 48.09 | 977 | 976.9 | 4 | 380515 | 100.37 | 50.04 | 0.99 | 2.88 | 0.14 | 55.38 | 57.3 | 13.57 | 12.02 | 120 | 2.7 | - | 163.46 | 3.26 | 88.38 | 27.4 | 32.2
130 | 27/08/2025 16:45:30 | 778.5 | 0 | 0 | 41.1 | 1097.4 | 38.2 | 41.92 | 973 | 972.9 | 4 | 380511 | 98.04 | 50.05 | 1 | 2.87 | 0.12 | 48.63 | 59.2 | 13.51 | 11.97 | 92 | 2.69 | - | 143.52 | 3.25 | 88.37 | 27.9 | 33.3
129 | 27/08/2025 16:40:30 | 781.73 | 0 | 0 | 61.43 | 1113.2 | 54.99 | 61.22 | 969 | 968.8 | 8 | 380507 | 100.35 | 50.07 | 1 | 2.86 | 0.18 | 69.47 | 57.9 | 13.46 | 11.92 | 165 | 2.68 | - | 205.06 | 3.24 | 88.38 | 28.3 | 34.6
128 | 27/08/2025 16:35:30 | 786.83 | 0 | 0 | 108.34 | 1122.5 | 96.3 | 108.1 | 961 | 961.3 | 8 | 380499 | 100.23 | 50.05 | -0.99 | 2.84 | 0.32 | 121.05 | 57.8 | 13.35 | 11.82 | 344 | 2.65 | - | 357.28 | 3.21 | 88.34 | 28.2 | 34.5
127 | 27/08/2025 16:30:30 | 786.3 | 0 | 0 | 78.01 | 1110.1 | 71.68 | 79.57 | 953 | 952.9 | 6 | 380491 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.81 | 0.23 | 85.57 | 59.8 | 13.24 | 11.72 | 231 | 2.63 | - | 252.56 | 3.18 | 88.34 | 28.1 | 34.1
126 | 27/08/2025 16:25:30 | 787.03 | 0 | 0 | 79.12 | 1117.2 | 72.24 | 80.7 | 947 | 946.6 | 8 | 380485 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.8 | 0.23 | 87.5 | 59 | 13.15 | 11.65 | 235 | 2.61 | - | 258.28 | 3.16 | 88.34 | 28.2 | 35
125 | 27/08/2025 16:20:30 | 786.77 | 0 | 0 | 76.73 | 1111.3 | 70.43 | 78.26 | 939 | 938.7 | 8 | 380477 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.77 | 0.23 | 86.01 | 59.9 | 13.04 | 11.55 | 226 | 2.59 | - | 253.88 | 3.14 | 88.38 | 28.1 | 35.1
124 | 27/08/2025 16:15:30 | 780.07 | 0 | 0 | 96.13 | 1124.9 | 87.17 | 98.05 | 931 | 930.5 | 9 | 380469 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.75 | 0.28 | 108.04 | 58.5 | 12.93 | 11.45 | 293 | 2.56 | - | 318.9 | 3.11 | 88.3 | 28.3 | 35.5
123 | 27/08/2025 16:10:30 | 785.27 | 0 | 0 | 92.37 | 1105.7 | 83.13 | 91.91 | 922 | 922.1 | 9 | 380460 | 100.5 | 50.06 | -0.99 | 2.72 | 0.27 | 100.06 | 59.3 | 12.81 | 11.34 | 272 | 2.54 | - | 295.33 | 3.08 | 88.24 | 28.3 | 35.8
122 | 27/08/2025 16:05:30 | 791.27 | 0 | 0 | 99.71 | 1117.7 | 90.99 | 101.7 | 913 | 913 | 8 | 380451 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.69 | 0.29 | 112.66 | 58.8 | 12.68 | 11.23 | 295 | 2.51 | - | 332.52 | 3.05 | 88.21 | 28.2 | 35.1
121 | 27/08/2025 16:00:30 | 781.2 | 0 | 0 | 82.37 | 1117.4 | 75.19 | 84.02 | 905 | 905.4 | 6 | 380443 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.67 | 0.24 | 90.79 | 57.4 | 12.57 | 11.13 | 241 | 2.49 | - | 267.98 | 3.03 | 88.16 | 28.2 | 34.9
120 | 27/08/2025 15:55:30 | 778.77 | 0 | 0 | 91.25 | 1114.8 | 81.68 | 91.05 | 899 | 898.5 | 10 | 380437 | 100.22 | 49.94 | 0.99 | 2.65 | 0.27 | 100.88 | 59.5 | 12.49 | 11.06 | 272 | 2.47 | - | 297.76 | 3.01 | 88.24 | 28.4 | 35.8
119 | 27/08/2025 15:50:30 | 788.63 | 0 | 0 | 162.95 | 1121.9 | 148.15 | 166.21 | 889 | 889.4 | 9 | 380427 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.62 | 0.48 | 172.81 | 60.8 | 12.35 | 10.93 | 474 | 2.44 | - | 510.06 | 2.98 | 88.14 | 28.2 | 35.5
118 | 27/08/2025 15:45:30 | 789.07 | 0 | 0 | 98.86 | 1124.4 | 89.68 | 100.84 | 880 | 879.8 | 10 | 380418 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.6 | 0.29 | 109.32 | 58.8 | 12.22 | 10.82 | 299 | 2.41 | - | 322.67 | 2.95 | 88.17 | 28.2 | 35.3
117 | 27/08/2025 15:40:30 | 788.73 | 0 | 0 | 111.51 | 1121.3 | 101.44 | 113.74 | 870 | 870.3 | 7 | 380408 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.57 | 0.33 | 121.94 | 58.2 | 12.08 | 10.7 | 322 | 2.38 | - | 359.92 | 2.91 | 88.09 | 28 | 34.6
116 | 27/08/2025 15:35:30 | 786.47 | 0 | 0 | 85.44 | 1113.5 | 77.07 | 85.82 | 863 | 863 | 8 | 380401 | 99.56 | 49.99 | -0.99 | 2.55 | 0.25 | 93.11 | 58.7 | 11.99 | 10.61 | 249 | 2.36 | - | 274.81 | 2.89 | 88.08 | 28 | 35.3
115 | 27/08/2025 15:30:30 | 788.03 | 0 | 0 | 98.77 | 1105.8 | 88.98 | 98.39 | 855 | 855.1 | 9 | 380393 | 100.39 | 49.99 | 0.99 | 2.52 | 0.29 | 108.78 | 59.6 | 11.88 | 10.52 | 282 | 2.34 | - | 321.07 | 2.87 | 88.05 | 28.1 | 35.8
114 | 27/08/2025 15:25:30 | 791.73 | 0 | 0 | 109.03 | 1113.4 | 97.75 | 108.83 | 846 | 845.8 | 8 | 380384 | 100.18 | 49.91 | -0.99 | 2.5 | 0.32 | 122.19 | 59.4 | 11.75 | 10.4 | 307 | 2.31 | - | 360.67 | 2.84 | 88.05 | 28 | 35.3
113 | 27/08/2025 15:20:30 | 790.7 | 0 | 0 | 99.03 | 1116.9 | 90.44 | 101.01 | 838 | 837.5 | 8 | 380376 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 2.47 | 0.29 | 111.05 | 59.1 | 11.64 | 10.31 | 273 | 2.29 | - | 327.78 | 2.81 | 88.05 | 27.8 | 35
112 | 27/08/2025 15:15:30 | 781.1 | 0 | 0 | 85.02 | 1119.8 | 75.73 | 84.81 | 830 | 829.9 | 7 | 380368 | 100.25 | 49.78 | -0.99 | 2.45 | 0.25 | 95.06 | 59.8 | 11.53 | 10.21 | 224 | 2.27 | - | 280.59 | 2.78 | 88.03 | 27.9 | 35.3
111 | 27/08/2025 15:10:30 | 781.2 | 0 | 0 | 81.77 | 1109.7 | 75.16 | 83.41 | 823 | 823.1 | 7 | 380361 | 98.04 | 49.77 | 0.99 | 2.43 | 0.24 | 92.24 | 57.5 | 11.43 | 10.12 | 208 | 2.25 | - | 272.26 | 2.76 | 87.98 | 27.8 | 35.9
110 | 27/08/2025 15:05:30 | 781.1 | 0 | 0 | 89.55 | 1104.4 | 80.66 | 89.08 | 816 | 815.6 | 8 | 380354 | 100.53 | 49.87 | 0.99 | 2.41 | 0.26 | 101.08 | 57.8 | 11.33 | 10.04 | 234 | 2.23 | - | 298.36 | 2.74 | 88.03 | 28.1 | 37
109 | 27/08/2025 15:00:30 | 777.17 | 0 | 0 | 105.35 | 1106 | 94.93 | 105 | 808 | 808 | 9 | 380346 | 100.34 | 49.74 | -0.99 | 2.38 | 0.31 | 117.94 | 58.9 | 11.22 | 9.94 | 280 | 2.21 | - | 348.11 | 2.71 | 88 | 28.2 | 37.4
108 | 27/08/2025 14:55:30 | 778.5 | 0 | 0 | 110.4 | 1109.9 | 101.46 | 112.61 | 799 | 799 | 10 | 380337 | 98.04 | 49.73 | -0.99 | 2.36 | 0.33 | 124.03 | 58.4 | 11.1 | 9.83 | 295 | 2.19 | - | 366.1 | 2.68 | 88 | 28.1 | 37.6
107 | 27/08/2025 14:50:30 | 779.83 | 0 | 0 | 120.14 | 1122.7 | 109.15 | 122.54 | 789 | 789.3 | 10 | 380327 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.33 | 0.35 | 134.72 | 57.8 | 10.96 | 9.7 | 327 | 2.16 | - | 397.63 | 2.65 | 87.91 | 28.2 | 37.2
106 | 27/08/2025 14:45:30 | 781.7 | 0 | 0 | 122.27 | 1114 | 111.95 | 124.72 | 779 | 779 | 9 | 380317 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 2.3 | 0.36 | 136.59 | 58.3 | 10.82 | 9.58 | 339 | 2.13 | - | 403.17 | 2.62 | 87.93 | 28.1 | 36.8
105 | 27/08/2025 14:40:30 | 779.5 | 0 | 0 | 76.56 | 1107.6 | 70.5 | 78.09 | 770 | 770.2 | 6 | 380308 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.27 | 0.23 | 86.97 | 57.4 | 10.69 | 9.47 | 199 | 2.11 | - | 256.71 | 2.59 | 87.92 | 28.1 | 37.4
104 | 27/08/2025 14:35:30 | 778.83 | 0 | 0 | 88.43 | 1096.6 | 82.25 | 90.2 | 764 | 763.5 | 11 | 380302 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 2.26 | 0.26 | 99.04 | 59.3 | 10.61 | 9.4 | 239 | 2.09 | - | 292.33 | 2.56 | 87.98 | 28.5 | 40.7
103 | 27/08/2025 14:30:30 | 782.17 | 0 | 0 | 135.94 | 1096.5 | 126.45 | 138.66 | 753 | 753.1 | 12 | 380291 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 2.22 | 0.4 | 146.27 | 60.2 | 10.46 | 9.26 | 390 | 2.07 | - | 431.72 | 2.53 | 87.74 | 29.3 | 45
102 | 27/08/2025 14:25:30 | 787.93 | 0 | 0 | 236.18 | 1085.7 | 216.85 | 235.44 | 741 | 741.3 | 22 | 380279 | 100.31 | 49.86 | -0.99 | 2.19 | 0.7 | 211.9 | 64.4 | 10.29 | 9.11 | 564 | 2.03 | - | 625.43 | 2.49 | 87.84 | 29.5 | 49.5
101 | 27/08/2025 14:20:30 | 789.87 | 0 | 0 | 277.7 | 1071.4 | 264.38 | 283.25 | 719 | 719.3 | 19 | 380257 | 98.04 | 49.9 | 1 | 2.12 | 0.82 | 348.23 | 67.5 | 9.99 | 8.84 | 933 | 1.96 | - | 1027.83 | 2.42 | 87.84 | 29.1 | 48.7
100 | 27/08/2025 14:15:30 | 788.07 | 0 | 0 | 213.36 | 1074.5 | 202.54 | 217.63 | 700 | 700.4 | 24 | 380238 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.07 | 0.63 | 320.87 | 70.6 | 9.72 | 8.61 | 887 | 1.9 | - | 947.07 | 2.35 | 87.92 | 29 | 49.4
99 | 27/08/2025 14:10:30 | 787.2 | 0 | 0 | 324.1 | 1079.4 | 306.26 | 330.58 | 676 | 676.1 | 22 | 380214 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 2 | 0.96 | 369.49 | 79.8 | 9.39 | 8.31 | 996 | 1.82 | - | 1090.58 | 2.27 | 87.98 | 28.9 | 48.4
98 | 27/08/2025 14:05:30 | 789.6 | 0 | 0 | 315.22 | 1076.7 | 298.62 | 321.52 | 654 | 654.1 | 17 | 380192 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.93 | 0.93 | 357.71 | 75.5 | 9.08 | 8.04 | 948 | 1.75 | - | 1055.83 | 2.19 | 88.06 | 28.7 | 46.5
97 | 27/08/2025 14:00:30 | 790.47 | 0 | 0 | 336.75 | 1078.3 | 318.54 | 343.49 | 637 | 637 | 26 | 380175 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.88 | 0.99 | 388.27 | 81.8 | 8.85 | 7.83 | 1068 | 1.7 | - | 1146 | 2.13 | 88.31 | 28.7 | 46
96 | 27/08/2025 13:55:30 | 787.33 | 0 | 0 | 287.7 | 1094.1 | 268.21 | 293.45 | 611 | 611 | 16 | 380149 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.8 | 0.85 | 322.48 | 69 | 8.49 | 7.51 | 864 | 1.62 | - | 951.84 | 2.04 | 88.27 | 27.8 | 42.2
95 | 27/08/2025 13:50:30 | 795 | 0 | 0 | 138.85 | 1094.7 | 126.64 | 138.64 | 595 | 594.5 | 14 | 380133 | 100.15 | 49.96 | 0.99 | 1.76 | 0.41 | 158.34 | 58.4 | 8.26 | 7.32 | 415 | 1.57 | - | 467.36 | 1.99 | 88.25 | 27.8 | 42
94 | 27/08/2025 13:45:30 | 799.1 | 0 | 0 | 242.67 | 1092.5 | 226.57 | 247.52 | 581 | 581.3 | 22 | 380119 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.71 | 0.72 | 257.75 | 65.8 | 8.07 | 7.15 | 689 | 1.53 | - | 760.78 | 1.94 | 88.21 | 27.7 | 43.1
93 | 27/08/2025 13:40:30 | 796.73 | 0 | 0 | 196.27 | 1114 | 179.71 | 200.19 | 559 | 559 | 15 | 380097 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.65 | 0.58 | 220.33 | 61.5 | 7.76 | 6.87 | 581 | 1.46 | - | 650.33 | 1.87 | 88.23 | 27.4 | 39.1
92 | 27/08/2025 13:35:30 | 793.97 | 0 | 0 | 167.56 | 1112.9 | 153.57 | 170.91 | 544 | 544 | 13 | 380082 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.61 | 0.49 | 183.8 | 59.8 | 7.56 | 6.69 | 486 | 1.42 | - | 542.51 | 1.82 | 88.22 | 27.5 | 37.8
91 | 27/08/2025 13:30:30 | 786.93 | 0 | 0 | 170.04 | 1124.8 | 154.2 | 173.44 | 531 | 531.2 | 12 | 380069 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.57 | 0.5 | 186.97 | 59.3 | 7.38 | 6.53 | 489 | 1.38 | - | 551.87 | 1.78 | 88.15 | 27.3 | 35.9
90 | 27/08/2025 13:25:30 | 782.43 | 0 | 0 | 88.61 | 1118.9 | 80.78 | 90.38 | 519 | 518.8 | 8 | 380057 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.53 | 0.26 | 100.76 | 57.5 | 7.21 | 6.38 | 242 | 1.34 | - | 297.41 | 1.74 | 88.19 | 27 | 33.2
89 | 27/08/2025 13:20:30 | 779.67 | 0 | 0 | 80.06 | 1126 | 70.35 | 79.21 | 511 | 510.9 | 5 | 380049 | 101.07 | 49.97 | 0.99 | 1.51 | 0.24 | 94.19 | 57.6 | 7.1 | 6.28 | 199 | 1.32 | - | 278.01 | 1.71 | 88.15 | 26.9 | 32.1
88 | 27/08/2025 13:15:30 | 776.7 | 0 | 0 | 41.69 | 1100.6 | 38.64 | 42.52 | 506 | 506.4 | 4 | 380044 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.49 | 0.12 | 48.54 | 58.3 | 7.03 | 6.22 | 83 | 1.31 | - | 143.26 | 1.69 | 88.11 | 27.5 | 34.4
87 | 27/08/2025 13:10:30 | 783.2 | 0 | 0 | 87.24 | 1101.7 | 80.77 | 88.98 | 502 | 501.8 | 8 | 380040 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 1.48 | 0.26 | 95.93 | 57.9 | 6.97 | 6.17 | 213 | 1.3 | - | 283.15 | 1.68 | 88.2 | 28.3 | 37.9
86 | 27/08/2025 13:05:30 | 783.73 | 0 | 0 | 109.11 | 1093.8 | 101.75 | 111.29 | 494 | 494 | 11 | 380032 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.46 | 0.32 | 120.36 | 57.7 | 6.86 | 6.08 | 289 | 1.28 | - | 355.25 | 1.65 | 88.16 | 28.7 | 40.6
85 | 27/08/2025 13:00:30 | 787.53 | 0 | 0 | 132.53 | 1085.2 | 121.48 | 131.84 | 483 | 482.8 | 15 | 380021 | 100.53 | 50.08 | 0.99 | 1.43 | 0.39 | 145.7 | 58.7 | 6.71 | 5.94 | 382 | 1.25 | - | 430.04 | 1.62 | 88.11 | 29 | 43.5
84 | 27/08/2025 12:55:30 | 790.63 | 0 | 0 | 236.26 | 1085.3 | 222.04 | 240.99 | 468 | 467.6 | 19 | 380006 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.38 | 0.7 | 272.29 | 66.3 | 6.5 | 5.76 | 729 | 1.21 | - | 803.7 | 1.57 | 88.1 | 28.9 | 44.9
83 | 27/08/2025 12:50:30 | 785.17 | 0 | 0 | 187.3 | 1088.6 | 175.5 | 191.05 | 449 | 448.7 | 17 | 379987 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.33 | 0.55 | 207.43 | 63.1 | 6.24 | 5.52 | 552 | 1.15 | - | 612.25 | 1.5 | 88.12 | 28.6 | 44
82 | 27/08/2025 12:45:30 | 785.47 | 0 | 0 | 192 | 1097.8 | 178.39 | 195.84 | 432 | 431.9 | 17 | 379970 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.28 | 0.57 | 210.15 | 62.8 | 6 | 5.31 | 557 | 1.1 | - | 620.26 | 1.45 | 87.94 | 28.4 | 43.6
81 | 27/08/2025 12:40:30 | 786.8 | 0 | 0 | 176.62 | 1093.5 | 161.14 | 176.21 | 415 | 414.7 | 17 | 379953 | 100.23 | 49.95 | 0.99 | 1.22 | 0.52 | 196.82 | 61.2 | 5.76 | 5.1 | 521 | 1.05 | - | 580.92 | 1.39 | 87.93 | 28.2 | 43.2
80 | 27/08/2025 12:35:30 | 789.3 | 0 | 0 | 227.2 | 1092.7 | 208.91 | 228.28 | 398 | 397.9 | 16 | 379936 | 99.53 | 49.96 | 0.99 | 1.17 | 0.67 | 248.7 | 64.3 | 5.53 | 4.89 | 637 | 1 | - | 734.08 | 1.34 | 87.93 | 28 | 43.1
79 | 27/08/2025 12:30:30 | 792.7 | 0 | 0 | 211.23 | 1089.5 | 193.8 | 211.15 | 382 | 381.5 | 18 | 379920 | 100.04 | 49.97 | 0.99 | 1.13 | 0.62 | 232.44 | 63.1 | 5.31 | 4.7 | 620 | 0.95 | - | 686.06 | 1.28 | 87.88 | 28.2 | 43
78 | 27/08/2025 12:25:30 | 793.5 | 0 | 0 | 221.82 | 1107.7 | 204.26 | 226.26 | 364 | 363.9 | 19 | 379902 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.07 | 0.65 | 248.56 | 63.7 | 5.06 | 4.48 | 655 | 0.9 | - | 733.66 | 1.22 | 87.7 | 27.8 | 41
77 | 27/08/2025 12:20:30 | 790.3 | 0 | 0 | 202.17 | 1132.4 | 178.76 | 202.43 | 345 | 344.7 | 13 | 379883 | 99.87 | 49.94 | 0.99 | 1.02 | 0.6 | 234.09 | 61.5 | 4.79 | 4.24 | 598 | 0.84 | - | 690.95 | 1.16 | 87.56 | 27 | 36.3
76 | 27/08/2025 12:15:30 | 783.73 | 0 | 0 | 95.44 | 1138.6 | 83.43 | 95 | 332 | 332.3 | 8 | 379870 | 100.47 | 49.95 | 0.99 | 0.98 | 0.28 | 106.9 | 57.9 | 4.61 | 4.08 | 256 | 0.81 | - | 315.51 | 1.12 | 87.42 | 26.8 | 34.8
75 | 27/08/2025 12:10:30 | 784.1 | 0 | 0 | 120.31 | 1121.4 | 109.43 | 122.72 | 324 | 323.6 | 8 | 379862 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.96 | 0.36 | 135.54 | 58.6 | 4.5 | 3.98 | 311 | 0.78 | - | 400.07 | 1.09 | 87.57 | 26.7 | 34.2
74 | 27/08/2025 12:05:30 | 779.8 | 0 | 0 | 67.16 | 1102.1 | 62.16 | 68.5 | 316 | 315.9 | 6 | 379854 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.93 | 0.2 | 76.03 | 59.2 | 4.39 | 3.89 | 159 | 0.76 | - | 224.4 | 1.07 | 87.5 | 26.7 | 34.7
73 | 27/08/2025 12:00:30 | 782.07 | 0 | 0 | 104.41 | 1112.6 | 95.72 | 106.5 | 310 | 309.6 | 12 | 379848 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.91 | 0.31 | 118.27 | 58.8 | 4.31 | 3.81 | 268 | 0.75 | - | 349.1 | 1.04 | 87.64 | 26.9 | 35.6
72 | 27/08/2025 11:55:30 | 781.77 | 0 | 0 | 103.73 | 1122.4 | 94.27 | 105.8 | 298 | 298.4 | 6 | 379836 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.88 | 0.31 | 118.15 | 58.3 | 4.14 | 3.66 | 270 | 0.72 | - | 348.74 | 1.01 | 87.35 | 26.9 | 34.7
71 | 27/08/2025 11:50:30 | 776.93 | 0 | 0 | 86.3 | 1120.3 | 77.04 | 86.31 | 292 | 291.7 | 8 | 379830 | 99.99 | 49.98 | 0.99 | 0.86 | 0.25 | 97.8 | 58.5 | 4.06 | 3.59 | 216 | 0.7 | - | 288.66 | 0.98 | 87.5 | 27 | 36.4
70 | 27/08/2025 11:45:30 | 780.63 | 0 | 0 | 122.7 | 1120.5 | 109.62 | 122.83 | 284 | 283.6 | 12 | 379822 | 99.89 | 50.03 | 0.99 | 0.84 | 0.36 | 136.69 | 57.7 | 3.94 | 3.49 | 325 | 0.68 | - | 403.44 | 0.96 | 87.5 | 27.1 | 37.9
69 | 27/08/2025 11:40:30 | 781.4 | 0 | 0 | 135.69 | 1112 | 124.46 | 138.4 | 272 | 272.2 | 12 | 379810 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.8 | 0.4 | 149.72 | 59.3 | 3.78 | 3.35 | 379 | 0.65 | - | 441.91 | 0.92 | 87.17 | 27 | 37.6
68 | 27/08/2025 11:35:30 | 783.5 | 0 | 0 | 160.47 | 1118.7 | 146.31 | 163.68 | 260 | 260.3 | 13 | 379798 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.77 | 0.47 | 178.65 | 58.6 | 3.61 | 3.2 | 451 | 0.62 | - | 527.3 | 0.88 | 87.11 | 26.8 | 36.8
67 | 27/08/2025 11:30:30 | 784.47 | 0 | 0 | 142.18 | 1117.3 | 129.8 | 145.02 | 247 | 246.8 | 11 | 379785 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.73 | 0.42 | 157.84 | 58.7 | 3.43 | 3.04 | 401 | 0.58 | - | 465.88 | 0.84 | 87 | 26.7 | 37.3
66 | 27/08/2025 11:25:30 | 784.9 | 0 | 0 | 137.57 | 1116.6 | 123.77 | 138.2 | 236 | 235.7 | 13 | 379774 | 99.54 | 49.98 | -0.99 | 0.7 | 0.41 | 151.46 | 59.1 | 3.28 | 2.9 | 399 | 0.55 | - | 447.06 | 0.8 | 86.96 | 27 | 37.9
65 | 27/08/2025 11:20:30 | 790.13 | 0 | 0 | 163.63 | 1112.6 | 150.01 | 166.9 | 223 | 223 | 13 | 379761 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.66 | 0.48 | 181.04 | 58.7 | 3.1 | 2.74 | 470 | 0.51 | - | 534.36 | 0.76 | 86.49 | 26.7 | 37.2
64 | 27/08/2025 11:15:30 | 789.77 | 0 | 0 | 157.39 | 1120.5 | 141.25 | 158.27 | 210 | 209.6 | 13 | 379748 | 99.45 | 49.99 | -0.99 | 0.62 | 0.46 | 174.76 | 60 | 2.92 | 2.58 | 446 | 0.47 | - | 515.83 | 0.72 | 86.57 | 26.4 | 35.8
63 | 27/08/2025 11:10:30 | 787.9 | 0 | 0 | 153.38 | 1121.3 | 137.12 | 153.76 | 197 | 196.7 | 12 | 379735 | 99.76 | 49.98 | 0.99 | 0.58 | 0.45 | 170 | 58.3 | 2.74 | 2.42 | 434 | 0.44 | - | 501.79 | 0.67 | 86.27 | 26.1 | 34.4
62 | 27/08/2025 11:05:30 | 787.67 | 0 | 0 | 119.62 | 1137 | 105.76 | 120.25 | 185 | 184.8 | 10 | 379723 | 99.48 | 50 | -0.99 | 0.55 | 0.35 | 133.79 | 58 | 2.57 | 2.28 | 341 | 0.4 | - | 394.88 | 0.63 | 85.99 | 25.8 | 32.5
61 | 27/08/2025 11:00:30 | 784.63 | 0 | 0 | 99.37 | 1133.6 | 89.41 | 101.36 | 175 | 175.4 | 6 | 379713 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.52 | 0.29 | 111.58 | 59.6 | 2.43 | 2.15 | 267 | 0.38 | - | 329.35 | 0.6 | 85.66 | 25.6 | 31.4
60 | 27/08/2025 10:55:30 | 778 | 0 | 0 | 66.99 | 1124.1 | 59.54 | 66.93 | 169 | 168.5 | 7 | 379707 | 100.09 | 50.05 | -0.99 | 0.5 | 0.2 | 75.99 | 58 | 2.35 | 2.08 | 171 | 0.36 | - | 224.29 | 0.58 | 85.86 | 25.7 | 31.7
59 | 27/08/2025 10:50:30 | 782.4 | 0 | 0 | 82.45 | 1126.8 | 74.64 | 84.1 | 162 | 162.2 | 8 | 379700 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.48 | 0.24 | 91.63 | 57.3 | 2.25 | 1.99 | 224 | 0.34 | - | 270.46 | 0.56 | 85.39 | 25.6 | 31.4
58 | 27/08/2025 10:45:30 | 783.63 | 0 | 0 | 82.54 | 1128.2 | 73.25 | 82.64 | 154 | 154 | 6 | 379692 | 99.87 | 50.05 | -0.99 | 0.45 | 0.24 | 92.96 | 57.9 | 2.14 | 1.89 | 232 | 0.32 | - | 274.38 | 0.54 | 84.8 | 25.4 | 30.3
57 | 27/08/2025 10:40:30 | 785.43 | 0 | 0 | 72.29 | 1130.8 | 65.21 | 73.73 | 148 | 148 | 5 | 379686 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.44 | 0.21 | 82.08 | 57.4 | 2.06 | 1.82 | 192 | 0.3 | - | 242.28 | 0.51 | 84.99 | 25.2 | 29.2
56 | 27/08/2025 10:35:30 | 780.73 | 0 | 0 | 49.73 | 1111.2 | 44.83 | 49.81 | 143 | 143.4 | 3 | 379681 | 99.83 | 50.04 | 0.99 | 0.42 | 0.15 | 56.43 | 58.4 | 1.99 | 1.76 | 115 | 0.29 | - | 166.56 | 0.5 | 84.75 | 25 | 28.8
55 | 27/08/2025 10:30:30 | 779.3 | 0 | 0 | 45.71 | 1125.2 | 41.44 | 46.62 | 140 | 139.6 | 4 | 379678 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.41 | 0.13 | 52.74 | 57.3 | 1.94 | 1.72 | 103 | 0.28 | - | 155.66 | 0.48 | 85.2 | 25 | 29
54 | 27/08/2025 10:25:30 | 778.47 | 0 | 0 | 49.81 | 1117.6 | 45.14 | 50.45 | 136 | 135.5 | 4 | 379674 | 98.74 | 50.01 | -0.99 | 0.4 | 0.15 | 57.94 | 59.5 | 1.89 | 1.67 | 111 | 0.27 | - | 171.02 | 0.47 | 85.23 | 25 | 29.3
53 | 27/08/2025 10:20:30 | 774.53 | 0 | 0 | 36.05 | 1107.4 | 33.2 | 36.77 | 132 | 132 | 4 | 379670 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.39 | 0.11 | 42.4 | 59.4 | 1.83 | 1.62 | 72 | 0.27 | - | 125.14 | 0.46 | 84.88 | 25.1 | 30.3
52 | 27/08/2025 10:15:30 | 779.13 | 0 | 0 | 52.89 | 1116.8 | 47.36 | 52.89 | 128 | 128.3 | 5 | 379666 | 100 | 50.05 | -0.99 | 0.38 | 0.16 | 60.22 | 59.8 | 1.78 | 1.57 | 117 | 0.26 | - | 177.75 | 0.45 | 84.52 | 25.2 | 31.5
51 | 27/08/2025 10:10:30 | 780.77 | 0 | 0 | 95.1 | 1124.1 | 86.29 | 97 | 123 | 122.6 | 8 | 379661 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.36 | 0.28 | 103.8 | 57.4 | 1.71 | 1.51 | 233 | 0.25 | - | 306.37 | 0.43 | 84.82 | 25.2 | 32.8
50 | 27/08/2025 10:05:30 | 782.33 | 0 | 0 | 95.44 | 1114.9 | 85.56 | 95.39 | 115 | 115.1 | 8 | 379653 | 100.06 | 50.08 | 0.99 | 0.34 | 0.28 | 107.31 | 58.9 | 1.6 | 1.41 | 246 | 0.23 | - | 316.75 | 0.4 | 84.23 | 25.1 | 32.6
49 | 27/08/2025 10:00:30 | 796.1 | 0 | 0 | 99.12 | 1122 | 90.11 | 101.1 | 107 | 106.7 | 8 | 379645 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 0.32 | 0.29 | 111.35 | 59.2 | 1.49 | 1.32 | 260 | 0.2 | - | 328.66 | 0.38 | 84.22 | 24.9 | 31.7
48 | 27/08/2025 09:55:30 | 770.7 | 0 | 0 | 92.88 | 1136.3 | 83.37 | 94.74 | 99 | 98.9 | 7 | 379637 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 0.29 | 0.27 | 101.4 | 60 | 1.38 | 1.22 | 241 | 0.18 | - | 299.3 | 0.35 | 83.73 | 24.8 | 30.9
47 | 27/08/2025 09:50:30 | 773.1 | 0 | 0 | 80.92 | 1134.6 | 72.75 | 82.54 | 92 | 91.7 | 6 | 379630 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.27 | 0.24 | 91.34 | 57.3 | 1.28 | 1.13 | 210 | 0.16 | - | 269.59 | 0.33 | 83.55 | 24.6 | 30
46 | 27/08/2025 09:45:30 | 771.17 | 0 | 0 | 72.97 | 1117.5 | 66.6 | 74.43 | 86 | 85.7 | 6 | 379624 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.25 | 0.22 | 83.19 | 58 | 1.19 | 1.06 | 182 | 0.15 | - | 245.53 | 0.31 | 82.95 | 24.4 | 29.5
45 | 27/08/2025 09:40:30 | 772.1 | 153.7 | 51.23 | 71.35 | 1131.2 | 63.59 | 71.93 | 80 | 79.7 | 6 | 379618 | 99.2 | 50.09 | -0.99 | 0.24 | 0.21 | 81.78 | 59.9 | 1.11 | 0.98 | 176 | 0.14 | - | 241.37 | 0.28 | 82.85 | 24.3 | 28.8
44 | 27/08/2025 09:35:30 | 768.87 | 0 | 0 | 65.19 | 1122.2 | 58.4 | 65.54 | 74 | 74.2 | 5 | 379612 | 99.47 | 50.06 | 0.99 | 0.22 | 0.19 | 74.25 | 59.6 | 1.03 | 0.91 | 156 | 0.12 | - | 219.15 | 0.27 | 82.11 | 24.2 | 28.2
43 | 27/08/2025 09:30:30 | 766.73 | 0 | 0 | 59.38 | 1123 | 53.93 | 60.57 | 69 | 69 | 5 | 379607 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.2 | 0.18 | 68.45 | 57 | 0.96 | 0.85 | 139 | 0.11 | - | 202.04 | 0.25 | 82.12 | 24 | 27.6
42 | 27/08/2025 09:25:30 | 766.4 | 0 | 0 | 48.96 | 1117.2 | 44.09 | 49.26 | 64 | 64.3 | 3 | 379602 | 99.4 | 50.04 | -0.99 | 0.19 | 0.14 | 58.79 | 58.1 | 0.89 | 0.79 | 114 | 0.1 | - | 173.52 | 0.23 | 81.07 | 23.8 | 27.1
41 | 27/08/2025 09:20:30 | 767.5 | 0 | 0 | 45.37 | 1125 | 39.98 | 44.98 | 61 | 60.5 | 4 | 379599 | 100.86 | 50.01 | -0.99 | 0.18 | 0.13 | 52.53 | 57.2 | 0.85 | 0.75 | 100 | 0.09 | - | 155.05 | 0.22 | 82.21 | 23.7 | 26.8
40 | 27/08/2025 09:15:30 | 771.6 | 0 | 0 | 42.04 | 1119.5 | 38.08 | 42.63 | 57 | 56.9 | 4 | 379595 | 98.61 | 49.96 | 0.99 | 0.17 | 0.12 | 49.84 | 56.8 | 0.79 | 0.7 | 95 | 0.08 | - | 147.1 | 0.21 | 81.28 | 23.7 | 26.4
39 | 27/08/2025 09:10:30 | 770.07 | 0 | 0 | 38.19 | 1124.8 | 34.63 | 38.95 | 53 | 53.4 | 3 | 379591 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.16 | 0.11 | 44.72 | 58.9 | 0.74 | 0.65 | 80 | 0.08 | - | 132 | 0.19 | 80.22 | 23.6 | 26
38 | 27/08/2025 09:05:30 | 771.5 | 0 | 0 | 39.22 | 1130.2 | 35.11 | 39.68 | 50 | 50 | 3 | 379588 | 98.83 | 49.92 | -0.99 | 0.15 | 0.12 | 46.77 | 57.6 | 0.69 | 0.61 | 84 | 0.07 | - | 138.05 | 0.18 | 80.64 | 23.5 | 25.5
37 | 27/08/2025 09:00:30 | 785.9 | 0 | 0 | 46.05 | 1133.4 | 41.44 | 46.97 | 47 | 46.5 | 4 | 379585 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.14 | 0.14 | 54.16 | 59 | 0.65 | 0.58 | 106 | 0.06 | - | 159.87 | 0.17 | 81.13 | 23.4 | 24.5
36 | 27/08/2025 08:55:30 | 793.6 | 0 | 0 | 45.03 | 1122.9 | 40.9 | 45.93 | 43 | 42.7 | 4 | 379581 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.13 | 0.13 | 50.38 | 59.8 | 0.6 | 0.53 | 98 | 0.05 | - | 148.7 | 0.16 | 80.33 | 23.3 | 23.9
35 | 27/08/2025 08:50:30 | 789.17 | 0 | 0 | 44.43 | 1134 | 39.96 | 45.32 | 39 | 39.1 | 3 | 379577 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.12 | 0.13 | 51.77 | 59.5 | 0.54 | 0.48 | 97 | 0.04 | - | 152.81 | 0.15 | 78.84 | 23.2 | 23.6
34 | 27/08/2025 08:45:30 | 786.8 | 83.9 | 27.97 | 35.03 | 1123.2 | 30.98 | 34.79 | 36 | 35.6 | 3 | 379574 | 100.68 | 50 | 0.99 | 0.11 | 0.1 | 42.1 | 59.1 | 0.5 | 0.44 | 66 | 0.04 | - | 124.26 | 0.13 | 79.89 | 23.2 | 23.6
33 | 27/08/2025 08:40:30 | 782.13 | 0 | 0 | 33.83 | 1122.7 | 30.33 | 34.05 | 33 | 32.8 | 3 | 379571 | 99.34 | 49.98 | -0.99 | 0.1 | 0.1 | 40.51 | 59.8 | 0.46 | 0.41 | 61 | 0.03 | - | 119.57 | 0.12 | 79.19 | 23.2 | 23.4
32 | 27/08/2025 08:35:30 | 785.97 | 0 | 0 | 33.06 | 1120.4 | 30.1 | 33.72 | 30 | 29.9 | 3 | 379568 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.09 | 0.1 | 39.84 | 56.9 | 0.42 | 0.37 | 57 | 0.02 | - | 117.61 | 0.11 | 78.36 | 23.3 | 23.7
31 | 27/08/2025 08:30:30 | 788.3 | 0 | 0 | 37.93 | 1120 | 33.59 | 37.62 | 27 | 26.9 | 3 | 379565 | 100.83 | 49.99 | -0.99 | 0.08 | 0.11 | 44.41 | 57.7 | 0.38 | 0.33 | 69 | 0.02 | - | 131.08 | 0.1 | 78.13 | 23.4 | 23.8
30 | 27/08/2025 08:25:30 | 786.47 | 0 | 0 | 28.54 | 1119.7 | 25.73 | 28.81 | 24 | 24 | 2 | 379562 | 99.07 | 49.92 | -0.99 | 0.07 | 0.08 | 34.5 | 58.3 | 0.33 | 0.3 | 47 | 0.01 | - | 101.82 | 0.09 | 76.17 | 23.4 | 24.1
29 | 27/08/2025 08:20:30 | 784.03 | 0 | 0 | 19.99 | 1115.9 | 18.27 | 20.39 | 22 | 22 | 2 | 379560 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 0.06 | 0.06 | 24.8 | 56.4 | 0.31 | 0.27 | 27 | 0.01 | - | 73.21 | 0.09 | 76.39 | 23.4 | 24.3
28 | 27/08/2025 08:15:30 | 786 | 0 | 0 | 15.8 | 1102.8 | 14.6 | 16.1 | 20 | 20.4 | 1 | 379558 | 98.12 | 49.86 | 0.99 | 0.06 | 0.05 | 19.87 | 59.4 | 0.28 | 0.25 | 16 | 0.01 | - | 58.66 | 0.08 | 74.72 | 23.3 | 24.1
27 | 27/08/2025 08:10:30 | 784.47 | 0 | 0 | 16.57 | 1111.2 | 15.21 | 16.9 | 19 | 19.1 | 1 | 379557 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 0.06 | 0.05 | 20.36 | 58.3 | 0.26 | 0.23 | 17 | 0.01 | - | 60.11 | 0.07 | 75.78 | 23.3 | 23.9
26 | 27/08/2025 08:05:30 | 781.33 | 0 | 0 | 12.13 | 1101.2 | 11.74 | 12.93 | 18 | 17.8 | 1 | 379556 | 93.83 | 49.9 | 1 | 0.05 | 0.04 | 16.27 | 57.2 | 0.25 | 0.22 | 5 | 0.01 | - | 48.02 | 0.07 | 77 | 23.2 | 23.6
25 | 27/08/2025 08:00:30 | 791.37 | 0 | 0 | 11.53 | 1098.5 | 10.65 | 11.7 | 17 | 16.7 | 1 | 379555 | 98.56 | 49.98 | 1 | 0.05 | 0.03 | 15.23 | 56.3 | 0.24 | 0.21 | 0 | 0.01 | - | 44.96 | 0.07 | 77.2 | 23.1 | 23.4
24 | 27/08/2025 07:55:30 | 788.67 | 0 | 0 | 11.1 | 1078.4 | 10.5 | 11.32 | 16 | 15.6 | 1 | 379554 | 98.01 | 50 | 0.99 | 0.05 | 0.03 | 14.73 | 56.1 | 0.22 | 0.2 | 0 | 0.01 | - | 43.48 | 0.06 | 77.42 | 23 | 23.1
23 | 27/08/2025 07:50:30 | 789.9 | 0 | 0 | 12.56 | 1107.5 | 12.16 | 13.47 | 15 | 14.6 | 2 | 379553 | 93.27 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.04 | 17.03 | 60 | 0.21 | 0.18 | 6 | 0.01 | - | 50.27 | 0.06 | 77.67 | 22.9 | 22.8
22 | 27/08/2025 07:45:30 | 789.1 | 0 | 0 | 13.92 | 1097.9 | 12.93 | 14.2 | 13 | 13.4 | 1 | 379551 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.04 | 0.04 | 18.78 | 59.7 | 0.18 | 0.16 | 9 | 0 | - | 55.44 | 0.05 | 72.4 | 22.9 | 22.6
21 | 27/08/2025 07:40:30 | 791.27 | 0 | 0 | 15.12 | 1109.6 | 13.9 | 15.42 | 12 | 12.1 | 1 | 379550 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.04 | 0.04 | 19.9 | 59.3 | 0.17 | 0.15 | 12 | 0 | - | 58.74 | 0.05 | 73.79 | 22.9 | 22.6
20 | 27/08/2025 07:35:30 | 790.93 | 0 | 0 | 18.62 | 1097.5 | 17.74 | 19.47 | 11 | 10.8 | 2 | 379549 | 95.62 | 49.99 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 23.32 | 58.7 | 0.15 | 0.14 | 20 | 0 | - | 68.84 | 0.04 | 75.51 | 22.8 | 22.6
19 | 27/08/2025 07:30:30 | 789.57 | 0 | 0 | 16.32 | 1108.8 | 15.01 | 16.65 | 9 | 9.3 | 1 | 379547 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 21.15 | 57.7 | 0.13 | 0.11 | 13 | 0 | - | 62.41 | 0.04 | 71.8 | 22.9 | 22.5
18 | 27/08/2025 07:25:30 | 791 | 0 | 0 | 13.24 | 1094.8 | 13.43 | 14.71 | 8 | 8.1 | 1 | 379546 | 90.03 | 50 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.01 | 57.1 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | - | 53.17 | 0.03 | 71.55 | 22.9 | 22.6
17 | 27/08/2025 07:20:30 | 790.2 | 0 | 0 | 13.15 | 1093.3 | 12.69 | 13.88 | 7 | 6.9 | 1 | 379545 | 94.75 | 50.02 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 17.46 | 56.4 | 0.1 | 0.09 | 7 | 0 | - | 51.53 | 0.03 | 73.79 | 22.9 | 22.4
16 | 27/08/2025 07:15:30 | 793.53 | 0 | 0 | 11.45 | 1105.5 | 11.31 | 12.5 | 6 | 5.9 | 1 | 379544 | 91.57 | 50 | 0.99 | 0.02 | 0.03 | 15.79 | 56.2 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 46.6 | 0.02 | 73.79 | 22.9 | 22.2
15 | 27/08/2025 07:10:30 | 791.03 | 0 | 0 | 12.56 | 1085.3 | 11.8 | 12.81 | 5 | 4.8 | 1 | 379543 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.39 | 55.8 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 48.37 | 0.02 | 73.79 | 23 | 22.1
14 | 27/08/2025 07:05:30 | 790.77 | 0 | 0 | 13.92 | 1100.6 | 12.9 | 14.2 | 4 | 3.7 | 1 | 379542 | 98.04 | 50.04 | 1 | 0.01 | 0.04 | 17.77 | 54.2 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 52.46 | 0.02 | 73.79 | 23 | 22
13 | 27/08/2025 07:00:30 | 787.1 | 0 | 0 | 11.96 | 1097.1 | 11.29 | 12.39 | 3 | 2.6 | 1 | 379541 | 96.55 | 50.05 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.21 | 52.3 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 47.86 | 0.01 | 80.5 | 22.9 | 21.8
12 | 27/08/2025 06:55:30 | 787.27 | 0 | 0 | 8.97 | 1058.9 | 8.64 | 9.15 | 2 | 1.8 | 1 | 379540 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.03 | 11.8 | 50.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.84 | 0.01 | 73.79 | 23.1 | 21.7
11 | 27/08/2025 06:50:30 | 790.03 | 0 | 0 | 5.55 | 1051.9 | 5.42 | 5.71 | 1 | 1.2 | 0 | 379539 | 97.28 | 50.04 | 1 | 0 | 0.02 | 8.14 | 48.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.04 | 0 | 59.03 | 23.1 | 21.7
10 | 27/08/2025 06:45:30 | 788.23 | 0 | 0 | 4.01 | 1071.6 | 3.82 | 4.09 | 1 | 0.8 | 0 | 379539 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0 | 0.01 | 6.85 | 46.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.22 | 0 | 73.79 | 23.1 | 22
9 | 27/08/2025 06:40:30 | 788.5 | 0 | 0 | 2.9 | 1051.7 | 2.81 | 2.96 | 1 | 0.5 | 1 | 379539 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0 | 0.01 | 5.49 | 44.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.2 | 0 | - | 23.2 | 22.6
8 | 27/08/2025 06:35:30 | 787.27 | 0 | 0 | 2.39 | 1033.2 | 2.64 | 2.73 | 0 | 0.2 | 0 | 379538 | 87.71 | 49.95 | 0.97 | 0 | 0.01 | 4.66 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.75 | 0 | - | 23.1 | 22.4
7 | 27/08/2025 06:30:30 | 789.5 | 0 | 0 | 1.19 | 931.7 | 1.3 | 1.21 | 0 | 0.1 | 0 | 379538 | 98.1 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0 | 2.19 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.47 | 0 | - | 23.1 | 22.3
6 | 27/08/2025 06:25:30 | 791.57 | 0 | 0 | 0.42 | 910.8 | 0.47 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 379538 | 98.13 | 49.99 | 0.85 | 0 | 0 | 0.94 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.78 | 0 | - | 23.1 | 22.3
5 | 27/08/2025 06:20:30 | 794.5 | 0 | 0 | 0.85 | 651.6 | 0.92 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 379538 | 142.62 | 49.97 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.19 | 0 | - | 23.2 | 22.3
4 | 27/08/2025 06:15:30 | 794.43 | 0 | 0 | 0.42 | 969.5 | 1.1 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 379538 | 98.13 | 49.95 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22.3
3 | 27/08/2025 06:10:30 | 796.33 | 0 | 0 | 0 | 877.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379538 | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
2 | 27/08/2025 06:05:30 | 793.03 | 0 | 0 | 0 | 733.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379538 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
1 | 27/08/2025 06:00:30 | 782.07 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379538 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.23 | - | - | 239.9 | - | - | -