## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 27/08/2025 18:55:30 | 769.43 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 1016 | 1016.3 | 0 | 455831 | 0 | 50 | -0.1 | 3 | 0 | 0 | 55.7 | 14.11 | 12.5 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 87.61 | 25.3 | 24.5
155 | 27/08/2025 18:50:30 | 767.8 | 0 | 0 | 0 | 734.9 | 0 | 0 | 1016 | 1016.3 | 0 | 455831 | 0 | 50.01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56.3 | 14.11 | 12.5 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 87.61 | 25.3 | 24.6
154 | 27/08/2025 18:45:30 | 771.63 | 0 | 0 | 0 | 772.7 | 0 | 0 | 1016 | 1016.3 | 0 | 455831 | 0 | 50.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56.8 | 14.11 | 12.5 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 87.61 | 25.4 | 24.7
153 | 27/08/2025 18:40:30 | 771.6 | 0 | 0 | 0 | 992.6 | 0.24 | 0 | 1016 | 1016.3 | 0 | 455831 | 0 | 49.99 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 57.1 | 14.11 | 12.5 | 0 | 2.83 | - | 0 | 3.42 | 87.61 | 25.4 | 24.8
152 | 27/08/2025 18:35:30 | 772.37 | 0 | 0 | 0.59 | 1014.5 | 0.48 | 0.48 | 1016 | 1016.3 | 0 | 455831 | 122.15 | 50.02 | -0.56 | 3 | 0 | 1.05 | 57.3 | 14.11 | 12.5 | 0 | 2.83 | - | 3.09 | 3.42 | 87.61 | 25.5 | 25
151 | 27/08/2025 18:30:30 | 770.93 | 0 | 0 | 1.96 | 1013.5 | 1.97 | 2 | 1016 | 1016.2 | 0 | 455831 | 98.05 | 49.98 | -0.74 | 3 | 0.01 | 2.66 | 57.2 | 14.11 | 12.5 | 0 | 2.83 | - | 7.84 | 3.42 | 87.61 | 25.7 | 25.2
150 | 27/08/2025 18:25:30 | 769.1 | 0 | 0 | 3.16 | 1055.1 | 3.21 | 3.39 | 1016 | 1015.9 | 0 | 455831 | 93.33 | 49.9 | 0.88 | 3 | 0.01 | 5.52 | 57 | 14.11 | 12.5 | 0 | 2.83 | - | 16.28 | 3.42 | 87.63 | 25.7 | 25.5
149 | 27/08/2025 18:20:30 | 772.1 | 0 | 0 | 5.29 | 1019.4 | 5.29 | 5.39 | 1016 | 1015.6 | 1 | 455831 | 98.05 | 50.05 | 0.99 | 3 | 0.02 | 7.79 | 56.7 | 14.11 | 12.5 | 0 | 2.83 | - | 23 | 3.42 | 87.68 | 25.8 | 25.8
148 | 27/08/2025 18:15:30 | 772 | 0 | 0 | 8.28 | 1061.8 | 7.95 | 8.45 | 1015 | 1015 | 1 | 455830 | 98.05 | 50.02 | 0.99 | 3 | 0.02 | 11.2 | 56.1 | 14.1 | 12.48 | 0 | 2.83 | - | 33.05 | 3.42 | 87.65 | 25.9 | 26.1
147 | 27/08/2025 18:10:30 | 771.83 | 0 | 0 | 11.36 | 1086.9 | 10.66 | 11.59 | 1014 | 1014.2 | 1 | 455829 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.99 | 0.03 | 14.97 | 55.8 | 14.08 | 12.47 | 5 | 2.83 | - | 44.19 | 3.41 | 87.67 | 26 | 26.5
146 | 27/08/2025 18:05:30 | 776.5 | 0 | 0 | 15.46 | 1077.2 | 14.64 | 15.77 | 1013 | 1013.1 | 1 | 455828 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.99 | 0.05 | 19.21 | 59.8 | 14.07 | 12.46 | 23 | 2.82 | - | 56.71 | 3.41 | 87.68 | 26.2 | 26.8
145 | 27/08/2025 18:00:30 | 777.4 | 0 | 0 | 16.74 | 1082.1 | 15.2 | 16.45 | 1012 | 1011.7 | 2 | 455827 | 101.77 | 50.08 | -0.99 | 2.99 | 0.05 | 20.03 | 58.6 | 14.06 | 12.45 | 38 | 2.82 | - | 59.12 | 3.4 | 87.72 | 26.1 | 27
144 | 27/08/2025 17:55:30 | 776.07 | 0 | 0 | 23.32 | 1136.7 | 20.93 | 23.79 | 1010 | 1010.2 | 2 | 455825 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.98 | 0.07 | 27.42 | 57.3 | 14.03 | 12.42 | 95 | 2.82 | - | 80.94 | 3.4 | 87.68 | 26.2 | 27.2
143 | 27/08/2025 17:50:30 | 774.53 | 0 | 0 | 20.5 | 1084.8 | 18.86 | 20.46 | 1008 | 1008.5 | 1 | 455823 | 100.18 | 49.91 | -0.99 | 2.98 | 0.06 | 24.59 | 59.8 | 14 | 12.4 | 43 | 2.81 | - | 72.59 | 3.39 | 87.66 | 26.2 | 27.4
142 | 27/08/2025 17:45:30 | 775.63 | 0 | 0 | 23.66 | 1094.6 | 21.65 | 23.7 | 1007 | 1006.6 | 2 | 455822 | 99.83 | 49.93 | -0.99 | 2.97 | 0.07 | 28.05 | 58.1 | 13.99 | 12.38 | 51 | 2.81 | - | 82.79 | 3.39 | 87.75 | 26.2 | 27.6
141 | 27/08/2025 17:40:30 | 779.13 | 0 | 0 | 22.13 | 1093.1 | 19.69 | 21.52 | 1005 | 1004.6 | 2 | 455820 | 102.83 | 49.96 | -0.99 | 2.97 | 0.07 | 25.89 | 56.5 | 13.96 | 12.36 | 43 | 2.8 | - | 76.42 | 3.38 | 87.76 | 26.2 | 28
140 | 27/08/2025 17:35:30 | 778.17 | 0 | 0 | 22.13 | 1090.9 | 20.69 | 22.57 | 1003 | 1002.9 | 3 | 455818 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.96 | 0.07 | 26.3 | 58.9 | 13.93 | 12.34 | 44 | 2.8 | - | 77.61 | 3.37 | 87.74 | 26.6 | 29
139 | 27/08/2025 17:30:30 | 783.83 | 0 | 0 | 36.4 | 1118.7 | 33.19 | 37.13 | 1000 | 1000.4 | 3 | 455815 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.95 | 0.11 | 43.25 | 57 | 13.89 | 12.3 | 128 | 2.79 | - | 127.65 | 3.37 | 87.69 | 26.9 | 29.8
138 | 27/08/2025 17:25:30 | 782.87 | 0 | 0 | 39.05 | 1121.3 | 35.52 | 39.83 | 997 | 997 | 4 | 455812 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 2.94 | 0.12 | 42.93 | 57.1 | 13.85 | 12.26 | 125 | 2.78 | - | 126.71 | 3.36 | 87.71 | 27.1 | 30.2
137 | 27/08/2025 17:20:30 | 783.6 | 0 | 0 | 46.56 | 1136 | 41.8 | 47.49 | 993 | 993.4 | 4 | 455808 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 2.93 | 0.14 | 51.5 | 57.1 | 13.79 | 12.21 | 173 | 2.77 | - | 152.02 | 3.34 | 87.67 | 27.1 | 30.5
136 | 27/08/2025 17:15:30 | 784.77 | 0 | 0 | 51.35 | 1141.4 | 45.89 | 52.38 | 989 | 988.9 | 4 | 455804 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.92 | 0.15 | 60.86 | 60.1 | 13.74 | 12.16 | 207 | 2.75 | - | 179.63 | 3.33 | 87.71 | 27 | 30.2
135 | 27/08/2025 17:10:30 | 783.13 | 0 | 0 | 45.88 | 1117.8 | 40.94 | 45.77 | 985 | 985.1 | 5 | 455800 | 100.25 | 49.99 | 0.99 | 2.91 | 0.14 | 52.78 | 59.4 | 13.68 | 12.11 | 142 | 2.74 | - | 155.79 | 3.31 | 87.73 | 27.1 | 30.5
134 | 27/08/2025 17:05:30 | 783.6 | 0 | 0 | 47.25 | 1102.4 | 43.72 | 48.2 | 980 | 980.5 | 3 | 455795 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.89 | 0.14 | 55.62 | 58.6 | 13.61 | 12.05 | 145 | 2.72 | - | 164.17 | 3.3 | 87.68 | 26.8 | 30.1
133 | 27/08/2025 17:00:30 | 776.23 | 0 | 0 | 40.93 | 1108.3 | 36.58 | 40.54 | 977 | 977 | 4 | 455792 | 100.96 | 50.08 | 0.99 | 2.88 | 0.12 | 47.43 | 58.2 | 13.57 | 12.02 | 102 | 2.71 | - | 139.98 | 3.29 | 87.73 | 26.9 | 30.5
132 | 27/08/2025 16:55:30 | 775.03 | 0 | 0 | 40.07 | 1087.9 | 36.43 | 39.63 | 973 | 973.5 | 3 | 455788 | 101.11 | 50.02 | 0.99 | 2.87 | 0.12 | 46.27 | 57.9 | 13.51 | 11.97 | 98 | 2.7 | - | 136.56 | 3.27 | 87.69 | 27.2 | 31.1
131 | 27/08/2025 16:50:30 | 777.73 | 0 | 0 | 47.76 | 1097.1 | 43.28 | 47.49 | 970 | 970.1 | 4 | 455785 | 100.57 | 50.04 | -0.99 | 2.86 | 0.14 | 55.38 | 58.2 | 13.47 | 11.93 | 120 | 2.7 | - | 163.46 | 3.26 | 87.74 | 27.4 | 32.2
130 | 27/08/2025 16:45:30 | 774.4 | 0 | 0 | 40.16 | 1086 | 37.09 | 40.28 | 966 | 966.3 | 4 | 455781 | 99.7 | 50.04 | -0.99 | 2.85 | 0.12 | 48.63 | 57.1 | 13.42 | 11.88 | 92 | 2.69 | - | 143.52 | 3.25 | 87.73 | 27.9 | 33.3
129 | 27/08/2025 16:40:30 | 778.87 | 0 | 0 | 61.95 | 1108.4 | 57.01 | 63.19 | 962 | 962.1 | 7 | 455777 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.84 | 0.18 | 69.47 | 57 | 13.36 | 11.83 | 165 | 2.68 | - | 205.06 | 3.24 | 87.75 | 28.3 | 34.6
128 | 27/08/2025 16:35:30 | 782.93 | 0 | 0 | 108.26 | 1111.5 | 97.42 | 108.28 | 955 | 954.6 | 9 | 455770 | 99.98 | 50.05 | 0.99 | 2.82 | 0.32 | 121.05 | 57.6 | 13.26 | 11.74 | 344 | 2.65 | - | 357.28 | 3.21 | 87.78 | 28.2 | 34.5
127 | 27/08/2025 16:30:30 | 782.97 | 0 | 0 | 77.75 | 1106.4 | 71.68 | 79.31 | 946 | 946.1 | 6 | 455761 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.79 | 0.23 | 85.57 | 57.6 | 13.14 | 11.63 | 231 | 2.63 | - | 252.56 | 3.18 | 87.69 | 28.1 | 34.1
126 | 27/08/2025 16:25:30 | 784.27 | 0 | 0 | 79.72 | 1110.2 | 71.34 | 79.2 | 940 | 939.8 | 8 | 455755 | 100.65 | 49.98 | 1 | 2.77 | 0.24 | 87.5 | 57.4 | 13.06 | 11.56 | 235 | 2.61 | - | 258.28 | 3.16 | 87.69 | 28.2 | 35
125 | 27/08/2025 16:20:30 | 781.97 | 0 | 0 | 76.3 | 1090.7 | 69.68 | 76 | 932 | 932 | 8 | 455747 | 100.39 | 50.03 | 0.99 | 2.75 | 0.23 | 86.01 | 59.1 | 12.94 | 11.46 | 226 | 2.59 | - | 253.88 | 3.14 | 87.72 | 28.1 | 35.1
124 | 27/08/2025 16:15:30 | 777.37 | 0 | 0 | 99.29 | 1102.2 | 91.88 | 101.28 | 924 | 923.8 | 9 | 455739 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.73 | 0.29 | 108.04 | 60.3 | 12.83 | 11.36 | 293 | 2.56 | - | 318.9 | 3.11 | 87.64 | 28.3 | 35.5
123 | 27/08/2025 16:10:30 | 781.37 | 0 | 0 | 92.88 | 1110.4 | 85.32 | 94.74 | 915 | 915.3 | 9 | 455730 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.7 | 0.27 | 100.06 | 59 | 12.71 | 11.25 | 272 | 2.54 | - | 295.33 | 3.08 | 87.57 | 28.3 | 35.8
122 | 27/08/2025 16:05:30 | 788.33 | 0 | 0 | 98.52 | 1115.4 | 88.38 | 98.58 | 906 | 906.1 | 8 | 455721 | 99.94 | 50.08 | 0.99 | 2.67 | 0.29 | 112.66 | 57.4 | 12.58 | 11.14 | 295 | 2.51 | - | 332.52 | 3.05 | 87.53 | 28.2 | 35.1
121 | 27/08/2025 16:00:30 | 776.23 | 0 | 0 | 82.71 | 1100 | 74.95 | 82.45 | 898 | 898.5 | 6 | 455713 | 100.32 | 50.04 | -0.99 | 2.65 | 0.24 | 90.79 | 59.7 | 12.47 | 11.04 | 241 | 2.49 | - | 267.98 | 3.03 | 87.48 | 28.2 | 34.9
120 | 27/08/2025 15:55:30 | 775.33 | 0 | 0 | 91.51 | 1115 | 83.71 | 93.34 | 892 | 891.7 | 10 | 455707 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.63 | 0.27 | 100.88 | 58.4 | 12.39 | 10.97 | 272 | 2.47 | - | 297.76 | 3.01 | 87.56 | 28.4 | 35.8
119 | 27/08/2025 15:50:30 | 785.8 | 0 | 0 | 161.24 | 1124 | 146.32 | 164.46 | 882 | 882.5 | 9 | 455697 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.6 | 0.48 | 172.81 | 60.3 | 12.25 | 10.85 | 474 | 2.44 | - | 510.06 | 2.98 | 87.45 | 28.2 | 35.5
118 | 27/08/2025 15:45:30 | 785.8 | 0 | 0 | 99.63 | 1110.8 | 89.53 | 99.45 | 873 | 872.9 | 10 | 455688 | 100.18 | 50 | -0.99 | 2.58 | 0.29 | 109.32 | 59.9 | 12.13 | 10.74 | 299 | 2.41 | - | 322.67 | 2.95 | 87.47 | 28.2 | 35.3
117 | 27/08/2025 15:40:30 | 785.17 | 0 | 0 | 113.47 | 1112.4 | 101.44 | 112.85 | 863 | 863.4 | 7 | 455678 | 100.55 | 50.01 | -0.99 | 2.55 | 0.33 | 121.94 | 60.1 | 11.99 | 10.61 | 322 | 2.38 | - | 359.92 | 2.91 | 87.38 | 28 | 34.6
116 | 27/08/2025 15:35:30 | 783.43 | 0 | 0 | 86.38 | 1107.6 | 79.55 | 88.11 | 856 | 856 | 8 | 455671 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.53 | 0.25 | 93.11 | 57.8 | 11.89 | 10.53 | 249 | 2.36 | - | 274.81 | 2.89 | 87.36 | 28 | 35.3
115 | 27/08/2025 15:30:30 | 784.23 | 0 | 0 | 98.01 | 1100.3 | 88.89 | 97.8 | 848 | 848.1 | 9 | 455663 | 100.21 | 49.99 | 0.99 | 2.5 | 0.29 | 108.78 | 59.8 | 11.78 | 10.43 | 282 | 2.34 | - | 321.07 | 2.87 | 87.33 | 28.1 | 35.8
114 | 27/08/2025 15:25:30 | 788.17 | 0 | 0 | 108.77 | 1109.3 | 100.01 | 110.94 | 839 | 838.9 | 8 | 455654 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 2.48 | 0.32 | 122.19 | 60.3 | 11.65 | 10.32 | 307 | 2.31 | - | 360.67 | 2.84 | 87.32 | 28 | 35.3
113 | 27/08/2025 15:20:30 | 787.1 | 0 | 0 | 98.35 | 1105.7 | 88.81 | 98.2 | 831 | 830.6 | 8 | 455646 | 100.15 | 49.82 | -0.99 | 2.45 | 0.29 | 111.05 | 59.1 | 11.54 | 10.22 | 273 | 2.29 | - | 327.78 | 2.81 | 87.32 | 27.8 | 35
112 | 27/08/2025 15:15:30 | 778.03 | 0 | 0 | 84.59 | 1105.3 | 76.17 | 84.19 | 823 | 823 | 7 | 455638 | 100.48 | 49.78 | -0.99 | 2.43 | 0.25 | 95.06 | 58 | 11.43 | 10.12 | 224 | 2.27 | - | 280.59 | 2.78 | 87.29 | 27.9 | 35.3
111 | 27/08/2025 15:10:30 | 777.2 | 0 | 0 | 80.74 | 1099.7 | 74.89 | 82.35 | 816 | 816.3 | 7 | 455631 | 98.04 | 49.77 | 0.99 | 2.41 | 0.24 | 92.24 | 58.4 | 11.33 | 10.04 | 208 | 2.25 | - | 272.26 | 2.76 | 87.23 | 27.8 | 35.9
110 | 27/08/2025 15:05:30 | 777.9 | 0 | 0 | 88.61 | 1104.1 | 81.86 | 90.38 | 809 | 808.8 | 8 | 455624 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 2.39 | 0.26 | 101.08 | 58.6 | 11.24 | 9.95 | 234 | 2.23 | - | 298.36 | 2.74 | 87.27 | 28.1 | 37
109 | 27/08/2025 15:00:30 | 774.73 | 0 | 0 | 104.41 | 1092.8 | 97.45 | 106.5 | 801 | 801.3 | 9 | 455616 | 98.04 | 49.74 | -0.99 | 2.36 | 0.31 | 117.94 | 59.6 | 11.13 | 9.85 | 280 | 2.21 | - | 348.11 | 2.71 | 87.24 | 28.2 | 37.4
108 | 27/08/2025 14:55:30 | 776.3 | 0 | 0 | 109.11 | 1103.3 | 100.87 | 111.29 | 792 | 792.4 | 9 | 455607 | 98.04 | 49.73 | 0.99 | 2.34 | 0.32 | 124.03 | 59 | 11 | 9.74 | 295 | 2.19 | - | 366.1 | 2.68 | 87.23 | 28.1 | 37.6
107 | 27/08/2025 14:50:30 | 776.83 | 0 | 0 | 118.68 | 1105.6 | 107.18 | 118.5 | 783 | 782.8 | 10 | 455598 | 100.16 | 49.93 | 0.99 | 2.31 | 0.35 | 134.72 | 59.5 | 10.88 | 9.63 | 327 | 2.16 | - | 397.63 | 2.65 | 87.24 | 28.2 | 37.2
106 | 27/08/2025 14:45:30 | 777.2 | 0 | 0 | 120.91 | 1112 | 108.26 | 120.39 | 773 | 772.6 | 9 | 455588 | 100.43 | 49.91 | -0.99 | 2.28 | 0.36 | 136.59 | 59.9 | 10.74 | 9.51 | 339 | 2.13 | - | 403.17 | 2.62 | 87.25 | 28.1 | 36.8
105 | 27/08/2025 14:40:30 | 777.57 | 0 | 0 | 75.53 | 1080.3 | 69.51 | 75.09 | 764 | 763.9 | 7 | 455579 | 100.59 | 49.88 | -0.99 | 2.26 | 0.22 | 86.97 | 59.1 | 10.61 | 9.4 | 199 | 2.11 | - | 256.71 | 2.59 | 87.23 | 28.1 | 37.4
104 | 27/08/2025 14:35:30 | 775.93 | 0 | 0 | 88.09 | 1082.4 | 80.52 | 87.15 | 757 | 757.3 | 9 | 455572 | 101.08 | 49.91 | 0.99 | 2.23 | 0.26 | 99.04 | 59.7 | 10.51 | 9.31 | 239 | 2.09 | - | 292.33 | 2.56 | 87.18 | 28.5 | 40.7
103 | 27/08/2025 14:30:30 | 777.93 | 0 | 0 | 133.81 | 1075.3 | 124.07 | 133.41 | 748 | 747.7 | 13 | 455563 | 100.3 | 49.92 | 0.99 | 2.21 | 0.39 | 146.27 | 57.9 | 10.39 | 9.2 | 390 | 2.07 | - | 431.72 | 2.53 | 87.16 | 29.3 | 45
102 | 27/08/2025 14:25:30 | 784.93 | 0 | 0 | 231.22 | 1063.6 | 221.74 | 235.84 | 735 | 735 | 22 | 455550 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 2.17 | 0.68 | 211.9 | 65 | 10.21 | 9.04 | 564 | 2.03 | - | 625.43 | 2.49 | 87.13 | 29.5 | 49.5
101 | 27/08/2025 14:20:30 | 787.07 | 0 | 0 | 276.17 | 1101.5 | 251.17 | 276.67 | 713 | 713 | 19 | 455528 | 99.82 | 49.9 | 0.99 | 2.1 | 0.82 | 348.23 | 66.3 | 9.9 | 8.77 | 933 | 1.96 | - | 1027.83 | 2.42 | 87.11 | 29.1 | 48.7
100 | 27/08/2025 14:15:30 | 785.2 | 0 | 0 | 221.99 | 1055.2 | 214.58 | 226.43 | 694 | 694.1 | 24 | 455509 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.05 | 0.66 | 320.87 | 70.5 | 9.64 | 8.54 | 887 | 1.9 | - | 947.07 | 2.35 | 87.17 | 29 | 49.4
99 | 27/08/2025 14:10:30 | 786.4 | 0 | 0 | 309.41 | 1078.3 | 292.68 | 315.6 | 670 | 669.7 | 22 | 455485 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 1.98 | 0.91 | 369.49 | 76.1 | 9.31 | 8.24 | 996 | 1.82 | - | 1090.58 | 2.27 | 87.19 | 28.9 | 48.4
98 | 27/08/2025 14:05:30 | 786.6 | 0 | 0 | 310.6 | 1076.7 | 287.75 | 309.82 | 648 | 648.1 | 17 | 455463 | 100.25 | 49.93 | 0.99 | 1.91 | 0.92 | 357.71 | 71.5 | 9 | 7.97 | 948 | 1.75 | - | 1055.83 | 2.19 | 87.26 | 28.7 | 46.5
97 | 27/08/2025 14:00:30 | 788.63 | 0 | 0 | 333.42 | 1072 | 317.25 | 340.09 | 631 | 631.2 | 25 | 455446 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.86 | 0.98 | 388.27 | 76.9 | 8.76 | 7.76 | 1068 | 1.7 | - | 1146 | 2.13 | 87.48 | 28.7 | 46
96 | 27/08/2025 13:55:30 | 785.03 | 0 | 0 | 300.86 | 1094.5 | 280.38 | 306.88 | 606 | 606.1 | 16 | 455421 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.79 | 0.89 | 322.48 | 68 | 8.42 | 7.45 | 864 | 1.62 | - | 951.84 | 2.04 | 87.55 | 27.8 | 42.2
95 | 27/08/2025 13:50:30 | 792.1 | 0 | 0 | 137.06 | 1096.9 | 127.45 | 139.8 | 590 | 589.9 | 13 | 455405 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.74 | 0.4 | 158.34 | 60 | 8.19 | 7.26 | 415 | 1.57 | - | 467.36 | 1.99 | 87.51 | 27.8 | 42
94 | 27/08/2025 13:45:30 | 796.13 | 0 | 0 | 231.99 | 1085.9 | 214.06 | 232.45 | 577 | 577 | 22 | 455392 | 99.8 | 49.92 | -0.99 | 1.7 | 0.68 | 257.75 | 64.5 | 8.01 | 7.1 | 689 | 1.53 | - | 760.78 | 1.94 | 87.61 | 27.7 | 43.1
93 | 27/08/2025 13:40:30 | 794.17 | 0 | 0 | 195.33 | 1103.7 | 180.52 | 199.24 | 555 | 554.8 | 15 | 455370 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.64 | 0.58 | 220.33 | 60.2 | 7.71 | 6.83 | 581 | 1.46 | - | 650.33 | 1.87 | 87.6 | 27.4 | 39.1
92 | 27/08/2025 13:35:30 | 788.63 | 0 | 0 | 168.33 | 1107.2 | 152.43 | 168.77 | 540 | 539.8 | 13 | 455355 | 99.74 | 49.96 | 0.99 | 1.59 | 0.5 | 183.8 | 59.5 | 7.5 | 6.64 | 486 | 1.42 | - | 542.51 | 1.82 | 87.57 | 27.5 | 37.8
91 | 27/08/2025 13:30:30 | 782.53 | 0 | 0 | 169.95 | 1112.3 | 153.12 | 170.31 | 527 | 527 | 12 | 455342 | 99.79 | 49.96 | 0.99 | 1.56 | 0.5 | 186.97 | 58.6 | 7.32 | 6.48 | 489 | 1.38 | - | 551.87 | 1.78 | 87.49 | 27.3 | 35.9
90 | 27/08/2025 13:25:30 | 777.33 | 0 | 0 | 85.96 | 1114.7 | 78.66 | 87.68 | 515 | 514.7 | 8 | 455330 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.52 | 0.25 | 100.76 | 58.3 | 7.15 | 6.33 | 242 | 1.34 | - | 297.41 | 1.74 | 87.51 | 27 | 33.2
89 | 27/08/2025 13:20:30 | 774.73 | 0 | 0 | 77.58 | 1113.8 | 71.05 | 79.13 | 507 | 506.9 | 5 | 455322 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.5 | 0.23 | 94.19 | 59.9 | 7.04 | 6.24 | 199 | 1.32 | - | 278.01 | 1.71 | 87.46 | 26.9 | 32.1
88 | 27/08/2025 13:15:30 | 772.7 | 0 | 0 | 41.87 | 1097.8 | 37.33 | 40.98 | 502 | 502.5 | 4 | 455317 | 102.17 | 49.98 | 0.99 | 1.48 | 0.12 | 48.54 | 57.2 | 6.97 | 6.17 | 83 | 1.31 | - | 143.26 | 1.69 | 87.42 | 27.5 | 34.4
87 | 27/08/2025 13:10:30 | 779.87 | 0 | 0 | 86.3 | 1096 | 80.32 | 88.03 | 498 | 498 | 8 | 455313 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 1.47 | 0.25 | 95.93 | 57.4 | 6.92 | 6.12 | 213 | 1.3 | - | 283.15 | 1.68 | 87.49 | 28.3 | 37.9
86 | 27/08/2025 13:05:30 | 779.9 | 0 | 0 | 107.4 | 1097.7 | 99.8 | 109.55 | 490 | 490.3 | 11 | 455305 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.45 | 0.32 | 120.36 | 58.8 | 6.81 | 6.03 | 289 | 1.28 | - | 355.25 | 1.65 | 87.44 | 28.7 | 40.6
85 | 27/08/2025 13:00:30 | 783.4 | 0 | 0 | 131.16 | 1079.8 | 123.9 | 133.78 | 479 | 479.2 | 15 | 455294 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.41 | 0.39 | 145.7 | 59.5 | 6.65 | 5.89 | 382 | 1.25 | - | 430.04 | 1.62 | 87.38 | 29 | 43.5
84 | 27/08/2025 12:55:30 | 786.47 | 0 | 0 | 229.08 | 1067.5 | 214.67 | 229.16 | 464 | 464.2 | 20 | 455279 | 99.96 | 50.02 | -0.99 | 1.37 | 0.68 | 272.29 | 64.2 | 6.44 | 5.71 | 729 | 1.21 | - | 803.7 | 1.57 | 87.34 | 28.9 | 44.9
83 | 27/08/2025 12:50:30 | 785.6 | 0 | 0 | 238.4 | 1089.5 | 219.16 | 238.77 | 444 | 444 | 15 | 455259 | 99.84 | 49.93 | -0.99 | 1.31 | 0.7 | 207.43 | 64 | 6.17 | 5.46 | 552 | 1.15 | - | 612.25 | 1.5 | 87.13 | 28.6 | 44
82 | 27/08/2025 12:45:30 | 783.2 | 0 | 0 | 189.95 | 1079.8 | 179.43 | 193.75 | 429 | 428.8 | 18 | 455244 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.27 | 0.56 | 210.15 | 61.3 | 5.96 | 5.28 | 557 | 1.1 | - | 620.26 | 1.45 | 87.33 | 28.4 | 43.6
81 | 27/08/2025 12:40:30 | 783.67 | 0 | 0 | 175.59 | 1081.6 | 165.59 | 179.1 | 411 | 411.5 | 16 | 455226 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.21 | 0.52 | 196.82 | 59.7 | 5.71 | 5.05 | 521 | 1.05 | - | 580.92 | 1.39 | 87.09 | 28.2 | 43.2
80 | 27/08/2025 12:35:30 | 786.5 | 0 | 0 | 236.43 | 1086.8 | 216.49 | 235.28 | 395 | 394.9 | 17 | 455210 | 100.49 | 49.96 | -0.99 | 1.17 | 0.7 | 248.7 | 64 | 5.49 | 4.86 | 637 | 1 | - | 734.08 | 1.34 | 87.27 | 28 | 43.1
79 | 27/08/2025 12:30:30 | 788.83 | 0 | 0 | 209.43 | 1086.7 | 196.57 | 213.62 | 378 | 378.4 | 17 | 455193 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.12 | 0.62 | 232.44 | 61.8 | 5.25 | 4.65 | 620 | 0.95 | - | 686.06 | 1.28 | 86.96 | 28.2 | 43
78 | 27/08/2025 12:25:30 | 791.37 | 0 | 0 | 219.94 | 1096.1 | 201.53 | 220.9 | 361 | 360.9 | 19 | 455176 | 99.57 | 49.92 | 0.99 | 1.07 | 0.65 | 248.56 | 62.3 | 5.01 | 4.44 | 655 | 0.9 | - | 733.66 | 1.22 | 86.98 | 27.8 | 41
77 | 27/08/2025 12:20:30 | 788.3 | 0 | 0 | 196.7 | 1109.8 | 180.78 | 200.63 | 342 | 342.1 | 12 | 455157 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.01 | 0.58 | 234.09 | 59.7 | 4.75 | 4.21 | 598 | 0.84 | - | 690.95 | 1.16 | 86.8 | 27 | 36.3
76 | 27/08/2025 12:15:30 | 780.5 | 0 | 0 | 94.5 | 1121.9 | 84.2 | 94.47 | 330 | 329.7 | 9 | 455145 | 100.03 | 49.95 | -0.99 | 0.97 | 0.28 | 106.9 | 58.1 | 4.58 | 4.06 | 256 | 0.81 | - | 315.51 | 1.12 | 86.89 | 26.8 | 34.8
75 | 27/08/2025 12:10:30 | 781.07 | 0 | 0 | 117.91 | 1119.2 | 107.46 | 120.27 | 321 | 321.2 | 7 | 455136 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.95 | 0.35 | 135.54 | 57.6 | 4.46 | 3.95 | 311 | 0.78 | - | 400.07 | 1.09 | 86.76 | 26.7 | 34.2
74 | 27/08/2025 12:05:30 | 778.07 | 0 | 0 | 66.65 | 1099.9 | 61.81 | 67.98 | 314 | 313.7 | 7 | 455129 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.93 | 0.2 | 76.03 | 58.2 | 4.36 | 3.86 | 159 | 0.76 | - | 224.4 | 1.07 | 86.94 | 26.7 | 34.7
73 | 27/08/2025 12:00:30 | 780.07 | 0 | 0 | 104.33 | 1104.8 | 94.27 | 104.15 | 307 | 307.4 | 11 | 455122 | 100.18 | 50.04 | -0.99 | 0.91 | 0.31 | 118.27 | 57.3 | 4.26 | 3.78 | 268 | 0.75 | - | 349.1 | 1.04 | 86.79 | 26.9 | 35.6
72 | 27/08/2025 11:55:30 | 777.67 | 0 | 0 | 101.85 | 1112.6 | 93.37 | 103.89 | 296 | 296.5 | 6 | 455111 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.87 | 0.3 | 118.15 | 59 | 4.11 | 3.64 | 270 | 0.72 | - | 348.74 | 1.01 | 86.76 | 26.9 | 34.7
71 | 27/08/2025 11:50:30 | 774.7 | 0 | 0 | 84.25 | 1101 | 78.05 | 85.94 | 290 | 289.9 | 8 | 455105 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.86 | 0.25 | 97.8 | 60.1 | 4.03 | 3.57 | 216 | 0.7 | - | 288.66 | 0.98 | 86.9 | 27 | 36.4
70 | 27/08/2025 11:45:30 | 778.1 | 0 | 0 | 120.99 | 1099.6 | 112.23 | 123.41 | 282 | 281.9 | 12 | 455097 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.83 | 0.36 | 136.69 | 57.8 | 3.92 | 3.47 | 325 | 0.68 | - | 403.44 | 0.96 | 86.88 | 27.1 | 37.9
69 | 27/08/2025 11:40:30 | 780.33 | 0 | 0 | 134.92 | 1109.4 | 124.05 | 137.62 | 270 | 270.5 | 11 | 455085 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.8 | 0.4 | 149.72 | 58.3 | 3.75 | 3.32 | 379 | 0.65 | - | 441.91 | 0.92 | 86.53 | 27 | 37.6
68 | 27/08/2025 11:35:30 | 779.3 | 0 | 0 | 158.42 | 1108.9 | 145.72 | 161.59 | 259 | 258.7 | 14 | 455074 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.76 | 0.47 | 178.65 | 58.6 | 3.6 | 3.19 | 451 | 0.62 | - | 527.3 | 0.88 | 86.77 | 26.8 | 36.8
67 | 27/08/2025 11:30:30 | 781.93 | 0 | 0 | 140.39 | 1109.7 | 129.04 | 143.2 | 245 | 245.3 | 11 | 455060 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.72 | 0.41 | 157.84 | 57.9 | 3.4 | 3.01 | 401 | 0.58 | - | 465.88 | 0.84 | 86.29 | 26.7 | 37.3
66 | 27/08/2025 11:25:30 | 781.9 | 0 | 0 | 137.4 | 1104.1 | 124.43 | 137.38 | 234 | 234.4 | 12 | 455049 | 100.01 | 49.98 | -0.99 | 0.69 | 0.41 | 151.46 | 58.4 | 3.25 | 2.88 | 399 | 0.55 | - | 447.06 | 0.8 | 86.23 | 27 | 37.9
65 | 27/08/2025 11:20:30 | 785.93 | 0 | 0 | 161.58 | 1099.9 | 147.28 | 161.99 | 222 | 221.7 | 14 | 455037 | 99.75 | 50.02 | -0.99 | 0.66 | 0.48 | 181.04 | 59.2 | 3.08 | 2.73 | 470 | 0.51 | - | 534.36 | 0.76 | 86.1 | 26.7 | 37.2
64 | 27/08/2025 11:15:30 | 786.8 | 0 | 0 | 156.2 | 1103.9 | 144.33 | 159.32 | 208 | 208.4 | 12 | 455023 | 98.04 | 50 | 1 | 0.61 | 0.46 | 174.76 | 58.5 | 2.89 | 2.56 | 446 | 0.47 | - | 515.83 | 0.72 | 85.74 | 26.4 | 35.8
63 | 27/08/2025 11:10:30 | 785.7 | 0 | 0 | 152.69 | 1110.3 | 137.67 | 152.85 | 196 | 195.7 | 12 | 455011 | 99.89 | 49.98 | 1 | 0.58 | 0.45 | 170 | 58.4 | 2.72 | 2.41 | 434 | 0.44 | - | 501.79 | 0.67 | 85.83 | 26.1 | 34.4
62 | 27/08/2025 11:05:30 | 784.7 | 0 | 0 | 119.37 | 1116.7 | 106.84 | 119.31 | 184 | 183.8 | 10 | 454999 | 100.05 | 50 | 0.99 | 0.54 | 0.35 | 133.79 | 59.6 | 2.56 | 2.26 | 341 | 0.4 | - | 394.88 | 0.63 | 85.53 | 25.8 | 32.5
61 | 27/08/2025 11:00:30 | 781.2 | 0 | 0 | 98.26 | 1118.5 | 88.42 | 98.9 | 174 | 174.5 | 6 | 454989 | 99.35 | 50 | -0.99 | 0.51 | 0.29 | 111.58 | 59.7 | 2.42 | 2.14 | 267 | 0.38 | - | 329.35 | 0.6 | 85.17 | 25.6 | 31.4
60 | 27/08/2025 10:55:30 | 775.03 | 0 | 0 | 65.88 | 1110.2 | 60.53 | 67.2 | 168 | 167.7 | 7 | 454983 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.5 | 0.19 | 75.99 | 59 | 2.33 | 2.07 | 171 | 0.36 | - | 224.29 | 0.58 | 85.35 | 25.7 | 31.7
59 | 27/08/2025 10:50:30 | 778.97 | 0 | 0 | 82.8 | 1111.1 | 74.39 | 82.66 | 161 | 161.4 | 7 | 454976 | 100.17 | 50.03 | 0.99 | 0.48 | 0.24 | 91.63 | 59.6 | 2.24 | 1.98 | 224 | 0.34 | - | 270.46 | 0.56 | 84.86 | 25.6 | 31.4
58 | 27/08/2025 10:45:30 | 780.4 | 0 | 0 | 86.73 | 1129 | 76.66 | 86.55 | 154 | 154.2 | 7 | 454969 | 100.21 | 50.03 | 0.99 | 0.45 | 0.26 | 92.96 | 58 | 2.14 | 1.89 | 232 | 0.32 | - | 274.38 | 0.54 | 84.8 | 25.4 | 30.3
57 | 27/08/2025 10:40:30 | 782.43 | 0 | 0 | 72.2 | 1115.1 | 66.04 | 73.64 | 147 | 147.2 | 4 | 454962 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.43 | 0.21 | 82.08 | 58 | 2.04 | 1.81 | 192 | 0.3 | - | 242.28 | 0.51 | 84.41 | 25.2 | 29.2
56 | 27/08/2025 10:35:30 | 776.63 | 0 | 0 | 49.13 | 1102.5 | 45.45 | 50.11 | 143 | 142.7 | 4 | 454958 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.42 | 0.15 | 56.43 | 59 | 1.99 | 1.76 | 115 | 0.29 | - | 166.56 | 0.5 | 84.75 | 25 | 28.8
55 | 27/08/2025 10:30:30 | 775.57 | 0 | 0 | 46.56 | 1111.4 | 41.66 | 46.31 | 139 | 138.8 | 4 | 454954 | 100.55 | 49.98 | -0.99 | 0.41 | 0.14 | 52.74 | 58.9 | 1.93 | 1.71 | 103 | 0.28 | - | 155.66 | 0.48 | 84.59 | 25 | 29
54 | 27/08/2025 10:25:30 | 774.7 | 0 | 0 | 49.38 | 1110.6 | 45.35 | 50.37 | 135 | 134.8 | 4 | 454950 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.4 | 0.15 | 57.94 | 58.6 | 1.88 | 1.66 | 111 | 0.27 | - | 171.02 | 0.47 | 84.6 | 25 | 29.3
53 | 27/08/2025 10:20:30 | 770.37 | 0 | 0 | 35.8 | 1098.2 | 32.69 | 35.9 | 131 | 131.3 | 3 | 454946 | 99.74 | 50.05 | 0.99 | 0.39 | 0.11 | 42.4 | 58.6 | 1.82 | 1.61 | 72 | 0.27 | - | 125.14 | 0.46 | 84.24 | 25.1 | 30.3
52 | 27/08/2025 10:15:30 | 775.2 | 0 | 0 | 51.86 | 1097.4 | 48.2 | 52.9 | 128 | 127.7 | 6 | 454943 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.38 | 0.15 | 60.22 | 59.7 | 1.78 | 1.57 | 117 | 0.26 | - | 177.75 | 0.45 | 84.52 | 25.2 | 31.5
51 | 27/08/2025 10:10:30 | 777.6 | 0 | 0 | 95.7 | 1117.3 | 87.37 | 97.61 | 122 | 122 | 8 | 454937 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.36 | 0.28 | 103.8 | 58 | 1.69 | 1.5 | 233 | 0.25 | - | 306.37 | 0.43 | 84.13 | 25.2 | 32.8
50 | 27/08/2025 10:05:30 | 778.43 | 0 | 0 | 94.16 | 1110.9 | 84.88 | 94.29 | 114 | 114.5 | 8 | 454929 | 99.86 | 50.08 | -0.99 | 0.34 | 0.28 | 107.31 | 58.4 | 1.58 | 1.4 | 246 | 0.23 | - | 316.75 | 0.4 | 83.49 | 25.1 | 32.6
49 | 27/08/2025 10:00:30 | 793.07 | 0 | 0 | 98.6 | 1126.3 | 89.29 | 100.57 | 106 | 106.2 | 8 | 454921 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 0.31 | 0.29 | 111.35 | 58.1 | 1.47 | 1.3 | 260 | 0.2 | - | 328.66 | 0.38 | 83.43 | 24.9 | 31.7
48 | 27/08/2025 09:55:30 | 767.47 | 0 | 0 | 93.82 | 1124.9 | 84.07 | 94.57 | 98 | 98.4 | 7 | 454913 | 99.2 | 50.11 | -0.99 | 0.29 | 0.28 | 101.4 | 59.1 | 1.36 | 1.21 | 241 | 0.18 | - | 299.3 | 0.35 | 82.88 | 24.8 | 30.9
47 | 27/08/2025 09:50:30 | 768.53 | 0 | 0 | 80.49 | 1117.3 | 72.37 | 80.86 | 91 | 91.2 | 6 | 454906 | 99.54 | 50.1 | -0.99 | 0.27 | 0.24 | 91.34 | 58.9 | 1.26 | 1.12 | 210 | 0.16 | - | 269.59 | 0.33 | 82.64 | 24.6 | 30
46 | 27/08/2025 09:45:30 | 767.97 | 0 | 0 | 72.03 | 1119 | 65.66 | 73.47 | 85 | 85.3 | 5 | 454900 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.25 | 0.21 | 83.19 | 59.5 | 1.18 | 1.05 | 182 | 0.15 | - | 245.53 | 0.31 | 81.99 | 24.4 | 29.5
45 | 27/08/2025 09:40:30 | 766.67 | 0 | 0 | 71.17 | 1119.7 | 64.83 | 72.59 | 80 | 79.6 | 6 | 454895 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.24 | 0.21 | 81.78 | 60.1 | 1.11 | 0.98 | 176 | 0.14 | - | 241.37 | 0.28 | 82.85 | 24.3 | 28.8
44 | 27/08/2025 09:35:30 | 765.13 | 0 | 0 | 65.11 | 1122.8 | 59.15 | 66.41 | 74 | 73.9 | 5 | 454889 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.22 | 0.19 | 74.25 | 57 | 1.03 | 0.91 | 156 | 0.12 | - | 219.15 | 0.27 | 82.11 | 24.2 | 28.2
43 | 27/08/2025 09:30:30 | 763.97 | 0 | 0 | 59.04 | 1117.5 | 53.89 | 60.22 | 69 | 68.8 | 5 | 454884 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.2 | 0.17 | 68.45 | 58.7 | 0.96 | 0.85 | 139 | 0.11 | - | 202.04 | 0.25 | 82.12 | 24 | 27.6
42 | 27/08/2025 09:25:30 | 762.5 | 0 | 0 | 48.79 | 1115.7 | 44.6 | 49.77 | 64 | 64.1 | 4 | 454879 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.19 | 0.14 | 58.79 | 56.9 | 0.89 | 0.79 | 114 | 0.1 | - | 173.52 | 0.23 | 81.07 | 23.8 | 27.1
41 | 27/08/2025 09:20:30 | 764.13 | 0 | 0 | 45.37 | 1110.5 | 40.73 | 45.23 | 60 | 60.3 | 3 | 454875 | 100.3 | 50.01 | -0.99 | 0.18 | 0.13 | 52.53 | 56.7 | 0.83 | 0.74 | 100 | 0.09 | - | 155.05 | 0.22 | 80.87 | 23.7 | 26.8
40 | 27/08/2025 09:15:30 | 769.6 | 0 | 0 | 42.04 | 1116.6 | 38.4 | 42.88 | 57 | 56.7 | 4 | 454872 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.17 | 0.12 | 49.84 | 56.7 | 0.79 | 0.7 | 95 | 0.08 | - | 147.1 | 0.21 | 81.28 | 23.7 | 26.4
39 | 27/08/2025 09:10:30 | 765.33 | 0 | 0 | 38.79 | 1103.6 | 35.85 | 39.56 | 53 | 53.2 | 3 | 454868 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.16 | 0.11 | 44.72 | 56.9 | 0.74 | 0.65 | 80 | 0.08 | - | 132 | 0.19 | 80.22 | 23.6 | 26
38 | 27/08/2025 09:05:30 | 767.47 | 0 | 0 | 39.56 | 1118.4 | 35.8 | 40.04 | 50 | 49.9 | 4 | 454865 | 98.81 | 49.92 | 0.99 | 0.15 | 0.12 | 46.77 | 57.7 | 0.69 | 0.61 | 84 | 0.07 | - | 138.05 | 0.18 | 80.64 | 23.5 | 25.5
37 | 27/08/2025 09:00:30 | 786.13 | 0 | 0 | 46.14 | 1118.4 | 42.08 | 47.06 | 46 | 46.3 | 3 | 454861 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.14 | 0.14 | 54.16 | 58.2 | 0.64 | 0.57 | 106 | 0.06 | - | 159.87 | 0.17 | 79.4 | 23.4 | 24.5
36 | 27/08/2025 08:55:30 | 790.7 | 0 | 0 | 44.86 | 1114.8 | 40.59 | 45.25 | 43 | 42.6 | 4 | 454858 | 99.14 | 50.01 | -0.99 | 0.13 | 0.13 | 50.38 | 58.5 | 0.6 | 0.53 | 98 | 0.05 | - | 148.7 | 0.16 | 80.33 | 23.3 | 23.9
35 | 27/08/2025 08:50:30 | 783.67 | 0 | 0 | 45.03 | 1131.9 | 39.81 | 45.06 | 39 | 38.9 | 4 | 454854 | 99.92 | 50.01 | -0.99 | 0.12 | 0.13 | 51.77 | 59 | 0.54 | 0.48 | 97 | 0.04 | - | 152.81 | 0.15 | 78.84 | 23.2 | 23.6
34 | 27/08/2025 08:45:30 | 782.47 | 0 | 0 | 33.66 | 1121.8 | 30.61 | 34.33 | 35 | 35.4 | 2 | 454850 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.1 | 0.1 | 42.1 | 59.5 | 0.49 | 0.43 | 66 | 0.04 | - | 124.26 | 0.13 | 77.67 | 23.2 | 23.6
33 | 27/08/2025 08:40:30 | 778.73 | 0 | 0 | 33.92 | 1117.1 | 30.97 | 34.6 | 33 | 32.6 | 3 | 454848 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.1 | 0.1 | 40.51 | 56.7 | 0.46 | 0.41 | 61 | 0.03 | - | 119.57 | 0.12 | 79.19 | 23.2 | 23.4
32 | 27/08/2025 08:35:30 | 783.9 | 0 | 0 | 32.89 | 1118.3 | 30 | 33.55 | 30 | 29.7 | 3 | 454845 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.09 | 0.1 | 39.84 | 58.3 | 0.42 | 0.37 | 57 | 0.02 | - | 117.61 | 0.11 | 78.36 | 23.3 | 23.7
31 | 27/08/2025 08:30:30 | 784.63 | 0 | 0 | 37.25 | 1113.6 | 34.12 | 37.99 | 27 | 26.8 | 3 | 454842 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.08 | 0.11 | 44.41 | 59.9 | 0.38 | 0.33 | 69 | 0.02 | - | 131.08 | 0.1 | 78.13 | 23.4 | 23.8
30 | 27/08/2025 08:25:30 | 782.83 | 0 | 0 | 28.88 | 1102.3 | 26.72 | 29.46 | 24 | 23.9 | 2 | 454839 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.07 | 0.09 | 34.5 | 56.6 | 0.33 | 0.3 | 47 | 0.01 | - | 101.82 | 0.09 | 76.17 | 23.4 | 24.1
29 | 27/08/2025 08:20:30 | 781 | 0 | 0 | 19.99 | 1104.3 | 18.46 | 20.39 | 22 | 21.9 | 2 | 454837 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 0.06 | 0.06 | 24.8 | 59.4 | 0.31 | 0.27 | 27 | 0.01 | - | 73.21 | 0.09 | 76.39 | 23.4 | 24.3
28 | 27/08/2025 08:15:30 | 784.17 | 0 | 0 | 15.63 | 1089.4 | 14.63 | 15.94 | 20 | 20.4 | 1 | 454835 | 98.08 | 49.86 | -0.99 | 0.06 | 0.05 | 19.87 | 58.9 | 0.28 | 0.25 | 16 | 0.01 | - | 58.66 | 0.08 | 74.72 | 23.3 | 24.1
27 | 27/08/2025 08:10:30 | 782.07 | 0 | 0 | 16.23 | 1099.1 | 15.08 | 16.58 | 19 | 19 | 1 | 454834 | 97.91 | 49.87 | -0.99 | 0.06 | 0.05 | 20.36 | 58.3 | 0.26 | 0.23 | 17 | 0.01 | - | 60.11 | 0.07 | 75.78 | 23.3 | 23.9
26 | 27/08/2025 08:05:30 | 777.3 | 0 | 0 | 12.21 | 1078.4 | 11.95 | 12.89 | 18 | 17.7 | 1 | 454833 | 94.75 | 49.9 | -0.99 | 0.05 | 0.04 | 16.27 | 57.9 | 0.25 | 0.22 | 5 | 0.01 | - | 48.02 | 0.07 | 77 | 23.2 | 23.6
25 | 27/08/2025 08:00:30 | 788.83 | 0 | 0 | 11.79 | 1082.6 | 11.11 | 12.03 | 17 | 16.6 | 2 | 454832 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 0.05 | 0.03 | 15.23 | 57.7 | 0.24 | 0.21 | 0 | 0.01 | - | 44.96 | 0.07 | 77.2 | 23.1 | 23.4
24 | 27/08/2025 07:55:30 | 785.7 | 0 | 0 | 10.33 | 1075.9 | 9.79 | 10.54 | 15 | 15.5 | 1 | 454830 | 98.04 | 50 | 0.98 | 0.04 | 0.03 | 14.73 | 57.6 | 0.21 | 0.18 | 0 | 0.01 | - | 43.48 | 0.06 | 72.58 | 23 | 23.1
23 | 27/08/2025 07:50:30 | 787.6 | 0 | 0 | 12.21 | 1091.1 | 12.35 | 13.47 | 14 | 14.5 | 1 | 454829 | 90.62 | 49.99 | 0.99 | 0.04 | 0.04 | 17.03 | 57.7 | 0.19 | 0.17 | 6 | 0.01 | - | 50.27 | 0.06 | 72.5 | 22.9 | 22.8
22 | 27/08/2025 07:45:30 | 784.87 | 0 | 0 | 14.52 | 1105.6 | 13.44 | 14.86 | 13 | 13.4 | 1 | 454828 | 97.72 | 49.95 | -0.99 | 0.04 | 0.04 | 18.78 | 57.7 | 0.18 | 0.16 | 9 | 0 | - | 55.44 | 0.05 | 72.4 | 22.9 | 22.6
21 | 27/08/2025 07:40:30 | 789.7 | 0 | 0 | 15.89 | 1107.2 | 14.64 | 16.21 | 12 | 12.1 | 1 | 454827 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.04 | 0.05 | 19.9 | 57.4 | 0.17 | 0.15 | 12 | 0 | - | 58.74 | 0.05 | 73.79 | 22.9 | 22.6
20 | 27/08/2025 07:35:30 | 788 | 0 | 0 | 18.45 | 1103.3 | 17.06 | 18.82 | 11 | 10.8 | 2 | 454826 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 23.32 | 57 | 0.15 | 0.14 | 20 | 0 | - | 68.84 | 0.04 | 75.51 | 22.8 | 22.6
19 | 27/08/2025 07:30:30 | 785.97 | 0 | 0 | 16.06 | 1113.3 | 15.39 | 17.14 | 9 | 9.3 | 1 | 454824 | 93.72 | 49.9 | 1 | 0.03 | 0.05 | 21.15 | 56.2 | 0.13 | 0.11 | 13 | 0 | - | 62.41 | 0.04 | 71.8 | 22.9 | 22.5
18 | 27/08/2025 07:25:30 | 786.83 | 0 | 0 | 13.84 | 1094.1 | 12.9 | 14.12 | 8 | 8.1 | 1 | 454823 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.01 | 55.9 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | - | 53.17 | 0.03 | 71.55 | 22.9 | 22.6
17 | 27/08/2025 07:20:30 | 787.13 | 0 | 0 | 12.9 | 1084.4 | 12.13 | 13.16 | 7 | 6.9 | 1 | 454822 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 17.46 | 54.5 | 0.1 | 0.09 | 7 | 0 | - | 51.53 | 0.03 | 73.79 | 22.9 | 22.4
16 | 27/08/2025 07:15:30 | 789.9 | 0 | 0 | 11.53 | 1063.6 | 10.88 | 11.57 | 6 | 5.9 | 1 | 454821 | 99.65 | 50 | 1 | 0.02 | 0.03 | 15.79 | 53.2 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 46.6 | 0.02 | 73.79 | 22.9 | 22.2
15 | 27/08/2025 07:10:30 | 785.97 | 0 | 0 | 11.79 | 1081.4 | 11.12 | 12.03 | 5 | 4.8 | 1 | 454820 | 98.05 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 16.39 | 52 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 48.37 | 0.02 | 73.79 | 23 | 22.1
14 | 27/08/2025 07:05:30 | 787.73 | 0 | 0 | 13.84 | 1086.2 | 13 | 14.12 | 4 | 3.7 | 1 | 454819 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.77 | 50.3 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 52.46 | 0.02 | 73.79 | 23 | 22
13 | 27/08/2025 07:00:30 | 784.2 | 0 | 0 | 11.79 | 1082 | 11.32 | 12.24 | 3 | 2.6 | 1 | 454818 | 96.29 | 50.05 | 1 | 0.01 | 0.03 | 16.21 | 48.3 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 47.86 | 0.01 | 80.5 | 22.9 | 21.8
12 | 27/08/2025 06:55:30 | 783.43 | 0 | 0 | 8.63 | 1072.2 | 8.21 | 8.8 | 2 | 1.8 | 1 | 454817 | 98.05 | 50.03 | 0.98 | 0.01 | 0.03 | 11.8 | 46.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.84 | 0.01 | 73.79 | 23.1 | 21.7
11 | 27/08/2025 06:50:30 | 787 | 0 | 0 | 5.38 | 1072.2 | 5.12 | 5.49 | 1 | 1.2 | 0 | 454816 | 98.05 | 50.05 | 1 | 0 | 0.02 | 8.14 | 44.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.04 | 0 | 59.03 | 23.1 | 21.7
10 | 27/08/2025 06:45:30 | 784.23 | 0 | 0 | 4.1 | 1056.9 | 4.27 | 4.51 | 1 | 0.8 | 1 | 454816 | 90.81 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.85 | 42.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.22 | 0 | 73.79 | 23.1 | 22
9 | 27/08/2025 06:40:30 | 785.37 | 0 | 0 | 3.24 | 1038.9 | 3.18 | 3.3 | 0 | 0.5 | 0 | 454815 | 98.06 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.49 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.2 | 0 | - | 23.2 | 22.6
8 | 27/08/2025 06:35:30 | 783.7 | 0 | 0 | 2.22 | 1054.1 | 2.15 | 2.26 | 0 | 0.3 | 0 | 454815 | 98.06 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 4.66 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.75 | 0 | - | 23.1 | 22.4
7 | 27/08/2025 06:30:30 | 785.07 | 0 | 0 | 1.28 | 1110.9 | 1.5 | 1.66 | 0 | 0.1 | 0 | 454815 | 76.97 | 49.99 | 1 | 0 | 0 | 2.19 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.47 | 0 | - | 23.1 | 22.3
6 | 27/08/2025 06:25:30 | 787.03 | 0 | 0 | 0.51 | 852.9 | 1.19 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 454815 | 50.45 | 50 | -0.93 | 0 | 0 | 0.94 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.78 | 0 | - | 23.1 | 22.3
5 | 27/08/2025 06:20:30 | 789.6 | 0 | 0 | 0 | 651.4 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 454815 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.19 | 0 | - | 23.2 | 22.3
4 | 27/08/2025 06:15:30 | 791.2 | 0 | 0 | 0 | 940.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454815 | 0 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22.3
3 | 27/08/2025 06:10:30 | 792.13 | 0 | 0 | 0 | 864.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454815 | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
2 | 27/08/2025 06:05:30 | 790.43 | 0 | 0 | 0 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454815 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
1 | 27/08/2025 06:00:30 | 777.13 | 0 | 0 | 0 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454815 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 22.3
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.23 | - | - | 239.9 | - | - | -