## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 28/08/2025 18:55:30 | 769.2 | 0 | 0 | 0 | 543.5 | 0 | 0 | 986 | 986.2 | 0 | 455151 | 0 | 49.98 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 54.6 | 13.69 | 12.13 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 86.56 | 23.9 | 22.4
155 | 28/08/2025 18:50:30 | 769.13 | 0 | 0 | 0 | 753.7 | 0 | 0 | 986 | 986.2 | 0 | 455151 | 0 | 49.93 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 55.4 | 13.69 | 12.13 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 86.56 | 23.8 | 22.4
154 | 28/08/2025 18:45:30 | 769.27 | 0 | 0 | 0 | 796.5 | 0 | 0 | 986 | 986.2 | 0 | 455151 | 0 | 49.95 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 56.1 | 13.69 | 12.13 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 86.56 | 23.8 | 22.4
153 | 28/08/2025 18:40:30 | 766.33 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0.02 | 0 | 986 | 986.2 | 0 | 455151 | 0 | 49.95 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 56.8 | 13.69 | 12.13 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 86.56 | 23.8 | 22.4
152 | 28/08/2025 18:35:30 | 769.6 | 0 | 0 | 0.42 | 862.2 | 0.6 | 0.52 | 986 | 986.2 | 0 | 455151 | 81.08 | 50.01 | 0.71 | 2.91 | 0 | 0.69 | 57.5 | 13.69 | 12.13 | 0 | 2.69 | - | 2.04 | 3.36 | 86.56 | 23.8 | 22.6
151 | 28/08/2025 18:30:30 | 770.13 | 0 | 0 | 1.53 | 1025.6 | 1.34 | 1.38 | 986 | 986.1 | 0 | 455151 | 111.27 | 50.01 | 0.76 | 2.91 | 0 | 1.93 | 58.2 | 13.69 | 12.13 | 0 | 2.69 | - | 5.71 | 3.36 | 86.56 | 23.9 | 22.7
150 | 28/08/2025 18:25:30 | 771.47 | 0 | 0 | 2.99 | 1044.4 | 2.63 | 2.75 | 986 | 986 | 1 | 455151 | 108.89 | 49.96 | -0.89 | 2.91 | 0.01 | 5.27 | 58.4 | 13.69 | 12.13 | 0 | 2.69 | - | 15.54 | 3.36 | 86.59 | 23.9 | 22.9
149 | 28/08/2025 18:20:30 | 771.93 | 0 | 0 | 4.87 | 1057.3 | 4.7 | 4.97 | 985 | 985.6 | 0 | 455150 | 98.05 | 49.99 | 1 | 2.91 | 0.01 | 7.6 | 58.6 | 13.68 | 12.11 | 0 | 2.69 | - | 22.43 | 3.36 | 86.55 | 23.9 | 22.9
148 | 28/08/2025 18:15:30 | 771.77 | 0 | 0 | 6.49 | 1044.7 | 6.34 | 6.62 | 985 | 985.2 | 1 | 455150 | 98.05 | 50 | -0.99 | 2.91 | 0.02 | 9.56 | 58.8 | 13.68 | 12.11 | 0 | 2.69 | - | 28.21 | 3.36 | 86.6 | 24 | 22.9
147 | 28/08/2025 18:10:30 | 763.37 | 0 | 0 | 8.54 | 1048.5 | 7.79 | 8.17 | 984 | 984.6 | 1 | 455149 | 104.55 | 49.96 | -0.98 | 2.9 | 0.03 | 11.57 | 58.9 | 13.67 | 12.1 | 0 | 2.69 | - | 34.14 | 3.35 | 86.59 | 24.1 | 23
146 | 28/08/2025 18:05:30 | 765 | 0 | 0 | 10.85 | 1080.9 | 10.24 | 11.07 | 983 | 983.8 | 1 | 455148 | 98.04 | 50.02 | 1 | 2.9 | 0.03 | 14.32 | 58.8 | 13.65 | 12.09 | 0 | 2.69 | - | 42.26 | 3.35 | 86.58 | 24.1 | 23.1
145 | 28/08/2025 18:00:30 | 766.03 | 0 | 0 | 13.41 | 1092.4 | 12.31 | 13.45 | 982 | 982.8 | 1 | 455147 | 99.68 | 50.04 | 1 | 2.9 | 0.04 | 17.57 | 58.7 | 13.64 | 12.08 | 5 | 2.69 | - | 51.85 | 3.35 | 86.6 | 24.1 | 23.2
144 | 28/08/2025 17:55:30 | 767.83 | 0 | 0 | 16.4 | 1097.1 | 15.25 | 16.73 | 981 | 981.6 | 1 | 455146 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.9 | 0.05 | 21.38 | 58.2 | 13.63 | 12.06 | 17 | 2.68 | - | 63.09 | 3.34 | 86.61 | 24.1 | 23.5
143 | 28/08/2025 17:50:30 | 768.83 | 0 | 0 | 21.36 | 1131.4 | 18.45 | 20.87 | 980 | 980 | 2 | 455145 | 102.33 | 50 | 0.99 | 2.89 | 0.06 | 26.41 | 57.2 | 13.61 | 12.05 | 32 | 2.68 | - | 77.96 | 3.34 | 86.68 | 24.1 | 23.8
142 | 28/08/2025 17:45:30 | 769.23 | 0 | 0 | 25.46 | 1113.6 | 23.32 | 25.97 | 978 | 978 | 3 | 455143 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.89 | 0.08 | 31.47 | 57.3 | 13.58 | 12.03 | 44 | 2.68 | - | 92.88 | 3.33 | 86.69 | 24.2 | 24
141 | 28/08/2025 17:40:30 | 770.47 | 0 | 0 | 25.46 | 1116.7 | 23.25 | 25.97 | 975 | 975.8 | 2 | 455140 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.88 | 0.08 | 32.18 | 58.2 | 13.54 | 11.99 | 41 | 2.68 | - | 94.98 | 3.32 | 86.63 | 24.3 | 24.4
140 | 28/08/2025 17:35:30 | 772.07 | 0 | 0 | 22.47 | 1090.2 | 21.02 | 22.92 | 973 | 973.8 | 1 | 455138 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.87 | 0.07 | 28.11 | 56.4 | 13.51 | 11.97 | 31 | 2.67 | - | 82.96 | 3.31 | 86.66 | 24.5 | 25.1
139 | 28/08/2025 17:30:30 | 770.87 | 0 | 0 | 23.58 | 1103.2 | 21.43 | 23.64 | 972 | 972 | 3 | 455137 | 99.75 | 50.03 | -0.99 | 2.87 | 0.07 | 29.37 | 59.7 | 13.5 | 11.95 | 30 | 2.67 | - | 86.68 | 3.31 | 86.75 | 24.7 | 25.4
138 | 28/08/2025 17:25:30 | 772.2 | 0 | 0 | 27.17 | 1106.5 | 25.05 | 27.71 | 969 | 969.8 | 2 | 455134 | 98.04 | 49.91 | 1 | 2.86 | 0.08 | 33.11 | 58.1 | 13.46 | 11.92 | 38 | 2.67 | - | 97.74 | 3.3 | 86.67 | 24.9 | 25.7
137 | 28/08/2025 17:20:30 | 772 | 0 | 0 | 31.1 | 1106.4 | 28.67 | 31.72 | 967 | 967.4 | 3 | 455132 | 98.04 | 49.96 | 1 | 2.85 | 0.09 | 37.6 | 56.8 | 13.43 | 11.89 | 54 | 2.66 | - | 110.97 | 3.29 | 86.73 | 25 | 25.4
136 | 28/08/2025 17:15:30 | 788.23 | 0 | 0 | 32.64 | 1114.8 | 29.86 | 33.29 | 964 | 964.7 | 2 | 455129 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.85 | 0.1 | 39.43 | 57.9 | 13.39 | 11.86 | 63 | 2.66 | - | 116.39 | 3.28 | 86.7 | 24.9 | 25.2
135 | 28/08/2025 17:10:30 | 789.23 | 0 | 0 | 34.26 | 1121.7 | 30.19 | 33.86 | 962 | 962 | 3 | 455127 | 101.18 | 50.02 | -0.99 | 2.84 | 0.1 | 39.85 | 59.6 | 13.36 | 11.83 | 67 | 2.65 | - | 117.63 | 3.27 | 86.78 | 24.8 | 25.1
134 | 28/08/2025 17:05:30 | 789.2 | 0 | 0 | 28.28 | 1116.1 | 25.34 | 28.28 | 959 | 959.3 | 2 | 455124 | 100.01 | 50.07 | 0.99 | 2.83 | 0.08 | 34.45 | 56.7 | 13.32 | 11.79 | 58 | 2.65 | - | 101.69 | 3.26 | 86.77 | 24.7 | 24.9
133 | 28/08/2025 17:00:30 | 783.47 | 0 | 0 | 20.67 | 1107.4 | 18.7 | 20.7 | 957 | 957.4 | 2 | 455122 | 99.84 | 50.06 | 0.99 | 2.82 | 0.06 | 24.09 | 59.7 | 13.29 | 11.77 | 25 | 2.65 | - | 71.11 | 3.25 | 86.78 | 24.7 | 25.2
132 | 28/08/2025 16:55:30 | 784.63 | 0 | 0 | 39.99 | 1117.5 | 36.5 | 40.79 | 955 | 955 | 4 | 455120 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.82 | 0.12 | 45.87 | 58.7 | 13.26 | 11.74 | 82 | 2.64 | - | 135.39 | 3.25 | 86.81 | 24.7 | 25.5
131 | 28/08/2025 16:50:30 | 783.27 | 0 | 0 | 45.8 | 1121.4 | 40.45 | 45.37 | 951 | 951.3 | 4 | 455116 | 100.96 | 49.96 | 0.99 | 2.81 | 0.14 | 54.09 | 59 | 13.21 | 11.7 | 109 | 2.63 | - | 159.66 | 3.23 | 86.8 | 24.6 | 25.5
130 | 28/08/2025 16:45:30 | 781.73 | 0 | 0 | 43.49 | 1110.1 | 39.01 | 43.3 | 947 | 947.5 | 3 | 455112 | 100.43 | 49.93 | 0.99 | 2.8 | 0.13 | 51.74 | 58.7 | 13.15 | 11.65 | 102 | 2.62 | - | 152.71 | 3.22 | 86.78 | 24.5 | 25.3
129 | 28/08/2025 16:40:30 | 797.9 | 0 | 0 | 40.93 | 1131.6 | 36.26 | 41.03 | 944 | 944 | 4 | 455109 | 99.76 | 49.92 | 0.99 | 2.79 | 0.12 | 48.76 | 59 | 13.11 | 11.61 | 95 | 2.62 | - | 143.92 | 3.21 | 86.83 | 24.4 | 25.3
128 | 28/08/2025 16:35:30 | 791.4 | 0 | 0 | 40.93 | 1123.3 | 36.19 | 40.66 | 940 | 940.7 | 3 | 455105 | 100.67 | 50 | 0.99 | 2.77 | 0.12 | 47.88 | 59.9 | 13.06 | 11.56 | 92 | 2.61 | - | 141.31 | 3.2 | 86.78 | 24.3 | 25.2
127 | 28/08/2025 16:30:30 | 789 | 0 | 0 | 40.67 | 1117.9 | 36.14 | 40.4 | 937 | 937.2 | 3 | 455102 | 100.67 | 49.87 | 1 | 2.77 | 0.12 | 47.94 | 57.3 | 13.01 | 11.52 | 92 | 2.6 | - | 141.51 | 3.19 | 86.81 | 24.3 | 25
126 | 28/08/2025 16:25:30 | 783.57 | 0 | 0 | 40.16 | 1108.2 | 35.72 | 39.59 | 934 | 933.9 | 4 | 455099 | 101.45 | 49.98 | 0.99 | 2.76 | 0.12 | 47.34 | 57 | 12.97 | 11.49 | 85 | 2.59 | - | 139.72 | 3.17 | 86.86 | 24.2 | 24.8
125 | 28/08/2025 16:20:30 | 786.23 | 0 | 0 | 39.05 | 1128 | 35.31 | 39.83 | 930 | 930.6 | 3 | 455095 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.74 | 0.12 | 45.58 | 57.6 | 12.92 | 11.44 | 81 | 2.59 | - | 134.53 | 3.16 | 86.81 | 24.4 | 25
124 | 28/08/2025 16:15:30 | 794.77 | 0 | 0 | 37.93 | 1116.7 | 34.65 | 38.69 | 927 | 927.4 | 3 | 455092 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.74 | 0.11 | 45.03 | 58.7 | 12.88 | 11.4 | 84 | 2.58 | - | 132.9 | 3.15 | 86.83 | 24.7 | 25.2
123 | 28/08/2025 16:10:30 | 793.77 | 0 | 0 | 39.9 | 1109.8 | 35.57 | 39.48 | 924 | 924.2 | 3 | 455089 | 101.07 | 49.96 | -0.99 | 2.73 | 0.12 | 46.25 | 59.7 | 12.83 | 11.36 | 89 | 2.57 | - | 136.51 | 3.14 | 86.86 | 24.7 | 25.4
122 | 28/08/2025 16:05:30 | 792.1 | 0 | 0 | 41.52 | 1122.7 | 36.61 | 41.1 | 921 | 920.9 | 4 | 455086 | 101.02 | 50.06 | -0.99 | 2.72 | 0.12 | 48.02 | 56.9 | 12.79 | 11.33 | 95 | 2.56 | - | 141.73 | 3.13 | 86.91 | 24.8 | 25.5
121 | 28/08/2025 16:00:30 | 789.73 | 0 | 0 | 45.54 | 1130 | 40.35 | 45.6 | 917 | 917.2 | 4 | 455082 | 99.87 | 50.03 | 0.99 | 2.71 | 0.13 | 53.08 | 56.9 | 12.74 | 11.28 | 108 | 2.56 | - | 156.67 | 3.12 | 86.86 | 25 | 25.5
120 | 28/08/2025 15:55:30 | 783.13 | 0 | 0 | 43.23 | 1126 | 39.16 | 44.09 | 913 | 913.4 | 3 | 455078 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.69 | 0.13 | 50.53 | 56.9 | 12.68 | 11.23 | 92 | 2.55 | - | 149.13 | 3.1 | 86.85 | 25.4 | 25.8
119 | 28/08/2025 15:50:30 | 783.17 | 0 | 0 | 37.85 | 1093.9 | 34.07 | 37.27 | 910 | 909.9 | 2 | 455075 | 101.55 | 49.99 | 1 | 2.69 | 0.11 | 45.36 | 57 | 12.64 | 11.19 | 72 | 2.54 | - | 133.89 | 3.09 | 86.9 | 26 | 27.3
118 | 28/08/2025 15:45:30 | 784 | 0 | 0 | 13.41 | 1060 | 12.85 | 13.62 | 908 | 907.9 | 3 | 455073 | 98.44 | 49.92 | -0.99 | 2.68 | 0.04 | 16.15 | 59.2 | 12.61 | 11.17 | 10 | 2.54 | - | 47.68 | 3.08 | 86.93 | 26.3 | 32
117 | 28/08/2025 15:40:30 | 787.5 | 0 | 0 | 63.4 | 1109.8 | 58.27 | 64.67 | 905 | 904.9 | 7 | 455070 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.67 | 0.19 | 70.06 | 58.2 | 12.57 | 11.13 | 150 | 2.53 | - | 206.78 | 3.07 | 86.9 | 26.2 | 33.5
116 | 28/08/2025 15:35:30 | 788.83 | 0 | 0 | 81.77 | 1121.3 | 74.38 | 83.41 | 898 | 898.5 | 7 | 455063 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.65 | 0.24 | 93.67 | 58 | 12.47 | 11.04 | 212 | 2.52 | - | 276.48 | 3.05 | 86.82 | 26.1 | 33.3
115 | 28/08/2025 15:30:30 | 785.7 | 0 | 0 | 79.8 | 1104.7 | 73.68 | 81.4 | 891 | 891.8 | 6 | 455056 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.63 | 0.24 | 92.68 | 57.7 | 12.38 | 10.96 | 215 | 2.5 | - | 273.55 | 3.03 | 86.79 | 26.1 | 32.9
114 | 28/08/2025 15:25:30 | 787.57 | 0 | 0 | 77.41 | 1109.5 | 69.14 | 76.71 | 885 | 885.3 | 6 | 455050 | 100.92 | 49.98 | 0.99 | 2.61 | 0.23 | 89.48 | 60.1 | 12.29 | 10.88 | 210 | 2.48 | - | 264.1 | 3.01 | 86.87 | 26 | 32.7
113 | 28/08/2025 15:20:30 | 782.07 | 0 | 0 | 71.77 | 1114.3 | 65.7 | 73.2 | 879 | 879 | 6 | 455044 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.59 | 0.21 | 83.68 | 59.4 | 12.21 | 10.81 | 201 | 2.46 | - | 246.98 | 2.99 | 86.89 | 26.1 | 32.9
112 | 28/08/2025 15:15:30 | 779.83 | 0 | 0 | 72.37 | 1120.3 | 65.89 | 73.82 | 873 | 873.2 | 7 | 455038 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.58 | 0.21 | 82.67 | 59.7 | 12.13 | 10.74 | 208 | 2.45 | - | 244.02 | 2.97 | 86.88 | 26 | 32.8
111 | 28/08/2025 15:10:30 | 776.47 | 0 | 0 | 79.8 | 1118.8 | 71.04 | 79.48 | 866 | 866.7 | 7 | 455031 | 100.4 | 49.95 | 1 | 2.56 | 0.24 | 90.5 | 59.2 | 12.03 | 10.65 | 229 | 2.43 | - | 267.11 | 2.94 | 86.82 | 25.8 | 32.2
110 | 28/08/2025 15:05:30 | 778.8 | 0 | 0 | 90.66 | 1119.8 | 80.55 | 90.2 | 859 | 859.8 | 8 | 455024 | 100.51 | 49.98 | 0.99 | 2.54 | 0.27 | 101.94 | 57.9 | 11.93 | 10.56 | 259 | 2.41 | - | 300.88 | 2.92 | 86.8 | 25.7 | 31.4
109 | 28/08/2025 15:00:30 | 793.1 | 0 | 0 | 97.32 | 1126.6 | 85.78 | 96.64 | 851 | 851.8 | 7 | 455016 | 100.7 | 50.03 | 0.99 | 2.51 | 0.29 | 109.8 | 59.4 | 11.82 | 10.47 | 276 | 2.38 | - | 324.08 | 2.89 | 86.76 | 25.3 | 29.5
108 | 28/08/2025 14:55:30 | 791.07 | 0 | 0 | 94.16 | 1137.7 | 84.42 | 96.04 | 844 | 843.9 | 8 | 455009 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.49 | 0.28 | 106.18 | 58.8 | 11.72 | 10.38 | 266 | 2.36 | - | 313.41 | 2.87 | 86.86 | 25.1 | 27.2
107 | 28/08/2025 14:50:30 | 788.77 | 0 | 0 | 75.79 | 1130.9 | 68.36 | 77.31 | 836 | 836.6 | 5 | 455001 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.47 | 0.22 | 86.96 | 58.3 | 11.61 | 10.28 | 210 | 2.34 | - | 256.68 | 2.84 | 86.76 | 24.9 | 26.1
106 | 28/08/2025 14:45:30 | 781.8 | 0 | 0 | 52.89 | 1120.2 | 48.16 | 53.95 | 831 | 831.1 | 4 | 454996 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.45 | 0.16 | 61.66 | 58.8 | 11.54 | 10.22 | 139 | 2.33 | - | 181.98 | 2.83 | 86.82 | 24.6 | 25.8
105 | 28/08/2025 14:40:30 | 783.67 | 0 | 0 | 54.77 | 1133.3 | 47.98 | 54.37 | 827 | 827 | 6 | 454992 | 100.73 | 49.94 | -0.99 | 2.44 | 0.16 | 61.32 | 58.7 | 11.49 | 10.17 | 134 | 2.32 | - | 180.99 | 2.81 | 86.81 | 24.5 | 26
104 | 28/08/2025 14:35:30 | 785.23 | 0 | 0 | 84.25 | 1136.9 | 75.59 | 85.94 | 821 | 821.2 | 7 | 454986 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.42 | 0.25 | 98.34 | 57.9 | 11.4 | 10.1 | 219 | 2.3 | - | 290.26 | 2.79 | 86.79 | 24.1 | 25.9
103 | 28/08/2025 14:30:30 | 783 | 0 | 0 | 84.5 | 1146.3 | 75.19 | 86.19 | 814 | 814.3 | 7 | 454979 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.4 | 0.25 | 98.96 | 59.9 | 11.31 | 10.01 | 219 | 2.28 | - | 292.08 | 2.77 | 86.8 | 23.8 | 25.2
102 | 28/08/2025 14:25:30 | 778.7 | 0 | 0 | 76.47 | 1149.7 | 67.84 | 78 | 807 | 807.4 | 5 | 454972 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.38 | 0.23 | 88.62 | 58.5 | 11.21 | 9.92 | 193 | 2.27 | - | 261.58 | 2.74 | 86.81 | 23.4 | 24.2
101 | 28/08/2025 14:20:30 | 782.67 | 0 | 0 | 51.18 | 1133.5 | 46.05 | 52.2 | 802 | 802.1 | 4 | 454967 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.37 | 0.15 | 61.29 | 59.5 | 11.14 | 9.86 | 118 | 2.25 | - | 180.91 | 2.72 | 86.87 | 23.1 | 22.9
100 | 28/08/2025 14:15:30 | 781.9 | 0 | 0 | 35.63 | 1126.8 | 32.25 | 36.34 | 798 | 798.6 | 2 | 454963 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.36 | 0.11 | 41.51 | 57.4 | 11.08 | 9.81 | 64 | 2.25 | - | 122.53 | 2.71 | 86.82 | 23.3 | 23.2
99 | 28/08/2025 14:10:30 | 782.17 | 0 | 0 | 31.78 | 1112.6 | 28.14 | 31.31 | 796 | 795.9 | 5 | 454961 | 101.49 | 49.95 | 0.99 | 2.35 | 0.09 | 35.85 | 58.7 | 11.06 | 9.79 | 60 | 2.24 | - | 105.82 | 2.7 | 86.89 | 24.8 | 25.5
98 | 28/08/2025 14:05:30 | 784.9 | 0 | 0 | 83.91 | 1132.7 | 75.56 | 85.59 | 791 | 791.6 | 9 | 454956 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.33 | 0.25 | 91.56 | 58.3 | 10.99 | 9.73 | 210 | 2.23 | - | 270.24 | 2.69 | 86.76 | 25 | 27.6
97 | 28/08/2025 14:00:30 | 788.47 | 0 | 0 | 116.8 | 1139.5 | 102.68 | 117 | 782 | 782.7 | 8 | 454947 | 99.83 | 49.98 | 0.99 | 2.31 | 0.34 | 134.72 | 58.5 | 10.86 | 9.62 | 317 | 2.21 | - | 397.63 | 2.66 | 86.74 | 24.7 | 27.1
96 | 28/08/2025 13:55:30 | 777.3 | 0 | 0 | 86.56 | 1146.1 | 77.04 | 88.29 | 774 | 774 | 5 | 454939 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.28 | 0.26 | 98.78 | 59.2 | 10.75 | 9.52 | 230 | 2.18 | - | 291.55 | 2.63 | 86.86 | 24.6 | 25.4
95 | 28/08/2025 13:50:30 | 772.87 | 0 | 0 | 38.45 | 1127.9 | 34.77 | 39.22 | 769 | 769 | 4 | 454934 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.27 | 0.11 | 44.52 | 57 | 10.68 | 9.46 | 92 | 2.17 | - | 131.4 | 2.61 | 86.86 | 25.1 | 25.5
94 | 28/08/2025 13:45:30 | 773.53 | 0 | 0 | 59.55 | 1114.6 | 52.99 | 59.06 | 765 | 765.3 | 7 | 454930 | 100.83 | 50.04 | 0.99 | 2.26 | 0.18 | 60.43 | 57.9 | 10.63 | 9.41 | 156 | 2.16 | - | 178.37 | 2.6 | 86.81 | 25.2 | 26.9
93 | 28/08/2025 13:40:30 | 775.3 | 0 | 0 | 83.82 | 1144.9 | 73.54 | 84.19 | 758 | 758.2 | 4 | 454923 | 99.56 | 50.02 | -0.99 | 2.24 | 0.25 | 93.55 | 58.2 | 10.53 | 9.32 | 239 | 2.14 | - | 276.12 | 2.58 | 86.72 | 24.7 | 25.3
92 | 28/08/2025 13:35:30 | 765.7 | 0 | 0 | 28.79 | 1124.6 | 25.7 | 28.9 | 754 | 754 | 3 | 454919 | 99.63 | 50.02 | -0.99 | 2.23 | 0.08 | 34.53 | 57.8 | 10.47 | 9.27 | 68 | 2.13 | - | 101.91 | 2.56 | 86.76 | 24.8 | 25.1
91 | 28/08/2025 13:30:30 | 766.7 | 0 | 0 | 29.39 | 1114.4 | 26.9 | 29.98 | 751 | 751.5 | 3 | 454916 | 98.04 | 50.02 | 1 | 2.22 | 0.09 | 38.47 | 59.4 | 10.43 | 9.24 | 52 | 2.13 | - | 113.54 | 2.56 | 86.72 | 24.7 | 25.7
90 | 28/08/2025 13:25:30 | 775.03 | 0 | 0 | 45.54 | 1117 | 41.59 | 46.45 | 748 | 748.5 | 4 | 454913 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.21 | 0.13 | 55.91 | 57.1 | 10.39 | 9.2 | 72 | 2.12 | - | 165.02 | 2.54 | 86.75 | 24.8 | 25.8
89 | 28/08/2025 13:20:30 | 776.47 | 0 | 0 | 38.02 | 1102.8 | 35.16 | 38.78 | 744 | 744.8 | 4 | 454909 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.2 | 0.11 | 47.82 | 59.8 | 10.33 | 9.15 | 41 | 2.12 | - | 141.14 | 2.53 | 86.76 | 27.5 | 31.3
88 | 28/08/2025 13:15:30 | 778.17 | 0 | 0 | 96.21 | 1104.4 | 86.91 | 95.98 | 740 | 739.9 | 10 | 454905 | 100.23 | 50.13 | 0.99 | 2.18 | 0.28 | 104.76 | 59.9 | 10.28 | 9.1 | 241 | 2.11 | - | 309.21 | 2.51 | 86.85 | 28.8 | 36.6
87 | 28/08/2025 13:10:30 | 781.97 | 0 | 0 | 134.41 | 1117 | 122.74 | 137.1 | 730 | 730.2 | 10 | 454895 | 98.04 | 50.21 | 0.99 | 2.15 | 0.4 | 136.95 | 59.5 | 10.14 | 8.98 | 314 | 2.08 | - | 404.21 | 2.48 | 86.78 | 28.5 | 35.6
86 | 28/08/2025 13:05:30 | 773.93 | 0 | 0 | 91 | 1111.8 | 83.49 | 92.82 | 720 | 720.5 | 6 | 454885 | 98.04 | 50.3 | 0.99 | 2.13 | 0.27 | 108.48 | 59 | 10 | 8.85 | 234 | 2.05 | - | 320.18 | 2.45 | 86.81 | 28.2 | 33.6
85 | 28/08/2025 13:00:30 | 769.4 | 0 | 0 | 50.24 | 1101.7 | 46.51 | 51.24 | 714 | 714.6 | 4 | 454879 | 98.04 | 50.33 | 0.99 | 2.11 | 0.15 | 62.01 | 57.3 | 9.92 | 8.78 | 123 | 2.04 | - | 183.01 | 2.43 | 86.83 | 28.5 | 33.4
84 | 28/08/2025 12:55:30 | 765.8 | 0 | 0 | 62.71 | 1107.3 | 57.77 | 63.96 | 710 | 710.4 | 6 | 454875 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 2.1 | 0.19 | 67.59 | 60.1 | 9.86 | 8.73 | 150 | 2.03 | - | 199.51 | 2.41 | 86.85 | 28.5 | 34.3
83 | 28/08/2025 12:50:30 | 764.97 | 0 | 0 | 69.55 | 1103.7 | 63.47 | 70.06 | 704 | 704.1 | 5 | 454869 | 99.28 | 49.99 | -0.99 | 2.08 | 0.21 | 82.28 | 59.1 | 9.78 | 8.66 | 175 | 2.01 | - | 242.86 | 2.39 | 86.87 | 28.5 | 34.4
82 | 28/08/2025 12:45:30 | 762.67 | 0 | 0 | 65.96 | 1093.8 | 60.65 | 66.34 | 699 | 699.3 | 7 | 454864 | 99.43 | 50.04 | -0.99 | 2.06 | 0.19 | 72.68 | 58.8 | 9.71 | 8.6 | 151 | 2 | - | 214.52 | 2.38 | 86.83 | 28.7 | 36.6
81 | 28/08/2025 12:40:30 | 768.07 | 0 | 0 | 89.63 | 1084.3 | 84.31 | 91.42 | 692 | 692.5 | 8 | 454857 | 98.04 | 50.05 | 1 | 2.04 | 0.26 | 99.98 | 58.6 | 9.61 | 8.51 | 224 | 1.99 | - | 295.1 | 2.35 | 86.8 | 29 | 38.9
80 | 28/08/2025 12:35:30 | 771.37 | 0 | 0 | 122.53 | 1085 | 112.31 | 121.86 | 684 | 684 | 11 | 454849 | 100.55 | 50.1 | 0.99 | 2.02 | 0.36 | 140.06 | 60.3 | 9.5 | 8.41 | 333 | 1.96 | - | 413.41 | 2.32 | 86.87 | 29.4 | 41.8
79 | 28/08/2025 12:30:30 | 758.97 | 0 | 0 | 129.71 | 1067.7 | 123.92 | 132.3 | 673 | 673.6 | 15 | 454838 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.99 | 0.38 | 147.71 | 58.9 | 9.35 | 8.28 | 365 | 1.93 | - | 435.99 | 2.29 | 86.78 | 29.4 | 44.7
78 | 28/08/2025 12:25:30 | 764.77 | 0 | 0 | 187.56 | 1063 | 175.88 | 186.96 | 658 | 658.4 | 17 | 454823 | 100.32 | 49.97 | -0.99 | 1.94 | 0.55 | 237.5 | 62 | 9.14 | 8.09 | 626 | 1.89 | - | 701.01 | 2.24 | 86.82 | 29.6 | 47.4
77 | 28/08/2025 12:20:30 | 769.43 | 0 | 0 | 251.64 | 1066.6 | 234.78 | 250.42 | 641 | 641.4 | 23 | 454806 | 100.49 | 49.99 | -0.99 | 1.89 | 0.74 | 311.51 | 70.5 | 8.9 | 7.88 | 850 | 1.84 | - | 919.45 | 2.18 | 86.79 | 29.8 | 50.2
76 | 28/08/2025 12:15:30 | 770.1 | 0 | 0 | 270.78 | 1069.5 | 253.21 | 270.81 | 618 | 618.3 | 21 | 454783 | 99.99 | 49.94 | -0.99 | 1.82 | 0.8 | 306.37 | 70.2 | 8.58 | 7.6 | 838 | 1.77 | - | 904.27 | 2.11 | 86.61 | 29.7 | 50.2
75 | 28/08/2025 12:10:30 | 778.53 | 0 | 0 | 271.38 | 1080.4 | 251.18 | 271.38 | 597 | 597.2 | 20 | 454762 | 100 | 49.94 | -0.99 | 1.76 | 0.8 | 350.55 | 69.6 | 8.29 | 7.34 | 961 | 1.7 | - | 1034.68 | 2.03 | 86.85 | 29.5 | 48.6
74 | 28/08/2025 12:05:30 | 773.8 | 0 | 0 | 151.58 | 1067.4 | 144.85 | 154.61 | 577 | 577.5 | 17 | 454742 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.7 | 0.45 | 173.12 | 59.2 | 8.01 | 7.1 | 470 | 1.63 | - | 510.99 | 1.95 | 87.25 | 29.4 | 47.1
73 | 28/08/2025 12:00:30 | 797.37 | 0 | 0 | 291.46 | 1068.5 | 273.46 | 292.19 | 560 | 560.3 | 23 | 454725 | 99.75 | 49.95 | -0.99 | 1.65 | 0.86 | 319.55 | 72.5 | 7.78 | 6.89 | 884 | 1.57 | - | 943.19 | 1.89 | 87.27 | 29.4 | 47.4
72 | 28/08/2025 11:55:30 | 786.37 | 0 | 0 | 191.83 | 1069.3 | 182.99 | 195.67 | 537 | 537.4 | 19 | 454702 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.59 | 0.57 | 244.67 | 60.9 | 7.46 | 6.6 | 657 | 1.5 | - | 722.18 | 1.81 | 87.33 | 29.1 | 45.6
71 | 28/08/2025 11:50:30 | 780.2 | 0 | 0 | 281.38 | 1065.1 | 269.46 | 287.01 | 518 | 518.6 | 18 | 454683 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.53 | 0.83 | 361.71 | 66.9 | 7.19 | 6.37 | 978 | 1.44 | - | 1067.61 | 1.75 | 87.17 | 29.4 | 46.9
70 | 28/08/2025 11:45:30 | 783.5 | 0 | 0 | 277.11 | 1067.3 | 260.53 | 278.06 | 500 | 500.8 | 21 | 454665 | 99.66 | 49.87 | -0.99 | 1.48 | 0.82 | 287.34 | 71.4 | 6.94 | 6.15 | 769 | 1.38 | - | 848.13 | 1.69 | 87.48 | 29.4 | 46.9
69 | 28/08/2025 11:40:30 | 777.8 | 0 | 0 | 150.98 | 1080.8 | 142.49 | 154 | 479 | 479.3 | 19 | 454644 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 1.41 | 0.45 | 169.31 | 59.2 | 6.65 | 5.89 | 467 | 1.32 | - | 499.74 | 1.62 | 87.49 | 29.1 | 46.8
68 | 28/08/2025 11:35:30 | 782.13 | 0 | 0 | 276.34 | 1078.5 | 256.13 | 276.24 | 460 | 460.2 | 21 | 454625 | 100.04 | 49.9 | 0.99 | 1.36 | 0.82 | 320.13 | 67.1 | 6.39 | 5.66 | 857 | 1.26 | - | 944.9 | 1.55 | 87.54 | 28.9 | 46.6
67 | 28/08/2025 11:30:30 | 783.23 | 0 | 0 | 246.35 | 1069.5 | 234.95 | 251.28 | 439 | 439 | 19 | 454604 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.3 | 0.73 | 269.64 | 66.7 | 6.1 | 5.4 | 719 | 1.19 | - | 795.88 | 1.48 | 87.61 | 28.5 | 44.9
66 | 28/08/2025 11:25:30 | 789.8 | 0 | 0 | 202 | 1084.4 | 190 | 206.04 | 420 | 420.8 | 18 | 454585 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 1.24 | 0.6 | 254.01 | 63 | 5.83 | 5.17 | 676 | 1.13 | - | 749.74 | 1.41 | 87.73 | 28.5 | 44
65 | 28/08/2025 11:20:30 | 781.4 | 0 | 0 | 242.41 | 1073.9 | 225.65 | 242.32 | 402 | 402.5 | 19 | 454567 | 100.04 | 49.92 | 0.99 | 1.19 | 0.72 | 275.74 | 64.6 | 5.58 | 4.94 | 722 | 1.08 | - | 813.89 | 1.35 | 87.63 | 28.1 | 42.8
64 | 28/08/2025 11:15:30 | 782.3 | 0 | 0 | 207.81 | 1093.4 | 190.78 | 208.59 | 383 | 382.9 | 15 | 454548 | 99.62 | 49.96 | 0.99 | 1.13 | 0.61 | 264.85 | 61.5 | 5.32 | 4.71 | 686 | 1.02 | - | 781.73 | 1.29 | 87.77 | 27.8 | 41.2
63 | 28/08/2025 11:10:30 | 780.9 | 0 | 0 | 215.07 | 1090.3 | 196.94 | 214.73 | 368 | 368.1 | 16 | 454533 | 100.16 | 49.94 | 0.99 | 1.09 | 0.63 | 242.68 | 62.5 | 5.11 | 4.53 | 624 | 0.98 | - | 716.29 | 1.24 | 87.74 | 27.8 | 40.3
62 | 28/08/2025 11:05:30 | 779.87 | 0 | 0 | 190.97 | 1096.1 | 174.08 | 190.81 | 352 | 352.8 | 13 | 454517 | 100.09 | 49.95 | 0.99 | 1.04 | 0.56 | 200.32 | 60.7 | 4.89 | 4.33 | 514 | 0.93 | - | 591.27 | 1.19 | 87.53 | 27.6 | 39.8
61 | 28/08/2025 11:00:30 | 782.77 | 0 | 0 | 156.28 | 1097.3 | 142.56 | 156.43 | 339 | 339 | 13 | 454504 | 99.91 | 50.01 | 1 | 1 | 0.46 | 174.55 | 59.2 | 4.71 | 4.17 | 450 | 0.89 | - | 515.21 | 1.14 | 87.69 | 27.5 | 39.3
60 | 28/08/2025 10:55:30 | 780.63 | 0 | 0 | 167.39 | 1103.3 | 151.78 | 167.46 | 326 | 325.9 | 14 | 454491 | 99.96 | 50.01 | -0.99 | 0.96 | 0.49 | 175.98 | 58.2 | 4.53 | 4.01 | 452 | 0.86 | - | 519.43 | 1.1 | 87.55 | 27.5 | 39.3
59 | 28/08/2025 10:50:30 | 781.23 | 0 | 0 | 159.79 | 1095.8 | 145.34 | 159.27 | 312 | 312.4 | 14 | 454477 | 100.33 | 49.96 | 0.99 | 0.92 | 0.47 | 178.08 | 58.7 | 4.33 | 3.84 | 454 | 0.82 | - | 525.61 | 1.05 | 87.37 | 27.3 | 39.3
58 | 28/08/2025 10:45:30 | 781.03 | 0 | 0 | 167.82 | 1100.2 | 152.14 | 167.38 | 298 | 298.6 | 14 | 454463 | 100.26 | 50.01 | -0.99 | 0.88 | 0.5 | 191.43 | 59.5 | 4.14 | 3.66 | 486 | 0.78 | - | 565.02 | 1.01 | 87.26 | 27.2 | 39.2
57 | 28/08/2025 10:40:30 | 781.7 | 0 | 0 | 171.66 | 1099.5 | 156.02 | 171.54 | 284 | 284.7 | 14 | 454449 | 100.07 | 49.97 | -0.99 | 0.84 | 0.51 | 186.74 | 58.1 | 3.94 | 3.49 | 479 | 0.74 | - | 551.2 | 0.96 | 87.23 | 27.3 | 39.3
56 | 28/08/2025 10:35:30 | 781.37 | 0 | 0 | 166.36 | 1114.3 | 149.43 | 166.51 | 270 | 270.7 | 13 | 454435 | 99.91 | 49.96 | 1 | 0.8 | 0.49 | 186.7 | 58.8 | 3.75 | 3.32 | 473 | 0.7 | - | 551.07 | 0.91 | 87.19 | 27.1 | 38.9
55 | 28/08/2025 10:30:30 | 782.13 | 0 | 0 | 156.62 | 1110 | 143.92 | 159.75 | 257 | 257.2 | 13 | 454422 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.76 | 0.46 | 174.85 | 59.5 | 3.57 | 3.16 | 443 | 0.66 | - | 516.09 | 0.87 | 87.19 | 27 | 37.8
54 | 28/08/2025 10:25:30 | 779.7 | 0 | 0 | 133.3 | 1103.7 | 120.52 | 133.02 | 244 | 244.4 | 12 | 454409 | 100.21 | 49.98 | -0.99 | 0.72 | 0.39 | 151.27 | 58.1 | 3.39 | 3 | 381 | 0.62 | - | 446.5 | 0.83 | 87.08 | 26.8 | 37.1
53 | 28/08/2025 10:20:30 | 781.57 | 0 | 0 | 147.05 | 1111.7 | 134.92 | 149.99 | 232 | 232.5 | 12 | 454397 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.68 | 0.43 | 162.14 | 60.3 | 3.22 | 2.85 | 406 | 0.59 | - | 478.57 | 0.79 | 86.79 | 26.9 | 37.2
52 | 28/08/2025 10:15:30 | 782.53 | 0 | 0 | 136.37 | 1106.9 | 125.66 | 139.1 | 220 | 220.7 | 12 | 454385 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.65 | 0.4 | 153.59 | 58.8 | 3.06 | 2.71 | 388 | 0.56 | - | 453.33 | 0.75 | 86.58 | 26.7 | 37.4
51 | 28/08/2025 10:10:30 | 783 | 0 | 0 | 134.75 | 1101.5 | 124.78 | 137.44 | 208 | 208.7 | 12 | 454373 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.61 | 0.4 | 155.3 | 59 | 2.89 | 2.56 | 391 | 0.52 | - | 458.38 | 0.71 | 86.35 | 26.8 | 37.4
50 | 28/08/2025 10:05:30 | 785.73 | 0 | 0 | 136.03 | 1114.3 | 124.52 | 138.75 | 196 | 196.6 | 11 | 454361 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.58 | 0.4 | 155.04 | 59 | 2.72 | 2.41 | 387 | 0.49 | - | 457.6 | 0.67 | 86.35 | 26.6 | 37.1
49 | 28/08/2025 10:00:30 | 791.6 | 0 | 0 | 138.94 | 1105 | 125.21 | 138.36 | 185 | 185.2 | 12 | 454350 | 100.42 | 50.02 | -0.99 | 0.55 | 0.41 | 156.86 | 60 | 2.57 | 2.28 | 395 | 0.46 | - | 462.98 | 0.63 | 86.54 | 26.6 | 37
48 | 28/08/2025 09:55:30 | 790.53 | 0 | 0 | 139.62 | 1106.6 | 125.89 | 139.31 | 173 | 173.1 | 12 | 454338 | 100.22 | 50.02 | -0.99 | 0.51 | 0.41 | 166.33 | 57.7 | 2.4 | 2.13 | 414 | 0.42 | - | 490.95 | 0.59 | 86.4 | 26.4 | 36.5
47 | 28/08/2025 09:50:30 | 797.4 | 0 | 0 | 136.12 | 1101 | 126.11 | 138.84 | 161 | 161.7 | 11 | 454326 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.48 | 0.4 | 170.44 | 60.2 | 2.24 | 1.98 | 424 | 0.39 | - | 503.08 | 0.55 | 85.78 | 26.3 | 35.8
46 | 28/08/2025 09:45:30 | 777.2 | 0 | 0 | 161.75 | 1116 | 145.13 | 161.97 | 150 | 150.6 | 12 | 454315 | 99.87 | 50.01 | -0.99 | 0.44 | 0.48 | 172.56 | 57.9 | 2.08 | 1.84 | 432 | 0.36 | - | 509.32 | 0.51 | 85.97 | 26.1 | 35.3
45 | 28/08/2025 09:40:30 | 774.47 | 0 | 0 | 128.85 | 1116.2 | 117.75 | 131.43 | 138 | 138.5 | 11 | 454303 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.41 | 0.38 | 144.35 | 57.5 | 1.92 | 1.7 | 362 | 0.33 | - | 426.07 | 0.48 | 85.39 | 26.1 | 34.8
44 | 28/08/2025 09:35:30 | 773.67 | 0 | 0 | 124.67 | 1119 | 110.61 | 123.77 | 127 | 127.3 | 10 | 454292 | 100.73 | 50.02 | -0.99 | 0.37 | 0.37 | 139.3 | 58.5 | 1.76 | 1.56 | 345 | 0.29 | - | 411.17 | 0.44 | 85.19 | 25.8 | 34
43 | 28/08/2025 09:30:30 | 773.87 | 0 | 0 | 118.94 | 1125.4 | 107.8 | 121.32 | 117 | 117.1 | 10 | 454282 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.35 | 0.35 | 136.69 | 60 | 1.63 | 1.44 | 339 | 0.27 | - | 403.44 | 0.41 | 85.06 | 25.7 | 33.5
42 | 28/08/2025 09:25:30 | 772 | 0 | 0 | 109.8 | 1113.5 | 98.25 | 109.4 | 107 | 107.4 | 8 | 454272 | 100.37 | 50.07 | -0.99 | 0.32 | 0.32 | 124.51 | 58.3 | 1.49 | 1.32 | 302 | 0.24 | - | 367.51 | 0.37 | 84.44 | 25.6 | 32.8
41 | 28/08/2025 09:20:30 | 773.57 | 0 | 0 | 97.24 | 1118.5 | 86.4 | 96.64 | 99 | 99.1 | 8 | 454264 | 100.62 | 50.06 | -0.99 | 0.29 | 0.29 | 115.22 | 58.5 | 1.38 | 1.22 | 272 | 0.22 | - | 340.1 | 0.35 | 84.7 | 25.7 | 33.1
40 | 28/08/2025 09:15:30 | 758.93 | 0 | 0 | 92.62 | 1120.9 | 82.49 | 92.46 | 91 | 91.2 | 9 | 454256 | 100.18 | 50.03 | 0.99 | 0.27 | 0.27 | 103.51 | 59.8 | 1.26 | 1.12 | 250 | 0.19 | - | 305.53 | 0.32 | 84.2 | 25.5 | 32.9
39 | 28/08/2025 09:10:30 | 761.47 | 0 | 0 | 123.21 | 1131.6 | 109.05 | 123.4 | 82 | 82.2 | 10 | 454247 | 99.85 | 49.97 | 1 | 0.24 | 0.36 | 135 | 60.3 | 1.14 | 1.01 | 330 | 0.17 | - | 398.48 | 0.29 | 83.46 | 25.3 | 32.3
38 | 28/08/2025 09:05:30 | 761.9 | 0 | 0 | 117.49 | 1131.4 | 105.92 | 119.84 | 72 | 72.7 | 9 | 454237 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.21 | 0.35 | 132.63 | 58.7 | 1 | 0.89 | 323 | 0.14 | - | 391.48 | 0.26 | 82.37 | 25.1 | 30.9
37 | 28/08/2025 09:00:30 | 779.23 | 0 | 0 | 84.76 | 1126.5 | 76.75 | 86.45 | 63 | 63.6 | 6 | 454228 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.19 | 0.25 | 95.76 | 57.7 | 0.88 | 0.77 | 226 | 0.12 | - | 282.63 | 0.23 | 81.56 | 24.9 | 29.4
36 | 28/08/2025 08:55:30 | 776.6 | 0 | 0 | 66.99 | 1130.7 | 59.14 | 66.87 | 57 | 57.5 | 5 | 454222 | 100.19 | 50.02 | 0.99 | 0.17 | 0.2 | 76.46 | 57.6 | 0.79 | 0.7 | 171 | 0.1 | - | 225.67 | 0.21 | 81.28 | 24.7 | 28.6
35 | 28/08/2025 08:50:30 | 773.83 | 0 | 0 | 64.42 | 1124.3 | 58.44 | 65.71 | 52 | 52.1 | 5 | 454217 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.15 | 0.19 | 74.61 | 59.2 | 0.72 | 0.64 | 159 | 0.09 | - | 220.23 | 0.19 | 81.21 | 24.6 | 27.9
34 | 28/08/2025 08:45:30 | 775.33 | 0 | 0 | 49.98 | 1123.9 | 44.33 | 49.83 | 47 | 47.4 | 4 | 454212 | 100.31 | 49.94 | 0.99 | 0.14 | 0.15 | 57.97 | 57.5 | 0.65 | 0.58 | 115 | 0.08 | - | 171.1 | 0.17 | 80.19 | 24.5 | 27.2
33 | 28/08/2025 08:40:30 | 771.97 | 0 | 0 | 49.38 | 1114.9 | 44.32 | 49.41 | 43 | 43.2 | 4 | 454208 | 99.93 | 49.99 | 0.99 | 0.13 | 0.15 | 57.88 | 57.2 | 0.6 | 0.53 | 113 | 0.07 | - | 170.84 | 0.16 | 79.82 | 24.4 | 27
32 | 28/08/2025 08:35:30 | 767.27 | 0 | 0 | 38.62 | 1107.8 | 35.56 | 39.39 | 39 | 39.4 | 3 | 454204 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.12 | 0.11 | 46.87 | 57.1 | 0.54 | 0.48 | 83 | 0.06 | - | 138.35 | 0.15 | 78.84 | 24.3 | 26.7
31 | 28/08/2025 08:30:30 | 768.77 | 0 | 0 | 38.53 | 1101.6 | 34.44 | 37.94 | 36 | 36.3 | 3 | 454201 | 101.57 | 49.97 | 0.99 | 0.11 | 0.11 | 44.44 | 58.5 | 0.5 | 0.44 | 77 | 0.05 | - | 131.16 | 0.13 | 79.3 | 24.3 | 26.7
30 | 28/08/2025 08:25:30 | 769 | 0 | 0 | 36.48 | 1122.1 | 32.72 | 36.71 | 33 | 32.9 | 6 | 454198 | 99.38 | 50 | 0.99 | 0.1 | 0.11 | 44.69 | 59.6 | 0.46 | 0.41 | 80 | 0.05 | - | 131.89 | 0.12 | 79.19 | 24.2 | 26.4
29 | 28/08/2025 08:20:30 | 769.6 | 0 | 0 | 35.46 | 1106.3 | 32.69 | 36.17 | 27 | 30 | 0 | 454192 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.08 | 0.1 | 42.19 | 56.9 | 0.38 | 0.33 | 72 | 0.04 | - | 124.53 | 0.11 | 70.52 | 24.2 | 26.3
28 | 28/08/2025 08:15:30 | 769.93 | 0 | 0 | 35.46 | 1110.6 | 31.61 | 35.11 | 27 | 27.1 | 3 | 454192 | 100.99 | 50 | 0.99 | 0.08 | 0.1 | 42.45 | 58.6 | 0.38 | 0.33 | 72 | 0.04 | - | 125.29 | 0.1 | 78.13 | 24 | 26.1
27 | 28/08/2025 08:10:30 | 767.53 | 0 | 0 | 31.78 | 1115.3 | 29.06 | 32.41 | 24 | 24.4 | 3 | 454189 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 0.07 | 0.09 | 37.79 | 56.6 | 0.33 | 0.3 | 61 | 0.03 | - | 111.55 | 0.09 | 76.17 | 24 | 25.9
26 | 28/08/2025 08:05:30 | 770 | 0 | 0 | 31.44 | 1103.7 | 28.42 | 31.37 | 21 | 21.7 | 2 | 454186 | 100.24 | 49.91 | -0.99 | 0.06 | 0.09 | 38.29 | 58.4 | 0.29 | 0.26 | 61 | 0.03 | - | 113.02 | 0.08 | 74.68 | 23.9 | 25.6
25 | 28/08/2025 08:00:30 | 778.57 | 0 | 0 | 28.71 | 1116.9 | 25.93 | 28.96 | 19 | 19.2 | 2 | 454184 | 99.15 | 50.03 | -0.99 | 0.06 | 0.08 | 35.12 | 56.5 | 0.26 | 0.23 | 54 | 0.02 | - | 103.66 | 0.07 | 75.78 | 23.8 | 25.5
24 | 28/08/2025 07:55:30 | 780.4 | 0 | 0 | 28.54 | 1109.3 | 25.29 | 28.06 | 17 | 16.9 | 3 | 454182 | 101.72 | 49.99 | -0.99 | 0.05 | 0.08 | 33.72 | 59.5 | 0.24 | 0.21 | 51 | 0.02 | - | 99.51 | 0.07 | 76.03 | 23.8 | 25.2
23 | 28/08/2025 07:50:30 | 796.47 | 0 | 0 | 26.4 | 1110.8 | 24.24 | 26.93 | 14 | 14.6 | 2 | 454179 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 31.37 | 58.2 | 0.19 | 0.17 | 46 | 0.01 | - | 92.6 | 0.06 | 71.25 | 23.7 | 24.9
22 | 28/08/2025 07:45:30 | 796.4 | 0 | 0 | 23.92 | 1114.8 | 21.27 | 23.71 | 12 | 12.6 | 2 | 454177 | 100.88 | 49.92 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.77 | 57.2 | 0.17 | 0.15 | 41 | 0.01 | - | 84.91 | 0.05 | 69.45 | 23.5 | 24.7
21 | 28/08/2025 07:40:30 | 795.6 | 0 | 0 | 21.7 | 1106 | 19.32 | 21.37 | 10 | 10.7 | 1 | 454175 | 101.54 | 49.94 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 25.91 | 56.5 | 0.14 | 0.12 | 33 | 0.01 | - | 76.48 | 0.04 | 67.08 | 23.6 | 24.5
20 | 28/08/2025 07:35:30 | 793.37 | 0 | 0 | 19.82 | 1109.3 | 18.22 | 20.22 | 9 | 8.9 | 2 | 454174 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 24.81 | 56.1 | 0.13 | 0.11 | 27 | 0 | - | 73.24 | 0.04 | 69.91 | 23.4 | 24.2
19 | 28/08/2025 07:30:30 | 792.33 | 0 | 0 | 17 | 1089.5 | 15.92 | 17.34 | 7 | 7.3 | 1 | 454172 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.47 | 54.9 | 0.1 | 0.09 | 18 | 0 | - | 63.38 | 0.03 | 64.57 | 23.4 | 23.9
18 | 28/08/2025 07:25:30 | 790.57 | 0 | 0 | 13.41 | 1089.4 | 12.56 | 13.68 | 6 | 6 | 1 | 454171 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 17.64 | 53.3 | 0.08 | 0.07 | 8 | 0 | - | 52.08 | 0.03 | 65.59 | 23.4 | 23.6
17 | 28/08/2025 07:20:30 | 790.37 | 0 | 0 | 10.25 | 1078.2 | 9.49 | 10.23 | 5 | 5 | 1 | 454170 | 100.16 | 49.92 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.76 | 52.4 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 43.57 | 0.02 | 64.17 | 23.3 | 23.4
16 | 28/08/2025 07:15:30 | 791.83 | 0 | 0 | 10.25 | 1060.2 | 9.86 | 10.46 | 4 | 4.1 | 1 | 454169 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.03 | 51.5 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.41 | 0.02 | 62.14 | 23.3 | 23.2
15 | 28/08/2025 07:10:30 | 793.1 | 0 | 0 | 7.51 | 1062.5 | 7.63 | 8.11 | 3 | 3.3 | 1 | 454168 | 92.59 | 49.98 | 1 | 0.01 | 0.02 | 11.74 | 50.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 34.65 | 0.02 | 55.34 | 23.2 | 23.1
14 | 28/08/2025 07:05:30 | 796.33 | 0 | 0 | 6.32 | 1037.4 | 6.21 | 6.45 | 2 | 2.7 | 0 | 454167 | 98.05 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 9.58 | 49.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 28.27 | 0.01 | 45.41 | 23.2 | 23
13 | 28/08/2025 07:00:30 | 795.6 | 0 | 0 | 5.81 | 1025.7 | 5.78 | 5.93 | 2 | 2.2 | 1 | 454167 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 9.11 | 48.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 26.88 | 0.01 | 53.67 | 23.2 | 22.9
12 | 28/08/2025 06:55:30 | 797.37 | 0 | 0 | 5.98 | 1029.4 | 5.92 | 6.1 | 1 | 1.7 | 0 | 454166 | 98.05 | 50.02 | 1 | 0 | 0.02 | 8.77 | 47.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.87 | 0.01 | 32.8 | 23.2 | 22.9
11 | 28/08/2025 06:50:30 | 794.03 | 0 | 0 | 4.87 | 1032.3 | 4.81 | 4.97 | 1 | 1.3 | 0 | 454166 | 98.05 | 49.99 | 1 | 0 | 0.01 | 8 | 45.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 23.63 | 0.01 | 42.17 | 23.2 | 22.7
10 | 28/08/2025 06:45:30 | 786.83 | 0 | 0 | 4.35 | 1043.4 | 4.25 | 4.44 | 1 | 0.9 | 1 | 454166 | 98.04 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.12 | 44.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.01 | 0 | 59.03 | 23.2 | 22.6
9 | 28/08/2025 06:40:30 | 786.87 | 0 | 0 | 2.99 | 1012.3 | 3.07 | 3.11 | 0 | 0.6 | 0 | 454165 | 96.23 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 5.65 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.68 | 0 | - | 23.3 | 22.6
8 | 28/08/2025 06:35:30 | 787.23 | 0 | 0 | 2.73 | 1043 | 2.43 | 2.54 | 0 | 0.3 | 0 | 454165 | 107.69 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 5.01 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.78 | 0 | - | 23.3 | 22.5
7 | 28/08/2025 06:30:30 | 789.4 | 0 | 0 | 1.79 | 1002.6 | 1.88 | 1.89 | 0 | 0.1 | 0 | 454165 | 94.96 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 2.67 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.89 | 0 | - | 23.4 | 22.4
6 | 28/08/2025 06:25:30 | 791.7 | 0 | 0 | 1.11 | 879 | 1.29 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 454165 | 98.06 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 1.57 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.63 | 0 | - | 23.4 | 22.4
5 | 28/08/2025 06:20:30 | 794.27 | 0 | 0 | 0.51 | 1060.8 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 454165 | 120.85 | 49.96 | 1 | 0 | 0 | 0.74 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.17 | 0 | - | 23.4 | 22.4
4 | 28/08/2025 06:15:30 | 797.3 | 0 | 0 | 0 | 877.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454165 | 0 | 49.95 | -0.45 | 0 | 0 | 0.36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.05 | 0 | - | 23.4 | 22.4
3 | 28/08/2025 06:10:30 | 796.7 | 0 | 0 | 0 | 930.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454165 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
2 | 28/08/2025 06:05:30 | 792.77 | 0 | 0 | 0 | 789.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454165 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
1 | 28/08/2025 06:00:30 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454165 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226.14 | - | - | 278.95 | - | - | -