## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 28/08/2025 18:55:30 | 770.63 | 0 | 0 | 0 | 495.1 | 0 | 0 | 986 | 985.8 | 0 | 361831 | 0 | 49.98 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 56.6 | 13.69 | 12.13 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 86.56 | 23.9 | 22.4
155 | 28/08/2025 18:50:30 | 769.6 | 0 | 0 | 0 | 785.2 | 0 | 0 | 986 | 985.8 | 0 | 361831 | 0 | 49.93 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 57.4 | 13.69 | 12.13 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 86.56 | 23.8 | 22.4
154 | 28/08/2025 18:45:30 | 769.07 | 0 | 0 | 0 | 795.7 | 0 | 0 | 986 | 985.8 | 0 | 361831 | 0 | 49.96 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 58 | 13.69 | 12.13 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 86.56 | 23.8 | 22.4
153 | 28/08/2025 18:40:30 | 767.17 | 0 | 0 | 0 | 882.1 | 0.27 | 0 | 986 | 985.8 | 0 | 361831 | 0 | 49.95 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 58.6 | 13.69 | 12.13 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 86.56 | 23.8 | 22.4
152 | 28/08/2025 18:35:30 | 770.87 | 0 | 0 | 0.51 | 933.1 | 0.56 | 0.52 | 986 | 985.8 | 0 | 361831 | 98.08 | 50.01 | 0.77 | 2.91 | 0 | 0.69 | 59.2 | 13.69 | 12.13 | 0 | 2.69 | - | 2.04 | 3.36 | 86.56 | 23.8 | 22.6
151 | 28/08/2025 18:30:30 | 770.8 | 0 | 0 | 1.45 | 1061.3 | 1.22 | 1.3 | 986 | 985.8 | 0 | 361831 | 111.71 | 50.01 | -0.71 | 2.91 | 0 | 1.93 | 59.7 | 13.69 | 12.13 | 0 | 2.69 | - | 5.71 | 3.36 | 86.56 | 23.9 | 22.7
150 | 28/08/2025 18:25:30 | 771.57 | 0 | 0 | 2.73 | 1049.4 | 2.52 | 2.65 | 986 | 985.6 | 0 | 361831 | 103.21 | 49.95 | 0.92 | 2.91 | 0.01 | 5.27 | 59.8 | 13.69 | 12.13 | 0 | 2.69 | - | 15.54 | 3.36 | 86.59 | 23.9 | 22.9
149 | 28/08/2025 18:20:30 | 770.8 | 0 | 0 | 5.12 | 1035.9 | 4.5 | 4.66 | 986 | 985.2 | 1 | 361831 | 109.85 | 49.99 | -0.96 | 2.91 | 0.02 | 7.6 | 59.7 | 13.69 | 12.13 | 0 | 2.69 | - | 22.43 | 3.36 | 86.64 | 23.9 | 22.9
148 | 28/08/2025 18:15:30 | 772.37 | 0 | 0 | 6.75 | 1053.9 | 6.53 | 6.88 | 985 | 984.8 | 0 | 361830 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.91 | 0.02 | 9.56 | 59.5 | 13.68 | 12.11 | 0 | 2.69 | - | 28.21 | 3.36 | 86.6 | 24 | 22.9
147 | 28/08/2025 18:10:30 | 764.87 | 0 | 0 | 8.11 | 1078.5 | 7.62 | 8.22 | 985 | 984.2 | 1 | 361830 | 98.64 | 49.96 | 0.99 | 2.91 | 0.02 | 11.57 | 59.2 | 13.68 | 12.11 | 0 | 2.69 | - | 34.14 | 3.35 | 86.68 | 24.1 | 23
146 | 28/08/2025 18:05:30 | 766.5 | 0 | 0 | 10.42 | 1103.2 | 9.42 | 10.39 | 984 | 983.4 | 1 | 361829 | 100.28 | 50.02 | 0.99 | 2.9 | 0.03 | 14.32 | 58.6 | 13.67 | 12.1 | 0 | 2.69 | - | 42.26 | 3.35 | 86.67 | 24.1 | 23.1
145 | 28/08/2025 18:00:30 | 767.27 | 0 | 0 | 13.5 | 1105.2 | 12.46 | 13.77 | 983 | 982.4 | 1 | 361828 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.9 | 0.04 | 17.57 | 57.8 | 13.65 | 12.09 | 5 | 2.69 | - | 51.85 | 3.35 | 86.69 | 24.1 | 23.2
144 | 28/08/2025 17:55:30 | 768.53 | 0 | 0 | 16.4 | 1099.2 | 15.18 | 16.68 | 982 | 981.2 | 2 | 361827 | 98.29 | 50.04 | -0.99 | 2.9 | 0.05 | 21.38 | 56.8 | 13.64 | 12.08 | 17 | 2.68 | - | 63.09 | 3.34 | 86.7 | 24.1 | 23.5
143 | 28/08/2025 17:50:30 | 769.57 | 0 | 0 | 20.5 | 1129.8 | 18.51 | 20.91 | 980 | 979.6 | 2 | 361825 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.89 | 0.06 | 26.41 | 60 | 13.61 | 12.05 | 32 | 2.68 | - | 77.96 | 3.34 | 86.68 | 24.1 | 23.8
142 | 28/08/2025 17:45:30 | 770 | 0 | 0 | 25.63 | 1115.1 | 23.44 | 26.14 | 978 | 977.7 | 2 | 361823 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.89 | 0.08 | 31.47 | 57.9 | 13.58 | 12.03 | 44 | 2.68 | - | 92.88 | 3.33 | 86.69 | 24.2 | 24
141 | 28/08/2025 17:40:30 | 771.1 | 0 | 0 | 25.63 | 1118.6 | 23.05 | 25.79 | 976 | 975.5 | 2 | 361821 | 99.4 | 50.01 | 0.99 | 2.88 | 0.08 | 32.18 | 59.8 | 13.56 | 12 | 41 | 2.68 | - | 94.98 | 3.32 | 86.72 | 24.3 | 24.4
140 | 28/08/2025 17:35:30 | 772.7 | 0 | 0 | 22.3 | 1104.9 | 20.56 | 22.71 | 974 | 973.4 | 2 | 361819 | 98.18 | 50.03 | -0.99 | 2.87 | 0.07 | 28.11 | 57.3 | 13.53 | 11.98 | 31 | 2.67 | - | 82.96 | 3.31 | 86.75 | 24.5 | 25.1
139 | 28/08/2025 17:30:30 | 771.83 | 0 | 0 | 23.58 | 1107.8 | 21.4 | 23.7 | 972 | 971.6 | 2 | 361817 | 99.48 | 50.03 | 0.99 | 2.87 | 0.07 | 29.37 | 60 | 13.5 | 11.95 | 30 | 2.67 | - | 86.68 | 3.31 | 86.75 | 24.7 | 25.4
138 | 28/08/2025 17:25:30 | 772.77 | 0 | 0 | 27.25 | 1121.2 | 24.31 | 27.26 | 970 | 969.5 | 3 | 361815 | 99.96 | 49.9 | -0.99 | 2.86 | 0.08 | 33.11 | 57.7 | 13.47 | 11.93 | 38 | 2.67 | - | 97.74 | 3.3 | 86.76 | 24.9 | 25.7
137 | 28/08/2025 17:20:30 | 772.3 | 0 | 0 | 31.27 | 1119.2 | 27.96 | 31.3 | 967 | 967 | 2 | 361812 | 99.92 | 49.96 | -0.99 | 2.85 | 0.09 | 37.6 | 59.4 | 13.43 | 11.89 | 54 | 2.66 | - | 110.97 | 3.29 | 86.73 | 25 | 25.4
136 | 28/08/2025 17:15:30 | 786.43 | 0 | 0 | 32.72 | 1110 | 30.07 | 33.37 | 965 | 964.4 | 3 | 361810 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.85 | 0.1 | 39.43 | 56.7 | 13.4 | 11.87 | 63 | 2.66 | - | 116.39 | 3.28 | 86.79 | 24.9 | 25.2
135 | 28/08/2025 17:10:30 | 789.63 | 0 | 0 | 34 | 1125.5 | 30.81 | 34.68 | 962 | 961.6 | 3 | 361807 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.84 | 0.1 | 39.85 | 57.3 | 13.36 | 11.83 | 67 | 2.65 | - | 117.63 | 3.27 | 86.78 | 24.8 | 25.1
134 | 28/08/2025 17:05:30 | 789.97 | 0 | 0 | 28.36 | 1116.3 | 25.91 | 28.93 | 959 | 958.9 | 2 | 361804 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.83 | 0.08 | 34.45 | 57.8 | 13.32 | 11.79 | 58 | 2.65 | - | 101.69 | 3.26 | 86.77 | 24.7 | 24.9
133 | 28/08/2025 17:00:30 | 783.83 | 0 | 0 | 20.42 | 1110.7 | 18.75 | 20.83 | 957 | 957 | 2 | 361802 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.82 | 0.06 | 24.09 | 56.5 | 13.29 | 11.77 | 25 | 2.65 | - | 71.11 | 3.25 | 86.78 | 24.7 | 25.2
132 | 28/08/2025 16:55:30 | 785.63 | 0 | 0 | 39.39 | 1119.3 | 35.39 | 39.61 | 955 | 954.7 | 4 | 361800 | 99.43 | 50.03 | -0.99 | 2.82 | 0.12 | 45.87 | 58.6 | 13.26 | 11.74 | 82 | 2.64 | - | 135.39 | 3.25 | 86.81 | 24.7 | 25.5
131 | 28/08/2025 16:50:30 | 783.73 | 0 | 0 | 45.37 | 1131.1 | 40.91 | 46.28 | 951 | 951 | 3 | 361796 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.81 | 0.13 | 54.09 | 58.2 | 13.21 | 11.7 | 109 | 2.63 | - | 159.66 | 3.23 | 86.8 | 24.6 | 25.5
130 | 28/08/2025 16:45:30 | 782.87 | 0 | 0 | 43.4 | 1131.8 | 38.33 | 43.39 | 948 | 947.2 | 4 | 361793 | 100.03 | 49.93 | 0.99 | 2.8 | 0.13 | 51.74 | 57.4 | 13.17 | 11.66 | 102 | 2.62 | - | 152.71 | 3.22 | 86.87 | 24.5 | 25.3
129 | 28/08/2025 16:40:30 | 798.27 | 0 | 0 | 40.75 | 1132.5 | 36.7 | 41.56 | 944 | 943.6 | 3 | 361789 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.79 | 0.12 | 48.76 | 57 | 13.11 | 11.61 | 95 | 2.62 | - | 143.92 | 3.21 | 86.83 | 24.4 | 25.3
128 | 28/08/2025 16:35:30 | 792.27 | 0 | 0 | 41.1 | 1125.7 | 37.24 | 41.92 | 941 | 940.3 | 4 | 361786 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.78 | 0.12 | 47.88 | 57.2 | 13.07 | 11.57 | 92 | 2.61 | - | 141.31 | 3.2 | 86.88 | 24.3 | 25.2
127 | 28/08/2025 16:30:30 | 789.13 | 0 | 0 | 40.33 | 1121.5 | 36.68 | 41.14 | 937 | 936.9 | 3 | 361782 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 2.77 | 0.12 | 47.94 | 57.2 | 13.01 | 11.52 | 92 | 2.6 | - | 141.51 | 3.19 | 86.81 | 24.3 | 25
126 | 28/08/2025 16:25:30 | 784.37 | 0 | 0 | 39.99 | 1127.8 | 35.27 | 39.78 | 934 | 933.6 | 3 | 361779 | 100.53 | 49.98 | 1 | 2.76 | 0.12 | 47.34 | 57.3 | 12.97 | 11.49 | 85 | 2.59 | - | 139.72 | 3.17 | 86.86 | 24.2 | 24.8
125 | 28/08/2025 16:20:30 | 786.6 | 0 | 0 | 37.76 | 1131.2 | 33.66 | 38.08 | 931 | 930.3 | 3 | 361776 | 99.15 | 49.99 | -0.99 | 2.75 | 0.11 | 45.58 | 57.4 | 12.93 | 11.45 | 81 | 2.59 | - | 134.53 | 3.16 | 86.9 | 24.4 | 25
124 | 28/08/2025 16:15:30 | 794.63 | 0 | 0 | 38.19 | 1117.5 | 34.29 | 38.32 | 928 | 927.1 | 4 | 361773 | 99.67 | 49.97 | -0.99 | 2.74 | 0.11 | 45.03 | 57.7 | 12.89 | 11.41 | 84 | 2.58 | - | 132.9 | 3.15 | 86.93 | 24.7 | 25.2
123 | 28/08/2025 16:10:30 | 793.67 | 0 | 0 | 39.9 | 1128.6 | 36.06 | 40.7 | 924 | 923.9 | 3 | 361769 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.73 | 0.12 | 46.25 | 58.2 | 12.83 | 11.36 | 89 | 2.57 | - | 136.51 | 3.14 | 86.86 | 24.7 | 25.4
122 | 28/08/2025 16:05:30 | 792.87 | 0 | 0 | 41.01 | 1132.4 | 36.94 | 41.83 | 921 | 920.6 | 4 | 361766 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.72 | 0.12 | 48.02 | 58.5 | 12.79 | 11.33 | 95 | 2.56 | - | 141.73 | 3.13 | 86.91 | 24.8 | 25.5
121 | 28/08/2025 16:00:30 | 788.6 | 0 | 0 | 46.14 | 1123.6 | 41.88 | 47.06 | 917 | 916.9 | 3 | 361762 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.71 | 0.14 | 53.08 | 58 | 12.74 | 11.28 | 108 | 2.56 | - | 156.67 | 3.12 | 86.86 | 25 | 25.5
120 | 28/08/2025 15:55:30 | 783.6 | 0 | 0 | 43.4 | 1119.1 | 38.81 | 43.43 | 914 | 913.2 | 4 | 361759 | 99.93 | 49.97 | 0.99 | 2.7 | 0.13 | 50.53 | 57.4 | 12.69 | 11.24 | 92 | 2.55 | - | 149.13 | 3.1 | 86.94 | 25.4 | 25.8
119 | 28/08/2025 15:50:30 | 783.87 | 0 | 0 | 37.59 | 1115.8 | 34.36 | 38.34 | 910 | 909.6 | 2 | 361755 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.69 | 0.11 | 45.36 | 56.9 | 12.64 | 11.19 | 72 | 2.54 | - | 133.89 | 3.09 | 86.9 | 26 | 27.3
118 | 28/08/2025 15:45:30 | 783.8 | 0 | 0 | 13.58 | 1068.8 | 12.96 | 13.85 | 908 | 907.6 | 3 | 361753 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.68 | 0.04 | 16.15 | 58.2 | 12.61 | 11.17 | 10 | 2.54 | - | 47.68 | 3.08 | 86.93 | 26.3 | 32
117 | 28/08/2025 15:40:30 | 788.37 | 0 | 0 | 62.8 | 1124.8 | 56.95 | 64.06 | 905 | 904.6 | 6 | 361750 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.67 | 0.19 | 70.06 | 57 | 12.57 | 11.13 | 150 | 2.53 | - | 206.78 | 3.07 | 86.9 | 26.2 | 33.5
116 | 28/08/2025 15:35:30 | 788.87 | 0 | 0 | 81.6 | 1113.8 | 72.86 | 81.15 | 899 | 898.3 | 7 | 361744 | 100.55 | 49.94 | 0.99 | 2.65 | 0.24 | 93.67 | 60.2 | 12.49 | 11.06 | 212 | 2.52 | - | 276.48 | 3.05 | 86.91 | 26.1 | 33.3
115 | 28/08/2025 15:30:30 | 786.9 | 0 | 0 | 79.89 | 1117.6 | 72.91 | 81.49 | 892 | 891.6 | 6 | 361737 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.63 | 0.24 | 92.68 | 57.8 | 12.39 | 10.97 | 215 | 2.5 | - | 273.55 | 3.03 | 86.89 | 26.1 | 32.9
114 | 28/08/2025 15:25:30 | 788.37 | 0 | 0 | 76.64 | 1108.6 | 70.51 | 78.17 | 886 | 885.1 | 7 | 361731 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.62 | 0.23 | 89.48 | 59.2 | 12.31 | 10.9 | 210 | 2.48 | - | 264.1 | 3.01 | 86.97 | 26 | 32.7
113 | 28/08/2025 15:20:30 | 783.03 | 0 | 0 | 71.86 | 1118.8 | 64.62 | 72.3 | 879 | 878.7 | 6 | 361724 | 99.39 | 49.95 | 0.99 | 2.59 | 0.21 | 83.68 | 59 | 12.21 | 10.81 | 201 | 2.46 | - | 246.98 | 2.99 | 86.89 | 26.1 | 32.9
112 | 28/08/2025 15:15:30 | 780.53 | 0 | 0 | 72.46 | 1118.7 | 64.69 | 72.36 | 873 | 872.9 | 6 | 361718 | 100.13 | 49.95 | -0.99 | 2.58 | 0.21 | 82.67 | 58.4 | 12.13 | 10.74 | 208 | 2.45 | - | 244.02 | 2.97 | 86.88 | 26 | 32.8
111 | 28/08/2025 15:10:30 | 777.83 | 0 | 0 | 79.38 | 1122.1 | 72.16 | 80.97 | 867 | 866.5 | 7 | 361712 | 98.04 | 49.95 | 1 | 2.56 | 0.23 | 90.5 | 57.1 | 12.04 | 10.66 | 229 | 2.43 | - | 267.11 | 2.94 | 86.92 | 25.8 | 32.2
110 | 28/08/2025 15:05:30 | 778.13 | 0 | 0 | 89.63 | 1119.2 | 81.69 | 91.42 | 860 | 859.6 | 8 | 361705 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.54 | 0.26 | 101.94 | 59.5 | 11.94 | 10.58 | 259 | 2.41 | - | 300.88 | 2.92 | 86.9 | 25.7 | 31.4
109 | 28/08/2025 15:00:30 | 793.37 | 0 | 0 | 97.15 | 1132.3 | 87.52 | 99.09 | 852 | 851.5 | 8 | 361697 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.51 | 0.29 | 109.8 | 60.1 | 11.83 | 10.48 | 276 | 2.38 | - | 324.08 | 2.89 | 86.87 | 25.3 | 29.5
108 | 28/08/2025 14:55:30 | 792.57 | 0 | 0 | 93.82 | 1145 | 82.35 | 94.29 | 844 | 843.8 | 7 | 361689 | 99.5 | 49.94 | -0.99 | 2.49 | 0.28 | 106.18 | 59.3 | 11.72 | 10.38 | 266 | 2.36 | - | 313.41 | 2.87 | 86.86 | 25.1 | 27.2
107 | 28/08/2025 14:50:30 | 790 | 0 | 0 | 76.64 | 1145.3 | 67.1 | 76.84 | 837 | 836.4 | 6 | 361682 | 99.73 | 50 | -0.99 | 2.47 | 0.23 | 86.96 | 57.2 | 11.63 | 10.29 | 210 | 2.34 | - | 256.68 | 2.84 | 86.87 | 24.9 | 26.1
106 | 28/08/2025 14:45:30 | 782.83 | 0 | 0 | 52.38 | 1131.1 | 46.64 | 52.76 | 831 | 830.9 | 4 | 361676 | 99.29 | 49.95 | 0.99 | 2.45 | 0.15 | 61.66 | 57 | 11.54 | 10.22 | 139 | 2.33 | - | 181.98 | 2.83 | 86.82 | 24.6 | 25.8
105 | 28/08/2025 14:40:30 | 783.1 | 0 | 0 | 53.74 | 1131.3 | 47.88 | 54.16 | 827 | 826.9 | 5 | 361672 | 99.22 | 49.95 | 0.99 | 2.44 | 0.16 | 61.32 | 58.3 | 11.49 | 10.17 | 134 | 2.32 | - | 180.99 | 2.81 | 86.81 | 24.5 | 26
104 | 28/08/2025 14:35:30 | 785.63 | 0 | 0 | 84.59 | 1143.7 | 75.44 | 86.28 | 822 | 821.1 | 7 | 361667 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.43 | 0.25 | 98.34 | 57.3 | 11.42 | 10.11 | 219 | 2.3 | - | 290.26 | 2.79 | 86.9 | 24.1 | 25.9
103 | 28/08/2025 14:30:30 | 784.87 | 0 | 0 | 84.68 | 1158.4 | 74.23 | 85.99 | 815 | 814.1 | 7 | 361660 | 98.48 | 49.98 | 0.99 | 2.41 | 0.25 | 98.96 | 59.8 | 11.32 | 10.02 | 219 | 2.28 | - | 292.08 | 2.77 | 86.91 | 23.8 | 25.2
102 | 28/08/2025 14:25:30 | 778.9 | 0 | 0 | 75.96 | 1151.6 | 66 | 76.01 | 808 | 807.2 | 6 | 361653 | 99.94 | 49.99 | 0.99 | 2.38 | 0.22 | 88.62 | 57.3 | 11.22 | 9.94 | 193 | 2.27 | - | 261.58 | 2.74 | 86.91 | 23.4 | 24.2
101 | 28/08/2025 14:20:30 | 783.13 | 0 | 0 | 51.26 | 1138.3 | 45.93 | 52.28 | 802 | 801.9 | 3 | 361647 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 2.37 | 0.15 | 61.29 | 57.4 | 11.14 | 9.86 | 118 | 2.25 | - | 180.91 | 2.72 | 86.87 | 23.1 | 22.9
100 | 28/08/2025 14:15:30 | 782.63 | 0 | 0 | 35.97 | 1129.2 | 32.49 | 36.69 | 799 | 798.4 | 3 | 361644 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.36 | 0.11 | 41.51 | 57.2 | 11.1 | 9.83 | 64 | 2.25 | - | 122.53 | 2.71 | 86.93 | 23.3 | 23.2
99 | 28/08/2025 14:10:30 | 782.67 | 0 | 0 | 31.7 | 1124.5 | 28.75 | 32.33 | 796 | 795.7 | 4 | 361641 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.35 | 0.09 | 35.85 | 58.9 | 11.06 | 9.79 | 60 | 2.24 | - | 105.82 | 2.7 | 86.89 | 24.8 | 25.5
98 | 28/08/2025 14:05:30 | 785.23 | 0 | 0 | 83.91 | 1140.2 | 75.06 | 85.59 | 792 | 791.5 | 9 | 361637 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.34 | 0.25 | 91.56 | 60 | 11 | 9.74 | 210 | 2.23 | - | 270.24 | 2.69 | 86.87 | 25 | 27.6
97 | 28/08/2025 14:00:30 | 788.57 | 0 | 0 | 116.55 | 1150.8 | 102.72 | 118.22 | 783 | 782.6 | 9 | 361628 | 98.59 | 49.98 | 0.99 | 2.31 | 0.34 | 134.72 | 59.9 | 10.88 | 9.63 | 317 | 2.21 | - | 397.63 | 2.66 | 86.85 | 24.7 | 27.1
96 | 28/08/2025 13:55:30 | 777.43 | 0 | 0 | 86.64 | 1137.7 | 76.35 | 86.86 | 774 | 773.9 | 5 | 361619 | 99.74 | 49.99 | -0.99 | 2.28 | 0.26 | 98.78 | 58.3 | 10.75 | 9.52 | 230 | 2.18 | - | 291.55 | 2.63 | 86.86 | 24.6 | 25.4
95 | 28/08/2025 13:50:30 | 773.23 | 0 | 0 | 37.34 | 1130.6 | 33.3 | 37.64 | 769 | 768.7 | 3 | 361614 | 99.19 | 50.01 | -0.99 | 2.27 | 0.11 | 44.52 | 57.7 | 10.68 | 9.46 | 92 | 2.17 | - | 131.4 | 2.61 | 86.86 | 25.1 | 25.5
94 | 28/08/2025 13:45:30 | 774.13 | 0 | 0 | 57.67 | 1134.6 | 51.84 | 58.82 | 766 | 765.2 | 7 | 361611 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.26 | 0.17 | 60.43 | 58 | 10.64 | 9.42 | 156 | 2.16 | - | 178.37 | 2.6 | 86.93 | 25.2 | 26.9
93 | 28/08/2025 13:40:30 | 775.57 | 0 | 0 | 83.65 | 1144.8 | 74.53 | 85.32 | 759 | 758.2 | 5 | 361604 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.24 | 0.25 | 93.55 | 59.4 | 10.54 | 9.33 | 239 | 2.14 | - | 276.12 | 2.58 | 86.83 | 24.7 | 25.3
92 | 28/08/2025 13:35:30 | 766.2 | 0 | 0 | 29.39 | 1120 | 25.84 | 28.93 | 754 | 754 | 2 | 361599 | 101.57 | 50.02 | 0.99 | 2.23 | 0.09 | 34.53 | 56.8 | 10.47 | 9.27 | 68 | 2.13 | - | 101.91 | 2.56 | 86.76 | 24.8 | 25.1
91 | 28/08/2025 13:30:30 | 765.83 | 0 | 0 | 30.07 | 1118 | 27.43 | 30.67 | 752 | 751.5 | 3 | 361597 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.22 | 0.09 | 38.47 | 57.5 | 10.44 | 9.25 | 52 | 2.13 | - | 113.54 | 2.56 | 86.84 | 24.7 | 25.7
90 | 28/08/2025 13:25:30 | 775.4 | 0 | 0 | 45.88 | 1138.7 | 40.37 | 45.97 | 749 | 748.5 | 4 | 361594 | 99.8 | 50.06 | -0.99 | 2.21 | 0.14 | 55.91 | 58.3 | 10.4 | 9.21 | 72 | 2.12 | - | 165.02 | 2.54 | 86.87 | 24.8 | 25.8
89 | 28/08/2025 13:20:30 | 777.1 | 0 | 0 | 38.45 | 1105.7 | 35.47 | 39.22 | 745 | 744.7 | 5 | 361590 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.2 | 0.11 | 47.82 | 57 | 10.35 | 9.16 | 41 | 2.12 | - | 141.14 | 2.53 | 86.88 | 27.5 | 31.3
88 | 28/08/2025 13:15:30 | 777.77 | 0 | 0 | 95.87 | 1105.7 | 87.06 | 96.26 | 740 | 739.8 | 9 | 361585 | 99.59 | 50.12 | -0.99 | 2.18 | 0.28 | 104.76 | 59.9 | 10.28 | 9.1 | 241 | 2.11 | - | 309.21 | 2.51 | 86.85 | 28.8 | 36.6
87 | 28/08/2025 13:10:30 | 781.87 | 0 | 0 | 133.89 | 1110.9 | 122.93 | 136.57 | 731 | 730.1 | 10 | 361576 | 98.04 | 50.21 | 0.99 | 2.16 | 0.4 | 136.95 | 60 | 10.15 | 8.99 | 314 | 2.08 | - | 404.21 | 2.48 | 86.9 | 28.5 | 35.6
86 | 28/08/2025 13:05:30 | 774.07 | 0 | 0 | 91.51 | 1117.8 | 83.5 | 93.34 | 721 | 720.5 | 6 | 361566 | 98.04 | 50.3 | -0.99 | 2.13 | 0.27 | 108.48 | 60.2 | 10.01 | 8.87 | 234 | 2.05 | - | 320.18 | 2.45 | 86.93 | 28.2 | 33.6
85 | 28/08/2025 13:00:30 | 772 | 0 | 0 | 50.75 | 1111.5 | 46.57 | 51.77 | 715 | 714.5 | 4 | 361560 | 98.04 | 50.33 | -0.99 | 2.11 | 0.15 | 62.01 | 57.4 | 9.93 | 8.79 | 123 | 2.04 | - | 183.01 | 2.43 | 86.95 | 28.5 | 33.4
84 | 28/08/2025 12:55:30 | 765.97 | 0 | 0 | 62.54 | 1104.5 | 56.44 | 62.34 | 711 | 710.2 | 7 | 361556 | 100.32 | 50.1 | 0.99 | 2.1 | 0.18 | 67.59 | 59.3 | 9.88 | 8.74 | 150 | 2.03 | - | 199.51 | 2.41 | 86.97 | 28.5 | 34.3
83 | 28/08/2025 12:50:30 | 764.93 | 0 | 0 | 70.32 | 1112.2 | 64.49 | 71.73 | 704 | 704 | 4 | 361549 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.08 | 0.21 | 82.28 | 57.4 | 9.78 | 8.66 | 175 | 2.01 | - | 242.86 | 2.39 | 86.87 | 28.5 | 34.4
82 | 28/08/2025 12:45:30 | 764.97 | 0 | 0 | 65.36 | 1097.3 | 60.76 | 66.67 | 700 | 699.2 | 7 | 361545 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.07 | 0.19 | 72.68 | 57.7 | 9.72 | 8.61 | 151 | 2 | - | 214.52 | 2.38 | 86.96 | 28.7 | 36.6
81 | 28/08/2025 12:40:30 | 767 | 0 | 0 | 89.12 | 1089.1 | 82.33 | 89.66 | 693 | 692.4 | 9 | 361538 | 99.4 | 50.04 | 0.99 | 2.05 | 0.26 | 99.98 | 60.1 | 9.63 | 8.52 | 224 | 1.99 | - | 295.1 | 2.35 | 86.93 | 29 | 38.9
80 | 28/08/2025 12:35:30 | 771.07 | 0 | 0 | 122.44 | 1086.8 | 114.91 | 124.89 | 684 | 683.9 | 10 | 361529 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.02 | 0.36 | 140.06 | 59.9 | 9.5 | 8.41 | 333 | 1.96 | - | 413.41 | 2.32 | 86.87 | 29.4 | 41.8
79 | 28/08/2025 12:30:30 | 758.87 | 0 | 0 | 131.5 | 1077.5 | 124.48 | 134.13 | 674 | 673.1 | 15 | 361519 | 98.04 | 50.06 | 1 | 1.99 | 0.39 | 147.71 | 58.2 | 9.36 | 8.29 | 365 | 1.93 | - | 435.99 | 2.29 | 86.91 | 29.4 | 44.7
78 | 28/08/2025 12:25:30 | 764.43 | 0 | 0 | 189.78 | 1077.8 | 176.73 | 190.48 | 659 | 658.2 | 17 | 361504 | 99.63 | 49.98 | 0.99 | 1.95 | 0.56 | 237.5 | 62.3 | 9.15 | 8.1 | 626 | 1.89 | - | 701.01 | 2.24 | 86.95 | 29.6 | 47.4
77 | 28/08/2025 12:20:30 | 768.73 | 0 | 0 | 250.02 | 1048.8 | 238.71 | 250.35 | 642 | 641.4 | 23 | 361487 | 99.87 | 49.99 | -0.99 | 1.89 | 0.74 | 311.51 | 70.5 | 8.92 | 7.9 | 850 | 1.84 | - | 919.45 | 2.18 | 86.92 | 29.8 | 50.2
76 | 28/08/2025 12:15:30 | 769.43 | 0 | 0 | 266.25 | 1060 | 256.2 | 271.57 | 619 | 618.5 | 21 | 361464 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.83 | 0.79 | 306.37 | 70.4 | 8.6 | 7.61 | 838 | 1.77 | - | 904.27 | 2.11 | 86.75 | 29.7 | 50.2
75 | 28/08/2025 12:10:30 | 778.3 | 0 | 0 | 279.5 | 1063 | 268.19 | 285.09 | 598 | 597.4 | 20 | 361443 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.77 | 0.82 | 350.55 | 70.3 | 8.31 | 7.35 | 961 | 1.7 | - | 1034.68 | 2.03 | 86.99 | 29.5 | 48.6
74 | 28/08/2025 12:05:30 | 772.17 | 0 | 0 | 150.64 | 1067 | 144 | 153.65 | 578 | 577.6 | 17 | 361423 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.71 | 0.44 | 173.12 | 59.2 | 8.03 | 7.11 | 470 | 1.63 | - | 510.99 | 1.95 | 87.4 | 29.4 | 47.1
73 | 28/08/2025 12:00:30 | 795.9 | 0 | 0 | 271.72 | 1052.5 | 258.84 | 272.43 | 561 | 560.7 | 23 | 361406 | 99.74 | 49.94 | 0.99 | 1.66 | 0.8 | 319.55 | 73.1 | 7.79 | 6.9 | 884 | 1.57 | - | 943.19 | 1.89 | 87.43 | 29.4 | 47.4
72 | 28/08/2025 11:55:30 | 786.4 | 0 | 0 | 197.98 | 1071.4 | 188.48 | 201.94 | 538 | 537.3 | 19 | 361383 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.59 | 0.58 | 244.67 | 61.3 | 7.47 | 6.62 | 657 | 1.5 | - | 722.18 | 1.81 | 87.49 | 29.1 | 45.6
71 | 28/08/2025 11:50:30 | 779.6 | 0 | 0 | 291.12 | 1075 | 271.98 | 292.37 | 519 | 518.6 | 18 | 361364 | 99.57 | 49.98 | -0.99 | 1.53 | 0.86 | 361.71 | 68 | 7.21 | 6.38 | 978 | 1.44 | - | 1067.61 | 1.75 | 87.34 | 29.4 | 46.9
70 | 28/08/2025 11:45:30 | 782.83 | 0 | 0 | 276.94 | 1057.1 | 267.22 | 282.48 | 501 | 500.7 | 21 | 361346 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 1.48 | 0.82 | 287.34 | 71.4 | 6.96 | 6.16 | 769 | 1.38 | - | 848.13 | 1.69 | 87.66 | 29.4 | 46.9
69 | 28/08/2025 11:40:30 | 777.87 | 0 | 0 | 151.07 | 1078.3 | 142.9 | 154.09 | 480 | 479.3 | 19 | 361325 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 1.42 | 0.45 | 169.31 | 59.1 | 6.67 | 5.9 | 467 | 1.32 | - | 499.74 | 1.62 | 87.67 | 29.1 | 46.8
68 | 28/08/2025 11:35:30 | 781.7 | 0 | 0 | 275.83 | 1081.2 | 260.22 | 281.35 | 461 | 460.4 | 21 | 361306 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 1.36 | 0.81 | 320.13 | 67.4 | 6.4 | 5.67 | 857 | 1.26 | - | 944.9 | 1.55 | 87.73 | 28.9 | 46.6
67 | 28/08/2025 11:30:30 | 783.33 | 0 | 0 | 250.02 | 1070.4 | 234.05 | 250.53 | 440 | 439.1 | 19 | 361285 | 99.8 | 49.94 | 0.99 | 1.3 | 0.74 | 269.64 | 67.2 | 6.11 | 5.41 | 719 | 1.19 | - | 795.88 | 1.48 | 87.81 | 28.5 | 44.9
66 | 28/08/2025 11:25:30 | 788.83 | 0 | 0 | 194.73 | 1080.4 | 180.85 | 195.39 | 421 | 420.9 | 18 | 361266 | 99.66 | 49.88 | 0.99 | 1.24 | 0.57 | 254.01 | 62.6 | 5.85 | 5.18 | 676 | 1.13 | - | 749.74 | 1.41 | 87.94 | 28.5 | 44
65 | 28/08/2025 11:20:30 | 781.17 | 0 | 0 | 243.18 | 1078.9 | 226.16 | 244 | 403 | 402.7 | 19 | 361248 | 99.66 | 49.92 | 0.99 | 1.19 | 0.72 | 275.74 | 64.9 | 5.6 | 4.96 | 722 | 1.08 | - | 813.89 | 1.35 | 87.85 | 28.1 | 42.8
64 | 28/08/2025 11:15:30 | 782.63 | 0 | 0 | 211.65 | 1093 | 197.51 | 215.88 | 384 | 383.2 | 15 | 361229 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.13 | 0.62 | 264.85 | 61.7 | 5.33 | 4.72 | 686 | 1.02 | - | 781.73 | 1.29 | 88 | 27.8 | 41.2
63 | 28/08/2025 11:10:30 | 780.8 | 0 | 0 | 215.07 | 1086.2 | 201.96 | 219.37 | 369 | 368.2 | 16 | 361214 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.09 | 0.63 | 242.68 | 62.5 | 5.13 | 4.54 | 624 | 0.98 | - | 716.29 | 1.24 | 87.98 | 27.8 | 40.3
62 | 28/08/2025 11:05:30 | 780.6 | 0 | 0 | 190.46 | 1094.2 | 177.54 | 194.27 | 353 | 352.9 | 13 | 361198 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.04 | 0.56 | 200.32 | 61.1 | 4.9 | 4.34 | 514 | 0.93 | - | 591.27 | 1.19 | 87.78 | 27.6 | 39.8
61 | 28/08/2025 11:00:30 | 783.43 | 0 | 0 | 156.2 | 1105.7 | 144.09 | 159.32 | 340 | 339.1 | 14 | 361185 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1 | 0.46 | 174.55 | 58.4 | 4.72 | 4.18 | 450 | 0.89 | - | 515.21 | 1.14 | 87.95 | 27.5 | 39.3
60 | 28/08/2025 10:55:30 | 780.33 | 0 | 0 | 167.82 | 1109.8 | 152.42 | 169.15 | 326 | 326 | 13 | 361171 | 99.21 | 50.01 | -0.99 | 0.96 | 0.5 | 175.98 | 60.5 | 4.53 | 4.01 | 452 | 0.86 | - | 519.43 | 1.1 | 87.55 | 27.5 | 39.3
59 | 28/08/2025 10:50:30 | 781.7 | 0 | 0 | 160.64 | 1100 | 148.96 | 163.85 | 313 | 312.5 | 14 | 361158 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.92 | 0.47 | 178.08 | 57.9 | 4.35 | 3.85 | 454 | 0.82 | - | 525.61 | 1.05 | 87.65 | 27.3 | 39.3
58 | 28/08/2025 10:45:30 | 780.77 | 0 | 0 | 167.9 | 1106.4 | 154.79 | 171.26 | 299 | 298.7 | 14 | 361144 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.88 | 0.5 | 191.43 | 58.7 | 4.15 | 3.68 | 486 | 0.78 | - | 565.02 | 1.01 | 87.55 | 27.2 | 39.2
57 | 28/08/2025 10:40:30 | 782.2 | 0 | 0 | 171.41 | 1108.7 | 155.39 | 172.28 | 285 | 284.8 | 14 | 361130 | 99.5 | 49.97 | -0.99 | 0.84 | 0.51 | 186.74 | 58.9 | 3.96 | 3.51 | 479 | 0.74 | - | 551.2 | 0.96 | 87.53 | 27.3 | 39.3
56 | 28/08/2025 10:35:30 | 781.73 | 0 | 0 | 166.36 | 1110.5 | 152.8 | 169.69 | 271 | 270.8 | 13 | 361116 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.8 | 0.49 | 186.7 | 59.6 | 3.76 | 3.33 | 473 | 0.7 | - | 551.07 | 0.91 | 87.51 | 27.1 | 38.9
55 | 28/08/2025 10:30:30 | 782.2 | 0 | 0 | 156.54 | 1107.8 | 144.13 | 159.67 | 258 | 257.3 | 13 | 361103 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.76 | 0.46 | 174.85 | 58.2 | 3.58 | 3.17 | 443 | 0.66 | - | 516.09 | 0.87 | 87.53 | 27 | 37.8
54 | 28/08/2025 10:25:30 | 780.57 | 0 | 0 | 133.72 | 1109.2 | 122.97 | 136.39 | 245 | 244.4 | 12 | 361090 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.72 | 0.39 | 151.27 | 58.8 | 3.4 | 3.01 | 381 | 0.62 | - | 446.5 | 0.83 | 87.44 | 26.8 | 37.1
53 | 28/08/2025 10:20:30 | 781.83 | 0 | 0 | 147.31 | 1107.8 | 133.68 | 148.09 | 233 | 232.6 | 12 | 361078 | 99.47 | 49.95 | 1 | 0.69 | 0.43 | 162.14 | 59.5 | 3.24 | 2.87 | 406 | 0.59 | - | 478.57 | 0.79 | 87.16 | 26.9 | 37.2
52 | 28/08/2025 10:15:30 | 783.47 | 0 | 0 | 136.37 | 1104.8 | 125.9 | 139.1 | 221 | 220.8 | 12 | 361066 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.65 | 0.4 | 153.59 | 59.8 | 3.07 | 2.72 | 388 | 0.56 | - | 453.33 | 0.75 | 86.97 | 26.7 | 37.4
51 | 28/08/2025 10:10:30 | 783.3 | 0 | 0 | 134.92 | 1115.8 | 121.67 | 135.75 | 209 | 208.9 | 12 | 361054 | 99.39 | 49.93 | 0.99 | 0.62 | 0.4 | 155.3 | 59 | 2.9 | 2.57 | 391 | 0.52 | - | 458.38 | 0.71 | 86.76 | 26.8 | 37.4
50 | 28/08/2025 10:05:30 | 786.33 | 0 | 0 | 136.54 | 1106.5 | 125.86 | 139.27 | 197 | 196.7 | 11 | 361042 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.58 | 0.4 | 155.04 | 60.3 | 2.74 | 2.42 | 387 | 0.49 | - | 457.6 | 0.67 | 86.79 | 26.6 | 37.1
49 | 28/08/2025 10:00:30 | 791.1 | 0 | 0 | 138.76 | 1111.9 | 125.73 | 139.81 | 186 | 185.3 | 12 | 361031 | 99.25 | 50.02 | -0.99 | 0.55 | 0.41 | 156.86 | 57.8 | 2.58 | 2.29 | 395 | 0.46 | - | 462.98 | 0.63 | 87 | 26.6 | 37
48 | 28/08/2025 09:55:30 | 791.07 | 0 | 0 | 141.76 | 1113 | 129.91 | 144.59 | 174 | 173.2 | 12 | 361019 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.51 | 0.42 | 166.33 | 60.3 | 2.42 | 2.14 | 414 | 0.42 | - | 490.95 | 0.59 | 86.9 | 26.4 | 36.5
47 | 28/08/2025 09:50:30 | 797.97 | 0 | 0 | 138.94 | 1116.2 | 126.97 | 141.72 | 162 | 161.8 | 11 | 361007 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.48 | 0.41 | 170.44 | 57.9 | 2.25 | 1.99 | 424 | 0.39 | - | 503.08 | 0.55 | 86.31 | 26.3 | 35.8
46 | 28/08/2025 09:45:30 | 777.07 | 0 | 0 | 162.26 | 1118 | 145.58 | 162.76 | 151 | 150.7 | 12 | 360996 | 99.69 | 50.01 | 0.99 | 0.45 | 0.48 | 172.56 | 60.4 | 2.1 | 1.86 | 432 | 0.36 | - | 509.32 | 0.51 | 86.54 | 26.1 | 35.3
45 | 28/08/2025 09:40:30 | 774.4 | 0 | 0 | 127.91 | 1123 | 114.65 | 128.76 | 139 | 138.6 | 11 | 360984 | 99.34 | 50.01 | -0.99 | 0.41 | 0.38 | 144.35 | 57.8 | 1.93 | 1.71 | 362 | 0.33 | - | 426.07 | 0.48 | 86.01 | 26.1 | 34.8
44 | 28/08/2025 09:35:30 | 772.17 | 0 | 0 | 124.07 | 1123.7 | 112.62 | 126.55 | 128 | 127.5 | 10 | 360973 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.38 | 0.37 | 139.3 | 60.1 | 1.78 | 1.57 | 345 | 0.29 | - | 411.17 | 0.44 | 85.86 | 25.8 | 34
43 | 28/08/2025 09:30:30 | 774.37 | 0 | 0 | 119.2 | 1130.2 | 105.84 | 119.62 | 118 | 117.2 | 10 | 360963 | 99.65 | 50.05 | -0.99 | 0.35 | 0.35 | 136.69 | 58.2 | 1.64 | 1.45 | 339 | 0.27 | - | 403.44 | 0.41 | 85.79 | 25.7 | 33.5
42 | 28/08/2025 09:25:30 | 773 | 0 | 0 | 110.22 | 1120 | 100.38 | 112.42 | 108 | 107.5 | 8 | 360953 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.32 | 0.33 | 124.51 | 59.3 | 1.5 | 1.33 | 302 | 0.24 | - | 367.51 | 0.37 | 85.23 | 25.6 | 32.8
41 | 28/08/2025 09:20:30 | 774.5 | 0 | 0 | 98.09 | 1125.1 | 87.38 | 98.31 | 100 | 99.2 | 8 | 360945 | 99.77 | 50.07 | 0.99 | 0.3 | 0.29 | 115.22 | 58.5 | 1.39 | 1.23 | 272 | 0.22 | - | 340.1 | 0.35 | 85.55 | 25.7 | 33.1
40 | 28/08/2025 09:15:30 | 759.6 | 0 | 0 | 92.71 | 1122.6 | 84.24 | 94.56 | 92 | 91.3 | 9 | 360937 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.27 | 0.27 | 103.51 | 58.7 | 1.28 | 1.13 | 250 | 0.19 | - | 305.53 | 0.32 | 85.12 | 25.5 | 32.9
39 | 28/08/2025 09:10:30 | 761.2 | 0 | 0 | 123.81 | 1125.9 | 111.04 | 125.02 | 83 | 82.3 | 10 | 360928 | 99.03 | 49.97 | 0.99 | 0.24 | 0.37 | 135 | 58.3 | 1.15 | 1.02 | 330 | 0.17 | - | 398.48 | 0.29 | 84.48 | 25.3 | 32.3
38 | 28/08/2025 09:05:30 | 762.33 | 0 | 0 | 117.4 | 1133.9 | 103.81 | 117.71 | 73 | 72.8 | 9 | 360918 | 99.74 | 49.98 | -0.99 | 0.22 | 0.35 | 132.63 | 58.6 | 1.01 | 0.9 | 323 | 0.14 | - | 391.48 | 0.26 | 83.51 | 25.1 | 30.9
37 | 28/08/2025 09:00:30 | 778.7 | 0 | 0 | 84.5 | 1138.1 | 74.91 | 85.25 | 64 | 63.7 | 6 | 360909 | 99.12 | 50.04 | -0.99 | 0.19 | 0.25 | 95.76 | 59.1 | 0.89 | 0.79 | 226 | 0.12 | - | 282.63 | 0.23 | 82.85 | 24.9 | 29.4
36 | 28/08/2025 08:55:30 | 776.7 | 0 | 0 | 67.41 | 1132.3 | 60.72 | 68.76 | 58 | 57.6 | 5 | 360903 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.17 | 0.2 | 76.46 | 58 | 0.81 | 0.71 | 171 | 0.1 | - | 225.67 | 0.21 | 82.7 | 24.7 | 28.6
35 | 28/08/2025 08:50:30 | 774.2 | 0 | 0 | 65.36 | 1132.1 | 58.89 | 66.67 | 53 | 52.2 | 5 | 360898 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.16 | 0.19 | 74.61 | 58.6 | 0.74 | 0.65 | 159 | 0.09 | - | 220.23 | 0.19 | 82.77 | 24.6 | 27.9
34 | 28/08/2025 08:45:30 | 775.6 | 0 | 0 | 50.24 | 1117.1 | 44.78 | 50.03 | 48 | 47.5 | 4 | 360893 | 100.42 | 49.94 | 1 | 0.14 | 0.15 | 57.97 | 58.7 | 0.67 | 0.59 | 115 | 0.08 | - | 171.1 | 0.17 | 81.89 | 24.5 | 27.2
33 | 28/08/2025 08:40:30 | 771.87 | 0 | 0 | 50.24 | 1124.3 | 44.27 | 49.77 | 44 | 43.3 | 4 | 360889 | 100.95 | 50 | -0.99 | 0.13 | 0.15 | 57.88 | 59.1 | 0.61 | 0.54 | 113 | 0.07 | - | 170.84 | 0.16 | 81.68 | 24.4 | 27
32 | 28/08/2025 08:35:30 | 767.33 | 0 | 0 | 38.96 | 1119.8 | 34.48 | 38.61 | 40 | 39.5 | 3 | 360885 | 100.9 | 49.99 | 0.99 | 0.12 | 0.11 | 46.87 | 58.1 | 0.56 | 0.49 | 83 | 0.06 | - | 138.35 | 0.15 | 80.87 | 24.3 | 26.7
31 | 28/08/2025 08:30:30 | 769.27 | 0 | 0 | 38.19 | 1118.5 | 33.99 | 38.02 | 37 | 36.4 | 4 | 360882 | 100.45 | 49.98 | 1 | 0.11 | 0.11 | 44.44 | 58.8 | 0.51 | 0.46 | 77 | 0.05 | - | 131.16 | 0.13 | 81.5 | 24.3 | 26.7
30 | 28/08/2025 08:25:30 | 768.6 | 0 | 0 | 36.82 | 1129.9 | 33.24 | 37.56 | 33 | 33 | 3 | 360878 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.1 | 0.11 | 44.69 | 58.9 | 0.46 | 0.41 | 80 | 0.05 | - | 131.89 | 0.12 | 79.19 | 24.2 | 26.4
29 | 28/08/2025 08:20:30 | 769.9 | 0 | 0 | 36.05 | 1117 | 32.14 | 35.9 | 30 | 30 | 2 | 360875 | 100.42 | 49.97 | 0.99 | 0.09 | 0.11 | 42.19 | 59.9 | 0.42 | 0.37 | 72 | 0.04 | - | 124.53 | 0.11 | 78.36 | 24.2 | 26.3
28 | 28/08/2025 08:15:30 | 769.43 | 0 | 0 | 34.77 | 1119.3 | 31.7 | 35.49 | 28 | 27.2 | 3 | 360873 | 97.98 | 50 | -0.99 | 0.08 | 0.1 | 42.45 | 56.8 | 0.39 | 0.34 | 72 | 0.04 | - | 125.29 | 0.1 | 81.02 | 24 | 26.1
27 | 28/08/2025 08:10:30 | 767.8 | 0 | 0 | 31.87 | 1122.1 | 28.97 | 32.51 | 25 | 24.5 | 3 | 360870 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.07 | 0.09 | 37.79 | 57.6 | 0.35 | 0.31 | 61 | 0.03 | - | 111.55 | 0.09 | 79.34 | 24 | 25.9
26 | 28/08/2025 08:05:30 | 770.33 | 0 | 0 | 31.61 | 1120.7 | 28.77 | 32.24 | 22 | 21.8 | 2 | 360867 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.06 | 0.09 | 38.29 | 59.2 | 0.31 | 0.27 | 61 | 0.03 | - | 113.02 | 0.08 | 78.24 | 23.9 | 25.6
25 | 28/08/2025 08:00:30 | 778.77 | 0 | 0 | 28.96 | 1110.6 | 26.28 | 29.18 | 20 | 19.2 | 3 | 360865 | 99.23 | 50.03 | 0.99 | 0.06 | 0.09 | 35.12 | 56.5 | 0.28 | 0.25 | 54 | 0.02 | - | 103.66 | 0.07 | 79.77 | 23.8 | 25.5
24 | 28/08/2025 07:55:30 | 781.43 | 0 | 0 | 27.85 | 1106.8 | 25.67 | 28.41 | 17 | 16.9 | 2 | 360862 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 33.72 | 58.7 | 0.24 | 0.21 | 51 | 0.02 | - | 99.51 | 0.07 | 76.03 | 23.8 | 25.2
23 | 28/08/2025 07:50:30 | 797.7 | 0 | 0 | 25.97 | 1112.5 | 23.63 | 26.29 | 15 | 14.7 | 2 | 360860 | 98.78 | 49.95 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 31.37 | 56.6 | 0.21 | 0.18 | 46 | 0.01 | - | 92.6 | 0.06 | 76.33 | 23.7 | 24.9
22 | 28/08/2025 07:45:30 | 795.97 | 0 | 0 | 24.18 | 1115.1 | 22.12 | 24.66 | 13 | 12.6 | 2 | 360858 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.77 | 59.6 | 0.18 | 0.16 | 41 | 0.01 | - | 84.91 | 0.05 | 75.24 | 23.5 | 24.7
21 | 28/08/2025 07:40:30 | 796.53 | 0 | 0 | 21.7 | 1110.7 | 19.45 | 21.61 | 11 | 10.7 | 2 | 360856 | 100.43 | 49.95 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 25.91 | 58.5 | 0.15 | 0.14 | 33 | 0.01 | - | 76.48 | 0.04 | 73.79 | 23.6 | 24.5
20 | 28/08/2025 07:35:30 | 794.2 | 0 | 0 | 19.73 | 1109.8 | 18.13 | 20.12 | 9 | 9 | 1 | 360854 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 24.81 | 57.5 | 0.13 | 0.11 | 27 | 0 | - | 73.24 | 0.04 | 69.91 | 23.4 | 24.2
19 | 28/08/2025 07:30:30 | 792.9 | 0 | 0 | 16.83 | 1104 | 15.34 | 16.93 | 8 | 7.4 | 2 | 360853 | 99.4 | 49.88 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.47 | 56.7 | 0.11 | 0.1 | 18 | 0 | - | 63.38 | 0.03 | 73.79 | 23.4 | 23.9
18 | 28/08/2025 07:25:30 | 792.33 | 0 | 0 | 13.5 | 1095.7 | 11.87 | 13.01 | 6 | 6 | 0 | 360851 | 103.77 | 49.91 | 1 | 0.02 | 0.04 | 17.64 | 55.9 | 0.08 | 0.07 | 8 | 0 | - | 52.08 | 0.03 | 65.59 | 23.4 | 23.6
17 | 28/08/2025 07:20:30 | 792.6 | 0 | 0 | 10.33 | 1090.1 | 9.59 | 10.45 | 6 | 5.1 | 1 | 360851 | 98.86 | 49.93 | 1 | 0.02 | 0.03 | 14.76 | 54.8 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 43.57 | 0.02 | 77 | 23.3 | 23.4
16 | 28/08/2025 07:15:30 | 793.8 | 0 | 0 | 9.91 | 1079 | 9.37 | 10.11 | 5 | 4.2 | 1 | 360850 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.03 | 53.7 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 41.41 | 0.02 | 77.67 | 23.3 | 23.2
15 | 28/08/2025 07:10:30 | 794.17 | 0 | 0 | 8.63 | 1042.4 | 7.79 | 8.13 | 4 | 3.4 | 1 | 360849 | 106.22 | 49.98 | 1 | 0.01 | 0.03 | 11.74 | 52.6 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 34.65 | 0.02 | 73.79 | 23.2 | 23.1
14 | 28/08/2025 07:05:30 | 797 | 0 | 0 | 6.4 | 1053.4 | 6.2 | 6.53 | 3 | 2.8 | 0 | 360848 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.58 | 51.6 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 28.27 | 0.01 | 68.11 | 23.2 | 23
13 | 28/08/2025 07:00:30 | 796.6 | 0 | 0 | 6.06 | 1052.5 | 5.87 | 6.18 | 3 | 2.3 | 1 | 360848 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 9.11 | 50.3 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 26.88 | 0.01 | 80.5 | 23.2 | 22.9
12 | 28/08/2025 06:55:30 | 798.43 | 0 | 0 | 6.23 | 1037.1 | 5.81 | 6.02 | 2 | 1.8 | 0 | 360847 | 103.44 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 8.77 | 48.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 25.87 | 0.01 | 65.59 | 23.2 | 22.9
11 | 28/08/2025 06:50:30 | 796.3 | 0 | 0 | 5.04 | 1088 | 4.72 | 5.14 | 2 | 1.3 | 1 | 360847 | 98.05 | 50 | 1 | 0.01 | 0.01 | 8 | 47.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 23.63 | 0.01 | 84.33 | 23.2 | 22.7
10 | 28/08/2025 06:45:30 | 788.77 | 0 | 0 | 4.61 | 1070.5 | 3.91 | 4.18 | 1 | 0.9 | 0 | 360846 | 110.26 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.12 | 45.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.01 | 0 | 59.03 | 23.2 | 22.6
9 | 28/08/2025 06:40:30 | 788.17 | 0 | 0 | 3.07 | 1055.2 | 3.04 | 3.21 | 1 | 0.6 | 0 | 360846 | 95.58 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 5.65 | 43.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.68 | 0 | 98.39 | 23.3 | 22.6
8 | 28/08/2025 06:35:30 | 788.53 | 0 | 0 | 2.73 | 1036.4 | 2.69 | 2.78 | 1 | 0.3 | 0 | 360846 | 98.06 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 5.01 | 41.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 14.78 | 0 | - | 23.3 | 22.5
7 | 28/08/2025 06:30:30 | 790.5 | 0 | 0 | 1.87 | 1012 | 1.81 | 1.83 | 1 | 0.2 | 1 | 360846 | 102.13 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 2.67 | 39 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 7.89 | 0 | - | 23.4 | 22.4
6 | 28/08/2025 06:25:30 | 792.77 | 0 | 0 | 1.11 | 878.8 | 1.1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 360845 | 115.03 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 1.57 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.63 | 0 | - | 23.4 | 22.4
5 | 28/08/2025 06:20:30 | 795.2 | 0 | 0 | 0.42 | 1069.7 | 0.46 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 360845 | 98.13 | 49.96 | 1 | 0 | 0 | 0.74 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.17 | 0 | - | 23.4 | 22.4
4 | 28/08/2025 06:15:30 | 798.33 | 0 | 0 | 0 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360845 | 0 | 49.95 | -0.89 | 0 | 0 | 0.36 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.05 | 0 | - | 23.4 | 22.4
3 | 28/08/2025 06:10:30 | 797.6 | 0 | 0 | 0 | 393.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360845 | 0 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
2 | 28/08/2025 06:05:30 | 793.83 | 0 | 0 | 0 | 734.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360845 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
1 | 28/08/2025 06:00:30 | 787.47 | 0 | 0 | 0 | 405.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360845 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226.14 | - | - | 278.95 | - | - | -