## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 28/08/2025 18:55:30 | 769.93 | 0 | 0 | 0 | 539.6 | 0 | 0 | 1000 | 999.9 | 0 | 362430 | 0 | 49.98 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 55 | 13.89 | 12.3 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 87.79 | 23.9 | 22.4
155 | 28/08/2025 18:50:30 | 768.9 | 0 | 0 | 0 | 761.1 | 0 | 0 | 1000 | 999.9 | 0 | 362430 | 0 | 49.94 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 55.8 | 13.89 | 12.3 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 87.79 | 23.8 | 22.4
154 | 28/08/2025 18:45:30 | 769.9 | 0 | 0 | 0 | 939.6 | 0 | 0 | 1000 | 999.9 | 0 | 362430 | 0 | 49.96 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 56.5 | 13.89 | 12.3 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 87.79 | 23.8 | 22.4
153 | 28/08/2025 18:40:30 | 768.4 | 0 | 0 | 0 | 828.4 | 0.1 | 0.42 | 1000 | 999.9 | 0 | 362430 | 0 | 49.96 | 0.14 | 2.95 | 0 | 0 | 57 | 13.89 | 12.3 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 87.79 | 23.8 | 22.4
152 | 28/08/2025 18:35:30 | 772 | 0 | 0 | 0.51 | 877.4 | 0.5 | 0.44 | 1000 | 999.9 | 0 | 362430 | 116.97 | 50.01 | -0.53 | 2.95 | 0 | 0.69 | 57.4 | 13.89 | 12.3 | 0 | 2.69 | - | 2.04 | 3.36 | 87.79 | 23.8 | 22.6
151 | 28/08/2025 18:30:30 | 772.9 | 0 | 0 | 1.19 | 1067.9 | 1.14 | 1.21 | 1000 | 999.8 | 1 | 362430 | 98.1 | 50.01 | -0.56 | 2.95 | 0 | 1.93 | 57.8 | 13.89 | 12.3 | 0 | 2.69 | - | 5.71 | 3.36 | 87.79 | 23.9 | 22.7
150 | 28/08/2025 18:25:30 | 774.6 | 0 | 0 | 2.81 | 1065.2 | 2.69 | 2.87 | 999 | 999.6 | 0 | 362429 | 98.05 | 49.96 | -0.85 | 2.95 | 0.01 | 5.27 | 57.7 | 13.88 | 12.29 | 0 | 2.69 | - | 15.54 | 3.36 | 87.73 | 23.9 | 22.9
149 | 28/08/2025 18:20:30 | 772.53 | 0 | 0 | 4.95 | 1063.6 | 4.62 | 4.92 | 999 | 999.3 | 0 | 362429 | 100.67 | 49.99 | 0.98 | 2.95 | 0.01 | 7.6 | 57.6 | 13.88 | 12.29 | 0 | 2.69 | - | 22.43 | 3.36 | 87.78 | 23.9 | 22.9
148 | 28/08/2025 18:15:30 | 772.93 | 0 | 0 | 6.15 | 1034.7 | 6.32 | 6.54 | 999 | 998.8 | 1 | 362429 | 94.01 | 50.01 | 1 | 2.95 | 0.02 | 9.56 | 57.4 | 13.88 | 12.29 | 0 | 2.69 | - | 28.21 | 3.36 | 87.84 | 24 | 22.9
147 | 28/08/2025 18:10:30 | 764 | 0 | 0 | 8.11 | 1071.3 | 8.05 | 8.63 | 998 | 998.2 | 1 | 362428 | 94.03 | 49.96 | 0.99 | 2.95 | 0.02 | 11.57 | 56.9 | 13.86 | 12.27 | 0 | 2.69 | - | 34.14 | 3.35 | 87.83 | 24.1 | 23
146 | 28/08/2025 18:05:30 | 766.9 | 0 | 0 | 10.68 | 1100.6 | 9.9 | 10.89 | 997 | 997.4 | 1 | 362427 | 98.04 | 50.02 | 1 | 2.94 | 0.03 | 14.32 | 56.1 | 13.85 | 12.26 | 0 | 2.69 | - | 42.26 | 3.35 | 87.82 | 24.1 | 23.1
145 | 28/08/2025 18:00:30 | 767.9 | 0 | 0 | 13.33 | 1110.2 | 12.16 | 13.5 | 996 | 996.4 | 1 | 362426 | 98.73 | 50.05 | 0.99 | 2.94 | 0.04 | 17.57 | 56.3 | 13.83 | 12.25 | 5 | 2.69 | - | 51.85 | 3.35 | 87.83 | 24.1 | 23.2
144 | 28/08/2025 17:55:30 | 768.77 | 0 | 0 | 16.49 | 1095.2 | 15.36 | 16.82 | 995 | 995.2 | 2 | 362425 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.94 | 0.05 | 21.38 | 59.8 | 13.82 | 12.24 | 17 | 2.68 | - | 63.09 | 3.34 | 87.85 | 24.1 | 23.5
143 | 28/08/2025 17:50:30 | 769.9 | 0 | 0 | 21.1 | 1124.1 | 18.98 | 21.34 | 993 | 993.6 | 2 | 362423 | 98.88 | 50.02 | 0.99 | 2.93 | 0.06 | 26.41 | 58.9 | 13.79 | 12.21 | 32 | 2.68 | - | 77.96 | 3.34 | 87.83 | 24.1 | 23.8
142 | 28/08/2025 17:45:30 | 770.13 | 0 | 0 | 26.06 | 1122.5 | 23.17 | 26.01 | 991 | 991.6 | 2 | 362421 | 100.18 | 50.03 | 0.99 | 2.93 | 0.08 | 31.47 | 57 | 13.76 | 12.19 | 44 | 2.68 | - | 92.88 | 3.33 | 87.84 | 24.2 | 24
141 | 28/08/2025 17:40:30 | 771.6 | 0 | 0 | 25.89 | 1130.2 | 23.36 | 26.41 | 989 | 989.4 | 2 | 362419 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.92 | 0.08 | 32.18 | 59.2 | 13.74 | 12.16 | 41 | 2.68 | - | 94.98 | 3.32 | 87.87 | 24.3 | 24.4
140 | 28/08/2025 17:35:30 | 772.9 | 0 | 0 | 22.72 | 1103.5 | 20.78 | 22.93 | 987 | 987.4 | 2 | 362417 | 99.09 | 50.03 | 0.99 | 2.91 | 0.07 | 28.11 | 56.9 | 13.71 | 12.14 | 31 | 2.67 | - | 82.96 | 3.31 | 87.91 | 24.5 | 25.1
139 | 28/08/2025 17:30:30 | 771.57 | 0 | 0 | 23.58 | 1110.7 | 21.69 | 24.09 | 985 | 985.4 | 2 | 362415 | 97.87 | 50.03 | 0.99 | 2.91 | 0.07 | 29.37 | 59.7 | 13.68 | 12.11 | 30 | 2.67 | - | 86.68 | 3.31 | 87.91 | 24.7 | 25.4
138 | 28/08/2025 17:25:30 | 773.43 | 0 | 0 | 27.17 | 1106.4 | 25.05 | 27.71 | 983 | 983.4 | 2 | 362413 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 2.9 | 0.08 | 33.11 | 57.8 | 13.65 | 12.09 | 38 | 2.67 | - | 97.74 | 3.3 | 87.92 | 24.9 | 25.7
137 | 28/08/2025 17:20:30 | 771.83 | 0 | 0 | 31.18 | 1116.6 | 28.48 | 31.8 | 981 | 980.9 | 3 | 362411 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.9 | 0.09 | 37.6 | 59.9 | 13.63 | 12.06 | 54 | 2.66 | - | 110.97 | 3.29 | 87.98 | 25 | 25.4
136 | 28/08/2025 17:15:30 | 780.73 | 0 | 0 | 32.98 | 1121 | 30.01 | 33.64 | 978 | 978.2 | 3 | 362408 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 2.89 | 0.1 | 39.43 | 57 | 13.58 | 12.03 | 63 | 2.66 | - | 116.39 | 3.28 | 87.95 | 24.9 | 25.2
135 | 28/08/2025 17:10:30 | 790.1 | 0 | 0 | 34.09 | 1127.6 | 30.01 | 33.84 | 975 | 975.4 | 2 | 362405 | 100.73 | 50.01 | -0.99 | 2.88 | 0.1 | 39.85 | 58.3 | 13.54 | 11.99 | 67 | 2.65 | - | 117.63 | 3.27 | 87.95 | 24.8 | 25.1
134 | 28/08/2025 17:05:30 | 790.8 | 0 | 0 | 28.54 | 1118.5 | 25.4 | 28.41 | 973 | 972.7 | 2 | 362403 | 100.44 | 50.07 | -0.99 | 2.87 | 0.08 | 34.45 | 59.5 | 13.51 | 11.97 | 58 | 2.65 | - | 101.69 | 3.26 | 88.04 | 24.7 | 24.9
133 | 28/08/2025 17:00:30 | 784.2 | 0 | 0 | 20.59 | 1111.4 | 18.9 | 21 | 971 | 970.8 | 3 | 362401 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.87 | 0.06 | 24.09 | 57.8 | 13.49 | 11.94 | 25 | 2.65 | - | 71.11 | 3.25 | 88.05 | 24.7 | 25.2
132 | 28/08/2025 16:55:30 | 785.73 | 0 | 0 | 39.3 | 1124.5 | 35.65 | 40.09 | 968 | 968.5 | 3 | 362398 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.86 | 0.12 | 45.87 | 56.7 | 13.44 | 11.9 | 82 | 2.64 | - | 135.39 | 3.25 | 87.99 | 24.7 | 25.5
131 | 28/08/2025 16:50:30 | 784.23 | 0 | 0 | 46.22 | 1134.9 | 40.77 | 46.27 | 965 | 964.8 | 4 | 362395 | 99.88 | 49.98 | -0.99 | 2.85 | 0.14 | 54.09 | 56.8 | 13.4 | 11.87 | 109 | 2.63 | - | 159.66 | 3.23 | 88.07 | 24.6 | 25.5
130 | 28/08/2025 16:45:30 | 783.83 | 0 | 0 | 43.57 | 1139.2 | 38.24 | 43.56 | 961 | 960.9 | 4 | 362391 | 100.01 | 49.94 | -0.99 | 2.84 | 0.13 | 51.74 | 57 | 13.35 | 11.82 | 102 | 2.62 | - | 152.71 | 3.22 | 88.06 | 24.5 | 25.3
129 | 28/08/2025 16:40:30 | 798.1 | 0 | 0 | 41.35 | 1124.7 | 36.84 | 41.43 | 957 | 957.4 | 3 | 362387 | 99.8 | 49.92 | 0.99 | 2.82 | 0.12 | 48.76 | 56.7 | 13.29 | 11.77 | 95 | 2.62 | - | 143.92 | 3.21 | 88.02 | 24.4 | 25.3
128 | 28/08/2025 16:35:30 | 792.27 | 0 | 0 | 40.58 | 1129.9 | 36.25 | 40.95 | 954 | 954.1 | 4 | 362384 | 99.09 | 50 | -0.99 | 2.82 | 0.12 | 47.88 | 57.1 | 13.25 | 11.73 | 92 | 2.61 | - | 141.31 | 3.2 | 88.08 | 24.3 | 25.2
127 | 28/08/2025 16:30:30 | 789.37 | 0 | 0 | 40.84 | 1131.2 | 36.83 | 41.66 | 950 | 950.6 | 3 | 362380 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 2.8 | 0.12 | 47.94 | 57.5 | 13.19 | 11.68 | 92 | 2.6 | - | 141.51 | 3.19 | 88.01 | 24.3 | 25
126 | 28/08/2025 16:25:30 | 784.37 | 0 | 0 | 40.07 | 1120.4 | 36.48 | 40.87 | 947 | 947.3 | 3 | 362377 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.8 | 0.12 | 47.34 | 58 | 13.15 | 11.65 | 85 | 2.59 | - | 139.72 | 3.17 | 88.06 | 24.2 | 24.8
125 | 28/08/2025 16:20:30 | 787.1 | 0 | 0 | 38.11 | 1130.4 | 34.39 | 38.87 | 944 | 944 | 3 | 362374 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.79 | 0.11 | 45.58 | 58.5 | 13.11 | 11.61 | 81 | 2.59 | - | 134.53 | 3.16 | 88.12 | 24.4 | 25
124 | 28/08/2025 16:15:30 | 794.67 | 0 | 0 | 38.7 | 1129 | 33.89 | 38.26 | 941 | 940.8 | 4 | 362371 | 101.14 | 49.97 | -0.99 | 2.78 | 0.11 | 45.03 | 59.3 | 13.07 | 11.57 | 84 | 2.58 | - | 132.9 | 3.15 | 88.15 | 24.7 | 25.2
123 | 28/08/2025 16:10:30 | 794.43 | 0 | 0 | 39.47 | 1116.3 | 35.41 | 39.53 | 937 | 937.6 | 3 | 362367 | 99.84 | 49.96 | -0.99 | 2.77 | 0.12 | 46.25 | 60 | 13.01 | 11.52 | 89 | 2.57 | - | 136.51 | 3.14 | 88.08 | 24.7 | 25.4
122 | 28/08/2025 16:05:30 | 794 | 0 | 0 | 41.35 | 1128.5 | 36.88 | 41.62 | 934 | 934.3 | 4 | 362364 | 99.36 | 50.05 | -0.99 | 2.76 | 0.12 | 48.02 | 56.8 | 12.97 | 11.49 | 95 | 2.56 | - | 141.73 | 3.13 | 88.13 | 24.8 | 25.5
121 | 28/08/2025 16:00:30 | 789.83 | 0 | 0 | 45.88 | 1139.8 | 40.45 | 46.1 | 930 | 930.6 | 3 | 362360 | 99.52 | 50.04 | 0.99 | 2.74 | 0.14 | 53.08 | 56.9 | 12.92 | 11.44 | 108 | 2.56 | - | 156.67 | 3.12 | 88.09 | 25 | 25.5
120 | 28/08/2025 15:55:30 | 784.07 | 0 | 0 | 44.09 | 1123.9 | 40.01 | 44.97 | 927 | 926.8 | 4 | 362357 | 98.04 | 49.98 | 1 | 2.74 | 0.13 | 50.53 | 56.8 | 12.88 | 11.4 | 92 | 2.55 | - | 149.13 | 3.1 | 88.18 | 25.4 | 25.8
119 | 28/08/2025 15:50:30 | 785.73 | 0 | 0 | 38.19 | 1120.6 | 33.98 | 38.08 | 923 | 923.3 | 2 | 362353 | 100.29 | 49.99 | 1 | 2.72 | 0.11 | 45.36 | 57.2 | 12.82 | 11.35 | 72 | 2.54 | - | 133.89 | 3.09 | 88.14 | 26 | 27.3
118 | 28/08/2025 15:45:30 | 784.43 | 0 | 0 | 13.07 | 1068.8 | 12.47 | 13.33 | 921 | 921.2 | 3 | 362351 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.72 | 0.04 | 16.15 | 58.1 | 12.79 | 11.33 | 10 | 2.54 | - | 47.68 | 3.08 | 88.17 | 26.3 | 32
117 | 28/08/2025 15:40:30 | 788.9 | 0 | 0 | 63.14 | 1115.8 | 56.5 | 63.04 | 918 | 918.3 | 6 | 362348 | 100.16 | 50.02 | -0.99 | 2.71 | 0.19 | 70.06 | 57.1 | 12.75 | 11.29 | 150 | 2.53 | - | 206.78 | 3.07 | 88.14 | 26.2 | 33.5
116 | 28/08/2025 15:35:30 | 790.13 | 0 | 0 | 82.03 | 1120.7 | 74.66 | 83.67 | 912 | 912 | 7 | 362342 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.69 | 0.24 | 93.67 | 57.2 | 12.67 | 11.22 | 212 | 2.52 | - | 276.48 | 3.05 | 88.17 | 26.1 | 33.3
115 | 28/08/2025 15:30:30 | 787.2 | 0 | 0 | 80.83 | 1119.1 | 72.06 | 80.64 | 905 | 905.1 | 7 | 362335 | 100.23 | 50.03 | -0.99 | 2.67 | 0.24 | 92.68 | 60.1 | 12.57 | 11.13 | 215 | 2.5 | - | 273.55 | 3.03 | 88.16 | 26.1 | 32.9
114 | 28/08/2025 15:25:30 | 788.17 | 0 | 0 | 78.69 | 1122 | 71.54 | 80.26 | 898 | 898.6 | 6 | 362328 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.65 | 0.23 | 89.48 | 59 | 12.47 | 11.04 | 210 | 2.48 | - | 264.1 | 3.01 | 88.15 | 26 | 32.7
113 | 28/08/2025 15:20:30 | 783.57 | 0 | 0 | 73.31 | 1110.6 | 66.26 | 73.59 | 892 | 892.1 | 6 | 362322 | 99.62 | 49.95 | -0.99 | 2.63 | 0.22 | 83.68 | 58.1 | 12.39 | 10.97 | 201 | 2.46 | - | 246.98 | 2.99 | 88.17 | 26.1 | 32.9
112 | 28/08/2025 15:15:30 | 778.57 | 0 | 0 | 72.97 | 1127.5 | 66.01 | 74.43 | 886 | 886.3 | 6 | 362316 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.62 | 0.22 | 82.67 | 58.2 | 12.31 | 10.9 | 208 | 2.45 | - | 244.02 | 2.97 | 88.17 | 26 | 32.8
111 | 28/08/2025 15:10:30 | 777.27 | 0 | 0 | 80.23 | 1123.2 | 71.83 | 80.68 | 880 | 879.7 | 7 | 362310 | 99.45 | 49.95 | 0.99 | 2.6 | 0.24 | 90.5 | 57.5 | 12.22 | 10.82 | 229 | 2.43 | - | 267.11 | 2.94 | 88.23 | 25.8 | 32.2
110 | 28/08/2025 15:05:30 | 779.1 | 0 | 0 | 90.06 | 1128.9 | 81.37 | 91.86 | 873 | 872.8 | 8 | 362303 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.58 | 0.27 | 101.94 | 59.3 | 12.13 | 10.74 | 259 | 2.41 | - | 300.88 | 2.92 | 88.21 | 25.7 | 31.4
109 | 28/08/2025 15:00:30 | 793.47 | 0 | 0 | 97.83 | 1133.9 | 86.26 | 97.81 | 865 | 864.8 | 8 | 362295 | 100.02 | 50.04 | 0.99 | 2.55 | 0.29 | 109.8 | 57.5 | 12.01 | 10.64 | 276 | 2.38 | - | 324.08 | 2.89 | 88.19 | 25.3 | 29.5
108 | 28/08/2025 14:55:30 | 791.03 | 0 | 0 | 94.76 | 1152.7 | 82.31 | 94.88 | 857 | 856.9 | 8 | 362287 | 99.87 | 49.94 | -0.99 | 2.53 | 0.28 | 106.18 | 59.4 | 11.9 | 10.54 | 266 | 2.36 | - | 313.41 | 2.87 | 88.2 | 25.1 | 27.2
107 | 28/08/2025 14:50:30 | 790.6 | 0 | 0 | 76.9 | 1140.6 | 68.77 | 78.44 | 849 | 849.5 | 5 | 362279 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.51 | 0.23 | 86.96 | 57.3 | 11.79 | 10.44 | 210 | 2.34 | - | 256.68 | 2.84 | 88.11 | 24.9 | 26.1
106 | 28/08/2025 14:45:30 | 781.8 | 0 | 0 | 53.23 | 1147.9 | 47.3 | 54.29 | 844 | 844 | 4 | 362274 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.49 | 0.16 | 61.66 | 57.3 | 11.72 | 10.38 | 139 | 2.33 | - | 181.98 | 2.83 | 88.18 | 24.6 | 25.8
105 | 28/08/2025 14:40:30 | 784.47 | 0 | 0 | 54.17 | 1140.8 | 47.59 | 54.29 | 840 | 840 | 6 | 362270 | 99.78 | 49.95 | 0.99 | 2.48 | 0.16 | 61.32 | 57 | 11.67 | 10.33 | 134 | 2.32 | - | 180.99 | 2.81 | 88.17 | 24.5 | 26
104 | 28/08/2025 14:35:30 | 785.6 | 0 | 0 | 86.13 | 1140.9 | 75.89 | 86.59 | 834 | 834.2 | 7 | 362264 | 99.47 | 49.95 | -0.99 | 2.46 | 0.25 | 98.34 | 58.9 | 11.58 | 10.26 | 219 | 2.3 | - | 290.26 | 2.79 | 88.17 | 24.1 | 25.9
103 | 28/08/2025 14:30:30 | 783.27 | 0 | 0 | 86.9 | 1157.3 | 76.59 | 88.64 | 827 | 827.1 | 7 | 362257 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.44 | 0.26 | 98.96 | 57.3 | 11.49 | 10.17 | 219 | 2.28 | - | 292.08 | 2.77 | 88.19 | 23.8 | 25.2
102 | 28/08/2025 14:25:30 | 777.97 | 0 | 0 | 77.07 | 1161.4 | 67.69 | 78.61 | 820 | 820.1 | 6 | 362250 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.42 | 0.23 | 88.62 | 60.1 | 11.39 | 10.08 | 193 | 2.27 | - | 261.58 | 2.74 | 88.2 | 23.4 | 24.2
101 | 28/08/2025 14:20:30 | 782.67 | 0 | 0 | 52.29 | 1158.8 | 46.03 | 53.34 | 814 | 814.6 | 3 | 362244 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 2.4 | 0.15 | 61.29 | 57 | 11.31 | 10.01 | 118 | 2.25 | - | 180.91 | 2.72 | 88.17 | 23.1 | 22.9
100 | 28/08/2025 14:15:30 | 783.3 | 0 | 0 | 35.46 | 1142.5 | 31.66 | 36.17 | 811 | 811.2 | 3 | 362241 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.39 | 0.1 | 41.51 | 56.7 | 11.26 | 9.97 | 64 | 2.25 | - | 122.53 | 2.71 | 88.23 | 23.3 | 23.2
99 | 28/08/2025 14:10:30 | 782.83 | 0 | 0 | 30.76 | 1125.2 | 27.88 | 31.38 | 808 | 808.5 | 4 | 362238 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.38 | 0.09 | 35.85 | 59.1 | 11.22 | 9.94 | 60 | 2.24 | - | 105.82 | 2.7 | 88.2 | 24.8 | 25.5
98 | 28/08/2025 14:05:30 | 785.13 | 0 | 0 | 84.16 | 1146.4 | 73.42 | 84.17 | 804 | 804.3 | 9 | 362234 | 99.98 | 49.96 | -0.99 | 2.37 | 0.25 | 91.56 | 57 | 11.17 | 9.89 | 210 | 2.23 | - | 270.24 | 2.69 | 88.19 | 25 | 27.6
97 | 28/08/2025 14:00:30 | 788 | 0 | 0 | 117.74 | 1163 | 102.33 | 119.01 | 795 | 795.3 | 9 | 362225 | 98.93 | 49.97 | -0.99 | 2.35 | 0.35 | 134.72 | 57.5 | 11.04 | 9.78 | 317 | 2.21 | - | 397.63 | 2.66 | 88.18 | 24.7 | 27.1
96 | 28/08/2025 13:55:30 | 777.2 | 0 | 0 | 85.96 | 1162.9 | 74.85 | 87.05 | 786 | 786.5 | 5 | 362216 | 98.75 | 49.98 | 0.99 | 2.32 | 0.25 | 98.78 | 57.4 | 10.92 | 9.67 | 230 | 2.18 | - | 291.55 | 2.63 | 88.21 | 24.6 | 25.4
95 | 28/08/2025 13:50:30 | 773.53 | 0 | 0 | 36.82 | 1125.3 | 33.37 | 37.56 | 781 | 781.4 | 3 | 362211 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.31 | 0.11 | 44.52 | 57.4 | 10.85 | 9.6 | 92 | 2.17 | - | 131.4 | 2.61 | 88.22 | 25.1 | 25.5
94 | 28/08/2025 13:45:30 | 774.3 | 0 | 0 | 55.88 | 1146.9 | 48.75 | 55.91 | 778 | 777.9 | 7 | 362208 | 99.95 | 50.04 | -0.99 | 2.3 | 0.16 | 60.43 | 58.7 | 10.81 | 9.57 | 156 | 2.16 | - | 178.37 | 2.6 | 88.29 | 25.2 | 26.9
93 | 28/08/2025 13:40:30 | 775.57 | 0 | 0 | 82.97 | 1146.8 | 73.8 | 84.63 | 771 | 771.1 | 4 | 362201 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.28 | 0.24 | 93.55 | 57.9 | 10.71 | 9.48 | 239 | 2.14 | - | 276.12 | 2.58 | 88.2 | 24.7 | 25.3
92 | 28/08/2025 13:35:30 | 766.57 | 0 | 0 | 29.13 | 1122.4 | 25.64 | 28.78 | 767 | 766.9 | 3 | 362197 | 101.21 | 50.02 | 0.99 | 2.26 | 0.09 | 34.53 | 59.2 | 10.65 | 9.43 | 68 | 2.13 | - | 101.91 | 2.56 | 88.26 | 24.8 | 25.1
91 | 28/08/2025 13:30:30 | 767.73 | 0 | 0 | 31.01 | 1124.9 | 27.43 | 30.86 | 764 | 764.4 | 3 | 362194 | 100.48 | 50.02 | 0.99 | 2.26 | 0.09 | 38.47 | 56.7 | 10.61 | 9.4 | 52 | 2.13 | - | 113.54 | 2.56 | 88.22 | 24.7 | 25.7
90 | 28/08/2025 13:25:30 | 775.67 | 0 | 0 | 47.08 | 1127.7 | 42.58 | 48.02 | 761 | 761.3 | 4 | 362191 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.25 | 0.14 | 55.91 | 57.2 | 10.57 | 9.36 | 72 | 2.12 | - | 165.02 | 2.54 | 88.26 | 24.8 | 25.8
89 | 28/08/2025 13:20:30 | 776.83 | 0 | 0 | 39.39 | 1115.5 | 36.02 | 40.18 | 757 | 757.4 | 5 | 362187 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.23 | 0.12 | 47.82 | 59.9 | 10.51 | 9.31 | 41 | 2.12 | - | 141.14 | 2.53 | 88.28 | 27.5 | 31.3
88 | 28/08/2025 13:15:30 | 778.73 | 0 | 0 | 97.07 | 1113.6 | 88.91 | 99.01 | 752 | 752.5 | 9 | 362182 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 2.22 | 0.29 | 104.76 | 60 | 10.44 | 9.25 | 241 | 2.11 | - | 309.21 | 2.51 | 88.25 | 28.8 | 36.6
87 | 28/08/2025 13:10:30 | 782.3 | 0 | 0 | 131.67 | 1119.4 | 118.39 | 132.53 | 743 | 742.7 | 10 | 362173 | 99.35 | 50.2 | 1 | 2.19 | 0.39 | 136.95 | 60.5 | 10.32 | 9.14 | 314 | 2.08 | - | 404.21 | 2.48 | 88.32 | 28.5 | 35.6
86 | 28/08/2025 13:05:30 | 774.77 | 0 | 0 | 94.42 | 1122.9 | 85.77 | 96.31 | 733 | 732.8 | 7 | 362163 | 98.04 | 50.3 | -0.99 | 2.16 | 0.28 | 108.48 | 58.5 | 10.18 | 9.01 | 234 | 2.05 | - | 320.18 | 2.45 | 88.38 | 28.2 | 33.6
85 | 28/08/2025 13:00:30 | 772.87 | 0 | 0 | 52.12 | 1106.8 | 48.03 | 53.16 | 726 | 726.6 | 4 | 362156 | 98.04 | 50.33 | -0.99 | 2.14 | 0.15 | 62.01 | 58.5 | 10.08 | 8.93 | 123 | 2.04 | - | 183.01 | 2.43 | 88.29 | 28.5 | 33.4
84 | 28/08/2025 12:55:30 | 766.07 | 0 | 0 | 61.86 | 1115.5 | 56.56 | 63.1 | 722 | 722.3 | 6 | 362152 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.13 | 0.18 | 67.59 | 59 | 10.03 | 8.88 | 150 | 2.03 | - | 199.51 | 2.41 | 88.32 | 28.5 | 34.3
83 | 28/08/2025 12:50:30 | 764.53 | 0 | 0 | 71.77 | 1108.9 | 66.02 | 73.2 | 716 | 716.1 | 5 | 362146 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.11 | 0.21 | 82.28 | 57.6 | 9.94 | 8.81 | 175 | 2.01 | - | 242.86 | 2.39 | 88.35 | 28.5 | 34.4
82 | 28/08/2025 12:45:30 | 764.93 | 0 | 0 | 65.88 | 1104.9 | 60.82 | 67.2 | 711 | 711.1 | 7 | 362141 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.1 | 0.19 | 72.68 | 58.8 | 9.88 | 8.74 | 151 | 2 | - | 214.52 | 2.38 | 88.32 | 28.7 | 36.6
81 | 28/08/2025 12:40:30 | 767.47 | 211.9 | 70.63 | 90.57 | 1107.5 | 83.41 | 92.38 | 704 | 704.2 | 9 | 362134 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.08 | 0.27 | 99.98 | 57.5 | 9.78 | 8.66 | 224 | 1.99 | - | 295.1 | 2.35 | 88.31 | 29 | 38.9
80 | 28/08/2025 12:35:30 | 771.53 | 0 | 0 | 124.92 | 1094.3 | 114.62 | 125.43 | 695 | 695.6 | 11 | 362125 | 99.59 | 50.1 | -0.99 | 2.05 | 0.37 | 140.06 | 57.7 | 9.65 | 8.55 | 333 | 1.96 | - | 413.41 | 2.32 | 88.27 | 29.4 | 41.8
79 | 28/08/2025 12:30:30 | 758.83 | 0 | 0 | 134.06 | 1085.4 | 124.04 | 134.64 | 684 | 684.5 | 15 | 362114 | 99.57 | 50.06 | -0.99 | 2.02 | 0.4 | 147.71 | 57.9 | 9.5 | 8.41 | 365 | 1.93 | - | 435.99 | 2.29 | 88.2 | 29.4 | 44.7
78 | 28/08/2025 12:25:30 | 764.3 | 0 | 0 | 200.97 | 1068.2 | 191.9 | 204.99 | 669 | 669.2 | 17 | 362099 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.97 | 0.59 | 237.5 | 63.4 | 9.29 | 8.23 | 626 | 1.89 | - | 701.01 | 2.24 | 88.27 | 29.6 | 47.4
77 | 28/08/2025 12:20:30 | 767.77 | 0 | 0 | 255.4 | 1065.3 | 244.54 | 260.51 | 652 | 652.2 | 23 | 362082 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.92 | 0.75 | 311.51 | 70.9 | 9.06 | 8.02 | 850 | 1.84 | - | 919.45 | 2.18 | 88.28 | 29.8 | 50.2
76 | 28/08/2025 12:15:30 | 768.53 | 0 | 0 | 272.32 | 1063.3 | 261.23 | 277.77 | 629 | 629.3 | 22 | 362059 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.86 | 0.8 | 306.37 | 70.5 | 8.74 | 7.74 | 838 | 1.77 | - | 904.27 | 2.11 | 88.16 | 29.7 | 50.2
75 | 28/08/2025 12:10:30 | 777.47 | 0 | 0 | 287.36 | 1087.1 | 266.81 | 290.05 | 607 | 607.6 | 20 | 362037 | 99.07 | 49.94 | 0.99 | 1.79 | 0.85 | 350.55 | 71.6 | 8.43 | 7.47 | 961 | 1.7 | - | 1034.68 | 2.03 | 88.3 | 29.5 | 48.6
74 | 28/08/2025 12:05:30 | 772.9 | 0 | 0 | 152.69 | 1082.8 | 141.96 | 153.72 | 587 | 586.9 | 17 | 362017 | 99.33 | 49.93 | -0.99 | 1.73 | 0.45 | 173.12 | 59.2 | 8.15 | 7.22 | 470 | 1.63 | - | 510.99 | 1.95 | 88.76 | 29.4 | 47.1
73 | 28/08/2025 12:00:30 | 795.73 | 0 | 0 | 282.4 | 1067.9 | 269.73 | 288.05 | 570 | 569.7 | 25 | 362000 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.68 | 0.83 | 319.55 | 73.9 | 7.92 | 7.01 | 884 | 1.57 | - | 943.19 | 1.89 | 88.83 | 29.4 | 47.4
72 | 28/08/2025 11:55:30 | 786.2 | 0 | 0 | 199.78 | 1084.6 | 187.88 | 203.78 | 545 | 545.6 | 18 | 361975 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.61 | 0.59 | 244.67 | 61.5 | 7.57 | 6.7 | 657 | 1.5 | - | 722.18 | 1.81 | 88.63 | 29.1 | 45.6
71 | 28/08/2025 11:50:30 | 778.7 | 0 | 0 | 306.5 | 1076.8 | 290.33 | 312.63 | 527 | 526.8 | 19 | 361957 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.56 | 0.9 | 361.71 | 69.6 | 7.32 | 6.48 | 978 | 1.44 | - | 1067.61 | 1.75 | 88.68 | 29.4 | 46.9
70 | 28/08/2025 11:45:30 | 781.9 | 0 | 0 | 263.43 | 1088.1 | 246.94 | 268.7 | 508 | 507.9 | 22 | 361938 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 1.5 | 0.78 | 287.34 | 70.1 | 7.06 | 6.25 | 769 | 1.38 | - | 848.13 | 1.69 | 88.88 | 29.4 | 46.9
69 | 28/08/2025 11:40:30 | 777.53 | 0 | 0 | 151.15 | 1079.7 | 140.5 | 151.69 | 486 | 486.2 | 19 | 361916 | 99.64 | 49.91 | -0.99 | 1.43 | 0.45 | 169.31 | 59.8 | 6.75 | 5.98 | 467 | 1.32 | - | 499.74 | 1.62 | 88.77 | 29.1 | 46.8
68 | 28/08/2025 11:35:30 | 781 | 0 | 0 | 280.01 | 1082.2 | 261.71 | 283.22 | 467 | 467.1 | 22 | 361897 | 98.87 | 49.9 | 0.99 | 1.38 | 0.83 | 320.13 | 68.5 | 6.49 | 5.74 | 857 | 1.26 | - | 944.9 | 1.55 | 88.87 | 28.9 | 46.6
67 | 28/08/2025 11:30:30 | 782.67 | 0 | 0 | 262.32 | 1094 | 244.58 | 267.57 | 445 | 445.1 | 19 | 361875 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.31 | 0.77 | 269.64 | 67.3 | 6.18 | 5.47 | 719 | 1.19 | - | 795.88 | 1.48 | 88.81 | 28.5 | 44.9
66 | 28/08/2025 11:25:30 | 786.37 | 0 | 0 | 181.32 | 1087.2 | 167.63 | 182.24 | 426 | 426.3 | 18 | 361856 | 99.49 | 49.88 | -0.99 | 1.26 | 0.54 | 254.01 | 61.3 | 5.92 | 5.24 | 676 | 1.13 | - | 749.74 | 1.41 | 88.99 | 28.5 | 44
65 | 28/08/2025 11:20:30 | 780.27 | 0 | 0 | 251.56 | 1097.2 | 230.73 | 253.16 | 408 | 408.1 | 20 | 361838 | 99.37 | 49.92 | -0.99 | 1.2 | 0.74 | 275.74 | 63.9 | 5.67 | 5.02 | 722 | 1.08 | - | 813.89 | 1.35 | 88.94 | 28.1 | 42.8
64 | 28/08/2025 11:15:30 | 781.8 | 0 | 0 | 220.71 | 1116.3 | 198.94 | 222.07 | 388 | 388.4 | 15 | 361818 | 99.39 | 49.96 | -0.99 | 1.15 | 0.65 | 264.85 | 63.3 | 5.39 | 4.77 | 686 | 1.02 | - | 781.73 | 1.29 | 88.91 | 27.8 | 41.2
63 | 28/08/2025 11:10:30 | 779.93 | 0 | 0 | 217.63 | 1110.2 | 197.59 | 219.37 | 373 | 373.2 | 15 | 361803 | 99.21 | 49.94 | -0.99 | 1.1 | 0.64 | 242.68 | 62.5 | 5.18 | 4.59 | 624 | 0.98 | - | 716.29 | 1.24 | 88.93 | 27.8 | 40.3
62 | 28/08/2025 11:05:30 | 780.93 | 0 | 0 | 193.62 | 1099.8 | 176.71 | 194.34 | 358 | 357.9 | 14 | 361788 | 99.63 | 49.95 | -0.99 | 1.06 | 0.57 | 200.32 | 61.1 | 4.97 | 4.4 | 514 | 0.93 | - | 591.27 | 1.19 | 89.02 | 27.6 | 39.8
61 | 28/08/2025 11:00:30 | 781.53 | 0 | 0 | 158.08 | 1107.4 | 143.22 | 158.6 | 344 | 343.8 | 14 | 361774 | 99.67 | 50.01 | -0.99 | 1.02 | 0.47 | 174.55 | 58.8 | 4.78 | 4.23 | 450 | 0.89 | - | 515.21 | 1.14 | 88.99 | 27.5 | 39.3
60 | 28/08/2025 10:55:30 | 779.37 | 0 | 0 | 170.04 | 1116.5 | 155.34 | 173.44 | 330 | 330.5 | 13 | 361760 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.97 | 0.5 | 175.98 | 59.3 | 4.58 | 4.06 | 452 | 0.86 | - | 519.43 | 1.1 | 88.63 | 27.5 | 39.3
59 | 28/08/2025 10:50:30 | 781.2 | 0 | 0 | 162.26 | 1111.3 | 146.77 | 163.1 | 317 | 316.9 | 14 | 361747 | 99.48 | 49.96 | 0.99 | 0.94 | 0.48 | 178.08 | 58.2 | 4.4 | 3.9 | 454 | 0.82 | - | 525.61 | 1.05 | 88.77 | 27.3 | 39.3
58 | 28/08/2025 10:45:30 | 780.5 | 0 | 0 | 171.92 | 1085 | 161.62 | 175.36 | 303 | 302.8 | 14 | 361733 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.89 | 0.51 | 191.43 | 58 | 4.21 | 3.73 | 486 | 0.78 | - | 565.02 | 1.01 | 88.72 | 27.2 | 39.2
57 | 28/08/2025 10:40:30 | 781.23 | 0 | 0 | 173.46 | 1108.2 | 159.65 | 176.93 | 289 | 288.7 | 15 | 361719 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.85 | 0.51 | 186.74 | 59.6 | 4.01 | 3.55 | 479 | 0.74 | - | 551.2 | 0.96 | 88.76 | 27.3 | 39.3
56 | 28/08/2025 10:35:30 | 781.57 | 0 | 0 | 168.84 | 1110.5 | 152.85 | 169.74 | 274 | 274.4 | 13 | 361704 | 99.47 | 49.96 | -0.99 | 0.81 | 0.5 | 186.7 | 58 | 3.81 | 3.37 | 473 | 0.7 | - | 551.07 | 0.91 | 88.48 | 27.1 | 38.9
55 | 28/08/2025 10:30:30 | 781.27 | 0 | 0 | 158.85 | 1116.4 | 145.13 | 162.03 | 261 | 260.8 | 13 | 361691 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.77 | 0.47 | 174.85 | 58.3 | 3.62 | 3.21 | 443 | 0.66 | - | 516.09 | 0.87 | 88.55 | 27 | 37.8
54 | 28/08/2025 10:25:30 | 779.8 | 0 | 0 | 135.43 | 1117.6 | 123.6 | 138.14 | 248 | 247.8 | 12 | 361678 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.73 | 0.4 | 151.27 | 60.5 | 3.44 | 3.05 | 381 | 0.62 | - | 446.5 | 0.83 | 88.51 | 26.8 | 37.1
53 | 28/08/2025 10:20:30 | 781.17 | 0 | 0 | 149.79 | 1119.8 | 133.83 | 149.86 | 236 | 235.8 | 12 | 361666 | 99.95 | 49.95 | 0.99 | 0.7 | 0.44 | 162.14 | 60.5 | 3.28 | 2.9 | 406 | 0.59 | - | 478.57 | 0.79 | 88.29 | 26.9 | 37.2
52 | 28/08/2025 10:15:30 | 783.73 | 0 | 0 | 138.25 | 1118.7 | 126.05 | 141.01 | 224 | 223.9 | 12 | 361654 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.66 | 0.41 | 153.59 | 59.5 | 3.11 | 2.75 | 388 | 0.56 | - | 453.33 | 0.75 | 88.15 | 26.7 | 37.4
51 | 28/08/2025 10:10:30 | 782.3 | 0 | 0 | 138.08 | 1111.2 | 124.89 | 138.78 | 212 | 211.8 | 13 | 361642 | 99.49 | 49.93 | -0.99 | 0.63 | 0.41 | 155.3 | 58.1 | 2.94 | 2.61 | 391 | 0.52 | - | 458.38 | 0.71 | 88.01 | 26.8 | 37.4
50 | 28/08/2025 10:05:30 | 784.8 | 0 | 0 | 138.17 | 1106.9 | 127.32 | 140.93 | 199 | 199.3 | 11 | 361629 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.59 | 0.41 | 155.04 | 58 | 2.76 | 2.45 | 387 | 0.49 | - | 457.6 | 0.67 | 87.67 | 26.6 | 37.1
49 | 28/08/2025 10:00:30 | 791.4 | 0 | 0 | 141.93 | 1118.2 | 129.47 | 144.77 | 188 | 187.8 | 13 | 361618 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.55 | 0.42 | 156.86 | 57.9 | 2.61 | 2.31 | 395 | 0.46 | - | 462.98 | 0.63 | 87.94 | 26.6 | 37
48 | 28/08/2025 09:55:30 | 790.73 | 0 | 0 | 147.39 | 1129 | 133.16 | 150.34 | 175 | 175.4 | 11 | 361605 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.52 | 0.44 | 166.33 | 58.4 | 2.43 | 2.15 | 414 | 0.42 | - | 490.95 | 0.59 | 87.4 | 26.4 | 36.5
47 | 28/08/2025 09:50:30 | 798.23 | 0 | 0 | 144.66 | 1122.8 | 129.42 | 145.31 | 164 | 163.9 | 12 | 361594 | 99.55 | 50.01 | 0.99 | 0.48 | 0.43 | 170.44 | 60 | 2.28 | 2.02 | 424 | 0.39 | - | 503.08 | 0.55 | 87.38 | 26.3 | 35.8
46 | 28/08/2025 09:45:30 | 776.27 | 0 | 0 | 162.78 | 1126.5 | 147.39 | 166.03 | 152 | 152 | 12 | 361582 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.45 | 0.48 | 172.56 | 59.4 | 2.11 | 1.87 | 432 | 0.36 | - | 509.32 | 0.51 | 87.12 | 26.1 | 35.3
45 | 28/08/2025 09:40:30 | 774.27 | 0 | 0 | 133.04 | 1131.9 | 119.89 | 135.7 | 140 | 140.4 | 11 | 361570 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.41 | 0.39 | 144.35 | 57.9 | 1.94 | 1.72 | 362 | 0.33 | - | 426.07 | 0.48 | 86.63 | 26.1 | 34.8
44 | 28/08/2025 09:35:30 | 772.77 | 0 | 0 | 126.12 | 1132.9 | 113.55 | 128.64 | 129 | 129.1 | 10 | 361559 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.38 | 0.37 | 139.3 | 58.2 | 1.79 | 1.59 | 345 | 0.29 | - | 411.17 | 0.44 | 86.54 | 25.8 | 34
43 | 28/08/2025 09:30:30 | 773.57 | 0 | 0 | 121.67 | 1125.4 | 108.26 | 121.84 | 119 | 118.7 | 10 | 361549 | 99.86 | 50.05 | 0.99 | 0.35 | 0.36 | 136.69 | 58.3 | 1.65 | 1.46 | 339 | 0.27 | - | 403.44 | 0.41 | 86.51 | 25.7 | 33.5
42 | 28/08/2025 09:25:30 | 772.6 | 0 | 0 | 111.76 | 1130.3 | 99.16 | 112.08 | 109 | 108.9 | 9 | 361539 | 99.72 | 50.07 | -0.99 | 0.32 | 0.33 | 124.51 | 60.1 | 1.51 | 1.34 | 302 | 0.24 | - | 367.51 | 0.37 | 86.02 | 25.6 | 32.8
41 | 28/08/2025 09:20:30 | 773.87 | 0 | 0 | 101.51 | 1129.6 | 91.66 | 103.54 | 100 | 100.4 | 8 | 361530 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.3 | 0.3 | 115.22 | 59.6 | 1.39 | 1.23 | 272 | 0.22 | - | 340.1 | 0.35 | 85.55 | 25.7 | 33.1
40 | 28/08/2025 09:15:30 | 759.67 | 0 | 0 | 93.73 | 1125.4 | 82.97 | 93.38 | 92 | 92.4 | 9 | 361522 | 100.38 | 50.03 | 0.99 | 0.27 | 0.28 | 103.51 | 57.3 | 1.28 | 1.13 | 250 | 0.19 | - | 305.53 | 0.32 | 85.12 | 25.5 | 32.9
39 | 28/08/2025 09:10:30 | 760.53 | 0 | 0 | 125.61 | 1143.3 | 110.95 | 126.85 | 83 | 83.3 | 9 | 361513 | 99.02 | 49.97 | -0.99 | 0.24 | 0.37 | 135 | 58.1 | 1.15 | 1.02 | 330 | 0.17 | - | 398.48 | 0.29 | 84.48 | 25.3 | 32.3
38 | 28/08/2025 09:05:30 | 761.17 | 0 | 0 | 120.22 | 1140.6 | 107.51 | 122.62 | 74 | 73.7 | 10 | 361504 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.22 | 0.35 | 132.63 | 59.9 | 1.03 | 0.91 | 323 | 0.14 | - | 391.48 | 0.26 | 84.66 | 25.1 | 30.9
37 | 28/08/2025 09:00:30 | 779.17 | 0 | 0 | 86.04 | 1139.8 | 77 | 87.76 | 64 | 64.4 | 6 | 361494 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.19 | 0.25 | 95.76 | 59.5 | 0.89 | 0.79 | 226 | 0.12 | - | 282.63 | 0.23 | 82.85 | 24.9 | 29.4
36 | 28/08/2025 08:55:30 | 777.7 | 0 | 0 | 68.1 | 1133.8 | 61.27 | 69.46 | 58 | 58.3 | 5 | 361488 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.17 | 0.2 | 76.46 | 58.9 | 0.81 | 0.71 | 171 | 0.1 | - | 225.67 | 0.21 | 82.7 | 24.7 | 28.6
35 | 28/08/2025 08:50:30 | 773.8 | 0 | 0 | 65.79 | 1121.4 | 59.84 | 67.11 | 53 | 52.8 | 5 | 361483 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.16 | 0.19 | 74.61 | 59.2 | 0.74 | 0.65 | 159 | 0.09 | - | 220.23 | 0.19 | 82.77 | 24.6 | 27.9
34 | 28/08/2025 08:45:30 | 773.93 | 0 | 0 | 50.84 | 1125.5 | 45.04 | 50.69 | 48 | 48.1 | 4 | 361478 | 100.29 | 49.95 | -0.99 | 0.14 | 0.15 | 57.97 | 58.4 | 0.67 | 0.59 | 115 | 0.08 | - | 171.1 | 0.17 | 81.89 | 24.5 | 27.2
33 | 28/08/2025 08:40:30 | 771.7 | 0 | 0 | 50.5 | 1125.8 | 45.75 | 51.51 | 44 | 43.8 | 4 | 361474 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.13 | 0.15 | 57.88 | 57.7 | 0.61 | 0.54 | 113 | 0.07 | - | 170.84 | 0.16 | 81.68 | 24.4 | 27
32 | 28/08/2025 08:35:30 | 767.5 | 0 | 0 | 38.87 | 1127.6 | 35.16 | 39.65 | 40 | 40 | 3 | 361470 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.12 | 0.11 | 46.87 | 57.1 | 0.56 | 0.49 | 83 | 0.06 | - | 138.35 | 0.15 | 80.87 | 24.3 | 26.7
31 | 28/08/2025 08:30:30 | 767.8 | 0 | 0 | 38.62 | 1130.7 | 34.84 | 39.39 | 37 | 36.8 | 4 | 361467 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.11 | 0.11 | 44.44 | 58.3 | 0.51 | 0.46 | 77 | 0.05 | - | 131.16 | 0.13 | 81.5 | 24.3 | 26.7
30 | 28/08/2025 08:25:30 | 769.47 | 0 | 0 | 37.08 | 1115.3 | 33.91 | 37.82 | 33 | 33.4 | 3 | 361463 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.1 | 0.11 | 44.69 | 58.9 | 0.46 | 0.41 | 80 | 0.05 | - | 131.89 | 0.12 | 79.19 | 24.2 | 26.4
29 | 28/08/2025 08:20:30 | 768.6 | 0 | 0 | 35.97 | 1125.6 | 32.59 | 36.69 | 30 | 30.4 | 3 | 361460 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.09 | 0.11 | 42.19 | 58.1 | 0.42 | 0.37 | 72 | 0.04 | - | 124.53 | 0.11 | 78.36 | 24.2 | 26.3
28 | 28/08/2025 08:15:30 | 770.53 | 0 | 0 | 36.23 | 1125.5 | 32.04 | 36.06 | 27 | 27.5 | 2 | 361457 | 100.48 | 50 | -0.99 | 0.08 | 0.11 | 42.45 | 57.2 | 0.38 | 0.33 | 72 | 0.04 | - | 125.29 | 0.1 | 78.13 | 24 | 26.1
27 | 28/08/2025 08:10:30 | 770.1 | 0 | 0 | 31.95 | 1123.9 | 28.72 | 32.28 | 25 | 24.8 | 3 | 361455 | 98.98 | 49.9 | -0.99 | 0.07 | 0.09 | 37.79 | 58.9 | 0.35 | 0.31 | 61 | 0.03 | - | 111.55 | 0.09 | 79.34 | 24 | 25.9
26 | 28/08/2025 08:05:30 | 771.03 | 0 | 0 | 32.21 | 1123.2 | 28.89 | 32.45 | 22 | 22.1 | 3 | 361452 | 99.25 | 49.91 | 0.99 | 0.06 | 0.1 | 38.29 | 56.6 | 0.31 | 0.27 | 61 | 0.03 | - | 113.02 | 0.08 | 78.24 | 23.9 | 25.6
25 | 28/08/2025 08:00:30 | 779.43 | 0 | 0 | 29.65 | 1112.9 | 27.18 | 30.24 | 19 | 19.5 | 2 | 361449 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.06 | 0.09 | 35.12 | 58.3 | 0.26 | 0.23 | 54 | 0.02 | - | 103.66 | 0.07 | 75.78 | 23.8 | 25.5
24 | 28/08/2025 07:55:30 | 781.73 | 0 | 0 | 28.71 | 1121 | 26.12 | 29.28 | 17 | 17.1 | 2 | 361447 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 33.72 | 56.5 | 0.24 | 0.21 | 51 | 0.02 | - | 99.51 | 0.07 | 76.03 | 23.8 | 25.2
23 | 28/08/2025 07:50:30 | 797.27 | 0 | 0 | 26.23 | 1119.2 | 23.91 | 26.75 | 15 | 14.8 | 2 | 361445 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 31.37 | 59.4 | 0.21 | 0.18 | 46 | 0.01 | - | 92.6 | 0.06 | 76.33 | 23.7 | 24.9
22 | 28/08/2025 07:45:30 | 797.6 | 0 | 0 | 24.01 | 1112.2 | 21.86 | 24.31 | 13 | 12.8 | 2 | 361443 | 98.76 | 49.91 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.77 | 58.4 | 0.18 | 0.16 | 41 | 0.01 | - | 84.91 | 0.05 | 75.24 | 23.5 | 24.7
21 | 28/08/2025 07:40:30 | 796.6 | 0 | 0 | 21.27 | 1111.5 | 19.52 | 21.7 | 11 | 10.9 | 2 | 361441 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 25.91 | 57.4 | 0.15 | 0.14 | 33 | 0.01 | - | 76.48 | 0.04 | 73.79 | 23.6 | 24.5
20 | 28/08/2025 07:35:30 | 795.3 | 0 | 0 | 19.9 | 1105.2 | 18.37 | 20.3 | 9 | 9.1 | 2 | 361439 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 24.81 | 56.6 | 0.13 | 0.11 | 27 | 0 | - | 73.24 | 0.04 | 69.91 | 23.4 | 24.2
19 | 28/08/2025 07:30:30 | 794.6 | 0 | 0 | 16.91 | 1113.1 | 15.46 | 17.21 | 7 | 7.5 | 1 | 361437 | 98.26 | 49.88 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.47 | 56.1 | 0.1 | 0.09 | 18 | 0 | - | 63.38 | 0.03 | 64.57 | 23.4 | 23.9
18 | 28/08/2025 07:25:30 | 793.57 | 0 | 0 | 13.15 | 1078.7 | 12.49 | 13.47 | 6 | 6.1 | 1 | 361436 | 97.61 | 49.92 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 17.64 | 55.1 | 0.08 | 0.07 | 8 | 0 | - | 52.08 | 0.03 | 65.59 | 23.4 | 23.6
17 | 28/08/2025 07:20:30 | 792.23 | 0 | 0 | 11.02 | 1085.1 | 10.36 | 11.24 | 5 | 5.1 | 1 | 361435 | 98.04 | 49.93 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.76 | 54 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 43.57 | 0.02 | 64.17 | 23.3 | 23.4
16 | 28/08/2025 07:15:30 | 793.3 | 0 | 0 | 9.91 | 1070 | 9.4 | 10.06 | 4 | 4.2 | 1 | 361434 | 98.52 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.03 | 53.1 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.41 | 0.02 | 62.14 | 23.3 | 23.2
15 | 28/08/2025 07:10:30 | 795.43 | 0 | 0 | 8.45 | 1057.5 | 7.74 | 8.18 | 3 | 3.4 | 0 | 361433 | 103.25 | 49.98 | 1 | 0.01 | 0.02 | 11.74 | 52.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 34.65 | 0.02 | 55.34 | 23.2 | 23.1
14 | 28/08/2025 07:05:30 | 797.43 | 0 | 0 | 6.32 | 1041.7 | 6.12 | 6.38 | 3 | 2.8 | 1 | 361433 | 99.11 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.58 | 51.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 28.27 | 0.01 | 68.11 | 23.2 | 23
13 | 28/08/2025 07:00:30 | 798.73 | 0 | 0 | 5.55 | 1029.9 | 5.5 | 5.66 | 2 | 2.3 | 0 | 361432 | 98.04 | 50 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.11 | 50 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 26.88 | 0.01 | 53.67 | 23.2 | 22.9
12 | 28/08/2025 06:55:30 | 798.73 | 0 | 0 | 5.89 | 1058.5 | 5.67 | 6.01 | 2 | 1.8 | 1 | 361432 | 98.05 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 8.77 | 48.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 25.87 | 0.01 | 65.59 | 23.2 | 22.9
11 | 28/08/2025 06:50:30 | 794.97 | 0 | 0 | 4.87 | 1052.1 | 5 | 5.26 | 1 | 1.3 | 0 | 361431 | 92.59 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 8 | 47 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 23.63 | 0.01 | 42.17 | 23.2 | 22.7
10 | 28/08/2025 06:45:30 | 790.57 | 0 | 0 | 4.61 | 1035.5 | 4.54 | 4.7 | 1 | 0.9 | 1 | 361431 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0 | 0.01 | 7.12 | 45.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.01 | 0 | 59.03 | 23.2 | 22.6
9 | 28/08/2025 06:40:30 | 789.73 | 0 | 0 | 3.24 | 1062 | 3.11 | 3.3 | 0 | 0.6 | 0 | 361430 | 98.06 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.65 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.68 | 0 | - | 23.3 | 22.6
8 | 28/08/2025 06:35:30 | 789.7 | 0 | 0 | 2.73 | 1050.9 | 2.72 | 2.86 | 0 | 0.3 | 0 | 361430 | 95.42 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 5.01 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.78 | 0 | - | 23.3 | 22.5
7 | 28/08/2025 06:30:30 | 790.23 | 0 | 0 | 1.96 | 1006.7 | 1.99 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 361430 | 98.05 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 2.67 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.89 | 0 | - | 23.4 | 22.4
6 | 28/08/2025 06:25:30 | 795 | 0 | 0 | 1.19 | 881.8 | 1.1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 361430 | 123.06 | 49.97 | -0.98 | 0 | 0 | 1.57 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.63 | 0 | - | 23.4 | 22.4
5 | 28/08/2025 06:20:30 | 797.2 | 0 | 0 | 0.51 | 1067.5 | 0.5 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 361430 | 110.63 | 49.96 | -0.89 | 0 | 0 | 0.74 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.17 | 0 | - | 23.4 | 22.4
4 | 28/08/2025 06:15:30 | 798.7 | 0 | 0 | 0 | 792.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361430 | 0 | 49.95 | 1 | 0 | 0 | 0.36 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.05 | 0 | - | 23.4 | 22.4
3 | 28/08/2025 06:10:30 | 799.03 | 0 | 0 | 0 | 947.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361430 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
2 | 28/08/2025 06:05:30 | 795.07 | 0 | 0 | 0 | 790.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361430 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
1 | 28/08/2025 06:00:30 | 787.97 | 0 | 0 | 0 | 224.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361430 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226.14 | - | - | 278.95 | - | - | -