## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 28/08/2025 18:55:30 | 770.2 | 0 | 0 | 0 | 485.3 | 0 | 0 | 1008 | 1008.5 | 0 | 368056 | 0 | 49.98 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 57 | 14 | 12.4 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 88.5 | 23.9 | 22.4
155 | 28/08/2025 18:50:30 | 769.5 | 0 | 0 | 0 | 781.6 | 0 | 0 | 1008 | 1008.5 | 0 | 368056 | 0 | 49.94 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 57.7 | 14 | 12.4 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 88.5 | 23.8 | 22.4
154 | 28/08/2025 18:45:30 | 769.3 | 0 | 0 | 0 | 793.5 | 0.03 | 0 | 1008 | 1008.5 | 0 | 368056 | 0 | 49.96 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 58.2 | 14 | 12.4 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 88.5 | 23.8 | 22.4
153 | 28/08/2025 18:40:30 | 769.23 | 0 | 0 | 0 | 826.4 | 0.59 | 0.49 | 1008 | 1008.5 | 0 | 368056 | 0 | 49.96 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 58.6 | 14 | 12.4 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 88.5 | 23.8 | 22.4
152 | 28/08/2025 18:35:30 | 771.13 | 0 | 0 | 0.51 | 1059.1 | 0.57 | 0.6 | 1008 | 1008.5 | 0 | 368056 | 84.3 | 50.01 | -0.71 | 2.98 | 0 | 0.69 | 59 | 14 | 12.4 | 0 | 2.69 | - | 2.04 | 3.36 | 88.5 | 23.8 | 22.6
151 | 28/08/2025 18:30:30 | 772.2 | 0 | 0 | 1.11 | 1072.1 | 1.06 | 1.13 | 1008 | 1008.4 | 0 | 368056 | 98.06 | 50.01 | 0.94 | 2.98 | 0 | 1.93 | 59.3 | 14 | 12.4 | 0 | 2.69 | - | 5.71 | 3.36 | 88.5 | 23.9 | 22.7
150 | 28/08/2025 18:25:30 | 774.63 | 12.8 | 4.27 | 3.16 | 1057.4 | 3.05 | 3.22 | 1008 | 1008.3 | 0 | 368056 | 98.05 | 49.96 | -0.98 | 2.98 | 0.01 | 5.27 | 59.1 | 14 | 12.4 | 0 | 2.69 | - | 15.54 | 3.36 | 88.52 | 23.9 | 22.9
149 | 28/08/2025 18:20:30 | 773.7 | 0 | 0 | 5.21 | 1074.3 | 4.95 | 5.31 | 1008 | 1007.9 | 1 | 368056 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.98 | 0.02 | 7.6 | 58.9 | 14 | 12.4 | 0 | 2.69 | - | 22.43 | 3.36 | 88.57 | 23.9 | 22.9
148 | 28/08/2025 18:15:30 | 774.3 | 0 | 0 | 6.4 | 1057 | 5.99 | 6.33 | 1007 | 1007.4 | 0 | 368055 | 101.12 | 50.01 | 1 | 2.97 | 0.02 | 9.56 | 58.6 | 13.99 | 12.38 | 0 | 2.69 | - | 28.21 | 3.36 | 88.54 | 24 | 22.9
147 | 28/08/2025 18:10:30 | 764.57 | 0 | 0 | 8.37 | 1064.1 | 8.02 | 8.54 | 1007 | 1006.8 | 1 | 368055 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.97 | 0.02 | 11.57 | 58 | 13.99 | 12.38 | 0 | 2.69 | - | 34.14 | 3.35 | 88.62 | 24.1 | 23
146 | 28/08/2025 18:05:30 | 767.6 | 0 | 0 | 10.93 | 1091 | 10.22 | 11.15 | 1006 | 1006 | 1 | 368054 | 98.04 | 50.02 | 1 | 2.97 | 0.03 | 14.32 | 57.2 | 13.97 | 12.37 | 0 | 2.69 | - | 42.26 | 3.35 | 88.61 | 24.1 | 23.1
145 | 28/08/2025 18:00:30 | 768.53 | 0 | 0 | 13.75 | 1102.1 | 12.19 | 13.44 | 1005 | 1005 | 1 | 368053 | 102.34 | 50.05 | -0.99 | 2.97 | 0.04 | 17.57 | 56.3 | 13.96 | 12.36 | 5 | 2.69 | - | 51.85 | 3.35 | 88.63 | 24.1 | 23.2
144 | 28/08/2025 17:55:30 | 769.67 | 0 | 0 | 16.66 | 1107.9 | 15.34 | 16.99 | 1004 | 1003.8 | 2 | 368052 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.96 | 0.05 | 21.38 | 60 | 13.94 | 12.35 | 17 | 2.68 | - | 63.09 | 3.34 | 88.64 | 24.1 | 23.5
143 | 28/08/2025 17:50:30 | 770.63 | 0 | 0 | 21.44 | 1106.8 | 19.27 | 21.33 | 1002 | 1002.2 | 2 | 368050 | 100.51 | 50.02 | 0.99 | 2.96 | 0.06 | 26.41 | 58.6 | 13.92 | 12.32 | 32 | 2.68 | - | 77.96 | 3.34 | 88.63 | 24.1 | 23.8
142 | 28/08/2025 17:45:30 | 770.87 | 0 | 0 | 26.4 | 1122 | 24 | 26.93 | 1000 | 1000.2 | 2 | 368048 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.95 | 0.08 | 31.47 | 56.8 | 13.89 | 12.3 | 44 | 2.68 | - | 92.88 | 3.33 | 88.64 | 24.2 | 24
141 | 28/08/2025 17:40:30 | 772.2 | 0 | 0 | 26.83 | 1120.8 | 24.42 | 27.37 | 998 | 997.9 | 2 | 368046 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.95 | 0.08 | 32.18 | 58.4 | 13.86 | 12.27 | 41 | 2.68 | - | 94.98 | 3.32 | 88.67 | 24.3 | 24.4
140 | 28/08/2025 17:35:30 | 773.57 | 0 | 0 | 23.15 | 1105.8 | 21.35 | 23.61 | 996 | 995.9 | 2 | 368044 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.94 | 0.07 | 28.11 | 56.8 | 13.83 | 12.25 | 31 | 2.67 | - | 82.96 | 3.31 | 88.71 | 24.5 | 25.1
139 | 28/08/2025 17:30:30 | 772.23 | 0 | 0 | 24.43 | 1121.8 | 22.21 | 24.92 | 994 | 993.9 | 2 | 368042 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.93 | 0.07 | 29.37 | 58.3 | 13.81 | 12.22 | 30 | 2.67 | - | 86.68 | 3.31 | 88.72 | 24.7 | 25.4
138 | 28/08/2025 17:25:30 | 773.63 | 0 | 0 | 27.51 | 1109.4 | 25.29 | 28.06 | 992 | 991.8 | 3 | 368040 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 2.93 | 0.08 | 33.11 | 56.7 | 13.78 | 12.2 | 38 | 2.67 | - | 97.74 | 3.3 | 88.73 | 24.9 | 25.7
137 | 28/08/2025 17:20:30 | 772.3 | 0 | 0 | 31.53 | 1117.6 | 28.18 | 31.49 | 989 | 989.3 | 3 | 368037 | 100.11 | 49.96 | 0.99 | 2.92 | 0.09 | 37.6 | 57.6 | 13.74 | 12.16 | 54 | 2.66 | - | 110.97 | 3.29 | 88.7 | 25 | 25.4
136 | 28/08/2025 17:15:30 | 782.03 | 0 | 0 | 33.32 | 1098.2 | 30.95 | 33.99 | 986 | 986.6 | 2 | 368034 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 2.91 | 0.1 | 39.43 | 58.7 | 13.69 | 12.13 | 63 | 2.66 | - | 116.39 | 3.28 | 88.67 | 24.9 | 25.2
135 | 28/08/2025 17:10:30 | 790.33 | 0 | 0 | 34.69 | 1121.9 | 30.3 | 33.99 | 984 | 983.8 | 3 | 368032 | 102.07 | 50.01 | -0.99 | 2.9 | 0.1 | 39.85 | 59.6 | 13.67 | 12.1 | 67 | 2.65 | - | 117.63 | 3.27 | 88.76 | 24.8 | 25.1
134 | 28/08/2025 17:05:30 | 791.2 | 0 | 0 | 28.79 | 1116.1 | 25.46 | 28.42 | 981 | 981.1 | 2 | 368029 | 101.31 | 50.07 | 1 | 2.9 | 0.08 | 34.45 | 58.9 | 13.63 | 12.06 | 58 | 2.65 | - | 101.69 | 3.26 | 88.76 | 24.7 | 24.9
133 | 28/08/2025 17:00:30 | 784.9 | 0 | 0 | 20.5 | 1106.7 | 18.89 | 20.91 | 979 | 979.2 | 2 | 368027 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.89 | 0.06 | 24.09 | 58.2 | 13.6 | 12.04 | 25 | 2.65 | - | 71.11 | 3.25 | 88.77 | 24.7 | 25.2
132 | 28/08/2025 16:55:30 | 786.6 | 0 | 0 | 39.73 | 1108.3 | 36.56 | 40.52 | 977 | 976.8 | 4 | 368025 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.88 | 0.12 | 45.87 | 56.9 | 13.57 | 12.02 | 82 | 2.64 | - | 135.39 | 3.25 | 88.81 | 24.7 | 25.5
131 | 28/08/2025 16:50:30 | 784.67 | 0 | 0 | 47.16 | 1129.5 | 42.59 | 48.1 | 973 | 973.1 | 4 | 368021 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.87 | 0.14 | 54.09 | 59.7 | 13.51 | 11.97 | 109 | 2.63 | - | 159.66 | 3.23 | 88.8 | 24.6 | 25.5
130 | 28/08/2025 16:45:30 | 784.13 | 0 | 0 | 43.83 | 1128.2 | 39.63 | 44.71 | 969 | 969.2 | 4 | 368017 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.86 | 0.13 | 51.74 | 59.2 | 13.46 | 11.92 | 102 | 2.62 | - | 152.71 | 3.22 | 88.8 | 24.5 | 25.3
129 | 28/08/2025 16:40:30 | 799.47 | 0 | 0 | 41.69 | 1125.8 | 37.07 | 41.74 | 965 | 965.6 | 3 | 368013 | 99.88 | 49.92 | 0.99 | 2.85 | 0.12 | 48.76 | 58.8 | 13.4 | 11.87 | 95 | 2.62 | - | 143.92 | 3.21 | 88.76 | 24.4 | 25.3
128 | 28/08/2025 16:35:30 | 792.63 | 0 | 0 | 40.93 | 1130.7 | 36.5 | 41.27 | 962 | 962.2 | 3 | 368010 | 99.17 | 50 | -0.99 | 2.84 | 0.12 | 47.88 | 58.8 | 13.36 | 11.83 | 92 | 2.61 | - | 141.31 | 3.2 | 88.82 | 24.3 | 25.2
127 | 28/08/2025 16:30:30 | 790.1 | 0 | 0 | 41.27 | 1116 | 37.72 | 42.09 | 959 | 958.7 | 4 | 368007 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 2.83 | 0.12 | 47.94 | 58.7 | 13.32 | 11.79 | 92 | 2.6 | - | 141.51 | 3.19 | 88.84 | 24.3 | 25
126 | 28/08/2025 16:25:30 | 785.13 | 0 | 0 | 39.81 | 1120.8 | 35.6 | 39.9 | 955 | 955.4 | 3 | 368003 | 99.77 | 49.99 | 0.99 | 2.82 | 0.12 | 47.34 | 58.7 | 13.26 | 11.74 | 85 | 2.59 | - | 139.72 | 3.17 | 88.81 | 24.2 | 24.8
125 | 28/08/2025 16:20:30 | 787.67 | 0 | 0 | 38.7 | 1131.2 | 34.9 | 39.47 | 952 | 952 | 3 | 368000 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.81 | 0.11 | 45.58 | 58.8 | 13.22 | 11.71 | 81 | 2.59 | - | 134.53 | 3.16 | 88.87 | 24.4 | 25
124 | 28/08/2025 16:15:30 | 795.3 | 0 | 0 | 38.62 | 1122.7 | 35.09 | 39.39 | 949 | 948.8 | 4 | 367997 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.8 | 0.11 | 45.03 | 59.1 | 13.18 | 11.67 | 84 | 2.58 | - | 132.9 | 3.15 | 88.89 | 24.7 | 25.2
123 | 28/08/2025 16:10:30 | 795.3 | 0 | 0 | 40.24 | 1120.3 | 35.38 | 39.64 | 945 | 945.5 | 3 | 367993 | 101.52 | 49.96 | -0.99 | 2.79 | 0.12 | 46.25 | 59.5 | 13.13 | 11.62 | 89 | 2.57 | - | 136.51 | 3.14 | 88.83 | 24.7 | 25.4
122 | 28/08/2025 16:05:30 | 795.3 | 0 | 0 | 41.78 | 1122.1 | 37.98 | 42.62 | 942 | 942.2 | 4 | 367990 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.78 | 0.12 | 48.02 | 59.7 | 13.08 | 11.59 | 95 | 2.56 | - | 141.73 | 3.13 | 88.89 | 24.8 | 25.5
121 | 28/08/2025 16:00:30 | 790.93 | 101.7 | 33.9 | 46.14 | 1139.5 | 40.1 | 45.7 | 938 | 938.5 | 3 | 367986 | 100.97 | 50.04 | 0.99 | 2.77 | 0.14 | 53.08 | 59.3 | 13.03 | 11.54 | 108 | 2.56 | - | 156.67 | 3.12 | 88.85 | 25 | 25.5
120 | 28/08/2025 15:55:30 | 785.33 | 0 | 0 | 43.75 | 1123.4 | 39.72 | 44.63 | 935 | 934.7 | 4 | 367983 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.76 | 0.13 | 50.53 | 58.5 | 12.99 | 11.5 | 92 | 2.55 | - | 149.13 | 3.1 | 88.94 | 25.4 | 25.8
119 | 28/08/2025 15:50:30 | 785.37 | 0 | 0 | 38.7 | 1120.1 | 33.84 | 37.9 | 931 | 931.1 | 2 | 367979 | 102.11 | 49.99 | 0.99 | 2.75 | 0.11 | 45.36 | 57.9 | 12.93 | 11.45 | 72 | 2.54 | - | 133.89 | 3.09 | 88.9 | 26 | 27.3
118 | 28/08/2025 15:45:30 | 785.27 | 0 | 0 | 13.24 | 1074.9 | 11.94 | 12.83 | 929 | 929.1 | 3 | 367977 | 103.19 | 49.93 | -0.99 | 2.74 | 0.04 | 16.15 | 59.6 | 12.9 | 11.43 | 10 | 2.54 | - | 47.68 | 3.08 | 88.94 | 26.3 | 32
117 | 28/08/2025 15:40:30 | 789.8 | 0 | 0 | 64 | 1106.6 | 58.99 | 65.28 | 926 | 926.2 | 6 | 367974 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.73 | 0.19 | 70.06 | 58.3 | 12.86 | 11.39 | 150 | 2.53 | - | 206.78 | 3.07 | 88.91 | 26.2 | 33.5
116 | 28/08/2025 15:35:30 | 789.23 | 0 | 0 | 82.88 | 1117.6 | 75.64 | 84.54 | 920 | 919.7 | 7 | 367968 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.72 | 0.24 | 93.67 | 57.6 | 12.78 | 11.31 | 212 | 2.52 | - | 276.48 | 3.05 | 88.94 | 26.1 | 33.3
115 | 28/08/2025 15:30:30 | 787.67 | 0 | 0 | 81 | 1113.7 | 74.19 | 82.62 | 913 | 912.9 | 7 | 367961 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.69 | 0.24 | 92.68 | 60.1 | 12.68 | 11.23 | 215 | 2.5 | - | 273.55 | 3.03 | 88.94 | 26.1 | 32.9
114 | 28/08/2025 15:25:30 | 788.1 | 0 | 0 | 78.35 | 1124.5 | 71.07 | 79.92 | 906 | 906.3 | 6 | 367954 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.67 | 0.23 | 89.48 | 58.6 | 12.58 | 11.14 | 210 | 2.48 | - | 264.1 | 3.01 | 88.93 | 26 | 32.7
113 | 28/08/2025 15:20:30 | 783.6 | 0 | 0 | 73.48 | 1114.2 | 67.27 | 74.95 | 900 | 899.7 | 6 | 367948 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.66 | 0.22 | 83.68 | 57.2 | 12.5 | 11.07 | 201 | 2.46 | - | 246.98 | 2.99 | 88.96 | 26.1 | 32.9
112 | 28/08/2025 15:15:30 | 779.87 | 0 | 0 | 73.4 | 1117 | 67.03 | 74.87 | 894 | 893.8 | 7 | 367942 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.64 | 0.22 | 82.67 | 57.2 | 12.42 | 10.99 | 208 | 2.45 | - | 244.02 | 2.97 | 88.97 | 26 | 32.8
111 | 28/08/2025 15:10:30 | 776.57 | 0 | 0 | 80.74 | 1121.6 | 72.04 | 80.8 | 887 | 887.2 | 7 | 367935 | 99.92 | 49.95 | -0.99 | 2.62 | 0.24 | 90.5 | 60.1 | 12.32 | 10.91 | 229 | 2.43 | - | 267.11 | 2.94 | 88.93 | 25.8 | 32.2
110 | 28/08/2025 15:05:30 | 779.6 | 0 | 0 | 90.74 | 1125.6 | 80.95 | 91.12 | 880 | 880.2 | 8 | 367928 | 99.59 | 49.98 | -0.99 | 2.6 | 0.27 | 101.94 | 57.9 | 12.22 | 10.82 | 259 | 2.41 | - | 300.88 | 2.92 | 88.92 | 25.7 | 31.4
109 | 28/08/2025 15:00:30 | 794.2 | 0 | 0 | 98.35 | 1136.7 | 88.25 | 100.32 | 872 | 872.1 | 8 | 367920 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.57 | 0.29 | 109.8 | 58.8 | 12.11 | 10.72 | 276 | 2.38 | - | 324.08 | 2.89 | 88.9 | 25.3 | 29.5
108 | 28/08/2025 14:55:30 | 791.63 | 0 | 0 | 95.36 | 1146 | 83.25 | 95.4 | 864 | 864.2 | 7 | 367912 | 99.96 | 49.94 | -0.99 | 2.55 | 0.28 | 106.18 | 59.8 | 12 | 10.63 | 266 | 2.36 | - | 313.41 | 2.87 | 88.92 | 25.1 | 27.2
107 | 28/08/2025 14:50:30 | 790.93 | 0 | 0 | 77.07 | 1141.5 | 67.82 | 77.41 | 857 | 856.8 | 6 | 367905 | 99.56 | 50 | -0.99 | 2.53 | 0.23 | 86.96 | 57.9 | 11.9 | 10.54 | 210 | 2.34 | - | 256.68 | 2.84 | 88.94 | 24.9 | 26.1
106 | 28/08/2025 14:45:30 | 782.33 | 0 | 0 | 53.57 | 1132.7 | 47.16 | 53.42 | 851 | 851.3 | 4 | 367899 | 100.28 | 49.96 | 1 | 2.51 | 0.16 | 61.66 | 57.1 | 11.82 | 10.47 | 139 | 2.33 | - | 181.98 | 2.83 | 88.91 | 24.6 | 25.8
105 | 28/08/2025 14:40:30 | 784.73 | 0 | 0 | 54.43 | 1135.6 | 48.89 | 55.52 | 847 | 847.1 | 6 | 367895 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.5 | 0.16 | 61.32 | 60 | 11.76 | 10.42 | 134 | 2.32 | - | 180.99 | 2.81 | 88.9 | 24.5 | 26
104 | 28/08/2025 14:35:30 | 786.43 | 0 | 0 | 87.41 | 1152.7 | 75.73 | 87.3 | 841 | 841.3 | 7 | 367889 | 100.13 | 49.95 | -0.99 | 2.48 | 0.26 | 98.34 | 57.4 | 11.68 | 10.34 | 219 | 2.3 | - | 290.26 | 2.79 | 88.91 | 24.1 | 25.9
103 | 28/08/2025 14:30:30 | 784.7 | 0 | 0 | 87.15 | 1148.1 | 77.43 | 88.89 | 834 | 834.1 | 7 | 367882 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.46 | 0.26 | 98.96 | 60.1 | 11.58 | 10.26 | 219 | 2.28 | - | 292.08 | 2.77 | 88.93 | 23.8 | 25.2
102 | 28/08/2025 14:25:30 | 778.17 | 0 | 0 | 78.69 | 1151.7 | 67.3 | 77.51 | 827 | 827.1 | 6 | 367875 | 101.52 | 49.99 | 0.99 | 2.44 | 0.23 | 88.62 | 57.8 | 11.49 | 10.17 | 193 | 2.27 | - | 261.58 | 2.74 | 88.96 | 23.4 | 24.2
101 | 28/08/2025 14:20:30 | 783.47 | 0 | 0 | 52.46 | 1147.4 | 45.4 | 52.09 | 821 | 821.6 | 3 | 367869 | 100.71 | 49.91 | 0.99 | 2.42 | 0.15 | 61.29 | 58 | 11.4 | 10.1 | 118 | 2.25 | - | 180.91 | 2.72 | 88.93 | 23.1 | 22.9
100 | 28/08/2025 14:15:30 | 783.87 | 0 | 0 | 36.23 | 1127.5 | 31.28 | 35.27 | 818 | 818.1 | 3 | 367866 | 102.72 | 50.01 | -0.99 | 2.41 | 0.11 | 41.51 | 57.9 | 11.36 | 10.06 | 64 | 2.25 | - | 122.53 | 2.71 | 88.99 | 23.3 | 23.2
99 | 28/08/2025 14:10:30 | 783.2 | 0 | 0 | 30.76 | 1111.5 | 27.7 | 30.78 | 815 | 815.4 | 4 | 367863 | 99.93 | 49.96 | -0.99 | 2.41 | 0.09 | 35.85 | 59.8 | 11.32 | 10.02 | 60 | 2.24 | - | 105.82 | 2.7 | 88.96 | 24.8 | 25.5
98 | 28/08/2025 14:05:30 | 785.57 | 0 | 0 | 84.76 | 1139.5 | 75.87 | 86.45 | 811 | 811.1 | 9 | 367859 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.39 | 0.25 | 91.56 | 57.1 | 11.26 | 9.97 | 210 | 2.23 | - | 270.24 | 2.69 | 88.95 | 25 | 27.6
97 | 28/08/2025 14:00:30 | 788.43 | 0 | 0 | 119.62 | 1150.2 | 106.08 | 122.01 | 802 | 802 | 9 | 367850 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.37 | 0.35 | 134.72 | 58.2 | 11.14 | 9.86 | 317 | 2.21 | - | 397.63 | 2.66 | 88.96 | 24.7 | 27.1
96 | 28/08/2025 13:55:30 | 777.6 | 0 | 0 | 86.3 | 1158.4 | 75.99 | 88.03 | 793 | 793.2 | 5 | 367841 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.34 | 0.25 | 98.78 | 59.6 | 11.01 | 9.75 | 230 | 2.18 | - | 291.55 | 2.63 | 89 | 24.6 | 25.4
95 | 28/08/2025 13:50:30 | 774.1 | 0 | 0 | 37.59 | 1119.2 | 34.26 | 38.34 | 788 | 788 | 4 | 367836 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.33 | 0.11 | 44.52 | 59.8 | 10.94 | 9.69 | 92 | 2.17 | - | 131.4 | 2.61 | 89.01 | 25.1 | 25.5
94 | 28/08/2025 13:45:30 | 774.83 | 0 | 0 | 55.71 | 1140.3 | 48.75 | 55.59 | 784 | 784.5 | 6 | 367832 | 100.21 | 50.04 | 0.99 | 2.31 | 0.16 | 60.43 | 56.8 | 10.89 | 9.64 | 156 | 2.16 | - | 178.37 | 2.6 | 88.97 | 25.2 | 26.9
93 | 28/08/2025 13:40:30 | 775.77 | 0 | 0 | 82.62 | 1146.6 | 72.02 | 82.58 | 778 | 777.8 | 5 | 367826 | 100.05 | 50.03 | 0.99 | 2.3 | 0.24 | 93.55 | 60 | 10.81 | 9.57 | 239 | 2.14 | - | 276.12 | 2.58 | 89.01 | 24.7 | 25.3
92 | 28/08/2025 13:35:30 | 766.8 | 0 | 0 | 28.71 | 1114.7 | 26.27 | 29.28 | 773 | 773.6 | 2 | 367821 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.28 | 0.08 | 34.53 | 56.7 | 10.74 | 9.51 | 68 | 2.13 | - | 101.91 | 2.56 | 88.95 | 24.8 | 25.1
91 | 28/08/2025 13:30:30 | 768.03 | 0 | 0 | 31.35 | 1117.7 | 28.61 | 31.98 | 771 | 771.1 | 3 | 367819 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.28 | 0.09 | 38.47 | 57.6 | 10.71 | 9.48 | 52 | 2.13 | - | 113.54 | 2.56 | 89.03 | 24.7 | 25.7
90 | 28/08/2025 13:25:30 | 776.23 | 0 | 0 | 48.36 | 1133.9 | 43.5 | 49.33 | 768 | 767.9 | 4 | 367816 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.27 | 0.14 | 55.91 | 58.1 | 10.67 | 9.45 | 72 | 2.12 | - | 165.02 | 2.54 | 89.07 | 24.8 | 25.8
89 | 28/08/2025 13:20:30 | 777.23 | 0 | 0 | 40.07 | 1102.4 | 36.19 | 39.89 | 764 | 764 | 5 | 367812 | 100.45 | 50.07 | 0.99 | 2.26 | 0.12 | 47.82 | 56.9 | 10.61 | 9.4 | 41 | 2.12 | - | 141.14 | 2.53 | 89.1 | 27.5 | 31.3
88 | 28/08/2025 13:15:30 | 778.93 | 0 | 0 | 98.18 | 1113.8 | 88.33 | 98.38 | 759 | 759 | 12 | 367807 | 99.8 | 50.13 | -0.99 | 2.24 | 0.29 | 104.76 | 60.2 | 10.54 | 9.33 | 241 | 2.11 | - | 309.21 | 2.51 | 89.08 | 28.8 | 36.6
87 | 28/08/2025 13:10:30 | 778.17 | 0 | 0 | 115.44 | 1110.9 | 105.99 | 117.75 | 747 | 747.6 | 8 | 367795 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 2.2 | 0.34 | 136.95 | 58.7 | 10.38 | 9.19 | 314 | 2.08 | - | 404.21 | 2.48 | 88.8 | 28.5 | 35.6
86 | 28/08/2025 13:05:30 | 774.97 | 0 | 0 | 95.19 | 1116.1 | 85.15 | 95.04 | 739 | 738.9 | 6 | 367787 | 100.16 | 50.3 | 0.99 | 2.18 | 0.28 | 108.48 | 59.4 | 10.26 | 9.09 | 234 | 2.05 | - | 320.18 | 2.45 | 89.1 | 28.2 | 33.6
85 | 28/08/2025 13:00:30 | 773 | 0 | 0 | 52.63 | 1104.9 | 47.45 | 52.43 | 733 | 732.7 | 5 | 367781 | 100.38 | 50.33 | -0.99 | 2.16 | 0.16 | 62.01 | 58.3 | 10.18 | 9.01 | 123 | 2.04 | - | 183.01 | 2.43 | 89.14 | 28.5 | 33.4
84 | 28/08/2025 12:55:30 | 766.33 | 0 | 0 | 62.54 | 1101.5 | 57.91 | 63.79 | 728 | 728.4 | 6 | 367776 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 2.15 | 0.18 | 67.59 | 59 | 10.11 | 8.95 | 150 | 2.03 | - | 199.51 | 2.41 | 89.05 | 28.5 | 34.3
83 | 28/08/2025 12:50:30 | 765 | 0 | 0 | 72.46 | 1114.1 | 65.62 | 73.11 | 722 | 722.1 | 5 | 367770 | 99.11 | 49.99 | -0.99 | 2.13 | 0.21 | 82.28 | 59 | 10.03 | 8.88 | 175 | 2.01 | - | 242.86 | 2.39 | 89.09 | 28.5 | 34.4
82 | 28/08/2025 12:45:30 | 765.33 | 0 | 0 | 66.13 | 1093 | 60.7 | 66.35 | 717 | 717.1 | 7 | 367765 | 99.67 | 50.04 | 0.99 | 2.12 | 0.2 | 72.68 | 59.8 | 9.96 | 8.82 | 151 | 2 | - | 214.52 | 2.38 | 89.07 | 28.7 | 36.6
81 | 28/08/2025 12:40:30 | 767.53 | 0 | 0 | 91.25 | 1095.4 | 84.97 | 93.08 | 710 | 710.2 | 9 | 367758 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.1 | 0.27 | 99.98 | 57.5 | 9.86 | 8.73 | 224 | 1.99 | - | 295.1 | 2.35 | 89.06 | 29 | 38.9
80 | 28/08/2025 12:35:30 | 771.2 | 0 | 0 | 126.03 | 1094.2 | 115.31 | 126.17 | 701 | 701.5 | 11 | 367749 | 99.89 | 50.1 | 1 | 2.07 | 0.37 | 140.06 | 58.1 | 9.74 | 8.62 | 333 | 1.96 | - | 413.41 | 2.32 | 89.03 | 29.4 | 41.8
79 | 28/08/2025 12:30:30 | 758.47 | 0 | 0 | 135.35 | 1088.4 | 126.84 | 138.06 | 690 | 690.3 | 15 | 367738 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.04 | 0.4 | 147.71 | 58 | 9.58 | 8.49 | 365 | 1.93 | - | 435.99 | 2.29 | 88.97 | 29.4 | 44.7
78 | 28/08/2025 12:25:30 | 763.4 | 0 | 0 | 206.61 | 1069.8 | 192.89 | 206.35 | 675 | 674.8 | 17 | 367723 | 100.12 | 49.98 | 0.99 | 1.99 | 0.61 | 237.5 | 63.6 | 9.38 | 8.3 | 626 | 1.89 | - | 701.01 | 2.24 | 89.06 | 29.6 | 47.4
77 | 28/08/2025 12:20:30 | 766 | 0 | 0 | 266.34 | 1051.3 | 258.41 | 271.67 | 658 | 657.7 | 23 | 367706 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.94 | 0.79 | 311.51 | 71.2 | 9.14 | 8.09 | 850 | 1.84 | - | 919.45 | 2.18 | 89.09 | 29.8 | 50.2
76 | 28/08/2025 12:15:30 | 767.6 | 0 | 0 | 274.8 | 1073 | 261.23 | 280.3 | 635 | 634.7 | 22 | 367683 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.87 | 0.81 | 306.37 | 70.9 | 8.82 | 7.81 | 838 | 1.77 | - | 904.27 | 2.11 | 89 | 29.7 | 50.2
75 | 28/08/2025 12:10:30 | 776.47 | 0 | 0 | 297.1 | 1067 | 284.01 | 303.04 | 613 | 612.7 | 22 | 367661 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.81 | 0.88 | 350.55 | 73.8 | 8.51 | 7.54 | 961 | 1.7 | - | 1034.68 | 2.03 | 89.17 | 29.5 | 48.6
74 | 28/08/2025 12:05:30 | 771.5 | 0 | 0 | 153.63 | 1070.6 | 143.28 | 153.4 | 591 | 591.3 | 17 | 367639 | 100.15 | 49.94 | 0.99 | 1.74 | 0.45 | 173.12 | 59.6 | 8.21 | 7.27 | 470 | 1.63 | - | 510.99 | 1.95 | 89.36 | 29.4 | 47.1
73 | 28/08/2025 12:00:30 | 794.6 | 0 | 0 | 287.02 | 1070 | 273.61 | 292.76 | 574 | 573.8 | 24 | 367622 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.69 | 0.85 | 319.55 | 74 | 7.97 | 7.06 | 884 | 1.57 | - | 943.19 | 1.89 | 89.45 | 29.4 | 47.4
72 | 28/08/2025 11:55:30 | 786 | 0 | 0 | 200.54 | 1080.7 | 186.22 | 201.24 | 550 | 549.9 | 19 | 367598 | 99.65 | 49.99 | -0.99 | 1.62 | 0.59 | 244.67 | 61.7 | 7.64 | 6.76 | 657 | 1.5 | - | 722.18 | 1.81 | 89.44 | 29.1 | 45.6
71 | 28/08/2025 11:50:30 | 777.7 | 0 | 0 | 308.38 | 1064 | 295.63 | 314.55 | 531 | 530.9 | 20 | 367579 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.57 | 0.91 | 361.71 | 69.5 | 7.38 | 6.53 | 978 | 1.44 | - | 1067.61 | 1.75 | 89.36 | 29.4 | 46.9
70 | 28/08/2025 11:45:30 | 780.97 | 0 | 0 | 256.43 | 1127.7 | 228.71 | 257.91 | 511 | 511.6 | 21 | 367559 | 99.42 | 49.87 | 0.99 | 1.51 | 0.76 | 287.34 | 69.1 | 7.1 | 6.28 | 769 | 1.38 | - | 848.13 | 1.69 | 89.41 | 29.4 | 46.9
69 | 28/08/2025 11:40:30 | 777.87 | 0 | 0 | 151.92 | 1067.8 | 142.77 | 152.45 | 490 | 490.5 | 20 | 367538 | 99.65 | 49.92 | 0.99 | 1.45 | 0.45 | 169.31 | 59.5 | 6.81 | 6.03 | 467 | 1.32 | - | 499.74 | 1.62 | 89.5 | 29.1 | 46.8
68 | 28/08/2025 11:35:30 | 779.87 | 0 | 0 | 281.98 | 1068.3 | 269.23 | 287.62 | 470 | 470.6 | 22 | 367518 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 1.39 | 0.83 | 320.13 | 68.5 | 6.53 | 5.78 | 857 | 1.26 | - | 944.9 | 1.55 | 89.44 | 28.9 | 46.6
67 | 28/08/2025 11:30:30 | 781.77 | 0 | 0 | 264.89 | 1086.9 | 245.36 | 266.68 | 448 | 448.3 | 19 | 367496 | 99.33 | 49.94 | -0.99 | 1.32 | 0.78 | 269.64 | 67.5 | 6.22 | 5.51 | 719 | 1.19 | - | 795.88 | 1.48 | 89.41 | 28.5 | 44.9
66 | 28/08/2025 11:25:30 | 786.5 | 0 | 0 | 182 | 1092.3 | 169.95 | 185.64 | 429 | 429.2 | 18 | 367477 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 1.27 | 0.54 | 254.01 | 61.1 | 5.96 | 5.28 | 676 | 1.13 | - | 749.74 | 1.41 | 89.61 | 28.5 | 44
65 | 28/08/2025 11:20:30 | 779.67 | 0 | 0 | 253.1 | 1092.7 | 236.26 | 258.16 | 411 | 410.9 | 20 | 367459 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.21 | 0.75 | 275.74 | 62.9 | 5.71 | 5.05 | 722 | 1.08 | - | 813.89 | 1.35 | 89.59 | 28.1 | 42.8
64 | 28/08/2025 11:15:30 | 781.3 | 0 | 0 | 228.49 | 1121 | 207.9 | 233.06 | 391 | 391.1 | 15 | 367439 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.15 | 0.67 | 264.85 | 63.6 | 5.43 | 4.81 | 686 | 1.02 | - | 781.73 | 1.29 | 89.6 | 27.8 | 41.2
63 | 28/08/2025 11:10:30 | 779.33 | 0 | 0 | 218.75 | 1096.4 | 200.37 | 219.68 | 376 | 375.9 | 16 | 367424 | 99.57 | 49.94 | -0.99 | 1.11 | 0.65 | 242.68 | 62.4 | 5.22 | 4.62 | 624 | 0.98 | - | 716.29 | 1.24 | 89.64 | 27.8 | 40.3
62 | 28/08/2025 11:05:30 | 780.33 | 0 | 0 | 194.82 | 1103.1 | 177.07 | 195.33 | 360 | 360.6 | 14 | 367408 | 99.74 | 49.95 | 0.99 | 1.06 | 0.58 | 200.32 | 60.8 | 5 | 4.43 | 514 | 0.93 | - | 591.27 | 1.19 | 89.52 | 27.6 | 39.8
61 | 28/08/2025 11:00:30 | 782.23 | 0 | 0 | 159.7 | 1104.7 | 144.66 | 159.81 | 346 | 346.4 | 13 | 367394 | 99.93 | 50.01 | -0.99 | 1.02 | 0.47 | 174.55 | 58.2 | 4.81 | 4.26 | 450 | 0.89 | - | 515.21 | 1.14 | 89.5 | 27.5 | 39.3
60 | 28/08/2025 10:55:30 | 779.1 | 0 | 0 | 173.2 | 1119.7 | 155.01 | 173.56 | 333 | 333.1 | 14 | 367381 | 99.79 | 50.01 | 0.99 | 0.98 | 0.51 | 175.98 | 60.3 | 4.63 | 4.1 | 452 | 0.86 | - | 519.43 | 1.1 | 89.43 | 27.5 | 39.3
59 | 28/08/2025 10:50:30 | 780.37 | 0 | 0 | 163.89 | 1111.6 | 148.44 | 165.01 | 319 | 319.4 | 14 | 367367 | 99.32 | 49.95 | -0.99 | 0.94 | 0.48 | 178.08 | 60.5 | 4.43 | 3.92 | 454 | 0.82 | - | 525.61 | 1.05 | 89.33 | 27.3 | 39.3
58 | 28/08/2025 10:45:30 | 780.5 | 0 | 0 | 173.88 | 1110.4 | 157.23 | 174.59 | 305 | 305.1 | 14 | 367353 | 99.59 | 50.01 | 0.99 | 0.9 | 0.51 | 191.43 | 58.1 | 4.24 | 3.75 | 486 | 0.78 | - | 565.02 | 1.01 | 89.31 | 27.2 | 39.2
57 | 28/08/2025 10:40:30 | 780.93 | 0 | 0 | 176.19 | 1107.7 | 159 | 176.13 | 291 | 290.9 | 15 | 367339 | 100.03 | 49.97 | -0.99 | 0.86 | 0.52 | 186.74 | 58.2 | 4.04 | 3.58 | 479 | 0.74 | - | 551.2 | 0.96 | 89.38 | 27.3 | 39.3
56 | 28/08/2025 10:35:30 | 780.93 | 0 | 0 | 169.61 | 1110 | 153.63 | 170.53 | 276 | 276.5 | 13 | 367324 | 99.46 | 49.96 | -0.99 | 0.81 | 0.5 | 186.7 | 58.4 | 3.83 | 3.39 | 473 | 0.7 | - | 551.07 | 0.91 | 89.13 | 27.1 | 38.9
55 | 28/08/2025 10:30:30 | 780.9 | 0 | 0 | 160.47 | 1107.9 | 147.74 | 163.68 | 263 | 262.8 | 13 | 367311 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.78 | 0.47 | 174.85 | 58.5 | 3.65 | 3.23 | 443 | 0.66 | - | 516.09 | 0.87 | 89.23 | 27 | 37.8
54 | 28/08/2025 10:25:30 | 779.77 | 0 | 0 | 136.2 | 1118.8 | 124.17 | 138.92 | 250 | 249.8 | 12 | 367298 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.74 | 0.4 | 151.27 | 60 | 3.47 | 3.07 | 381 | 0.62 | - | 446.5 | 0.83 | 89.23 | 26.8 | 37.1
53 | 28/08/2025 10:20:30 | 781.2 | 0 | 0 | 149.79 | 1113 | 137.27 | 152.78 | 238 | 237.7 | 12 | 367286 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.7 | 0.44 | 162.14 | 58.7 | 3.31 | 2.93 | 406 | 0.59 | - | 478.57 | 0.79 | 89.03 | 26.9 | 37.2
52 | 28/08/2025 10:15:30 | 783.63 | 0 | 0 | 139.11 | 1117.7 | 124.64 | 139.31 | 226 | 225.8 | 13 | 367274 | 99.86 | 49.94 | 0.99 | 0.67 | 0.41 | 153.59 | 57.8 | 3.14 | 2.78 | 388 | 0.56 | - | 453.33 | 0.75 | 88.94 | 26.7 | 37.4
51 | 28/08/2025 10:10:30 | 783.07 | 0 | 0 | 140.13 | 1115.2 | 128.17 | 142.93 | 213 | 213.5 | 12 | 367261 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.63 | 0.41 | 155.3 | 59.5 | 2.96 | 2.62 | 391 | 0.52 | - | 458.38 | 0.71 | 88.42 | 26.8 | 37.4
50 | 28/08/2025 10:05:30 | 784.73 | 0 | 0 | 139.36 | 1116.3 | 125.1 | 139.65 | 201 | 201 | 12 | 367249 | 99.79 | 49.98 | 0.99 | 0.59 | 0.41 | 155.04 | 59.3 | 2.79 | 2.47 | 387 | 0.49 | - | 457.6 | 0.67 | 88.55 | 26.6 | 37.1
49 | 28/08/2025 10:00:30 | 791.23 | 0 | 0 | 143.12 | 1118.1 | 128.56 | 143.75 | 189 | 189.3 | 12 | 367237 | 99.56 | 50.02 | 0.99 | 0.56 | 0.42 | 156.86 | 60.2 | 2.63 | 2.32 | 395 | 0.46 | - | 462.98 | 0.63 | 88.41 | 26.6 | 37
48 | 28/08/2025 09:55:30 | 790.6 | 0 | 0 | 147.99 | 1112.3 | 133.73 | 148.74 | 177 | 176.9 | 12 | 367225 | 99.49 | 50.03 | 0.99 | 0.52 | 0.44 | 166.33 | 57.9 | 2.46 | 2.18 | 414 | 0.42 | - | 490.95 | 0.59 | 88.4 | 26.4 | 36.5
47 | 28/08/2025 09:50:30 | 798.07 | 0 | 0 | 146.97 | 1111 | 132.99 | 147.75 | 165 | 165.2 | 12 | 367213 | 99.47 | 50.01 | 0.99 | 0.49 | 0.43 | 170.44 | 59.5 | 2.29 | 2.03 | 424 | 0.39 | - | 503.08 | 0.55 | 87.91 | 26.3 | 35.8
46 | 28/08/2025 09:45:30 | 775.97 | 0 | 0 | 158.33 | 1121.4 | 144.01 | 161.5 | 153 | 153.2 | 12 | 367201 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.45 | 0.47 | 172.56 | 60.4 | 2.13 | 1.88 | 432 | 0.36 | - | 509.32 | 0.51 | 87.69 | 26.1 | 35.3
45 | 28/08/2025 09:40:30 | 774.1 | 0 | 0 | 138.42 | 1117.5 | 124.43 | 139.05 | 141 | 141.6 | 11 | 367189 | 99.54 | 50.01 | -0.99 | 0.42 | 0.41 | 144.35 | 58.3 | 1.96 | 1.73 | 362 | 0.33 | - | 426.07 | 0.48 | 87.25 | 26.1 | 34.8
44 | 28/08/2025 09:35:30 | 772.87 | 0 | 0 | 126.8 | 1121.5 | 113.54 | 127.34 | 130 | 130.3 | 10 | 367178 | 99.58 | 50.01 | -0.99 | 0.38 | 0.37 | 139.3 | 57.7 | 1.81 | 1.6 | 345 | 0.29 | - | 411.17 | 0.44 | 87.21 | 25.8 | 34
43 | 28/08/2025 09:30:30 | 774.23 | 0 | 0 | 122.27 | 1122.3 | 111.12 | 124.72 | 120 | 119.7 | 10 | 367168 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.35 | 0.36 | 136.69 | 60.2 | 1.67 | 1.48 | 339 | 0.27 | - | 403.44 | 0.41 | 87.24 | 25.7 | 33.5
42 | 28/08/2025 09:25:30 | 772.27 | 0 | 0 | 112.45 | 1124 | 102.05 | 114.7 | 110 | 109.8 | 9 | 367158 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.32 | 0.33 | 124.51 | 58.3 | 1.53 | 1.35 | 302 | 0.24 | - | 367.51 | 0.37 | 86.81 | 25.6 | 32.8
41 | 28/08/2025 09:20:30 | 774.13 | 0 | 0 | 101.68 | 1130.3 | 90.33 | 102.11 | 101 | 101.2 | 8 | 367149 | 99.58 | 50.07 | 0.99 | 0.3 | 0.3 | 115.22 | 57.9 | 1.4 | 1.24 | 272 | 0.22 | - | 340.1 | 0.35 | 86.41 | 25.7 | 33.1
40 | 28/08/2025 09:15:30 | 759.2 | 0 | 0 | 94.07 | 1121.9 | 85.53 | 95.95 | 93 | 93.2 | 9 | 367141 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.27 | 0.28 | 103.51 | 58.3 | 1.29 | 1.14 | 250 | 0.19 | - | 305.53 | 0.32 | 86.05 | 25.5 | 32.9
39 | 28/08/2025 09:10:30 | 761.03 | 0 | 0 | 124.92 | 1141.8 | 111.59 | 127.42 | 84 | 84 | 10 | 367132 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.25 | 0.37 | 135 | 58.9 | 1.17 | 1.03 | 330 | 0.17 | - | 398.48 | 0.29 | 85.49 | 25.3 | 32.3
38 | 28/08/2025 09:05:30 | 761.3 | 0 | 0 | 120.73 | 1141.5 | 106.03 | 121.03 | 74 | 74.3 | 9 | 367122 | 99.75 | 49.98 | 0.99 | 0.22 | 0.36 | 132.63 | 57.5 | 1.03 | 0.91 | 323 | 0.14 | - | 391.48 | 0.26 | 84.66 | 25.1 | 30.9
37 | 28/08/2025 09:00:30 | 778.8 | 0 | 0 | 86.38 | 1133.2 | 77.75 | 88.11 | 65 | 65 | 6 | 367113 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.19 | 0.25 | 95.76 | 59.3 | 0.9 | 0.8 | 226 | 0.12 | - | 282.63 | 0.23 | 84.15 | 24.9 | 29.4
36 | 28/08/2025 08:55:30 | 777.97 | 0 | 0 | 68.78 | 1135.9 | 60.33 | 68.52 | 59 | 58.8 | 6 | 367107 | 100.37 | 50.03 | 0.99 | 0.17 | 0.2 | 76.46 | 59.7 | 0.82 | 0.73 | 171 | 0.1 | - | 225.67 | 0.21 | 84.13 | 24.7 | 28.6
35 | 28/08/2025 08:50:30 | 774.1 | 0 | 0 | 66.9 | 1142.4 | 58.2 | 66.48 | 53 | 53.3 | 5 | 367101 | 100.63 | 49.98 | -0.99 | 0.16 | 0.2 | 74.61 | 59.1 | 0.74 | 0.65 | 159 | 0.09 | - | 220.23 | 0.19 | 82.77 | 24.6 | 27.9
34 | 28/08/2025 08:45:30 | 774.83 | 0 | 0 | 51.09 | 1115.1 | 46.73 | 52.11 | 48 | 48.5 | 4 | 367096 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.14 | 0.15 | 57.97 | 57.8 | 0.67 | 0.59 | 115 | 0.08 | - | 171.1 | 0.17 | 81.89 | 24.5 | 27.2
33 | 28/08/2025 08:40:30 | 772.2 | 0 | 0 | 50.24 | 1121.5 | 45.14 | 50.62 | 44 | 44.2 | 4 | 367092 | 99.25 | 50 | -0.99 | 0.13 | 0.15 | 57.88 | 57 | 0.61 | 0.54 | 113 | 0.07 | - | 170.84 | 0.16 | 81.68 | 24.4 | 27
32 | 28/08/2025 08:35:30 | 768 | 0 | 0 | 39.99 | 1112.5 | 35.3 | 39.27 | 40 | 40.4 | 3 | 367088 | 101.84 | 49.99 | -0.99 | 0.12 | 0.12 | 46.87 | 60 | 0.56 | 0.49 | 83 | 0.06 | - | 138.35 | 0.15 | 80.87 | 24.3 | 26.7
31 | 28/08/2025 08:30:30 | 767.97 | 0 | 0 | 38.87 | 1111.8 | 34.44 | 38.29 | 37 | 37.1 | 3 | 367085 | 101.52 | 49.98 | -0.99 | 0.11 | 0.11 | 44.44 | 56.8 | 0.51 | 0.46 | 77 | 0.05 | - | 131.16 | 0.13 | 81.5 | 24.3 | 26.7
30 | 28/08/2025 08:25:30 | 769.83 | 0 | 0 | 37.42 | 1115.9 | 33.63 | 37.53 | 34 | 33.7 | 3 | 367082 | 99.72 | 50.01 | -0.99 | 0.1 | 0.11 | 44.69 | 56.9 | 0.47 | 0.42 | 80 | 0.05 | - | 131.89 | 0.12 | 81.59 | 24.2 | 26.4
29 | 28/08/2025 08:20:30 | 768.93 | 0 | 0 | 36.82 | 1116.4 | 32.73 | 36.53 | 31 | 30.7 | 3 | 367079 | 100.78 | 49.97 | 0.99 | 0.09 | 0.11 | 42.19 | 57.3 | 0.43 | 0.38 | 72 | 0.04 | - | 124.53 | 0.11 | 80.97 | 24.2 | 26.3
28 | 28/08/2025 08:15:30 | 771.47 | 0 | 0 | 36.4 | 1116 | 33.27 | 37.13 | 28 | 27.7 | 3 | 367076 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.08 | 0.11 | 42.45 | 58.1 | 0.39 | 0.34 | 72 | 0.04 | - | 125.29 | 0.1 | 81.02 | 24 | 26.1
27 | 28/08/2025 08:10:30 | 770.5 | 0 | 0 | 32.72 | 1113.6 | 29.97 | 33.37 | 25 | 25 | 3 | 367073 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.07 | 0.1 | 37.79 | 59.4 | 0.35 | 0.31 | 61 | 0.03 | - | 111.55 | 0.09 | 79.34 | 24 | 25.9
26 | 28/08/2025 08:05:30 | 772.5 | 0 | 0 | 32.55 | 1109 | 29.94 | 33.2 | 22 | 22.2 | 3 | 367070 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.06 | 0.1 | 38.29 | 56.7 | 0.31 | 0.27 | 61 | 0.03 | - | 113.02 | 0.08 | 78.24 | 23.9 | 25.6
25 | 28/08/2025 08:00:30 | 779.9 | 0 | 0 | 30.07 | 1118.6 | 27.42 | 30.67 | 19 | 19.6 | 2 | 367067 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.06 | 0.09 | 35.12 | 57.7 | 0.26 | 0.23 | 54 | 0.02 | - | 103.66 | 0.07 | 75.78 | 23.8 | 25.5
24 | 28/08/2025 07:55:30 | 782.13 | 0 | 0 | 29.3 | 1107.4 | 25.75 | 28.51 | 17 | 17.3 | 2 | 367065 | 102.77 | 50 | 0.99 | 0.05 | 0.09 | 33.72 | 59.9 | 0.24 | 0.21 | 51 | 0.02 | - | 99.51 | 0.07 | 76.03 | 23.8 | 25.2
23 | 28/08/2025 07:50:30 | 797.93 | 0 | 0 | 26.48 | 1115.6 | 23.67 | 26.41 | 15 | 14.9 | 2 | 367063 | 100.28 | 49.95 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 31.37 | 57.6 | 0.21 | 0.18 | 46 | 0.01 | - | 92.6 | 0.06 | 76.33 | 23.7 | 24.9
22 | 28/08/2025 07:45:30 | 798.67 | 0 | 0 | 24.26 | 1109.7 | 22.3 | 24.75 | 13 | 12.9 | 2 | 367061 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.77 | 56.6 | 0.18 | 0.16 | 41 | 0.01 | - | 84.91 | 0.05 | 75.24 | 23.5 | 24.7
21 | 28/08/2025 07:40:30 | 797.27 | 0 | 0 | 21.7 | 1123 | 19.15 | 21.5 | 11 | 11 | 2 | 367059 | 100.91 | 49.95 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 25.91 | 59.1 | 0.15 | 0.14 | 33 | 0.01 | - | 76.48 | 0.04 | 73.79 | 23.6 | 24.5
20 | 28/08/2025 07:35:30 | 795.63 | 0 | 0 | 20.33 | 1092.3 | 18.29 | 19.98 | 9 | 9.2 | 2 | 367057 | 101.76 | 49.88 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 24.81 | 58.1 | 0.13 | 0.11 | 27 | 0 | - | 73.24 | 0.04 | 69.91 | 23.4 | 24.2
19 | 28/08/2025 07:30:30 | 794.53 | 0 | 0 | 17.26 | 1101.7 | 15.98 | 17.61 | 7 | 7.6 | 1 | 367055 | 98.04 | 49.88 | 1 | 0.02 | 0.05 | 21.47 | 57.1 | 0.1 | 0.09 | 18 | 0 | - | 63.38 | 0.03 | 64.57 | 23.4 | 23.9
18 | 28/08/2025 07:25:30 | 793.03 | 0 | 0 | 13.41 | 1124.1 | 12.17 | 13.68 | 6 | 6.2 | 1 | 367054 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 17.64 | 56.3 | 0.08 | 0.07 | 8 | 0 | - | 52.08 | 0.03 | 65.59 | 23.4 | 23.6
17 | 28/08/2025 07:20:30 | 793.33 | 0 | 0 | 11.1 | 1097.1 | 10.32 | 11.32 | 5 | 5.2 | 1 | 367053 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.76 | 55.5 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 43.57 | 0.02 | 64.17 | 23.3 | 23.4
16 | 28/08/2025 07:15:30 | 794.13 | 0 | 0 | 10.59 | 1096.9 | 9.05 | 9.93 | 4 | 4.3 | 1 | 367052 | 106.68 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.03 | 54.5 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.41 | 0.02 | 62.14 | 23.3 | 23.2
15 | 28/08/2025 07:10:30 | 796.9 | 0 | 0 | 8.54 | 1056.7 | 8.24 | 8.71 | 3 | 3.5 | 0 | 367051 | 98.05 | 49.98 | 1 | 0.01 | 0.03 | 11.74 | 53.3 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 34.65 | 0.02 | 55.34 | 23.2 | 23.1
14 | 28/08/2025 07:05:30 | 799.23 | 0 | 0 | 6.4 | 1053.2 | 6.04 | 6.36 | 3 | 2.8 | 1 | 367051 | 100.68 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 9.58 | 52.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 28.27 | 0.01 | 68.11 | 23.2 | 23
13 | 28/08/2025 07:00:30 | 799.37 | 0 | 0 | 6.23 | 1043.9 | 5.65 | 5.9 | 2 | 2.3 | 0 | 367050 | 105.66 | 50 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 9.11 | 51.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 26.88 | 0.01 | 53.67 | 23.2 | 22.9
12 | 28/08/2025 06:55:30 | 799.37 | 0 | 0 | 6.06 | 1045.7 | 5.55 | 5.8 | 2 | 1.8 | 1 | 367050 | 104.46 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.02 | 8.77 | 49.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 25.87 | 0.01 | 65.59 | 23.2 | 22.9
11 | 28/08/2025 06:50:30 | 796.17 | 0 | 0 | 5.72 | 1043.8 | 5.59 | 5.83 | 1 | 1.3 | 0 | 367049 | 98.05 | 50 | 1 | 0 | 0.02 | 8 | 48 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 23.63 | 0.01 | 42.17 | 23.2 | 22.7
10 | 28/08/2025 06:45:30 | 790.97 | 0 | 0 | 4.44 | 1049.8 | 3.96 | 4.16 | 1 | 0.9 | 1 | 367049 | 106.78 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.12 | 46.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.01 | 0 | 59.03 | 23.2 | 22.6
9 | 28/08/2025 06:40:30 | 790.03 | 0 | 0 | 3.07 | 1082.2 | 2.89 | 3.13 | 0 | 0.6 | 0 | 367048 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 5.65 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.68 | 0 | - | 23.3 | 22.6
8 | 28/08/2025 06:35:30 | 789.2 | 0 | 0 | 2.73 | 1050.6 | 2.44 | 2.56 | 0 | 0.4 | 0 | 367048 | 106.43 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 5.01 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.78 | 0 | - | 23.3 | 22.5
7 | 28/08/2025 06:30:30 | 790.87 | 0 | 0 | 1.87 | 1030.1 | 1.85 | 1.91 | 0 | 0.2 | 0 | 367048 | 98.06 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 2.67 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.89 | 0 | - | 23.4 | 22.4
6 | 28/08/2025 06:25:30 | 794.53 | 0 | 0 | 0.85 | 880.2 | 0.98 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 367048 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0 | 0 | 1.57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.63 | 0 | - | 23.4 | 22.4
5 | 28/08/2025 06:20:30 | 798.37 | 0 | 0 | 0.51 | 855.8 | 0.61 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 367048 | 98.08 | 49.96 | 1 | 0 | 0 | 0.74 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.17 | 0 | - | 23.4 | 22.4
4 | 28/08/2025 06:15:30 | 799.8 | 0 | 0 | 0.42 | 795.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367048 | 0 | 49.95 | 0.45 | 0 | 0 | 0.36 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.05 | 0 | - | 23.4 | 22.4
3 | 28/08/2025 06:10:30 | 800.63 | 0 | 0 | 0 | 928.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367048 | 0 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
2 | 28/08/2025 06:05:30 | 795.73 | 0 | 0 | 0 | 787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367048 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
1 | 28/08/2025 06:00:30 | 788.53 | 0 | 0 | 0 | 455.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367048 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226.14 | - | - | 278.95 | - | - | -