## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 28/08/2025 18:55:30 | 773 | 0 | 0 | 0 | 493.5 | 0 | 0 | 1053 | 1052.6 | 0 | 279965 | 0 | 49.98 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 55.3 | 14.63 | 12.95 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 92.45 | 23.9 | 22.4
155 | 28/08/2025 18:50:30 | 772.33 | 0 | 0 | 0 | 780.6 | 0 | 0 | 1053 | 1052.6 | 0 | 279965 | 0 | 49.94 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 56 | 14.63 | 12.95 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 92.45 | 23.8 | 22.4
154 | 28/08/2025 18:45:30 | 772.77 | 0 | 0 | 0 | 789.7 | 0.29 | 0 | 1053 | 1052.6 | 0 | 279965 | 0 | 49.95 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 56.5 | 14.63 | 12.95 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 92.45 | 23.8 | 22.4
153 | 28/08/2025 18:40:30 | 770.27 | 0 | 0 | 0 | 835.3 | 0.49 | 0.55 | 1053 | 1052.6 | 0 | 279965 | 0 | 49.96 | 0.55 | 3.11 | 0 | 0 | 57 | 14.63 | 12.95 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 92.45 | 23.8 | 22.4
152 | 28/08/2025 18:35:30 | 774.7 | 0 | 0 | 0.42 | 1013.6 | 0.53 | 0.54 | 1053 | 1052.6 | 1 | 279965 | 78.21 | 50.02 | 0.36 | 3.11 | 0 | 0.69 | 57.5 | 14.63 | 12.95 | 0 | 2.69 | - | 2.04 | 3.36 | 92.45 | 23.8 | 22.6
151 | 28/08/2025 18:30:30 | 775.07 | 0 | 0 | 1.7 | 1020.9 | 1.7 | 1.73 | 1052 | 1052.5 | 0 | 279964 | 98.04 | 50.01 | -0.96 | 3.11 | 0.01 | 1.93 | 57.9 | 14.61 | 12.94 | 0 | 2.69 | - | 5.71 | 3.36 | 92.36 | 23.9 | 22.7
150 | 28/08/2025 18:25:30 | 776.13 | 0 | 0 | 3.16 | 1042.2 | 3.09 | 3.22 | 1052 | 1052.3 | 0 | 279964 | 98.05 | 49.96 | 0.88 | 3.11 | 0.01 | 5.27 | 58 | 14.61 | 12.94 | 0 | 2.69 | - | 15.54 | 3.36 | 92.39 | 23.9 | 22.9
149 | 28/08/2025 18:20:30 | 774 | 0 | 0 | 5.04 | 1059.1 | 4.71 | 4.99 | 1052 | 1052 | 1 | 279964 | 100.98 | 49.99 | 0.98 | 3.11 | 0.01 | 7.6 | 58 | 14.61 | 12.94 | 0 | 2.69 | - | 22.43 | 3.36 | 92.44 | 23.9 | 22.9
148 | 28/08/2025 18:15:30 | 775.57 | 0 | 0 | 6.66 | 1036.2 | 6.56 | 6.79 | 1051 | 1051.5 | 0 | 279963 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.1 | 0.02 | 9.56 | 57.9 | 14.6 | 12.93 | 0 | 2.69 | - | 28.21 | 3.36 | 92.41 | 24 | 22.9
147 | 28/08/2025 18:10:30 | 766.33 | 0 | 0 | 8.8 | 1058.1 | 8.24 | 8.72 | 1051 | 1050.8 | 1 | 279963 | 100.92 | 49.96 | -0.99 | 3.1 | 0.03 | 11.57 | 57.7 | 14.6 | 12.93 | 0 | 2.69 | - | 34.14 | 3.35 | 92.49 | 24.1 | 23
146 | 28/08/2025 18:05:30 | 768.63 | 0 | 0 | 11.53 | 1102 | 10.05 | 11.07 | 1050 | 1050 | 1 | 279962 | 104.13 | 50.02 | 1 | 3.1 | 0.03 | 14.32 | 57.2 | 14.58 | 12.91 | 0 | 2.69 | - | 42.26 | 3.35 | 92.49 | 24.1 | 23.1
145 | 28/08/2025 18:00:30 | 769.8 | 0 | 0 | 14.44 | 1087.5 | 13.01 | 14.15 | 1049 | 1048.9 | 1 | 279961 | 102.06 | 50.05 | -0.99 | 3.1 | 0.04 | 17.57 | 56.5 | 14.57 | 12.9 | 5 | 2.69 | - | 51.85 | 3.35 | 92.51 | 24.1 | 23.2
144 | 28/08/2025 17:55:30 | 770.97 | 0 | 0 | 17.77 | 1084.5 | 16.71 | 18.13 | 1048 | 1047.6 | 2 | 279960 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.09 | 0.05 | 21.38 | 56 | 14.56 | 12.89 | 17 | 2.68 | - | 63.09 | 3.34 | 92.53 | 24.1 | 23.5
143 | 28/08/2025 17:50:30 | 772.13 | 0 | 0 | 22.55 | 1106.2 | 20.32 | 22.48 | 1046 | 1045.9 | 2 | 279958 | 100.31 | 50.02 | -0.99 | 3.09 | 0.07 | 26.41 | 59.5 | 14.53 | 12.86 | 32 | 2.68 | - | 77.96 | 3.34 | 92.52 | 24.1 | 23.8
142 | 28/08/2025 17:45:30 | 772.67 | 0 | 0 | 27 | 1109.7 | 24.58 | 27.27 | 1044 | 1043.9 | 3 | 279956 | 98.99 | 50.03 | 0.99 | 3.08 | 0.08 | 31.47 | 57.5 | 14.5 | 12.84 | 44 | 2.68 | - | 92.88 | 3.33 | 92.54 | 24.2 | 24
141 | 28/08/2025 17:40:30 | 773.97 | 0 | 0 | 27.68 | 1104.8 | 25.55 | 28.23 | 1041 | 1041.5 | 2 | 279953 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.07 | 0.08 | 32.18 | 59.8 | 14.46 | 12.8 | 41 | 2.68 | - | 94.98 | 3.32 | 92.49 | 24.3 | 24.4
140 | 28/08/2025 17:35:30 | 775.23 | 0 | 0 | 23.66 | 1110.1 | 21.34 | 23.69 | 1039 | 1039.4 | 2 | 279951 | 99.89 | 50.03 | -0.99 | 3.07 | 0.07 | 28.11 | 57.2 | 14.43 | 12.78 | 31 | 2.67 | - | 82.96 | 3.31 | 92.54 | 24.5 | 25.1
139 | 28/08/2025 17:30:30 | 773.73 | 0 | 0 | 25.37 | 1114.5 | 22.48 | 25.05 | 1037 | 1037.3 | 2 | 279949 | 101.27 | 50.03 | -0.99 | 3.06 | 0.07 | 29.37 | 59.8 | 14.4 | 12.75 | 30 | 2.67 | - | 86.68 | 3.31 | 92.56 | 24.7 | 25.4
138 | 28/08/2025 17:25:30 | 775.37 | 0 | 0 | 28.62 | 1106.6 | 26.38 | 29.19 | 1035 | 1035.2 | 3 | 279947 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 3.05 | 0.08 | 33.11 | 58.1 | 14.37 | 12.73 | 38 | 2.67 | - | 97.74 | 3.3 | 92.57 | 24.9 | 25.7
137 | 28/08/2025 17:20:30 | 774 | 0 | 0 | 33.23 | 1107.1 | 30.61 | 33.89 | 1032 | 1032.5 | 2 | 279944 | 98.04 | 49.96 | 1 | 3.05 | 0.1 | 37.6 | 59.4 | 14.33 | 12.69 | 54 | 2.66 | - | 110.97 | 3.29 | 92.56 | 25 | 25.4
136 | 28/08/2025 17:15:30 | 782.9 | 0 | 0 | 34.69 | 1121.9 | 31.54 | 35.38 | 1030 | 1029.8 | 3 | 279942 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 3.04 | 0.1 | 39.43 | 57.1 | 14.31 | 12.67 | 63 | 2.66 | - | 116.39 | 3.28 | 92.63 | 24.9 | 25.2
135 | 28/08/2025 17:10:30 | 792.03 | 0 | 0 | 35.71 | 1113.9 | 31.68 | 35.29 | 1027 | 1026.8 | 3 | 279939 | 101.18 | 50.01 | -0.99 | 3.03 | 0.11 | 39.85 | 58.4 | 14.26 | 12.63 | 67 | 2.65 | - | 117.63 | 3.27 | 92.64 | 24.8 | 25.1
134 | 28/08/2025 17:05:30 | 793.03 | 0 | 0 | 29.65 | 1107.3 | 26.76 | 29.63 | 1024 | 1024 | 2 | 279936 | 100.07 | 50.07 | -0.99 | 3.02 | 0.09 | 34.45 | 59.6 | 14.22 | 12.59 | 58 | 2.65 | - | 101.69 | 3.26 | 92.66 | 24.7 | 24.9
133 | 28/08/2025 17:00:30 | 786.37 | 0 | 0 | 21.36 | 1112.5 | 19.58 | 21.79 | 1022 | 1022 | 2 | 279934 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 3.02 | 0.06 | 24.09 | 57.7 | 14.19 | 12.57 | 25 | 2.65 | - | 71.11 | 3.25 | 92.67 | 24.7 | 25.2
132 | 28/08/2025 16:55:30 | 787.93 | 0 | 0 | 41.52 | 1131 | 37.45 | 42.35 | 1020 | 1019.6 | 4 | 279932 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.01 | 0.12 | 45.87 | 56.6 | 14.17 | 12.54 | 82 | 2.64 | - | 135.39 | 3.25 | 92.72 | 24.7 | 25.5
131 | 28/08/2025 16:50:30 | 786.4 | 0 | 0 | 48.02 | 1122.9 | 42.94 | 48.22 | 1016 | 1015.7 | 4 | 279928 | 99.59 | 49.98 | -0.99 | 3 | 0.14 | 54.09 | 56.7 | 14.11 | 12.5 | 109 | 2.63 | - | 159.66 | 3.23 | 92.73 | 24.6 | 25.5
130 | 28/08/2025 16:45:30 | 785.8 | 0 | 0 | 45.88 | 1133.3 | 41.29 | 46.8 | 1012 | 1011.7 | 4 | 279924 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.99 | 0.14 | 51.74 | 59.6 | 14.06 | 12.45 | 102 | 2.62 | - | 152.71 | 3.22 | 92.74 | 24.5 | 25.3
129 | 28/08/2025 16:40:30 | 800.43 | 0 | 0 | 43.4 | 1123.8 | 38.48 | 43.25 | 1008 | 1007.9 | 4 | 279920 | 100.35 | 49.92 | -0.99 | 2.98 | 0.13 | 48.76 | 60.1 | 14 | 12.4 | 95 | 2.62 | - | 143.92 | 3.21 | 92.71 | 24.4 | 25.3
128 | 28/08/2025 16:35:30 | 794.5 | 0 | 0 | 42.72 | 1124.2 | 38.08 | 42.81 | 1004 | 1004.5 | 3 | 279916 | 99.79 | 50 | -0.99 | 2.96 | 0.13 | 47.88 | 56.9 | 13.94 | 12.35 | 92 | 2.61 | - | 141.31 | 3.2 | 92.69 | 24.3 | 25.2
127 | 28/08/2025 16:30:30 | 791.6 | 0 | 0 | 42.81 | 1124.9 | 38.82 | 43.67 | 1001 | 1000.8 | 4 | 279913 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 2.95 | 0.13 | 47.94 | 56.6 | 13.9 | 12.31 | 92 | 2.6 | - | 141.51 | 3.19 | 92.74 | 24.3 | 25
126 | 28/08/2025 16:25:30 | 786.83 | 0 | 0 | 41.52 | 1133.2 | 37.37 | 42.35 | 997 | 997.3 | 3 | 279909 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.94 | 0.12 | 47.34 | 56.8 | 13.85 | 12.26 | 85 | 2.59 | - | 139.72 | 3.17 | 92.71 | 24.2 | 24.8
125 | 28/08/2025 16:20:30 | 789.3 | 0 | 0 | 40.84 | 1131 | 36.83 | 41.66 | 994 | 993.8 | 4 | 279906 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.93 | 0.12 | 45.58 | 57.2 | 13.81 | 12.22 | 81 | 2.59 | - | 134.53 | 3.16 | 92.79 | 24.4 | 25
124 | 28/08/2025 16:15:30 | 796.53 | 0 | 0 | 39.81 | 1123.8 | 35.69 | 40.1 | 990 | 990.5 | 3 | 279902 | 99.27 | 49.97 | 0.99 | 2.92 | 0.12 | 45.03 | 57.8 | 13.75 | 12.18 | 84 | 2.58 | - | 132.9 | 3.15 | 92.73 | 24.7 | 25.2
123 | 28/08/2025 16:10:30 | 796.27 | 0 | 0 | 41.35 | 1115.6 | 36.95 | 41.22 | 987 | 987.1 | 3 | 279899 | 100.32 | 49.96 | -0.99 | 2.91 | 0.12 | 46.25 | 58.6 | 13.71 | 12.14 | 89 | 2.57 | - | 136.51 | 3.14 | 92.78 | 24.7 | 25.4
122 | 28/08/2025 16:05:30 | 796.17 | 0 | 0 | 43.23 | 1118.7 | 39.41 | 44.09 | 984 | 983.7 | 4 | 279896 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.9 | 0.13 | 48.02 | 59.4 | 13.67 | 12.1 | 95 | 2.56 | - | 141.73 | 3.13 | 92.85 | 24.8 | 25.5
121 | 28/08/2025 16:00:30 | 791.83 | 0 | 0 | 48.27 | 1130.7 | 42.24 | 47.76 | 980 | 979.8 | 4 | 279892 | 101.06 | 50.04 | 0.99 | 2.89 | 0.14 | 53.08 | 59.5 | 13.61 | 12.05 | 108 | 2.56 | - | 156.67 | 3.12 | 92.83 | 25 | 25.5
120 | 28/08/2025 15:55:30 | 786.67 | 0 | 0 | 45.88 | 1119.4 | 41.8 | 46.8 | 976 | 975.9 | 4 | 279888 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.88 | 0.14 | 50.53 | 59 | 13.56 | 12 | 92 | 2.55 | - | 149.13 | 3.1 | 92.84 | 25.4 | 25.8
119 | 28/08/2025 15:50:30 | 787.23 | 0 | 0 | 40.07 | 1113.1 | 35.93 | 40 | 972 | 972.2 | 2 | 279884 | 100.18 | 49.99 | -0.99 | 2.87 | 0.12 | 45.36 | 58.7 | 13.5 | 11.95 | 72 | 2.54 | - | 133.89 | 3.09 | 92.82 | 26 | 27.3
118 | 28/08/2025 15:45:30 | 787 | 0 | 0 | 13.33 | 1062.3 | 12.13 | 12.89 | 970 | 970 | 3 | 279882 | 103.43 | 49.93 | -0.99 | 2.86 | 0.04 | 16.15 | 55.6 | 13.47 | 11.93 | 10 | 2.54 | - | 47.68 | 3.08 | 92.87 | 26.3 | 32
117 | 28/08/2025 15:40:30 | 790.4 | 0 | 0 | 65.19 | 1105.4 | 58.99 | 65.21 | 967 | 967 | 7 | 279879 | 99.97 | 50.01 | 0.99 | 2.85 | 0.19 | 70.06 | 59.2 | 13.43 | 11.89 | 150 | 2.53 | - | 206.78 | 3.07 | 92.85 | 26.2 | 33.5
116 | 28/08/2025 15:35:30 | 792.53 | 0 | 0 | 86.47 | 1108.7 | 79.55 | 88.2 | 960 | 960.4 | 7 | 279872 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.83 | 0.26 | 93.67 | 58.8 | 13.33 | 11.81 | 212 | 2.52 | - | 276.48 | 3.05 | 92.81 | 26.1 | 33.3
115 | 28/08/2025 15:30:30 | 788.8 | 0 | 0 | 84.76 | 1117.2 | 75.76 | 84.64 | 953 | 953.2 | 7 | 279865 | 100.14 | 50.03 | -0.99 | 2.81 | 0.25 | 92.68 | 57.3 | 13.24 | 11.72 | 215 | 2.5 | - | 273.55 | 3.03 | 92.83 | 26.1 | 32.9
114 | 28/08/2025 15:25:30 | 791.17 | 0 | 0 | 82.03 | 1116.9 | 74.91 | 83.67 | 946 | 946.4 | 7 | 279858 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.79 | 0.24 | 89.48 | 59.9 | 13.14 | 11.63 | 210 | 2.48 | - | 264.1 | 3.01 | 92.86 | 26 | 32.7
113 | 28/08/2025 15:20:30 | 785.37 | 0 | 0 | 76.98 | 1111.3 | 69.12 | 76.81 | 939 | 939.5 | 6 | 279851 | 100.22 | 49.95 | 0.99 | 2.77 | 0.23 | 83.68 | 58.2 | 13.04 | 11.55 | 201 | 2.46 | - | 246.98 | 2.99 | 92.82 | 26.1 | 32.9
112 | 28/08/2025 15:15:30 | 781.3 | 0 | 0 | 76.56 | 1112.7 | 70.18 | 78.09 | 933 | 933.3 | 7 | 279845 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.75 | 0.23 | 82.67 | 57.8 | 12.96 | 11.47 | 208 | 2.45 | - | 244.02 | 2.97 | 92.85 | 26 | 32.8
111 | 28/08/2025 15:10:30 | 779.8 | 0 | 0 | 84.25 | 1113.6 | 75.52 | 84.09 | 926 | 926.5 | 7 | 279838 | 100.19 | 49.95 | 0.99 | 2.73 | 0.25 | 90.5 | 57.3 | 12.86 | 11.39 | 229 | 2.43 | - | 267.11 | 2.94 | 92.84 | 25.8 | 32.2
110 | 28/08/2025 15:05:30 | 779.87 | 0 | 0 | 95.27 | 1126.4 | 84.15 | 94.78 | 919 | 919.2 | 8 | 279831 | 100.51 | 49.98 | -0.99 | 2.71 | 0.28 | 101.94 | 59.6 | 12.76 | 11.3 | 259 | 2.41 | - | 300.88 | 2.92 | 92.86 | 25.7 | 31.4
109 | 28/08/2025 15:00:30 | 795.1 | 0 | 0 | 101.85 | 1137.5 | 89.31 | 101.58 | 911 | 910.8 | 8 | 279823 | 100.26 | 50.04 | 1 | 2.69 | 0.3 | 109.8 | 60 | 12.65 | 11.2 | 276 | 2.38 | - | 324.08 | 2.89 | 92.88 | 25.3 | 29.5
108 | 28/08/2025 14:55:30 | 793.3 | 0 | 0 | 98.35 | 1148 | 85.94 | 98.66 | 903 | 902.6 | 8 | 279815 | 99.69 | 49.94 | 0.99 | 2.67 | 0.29 | 106.18 | 57.5 | 12.54 | 11.11 | 266 | 2.36 | - | 313.41 | 2.87 | 92.93 | 25.1 | 27.2
107 | 28/08/2025 14:50:30 | 792.97 | 0 | 0 | 79.8 | 1145 | 71.09 | 81.4 | 895 | 894.9 | 6 | 279807 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.64 | 0.24 | 86.96 | 58 | 12.43 | 11.01 | 210 | 2.34 | - | 256.68 | 2.84 | 92.89 | 24.9 | 26.1
106 | 28/08/2025 14:45:30 | 785.57 | 0 | 0 | 55.37 | 1140.7 | 48.43 | 55.24 | 889 | 889.2 | 4 | 279801 | 100.23 | 49.95 | 0.99 | 2.62 | 0.16 | 61.66 | 58.1 | 12.35 | 10.93 | 139 | 2.33 | - | 181.98 | 2.83 | 92.88 | 24.6 | 25.8
105 | 28/08/2025 14:40:30 | 786.23 | 0 | 0 | 56.05 | 1136.2 | 50.32 | 57.17 | 885 | 884.9 | 6 | 279797 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.61 | 0.17 | 61.32 | 57.6 | 12.29 | 10.88 | 134 | 2.32 | - | 180.99 | 2.81 | 92.89 | 24.5 | 26
104 | 28/08/2025 14:35:30 | 788.07 | 0 | 0 | 91.25 | 1137.5 | 80.34 | 91.39 | 879 | 878.9 | 8 | 279791 | 99.85 | 49.95 | 0.99 | 2.59 | 0.27 | 98.34 | 59.6 | 12.21 | 10.81 | 219 | 2.3 | - | 290.26 | 2.79 | 92.92 | 24.1 | 25.9
103 | 28/08/2025 14:30:30 | 785.87 | 0 | 0 | 91.43 | 1148.4 | 79.04 | 90.77 | 871 | 871.4 | 7 | 279783 | 100.72 | 49.98 | -0.99 | 2.57 | 0.27 | 98.96 | 57.2 | 12.1 | 10.71 | 219 | 2.28 | - | 292.08 | 2.77 | 92.88 | 23.8 | 25.2
102 | 28/08/2025 14:25:30 | 780.5 | 0 | 0 | 80.66 | 1139.2 | 72.22 | 82.27 | 864 | 864 | 6 | 279776 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.55 | 0.24 | 88.62 | 59.6 | 12 | 10.63 | 193 | 2.27 | - | 261.58 | 2.74 | 92.94 | 23.4 | 24.2
101 | 28/08/2025 14:20:30 | 784.87 | 0 | 0 | 54.68 | 1138.1 | 48.15 | 54.8 | 858 | 858.3 | 3 | 279770 | 99.78 | 49.91 | -0.99 | 2.53 | 0.16 | 61.29 | 59.6 | 11.92 | 10.55 | 118 | 2.25 | - | 180.91 | 2.72 | 92.93 | 23.1 | 22.9
100 | 28/08/2025 14:15:30 | 785.83 | 0 | 0 | 36.74 | 1139.7 | 32.02 | 36.49 | 855 | 854.6 | 3 | 279767 | 100.67 | 50.01 | 1 | 2.52 | 0.11 | 41.51 | 59.7 | 11.88 | 10.52 | 64 | 2.25 | - | 122.53 | 2.71 | 93.02 | 23.3 | 23.2
99 | 28/08/2025 14:10:30 | 784.77 | 0 | 0 | 31.35 | 1119.5 | 27.97 | 31.31 | 852 | 851.8 | 5 | 279764 | 100.13 | 49.95 | -0.99 | 2.51 | 0.09 | 35.85 | 57.4 | 11.83 | 10.48 | 60 | 2.24 | - | 105.82 | 2.7 | 93 | 24.8 | 25.5
98 | 28/08/2025 14:05:30 | 787.33 | 0 | 0 | 88.78 | 1144.6 | 77.32 | 88.5 | 847 | 847.5 | 9 | 279759 | 100.32 | 49.97 | 0.99 | 2.5 | 0.26 | 91.56 | 59.4 | 11.76 | 10.42 | 210 | 2.23 | - | 270.24 | 2.69 | 92.9 | 25 | 27.6
97 | 28/08/2025 14:00:30 | 790.13 | 0 | 0 | 124.49 | 1142.5 | 111.14 | 126.98 | 838 | 838 | 9 | 279750 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.47 | 0.37 | 134.72 | 60.2 | 11.64 | 10.31 | 317 | 2.21 | - | 397.63 | 2.66 | 92.95 | 24.7 | 27.1
96 | 28/08/2025 13:55:30 | 779.4 | 0 | 0 | 89.72 | 1150.2 | 78.33 | 90.1 | 829 | 828.7 | 6 | 279741 | 99.58 | 49.99 | -0.99 | 2.45 | 0.26 | 98.78 | 59 | 11.51 | 10.2 | 230 | 2.18 | - | 291.55 | 2.63 | 93.04 | 24.6 | 25.4
95 | 28/08/2025 13:50:30 | 775.83 | 0 | 0 | 38.02 | 1121.6 | 34.58 | 38.78 | 823 | 823.4 | 3 | 279735 | 98.04 | 50.01 | 1 | 2.43 | 0.11 | 44.52 | 58.4 | 11.43 | 10.12 | 92 | 2.17 | - | 131.4 | 2.61 | 92.96 | 25.1 | 25.5
94 | 28/08/2025 13:45:30 | 776.5 | 0 | 0 | 56.48 | 1126.6 | 49.56 | 55.84 | 820 | 819.8 | 7 | 279732 | 101.15 | 50.04 | 0.99 | 2.42 | 0.17 | 60.43 | 59.6 | 11.39 | 10.08 | 156 | 2.16 | - | 178.37 | 2.6 | 93.05 | 25.2 | 26.9
93 | 28/08/2025 13:40:30 | 777.33 | 0 | 0 | 84.25 | 1149.2 | 73.27 | 84.2 | 813 | 813 | 4 | 279725 | 100.06 | 50.02 | 0.99 | 2.4 | 0.25 | 93.55 | 59.2 | 11.29 | 10 | 239 | 2.14 | - | 276.12 | 2.58 | 93.01 | 24.7 | 25.3
92 | 28/08/2025 13:35:30 | 768.5 | 0 | 0 | 29.82 | 1120.9 | 27.14 | 30.42 | 809 | 808.7 | 3 | 279721 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.39 | 0.09 | 34.53 | 59.7 | 11.24 | 9.95 | 68 | 2.13 | - | 101.91 | 2.56 | 93.09 | 24.8 | 25.1
91 | 28/08/2025 13:30:30 | 770.2 | 0 | 0 | 33.66 | 1106.6 | 30.11 | 33.31 | 806 | 806 | 3 | 279718 | 101.04 | 50.02 | 0.99 | 2.38 | 0.1 | 38.47 | 56.8 | 11.19 | 9.91 | 52 | 2.13 | - | 113.54 | 2.56 | 93.07 | 24.7 | 25.7
90 | 28/08/2025 13:25:30 | 777.3 | 0 | 0 | 50.92 | 1130 | 45.96 | 51.94 | 803 | 802.6 | 5 | 279715 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.37 | 0.15 | 55.91 | 57.5 | 11.15 | 9.88 | 72 | 2.12 | - | 165.02 | 2.54 | 93.13 | 24.8 | 25.8
89 | 28/08/2025 13:20:30 | 779.7 | 0 | 0 | 42.21 | 1102.9 | 38.28 | 42.22 | 798 | 798.5 | 5 | 279710 | 99.97 | 50.07 | 0.99 | 2.36 | 0.12 | 47.82 | 60.1 | 11.08 | 9.81 | 41 | 2.12 | - | 141.14 | 2.53 | 93.06 | 27.5 | 31.3
88 | 28/08/2025 13:15:30 | 780.8 | 0 | 0 | 102.53 | 1111.4 | 92.22 | 102.5 | 793 | 793.3 | 10 | 279705 | 100.03 | 50.12 | 0.99 | 2.34 | 0.3 | 104.76 | 60.2 | 11.01 | 9.75 | 241 | 2.11 | - | 309.21 | 2.51 | 93.07 | 28.8 | 36.6
87 | 28/08/2025 13:10:30 | 784.17 | 0 | 0 | 125.18 | 1129.6 | 111.61 | 126.07 | 783 | 783.1 | 11 | 279695 | 99.29 | 50.21 | -0.99 | 2.31 | 0.37 | 136.95 | 59.2 | 10.88 | 9.63 | 314 | 2.08 | - | 404.21 | 2.48 | 93.08 | 28.5 | 35.6
86 | 28/08/2025 13:05:30 | 775.9 | 0 | 0 | 100.06 | 1118.5 | 91.25 | 102.06 | 772 | 772.3 | 6 | 279684 | 98.04 | 50.3 | -0.99 | 2.28 | 0.3 | 108.48 | 59.5 | 10.72 | 9.49 | 234 | 2.05 | - | 320.18 | 2.45 | 93.08 | 28.2 | 33.6
85 | 28/08/2025 13:00:30 | 775.07 | 0 | 0 | 55.2 | 1096.6 | 51.34 | 56.3 | 766 | 765.7 | 5 | 279678 | 98.04 | 50.33 | 0.99 | 2.26 | 0.16 | 62.01 | 58.9 | 10.64 | 9.42 | 123 | 2.04 | - | 183.01 | 2.43 | 93.16 | 28.5 | 33.4
84 | 28/08/2025 12:55:30 | 768.03 | 0 | 0 | 64.51 | 1107.5 | 59.41 | 65.8 | 761 | 761.2 | 7 | 279673 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.25 | 0.19 | 67.59 | 58.7 | 10.57 | 9.36 | 150 | 2.03 | - | 199.51 | 2.41 | 93.09 | 28.5 | 34.3
83 | 28/08/2025 12:50:30 | 765.53 | 0 | 0 | 73.57 | 1110.3 | 66.71 | 74.07 | 754 | 754.4 | 5 | 279666 | 99.33 | 50 | 0.99 | 2.23 | 0.22 | 82.28 | 58.4 | 10.47 | 9.27 | 175 | 2.01 | - | 242.86 | 2.39 | 93.04 | 28.5 | 34.4
82 | 28/08/2025 12:45:30 | 766.83 | 0 | 0 | 68.27 | 1099.7 | 62.19 | 68.39 | 749 | 749.5 | 7 | 279661 | 99.83 | 50.04 | -0.99 | 2.21 | 0.2 | 72.68 | 57.5 | 10.4 | 9.21 | 151 | 2 | - | 214.52 | 2.38 | 93.04 | 28.7 | 36.6
81 | 28/08/2025 12:40:30 | 769.57 | 0 | 0 | 95.1 | 1096 | 88.5 | 97 | 742 | 742.3 | 9 | 279654 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.19 | 0.28 | 99.98 | 60.2 | 10.31 | 9.13 | 224 | 1.99 | - | 295.1 | 2.35 | 93.08 | 29 | 38.9
80 | 28/08/2025 12:35:30 | 773.97 | 0 | 0 | 131.67 | 1096.8 | 119.76 | 131.35 | 733 | 733.3 | 12 | 279645 | 100.25 | 50.1 | -0.99 | 2.16 | 0.39 | 140.06 | 59.1 | 10.18 | 9.01 | 333 | 1.96 | - | 413.41 | 2.32 | 93.09 | 29.4 | 41.8
79 | 28/08/2025 12:30:30 | 760.77 | 0 | 0 | 141.76 | 1078.4 | 134.08 | 144.59 | 721 | 721.5 | 16 | 279633 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.13 | 0.42 | 147.71 | 58.5 | 10.01 | 8.87 | 365 | 1.93 | - | 435.99 | 2.29 | 92.97 | 29.4 | 44.7
78 | 28/08/2025 12:25:30 | 766.2 | 0 | 0 | 219.26 | 1084.2 | 202.59 | 219.65 | 705 | 705.2 | 18 | 279617 | 99.82 | 49.98 | -0.99 | 2.08 | 0.65 | 237.5 | 65.5 | 9.79 | 8.67 | 626 | 1.89 | - | 701.01 | 2.24 | 93.02 | 29.6 | 47.4
77 | 28/08/2025 12:20:30 | 770.13 | 0 | 0 | 282.75 | 1062.8 | 271.36 | 288.4 | 687 | 687.5 | 24 | 279599 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.03 | 0.83 | 311.51 | 75.7 | 9.54 | 8.45 | 850 | 1.84 | - | 919.45 | 2.18 | 93.02 | 29.8 | 50.2
76 | 28/08/2025 12:15:30 | 770.4 | 0 | 0 | 290.01 | 1069.4 | 271.94 | 290.81 | 663 | 663.4 | 23 | 279575 | 99.73 | 49.94 | 0.99 | 1.96 | 0.86 | 306.37 | 75.6 | 9.21 | 8.15 | 838 | 1.77 | - | 904.27 | 2.11 | 92.92 | 29.7 | 50.2
75 | 28/08/2025 12:10:30 | 779.5 | 0 | 0 | 312.14 | 1062.5 | 293.64 | 311.99 | 640 | 640.2 | 23 | 279552 | 100.05 | 49.94 | 0.99 | 1.89 | 0.92 | 350.55 | 79.3 | 8.89 | 7.87 | 961 | 1.7 | - | 1034.68 | 2.03 | 93.1 | 29.5 | 48.6
74 | 28/08/2025 12:05:30 | 773.73 | 0 | 0 | 160.98 | 1070.6 | 150.48 | 161.1 | 617 | 617 | 18 | 279529 | 99.92 | 49.93 | 0.99 | 1.82 | 0.48 | 173.12 | 60.2 | 8.57 | 7.59 | 470 | 1.63 | - | 510.99 | 1.95 | 93.3 | 29.4 | 47.1
73 | 28/08/2025 12:00:30 | 798.23 | 0 | 0 | 297.87 | 1074.8 | 279.62 | 300.53 | 599 | 598.9 | 25 | 279511 | 99.11 | 49.95 | 0.99 | 1.77 | 0.88 | 319.55 | 78.9 | 8.32 | 7.37 | 884 | 1.57 | - | 943.19 | 1.89 | 93.35 | 29.4 | 47.4
72 | 28/08/2025 11:55:30 | 788.67 | 0 | 0 | 223.7 | 1084.5 | 206.84 | 224.31 | 574 | 573.9 | 20 | 279486 | 99.73 | 49.99 | -0.99 | 1.69 | 0.66 | 244.67 | 63.6 | 7.97 | 7.06 | 657 | 1.5 | - | 722.18 | 1.81 | 93.35 | 29.1 | 45.6
71 | 28/08/2025 11:50:30 | 780.43 | 0 | 0 | 319.06 | 1091.7 | 298.11 | 325.44 | 554 | 554 | 20 | 279466 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.64 | 0.94 | 361.71 | 74.7 | 7.69 | 6.81 | 978 | 1.44 | - | 1067.61 | 1.75 | 93.23 | 29.4 | 46.9
70 | 28/08/2025 11:45:30 | 783.67 | 0 | 0 | 261.64 | 1086.6 | 241.62 | 262.54 | 534 | 533.6 | 22 | 279446 | 99.66 | 49.87 | -0.99 | 1.58 | 0.77 | 287.34 | 70.8 | 7.42 | 6.57 | 769 | 1.38 | - | 848.13 | 1.69 | 93.43 | 29.4 | 46.9
69 | 28/08/2025 11:40:30 | 779.9 | 0 | 0 | 157.48 | 1077.3 | 146.78 | 158.12 | 512 | 511.6 | 21 | 279424 | 99.59 | 49.91 | 0.99 | 1.51 | 0.46 | 169.31 | 61.3 | 7.11 | 6.3 | 467 | 1.32 | - | 499.74 | 1.62 | 93.52 | 29.1 | 46.8
68 | 28/08/2025 11:35:30 | 782.87 | 0 | 0 | 295.14 | 1072.7 | 276.26 | 296.35 | 491 | 491.1 | 23 | 279403 | 99.59 | 49.9 | 0.99 | 1.45 | 0.87 | 320.13 | 73.2 | 6.82 | 6.04 | 857 | 1.26 | - | 944.9 | 1.55 | 93.44 | 28.9 | 46.6
67 | 28/08/2025 11:30:30 | 784.67 | 0 | 0 | 272.75 | 1075.6 | 254.26 | 273.48 | 468 | 467.7 | 21 | 279380 | 99.73 | 49.94 | -0.99 | 1.38 | 0.81 | 269.64 | 71 | 6.5 | 5.76 | 719 | 1.19 | - | 795.88 | 1.48 | 93.4 | 28.5 | 44.9
66 | 28/08/2025 11:25:30 | 787.93 | 0 | 0 | 194.82 | 1095.5 | 178.56 | 195.62 | 447 | 447.3 | 19 | 279359 | 99.59 | 49.88 | 0.99 | 1.32 | 0.58 | 254.01 | 62.2 | 6.21 | 5.5 | 676 | 1.13 | - | 749.74 | 1.41 | 93.37 | 28.5 | 44
65 | 28/08/2025 11:20:30 | 782.4 | 0 | 0 | 264.55 | 1088.7 | 247.86 | 269.84 | 428 | 428.2 | 20 | 279340 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.26 | 0.78 | 275.74 | 65.8 | 5.94 | 5.26 | 722 | 1.08 | - | 813.89 | 1.35 | 93.3 | 28.1 | 42.8
64 | 28/08/2025 11:15:30 | 783.83 | 0 | 0 | 236.77 | 1115.6 | 212.22 | 236.75 | 408 | 407.6 | 16 | 279320 | 100.01 | 49.96 | 0.99 | 1.2 | 0.7 | 264.85 | 65.4 | 5.67 | 5.02 | 686 | 1.02 | - | 781.73 | 1.29 | 93.5 | 27.8 | 41.2
63 | 28/08/2025 11:10:30 | 781.93 | 0 | 0 | 228.66 | 1099.7 | 208.03 | 228.76 | 392 | 391.8 | 16 | 279304 | 99.95 | 49.94 | 0.99 | 1.16 | 0.67 | 242.68 | 64.1 | 5.44 | 4.82 | 624 | 0.98 | - | 716.29 | 1.24 | 93.46 | 27.8 | 40.3
62 | 28/08/2025 11:05:30 | 783.07 | 0 | 0 | 202.42 | 1101.7 | 183.65 | 202.32 | 376 | 376.1 | 15 | 279288 | 100.05 | 49.95 | -0.99 | 1.11 | 0.6 | 200.32 | 61.5 | 5.22 | 4.62 | 514 | 0.93 | - | 591.27 | 1.19 | 93.5 | 27.6 | 39.8
61 | 28/08/2025 11:00:30 | 782.8 | 0 | 0 | 166.54 | 1109.1 | 150.15 | 166.53 | 361 | 361.2 | 14 | 279273 | 100.01 | 50.01 | 0.99 | 1.07 | 0.49 | 174.55 | 58.8 | 5.01 | 4.44 | 450 | 0.89 | - | 515.21 | 1.14 | 93.39 | 27.5 | 39.3
60 | 28/08/2025 10:55:30 | 781.43 | 0 | 0 | 176.36 | 1112 | 158.84 | 176.62 | 347 | 347.3 | 14 | 279259 | 99.85 | 50 | -0.99 | 1.02 | 0.52 | 175.98 | 58.6 | 4.82 | 4.27 | 452 | 0.86 | - | 519.43 | 1.1 | 93.19 | 27.5 | 39.3
59 | 28/08/2025 10:50:30 | 782.93 | 0 | 0 | 172.35 | 1115 | 154.49 | 172.25 | 333 | 333 | 15 | 279245 | 100.06 | 49.96 | 0.99 | 0.98 | 0.51 | 178.08 | 58.3 | 4.63 | 4.1 | 454 | 0.82 | - | 525.61 | 1.05 | 93.25 | 27.3 | 39.3
58 | 28/08/2025 10:45:30 | 782.7 | 0 | 0 | 181.83 | 1108.7 | 164.6 | 182.49 | 318 | 318.1 | 15 | 279230 | 99.64 | 50.01 | 0.99 | 0.94 | 0.54 | 191.43 | 59.4 | 4.42 | 3.91 | 486 | 0.78 | - | 565.02 | 1.01 | 93.12 | 27.2 | 39.2
57 | 28/08/2025 10:40:30 | 783.4 | 0 | 0 | 183.45 | 1111.4 | 165.7 | 184.16 | 303 | 303.4 | 15 | 279215 | 99.61 | 49.97 | 0.99 | 0.89 | 0.54 | 186.74 | 59.5 | 4.21 | 3.73 | 479 | 0.74 | - | 551.2 | 0.96 | 93.06 | 27.3 | 39.3
56 | 28/08/2025 10:35:30 | 783.23 | 0 | 0 | 177.13 | 1109.8 | 159.93 | 177.49 | 288 | 288.3 | 14 | 279200 | 99.8 | 49.96 | -0.99 | 0.85 | 0.52 | 186.7 | 58.1 | 4 | 3.54 | 473 | 0.7 | - | 551.07 | 0.91 | 93 | 27.1 | 38.9
55 | 28/08/2025 10:30:30 | 783.93 | 0 | 0 | 166.88 | 1119 | 152.12 | 170.22 | 274 | 273.9 | 14 | 279186 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.81 | 0.49 | 174.85 | 58.1 | 3.81 | 3.37 | 443 | 0.66 | - | 516.09 | 0.87 | 92.96 | 27 | 37.8
54 | 28/08/2025 10:25:30 | 782.77 | 0 | 0 | 142.61 | 1109.6 | 131.09 | 145.46 | 260 | 260.4 | 12 | 279172 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.77 | 0.42 | 151.27 | 60.4 | 3.61 | 3.2 | 381 | 0.62 | - | 446.5 | 0.83 | 92.79 | 26.8 | 37.1
53 | 28/08/2025 10:20:30 | 783.27 | 0 | 0 | 154.83 | 1112.5 | 141.96 | 157.93 | 248 | 247.8 | 13 | 279160 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.73 | 0.46 | 162.14 | 60.4 | 3.44 | 3.05 | 406 | 0.59 | - | 478.57 | 0.79 | 92.78 | 26.9 | 37.2
52 | 28/08/2025 10:15:30 | 785.4 | 0 | 0 | 144.75 | 1119.4 | 131.9 | 147.65 | 235 | 235.3 | 13 | 279147 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.69 | 0.43 | 153.59 | 60.5 | 3.26 | 2.89 | 388 | 0.56 | - | 453.33 | 0.75 | 92.48 | 26.7 | 37.4
51 | 28/08/2025 10:10:30 | 784.5 | 0 | 0 | 148.59 | 1106.5 | 134.38 | 148.69 | 222 | 222.5 | 13 | 279134 | 99.93 | 49.93 | -0.99 | 0.66 | 0.44 | 155.3 | 60.6 | 3.08 | 2.73 | 391 | 0.52 | - | 458.38 | 0.71 | 92.16 | 26.8 | 37.4
50 | 28/08/2025 10:05:30 | 787.33 | 0 | 0 | 145.86 | 1112.2 | 133.77 | 148.78 | 209 | 209.4 | 12 | 279121 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.62 | 0.43 | 155.04 | 57.8 | 2.9 | 2.57 | 387 | 0.49 | - | 457.6 | 0.67 | 92.07 | 26.6 | 37.1
49 | 28/08/2025 10:00:30 | 793.63 | 0 | 0 | 148.85 | 1124.7 | 134.99 | 151.83 | 197 | 197.2 | 13 | 279109 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.58 | 0.44 | 156.86 | 58.2 | 2.74 | 2.42 | 395 | 0.46 | - | 462.98 | 0.63 | 92.15 | 26.6 | 37
48 | 28/08/2025 09:55:30 | 793.2 | 0 | 0 | 157.48 | 1120.7 | 141.25 | 158.3 | 184 | 184.3 | 12 | 279096 | 99.48 | 50.03 | -0.99 | 0.54 | 0.46 | 166.33 | 58.4 | 2.56 | 2.26 | 414 | 0.42 | - | 490.95 | 0.59 | 91.89 | 26.4 | 36.5
47 | 28/08/2025 09:50:30 | 799.93 | 0 | 0 | 152.52 | 1122.6 | 136.57 | 153.32 | 172 | 172.1 | 12 | 279084 | 99.48 | 50 | -0.99 | 0.51 | 0.45 | 170.44 | 58 | 2.39 | 2.12 | 424 | 0.39 | - | 503.08 | 0.55 | 91.64 | 26.3 | 35.8
46 | 28/08/2025 09:45:30 | 778.93 | 0 | 0 | 157.56 | 1127.2 | 142.57 | 160.71 | 160 | 159.7 | 12 | 279072 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.47 | 0.47 | 172.56 | 58.3 | 2.22 | 1.97 | 432 | 0.36 | - | 509.32 | 0.51 | 91.7 | 26.1 | 35.3
45 | 28/08/2025 09:40:30 | 776.2 | 0 | 0 | 144.49 | 1128.9 | 130.55 | 147.38 | 148 | 147.7 | 12 | 279060 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.44 | 0.43 | 144.35 | 58.7 | 2.06 | 1.82 | 362 | 0.33 | - | 426.07 | 0.48 | 91.58 | 26.1 | 34.8
44 | 28/08/2025 09:35:30 | 775.1 | 0 | 0 | 132.7 | 1118.9 | 120.97 | 135.35 | 136 | 135.8 | 11 | 279048 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.4 | 0.39 | 139.3 | 60.1 | 1.89 | 1.67 | 345 | 0.29 | - | 411.17 | 0.44 | 91.23 | 25.8 | 34
43 | 28/08/2025 09:30:30 | 775.4 | 0 | 0 | 127.91 | 1121.9 | 116.29 | 130.47 | 125 | 124.8 | 11 | 279037 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.37 | 0.38 | 136.69 | 59 | 1.74 | 1.54 | 339 | 0.27 | - | 403.44 | 0.41 | 90.87 | 25.7 | 33.5
42 | 28/08/2025 09:25:30 | 774.27 | 0 | 0 | 117.57 | 1125.4 | 106.56 | 119.92 | 114 | 114.5 | 9 | 279026 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.34 | 0.35 | 124.51 | 57.6 | 1.58 | 1.4 | 302 | 0.24 | - | 367.51 | 0.37 | 89.97 | 25.6 | 32.8
41 | 28/08/2025 09:20:30 | 776.17 | 0 | 0 | 106.38 | 1131.1 | 95.93 | 108.51 | 105 | 105.5 | 8 | 279017 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.31 | 0.31 | 115.22 | 58.1 | 1.46 | 1.29 | 272 | 0.22 | - | 340.1 | 0.35 | 89.83 | 25.7 | 33.1
40 | 28/08/2025 09:15:30 | 761.77 | 0 | 0 | 97.92 | 1112.3 | 87.85 | 97.71 | 97 | 97.1 | 9 | 279009 | 100.21 | 50.02 | 1 | 0.29 | 0.29 | 103.51 | 57.2 | 1.35 | 1.19 | 250 | 0.19 | - | 305.53 | 0.32 | 89.75 | 25.5 | 32.9
39 | 28/08/2025 09:10:30 | 762.9 | 0 | 0 | 124.84 | 1140.1 | 111.69 | 127.34 | 88 | 87.7 | 10 | 279000 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.26 | 0.37 | 135 | 58.8 | 1.22 | 1.08 | 330 | 0.17 | - | 398.48 | 0.29 | 89.57 | 25.3 | 32.3
38 | 28/08/2025 09:05:30 | 764.27 | 0 | 0 | 124.67 | 1135.5 | 111.99 | 127.16 | 78 | 77.6 | 10 | 278990 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.23 | 0.37 | 132.63 | 60.3 | 1.08 | 0.96 | 323 | 0.14 | - | 391.48 | 0.26 | 89.23 | 25.1 | 30.9
37 | 28/08/2025 09:00:30 | 780.8 | 0 | 0 | 90.23 | 1130.9 | 81.38 | 92.03 | 68 | 67.9 | 7 | 278980 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.2 | 0.27 | 95.76 | 58.4 | 0.94 | 0.84 | 226 | 0.12 | - | 282.63 | 0.23 | 88.03 | 24.9 | 29.4
36 | 28/08/2025 08:55:30 | 778.9 | 0 | 0 | 71 | 1130 | 62.74 | 70.9 | 61 | 61.4 | 5 | 278973 | 100.14 | 50.03 | -0.99 | 0.18 | 0.21 | 76.46 | 57.5 | 0.85 | 0.75 | 171 | 0.1 | - | 225.67 | 0.21 | 86.98 | 24.7 | 28.6
35 | 28/08/2025 08:50:30 | 776.53 | 0 | 0 | 69.55 | 1134.5 | 60.97 | 69.17 | 56 | 55.7 | 5 | 278968 | 100.56 | 49.97 | -0.99 | 0.17 | 0.21 | 74.61 | 58.5 | 0.78 | 0.69 | 159 | 0.09 | - | 220.23 | 0.19 | 87.45 | 24.6 | 27.9
34 | 28/08/2025 08:45:30 | 776.47 | 0 | 0 | 53.57 | 1123.9 | 48.62 | 54.64 | 51 | 50.7 | 5 | 278963 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.15 | 0.16 | 57.97 | 58 | 0.71 | 0.63 | 115 | 0.08 | - | 171.1 | 0.17 | 87.01 | 24.5 | 27.2
33 | 28/08/2025 08:40:30 | 774.03 | 0 | 0 | 52.72 | 1120.4 | 47.08 | 52.75 | 46 | 46.2 | 4 | 278958 | 99.95 | 50 | -0.99 | 0.14 | 0.16 | 57.88 | 59.5 | 0.64 | 0.57 | 113 | 0.07 | - | 170.84 | 0.16 | 85.39 | 24.4 | 27
32 | 28/08/2025 08:35:30 | 769.33 | 0 | 0 | 41.27 | 1116.1 | 37.72 | 42.09 | 42 | 42.2 | 3 | 278954 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.12 | 0.12 | 46.87 | 58.6 | 0.58 | 0.52 | 83 | 0.06 | - | 138.35 | 0.15 | 84.91 | 24.3 | 26.7
31 | 28/08/2025 08:30:30 | 770.9 | 0 | 0 | 39.64 | 1107.9 | 36.49 | 40.43 | 39 | 38.8 | 4 | 278951 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.12 | 0.12 | 44.44 | 59.5 | 0.54 | 0.48 | 77 | 0.05 | - | 131.16 | 0.13 | 85.9 | 24.3 | 26.7
30 | 28/08/2025 08:25:30 | 770.97 | 0 | 0 | 39.05 | 1111.9 | 35.82 | 39.83 | 35 | 35.2 | 3 | 278947 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.1 | 0.12 | 44.69 | 60 | 0.49 | 0.43 | 80 | 0.05 | - | 131.89 | 0.12 | 83.99 | 24.2 | 26.4
29 | 28/08/2025 08:20:30 | 771.37 | 0 | 0 | 38.28 | 1114.4 | 35.04 | 39.05 | 32 | 32.1 | 3 | 278944 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.09 | 0.11 | 42.19 | 56.8 | 0.44 | 0.39 | 72 | 0.04 | - | 124.53 | 0.11 | 83.58 | 24.2 | 26.3
28 | 28/08/2025 08:15:30 | 772.03 | 0 | 0 | 37.76 | 1115.8 | 34.52 | 38.52 | 29 | 29 | 3 | 278941 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.09 | 0.11 | 42.45 | 58 | 0.4 | 0.36 | 72 | 0.04 | - | 125.29 | 0.1 | 83.92 | 24 | 26.1
27 | 28/08/2025 08:10:30 | 773 | 0 | 0 | 33.92 | 1106.8 | 30.41 | 33.65 | 26 | 26.1 | 3 | 278938 | 100.79 | 49.9 | -0.99 | 0.08 | 0.1 | 37.79 | 59.8 | 0.36 | 0.32 | 61 | 0.03 | - | 111.55 | 0.09 | 82.52 | 24 | 25.9
26 | 28/08/2025 08:05:30 | 773.13 | 0 | 0 | 33.92 | 1105.4 | 30.56 | 33.78 | 23 | 23.3 | 2 | 278935 | 100.41 | 49.91 | -0.99 | 0.07 | 0.1 | 38.29 | 56.9 | 0.32 | 0.28 | 61 | 0.03 | - | 113.02 | 0.08 | 81.79 | 23.9 | 25.6
25 | 28/08/2025 08:00:30 | 781.9 | 0 | 0 | 31.01 | 1115.9 | 28.34 | 31.63 | 21 | 20.6 | 3 | 278933 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.06 | 0.09 | 35.12 | 59 | 0.29 | 0.26 | 54 | 0.02 | - | 103.66 | 0.07 | 83.76 | 23.8 | 25.5
24 | 28/08/2025 07:55:30 | 783.77 | 0 | 0 | 29.47 | 1102.5 | 26.88 | 29.63 | 18 | 18.1 | 2 | 278930 | 99.46 | 50 | 0.99 | 0.05 | 0.09 | 33.72 | 56.9 | 0.25 | 0.22 | 51 | 0.02 | - | 99.51 | 0.07 | 80.5 | 23.8 | 25.2
23 | 28/08/2025 07:50:30 | 799.6 | 0 | 0 | 27.85 | 1105.5 | 24.82 | 27.44 | 16 | 15.7 | 3 | 278928 | 101.49 | 49.95 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 31.37 | 59.9 | 0.22 | 0.2 | 46 | 0.01 | - | 92.6 | 0.06 | 81.42 | 23.7 | 24.9
22 | 28/08/2025 07:45:30 | 799.33 | 0 | 0 | 25.12 | 1120 | 22.88 | 25.62 | 13 | 13.5 | 2 | 278925 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.77 | 58.7 | 0.18 | 0.16 | 41 | 0.01 | - | 84.91 | 0.05 | 75.24 | 23.5 | 24.7
21 | 28/08/2025 07:40:30 | 798.93 | 0 | 0 | 22.64 | 1113.2 | 20.74 | 23.09 | 11 | 11.5 | 1 | 278923 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 25.91 | 57.6 | 0.15 | 0.14 | 33 | 0.01 | - | 76.48 | 0.04 | 73.79 | 23.6 | 24.5
20 | 28/08/2025 07:35:30 | 796.8 | 0 | 0 | 21.02 | 1090.8 | 19.2 | 20.94 | 10 | 9.7 | 2 | 278922 | 100.39 | 49.88 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 24.81 | 56.9 | 0.14 | 0.12 | 27 | 0 | - | 73.24 | 0.04 | 77.67 | 23.4 | 24.2
19 | 28/08/2025 07:30:30 | 795.67 | 0 | 0 | 18.37 | 1093.7 | 17.13 | 18.74 | 8 | 8 | 2 | 278920 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.47 | 55.9 | 0.11 | 0.1 | 18 | 0 | - | 63.38 | 0.03 | 73.79 | 23.4 | 23.9
18 | 28/08/2025 07:25:30 | 795.73 | 0 | 0 | 14.09 | 1090.8 | 12.96 | 14.14 | 6 | 6.5 | 1 | 278918 | 99.63 | 49.92 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 17.64 | 54.2 | 0.08 | 0.07 | 8 | 0 | - | 52.08 | 0.03 | 65.59 | 23.4 | 23.6
17 | 28/08/2025 07:20:30 | 793.57 | 0 | 0 | 11.36 | 1104.7 | 10.49 | 11.59 | 5 | 5.5 | 1 | 278917 | 98.04 | 49.93 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.76 | 52.9 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 43.57 | 0.02 | 64.17 | 23.3 | 23.4
16 | 28/08/2025 07:15:30 | 794.6 | 0 | 0 | 11.1 | 1075.4 | 10.01 | 10.77 | 4 | 4.5 | 0 | 278916 | 103.1 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.03 | 51.9 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.41 | 0.02 | 62.14 | 23.3 | 23.2
15 | 28/08/2025 07:10:30 | 796.63 | 0 | 0 | 9.31 | 1058.4 | 8.97 | 9.5 | 4 | 3.7 | 1 | 278916 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 11.74 | 50.8 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 34.65 | 0.02 | 73.79 | 23.2 | 23.1
14 | 28/08/2025 07:05:30 | 799.03 | 0 | 0 | 6.83 | 1054.9 | 6.38 | 6.73 | 3 | 3 | 1 | 278915 | 101.49 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.58 | 49.8 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 28.27 | 0.01 | 68.11 | 23.2 | 23
13 | 28/08/2025 07:00:30 | 800.03 | 0 | 0 | 6.23 | 1039.5 | 6.29 | 6.54 | 2 | 2.5 | 0 | 278914 | 95.33 | 50 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.11 | 48.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 26.88 | 0.01 | 53.67 | 23.2 | 22.9
12 | 28/08/2025 06:55:30 | 800.53 | 0 | 0 | 6.57 | 1064.1 | 6.3 | 6.7 | 2 | 1.9 | 1 | 278914 | 98.05 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 8.77 | 47.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 25.87 | 0.01 | 65.59 | 23.2 | 22.9
11 | 28/08/2025 06:50:30 | 796.97 | 0 | 0 | 5.72 | 1056.7 | 5.52 | 5.83 | 1 | 1.4 | 0 | 278913 | 98.05 | 50 | 1 | 0 | 0.02 | 8 | 46 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 23.63 | 0.01 | 42.17 | 23.2 | 22.7
10 | 28/08/2025 06:45:30 | 791.73 | 0 | 0 | 4.69 | 1042.5 | 4.59 | 4.78 | 1 | 1 | 0 | 278913 | 98.06 | 49.99 | 1 | 0 | 0.01 | 7.12 | 44.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.01 | 0 | 59.03 | 23.2 | 22.6
9 | 28/08/2025 06:40:30 | 791.23 | 0 | 0 | 3.67 | 1045.6 | 3.58 | 3.74 | 1 | 0.6 | 1 | 278913 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 5.65 | 42.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.68 | 0 | 98.39 | 23.3 | 22.6
8 | 28/08/2025 06:35:30 | 792.17 | 0 | 0 | 2.99 | 1054.8 | 2.52 | 2.65 | 0 | 0.4 | 0 | 278912 | 112.7 | 49.95 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.01 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.78 | 0 | - | 23.3 | 22.5
7 | 28/08/2025 06:30:30 | 792.87 | 0 | 0 | 1.96 | 995.9 | 2.01 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 278912 | 98.05 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 2.67 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.89 | 0 | - | 23.4 | 22.4
6 | 28/08/2025 06:25:30 | 796.8 | 0 | 0 | 0.93 | 880.6 | 1 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 278912 | 106.04 | 49.97 | 1 | 0 | 0 | 1.57 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.63 | 0 | - | 23.4 | 22.4
5 | 28/08/2025 06:20:30 | 798.7 | 0 | 0 | 0.51 | 856.4 | 0.61 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 278912 | 98.08 | 49.96 | 1 | 0 | 0 | 0.74 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.17 | 0 | - | 23.4 | 22.4
4 | 28/08/2025 06:15:30 | 801.5 | 0 | 0 | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278912 | 0 | 49.95 | -0.71 | 0 | 0 | 0.36 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.05 | 0 | - | 23.4 | 22.4
3 | 28/08/2025 06:10:30 | 800.37 | 0 | 0 | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278912 | 0 | 49.98 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
2 | 28/08/2025 06:05:30 | 796.8 | 0 | 0 | 0 | 802.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278912 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
1 | 28/08/2025 06:00:30 | 791.77 | 0 | 0 | 0 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278912 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226.14 | - | - | 278.95 | - | - | -