## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 28/08/2025 18:55:30 | 769.27 | 0 | 0 | 0 | 513.5 | 0.03 | 0 | 1040 | 1040 | 0 | 391331 | 0 | 49.98 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 56.7 | 14.44 | 12.23 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 87.33 | 23.9 | 22.4
155 | 28/08/2025 18:50:30 | 769.77 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0.03 | 0.49 | 1040 | 1040 | 0 | 391331 | 0 | 49.93 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 57.1 | 14.44 | 12.23 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 87.33 | 23.8 | 22.4
154 | 28/08/2025 18:45:30 | 768.5 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0.58 | 0.54 | 1040 | 1040 | 0 | 391331 | 0 | 49.96 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 57.1 | 14.44 | 12.23 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 87.33 | 23.8 | 22.4
153 | 28/08/2025 18:40:30 | 767.57 | 0 | 0 | 0.42 | 1014.9 | 0.58 | 0.59 | 1040 | 1040 | 0 | 391331 | 70.71 | 49.95 | -0.22 | 2.94 | 0 | 0 | 56.9 | 14.44 | 12.23 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 87.33 | 23.8 | 22.4
152 | 28/08/2025 18:35:30 | 771.23 | 0 | 0 | 0.51 | 924.3 | 0.87 | 0.8 | 1040 | 1040 | 0 | 391331 | 63.43 | 50.01 | 0.22 | 2.94 | 0 | 0.72 | 56.6 | 14.44 | 12.23 | 0 | 2.69 | - | 2.04 | 3.36 | 87.33 | 23.8 | 22.6
151 | 28/08/2025 18:30:30 | 770.83 | 0 | 0 | 1.45 | 1053.6 | 1.39 | 1.47 | 1040 | 1039.9 | 1 | 391331 | 98.91 | 50 | -0.71 | 2.94 | 0 | 2.02 | 56.2 | 14.44 | 12.23 | 0 | 2.69 | - | 5.71 | 3.36 | 87.33 | 23.9 | 22.7
150 | 28/08/2025 18:25:30 | 773.57 | 0 | 0 | 3.07 | 1049.5 | 2.98 | 3.13 | 1039 | 1039.7 | 0 | 391330 | 98.05 | 49.96 | 0.94 | 2.93 | 0.01 | 5.51 | 56 | 14.43 | 12.22 | 0 | 2.69 | - | 15.54 | 3.36 | 87.28 | 23.9 | 22.9
149 | 28/08/2025 18:20:30 | 772.17 | 0 | 0 | 5.21 | 1064.6 | 5.09 | 5.42 | 1039 | 1039.4 | 0 | 391330 | 96.21 | 50 | 0.99 | 2.93 | 0.01 | 7.94 | 60 | 14.43 | 12.22 | 0 | 2.69 | - | 22.43 | 3.36 | 87.33 | 23.9 | 22.9
148 | 28/08/2025 18:15:30 | 773.97 | 0 | 0 | 7.17 | 1040.9 | 6.85 | 7.13 | 1039 | 1038.9 | 1 | 391330 | 100.6 | 50.01 | 0.99 | 2.93 | 0.02 | 9.99 | 59.7 | 14.43 | 12.22 | 0 | 2.69 | - | 28.21 | 3.36 | 87.38 | 24 | 22.9
147 | 28/08/2025 18:10:30 | 764.53 | 0 | 0 | 8.88 | 1067.3 | 8.49 | 9.06 | 1038 | 1038.2 | 1 | 391329 | 98.05 | 49.96 | -0.99 | 2.93 | 0.03 | 12.09 | 59.4 | 14.42 | 12.21 | 0 | 2.69 | - | 34.14 | 3.35 | 87.37 | 24.1 | 23
146 | 28/08/2025 18:05:30 | 766.43 | 0 | 0 | 10.51 | 1085.5 | 10.25 | 11.13 | 1037 | 1037.4 | 1 | 391328 | 94.42 | 50.02 | -0.99 | 2.93 | 0.03 | 14.97 | 58.9 | 14.4 | 12.2 | 0 | 2.69 | - | 42.26 | 3.35 | 87.37 | 24.1 | 23.1
145 | 28/08/2025 18:00:30 | 766.97 | 0 | 0 | 13.67 | 1099 | 12.69 | 13.94 | 1036 | 1036.3 | 1 | 391327 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.92 | 0.04 | 18.37 | 58.2 | 14.39 | 12.19 | 5 | 2.69 | - | 51.85 | 3.35 | 87.39 | 24.1 | 23.2
144 | 28/08/2025 17:55:30 | 768.8 | 0 | 0 | 17.68 | 1106.7 | 16.29 | 18.03 | 1035 | 1035.1 | 2 | 391326 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.92 | 0.05 | 22.35 | 57.1 | 14.37 | 12.18 | 17 | 2.68 | - | 63.09 | 3.34 | 87.41 | 24.1 | 23.5
143 | 28/08/2025 17:50:30 | 769.5 | 0 | 0 | 22.38 | 1104.8 | 19.8 | 21.87 | 1033 | 1033.4 | 2 | 391324 | 102.32 | 50.01 | -0.99 | 2.92 | 0.06 | 27.61 | 58.1 | 14.35 | 12.15 | 32 | 2.68 | - | 77.96 | 3.34 | 87.4 | 24.1 | 23.8
142 | 28/08/2025 17:45:30 | 769.87 | 0 | 0 | 26.66 | 1117 | 23.91 | 26.71 | 1031 | 1031.4 | 2 | 391322 | 99.83 | 50.02 | -0.99 | 2.91 | 0.08 | 32.9 | 58 | 14.32 | 12.13 | 44 | 2.68 | - | 92.88 | 3.33 | 87.41 | 24.2 | 24
141 | 28/08/2025 17:40:30 | 770.83 | 0 | 0 | 26.4 | 1103.4 | 24.63 | 27.18 | 1029 | 1029.1 | 2 | 391320 | 97.14 | 50.01 | -0.99 | 2.91 | 0.07 | 33.64 | 60 | 14.29 | 12.1 | 41 | 2.68 | - | 94.98 | 3.32 | 87.45 | 24.3 | 24.4
140 | 28/08/2025 17:35:30 | 772.57 | 0 | 0 | 23.58 | 1099.2 | 21.88 | 24.05 | 1027 | 1027 | 2 | 391318 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.9 | 0.07 | 29.38 | 57.1 | 14.26 | 12.08 | 31 | 2.67 | - | 82.96 | 3.31 | 87.49 | 24.5 | 25.1
139 | 28/08/2025 17:30:30 | 771.7 | 0 | 0 | 24.86 | 1101.1 | 22.48 | 24.75 | 1025 | 1025.1 | 3 | 391316 | 100.44 | 50.03 | -0.99 | 2.89 | 0.07 | 30.7 | 59.8 | 14.24 | 12.06 | 30 | 2.67 | - | 86.68 | 3.31 | 87.51 | 24.7 | 25.4
138 | 28/08/2025 17:25:30 | 772.37 | 0 | 0 | 28.54 | 1100.5 | 26.04 | 28.66 | 1022 | 1022.6 | 2 | 391313 | 99.59 | 49.9 | 0.99 | 2.89 | 0.08 | 34.62 | 57.3 | 14.19 | 12.02 | 38 | 2.67 | - | 97.74 | 3.3 | 87.44 | 24.9 | 25.7
137 | 28/08/2025 17:20:30 | 772.27 | 0 | 0 | 32.21 | 1094.6 | 30.02 | 32.85 | 1020 | 1020.2 | 3 | 391311 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.88 | 0.09 | 39.3 | 59.2 | 14.17 | 12 | 54 | 2.66 | - | 110.97 | 3.29 | 87.5 | 25 | 25.4
136 | 28/08/2025 17:15:30 | 788.8 | 0 | 0 | 34.43 | 1109.5 | 30.87 | 34.25 | 1017 | 1017.5 | 3 | 391308 | 100.52 | 49.91 | -0.99 | 2.87 | 0.1 | 41.22 | 58.7 | 14.12 | 11.96 | 63 | 2.66 | - | 116.39 | 3.28 | 87.49 | 24.9 | 25.2
135 | 28/08/2025 17:10:30 | 790.03 | 0 | 0 | 34.43 | 1117.8 | 31.42 | 35.12 | 1014 | 1014.6 | 3 | 391305 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.86 | 0.1 | 41.67 | 56.8 | 14.08 | 11.93 | 67 | 2.65 | - | 117.63 | 3.27 | 87.49 | 24.8 | 25.1
134 | 28/08/2025 17:05:30 | 788.27 | 0 | 0 | 27.08 | 1116.3 | 24.24 | 27.06 | 1011 | 1011.6 | 1 | 391302 | 100.08 | 50.07 | 0.99 | 2.85 | 0.08 | 36.02 | 56.7 | 14.04 | 11.89 | 58 | 2.65 | - | 101.69 | 3.26 | 87.5 | 24.7 | 24.9
133 | 28/08/2025 17:00:30 | 784.13 | 0 | 0 | 20.67 | 1096.3 | 19.23 | 21.08 | 1010 | 1009.9 | 3 | 391301 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.85 | 0.06 | 25.19 | 59 | 14.03 | 11.88 | 25 | 2.65 | - | 71.11 | 3.25 | 87.6 | 24.7 | 25.2
132 | 28/08/2025 16:55:30 | 785.87 | 0 | 0 | 40.16 | 1116 | 36.7 | 40.96 | 1007 | 1007.6 | 4 | 391298 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.84 | 0.11 | 47.96 | 57.2 | 13.99 | 11.85 | 82 | 2.64 | - | 135.39 | 3.25 | 87.56 | 24.7 | 25.5
131 | 28/08/2025 16:50:30 | 783.47 | 0 | 0 | 47.33 | 1119.7 | 42.72 | 47.83 | 1003 | 1003.7 | 4 | 391294 | 98.95 | 49.96 | 0.99 | 2.83 | 0.13 | 56.55 | 56.9 | 13.93 | 11.8 | 109 | 2.63 | - | 159.66 | 3.23 | 87.56 | 24.6 | 25.5
130 | 28/08/2025 16:45:30 | 782.6 | 0 | 0 | 45.54 | 1124.1 | 41.32 | 46.45 | 999 | 999.7 | 3 | 391290 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.82 | 0.13 | 54.09 | 60.1 | 13.88 | 11.75 | 102 | 2.62 | - | 152.71 | 3.22 | 87.56 | 24.5 | 25.3
129 | 28/08/2025 16:40:30 | 798.23 | 0 | 0 | 43.06 | 1117.1 | 39.32 | 43.92 | 996 | 996 | 4 | 391287 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.81 | 0.12 | 50.98 | 59.3 | 13.83 | 11.72 | 95 | 2.62 | - | 143.92 | 3.21 | 87.63 | 24.4 | 25.3
128 | 28/08/2025 16:35:30 | 791.87 | 0 | 0 | 42.12 | 1122.8 | 38.26 | 42.96 | 992 | 992.6 | 3 | 391283 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.8 | 0.12 | 50.05 | 59.1 | 13.78 | 11.67 | 92 | 2.61 | - | 141.31 | 3.2 | 87.6 | 24.3 | 25.2
127 | 28/08/2025 16:30:30 | 789.6 | 0 | 0 | 42.38 | 1116.7 | 38.71 | 43.23 | 989 | 989 | 4 | 391280 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 2.79 | 0.12 | 50.12 | 58.6 | 13.74 | 11.63 | 92 | 2.6 | - | 141.51 | 3.19 | 87.64 | 24.3 | 25
126 | 28/08/2025 16:25:30 | 784.33 | 0 | 0 | 41.35 | 1125.6 | 37.47 | 42.18 | 985 | 985.5 | 3 | 391276 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.78 | 0.12 | 49.49 | 58.3 | 13.68 | 11.59 | 85 | 2.59 | - | 139.72 | 3.17 | 87.62 | 24.2 | 24.8
125 | 28/08/2025 16:20:30 | 786.6 | 0 | 0 | 39.73 | 1110.5 | 36.49 | 40.52 | 982 | 982.1 | 3 | 391273 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.77 | 0.11 | 47.65 | 58 | 13.64 | 11.55 | 81 | 2.59 | - | 134.53 | 3.16 | 87.68 | 24.4 | 25
124 | 28/08/2025 16:15:30 | 794.53 | 0 | 0 | 40.07 | 1110.4 | 35.62 | 39.55 | 979 | 978.8 | 4 | 391270 | 101.32 | 49.97 | 0.99 | 2.76 | 0.11 | 47.07 | 58 | 13.6 | 11.52 | 84 | 2.58 | - | 132.9 | 3.15 | 87.72 | 24.7 | 25.2
123 | 28/08/2025 16:10:30 | 793.73 | 0 | 0 | 40.84 | 1117.4 | 37.28 | 41.66 | 975 | 975.4 | 3 | 391266 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.75 | 0.12 | 48.35 | 58.2 | 13.54 | 11.47 | 89 | 2.57 | - | 136.51 | 3.14 | 87.67 | 24.7 | 25.4
122 | 28/08/2025 16:05:30 | 792.57 | 0 | 0 | 42.89 | 1113.2 | 39.3 | 43.75 | 972 | 972 | 4 | 391263 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.74 | 0.12 | 50.2 | 58.2 | 13.5 | 11.43 | 95 | 2.56 | - | 141.73 | 3.13 | 87.73 | 24.8 | 25.5
121 | 28/08/2025 16:00:30 | 788.87 | 0 | 0 | 47.16 | 1137.3 | 41.57 | 47.28 | 968 | 968.2 | 4 | 391259 | 99.75 | 50.03 | 0.99 | 2.73 | 0.13 | 55.49 | 57.7 | 13.44 | 11.39 | 108 | 2.56 | - | 156.67 | 3.12 | 87.71 | 25 | 25.5
120 | 28/08/2025 15:55:30 | 783.77 | 0 | 0 | 44.51 | 1112.6 | 40.41 | 44.96 | 964 | 964.3 | 4 | 391255 | 98.99 | 49.97 | 0.99 | 2.72 | 0.13 | 52.82 | 56.9 | 13.39 | 11.34 | 92 | 2.55 | - | 149.13 | 3.1 | 87.71 | 25.4 | 25.8
119 | 28/08/2025 15:50:30 | 784.3 | 0 | 0 | 39.9 | 1110.4 | 36.65 | 40.7 | 960 | 960.6 | 2 | 391251 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.71 | 0.11 | 47.42 | 60 | 13.33 | 11.29 | 72 | 2.54 | - | 133.89 | 3.09 | 87.68 | 26 | 27.3
118 | 28/08/2025 15:45:30 | 785 | 0 | 0 | 13.5 | 1057.5 | 13.02 | 13.77 | 958 | 958.4 | 3 | 391249 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.7 | 0.04 | 16.89 | 56 | 13.31 | 11.27 | 10 | 2.54 | - | 47.68 | 3.08 | 87.73 | 26.3 | 32
117 | 28/08/2025 15:40:30 | 788.1 | 0 | 0 | 65.19 | 1105.4 | 58.06 | 64.18 | 955 | 955.6 | 6 | 391246 | 101.58 | 50.02 | -0.99 | 2.7 | 0.18 | 73.24 | 59.3 | 13.26 | 11.23 | 150 | 2.53 | - | 206.78 | 3.07 | 87.71 | 26.2 | 33.5
116 | 28/08/2025 15:35:30 | 790.13 | 0 | 0 | 85.1 | 1113.6 | 76.41 | 85.08 | 949 | 949 | 7 | 391240 | 100.02 | 49.94 | 0.99 | 2.68 | 0.24 | 97.93 | 58.5 | 13.18 | 11.16 | 212 | 2.52 | - | 276.48 | 3.05 | 87.76 | 26.1 | 33.3
115 | 28/08/2025 15:30:30 | 787.5 | 0 | 0 | 84.5 | 1110.2 | 75.53 | 83.85 | 942 | 941.9 | 7 | 391233 | 100.78 | 50.02 | -0.99 | 2.66 | 0.24 | 96.89 | 59 | 13.08 | 11.08 | 215 | 2.5 | - | 273.55 | 3.03 | 87.77 | 26.1 | 32.9
114 | 28/08/2025 15:25:30 | 787.3 | 0 | 0 | 81.86 | 1119.9 | 74.56 | 83.5 | 935 | 935.1 | 7 | 391226 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.64 | 0.23 | 93.55 | 58.9 | 12.99 | 11 | 210 | 2.48 | - | 264.1 | 3.01 | 87.79 | 26 | 32.7
113 | 28/08/2025 15:20:30 | 782.4 | 0 | 0 | 75.79 | 1110.2 | 68.17 | 75.68 | 928 | 928.4 | 6 | 391219 | 100.14 | 49.94 | -0.99 | 2.62 | 0.21 | 87.48 | 57.2 | 12.89 | 10.92 | 201 | 2.46 | - | 246.98 | 2.99 | 87.74 | 26.1 | 32.9
112 | 28/08/2025 15:15:30 | 779.33 | 0 | 0 | 75.19 | 1115 | 67.28 | 75.01 | 922 | 922.3 | 7 | 391213 | 100.24 | 49.95 | -0.99 | 2.6 | 0.21 | 86.43 | 58.6 | 12.81 | 10.85 | 208 | 2.45 | - | 244.02 | 2.97 | 87.76 | 26 | 32.8
111 | 28/08/2025 15:10:30 | 777.3 | 0 | 0 | 83.31 | 1121.9 | 75.74 | 84.98 | 915 | 915.5 | 7 | 391206 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.58 | 0.24 | 94.61 | 59.4 | 12.71 | 10.76 | 229 | 2.43 | - | 267.11 | 2.94 | 87.75 | 25.8 | 32.2
110 | 28/08/2025 15:05:30 | 779.53 | 0 | 0 | 93.9 | 1114 | 85.98 | 95.78 | 908 | 908.4 | 8 | 391199 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.56 | 0.27 | 106.57 | 57.3 | 12.61 | 10.68 | 259 | 2.41 | - | 300.88 | 2.92 | 87.76 | 25.7 | 31.4
109 | 28/08/2025 15:00:30 | 793.93 | 0 | 0 | 99.89 | 1130.5 | 90.13 | 101.89 | 900 | 900.1 | 8 | 391191 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.54 | 0.28 | 114.79 | 58 | 12.5 | 10.59 | 276 | 2.38 | - | 324.08 | 2.89 | 87.77 | 25.3 | 29.5
108 | 28/08/2025 14:55:30 | 791.53 | 0 | 0 | 97.15 | 1136.6 | 85.15 | 96.78 | 892 | 892 | 8 | 391183 | 100.39 | 49.94 | 0.99 | 2.52 | 0.27 | 111.01 | 59.5 | 12.39 | 10.49 | 266 | 2.36 | - | 313.41 | 2.87 | 87.81 | 25.1 | 27.2
107 | 28/08/2025 14:50:30 | 789.47 | 0 | 0 | 80.06 | 1140.7 | 69.22 | 78.96 | 884 | 884.4 | 6 | 391175 | 101.39 | 50 | -0.99 | 2.5 | 0.23 | 90.92 | 59.4 | 12.28 | 10.4 | 210 | 2.34 | - | 256.68 | 2.84 | 87.76 | 24.9 | 26.1
106 | 28/08/2025 14:45:30 | 782.97 | 0 | 0 | 54.77 | 1124.7 | 48.81 | 54.9 | 878 | 878.7 | 4 | 391169 | 99.77 | 49.95 | 0.99 | 2.48 | 0.15 | 64.46 | 60.1 | 12.19 | 10.33 | 139 | 2.33 | - | 181.98 | 2.83 | 87.75 | 24.6 | 25.8
105 | 28/08/2025 14:40:30 | 783.4 | 0 | 0 | 55.79 | 1123.4 | 50.65 | 56.91 | 874 | 874.5 | 6 | 391165 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.47 | 0.16 | 64.11 | 59.3 | 12.14 | 10.28 | 134 | 2.32 | - | 180.99 | 2.81 | 87.75 | 24.5 | 26
104 | 28/08/2025 14:35:30 | 785.53 | 0 | 0 | 89.2 | 1146.6 | 77.9 | 89.32 | 868 | 868.5 | 7 | 391159 | 99.87 | 49.95 | 0.99 | 2.45 | 0.25 | 102.81 | 57.2 | 12.06 | 10.21 | 219 | 2.3 | - | 290.26 | 2.79 | 87.77 | 24.1 | 25.9
103 | 28/08/2025 14:30:30 | 784.97 | 0 | 0 | 91.08 | 1138 | 81.64 | 92.9 | 861 | 861.1 | 7 | 391152 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.43 | 0.26 | 103.46 | 59.2 | 11.96 | 10.13 | 219 | 2.28 | - | 292.08 | 2.77 | 87.82 | 23.8 | 25.2
102 | 28/08/2025 14:25:30 | 779.03 | 0 | 0 | 79.98 | 1144.1 | 70.34 | 80.48 | 854 | 853.8 | 6 | 391145 | 99.38 | 50 | 1 | 2.41 | 0.23 | 92.65 | 57.4 | 11.86 | 10.05 | 193 | 2.27 | - | 261.58 | 2.74 | 87.87 | 23.4 | 24.2
101 | 28/08/2025 14:20:30 | 783 | 0 | 0 | 54.34 | 1134.3 | 47.89 | 54.32 | 848 | 848.1 | 4 | 391139 | 100.04 | 49.92 | -0.99 | 2.39 | 0.15 | 64.08 | 57.5 | 11.78 | 9.98 | 118 | 2.25 | - | 180.91 | 2.72 | 87.86 | 23.1 | 22.9
100 | 28/08/2025 14:15:30 | 781.13 | 0 | 0 | 36.23 | 1118.3 | 33.05 | 36.95 | 844 | 844.5 | 3 | 391135 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.38 | 0.1 | 43.4 | 60 | 11.72 | 9.93 | 64 | 2.25 | - | 122.53 | 2.71 | 87.83 | 23.3 | 23.2
99 | 28/08/2025 14:10:30 | 781.47 | 0 | 0 | 31.27 | 1119.2 | 28.5 | 31.89 | 841 | 841.7 | 4 | 391132 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.37 | 0.09 | 37.48 | 56.9 | 11.68 | 9.89 | 60 | 2.24 | - | 105.82 | 2.7 | 87.81 | 24.8 | 25.5
98 | 28/08/2025 14:05:30 | 785.07 | 0 | 0 | 86.04 | 1138.8 | 75.9 | 86.44 | 837 | 837.5 | 9 | 391128 | 99.54 | 49.96 | 0.99 | 2.36 | 0.24 | 95.72 | 59.3 | 11.63 | 9.85 | 210 | 2.23 | - | 270.24 | 2.69 | 87.81 | 25 | 27.6
97 | 28/08/2025 14:00:30 | 787.7 | 0 | 0 | 123.3 | 1149.9 | 109.37 | 125.77 | 828 | 828.1 | 9 | 391119 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.34 | 0.35 | 140.84 | 60.3 | 11.5 | 9.74 | 317 | 2.21 | - | 397.63 | 2.66 | 87.85 | 24.7 | 27.1
96 | 28/08/2025 13:55:30 | 777.47 | 0 | 0 | 89.12 | 1145 | 77.63 | 88.89 | 819 | 818.9 | 5 | 391110 | 100.26 | 49.98 | 0.99 | 2.31 | 0.25 | 103.27 | 60.1 | 11.38 | 9.63 | 230 | 2.18 | - | 291.55 | 2.63 | 87.92 | 24.6 | 25.4
95 | 28/08/2025 13:50:30 | 773.33 | 0 | 0 | 38.79 | 1115.7 | 35.01 | 39.06 | 814 | 813.8 | 4 | 391105 | 99.32 | 50 | -0.99 | 2.3 | 0.11 | 46.54 | 58.9 | 11.31 | 9.58 | 92 | 2.17 | - | 131.4 | 2.61 | 87.95 | 25.1 | 25.5
94 | 28/08/2025 13:45:30 | 773.57 | 0 | 0 | 55.02 | 1133.2 | 49.52 | 56.12 | 810 | 810.2 | 7 | 391101 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.29 | 0.16 | 63.18 | 59.7 | 11.25 | 9.53 | 156 | 2.16 | - | 178.37 | 2.6 | 87.92 | 25.2 | 26.9
93 | 28/08/2025 13:40:30 | 775.9 | 0 | 0 | 84.33 | 1137.2 | 75.64 | 86.02 | 803 | 803.4 | 4 | 391094 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.27 | 0.24 | 97.8 | 60.2 | 11.15 | 9.45 | 239 | 2.14 | - | 276.12 | 2.58 | 87.87 | 24.7 | 25.3
92 | 28/08/2025 13:35:30 | 766.03 | 0 | 0 | 28.45 | 1112.7 | 26.08 | 29.02 | 799 | 799.2 | 3 | 391090 | 98.04 | 50.02 | 1 | 2.26 | 0.08 | 36.1 | 60 | 11.1 | 9.4 | 68 | 2.13 | - | 101.91 | 2.56 | 87.94 | 24.8 | 25.1
91 | 28/08/2025 13:30:30 | 767.4 | 0 | 0 | 33.15 | 1113.9 | 29.43 | 32.79 | 796 | 796.6 | 3 | 391087 | 101.11 | 50.02 | 0.99 | 2.25 | 0.09 | 40.21 | 56.8 | 11.06 | 9.36 | 52 | 2.13 | - | 113.54 | 2.56 | 87.92 | 24.7 | 25.7
90 | 28/08/2025 13:25:30 | 773.63 | 0 | 0 | 49.38 | 1127.4 | 43.69 | 49.26 | 793 | 793.2 | 4 | 391084 | 100.25 | 50.06 | -0.99 | 2.24 | 0.14 | 58.45 | 57.4 | 11.01 | 9.33 | 72 | 2.12 | - | 165.02 | 2.54 | 87.97 | 24.8 | 25.8
89 | 28/08/2025 13:20:30 | 777.17 | 0 | 0 | 40.93 | 1096.1 | 38.09 | 41.75 | 789 | 789.1 | 5 | 391080 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.23 | 0.12 | 49.99 | 59.8 | 10.96 | 9.28 | 41 | 2.12 | - | 141.14 | 2.53 | 88.01 | 27.5 | 31.3
88 | 28/08/2025 13:15:30 | 778.03 | 0 | 0 | 99.63 | 1106.9 | 91.81 | 101.62 | 784 | 784.1 | 10 | 391075 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 2.21 | 0.28 | 109.52 | 59.4 | 10.89 | 9.22 | 241 | 2.11 | - | 309.21 | 2.51 | 88.01 | 28.8 | 36.6
87 | 28/08/2025 13:10:30 | 780.23 | 0 | 0 | 123.9 | 1113.7 | 110.75 | 123.35 | 774 | 774.1 | 11 | 391065 | 100.45 | 50.21 | 0.99 | 2.19 | 0.35 | 143.17 | 60.5 | 10.75 | 9.11 | 314 | 2.08 | - | 404.21 | 2.48 | 88.01 | 28.5 | 35.6
86 | 28/08/2025 13:05:30 | 772.7 | 0 | 0 | 98.95 | 1114.9 | 88.32 | 98.47 | 763 | 763.6 | 6 | 391054 | 100.49 | 50.3 | 0.99 | 2.15 | 0.28 | 113.41 | 60.2 | 10.6 | 8.98 | 234 | 2.05 | - | 320.18 | 2.45 | 88 | 28.2 | 33.6
85 | 28/08/2025 13:00:30 | 770.83 | 0 | 0 | 54.85 | 1099.5 | 50.02 | 54.99 | 757 | 757 | 5 | 391048 | 99.74 | 50.33 | 0.99 | 2.14 | 0.15 | 64.82 | 57.7 | 10.51 | 8.91 | 123 | 2.04 | - | 183.01 | 2.43 | 88.06 | 28.5 | 33.4
84 | 28/08/2025 12:55:30 | 765.5 | 0 | 0 | 62.46 | 1096.3 | 58.11 | 63.71 | 752 | 752.7 | 6 | 391043 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 2.12 | 0.18 | 70.67 | 58.9 | 10.44 | 8.85 | 150 | 2.03 | - | 199.51 | 2.41 | 87.99 | 28.5 | 34.3
83 | 28/08/2025 12:50:30 | 764.77 | 0 | 0 | 74.42 | 1102 | 67.94 | 74.87 | 746 | 746.3 | 5 | 391037 | 99.4 | 49.99 | 0.99 | 2.11 | 0.21 | 86.02 | 57.5 | 10.36 | 8.78 | 175 | 2.01 | - | 242.86 | 2.39 | 88.05 | 28.5 | 34.4
82 | 28/08/2025 12:45:30 | 763.67 | 0 | 0 | 67.93 | 1095.8 | 63.23 | 69.29 | 741 | 741.2 | 7 | 391032 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.09 | 0.19 | 75.98 | 57.5 | 10.29 | 8.72 | 151 | 2 | - | 214.52 | 2.38 | 88.05 | 28.7 | 36.6
81 | 28/08/2025 12:40:30 | 765.83 | 0 | 0 | 92.96 | 1097.2 | 86.42 | 94.82 | 734 | 734.1 | 9 | 391025 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.07 | 0.26 | 104.53 | 58.9 | 10.19 | 8.63 | 224 | 1.99 | - | 295.1 | 2.35 | 88.07 | 29 | 38.9
80 | 28/08/2025 12:35:30 | 770.1 | 0 | 0 | 129.71 | 1095.2 | 118.2 | 129.46 | 725 | 725.3 | 11 | 391016 | 100.19 | 50.1 | -0.99 | 2.05 | 0.37 | 146.43 | 60 | 10.07 | 8.53 | 333 | 1.96 | - | 413.41 | 2.32 | 88.08 | 29.4 | 41.8
79 | 28/08/2025 12:30:30 | 758.13 | 0 | 0 | 137.65 | 1072 | 127.3 | 136.47 | 714 | 714.1 | 17 | 391005 | 100.86 | 50.06 | -0.99 | 2.02 | 0.39 | 154.43 | 59.6 | 9.92 | 8.4 | 365 | 1.93 | - | 435.99 | 2.29 | 88.07 | 29.4 | 44.7
78 | 28/08/2025 12:25:30 | 763.9 | 0 | 0 | 215.58 | 1059.8 | 202.81 | 214.93 | 697 | 697.6 | 17 | 390988 | 100.3 | 49.98 | -0.99 | 1.97 | 0.61 | 248.3 | 68.6 | 9.68 | 8.2 | 626 | 1.89 | - | 701.01 | 2.24 | 87.97 | 29.6 | 47.4
77 | 28/08/2025 12:20:30 | 767.87 | 0 | 0 | 278.22 | 1054.4 | 269.14 | 283.78 | 680 | 680.2 | 24 | 390971 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.92 | 0.79 | 325.67 | 83.1 | 9.44 | 8 | 850 | 1.84 | - | 919.45 | 2.18 | 88.07 | 29.8 | 50.2
76 | 28/08/2025 12:15:30 | 768.2 | 0 | 0 | 289.33 | 1068 | 276.33 | 295.12 | 656 | 656.1 | 24 | 390947 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.85 | 0.82 | 320.29 | 84.7 | 9.11 | 7.72 | 838 | 1.77 | - | 904.27 | 2.11 | 87.94 | 29.7 | 50.2
75 | 28/08/2025 12:10:30 | 776.8 | 0 | 0 | 314.62 | 1075.7 | 298.33 | 320.91 | 632 | 632.7 | 23 | 390923 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.78 | 0.89 | 366.49 | 86.7 | 8.78 | 7.43 | 961 | 1.7 | - | 1034.68 | 2.03 | 87.94 | 29.5 | 48.6
74 | 28/08/2025 12:05:30 | 771.9 | 0 | 0 | 160.81 | 1080.9 | 148.12 | 160.1 | 609 | 609.1 | 34 | 390900 | 100.44 | 49.94 | 0.99 | 1.72 | 0.45 | 180.99 | 62.6 | 8.46 | 7.16 | 470 | 1.63 | - | 510.99 | 1.95 | 88.08 | 29.4 | 47.1
73 | 28/08/2025 12:00:30 | 795.17 | 0 | 0 | 293.77 | 1084.9 | 276.2 | 299.64 | 575 | 591.2 | 9 | 390866 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.62 | 0.83 | 334.08 | 85.1 | 7.99 | 6.76 | 884 | 1.57 | - | 943.19 | 1.89 | 85.71 | 29.4 | 47.4
72 | 28/08/2025 11:55:30 | 784.5 | 0 | 0 | 221.48 | 1092.2 | 202.87 | 221.58 | 566 | 566.5 | 19 | 390857 | 99.96 | 50 | 0.99 | 1.6 | 0.63 | 255.8 | 67.2 | 7.86 | 6.66 | 657 | 1.5 | - | 722.18 | 1.81 | 88.04 | 29.1 | 45.6
71 | 28/08/2025 11:50:30 | 778.57 | 0 | 0 | 328.46 | 1084.3 | 302.06 | 327.52 | 547 | 546.9 | 20 | 390838 | 100.29 | 49.98 | -0.99 | 1.54 | 0.93 | 378.15 | 84.3 | 7.6 | 6.43 | 978 | 1.44 | - | 1067.61 | 1.75 | 88.05 | 29.4 | 46.9
70 | 28/08/2025 11:45:30 | 781.33 | 0 | 0 | 260.96 | 1066.3 | 243.9 | 260.07 | 527 | 526.8 | 22 | 390818 | 100.34 | 49.88 | 0.99 | 1.49 | 0.74 | 300.41 | 77.7 | 7.32 | 6.2 | 769 | 1.38 | - | 848.13 | 1.69 | 88.2 | 29.4 | 46.9
69 | 28/08/2025 11:40:30 | 777.07 | 0 | 0 | 159.02 | 1074 | 147.59 | 158.51 | 505 | 505.1 | 20 | 390796 | 100.32 | 49.91 | -0.99 | 1.43 | 0.45 | 177.01 | 63.7 | 7.01 | 5.94 | 467 | 1.32 | - | 499.74 | 1.62 | 88.23 | 29.1 | 46.8
68 | 28/08/2025 11:35:30 | 780.37 | 0 | 0 | 294.97 | 1078.5 | 278.97 | 300.87 | 485 | 484.8 | 26 | 390776 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 1.37 | 0.83 | 334.68 | 81.4 | 6.74 | 5.71 | 857 | 1.26 | - | 944.9 | 1.55 | 88.28 | 28.9 | 46.6
67 | 28/08/2025 11:30:30 | 780.93 | 0 | 0 | 257.8 | 1088.6 | 241.55 | 262.96 | 459 | 459.7 | 18 | 390750 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.3 | 0.73 | 281.9 | 74.4 | 6.38 | 5.4 | 719 | 1.19 | - | 795.88 | 1.48 | 87.62 | 28.5 | 44.9
66 | 28/08/2025 11:25:30 | 788.27 | 0 | 0 | 197.64 | 1092.3 | 180.76 | 197.44 | 441 | 441.6 | 19 | 390732 | 100.1 | 49.89 | 0.99 | 1.25 | 0.56 | 265.56 | 64.6 | 6.13 | 5.19 | 676 | 1.13 | - | 749.74 | 1.41 | 88.11 | 28.5 | 44
65 | 28/08/2025 11:20:30 | 780 | 0 | 0 | 254.98 | 1094.1 | 237.71 | 260.08 | 422 | 422.7 | 20 | 390713 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.19 | 0.72 | 288.28 | 70.9 | 5.86 | 4.96 | 722 | 1.08 | - | 813.89 | 1.35 | 87.99 | 28.1 | 42.8
64 | 28/08/2025 11:15:30 | 781.4 | 0 | 0 | 215.75 | 1094.5 | 201.06 | 220.06 | 402 | 402.1 | 16 | 390693 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.13 | 0.61 | 276.89 | 66.6 | 5.58 | 4.73 | 686 | 1.02 | - | 781.73 | 1.29 | 88.12 | 27.8 | 41.2
63 | 28/08/2025 11:10:30 | 779.63 | 0 | 0 | 225.32 | 1100.6 | 208.82 | 229.83 | 386 | 386.6 | 15 | 390677 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.09 | 0.64 | 253.71 | 66.6 | 5.36 | 4.54 | 624 | 0.98 | - | 716.29 | 1.24 | 88.03 | 27.8 | 40.3
62 | 28/08/2025 11:05:30 | 778.93 | 0 | 0 | 196.53 | 1107 | 181.08 | 200.46 | 371 | 370.9 | 15 | 390662 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.05 | 0.55 | 209.43 | 63.7 | 5.15 | 4.36 | 514 | 0.93 | - | 591.27 | 1.19 | 88.24 | 27.6 | 39.8
61 | 28/08/2025 11:00:30 | 782.2 | 0 | 0 | 163.63 | 1113.8 | 149.85 | 166.9 | 356 | 356.2 | 14 | 390647 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.01 | 0.46 | 182.49 | 59.7 | 4.94 | 4.19 | 450 | 0.89 | - | 515.21 | 1.14 | 88.09 | 27.5 | 39.3
60 | 28/08/2025 10:55:30 | 778.67 | 0 | 0 | 166.62 | 1104.3 | 153.9 | 169.95 | 342 | 342.5 | 14 | 390633 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.97 | 0.47 | 183.98 | 60.4 | 4.75 | 4.02 | 452 | 0.86 | - | 519.43 | 1.1 | 87.86 | 27.5 | 39.3
59 | 28/08/2025 10:50:30 | 780.9 | 0 | 0 | 167.48 | 1108.8 | 154.07 | 170.83 | 328 | 328.6 | 14 | 390619 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.93 | 0.47 | 186.17 | 60.3 | 4.56 | 3.86 | 454 | 0.82 | - | 525.61 | 1.05 | 87.86 | 27.3 | 39.3
58 | 28/08/2025 10:45:30 | 780 | 0 | 0 | 179.27 | 1100.8 | 162.84 | 179.25 | 314 | 313.9 | 15 | 390605 | 100.01 | 50.01 | 0.99 | 0.89 | 0.51 | 200.13 | 61.3 | 4.36 | 3.69 | 486 | 0.78 | - | 565.02 | 1.01 | 87.95 | 27.2 | 39.2
57 | 28/08/2025 10:40:30 | 781.37 | 0 | 0 | 177.9 | 1100.8 | 160.46 | 176.63 | 299 | 299.2 | 15 | 390590 | 100.72 | 49.97 | 0.99 | 0.84 | 0.5 | 195.23 | 61.4 | 4.15 | 3.52 | 479 | 0.74 | - | 551.2 | 0.96 | 87.84 | 27.3 | 39.3
56 | 28/08/2025 10:35:30 | 780.97 | 0 | 0 | 174.65 | 1110 | 160.49 | 178.14 | 284 | 284.4 | 14 | 390575 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.8 | 0.49 | 195.19 | 60.7 | 3.94 | 3.34 | 473 | 0.7 | - | 551.07 | 0.91 | 87.73 | 27.1 | 38.9
55 | 28/08/2025 10:30:30 | 780.93 | 0 | 0 | 163.97 | 1107.7 | 147.49 | 163.37 | 270 | 270.2 | 14 | 390561 | 100.36 | 49.98 | 0.99 | 0.76 | 0.46 | 182.8 | 59.4 | 3.75 | 3.18 | 443 | 0.66 | - | 516.09 | 0.87 | 87.62 | 27 | 37.8
54 | 28/08/2025 10:25:30 | 779.73 | 0 | 0 | 141.67 | 1115 | 129.6 | 144.5 | 256 | 256.7 | 12 | 390547 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.72 | 0.4 | 158.15 | 60.3 | 3.56 | 3.01 | 381 | 0.62 | - | 446.5 | 0.83 | 87.39 | 26.8 | 37.1
53 | 28/08/2025 10:20:30 | 780.93 | 0 | 0 | 153.29 | 1111.5 | 137.1 | 152.38 | 244 | 244.5 | 12 | 390535 | 100.6 | 49.95 | 0.99 | 0.69 | 0.43 | 169.51 | 59.4 | 3.39 | 2.87 | 406 | 0.59 | - | 478.57 | 0.79 | 87.31 | 26.9 | 37.2
52 | 28/08/2025 10:15:30 | 781.8 | 0 | 0 | 143.81 | 1113.7 | 131.71 | 146.69 | 232 | 232.1 | 13 | 390523 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.65 | 0.41 | 160.57 | 60.6 | 3.22 | 2.73 | 388 | 0.56 | - | 453.33 | 0.75 | 87.33 | 26.7 | 37.4
51 | 28/08/2025 10:10:30 | 781 | 0 | 0 | 146.37 | 1112 | 131.31 | 146.02 | 219 | 219.5 | 13 | 390510 | 100.24 | 49.92 | 0.99 | 0.62 | 0.41 | 162.36 | 60.7 | 3.04 | 2.58 | 391 | 0.52 | - | 458.38 | 0.71 | 86.96 | 26.8 | 37.4
50 | 28/08/2025 10:05:30 | 785.63 | 0 | 0 | 144.83 | 1104.6 | 130.45 | 144.1 | 206 | 206.5 | 12 | 390497 | 100.51 | 49.97 | -0.99 | 0.58 | 0.41 | 162.08 | 60 | 2.86 | 2.42 | 387 | 0.49 | - | 457.6 | 0.67 | 86.8 | 26.6 | 37.1
49 | 28/08/2025 10:00:30 | 791 | 0 | 0 | 147.22 | 1115.6 | 132.07 | 147.34 | 194 | 194.4 | 13 | 390485 | 99.92 | 50.02 | 0.99 | 0.55 | 0.42 | 163.99 | 59.9 | 2.69 | 2.28 | 395 | 0.46 | - | 462.98 | 0.63 | 86.8 | 26.6 | 37
48 | 28/08/2025 09:55:30 | 790.83 | 0 | 0 | 158.16 | 1112.6 | 145 | 161.32 | 181 | 181.6 | 12 | 390472 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.51 | 0.45 | 173.89 | 60.3 | 2.51 | 2.13 | 414 | 0.42 | - | 490.95 | 0.59 | 86.47 | 26.4 | 36.5
47 | 28/08/2025 09:50:30 | 797.43 | 0 | 0 | 155.26 | 1115.3 | 141.99 | 158.37 | 169 | 169.5 | 11 | 390460 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.48 | 0.44 | 178.19 | 58.3 | 2.35 | 1.99 | 424 | 0.39 | - | 503.08 | 0.55 | 86.12 | 26.3 | 35.8
46 | 28/08/2025 09:45:30 | 776.33 | 0 | 0 | 163.37 | 1118.7 | 148.96 | 166.64 | 158 | 157.8 | 13 | 390449 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.45 | 0.46 | 180.4 | 59.5 | 2.19 | 1.86 | 432 | 0.36 | - | 509.32 | 0.51 | 86.62 | 26.1 | 35.3
45 | 28/08/2025 09:40:30 | 774.17 | 0 | 0 | 140.82 | 1121.1 | 124.75 | 139.86 | 145 | 145.3 | 12 | 390436 | 100.68 | 50.02 | 0.99 | 0.41 | 0.4 | 150.91 | 58.3 | 2.01 | 1.71 | 362 | 0.33 | - | 426.07 | 0.48 | 85.82 | 26.1 | 34.8
44 | 28/08/2025 09:35:30 | 773.17 | 0 | 0 | 130.73 | 1125.2 | 118.51 | 133.34 | 133 | 133.6 | 11 | 390424 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.38 | 0.37 | 145.64 | 58.2 | 1.85 | 1.56 | 345 | 0.29 | - | 411.17 | 0.44 | 85.34 | 25.8 | 34
43 | 28/08/2025 09:30:30 | 774.1 | 0 | 0 | 127.14 | 1116.6 | 113.84 | 127.11 | 122 | 122.7 | 10 | 390413 | 100.02 | 50.05 | 0.99 | 0.34 | 0.36 | 142.9 | 57.8 | 1.69 | 1.44 | 339 | 0.27 | - | 403.44 | 0.41 | 84.84 | 25.7 | 33.5
42 | 28/08/2025 09:25:30 | 772.33 | 0 | 0 | 115.86 | 1126.8 | 104.88 | 118.18 | 112 | 112.5 | 9 | 390403 | 98.04 | 50.07 | 1 | 0.32 | 0.33 | 130.17 | 58.2 | 1.56 | 1.32 | 302 | 0.24 | - | 367.51 | 0.37 | 84.55 | 25.6 | 32.8
41 | 28/08/2025 09:20:30 | 773.37 | 0 | 0 | 106.21 | 1127.8 | 96.06 | 108.33 | 103 | 103.7 | 8 | 390394 | 98.04 | 50.07 | 1 | 0.29 | 0.3 | 120.46 | 57.9 | 1.43 | 1.21 | 272 | 0.22 | - | 340.1 | 0.35 | 84.29 | 25.7 | 33.1
40 | 28/08/2025 09:15:30 | 758.4 | 0 | 0 | 95.78 | 1111.5 | 87.89 | 97.69 | 95 | 95.4 | 9 | 390386 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.27 | 0.27 | 108.22 | 57.3 | 1.32 | 1.12 | 250 | 0.19 | - | 305.53 | 0.32 | 84.08 | 25.5 | 32.9
39 | 28/08/2025 09:10:30 | 760 | 0 | 0 | 127.57 | 1126.6 | 115.5 | 130.12 | 86 | 86.1 | 10 | 390377 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.24 | 0.36 | 141.14 | 59.5 | 1.19 | 1.01 | 330 | 0.17 | - | 398.48 | 0.29 | 83.72 | 25.3 | 32.3
38 | 28/08/2025 09:05:30 | 762.57 | 0 | 0 | 123.38 | 1132.7 | 111.1 | 125.85 | 76 | 76.2 | 10 | 390367 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.21 | 0.35 | 138.66 | 59.3 | 1.06 | 0.89 | 323 | 0.14 | - | 391.48 | 0.26 | 83.17 | 25.1 | 30.9
37 | 28/08/2025 09:00:30 | 777.63 | 0 | 0 | 88.01 | 1126 | 78.09 | 87.93 | 66 | 66.5 | 6 | 390357 | 100.09 | 50.04 | -0.99 | 0.19 | 0.25 | 100.11 | 58.2 | 0.92 | 0.78 | 226 | 0.12 | - | 282.63 | 0.23 | 81.73 | 24.9 | 29.4
36 | 28/08/2025 08:55:30 | 776.13 | 0 | 0 | 69.98 | 1122 | 63.62 | 71.38 | 60 | 60.2 | 6 | 390351 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.17 | 0.2 | 79.93 | 57.1 | 0.83 | 0.71 | 171 | 0.1 | - | 225.67 | 0.21 | 81.83 | 24.7 | 28.6
35 | 28/08/2025 08:50:30 | 773.37 | 0 | 0 | 68.61 | 1128.3 | 60.37 | 68.12 | 54 | 54.6 | 5 | 390345 | 100.72 | 49.98 | -0.99 | 0.15 | 0.19 | 78.01 | 57.3 | 0.75 | 0.64 | 159 | 0.09 | - | 220.23 | 0.19 | 80.66 | 24.6 | 27.9
34 | 28/08/2025 08:45:30 | 775.47 | 0 | 0 | 52.55 | 1120.1 | 47.85 | 53.6 | 49 | 49.7 | 4 | 390340 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.14 | 0.15 | 60.6 | 58.4 | 0.68 | 0.58 | 115 | 0.08 | - | 171.1 | 0.17 | 79.97 | 24.5 | 27.2
33 | 28/08/2025 08:40:30 | 771.4 | 0 | 0 | 52.8 | 1121.8 | 48.01 | 53.86 | 45 | 45.3 | 4 | 390336 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.13 | 0.15 | 60.51 | 57 | 0.63 | 0.53 | 113 | 0.07 | - | 170.84 | 0.16 | 79.9 | 24.4 | 27
32 | 28/08/2025 08:35:30 | 768.3 | 0 | 0 | 41.35 | 1110.2 | 37.99 | 42.18 | 41 | 41.3 | 3 | 390332 | 98.04 | 50 | 1 | 0.12 | 0.12 | 49 | 60 | 0.57 | 0.48 | 83 | 0.06 | - | 138.35 | 0.15 | 79.28 | 24.3 | 26.7
31 | 28/08/2025 08:30:30 | 768.63 | 0 | 0 | 39.9 | 1100.5 | 35.85 | 39.45 | 38 | 38 | 4 | 390329 | 101.14 | 49.97 | 1 | 0.11 | 0.11 | 46.46 | 59.4 | 0.53 | 0.45 | 77 | 0.05 | - | 131.16 | 0.13 | 80.06 | 24.3 | 26.7
30 | 28/08/2025 08:25:30 | 770.47 | 0 | 0 | 39.13 | 1108.3 | 36.01 | 39.91 | 34 | 34.5 | 3 | 390325 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.1 | 0.11 | 46.72 | 60 | 0.47 | 0.4 | 80 | 0.05 | - | 131.89 | 0.12 | 78.04 | 24.2 | 26.4
29 | 28/08/2025 08:20:30 | 768.6 | 0 | 0 | 37.25 | 1096.6 | 34.14 | 37.44 | 31 | 31.4 | 3 | 390322 | 99.49 | 49.97 | -0.99 | 0.09 | 0.11 | 44.11 | 56.7 | 0.43 | 0.36 | 72 | 0.04 | - | 124.53 | 0.11 | 77.45 | 24.2 | 26.3
28 | 28/08/2025 08:15:30 | 769.57 | 0 | 0 | 36.57 | 1118.2 | 33.33 | 37.27 | 28 | 28.4 | 3 | 390319 | 98.12 | 50 | -0.99 | 0.08 | 0.1 | 44.38 | 57.2 | 0.39 | 0.33 | 72 | 0.04 | - | 125.29 | 0.1 | 77.5 | 24 | 26.1
27 | 28/08/2025 08:10:30 | 769.87 | 0 | 0 | 33.15 | 1100 | 30.11 | 33.13 | 25 | 25.6 | 2 | 390316 | 100.07 | 49.9 | 0.99 | 0.07 | 0.09 | 39.51 | 57.9 | 0.35 | 0.29 | 61 | 0.03 | - | 111.55 | 0.09 | 75.89 | 24 | 25.9
26 | 28/08/2025 08:05:30 | 771.4 | 0 | 0 | 33.23 | 1101.5 | 30.77 | 33.89 | 23 | 22.8 | 3 | 390314 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.06 | 0.09 | 40.03 | 59.2 | 0.32 | 0.27 | 61 | 0.03 | - | 113.02 | 0.08 | 78.24 | 23.9 | 25.6
25 | 28/08/2025 08:00:30 | 779.17 | 0 | 0 | 30.59 | 1118.3 | 27.32 | 30.55 | 20 | 20.2 | 3 | 390311 | 100.13 | 50.02 | -0.99 | 0.06 | 0.09 | 36.71 | 56.8 | 0.28 | 0.24 | 54 | 0.02 | - | 103.66 | 0.07 | 76.3 | 23.8 | 25.5
24 | 28/08/2025 07:55:30 | 781.5 | 0 | 0 | 29.47 | 1109.1 | 27.1 | 30.06 | 17 | 17.7 | 2 | 390308 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.05 | 0.08 | 35.25 | 57.6 | 0.24 | 0.2 | 51 | 0.02 | - | 99.51 | 0.07 | 72.72 | 23.8 | 25.2
23 | 28/08/2025 07:50:30 | 797.1 | 0 | 0 | 27.17 | 1107.1 | 24.5 | 27.12 | 15 | 15.4 | 2 | 390306 | 100.17 | 49.95 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 32.8 | 59.7 | 0.21 | 0.18 | 46 | 0.01 | - | 92.6 | 0.06 | 73.02 | 23.7 | 24.9
22 | 28/08/2025 07:45:30 | 796.9 | 0 | 0 | 24.6 | 1118.3 | 22.44 | 25.09 | 13 | 13.3 | 2 | 390304 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 30.07 | 57.4 | 0.18 | 0.15 | 41 | 0.01 | - | 84.91 | 0.05 | 71.97 | 23.5 | 24.7
21 | 28/08/2025 07:40:30 | 796.6 | 0 | 0 | 22.04 | 1103.8 | 20.37 | 22.48 | 11 | 11.3 | 2 | 390302 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 27.09 | 56 | 0.15 | 0.13 | 33 | 0.01 | - | 76.48 | 0.04 | 70.58 | 23.6 | 24.5
20 | 28/08/2025 07:35:30 | 795.17 | 0 | 0 | 20.67 | 1096.6 | 19.23 | 21.08 | 9 | 9.5 | 1 | 390300 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 25.94 | 59.1 | 0.13 | 0.11 | 27 | 0 | - | 73.24 | 0.04 | 66.87 | 23.4 | 24.2
19 | 28/08/2025 07:30:30 | 793.87 | 0 | 0 | 17.6 | 1091.7 | 16.45 | 17.96 | 8 | 7.8 | 2 | 390299 | 97.98 | 49.88 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 22.45 | 57.6 | 0.11 | 0.09 | 18 | 0 | - | 63.38 | 0.03 | 70.58 | 23.4 | 23.9
18 | 28/08/2025 07:25:30 | 791.93 | 0 | 0 | 14.09 | 1086.7 | 13.22 | 14.37 | 6 | 6.4 | 1 | 390297 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.45 | 56.4 | 0.08 | 0.07 | 8 | 0 | - | 52.08 | 0.03 | 62.74 | 23.4 | 23.6
17 | 28/08/2025 07:20:30 | 790.53 | 0 | 0 | 11.62 | 1079 | 10.35 | 11.16 | 5 | 5.4 | 1 | 390296 | 104.08 | 49.92 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.43 | 55.7 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 43.57 | 0.02 | 61.38 | 23.3 | 23.4
16 | 28/08/2025 07:15:30 | 792.53 | 0 | 0 | 10.59 | 1074.1 | 10.06 | 10.8 | 4 | 4.5 | 1 | 390295 | 98.05 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.67 | 54.5 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.41 | 0.02 | 59.44 | 23.3 | 23.2
15 | 28/08/2025 07:10:30 | 793.97 | 0 | 0 | 8.97 | 1037.6 | 8.82 | 9.15 | 3 | 3.6 | 0 | 390294 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.27 | 53.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 34.65 | 0.02 | 52.94 | 23.2 | 23.1
14 | 28/08/2025 07:05:30 | 796.7 | 0 | 0 | 7.17 | 1049.6 | 6.53 | 6.85 | 3 | 3 | 1 | 390294 | 104.61 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.01 | 52.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 28.27 | 0.01 | 65.15 | 23.2 | 23
13 | 28/08/2025 07:00:30 | 796.73 | 0 | 0 | 6.32 | 1041.9 | 6.19 | 6.45 | 2 | 2.4 | 0 | 390293 | 98.05 | 50 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.52 | 50.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 26.88 | 0.01 | 51.33 | 23.2 | 22.9
12 | 28/08/2025 06:55:30 | 798.33 | 0 | 0 | 5.98 | 1034.8 | 5.89 | 6.1 | 2 | 1.9 | 1 | 390293 | 98.05 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.16 | 49.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 25.87 | 0.01 | 62.74 | 23.2 | 22.9
11 | 28/08/2025 06:50:30 | 795.83 | 0 | 0 | 5.29 | 1046.3 | 5 | 5.24 | 1 | 1.4 | 0 | 390292 | 101.03 | 49.99 | 1 | 0 | 0.01 | 8.37 | 47.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 23.63 | 0.01 | 40.33 | 23.2 | 22.7
10 | 28/08/2025 06:45:30 | 790.1 | 0 | 0 | 4.35 | 1046.4 | 4.57 | 4.78 | 1 | 1 | 1 | 390292 | 91.02 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.44 | 45.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.01 | 0 | 56.47 | 23.2 | 22.6
9 | 28/08/2025 06:40:30 | 789.03 | 0 | 0 | 3.5 | 1043.9 | 3.4 | 3.54 | 0 | 0.6 | 0 | 390291 | 98.76 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 5.91 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.68 | 0 | - | 23.3 | 22.6
8 | 28/08/2025 06:35:30 | 789.77 | 0 | 0 | 2.9 | 1032.4 | 2.87 | 2.96 | 0 | 0.4 | 0 | 390291 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 5.24 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.78 | 0 | - | 23.3 | 22.5
7 | 28/08/2025 06:30:30 | 789.47 | 0 | 0 | 2.22 | 1020.4 | 2.22 | 2.26 | 0 | 0.2 | 0 | 390291 | 98.06 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 2.8 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.89 | 0 | - | 23.4 | 22.4
6 | 28/08/2025 06:25:30 | 794.17 | 0 | 0 | 0.93 | 875.2 | 1.69 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 390291 | 62.8 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 1.64 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.63 | 0 | - | 23.4 | 22.4
5 | 28/08/2025 06:20:30 | 795.17 | 0 | 0 | 0.59 | 849.2 | 0.8 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 390291 | 87.28 | 49.96 | 1 | 0 | 0 | 0.77 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.17 | 0 | - | 23.4 | 22.4
4 | 28/08/2025 06:15:30 | 798.2 | 0 | 0 | 0.51 | 780.5 | 0.66 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 390291 | 99.22 | 49.95 | 0.17 | 0 | 0 | 0.37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.05 | 0 | - | 23.4 | 22.4
3 | 28/08/2025 06:10:30 | 797.57 | 0 | 0 | 0 | 931.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390291 | 0 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
2 | 28/08/2025 06:05:30 | 793.83 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390291 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
1 | 28/08/2025 06:00:30 | 788.13 | 0 | 0 | 0 | 184.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390291 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226.14 | - | - | 278.95 | - | - | -