## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 28/08/2025 18:55:30 | 771.43 | 0 | 0 | 0 | 539.2 | 0 | 0 | 1050 | 1050.6 | 0 | 366515 | 0 | 49.98 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 56.9 | 14.58 | 12.36 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 88.22 | 23.9 | 22.4
155 | 28/08/2025 18:50:30 | 770.57 | 0 | 0 | 0 | 779.2 | 0 | 0 | 1050 | 1050.6 | 0 | 366515 | 0 | 49.93 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 57.5 | 14.58 | 12.36 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 88.22 | 23.8 | 22.4
154 | 28/08/2025 18:45:30 | 770.27 | 0 | 0 | 0 | 788.7 | 0.39 | 0.5 | 1050 | 1050.6 | 0 | 366515 | 0 | 49.96 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 57.9 | 14.58 | 12.36 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 88.22 | 23.8 | 22.4
153 | 28/08/2025 18:40:30 | 770.27 | 0 | 0 | 0 | 1010.3 | 0.08 | 0.5 | 1050 | 1050.6 | 0 | 366515 | 0 | 49.95 | 0.17 | 2.97 | 0 | 0 | 58.2 | 14.58 | 12.36 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 88.22 | 23.8 | 22.4
152 | 28/08/2025 18:35:30 | 773.97 | 0 | 0 | 0.51 | 872.8 | 0.61 | 0.54 | 1050 | 1050.6 | 0 | 366515 | 95.15 | 50.01 | 1 | 2.97 | 0 | 0.72 | 58.5 | 14.58 | 12.36 | 0 | 2.69 | - | 2.04 | 3.36 | 88.22 | 23.8 | 22.6
151 | 28/08/2025 18:30:30 | 773.47 | 0 | 0 | 1.36 | 1060.3 | 1.31 | 1.39 | 1050 | 1050.5 | 0 | 366515 | 98.05 | 50 | 0.71 | 2.97 | 0 | 2.02 | 58.6 | 14.58 | 12.36 | 0 | 2.69 | - | 5.71 | 3.36 | 88.22 | 23.9 | 22.7
150 | 28/08/2025 18:25:30 | 776.23 | 0 | 0 | 3.07 | 1038.6 | 3.15 | 3.27 | 1050 | 1050.3 | 0 | 366515 | 93.88 | 49.96 | -0.91 | 2.97 | 0.01 | 5.5 | 58.2 | 14.58 | 12.36 | 0 | 2.69 | - | 15.54 | 3.36 | 88.25 | 23.9 | 22.9
149 | 28/08/2025 18:20:30 | 773.6 | 0 | 0 | 5.38 | 1067.4 | 4.71 | 5.03 | 1050 | 1050 | 1 | 366515 | 107.02 | 50 | 0.98 | 2.97 | 0.02 | 7.94 | 57.8 | 14.58 | 12.36 | 0 | 2.69 | - | 22.43 | 3.36 | 88.3 | 23.9 | 22.9
148 | 28/08/2025 18:15:30 | 776.3 | 0 | 0 | 7.26 | 1041.7 | 6.67 | 6.95 | 1049 | 1049.5 | 0 | 366514 | 104.42 | 50.01 | 0.99 | 2.96 | 0.02 | 9.99 | 57.2 | 14.57 | 12.35 | 0 | 2.69 | - | 28.21 | 3.36 | 88.27 | 24 | 22.9
147 | 28/08/2025 18:10:30 | 767.27 | 0 | 0 | 8.71 | 1061.7 | 8.37 | 8.88 | 1049 | 1048.8 | 1 | 366514 | 98.04 | 49.96 | 0.98 | 2.96 | 0.02 | 12.09 | 56.4 | 14.57 | 12.35 | 0 | 2.69 | - | 34.14 | 3.35 | 88.35 | 24.1 | 23
146 | 28/08/2025 18:05:30 | 768.5 | 0 | 0 | 11.45 | 1100.9 | 10.61 | 11.68 | 1048 | 1048 | 1 | 366513 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.96 | 0.03 | 14.96 | 55.9 | 14.56 | 12.34 | 0 | 2.69 | - | 42.26 | 3.35 | 88.35 | 24.1 | 23.1
145 | 28/08/2025 18:00:30 | 769.27 | 0 | 0 | 13.92 | 1095.3 | 12.97 | 14.21 | 1047 | 1046.9 | 2 | 366512 | 97.95 | 50.05 | -0.99 | 2.96 | 0.04 | 18.35 | 59.8 | 14.54 | 12.32 | 5 | 2.69 | - | 51.85 | 3.35 | 88.37 | 24.1 | 23.2
144 | 28/08/2025 17:55:30 | 770.67 | 0 | 0 | 18.02 | 1101.8 | 16.11 | 17.75 | 1045 | 1045.6 | 1 | 366510 | 101.5 | 50.04 | -0.99 | 2.95 | 0.05 | 22.33 | 59 | 14.51 | 12.3 | 17 | 2.68 | - | 63.09 | 3.34 | 88.3 | 24.1 | 23.5
143 | 28/08/2025 17:50:30 | 771.47 | 0 | 0 | 22.9 | 1102.6 | 21.18 | 23.36 | 1044 | 1043.9 | 2 | 366509 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.95 | 0.06 | 27.6 | 57.5 | 14.5 | 12.29 | 32 | 2.68 | - | 77.96 | 3.34 | 88.38 | 24.1 | 23.8
142 | 28/08/2025 17:45:30 | 771.87 | 0 | 0 | 27.08 | 1111.1 | 24.31 | 27.01 | 1042 | 1041.9 | 3 | 366507 | 100.27 | 50.03 | 0.99 | 2.94 | 0.08 | 32.88 | 60 | 14.47 | 12.26 | 44 | 2.68 | - | 92.88 | 3.33 | 88.39 | 24.2 | 24
141 | 28/08/2025 17:40:30 | 773.07 | 0 | 0 | 28.02 | 1117.3 | 24.67 | 27.56 | 1039 | 1039.6 | 2 | 366504 | 101.66 | 50.01 | 1 | 2.94 | 0.08 | 33.62 | 57 | 14.43 | 12.23 | 41 | 2.68 | - | 94.98 | 3.32 | 88.35 | 24.3 | 24.4
140 | 28/08/2025 17:35:30 | 774.57 | 0 | 0 | 23.75 | 1118.9 | 21.65 | 24.23 | 1037 | 1037.4 | 2 | 366502 | 98.04 | 50.03 | 1 | 2.93 | 0.07 | 29.37 | 59 | 14.4 | 12.21 | 31 | 2.67 | - | 82.96 | 3.31 | 88.39 | 24.5 | 25.1
139 | 28/08/2025 17:30:30 | 773.9 | 0 | 0 | 25.37 | 1091.5 | 23.71 | 25.88 | 1035 | 1035.5 | 2 | 366500 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.92 | 0.07 | 30.68 | 56.9 | 14.37 | 12.18 | 30 | 2.67 | - | 86.68 | 3.31 | 88.41 | 24.7 | 25.4
138 | 28/08/2025 17:25:30 | 775.03 | 0 | 0 | 28.71 | 1108.8 | 26.06 | 28.89 | 1033 | 1033.2 | 3 | 366498 | 99.37 | 49.9 | 0.99 | 2.92 | 0.08 | 34.6 | 59 | 14.35 | 12.16 | 38 | 2.67 | - | 97.74 | 3.3 | 88.43 | 24.9 | 25.7
137 | 28/08/2025 17:20:30 | 774.43 | 0 | 0 | 32.72 | 1103.9 | 30.23 | 33.37 | 1030 | 1030.6 | 2 | 366495 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.91 | 0.09 | 39.28 | 57 | 14.31 | 12.12 | 54 | 2.66 | - | 110.97 | 3.29 | 88.41 | 25 | 25.4
136 | 28/08/2025 17:15:30 | 791.07 | 0 | 0 | 34.52 | 1117.4 | 30.8 | 34.42 | 1028 | 1027.8 | 3 | 366493 | 100.3 | 49.91 | 0.99 | 2.9 | 0.1 | 41.2 | 57.1 | 14.28 | 12.1 | 63 | 2.66 | - | 116.39 | 3.28 | 88.48 | 24.9 | 25.2
135 | 28/08/2025 17:10:30 | 791.97 | 0 | 0 | 35.03 | 1142.4 | 31.28 | 35.73 | 1025 | 1024.9 | 3 | 366490 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.9 | 0.1 | 41.64 | 57.8 | 14.24 | 12.06 | 67 | 2.65 | - | 117.63 | 3.27 | 88.49 | 24.8 | 25.1
134 | 28/08/2025 17:05:30 | 792.1 | 0 | 0 | 29.82 | 1113.9 | 26.7 | 29.74 | 1022 | 1022 | 2 | 366487 | 100.26 | 50.07 | 0.99 | 2.89 | 0.08 | 36 | 58.2 | 14.19 | 12.03 | 58 | 2.65 | - | 101.69 | 3.26 | 88.5 | 24.7 | 24.9
133 | 28/08/2025 17:00:30 | 786.2 | 0 | 0 | 20.93 | 1109.4 | 19.24 | 21.35 | 1020 | 1020.1 | 2 | 366485 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.88 | 0.06 | 25.17 | 56.4 | 14.17 | 12.01 | 25 | 2.65 | - | 71.11 | 3.25 | 88.52 | 24.7 | 25.2
132 | 28/08/2025 16:55:30 | 788.03 | 0 | 0 | 40.67 | 1130.6 | 36.69 | 41.48 | 1018 | 1017.7 | 4 | 366483 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.88 | 0.11 | 47.93 | 58.6 | 14.14 | 11.98 | 82 | 2.64 | - | 135.39 | 3.25 | 88.57 | 24.7 | 25.5
131 | 28/08/2025 16:50:30 | 785.9 | 0 | 0 | 48.19 | 1124.7 | 43.7 | 49.15 | 1014 | 1013.8 | 4 | 366479 | 98.04 | 49.97 | 1 | 2.86 | 0.14 | 56.52 | 58 | 14.08 | 11.94 | 109 | 2.63 | - | 159.66 | 3.23 | 88.57 | 24.6 | 25.5
130 | 28/08/2025 16:45:30 | 784.63 | 0 | 0 | 45.97 | 1139.7 | 41.14 | 46.89 | 1010 | 1009.7 | 4 | 366475 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.85 | 0.13 | 54.06 | 56.9 | 14.03 | 11.89 | 102 | 2.62 | - | 152.71 | 3.22 | 88.58 | 24.5 | 25.3
129 | 28/08/2025 16:40:30 | 800.67 | 0 | 0 | 43.57 | 1119.5 | 38.71 | 43.33 | 1006 | 1006 | 4 | 366471 | 100.55 | 49.92 | -0.99 | 2.84 | 0.12 | 50.95 | 60 | 13.97 | 11.84 | 95 | 2.62 | - | 143.92 | 3.21 | 88.56 | 24.4 | 25.3
128 | 28/08/2025 16:35:30 | 794.07 | 0 | 0 | 43.57 | 1133.6 | 39.2 | 44.44 | 1002 | 1002.5 | 3 | 366467 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.83 | 0.12 | 50.03 | 59.9 | 13.92 | 11.79 | 92 | 2.61 | - | 141.31 | 3.2 | 88.54 | 24.3 | 25.2
127 | 28/08/2025 16:30:30 | 791.67 | 0 | 0 | 42.81 | 1135 | 38.47 | 43.67 | 999 | 998.9 | 4 | 366464 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 2.82 | 0.12 | 50.1 | 59.4 | 13.88 | 11.76 | 92 | 2.6 | - | 141.51 | 3.19 | 88.58 | 24.3 | 25
126 | 28/08/2025 16:25:30 | 786.4 | 0 | 0 | 41.87 | 1125.8 | 37.94 | 42.71 | 995 | 995.3 | 3 | 366460 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.81 | 0.12 | 49.46 | 59 | 13.82 | 11.71 | 85 | 2.59 | - | 139.72 | 3.17 | 88.55 | 24.2 | 24.8
125 | 28/08/2025 16:20:30 | 788.8 | 0 | 0 | 40.5 | 1110.6 | 37.2 | 41.31 | 992 | 991.8 | 4 | 366457 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.8 | 0.11 | 47.63 | 58.7 | 13.78 | 11.68 | 81 | 2.59 | - | 134.53 | 3.16 | 88.62 | 24.4 | 25
124 | 28/08/2025 16:15:30 | 796.8 | 0 | 0 | 40.07 | 1122.5 | 35.75 | 40.13 | 988 | 988.5 | 3 | 366453 | 99.86 | 49.97 | -0.99 | 2.79 | 0.11 | 47.05 | 58.6 | 13.72 | 11.63 | 84 | 2.58 | - | 132.9 | 3.15 | 88.57 | 24.7 | 25.2
123 | 28/08/2025 16:10:30 | 796.4 | 0 | 0 | 41.95 | 1119 | 38.24 | 42.79 | 985 | 985.1 | 4 | 366450 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.78 | 0.12 | 48.33 | 58.7 | 13.68 | 11.59 | 89 | 2.57 | - | 136.51 | 3.14 | 88.61 | 24.7 | 25.4
122 | 28/08/2025 16:05:30 | 795.9 | 0 | 0 | 42.98 | 1131.6 | 38.16 | 43.19 | 981 | 981.6 | 3 | 366446 | 99.52 | 50.06 | 0.99 | 2.77 | 0.12 | 50.17 | 58.7 | 13.63 | 11.55 | 95 | 2.56 | - | 141.73 | 3.13 | 88.59 | 24.8 | 25.5
121 | 28/08/2025 16:00:30 | 790.93 | 0 | 0 | 48.1 | 1117.5 | 42.63 | 47.63 | 978 | 977.8 | 4 | 366443 | 100.98 | 50.03 | 0.99 | 2.76 | 0.14 | 55.46 | 58 | 13.58 | 11.51 | 108 | 2.56 | - | 156.67 | 3.12 | 88.66 | 25 | 25.5
120 | 28/08/2025 15:55:30 | 786.17 | 0 | 0 | 45.28 | 1119.8 | 41.24 | 46.19 | 974 | 973.8 | 4 | 366439 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.75 | 0.13 | 52.79 | 57.1 | 13.53 | 11.46 | 92 | 2.55 | - | 149.13 | 3.1 | 88.67 | 25.4 | 25.8
119 | 28/08/2025 15:50:30 | 786.77 | 0 | 0 | 39.99 | 1115.5 | 36.57 | 40.79 | 970 | 970.1 | 2 | 366435 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.74 | 0.11 | 47.4 | 59.3 | 13.47 | 11.42 | 72 | 2.54 | - | 133.89 | 3.09 | 88.65 | 26 | 27.3
118 | 28/08/2025 15:45:30 | 786.93 | 0 | 0 | 13.84 | 1055.5 | 13.37 | 14.12 | 968 | 967.8 | 3 | 366433 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 2.73 | 0.04 | 16.88 | 56.7 | 13.44 | 11.39 | 10 | 2.54 | - | 47.68 | 3.08 | 88.69 | 26.3 | 32
117 | 28/08/2025 15:40:30 | 790.87 | 0 | 0 | 65.71 | 1103.1 | 59.4 | 65.52 | 965 | 964.9 | 7 | 366430 | 100.29 | 50.01 | -0.99 | 2.73 | 0.19 | 73.2 | 59.5 | 13.4 | 11.36 | 150 | 2.53 | - | 206.78 | 3.07 | 88.68 | 26.2 | 33.5
116 | 28/08/2025 15:35:30 | 792.03 | 0 | 0 | 86.21 | 1115.6 | 77.48 | 86.44 | 958 | 958.2 | 7 | 366423 | 99.74 | 49.94 | 0.99 | 2.71 | 0.24 | 97.87 | 57.8 | 13.31 | 11.28 | 212 | 2.52 | - | 276.48 | 3.05 | 88.64 | 26.1 | 33.3
115 | 28/08/2025 15:30:30 | 789.77 | 0 | 0 | 85.44 | 1111.4 | 76.78 | 85.34 | 951 | 951 | 7 | 366416 | 100.12 | 50.02 | 0.99 | 2.69 | 0.24 | 96.84 | 59.1 | 13.21 | 11.19 | 215 | 2.5 | - | 273.55 | 3.03 | 88.66 | 26.1 | 32.9
114 | 28/08/2025 15:25:30 | 790.67 | 0 | 0 | 83.31 | 1116 | 74.19 | 82.79 | 944 | 944.1 | 7 | 366409 | 100.63 | 49.98 | 0.99 | 2.67 | 0.24 | 93.49 | 59.1 | 13.11 | 11.11 | 210 | 2.48 | - | 264.1 | 3.01 | 88.68 | 26 | 32.7
113 | 28/08/2025 15:20:30 | 784.9 | 0 | 0 | 77.07 | 1119.5 | 70.22 | 78.61 | 937 | 937.3 | 6 | 366402 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.65 | 0.22 | 87.43 | 58 | 13.01 | 11.03 | 201 | 2.46 | - | 246.98 | 2.99 | 88.64 | 26.1 | 32.9
112 | 28/08/2025 15:15:30 | 781.67 | 0 | 0 | 77.24 | 1119.4 | 68.67 | 76.88 | 931 | 931.1 | 7 | 366396 | 100.47 | 49.95 | 0.99 | 2.63 | 0.22 | 86.38 | 57.1 | 12.93 | 10.96 | 208 | 2.45 | - | 244.02 | 2.97 | 88.67 | 26 | 32.8
111 | 28/08/2025 15:10:30 | 778.9 | 0 | 0 | 83.91 | 1120.2 | 76.4 | 85.59 | 924 | 924.2 | 7 | 366389 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.61 | 0.24 | 94.56 | 59 | 12.83 | 10.88 | 229 | 2.43 | - | 267.11 | 2.94 | 88.66 | 25.8 | 32.2
110 | 28/08/2025 15:05:30 | 781.37 | 0 | 0 | 95.44 | 1124.8 | 86.55 | 97.35 | 917 | 917 | 9 | 366382 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.59 | 0.27 | 106.51 | 60 | 12.74 | 10.79 | 259 | 2.41 | - | 300.88 | 2.92 | 88.68 | 25.7 | 31.4
109 | 28/08/2025 15:00:30 | 795.13 | 0 | 0 | 101.68 | 1139.5 | 89.61 | 102.11 | 908 | 908.5 | 8 | 366373 | 99.58 | 50.03 | 1 | 2.56 | 0.29 | 114.72 | 60.2 | 12.61 | 10.69 | 276 | 2.38 | - | 324.08 | 2.89 | 88.6 | 25.3 | 29.5
108 | 28/08/2025 14:55:30 | 792.93 | 0 | 0 | 98.69 | 1149.4 | 86.16 | 99.03 | 900 | 900.3 | 8 | 366365 | 99.65 | 49.94 | -0.99 | 2.54 | 0.28 | 110.95 | 60 | 12.5 | 10.59 | 266 | 2.36 | - | 313.41 | 2.87 | 88.65 | 25.1 | 27.2
107 | 28/08/2025 14:50:30 | 789.83 | 0 | 0 | 79.72 | 1149.8 | 70.72 | 81.31 | 892 | 892.3 | 5 | 366357 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.52 | 0.23 | 90.86 | 59.6 | 12.39 | 10.5 | 210 | 2.34 | - | 256.68 | 2.84 | 88.6 | 24.9 | 26.1
106 | 28/08/2025 14:45:30 | 784.23 | 0 | 0 | 55.79 | 1134.1 | 50.18 | 56.91 | 887 | 886.7 | 5 | 366352 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.51 | 0.16 | 64.42 | 59.4 | 12.32 | 10.44 | 139 | 2.33 | - | 181.98 | 2.83 | 88.7 | 24.6 | 25.8
105 | 28/08/2025 14:40:30 | 785.27 | 0 | 0 | 56.48 | 1141 | 50.49 | 57.61 | 882 | 882.5 | 6 | 366347 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.49 | 0.16 | 64.07 | 58.4 | 12.25 | 10.38 | 134 | 2.32 | - | 180.99 | 2.81 | 88.6 | 24.5 | 26
104 | 28/08/2025 14:35:30 | 787.2 | 0 | 0 | 89.89 | 1155.3 | 78.23 | 90.38 | 876 | 876.4 | 7 | 366341 | 99.46 | 49.95 | 1 | 2.47 | 0.25 | 102.75 | 59.5 | 12.17 | 10.31 | 219 | 2.3 | - | 290.26 | 2.79 | 88.63 | 24.1 | 25.9
103 | 28/08/2025 14:30:30 | 786.73 | 0 | 0 | 91.85 | 1155 | 81.11 | 93.69 | 869 | 868.9 | 8 | 366334 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.45 | 0.26 | 103.4 | 58.7 | 12.07 | 10.23 | 219 | 2.28 | - | 292.08 | 2.77 | 88.69 | 23.8 | 25.2
102 | 28/08/2025 14:25:30 | 781.03 | 0 | 0 | 81.94 | 1145.6 | 70.92 | 81.25 | 861 | 861.5 | 5 | 366326 | 100.85 | 49.99 | 0.99 | 2.43 | 0.23 | 92.6 | 57.4 | 11.96 | 10.13 | 193 | 2.27 | - | 261.58 | 2.74 | 88.64 | 23.4 | 24.2
101 | 28/08/2025 14:20:30 | 785.4 | 0 | 0 | 54.94 | 1143 | 48.23 | 55.13 | 856 | 855.7 | 4 | 366321 | 99.66 | 49.92 | -0.99 | 2.42 | 0.16 | 64.04 | 57.1 | 11.89 | 10.08 | 118 | 2.25 | - | 180.91 | 2.72 | 88.74 | 23.1 | 22.9
100 | 28/08/2025 14:15:30 | 783.7 | 0 | 0 | 37.34 | 1132.6 | 33.63 | 38.09 | 852 | 852.1 | 3 | 366317 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.41 | 0.11 | 43.38 | 56.8 | 11.83 | 10.03 | 64 | 2.25 | - | 122.53 | 2.71 | 88.71 | 23.3 | 23.2
99 | 28/08/2025 14:10:30 | 783.5 | 0 | 0 | 32.21 | 1112.9 | 29.52 | 32.85 | 849 | 849.3 | 4 | 366314 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.4 | 0.09 | 37.46 | 58.3 | 11.79 | 9.99 | 60 | 2.24 | - | 105.82 | 2.7 | 88.69 | 24.8 | 25.5
98 | 28/08/2025 14:05:30 | 787.03 | 0 | 0 | 87.24 | 1138.3 | 76.23 | 86.77 | 845 | 845 | 10 | 366310 | 100.54 | 49.96 | 0.99 | 2.39 | 0.25 | 95.66 | 59.7 | 11.74 | 9.95 | 210 | 2.23 | - | 270.24 | 2.69 | 88.7 | 25 | 27.6
97 | 28/08/2025 14:00:30 | 789.73 | 0 | 0 | 124.49 | 1156 | 109.84 | 126.98 | 835 | 835.5 | 9 | 366300 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.36 | 0.35 | 140.76 | 58.3 | 11.6 | 9.83 | 317 | 2.21 | - | 397.63 | 2.66 | 88.64 | 24.7 | 27.1
96 | 28/08/2025 13:55:30 | 779.37 | 0 | 0 | 91 | 1138.4 | 81.53 | 92.82 | 826 | 826.3 | 5 | 366291 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.33 | 0.26 | 103.21 | 59.1 | 11.47 | 9.72 | 230 | 2.18 | - | 291.55 | 2.63 | 88.72 | 24.6 | 25.4
95 | 28/08/2025 13:50:30 | 775.13 | 0 | 0 | 39.47 | 1134 | 35.42 | 40.16 | 821 | 820.9 | 4 | 366286 | 98.28 | 50 | 0.99 | 2.32 | 0.11 | 46.52 | 60 | 11.4 | 9.66 | 92 | 2.17 | - | 131.4 | 2.61 | 88.76 | 25.1 | 25.5
94 | 28/08/2025 13:45:30 | 776 | 0 | 0 | 56.99 | 1132.4 | 50.09 | 56.73 | 817 | 817.3 | 7 | 366282 | 100.47 | 50.04 | -0.99 | 2.31 | 0.16 | 63.14 | 58.4 | 11.35 | 9.62 | 156 | 2.16 | - | 178.37 | 2.6 | 88.73 | 25.2 | 26.9
93 | 28/08/2025 13:40:30 | 777.5 | 0 | 0 | 86.64 | 1157.5 | 76.35 | 88.37 | 810 | 810.3 | 4 | 366275 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.29 | 0.24 | 97.75 | 58.6 | 11.25 | 9.53 | 239 | 2.14 | - | 276.12 | 2.58 | 88.69 | 24.7 | 25.3
92 | 28/08/2025 13:35:30 | 768.2 | 0 | 0 | 29.99 | 1120.6 | 27.3 | 30.59 | 806 | 805.8 | 3 | 366271 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.28 | 0.08 | 36.07 | 58.9 | 11.19 | 9.49 | 68 | 2.13 | - | 101.91 | 2.56 | 88.77 | 24.8 | 25.1
91 | 28/08/2025 13:30:30 | 769.9 | 0 | 0 | 33.32 | 1114.8 | 29.72 | 33.13 | 803 | 803.2 | 3 | 366268 | 100.58 | 50.02 | 1 | 2.27 | 0.09 | 40.19 | 59.8 | 11.15 | 9.45 | 52 | 2.13 | - | 113.54 | 2.56 | 88.75 | 24.7 | 25.7
90 | 28/08/2025 13:25:30 | 776.63 | 0 | 0 | 49.56 | 1131.9 | 43.77 | 49.55 | 800 | 799.8 | 4 | 366265 | 100.03 | 50.06 | 1 | 2.26 | 0.14 | 58.42 | 60 | 11.11 | 9.42 | 72 | 2.12 | - | 165.02 | 2.54 | 88.8 | 24.8 | 25.8
89 | 28/08/2025 13:20:30 | 779.63 | 0 | 0 | 41.27 | 1108.3 | 37.98 | 42.09 | 796 | 795.7 | 6 | 366261 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.25 | 0.12 | 49.96 | 57.9 | 11.06 | 9.37 | 41 | 2.12 | - | 141.14 | 2.53 | 88.84 | 27.5 | 31.3
88 | 28/08/2025 13:15:30 | 779.93 | 0 | 0 | 99.97 | 1111.7 | 91.72 | 101.97 | 790 | 790.6 | 10 | 366255 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.23 | 0.28 | 109.46 | 58.7 | 10.97 | 9.3 | 241 | 2.11 | - | 309.21 | 2.51 | 88.73 | 28.8 | 36.6
87 | 28/08/2025 13:10:30 | 781.8 | 0 | 0 | 127.4 | 1113.9 | 114.63 | 127.69 | 780 | 780.5 | 10 | 366245 | 99.77 | 50.21 | 0.99 | 2.2 | 0.36 | 143.09 | 60.2 | 10.83 | 9.18 | 314 | 2.08 | - | 404.21 | 2.48 | 88.74 | 28.5 | 35.6
86 | 28/08/2025 13:05:30 | 774.67 | 0 | 0 | 99.89 | 1109.3 | 91.85 | 101.89 | 770 | 769.8 | 7 | 366235 | 98.04 | 50.3 | -0.99 | 2.18 | 0.28 | 113.34 | 59.6 | 10.69 | 9.06 | 234 | 2.05 | - | 320.18 | 2.45 | 88.85 | 28.2 | 33.6
85 | 28/08/2025 13:00:30 | 773.27 | 0 | 0 | 55.88 | 1104.4 | 50.56 | 55.84 | 763 | 763.2 | 4 | 366228 | 100.07 | 50.33 | -0.99 | 2.16 | 0.16 | 64.79 | 57.2 | 10.6 | 8.98 | 123 | 2.04 | - | 183.01 | 2.43 | 88.81 | 28.5 | 33.4
84 | 28/08/2025 12:55:30 | 767.67 | 0 | 0 | 63.4 | 1102.3 | 58.67 | 64.67 | 759 | 758.8 | 7 | 366224 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 2.14 | 0.18 | 70.63 | 59.1 | 10.54 | 8.93 | 150 | 2.03 | - | 199.51 | 2.41 | 88.85 | 28.5 | 34.3
83 | 28/08/2025 12:50:30 | 767.37 | 0 | 0 | 76.56 | 1111.3 | 70.27 | 78.09 | 752 | 752.3 | 5 | 366217 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.12 | 0.22 | 85.97 | 58.2 | 10.44 | 8.85 | 175 | 2.01 | - | 242.86 | 2.39 | 88.81 | 28.5 | 34.4
82 | 28/08/2025 12:45:30 | 766.67 | 0 | 0 | 69.12 | 1098.2 | 62.74 | 68.9 | 747 | 747.1 | 7 | 366212 | 100.32 | 50.04 | -0.99 | 2.11 | 0.2 | 75.94 | 57.4 | 10.38 | 8.79 | 151 | 2 | - | 214.52 | 2.38 | 88.81 | 28.7 | 36.6
81 | 28/08/2025 12:40:30 | 767.23 | 0 | 0 | 94.16 | 1100.9 | 87.24 | 96.04 | 740 | 739.8 | 9 | 366205 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.09 | 0.27 | 104.47 | 57.5 | 10.28 | 8.71 | 224 | 1.99 | - | 295.1 | 2.35 | 88.84 | 29 | 38.9
80 | 28/08/2025 12:35:30 | 773.1 | 0 | 0 | 131.25 | 1079.9 | 121.1 | 130.78 | 731 | 730.9 | 12 | 366196 | 100.36 | 50.1 | 1 | 2.06 | 0.37 | 146.35 | 59.1 | 10.15 | 8.6 | 333 | 1.96 | - | 413.41 | 2.32 | 88.85 | 29.4 | 41.8
79 | 28/08/2025 12:30:30 | 760.13 | 0 | 0 | 138.42 | 1081.4 | 127.7 | 138.09 | 719 | 719.6 | 16 | 366184 | 100.24 | 50.06 | -0.99 | 2.03 | 0.39 | 154.34 | 58.4 | 9.99 | 8.46 | 365 | 1.93 | - | 435.99 | 2.29 | 88.73 | 29.4 | 44.7
78 | 28/08/2025 12:25:30 | 765.6 | 0 | 0 | 213.53 | 1085 | 196.89 | 213.62 | 703 | 703 | 18 | 366168 | 99.96 | 49.98 | 0.99 | 1.99 | 0.6 | 248.16 | 65 | 9.76 | 8.27 | 626 | 1.89 | - | 701.01 | 2.24 | 88.77 | 29.6 | 47.4
77 | 28/08/2025 12:20:30 | 769.3 | 0 | 0 | 276.59 | 1061.3 | 265.83 | 282.12 | 685 | 685.3 | 24 | 366150 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.94 | 0.78 | 325.48 | 76.7 | 9.51 | 8.06 | 850 | 1.84 | - | 919.45 | 2.18 | 88.76 | 29.8 | 50.2
76 | 28/08/2025 12:15:30 | 769.7 | 0 | 0 | 286.68 | 1061.1 | 270.19 | 286.69 | 661 | 661.3 | 23 | 366126 | 100 | 49.94 | -0.99 | 1.87 | 0.81 | 320.11 | 77.1 | 9.18 | 7.78 | 838 | 1.77 | - | 904.27 | 2.11 | 88.66 | 29.7 | 50.2
75 | 28/08/2025 12:10:30 | 778.57 | 0 | 0 | 315.05 | 1076.8 | 294.75 | 317.39 | 638 | 637.8 | 24 | 366103 | 99.26 | 49.94 | -0.99 | 1.8 | 0.89 | 366.28 | 78.7 | 8.86 | 7.51 | 961 | 1.7 | - | 1034.68 | 2.03 | 88.83 | 29.5 | 48.6
74 | 28/08/2025 12:05:30 | 773.8 | 0 | 0 | 162.78 | 1077.5 | 151.19 | 162.91 | 614 | 614.6 | 18 | 366079 | 99.92 | 49.94 | 0.99 | 1.73 | 0.46 | 180.89 | 60.9 | 8.53 | 7.23 | 470 | 1.63 | - | 510.99 | 1.95 | 88.86 | 29.4 | 47.1
73 | 28/08/2025 12:00:30 | 796.57 | 0 | 0 | 292.83 | 1072.6 | 272.57 | 292.36 | 596 | 596.6 | 25 | 366061 | 100.16 | 49.94 | 0.99 | 1.68 | 0.83 | 333.89 | 78.6 | 8.28 | 7.02 | 884 | 1.57 | - | 943.19 | 1.89 | 88.89 | 29.4 | 47.4
72 | 28/08/2025 11:55:30 | 785.63 | 0 | 0 | 217.55 | 1092.8 | 203.06 | 221.9 | 571 | 571.6 | 19 | 366036 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.61 | 0.61 | 255.65 | 63.5 | 7.93 | 6.72 | 657 | 1.5 | - | 722.18 | 1.81 | 88.87 | 29.1 | 45.6
71 | 28/08/2025 11:50:30 | 779.7 | 0 | 0 | 322.65 | 1081.4 | 300.79 | 325.28 | 552 | 551.9 | 20 | 366017 | 99.19 | 49.98 | -0.99 | 1.56 | 0.91 | 377.93 | 74.9 | 7.67 | 6.5 | 978 | 1.44 | - | 1067.61 | 1.75 | 88.9 | 29.4 | 46.9
70 | 28/08/2025 11:45:30 | 782.7 | 0 | 0 | 254.72 | 1074.7 | 237.44 | 255.17 | 532 | 531.9 | 22 | 365997 | 99.82 | 49.87 | -0.99 | 1.5 | 0.72 | 300.24 | 71.9 | 7.39 | 6.26 | 769 | 1.38 | - | 848.13 | 1.69 | 89.08 | 29.4 | 46.9
69 | 28/08/2025 11:40:30 | 779.17 | 0 | 0 | 162.43 | 1079.3 | 150.28 | 162.2 | 510 | 509.7 | 21 | 365975 | 100.14 | 49.91 | -0.99 | 1.44 | 0.46 | 176.91 | 60.6 | 7.08 | 6 | 467 | 1.32 | - | 499.74 | 1.62 | 89.15 | 29.1 | 46.8
68 | 28/08/2025 11:35:30 | 781.83 | 0 | 0 | 295.99 | 1065.9 | 278.23 | 296.57 | 489 | 489.5 | 23 | 365954 | 99.8 | 49.9 | 1 | 1.38 | 0.84 | 334.49 | 73.6 | 6.79 | 5.76 | 857 | 1.26 | - | 944.9 | 1.55 | 89.06 | 28.9 | 46.6
67 | 28/08/2025 11:30:30 | 783.37 | 0 | 0 | 264.03 | 1084.2 | 243.26 | 263.74 | 466 | 466.3 | 20 | 365931 | 100.11 | 49.93 | -0.99 | 1.32 | 0.75 | 281.74 | 70.4 | 6.47 | 5.48 | 719 | 1.19 | - | 795.88 | 1.48 | 89.01 | 28.5 | 44.9
66 | 28/08/2025 11:25:30 | 790.07 | 0 | 0 | 195.5 | 1103.7 | 178.22 | 196.7 | 446 | 446.3 | 19 | 365911 | 99.39 | 49.89 | -0.99 | 1.26 | 0.55 | 265.41 | 62.3 | 6.19 | 5.25 | 676 | 1.13 | - | 749.74 | 1.41 | 89.16 | 28.5 | 44
65 | 28/08/2025 11:20:30 | 781.47 | 0 | 0 | 264.03 | 1087.2 | 247.71 | 269.31 | 427 | 427.4 | 20 | 365892 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.21 | 0.75 | 288.12 | 65.9 | 5.93 | 5.03 | 722 | 1.08 | - | 813.89 | 1.35 | 89.09 | 28.1 | 42.8
64 | 28/08/2025 11:15:30 | 783.07 | 0 | 0 | 221.82 | 1110.4 | 201.22 | 223.44 | 407 | 406.7 | 16 | 365872 | 99.28 | 49.96 | -0.99 | 1.15 | 0.63 | 276.73 | 64.7 | 5.65 | 4.79 | 686 | 1.02 | - | 781.73 | 1.29 | 89.26 | 27.8 | 41.2
63 | 28/08/2025 11:10:30 | 781.1 | 0 | 0 | 227.97 | 1112.3 | 209.05 | 232.53 | 391 | 390.8 | 16 | 365856 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.1 | 0.64 | 253.57 | 64.1 | 5.43 | 4.6 | 624 | 0.98 | - | 716.29 | 1.24 | 89.22 | 27.8 | 40.3
62 | 28/08/2025 11:05:30 | 780.73 | 0 | 0 | 191.14 | 1112.1 | 175.31 | 194.96 | 375 | 374.8 | 15 | 365840 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.06 | 0.54 | 209.31 | 61.7 | 5.21 | 4.41 | 514 | 0.93 | - | 591.27 | 1.19 | 89.24 | 27.6 | 39.8
61 | 28/08/2025 11:00:30 | 784.23 | 0 | 0 | 165.42 | 1108.5 | 149 | 165.16 | 360 | 360.1 | 14 | 365825 | 100.15 | 50.01 | -0.99 | 1.02 | 0.47 | 182.38 | 58 | 5 | 4.24 | 450 | 0.89 | - | 515.21 | 1.14 | 89.13 | 27.5 | 39.3
60 | 28/08/2025 10:55:30 | 780.5 | 0 | 0 | 168.76 | 1114.7 | 154.42 | 172.13 | 346 | 346.2 | 14 | 365811 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.98 | 0.48 | 183.88 | 59 | 4.81 | 4.07 | 452 | 0.86 | - | 519.43 | 1.1 | 88.94 | 27.5 | 39.3
59 | 28/08/2025 10:50:30 | 782.47 | 0 | 0 | 168.76 | 1110.1 | 155.06 | 172.13 | 332 | 332.1 | 15 | 365797 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.94 | 0.48 | 186.07 | 58.7 | 4.61 | 3.91 | 454 | 0.82 | - | 525.61 | 1.05 | 88.98 | 27.3 | 39.3
58 | 28/08/2025 10:45:30 | 781.53 | 0 | 0 | 180.46 | 1116.2 | 162.04 | 180.87 | 317 | 317.4 | 15 | 365782 | 99.77 | 50.01 | 0.99 | 0.9 | 0.51 | 200.02 | 60 | 4.4 | 3.73 | 486 | 0.78 | - | 565.02 | 1.01 | 88.84 | 27.2 | 39.2
57 | 28/08/2025 10:40:30 | 782.63 | 0 | 0 | 180.46 | 1117.5 | 164.72 | 184.07 | 302 | 302.5 | 15 | 365767 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.85 | 0.51 | 195.12 | 60.1 | 4.19 | 3.55 | 479 | 0.74 | - | 551.2 | 0.96 | 88.77 | 27.3 | 39.3
56 | 28/08/2025 10:35:30 | 782.77 | 0 | 0 | 176.79 | 1105.3 | 163.15 | 180.32 | 287 | 287.5 | 14 | 365752 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.81 | 0.5 | 195.08 | 58.8 | 3.99 | 3.38 | 473 | 0.7 | - | 551.07 | 0.91 | 88.7 | 27.1 | 38.9
55 | 28/08/2025 10:30:30 | 782.8 | 0 | 0 | 165.68 | 1122.6 | 148.14 | 166.3 | 273 | 273.2 | 14 | 365738 | 99.63 | 49.98 | 0.99 | 0.77 | 0.47 | 182.69 | 58.6 | 3.79 | 3.21 | 443 | 0.66 | - | 516.09 | 0.87 | 88.64 | 27 | 37.8
54 | 28/08/2025 10:25:30 | 781.3 | 0 | 0 | 143.81 | 1123.3 | 128.04 | 143.83 | 259 | 259.6 | 12 | 365724 | 99.98 | 49.98 | -0.99 | 0.73 | 0.41 | 158.06 | 58.4 | 3.6 | 3.05 | 381 | 0.62 | - | 446.5 | 0.83 | 88.47 | 26.8 | 37.1
53 | 28/08/2025 10:20:30 | 782.87 | 0 | 0 | 155.85 | 1117.8 | 142.21 | 158.97 | 247 | 247.2 | 12 | 365712 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.7 | 0.44 | 169.41 | 59.4 | 3.43 | 2.91 | 406 | 0.59 | - | 478.57 | 0.79 | 88.43 | 26.9 | 37.2
52 | 28/08/2025 10:15:30 | 784.3 | 0 | 0 | 145.52 | 1116.1 | 130.65 | 145.82 | 235 | 234.7 | 13 | 365700 | 99.8 | 49.93 | 0.99 | 0.66 | 0.41 | 160.48 | 59.4 | 3.26 | 2.77 | 388 | 0.56 | - | 453.33 | 0.75 | 88.51 | 26.7 | 37.4
51 | 28/08/2025 10:10:30 | 783.33 | 0 | 0 | 146.11 | 1115.3 | 130.88 | 145.97 | 222 | 221.9 | 13 | 365687 | 100.1 | 49.92 | -0.99 | 0.63 | 0.41 | 162.27 | 59.6 | 3.08 | 2.61 | 391 | 0.52 | - | 458.38 | 0.71 | 88.2 | 26.8 | 37.4
50 | 28/08/2025 10:05:30 | 787.53 | 0 | 0 | 145.69 | 1113.1 | 130.97 | 145.78 | 209 | 208.8 | 13 | 365674 | 99.94 | 49.97 | 0.99 | 0.59 | 0.41 | 161.99 | 58.6 | 2.9 | 2.46 | 387 | 0.49 | - | 457.6 | 0.67 | 88.12 | 26.6 | 37.1
49 | 28/08/2025 10:00:30 | 793.23 | 0 | 0 | 149.19 | 1113.3 | 136.69 | 152.17 | 196 | 196.6 | 12 | 365661 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.55 | 0.42 | 163.89 | 59.8 | 2.72 | 2.31 | 395 | 0.46 | - | 462.98 | 0.63 | 87.75 | 26.6 | 37
48 | 28/08/2025 09:55:30 | 792.47 | 0 | 0 | 159.1 | 1111.5 | 142.91 | 158.84 | 184 | 183.8 | 13 | 365649 | 100.16 | 50.02 | -0.99 | 0.52 | 0.45 | 173.8 | 58.3 | 2.56 | 2.17 | 414 | 0.42 | - | 490.95 | 0.59 | 87.95 | 26.4 | 36.5
47 | 28/08/2025 09:50:30 | 799.2 | 0 | 0 | 158.5 | 1118.7 | 144.52 | 161.67 | 171 | 171.5 | 11 | 365636 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.48 | 0.45 | 178.09 | 59.3 | 2.38 | 2.01 | 424 | 0.39 | - | 503.08 | 0.55 | 87.19 | 26.3 | 35.8
46 | 28/08/2025 09:45:30 | 778.07 | 321.1 | 107.03 | 166.54 | 1129.4 | 150.41 | 169.87 | 160 | 159.7 | 13 | 365625 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.45 | 0.47 | 180.3 | 60.4 | 2.22 | 1.88 | 432 | 0.36 | - | 509.32 | 0.51 | 87.76 | 26.1 | 35.3
45 | 28/08/2025 09:40:30 | 775.87 | 0 | 0 | 139.62 | 1136.3 | 125.33 | 142.41 | 147 | 147 | 12 | 365612 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.42 | 0.39 | 150.83 | 58.2 | 2.04 | 1.73 | 362 | 0.33 | - | 426.07 | 0.48 | 87.06 | 26.1 | 34.8
44 | 28/08/2025 09:35:30 | 774.97 | 0 | 0 | 132.18 | 1122.7 | 120.09 | 134.82 | 135 | 135.2 | 11 | 365600 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.38 | 0.37 | 145.55 | 57.8 | 1.88 | 1.59 | 345 | 0.29 | - | 411.17 | 0.44 | 86.67 | 25.8 | 34
43 | 28/08/2025 09:30:30 | 775.7 | 0 | 0 | 128.08 | 1127.7 | 113.63 | 128.14 | 124 | 124.2 | 10 | 365589 | 99.95 | 50.05 | 0.99 | 0.35 | 0.36 | 142.82 | 60.3 | 1.72 | 1.46 | 339 | 0.27 | - | 403.44 | 0.41 | 86.28 | 25.7 | 33.5
42 | 28/08/2025 09:25:30 | 774.23 | 0 | 0 | 116.97 | 1128.5 | 103.81 | 117.15 | 114 | 113.9 | 9 | 365579 | 99.85 | 50.07 | 0.99 | 0.32 | 0.33 | 130.1 | 58.4 | 1.58 | 1.34 | 302 | 0.24 | - | 367.51 | 0.37 | 86.11 | 25.6 | 32.8
41 | 28/08/2025 09:20:30 | 776 | 0 | 0 | 108.77 | 1129.9 | 98.19 | 110.94 | 105 | 105 | 9 | 365570 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.3 | 0.31 | 120.39 | 60 | 1.46 | 1.24 | 272 | 0.22 | - | 340.1 | 0.35 | 85.97 | 25.7 | 33.1
40 | 28/08/2025 09:15:30 | 760.53 | 0 | 0 | 97.32 | 1122.2 | 86.45 | 97.01 | 96 | 96.6 | 9 | 365561 | 100.32 | 50.03 | -0.99 | 0.27 | 0.27 | 108.16 | 58.8 | 1.33 | 1.13 | 250 | 0.19 | - | 305.53 | 0.32 | 85.01 | 25.5 | 32.9
39 | 28/08/2025 09:10:30 | 763.37 | 0 | 0 | 131.33 | 1130.4 | 118.5 | 133.96 | 87 | 87.2 | 10 | 365552 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.25 | 0.37 | 141.06 | 58.3 | 1.21 | 1.02 | 330 | 0.17 | - | 398.48 | 0.29 | 84.75 | 25.3 | 32.3
38 | 28/08/2025 09:05:30 | 764.27 | 0 | 0 | 125.95 | 1132.9 | 113.4 | 128.47 | 77 | 77.2 | 10 | 365542 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.22 | 0.36 | 138.59 | 59 | 1.07 | 0.91 | 323 | 0.14 | - | 391.48 | 0.26 | 84.31 | 25.1 | 30.9
37 | 28/08/2025 09:00:30 | 779.8 | 0 | 0 | 88.95 | 1134.9 | 79.94 | 90.73 | 67 | 67.5 | 6 | 365532 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.19 | 0.25 | 100.05 | 59.2 | 0.93 | 0.79 | 226 | 0.12 | - | 282.63 | 0.23 | 83.01 | 24.9 | 29.4
36 | 28/08/2025 08:55:30 | 778.47 | 0 | 0 | 70.66 | 1126.8 | 63.96 | 72.07 | 61 | 61 | 6 | 365526 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.17 | 0.2 | 79.89 | 59 | 0.85 | 0.72 | 171 | 0.1 | - | 225.67 | 0.21 | 83.24 | 24.7 | 28.6
35 | 28/08/2025 08:50:30 | 775.03 | 0 | 0 | 68.27 | 1122.7 | 61.54 | 69.09 | 55 | 55.3 | 5 | 365520 | 98.81 | 49.98 | -0.99 | 0.16 | 0.19 | 77.96 | 59.4 | 0.76 | 0.65 | 159 | 0.09 | - | 220.23 | 0.19 | 82.2 | 24.6 | 27.9
34 | 28/08/2025 08:45:30 | 776.6 | 0 | 0 | 52.72 | 1128.2 | 47.66 | 53.77 | 50 | 50.4 | 4 | 365515 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.14 | 0.15 | 60.57 | 56.8 | 0.69 | 0.59 | 115 | 0.08 | - | 171.1 | 0.17 | 81.64 | 24.5 | 27.2
33 | 28/08/2025 08:40:30 | 773.1 | 0 | 0 | 53.4 | 1122.8 | 48.51 | 54.47 | 46 | 45.9 | 4 | 365511 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.13 | 0.15 | 60.48 | 59.4 | 0.64 | 0.54 | 113 | 0.07 | - | 170.84 | 0.16 | 81.73 | 24.4 | 27
32 | 28/08/2025 08:35:30 | 770.07 | 0 | 0 | 42.29 | 1110.9 | 38.83 | 43.13 | 42 | 41.9 | 4 | 365507 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.12 | 0.12 | 48.98 | 58 | 0.58 | 0.49 | 83 | 0.06 | - | 138.35 | 0.15 | 81.26 | 24.3 | 26.7
31 | 28/08/2025 08:30:30 | 769.77 | 0 | 0 | 39.39 | 1118.3 | 35.75 | 39.98 | 38 | 38.5 | 3 | 365503 | 98.52 | 49.98 | -0.99 | 0.11 | 0.11 | 46.43 | 58.4 | 0.53 | 0.45 | 77 | 0.05 | - | 131.16 | 0.13 | 80.11 | 24.3 | 26.7
30 | 28/08/2025 08:25:30 | 772.23 | 0 | 0 | 39.39 | 1119.5 | 35.89 | 40.18 | 35 | 34.9 | 3 | 365500 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.1 | 0.11 | 46.69 | 58.3 | 0.49 | 0.41 | 80 | 0.05 | - | 131.89 | 0.12 | 80.38 | 24.2 | 26.4
29 | 28/08/2025 08:20:30 | 771.23 | 0 | 0 | 37.85 | 1111 | 34.21 | 38 | 32 | 31.9 | 3 | 365497 | 99.6 | 49.97 | -0.99 | 0.09 | 0.11 | 44.09 | 59.1 | 0.44 | 0.38 | 72 | 0.04 | - | 124.53 | 0.11 | 80 | 24.2 | 26.3
28 | 28/08/2025 08:15:30 | 771.77 | 0 | 0 | 37.25 | 1113.6 | 34.12 | 37.99 | 29 | 28.8 | 3 | 365494 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.08 | 0.11 | 44.35 | 59.9 | 0.4 | 0.34 | 72 | 0.04 | - | 125.29 | 0.1 | 80.31 | 24 | 26.1
27 | 28/08/2025 08:10:30 | 771.4 | 0 | 0 | 33.75 | 1109.8 | 30.28 | 33.6 | 26 | 26 | 3 | 365491 | 100.45 | 49.9 | -0.99 | 0.07 | 0.1 | 39.49 | 56.6 | 0.36 | 0.31 | 61 | 0.03 | - | 111.55 | 0.09 | 78.97 | 24 | 25.9
26 | 28/08/2025 08:05:30 | 772.9 | 0 | 0 | 33.58 | 1115.3 | 30.18 | 33.66 | 23 | 23.1 | 3 | 365488 | 99.75 | 49.91 | -0.99 | 0.06 | 0.09 | 40.01 | 57.7 | 0.32 | 0.27 | 61 | 0.03 | - | 113.02 | 0.08 | 78.28 | 23.9 | 25.6
25 | 28/08/2025 08:00:30 | 781.13 | 0 | 0 | 30.84 | 1115.9 | 27.64 | 30.84 | 20 | 20.4 | 2 | 365485 | 99.99 | 50.02 | 0.99 | 0.06 | 0.09 | 36.69 | 59.1 | 0.28 | 0.24 | 54 | 0.02 | - | 103.66 | 0.07 | 76.35 | 23.8 | 25.5
24 | 28/08/2025 07:55:30 | 783.27 | 0 | 0 | 29.39 | 1118.6 | 26.8 | 29.98 | 18 | 18 | 3 | 365483 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 35.23 | 56.7 | 0.25 | 0.21 | 51 | 0.02 | - | 99.51 | 0.07 | 77.04 | 23.8 | 25.2
23 | 28/08/2025 07:50:30 | 799 | 0 | 0 | 27.6 | 1110.6 | 25 | 27.77 | 15 | 15.6 | 2 | 365480 | 99.41 | 49.95 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 32.78 | 58.7 | 0.21 | 0.18 | 46 | 0.01 | - | 92.6 | 0.06 | 73.06 | 23.7 | 24.9
22 | 28/08/2025 07:45:30 | 798.27 | 0 | 0 | 25.2 | 1109.3 | 23.17 | 25.7 | 13 | 13.4 | 2 | 365478 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 30.06 | 56.6 | 0.18 | 0.15 | 41 | 0.01 | - | 84.91 | 0.05 | 72.01 | 23.5 | 24.7
21 | 28/08/2025 07:40:30 | 799.47 | 0 | 0 | 21.96 | 1104.2 | 20.29 | 22.4 | 11 | 11.4 | 2 | 365476 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 27.07 | 59.7 | 0.15 | 0.13 | 33 | 0.01 | - | 76.48 | 0.04 | 70.62 | 23.6 | 24.5
20 | 28/08/2025 07:35:30 | 796.8 | 0 | 0 | 21.1 | 1099.2 | 19.2 | 21.1 | 9 | 9.6 | 1 | 365474 | 99.98 | 49.88 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 25.93 | 58.5 | 0.13 | 0.11 | 27 | 0 | - | 73.24 | 0.04 | 66.9 | 23.4 | 24.2
19 | 28/08/2025 07:30:30 | 796.23 | 0 | 0 | 17.85 | 1088.2 | 16.73 | 18.21 | 8 | 7.9 | 2 | 365473 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 22.44 | 57.3 | 0.11 | 0.09 | 18 | 0 | - | 63.38 | 0.03 | 70.62 | 23.4 | 23.9
18 | 28/08/2025 07:25:30 | 794.93 | 0 | 0 | 14.01 | 1092.8 | 13.08 | 14.29 | 6 | 6.5 | 1 | 365471 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.44 | 56.2 | 0.08 | 0.07 | 8 | 0 | - | 52.08 | 0.03 | 62.77 | 23.4 | 23.6
17 | 28/08/2025 07:20:30 | 793.17 | 0 | 0 | 11.53 | 1076.1 | 10.93 | 11.76 | 5 | 5.4 | 1 | 365470 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.42 | 56 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 43.57 | 0.02 | 61.41 | 23.3 | 23.4
16 | 28/08/2025 07:15:30 | 795.3 | 0 | 0 | 10.59 | 1082.4 | 9.98 | 10.8 | 4 | 4.5 | 0 | 365469 | 98.05 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.66 | 55.1 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.41 | 0.02 | 59.47 | 23.3 | 23.2
15 | 28/08/2025 07:10:30 | 796.57 | 0 | 0 | 8.63 | 1040.1 | 8.46 | 8.8 | 4 | 3.7 | 1 | 365469 | 98.05 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 12.27 | 53.9 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 34.65 | 0.02 | 70.62 | 23.2 | 23.1
14 | 28/08/2025 07:05:30 | 799.47 | 0 | 0 | 7.26 | 1044.9 | 6.52 | 6.81 | 3 | 3 | 1 | 365468 | 106.61 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.01 | 52.7 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 28.27 | 0.01 | 65.19 | 23.2 | 23
13 | 28/08/2025 07:00:30 | 799.2 | 0 | 0 | 7.09 | 1043.3 | 6.93 | 7.23 | 2 | 2.4 | 0 | 365467 | 98.05 | 50 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 9.51 | 51.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 26.88 | 0.01 | 51.36 | 23.2 | 22.9
12 | 28/08/2025 06:55:30 | 800.87 | 0 | 0 | 6.4 | 1051.5 | 6.21 | 6.53 | 2 | 1.9 | 1 | 365467 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 9.16 | 50 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 25.87 | 0.01 | 62.77 | 23.2 | 22.9
11 | 28/08/2025 06:50:30 | 799 | 0 | 0 | 5.21 | 1056.4 | 5.2 | 5.5 | 1 | 1.4 | 0 | 365466 | 94.78 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 8.36 | 48.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 23.63 | 0.01 | 40.36 | 23.2 | 22.7
10 | 28/08/2025 06:45:30 | 792.73 | 0 | 0 | 5.12 | 1063.6 | 4.23 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 365466 | 113.8 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.44 | 46.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.01 | 0 | 56.5 | 23.2 | 22.6
9 | 28/08/2025 06:40:30 | 792.2 | 0 | 0 | 3.67 | 1068.9 | 3.5 | 3.74 | 0 | 0.6 | 0 | 365465 | 98.05 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.9 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.68 | 0 | - | 23.3 | 22.6
8 | 28/08/2025 06:35:30 | 791.97 | 0 | 0 | 2.81 | 1039.5 | 2.76 | 2.87 | 0 | 0.4 | 0 | 365465 | 98.05 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 5.23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.78 | 0 | - | 23.3 | 22.5
7 | 28/08/2025 06:30:30 | 791.63 | 0 | 0 | 1.02 | 1015.9 | 1.02 | 1.04 | 0 | 0.2 | 0 | 365465 | 98.08 | 49.98 | -0.98 | 0 | 0 | 2.79 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.89 | 0 | - | 23.4 | 22.4
6 | 28/08/2025 06:25:30 | 796.07 | 0 | 0 | 1.02 | 874 | 1.1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 365465 | 106.25 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 1.64 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.63 | 0 | - | 23.4 | 22.4
5 | 28/08/2025 06:20:30 | 797.53 | 0 | 0 | 0.42 | 851.5 | 0.6 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 365465 | 82.51 | 49.96 | 1 | 0 | 0 | 0.77 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.17 | 0 | - | 23.4 | 22.4
4 | 28/08/2025 06:15:30 | 800.73 | 0 | 0 | 0 | 783.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365465 | 0 | 49.95 | -0.95 | 0 | 0 | 0.37 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.05 | 0 | - | 23.4 | 22.4
3 | 28/08/2025 06:10:30 | 800.47 | 0 | 0 | 0 | 929.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365465 | 0 | 49.95 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
2 | 28/08/2025 06:05:30 | 796.3 | 0 | 0 | 0 | 810.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365465 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
1 | 28/08/2025 06:00:30 | 790.07 | 0 | 0 | 0 | 210.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365465 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226.14 | - | - | 278.95 | - | - | -