## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 28/08/2025 18:55:30 | 772.5 | 0 | 0 | 0 | 541.1 | 0 | 0 | 994 | 994.1 | 0 | 379416 | 0 | 49.98 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 57.2 | 13.81 | 12.22 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 87.27 | 23.9 | 22.4
155 | 28/08/2025 18:50:30 | 770.27 | 0 | 0 | 0 | 761.5 | 0.03 | 0 | 994 | 994.1 | 0 | 379416 | 0 | 49.93 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 57.5 | 13.81 | 12.22 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 87.27 | 23.8 | 22.4
154 | 28/08/2025 18:45:30 | 770.13 | 0 | 0 | 0 | 911.5 | 0.02 | 0.47 | 994 | 994.1 | 0 | 379416 | 0 | 49.95 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 57.4 | 13.81 | 12.22 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 87.27 | 23.8 | 22.4
153 | 28/08/2025 18:40:30 | 771 | 0 | 0 | 0 | 832.2 | 0.1 | 0.5 | 994 | 994.1 | 0 | 379416 | 0 | 49.95 | 1 | 2.93 | 0 | 0 | 57.2 | 13.81 | 12.22 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 87.27 | 23.8 | 22.4
152 | 28/08/2025 18:35:30 | 773.37 | 0 | 0 | 0.42 | 1068 | 0.75 | 0.8 | 994 | 994.1 | 0 | 379416 | 52.43 | 50.01 | 0.95 | 2.93 | 0 | 0.69 | 56.7 | 13.81 | 12.22 | 0 | 2.69 | - | 2.04 | 3.36 | 87.27 | 23.8 | 22.6
151 | 28/08/2025 18:30:30 | 773 | 0 | 0 | 1.36 | 1043.4 | 1.33 | 1.39 | 994 | 994 | 0 | 379416 | 98.05 | 50.01 | -0.78 | 2.93 | 0 | 1.93 | 56.2 | 13.81 | 12.22 | 0 | 2.69 | - | 5.71 | 3.36 | 87.27 | 23.9 | 22.7
150 | 28/08/2025 18:25:30 | 776.3 | 0 | 0 | 2.9 | 1053.6 | 2.81 | 2.96 | 994 | 993.8 | 1 | 379416 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.93 | 0.01 | 5.27 | 60 | 13.81 | 12.22 | 0 | 2.69 | - | 15.54 | 3.36 | 87.29 | 23.9 | 22.9
149 | 28/08/2025 18:20:30 | 774.6 | 0 | 0 | 4.78 | 1053.9 | 4.63 | 4.88 | 993 | 993.5 | 0 | 379415 | 98.05 | 49.99 | 1 | 2.93 | 0.01 | 7.6 | 59.5 | 13.79 | 12.21 | 0 | 2.69 | - | 22.43 | 3.36 | 87.26 | 23.9 | 22.9
148 | 28/08/2025 18:15:30 | 774.9 | 0 | 0 | 6.83 | 1060.3 | 6.57 | 6.97 | 993 | 993 | 1 | 379415 | 98.05 | 50 | -0.99 | 2.93 | 0.02 | 9.56 | 59 | 13.79 | 12.21 | 0 | 2.69 | - | 28.21 | 3.36 | 87.31 | 24 | 22.9
147 | 28/08/2025 18:10:30 | 765.77 | 0 | 0 | 8.03 | 1067.8 | 7.69 | 8.21 | 992 | 992.4 | 1 | 379414 | 97.77 | 49.96 | -0.99 | 2.93 | 0.02 | 11.57 | 58.3 | 13.78 | 12.2 | 0 | 2.69 | - | 34.14 | 3.35 | 87.3 | 24.1 | 23
146 | 28/08/2025 18:05:30 | 767.43 | 0 | 0 | 10.85 | 1109.7 | 9.97 | 11.07 | 991 | 991.6 | 1 | 379413 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.93 | 0.03 | 14.32 | 57.2 | 13.76 | 12.19 | 0 | 2.69 | - | 42.26 | 3.35 | 87.29 | 24.1 | 23.1
145 | 28/08/2025 18:00:30 | 769.37 | 0 | 0 | 13.24 | 1088.2 | 12.33 | 13.41 | 990 | 990.6 | 1 | 379412 | 98.7 | 50.04 | -0.99 | 2.92 | 0.04 | 17.57 | 56.3 | 13.75 | 12.18 | 5 | 2.69 | - | 51.85 | 3.35 | 87.3 | 24.1 | 23.2
144 | 28/08/2025 17:55:30 | 770.67 | 0 | 0 | 16.83 | 1101.3 | 15.59 | 17.17 | 989 | 989.4 | 1 | 379411 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.92 | 0.05 | 21.38 | 59.6 | 13.74 | 12.16 | 17 | 2.68 | - | 63.09 | 3.34 | 87.32 | 24.1 | 23.5
143 | 28/08/2025 17:50:30 | 771.73 | 0 | 0 | 20.67 | 1102.9 | 19.25 | 21.23 | 988 | 987.8 | 2 | 379410 | 97.35 | 50 | -0.99 | 2.92 | 0.06 | 26.41 | 57.9 | 13.72 | 12.15 | 32 | 2.68 | - | 77.96 | 3.34 | 87.39 | 24.1 | 23.8
142 | 28/08/2025 17:45:30 | 772.6 | 0 | 0 | 25.89 | 1114.9 | 23.69 | 26.41 | 986 | 985.8 | 3 | 379408 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.91 | 0.08 | 31.47 | 59.1 | 13.69 | 12.13 | 44 | 2.68 | - | 92.88 | 3.33 | 87.4 | 24.2 | 24
141 | 28/08/2025 17:40:30 | 773 | 0 | 0 | 25.72 | 1108.1 | 23.68 | 26.23 | 983 | 983.6 | 2 | 379405 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.9 | 0.08 | 32.18 | 57.3 | 13.65 | 12.09 | 41 | 2.68 | - | 94.98 | 3.32 | 87.34 | 24.3 | 24.4
140 | 28/08/2025 17:35:30 | 774.97 | 0 | 0 | 22.47 | 1106.8 | 20.71 | 22.92 | 981 | 981.6 | 1 | 379403 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.9 | 0.07 | 28.11 | 59.1 | 13.63 | 12.06 | 31 | 2.67 | - | 82.96 | 3.31 | 87.37 | 24.5 | 25.1
139 | 28/08/2025 17:30:30 | 774.17 | 0 | 0 | 23.84 | 1103.1 | 21.5 | 23.72 | 980 | 979.7 | 3 | 379402 | 100.5 | 50.03 | -0.99 | 2.89 | 0.07 | 29.37 | 57.1 | 13.61 | 12.05 | 30 | 2.67 | - | 86.68 | 3.31 | 87.47 | 24.7 | 25.4
138 | 28/08/2025 17:25:30 | 775.3 | 0 | 0 | 27.08 | 1107.4 | 24.94 | 27.62 | 977 | 977.6 | 2 | 379399 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.88 | 0.08 | 33.11 | 59 | 13.57 | 12.02 | 38 | 2.67 | - | 97.74 | 3.3 | 87.39 | 24.9 | 25.7
137 | 28/08/2025 17:20:30 | 773.97 | 0 | 0 | 31.1 | 1113.3 | 27.89 | 31.05 | 975 | 975.2 | 3 | 379397 | 100.15 | 49.96 | -0.99 | 2.88 | 0.09 | 37.6 | 57.5 | 13.54 | 11.99 | 54 | 2.66 | - | 110.97 | 3.29 | 87.44 | 25 | 25.4
136 | 28/08/2025 17:15:30 | 791.23 | 0 | 0 | 32.55 | 1126.3 | 29.48 | 33.2 | 972 | 972.5 | 2 | 379394 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.87 | 0.1 | 39.43 | 57 | 13.5 | 11.95 | 63 | 2.66 | - | 116.39 | 3.28 | 87.41 | 24.9 | 25.2
135 | 28/08/2025 17:10:30 | 792.63 | 0 | 0 | 33.75 | 1127.3 | 29.75 | 33.54 | 970 | 969.7 | 3 | 379392 | 100.62 | 50.03 | 0.99 | 2.86 | 0.1 | 39.85 | 57.4 | 13.47 | 11.93 | 67 | 2.65 | - | 117.63 | 3.27 | 87.5 | 24.8 | 25.1
134 | 28/08/2025 17:05:30 | 791.93 | 0 | 0 | 28.54 | 1118.7 | 25.19 | 28.18 | 967 | 967 | 2 | 379389 | 101.27 | 50.06 | 0.99 | 2.85 | 0.08 | 34.45 | 57.5 | 13.43 | 11.89 | 58 | 2.65 | - | 101.69 | 3.26 | 87.5 | 24.7 | 24.9
133 | 28/08/2025 17:00:30 | 786.9 | 0 | 0 | 20.16 | 1101.5 | 17.95 | 19.77 | 965 | 965.2 | 2 | 379387 | 101.96 | 50.06 | 1 | 2.85 | 0.06 | 24.09 | 59.5 | 13.4 | 11.87 | 25 | 2.65 | - | 71.11 | 3.25 | 87.51 | 24.7 | 25.2
132 | 28/08/2025 16:55:30 | 787.1 | 0 | 0 | 38.96 | 1128.9 | 34.64 | 39.1 | 963 | 962.9 | 4 | 379385 | 99.63 | 50.02 | 0.99 | 2.84 | 0.11 | 45.87 | 57.5 | 13.38 | 11.84 | 82 | 2.64 | - | 135.39 | 3.25 | 87.54 | 24.7 | 25.5
131 | 28/08/2025 16:50:30 | 785.77 | 0 | 0 | 46.39 | 1135.4 | 40.27 | 45.72 | 959 | 959.2 | 4 | 379381 | 101.47 | 49.96 | -0.99 | 2.83 | 0.14 | 54.09 | 56.9 | 13.32 | 11.79 | 109 | 2.63 | - | 159.66 | 3.23 | 87.53 | 24.6 | 25.5
130 | 28/08/2025 16:45:30 | 784.87 | 0 | 0 | 43.49 | 1132.7 | 38.72 | 43.86 | 955 | 955.3 | 3 | 379377 | 99.17 | 49.94 | 0.99 | 2.82 | 0.13 | 51.74 | 59.7 | 13.26 | 11.74 | 102 | 2.62 | - | 152.71 | 3.22 | 87.51 | 24.5 | 25.3
129 | 28/08/2025 16:40:30 | 800.17 | 0 | 0 | 41.18 | 1125.8 | 36.6 | 41.2 | 952 | 951.9 | 4 | 379374 | 99.94 | 49.91 | 0.99 | 2.81 | 0.12 | 48.76 | 58.8 | 13.22 | 11.71 | 95 | 2.62 | - | 143.92 | 3.21 | 87.56 | 24.4 | 25.3
128 | 28/08/2025 16:35:30 | 794.6 | 0 | 0 | 41.18 | 1126.5 | 36.14 | 40.71 | 948 | 948.4 | 3 | 379370 | 101.15 | 49.99 | 0.99 | 2.8 | 0.12 | 47.88 | 58.2 | 13.17 | 11.66 | 92 | 2.61 | - | 141.31 | 3.2 | 87.52 | 24.3 | 25.2
127 | 28/08/2025 16:30:30 | 791.63 | 0 | 0 | 40.93 | 1123.8 | 36.24 | 40.72 | 945 | 945 | 4 | 379367 | 100.51 | 49.87 | 0.99 | 2.79 | 0.12 | 47.94 | 57.7 | 13.13 | 11.62 | 92 | 2.6 | - | 141.51 | 3.19 | 87.55 | 24.3 | 25
126 | 28/08/2025 16:25:30 | 786.47 | 0 | 0 | 39.73 | 1132.2 | 35.25 | 39.91 | 941 | 941.6 | 3 | 379363 | 99.54 | 49.98 | 1 | 2.78 | 0.12 | 47.34 | 57.2 | 13.07 | 11.57 | 85 | 2.59 | - | 139.72 | 3.17 | 87.51 | 24.2 | 24.8
125 | 28/08/2025 16:20:30 | 789 | 0 | 0 | 39.3 | 1119.8 | 34.43 | 38.55 | 938 | 938.3 | 3 | 379360 | 101.94 | 50 | -0.99 | 2.77 | 0.12 | 45.58 | 56.9 | 13.03 | 11.54 | 81 | 2.59 | - | 134.53 | 3.16 | 87.56 | 24.4 | 25
124 | 28/08/2025 16:15:30 | 796.07 | 0 | 0 | 38.62 | 1120.8 | 35.15 | 39.39 | 935 | 935.1 | 3 | 379357 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.76 | 0.11 | 45.03 | 57.3 | 12.99 | 11.5 | 84 | 2.58 | - | 132.9 | 3.15 | 87.58 | 24.7 | 25.2
123 | 28/08/2025 16:10:30 | 797.73 | 0 | 0 | 39.81 | 1130.7 | 34.93 | 39.49 | 932 | 931.9 | 4 | 379354 | 100.8 | 49.95 | -0.99 | 2.75 | 0.12 | 46.25 | 58.5 | 12.94 | 11.46 | 89 | 2.57 | - | 136.51 | 3.14 | 87.61 | 24.7 | 25.4
122 | 28/08/2025 16:05:30 | 794.57 | 0 | 0 | 40.93 | 1122.1 | 36.71 | 41.19 | 928 | 928.6 | 3 | 379350 | 99.37 | 50.06 | -0.99 | 2.74 | 0.12 | 48.02 | 60 | 12.89 | 11.41 | 95 | 2.56 | - | 141.73 | 3.13 | 87.57 | 24.8 | 25.5
121 | 28/08/2025 16:00:30 | 791.13 | 0 | 0 | 46.05 | 1127.2 | 40.6 | 45.76 | 925 | 925 | 4 | 379347 | 100.63 | 50.03 | 0.99 | 2.73 | 0.14 | 53.08 | 59.5 | 12.85 | 11.38 | 108 | 2.56 | - | 156.67 | 3.12 | 87.62 | 25 | 25.5
120 | 28/08/2025 15:55:30 | 786.27 | 0 | 0 | 43.23 | 1120.1 | 39.37 | 44.09 | 921 | 921.2 | 4 | 379343 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.72 | 0.13 | 50.53 | 58.1 | 12.79 | 11.33 | 92 | 2.55 | - | 149.13 | 3.1 | 87.61 | 25.4 | 25.8
119 | 28/08/2025 15:50:30 | 788 | 0 | 0 | 38.45 | 1106.9 | 34.34 | 38.01 | 917 | 917.6 | 2 | 379339 | 101.15 | 49.99 | 0.99 | 2.71 | 0.11 | 45.36 | 57.1 | 12.74 | 11.28 | 72 | 2.54 | - | 133.89 | 3.09 | 87.56 | 26 | 27.3
118 | 28/08/2025 15:45:30 | 786.73 | 0 | 0 | 13.5 | 1061.8 | 12.97 | 13.77 | 915 | 915.5 | 2 | 379337 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.7 | 0.04 | 16.15 | 57.5 | 12.71 | 11.25 | 10 | 2.54 | - | 47.68 | 3.08 | 87.6 | 26.3 | 32
117 | 28/08/2025 15:40:30 | 791.17 | 0 | 0 | 63.06 | 1112.3 | 57.83 | 64.32 | 913 | 912.7 | 7 | 379335 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.69 | 0.19 | 70.06 | 60 | 12.68 | 11.23 | 150 | 2.53 | - | 206.78 | 3.07 | 87.66 | 26.2 | 33.5
116 | 28/08/2025 15:35:30 | 791.73 | 0 | 0 | 82.2 | 1117.8 | 75.01 | 83.84 | 906 | 906.3 | 7 | 379328 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.67 | 0.24 | 93.67 | 59.1 | 12.58 | 11.14 | 212 | 2.52 | - | 276.48 | 3.05 | 87.59 | 26.1 | 33.3
115 | 28/08/2025 15:30:30 | 789.5 | 0 | 0 | 80.23 | 1106.3 | 73.97 | 81.83 | 899 | 899.5 | 6 | 379321 | 98.04 | 50.02 | 1 | 2.65 | 0.24 | 92.68 | 58.5 | 12.49 | 11.06 | 215 | 2.5 | - | 273.55 | 3.03 | 87.57 | 26.1 | 32.9
114 | 28/08/2025 15:25:30 | 791.27 | 0 | 0 | 77.33 | 1117.8 | 70.56 | 78.88 | 893 | 893 | 7 | 379315 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.64 | 0.23 | 89.48 | 58.8 | 12.4 | 10.98 | 210 | 2.48 | - | 264.1 | 3.01 | 87.65 | 26 | 32.7
113 | 28/08/2025 15:20:30 | 785.87 | 0 | 0 | 72.88 | 1110.8 | 65.68 | 72.96 | 886 | 886.6 | 5 | 379308 | 99.89 | 49.95 | 0.99 | 2.62 | 0.22 | 83.68 | 57.8 | 12.31 | 10.9 | 201 | 2.46 | - | 246.98 | 2.99 | 87.58 | 26.1 | 32.9
112 | 28/08/2025 15:15:30 | 782.57 | 0 | 0 | 72.8 | 1124.6 | 66.03 | 74.26 | 881 | 880.7 | 7 | 379303 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.6 | 0.21 | 82.67 | 60.1 | 12.24 | 10.83 | 208 | 2.45 | - | 244.02 | 2.97 | 87.67 | 26 | 32.8
111 | 28/08/2025 15:10:30 | 781 | 0 | 0 | 80.49 | 1125.2 | 72.96 | 82.1 | 874 | 874.2 | 7 | 379296 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.58 | 0.24 | 90.5 | 58.3 | 12.14 | 10.75 | 229 | 2.43 | - | 267.11 | 2.94 | 87.63 | 25.8 | 32.2
110 | 28/08/2025 15:05:30 | 781.63 | 0 | 0 | 89.97 | 1129 | 80.08 | 90.42 | 867 | 867.3 | 8 | 379289 | 99.51 | 49.98 | 0.99 | 2.56 | 0.27 | 101.94 | 60 | 12.04 | 10.66 | 259 | 2.41 | - | 300.88 | 2.92 | 87.61 | 25.7 | 31.4
109 | 28/08/2025 15:00:30 | 797.2 | 0 | 0 | 97.24 | 1131 | 85.74 | 96.98 | 859 | 859.2 | 8 | 379281 | 100.27 | 50.03 | 0.99 | 2.54 | 0.29 | 109.8 | 59.4 | 11.93 | 10.56 | 276 | 2.38 | - | 324.08 | 2.89 | 87.58 | 25.3 | 29.5
108 | 28/08/2025 14:55:30 | 793.87 | 0 | 0 | 94.33 | 1139.1 | 84.47 | 96.22 | 851 | 851.4 | 7 | 379273 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.51 | 0.28 | 106.18 | 58.7 | 11.82 | 10.47 | 266 | 2.36 | - | 313.41 | 2.87 | 87.58 | 25.1 | 27.2
107 | 28/08/2025 14:50:30 | 792.3 | 0 | 0 | 76.64 | 1143.5 | 67.24 | 76.89 | 844 | 844 | 6 | 379266 | 99.68 | 50 | 0.99 | 2.49 | 0.23 | 86.96 | 57.4 | 11.72 | 10.38 | 210 | 2.34 | - | 256.68 | 2.84 | 87.59 | 24.9 | 26.1
106 | 28/08/2025 14:45:30 | 785.73 | 0 | 0 | 53.57 | 1143 | 47.8 | 54.64 | 838 | 838.5 | 4 | 379260 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.47 | 0.16 | 61.66 | 57.9 | 11.64 | 10.31 | 139 | 2.33 | - | 181.98 | 2.83 | 87.56 | 24.6 | 25.8
105 | 28/08/2025 14:40:30 | 785.3 | 0 | 0 | 54.51 | 1124.3 | 48.03 | 54 | 834 | 834.4 | 6 | 379256 | 100.95 | 49.94 | -0.99 | 2.46 | 0.16 | 61.32 | 59.6 | 11.58 | 10.26 | 134 | 2.32 | - | 180.99 | 2.81 | 87.54 | 24.5 | 26
104 | 28/08/2025 14:35:30 | 787.53 | 0 | 0 | 85.53 | 1137.6 | 76.69 | 87.24 | 828 | 828.6 | 7 | 379250 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.44 | 0.25 | 98.34 | 57.8 | 11.5 | 10.18 | 219 | 2.3 | - | 290.26 | 2.79 | 87.53 | 24.1 | 25.9
103 | 28/08/2025 14:30:30 | 787.6 | 0 | 0 | 86.3 | 1150.4 | 76.52 | 88.03 | 821 | 821.5 | 7 | 379243 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.42 | 0.25 | 98.96 | 58.5 | 11.4 | 10.1 | 219 | 2.28 | - | 292.08 | 2.77 | 87.55 | 23.8 | 25.2
102 | 28/08/2025 14:25:30 | 781.4 | 0 | 0 | 76.3 | 1146.3 | 67.12 | 76.94 | 814 | 814.5 | 5 | 379236 | 99.16 | 50 | 1 | 2.4 | 0.23 | 88.62 | 60 | 11.31 | 10.01 | 193 | 2.27 | - | 261.58 | 2.74 | 87.56 | 23.4 | 24.2
101 | 28/08/2025 14:20:30 | 786.27 | 0 | 0 | 52.12 | 1148.3 | 46.3 | 53.16 | 809 | 809.1 | 4 | 379231 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 2.39 | 0.15 | 61.29 | 59.7 | 11.24 | 9.95 | 118 | 2.25 | - | 180.91 | 2.72 | 87.63 | 23.1 | 22.9
100 | 28/08/2025 14:15:30 | 784.67 | 0 | 0 | 35.71 | 1134.9 | 32.09 | 36.42 | 805 | 805.6 | 2 | 379227 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.38 | 0.11 | 41.51 | 59 | 11.18 | 9.9 | 64 | 2.25 | - | 122.53 | 2.71 | 87.58 | 23.3 | 23.2
99 | 28/08/2025 14:10:30 | 785.13 | 0 | 0 | 31.1 | 1127 | 27.52 | 31.02 | 803 | 802.9 | 4 | 379225 | 100.26 | 49.95 | -0.99 | 2.37 | 0.09 | 35.85 | 59.9 | 11.15 | 9.88 | 60 | 2.24 | - | 105.82 | 2.7 | 87.65 | 24.8 | 25.5
98 | 28/08/2025 14:05:30 | 787.63 | 0 | 0 | 82.03 | 1141.7 | 73.28 | 83.67 | 799 | 798.8 | 9 | 379221 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.36 | 0.24 | 91.56 | 57.7 | 11.1 | 9.83 | 210 | 2.23 | - | 270.24 | 2.69 | 87.64 | 25 | 27.6
97 | 28/08/2025 14:00:30 | 791.5 | 0 | 0 | 118.51 | 1155.3 | 104.63 | 120.88 | 790 | 789.9 | 9 | 379212 | 98.04 | 49.98 | 1 | 2.33 | 0.35 | 134.72 | 57.8 | 10.97 | 9.72 | 317 | 2.21 | - | 397.63 | 2.66 | 87.63 | 24.7 | 27.1
96 | 28/08/2025 13:55:30 | 780.1 | 0 | 0 | 86.56 | 1151.2 | 76.69 | 88.29 | 781 | 781 | 5 | 379203 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.31 | 0.26 | 98.78 | 57.5 | 10.85 | 9.6 | 230 | 2.18 | - | 291.55 | 2.63 | 87.65 | 24.6 | 25.4
95 | 28/08/2025 13:50:30 | 775.8 | 0 | 0 | 38.36 | 1125.1 | 34.78 | 39.13 | 776 | 776 | 4 | 379198 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.29 | 0.11 | 44.52 | 57.3 | 10.78 | 9.54 | 92 | 2.17 | - | 131.4 | 2.61 | 87.66 | 25.1 | 25.5
94 | 28/08/2025 13:45:30 | 776.2 | 0 | 0 | 57.08 | 1136.4 | 49.96 | 56.77 | 772 | 772.3 | 7 | 379194 | 100.54 | 50.05 | -0.99 | 2.28 | 0.17 | 60.43 | 57 | 10.72 | 9.49 | 156 | 2.16 | - | 178.37 | 2.6 | 87.61 | 25.2 | 26.9
93 | 28/08/2025 13:40:30 | 777.9 | 0 | 0 | 84.85 | 1148.9 | 75.33 | 86.55 | 765 | 765.4 | 4 | 379187 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.26 | 0.25 | 93.55 | 60.1 | 10.63 | 9.41 | 239 | 2.14 | - | 276.12 | 2.58 | 87.52 | 24.7 | 25.3
92 | 28/08/2025 13:35:30 | 768.27 | 0 | 0 | 29.3 | 1123.2 | 26.61 | 29.89 | 761 | 761.1 | 3 | 379183 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.25 | 0.09 | 34.53 | 59.6 | 10.57 | 9.36 | 68 | 2.13 | - | 101.91 | 2.56 | 87.57 | 24.8 | 25.1
91 | 28/08/2025 13:30:30 | 768.4 | 0 | 0 | 30.5 | 1119.9 | 27.78 | 31.11 | 758 | 758.5 | 3 | 379180 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.24 | 0.09 | 38.47 | 58.7 | 10.53 | 9.32 | 52 | 2.13 | - | 113.54 | 2.56 | 87.53 | 24.7 | 25.7
90 | 28/08/2025 13:25:30 | 777.17 | 0 | 0 | 46.14 | 1127.5 | 41.74 | 47.06 | 755 | 755.4 | 4 | 379177 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.23 | 0.14 | 55.91 | 57.3 | 10.49 | 9.29 | 72 | 2.12 | - | 165.02 | 2.54 | 87.56 | 24.8 | 25.8
89 | 28/08/2025 13:20:30 | 778.73 | 0 | 0 | 39.05 | 1110.1 | 35.88 | 39.83 | 751 | 751.6 | 4 | 379173 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.22 | 0.12 | 47.82 | 58.6 | 10.43 | 9.24 | 41 | 2.12 | - | 141.14 | 2.53 | 87.58 | 27.5 | 31.3
88 | 28/08/2025 13:15:30 | 781.37 | 0 | 0 | 94.59 | 1110 | 84.96 | 94.31 | 747 | 746.8 | 10 | 379169 | 100.3 | 50.13 | 0.99 | 2.2 | 0.28 | 104.76 | 57.7 | 10.38 | 9.19 | 241 | 2.11 | - | 309.21 | 2.51 | 87.67 | 28.8 | 36.6
87 | 28/08/2025 13:10:30 | 785.7 | 0 | 0 | 136.63 | 1121.4 | 124.28 | 139.36 | 737 | 737.2 | 10 | 379159 | 98.04 | 50.21 | 0.99 | 2.18 | 0.4 | 136.95 | 59.8 | 10.24 | 9.06 | 314 | 2.08 | - | 404.21 | 2.48 | 87.61 | 28.5 | 35.6
86 | 28/08/2025 13:05:30 | 777.2 | 0 | 0 | 93.39 | 1126.4 | 82.93 | 93.42 | 727 | 727.3 | 6 | 379149 | 99.97 | 50.3 | 0.99 | 2.15 | 0.28 | 108.48 | 57.8 | 10.1 | 8.94 | 234 | 2.05 | - | 320.18 | 2.45 | 87.66 | 28.2 | 33.6
85 | 28/08/2025 13:00:30 | 773.47 | 0 | 0 | 52.03 | 1105.6 | 48 | 53.07 | 721 | 721.1 | 4 | 379143 | 98.04 | 50.33 | 0.99 | 2.13 | 0.15 | 62.01 | 60.1 | 10.01 | 8.87 | 123 | 2.04 | - | 183.01 | 2.43 | 87.68 | 28.5 | 33.4
84 | 28/08/2025 12:55:30 | 768.43 | 0 | 0 | 61.26 | 1102.1 | 56.7 | 62.48 | 717 | 716.9 | 6 | 379139 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 2.12 | 0.18 | 67.59 | 58 | 9.96 | 8.82 | 150 | 2.03 | - | 199.51 | 2.41 | 87.7 | 28.5 | 34.3
83 | 28/08/2025 12:50:30 | 767.1 | 0 | 0 | 71.09 | 1108.7 | 65.4 | 72.51 | 711 | 710.8 | 5 | 379133 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.1 | 0.21 | 82.28 | 57.8 | 9.88 | 8.74 | 175 | 2.01 | - | 242.86 | 2.39 | 87.73 | 28.5 | 34.4
82 | 28/08/2025 12:45:30 | 766.2 | 0 | 0 | 66.47 | 1101.9 | 60.4 | 66.55 | 706 | 705.9 | 7 | 379128 | 99.88 | 50.04 | -0.99 | 2.08 | 0.2 | 72.68 | 57.9 | 9.81 | 8.68 | 151 | 2 | - | 214.52 | 2.38 | 87.7 | 28.7 | 36.6
81 | 28/08/2025 12:40:30 | 771.23 | 0 | 0 | 89.55 | 1090.2 | 81.72 | 89.09 | 699 | 699 | 9 | 379121 | 100.52 | 50.05 | 0.99 | 2.06 | 0.26 | 99.98 | 57.7 | 9.71 | 8.6 | 224 | 1.99 | - | 295.1 | 2.35 | 87.68 | 29 | 38.9
80 | 28/08/2025 12:35:30 | 773.9 | 0 | 0 | 123.64 | 1102.8 | 111.77 | 123.26 | 690 | 690.4 | 10 | 379112 | 100.31 | 50.1 | 0.99 | 2.04 | 0.36 | 140.06 | 60.2 | 9.58 | 8.49 | 333 | 1.96 | - | 413.41 | 2.32 | 87.63 | 29.4 | 41.8
79 | 28/08/2025 12:30:30 | 761.8 | 0 | 0 | 130.65 | 1090.1 | 122.25 | 133.26 | 680 | 679.9 | 16 | 379102 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.01 | 0.39 | 147.71 | 60.5 | 9.44 | 8.36 | 365 | 1.93 | - | 435.99 | 2.29 | 87.68 | 29.4 | 44.7
78 | 28/08/2025 12:25:30 | 768.13 | 0 | 0 | 198.32 | 1076.1 | 184.1 | 198.11 | 664 | 664.2 | 17 | 379086 | 100.1 | 49.97 | -0.99 | 1.96 | 0.59 | 237.5 | 67.1 | 9.22 | 8.17 | 626 | 1.89 | - | 701.01 | 2.24 | 87.61 | 29.6 | 47.4
77 | 28/08/2025 12:20:30 | 772.47 | 0 | 0 | 244.98 | 1060.8 | 229.32 | 243.26 | 647 | 647.3 | 23 | 379069 | 100.71 | 49.99 | -0.99 | 1.91 | 0.72 | 311.51 | 76.1 | 8.99 | 7.96 | 850 | 1.84 | - | 919.45 | 2.18 | 87.6 | 29.8 | 50.2
76 | 28/08/2025 12:15:30 | 773.5 | 0 | 0 | 268.73 | 1082 | 248.26 | 268.62 | 624 | 624.2 | 22 | 379046 | 100.04 | 49.94 | 0.99 | 1.84 | 0.79 | 306.37 | 77.7 | 8.67 | 7.67 | 838 | 1.77 | - | 904.27 | 2.11 | 87.45 | 29.7 | 50.2
75 | 28/08/2025 12:10:30 | 782.17 | 0 | 0 | 295.99 | 1091.6 | 276.57 | 301.91 | 602 | 602.3 | 21 | 379024 | 98.04 | 49.94 | 1 | 1.78 | 0.87 | 350.55 | 77 | 8.36 | 7.4 | 961 | 1.7 | - | 1034.68 | 2.03 | 87.57 | 29.5 | 48.6
74 | 28/08/2025 12:05:30 | 776.87 | 0 | 0 | 155.34 | 1079.7 | 146.75 | 158.45 | 581 | 581.5 | 17 | 379003 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.71 | 0.46 | 173.12 | 63 | 8.07 | 7.15 | 470 | 1.63 | - | 510.99 | 1.95 | 87.85 | 29.4 | 47.1
73 | 28/08/2025 12:00:30 | 800.83 | 0 | 0 | 246.77 | 1082.4 | 232.54 | 251.71 | 564 | 564.4 | 23 | 378986 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.66 | 0.73 | 319.55 | 78.7 | 7.83 | 6.94 | 884 | 1.57 | - | 943.19 | 1.89 | 87.89 | 29.4 | 47.4
72 | 28/08/2025 11:55:30 | 789.87 | 0 | 0 | 209.52 | 1083.4 | 197.26 | 213.71 | 541 | 540.7 | 19 | 378963 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.6 | 0.62 | 244.67 | 66.2 | 7.51 | 6.65 | 657 | 1.5 | - | 722.18 | 1.81 | 87.98 | 29.1 | 45.6
71 | 28/08/2025 11:50:30 | 784 | 0 | 0 | 309.58 | 1086.2 | 290.71 | 315.77 | 522 | 521.9 | 19 | 378944 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.54 | 0.91 | 361.71 | 76 | 7.25 | 6.42 | 978 | 1.44 | - | 1067.61 | 1.75 | 87.84 | 29.4 | 46.9
70 | 28/08/2025 11:45:30 | 786.67 | 0 | 0 | 261.73 | 1082 | 242.16 | 262.02 | 503 | 503.5 | 21 | 378925 | 99.89 | 49.88 | -0.99 | 1.48 | 0.77 | 287.34 | 74.3 | 6.99 | 6.19 | 769 | 1.38 | - | 848.13 | 1.69 | 88.01 | 29.4 | 46.9
69 | 28/08/2025 11:40:30 | 781.07 | 0 | 0 | 155.17 | 1091.4 | 141.75 | 154.71 | 482 | 481.9 | 19 | 378904 | 100.3 | 49.91 | -0.99 | 1.42 | 0.46 | 169.31 | 62 | 6.69 | 5.93 | 467 | 1.32 | - | 499.74 | 1.62 | 88.04 | 29.1 | 46.8
68 | 28/08/2025 11:35:30 | 785.57 | 0 | 0 | 278.56 | 1081.5 | 262.72 | 284.13 | 463 | 463.1 | 22 | 378885 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 1.37 | 0.82 | 320.13 | 73.1 | 6.43 | 5.69 | 857 | 1.26 | - | 944.9 | 1.55 | 88.11 | 28.9 | 46.6
67 | 28/08/2025 11:30:30 | 786.43 | 0 | 0 | 248.82 | 1080.5 | 234.89 | 253.8 | 441 | 441.4 | 18 | 378863 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.3 | 0.73 | 269.64 | 71.4 | 6.13 | 5.42 | 719 | 1.19 | - | 795.88 | 1.48 | 88.01 | 28.5 | 44.9
66 | 28/08/2025 11:25:30 | 792.6 | 0 | 0 | 182.09 | 1097.9 | 165.74 | 181.97 | 423 | 422.8 | 18 | 378845 | 100.07 | 49.89 | 0.99 | 1.25 | 0.54 | 254.01 | 64.9 | 5.88 | 5.2 | 676 | 1.13 | - | 749.74 | 1.41 | 88.36 | 28.5 | 44
65 | 28/08/2025 11:20:30 | 784.87 | 0 | 0 | 251.73 | 1095 | 234.49 | 256.76 | 405 | 404.8 | 20 | 378827 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.2 | 0.74 | 275.74 | 69.9 | 5.63 | 4.98 | 722 | 1.08 | - | 813.89 | 1.35 | 88.29 | 28.1 | 42.8
64 | 28/08/2025 11:15:30 | 785.67 | 0 | 0 | 210.97 | 1110.3 | 190 | 210.96 | 385 | 385 | 15 | 378807 | 100 | 49.95 | 0.99 | 1.14 | 0.62 | 264.85 | 66.6 | 5.35 | 4.73 | 686 | 1.02 | - | 781.73 | 1.29 | 88.23 | 27.8 | 41.2
63 | 28/08/2025 11:10:30 | 784.17 | 0 | 0 | 216.27 | 1105.3 | 195.54 | 216.13 | 370 | 369.7 | 16 | 378792 | 100.06 | 49.94 | -0.99 | 1.09 | 0.64 | 242.68 | 66.8 | 5.14 | 4.55 | 624 | 0.98 | - | 716.29 | 1.24 | 88.21 | 27.8 | 40.3
62 | 28/08/2025 11:05:30 | 782.87 | 0 | 0 | 189.09 | 1098.1 | 171.94 | 188.81 | 354 | 354.3 | 14 | 378776 | 100.15 | 49.95 | 0.99 | 1.04 | 0.56 | 200.32 | 64 | 4.92 | 4.35 | 514 | 0.93 | - | 591.27 | 1.19 | 88.03 | 27.6 | 39.8
61 | 28/08/2025 11:00:30 | 786.07 | 0 | 0 | 156.11 | 1100.8 | 144.65 | 159.23 | 340 | 340.4 | 13 | 378762 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1 | 0.46 | 174.55 | 60.4 | 4.72 | 4.18 | 450 | 0.89 | - | 515.21 | 1.14 | 87.95 | 27.5 | 39.3
60 | 28/08/2025 10:55:30 | 784.13 | 0 | 0 | 161.41 | 1105.5 | 145.66 | 161.02 | 327 | 327.3 | 13 | 378749 | 100.24 | 50.01 | -0.99 | 0.97 | 0.48 | 175.98 | 61.2 | 4.54 | 4.02 | 452 | 0.86 | - | 519.43 | 1.1 | 87.82 | 27.5 | 39.3
59 | 28/08/2025 10:50:30 | 784.9 | 0 | 0 | 160.21 | 1110.6 | 147.14 | 163.41 | 314 | 313.8 | 14 | 378736 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.93 | 0.47 | 178.08 | 60.6 | 4.36 | 3.86 | 454 | 0.82 | - | 525.61 | 1.05 | 87.93 | 27.3 | 39.3
58 | 28/08/2025 10:45:30 | 784.23 | 0 | 0 | 169.18 | 1127.1 | 150.29 | 169.4 | 300 | 300 | 14 | 378722 | 99.87 | 50.01 | -0.99 | 0.89 | 0.5 | 191.43 | 61.6 | 4.17 | 3.69 | 486 | 0.78 | - | 565.02 | 1.01 | 87.85 | 27.2 | 39.2
57 | 28/08/2025 10:40:30 | 785.37 | 0 | 0 | 170.47 | 1118.1 | 152.31 | 170.29 | 286 | 285.9 | 14 | 378708 | 100.1 | 49.98 | 0.99 | 0.84 | 0.5 | 186.74 | 61.7 | 3.97 | 3.52 | 479 | 0.74 | - | 551.2 | 0.96 | 87.84 | 27.3 | 39.3
56 | 28/08/2025 10:35:30 | 784.87 | 0 | 0 | 167.56 | 1105.5 | 154.6 | 170.91 | 272 | 271.8 | 14 | 378694 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.8 | 0.49 | 186.7 | 61.2 | 3.78 | 3.35 | 473 | 0.7 | - | 551.07 | 0.91 | 87.84 | 27.1 | 38.9
55 | 28/08/2025 10:30:30 | 785.5 | 0 | 0 | 155.94 | 1115.4 | 142.6 | 159.06 | 258 | 258.2 | 13 | 378680 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.76 | 0.46 | 174.85 | 60.1 | 3.58 | 3.17 | 443 | 0.66 | - | 516.09 | 0.87 | 87.53 | 27 | 37.8
54 | 28/08/2025 10:25:30 | 782.6 | 0 | 0 | 136.03 | 1122.8 | 120.94 | 135.79 | 245 | 245.2 | 12 | 378667 | 100.18 | 49.98 | 0.99 | 0.72 | 0.4 | 151.27 | 60.1 | 3.4 | 3.01 | 381 | 0.62 | - | 446.5 | 0.83 | 87.44 | 26.8 | 37.1
53 | 28/08/2025 10:20:30 | 784.5 | 0 | 0 | 148.76 | 1118.6 | 132.77 | 148.52 | 233 | 233.5 | 11 | 378655 | 100.16 | 49.95 | 0.99 | 0.69 | 0.44 | 162.14 | 58.7 | 3.24 | 2.87 | 406 | 0.59 | - | 478.57 | 0.79 | 87.16 | 26.9 | 37.2
52 | 28/08/2025 10:15:30 | 786.2 | 0 | 0 | 138.34 | 1115.5 | 123.67 | 137.96 | 222 | 221.7 | 12 | 378644 | 100.28 | 49.93 | 0.99 | 0.66 | 0.41 | 153.59 | 59 | 3.08 | 2.73 | 388 | 0.56 | - | 453.33 | 0.75 | 87.37 | 26.7 | 37.4
51 | 28/08/2025 10:10:30 | 785.73 | 0 | 0 | 138.68 | 1116 | 124.02 | 138.41 | 210 | 210.1 | 13 | 378632 | 100.2 | 49.94 | -0.99 | 0.62 | 0.41 | 155.3 | 60.5 | 2.92 | 2.58 | 391 | 0.52 | - | 458.38 | 0.71 | 87.18 | 26.8 | 37.4
50 | 28/08/2025 10:05:30 | 787.7 | 0 | 0 | 136.37 | 1119 | 124.31 | 139.1 | 197 | 197.3 | 11 | 378619 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.58 | 0.4 | 155.04 | 58.2 | 2.74 | 2.42 | 387 | 0.49 | - | 457.6 | 0.67 | 86.79 | 26.6 | 37.1
49 | 28/08/2025 10:00:30 | 793.17 | 0 | 0 | 141.07 | 1123.4 | 128.09 | 143.89 | 186 | 185.8 | 13 | 378608 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.55 | 0.42 | 156.86 | 60.4 | 2.58 | 2.29 | 395 | 0.46 | - | 462.98 | 0.63 | 87 | 26.6 | 37
48 | 28/08/2025 09:55:30 | 794.57 | 0 | 0 | 145.26 | 1117.8 | 132.55 | 148.16 | 173 | 173.6 | 11 | 378595 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.51 | 0.43 | 166.33 | 58.7 | 2.4 | 2.13 | 414 | 0.42 | - | 490.95 | 0.59 | 86.4 | 26.4 | 36.5
47 | 28/08/2025 09:50:30 | 801.1 | 0 | 0 | 143.12 | 1124.9 | 126.66 | 142.48 | 162 | 162.1 | 11 | 378584 | 100.45 | 50 | -0.99 | 0.48 | 0.42 | 170.44 | 59.2 | 2.25 | 1.99 | 424 | 0.39 | - | 503.08 | 0.55 | 86.31 | 26.3 | 35.8
46 | 28/08/2025 09:45:30 | 779.9 | 0 | 0 | 161.15 | 1131.7 | 142.38 | 161.13 | 151 | 151 | 12 | 378573 | 100.01 | 50.01 | -0.99 | 0.45 | 0.48 | 172.56 | 60.6 | 2.1 | 1.86 | 432 | 0.36 | - | 509.32 | 0.51 | 86.54 | 26.1 | 35.3
45 | 28/08/2025 09:40:30 | 777.73 | 0 | 0 | 127.57 | 1127.5 | 113.24 | 127.67 | 139 | 138.9 | 11 | 378561 | 99.92 | 50.02 | 0.99 | 0.41 | 0.38 | 144.35 | 57.8 | 1.93 | 1.71 | 362 | 0.33 | - | 426.07 | 0.48 | 86.01 | 26.1 | 34.8
44 | 28/08/2025 09:35:30 | 776.23 | 0 | 0 | 124.15 | 1127.9 | 109.18 | 123.15 | 128 | 127.7 | 11 | 378550 | 100.81 | 50.02 | 0.99 | 0.38 | 0.37 | 139.3 | 60 | 1.78 | 1.57 | 345 | 0.29 | - | 411.17 | 0.44 | 85.86 | 25.8 | 34
43 | 28/08/2025 09:30:30 | 776.8 | 0 | 0 | 120.48 | 1136.5 | 105.81 | 120.25 | 117 | 117.4 | 10 | 378539 | 100.19 | 50.05 | 0.99 | 0.35 | 0.36 | 136.69 | 59.2 | 1.63 | 1.44 | 339 | 0.27 | - | 403.44 | 0.41 | 85.06 | 25.7 | 33.5
42 | 28/08/2025 09:25:30 | 775.1 | 0 | 0 | 110.57 | 1122.7 | 98.14 | 110.19 | 107 | 107.6 | 8 | 378529 | 100.35 | 50.07 | 0.99 | 0.32 | 0.33 | 124.51 | 59.5 | 1.49 | 1.32 | 302 | 0.24 | - | 367.51 | 0.37 | 84.44 | 25.6 | 32.8
41 | 28/08/2025 09:20:30 | 776.03 | 0 | 0 | 99.97 | 1118.1 | 91.2 | 101.97 | 99 | 99.2 | 8 | 378521 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.29 | 0.3 | 115.22 | 59.2 | 1.38 | 1.22 | 272 | 0.22 | - | 340.1 | 0.35 | 84.7 | 25.7 | 33.1
40 | 28/08/2025 09:15:30 | 760.87 | 0 | 0 | 91.43 | 1124.7 | 81.43 | 91.58 | 91 | 91.3 | 9 | 378513 | 99.83 | 50.03 | -0.99 | 0.27 | 0.27 | 103.51 | 58 | 1.26 | 1.12 | 250 | 0.19 | - | 305.53 | 0.32 | 84.2 | 25.5 | 32.9
39 | 28/08/2025 09:10:30 | 763.97 | 0 | 0 | 124.15 | 1140.5 | 108.5 | 123.74 | 82 | 82.4 | 9 | 378504 | 100.33 | 49.97 | -0.99 | 0.24 | 0.37 | 135 | 59.4 | 1.14 | 1.01 | 330 | 0.17 | - | 398.48 | 0.29 | 83.46 | 25.3 | 32.3
38 | 28/08/2025 09:05:30 | 765.43 | 0 | 0 | 118.94 | 1124.3 | 105.33 | 118.42 | 73 | 72.9 | 9 | 378495 | 100.43 | 49.98 | -0.99 | 0.22 | 0.35 | 132.63 | 59.2 | 1.01 | 0.9 | 323 | 0.14 | - | 391.48 | 0.26 | 83.51 | 25.1 | 30.9
37 | 28/08/2025 09:00:30 | 780.7 | 0 | 0 | 83.91 | 1126.2 | 74.33 | 83.71 | 64 | 63.7 | 6 | 378486 | 100.24 | 50.04 | 1 | 0.19 | 0.25 | 95.76 | 59.5 | 0.89 | 0.79 | 226 | 0.12 | - | 282.63 | 0.23 | 82.85 | 24.9 | 29.4
36 | 28/08/2025 08:55:30 | 778.87 | 0 | 0 | 67.24 | 1129.5 | 60.72 | 68.58 | 58 | 57.7 | 6 | 378480 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.17 | 0.2 | 76.46 | 59.2 | 0.81 | 0.71 | 171 | 0.1 | - | 225.67 | 0.21 | 82.7 | 24.7 | 28.6
35 | 28/08/2025 08:50:30 | 776.67 | 0 | 0 | 65.36 | 1122.2 | 59.41 | 66.67 | 52 | 52.3 | 5 | 378474 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.15 | 0.19 | 74.61 | 59.6 | 0.72 | 0.64 | 159 | 0.09 | - | 220.23 | 0.19 | 81.21 | 24.6 | 27.9
34 | 28/08/2025 08:45:30 | 776.77 | 0 | 0 | 49.98 | 1124 | 44.2 | 49.68 | 47 | 47.6 | 4 | 378469 | 100.6 | 49.94 | 0.99 | 0.14 | 0.15 | 57.97 | 57.6 | 0.65 | 0.58 | 115 | 0.08 | - | 171.1 | 0.17 | 80.19 | 24.5 | 27.2
33 | 28/08/2025 08:40:30 | 774.57 | 0 | 0 | 49.9 | 1131.7 | 43.81 | 49.58 | 43 | 43.4 | 4 | 378465 | 100.64 | 49.99 | 0.99 | 0.13 | 0.15 | 57.88 | 58.9 | 0.6 | 0.53 | 113 | 0.07 | - | 170.84 | 0.16 | 79.82 | 24.4 | 27
32 | 28/08/2025 08:35:30 | 770.6 | 0 | 0 | 39.56 | 1115.3 | 36.18 | 40.35 | 39 | 39.6 | 3 | 378461 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.12 | 0.12 | 46.87 | 57.4 | 0.54 | 0.48 | 83 | 0.06 | - | 138.35 | 0.15 | 78.84 | 24.3 | 26.7
31 | 28/08/2025 08:30:30 | 769.2 | 0 | 0 | 38.28 | 1115.2 | 34.03 | 37.95 | 36 | 36.4 | 3 | 378458 | 100.87 | 49.97 | -0.99 | 0.11 | 0.11 | 44.44 | 57.5 | 0.5 | 0.44 | 77 | 0.05 | - | 131.16 | 0.13 | 79.3 | 24.3 | 26.7
30 | 28/08/2025 08:25:30 | 772.37 | 0 | 0 | 37.34 | 1117.8 | 33.28 | 37.2 | 33 | 33 | 3 | 378455 | 100.37 | 50 | 0.99 | 0.1 | 0.11 | 44.69 | 57.2 | 0.46 | 0.41 | 80 | 0.05 | - | 131.89 | 0.12 | 79.19 | 24.2 | 26.4
29 | 28/08/2025 08:20:30 | 770.9 | 0 | 0 | 35.37 | 1125.5 | 32.05 | 36.08 | 30 | 30.1 | 3 | 378452 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.09 | 0.1 | 42.19 | 57.6 | 0.42 | 0.37 | 72 | 0.04 | - | 124.53 | 0.11 | 78.36 | 24.2 | 26.3
28 | 28/08/2025 08:15:30 | 772.37 | 0 | 0 | 35.97 | 1116.6 | 31.74 | 35.44 | 27 | 27.2 | 3 | 378449 | 101.48 | 50 | 0.99 | 0.08 | 0.11 | 42.45 | 58 | 0.38 | 0.33 | 72 | 0.04 | - | 125.29 | 0.1 | 78.13 | 24 | 26.1
27 | 28/08/2025 08:10:30 | 771.77 | 0 | 0 | 32.12 | 1113.6 | 28.69 | 31.95 | 24 | 24.5 | 2 | 378446 | 100.55 | 49.9 | 0.99 | 0.07 | 0.09 | 37.79 | 58.9 | 0.33 | 0.3 | 61 | 0.03 | - | 111.55 | 0.09 | 76.17 | 24 | 25.9
26 | 28/08/2025 08:05:30 | 774.4 | 0 | 0 | 31.95 | 1117.1 | 29.17 | 32.59 | 22 | 21.8 | 3 | 378444 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.06 | 0.09 | 38.29 | 59.9 | 0.31 | 0.27 | 61 | 0.03 | - | 113.02 | 0.08 | 78.24 | 23.9 | 25.6
25 | 28/08/2025 08:00:30 | 783.23 | 0 | 0 | 28.96 | 1112 | 26.56 | 29.54 | 19 | 19.2 | 2 | 378441 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.06 | 0.09 | 35.12 | 56.8 | 0.26 | 0.23 | 54 | 0.02 | - | 103.66 | 0.07 | 75.78 | 23.8 | 25.5
24 | 28/08/2025 07:55:30 | 784.2 | 0 | 0 | 28.62 | 1101.1 | 25.41 | 27.98 | 17 | 16.9 | 2 | 378439 | 102.27 | 49.99 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 33.72 | 58.3 | 0.24 | 0.21 | 51 | 0.02 | - | 99.51 | 0.07 | 76.03 | 23.8 | 25.2
23 | 28/08/2025 07:50:30 | 799.3 | 0 | 0 | 25.8 | 1119.6 | 23.5 | 26.32 | 15 | 14.7 | 3 | 378437 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 31.37 | 60 | 0.21 | 0.18 | 46 | 0.01 | - | 92.6 | 0.06 | 76.33 | 23.7 | 24.9
22 | 28/08/2025 07:45:30 | 799 | 0 | 0 | 23.75 | 1120.5 | 21.62 | 24.23 | 12 | 12.6 | 1 | 378434 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.77 | 57.9 | 0.17 | 0.15 | 41 | 0.01 | - | 84.91 | 0.05 | 69.45 | 23.5 | 24.7
21 | 28/08/2025 07:40:30 | 798.7 | 0 | 0 | 21.53 | 1108.2 | 19.18 | 21.25 | 11 | 10.7 | 2 | 378433 | 101.32 | 49.94 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 25.91 | 56.4 | 0.15 | 0.14 | 33 | 0.01 | - | 76.48 | 0.04 | 73.79 | 23.6 | 24.5
20 | 28/08/2025 07:35:30 | 796.27 | 0 | 0 | 19.82 | 1099.4 | 18.39 | 20.22 | 9 | 9 | 2 | 378431 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 24.81 | 59.3 | 0.13 | 0.11 | 27 | 0 | - | 73.24 | 0.04 | 69.91 | 23.4 | 24.2
19 | 28/08/2025 07:30:30 | 796.63 | 0 | 0 | 16.66 | 1105.3 | 15.37 | 16.99 | 7 | 7.4 | 1 | 378429 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.47 | 58 | 0.1 | 0.09 | 18 | 0 | - | 63.38 | 0.03 | 64.57 | 23.4 | 23.9
18 | 28/08/2025 07:25:30 | 794.8 | 0 | 0 | 13.33 | 1093.3 | 12.2 | 13.34 | 6 | 6.1 | 1 | 378428 | 99.93 | 49.91 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 17.64 | 56.8 | 0.08 | 0.07 | 8 | 0 | - | 52.08 | 0.03 | 65.59 | 23.4 | 23.6
17 | 28/08/2025 07:20:30 | 792.97 | 0 | 0 | 10.51 | 1088.5 | 9.85 | 10.72 | 5 | 5.1 | 1 | 378427 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.76 | 56.2 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 43.57 | 0.02 | 64.17 | 23.3 | 23.4
16 | 28/08/2025 07:15:30 | 794.57 | 0 | 0 | 10.59 | 1077.5 | 10.02 | 10.8 | 4 | 4.2 | 1 | 378426 | 98.05 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.03 | 55.9 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.41 | 0.02 | 62.14 | 23.3 | 23.2
15 | 28/08/2025 07:10:30 | 796.33 | 0 | 0 | 7.77 | 1037.1 | 7.83 | 8.13 | 3 | 3.4 | 0 | 378425 | 95.62 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 11.74 | 54.6 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 34.65 | 0.02 | 55.34 | 23.2 | 23.1
14 | 28/08/2025 07:05:30 | 799.1 | 0 | 0 | 6.83 | 1037 | 6.72 | 6.97 | 3 | 2.8 | 1 | 378425 | 98.05 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.58 | 53.3 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 28.27 | 0.01 | 68.11 | 23.2 | 23
13 | 28/08/2025 07:00:30 | 799.23 | 0 | 0 | 5.81 | 1051 | 5.64 | 5.93 | 2 | 2.3 | 0 | 378424 | 98.04 | 50 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.11 | 51.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 26.88 | 0.01 | 53.67 | 23.2 | 22.9
12 | 28/08/2025 06:55:30 | 800.33 | 0 | 0 | 5.63 | 1035.6 | 5.54 | 5.74 | 2 | 1.8 | 1 | 378424 | 98.05 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 8.77 | 50.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 25.87 | 0.01 | 65.59 | 23.2 | 22.9
11 | 28/08/2025 06:50:30 | 796.93 | 0 | 0 | 5.29 | 1064.3 | 5.07 | 5.39 | 1 | 1.3 | 0 | 378423 | 98.05 | 49.99 | 1 | 0 | 0.02 | 8 | 48.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 23.63 | 0.01 | 42.17 | 23.2 | 22.7
10 | 28/08/2025 06:45:30 | 790.07 | 0 | 0 | 4.52 | 1044.1 | 4.08 | 4.26 | 1 | 0.9 | 1 | 378423 | 106.2 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.12 | 46.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.01 | 0 | 59.03 | 23.2 | 22.6
9 | 28/08/2025 06:40:30 | 790.9 | 0 | 0 | 3.24 | 1048.5 | 3 | 3.15 | 0 | 0.6 | 0 | 378422 | 102.89 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.65 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.68 | 0 | - | 23.3 | 22.6
8 | 28/08/2025 06:35:30 | 789.9 | 0 | 0 | 2.73 | 1074.1 | 2.24 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0 | 378422 | 113.51 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 5.01 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.78 | 0 | - | 23.3 | 22.5
7 | 28/08/2025 06:30:30 | 791.03 | 0 | 0 | 1.96 | 1015.8 | 1.87 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0 | 378422 | 103.27 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 2.67 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.89 | 0 | - | 23.4 | 22.4
6 | 28/08/2025 06:25:30 | 795.63 | 0 | 0 | 1.11 | 876.4 | 1.29 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 378422 | 98.06 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0 | 1.57 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.63 | 0 | - | 23.4 | 22.4
5 | 28/08/2025 06:20:30 | 797.9 | 0 | 0 | 0.42 | 975.4 | 0.44 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 378422 | 98.13 | 49.96 | 1 | 0 | 0 | 0.74 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.17 | 0 | - | 23.4 | 22.4
4 | 28/08/2025 06:15:30 | 801.6 | 0 | 0 | 0.42 | 871.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378422 | 0 | 49.95 | 1 | 0 | 0 | 0.36 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.05 | 0 | - | 23.4 | 22.4
3 | 28/08/2025 06:10:30 | 800.5 | 0 | 0 | 0 | 416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378422 | 0 | 49.97 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
2 | 28/08/2025 06:05:30 | 796.07 | 0 | 0 | 0 | 743.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378422 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
1 | 28/08/2025 06:00:30 | 789.27 | 0 | 0 | 0 | 374.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378422 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226.14 | - | - | 278.95 | - | - | -