## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 28/08/2025 18:55:30 | 768.17 | 0 | 0 | 0 | 519.6 | 0.16 | 0.46 | 991 | 990.4 | 0 | 456822 | 0 | 49.98 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 56 | 13.76 | 12.19 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 87 | 23.9 | 22.4
155 | 28/08/2025 18:50:30 | 766.27 | 0 | 0 | 0 | 765.5 | 0.8 | 0.61 | 991 | 990.4 | 0 | 456822 | 0 | 49.93 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 56.7 | 13.76 | 12.19 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 87 | 23.8 | 22.4
154 | 28/08/2025 18:45:30 | 766.93 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0.84 | 0.7 | 991 | 990.4 | 0 | 456822 | 0 | 49.95 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 57.2 | 13.76 | 12.19 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 87 | 23.8 | 22.4
153 | 28/08/2025 18:40:30 | 765.03 | 0 | 0 | 0 | 819 | 1.02 | 0.83 | 991 | 990.4 | 0 | 456822 | 0 | 49.95 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 57.6 | 13.76 | 12.19 | 0 | 2.69 | - | 0 | 3.36 | 87 | 23.8 | 22.4
152 | 28/08/2025 18:35:30 | 769.03 | 0 | 0 | 0.51 | 1055.6 | 0.24 | 0.79 | 991 | 990.4 | 0 | 456822 | 64.48 | 50.01 | 1 | 2.93 | 0 | 0.69 | 58 | 13.76 | 12.19 | 0 | 2.69 | - | 2.04 | 3.36 | 87 | 23.8 | 22.6
151 | 28/08/2025 18:30:30 | 769.17 | 0 | 0 | 1.02 | 1021.9 | 1.58 | 1.62 | 991 | 990.3 | 1 | 456822 | 63.04 | 50.01 | 0.99 | 2.93 | 0 | 1.93 | 58.4 | 13.76 | 12.19 | 0 | 2.69 | - | 5.71 | 3.36 | 87 | 23.9 | 22.7
150 | 28/08/2025 18:25:30 | 770.3 | 0 | 0 | 2.73 | 1047.5 | 2.87 | 3.01 | 990 | 990.1 | 0 | 456821 | 90.67 | 49.96 | 0.99 | 2.92 | 0.01 | 5.27 | 58.3 | 13.75 | 12.18 | 0 | 2.69 | - | 15.54 | 3.36 | 86.94 | 23.9 | 22.9
149 | 28/08/2025 18:20:30 | 768.8 | 0 | 0 | 4.95 | 1059.3 | 4.69 | 4.97 | 990 | 989.8 | 0 | 456821 | 99.56 | 49.99 | 0.96 | 2.92 | 0.01 | 7.6 | 58.1 | 13.75 | 12.18 | 0 | 2.69 | - | 22.43 | 3.36 | 86.99 | 23.9 | 22.9
148 | 28/08/2025 18:15:30 | 769.5 | 0 | 0 | 6.32 | 1053 | 6.21 | 6.54 | 990 | 989.3 | 1 | 456821 | 96.71 | 50 | 0.99 | 2.92 | 0.02 | 9.56 | 57.9 | 13.75 | 12.18 | 0 | 2.69 | - | 28.21 | 3.36 | 87.04 | 24 | 22.9
147 | 28/08/2025 18:10:30 | 761.33 | 0 | 0 | 8.2 | 1049.1 | 7.97 | 8.36 | 989 | 988.7 | 1 | 456820 | 98.04 | 49.96 | -0.98 | 2.92 | 0.02 | 11.57 | 57.6 | 13.74 | 12.16 | 0 | 2.69 | - | 34.14 | 3.35 | 87.03 | 24.1 | 23
146 | 28/08/2025 18:05:30 | 762.73 | 0 | 0 | 10.51 | 1092.1 | 9.68 | 10.57 | 988 | 987.9 | 1 | 456819 | 99.39 | 50.02 | 1 | 2.92 | 0.03 | 14.32 | 57.1 | 13.72 | 12.15 | 0 | 2.69 | - | 42.26 | 3.35 | 87.02 | 24.1 | 23.1
145 | 28/08/2025 18:00:30 | 764.47 | 0 | 0 | 13.07 | 1093.7 | 12.19 | 13.33 | 987 | 986.9 | 1 | 456818 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.91 | 0.04 | 17.57 | 56.4 | 13.71 | 12.14 | 5 | 2.69 | - | 51.85 | 3.35 | 87.04 | 24.1 | 23.2
144 | 28/08/2025 17:55:30 | 765.63 | 0 | 0 | 17 | 1091.4 | 15.33 | 16.73 | 986 | 985.7 | 2 | 456817 | 101.62 | 50.03 | 0.99 | 2.91 | 0.05 | 21.38 | 56 | 13.69 | 12.13 | 17 | 2.68 | - | 63.09 | 3.34 | 87.06 | 24.1 | 23.5
143 | 28/08/2025 17:50:30 | 767.1 | 0 | 0 | 21.61 | 1102.7 | 19.99 | 22.04 | 984 | 984.1 | 2 | 456815 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.9 | 0.06 | 26.41 | 59.5 | 13.67 | 12.1 | 32 | 2.68 | - | 77.96 | 3.34 | 87.04 | 24.1 | 23.8
142 | 28/08/2025 17:45:30 | 767.47 | 0 | 0 | 26.23 | 1114.2 | 23.16 | 25.8 | 982 | 982.2 | 2 | 456813 | 101.65 | 50.02 | -0.99 | 2.9 | 0.08 | 31.47 | 57.7 | 13.64 | 12.08 | 44 | 2.68 | - | 92.88 | 3.33 | 87.04 | 24.2 | 24
141 | 28/08/2025 17:40:30 | 768.33 | 0 | 0 | 25.72 | 1115.7 | 23.39 | 26.1 | 980 | 980 | 2 | 456811 | 98.56 | 50.02 | 1 | 2.89 | 0.08 | 32.18 | 56.8 | 13.61 | 12.05 | 41 | 2.68 | - | 94.98 | 3.32 | 87.07 | 24.3 | 24.4
140 | 28/08/2025 17:35:30 | 770.23 | 0 | 0 | 22.98 | 1082.4 | 20.82 | 22.53 | 978 | 977.9 | 2 | 456809 | 102 | 50.03 | 0.99 | 2.89 | 0.07 | 28.11 | 58.3 | 13.58 | 12.03 | 31 | 2.67 | - | 82.96 | 3.31 | 87.1 | 24.5 | 25.1
139 | 28/08/2025 17:30:30 | 769.2 | 0 | 0 | 23.66 | 1099 | 21.96 | 24.13 | 976 | 976.1 | 2 | 456807 | 98.04 | 50.03 | 1 | 2.88 | 0.07 | 29.37 | 56.8 | 13.56 | 12 | 30 | 2.67 | - | 86.68 | 3.31 | 87.11 | 24.7 | 25.4
138 | 28/08/2025 17:25:30 | 770.6 | 0 | 0 | 27.25 | 1101.5 | 24.45 | 26.93 | 974 | 974 | 2 | 456805 | 101.2 | 49.91 | 0.99 | 2.87 | 0.08 | 33.11 | 59.8 | 13.53 | 11.98 | 38 | 2.67 | - | 97.74 | 3.3 | 87.12 | 24.9 | 25.7
137 | 28/08/2025 17:20:30 | 770.17 | 0 | 0 | 30.84 | 1101.8 | 28.16 | 31.02 | 972 | 971.5 | 3 | 456803 | 99.4 | 49.95 | 0.99 | 2.87 | 0.09 | 37.6 | 57.4 | 13.5 | 11.95 | 54 | 2.66 | - | 110.97 | 3.29 | 87.18 | 25 | 25.4
136 | 28/08/2025 17:15:30 | 786.3 | 0 | 0 | 32.81 | 1110.1 | 29.63 | 32.89 | 969 | 968.9 | 3 | 456800 | 99.74 | 49.91 | 0.99 | 2.86 | 0.1 | 39.43 | 59.1 | 13.46 | 11.92 | 63 | 2.66 | - | 116.39 | 3.28 | 87.14 | 24.9 | 25.2
135 | 28/08/2025 17:10:30 | 787.9 | 0 | 0 | 33.49 | 1101.5 | 30.38 | 33.46 | 966 | 966.1 | 2 | 456797 | 100.08 | 50.03 | 1 | 2.85 | 0.1 | 39.85 | 56.6 | 13.42 | 11.88 | 67 | 2.65 | - | 117.63 | 3.27 | 87.14 | 24.8 | 25.1
134 | 28/08/2025 17:05:30 | 787 | 0 | 0 | 28.28 | 1120.3 | 25.75 | 28.84 | 964 | 963.4 | 2 | 456795 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.85 | 0.08 | 34.45 | 57.1 | 13.39 | 11.86 | 58 | 2.65 | - | 101.69 | 3.26 | 87.23 | 24.7 | 24.9
133 | 28/08/2025 17:00:30 | 781.6 | 0 | 0 | 19.65 | 1106.5 | 18.11 | 20.04 | 962 | 961.5 | 2 | 456793 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.84 | 0.06 | 24.09 | 59.8 | 13.36 | 11.83 | 25 | 2.65 | - | 71.11 | 3.25 | 87.23 | 24.7 | 25.2
132 | 28/08/2025 16:55:30 | 782.03 | 0 | 0 | 39.05 | 1118.7 | 35.6 | 39.83 | 960 | 959.3 | 4 | 456791 | 98.04 | 50.02 | 1 | 2.83 | 0.12 | 45.87 | 58.2 | 13.33 | 11.81 | 82 | 2.64 | - | 135.39 | 3.25 | 87.27 | 24.7 | 25.5
131 | 28/08/2025 16:50:30 | 781.13 | 0 | 0 | 45.97 | 1123.1 | 40.88 | 45.91 | 956 | 955.6 | 4 | 456787 | 100.13 | 49.96 | -0.99 | 2.82 | 0.14 | 54.09 | 58.4 | 13.28 | 11.76 | 109 | 2.63 | - | 159.66 | 3.23 | 87.25 | 24.6 | 25.5
130 | 28/08/2025 16:45:30 | 779.57 | 0 | 0 | 43.57 | 1126.2 | 39.46 | 44.44 | 952 | 951.7 | 3 | 456783 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.81 | 0.13 | 51.74 | 57.9 | 13.22 | 11.71 | 102 | 2.62 | - | 152.71 | 3.22 | 87.24 | 24.5 | 25.3
129 | 28/08/2025 16:40:30 | 795.3 | 0 | 0 | 41.52 | 1111 | 38.12 | 42.35 | 949 | 948.3 | 4 | 456780 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.8 | 0.12 | 48.76 | 57.9 | 13.18 | 11.67 | 95 | 2.62 | - | 143.92 | 3.21 | 87.29 | 24.4 | 25.3
128 | 28/08/2025 16:35:30 | 789.8 | 0 | 0 | 40.41 | 1114.1 | 37 | 41.22 | 945 | 944.9 | 3 | 456776 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.79 | 0.12 | 47.88 | 58.3 | 13.13 | 11.62 | 92 | 2.61 | - | 141.31 | 3.2 | 87.25 | 24.3 | 25.2
127 | 28/08/2025 16:30:30 | 786.97 | 0 | 0 | 40.93 | 1108.2 | 37.67 | 41.75 | 942 | 941.4 | 4 | 456773 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 2.78 | 0.12 | 47.94 | 58.7 | 13.08 | 11.59 | 92 | 2.6 | - | 141.51 | 3.19 | 87.27 | 24.3 | 25
126 | 28/08/2025 16:25:30 | 781.53 | 0 | 0 | 39.64 | 1118.6 | 36.15 | 40.43 | 938 | 938.1 | 3 | 456769 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.77 | 0.12 | 47.34 | 59.1 | 13.03 | 11.54 | 85 | 2.59 | - | 139.72 | 3.17 | 87.23 | 24.2 | 24.8
125 | 28/08/2025 16:20:30 | 784.03 | 0 | 0 | 38.79 | 1116 | 35.45 | 39.56 | 935 | 934.7 | 3 | 456766 | 98.04 | 50 | 1 | 2.76 | 0.11 | 45.58 | 59.6 | 12.99 | 11.5 | 81 | 2.59 | - | 134.53 | 3.16 | 87.28 | 24.4 | 25
124 | 28/08/2025 16:15:30 | 791.87 | 0 | 0 | 38.36 | 1108.3 | 34.31 | 38.03 | 932 | 931.6 | 3 | 456763 | 100.88 | 49.97 | -0.99 | 2.75 | 0.11 | 45.03 | 58.6 | 12.94 | 11.46 | 84 | 2.58 | - | 132.9 | 3.15 | 87.3 | 24.7 | 25.2
123 | 28/08/2025 16:10:30 | 793.23 | 0 | 0 | 39.9 | 1106.7 | 36.77 | 40.7 | 929 | 928.4 | 4 | 456760 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.74 | 0.12 | 46.25 | 56.9 | 12.9 | 11.43 | 89 | 2.57 | - | 136.51 | 3.14 | 87.33 | 24.7 | 25.4
122 | 28/08/2025 16:05:30 | 790.17 | 0 | 0 | 41.44 | 1115.4 | 37.9 | 42.27 | 925 | 925.1 | 3 | 456756 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.73 | 0.12 | 48.02 | 57.2 | 12.85 | 11.38 | 95 | 2.56 | - | 141.73 | 3.13 | 87.28 | 24.8 | 25.5
121 | 28/08/2025 16:00:30 | 787.33 | 0 | 0 | 45.37 | 1120.1 | 40.58 | 45.45 | 922 | 921.4 | 4 | 456753 | 99.83 | 50.03 | -0.99 | 2.72 | 0.13 | 53.08 | 57.4 | 12.81 | 11.34 | 108 | 2.56 | - | 156.67 | 3.12 | 87.34 | 25 | 25.5
120 | 28/08/2025 15:55:30 | 781.2 | 0 | 0 | 43.06 | 1126.1 | 38.74 | 43.63 | 918 | 917.6 | 4 | 456749 | 98.69 | 49.97 | -0.99 | 2.71 | 0.13 | 50.53 | 57.2 | 12.75 | 11.29 | 92 | 2.55 | - | 149.13 | 3.1 | 87.32 | 25.4 | 25.8
119 | 28/08/2025 15:50:30 | 783 | 0 | 0 | 38.11 | 1109.6 | 35.03 | 38.87 | 914 | 914.1 | 2 | 456745 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.7 | 0.11 | 45.36 | 57.1 | 12.69 | 11.24 | 72 | 2.54 | - | 133.89 | 3.09 | 87.28 | 26 | 27.3
118 | 28/08/2025 15:45:30 | 781.7 | 0 | 0 | 13.58 | 1044.7 | 13.26 | 13.85 | 912 | 911.9 | 3 | 456743 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.69 | 0.04 | 16.15 | 58.9 | 12.67 | 11.22 | 10 | 2.54 | - | 47.68 | 3.08 | 87.31 | 26.3 | 32
117 | 28/08/2025 15:40:30 | 785.57 | 0 | 0 | 62.8 | 1096.2 | 57.28 | 62.79 | 909 | 909 | 6 | 456740 | 100.01 | 50.02 | 0.99 | 2.68 | 0.19 | 70.06 | 57.7 | 12.63 | 11.18 | 150 | 2.53 | - | 206.78 | 3.07 | 87.28 | 26.2 | 33.5
116 | 28/08/2025 15:35:30 | 786.93 | 0 | 0 | 81.51 | 1105.2 | 75.23 | 83.14 | 903 | 902.7 | 7 | 456734 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.67 | 0.24 | 93.67 | 57.9 | 12.54 | 11.11 | 212 | 2.52 | - | 276.48 | 3.05 | 87.3 | 26.1 | 33.3
115 | 28/08/2025 15:30:30 | 784.17 | 0 | 0 | 80.4 | 1114.2 | 71.94 | 80.15 | 896 | 895.9 | 6 | 456727 | 100.31 | 50.02 | -0.99 | 2.64 | 0.24 | 92.68 | 57.2 | 12.44 | 11.02 | 215 | 2.5 | - | 273.55 | 3.03 | 87.28 | 26.1 | 32.9
114 | 28/08/2025 15:25:30 | 786.6 | 0 | 0 | 77.84 | 1114.9 | 69.64 | 77.65 | 890 | 889.4 | 7 | 456721 | 100.25 | 49.98 | 0.99 | 2.63 | 0.23 | 89.48 | 58.4 | 12.36 | 10.95 | 210 | 2.48 | - | 264.1 | 3.01 | 87.36 | 26 | 32.7
113 | 28/08/2025 15:20:30 | 780.9 | 0 | 0 | 72.97 | 1112.2 | 65.42 | 72.77 | 883 | 883 | 6 | 456714 | 100.28 | 49.95 | 0.99 | 2.61 | 0.22 | 83.68 | 60.1 | 12.26 | 10.86 | 201 | 2.46 | - | 246.98 | 2.99 | 87.28 | 26.1 | 32.9
112 | 28/08/2025 15:15:30 | 777.63 | 0 | 0 | 73.14 | 1112.1 | 65.5 | 72.84 | 877 | 877.1 | 6 | 456708 | 100.41 | 49.95 | 0.99 | 2.59 | 0.22 | 82.67 | 58 | 12.18 | 10.79 | 208 | 2.45 | - | 244.02 | 2.97 | 87.27 | 26 | 32.8
111 | 28/08/2025 15:10:30 | 773.83 | 0 | 0 | 80.32 | 1111.2 | 73.73 | 81.93 | 871 | 870.6 | 8 | 456702 | 98.04 | 49.96 | 1 | 2.57 | 0.24 | 90.5 | 59.1 | 12.1 | 10.71 | 229 | 2.43 | - | 267.11 | 2.94 | 87.32 | 25.8 | 32.2
110 | 28/08/2025 15:05:30 | 795.33 | 0 | 0 | 92.88 | 1109.5 | 83.23 | 92.35 | 863 | 862.8 | 7 | 456694 | 100.58 | 50.02 | 1 | 2.55 | 0.27 | 101.94 | 58.4 | 11.99 | 10.61 | 259 | 2.41 | - | 300.88 | 2.92 | 87.2 | 25.7 | 31.4
109 | 28/08/2025 15:00:30 | 792.4 | 0 | 0 | 96.89 | 1131.7 | 87.33 | 98.83 | 856 | 855.7 | 8 | 456687 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.53 | 0.29 | 109.8 | 57.4 | 11.89 | 10.53 | 276 | 2.38 | - | 324.08 | 2.89 | 87.27 | 25.3 | 29.5
108 | 28/08/2025 14:55:30 | 788.3 | 0 | 0 | 93.9 | 1128.5 | 83.45 | 94.17 | 848 | 847.8 | 7 | 456679 | 99.71 | 49.94 | -0.99 | 2.5 | 0.28 | 106.18 | 59.8 | 11.78 | 10.43 | 266 | 2.36 | - | 313.41 | 2.87 | 87.27 | 25.1 | 27.2
107 | 28/08/2025 14:50:30 | 787.13 | 0 | 0 | 76.98 | 1139.6 | 68.9 | 78.52 | 841 | 840.4 | 6 | 456672 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.48 | 0.23 | 86.96 | 57.6 | 11.68 | 10.34 | 210 | 2.34 | - | 256.68 | 2.84 | 87.28 | 24.9 | 26.1
106 | 28/08/2025 14:45:30 | 779.97 | 0 | 0 | 53.66 | 1133.1 | 47.09 | 53.36 | 835 | 834.9 | 4 | 456666 | 100.57 | 49.95 | -0.99 | 2.46 | 0.16 | 61.66 | 58.6 | 11.6 | 10.27 | 139 | 2.33 | - | 181.98 | 2.83 | 87.24 | 24.6 | 25.8
105 | 28/08/2025 14:40:30 | 780.63 | 0 | 0 | 54.17 | 1124.4 | 49.14 | 55.25 | 831 | 830.8 | 6 | 456662 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.45 | 0.16 | 61.32 | 58.8 | 11.54 | 10.22 | 134 | 2.32 | - | 180.99 | 2.81 | 87.23 | 24.5 | 26
104 | 28/08/2025 14:35:30 | 782.63 | 0 | 0 | 84.5 | 1132 | 76.14 | 86.19 | 825 | 825 | 7 | 456656 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.44 | 0.25 | 98.34 | 57.1 | 11.46 | 10.15 | 219 | 2.3 | - | 290.26 | 2.79 | 87.22 | 24.1 | 25.9
103 | 28/08/2025 14:30:30 | 781.97 | 0 | 0 | 85.7 | 1144.4 | 75.15 | 86 | 818 | 818 | 7 | 456649 | 99.65 | 49.97 | 0.99 | 2.41 | 0.25 | 98.96 | 58.4 | 11.36 | 10.06 | 219 | 2.28 | - | 292.08 | 2.77 | 87.23 | 23.8 | 25.2
102 | 28/08/2025 14:25:30 | 776.73 | 0 | 0 | 76.56 | 1157.9 | 66.19 | 76.64 | 811 | 811 | 5 | 456642 | 99.89 | 50 | -0.99 | 2.39 | 0.23 | 88.62 | 60 | 11.26 | 9.97 | 193 | 2.27 | - | 261.58 | 2.74 | 87.24 | 23.4 | 24.2
101 | 28/08/2025 14:20:30 | 781.1 | 0 | 0 | 51.86 | 1137.3 | 45.58 | 51.84 | 806 | 805.6 | 4 | 456637 | 100.03 | 49.92 | 0.99 | 2.38 | 0.15 | 61.29 | 56.9 | 11.19 | 9.91 | 118 | 2.25 | - | 180.91 | 2.72 | 87.3 | 23.1 | 22.9
100 | 28/08/2025 14:15:30 | 780.07 | 0 | 0 | 35.11 | 1129.2 | 31.36 | 35.41 | 802 | 802.1 | 2 | 456633 | 99.16 | 50.01 | 0.99 | 2.37 | 0.1 | 41.51 | 57.1 | 11.14 | 9.86 | 64 | 2.25 | - | 122.53 | 2.71 | 87.25 | 23.3 | 23.2
99 | 28/08/2025 14:10:30 | 779.8 | 0 | 0 | 30.76 | 1111.1 | 28.24 | 31.38 | 800 | 799.4 | 4 | 456631 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.36 | 0.09 | 35.85 | 59.8 | 11.11 | 9.84 | 60 | 2.24 | - | 105.82 | 2.7 | 87.33 | 24.8 | 25.5
98 | 28/08/2025 14:05:30 | 783.13 | 0 | 0 | 81.17 | 1137.2 | 71.48 | 81.29 | 796 | 795.3 | 9 | 456627 | 99.86 | 49.97 | -0.99 | 2.35 | 0.24 | 91.56 | 57.7 | 11.06 | 9.79 | 210 | 2.23 | - | 270.24 | 2.69 | 87.31 | 25 | 27.6
97 | 28/08/2025 14:00:30 | 786.13 | 0 | 0 | 117.83 | 1153.7 | 104.17 | 120.19 | 787 | 786.5 | 9 | 456618 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.32 | 0.35 | 134.72 | 59.6 | 10.93 | 9.68 | 317 | 2.21 | - | 397.63 | 2.66 | 87.29 | 24.7 | 27.1
96 | 28/08/2025 13:55:30 | 775.27 | 0 | 0 | 87.58 | 1136.6 | 77.16 | 87.69 | 778 | 777.6 | 5 | 456609 | 99.87 | 49.98 | 0.99 | 2.3 | 0.26 | 98.78 | 59.8 | 10.81 | 9.57 | 230 | 2.18 | - | 291.55 | 2.63 | 87.31 | 24.6 | 25.4
95 | 28/08/2025 13:50:30 | 771.07 | 0 | 0 | 39.99 | 1110.1 | 35.53 | 39.45 | 773 | 772.5 | 4 | 456604 | 101.38 | 50.01 | -0.99 | 2.28 | 0.12 | 44.52 | 59.3 | 10.74 | 9.51 | 92 | 2.17 | - | 131.4 | 2.61 | 87.32 | 25.1 | 25.5
94 | 28/08/2025 13:45:30 | 771.27 | 0 | 0 | 57.5 | 1117.6 | 52.48 | 58.65 | 769 | 768.9 | 7 | 456600 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.27 | 0.17 | 60.43 | 57.2 | 10.68 | 9.46 | 156 | 2.16 | - | 178.37 | 2.6 | 87.27 | 25.2 | 26.9
93 | 28/08/2025 13:40:30 | 772.8 | 0 | 0 | 86.64 | 1150.2 | 76.83 | 88.37 | 762 | 761.9 | 4 | 456593 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.25 | 0.26 | 93.55 | 58.4 | 10.58 | 9.37 | 239 | 2.14 | - | 276.12 | 2.58 | 87.17 | 24.7 | 25.3
92 | 28/08/2025 13:35:30 | 763.47 | 0 | 0 | 28.96 | 1111.1 | 26.59 | 29.54 | 758 | 757.4 | 3 | 456589 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.24 | 0.09 | 34.53 | 57.7 | 10.53 | 9.32 | 68 | 2.13 | - | 101.91 | 2.56 | 87.22 | 24.8 | 25.1
91 | 28/08/2025 13:30:30 | 764.57 | 0 | 0 | 30.07 | 1117.2 | 27.07 | 30.24 | 755 | 754.9 | 3 | 456586 | 99.42 | 50.02 | -0.99 | 2.23 | 0.09 | 38.47 | 59.3 | 10.49 | 9.29 | 52 | 2.13 | - | 113.54 | 2.56 | 87.19 | 24.7 | 25.7
90 | 28/08/2025 13:25:30 | 772.83 | 0 | 0 | 45.37 | 1128.2 | 39.87 | 44.99 | 752 | 751.8 | 4 | 456583 | 100.85 | 50.05 | -0.99 | 2.22 | 0.13 | 55.91 | 58.1 | 10.44 | 9.25 | 72 | 2.12 | - | 165.02 | 2.54 | 87.21 | 24.8 | 25.8
89 | 28/08/2025 13:20:30 | 773.93 | 0 | 0 | 38.53 | 1099.9 | 35.07 | 38.57 | 748 | 748.1 | 4 | 456579 | 99.9 | 50.07 | -0.99 | 2.21 | 0.11 | 47.82 | 59.6 | 10.39 | 9.2 | 41 | 2.12 | - | 141.14 | 2.53 | 87.23 | 27.5 | 31.3
88 | 28/08/2025 13:15:30 | 776.47 | 0 | 0 | 93.22 | 1102.9 | 86.21 | 95.08 | 744 | 743.3 | 10 | 456575 | 98.04 | 50.13 | 1 | 2.2 | 0.28 | 104.76 | 59.7 | 10.33 | 9.15 | 241 | 2.11 | - | 309.21 | 2.51 | 87.32 | 28.8 | 36.6
87 | 28/08/2025 13:10:30 | 781.2 | 0 | 0 | 138.68 | 1111.7 | 124.29 | 138.18 | 734 | 733.8 | 10 | 456565 | 100.36 | 50.21 | -0.99 | 2.17 | 0.41 | 136.95 | 60.8 | 10.19 | 9.03 | 314 | 2.08 | - | 404.21 | 2.48 | 87.25 | 28.5 | 35.6
86 | 28/08/2025 13:05:30 | 772.4 | 0 | 0 | 92.62 | 1111.6 | 84.99 | 94.47 | 724 | 724 | 6 | 456555 | 98.04 | 50.3 | 0.99 | 2.14 | 0.27 | 108.48 | 60.2 | 10.06 | 8.9 | 234 | 2.05 | - | 320.18 | 2.45 | 87.29 | 28.2 | 33.6
85 | 28/08/2025 13:00:30 | 766.9 | 0 | 0 | 52.03 | 1090.7 | 47.71 | 52.04 | 718 | 718 | 4 | 456549 | 99.99 | 50.33 | 0.99 | 2.12 | 0.15 | 62.01 | 58.7 | 9.97 | 8.83 | 123 | 2.04 | - | 183.01 | 2.43 | 87.32 | 28.5 | 33.4
84 | 28/08/2025 12:55:30 | 763.57 | 0 | 0 | 61.01 | 1107.2 | 54.85 | 60.73 | 714 | 713.8 | 6 | 456545 | 100.46 | 50.1 | -0.99 | 2.11 | 0.18 | 67.59 | 57.5 | 9.92 | 8.78 | 150 | 2.03 | - | 199.51 | 2.41 | 87.34 | 28.5 | 34.3
83 | 28/08/2025 12:50:30 | 762.87 | 0 | 0 | 71.52 | 1109.6 | 64.03 | 71.05 | 708 | 707.6 | 5 | 456539 | 100.66 | 49.99 | 0.99 | 2.09 | 0.21 | 82.28 | 57.8 | 9.83 | 8.71 | 175 | 2.01 | - | 242.86 | 2.39 | 87.36 | 28.5 | 34.4
82 | 28/08/2025 12:45:30 | 761.67 | 0 | 0 | 66.13 | 1090.5 | 61.85 | 67.45 | 703 | 702.8 | 7 | 456534 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.07 | 0.2 | 72.68 | 58.1 | 9.76 | 8.65 | 151 | 2 | - | 214.52 | 2.38 | 87.33 | 28.7 | 36.6
81 | 28/08/2025 12:40:30 | 766.43 | 0 | 0 | 88.43 | 1094.6 | 82.4 | 90.2 | 696 | 695.9 | 8 | 456527 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.05 | 0.26 | 99.98 | 57.6 | 9.67 | 8.56 | 224 | 1.99 | - | 295.1 | 2.35 | 87.31 | 29 | 38.9
80 | 28/08/2025 12:35:30 | 768.67 | 0 | 0 | 122.7 | 1080 | 115.88 | 125.15 | 688 | 687.4 | 11 | 456519 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.03 | 0.36 | 140.06 | 58.3 | 9.56 | 8.46 | 333 | 1.96 | - | 413.41 | 2.32 | 87.38 | 29.4 | 41.8
79 | 28/08/2025 12:30:30 | 757.1 | 0 | 0 | 129.79 | 1078.9 | 120.05 | 129.52 | 677 | 676.9 | 15 | 456508 | 100.21 | 50.06 | 0.99 | 2 | 0.38 | 147.71 | 59.5 | 9.4 | 8.33 | 365 | 1.93 | - | 435.99 | 2.29 | 87.3 | 29.4 | 44.7
78 | 28/08/2025 12:25:30 | 763.3 | 0 | 0 | 194.99 | 1089.1 | 179.14 | 195.1 | 662 | 661.5 | 17 | 456493 | 99.94 | 49.97 | 0.99 | 1.95 | 0.58 | 237.5 | 61.9 | 9.19 | 8.14 | 626 | 1.89 | - | 701.01 | 2.24 | 87.35 | 29.6 | 47.4
77 | 28/08/2025 12:20:30 | 767.83 | 0 | 0 | 244.89 | 1062.9 | 235 | 249.79 | 645 | 644.6 | 23 | 456476 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.9 | 0.72 | 311.51 | 69.6 | 8.96 | 7.93 | 850 | 1.84 | - | 919.45 | 2.18 | 87.33 | 29.8 | 50.2
76 | 28/08/2025 12:15:30 | 768.83 | 0 | 0 | 265.74 | 1071.1 | 253.06 | 271.05 | 622 | 621.5 | 22 | 456453 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.84 | 0.78 | 306.37 | 70.8 | 8.64 | 7.65 | 838 | 1.77 | - | 904.27 | 2.11 | 87.17 | 29.7 | 50.2
75 | 28/08/2025 12:10:30 | 777.43 | 0 | 0 | 290.86 | 1070.4 | 272.4 | 291.57 | 600 | 599.7 | 21 | 456431 | 99.75 | 49.94 | 0.99 | 1.77 | 0.86 | 350.55 | 70.3 | 8.33 | 7.38 | 961 | 1.7 | - | 1034.68 | 2.03 | 87.28 | 29.5 | 48.6
74 | 28/08/2025 12:05:30 | 770.9 | 0 | 0 | 155.26 | 1080.4 | 143.86 | 155.43 | 579 | 579 | 17 | 456410 | 99.89 | 49.94 | -0.99 | 1.71 | 0.46 | 173.12 | 59.1 | 8.04 | 7.12 | 470 | 1.63 | - | 510.99 | 1.95 | 87.55 | 29.4 | 47.1
73 | 28/08/2025 12:00:30 | 795.23 | 0 | 0 | 229.77 | 1071 | 218.83 | 234.37 | 562 | 562.1 | 23 | 456393 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.66 | 0.68 | 319.55 | 71.3 | 7.81 | 6.91 | 884 | 1.57 | - | 943.19 | 1.89 | 87.58 | 29.4 | 47.4
72 | 28/08/2025 11:55:30 | 785.43 | 0 | 0 | 216.52 | 1077.8 | 200.38 | 215.97 | 539 | 538.8 | 19 | 456370 | 100.26 | 50 | -0.99 | 1.59 | 0.64 | 244.67 | 61.9 | 7.49 | 6.63 | 657 | 1.5 | - | 722.18 | 1.81 | 87.65 | 29.1 | 45.6
71 | 28/08/2025 11:50:30 | 779.47 | 0 | 0 | 304.19 | 1081.2 | 282.01 | 304.91 | 520 | 520 | 18 | 456351 | 99.76 | 49.98 | -0.99 | 1.53 | 0.9 | 361.71 | 69.5 | 7.22 | 6.4 | 978 | 1.44 | - | 1067.61 | 1.75 | 87.5 | 29.4 | 46.9
70 | 28/08/2025 11:45:30 | 781.93 | 0 | 0 | 250.53 | 1092.5 | 234.1 | 255.76 | 502 | 501.9 | 21 | 456333 | 97.96 | 49.88 | 0.99 | 1.48 | 0.74 | 287.34 | 69 | 6.97 | 6.17 | 769 | 1.38 | - | 848.13 | 1.69 | 87.83 | 29.4 | 46.9
69 | 28/08/2025 11:40:30 | 776.1 | 0 | 0 | 157.05 | 1074.5 | 145.87 | 156.74 | 481 | 480.3 | 19 | 456312 | 100.2 | 49.91 | 0.99 | 1.42 | 0.46 | 169.31 | 58.7 | 6.68 | 5.92 | 467 | 1.32 | - | 499.74 | 1.62 | 87.85 | 29.1 | 46.8
68 | 28/08/2025 11:35:30 | 780.97 | 0 | 0 | 275.14 | 1067.9 | 257.53 | 275.02 | 462 | 461.7 | 22 | 456293 | 100.04 | 49.9 | 0.99 | 1.36 | 0.81 | 320.13 | 67.6 | 6.42 | 5.68 | 857 | 1.26 | - | 944.9 | 1.55 | 87.92 | 28.9 | 46.6
67 | 28/08/2025 11:30:30 | 781.9 | 0 | 0 | 250.45 | 1072.5 | 234.06 | 251.03 | 440 | 440.1 | 18 | 456271 | 99.77 | 49.93 | -0.99 | 1.3 | 0.74 | 269.64 | 65.9 | 6.11 | 5.41 | 719 | 1.19 | - | 795.88 | 1.48 | 87.81 | 28.5 | 44.9
66 | 28/08/2025 11:25:30 | 787.93 | 0 | 0 | 185.33 | 1090.8 | 173.3 | 189.04 | 422 | 421.8 | 18 | 456253 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 1.25 | 0.55 | 254.01 | 61.4 | 5.86 | 5.19 | 676 | 1.13 | - | 749.74 | 1.41 | 88.15 | 28.5 | 44
65 | 28/08/2025 11:20:30 | 780.23 | 0 | 0 | 250.36 | 1086 | 230.09 | 249.88 | 404 | 403.6 | 20 | 456235 | 100.19 | 49.92 | 0.99 | 1.19 | 0.74 | 275.74 | 65 | 5.61 | 4.97 | 722 | 1.08 | - | 813.89 | 1.35 | 88.07 | 28.1 | 42.8
64 | 28/08/2025 11:15:30 | 781.07 | 0 | 0 | 212.93 | 1098.1 | 197.78 | 217.19 | 384 | 383.8 | 15 | 456215 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.13 | 0.63 | 264.85 | 62.2 | 5.33 | 4.72 | 686 | 1.02 | - | 781.73 | 1.29 | 88 | 27.8 | 41.2
63 | 28/08/2025 11:10:30 | 779.5 | 0 | 0 | 215.58 | 1105.2 | 198.96 | 219.89 | 369 | 368.6 | 15 | 456200 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.09 | 0.64 | 242.68 | 62.3 | 5.13 | 4.54 | 624 | 0.98 | - | 716.29 | 1.24 | 87.98 | 27.8 | 40.3
62 | 28/08/2025 11:05:30 | 778.37 | 0 | 0 | 187.04 | 1097.8 | 170.1 | 186.74 | 354 | 353.3 | 14 | 456185 | 100.16 | 49.95 | -0.99 | 1.04 | 0.55 | 200.32 | 60.8 | 4.92 | 4.35 | 514 | 0.93 | - | 591.27 | 1.19 | 88.03 | 27.6 | 39.8
61 | 28/08/2025 11:00:30 | 781.47 | 0 | 0 | 155.85 | 1097.5 | 142.04 | 155.89 | 340 | 339.4 | 13 | 456171 | 99.98 | 50.01 | 0.99 | 1 | 0.46 | 174.55 | 59.6 | 4.72 | 4.18 | 450 | 0.89 | - | 515.21 | 1.14 | 87.95 | 27.5 | 39.3
60 | 28/08/2025 10:55:30 | 779.83 | 0 | 0 | 159.36 | 1107.7 | 146.74 | 162.55 | 327 | 326.3 | 14 | 456158 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.97 | 0.47 | 175.98 | 59.7 | 4.54 | 4.02 | 452 | 0.86 | - | 519.43 | 1.1 | 87.82 | 27.5 | 39.3
59 | 28/08/2025 10:50:30 | 779.67 | 0 | 0 | 159.44 | 1105.7 | 147.08 | 162.63 | 313 | 312.8 | 14 | 456144 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.92 | 0.47 | 178.08 | 58 | 4.35 | 3.85 | 454 | 0.82 | - | 525.61 | 1.05 | 87.65 | 27.3 | 39.3
58 | 28/08/2025 10:45:30 | 779.5 | 0 | 0 | 165 | 1104.8 | 152.34 | 168.3 | 299 | 299.1 | 14 | 456130 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.88 | 0.49 | 191.43 | 59.3 | 4.15 | 3.68 | 486 | 0.78 | - | 565.02 | 1.01 | 87.55 | 27.2 | 39.2
57 | 28/08/2025 10:40:30 | 780.7 | 0 | 0 | 167.9 | 1109.2 | 154.4 | 171.26 | 285 | 285.1 | 14 | 456116 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.84 | 0.5 | 186.74 | 57.9 | 3.96 | 3.51 | 479 | 0.74 | - | 551.2 | 0.96 | 87.53 | 27.3 | 39.3
56 | 28/08/2025 10:35:30 | 779.87 | 0 | 0 | 165 | 1107.3 | 149.15 | 165.15 | 271 | 271.1 | 13 | 456102 | 99.91 | 49.95 | 0.99 | 0.8 | 0.49 | 186.7 | 58.2 | 3.76 | 3.33 | 473 | 0.7 | - | 551.07 | 0.91 | 87.51 | 27.1 | 38.9
55 | 28/08/2025 10:30:30 | 780.23 | 0 | 0 | 155.17 | 1101.2 | 141.29 | 155.59 | 258 | 257.6 | 13 | 456089 | 99.73 | 49.98 | 0.99 | 0.76 | 0.46 | 174.85 | 59.5 | 3.58 | 3.17 | 443 | 0.66 | - | 516.09 | 0.87 | 87.53 | 27 | 37.8
54 | 28/08/2025 10:25:30 | 778.43 | 0 | 0 | 137.23 | 1105.5 | 126.62 | 139.97 | 245 | 244.6 | 12 | 456076 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.72 | 0.41 | 151.27 | 58 | 3.4 | 3.01 | 381 | 0.62 | - | 446.5 | 0.83 | 87.44 | 26.8 | 37.1
53 | 28/08/2025 10:20:30 | 779.93 | 0 | 0 | 148.59 | 1106.8 | 136.94 | 151.56 | 233 | 232.9 | 12 | 456064 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.69 | 0.44 | 162.14 | 59.1 | 3.24 | 2.87 | 406 | 0.59 | - | 478.57 | 0.79 | 87.16 | 26.9 | 37.2
52 | 28/08/2025 10:15:30 | 781.37 | 0 | 0 | 137.91 | 1096.4 | 128.3 | 140.67 | 221 | 221.1 | 11 | 456052 | 98.04 | 49.93 | 1 | 0.65 | 0.41 | 153.59 | 59.3 | 3.07 | 2.72 | 388 | 0.56 | - | 453.33 | 0.75 | 86.97 | 26.7 | 37.4
51 | 28/08/2025 10:10:30 | 781.3 | 0 | 0 | 139.19 | 1094.5 | 129.72 | 141.97 | 210 | 209.5 | 13 | 456041 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.62 | 0.41 | 155.3 | 59.2 | 2.92 | 2.58 | 391 | 0.52 | - | 458.38 | 0.71 | 87.18 | 26.8 | 37.4
50 | 28/08/2025 10:05:30 | 784.07 | 0 | 0 | 136.54 | 1099.9 | 124.44 | 136.88 | 197 | 196.8 | 11 | 456028 | 99.76 | 49.97 | -0.99 | 0.58 | 0.4 | 155.04 | 60.4 | 2.74 | 2.42 | 387 | 0.49 | - | 457.6 | 0.67 | 86.79 | 26.6 | 37.1
49 | 28/08/2025 10:00:30 | 789.4 | 0 | 0 | 140.39 | 1101.7 | 127.08 | 140.01 | 186 | 185.4 | 13 | 456017 | 100.27 | 50.02 | -0.99 | 0.55 | 0.41 | 156.86 | 60.3 | 2.58 | 2.29 | 395 | 0.46 | - | 462.98 | 0.63 | 87 | 26.6 | 37
48 | 28/08/2025 09:55:30 | 789.43 | 0 | 0 | 142.61 | 1110.6 | 128.19 | 142.37 | 173 | 173.2 | 11 | 456004 | 100.17 | 50.02 | 0.99 | 0.51 | 0.42 | 166.33 | 58.5 | 2.4 | 2.13 | 414 | 0.42 | - | 490.95 | 0.59 | 86.4 | 26.4 | 36.5
47 | 28/08/2025 09:50:30 | 796.27 | 0 | 0 | 143.46 | 1109.3 | 131.91 | 146.33 | 162 | 161.8 | 11 | 455993 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.48 | 0.42 | 170.44 | 57.9 | 2.25 | 1.99 | 424 | 0.39 | - | 503.08 | 0.55 | 86.31 | 26.3 | 35.8
46 | 28/08/2025 09:45:30 | 775.27 | 0 | 0 | 162.18 | 1113.1 | 148.62 | 165.42 | 151 | 150.7 | 12 | 455982 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.45 | 0.48 | 172.56 | 58.2 | 2.1 | 1.86 | 432 | 0.36 | - | 509.32 | 0.51 | 86.54 | 26.1 | 35.3
45 | 28/08/2025 09:40:30 | 772.67 | 0 | 0 | 125.35 | 1110.2 | 115.17 | 127.86 | 139 | 138.6 | 11 | 455970 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.41 | 0.37 | 144.35 | 57.5 | 1.93 | 1.71 | 362 | 0.33 | - | 426.07 | 0.48 | 86.01 | 26.1 | 34.8
44 | 28/08/2025 09:35:30 | 771.8 | 0 | 0 | 122.79 | 1113.5 | 112.48 | 125.25 | 128 | 127.4 | 11 | 455959 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.38 | 0.36 | 139.3 | 60.2 | 1.78 | 1.57 | 345 | 0.29 | - | 411.17 | 0.44 | 85.86 | 25.8 | 34
43 | 28/08/2025 09:30:30 | 772.17 | 0 | 0 | 119.79 | 1117.5 | 109.34 | 122.19 | 117 | 117.1 | 9 | 455948 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.35 | 0.35 | 136.69 | 59.4 | 1.63 | 1.44 | 339 | 0.27 | - | 403.44 | 0.41 | 85.06 | 25.7 | 33.5
42 | 28/08/2025 09:25:30 | 770.13 | 0 | 0 | 110.22 | 1114.2 | 98.86 | 110.14 | 108 | 107.4 | 9 | 455939 | 100.07 | 50.08 | -0.99 | 0.32 | 0.33 | 124.51 | 58.5 | 1.5 | 1.33 | 302 | 0.24 | - | 367.51 | 0.37 | 85.23 | 25.6 | 32.8
41 | 28/08/2025 09:20:30 | 772.17 | 0 | 0 | 98.86 | 1115.4 | 88.49 | 98.71 | 99 | 99 | 8 | 455930 | 100.16 | 50.06 | 0.99 | 0.29 | 0.29 | 115.22 | 59.7 | 1.38 | 1.22 | 272 | 0.22 | - | 340.1 | 0.35 | 84.7 | 25.7 | 33.1
40 | 28/08/2025 09:15:30 | 755.8 | 0 | 0 | 91.77 | 1117.2 | 83.78 | 93.61 | 91 | 91.1 | 9 | 455922 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.27 | 0.27 | 103.51 | 58.2 | 1.26 | 1.12 | 250 | 0.19 | - | 305.53 | 0.32 | 84.2 | 25.5 | 32.9
39 | 28/08/2025 09:10:30 | 759.27 | 0 | 0 | 123.38 | 1125.7 | 111.79 | 125.85 | 82 | 82.2 | 9 | 455913 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.24 | 0.36 | 135 | 58.1 | 1.14 | 1.01 | 330 | 0.17 | - | 398.48 | 0.29 | 83.46 | 25.3 | 32.3
38 | 28/08/2025 09:05:30 | 761.1 | 0 | 0 | 117.4 | 1121.7 | 106.76 | 119.75 | 73 | 72.8 | 9 | 455904 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.22 | 0.35 | 132.63 | 58.6 | 1.01 | 0.9 | 323 | 0.14 | - | 391.48 | 0.26 | 83.51 | 25.1 | 30.9
37 | 28/08/2025 09:00:30 | 777.43 | 0 | 0 | 83.99 | 1125.6 | 74.24 | 83.56 | 64 | 63.6 | 6 | 455895 | 100.51 | 50.04 | -0.99 | 0.19 | 0.25 | 95.76 | 59.3 | 0.89 | 0.79 | 226 | 0.12 | - | 282.63 | 0.23 | 82.85 | 24.9 | 29.4
36 | 28/08/2025 08:55:30 | 775 | 0 | 0 | 67.33 | 1124.9 | 59.41 | 66.84 | 58 | 57.6 | 6 | 455889 | 100.74 | 50.02 | 0.99 | 0.17 | 0.2 | 76.46 | 58.6 | 0.81 | 0.71 | 171 | 0.1 | - | 225.67 | 0.21 | 82.7 | 24.7 | 28.6
35 | 28/08/2025 08:50:30 | 770.8 | 0 | 0 | 64.77 | 1110.4 | 58.62 | 65.1 | 52 | 52.1 | 4 | 455883 | 99.5 | 49.98 | 0.99 | 0.15 | 0.19 | 74.61 | 57.8 | 0.72 | 0.64 | 159 | 0.09 | - | 220.23 | 0.19 | 81.21 | 24.6 | 27.9
34 | 28/08/2025 08:45:30 | 772.13 | 0 | 0 | 49.47 | 1114.1 | 45.29 | 50.46 | 48 | 47.5 | 4 | 455879 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.14 | 0.15 | 57.97 | 58.4 | 0.67 | 0.59 | 115 | 0.08 | - | 171.1 | 0.17 | 81.89 | 24.5 | 27.2
33 | 28/08/2025 08:40:30 | 769.87 | 0 | 0 | 49.98 | 1114.4 | 45.75 | 50.98 | 44 | 43.3 | 4 | 455875 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.13 | 0.15 | 57.88 | 59.9 | 0.61 | 0.54 | 113 | 0.07 | - | 170.84 | 0.16 | 81.68 | 24.4 | 27
32 | 28/08/2025 08:35:30 | 764.9 | 0 | 0 | 38.87 | 1108.7 | 35.26 | 39.09 | 40 | 39.5 | 3 | 455871 | 99.43 | 50 | 0.99 | 0.12 | 0.11 | 46.87 | 59.5 | 0.56 | 0.49 | 83 | 0.06 | - | 138.35 | 0.15 | 80.87 | 24.3 | 26.7
31 | 28/08/2025 08:30:30 | 765.3 | 0 | 0 | 38.79 | 1108.8 | 35.68 | 39.56 | 37 | 36.3 | 4 | 455868 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.11 | 0.11 | 44.44 | 56.6 | 0.51 | 0.46 | 77 | 0.05 | - | 131.16 | 0.13 | 81.5 | 24.3 | 26.7
30 | 28/08/2025 08:25:30 | 767.87 | 0 | 0 | 37.08 | 1109.9 | 34.08 | 37.82 | 33 | 32.9 | 3 | 455864 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.1 | 0.11 | 44.69 | 56.9 | 0.46 | 0.41 | 80 | 0.05 | - | 131.89 | 0.12 | 79.19 | 24.2 | 26.4
29 | 28/08/2025 08:20:30 | 766.43 | 0 | 0 | 35.97 | 1109.6 | 33.06 | 36.69 | 30 | 30 | 3 | 455861 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.09 | 0.11 | 42.19 | 58.2 | 0.42 | 0.37 | 72 | 0.04 | - | 124.53 | 0.11 | 78.36 | 24.2 | 26.3
28 | 28/08/2025 08:15:30 | 767.63 | 0 | 0 | 35.11 | 1110.8 | 32.24 | 35.81 | 27 | 27.2 | 2 | 455858 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.08 | 0.1 | 42.45 | 59.7 | 0.38 | 0.33 | 72 | 0.04 | - | 125.29 | 0.1 | 78.13 | 24 | 26.1
27 | 28/08/2025 08:10:30 | 766.9 | 0 | 0 | 31.61 | 1107.7 | 29.11 | 32.24 | 25 | 24.5 | 3 | 455856 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.07 | 0.09 | 37.79 | 56.9 | 0.35 | 0.31 | 61 | 0.03 | - | 111.55 | 0.09 | 79.34 | 24 | 25.9
26 | 28/08/2025 08:05:30 | 769.57 | 0 | 0 | 31.95 | 1098.9 | 29.66 | 32.59 | 22 | 21.8 | 3 | 455853 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.06 | 0.09 | 38.29 | 58.7 | 0.31 | 0.27 | 61 | 0.03 | - | 113.02 | 0.08 | 78.24 | 23.9 | 25.6
25 | 28/08/2025 08:00:30 | 777.37 | 0 | 0 | 28.88 | 1107.8 | 26.16 | 28.98 | 19 | 19.2 | 2 | 455850 | 99.65 | 50.02 | 0.99 | 0.06 | 0.09 | 35.12 | 56.4 | 0.26 | 0.23 | 54 | 0.02 | - | 103.66 | 0.07 | 75.78 | 23.8 | 25.5
24 | 28/08/2025 07:55:30 | 779.33 | 0 | 0 | 27.34 | 1103.5 | 25.27 | 27.89 | 17 | 16.9 | 2 | 455848 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.05 | 0.08 | 33.72 | 58.7 | 0.24 | 0.21 | 51 | 0.02 | - | 99.51 | 0.07 | 76.03 | 23.8 | 25.2
23 | 28/08/2025 07:50:30 | 794.57 | 0 | 0 | 26.48 | 1106.1 | 24.42 | 27.01 | 15 | 14.6 | 2 | 455846 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 31.37 | 56.5 | 0.21 | 0.18 | 46 | 0.01 | - | 92.6 | 0.06 | 76.33 | 23.7 | 24.9
22 | 28/08/2025 07:45:30 | 794.7 | 0 | 0 | 23.84 | 1100.8 | 22.09 | 24.32 | 13 | 12.6 | 2 | 455844 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.77 | 59.7 | 0.18 | 0.16 | 41 | 0.01 | - | 84.91 | 0.05 | 75.24 | 23.5 | 24.7
21 | 28/08/2025 07:40:30 | 794.3 | 0 | 0 | 21.44 | 1102.8 | 19.83 | 21.87 | 11 | 10.7 | 2 | 455842 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 25.91 | 58.5 | 0.15 | 0.14 | 33 | 0.01 | - | 76.48 | 0.04 | 73.79 | 23.6 | 24.5
20 | 28/08/2025 07:35:30 | 791.2 | 0 | 0 | 19.82 | 1096.8 | 17.92 | 19.66 | 9 | 9 | 1 | 455840 | 100.84 | 49.88 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 24.81 | 57.4 | 0.13 | 0.11 | 27 | 0 | - | 73.24 | 0.04 | 69.91 | 23.4 | 24.2
19 | 28/08/2025 07:30:30 | 791.83 | 0 | 0 | 16.32 | 1099.2 | 14.61 | 16.06 | 8 | 7.4 | 2 | 455839 | 101.61 | 49.88 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.47 | 56.5 | 0.11 | 0.1 | 18 | 0 | - | 63.38 | 0.03 | 73.79 | 23.4 | 23.9
18 | 28/08/2025 07:25:30 | 789.5 | 0 | 0 | 13.41 | 1093 | 12.51 | 13.68 | 6 | 6 | 1 | 455837 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 17.64 | 55.4 | 0.08 | 0.07 | 8 | 0 | - | 52.08 | 0.03 | 65.59 | 23.4 | 23.6
17 | 28/08/2025 07:20:30 | 790.13 | 0 | 0 | 10.42 | 1076.4 | 9.56 | 10.29 | 5 | 5.1 | 1 | 455836 | 101.21 | 49.92 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.76 | 54.2 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 43.57 | 0.02 | 64.17 | 23.3 | 23.4
16 | 28/08/2025 07:15:30 | 790.37 | 0 | 0 | 10.08 | 1075.2 | 9.41 | 10.12 | 4 | 4.2 | 0 | 455835 | 99.64 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.03 | 53 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.41 | 0.02 | 62.14 | 23.3 | 23.2
15 | 28/08/2025 07:10:30 | 792.2 | 0 | 0 | 7.69 | 1055.3 | 7.76 | 8.19 | 4 | 3.4 | 1 | 455835 | 93.94 | 49.98 | 1 | 0.01 | 0.02 | 11.74 | 51.8 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 34.65 | 0.02 | 73.79 | 23.2 | 23.1
14 | 28/08/2025 07:05:30 | 794.3 | 0 | 0 | 6.49 | 1029.9 | 6.15 | 6.34 | 3 | 2.8 | 0 | 455834 | 102.41 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 9.58 | 50.6 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 28.27 | 0.01 | 68.11 | 23.2 | 23
13 | 28/08/2025 07:00:30 | 794.27 | 0 | 0 | 6.23 | 1040.1 | 5.72 | 5.95 | 3 | 2.3 | 1 | 455834 | 104.71 | 50 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.11 | 49.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 26.88 | 0.01 | 80.5 | 23.2 | 22.9
12 | 28/08/2025 06:55:30 | 795.97 | 0 | 0 | 5.98 | 1034 | 5.68 | 5.87 | 2 | 1.8 | 0 | 455833 | 101.89 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 8.77 | 47.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 25.87 | 0.01 | 65.59 | 23.2 | 22.9
11 | 28/08/2025 06:50:30 | 792.47 | 0 | 0 | 4.61 | 1046.3 | 4.85 | 5.08 | 2 | 1.3 | 1 | 455833 | 90.8 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.01 | 8 | 46.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 23.63 | 0.01 | 84.33 | 23.2 | 22.7
10 | 28/08/2025 06:45:30 | 785.8 | 0 | 0 | 4.52 | 1028.9 | 4.48 | 4.61 | 1 | 0.9 | 0 | 455832 | 98.05 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.12 | 44.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.01 | 0 | 59.03 | 23.2 | 22.6
9 | 28/08/2025 06:40:30 | 786.43 | 0 | 0 | 3.16 | 1059.2 | 3.04 | 3.22 | 1 | 0.6 | 0 | 455832 | 98.05 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 5.65 | 42.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.68 | 0 | 98.39 | 23.3 | 22.6
8 | 28/08/2025 06:35:30 | 785.47 | 0 | 0 | 2.73 | 1054.7 | 2.64 | 2.78 | 1 | 0.3 | 1 | 455832 | 98.06 | 49.94 | 1 | 0 | 0.01 | 5.01 | 40.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 14.78 | 0 | - | 23.3 | 22.5
7 | 28/08/2025 06:30:30 | 786.7 | 0 | 0 | 2.05 | 1013.9 | 2.06 | 2.09 | 0 | 0.2 | 0 | 455831 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.67 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.89 | 0 | - | 23.4 | 22.4
6 | 28/08/2025 06:25:30 | 790.53 | 0 | 0 | 0.85 | 864.5 | 1.4 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 455831 | 70.02 | 49.98 | -0.96 | 0 | 0 | 1.57 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.63 | 0 | - | 23.4 | 22.4
5 | 28/08/2025 06:20:30 | 793.1 | 0 | 0 | 0.42 | 842.7 | 0.7 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 455831 | 71.07 | 49.96 | -0.93 | 0 | 0 | 0.74 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.17 | 0 | - | 23.4 | 22.4
4 | 28/08/2025 06:15:30 | 796.43 | 0 | 0 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455831 | 0 | 49.95 | -0.45 | 0 | 0 | 0.36 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.05 | 0 | - | 23.4 | 22.4
3 | 28/08/2025 06:10:30 | 795.37 | 0 | 0 | 0 | 921.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455831 | 0 | 49.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
2 | 28/08/2025 06:05:30 | 791.87 | 0 | 0 | 0 | 784.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455831 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.5
1 | 28/08/2025 06:00:30 | 785.4 | 0 | 0 | 0 | 459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455831 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226.14 | - | - | 278.95 | - | - | -