## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 29/08/2025 18:55:30 | 775.43 | 0 | 0 | 0 | 598.7 | 1.18 | 0.71 | 1476 | 1476.5 | 0 | 361185 | 0 | 49.94 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 55.7 | 20.5 | 18.15 | 0 | 4.55 | 95.66 | 0 | 5.23 | 83.25 | 26.6 | 25.2
155 | 29/08/2025 18:50:30 | 777.07 | 0 | 0 | 0 | 853.7 | 0.02 | 0.94 | 1476 | 1476.5 | 0 | 361185 | 0 | 49.92 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 56.6 | 20.5 | 18.15 | 0 | 4.55 | 95.66 | 0 | 5.23 | 83.25 | 26.7 | 25.4
154 | 29/08/2025 18:45:30 | 775.2 | 0 | 0 | 0 | 855.1 | 0.02 | 1.33 | 1476 | 1476.5 | 0 | 361185 | 0 | 50.02 | -0.45 | 4.36 | 0 | 0 | 57.3 | 20.5 | 18.15 | 0 | 4.55 | 95.66 | 0 | 5.23 | 83.25 | 26.7 | 25.5
153 | 29/08/2025 18:40:30 | 774.33 | 0 | 0 | 0.51 | 858.9 | 0.2 | 1.46 | 1476 | 1476.5 | 0 | 361185 | 34.88 | 49.96 | -0.14 | 4.36 | 0 | 0.57 | 57.9 | 20.5 | 18.15 | 0 | 4.55 | 95.66 | 1.67 | 5.23 | 83.25 | 26.8 | 25.7
152 | 29/08/2025 18:35:30 | 777.63 | 0 | 0 | 1.02 | 1030.3 | 1.01 | 1.04 | 1476 | 1476.4 | 0 | 361185 | 98.08 | 50.05 | 1 | 4.36 | 0 | 1.65 | 58.5 | 20.5 | 18.15 | 0 | 4.55 | 95.66 | 4.88 | 5.23 | 83.25 | 27 | 26
151 | 29/08/2025 18:30:30 | 774.6 | 0 | 0 | 2.81 | 1050.5 | 2.73 | 2.87 | 1476 | 1476.3 | 0 | 361185 | 98.05 | 49.93 | -0.92 | 4.36 | 0.01 | 5 | 58.8 | 20.5 | 18.15 | 0 | 4.55 | 95.66 | 14.76 | 5.23 | 83.27 | 27.1 | 26.3
150 | 29/08/2025 18:25:30 | 775.33 | 0 | 0 | 4.69 | 1032.8 | 4.63 | 4.78 | 1476 | 1476 | 1 | 361185 | 98.06 | 49.9 | -0.95 | 4.36 | 0.01 | 7.39 | 59.1 | 20.5 | 18.15 | 0 | 4.55 | 95.66 | 21.8 | 5.23 | 83.3 | 27.2 | 26.6
149 | 29/08/2025 18:20:30 | 784.37 | 0 | 0 | 8.37 | 1050.5 | 8.13 | 8.54 | 1475 | 1475.4 | 1 | 361184 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.35 | 0.02 | 11.34 | 59.4 | 20.49 | 18.14 | 0 | 4.55 | 95.6 | 33.48 | 5.23 | 83.27 | 27.2 | 26.9
148 | 29/08/2025 18:15:30 | 784.77 | 0 | 0 | 11.19 | 1061.5 | 10.75 | 11.41 | 1474 | 1474.6 | 1 | 361183 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 4.35 | 0.03 | 14.89 | 59.2 | 20.47 | 18.13 | 0 | 4.55 | 95.53 | 43.96 | 5.23 | 83.27 | 27.2 | 27.2
147 | 29/08/2025 18:10:30 | 790.8 | 0 | 0 | 14.27 | 1071.8 | 13.58 | 14.55 | 1473 | 1473.5 | 1 | 361182 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.35 | 0.04 | 18.03 | 58.6 | 20.46 | 18.12 | 15 | 4.55 | 95.49 | 53.23 | 5.22 | 83.27 | 27.3 | 27.4
146 | 29/08/2025 18:05:30 | 793.77 | 0 | 0 | 16.83 | 1071.9 | 16.13 | 17.29 | 1472 | 1472.2 | 2 | 361181 | 97.34 | 49.96 | -0.99 | 4.34 | 0.05 | 20.79 | 57.7 | 20.44 | 18.1 | 28 | 4.55 | 95.47 | 61.35 | 5.22 | 83.3 | 27.3 | 27.5
145 | 29/08/2025 18:00:30 | 796.77 | 0 | 0 | 17.68 | 1078 | 17.1 | 18.43 | 1470 | 1470.8 | 1 | 361179 | 95.9 | 50.06 | 0.99 | 4.34 | 0.05 | 22.08 | 56.7 | 20.42 | 18.08 | 27 | 4.55 | 95.38 | 65.17 | 5.21 | 83.26 | 27.4 | 27.7
144 | 29/08/2025 17:55:30 | 794.13 | 0 | 0 | 20.93 | 1088.1 | 20.05 | 21.81 | 1469 | 1469.2 | 2 | 361178 | 95.95 | 49.84 | -0.99 | 4.34 | 0.06 | 25.35 | 59.7 | 20.4 | 18.07 | 37 | 4.55 | 95.36 | 74.82 | 5.21 | 83.3 | 27.4 | 27.9
143 | 29/08/2025 17:50:30 | 798.2 | 0 | 0 | 25.29 | 1104.4 | 23.58 | 26.04 | 1467 | 1467.3 | 2 | 361176 | 97.13 | 49.87 | 0.99 | 4.33 | 0.07 | 29.91 | 57.9 | 20.38 | 18.04 | 51 | 4.54 | 95.31 | 88.29 | 5.2 | 83.3 | 27.3 | 28.1
142 | 29/08/2025 17:45:30 | 790.63 | 0 | 0 | 24.69 | 1100.5 | 23.13 | 25.46 | 1465 | 1465.2 | 2 | 361174 | 96.99 | 49.87 | -0.99 | 4.32 | 0.07 | 29.7 | 60 | 20.35 | 18.02 | 51 | 4.54 | 95.29 | 87.66 | 5.19 | 83.3 | 27.5 | 28.3
141 | 29/08/2025 17:40:30 | 795.23 | 0 | 0 | 24.95 | 1086.4 | 23.43 | 25.45 | 1463 | 1463.2 | 3 | 361172 | 98.04 | 49.94 | 1 | 4.32 | 0.07 | 29.39 | 58.1 | 20.32 | 17.99 | 54 | 4.53 | 95.24 | 86.76 | 5.18 | 83.3 | 27.6 | 28.8
140 | 29/08/2025 17:35:30 | 792.73 | 0 | 0 | 36.91 | 1111.7 | 33.87 | 37.65 | 1460 | 1460.7 | 3 | 361169 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.31 | 0.11 | 41.03 | 59.8 | 20.28 | 17.96 | 95 | 4.53 | 95.15 | 121.09 | 5.18 | 83.27 | 27.7 | 29
139 | 29/08/2025 17:30:30 | 789.6 | 0 | 0 | 44 | 1110.6 | 40.48 | 44.96 | 1457 | 1457.5 | 4 | 361166 | 97.87 | 50.01 | 0.99 | 4.3 | 0.13 | 50.07 | 56.9 | 20.24 | 17.92 | 114 | 4.52 | 95.14 | 147.79 | 5.16 | 83.28 | 27.7 | 28.5
138 | 29/08/2025 17:25:30 | 792.47 | 0 | 0 | 58.7 | 1110.8 | 53.9 | 59.87 | 1453 | 1453.4 | 6 | 361162 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 4.29 | 0.17 | 65.29 | 60 | 20.18 | 17.87 | 137 | 4.51 | 95.09 | 192.72 | 5.15 | 83.26 | 27.7 | 28.2
137 | 29/08/2025 17:20:30 | 795.3 | 0 | 0 | 79.89 | 1143.9 | 70 | 80.08 | 1447 | 1447.6 | 5 | 361156 | 99.77 | 49.94 | 0.99 | 4.27 | 0.24 | 68.02 | 59.9 | 20.1 | 17.8 | 176 | 4.49 | 95.02 | 200.78 | 5.13 | 83.22 | 28 | 30.6
136 | 29/08/2025 17:15:30 | 789.83 | 0 | 0 | 37.51 | 1113.6 | 34.36 | 38.26 | 1442 | 1442.7 | 3 | 361151 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.26 | 0.11 | 42.94 | 59.2 | 20.03 | 17.73 | 99 | 4.48 | 95 | 126.73 | 5.12 | 83.18 | 27.9 | 30
135 | 29/08/2025 17:10:30 | 791.23 | 0 | 0 | 31.7 | 1089.5 | 29.68 | 32.33 | 1439 | 1439.8 | 2 | 361148 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 4.25 | 0.09 | 34.79 | 56.9 | 19.99 | 17.7 | 72 | 4.47 | 94.96 | 102.68 | 5.11 | 83.17 | 28 | 30.7
134 | 29/08/2025 17:05:30 | 794 | 0 | 0 | 44.68 | 1110.6 | 41.03 | 45.57 | 1437 | 1437 | 5 | 361146 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 4.24 | 0.13 | 47.55 | 58.2 | 19.96 | 17.67 | 111 | 4.47 | 94.97 | 140.34 | 5.1 | 83.2 | 28.2 | 32
133 | 29/08/2025 17:00:30 | 790.47 | 0 | 0 | 69.47 | 1127.6 | 62.84 | 70.86 | 1432 | 1432.1 | 5 | 361141 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 4.23 | 0.21 | 82.53 | 60.1 | 19.89 | 17.61 | 231 | 4.45 | 94.92 | 243.59 | 5.08 | 83.17 | 28.3 | 32.2
132 | 29/08/2025 16:55:30 | 786.47 | 0 | 0 | 52.03 | 1110.4 | 47.79 | 53.07 | 1427 | 1427.8 | 6 | 361136 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.21 | 0.15 | 57.33 | 57.7 | 19.82 | 17.55 | 144 | 4.44 | 94.86 | 169.23 | 5.07 | 83.12 | 28.5 | 33.1
131 | 29/08/2025 16:50:30 | 798.17 | 0 | 0 | 96.81 | 1127.6 | 86.44 | 97.47 | 1421 | 1421.9 | 6 | 361130 | 99.33 | 50.02 | -0.99 | 4.19 | 0.29 | 114.55 | 58.4 | 19.74 | 17.48 | 338 | 4.42 | 94.83 | 338.11 | 5.05 | 83.09 | 28.5 | 33
130 | 29/08/2025 16:45:30 | 790.03 | 0 | 0 | 71.52 | 1123 | 64.16 | 72.06 | 1415 | 1415.3 | 6 | 361124 | 99.26 | 50.03 | -0.99 | 4.18 | 0.21 | 82.26 | 60 | 19.65 | 17.4 | 203 | 4.4 | 94.86 | 242.81 | 5.03 | 83.1 | 28.3 | 32.7
129 | 29/08/2025 16:40:30 | 777.37 | 0 | 0 | 64.77 | 1127.6 | 58.59 | 66.06 | 1409 | 1409.7 | 5 | 361118 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.16 | 0.19 | 70.53 | 60 | 19.57 | 17.33 | 167 | 4.39 | 94.75 | 208.17 | 5.01 | 83.04 | 28.3 | 32.6
128 | 29/08/2025 16:35:30 | 778.57 | 0 | 0 | 54.77 | 1117.7 | 49.38 | 55.2 | 1404 | 1404.2 | 5 | 361113 | 99.23 | 50.06 | -0.99 | 4.14 | 0.16 | 62.95 | 60.1 | 19.5 | 17.27 | 144 | 4.37 | 94.74 | 185.81 | 4.99 | 83.05 | 28.3 | 32.8
127 | 29/08/2025 16:30:30 | 785.63 | 0 | 0 | 65.11 | 1109.8 | 59.84 | 66.41 | 1399 | 1399.5 | 5 | 361108 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.13 | 0.19 | 75.53 | 57.6 | 19.43 | 17.21 | 164 | 4.36 | 94.66 | 222.95 | 4.97 | 83.03 | 28.3 | 33.2
126 | 29/08/2025 16:25:30 | 781.07 | 0 | 0 | 65.96 | 1114.3 | 60.38 | 67.28 | 1394 | 1394 | 5 | 361103 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.11 | 0.19 | 78.38 | 57.8 | 19.36 | 17.14 | 166 | 4.35 | 94.61 | 231.36 | 4.96 | 83.04 | 28.5 | 33.8
125 | 29/08/2025 16:20:30 | 777.2 | 0 | 0 | 56.9 | 1108.7 | 52.35 | 58.04 | 1389 | 1389.4 | 6 | 361098 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.1 | 0.17 | 65.19 | 59.2 | 19.29 | 17.08 | 145 | 4.34 | 94.53 | 192.43 | 4.94 | 83.02 | 28.7 | 34.7
124 | 29/08/2025 16:15:30 | 783.73 | 0 | 0 | 77.67 | 1115.1 | 71.05 | 79.22 | 1383 | 1383.4 | 8 | 361092 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.08 | 0.23 | 87.74 | 59 | 19.21 | 17.01 | 216 | 4.32 | 94.47 | 258.98 | 4.92 | 82.99 | 28.9 | 35.5
123 | 29/08/2025 16:10:30 | 788.33 | 0 | 0 | 97.24 | 1112.3 | 87.89 | 97.76 | 1375 | 1375.7 | 9 | 361084 | 99.47 | 50 | 0.99 | 4.06 | 0.29 | 112.64 | 60.1 | 19.1 | 16.91 | 292 | 4.3 | 94.4 | 332.48 | 4.89 | 82.94 | 28.8 | 35.7
122 | 29/08/2025 16:05:30 | 789.77 | 0 | 0 | 108.77 | 1126.4 | 98.5 | 110.94 | 1366 | 1366 | 7 | 361075 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.03 | 0.32 | 182.89 | 60.2 | 18.97 | 16.8 | 480 | 4.27 | 94.4 | 539.83 | 4.86 | 82.93 | 28.7 | 34.4
121 | 29/08/2025 16:00:30 | 777.73 | 0 | 0 | 59.72 | 1105.1 | 54.29 | 60 | 1359 | 1359 | 7 | 361068 | 99.53 | 50.07 | 0.99 | 4.01 | 0.18 | 68.09 | 57.9 | 18.88 | 16.71 | 148 | 4.25 | 94.36 | 200.97 | 4.84 | 82.93 | 28.7 | 34.3
120 | 29/08/2025 15:55:30 | 781.6 | 0 | 0 | 67.33 | 1111.5 | 60.93 | 67.72 | 1352 | 1352.9 | 4 | 361061 | 99.42 | 49.92 | 0.99 | 3.99 | 0.2 | 82.61 | 57.4 | 18.78 | 16.63 | 175 | 4.24 | 94.21 | 243.83 | 4.82 | 82.84 | 29 | 35.3
119 | 29/08/2025 15:50:30 | 773.37 | 0 | 0 | 64.17 | 1102.5 | 59.37 | 65.45 | 1348 | 1348 | 9 | 361057 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 3.98 | 0.19 | 73.13 | 57.9 | 18.72 | 16.58 | 168 | 4.22 | 94.22 | 215.84 | 4.8 | 82.91 | 29.5 | 37.4
118 | 29/08/2025 15:45:30 | 781.4 | 0 | 0 | 220.8 | 1124.8 | 200.23 | 225.22 | 1339 | 1339.1 | 9 | 361048 | 98.04 | 49.79 | -0.99 | 3.95 | 0.65 | 189.78 | 63.8 | 18.6 | 16.47 | 498 | 4.2 | 94.1 | 560.16 | 4.77 | 82.82 | 29.7 | 37.8
117 | 29/08/2025 15:40:30 | 772.87 | 0 | 0 | 76.04 | 1088 | 69.87 | 76.02 | 1330 | 1330.7 | 12 | 361039 | 100.03 | 49.77 | -0.99 | 3.93 | 0.22 | 86.39 | 57.3 | 18.47 | 16.36 | 214 | 4.17 | 94.03 | 254.99 | 4.74 | 82.78 | 29.9 | 39
116 | 29/08/2025 15:35:30 | 785.8 | 0 | 0 | 234.3 | 1106 | 216.08 | 238.99 | 1318 | 1318.8 | 12 | 361027 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 3.89 | 0.69 | 255.59 | 66 | 18.31 | 16.21 | 685 | 4.14 | 93.85 | 754.39 | 4.71 | 82.61 | 30 | 39.4
115 | 29/08/2025 15:30:30 | 776.4 | 0 | 0 | 70.41 | 1104.3 | 65.03 | 71.82 | 1306 | 1306.5 | 11 | 361015 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 3.85 | 0.21 | 81.51 | 58.7 | 18.14 | 16.06 | 198 | 4.1 | 93.97 | 240.57 | 4.66 | 82.74 | 29.8 | 37.6
114 | 29/08/2025 15:25:30 | 785.4 | 0 | 0 | 239.17 | 1106 | 215.72 | 238.59 | 1295 | 1295.7 | 13 | 361004 | 100.24 | 49.71 | -0.99 | 3.82 | 0.71 | 249.54 | 65 | 17.99 | 15.93 | 642 | 4.08 | 93.73 | 736.54 | 4.63 | 82.52 | 30 | 39.4
113 | 29/08/2025 15:20:30 | 788.7 | 0 | 0 | 254.55 | 1111 | 228.8 | 254.19 | 1282 | 1282.3 | 12 | 360991 | 100.14 | 49.74 | 0.99 | 3.78 | 0.75 | 267.83 | 66.1 | 17.81 | 15.77 | 687 | 4.04 | 93.66 | 790.53 | 4.59 | 82.46 | 30 | 38.4
112 | 29/08/2025 15:15:30 | 795.17 | 0 | 0 | 107.23 | 1122.7 | 97.42 | 109.37 | 1270 | 1270.3 | 11 | 360979 | 98.04 | 49.69 | 0.99 | 3.75 | 0.32 | 105.8 | 61.2 | 17.64 | 15.62 | 271 | 4.01 | 93.43 | 312.27 | 4.56 | 82.28 | 30.1 | 40.7
111 | 29/08/2025 15:10:30 | 805.4 | 0 | 0 | 279.67 | 1125.5 | 248.53 | 279.72 | 1259 | 1259.2 | 15 | 360968 | 99.98 | 49.75 | 1 | 3.72 | 0.83 | 243.42 | 65.3 | 17.49 | 15.48 | 613 | 3.98 | 93.39 | 718.48 | 4.52 | 82.25 | 30.1 | 41.5
110 | 29/08/2025 15:05:30 | 790.33 | 0 | 0 | 96.98 | 1101.9 | 87.19 | 96.07 | 1244 | 1244 | 10 | 360953 | 100.94 | 49.85 | -0.99 | 3.67 | 0.29 | 105.32 | 59.7 | 17.28 | 15.3 | 269 | 3.94 | 93.29 | 310.85 | 4.47 | 82.18 | 30.3 | 41.9
109 | 29/08/2025 15:00:30 | 789.73 | 0 | 0 | 102.62 | 1095.9 | 95.51 | 104.67 | 1234 | 1234.9 | 10 | 360943 | 98.04 | 49.75 | -0.99 | 3.64 | 0.3 | 118.15 | 60 | 17.14 | 15.18 | 297 | 3.91 | 93.15 | 348.73 | 4.44 | 82.07 | 30.6 | 43.6
108 | 29/08/2025 14:55:30 | 788.3 | 0 | 0 | 95.44 | 1079.9 | 90.14 | 97.35 | 1224 | 1224.4 | 12 | 360933 | 98.04 | 49.72 | -0.99 | 3.61 | 0.28 | 105.7 | 59.5 | 17 | 15.05 | 268 | 3.88 | 93.02 | 311.99 | 4.41 | 81.96 | 30.8 | 47.3
107 | 29/08/2025 14:50:30 | 794.57 | 0 | 0 | 272.58 | 1068.3 | 260.26 | 278.03 | 1212 | 1212 | 21 | 360921 | 98.04 | 49.8 | -0.99 | 3.58 | 0.8 | 311.07 | 69.8 | 16.83 | 14.91 | 815 | 3.85 | 92.89 | 918.15 | 4.37 | 81.84 | 31.2 | 52.6
106 | 29/08/2025 14:45:30 | 792.23 | 0 | 0 | 140.64 | 1090 | 133.92 | 145.98 | 1191 | 1191.6 | 21 | 360900 | 96.34 | 49.83 | -0.99 | 3.52 | 0.42 | 185.9 | 66 | 16.54 | 14.65 | 479 | 3.78 | 92.9 | 548.7 | 4.3 | 81.85 | 31.3 | 51
105 | 29/08/2025 14:40:30 | 792.57 | 0 | 0 | 253.27 | 1070.8 | 235.16 | 251.81 | 1170 | 1170.5 | 20 | 360879 | 100.58 | 49.89 | 0.99 | 3.45 | 0.75 | 234.26 | 68.2 | 16.25 | 14.39 | 584 | 3.72 | 92.81 | 691.44 | 4.22 | 81.76 | 31 | 49.3
104 | 29/08/2025 14:35:30 | 782.7 | 0 | 0 | 103.82 | 1073.3 | 98.66 | 105.9 | 1150 | 1150.8 | 19 | 360859 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 3.39 | 0.31 | 108 | 61.6 | 15.97 | 14.14 | 282 | 3.66 | 92.61 | 318.78 | 4.16 | 81.59 | 31.1 | 50
103 | 29/08/2025 14:30:30 | 794.03 | 0 | 0 | 260.53 | 1078.7 | 246.35 | 265.74 | 1131 | 1131.4 | 22 | 360840 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.34 | 0.77 | 297.9 | 68.7 | 15.71 | 13.91 | 768 | 3.61 | 92.55 | 879.29 | 4.09 | 81.56 | 31.1 | 51.5
102 | 29/08/2025 14:25:30 | 789.43 | 0 | 0 | 260.96 | 1066.1 | 243.86 | 259.98 | 1109 | 1109.5 | 22 | 360818 | 100.38 | 49.89 | 0.99 | 3.27 | 0.77 | 297.08 | 69.7 | 15.4 | 13.64 | 766 | 3.54 | 92.36 | 876.85 | 4.02 | 81.41 | 30.9 | 52.4
101 | 29/08/2025 14:20:30 | 788.3 | 0 | 0 | 265.83 | 1069.8 | 247.59 | 264.87 | 1087 | 1087.1 | 22 | 360796 | 100.36 | 49.99 | -0.99 | 3.21 | 0.78 | 301.28 | 69.6 | 15.1 | 13.37 | 782 | 3.48 | 92.25 | 889.24 | 3.95 | 81.31 | 31.1 | 52.1
100 | 29/08/2025 14:15:30 | 792.13 | 0 | 0 | 266.77 | 1065.3 | 249.23 | 265.5 | 1065 | 1065.2 | 22 | 360774 | 100.48 | 50 | 0.99 | 3.14 | 0.79 | 303.5 | 70.4 | 14.79 | 13.1 | 795 | 3.41 | 92.1 | 895.82 | 3.87 | 81.18 | 31.3 | 52.9
99 | 29/08/2025 14:10:30 | 788.13 | 0 | 0 | 234.3 | 1090.4 | 219.17 | 238.99 | 1043 | 1043.7 | 23 | 360752 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.08 | 0.69 | 215.37 | 70.4 | 14.49 | 12.83 | 563 | 3.35 | 91.98 | 635.68 | 3.8 | 81.06 | 31.1 | 52.5
98 | 29/08/2025 14:05:30 | 782.33 | 0 | 0 | 275.14 | 1064.6 | 257.86 | 274.52 | 1020 | 1020.6 | 22 | 360729 | 100.23 | 50.02 | -0.99 | 3.01 | 0.81 | 315.92 | 71.7 | 14.17 | 12.54 | 833 | 3.28 | 91.84 | 932.48 | 3.72 | 80.93 | 30.7 | 53
97 | 29/08/2025 14:00:30 | 789.03 | 0 | 0 | 268.39 | 1072 | 255.37 | 273.76 | 998 | 998 | 23 | 360707 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.95 | 0.79 | 308.32 | 70.7 | 13.86 | 12.27 | 815 | 3.21 | 91.82 | 910.04 | 3.64 | 80.86 | 30.4 | 52.5
96 | 29/08/2025 13:55:30 | 785.03 | 0 | 0 | 275.48 | 1073.6 | 261.73 | 280.99 | 975 | 975.5 | 23 | 360684 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.88 | 0.81 | 313.36 | 71.3 | 13.54 | 11.99 | 830 | 3.14 | 91.65 | 924.92 | 3.57 | 80.68 | 30.1 | 51.1
95 | 29/08/2025 13:50:30 | 783.5 | 0 | 0 | 247.54 | 1073.1 | 229.96 | 246.77 | 952 | 952.8 | 21 | 360661 | 100.31 | 49.98 | -0.99 | 2.81 | 0.73 | 280.92 | 68 | 13.22 | 11.71 | 743 | 3.07 | 91.5 | 829.16 | 3.49 | 80.51 | 30.2 | 50.2
94 | 29/08/2025 13:45:30 | 781.67 | 0 | 0 | 277.11 | 1074.2 | 257.24 | 276.33 | 931 | 931 | 23 | 360640 | 100.28 | 50.03 | 0.99 | 2.75 | 0.82 | 316.85 | 71.8 | 12.93 | 11.45 | 849 | 3 | 91.45 | 935.2 | 3.42 | 80.44 | 30.5 | 50.2
93 | 29/08/2025 13:40:30 | 781.3 | 0 | 0 | 266.6 | 1068.7 | 247.2 | 264.18 | 908 | 908.3 | 22 | 360617 | 100.91 | 50 | -0.99 | 2.68 | 0.79 | 303.63 | 70.3 | 12.61 | 11.17 | 810 | 2.94 | 91.28 | 896.2 | 3.34 | 80.22 | 30.3 | 51.4
92 | 29/08/2025 13:35:30 | 778.9 | 0 | 0 | 260.79 | 1076.1 | 247.19 | 266 | 886 | 886.1 | 21 | 360595 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.62 | 0.77 | 292.85 | 68 | 12.31 | 10.9 | 779 | 2.87 | 91.12 | 864.37 | 3.27 | 80.05 | 30.1 | 51.2
91 | 29/08/2025 13:30:30 | 784.63 | 0 | 0 | 261.13 | 1078.7 | 242.72 | 261.83 | 865 | 865.5 | 22 | 360574 | 99.73 | 50.05 | 0.99 | 2.55 | 0.77 | 306.62 | 69.4 | 12.01 | 10.64 | 818 | 2.81 | 90.99 | 905.02 | 3.2 | 79.89 | 30.2 | 51.8
90 | 29/08/2025 13:25:30 | 778.4 | 0 | 0 | 267.79 | 1066.5 | 250.31 | 266.96 | 843 | 843.1 | 26 | 360552 | 100.31 | 50.01 | 0.99 | 2.49 | 0.79 | 313.37 | 69.5 | 11.71 | 10.37 | 837 | 2.74 | 90.81 | 924.94 | 3.12 | 79.67 | 30.2 | 51.6
89 | 29/08/2025 13:20:30 | 777.5 | 0 | 0 | 295.39 | 1058.4 | 284.67 | 301.3 | 817 | 817.9 | 21 | 360526 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 2.41 | 0.87 | 326.42 | 76.1 | 11.35 | 10.05 | 880 | 2.67 | 90.28 | 963.46 | 3.05 | 79.14 | 30.1 | 52.4
88 | 29/08/2025 13:15:30 | 781 | 0 | 0 | 304.11 | 1082.9 | 286.45 | 310.19 | 796 | 796.8 | 23 | 360505 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.35 | 0.9 | 342.97 | 76.3 | 11.06 | 9.79 | 923 | 2.6 | 90.5 | 1012.29 | 2.97 | 79.24 | 30 | 53
87 | 29/08/2025 13:10:30 | 775.47 | 0 | 0 | 269.93 | 1054.6 | 261.07 | 275.33 | 773 | 773.5 | 24 | 360482 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.28 | 0.8 | 298.6 | 70.4 | 10.74 | 9.51 | 791 | 2.52 | 90.4 | 881.34 | 2.89 | 79.06 | 29.8 | 53.2
86 | 29/08/2025 13:05:30 | 783.97 | 0 | 0 | 275.06 | 1070 | 255.69 | 273.59 | 749 | 749.3 | 24 | 360458 | 100.54 | 50.07 | 0.99 | 2.21 | 0.81 | 325.12 | 72.6 | 10.4 | 9.21 | 865 | 2.45 | 90.2 | 959.62 | 2.81 | 78.81 | 30.1 | 52.7
85 | 29/08/2025 13:00:30 | 785.8 | 0 | 0 | 285.22 | 1070.5 | 265.33 | 284.04 | 725 | 725.7 | 24 | 360434 | 100.42 | 50.26 | -0.99 | 2.14 | 0.84 | 380.57 | 73.8 | 10.07 | 8.92 | 1019 | 2.38 | 89.87 | 1123.29 | 2.73 | 78.47 | 30.1 | 53.2
84 | 29/08/2025 12:55:30 | 774.93 | 0 | 0 | 261.47 | 1066.6 | 244.5 | 260.79 | 701 | 701.8 | 21 | 360410 | 100.26 | 50.19 | 0.99 | 2.07 | 0.77 | 292.14 | 70.2 | 9.74 | 8.62 | 781 | 2.3 | 89.8 | 862.29 | 2.64 | 78.31 | 29.9 | 53.7
83 | 29/08/2025 12:50:30 | 781.4 | 0 | 0 | 317.27 | 1060.2 | 305.24 | 323.62 | 680 | 680.4 | 23 | 360389 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 2.01 | 0.94 | 299.17 | 72.1 | 9.44 | 8.36 | 804 | 2.24 | 89.68 | 883.03 | 2.57 | 78.13 | 30.1 | 54.3
82 | 29/08/2025 12:45:30 | 789.17 | 0 | 0 | 305.99 | 1057.9 | 295.03 | 312.11 | 657 | 657.7 | 27 | 360366 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.94 | 0.9 | 308.24 | 80 | 9.13 | 8.08 | 835 | 2.17 | 89.45 | 909.8 | 2.49 | 77.75 | 30 | 57.5
81 | 29/08/2025 12:40:30 | 791.23 | 0 | 0 | 345.98 | 1113.2 | 311.26 | 346.49 | 630 | 630.1 | 24 | 360339 | 99.85 | 50.02 | -0.99 | 1.86 | 1.02 | 425.17 | 79.5 | 8.75 | 7.75 | 1162 | 2.08 | 89.4 | 1254.94 | 2.4 | 77.51 | 29.5 | 55.9
80 | 29/08/2025 12:35:30 | 789.97 | 0 | 0 | 202.17 | 1199.4 | 167.28 | 200.64 | 606 | 606.2 | 11 | 360315 | 100.76 | 50.06 | -0.99 | 1.79 | 0.6 | 356.9 | 62.4 | 8.42 | 7.45 | 972 | 2 | 89.61 | 1053.43 | 2.31 | 77.53 | 29.4 | 55.6
79 | 29/08/2025 12:30:30 | 786.1 | 0 | 0 | 32.89 | 1285.6 | 23.62 | 30.37 | 595 | 596.6 | 5 | 360304 | 108.29 | 50.04 | 0.99 | 1.76 | 0.1 | 406.53 | 57.4 | 8.26 | 7.32 | 1135 | 1.92 | 91.66 | 1199.92 | 2.22 | 79.07 | 29.6 | 56.1
78 | 29/08/2025 12:25:30 | 763.93 | 0 | 0 | 321.03 | 1064.8 | 299.92 | 319.36 | 590 | 590.3 | 22 | 360299 | 100.52 | 50.01 | 0.99 | 1.74 | 0.95 | 371.44 | 76.2 | 8.19 | 7.26 | 1028 | 1.84 | 94.44 | 1096.35 | 2.14 | 81.19 | 29.5 | 54.2
77 | 29/08/2025 12:20:30 | 762.23 | 0 | 0 | 304.45 | 1066.5 | 291.18 | 310.54 | 568 | 568.2 | 25 | 360277 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.68 | 0.9 | 325.34 | 76.6 | 7.89 | 6.99 | 911 | 1.77 | 94.77 | 960.27 | 2.07 | 81.19 | 29.3 | 53.8
76 | 29/08/2025 12:15:30 | 765.93 | 0 | 0 | 262.58 | 1071 | 243.78 | 261.09 | 543 | 543.3 | 23 | 360252 | 100.57 | 50.02 | -0.99 | 1.6 | 0.78 | 299.13 | 69.7 | 7.54 | 6.68 | 826 | 1.69 | 94.84 | 882.92 | 1.98 | 80.9 | 29.1 | 52
75 | 29/08/2025 12:10:30 | 770.63 | 0 | 0 | 269.67 | 1083.3 | 248.15 | 268.82 | 520 | 520 | 23 | 360229 | 100.32 | 50.08 | -0.99 | 1.53 | 0.8 | 291.43 | 69.2 | 7.22 | 6.4 | 788 | 1.62 | 94.86 | 860.18 | 1.9 | 80.65 | 28.8 | 51.1
74 | 29/08/2025 12:05:30 | 779.3 | 0 | 0 | 265.91 | 1088.3 | 243.06 | 264.53 | 497 | 497.5 | 20 | 360206 | 100.52 | 50.12 | -0.99 | 1.47 | 0.78 | 315.16 | 66.4 | 6.9 | 6.11 | 849 | 1.55 | 94.7 | 930.22 | 1.83 | 80.25 | 28.3 | 48.7
73 | 29/08/2025 12:00:30 | 777.67 | 0 | 0 | 248.31 | 1084.3 | 233.59 | 253.28 | 477 | 477.5 | 22 | 360186 | 98.04 | 50.18 | -0.99 | 1.41 | 0.73 | 268.04 | 67.4 | 6.63 | 5.87 | 723 | 1.49 | 94.55 | 791.15 | 1.76 | 79.9 | 28 | 47.6
72 | 29/08/2025 11:55:30 | 777.27 | 0 | 0 | 228.06 | 1097.6 | 211.94 | 232.62 | 455 | 455.4 | 19 | 360164 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 1.34 | 0.67 | 274.42 | 63.4 | 6.32 | 5.6 | 729 | 1.42 | 94.31 | 809.98 | 1.69 | 79.42 | 27.7 | 45.4
71 | 29/08/2025 11:50:30 | 775.2 | 0 | 0 | 230.2 | 1113 | 206.13 | 229.43 | 436 | 436.2 | 15 | 360145 | 100.34 | 50.08 | 0.99 | 1.29 | 0.68 | 277.46 | 62.8 | 6.06 | 5.36 | 724 | 1.37 | 94.14 | 818.95 | 1.63 | 79.05 | 27.4 | 42.5
70 | 29/08/2025 11:45:30 | 771.33 | 0 | 0 | 199.52 | 1121 | 177.56 | 199.05 | 421 | 421 | 17 | 360130 | 100.24 | 50.1 | 0.99 | 1.24 | 0.59 | 261.56 | 61.2 | 5.85 | 5.18 | 681 | 1.32 | 94.07 | 772.03 | 1.58 | 78.85 | 27.4 | 42.7
69 | 29/08/2025 11:40:30 | 765.43 | 0 | 0 | 152.95 | 1109.8 | 136.7 | 151.71 | 404 | 404.6 | 13 | 360113 | 100.82 | 50.02 | 0.99 | 1.19 | 0.45 | 170.71 | 60.1 | 5.61 | 4.97 | 441 | 1.27 | 93.6 | 503.87 | 1.52 | 78.35 | 27.3 | 41.7
68 | 29/08/2025 11:35:30 | 765.8 | 0 | 0 | 164.31 | 1109.6 | 147.16 | 163.28 | 391 | 391.6 | 14 | 360100 | 100.63 | 50.02 | -0.99 | 1.15 | 0.48 | 179.6 | 57.9 | 5.43 | 4.81 | 470 | 1.24 | 93.37 | 530.11 | 1.48 | 78.08 | 27.5 | 42.9
67 | 29/08/2025 11:30:30 | 772.83 | 0 | 0 | 170.64 | 1102.9 | 153.75 | 169.57 | 377 | 377.8 | 15 | 360086 | 100.63 | 50.09 | 0.99 | 1.11 | 0.5 | 183.71 | 58.9 | 5.24 | 4.64 | 483 | 1.2 | 92.88 | 542.24 | 1.44 | 77.54 | 27.7 | 44.8
66 | 29/08/2025 11:25:30 | 776 | 0 | 0 | 186.1 | 1102.1 | 167.75 | 184.88 | 362 | 362.4 | 15 | 360071 | 100.66 | 50.05 | 0.99 | 1.07 | 0.55 | 204.61 | 59.9 | 5.03 | 4.45 | 536 | 1.15 | 92.75 | 603.94 | 1.38 | 77.2 | 27.8 | 44.8
65 | 29/08/2025 11:20:30 | 778.67 | 0 | 0 | 183.11 | 1102.5 | 165.64 | 182.62 | 347 | 347 | 18 | 360056 | 100.27 | 49.99 | 0.99 | 1.02 | 0.54 | 197.71 | 60 | 4.82 | 4.27 | 517 | 1.11 | 92.35 | 583.56 | 1.34 | 76.72 | 27.5 | 44.6
64 | 29/08/2025 11:15:30 | 789 | 0 | 0 | 273.86 | 1087.1 | 256.96 | 279.34 | 329 | 329.5 | 22 | 360038 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.97 | 0.81 | 273.36 | 67.1 | 4.57 | 4.05 | 725 | 1.06 | 91.7 | 806.85 | 1.28 | 75.92 | 27.7 | 45.5
63 | 29/08/2025 11:10:30 | 776.67 | 0 | 0 | 266 | 1082.2 | 245.61 | 265.8 | 307 | 307.4 | 21 | 360016 | 100.08 | 49.97 | -0.99 | 0.91 | 0.79 | 295.01 | 67.8 | 4.26 | 3.78 | 784 | 0.99 | 91.34 | 870.76 | 1.21 | 75.2 | 27.7 | 43.8
62 | 29/08/2025 11:05:30 | 778.7 | 0 | 0 | 268.48 | 1098.9 | 244.62 | 268.81 | 286 | 286.1 | 19 | 359995 | 99.88 | 49.96 | 0.99 | 0.84 | 0.79 | 299.92 | 65.3 | 3.97 | 3.52 | 792 | 0.93 | 90.77 | 885.23 | 1.13 | 74.37 | 27.3 | 42.4
61 | 29/08/2025 11:00:30 | 773.37 | 0 | 0 | 218.75 | 1102 | 202.47 | 223.13 | 267 | 267.9 | 17 | 359976 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.79 | 0.65 | 250.26 | 60.8 | 3.71 | 3.28 | 659 | 0.87 | 90.27 | 738.68 | 1.07 | 73.58 | 27.4 | 41.7
60 | 29/08/2025 10:55:30 | 768.27 | 0 | 0 | 249.85 | 1109.9 | 224.64 | 249.33 | 250 | 250.8 | 17 | 359959 | 100.21 | 49.97 | -0.99 | 0.74 | 0.74 | 263.01 | 64.8 | 3.47 | 3.07 | 693 | 0.82 | 89.99 | 776.31 | 1.01 | 72.91 | 27 | 40.2
59 | 29/08/2025 10:50:30 | 758.9 | 0 | 0 | 185.51 | 1107.3 | 167.78 | 185.79 | 233 | 233.6 | 15 | 359942 | 99.85 | 50.01 | -0.99 | 0.69 | 0.55 | 210.68 | 59 | 3.24 | 2.87 | 547 | 0.77 | 89.43 | 621.86 | 0.96 | 72.01 | 27 | 41.3
58 | 29/08/2025 10:45:30 | 766.47 | 0 | 0 | 173.37 | 1093.6 | 161.7 | 176.84 | 218 | 218.8 | 17 | 359927 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.64 | 0.51 | 221.87 | 60.6 | 3.03 | 2.68 | 573 | 0.72 | 88.87 | 654.88 | 0.9 | 71.26 | 27.1 | 43.5
57 | 29/08/2025 10:40:30 | 772.73 | 0 | 0 | 150.13 | 1095.6 | 137.33 | 150.46 | 201 | 201.2 | 18 | 359910 | 99.78 | 50.02 | -0.99 | 0.59 | 0.44 | 241.12 | 58.2 | 2.79 | 2.47 | 573 | 0.67 | 87.89 | 711.7 | 0.85 | 69.88 | 27.4 | 48.2
56 | 29/08/2025 10:35:30 | 781.87 | 0 | 0 | 194.99 | 1213.4 | 160.72 | 195.02 | 183 | 183.4 | 9 | 359892 | 99.98 | 49.96 | -0.99 | 0.54 | 0.58 | 332.86 | 61.4 | 2.54 | 2.25 | 874 | 0.61 | 88.69 | 982.47 | 0.78 | 69.7 | 27.3 | 50
55 | 29/08/2025 10:30:30 | 772.2 | 0 | 0 | 21.19 | 1294.4 | 16.04 | 20.76 | 174 | 174.2 | 1 | 359883 | 102.07 | 49.97 | -0.99 | 0.51 | 0.06 | 316.84 | 41.1 | 2.42 | 2.14 | 833 | 0.54 | 95.28 | 935.2 | 0.7 | 73.79 | 27.5 | 50.8
54 | 29/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 359882 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.13 | 0 | 0.51 | 99.54 | 0 | 0.67 | 76.67 | 0 | 0
53 | 29/08/2025 10:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 359882 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.13 | 0 | 0.51 | 99.54 | 0 | 0.67 | 76.67 | 0 | 0
52 | 29/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 359882 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.13 | 0 | 0.51 | 99.54 | 0 | 0.67 | 76.67 | 0 | 0
51 | 29/08/2025 10:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 359882 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.13 | 0 | 0.51 | 99.54 | 0 | 0.67 | 76.67 | 0 | 0
50 | 29/08/2025 10:05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 359882 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.13 | 0 | 0.51 | 99.54 | 0 | 0.67 | 76.67 | 0 | 0
49 | 29/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 6 | 359882 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.13 | 0 | 0.51 | 99.54 | 0 | 0.67 | 76.67 | 0 | 0
48 | 29/08/2025 09:55:30 | 801.3 | 0 | 0 | 264.97 | 1115.6 | 237.9 | 265.41 | 167 | 167.2 | 19 | 359876 | 99.84 | 50.08 | -0.99 | 0.49 | 0.78 | 281.06 | 65.3 | 2.32 | 2.05 | 732 | 0.48 | - | 829.59 | 0.63 | 77.87 | 26.8 | 43.6
47 | 29/08/2025 09:50:30 | 800.63 | 0 | 0 | 276.94 | 1122.8 | 247.4 | 277.78 | 148 | 148.5 | 18 | 359857 | 99.7 | 50.09 | 0.99 | 0.44 | 0.82 | 329.13 | 61.8 | 2.06 | 1.82 | 843 | 0.42 | - | 971.46 | 0.57 | 77.32 | 26.6 | 42.5
46 | 29/08/2025 09:45:30 | 795.6 | 0 | 0 | 139.88 | 1106.5 | 128.94 | 142.68 | 130 | 130.3 | 17 | 359839 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.38 | 0.41 | 159.27 | 59.2 | 1.81 | 1.6 | 423 | 0.37 | - | 470.1 | 0.5 | 77.05 | 26.5 | 40.9
45 | 29/08/2025 09:40:30 | 800.97 | 0 | 0 | 238.23 | 1114.7 | 217.99 | 242.99 | 113 | 113.5 | 15 | 359822 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.33 | 0.7 | 267.98 | 60.7 | 1.57 | 1.39 | 692 | 0.32 | - | 790.97 | 0.44 | 75.63 | 26.6 | 41.2
44 | 29/08/2025 09:35:30 | 793 | 0 | 0 | 79.12 | 1287 | 61.25 | 78.83 | 98 | 100.5 | 0 | 359807 | 100.37 | 50.06 | 0.99 | 0.29 | 0.23 | 261.67 | 47.9 | 1.36 | 1.21 | 670 | 0.26 | - | 772.34 | 0.38 | 75.52 | 26.2 | 39.7
43 | 29/08/2025 09:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 359807 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
42 | 29/08/2025 09:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 359807 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
41 | 29/08/2025 09:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 359807 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
40 | 29/08/2025 09:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 359807 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
39 | 29/08/2025 09:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 359807 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
38 | 29/08/2025 09:05:30 | 776.87 | 0 | 0 | 76.47 | 1133.6 | 68.81 | 78 | 98 | 98.3 | 6 | 359807 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.29 | 0.23 | 88.93 | 58.7 | 1.36 | 1.21 | 204 | 0.23 | - | 262.5 | 0.34 | 85.08 | 24.9 | 29.4
37 | 29/08/2025 09:00:30 | 779.8 | 0 | 0 | 62.54 | 1129.5 | 56.48 | 63.79 | 92 | 92.9 | 6 | 359801 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.27 | 0.18 | 72.94 | 57 | 1.28 | 1.13 | 155 | 0.21 | - | 215.29 | 0.32 | 84.86 | 25 | 29.4
36 | 29/08/2025 08:55:30 | 785.37 | 0 | 0 | 68.87 | 1132 | 62.06 | 70.25 | 86 | 86.9 | 5 | 359795 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.25 | 0.2 | 80.54 | 57.2 | 1.19 | 1.06 | 178 | 0.2 | - | 237.73 | 0.3 | 84.61 | 25 | 29.4
35 | 29/08/2025 08:50:30 | 784.67 | 0 | 0 | 69.04 | 1129.7 | 62.34 | 70.42 | 81 | 81.2 | 5 | 359790 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.24 | 0.2 | 78.68 | 57.6 | 1.13 | 1 | 175 | 0.18 | - | 232.24 | 0.28 | 85.08 | 24.9 | 29.4
34 | 29/08/2025 08:45:30 | 784.47 | 0 | 0 | 58.1 | 1113.7 | 53.21 | 59.26 | 76 | 76.1 | 5 | 359785 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.22 | 0.17 | 67.93 | 58.9 | 1.06 | 0.93 | 149 | 0.17 | - | 200.51 | 0.26 | 85.29 | 24.9 | 29.2
33 | 29/08/2025 08:40:30 | 782.27 | 0 | 0 | 67.67 | 1140.7 | 59.95 | 68.38 | 71 | 71 | 6 | 359780 | 98.96 | 50.02 | -0.99 | 0.21 | 0.2 | 77.47 | 57 | 0.99 | 0.87 | 175 | 0.16 | - | 228.65 | 0.25 | 85.19 | 24.8 | 29.2
32 | 29/08/2025 08:35:30 | 779.7 | 0 | 0 | 70.23 | 1125.1 | 62.77 | 70.63 | 65 | 65.3 | 5 | 359774 | 99.44 | 50.01 | -0.99 | 0.19 | 0.21 | 79.93 | 57.3 | 0.9 | 0.8 | 183 | 0.14 | - | 235.91 | 0.23 | 84.52 | 24.7 | 28.6
31 | 29/08/2025 08:30:30 | 779.63 | 0 | 0 | 55.45 | 1131 | 50.01 | 56.56 | 60 | 60.2 | 4 | 359769 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.18 | 0.16 | 64.93 | 58.1 | 0.83 | 0.74 | 140 | 0.13 | - | 191.63 | 0.21 | 84.73 | 24.6 | 28
30 | 29/08/2025 08:25:30 | 781.73 | 0 | 0 | 45.8 | 1131 | 41.3 | 46.72 | 56 | 56 | 5 | 359765 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.17 | 0.14 | 52.71 | 57.2 | 0.78 | 0.69 | 107 | 0.12 | - | 155.58 | 0.2 | 84.76 | 24.5 | 28.1
29 | 29/08/2025 08:20:30 | 783.7 | 0 | 0 | 52.89 | 1133.5 | 47.59 | 53.95 | 51 | 51.9 | 4 | 359760 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.15 | 0.16 | 60.08 | 56.9 | 0.71 | 0.63 | 128 | 0.11 | - | 177.32 | 0.18 | 83.63 | 24.5 | 28.3
28 | 29/08/2025 08:15:30 | 784.57 | 0 | 0 | 57.08 | 1124.8 | 51.29 | 57.69 | 47 | 47.3 | 5 | 359756 | 98.94 | 50.05 | 0.99 | 0.14 | 0.17 | 65.12 | 59.4 | 0.65 | 0.58 | 150 | 0.1 | - | 192.2 | 0.17 | 84.08 | 24.5 | 28.3
27 | 29/08/2025 08:10:30 | 787.3 | 0 | 0 | 61.18 | 1133.1 | 54.7 | 61.98 | 42 | 42 | 5 | 359751 | 98.71 | 50.04 | -0.99 | 0.12 | 0.18 | 69.45 | 57.5 | 0.58 | 0.52 | 162 | 0.08 | - | 204.98 | 0.15 | 84.33 | 24.4 | 27.6
26 | 29/08/2025 08:05:30 | 783.93 | 0 | 0 | 49.13 | 1132.9 | 44.23 | 50.11 | 37 | 37.2 | 4 | 359746 | 98.04 | 50.04 | 1 | 0.11 | 0.15 | 56.09 | 58.3 | 0.51 | 0.46 | 126 | 0.07 | - | 165.56 | 0.13 | 82.73 | 24.3 | 26.7
25 | 29/08/2025 08:00:30 | 790.27 | 0 | 0 | 31.87 | 1110 | 29.08 | 32.28 | 33 | 33.7 | 3 | 359742 | 98.73 | 50.08 | 0.99 | 0.1 | 0.09 | 37 | 58 | 0.46 | 0.41 | 69 | 0.06 | - | 109.22 | 0.12 | 81.85 | 24.2 | 26.5
24 | 29/08/2025 07:55:30 | 794.17 | 0 | 0 | 35.03 | 1107 | 32.24 | 35.69 | 30 | 30.9 | 2 | 359739 | 98.14 | 50.06 | 0.99 | 0.09 | 0.1 | 40.73 | 59.8 | 0.42 | 0.37 | 78 | 0.06 | - | 120.22 | 0.11 | 80.5 | 24.2 | 26.5
23 | 29/08/2025 07:50:30 | 801.27 | 0 | 0 | 25.29 | 1103.7 | 23.37 | 25.8 | 28 | 28.7 | 3 | 359737 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.08 | 0.07 | 31.06 | 57.6 | 0.39 | 0.34 | 49 | 0.05 | - | 91.67 | 0.1 | 81.02 | 24.2 | 26.6
22 | 29/08/2025 07:45:30 | 795.1 | 0 | 0 | 42.89 | 1126.1 | 38.88 | 43.78 | 25 | 25.7 | 3 | 359734 | 97.96 | 50.04 | 0.99 | 0.07 | 0.13 | 47.04 | 59.8 | 0.35 | 0.31 | 103 | 0.05 | - | 138.83 | 0.09 | 80.21 | 24.1 | 26.5
21 | 29/08/2025 07:40:30 | 791.97 | 0 | 0 | 43.15 | 1136.3 | 38.44 | 43.68 | 22 | 22 | 4 | 359731 | 98.8 | 50.03 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 48.84 | 59.9 | 0.31 | 0.27 | 105 | 0.04 | - | 144.16 | 0.08 | 81.17 | 24 | 26.1
20 | 29/08/2025 07:35:30 | 791.87 | 0 | 0 | 34.86 | 1122.2 | 31.69 | 35.56 | 18 | 18.7 | 2 | 359727 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.05 | 0.1 | 40.26 | 56.8 | 0.25 | 0.22 | 80 | 0.03 | - | 118.84 | 0.07 | 77 | 23.9 | 25.6
19 | 29/08/2025 07:30:30 | 792.4 | 0 | 0 | 27.77 | 1120.9 | 25.27 | 28.32 | 16 | 16 | 2 | 359725 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 33.52 | 57.3 | 0.22 | 0.2 | 59 | 0.02 | - | 98.93 | 0.06 | 80.04 | 23.8 | 25.2
18 | 29/08/2025 07:25:30 | 787.2 | 0 | 0 | 22.81 | 1116.8 | 20.78 | 23.21 | 14 | 14 | 3 | 359723 | 98.29 | 49.99 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 25.96 | 56.2 | 0.19 | 0.17 | 40 | 0.02 | - | 76.62 | 0.05 | 77.97 | 23.8 | 24.9
17 | 29/08/2025 07:20:30 | 789.2 | 0 | 0 | 23.41 | 1124.8 | 21.82 | 24.54 | 11 | 11.9 | 1 | 359720 | 95.39 | 49.97 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 28.71 | 59.1 | 0.15 | 0.14 | 46 | 0.01 | - | 84.73 | 0.05 | 72.15 | 23.7 | 24.6
16 | 29/08/2025 07:15:30 | 792.6 | 0 | 0 | 23.32 | 1092.8 | 21.77 | 23.79 | 10 | 10 | 2 | 359719 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 27.6 | 57.8 | 0.14 | 0.12 | 41 | 0.01 | - | 81.46 | 0.04 | 77.67 | 23.6 | 24.3
15 | 29/08/2025 07:10:30 | 791.5 | 0 | 0 | 21.53 | 1114.5 | 19.7 | 21.96 | 8 | 8.1 | 2 | 359717 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 26.33 | 56.6 | 0.11 | 0.1 | 38 | 0.01 | - | 77.71 | 0.03 | 76.17 | 23.5 | 24
14 | 29/08/2025 07:05:30 | 789.73 | 0 | 0 | 19.22 | 1096.8 | 17.87 | 19.6 | 6 | 6.4 | 2 | 359715 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.51 | 54.8 | 0.08 | 0.07 | 28 | 0 | - | 69.38 | 0.03 | 70.84 | 23.5 | 23.6
13 | 29/08/2025 07:00:30 | 792.47 | 0 | 0 | 16.66 | 1090.8 | 15.58 | 16.99 | 4 | 4.9 | 1 | 359713 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 20.59 | 52.8 | 0.06 | 0.05 | 20 | 0 | - | 60.79 | 0.02 | 59.03 | 23.4 | 23.4
12 | 29/08/2025 06:55:30 | 793.4 | 0 | 0 | 14.35 | 1112.6 | 13.16 | 14.64 | 3 | 3.6 | 1 | 359712 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.04 | 17.66 | 50.9 | 0.04 | 0.04 | 12 | 0 | - | 52.12 | 0.02 | 59.03 | 23.4 | 23.1
11 | 29/08/2025 06:50:30 | 791.9 | 0 | 0 | 11.79 | 1081.8 | 11.12 | 12.03 | 2 | 2.6 | 1 | 359711 | 98.05 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.83 | 48.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 43.76 | 0.01 | 53.67 | 23.3 | 22.9
10 | 29/08/2025 06:45:30 | 788.5 | 0 | 0 | 9.82 | 1047.2 | 9.56 | 10.02 | 1 | 1.7 | 0 | 359710 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.03 | 12.45 | 46.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 36.73 | 0.01 | 36.89 | 23.3 | 22.7
9 | 29/08/2025 06:40:30 | 787.87 | 0 | 0 | 6.92 | 1048.8 | 6.75 | 7.08 | 1 | 1.1 | 1 | 359710 | 97.7 | 49.96 | 1 | 0 | 0.02 | 9.87 | 44.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 29.13 | 0.01 | 59.03 | 23.3 | 22.5
8 | 29/08/2025 06:35:30 | 793.97 | 0 | 0 | 5.04 | 1054.7 | 4.85 | 5.12 | 0 | 0.6 | 0 | 359709 | 98.53 | 49.95 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7.61 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22.46 | 0 | - | 23.3 | 22.4
7 | 29/08/2025 06:30:30 | 790.63 | 0 | 0 | 2.05 | 1060.9 | 1.97 | 2.09 | 0 | 0.3 | 0 | 359709 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 3.12 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.22 | 0 | - | 23.3 | 22.3
6 | 29/08/2025 06:25:30 | 794.83 | 0 | 0 | 1.45 | 1049 | 1.88 | 1.98 | 0 | 0.2 | 0 | 359709 | 73.42 | 49.98 | -0.98 | 0 | 0 | 2.38 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.2 | 22.1
5 | 29/08/2025 06:20:30 | 797.8 | 0 | 0 | 1.19 | 1054.5 | 1.12 | 1.18 | 0 | 0.1 | 0 | 359709 | 101.1 | 49.98 | 0.96 | 0 | 0 | 1.51 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 23.2 | 22.1
4 | 29/08/2025 06:15:30 | 800.97 | 0 | 0 | 0.42 | 818 | 0.42 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 359709 | 57.3 | 49.99 | 0.92 | 0 | 0 | 0.77 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.27 | 0 | - | 23.3 | 22.1
3 | 29/08/2025 06:10:30 | 805.3 | 0 | 0 | 0 | 659.5 | 0.85 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 359709 | 0 | 49.97 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
2 | 29/08/2025 06:05:30 | 802.37 | 0 | 0 | 0 | 874.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359709 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
1 | 29/08/2025 06:00:30 | 798.2 | 0 | 0 | 0 | 446.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359709 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334.93 | - | - | 386.65 | - | - | -