## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 29/08/2025 18:55:30 | 769.73 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0.03 | 1.36 | 1369 | 1369.1 | 0 | 456520 | 0 | 49.94 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 54 | 19.01 | 16.84 | 0 | 4.55 | 88.73 | 0 | 5.23 | 77.22 | 26.6 | 25.2
155 | 29/08/2025 18:50:30 | 770 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0.03 | 1.7 | 1369 | 1369.1 | 0 | 456520 | 0 | 49.92 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 55 | 19.01 | 16.84 | 0 | 4.55 | 88.73 | 0 | 5.23 | 77.22 | 26.7 | 25.4
154 | 29/08/2025 18:45:30 | 772.13 | 0 | 0 | 0 | 803.5 | 0.03 | 2.13 | 1369 | 1369.1 | 0 | 456520 | 0 | 50.03 | -0.14 | 4.04 | 0 | 0 | 55.7 | 19.01 | 16.84 | 0 | 4.55 | 88.73 | 0 | 5.23 | 77.22 | 26.7 | 25.5
153 | 29/08/2025 18:40:30 | 768.77 | 0 | 0 | 0 | 1036.6 | 2.58 | 2.67 | 1369 | 1369.1 | 0 | 456520 | 0 | 49.96 | 1 | 4.04 | 0 | 0.57 | 56.6 | 19.01 | 16.84 | 0 | 4.55 | 88.73 | 1.67 | 5.23 | 77.22 | 26.8 | 25.7
152 | 29/08/2025 18:35:30 | 771.9 | 0 | 0 | 0.93 | 1035.3 | 0.92 | 0.95 | 1369 | 1369 | 0 | 456520 | 98.1 | 50.05 | 0.71 | 4.04 | 0 | 1.65 | 57.4 | 19.01 | 16.84 | 0 | 4.55 | 88.73 | 4.88 | 5.23 | 77.22 | 27 | 26
151 | 29/08/2025 18:30:30 | 769.5 | 0 | 0 | 2.64 | 1036.1 | 2.6 | 2.69 | 1369 | 1368.9 | 1 | 456520 | 98.07 | 49.93 | 0.88 | 4.04 | 0.01 | 5 | 57.9 | 19.01 | 16.84 | 0 | 4.55 | 88.73 | 14.76 | 5.23 | 77.23 | 27.1 | 26.3
150 | 29/08/2025 18:25:30 | 769.23 | 0 | 0 | 4.78 | 1032.8 | 6.16 | 6.36 | 1368 | 1368.6 | 0 | 456519 | 75.13 | 49.9 | -0.99 | 4.04 | 0.01 | 7.39 | 58.4 | 19 | 16.82 | 0 | 4.55 | 88.66 | 21.8 | 5.23 | 77.2 | 27.2 | 26.6
149 | 29/08/2025 18:20:30 | 779.2 | 0 | 0 | 8.28 | 1064.4 | 7.93 | 8.45 | 1368 | 1368 | 1 | 456519 | 98.05 | 50.01 | -0.98 | 4.04 | 0.02 | 11.34 | 59.1 | 19 | 16.82 | 0 | 4.55 | 88.66 | 33.48 | 5.23 | 77.23 | 27.2 | 26.9
148 | 29/08/2025 18:15:30 | 779.5 | 0 | 0 | 11.02 | 1069.8 | 10.51 | 11.24 | 1367 | 1367.2 | 1 | 456518 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.03 | 0.03 | 14.89 | 59.3 | 18.99 | 16.81 | 0 | 4.55 | 88.6 | 43.96 | 5.23 | 77.22 | 27.2 | 27.2
147 | 29/08/2025 18:10:30 | 785.1 | 0 | 0 | 14.01 | 1071.6 | 13.34 | 14.29 | 1366 | 1366.2 | 1 | 456517 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.03 | 0.04 | 18.03 | 59.2 | 18.97 | 16.8 | 15 | 4.55 | 88.55 | 53.23 | 5.22 | 77.22 | 27.3 | 27.4
146 | 29/08/2025 18:05:30 | 788 | 43.3 | 14.43 | 16.49 | 1080.9 | 15.56 | 16.82 | 1365 | 1364.9 | 2 | 456516 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.03 | 0.05 | 20.79 | 58.9 | 18.96 | 16.79 | 28 | 4.55 | 88.53 | 61.35 | 5.22 | 77.24 | 27.3 | 27.5
145 | 29/08/2025 18:00:30 | 791.4 | 0 | 0 | 17.43 | 1056.5 | 18.21 | 19.24 | 1363 | 1363.5 | 1 | 456514 | 90.59 | 50.06 | 0.99 | 4.02 | 0.05 | 22.08 | 58.4 | 18.93 | 16.76 | 27 | 4.55 | 88.44 | 65.17 | 5.21 | 77.2 | 27.4 | 27.7
144 | 29/08/2025 17:55:30 | 788.57 | 0 | 0 | 20.67 | 1089 | 20.81 | 22.66 | 1362 | 1361.9 | 2 | 456513 | 91.21 | 49.84 | -0.99 | 4.02 | 0.06 | 25.35 | 57.5 | 18.92 | 16.75 | 37 | 4.55 | 88.41 | 74.82 | 5.21 | 77.23 | 27.4 | 27.9
143 | 29/08/2025 17:50:30 | 792.53 | 0 | 0 | 25.03 | 1095.7 | 24.35 | 26.68 | 1360 | 1360 | 2 | 456511 | 93.81 | 49.87 | -0.99 | 4.01 | 0.07 | 29.91 | 56.7 | 18.89 | 16.73 | 51 | 4.54 | 88.36 | 88.29 | 5.2 | 77.23 | 27.3 | 28.1
142 | 29/08/2025 17:45:30 | 785.1 | 0 | 0 | 24.43 | 1098.8 | 23.84 | 26.2 | 1358 | 1357.9 | 2 | 456509 | 93.26 | 49.87 | 0.99 | 4.01 | 0.07 | 29.7 | 58.6 | 18.86 | 16.7 | 51 | 4.54 | 88.33 | 87.66 | 5.19 | 77.22 | 27.5 | 28.3
141 | 29/08/2025 17:40:30 | 788.87 | 0 | 0 | 24.78 | 1089.3 | 24.58 | 26.77 | 1356 | 1356 | 3 | 456507 | 92.56 | 49.94 | -0.99 | 4 | 0.07 | 29.39 | 57.2 | 18.83 | 16.68 | 54 | 4.53 | 88.27 | 86.76 | 5.18 | 77.21 | 27.6 | 28.8
140 | 29/08/2025 17:35:30 | 787.03 | 0 | 0 | 36.57 | 1102.8 | 34.35 | 37.88 | 1353 | 1353.5 | 3 | 456504 | 96.54 | 49.96 | -0.99 | 3.99 | 0.11 | 41.03 | 59.6 | 18.79 | 16.64 | 95 | 4.53 | 88.18 | 121.09 | 5.18 | 77.17 | 27.7 | 29
139 | 29/08/2025 17:30:30 | 783.43 | 0 | 0 | 43.66 | 1112.5 | 41.13 | 45.76 | 1350 | 1350.3 | 4 | 456501 | 95.41 | 50.02 | 0.99 | 3.98 | 0.13 | 50.07 | 57.1 | 18.75 | 16.6 | 114 | 4.52 | 88.16 | 147.79 | 5.16 | 77.16 | 27.7 | 28.5
138 | 29/08/2025 17:25:30 | 786.9 | 0 | 0 | 58.27 | 1113.1 | 53.54 | 59.59 | 1346 | 1346.3 | 6 | 456497 | 97.78 | 49.94 | -0.99 | 3.97 | 0.17 | 65.29 | 58.5 | 18.69 | 16.55 | 137 | 4.51 | 88.09 | 192.72 | 5.15 | 77.13 | 27.7 | 28.2
137 | 29/08/2025 17:20:30 | 788.6 | 0 | 0 | 77.24 | 1133 | 70.04 | 79.35 | 1340 | 1340.6 | 4 | 456491 | 97.34 | 49.95 | -0.99 | 3.96 | 0.23 | 68.02 | 57.7 | 18.61 | 16.48 | 176 | 4.49 | 87.99 | 200.78 | 5.13 | 77.07 | 28 | 30.6
136 | 29/08/2025 17:15:30 | 783.97 | 0 | 0 | 36.65 | 1096.6 | 34.53 | 37.87 | 1336 | 1335.8 | 3 | 456487 | 96.78 | 49.98 | 0.99 | 3.94 | 0.11 | 42.94 | 59.1 | 18.56 | 16.43 | 99 | 4.48 | 88.02 | 126.73 | 5.12 | 77.06 | 27.9 | 30
135 | 29/08/2025 17:10:30 | 784.73 | 0 | 0 | 31.27 | 1092.6 | 29.19 | 31.89 | 1333 | 1333 | 3 | 456484 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.93 | 0.09 | 34.79 | 60 | 18.51 | 16.39 | 72 | 4.47 | 87.96 | 102.68 | 5.11 | 77.04 | 28 | 30.7
134 | 29/08/2025 17:05:30 | 788.5 | 0 | 0 | 44.43 | 1098.8 | 41.89 | 46.03 | 1330 | 1330.1 | 5 | 456481 | 96.52 | 50.04 | 0.99 | 3.93 | 0.13 | 47.55 | 58.1 | 18.47 | 16.36 | 111 | 4.47 | 87.9 | 140.34 | 5.1 | 77 | 28.2 | 32
133 | 29/08/2025 17:00:30 | 784.6 | 0 | 0 | 68.44 | 1120.7 | 62.4 | 69.93 | 1325 | 1325.3 | 4 | 456476 | 97.87 | 50.04 | 0.99 | 3.91 | 0.2 | 82.53 | 58.2 | 18.4 | 16.3 | 231 | 4.45 | 87.83 | 243.59 | 5.08 | 76.96 | 28.3 | 32.2
132 | 29/08/2025 16:55:30 | 780.77 | 0 | 0 | 51.18 | 1100 | 48.37 | 53.21 | 1321 | 1321.1 | 6 | 456472 | 96.18 | 50 | -0.99 | 3.9 | 0.15 | 57.33 | 59.6 | 18.35 | 16.25 | 144 | 4.44 | 87.82 | 169.23 | 5.07 | 76.95 | 28.5 | 33.1
131 | 29/08/2025 16:50:30 | 792 | 0 | 0 | 94.07 | 1114 | 86.22 | 96.05 | 1315 | 1315.3 | 6 | 456466 | 97.94 | 50.02 | -0.99 | 3.88 | 0.28 | 114.55 | 58.2 | 18.26 | 16.17 | 338 | 4.42 | 87.75 | 338.11 | 5.05 | 76.89 | 28.5 | 33
130 | 29/08/2025 16:45:30 | 783.4 | 0 | 0 | 70.75 | 1102.1 | 65.48 | 72.17 | 1309 | 1308.8 | 6 | 456460 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.86 | 0.21 | 82.26 | 60.1 | 18.18 | 16.1 | 203 | 4.4 | 87.75 | 242.81 | 5.03 | 76.87 | 28.3 | 32.7
129 | 29/08/2025 16:40:30 | 772.47 | 0 | 0 | 63.4 | 1106.6 | 58.54 | 64.78 | 1303 | 1303.3 | 5 | 456454 | 97.86 | 50 | -0.99 | 3.85 | 0.19 | 70.53 | 57.7 | 18.1 | 16.02 | 167 | 4.39 | 87.63 | 208.17 | 5.01 | 76.8 | 28.3 | 32.6
128 | 29/08/2025 16:35:30 | 772.03 | 0 | 0 | 54.17 | 1095.5 | 51.06 | 55.94 | 1298 | 1297.9 | 5 | 456449 | 96.83 | 50.06 | 1 | 3.83 | 0.16 | 62.95 | 57.2 | 18.03 | 15.96 | 144 | 4.37 | 87.59 | 185.81 | 4.99 | 76.78 | 28.3 | 32.8
127 | 29/08/2025 16:30:30 | 778.57 | 0 | 0 | 64.85 | 1113.9 | 59.35 | 66.11 | 1293 | 1293.2 | 5 | 456444 | 98.1 | 50.02 | 0.99 | 3.82 | 0.19 | 75.53 | 59.6 | 17.96 | 15.9 | 164 | 4.36 | 87.49 | 222.95 | 4.97 | 76.74 | 28.3 | 33.2
126 | 29/08/2025 16:25:30 | 776.53 | 0 | 0 | 64.42 | 1100.7 | 60.6 | 66.71 | 1288 | 1287.9 | 5 | 456439 | 96.57 | 50 | 0.99 | 3.8 | 0.19 | 78.38 | 59.1 | 17.89 | 15.84 | 166 | 4.35 | 87.41 | 231.36 | 4.96 | 76.72 | 28.5 | 33.8
125 | 29/08/2025 16:20:30 | 772.73 | 0 | 0 | 56.31 | 1095.1 | 52.96 | 58 | 1283 | 1283.3 | 6 | 456434 | 97.09 | 49.98 | 0.99 | 3.79 | 0.17 | 65.19 | 58.3 | 17.82 | 15.78 | 145 | 4.34 | 87.32 | 192.43 | 4.94 | 76.69 | 28.7 | 34.7
124 | 29/08/2025 16:15:30 | 778.93 | 0 | 0 | 76.98 | 1100.2 | 71.37 | 78.52 | 1277 | 1277.4 | 7 | 456428 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.77 | 0.23 | 87.74 | 58.7 | 17.74 | 15.7 | 216 | 4.32 | 87.23 | 258.98 | 4.92 | 76.63 | 28.9 | 35.5
123 | 29/08/2025 16:10:30 | 783.17 | 0 | 0 | 95.95 | 1099.3 | 88.2 | 96.95 | 1270 | 1269.7 | 10 | 456421 | 98.96 | 50 | -0.99 | 3.75 | 0.28 | 112.64 | 59.3 | 17.64 | 15.62 | 292 | 4.3 | 87.2 | 332.48 | 4.89 | 76.61 | 28.8 | 35.7
122 | 29/08/2025 16:05:30 | 783.57 | 0 | 0 | 107.83 | 1109.7 | 98.73 | 109.56 | 1260 | 1260.2 | 7 | 456411 | 98.42 | 50.06 | 0.99 | 3.72 | 0.32 | 182.89 | 58.8 | 17.5 | 15.5 | 480 | 4.27 | 87.08 | 539.83 | 4.86 | 76.49 | 28.7 | 34.4
121 | 29/08/2025 16:00:30 | 772.27 | 0 | 0 | 59.13 | 1095.1 | 55.16 | 60.4 | 1253 | 1253.2 | 6 | 456404 | 97.89 | 50.07 | 0.99 | 3.7 | 0.17 | 68.09 | 57.9 | 17.4 | 15.41 | 148 | 4.25 | 87 | 200.97 | 4.84 | 76.46 | 28.7 | 34.3
120 | 29/08/2025 15:55:30 | 775.7 | 0 | 0 | 67.5 | 1089.5 | 63.08 | 68.72 | 1247 | 1247.2 | 5 | 456398 | 98.22 | 49.92 | 0.99 | 3.68 | 0.2 | 82.61 | 59.9 | 17.32 | 15.34 | 175 | 4.24 | 86.89 | 243.83 | 4.82 | 76.41 | 29 | 35.3
119 | 29/08/2025 15:50:30 | 767.63 | 0 | 0 | 63.65 | 1076.1 | 59.82 | 64.37 | 1242 | 1242.3 | 9 | 456393 | 98.88 | 49.86 | 0.99 | 3.67 | 0.19 | 73.13 | 57.4 | 17.25 | 15.27 | 168 | 4.22 | 86.81 | 215.84 | 4.8 | 76.39 | 29.5 | 37.4
118 | 29/08/2025 15:45:30 | 775.2 | 0 | 0 | 220.2 | 1120 | 198.07 | 221.84 | 1233 | 1233.5 | 8 | 456384 | 99.26 | 49.79 | 0.99 | 3.64 | 0.65 | 189.78 | 63.6 | 17.13 | 15.16 | 498 | 4.2 | 86.65 | 560.16 | 4.77 | 76.26 | 29.7 | 37.8
117 | 29/08/2025 15:40:30 | 767.13 | 0 | 0 | 75.1 | 1080.7 | 70.45 | 76.13 | 1225 | 1225.3 | 10 | 456376 | 98.64 | 49.78 | 0.99 | 3.62 | 0.22 | 86.39 | 57.4 | 17.01 | 15.07 | 214 | 4.17 | 86.6 | 254.99 | 4.74 | 76.25 | 29.9 | 39
116 | 29/08/2025 15:35:30 | 777.97 | 0 | 0 | 218.66 | 1101.1 | 200.51 | 220.78 | 1215 | 1214.9 | 14 | 456366 | 99.04 | 49.84 | 0.99 | 3.59 | 0.65 | 255.59 | 64.2 | 16.88 | 14.94 | 685 | 4.14 | 86.52 | 754.39 | 4.71 | 76.16 | 30 | 39.4
115 | 29/08/2025 15:30:30 | 770.8 | 0 | 0 | 69.38 | 1069 | 65.72 | 70.26 | 1201 | 1201.3 | 10 | 456352 | 98.75 | 49.85 | -0.99 | 3.54 | 0.2 | 81.51 | 60 | 16.68 | 14.77 | 198 | 4.1 | 86.42 | 240.57 | 4.66 | 76.09 | 29.8 | 37.6
114 | 29/08/2025 15:25:30 | 779.23 | 0 | 0 | 235.75 | 1108.2 | 216.99 | 240.47 | 1191 | 1190.7 | 14 | 456342 | 98.04 | 49.71 | 0.99 | 3.52 | 0.7 | 249.54 | 63.6 | 16.54 | 14.65 | 642 | 4.08 | 86.2 | 736.54 | 4.63 | 75.89 | 30 | 39.4
113 | 29/08/2025 15:20:30 | 782.43 | 0 | 0 | 250.62 | 1111.6 | 226.8 | 252.11 | 1177 | 1177.4 | 11 | 456328 | 99.41 | 49.74 | 0.99 | 3.47 | 0.74 | 267.83 | 65.4 | 16.35 | 14.48 | 687 | 4.04 | 85.99 | 790.53 | 4.59 | 75.7 | 30 | 38.4
112 | 29/08/2025 15:15:30 | 789 | 0 | 0 | 103.56 | 1104.2 | 94.39 | 104.23 | 1166 | 1166.1 | 11 | 456317 | 99.36 | 49.7 | -0.99 | 3.44 | 0.31 | 105.8 | 61 | 16.19 | 14.34 | 271 | 4.01 | 85.78 | 312.27 | 4.56 | 75.54 | 30.1 | 40.7
111 | 29/08/2025 15:10:30 | 798.77 | 0 | 0 | 277.7 | 1086.7 | 257.98 | 280.35 | 1155 | 1155.1 | 15 | 456306 | 99.06 | 49.75 | 0.99 | 3.41 | 0.82 | 243.42 | 65.3 | 16.04 | 14.2 | 613 | 3.98 | 85.68 | 718.48 | 4.52 | 75.46 | 30.1 | 41.5
110 | 29/08/2025 15:05:30 | 784.5 | 0 | 0 | 95.44 | 1082.6 | 89.92 | 97.35 | 1140 | 1140.2 | 9 | 456291 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 3.36 | 0.28 | 105.32 | 59.7 | 15.83 | 14.02 | 269 | 3.94 | 85.49 | 310.85 | 4.47 | 75.31 | 30.3 | 41.9
109 | 29/08/2025 15:00:30 | 783.8 | 0 | 0 | 101.42 | 1080.6 | 94.38 | 101.98 | 1131 | 1131.2 | 10 | 456282 | 99.45 | 49.75 | 0.99 | 3.34 | 0.3 | 118.15 | 60.2 | 15.71 | 13.91 | 297 | 3.91 | 85.38 | 348.73 | 4.44 | 75.22 | 30.6 | 43.6
108 | 29/08/2025 14:55:30 | 782.43 | 0 | 0 | 94.25 | 1068.4 | 89.98 | 96.14 | 1121 | 1121.2 | 12 | 456272 | 98.04 | 49.72 | 1 | 3.31 | 0.28 | 105.7 | 60 | 15.57 | 13.79 | 268 | 3.88 | 85.19 | 311.99 | 4.41 | 75.06 | 30.8 | 47.3
107 | 29/08/2025 14:50:30 | 788.23 | 0 | 0 | 268.48 | 1066.5 | 256.77 | 273.85 | 1109 | 1109 | 20 | 456260 | 98.04 | 49.8 | -0.99 | 3.27 | 0.79 | 311.07 | 70 | 15.4 | 13.64 | 815 | 3.85 | 85 | 918.15 | 4.37 | 74.89 | 31.2 | 52.6
106 | 29/08/2025 14:45:30 | 786.53 | 0 | 0 | 151.24 | 1076.2 | 148.32 | 159.62 | 1089 | 1088.9 | 21 | 456240 | 94.75 | 49.83 | 0.99 | 3.21 | 0.45 | 185.9 | 66.4 | 15.13 | 13.39 | 479 | 3.78 | 84.94 | 548.7 | 4.3 | 74.84 | 31.3 | 51
105 | 29/08/2025 14:40:30 | 786.37 | 0 | 0 | 248.14 | 1067.2 | 233.44 | 249.13 | 1068 | 1068 | 19 | 456219 | 99.6 | 49.9 | -0.99 | 3.15 | 0.73 | 234.26 | 67.9 | 14.83 | 13.13 | 584 | 3.72 | 84.72 | 691.44 | 4.22 | 74.63 | 31 | 49.3
104 | 29/08/2025 14:35:30 | 777.27 | 0 | 0 | 107.15 | 1052.2 | 103.87 | 109.29 | 1049 | 1049.1 | 19 | 456200 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 3.1 | 0.32 | 108 | 62.2 | 14.57 | 12.9 | 282 | 3.66 | 84.48 | 318.78 | 4.16 | 74.43 | 31.1 | 50
103 | 29/08/2025 14:30:30 | 787.8 | 0 | 0 | 255.32 | 1057.1 | 246.36 | 260.43 | 1030 | 1030 | 22 | 456181 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.04 | 0.75 | 297.9 | 68.5 | 14.31 | 12.67 | 768 | 3.61 | 84.28 | 879.29 | 4.09 | 74.28 | 31.1 | 51.5
102 | 29/08/2025 14:25:30 | 782.87 | 0 | 0 | 256.34 | 1048 | 245.2 | 256.97 | 1008 | 1008.4 | 22 | 456159 | 99.75 | 49.89 | -0.99 | 2.98 | 0.76 | 297.08 | 69.5 | 14 | 12.4 | 766 | 3.54 | 83.95 | 876.85 | 4.02 | 73.99 | 30.9 | 52.4
101 | 29/08/2025 14:20:30 | 781.9 | 0 | 0 | 261.81 | 1069.8 | 249.62 | 267.05 | 986 | 986.3 | 21 | 456137 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.91 | 0.77 | 301.28 | 69.4 | 13.69 | 12.13 | 782 | 3.48 | 83.68 | 889.24 | 3.95 | 73.75 | 31.1 | 52.1
100 | 29/08/2025 14:15:30 | 785.9 | 0 | 0 | 262.41 | 1061.6 | 247.17 | 262.4 | 965 | 964.9 | 21 | 456116 | 100 | 50 | -0.99 | 2.85 | 0.77 | 303.5 | 70.2 | 13.4 | 11.87 | 795 | 3.41 | 83.45 | 895.82 | 3.87 | 73.56 | 31.3 | 52.9
99 | 29/08/2025 14:10:30 | 781.63 | 0 | 0 | 214.73 | 1065.8 | 205.5 | 219.02 | 944 | 943.9 | 23 | 456095 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.79 | 0.63 | 215.37 | 69.9 | 13.11 | 11.61 | 563 | 3.35 | 83.25 | 635.68 | 3.8 | 73.36 | 31.1 | 52.5
98 | 29/08/2025 14:05:30 | 776.23 | 0 | 0 | 271.21 | 1064.6 | 255.94 | 272.47 | 921 | 921.2 | 22 | 456072 | 99.54 | 50.03 | -0.99 | 2.72 | 0.8 | 315.92 | 71.2 | 12.79 | 11.33 | 833 | 3.28 | 82.93 | 932.48 | 3.72 | 73.08 | 30.7 | 53
97 | 29/08/2025 14:00:30 | 782.47 | 0 | 0 | 262.24 | 1059.7 | 252.41 | 267.48 | 899 | 899 | 22 | 456050 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.65 | 0.77 | 308.32 | 70.2 | 12.49 | 11.06 | 815 | 3.21 | 82.71 | 910.04 | 3.64 | 72.84 | 30.4 | 52.5
96 | 29/08/2025 13:55:30 | 778.67 | 0 | 0 | 269.76 | 1067.9 | 257.66 | 275.15 | 877 | 876.9 | 23 | 456028 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.59 | 0.8 | 313.36 | 71.1 | 12.18 | 10.79 | 830 | 3.14 | 82.44 | 924.92 | 3.57 | 72.57 | 30.1 | 51.1
95 | 29/08/2025 13:50:30 | 777.17 | 0 | 0 | 243.27 | 1071.7 | 231.53 | 248.13 | 854 | 854.5 | 21 | 456005 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.52 | 0.72 | 280.92 | 67.7 | 11.86 | 10.5 | 743 | 3.07 | 82.08 | 829.16 | 3.49 | 72.23 | 30.2 | 50.2
94 | 29/08/2025 13:45:30 | 775.47 | 0 | 0 | 271.98 | 1056.6 | 258.9 | 273.55 | 833 | 833.2 | 22 | 455984 | 99.43 | 50.03 | -0.99 | 2.46 | 0.8 | 316.85 | 71.8 | 11.57 | 10.24 | 849 | 3 | 81.82 | 935.2 | 3.42 | 71.98 | 30.5 | 50.2
93 | 29/08/2025 13:40:30 | 774.57 | 0 | 0 | 259.25 | 1062.9 | 245.19 | 260.61 | 811 | 810.9 | 22 | 455962 | 99.48 | 50 | -0.99 | 2.39 | 0.77 | 303.63 | 70.2 | 11.26 | 9.97 | 810 | 2.94 | 81.53 | 896.2 | 3.34 | 71.65 | 30.3 | 51.4
92 | 29/08/2025 13:35:30 | 772.5 | 0 | 0 | 250.87 | 1063.7 | 237.29 | 252.41 | 789 | 789.3 | 19 | 455940 | 99.39 | 50.02 | -0.99 | 2.33 | 0.74 | 292.85 | 67.5 | 10.96 | 9.7 | 779 | 2.87 | 81.14 | 864.37 | 3.27 | 71.28 | 30.1 | 51.2
91 | 29/08/2025 13:30:30 | 778.2 | 0 | 0 | 246.6 | 1056.3 | 233.64 | 246.8 | 770 | 769.8 | 22 | 455921 | 99.92 | 50.04 | 0.99 | 2.27 | 0.73 | 306.62 | 67.7 | 10.69 | 9.47 | 818 | 2.81 | 81 | 905.02 | 3.2 | 71.11 | 30.2 | 51.8
90 | 29/08/2025 13:25:30 | 771.83 | 0 | 0 | 252.41 | 1060.9 | 242.68 | 257.46 | 748 | 748.6 | 23 | 455899 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.21 | 0.75 | 313.37 | 68.2 | 10.39 | 9.2 | 837 | 2.74 | 80.58 | 924.94 | 3.12 | 70.69 | 30.2 | 51.6
89 | 29/08/2025 13:20:30 | 770.9 | 0 | 0 | 280.44 | 1046.7 | 273.29 | 286.05 | 725 | 724.9 | 20 | 455876 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.14 | 0.83 | 326.42 | 74.3 | 10.07 | 8.92 | 880 | 2.67 | 80.12 | 963.46 | 3.05 | 70.23 | 30.1 | 52.4
88 | 29/08/2025 13:15:30 | 774.37 | 0 | 0 | 288.73 | 1061.2 | 273.99 | 290.75 | 705 | 704.9 | 22 | 455856 | 99.3 | 49.98 | 1 | 2.08 | 0.85 | 342.97 | 74.7 | 9.79 | 8.67 | 923 | 2.6 | 80.16 | 1012.29 | 2.97 | 70.18 | 30 | 53
87 | 29/08/2025 13:10:30 | 769.57 | 0 | 0 | 253.35 | 1057.6 | 244.34 | 258.42 | 683 | 683 | 23 | 455834 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.02 | 0.75 | 298.6 | 69.3 | 9.49 | 8.4 | 791 | 2.52 | 79.87 | 881.34 | 2.89 | 69.85 | 29.8 | 53.2
86 | 29/08/2025 13:05:30 | 777.13 | 0 | 0 | 246.26 | 1053 | 234.52 | 246.95 | 660 | 660.5 | 19 | 455811 | 99.72 | 50.07 | 0.99 | 1.95 | 0.73 | 325.12 | 69.3 | 9.17 | 8.12 | 865 | 2.45 | 79.48 | 959.62 | 2.81 | 69.45 | 30.1 | 52.7
85 | 29/08/2025 13:00:30 | 778.27 | 0 | 0 | 214.05 | 1050 | 204.99 | 215.24 | 641 | 641 | 19 | 455792 | 99.45 | 50.25 | -0.99 | 1.89 | 0.63 | 380.57 | 65.8 | 8.9 | 7.88 | 1019 | 2.38 | 79.46 | 1123.29 | 2.73 | 69.38 | 30.1 | 53.2
84 | 29/08/2025 12:55:30 | 767.13 | 0 | 0 | 196.78 | 1066.7 | 186.46 | 198.9 | 622 | 622.3 | 16 | 455773 | 98.93 | 50.19 | -0.99 | 1.84 | 0.58 | 292.14 | 64.3 | 8.64 | 7.65 | 781 | 2.3 | 79.68 | 862.29 | 2.64 | 69.49 | 29.9 | 53.7
83 | 29/08/2025 12:50:30 | 773.83 | 0 | 0 | 253.44 | 1053.5 | 242.34 | 255.3 | 606 | 606.1 | 17 | 455757 | 99.27 | 50.11 | 0.99 | 1.79 | 0.75 | 299.17 | 66.2 | 8.42 | 7.45 | 804 | 2.24 | 79.92 | 883.03 | 2.57 | 69.62 | 30.1 | 54.3
82 | 29/08/2025 12:45:30 | 781.33 | 0 | 0 | 234.64 | 1028.8 | 231.64 | 238.31 | 589 | 588.9 | 22 | 455740 | 98.46 | 50.04 | -0.99 | 1.74 | 0.69 | 308.24 | 68.9 | 8.18 | 7.24 | 835 | 2.17 | 80.19 | 909.8 | 2.49 | 69.71 | 30 | 57.5
81 | 29/08/2025 12:40:30 | 782.93 | 0 | 0 | 242.24 | 1188.6 | 205.85 | 244.67 | 567 | 567.4 | 14 | 455718 | 99.01 | 50.03 | -0.99 | 1.67 | 0.71 | 425.17 | 66.1 | 7.88 | 6.97 | 1162 | 2.08 | 80.46 | 1254.94 | 2.4 | 69.76 | 29.5 | 55.9
80 | 29/08/2025 12:35:30 | 781.2 | 93.3 | 31.1 | 64.42 | 1250.3 | 52.55 | 65.71 | 553 | 554.1 | 0 | 455704 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.63 | 0.19 | 356.9 | 56.7 | 7.68 | 6.8 | 972 | 2 | 81.78 | 1053.43 | 2.31 | 70.75 | 29.4 | 55.6
79 | 29/08/2025 12:30:30 | 779.23 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 0 | 0 | 553 | 553.2 | 6 | 455704 | 0 | 50.04 | 0 | 1.63 | 0 | 406.53 | 54.1 | 7.68 | 6.8 | 1135 | 1.92 | 85.19 | 1199.92 | 2.22 | 73.49 | 29.6 | 56.1
78 | 29/08/2025 12:25:30 | 757.83 | 0 | 0 | 316.5 | 1052.8 | 301.48 | 317.4 | 547 | 547.2 | 22 | 455698 | 99.72 | 50.01 | 0.99 | 1.61 | 0.93 | 371.44 | 75.8 | 7.6 | 6.73 | 1028 | 1.84 | 87.56 | 1096.35 | 2.14 | 75.27 | 29.5 | 54.2
77 | 29/08/2025 12:20:30 | 755.93 | 0 | 0 | 290.61 | 1047.5 | 282.98 | 296.42 | 525 | 525.3 | 24 | 455676 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.55 | 0.86 | 325.34 | 76 | 7.29 | 6.46 | 911 | 1.77 | 87.6 | 960.27 | 2.07 | 75.04 | 29.3 | 53.8
76 | 29/08/2025 12:15:30 | 759.9 | 0 | 0 | 258.22 | 1067 | 241.54 | 257.72 | 501 | 501 | 23 | 455652 | 100.19 | 50.02 | 0.99 | 1.48 | 0.76 | 299.13 | 69.5 | 6.96 | 6.16 | 826 | 1.69 | 87.5 | 882.92 | 1.98 | 74.65 | 29.1 | 52
75 | 29/08/2025 12:10:30 | 764.27 | 0 | 0 | 259.93 | 1076.3 | 240.64 | 259 | 478 | 478.2 | 22 | 455629 | 100.36 | 50.08 | 0.99 | 1.41 | 0.77 | 291.43 | 68.3 | 6.64 | 5.88 | 788 | 1.62 | 87.2 | 860.18 | 1.9 | 74.14 | 28.8 | 51.1
74 | 29/08/2025 12:05:30 | 773.17 | 0 | 0 | 263.26 | 1076.9 | 244.89 | 263.72 | 456 | 456.1 | 20 | 455607 | 99.83 | 50.12 | 0.99 | 1.35 | 0.78 | 315.16 | 66.3 | 6.33 | 5.61 | 849 | 1.55 | 86.89 | 930.22 | 1.83 | 73.63 | 28.3 | 48.7
73 | 29/08/2025 12:00:30 | 772 | 0 | 0 | 242.33 | 1080.9 | 224.36 | 242.51 | 436 | 436.6 | 21 | 455587 | 99.92 | 50.18 | -0.99 | 1.29 | 0.72 | 268.04 | 66.8 | 6.06 | 5.36 | 723 | 1.49 | 86.43 | 791.15 | 1.76 | 73.04 | 28 | 47.6
72 | 29/08/2025 11:55:30 | 771.2 | 0 | 0 | 222.33 | 1084.7 | 204.31 | 221.62 | 415 | 414.9 | 19 | 455566 | 100.32 | 50.13 | 0.99 | 1.22 | 0.66 | 274.42 | 63.2 | 5.76 | 5.1 | 729 | 1.42 | 86.02 | 809.98 | 1.69 | 72.44 | 27.7 | 45.4
71 | 29/08/2025 11:50:30 | 768.93 | 0 | 0 | 226.18 | 1092.2 | 206.89 | 225.97 | 396 | 396.1 | 15 | 455547 | 100.09 | 50.08 | -0.99 | 1.17 | 0.67 | 277.46 | 62.8 | 5.5 | 4.87 | 724 | 1.37 | 85.5 | 818.95 | 1.63 | 71.8 | 27.4 | 42.5
70 | 29/08/2025 11:45:30 | 765.4 | 0 | 0 | 201.06 | 1116.8 | 183.63 | 205.08 | 381 | 381.2 | 16 | 455532 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.12 | 0.59 | 261.56 | 61.5 | 5.29 | 4.69 | 681 | 1.32 | 85.13 | 772.03 | 1.58 | 71.36 | 27.4 | 42.7
69 | 29/08/2025 11:40:30 | 759.63 | 0 | 0 | 150.21 | 1091.4 | 136.88 | 149.4 | 365 | 365 | 13 | 455516 | 100.54 | 50.02 | 0.99 | 1.08 | 0.44 | 170.71 | 60.2 | 5.07 | 4.49 | 441 | 1.27 | 84.56 | 503.87 | 1.52 | 70.78 | 27.3 | 41.7
68 | 29/08/2025 11:35:30 | 759.93 | 0 | 0 | 161.49 | 1103.8 | 145.82 | 160.96 | 352 | 352.2 | 14 | 455503 | 100.33 | 50.02 | -0.99 | 1.04 | 0.48 | 179.6 | 58 | 4.89 | 4.33 | 470 | 1.24 | 84.06 | 530.11 | 1.48 | 70.3 | 27.5 | 42.9
67 | 29/08/2025 11:30:30 | 767.07 | 0 | 0 | 167.56 | 1089.3 | 153.23 | 166.91 | 338 | 338.6 | 15 | 455489 | 100.39 | 50.08 | 0.99 | 1 | 0.49 | 183.71 | 58.8 | 4.69 | 4.16 | 483 | 1.2 | 83.28 | 542.24 | 1.44 | 69.52 | 27.7 | 44.8
66 | 29/08/2025 11:25:30 | 770.53 | 0 | 0 | 182.34 | 1104.7 | 164.81 | 182.06 | 323 | 323.5 | 15 | 455474 | 100.15 | 50.05 | 0.99 | 0.95 | 0.54 | 204.61 | 59.7 | 4.49 | 3.97 | 536 | 1.15 | 82.76 | 603.94 | 1.38 | 68.88 | 27.8 | 44.8
65 | 29/08/2025 11:20:30 | 772.6 | 0 | 0 | 179.52 | 1080.7 | 169.44 | 183.11 | 308 | 308.5 | 17 | 455459 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.91 | 0.53 | 197.71 | 59.8 | 4.28 | 3.79 | 517 | 1.11 | 81.97 | 583.56 | 1.34 | 68.1 | 27.5 | 44.6
64 | 29/08/2025 11:15:30 | 782.87 | 0 | 0 | 271.81 | 1079.6 | 256.8 | 277.25 | 291 | 291.2 | 22 | 455442 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.86 | 0.8 | 273.36 | 66.8 | 4.04 | 3.58 | 725 | 1.06 | 81.11 | 806.85 | 1.28 | 67.16 | 27.7 | 45.5
63 | 29/08/2025 11:10:30 | 769.57 | 0 | 0 | 251.56 | 1080.2 | 237.54 | 256.59 | 269 | 269.5 | 20 | 455420 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.79 | 0.74 | 295.01 | 66.6 | 3.74 | 3.31 | 784 | 0.99 | 80.04 | 870.76 | 1.21 | 65.89 | 27.7 | 43.8
62 | 29/08/2025 11:05:30 | 772.8 | 0 | 0 | 268.48 | 1092.6 | 250.64 | 273.85 | 249 | 248.7 | 18 | 455400 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.73 | 0.79 | 299.92 | 65.4 | 3.46 | 3.06 | 792 | 0.93 | 79.03 | 885.23 | 1.13 | 64.75 | 27.3 | 42.4
61 | 29/08/2025 11:00:30 | 767.37 | 0 | 0 | 214.05 | 1102.9 | 197.96 | 218.33 | 231 | 230.7 | 17 | 455382 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.68 | 0.63 | 250.26 | 60.5 | 3.21 | 2.84 | 659 | 0.87 | 78.1 | 738.68 | 1.07 | 63.66 | 27.4 | 41.7
60 | 29/08/2025 10:55:30 | 762.27 | 0 | 0 | 245.75 | 1106 | 223.26 | 246.93 | 214 | 213.9 | 17 | 455365 | 99.52 | 49.97 | 0.99 | 0.63 | 0.73 | 263.01 | 64.9 | 2.97 | 2.63 | 693 | 0.82 | 77.03 | 776.31 | 1.01 | 62.42 | 27 | 40.2
59 | 29/08/2025 10:50:30 | 753.03 | 0 | 0 | 183.03 | 1094.1 | 167.3 | 183.04 | 197 | 197.1 | 15 | 455348 | 99.99 | 50.01 | 0.99 | 0.58 | 0.54 | 210.68 | 59.5 | 2.74 | 2.42 | 547 | 0.77 | 75.61 | 621.86 | 0.96 | 60.89 | 27 | 41.3
58 | 29/08/2025 10:45:30 | 760.57 | 0 | 0 | 163.89 | 1086.4 | 153.87 | 167.17 | 182 | 182.5 | 13 | 455333 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.54 | 0.48 | 221.87 | 60.7 | 2.53 | 2.24 | 573 | 0.72 | 74.2 | 654.88 | 0.9 | 59.49 | 27.1 | 43.5
57 | 29/08/2025 10:40:30 | 765.77 | 0 | 0 | 102.53 | 1067.1 | 96.92 | 103.43 | 169 | 168.8 | 15 | 455320 | 99.13 | 50.02 | 0.99 | 0.5 | 0.3 | 241.12 | 57.3 | 2.35 | 2.08 | 573 | 0.67 | 73.9 | 711.7 | 0.85 | 58.75 | 27.4 | 48.2
56 | 29/08/2025 10:35:30 | 776.2 | 0 | 0 | 194.99 | 1206.1 | 162.02 | 195.41 | 154 | 154.6 | 8 | 455305 | 99.78 | 49.96 | 0.99 | 0.45 | 0.58 | 332.86 | 61.9 | 2.14 | 1.89 | 874 | 0.61 | 74.64 | 982.47 | 0.78 | 58.65 | 27.3 | 50
55 | 29/08/2025 10:30:30 | 766.9 | 58.1 | 19.37 | 20.93 | 1263.1 | 16.98 | 21.45 | 146 | 145.8 | 1 | 455297 | 97.59 | 49.97 | 0 | 0.43 | 0.06 | 316.84 | 40.3 | 2.03 | 1.8 | 833 | 0.54 | 79.95 | 935.2 | 0.7 | 61.92 | 27.5 | 50.8
54 | 29/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 455296 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 1.78 | 0 | 0.51 | 83.43 | 0 | 0.67 | 64.26 | 0 | 0
53 | 29/08/2025 10:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 455296 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 1.78 | 0 | 0.51 | 83.43 | 0 | 0.67 | 64.26 | 0 | 0
52 | 29/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 455296 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 1.78 | 0 | 0.51 | 83.43 | 0 | 0.67 | 64.26 | 0 | 0
51 | 29/08/2025 10:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 455296 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 1.78 | 0 | 0.51 | 83.43 | 0 | 0.67 | 64.26 | 0 | 0
50 | 29/08/2025 10:05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 455296 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 1.78 | 0 | 0.51 | 83.43 | 0 | 0.67 | 64.26 | 0 | 0
49 | 29/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 6 | 455296 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 1.78 | 0 | 0.51 | 83.43 | 0 | 0.67 | 64.26 | 0 | 0
48 | 29/08/2025 09:55:30 | 794.73 | 0 | 0 | 254.89 | 1088 | 234.47 | 255.1 | 139 | 139.1 | 19 | 455290 | 99.92 | 50.08 | -0.99 | 0.41 | 0.75 | 281.06 | 64.8 | 1.93 | 1.71 | 732 | 0.48 | 84.94 | 829.59 | 0.63 | 64.81 | 26.8 | 43.6
47 | 29/08/2025 09:50:30 | 793.43 | 0 | 0 | 260.96 | 1100.6 | 236.98 | 260.82 | 120 | 120.4 | 17 | 455271 | 100.05 | 50.09 | -0.99 | 0.35 | 0.77 | 329.13 | 60.8 | 1.67 | 1.48 | 843 | 0.42 | 83.54 | 971.46 | 0.57 | 62.69 | 26.6 | 42.5
46 | 29/08/2025 09:45:30 | 789.53 | 0 | 0 | 137.31 | 1100 | 127.32 | 140.06 | 103 | 103.3 | 7 | 455254 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.3 | 0.41 | 159.27 | 59.1 | 1.43 | 1.27 | 423 | 0.37 | 83.29 | 470.1 | 0.5 | 61.05 | 26.5 | 40.9
45 | 29/08/2025 09:40:30 | 788.8 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 96 | 95.9 | 0 | 455247 | 0 | 50.06 | -0.24 | 0.28 | 0 | 267.98 | 38.4 | 1.33 | 1.18 | 692 | 0.32 | 89.95 | 790.97 | 0.44 | 64.25 | 26.6 | 41.2
44 | 29/08/2025 09:35:30 | 785.9 | 0 | 0 | 0 | 1311.7 | 0 | 0 | 96 | 95.9 | 0 | 455247 | 0 | 50.07 | 0 | 0.28 | 0 | 261.67 | 39.3 | 1.33 | 1.18 | 670 | 0.26 | - | 772.34 | 0.38 | 73.98 | 26.2 | 39.7
43 | 29/08/2025 09:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 455247 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.18 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 82.13 | 0 | 0
42 | 29/08/2025 09:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 455247 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.18 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 82.13 | 0 | 0
41 | 29/08/2025 09:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 455247 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.18 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 82.13 | 0 | 0
40 | 29/08/2025 09:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 455247 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.18 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 82.13 | 0 | 0
39 | 29/08/2025 09:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 455247 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.18 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 82.13 | 0 | 0
38 | 29/08/2025 09:05:30 | 772.27 | 0 | 0 | 75.79 | 1127.1 | 67.14 | 75.67 | 95 | 95.3 | 5 | 455246 | 100.16 | 49.97 | -0.99 | 0.28 | 0.22 | 88.93 | 57.6 | 1.32 | 1.17 | 204 | 0.23 | - | 262.5 | 0.34 | 82.47 | 24.9 | 29.4
37 | 29/08/2025 09:00:30 | 774.43 | 0 | 0 | 62.2 | 1107 | 57.31 | 63.44 | 90 | 90 | 6 | 455241 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.27 | 0.18 | 72.94 | 59.1 | 1.25 | 1.11 | 155 | 0.21 | - | 215.29 | 0.32 | 83.01 | 25 | 29.4
36 | 29/08/2025 08:55:30 | 779.47 | 0 | 0 | 67.76 | 1107.6 | 62.4 | 69.11 | 84 | 84 | 6 | 455235 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.25 | 0.2 | 80.54 | 60.1 | 1.17 | 1.03 | 178 | 0.2 | - | 237.73 | 0.3 | 82.64 | 25 | 29.4
35 | 29/08/2025 08:50:30 | 779.03 | 0 | 0 | 67.41 | 1119.4 | 60.77 | 68.02 | 78 | 78.4 | 5 | 455229 | 99.1 | 49.98 | 0.99 | 0.23 | 0.2 | 78.68 | 57.3 | 1.08 | 0.96 | 175 | 0.18 | - | 232.24 | 0.28 | 81.93 | 24.9 | 29.4
34 | 29/08/2025 08:45:30 | 777.93 | 0 | 0 | 57.25 | 1112.9 | 52.47 | 58.4 | 73 | 73.3 | 5 | 455224 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.22 | 0.17 | 67.93 | 59.3 | 1.01 | 0.9 | 149 | 0.17 | - | 200.51 | 0.26 | 81.93 | 24.9 | 29.2
33 | 29/08/2025 08:40:30 | 776.83 | 0 | 0 | 67.33 | 1115.6 | 61.56 | 68.68 | 68 | 68.4 | 6 | 455219 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.2 | 0.2 | 77.47 | 58 | 0.94 | 0.84 | 175 | 0.16 | - | 228.65 | 0.25 | 81.59 | 24.8 | 29.2
32 | 29/08/2025 08:35:30 | 773.73 | 0 | 0 | 69.64 | 1121.4 | 61.67 | 69.16 | 62 | 62.6 | 5 | 455213 | 100.69 | 50 | -0.99 | 0.18 | 0.21 | 79.93 | 59.4 | 0.86 | 0.76 | 183 | 0.14 | - | 235.91 | 0.23 | 80.62 | 24.7 | 28.6
31 | 29/08/2025 08:30:30 | 774.07 | 0 | 0 | 55.2 | 1114.3 | 50.53 | 56.3 | 57 | 57.6 | 4 | 455208 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.17 | 0.16 | 64.93 | 57.1 | 0.79 | 0.7 | 140 | 0.13 | - | 191.63 | 0.21 | 80.5 | 24.6 | 28
30 | 29/08/2025 08:25:30 | 777.17 | 0 | 0 | 45.37 | 1113.6 | 40.92 | 45.56 | 53 | 53.5 | 4 | 455204 | 99.57 | 50.07 | -0.99 | 0.16 | 0.13 | 52.71 | 56.8 | 0.74 | 0.65 | 107 | 0.12 | - | 155.58 | 0.2 | 80.22 | 24.5 | 28.1
29 | 29/08/2025 08:20:30 | 778.17 | 0 | 0 | 52.2 | 1109 | 48.01 | 53.24 | 49 | 49.4 | 4 | 455200 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.14 | 0.15 | 60.08 | 56.9 | 0.68 | 0.6 | 128 | 0.11 | - | 177.32 | 0.18 | 80.35 | 24.5 | 28.3
28 | 29/08/2025 08:15:30 | 779.27 | 0 | 0 | 56.9 | 1117.5 | 51.94 | 58.04 | 45 | 44.9 | 5 | 455196 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.13 | 0.17 | 65.12 | 59.8 | 0.63 | 0.55 | 150 | 0.1 | - | 192.2 | 0.17 | 80.5 | 24.5 | 28.3
27 | 29/08/2025 08:10:30 | 781.4 | 0 | 0 | 60.24 | 1126 | 53.88 | 60.66 | 40 | 39.7 | 5 | 455191 | 99.3 | 50.05 | 0.99 | 0.12 | 0.18 | 69.45 | 58.2 | 0.56 | 0.49 | 162 | 0.08 | - | 204.98 | 0.15 | 80.32 | 24.4 | 27.6
26 | 29/08/2025 08:05:30 | 779.13 | 0 | 0 | 48.53 | 1114.6 | 43.83 | 48.85 | 35 | 35 | 4 | 455186 | 99.34 | 50.04 | 0.99 | 0.1 | 0.14 | 56.09 | 56.9 | 0.49 | 0.43 | 126 | 0.07 | - | 165.56 | 0.13 | 78.26 | 24.3 | 26.7
25 | 29/08/2025 08:00:30 | 784 | 71 | 23.67 | 31.1 | 1110.5 | 28.11 | 31.21 | 31 | 31.5 | 2 | 455182 | 99.63 | 50.08 | 0 | 0.09 | 0.09 | 37 | 56.9 | 0.43 | 0.38 | 69 | 0.06 | - | 109.22 | 0.12 | 76.89 | 24.2 | 26.5
24 | 29/08/2025 07:55:30 | 788.13 | 0 | 0 | 34.35 | 1105.3 | 31.37 | 34.68 | 29 | 28.8 | 3 | 455180 | 99.06 | 50.06 | -0.99 | 0.09 | 0.1 | 40.73 | 59.3 | 0.4 | 0.36 | 78 | 0.06 | - | 120.22 | 0.11 | 77.81 | 24.2 | 26.5
23 | 29/08/2025 07:50:30 | 796.1 | 0 | 0 | 26.14 | 1096.9 | 24.31 | 26.66 | 26 | 26.6 | 3 | 455177 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0.08 | 0.08 | 31.06 | 57.9 | 0.36 | 0.32 | 49 | 0.05 | - | 91.67 | 0.1 | 75.24 | 24.2 | 26.6
22 | 29/08/2025 07:45:30 | 787.07 | 0 | 0 | 42.21 | 1116.3 | 38.66 | 43.16 | 23 | 23.6 | 3 | 455174 | 97.8 | 50.04 | 0.99 | 0.07 | 0.12 | 47.04 | 56.8 | 0.32 | 0.28 | 103 | 0.05 | - | 138.83 | 0.09 | 73.79 | 24.1 | 26.5
21 | 29/08/2025 07:40:30 | 786 | 0 | 0 | 42.12 | 1109.5 | 38.92 | 43.19 | 20 | 20 | 3 | 455171 | 97.53 | 50.03 | 1 | 0.06 | 0.12 | 48.84 | 57.5 | 0.28 | 0.25 | 105 | 0.04 | - | 144.16 | 0.08 | 73.79 | 24 | 26.1
20 | 29/08/2025 07:35:30 | 786.73 | 0 | 0 | 34.09 | 1118.4 | 30.83 | 34.48 | 17 | 16.8 | 3 | 455168 | 98.88 | 49.96 | -0.99 | 0.05 | 0.1 | 40.26 | 59 | 0.24 | 0.21 | 80 | 0.03 | - | 118.84 | 0.07 | 72.72 | 23.9 | 25.6
19 | 29/08/2025 07:30:30 | 784.7 | 0 | 0 | 27.34 | 1103.3 | 25.27 | 27.88 | 14 | 14.1 | 2 | 455165 | 98.05 | 50.02 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 33.52 | 56.7 | 0.19 | 0.17 | 59 | 0.02 | - | 98.93 | 0.06 | 70.04 | 23.8 | 25.2
18 | 29/08/2025 07:25:30 | 780.97 | 0 | 0 | 21.61 | 1101.4 | 19.77 | 21.77 | 12 | 12.2 | 2 | 455163 | 99.27 | 49.99 | -0.99 | 0.04 | 0.06 | 25.96 | 55.3 | 0.17 | 0.15 | 40 | 0.02 | - | 76.62 | 0.05 | 66.83 | 23.8 | 24.9
17 | 29/08/2025 07:20:30 | 782.47 | 0 | 0 | 23.66 | 1112.2 | 21.2 | 23.58 | 10 | 10.1 | 2 | 455161 | 100.35 | 49.98 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 28.71 | 52.9 | 0.14 | 0.12 | 46 | 0.01 | - | 84.73 | 0.05 | 65.59 | 23.7 | 24.6
16 | 29/08/2025 07:15:30 | 787.23 | 0 | 0 | 22.72 | 1111 | 20.48 | 22.75 | 8 | 8.1 | 2 | 455159 | 99.88 | 49.98 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 27.6 | 50.3 | 0.11 | 0.1 | 41 | 0.01 | - | 81.46 | 0.04 | 62.14 | 23.6 | 24.3
15 | 29/08/2025 07:10:30 | 785.77 | 0 | 0 | 21.19 | 1105.1 | 19.56 | 21.61 | 6 | 6.3 | 2 | 455157 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 26.33 | 47.2 | 0.08 | 0.07 | 38 | 0.01 | - | 77.71 | 0.03 | 57.13 | 23.5 | 24
14 | 29/08/2025 07:05:30 | 783.1 | 0 | 0 | 18.71 | 1105.2 | 17.27 | 19.08 | 4 | 4.6 | 1 | 455155 | 98.04 | 49.94 | 1 | 0.01 | 0.06 | 23.51 | 44 | 0.06 | 0.05 | 28 | 0 | - | 69.38 | 0.03 | 47.23 | 23.5 | 23.6
13 | 29/08/2025 07:00:30 | 786.43 | 0 | 0 | 16.74 | 1091.2 | 15.65 | 17.07 | 3 | 3.1 | 1 | 455154 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 20.59 | 40.6 | 0.04 | 0.04 | 20 | 0 | - | 60.79 | 0.02 | 44.27 | 23.4 | 23.4
12 | 29/08/2025 06:55:30 | 786.97 | 0 | 0 | 14.09 | 1095.8 | 13.12 | 14.37 | 2 | 1.9 | 1 | 455153 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.66 | 36.7 | 0.03 | 0.02 | 12 | 0 | - | 52.12 | 0.02 | 39.35 | 23.4 | 23.1
11 | 29/08/2025 06:50:30 | 785.8 | 0 | 0 | 11.53 | 1088 | 10.3 | 11.21 | 1 | 0.9 | 1 | 455152 | 102.88 | 49.99 | 1 | 0 | 0.03 | 14.83 | 32.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 43.76 | 0.01 | 26.83 | 23.3 | 22.9
10 | 29/08/2025 06:45:30 | 783.43 | 0 | 0 | 7.43 | 1049.3 | 7.22 | 7.58 | 0 | 0.1 | 0 | 455151 | 98.05 | 49.98 | 1 | 0 | 0.02 | 12.45 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 36.73 | 0.01 | - | 23.3 | 22.7
9 | 29/08/2025 06:40:30 | 783.9 | 0 | 0 | 0 | 1193.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455151 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 29.13 | 0.01 | - | 23.3 | 22.5
8 | 29/08/2025 06:35:30 | 788.9 | 0 | 0 | 0 | 1180.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455151 | 0 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22.46 | 0 | - | 23.3 | 22.4
7 | 29/08/2025 06:30:30 | 786.17 | 0 | 0 | 0 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455151 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.22 | 0 | - | 23.3 | 22.3
6 | 29/08/2025 06:25:30 | 789 | 0 | 0 | 0 | 1127.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455151 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.2 | 22.1
5 | 29/08/2025 06:20:30 | 792.27 | 0 | 0 | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455151 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 23.2 | 22.1
4 | 29/08/2025 06:15:30 | 795.33 | 0 | 0 | 0 | 1061.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455151 | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.27 | 0 | - | 23.3 | 22.1
3 | 29/08/2025 06:10:30 | 799.43 | 0 | 0 | 0 | 997.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455151 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
2 | 29/08/2025 06:05:30 | 796.7 | 0 | 0 | 0 | 878.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455151 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
1 | 29/08/2025 06:00:30 | 792.13 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455151 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334.93 | - | - | 386.65 | - | - | -