## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 29/08/2025 18:55:30 | 771.3 | 0 | 0 | 0 | 592.9 | 0.03 | 0.74 | 1452 | 1452 | 0 | 363283 | 0 | 49.94 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 55.4 | 20.17 | 17.86 | 0 | 4.55 | 94.11 | 0 | 5.23 | 81.9 | 26.6 | 25.2
155 | 29/08/2025 18:50:30 | 769.3 | 0 | 0 | 0 | 810.8 | 0.03 | 1.09 | 1452 | 1452 | 0 | 363283 | 0 | 49.93 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 56.2 | 20.17 | 17.86 | 0 | 4.55 | 94.11 | 0 | 5.23 | 81.9 | 26.7 | 25.4
154 | 29/08/2025 18:45:30 | 770.17 | 0 | 0 | 0 | 815.1 | 1.68 | 1.37 | 1452 | 1452 | 0 | 363283 | 0 | 50.03 | 0.45 | 4.29 | 0 | 0 | 56.7 | 20.17 | 17.86 | 0 | 4.55 | 94.11 | 0 | 5.23 | 81.9 | 26.7 | 25.5
153 | 29/08/2025 18:40:30 | 772.67 | 0 | 0 | 0.42 | 860.9 | 1.86 | 1.6 | 1452 | 1452 | 0 | 363283 | 26.27 | 49.95 | -0.22 | 4.29 | 0 | 0.57 | 57.2 | 20.17 | 17.86 | 0 | 4.55 | 94.11 | 1.67 | 5.23 | 81.9 | 26.8 | 25.7
152 | 29/08/2025 18:35:30 | 771.93 | 0 | 0 | 0.93 | 1098.9 | 1.88 | 2.07 | 1452 | 1451.9 | 0 | 363283 | 45.01 | 50.05 | -0.81 | 4.29 | 0 | 1.65 | 57.5 | 20.17 | 17.86 | 0 | 4.55 | 94.11 | 4.88 | 5.23 | 81.9 | 27 | 26
151 | 29/08/2025 18:30:30 | 770.17 | 0 | 0 | 2.64 | 1035.7 | 3.45 | 3.58 | 1452 | 1451.8 | 0 | 363283 | 73.8 | 49.93 | -0.87 | 4.29 | 0.01 | 5 | 57.4 | 20.17 | 17.86 | 0 | 4.55 | 94.11 | 14.76 | 5.23 | 81.91 | 27.1 | 26.3
150 | 29/08/2025 18:25:30 | 769.57 | 0 | 0 | 4.78 | 1015.5 | 4.8 | 4.88 | 1452 | 1451.4 | 1 | 363283 | 98.05 | 49.9 | -0.95 | 4.29 | 0.01 | 7.39 | 57.2 | 20.17 | 17.86 | 0 | 4.55 | 94.11 | 21.8 | 5.23 | 81.94 | 27.2 | 26.6
149 | 29/08/2025 18:20:30 | 777.67 | 0 | 0 | 7.69 | 1032.8 | 7.59 | 7.84 | 1451 | 1450.9 | 1 | 363282 | 98.05 | 50.01 | 0.98 | 4.28 | 0.02 | 11.34 | 57 | 20.15 | 17.84 | 0 | 4.55 | 94.04 | 33.48 | 5.23 | 81.92 | 27.2 | 26.9
148 | 29/08/2025 18:15:30 | 779.7 | 0 | 0 | 11.19 | 1081.3 | 10.55 | 11.41 | 1450 | 1450.1 | 1 | 363281 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 4.28 | 0.03 | 14.89 | 56.3 | 20.14 | 17.83 | 0 | 4.55 | 93.98 | 43.96 | 5.23 | 81.91 | 27.2 | 27.2
147 | 29/08/2025 18:10:30 | 785.37 | 0 | 0 | 14.27 | 1082.5 | 13.45 | 14.55 | 1449 | 1449 | 1 | 363280 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.28 | 0.04 | 18.03 | 59.9 | 20.13 | 17.82 | 15 | 4.55 | 93.93 | 53.23 | 5.22 | 81.92 | 27.3 | 27.4
146 | 29/08/2025 18:05:30 | 788.13 | 0 | 0 | 16.74 | 1072.3 | 15.92 | 17.07 | 1448 | 1447.8 | 1 | 363279 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.27 | 0.05 | 20.79 | 59.1 | 20.11 | 17.81 | 28 | 4.55 | 93.91 | 61.35 | 5.22 | 81.94 | 27.3 | 27.5
145 | 29/08/2025 18:00:30 | 792.1 | 0 | 0 | 17.51 | 1092.7 | 16.66 | 18.21 | 1447 | 1446.4 | 2 | 363278 | 96.18 | 50.06 | 0.99 | 4.27 | 0.05 | 22.08 | 57.9 | 20.1 | 17.8 | 27 | 4.55 | 93.89 | 65.17 | 5.21 | 81.96 | 27.4 | 27.7
144 | 29/08/2025 17:55:30 | 789.5 | 0 | 0 | 20.76 | 1097.9 | 19.34 | 21.24 | 1445 | 1444.7 | 2 | 363276 | 97.75 | 49.84 | 0.99 | 4.27 | 0.06 | 25.35 | 56.6 | 20.07 | 17.77 | 37 | 4.55 | 93.8 | 74.82 | 5.21 | 81.94 | 27.4 | 27.9
143 | 29/08/2025 17:50:30 | 792.67 | 0 | 0 | 24.86 | 1110 | 23.45 | 26.03 | 1443 | 1442.8 | 2 | 363274 | 95.51 | 49.87 | -0.99 | 4.26 | 0.07 | 29.91 | 58.8 | 20.04 | 17.75 | 51 | 4.54 | 93.75 | 88.29 | 5.2 | 81.94 | 27.3 | 28.1
142 | 29/08/2025 17:45:30 | 785.53 | 0 | 0 | 24.6 | 1096.5 | 22.88 | 25.09 | 1441 | 1440.8 | 2 | 363272 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.25 | 0.07 | 29.7 | 56.7 | 20.01 | 17.72 | 51 | 4.54 | 93.73 | 87.66 | 5.19 | 81.94 | 27.5 | 28.3
141 | 29/08/2025 17:40:30 | 790.67 | 0 | 0 | 24.52 | 1089.1 | 22.96 | 25.01 | 1439 | 1438.9 | 2 | 363270 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.25 | 0.07 | 29.39 | 58.6 | 19.99 | 17.7 | 54 | 4.53 | 93.68 | 86.76 | 5.18 | 81.93 | 27.6 | 28.8
140 | 29/08/2025 17:35:30 | 788.6 | 0 | 0 | 35.8 | 1119.2 | 32.79 | 36.7 | 1437 | 1436.4 | 4 | 363268 | 97.55 | 49.97 | -0.99 | 4.24 | 0.11 | 41.03 | 57.1 | 19.96 | 17.67 | 95 | 4.53 | 93.65 | 121.09 | 5.18 | 81.96 | 27.7 | 29
139 | 29/08/2025 17:30:30 | 785.83 | 0 | 0 | 43.92 | 1125.7 | 39.8 | 44.8 | 1433 | 1433.2 | 4 | 363264 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 4.23 | 0.13 | 50.07 | 56.9 | 19.9 | 17.62 | 114 | 4.52 | 93.58 | 147.79 | 5.16 | 81.91 | 27.7 | 28.5
138 | 29/08/2025 17:25:30 | 786.07 | 0 | 0 | 58.19 | 1123 | 52.43 | 58.88 | 1429 | 1429.2 | 5 | 363260 | 98.83 | 49.93 | 0.99 | 4.22 | 0.17 | 65.29 | 60 | 19.85 | 17.57 | 137 | 4.51 | 93.52 | 192.72 | 5.15 | 81.88 | 27.7 | 28.2
137 | 29/08/2025 17:20:30 | 789.23 | 0 | 0 | 75.62 | 1141.6 | 67.56 | 77.13 | 1424 | 1423.6 | 5 | 363255 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 4.2 | 0.22 | 68.02 | 59.5 | 19.78 | 17.51 | 176 | 4.49 | 93.51 | 200.78 | 5.13 | 81.9 | 28 | 30.6
136 | 29/08/2025 17:15:30 | 783.93 | 0 | 0 | 36.14 | 1110.9 | 33.43 | 37.13 | 1419 | 1418.8 | 3 | 363250 | 97.32 | 49.99 | 0.99 | 4.19 | 0.11 | 42.94 | 57 | 19.71 | 17.45 | 99 | 4.48 | 93.49 | 126.73 | 5.12 | 81.85 | 27.9 | 30
135 | 29/08/2025 17:10:30 | 785.4 | 0 | 0 | 30.16 | 1096.6 | 28.59 | 31.35 | 1416 | 1416 | 3 | 363247 | 96.2 | 49.98 | -0.99 | 4.18 | 0.09 | 34.79 | 56.9 | 19.67 | 17.41 | 72 | 4.47 | 93.44 | 102.68 | 5.11 | 81.84 | 28 | 30.7
134 | 29/08/2025 17:05:30 | 788.9 | 0 | 0 | 44.09 | 1110.2 | 40.1 | 44.52 | 1413 | 1413.2 | 4 | 363244 | 99.04 | 50.03 | -0.99 | 4.17 | 0.13 | 47.55 | 58.4 | 19.63 | 17.38 | 111 | 4.47 | 93.39 | 140.34 | 5.1 | 81.81 | 28.2 | 32
133 | 29/08/2025 17:00:30 | 784.9 | 0 | 0 | 67.59 | 1122 | 61.45 | 68.94 | 1409 | 1408.4 | 5 | 363240 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 4.16 | 0.2 | 82.53 | 59.9 | 19.57 | 17.33 | 231 | 4.45 | 93.39 | 243.59 | 5.08 | 81.83 | 28.3 | 32.2
132 | 29/08/2025 16:55:30 | 780.8 | 0 | 0 | 51.95 | 1111 | 46.79 | 51.98 | 1404 | 1404.1 | 5 | 363235 | 99.94 | 50 | 0.99 | 4.14 | 0.15 | 57.33 | 57.9 | 19.5 | 17.27 | 144 | 4.44 | 93.33 | 169.23 | 5.07 | 81.78 | 28.5 | 33.1
131 | 29/08/2025 16:50:30 | 793.33 | 0 | 0 | 96.13 | 1119.2 | 86.29 | 96.58 | 1399 | 1398.4 | 7 | 363230 | 99.54 | 50.02 | -0.99 | 4.13 | 0.28 | 114.55 | 59.4 | 19.43 | 17.21 | 338 | 4.42 | 93.36 | 338.11 | 5.05 | 81.8 | 28.5 | 33
130 | 29/08/2025 16:45:30 | 782.67 | 0 | 0 | 70.92 | 1123 | 64.42 | 72.34 | 1392 | 1391.8 | 5 | 363223 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 4.11 | 0.21 | 82.26 | 57.5 | 19.33 | 17.12 | 203 | 4.4 | 93.31 | 242.81 | 5.03 | 81.75 | 28.3 | 32.7
129 | 29/08/2025 16:40:30 | 772.47 | 0 | 0 | 63.06 | 1110.4 | 57.93 | 64.32 | 1387 | 1386.4 | 6 | 363218 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.09 | 0.19 | 70.53 | 57.6 | 19.26 | 17.06 | 167 | 4.39 | 93.28 | 208.17 | 5.01 | 81.75 | 28.3 | 32.6
128 | 29/08/2025 16:35:30 | 772.7 | 0 | 0 | 54.34 | 1111.8 | 49.85 | 55.43 | 1381 | 1381 | 4 | 363212 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.08 | 0.16 | 62.95 | 58.3 | 19.18 | 16.98 | 144 | 4.37 | 93.19 | 185.81 | 4.99 | 81.69 | 28.3 | 32.8
127 | 29/08/2025 16:30:30 | 778.83 | 0 | 0 | 65.11 | 1105.1 | 60.1 | 66.41 | 1377 | 1376.3 | 6 | 363208 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.06 | 0.19 | 75.53 | 58 | 19.13 | 16.93 | 164 | 4.36 | 93.18 | 222.95 | 4.97 | 81.73 | 28.3 | 33.2
126 | 29/08/2025 16:25:30 | 775.3 | 0 | 0 | 65.36 | 1109.3 | 60 | 66.56 | 1371 | 1370.9 | 4 | 363202 | 98.2 | 50 | 0.99 | 4.05 | 0.19 | 78.38 | 58 | 19.04 | 16.86 | 166 | 4.35 | 93.05 | 231.36 | 4.96 | 81.67 | 28.5 | 33.8
125 | 29/08/2025 16:20:30 | 773.43 | 0 | 0 | 56.82 | 1109.9 | 52.22 | 57.96 | 1367 | 1366.3 | 6 | 363198 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.03 | 0.17 | 65.19 | 59.1 | 18.99 | 16.81 | 145 | 4.34 | 93.03 | 192.43 | 4.94 | 81.71 | 28.7 | 34.7
124 | 29/08/2025 16:15:30 | 779 | 0 | 0 | 76.9 | 1109.7 | 70.68 | 78.44 | 1361 | 1360.5 | 8 | 363192 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.02 | 0.23 | 87.74 | 58.7 | 18.9 | 16.74 | 216 | 4.32 | 92.97 | 258.98 | 4.92 | 81.67 | 28.9 | 35.5
123 | 29/08/2025 16:10:30 | 781.8 | 0 | 0 | 97.24 | 1110.5 | 89.31 | 99.18 | 1353 | 1352.8 | 10 | 363184 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.99 | 0.29 | 112.64 | 60.2 | 18.79 | 16.64 | 292 | 4.3 | 92.89 | 332.48 | 4.89 | 81.62 | 28.8 | 35.7
122 | 29/08/2025 16:05:30 | 784.4 | 0 | 0 | 109.54 | 1119.7 | 98.54 | 110.33 | 1343 | 1343.2 | 7 | 363174 | 99.28 | 50.07 | 0.99 | 3.96 | 0.32 | 182.89 | 60.1 | 18.65 | 16.52 | 480 | 4.27 | 92.81 | 539.83 | 4.86 | 81.53 | 28.7 | 34.4
121 | 29/08/2025 16:00:30 | 772.47 | 0 | 0 | 58.87 | 1107.5 | 53.63 | 59.39 | 1336 | 1336.2 | 6 | 363167 | 99.12 | 50.08 | -0.99 | 3.94 | 0.17 | 68.09 | 58.3 | 18.56 | 16.43 | 148 | 4.25 | 92.76 | 200.97 | 4.84 | 81.52 | 28.7 | 34.3
120 | 29/08/2025 15:55:30 | 776.53 | 0 | 0 | 68.53 | 1094.1 | 63.89 | 69.9 | 1330 | 1330.2 | 5 | 363161 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.93 | 0.2 | 82.61 | 57.8 | 18.47 | 16.36 | 175 | 4.24 | 92.67 | 243.83 | 4.82 | 81.5 | 29 | 35.3
119 | 29/08/2025 15:50:30 | 768.47 | 0 | 0 | 63.48 | 1095.6 | 58.29 | 63.86 | 1325 | 1325.2 | 8 | 363156 | 99.41 | 49.86 | 0.99 | 3.91 | 0.19 | 73.13 | 58 | 18.4 | 16.3 | 168 | 4.22 | 92.61 | 215.84 | 4.8 | 81.49 | 29.5 | 37.4
118 | 29/08/2025 15:45:30 | 775.23 | 0 | 0 | 201.06 | 1116.4 | 184.08 | 205.5 | 1317 | 1316.7 | 8 | 363148 | 97.84 | 49.79 | 0.99 | 3.89 | 0.59 | 189.78 | 65.2 | 18.29 | 16.2 | 498 | 4.2 | 92.55 | 560.16 | 4.77 | 81.46 | 29.7 | 37.8
117 | 29/08/2025 15:40:30 | 767.07 | 0 | 0 | 74.93 | 1091.6 | 68.94 | 75.26 | 1309 | 1308.3 | 11 | 363140 | 99.57 | 49.78 | 0.99 | 3.86 | 0.22 | 86.39 | 57.1 | 18.18 | 16.1 | 214 | 4.17 | 92.54 | 254.99 | 4.74 | 81.48 | 29.9 | 39
116 | 29/08/2025 15:35:30 | 777.9 | 0 | 0 | 218.83 | 1099.3 | 200.55 | 220.47 | 1298 | 1298 | 13 | 363129 | 99.26 | 49.84 | -0.99 | 3.83 | 0.65 | 255.59 | 64.2 | 18.03 | 15.96 | 685 | 4.14 | 92.43 | 754.39 | 4.71 | 81.36 | 30 | 39.4
115 | 29/08/2025 15:30:30 | 771.43 | 0 | 0 | 69.89 | 1088.3 | 65.5 | 71.29 | 1285 | 1284.3 | 11 | 363116 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 3.79 | 0.21 | 81.51 | 57.7 | 17.85 | 15.8 | 198 | 4.1 | 92.46 | 240.57 | 4.66 | 81.41 | 29.8 | 37.6
114 | 29/08/2025 15:25:30 | 779 | 0 | 0 | 234.21 | 1105.8 | 212.91 | 235.44 | 1274 | 1273.8 | 13 | 363105 | 99.48 | 49.71 | -0.99 | 3.76 | 0.69 | 249.54 | 64.9 | 17.69 | 15.67 | 642 | 4.08 | 92.21 | 736.54 | 4.63 | 81.18 | 30 | 39.4
113 | 29/08/2025 15:20:30 | 782.3 | 0 | 0 | 250.87 | 1093.4 | 229.99 | 251.47 | 1261 | 1260.5 | 11 | 363092 | 99.76 | 49.73 | 0.99 | 3.72 | 0.74 | 267.83 | 64.8 | 17.51 | 15.51 | 687 | 4.04 | 92.13 | 790.53 | 4.59 | 81.11 | 30 | 38.4
112 | 29/08/2025 15:15:30 | 788.7 | 0 | 0 | 100.06 | 1099.9 | 92.79 | 102.06 | 1250 | 1249.6 | 11 | 363081 | 98.04 | 49.69 | -0.99 | 3.69 | 0.3 | 105.8 | 60 | 17.36 | 15.37 | 271 | 4.01 | 91.96 | 312.27 | 4.56 | 80.98 | 30.1 | 40.7
111 | 29/08/2025 15:10:30 | 798.7 | 0 | 0 | 278.73 | 1091.4 | 260.5 | 284.3 | 1239 | 1238.7 | 15 | 363070 | 98.04 | 49.75 | -0.99 | 3.66 | 0.82 | 243.42 | 65.2 | 17.21 | 15.24 | 613 | 3.98 | 91.91 | 718.48 | 4.52 | 80.94 | 30.1 | 41.5
110 | 29/08/2025 15:05:30 | 785.07 | 0 | 0 | 95.1 | 1096.6 | 86.43 | 94.78 | 1224 | 1223.8 | 9 | 363055 | 100.34 | 49.85 | 0.99 | 3.61 | 0.28 | 105.32 | 60.2 | 17 | 15.05 | 269 | 3.94 | 91.79 | 310.85 | 4.47 | 80.86 | 30.3 | 41.9
109 | 29/08/2025 15:00:30 | 783.63 | 0 | 0 | 101.85 | 1084.8 | 95.77 | 103.89 | 1215 | 1214.7 | 10 | 363046 | 98.04 | 49.75 | 0.99 | 3.59 | 0.3 | 118.15 | 60 | 16.88 | 14.94 | 297 | 3.91 | 91.72 | 348.73 | 4.44 | 80.81 | 30.6 | 43.6
108 | 29/08/2025 14:55:30 | 782.4 | 0 | 0 | 93.99 | 1068.9 | 89.69 | 95.87 | 1205 | 1204.9 | 12 | 363036 | 98.04 | 49.72 | 0.99 | 3.56 | 0.28 | 105.7 | 58.6 | 16.74 | 14.82 | 268 | 3.88 | 91.57 | 311.99 | 4.41 | 80.69 | 30.8 | 47.3
107 | 29/08/2025 14:50:30 | 788.2 | 0 | 0 | 267.45 | 1073.5 | 254.12 | 272.8 | 1193 | 1193 | 20 | 363024 | 98.04 | 49.8 | -0.99 | 3.52 | 0.79 | 311.07 | 70.4 | 16.57 | 14.67 | 815 | 3.85 | 91.44 | 918.15 | 4.37 | 80.56 | 31.2 | 52.6
106 | 29/08/2025 14:45:30 | 784.6 | 0 | 0 | 170.47 | 1051.3 | 160.35 | 168.58 | 1173 | 1172.6 | 21 | 363004 | 101.12 | 49.83 | 0.99 | 3.46 | 0.5 | 185.9 | 66.5 | 16.29 | 14.43 | 479 | 3.78 | 91.5 | 548.7 | 4.3 | 80.61 | 31.3 | 51
105 | 29/08/2025 14:40:30 | 785.87 | 0 | 0 | 247.71 | 1064.4 | 233.43 | 248.46 | 1152 | 1151.8 | 19 | 362983 | 99.7 | 49.89 | 0.99 | 3.4 | 0.73 | 234.26 | 68.3 | 16 | 14.17 | 584 | 3.72 | 91.38 | 691.44 | 4.22 | 80.5 | 31 | 49.3
104 | 29/08/2025 14:35:30 | 776.93 | 0 | 0 | 104.16 | 1079.5 | 98.72 | 106.57 | 1133 | 1133.1 | 19 | 362964 | 97.74 | 49.9 | -0.99 | 3.34 | 0.31 | 108 | 62 | 15.74 | 13.93 | 282 | 3.66 | 91.25 | 318.78 | 4.16 | 80.39 | 31.1 | 50
103 | 29/08/2025 14:30:30 | 786.67 | 0 | 0 | 254.55 | 1065 | 243.79 | 259.64 | 1114 | 1113.9 | 21 | 362945 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.29 | 0.75 | 297.9 | 68.8 | 15.47 | 13.7 | 768 | 3.61 | 91.16 | 879.29 | 4.09 | 80.33 | 31.1 | 51.5
102 | 29/08/2025 14:25:30 | 781.97 | 0 | 0 | 255.23 | 1069.3 | 239.67 | 256.28 | 1093 | 1092.4 | 22 | 362924 | 99.59 | 49.89 | -0.99 | 3.23 | 0.75 | 297.08 | 69.5 | 15.18 | 13.44 | 766 | 3.54 | 91.03 | 876.85 | 4.02 | 80.23 | 30.9 | 52.4
101 | 29/08/2025 14:20:30 | 781.1 | 0 | 0 | 258.91 | 1053.2 | 246.94 | 260.07 | 1071 | 1070.4 | 22 | 362902 | 99.55 | 49.99 | -0.99 | 3.16 | 0.76 | 301.28 | 69.8 | 14.88 | 13.17 | 782 | 3.48 | 90.89 | 889.24 | 3.95 | 80.11 | 31.1 | 52.1
100 | 29/08/2025 14:15:30 | 785.6 | 0 | 0 | 261.64 | 1067.9 | 246.54 | 263.28 | 1049 | 1048.9 | 21 | 362880 | 99.38 | 50 | -0.99 | 3.1 | 0.77 | 303.5 | 70.4 | 14.57 | 12.9 | 795 | 3.41 | 90.72 | 895.82 | 3.87 | 79.96 | 31.3 | 52.9
99 | 29/08/2025 14:10:30 | 780.63 | 0 | 0 | 202.17 | 1068.5 | 192.99 | 206.21 | 1028 | 1028 | 22 | 362859 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.03 | 0.6 | 215.37 | 69.7 | 14.28 | 12.64 | 563 | 3.35 | 90.66 | 635.68 | 3.8 | 79.89 | 31.1 | 52.5
98 | 29/08/2025 14:05:30 | 777.6 | 0 | 0 | 271.72 | 1052.7 | 263.28 | 277.15 | 1006 | 1005.3 | 23 | 362837 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.97 | 0.8 | 315.92 | 71.5 | 13.97 | 12.37 | 833 | 3.28 | 90.58 | 932.48 | 3.72 | 79.82 | 30.7 | 53
97 | 29/08/2025 14:00:30 | 781.2 | 0 | 0 | 262.41 | 1064.4 | 251.46 | 267.66 | 983 | 983.1 | 22 | 362814 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.9 | 0.77 | 308.32 | 70.4 | 13.65 | 12.09 | 815 | 3.21 | 90.44 | 910.04 | 3.64 | 79.64 | 30.4 | 52.5
96 | 29/08/2025 13:55:30 | 779.33 | 0 | 0 | 269.67 | 1063.4 | 258.66 | 275.06 | 961 | 961.1 | 22 | 362792 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.84 | 0.8 | 313.36 | 71.2 | 13.35 | 11.82 | 830 | 3.14 | 90.33 | 924.92 | 3.57 | 79.52 | 30.1 | 51.1
95 | 29/08/2025 13:50:30 | 776.8 | 0 | 0 | 243.35 | 1054.6 | 235.37 | 248.22 | 939 | 938.7 | 21 | 362770 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.77 | 0.72 | 280.92 | 67.7 | 13.04 | 11.55 | 743 | 3.07 | 90.25 | 829.16 | 3.49 | 79.41 | 30.2 | 50.2
94 | 29/08/2025 13:45:30 | 774.37 | 0 | 0 | 272.15 | 1065.4 | 255.97 | 272.71 | 918 | 917.4 | 23 | 362749 | 99.79 | 50.03 | -0.99 | 2.71 | 0.8 | 316.85 | 71.9 | 12.75 | 11.29 | 849 | 3 | 90.17 | 935.2 | 3.42 | 79.32 | 30.5 | 50.2
93 | 29/08/2025 13:40:30 | 772.77 | 0 | 0 | 257.71 | 1060.3 | 244.74 | 259.49 | 895 | 895.2 | 21 | 362726 | 99.31 | 50 | 0.99 | 2.64 | 0.76 | 303.63 | 70.3 | 12.43 | 11.01 | 810 | 2.94 | 89.98 | 896.2 | 3.34 | 79.07 | 30.3 | 51.4
92 | 29/08/2025 13:35:30 | 770.97 | 0 | 0 | 254.72 | 1059.9 | 245.13 | 259.81 | 874 | 873.4 | 20 | 362705 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.58 | 0.75 | 292.85 | 68.3 | 12.14 | 10.75 | 779 | 2.87 | 89.88 | 864.37 | 3.27 | 78.96 | 30.1 | 51.2
91 | 29/08/2025 13:30:30 | 776.67 | 0 | 0 | 255.23 | 1065.7 | 244.28 | 260.33 | 854 | 853.3 | 22 | 362685 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.52 | 0.75 | 306.62 | 69.1 | 11.86 | 10.5 | 818 | 2.81 | 89.83 | 905.02 | 3.2 | 78.87 | 30.2 | 51.8
90 | 29/08/2025 13:25:30 | 769.13 | 0 | 0 | 264.29 | 1056.7 | 255.11 | 269.57 | 832 | 831.5 | 22 | 362663 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.46 | 0.78 | 313.37 | 69.9 | 11.56 | 10.23 | 837 | 2.74 | 89.63 | 924.94 | 3.12 | 78.63 | 30.2 | 51.6
89 | 29/08/2025 13:20:30 | 775.5 | 0 | 0 | 292.32 | 1050.4 | 283.86 | 298.17 | 810 | 809.6 | 24 | 362641 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.39 | 0.86 | 326.42 | 76 | 11.25 | 9.96 | 880 | 2.67 | 89.51 | 963.46 | 3.05 | 78.46 | 30.1 | 52.4
88 | 29/08/2025 13:15:30 | 773.73 | 0 | 0 | 301.37 | 1055.1 | 287.01 | 302.83 | 786 | 786.1 | 22 | 362617 | 99.52 | 49.99 | 0.99 | 2.32 | 0.89 | 342.97 | 76.4 | 10.92 | 9.67 | 923 | 2.6 | 89.37 | 1012.29 | 2.97 | 78.24 | 30 | 53
87 | 29/08/2025 13:10:30 | 769.93 | 0 | 0 | 256.26 | 1068.2 | 241.84 | 258.33 | 764 | 763.4 | 24 | 362595 | 99.2 | 50.04 | 0.99 | 2.26 | 0.76 | 298.6 | 70.4 | 10.61 | 9.4 | 791 | 2.52 | 89.34 | 881.34 | 2.89 | 78.14 | 29.8 | 53.2
86 | 29/08/2025 13:05:30 | 778.13 | 0 | 0 | 269.33 | 1077.2 | 251.05 | 270.43 | 740 | 739.6 | 23 | 362571 | 99.59 | 50.06 | -0.99 | 2.18 | 0.79 | 325.12 | 72.8 | 10.28 | 9.1 | 865 | 2.45 | 89.11 | 959.62 | 2.81 | 77.87 | 30.1 | 52.7
85 | 29/08/2025 13:00:30 | 779 | 0 | 0 | 276.51 | 1059.2 | 266.28 | 282.04 | 717 | 716.5 | 24 | 362548 | 98.04 | 50.26 | 0.99 | 2.12 | 0.82 | 380.57 | 73.1 | 9.96 | 8.82 | 1019 | 2.38 | 88.88 | 1123.29 | 2.73 | 77.61 | 30.1 | 53.2
84 | 29/08/2025 12:55:30 | 767.8 | 0 | 0 | 260.79 | 1061 | 250.71 | 266 | 693 | 692.9 | 21 | 362524 | 98.04 | 50.19 | 0.99 | 2.05 | 0.77 | 292.14 | 70.2 | 9.63 | 8.52 | 781 | 2.3 | 88.78 | 862.29 | 2.64 | 77.42 | 29.9 | 53.7
83 | 29/08/2025 12:50:30 | 773.6 | 0 | 0 | 292.66 | 1064.2 | 276.62 | 294.38 | 672 | 671.8 | 22 | 362503 | 99.42 | 50.12 | 0.99 | 1.98 | 0.86 | 299.17 | 72.7 | 9.33 | 8.26 | 804 | 2.24 | 88.63 | 883.03 | 2.57 | 77.21 | 30.1 | 54.3
82 | 29/08/2025 12:45:30 | 782.2 | 0 | 0 | 294.2 | 1024.6 | 289.59 | 296.71 | 650 | 649.6 | 27 | 362481 | 99.15 | 50.05 | 0.99 | 1.92 | 0.87 | 308.24 | 79.7 | 9.03 | 7.99 | 835 | 2.17 | 88.49 | 909.8 | 2.49 | 76.93 | 30 | 57.5
81 | 29/08/2025 12:40:30 | 785.27 | 0 | 0 | 345.72 | 1110.7 | 317.49 | 352.63 | 623 | 622.6 | 24 | 362454 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.84 | 1.02 | 425.17 | 80.3 | 8.65 | 7.66 | 1162 | 2.08 | 88.41 | 1254.94 | 2.4 | 76.65 | 29.5 | 55.9
80 | 29/08/2025 12:35:30 | 784.17 | 0 | 0 | 204.56 | 1187.4 | 175.72 | 208.65 | 599 | 598.6 | 10 | 362430 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.77 | 0.6 | 356.9 | 62.7 | 8.32 | 7.37 | 972 | 2 | 88.58 | 1053.43 | 2.31 | 76.64 | 29.4 | 55.6
79 | 29/08/2025 12:30:30 | 780.13 | 79.1 | 26.37 | 35.97 | 1283.5 | 28.59 | 36.69 | 589 | 588.8 | 6 | 362420 | 98.04 | 50.04 | -0.6 | 1.74 | 0.11 | 406.53 | 58 | 8.18 | 7.24 | 1135 | 1.92 | 90.74 | 1199.92 | 2.22 | 78.28 | 29.6 | 56.1
78 | 29/08/2025 12:25:30 | 756.8 | 0 | 0 | 314.79 | 1062.9 | 297.57 | 316.29 | 583 | 583 | 22 | 362414 | 99.53 | 50.01 | -0.99 | 1.72 | 0.93 | 371.44 | 76.5 | 8.1 | 7.17 | 1028 | 1.84 | 93.32 | 1096.35 | 2.14 | 80.22 | 29.5 | 54.2
77 | 29/08/2025 12:20:30 | 755.1 | 0 | 0 | 277.79 | 1048.4 | 270.26 | 283.35 | 561 | 561.1 | 24 | 362392 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.66 | 0.82 | 325.34 | 76.2 | 7.79 | 6.9 | 911 | 1.77 | 93.6 | 960.27 | 2.07 | 80.19 | 29.3 | 53.8
76 | 29/08/2025 12:15:30 | 759.07 | 0 | 0 | 263.86 | 1075.1 | 246.34 | 264.84 | 537 | 536.6 | 23 | 362368 | 99.63 | 50.02 | 0.99 | 1.59 | 0.78 | 299.13 | 70.5 | 7.46 | 6.6 | 826 | 1.69 | 93.79 | 882.92 | 1.98 | 80.01 | 29.1 | 52
75 | 29/08/2025 12:10:30 | 763.63 | 0 | 0 | 256.26 | 1070 | 240.19 | 257.01 | 514 | 513.9 | 22 | 362345 | 99.71 | 50.08 | -0.99 | 1.52 | 0.76 | 291.43 | 68.6 | 7.14 | 6.32 | 788 | 1.62 | 93.77 | 860.18 | 1.9 | 79.72 | 28.8 | 51.1
74 | 29/08/2025 12:05:30 | 771.9 | 0 | 0 | 267.88 | 1087.2 | 251.32 | 273.24 | 492 | 491.9 | 19 | 362323 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 1.45 | 0.79 | 315.16 | 66.9 | 6.83 | 6.05 | 849 | 1.55 | 93.75 | 930.22 | 1.83 | 79.44 | 28.3 | 48.7
73 | 29/08/2025 12:00:30 | 773.4 | 0 | 0 | 243.95 | 1079.9 | 230.42 | 248.83 | 473 | 472.4 | 22 | 362304 | 98.04 | 50.18 | -0.99 | 1.4 | 0.72 | 268.04 | 67 | 6.57 | 5.82 | 723 | 1.49 | 93.76 | 791.15 | 1.76 | 79.23 | 28 | 47.6
72 | 29/08/2025 11:55:30 | 772.07 | 0 | 0 | 223.02 | 1092.6 | 205.16 | 224.16 | 451 | 451 | 19 | 362282 | 99.49 | 50.14 | 0.99 | 1.33 | 0.66 | 274.42 | 63.5 | 6.26 | 5.55 | 729 | 1.42 | 93.48 | 809.98 | 1.69 | 78.72 | 27.7 | 45.4
71 | 29/08/2025 11:50:30 | 769.43 | 0 | 0 | 228.49 | 1103.2 | 208.94 | 230.5 | 432 | 432.1 | 15 | 362263 | 99.13 | 50.08 | 0.99 | 1.28 | 0.67 | 277.46 | 63.2 | 6 | 5.31 | 724 | 1.37 | 93.28 | 818.95 | 1.63 | 78.32 | 27.4 | 42.5
70 | 29/08/2025 11:45:30 | 765.7 | 0 | 0 | 203.79 | 1110.3 | 184.29 | 204.62 | 417 | 417.2 | 16 | 362248 | 99.59 | 50.1 | 0.99 | 1.23 | 0.6 | 261.56 | 62 | 5.79 | 5.13 | 681 | 1.32 | 93.17 | 772.03 | 1.58 | 78.1 | 27.4 | 42.7
69 | 29/08/2025 11:40:30 | 761 | 0 | 0 | 149.87 | 1104.4 | 135.89 | 150.08 | 401 | 400.9 | 13 | 362232 | 99.86 | 50.03 | 0.99 | 1.18 | 0.44 | 170.71 | 60.4 | 5.57 | 4.93 | 441 | 1.27 | 92.9 | 503.87 | 1.52 | 77.77 | 27.3 | 41.7
68 | 29/08/2025 11:35:30 | 761 | 0 | 0 | 161.24 | 1099.6 | 149.57 | 164.46 | 388 | 388.1 | 13 | 362219 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.15 | 0.48 | 179.6 | 58.1 | 5.39 | 4.77 | 470 | 1.24 | 92.66 | 530.11 | 1.48 | 77.48 | 27.5 | 42.9
67 | 29/08/2025 11:30:30 | 767.27 | 0 | 0 | 166.79 | 1093.8 | 152.94 | 167.28 | 375 | 374.6 | 15 | 362206 | 99.7 | 50.09 | -0.99 | 1.11 | 0.49 | 183.71 | 58.9 | 5.21 | 4.61 | 483 | 1.2 | 92.39 | 542.24 | 1.44 | 77.13 | 27.7 | 44.8
66 | 29/08/2025 11:25:30 | 770.83 | 0 | 0 | 182.51 | 1089.3 | 167.82 | 182.8 | 360 | 359.5 | 15 | 362191 | 99.84 | 50.05 | -0.99 | 1.06 | 0.54 | 204.61 | 59.9 | 5 | 4.43 | 536 | 1.15 | 92.24 | 603.94 | 1.38 | 76.78 | 27.8 | 44.8
65 | 29/08/2025 11:20:30 | 772.17 | 0 | 0 | 178.41 | 1082.6 | 165.29 | 178.95 | 345 | 344.4 | 17 | 362176 | 99.7 | 49.98 | -0.99 | 1.02 | 0.53 | 197.71 | 59.9 | 4.79 | 4.24 | 517 | 1.11 | 91.82 | 583.56 | 1.34 | 76.28 | 27.5 | 44.6
64 | 29/08/2025 11:15:30 | 782.4 | 0 | 0 | 263.01 | 1083.7 | 247.55 | 268.27 | 328 | 327.3 | 22 | 362159 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.97 | 0.78 | 273.36 | 67.2 | 4.56 | 4.03 | 725 | 1.06 | 91.42 | 806.85 | 1.28 | 75.69 | 27.7 | 45.5
63 | 29/08/2025 11:10:30 | 770.73 | 0 | 0 | 247.63 | 1067.1 | 232.76 | 248.38 | 306 | 305.6 | 21 | 362137 | 99.7 | 49.97 | -0.99 | 0.9 | 0.73 | 295.01 | 66.6 | 4.25 | 3.76 | 784 | 0.99 | 91.05 | 870.76 | 1.21 | 74.95 | 27.7 | 43.8
62 | 29/08/2025 11:05:30 | 772.1 | 0 | 0 | 271.98 | 1096.7 | 252.96 | 277.42 | 285 | 284.8 | 18 | 362116 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.84 | 0.8 | 299.92 | 65.9 | 3.96 | 3.51 | 792 | 0.93 | 90.45 | 885.23 | 1.13 | 74.11 | 27.3 | 42.4
61 | 29/08/2025 11:00:30 | 766.47 | 0 | 0 | 224.81 | 1106.8 | 207.18 | 229.31 | 267 | 266.7 | 17 | 362098 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.79 | 0.66 | 250.26 | 61 | 3.71 | 3.28 | 659 | 0.87 | 90.27 | 738.68 | 1.07 | 73.58 | 27.4 | 41.7
60 | 29/08/2025 10:55:30 | 762.17 | 0 | 0 | 238.14 | 1097.2 | 221.38 | 242.9 | 250 | 249.9 | 17 | 362081 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.74 | 0.7 | 263.01 | 65 | 3.47 | 3.07 | 693 | 0.82 | 89.99 | 776.31 | 1.01 | 72.91 | 27 | 40.2
59 | 29/08/2025 10:50:30 | 752.97 | 0 | 0 | 184.65 | 1106.5 | 170.22 | 188.34 | 233 | 232.9 | 15 | 362064 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.69 | 0.55 | 210.68 | 59 | 3.24 | 2.87 | 547 | 0.77 | 89.43 | 621.86 | 0.96 | 72.01 | 27 | 41.3
58 | 29/08/2025 10:45:30 | 761.13 | 0 | 0 | 177.9 | 1086.4 | 167.03 | 181.46 | 218 | 218.2 | 16 | 362049 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.64 | 0.53 | 221.87 | 58.3 | 3.03 | 2.68 | 573 | 0.72 | 88.87 | 654.88 | 0.9 | 71.26 | 27.1 | 43.5
57 | 29/08/2025 10:40:30 | 767.97 | 0 | 0 | 151.33 | 1076.5 | 143.39 | 154.36 | 202 | 201.3 | 19 | 362033 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.6 | 0.45 | 241.12 | 58.7 | 2.81 | 2.48 | 573 | 0.67 | 88.33 | 711.7 | 0.85 | 70.23 | 27.4 | 48.2
56 | 29/08/2025 10:35:30 | 776.43 | 0 | 0 | 197.38 | 1203.8 | 164.37 | 197.87 | 183 | 182.6 | 10 | 362014 | 99.75 | 49.96 | 0.99 | 0.54 | 0.58 | 332.86 | 61.6 | 2.54 | 2.25 | 874 | 0.61 | 88.69 | 982.47 | 0.78 | 69.7 | 27.3 | 50
55 | 29/08/2025 10:30:30 | 766.93 | 0 | 0 | 24.26 | 1287.4 | 19.22 | 24.75 | 173 | 173.3 | 0 | 362004 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.51 | 0.07 | 316.84 | 41.4 | 2.4 | 2.13 | 833 | 0.54 | 94.74 | 935.2 | 0.7 | 73.37 | 27.5 | 50.8
54 | 29/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 362004 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.13 | 0 | 0.51 | 99.54 | 0 | 0.67 | 76.67 | 0 | 0
53 | 29/08/2025 10:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 362004 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.13 | 0 | 0.51 | 99.54 | 0 | 0.67 | 76.67 | 0 | 0
52 | 29/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 362004 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.13 | 0 | 0.51 | 99.54 | 0 | 0.67 | 76.67 | 0 | 0
51 | 29/08/2025 10:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 362004 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.13 | 0 | 0.51 | 99.54 | 0 | 0.67 | 76.67 | 0 | 0
50 | 29/08/2025 10:05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 362004 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.13 | 0 | 0.51 | 99.54 | 0 | 0.67 | 76.67 | 0 | 0
49 | 29/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 6 | 362004 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.13 | 0 | 0.51 | 99.54 | 0 | 0.67 | 76.67 | 0 | 0
48 | 29/08/2025 09:55:30 | 794.8 | 0 | 0 | 251.81 | 1088.7 | 235.92 | 256.85 | 167 | 166.8 | 19 | 361998 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.49 | 0.74 | 281.06 | 65.1 | 2.32 | 2.05 | 732 | 0.48 | - | 829.59 | 0.63 | 77.87 | 26.8 | 43.6
47 | 29/08/2025 09:50:30 | 793.43 | 0 | 0 | 231.99 | 1094.7 | 213.68 | 233.91 | 148 | 147.5 | 19 | 361979 | 99.18 | 50.09 | 0.99 | 0.44 | 0.68 | 329.13 | 61.5 | 2.06 | 1.82 | 843 | 0.42 | - | 971.46 | 0.57 | 77.32 | 26.6 | 42.5
46 | 29/08/2025 09:45:30 | 789.23 | 0 | 0 | 138.68 | 1102.3 | 125.78 | 138.65 | 129 | 129.1 | 16 | 361960 | 100.02 | 50.01 | -0.99 | 0.38 | 0.41 | 159.27 | 57.2 | 1.79 | 1.59 | 423 | 0.37 | - | 470.1 | 0.5 | 76.46 | 26.5 | 40.9
45 | 29/08/2025 09:40:30 | 795.1 | 0 | 0 | 214.64 | 1110.5 | 192.66 | 213.95 | 113 | 112.5 | 13 | 361944 | 100.32 | 50.05 | -0.99 | 0.33 | 0.63 | 267.98 | 61.1 | 1.57 | 1.39 | 692 | 0.32 | - | 790.97 | 0.44 | 75.63 | 26.6 | 41.2
44 | 29/08/2025 09:35:30 | 788.07 | 0 | 0 | 82.2 | 1276 | 65.71 | 83.84 | 100 | 99.3 | 2 | 361931 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.3 | 0.24 | 261.67 | 49.5 | 1.39 | 1.23 | 670 | 0.26 | - | 772.34 | 0.38 | 77.07 | 26.2 | 39.7
43 | 29/08/2025 09:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 361929 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
42 | 29/08/2025 09:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 361929 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
41 | 29/08/2025 09:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 361929 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
40 | 29/08/2025 09:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 361929 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
39 | 29/08/2025 09:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 361929 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
38 | 29/08/2025 09:05:30 | 773.77 | 0 | 0 | 75.1 | 1126.9 | 67.98 | 76.6 | 97 | 97.2 | 5 | 361928 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.29 | 0.22 | 88.93 | 58.7 | 1.35 | 1.19 | 204 | 0.23 | - | 262.5 | 0.34 | 84.21 | 24.9 | 29.4
37 | 29/08/2025 09:00:30 | 772.17 | 0 | 0 | 62.2 | 1114.3 | 56.94 | 63.44 | 92 | 91.8 | 6 | 361923 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.27 | 0.18 | 72.94 | 59.1 | 1.28 | 1.13 | 155 | 0.21 | - | 215.29 | 0.32 | 84.86 | 25 | 29.4
36 | 29/08/2025 08:55:30 | 779.6 | 0 | 0 | 69.04 | 1120 | 61.98 | 69.42 | 86 | 85.9 | 6 | 361917 | 99.45 | 50 | 1 | 0.25 | 0.2 | 80.54 | 59.2 | 1.19 | 1.06 | 178 | 0.2 | - | 237.73 | 0.3 | 84.61 | 25 | 29.4
35 | 29/08/2025 08:50:30 | 778.73 | 0 | 0 | 67.93 | 1129.7 | 60.94 | 68.85 | 80 | 80.2 | 5 | 361911 | 98.67 | 49.99 | -0.99 | 0.24 | 0.2 | 78.68 | 59.6 | 1.11 | 0.98 | 175 | 0.18 | - | 232.24 | 0.28 | 84.03 | 24.9 | 29.4
34 | 29/08/2025 08:45:30 | 779.4 | 0 | 0 | 57.93 | 1116.9 | 52.9 | 59.09 | 75 | 75.2 | 5 | 361906 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.22 | 0.17 | 67.93 | 58.5 | 1.04 | 0.92 | 149 | 0.17 | - | 200.51 | 0.26 | 84.17 | 24.9 | 29.2
33 | 29/08/2025 08:40:30 | 776.33 | 0 | 0 | 66.99 | 1125 | 60.36 | 67.91 | 70 | 70.2 | 5 | 361901 | 98.65 | 50.02 | -0.99 | 0.21 | 0.2 | 77.47 | 58.4 | 0.97 | 0.86 | 175 | 0.16 | - | 228.65 | 0.25 | 83.99 | 24.8 | 29.2
32 | 29/08/2025 08:35:30 | 775.13 | 0 | 0 | 68.61 | 1132.3 | 61.89 | 70.08 | 65 | 64.5 | 5 | 361896 | 97.9 | 50 | -0.99 | 0.19 | 0.2 | 79.93 | 58.7 | 0.9 | 0.8 | 183 | 0.14 | - | 235.91 | 0.23 | 84.52 | 24.7 | 28.6
31 | 29/08/2025 08:30:30 | 774.53 | 0 | 0 | 55.37 | 1117.2 | 50.55 | 56.48 | 60 | 59.4 | 4 | 361891 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.18 | 0.16 | 64.93 | 59.5 | 0.83 | 0.74 | 140 | 0.13 | - | 191.63 | 0.21 | 84.73 | 24.6 | 28
30 | 29/08/2025 08:25:30 | 776.3 | 0 | 0 | 45.28 | 1127.2 | 40.97 | 46.19 | 56 | 55.3 | 5 | 361887 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.17 | 0.13 | 52.71 | 58.3 | 0.78 | 0.69 | 107 | 0.12 | - | 155.58 | 0.2 | 84.76 | 24.5 | 28.1
29 | 29/08/2025 08:20:30 | 778.4 | 0 | 0 | 51.61 | 1125.8 | 46.55 | 52.4 | 51 | 51.2 | 4 | 361882 | 98.49 | 50 | 0.99 | 0.15 | 0.15 | 60.08 | 57.8 | 0.71 | 0.63 | 128 | 0.11 | - | 177.32 | 0.18 | 83.63 | 24.5 | 28.3
28 | 29/08/2025 08:15:30 | 779.3 | 0 | 0 | 56.82 | 1128.6 | 50.52 | 57.01 | 47 | 46.7 | 5 | 361878 | 99.66 | 50.05 | 0.99 | 0.14 | 0.17 | 65.12 | 57.4 | 0.65 | 0.58 | 150 | 0.1 | - | 192.2 | 0.17 | 84.08 | 24.5 | 28.3
27 | 29/08/2025 08:10:30 | 782.8 | 0 | 0 | 60.66 | 1134.9 | 54 | 61.28 | 42 | 41.5 | 5 | 361873 | 98.99 | 50.04 | -0.99 | 0.12 | 0.18 | 69.45 | 57.5 | 0.58 | 0.52 | 162 | 0.08 | - | 204.98 | 0.15 | 84.33 | 24.4 | 27.6
26 | 29/08/2025 08:05:30 | 779.03 | 0 | 0 | 48.36 | 1124.9 | 43.85 | 49.33 | 37 | 36.8 | 3 | 361868 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.11 | 0.14 | 56.09 | 59.2 | 0.51 | 0.46 | 126 | 0.07 | - | 165.56 | 0.13 | 82.73 | 24.3 | 26.7
25 | 29/08/2025 08:00:30 | 783.4 | 0 | 0 | 30.93 | 1118.4 | 28.5 | 31.87 | 34 | 33.3 | 3 | 361865 | 97.05 | 50.08 | -0.99 | 0.1 | 0.09 | 37 | 58.8 | 0.47 | 0.42 | 69 | 0.06 | - | 109.22 | 0.12 | 84.33 | 24.2 | 26.5
24 | 29/08/2025 07:55:30 | 788.33 | 0 | 0 | 34.6 | 1135 | 30.98 | 35.16 | 31 | 30.6 | 2 | 361862 | 98.41 | 50.06 | -0.99 | 0.09 | 0.1 | 40.73 | 56.8 | 0.43 | 0.38 | 78 | 0.06 | - | 120.22 | 0.11 | 83.18 | 24.2 | 26.5
23 | 29/08/2025 07:50:30 | 795 | 0 | 0 | 25.97 | 1106.5 | 23.98 | 26.53 | 29 | 28.3 | 3 | 361860 | 97.9 | 49.98 | -0.99 | 0.09 | 0.08 | 31.06 | 58.4 | 0.4 | 0.36 | 49 | 0.05 | - | 91.67 | 0.1 | 83.92 | 24.2 | 26.6
22 | 29/08/2025 07:45:30 | 789.73 | 0 | 0 | 41.87 | 1126.7 | 38.07 | 42.89 | 26 | 25.5 | 4 | 361857 | 97.62 | 50.04 | 1 | 0.08 | 0.12 | 47.04 | 56.9 | 0.36 | 0.32 | 103 | 0.05 | - | 138.83 | 0.09 | 83.41 | 24.1 | 26.5
21 | 29/08/2025 07:40:30 | 785.27 | 0 | 0 | 41.95 | 1123.1 | 38.36 | 43.08 | 22 | 21.8 | 3 | 361853 | 97.37 | 50.03 | -0.99 | 0.06 | 0.12 | 48.84 | 57.1 | 0.31 | 0.27 | 105 | 0.04 | - | 144.16 | 0.08 | 81.17 | 24 | 26.1
20 | 29/08/2025 07:35:30 | 788.63 | 0 | 0 | 34.09 | 1120.9 | 31.19 | 34.96 | 19 | 18.6 | 3 | 361850 | 97.52 | 49.96 | 0.99 | 0.06 | 0.1 | 40.26 | 56.7 | 0.26 | 0.23 | 80 | 0.03 | - | 118.84 | 0.07 | 81.28 | 23.9 | 25.6
19 | 29/08/2025 07:30:30 | 787.27 | 0 | 0 | 27.34 | 1118 | 24.94 | 27.89 | 16 | 15.9 | 2 | 361847 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.05 | 0.08 | 33.52 | 57.8 | 0.22 | 0.2 | 59 | 0.02 | - | 98.93 | 0.06 | 80.04 | 23.8 | 25.2
18 | 29/08/2025 07:25:30 | 781.43 | 0 | 0 | 21.44 | 1120 | 20.09 | 22.5 | 14 | 14 | 2 | 361845 | 95.3 | 49.99 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 25.96 | 56.3 | 0.19 | 0.17 | 40 | 0.02 | - | 76.62 | 0.05 | 77.97 | 23.8 | 24.9
17 | 29/08/2025 07:20:30 | 784.67 | 0 | 0 | 23.58 | 1112.3 | 22.34 | 24.84 | 12 | 11.9 | 2 | 361843 | 94.91 | 49.98 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.71 | 59.5 | 0.17 | 0.15 | 46 | 0.01 | - | 84.73 | 0.05 | 78.71 | 23.7 | 24.6
16 | 29/08/2025 07:15:30 | 785.87 | 0 | 0 | 22.13 | 1113.7 | 21.14 | 23.54 | 10 | 10 | 2 | 361841 | 94.02 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 27.6 | 58.2 | 0.14 | 0.12 | 41 | 0.01 | - | 81.46 | 0.04 | 77.67 | 23.6 | 24.3
15 | 29/08/2025 07:10:30 | 785.27 | 0 | 0 | 21.44 | 1111.8 | 19.67 | 21.87 | 8 | 8.1 | 1 | 361839 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 26.33 | 56.9 | 0.11 | 0.1 | 38 | 0.01 | - | 77.71 | 0.03 | 76.17 | 23.5 | 24
14 | 29/08/2025 07:05:30 | 785.83 | 0 | 0 | 19.14 | 1113.3 | 17.54 | 19.52 | 7 | 6.4 | 2 | 361838 | 98.04 | 49.94 | 1 | 0.02 | 0.06 | 23.51 | 55.4 | 0.1 | 0.09 | 28 | 0 | - | 69.38 | 0.03 | 82.64 | 23.5 | 23.6
13 | 29/08/2025 07:00:30 | 789.3 | 0 | 0 | 15.8 | 1109.4 | 14.53 | 16.12 | 5 | 4.9 | 1 | 361836 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 20.59 | 53.3 | 0.07 | 0.06 | 20 | 0 | - | 60.79 | 0.02 | 73.79 | 23.4 | 23.4
12 | 29/08/2025 06:55:30 | 787.33 | 0 | 0 | 14.09 | 1102.1 | 12.5 | 13.77 | 4 | 3.7 | 1 | 361835 | 102.3 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.66 | 51.2 | 0.06 | 0.05 | 12 | 0 | - | 52.12 | 0.02 | 78.71 | 23.4 | 23.1
11 | 29/08/2025 06:50:30 | 787.27 | 0 | 0 | 10.51 | 1076.9 | 9.95 | 10.72 | 3 | 2.7 | 1 | 361834 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.83 | 49.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 43.76 | 0.01 | 80.5 | 23.3 | 22.9
10 | 29/08/2025 06:45:30 | 784.73 | 0 | 0 | 9.22 | 1063.2 | 8.77 | 9.32 | 2 | 1.8 | 1 | 361833 | 98.88 | 49.98 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.45 | 47 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 36.73 | 0.01 | 73.79 | 23.3 | 22.7
9 | 29/08/2025 06:40:30 | 783 | 0 | 0 | 6.66 | 1068 | 6.57 | 7.02 | 1 | 1.2 | 0 | 361832 | 94.9 | 49.96 | 1 | 0 | 0.02 | 9.87 | 45 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 29.13 | 0.01 | 59.03 | 23.3 | 22.5
8 | 29/08/2025 06:35:30 | 789.87 | 0 | 0 | 5.21 | 1060 | 4.82 | 5.11 | 1 | 0.7 | 0 | 361832 | 101.92 | 49.95 | 1 | 0 | 0.02 | 7.61 | 42.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 22.46 | 0 | 98.39 | 23.3 | 22.4
7 | 29/08/2025 06:30:30 | 787.23 | 0 | 0 | 2.13 | 1034.4 | 2.42 | 2.5 | 1 | 0.4 | 1 | 361832 | 85.17 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 3.12 | 40.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 9.22 | 0 | - | 23.3 | 22.3
6 | 29/08/2025 06:25:30 | 789.5 | 0 | 0 | 1.62 | 1060.6 | 1.56 | 1.65 | 0 | 0.2 | 0 | 361831 | 98.06 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0 | 2.38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.2 | 22.1
5 | 29/08/2025 06:20:30 | 792.07 | 0 | 0 | 1.11 | 1109.3 | 1.07 | 1.19 | 0 | 0.1 | 0 | 361831 | 93.2 | 49.97 | 0.96 | 0 | 0 | 1.51 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 23.2 | 22.1
4 | 29/08/2025 06:15:30 | 796.47 | 0 | 0 | 0.59 | 827.9 | 0.96 | 0.79 | 0 | 0.1 | 0 | 361831 | 74.31 | 50 | -0.24 | 0 | 0 | 0.77 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.27 | 0 | - | 23.3 | 22.1
3 | 29/08/2025 06:10:30 | 800.1 | 0 | 0 | 0 | 661.9 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.1 | 0 | 361831 | 0 | 49.97 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
2 | 29/08/2025 06:05:30 | 797.57 | 0 | 0 | 0 | 885.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361831 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
1 | 29/08/2025 06:00:30 | 793.9 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361831 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334.93 | - | - | 386.65 | - | - | -