## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 29/08/2025 18:55:30 | 769.37 | 0 | 0 | 0 | 612.2 | 0 | 0 | 1473 | 1473.5 | 0 | 141389 | 0 | 49.94 | 0.14 | 4.35 | 0 | 0 | 59.4 | 20.46 | 18.12 | 0 | 4.55 | 95.47 | 0 | 5.23 | 83.08 | 26.6 | 25.2
155 | 29/08/2025 18:50:30 | 766.5 | 0 | 0 | 0.51 | 788.8 | 0 | 0 | 1473 | 1473.5 | 0 | 141389 | 0 | 49.93 | 0.17 | 4.35 | 0 | 0 | 59.9 | 20.46 | 18.12 | 0 | 4.55 | 95.47 | 0 | 5.23 | 83.08 | 26.7 | 25.4
154 | 29/08/2025 18:45:30 | 766.6 | 0 | 0 | 0.42 | 958.7 | 0.45 | 0.43 | 1473 | 1473.5 | 0 | 141389 | 98.13 | 50.03 | -0.8 | 4.35 | 0 | 0 | 60 | 20.46 | 18.12 | 0 | 4.55 | 95.47 | 0 | 5.23 | 83.08 | 26.7 | 25.5
153 | 29/08/2025 18:40:30 | 769.43 | 0 | 0 | 1.02 | 852.5 | 0.02 | 1.04 | 1473 | 1473.4 | 0 | 141389 | 98.08 | 49.95 | 0.46 | 4.35 | 0 | 0.57 | 60 | 20.46 | 18.12 | 0 | 4.55 | 95.47 | 1.67 | 5.23 | 83.08 | 26.8 | 25.7
152 | 29/08/2025 18:35:30 | 768.67 | 0 | 0 | 0.93 | 880.2 | 0.73 | 0.64 | 1473 | 1473.4 | 0 | 141389 | 144.86 | 50.05 | 0.33 | 4.35 | 0 | 1.65 | 59.7 | 20.46 | 18.12 | 0 | 4.55 | 95.47 | 4.88 | 5.23 | 83.08 | 27 | 26
151 | 29/08/2025 18:30:30 | 766.5 | 0 | 0 | 2.47 | 1040.8 | 2.42 | 2.52 | 1473 | 1473.2 | 0 | 141389 | 98.05 | 49.93 | 0.99 | 4.35 | 0.01 | 5 | 58.9 | 20.46 | 18.12 | 0 | 4.55 | 95.47 | 14.76 | 5.23 | 83.1 | 27.1 | 26.3
150 | 29/08/2025 18:25:30 | 766 | 0 | 0 | 4.95 | 1011.7 | 4.36 | 4.41 | 1473 | 1472.9 | 1 | 141389 | 112.35 | 49.9 | 0.96 | 4.35 | 0.01 | 7.39 | 57.6 | 20.46 | 18.12 | 0 | 4.55 | 95.47 | 21.8 | 5.23 | 83.13 | 27.2 | 26.6
149 | 29/08/2025 18:20:30 | 774 | 0 | 0 | 7.86 | 1047.1 | 7.57 | 7.93 | 1472 | 1472.4 | 1 | 141388 | 99.1 | 50.01 | 0.97 | 4.34 | 0.02 | 11.34 | 56.7 | 20.44 | 18.1 | 0 | 4.55 | 95.41 | 33.48 | 5.23 | 83.11 | 27.2 | 26.9
148 | 29/08/2025 18:15:30 | 775.97 | 0 | 0 | 11.53 | 1061.8 | 10.17 | 10.8 | 1471 | 1471.6 | 1 | 141387 | 106.74 | 49.97 | 0.98 | 4.34 | 0.03 | 14.89 | 60 | 20.43 | 18.09 | 0 | 4.55 | 95.34 | 43.96 | 5.23 | 83.1 | 27.2 | 27.2
147 | 29/08/2025 18:10:30 | 781.77 | 0 | 0 | 13.67 | 1079.2 | 12.58 | 13.57 | 1470 | 1470.5 | 1 | 141386 | 100.71 | 49.96 | 0.99 | 4.34 | 0.04 | 18.03 | 58.6 | 20.42 | 18.08 | 15 | 4.55 | 95.3 | 53.23 | 5.22 | 83.1 | 27.3 | 27.4
146 | 29/08/2025 18:05:30 | 784.1 | 0 | 0 | 16.23 | 1071.9 | 15.44 | 16.55 | 1469 | 1469.2 | 1 | 141385 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.34 | 0.05 | 20.79 | 56.9 | 20.4 | 18.07 | 28 | 4.55 | 95.27 | 61.35 | 5.22 | 83.13 | 27.3 | 27.5
145 | 29/08/2025 18:00:30 | 787.87 | 0 | 0 | 17.85 | 1078.9 | 16.88 | 18.21 | 1468 | 1467.8 | 2 | 141384 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 4.33 | 0.05 | 22.08 | 59.8 | 20.39 | 18.05 | 27 | 4.55 | 95.25 | 65.17 | 5.21 | 83.15 | 27.4 | 27.7
144 | 29/08/2025 17:55:30 | 785.4 | 0 | 0 | 20.67 | 1086 | 18.47 | 20.06 | 1466 | 1466.2 | 2 | 141382 | 103.05 | 49.84 | -0.99 | 4.33 | 0.06 | 25.35 | 57.9 | 20.36 | 18.03 | 37 | 4.55 | 95.16 | 74.82 | 5.21 | 83.13 | 27.4 | 27.9
143 | 29/08/2025 17:50:30 | 788.73 | 0 | 0 | 24.95 | 1079.6 | 23.57 | 25.45 | 1464 | 1464.3 | 2 | 141380 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.32 | 0.07 | 29.91 | 60.1 | 20.33 | 18 | 51 | 4.54 | 95.12 | 88.29 | 5.2 | 83.13 | 27.3 | 28.1
142 | 29/08/2025 17:45:30 | 779.73 | 0 | 0 | 24.6 | 1088.2 | 22.17 | 24.12 | 1462 | 1462.3 | 2 | 141378 | 101.98 | 49.86 | 0.99 | 4.32 | 0.07 | 29.7 | 57.2 | 20.31 | 17.98 | 51 | 4.54 | 95.09 | 87.66 | 5.19 | 83.13 | 27.5 | 28.3
141 | 29/08/2025 17:40:30 | 786.37 | 0 | 0 | 24.86 | 1076.4 | 23.56 | 25.36 | 1460 | 1460.3 | 2 | 141376 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.31 | 0.07 | 29.39 | 58.9 | 20.28 | 17.96 | 54 | 4.53 | 95.04 | 86.76 | 5.18 | 83.13 | 27.6 | 28.8
140 | 29/08/2025 17:35:30 | 783.67 | 0 | 0 | 35.8 | 1096.6 | 32.01 | 35.1 | 1458 | 1457.9 | 4 | 141374 | 101.99 | 49.97 | 0.99 | 4.3 | 0.11 | 41.03 | 57.5 | 20.25 | 17.93 | 95 | 4.53 | 95.02 | 121.09 | 5.18 | 83.16 | 27.7 | 29
139 | 29/08/2025 17:30:30 | 781.13 | 0 | 0 | 43.4 | 1103.1 | 38.99 | 43.01 | 1454 | 1454.7 | 4 | 141370 | 100.91 | 50.01 | -0.99 | 4.29 | 0.13 | 50.07 | 57.1 | 20.19 | 17.88 | 114 | 4.52 | 94.95 | 147.79 | 5.16 | 83.11 | 27.7 | 28.5
138 | 29/08/2025 17:25:30 | 782.2 | 0 | 0 | 57.67 | 1119.2 | 52.56 | 58.82 | 1450 | 1450.6 | 5 | 141366 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 4.28 | 0.17 | 65.29 | 60.1 | 20.14 | 17.83 | 137 | 4.51 | 94.9 | 192.72 | 5.15 | 83.09 | 27.7 | 28.2
137 | 29/08/2025 17:20:30 | 784.2 | 0 | 0 | 76.3 | 1130.7 | 66.7 | 75.42 | 1445 | 1445.2 | 5 | 141361 | 101.17 | 49.94 | 0.99 | 4.27 | 0.23 | 68.02 | 59.9 | 20.07 | 17.77 | 176 | 4.49 | 94.88 | 200.78 | 5.13 | 83.11 | 28 | 30.6
136 | 29/08/2025 17:15:30 | 779.87 | 0 | 0 | 36.23 | 1096.8 | 33.69 | 36.95 | 1440 | 1440.4 | 3 | 141356 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 4.25 | 0.11 | 42.94 | 58.4 | 20 | 17.71 | 99 | 4.48 | 94.87 | 126.73 | 5.12 | 83.06 | 27.9 | 30
135 | 29/08/2025 17:10:30 | 781.3 | 0 | 0 | 30.5 | 1085 | 27.24 | 29.56 | 1437 | 1437.5 | 2 | 141353 | 103.18 | 49.98 | 0.99 | 4.24 | 0.09 | 34.79 | 58.7 | 19.96 | 17.67 | 72 | 4.47 | 94.82 | 102.68 | 5.11 | 83.05 | 28 | 30.7
134 | 29/08/2025 17:05:30 | 784.83 | 0 | 0 | 43.32 | 1093.9 | 40.39 | 44.19 | 1435 | 1434.8 | 5 | 141351 | 98.04 | 50.03 | 1 | 4.24 | 0.13 | 47.55 | 57.6 | 19.93 | 17.65 | 111 | 4.47 | 94.84 | 140.34 | 5.1 | 83.08 | 28.2 | 32
133 | 29/08/2025 17:00:30 | 781.53 | 0 | 0 | 69.72 | 1110.9 | 61.83 | 68.69 | 1430 | 1430 | 5 | 141346 | 101.5 | 50.04 | -0.99 | 4.22 | 0.21 | 82.53 | 60.2 | 19.86 | 17.59 | 231 | 4.45 | 94.79 | 243.59 | 5.08 | 83.05 | 28.3 | 32.2
132 | 29/08/2025 16:55:30 | 776.93 | 0 | 0 | 51.18 | 1099.1 | 47.5 | 52.2 | 1425 | 1425.7 | 5 | 141341 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.21 | 0.15 | 57.33 | 57.7 | 19.79 | 17.53 | 144 | 4.44 | 94.73 | 169.23 | 5.07 | 83.01 | 28.5 | 33.1
131 | 29/08/2025 16:50:30 | 788.93 | 0 | 0 | 96.38 | 1117 | 88.01 | 98.31 | 1420 | 1420 | 7 | 141336 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.19 | 0.28 | 114.55 | 59.4 | 19.72 | 17.46 | 338 | 4.42 | 94.76 | 338.11 | 5.05 | 83.03 | 28.5 | 33
130 | 29/08/2025 16:45:30 | 780.07 | 0 | 0 | 70.83 | 1108.5 | 63.73 | 70.65 | 1413 | 1413.5 | 5 | 141329 | 100.26 | 50.03 | 0.99 | 4.17 | 0.21 | 82.26 | 59.1 | 19.63 | 17.38 | 203 | 4.4 | 94.72 | 242.81 | 5.03 | 82.98 | 28.3 | 32.7
129 | 29/08/2025 16:40:30 | 766.97 | 0 | 0 | 62.63 | 1099.4 | 56.01 | 61.57 | 1408 | 1408 | 6 | 141324 | 101.72 | 50 | -0.99 | 4.16 | 0.18 | 70.53 | 57.4 | 19.56 | 17.32 | 167 | 4.39 | 94.69 | 208.17 | 5.01 | 82.98 | 28.3 | 32.6
128 | 29/08/2025 16:35:30 | 768.4 | 0 | 0 | 54.26 | 1099.2 | 50.35 | 55.34 | 1402 | 1402.7 | 4 | 141318 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.14 | 0.16 | 62.95 | 57.5 | 19.47 | 17.24 | 144 | 4.37 | 94.61 | 185.81 | 4.99 | 82.93 | 28.3 | 32.8
127 | 29/08/2025 16:30:30 | 775.97 | 0 | 0 | 64.94 | 1108.7 | 58.55 | 64.91 | 1398 | 1398 | 6 | 141314 | 100.04 | 50.02 | 0.99 | 4.13 | 0.19 | 75.53 | 60.1 | 19.42 | 17.19 | 164 | 4.36 | 94.6 | 222.95 | 4.97 | 82.97 | 28.3 | 33.2
126 | 29/08/2025 16:25:30 | 771.2 | 0 | 0 | 66.05 | 1094.7 | 61.54 | 67.37 | 1392 | 1392.6 | 4 | 141308 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.11 | 0.19 | 78.38 | 58.7 | 19.33 | 17.12 | 166 | 4.35 | 94.47 | 231.36 | 4.96 | 82.92 | 28.5 | 33.8
125 | 29/08/2025 16:20:30 | 769.33 | 0 | 0 | 56.14 | 1097.4 | 52.18 | 57.26 | 1388 | 1388 | 6 | 141304 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.1 | 0.17 | 65.19 | 58.5 | 19.28 | 17.07 | 145 | 4.34 | 94.46 | 192.43 | 4.94 | 82.97 | 28.7 | 34.7
124 | 29/08/2025 16:15:30 | 773.23 | 0 | 0 | 76.39 | 1097.3 | 70.12 | 76.94 | 1382 | 1382.1 | 8 | 141298 | 99.29 | 50.02 | -0.99 | 4.08 | 0.23 | 87.74 | 59.6 | 19.19 | 17 | 216 | 4.32 | 94.4 | 258.98 | 4.92 | 82.93 | 28.9 | 35.5
123 | 29/08/2025 16:10:30 | 779.37 | 0 | 0 | 95.7 | 1104.8 | 86.99 | 96.11 | 1374 | 1374.4 | 9 | 141290 | 99.58 | 50 | 0.99 | 4.06 | 0.28 | 112.64 | 59.7 | 19.08 | 16.9 | 292 | 4.3 | 94.34 | 332.48 | 4.89 | 82.88 | 28.8 | 35.7
122 | 29/08/2025 16:05:30 | 780.8 | 0 | 0 | 113.64 | 1124.1 | 103.11 | 115.91 | 1365 | 1364.8 | 7 | 141281 | 98.04 | 50.07 | 1 | 4.03 | 0.34 | 182.89 | 59.2 | 18.96 | 16.79 | 480 | 4.27 | 94.33 | 539.83 | 4.86 | 82.87 | 28.7 | 34.4
121 | 29/08/2025 16:00:30 | 768.7 | 0 | 0 | 58.95 | 1098.3 | 54.75 | 60.13 | 1358 | 1357.8 | 7 | 141274 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 4.01 | 0.17 | 68.09 | 59 | 18.86 | 16.7 | 148 | 4.25 | 94.29 | 200.97 | 4.84 | 82.87 | 28.7 | 34.3
120 | 29/08/2025 15:55:30 | 772.57 | 0 | 0 | 71.94 | 1082.9 | 67.76 | 73.38 | 1351 | 1351.7 | 5 | 141267 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 3.99 | 0.21 | 82.61 | 59.7 | 18.76 | 16.62 | 175 | 4.24 | 94.14 | 243.83 | 4.82 | 82.78 | 29 | 35.3
119 | 29/08/2025 15:50:30 | 764.47 | 0 | 0 | 63.48 | 1096 | 59.08 | 64.75 | 1346 | 1346.7 | 8 | 141262 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 3.97 | 0.19 | 73.13 | 57.5 | 18.69 | 16.55 | 168 | 4.22 | 94.08 | 215.84 | 4.8 | 82.78 | 29.5 | 37.4
118 | 29/08/2025 15:45:30 | 770.97 | 0 | 0 | 203.28 | 1103.1 | 184.06 | 203.03 | 1338 | 1338.3 | 8 | 141254 | 100.12 | 49.79 | 0.99 | 3.95 | 0.6 | 189.78 | 69.9 | 18.58 | 16.46 | 498 | 4.2 | 94.03 | 560.16 | 4.77 | 82.76 | 29.7 | 37.8
117 | 29/08/2025 15:40:30 | 763.27 | 0 | 0 | 75.19 | 1084.8 | 70.7 | 76.69 | 1330 | 1329.8 | 11 | 141246 | 98.04 | 49.78 | -0.99 | 3.93 | 0.22 | 86.39 | 57.8 | 18.47 | 16.36 | 214 | 4.17 | 94.03 | 254.99 | 4.74 | 82.78 | 29.9 | 39
116 | 29/08/2025 15:35:30 | 773.53 | 0 | 0 | 206.7 | 1099.6 | 192.06 | 211.19 | 1319 | 1319.7 | 13 | 141235 | 97.88 | 49.84 | -0.99 | 3.89 | 0.61 | 255.59 | 69.8 | 18.32 | 16.22 | 685 | 4.14 | 93.92 | 754.39 | 4.71 | 82.67 | 30 | 39.4
115 | 29/08/2025 15:30:30 | 767.7 | 0 | 0 | 69.98 | 1076.9 | 64.75 | 69.73 | 1306 | 1305.8 | 11 | 141222 | 100.36 | 49.86 | 0.99 | 3.85 | 0.21 | 81.51 | 58.4 | 18.14 | 16.06 | 198 | 4.1 | 93.97 | 240.57 | 4.66 | 82.74 | 29.8 | 37.6
114 | 29/08/2025 15:25:30 | 774.57 | 0 | 0 | 234.55 | 1107.6 | 216 | 239.24 | 1295 | 1295.6 | 13 | 141211 | 98.04 | 49.71 | 0.99 | 3.82 | 0.69 | 249.54 | 71.1 | 17.99 | 15.93 | 642 | 4.08 | 93.73 | 736.54 | 4.63 | 82.52 | 30 | 39.4
113 | 29/08/2025 15:20:30 | 777.8 | 0 | 0 | 251.39 | 1120.1 | 228.92 | 256.42 | 1282 | 1281.9 | 11 | 141198 | 98.04 | 49.73 | 0.99 | 3.78 | 0.74 | 267.83 | 71.1 | 17.81 | 15.77 | 687 | 4.04 | 93.66 | 790.53 | 4.59 | 82.46 | 30 | 38.4
112 | 29/08/2025 15:15:30 | 784.7 | 0 | 0 | 96.64 | 1086.6 | 88.4 | 96.05 | 1271 | 1271.7 | 11 | 141187 | 100.61 | 49.7 | -0.99 | 3.75 | 0.29 | 105.8 | 59.3 | 17.65 | 15.63 | 271 | 4.01 | 93.51 | 312.27 | 4.56 | 82.34 | 30.1 | 40.7
111 | 29/08/2025 15:10:30 | 794.03 | 0 | 0 | 285.31 | 1082.6 | 268.81 | 291.02 | 1260 | 1260.7 | 14 | 141176 | 98.04 | 49.75 | 0.99 | 3.72 | 0.84 | 243.42 | 70 | 17.5 | 15.5 | 613 | 3.98 | 93.47 | 718.48 | 4.52 | 82.32 | 30.1 | 41.5
110 | 29/08/2025 15:05:30 | 781.17 | 0 | 0 | 94.16 | 1085 | 88.52 | 96.04 | 1246 | 1245.9 | 9 | 141162 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 3.68 | 0.28 | 105.32 | 59.1 | 17.31 | 15.32 | 269 | 3.94 | 93.44 | 310.85 | 4.47 | 82.31 | 30.3 | 41.9
109 | 29/08/2025 15:00:30 | 780 | 0 | 0 | 101.94 | 1091.1 | 93.22 | 101.71 | 1237 | 1236.8 | 10 | 141153 | 100.23 | 49.76 | 0.99 | 3.65 | 0.3 | 118.15 | 58 | 17.18 | 15.21 | 297 | 3.91 | 93.38 | 348.73 | 4.44 | 82.27 | 30.6 | 43.6
108 | 29/08/2025 14:55:30 | 778.43 | 0 | 0 | 93.82 | 1071.7 | 87.19 | 93.44 | 1227 | 1227.2 | 12 | 141143 | 100.4 | 49.72 | 0.99 | 3.62 | 0.28 | 105.7 | 58.8 | 17.04 | 15.09 | 268 | 3.88 | 93.24 | 311.99 | 4.41 | 82.16 | 30.8 | 47.3
107 | 29/08/2025 14:50:30 | 783.53 | 0 | 0 | 266.94 | 1066.1 | 251.31 | 267.92 | 1215 | 1215.4 | 21 | 141131 | 99.63 | 49.8 | -0.99 | 3.59 | 0.79 | 311.07 | 81.7 | 16.88 | 14.94 | 815 | 3.85 | 93.12 | 918.15 | 4.37 | 82.04 | 31.2 | 52.6
106 | 29/08/2025 14:45:30 | 781.13 | 0 | 0 | 195.76 | 1086.1 | 187.15 | 203.27 | 1194 | 1194.5 | 21 | 141110 | 96.31 | 49.84 | -0.99 | 3.52 | 0.58 | 185.9 | 76.6 | 16.58 | 14.68 | 479 | 3.78 | 93.13 | 548.7 | 4.3 | 82.05 | 31.3 | 51
105 | 29/08/2025 14:40:30 | 781.53 | 0 | 0 | 248.14 | 1077.8 | 234.83 | 253.1 | 1173 | 1173.4 | 18 | 141089 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.46 | 0.73 | 234.26 | 76.9 | 16.29 | 14.43 | 584 | 3.72 | 93.05 | 691.44 | 4.22 | 81.97 | 31 | 49.3
104 | 29/08/2025 14:35:30 | 772.77 | 0 | 0 | 90.14 | 1070.9 | 83.57 | 89.5 | 1155 | 1155 | 19 | 141071 | 100.72 | 49.9 | -0.99 | 3.41 | 0.27 | 108 | 65.5 | 16.04 | 14.2 | 282 | 3.66 | 93.02 | 318.78 | 4.16 | 81.95 | 31.1 | 50
103 | 29/08/2025 14:30:30 | 782.07 | 0 | 0 | 254.72 | 1070.2 | 242.77 | 259.81 | 1136 | 1135.8 | 22 | 141052 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.35 | 0.75 | 297.9 | 78.9 | 15.78 | 13.97 | 768 | 3.61 | 92.96 | 879.29 | 4.09 | 81.92 | 31.1 | 51.5
102 | 29/08/2025 14:25:30 | 777.87 | 0 | 0 | 255.92 | 1071 | 239.44 | 256.44 | 1114 | 1114.4 | 22 | 141030 | 99.8 | 49.88 | 0.99 | 3.29 | 0.76 | 297.08 | 80.4 | 15.47 | 13.7 | 766 | 3.54 | 92.78 | 876.85 | 4.02 | 81.77 | 30.9 | 52.4
101 | 29/08/2025 14:20:30 | 777.2 | 0 | 0 | 259.59 | 1050.1 | 252.15 | 264.78 | 1092 | 1092.3 | 21 | 141008 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.22 | 0.77 | 301.28 | 81 | 15.17 | 13.43 | 782 | 3.48 | 92.67 | 889.24 | 3.95 | 81.68 | 31.1 | 52.1
100 | 29/08/2025 14:15:30 | 781.33 | 0 | 0 | 261.98 | 1058.6 | 252.43 | 267.22 | 1071 | 1070.8 | 22 | 140987 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.16 | 0.77 | 303.5 | 81.4 | 14.88 | 13.17 | 795 | 3.41 | 92.62 | 895.82 | 3.87 | 81.64 | 31.3 | 52.9
99 | 29/08/2025 14:10:30 | 777.13 | 0 | 0 | 234.13 | 1081.4 | 214.53 | 232 | 1049 | 1049.7 | 22 | 140965 | 100.92 | 49.94 | -0.99 | 3.1 | 0.69 | 215.37 | 81.1 | 14.57 | 12.9 | 563 | 3.35 | 92.51 | 635.68 | 3.8 | 81.52 | 31.1 | 52.5
98 | 29/08/2025 14:05:30 | 773.77 | 0 | 0 | 271.64 | 1065.3 | 255.64 | 272.33 | 1027 | 1027.1 | 22 | 140943 | 99.75 | 50.02 | 0.99 | 3.03 | 0.8 | 315.92 | 83.3 | 14.26 | 12.63 | 833 | 3.28 | 92.47 | 932.48 | 3.72 | 81.49 | 30.7 | 53
97 | 29/08/2025 14:00:30 | 777.2 | 0 | 0 | 261.73 | 1066.2 | 246.4 | 262.71 | 1005 | 1004.9 | 22 | 140921 | 99.63 | 50.04 | -0.99 | 2.97 | 0.77 | 308.32 | 81.8 | 13.96 | 12.36 | 815 | 3.21 | 92.47 | 910.04 | 3.64 | 81.43 | 30.4 | 52.5
96 | 29/08/2025 13:55:30 | 775.17 | 0 | 0 | 267.79 | 1069.5 | 250.97 | 268.42 | 983 | 982.9 | 23 | 140899 | 99.77 | 50.03 | -0.99 | 2.9 | 0.79 | 313.36 | 83 | 13.65 | 12.09 | 830 | 3.14 | 92.4 | 924.92 | 3.57 | 81.34 | 30.1 | 51.1
95 | 29/08/2025 13:50:30 | 772.87 | 0 | 0 | 240.45 | 1070.1 | 224.74 | 240.49 | 960 | 960.5 | 21 | 140876 | 99.98 | 49.98 | -0.99 | 2.83 | 0.71 | 280.92 | 77.8 | 13.33 | 11.81 | 743 | 3.07 | 92.27 | 829.16 | 3.49 | 81.19 | 30.2 | 50.2
94 | 29/08/2025 13:45:30 | 769.9 | 0 | 0 | 271.55 | 1058 | 261.8 | 276.98 | 939 | 939.4 | 22 | 140855 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.77 | 0.8 | 316.85 | 83.9 | 13.04 | 11.55 | 849 | 3 | 92.23 | 935.2 | 3.42 | 81.13 | 30.5 | 50.2
93 | 29/08/2025 13:40:30 | 768.3 | 0 | 0 | 257.28 | 1065.2 | 246.36 | 262.43 | 917 | 917.1 | 22 | 140833 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.71 | 0.76 | 303.63 | 81.2 | 12.74 | 11.28 | 810 | 2.94 | 92.19 | 896.2 | 3.34 | 81.01 | 30.3 | 51.4
92 | 29/08/2025 13:35:30 | 766.87 | 0 | 0 | 254.8 | 1064.8 | 244.08 | 259.9 | 895 | 895.5 | 20 | 140811 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.64 | 0.75 | 292.85 | 78.7 | 12.43 | 11.01 | 779 | 2.87 | 92.04 | 864.37 | 3.27 | 80.86 | 30.1 | 51.2
91 | 29/08/2025 13:30:30 | 771.73 | 0 | 0 | 250.45 | 1070.6 | 234.88 | 251.46 | 875 | 875.4 | 22 | 140791 | 99.6 | 50.05 | -0.99 | 2.58 | 0.74 | 306.62 | 79.8 | 12.15 | 10.76 | 818 | 2.81 | 92.04 | 905.02 | 3.2 | 80.81 | 30.2 | 51.8
90 | 29/08/2025 13:25:30 | 767.27 | 0 | 0 | 267.28 | 1072.2 | 250.51 | 268.59 | 853 | 853.6 | 22 | 140769 | 99.51 | 50.01 | 0.99 | 2.52 | 0.79 | 313.37 | 81.9 | 11.85 | 10.49 | 837 | 2.74 | 91.89 | 924.94 | 3.12 | 80.62 | 30.2 | 51.6
89 | 29/08/2025 13:20:30 | 771.33 | 0 | 0 | 286.68 | 950.5 | 275.43 | 261.8 | 831 | 831.7 | 23 | 140747 | 109.51 | 50.05 | -0.99 | 2.45 | 0.85 | 326.42 | 90 | 11.54 | 10.22 | 880 | 2.67 | 91.83 | 963.46 | 3.05 | 80.5 | 30.1 | 52.4
88 | 29/08/2025 13:15:30 | 769.1 | 0 | 0 | 301.72 | 1051.4 | 292.71 | 307.75 | 808 | 808.5 | 23 | 140724 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.38 | 0.89 | 342.97 | 90.7 | 11.22 | 9.94 | 923 | 2.6 | 91.87 | 1012.29 | 2.97 | 80.43 | 30 | 53
87 | 29/08/2025 13:10:30 | 765.37 | 0 | 0 | 256.68 | 1071.4 | 241.18 | 258.4 | 785 | 785.6 | 23 | 140701 | 99.33 | 50.04 | 0.99 | 2.32 | 0.76 | 298.6 | 82.3 | 10.9 | 9.65 | 791 | 2.52 | 91.8 | 881.34 | 2.89 | 80.28 | 29.8 | 53.2
86 | 29/08/2025 13:05:30 | 773.77 | 0 | 0 | 264.03 | 1073.3 | 250.92 | 269.31 | 762 | 762 | 23 | 140678 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.25 | 0.78 | 325.12 | 84.5 | 10.58 | 9.37 | 865 | 2.45 | 91.76 | 959.62 | 2.81 | 80.18 | 30.1 | 52.7
85 | 29/08/2025 13:00:30 | 774.63 | 0 | 0 | 279.5 | 1049.6 | 268.22 | 281.53 | 739 | 739.2 | 23 | 140655 | 99.28 | 50.25 | -0.99 | 2.18 | 0.82 | 380.57 | 86.3 | 10.26 | 9.09 | 1019 | 2.38 | 91.61 | 1123.29 | 2.73 | 79.99 | 30.1 | 53.2
84 | 29/08/2025 12:55:30 | 763.3 | 0 | 0 | 262.92 | 1066.9 | 245.62 | 262.05 | 716 | 715.9 | 21 | 140632 | 100.33 | 50.19 | 0.99 | 2.11 | 0.78 | 292.14 | 81.4 | 9.94 | 8.81 | 781 | 2.3 | 91.72 | 862.29 | 2.64 | 79.99 | 29.9 | 53.7
83 | 29/08/2025 12:50:30 | 769.37 | 0 | 0 | 292.57 | 1056.4 | 282.49 | 298.42 | 695 | 694.9 | 23 | 140611 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 2.05 | 0.86 | 299.17 | 85.5 | 9.65 | 8.55 | 804 | 2.24 | 91.66 | 883.03 | 2.57 | 79.85 | 30.1 | 54.3
82 | 29/08/2025 12:45:30 | 777.7 | 0 | 0 | 291.38 | 1060.4 | 280.28 | 297.21 | 672 | 672.7 | 23 | 140588 | 98.04 | 50.05 | 1 | 1.98 | 0.86 | 308.24 | 89.9 | 9.33 | 8.26 | 835 | 2.17 | 91.49 | 909.8 | 2.49 | 79.53 | 30 | 57.5
81 | 29/08/2025 12:40:30 | 779.67 | 0 | 0 | 283.26 | 1198.7 | 241.03 | 288.93 | 649 | 648.8 | 26 | 140565 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.92 | 0.84 | 425.17 | 89.3 | 9.01 | 7.98 | 1162 | 2.08 | 92.1 | 1254.94 | 2.4 | 79.85 | 29.5 | 55.9
80 | 29/08/2025 12:35:30 | 781.23 | 0 | 0 | 290.44 | 1046.1 | 279.29 | 292.16 | 623 | 623.2 | 23 | 140539 | 99.41 | 50.05 | 0.99 | 1.84 | 0.86 | 356.9 | 87.4 | 8.65 | 7.66 | 972 | 2 | 92.13 | 1053.43 | 2.31 | 79.71 | 29.4 | 55.6
79 | 29/08/2025 12:30:30 | 779.87 | 0 | 0 | 245.41 | 1193.7 | 213.71 | 255.1 | 600 | 600.1 | 7 | 140516 | 96.2 | 50.04 | -0.99 | 1.77 | 0.72 | 406.53 | 89.2 | 8.33 | 7.38 | 1135 | 1.92 | 92.43 | 1199.92 | 2.22 | 79.74 | 29.6 | 56.1
78 | 29/08/2025 12:25:30 | 752.2 | 0 | 0 | 314.11 | 1064.1 | 296.76 | 315.78 | 593 | 593.1 | 22 | 140509 | 99.47 | 50.01 | 0.99 | 1.75 | 0.93 | 371.44 | 90.6 | 8.24 | 7.29 | 1028 | 1.84 | 94.92 | 1096.35 | 2.14 | 81.6 | 29.5 | 54.2
77 | 29/08/2025 12:20:30 | 750.57 | 0 | 0 | 271.21 | 1050.6 | 258.57 | 271.65 | 571 | 571.2 | 24 | 140487 | 99.84 | 50.02 | -0.99 | 1.69 | 0.8 | 325.34 | 88.3 | 7.93 | 7.02 | 911 | 1.77 | 95.27 | 960.27 | 2.07 | 81.62 | 29.3 | 53.8
76 | 29/08/2025 12:15:30 | 754.77 | 0 | 0 | 265.91 | 1060.9 | 255.66 | 271.23 | 547 | 546.8 | 23 | 140463 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.61 | 0.78 | 299.13 | 81.1 | 7.6 | 6.73 | 826 | 1.69 | 95.53 | 882.92 | 1.98 | 81.5 | 29.1 | 52
75 | 29/08/2025 12:10:30 | 759.13 | 0 | 0 | 255.4 | 1089 | 239.22 | 260.51 | 524 | 524.2 | 22 | 140440 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.55 | 0.75 | 291.43 | 77.6 | 7.28 | 6.44 | 788 | 1.62 | 95.59 | 860.18 | 1.9 | 81.27 | 28.8 | 51.1
74 | 29/08/2025 12:05:30 | 767.1 | 0 | 0 | 269.16 | 1080.4 | 248.76 | 268.76 | 502 | 502.2 | 19 | 140418 | 100.15 | 50.12 | -0.99 | 1.48 | 0.79 | 315.16 | 75.2 | 6.97 | 6.17 | 849 | 1.55 | 95.66 | 930.22 | 1.83 | 81.06 | 28.3 | 48.7
73 | 29/08/2025 12:00:30 | 769.03 | 0 | 0 | 244.64 | 1080.6 | 226.22 | 244.46 | 483 | 482.8 | 22 | 140399 | 100.07 | 50.18 | 0.99 | 1.43 | 0.72 | 268.04 | 74.5 | 6.71 | 5.94 | 723 | 1.49 | 95.74 | 791.15 | 1.76 | 80.91 | 28 | 47.6
72 | 29/08/2025 11:55:30 | 767.8 | 0 | 0 | 224.13 | 1093.9 | 208.99 | 228.61 | 461 | 461.4 | 19 | 140377 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 1.36 | 0.66 | 274.42 | 69.3 | 6.4 | 5.67 | 729 | 1.42 | 95.55 | 809.98 | 1.69 | 80.47 | 27.7 | 45.4
71 | 29/08/2025 11:50:30 | 765.2 | 0 | 0 | 227.72 | 1099.5 | 211.25 | 232.27 | 442 | 442.7 | 15 | 140358 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.3 | 0.67 | 277.46 | 69.9 | 6.14 | 5.44 | 724 | 1.37 | 95.44 | 818.95 | 1.63 | 80.14 | 27.4 | 42.5
70 | 29/08/2025 11:45:30 | 761.47 | 0 | 0 | 203.19 | 1102.5 | 183.78 | 202.62 | 427 | 427.7 | 16 | 140343 | 100.28 | 50.1 | 0.99 | 1.26 | 0.6 | 261.56 | 68.7 | 5.93 | 5.25 | 681 | 1.32 | 95.41 | 772.03 | 1.58 | 79.97 | 27.4 | 42.7
69 | 29/08/2025 11:40:30 | 756.97 | 0 | 0 | 148.51 | 1107 | 134.38 | 148.76 | 411 | 411.6 | 12 | 140327 | 99.83 | 50.03 | 0.99 | 1.21 | 0.44 | 170.71 | 61.4 | 5.71 | 5.05 | 441 | 1.27 | 95.22 | 503.87 | 1.52 | 79.7 | 27.3 | 41.7
68 | 29/08/2025 11:35:30 | 757.03 | 0 | 0 | 160.38 | 1093.2 | 146.67 | 160.34 | 399 | 398.8 | 14 | 140315 | 100.02 | 50.01 | -0.99 | 1.18 | 0.47 | 179.6 | 62.9 | 5.54 | 4.91 | 470 | 1.24 | 95.28 | 530.11 | 1.48 | 79.68 | 27.5 | 42.9
67 | 29/08/2025 11:30:30 | 762.97 | 0 | 0 | 166.11 | 1095.8 | 151.76 | 166.3 | 385 | 385.3 | 15 | 140301 | 99.88 | 50.09 | -0.99 | 1.14 | 0.49 | 183.71 | 64.6 | 5.35 | 4.73 | 483 | 1.2 | 94.86 | 542.24 | 1.44 | 79.19 | 27.7 | 44.8
66 | 29/08/2025 11:25:30 | 766.57 | 0 | 0 | 181.15 | 1085.8 | 170.17 | 184.77 | 370 | 370.2 | 15 | 140286 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.09 | 0.53 | 204.61 | 65.7 | 5.14 | 4.55 | 536 | 1.15 | 94.8 | 603.94 | 1.38 | 78.91 | 27.8 | 44.8
65 | 29/08/2025 11:20:30 | 768.13 | 0 | 0 | 177.81 | 1085.7 | 167.05 | 181.37 | 355 | 355.3 | 17 | 140271 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.05 | 0.52 | 197.71 | 65.8 | 4.93 | 4.37 | 517 | 1.11 | 94.48 | 583.56 | 1.34 | 78.49 | 27.5 | 44.6
64 | 29/08/2025 11:15:30 | 777.47 | 0 | 0 | 255.4 | 1079.1 | 236.15 | 254.83 | 338 | 338.3 | 22 | 140254 | 100.22 | 50 | -0.99 | 1 | 0.75 | 273.36 | 75.2 | 4.69 | 4.16 | 725 | 1.06 | 94.21 | 806.85 | 1.28 | 78 | 27.7 | 45.5
63 | 29/08/2025 11:10:30 | 765.53 | 0 | 0 | 247.88 | 1098.1 | 226.06 | 248.24 | 316 | 316.5 | 20 | 140232 | 99.86 | 49.96 | -0.99 | 0.93 | 0.73 | 295.01 | 73.2 | 4.39 | 3.89 | 784 | 0.99 | 94.02 | 870.76 | 1.21 | 77.4 | 27.7 | 43.8
62 | 29/08/2025 11:05:30 | 767.23 | 0 | 0 | 271.04 | 1096.8 | 247.34 | 271.29 | 296 | 296 | 18 | 140212 | 99.91 | 49.96 | 0.99 | 0.87 | 0.8 | 299.92 | 73.7 | 4.11 | 3.64 | 792 | 0.93 | 93.94 | 885.23 | 1.13 | 76.98 | 27.3 | 42.4
61 | 29/08/2025 11:00:30 | 761.77 | 0 | 0 | 230.2 | 1099.8 | 209.16 | 230.03 | 278 | 277.9 | 17 | 140194 | 100.07 | 49.99 | -0.99 | 0.82 | 0.68 | 250.26 | 68.6 | 3.86 | 3.42 | 659 | 0.87 | 93.99 | 738.68 | 1.07 | 76.61 | 27.4 | 41.7
60 | 29/08/2025 10:55:30 | 757.93 | 0 | 0 | 226.52 | 1100.4 | 206.06 | 226.74 | 261 | 261.1 | 17 | 140177 | 99.9 | 49.97 | -0.99 | 0.77 | 0.67 | 263.01 | 70.3 | 3.62 | 3.21 | 693 | 0.82 | 93.95 | 776.31 | 1.01 | 76.12 | 27 | 40.2
59 | 29/08/2025 10:50:30 | 748.97 | 0 | 0 | 184.22 | 1092.6 | 168.93 | 184.57 | 244 | 244.2 | 15 | 140160 | 99.81 | 50.01 | -0.99 | 0.72 | 0.54 | 210.68 | 65.8 | 3.39 | 3 | 547 | 0.77 | 93.65 | 621.86 | 0.96 | 75.41 | 27 | 41.3
58 | 29/08/2025 10:45:30 | 756.83 | 0 | 0 | 182.26 | 1092.5 | 170.16 | 185.91 | 229 | 229.3 | 17 | 140145 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.68 | 0.54 | 221.87 | 65 | 3.18 | 2.82 | 573 | 0.72 | 93.36 | 654.88 | 0.9 | 74.85 | 27.1 | 43.5
57 | 29/08/2025 10:40:30 | 763.53 | 0 | 0 | 150.73 | 1073.9 | 139.42 | 149.72 | 212 | 212.7 | 20 | 140128 | 100.67 | 50.03 | -0.99 | 0.63 | 0.44 | 241.12 | 63.5 | 2.94 | 2.61 | 573 | 0.67 | 92.7 | 711.7 | 0.85 | 73.7 | 27.4 | 48.2
56 | 29/08/2025 10:35:30 | 773.5 | 0 | 0 | 284.54 | 1061.9 | 273.31 | 290.23 | 192 | 192.2 | 24 | 140108 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.57 | 0.84 | 332.86 | 79.3 | 2.67 | 2.36 | 874 | 0.61 | 93.06 | 982.47 | 0.78 | 73.12 | 27.3 | 50
55 | 29/08/2025 10:30:30 | 767.13 | 0 | 0 | 256.17 | 1085.1 | 236.92 | 257.08 | 168 | 168.9 | 0 | 140084 | 99.65 | 49.96 | 0.99 | 0.5 | 0.76 | 316.84 | 63.7 | 2.33 | 2.07 | 833 | 0.54 | 92 | 935.2 | 0.7 | 71.25 | 27.5 | 50.8
54 | 29/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 140084 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.07 | 0 | 0.51 | 96.66 | 0 | 0.67 | 74.45 | 0 | 0
53 | 29/08/2025 10:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 140084 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.07 | 0 | 0.51 | 96.66 | 0 | 0.67 | 74.45 | 0 | 0
52 | 29/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 140084 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.07 | 0 | 0.51 | 96.66 | 0 | 0.67 | 74.45 | 0 | 0
51 | 29/08/2025 10:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 140084 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.07 | 0 | 0.51 | 96.66 | 0 | 0.67 | 74.45 | 0 | 0
50 | 29/08/2025 10:05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 140084 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.07 | 0 | 0.51 | 96.66 | 0 | 0.67 | 74.45 | 0 | 0
49 | 29/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 6 | 140084 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.07 | 0 | 0.51 | 96.66 | 0 | 0.67 | 74.45 | 0 | 0
48 | 29/08/2025 09:55:30 | 789.9 | 0 | 0 | 245.06 | 1106.1 | 222.27 | 245.86 | 162 | 162.2 | 20 | 140078 | 99.68 | 50.08 | -0.99 | 0.48 | 0.72 | 281.06 | 70.3 | 2.25 | 1.99 | 732 | 0.48 | 99 | 829.59 | 0.63 | 75.54 | 26.8 | 43.6
47 | 29/08/2025 09:50:30 | 788.53 | 0 | 0 | 221.39 | 1086.7 | 207.8 | 225.82 | 142 | 142.5 | 18 | 140058 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.42 | 0.65 | 329.13 | 67.2 | 1.97 | 1.75 | 843 | 0.42 | 98.85 | 971.46 | 0.57 | 74.18 | 26.6 | 42.5
46 | 29/08/2025 09:45:30 | 785.17 | 0 | 0 | 138 | 1111.5 | 126.64 | 140.76 | 124 | 123.9 | 17 | 140040 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.37 | 0.41 | 159.27 | 60.7 | 1.72 | 1.52 | 423 | 0.37 | - | 470.1 | 0.5 | 73.49 | 26.5 | 40.9
45 | 29/08/2025 09:40:30 | 790.57 | 0 | 0 | 200.8 | 1093.4 | 187.32 | 204.82 | 107 | 107.3 | 10 | 140023 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.32 | 0.59 | 267.98 | 67.8 | 1.49 | 1.32 | 692 | 0.32 | - | 790.97 | 0.44 | 71.61 | 26.6 | 41.2
44 | 29/08/2025 09:35:30 | 782.67 | 0 | 0 | 0 | 1312.7 | 0 | 0 | 97 | 97.1 | 0 | 140013 | 0 | 50.07 | 0 | 0.29 | 0 | 261.67 | 37.8 | 1.35 | 1.19 | 670 | 0.26 | - | 772.34 | 0.38 | 74.75 | 26.2 | 39.7
43 | 29/08/2025 09:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 140013 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.19 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 82.99 | 0 | 0
42 | 29/08/2025 09:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 140013 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.19 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 82.99 | 0 | 0
41 | 29/08/2025 09:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 140013 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.19 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 82.99 | 0 | 0
40 | 29/08/2025 09:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 140013 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.19 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 82.99 | 0 | 0
39 | 29/08/2025 09:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 140013 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.19 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 82.99 | 0 | 0
38 | 29/08/2025 09:05:30 | 767.93 | 0 | 0 | 75.62 | 1151.1 | 65.57 | 75.47 | 96 | 96.5 | 5 | 140012 | 100.19 | 49.97 | 0.99 | 0.28 | 0.22 | 88.93 | 59.6 | 1.33 | 1.18 | 204 | 0.23 | - | 262.5 | 0.34 | 83.34 | 24.9 | 29.4
37 | 29/08/2025 09:00:30 | 767.23 | 0 | 0 | 62.89 | 1117.7 | 55.65 | 62.2 | 91 | 91.2 | 6 | 140007 | 101.12 | 50 | 1 | 0.27 | 0.19 | 72.94 | 57.1 | 1.26 | 1.12 | 155 | 0.21 | - | 215.29 | 0.32 | 83.94 | 25 | 29.4
36 | 29/08/2025 08:55:30 | 775.5 | 0 | 0 | 68.44 | 1115.9 | 62.56 | 69.81 | 85 | 85.2 | 6 | 140001 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.25 | 0.2 | 80.54 | 57.4 | 1.18 | 1.05 | 178 | 0.2 | - | 237.73 | 0.3 | 83.63 | 25 | 29.4
35 | 29/08/2025 08:50:30 | 774.83 | 0 | 0 | 67.5 | 1113.2 | 60.23 | 67.05 | 79 | 79.5 | 5 | 139995 | 100.68 | 49.99 | -0.99 | 0.23 | 0.2 | 78.68 | 57.9 | 1.1 | 0.97 | 175 | 0.18 | - | 232.24 | 0.28 | 82.98 | 24.9 | 29.4
34 | 29/08/2025 08:45:30 | 775.27 | 0 | 0 | 58.53 | 1109.7 | 52.12 | 57.83 | 74 | 74.5 | 5 | 139990 | 101.21 | 49.99 | -0.99 | 0.22 | 0.17 | 67.93 | 59.3 | 1.03 | 0.91 | 149 | 0.17 | - | 200.51 | 0.26 | 83.05 | 24.9 | 29.2
33 | 29/08/2025 08:40:30 | 772.57 | 0 | 0 | 66.65 | 1113.8 | 61.04 | 67.98 | 69 | 69.5 | 5 | 139985 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.2 | 0.2 | 77.47 | 57.3 | 0.96 | 0.85 | 175 | 0.16 | - | 228.65 | 0.25 | 82.79 | 24.8 | 29.2
32 | 29/08/2025 08:35:30 | 771.53 | 0 | 0 | 69.47 | 1112.2 | 61.73 | 68.66 | 64 | 63.9 | 5 | 139980 | 101.18 | 50 | -0.99 | 0.19 | 0.21 | 79.93 | 57.6 | 0.89 | 0.79 | 183 | 0.14 | - | 235.91 | 0.23 | 83.22 | 24.7 | 28.6
31 | 29/08/2025 08:30:30 | 771.77 | 0 | 0 | 55.28 | 1118.1 | 49.42 | 55.25 | 59 | 58.8 | 5 | 139975 | 100.05 | 50.01 | -0.99 | 0.17 | 0.16 | 64.93 | 58.5 | 0.82 | 0.73 | 140 | 0.13 | - | 191.63 | 0.21 | 83.32 | 24.6 | 28
30 | 29/08/2025 08:25:30 | 772.43 | 0 | 0 | 45.2 | 1096.2 | 42.06 | 46.1 | 54 | 54.7 | 4 | 139970 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.16 | 0.13 | 52.71 | 57.1 | 0.75 | 0.66 | 107 | 0.12 | - | 155.58 | 0.2 | 81.74 | 24.5 | 28.1
29 | 29/08/2025 08:20:30 | 774.43 | 0 | 0 | 52.29 | 1109 | 48.09 | 53.34 | 50 | 50.6 | 4 | 139966 | 98.04 | 50 | 1 | 0.15 | 0.15 | 60.08 | 56.9 | 0.69 | 0.61 | 128 | 0.11 | - | 177.32 | 0.18 | 81.99 | 24.5 | 28.3
28 | 29/08/2025 08:15:30 | 775.17 | 0 | 0 | 56.14 | 1110 | 51.59 | 57.26 | 46 | 46.1 | 5 | 139962 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.14 | 0.17 | 65.12 | 59.4 | 0.64 | 0.57 | 150 | 0.1 | - | 192.2 | 0.17 | 82.29 | 24.5 | 28.3
27 | 29/08/2025 08:10:30 | 778.6 | 0 | 0 | 60.66 | 1115 | 55.49 | 61.87 | 41 | 40.9 | 5 | 139957 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.12 | 0.18 | 69.45 | 58 | 0.57 | 0.5 | 162 | 0.08 | - | 204.98 | 0.15 | 82.32 | 24.4 | 27.6
26 | 29/08/2025 08:05:30 | 774.77 | 0 | 0 | 48.19 | 1113.7 | 42.97 | 47.85 | 36 | 36.2 | 3 | 139952 | 100.71 | 50.04 | 0.99 | 0.11 | 0.14 | 56.09 | 58.5 | 0.5 | 0.44 | 126 | 0.07 | - | 165.56 | 0.13 | 80.5 | 24.3 | 26.7
25 | 29/08/2025 08:00:30 | 779.23 | 0 | 0 | 30.67 | 1108.6 | 27.59 | 30.59 | 33 | 32.8 | 3 | 139949 | 100.25 | 50.08 | 0.99 | 0.1 | 0.09 | 37 | 57.5 | 0.46 | 0.41 | 69 | 0.06 | - | 109.22 | 0.12 | 81.85 | 24.2 | 26.5
24 | 29/08/2025 07:55:30 | 784.43 | 0 | 0 | 34.17 | 1104.2 | 31.56 | 34.85 | 30 | 30.1 | 2 | 139946 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.09 | 0.1 | 40.73 | 58.7 | 0.42 | 0.37 | 78 | 0.06 | - | 120.22 | 0.11 | 80.5 | 24.2 | 26.5
23 | 29/08/2025 07:50:30 | 791.27 | 0 | 0 | 25.29 | 1091.8 | 23.63 | 25.8 | 28 | 27.8 | 3 | 139944 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.08 | 0.07 | 31.06 | 57.1 | 0.39 | 0.34 | 49 | 0.05 | - | 91.67 | 0.1 | 81.02 | 24.2 | 26.6
22 | 29/08/2025 07:45:30 | 786.03 | 0 | 0 | 41.78 | 1118.1 | 37.29 | 41.69 | 25 | 25 | 4 | 139941 | 100.21 | 50.04 | 0.99 | 0.07 | 0.12 | 47.04 | 57.9 | 0.35 | 0.31 | 103 | 0.05 | - | 138.83 | 0.09 | 80.21 | 24.1 | 26.5
21 | 29/08/2025 07:40:30 | 781.67 | 0 | 0 | 41.78 | 1108.4 | 38.45 | 42.62 | 21 | 21.4 | 3 | 139937 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.06 | 0.12 | 48.84 | 57.7 | 0.29 | 0.26 | 105 | 0.04 | - | 144.16 | 0.08 | 77.48 | 24 | 26.1
20 | 29/08/2025 07:35:30 | 784.67 | 0 | 0 | 34.09 | 1095.7 | 31.73 | 34.77 | 18 | 18.2 | 3 | 139934 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.05 | 0.1 | 40.26 | 57.7 | 0.25 | 0.22 | 80 | 0.03 | - | 118.84 | 0.07 | 77 | 23.9 | 25.6
19 | 29/08/2025 07:30:30 | 783.2 | 0 | 0 | 27.51 | 1094.8 | 24.92 | 27.28 | 15 | 15.5 | 2 | 139931 | 100.83 | 50.03 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 33.52 | 58.6 | 0.21 | 0.18 | 59 | 0.02 | - | 98.93 | 0.06 | 75.04 | 23.8 | 25.2
18 | 29/08/2025 07:25:30 | 777.93 | 0 | 0 | 22.04 | 1090.3 | 20.62 | 22.48 | 13 | 13.6 | 2 | 139929 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 25.96 | 56.6 | 0.18 | 0.16 | 40 | 0.02 | - | 76.62 | 0.05 | 72.4 | 23.8 | 24.9
17 | 29/08/2025 07:20:30 | 780.83 | 0 | 0 | 23.07 | 1087.9 | 21.63 | 23.53 | 11 | 11.6 | 2 | 139927 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 28.71 | 59.3 | 0.15 | 0.14 | 46 | 0.01 | - | 84.73 | 0.05 | 72.15 | 23.7 | 24.6
16 | 29/08/2025 07:15:30 | 782.6 | 0 | 0 | 22.72 | 1107 | 20.5 | 22.69 | 9 | 9.6 | 1 | 139925 | 100.14 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 27.6 | 57.1 | 0.13 | 0.11 | 41 | 0.01 | - | 81.46 | 0.04 | 69.91 | 23.6 | 24.3
15 | 29/08/2025 07:10:30 | 783.2 | 0 | 0 | 21.61 | 1095.2 | 19.63 | 21.49 | 8 | 7.8 | 2 | 139924 | 100.54 | 49.92 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 26.33 | 54.7 | 0.11 | 0.1 | 38 | 0.01 | - | 77.71 | 0.03 | 76.17 | 23.5 | 24
14 | 29/08/2025 07:05:30 | 781.9 | 0 | 0 | 18.79 | 1093.9 | 17.5 | 19.14 | 6 | 6.1 | 2 | 139922 | 98.18 | 49.94 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.51 | 52.2 | 0.08 | 0.07 | 28 | 0 | - | 69.38 | 0.03 | 70.84 | 23.5 | 23.6
13 | 29/08/2025 07:00:30 | 784.27 | 0 | 0 | 15.72 | 1089.1 | 14.86 | 16.18 | 4 | 4.6 | 1 | 139920 | 97.13 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.05 | 20.59 | 49.6 | 0.06 | 0.05 | 20 | 0 | - | 60.79 | 0.02 | 59.03 | 23.4 | 23.4
12 | 29/08/2025 06:55:30 | 783.53 | 0 | 0 | 13.24 | 1092.3 | 12.36 | 13.5 | 3 | 3.4 | 1 | 139919 | 98.05 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.66 | 46.9 | 0.04 | 0.04 | 12 | 0 | - | 52.12 | 0.02 | 59.03 | 23.4 | 23.1
11 | 29/08/2025 06:50:30 | 783.07 | 0 | 0 | 11.1 | 1082.3 | 10.46 | 11.32 | 2 | 2.4 | 1 | 139918 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.83 | 44.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 43.76 | 0.01 | 53.67 | 23.3 | 22.9
10 | 29/08/2025 06:45:30 | 781.5 | 0 | 0 | 8.71 | 1059 | 8.75 | 9.27 | 1 | 1.5 | 0 | 139917 | 93.99 | 49.98 | 0.99 | 0 | 0.03 | 12.45 | 41.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 36.73 | 0.01 | 36.89 | 23.3 | 22.7
9 | 29/08/2025 06:40:30 | 779.37 | 0 | 0 | 6.83 | 1057 | 6.59 | 6.97 | 1 | 0.9 | 1 | 139917 | 98.05 | 49.96 | 0.99 | 0 | 0.02 | 9.87 | 38.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 29.13 | 0.01 | 59.03 | 23.3 | 22.5
8 | 29/08/2025 06:35:30 | 786.37 | 0 | 0 | 5.21 | 1054.4 | 5.03 | 5.31 | 0 | 0.4 | 0 | 139916 | 98.15 | 49.95 | 0.98 | 0 | 0.02 | 7.61 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22.46 | 0 | - | 23.3 | 22.4
7 | 29/08/2025 06:30:30 | 784 | 0 | 0 | 1.36 | 1028 | 1.35 | 1.39 | 0 | 0.1 | 0 | 139916 | 98.05 | 49.96 | 0.76 | 0 | 0 | 3.12 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.22 | 0 | - | 23.3 | 22.3
6 | 29/08/2025 06:25:30 | 787.43 | 0 | 0 | 0 | 1125.7 | 0.9 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 139916 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.2 | 22.1
5 | 29/08/2025 06:20:30 | 787.57 | 0 | 0 | 0 | 1097.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139916 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 23.2 | 22.1
4 | 29/08/2025 06:15:30 | 793.17 | 0 | 0 | 0 | 1056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139916 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.27 | 0 | - | 23.3 | 22.1
3 | 29/08/2025 06:10:30 | 795.77 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139916 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
2 | 29/08/2025 06:05:30 | 793.97 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139916 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
1 | 29/08/2025 06:00:30 | 790.2 | 0 | 0 | 0 | 185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139916 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334.93 | - | - | 386.65 | - | - | -