## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 29/08/2025 18:55:30 | 771.07 | 0 | 0 | 0 | 586.2 | 0 | 0 | 504 | 504.1 | 0 | 362934 | 0 | 49.94 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 54.5 | 7 | 6.2 | 0 | 4.55 | 32.67 | 0 | 5.23 | 28.43 | 26.6 | 25.2
155 | 29/08/2025 18:50:30 | 772.6 | 0 | 0 | 0 | 726.9 | 0 | 0 | 504 | 504.1 | 0 | 362934 | 0 | 49.93 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 55.4 | 7 | 6.2 | 0 | 4.55 | 32.67 | 0 | 5.23 | 28.43 | 26.7 | 25.4
154 | 29/08/2025 18:45:30 | 770.83 | 0 | 0 | 0.42 | 966.1 | 0.02 | 0.48 | 504 | 504.1 | 0 | 362934 | 86.6 | 50.03 | -0.32 | 1.49 | 0 | 0 | 56.2 | 7 | 6.2 | 0 | 4.55 | 32.67 | 0 | 5.23 | 28.43 | 26.7 | 25.5
153 | 29/08/2025 18:40:30 | 770.6 | 7.8 | 2.6 | 0.51 | 1042.1 | 0.33 | 1.03 | 504 | 504.1 | 0 | 362934 | 49.37 | 49.95 | -0.51 | 1.49 | 0 | 0.57 | 56.8 | 7 | 6.2 | 0 | 4.55 | 32.67 | 1.67 | 5.23 | 28.43 | 26.8 | 25.7
152 | 29/08/2025 18:35:30 | 772.7 | 0 | 0 | 0.93 | 1099.7 | 0.86 | 0.95 | 504 | 504.1 | 0 | 362934 | 98.1 | 50.05 | 0.91 | 1.49 | 0 | 1.65 | 57.5 | 7 | 6.2 | 0 | 4.55 | 32.67 | 4.88 | 5.23 | 28.43 | 27 | 26
151 | 29/08/2025 18:30:30 | 772.27 | 0 | 0 | 2.64 | 1050.6 | 2.56 | 2.69 | 504 | 503.9 | 1 | 362934 | 98.07 | 49.94 | 0.95 | 1.49 | 0.01 | 5 | 57.8 | 7 | 6.2 | 0 | 4.55 | 32.67 | 14.76 | 5.23 | 28.43 | 27.1 | 26.3
150 | 29/08/2025 18:25:30 | 773.87 | 0 | 0 | 4.78 | 1059.8 | 4.6 | 4.88 | 503 | 503.6 | 0 | 362933 | 98.05 | 49.9 | -0.94 | 1.48 | 0.01 | 7.39 | 58 | 6.99 | 6.19 | 0 | 4.55 | 32.6 | 21.8 | 5.23 | 28.39 | 27.2 | 26.6
149 | 29/08/2025 18:20:30 | 778.57 | 0 | 0 | 7.86 | 1037.9 | 8.27 | 8.59 | 503 | 503.1 | 1 | 362933 | 91.52 | 50.01 | 0.98 | 1.48 | 0.02 | 11.34 | 58.3 | 6.99 | 6.19 | 0 | 4.55 | 32.6 | 33.48 | 5.23 | 28.4 | 27.2 | 26.9
148 | 29/08/2025 18:15:30 | 780.47 | 0 | 0 | 11.79 | 1068.3 | 11.26 | 12.03 | 502 | 502.2 | 1 | 362932 | 98.05 | 49.97 | 0.99 | 1.48 | 0.03 | 14.89 | 58 | 6.97 | 6.17 | 0 | 4.55 | 32.54 | 43.96 | 5.23 | 28.36 | 27.2 | 27.2
147 | 29/08/2025 18:10:30 | 786.07 | 0 | 0 | 14.27 | 1075.4 | 13.53 | 14.55 | 501 | 501.2 | 1 | 362931 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.48 | 0.04 | 18.03 | 57.2 | 6.96 | 6.16 | 15 | 4.55 | 32.48 | 53.23 | 5.22 | 28.32 | 27.3 | 27.4
146 | 29/08/2025 18:05:30 | 788.5 | 0 | 0 | 17.26 | 1088.3 | 15.66 | 17.05 | 500 | 499.9 | 2 | 362930 | 101.26 | 49.96 | -0.99 | 1.48 | 0.05 | 20.79 | 56.4 | 6.94 | 6.15 | 28 | 4.55 | 32.43 | 61.35 | 5.22 | 28.29 | 27.3 | 27.5
145 | 29/08/2025 18:00:30 | 792.83 | 0 | 0 | 17.77 | 1081 | 16.88 | 18.25 | 498 | 498.5 | 1 | 362928 | 97.37 | 50.06 | 0.99 | 1.47 | 0.05 | 22.08 | 59.9 | 6.92 | 6.12 | 27 | 4.55 | 32.31 | 65.17 | 5.21 | 28.21 | 27.4 | 27.7
144 | 29/08/2025 17:55:30 | 790 | 0 | 0 | 21.02 | 1097.8 | 19.53 | 21.44 | 497 | 496.8 | 2 | 362927 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 1.47 | 0.06 | 25.35 | 59 | 6.9 | 6.11 | 37 | 4.55 | 32.26 | 74.82 | 5.21 | 28.18 | 27.4 | 27.9
143 | 29/08/2025 17:50:30 | 793.07 | 0 | 0 | 25.03 | 1104.7 | 23.11 | 25.53 | 495 | 494.9 | 2 | 362925 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 1.46 | 0.07 | 29.91 | 57.3 | 6.88 | 6.09 | 51 | 4.54 | 32.16 | 88.29 | 5.2 | 28.11 | 27.3 | 28.1
142 | 29/08/2025 17:45:30 | 782.57 | 0 | 0 | 25.03 | 1091.7 | 23.23 | 25.36 | 493 | 492.8 | 2 | 362923 | 98.68 | 49.86 | 0.99 | 1.46 | 0.07 | 29.7 | 59.6 | 6.85 | 6.06 | 51 | 4.54 | 32.07 | 87.66 | 5.19 | 28.03 | 27.5 | 28.3
141 | 29/08/2025 17:40:30 | 791.43 | 0 | 0 | 24.95 | 1089.8 | 23.26 | 25.35 | 491 | 490.8 | 3 | 362921 | 98.44 | 49.94 | -0.99 | 1.45 | 0.07 | 29.39 | 57.7 | 6.82 | 6.04 | 54 | 4.53 | 31.96 | 86.76 | 5.18 | 27.96 | 27.6 | 28.8
140 | 29/08/2025 17:35:30 | 786.97 | 0 | 0 | 35.88 | 1107.8 | 33.28 | 36.86 | 488 | 488.4 | 3 | 362918 | 97.33 | 49.97 | 0.99 | 1.44 | 0.11 | 41.03 | 59.8 | 6.78 | 6 | 95 | 4.53 | 31.8 | 121.09 | 5.18 | 27.83 | 27.7 | 29
139 | 29/08/2025 17:30:30 | 784.1 | 0 | 0 | 44 | 1120.7 | 40.07 | 44.9 | 485 | 485.2 | 4 | 362915 | 97.99 | 50.01 | -0.99 | 1.43 | 0.13 | 50.07 | 56.9 | 6.74 | 5.96 | 114 | 4.52 | 31.67 | 147.79 | 5.16 | 27.72 | 27.7 | 28.5
138 | 29/08/2025 17:25:30 | 785.47 | 0 | 0 | 57.93 | 1123 | 52.2 | 58.62 | 481 | 481 | 6 | 362911 | 98.82 | 49.94 | -0.99 | 1.42 | 0.17 | 65.29 | 59.5 | 6.68 | 5.92 | 137 | 4.51 | 31.48 | 192.72 | 5.15 | 27.56 | 27.7 | 28.2
137 | 29/08/2025 17:20:30 | 789.97 | 0 | 0 | 74.51 | 1146.3 | 66.3 | 76 | 475 | 475.3 | 5 | 362905 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.4 | 0.22 | 68.02 | 57.7 | 6.6 | 5.84 | 176 | 4.49 | 31.19 | 200.78 | 5.13 | 27.32 | 28 | 30.6
136 | 29/08/2025 17:15:30 | 786.9 | 0 | 0 | 36.65 | 1116.9 | 33.48 | 37.39 | 470 | 470.7 | 2 | 362900 | 98.02 | 49.98 | -0.99 | 1.39 | 0.11 | 42.94 | 59.1 | 6.53 | 5.78 | 99 | 4.48 | 30.97 | 126.73 | 5.12 | 27.11 | 27.9 | 30
135 | 29/08/2025 17:10:30 | 785.47 | 0 | 0 | 31.01 | 1110.5 | 27.83 | 30.91 | 468 | 467.8 | 3 | 362898 | 100.33 | 49.98 | 0.99 | 1.38 | 0.09 | 34.79 | 59.8 | 6.5 | 5.76 | 72 | 4.47 | 30.88 | 102.68 | 5.11 | 27.05 | 28 | 30.7
134 | 29/08/2025 17:05:30 | 789.43 | 0 | 0 | 43.49 | 1118.5 | 39.81 | 44.53 | 465 | 465 | 5 | 362895 | 97.67 | 50.03 | 0.99 | 1.37 | 0.13 | 47.55 | 57.7 | 6.46 | 5.72 | 111 | 4.47 | 30.73 | 140.34 | 5.1 | 26.92 | 28.2 | 32
133 | 29/08/2025 17:00:30 | 786.37 | 0 | 0 | 71.86 | 1118.8 | 64.5 | 72.16 | 460 | 460.1 | 4 | 362890 | 99.58 | 50.05 | -0.99 | 1.36 | 0.21 | 82.53 | 59.6 | 6.39 | 5.66 | 231 | 4.45 | 30.49 | 243.59 | 5.08 | 26.72 | 28.3 | 32.2
132 | 29/08/2025 16:55:30 | 780.9 | 0 | 0 | 52.2 | 1106.7 | 48.11 | 53.24 | 456 | 455.8 | 6 | 362886 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.35 | 0.15 | 57.33 | 58.7 | 6.33 | 5.61 | 144 | 4.44 | 30.31 | 169.23 | 5.07 | 26.56 | 28.5 | 33.1
131 | 29/08/2025 16:50:30 | 794.73 | 0 | 0 | 97.49 | 1129 | 88.08 | 99.44 | 450 | 450 | 7 | 362880 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.33 | 0.29 | 114.55 | 59.1 | 6.25 | 5.53 | 338 | 4.42 | 30.03 | 338.11 | 5.05 | 26.31 | 28.5 | 33
130 | 29/08/2025 16:45:30 | 781.57 | 0 | 0 | 72.11 | 1114.1 | 65.49 | 72.96 | 443 | 443.3 | 5 | 362873 | 98.83 | 50.03 | -0.99 | 1.31 | 0.21 | 82.26 | 59.6 | 6.15 | 5.45 | 203 | 4.4 | 29.7 | 242.81 | 5.03 | 26.02 | 28.3 | 32.7
129 | 29/08/2025 16:40:30 | 774.1 | 0 | 0 | 63.57 | 1119.1 | 57.94 | 64.84 | 438 | 437.8 | 6 | 362868 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.29 | 0.19 | 70.53 | 59.9 | 6.08 | 5.39 | 167 | 4.39 | 29.46 | 208.17 | 5.01 | 25.81 | 28.3 | 32.6
128 | 29/08/2025 16:35:30 | 774.8 | 0 | 0 | 54.94 | 1119.4 | 49.5 | 55.41 | 432 | 432.4 | 5 | 362862 | 99.14 | 50.06 | -0.99 | 1.28 | 0.16 | 62.95 | 58.3 | 6 | 5.31 | 144 | 4.37 | 29.15 | 185.81 | 4.99 | 25.55 | 28.3 | 32.8
127 | 29/08/2025 16:30:30 | 780.77 | 0 | 0 | 65.88 | 1109 | 60.21 | 66.77 | 427 | 427.6 | 5 | 362857 | 98.66 | 50.03 | -0.99 | 1.26 | 0.19 | 75.53 | 58.8 | 5.93 | 5.25 | 164 | 4.36 | 28.89 | 222.95 | 4.97 | 25.34 | 28.3 | 33.2
126 | 29/08/2025 16:25:30 | 777.77 | 0 | 0 | 68.35 | 1120 | 61.5 | 68.88 | 422 | 422.1 | 5 | 362852 | 99.23 | 50 | 0.99 | 1.25 | 0.2 | 78.38 | 59.7 | 5.86 | 5.19 | 166 | 4.35 | 28.64 | 231.36 | 4.96 | 25.14 | 28.5 | 33.8
125 | 29/08/2025 16:20:30 | 771.43 | 0 | 0 | 56.73 | 1106.1 | 52.44 | 58 | 417 | 417.4 | 6 | 362847 | 97.81 | 49.98 | -0.99 | 1.23 | 0.17 | 65.19 | 57.1 | 5.79 | 5.13 | 145 | 4.34 | 28.38 | 192.43 | 4.94 | 24.93 | 28.7 | 34.7
124 | 29/08/2025 16:15:30 | 778.33 | 0 | 0 | 77.84 | 1118.7 | 70.64 | 79.02 | 411 | 411.4 | 8 | 362841 | 98.51 | 50.02 | 0.99 | 1.21 | 0.23 | 87.74 | 57.5 | 5.71 | 5.05 | 216 | 4.32 | 28.07 | 258.98 | 4.92 | 24.66 | 28.9 | 35.5
123 | 29/08/2025 16:10:30 | 783.43 | 0 | 0 | 98.6 | 1120.7 | 88.05 | 98.67 | 403 | 403.6 | 10 | 362833 | 99.93 | 49.99 | 0.99 | 1.19 | 0.29 | 112.64 | 60.2 | 5.6 | 4.96 | 292 | 4.3 | 27.67 | 332.48 | 4.89 | 24.31 | 28.8 | 35.7
122 | 29/08/2025 16:05:30 | 782.83 | 0 | 0 | 125.95 | 1130.8 | 112.4 | 127.1 | 393 | 393.7 | 7 | 362823 | 99.09 | 50.07 | 0.99 | 1.16 | 0.37 | 182.89 | 57.8 | 5.46 | 4.83 | 480 | 4.27 | 27.16 | 539.83 | 4.86 | 23.86 | 28.7 | 34.4
121 | 29/08/2025 16:00:30 | 772.9 | 0 | 0 | 60.32 | 1102.7 | 55.8 | 61.53 | 386 | 386.6 | 6 | 362816 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1.14 | 0.18 | 68.09 | 60.1 | 5.36 | 4.75 | 148 | 4.25 | 26.8 | 200.97 | 4.84 | 23.55 | 28.7 | 34.3
120 | 29/08/2025 15:55:30 | 776.27 | 0 | 0 | 73.91 | 1114.2 | 67.01 | 74.67 | 380 | 380.4 | 5 | 362810 | 98.99 | 49.92 | 0.99 | 1.12 | 0.22 | 82.61 | 60.1 | 5.28 | 4.67 | 175 | 4.24 | 26.48 | 243.83 | 4.82 | 23.28 | 29 | 35.3
119 | 29/08/2025 15:50:30 | 768.6 | 0 | 0 | 64.59 | 1098.9 | 59.95 | 65.88 | 375 | 375.3 | 8 | 362805 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 1.11 | 0.19 | 73.13 | 57.1 | 5.21 | 4.61 | 168 | 4.22 | 26.21 | 215.84 | 4.8 | 23.06 | 29.5 | 37.4
118 | 29/08/2025 15:45:30 | 775.17 | 0 | 0 | 217.89 | 1117.4 | 197.3 | 220.46 | 367 | 366.8 | 9 | 362797 | 98.83 | 49.79 | -0.99 | 1.08 | 0.64 | 189.78 | 64 | 5.1 | 4.51 | 498 | 4.2 | 25.79 | 560.16 | 4.77 | 22.7 | 29.7 | 37.8
117 | 29/08/2025 15:40:30 | 766.8 | 0 | 0 | 76.3 | 1091.3 | 70.43 | 76.86 | 358 | 358.1 | 8 | 362788 | 99.28 | 49.78 | -0.99 | 1.06 | 0.23 | 86.39 | 56.9 | 4.97 | 4.4 | 214 | 4.17 | 25.31 | 254.99 | 4.74 | 22.28 | 29.9 | 39
116 | 29/08/2025 15:35:30 | 775.5 | 0 | 0 | 89.46 | 1266.2 | 72.06 | 91.25 | 350 | 350.2 | 2 | 362780 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 1.03 | 0.26 | 255.59 | 45.6 | 4.86 | 4.3 | 685 | 4.14 | 24.92 | 754.39 | 4.71 | 21.94 | 30 | 39.4
115 | 29/08/2025 15:30:30 | 770.67 | 0 | 0 | 0 | 1261.3 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.86 | 0 | 1.03 | 0 | 81.51 | 35.4 | 4.83 | 4.28 | 198 | 4.1 | 25.04 | 240.57 | 4.66 | 22.05 | 29.8 | 37.6
114 | 29/08/2025 15:25:30 | 774.97 | 0 | 0 | 0 | 1319.6 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.71 | 0 | 1.03 | 0 | 249.54 | 35.4 | 4.83 | 4.28 | 642 | 4.08 | 25.19 | 736.54 | 4.63 | 22.18 | 30 | 39.4
113 | 29/08/2025 15:20:30 | 777.57 | 0 | 0 | 0 | 1328.8 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.73 | 0 | 1.03 | 0 | 267.83 | 35.5 | 4.83 | 4.28 | 687 | 4.04 | 25.42 | 790.53 | 4.59 | 22.38 | 30 | 38.4
112 | 29/08/2025 15:15:30 | 787.4 | 0 | 0 | 0 | 1274.8 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.7 | 0 | 1.03 | 0 | 105.8 | 35.6 | 4.83 | 4.28 | 271 | 4.01 | 25.6 | 312.27 | 4.56 | 22.55 | 30.1 | 40.7
111 | 29/08/2025 15:10:30 | 794.03 | 0 | 0 | 0 | 1330.7 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.75 | 0 | 1.03 | 0 | 243.42 | 35.7 | 4.83 | 4.28 | 613 | 3.98 | 25.81 | 718.48 | 4.52 | 22.73 | 30.1 | 41.5
110 | 29/08/2025 15:05:30 | 784.6 | 0 | 0 | 0 | 1276.7 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.85 | 0 | 1.03 | 0 | 105.32 | 35.8 | 4.83 | 4.28 | 269 | 3.94 | 26.1 | 310.85 | 4.47 | 22.99 | 30.3 | 41.9
109 | 29/08/2025 15:00:30 | 782.8 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.76 | 0 | 1.03 | 0 | 118.15 | 36 | 4.83 | 4.28 | 297 | 3.91 | 26.27 | 348.73 | 4.44 | 23.14 | 30.6 | 43.6
108 | 29/08/2025 14:55:30 | 781.47 | 0 | 0 | 0 | 1256.1 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.72 | 0 | 1.03 | 0 | 105.7 | 36 | 4.83 | 4.28 | 268 | 3.88 | 26.45 | 311.99 | 4.41 | 23.3 | 30.8 | 47.3
107 | 29/08/2025 14:50:30 | 783.47 | 0 | 0 | 0 | 1288.7 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.8 | 0 | 1.03 | 0 | 311.07 | 36 | 4.83 | 4.28 | 815 | 3.85 | 26.67 | 918.15 | 4.37 | 23.5 | 31.2 | 52.6
106 | 29/08/2025 14:45:30 | 781.77 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.83 | 0 | 1.03 | 0 | 185.9 | 36 | 4.83 | 4.28 | 479 | 3.78 | 27.14 | 548.7 | 4.3 | 23.92 | 31.3 | 51
105 | 29/08/2025 14:40:30 | 781.87 | 0 | 0 | 0 | 1295.4 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.89 | 0 | 1.03 | 0 | 234.26 | 36 | 4.83 | 4.28 | 584 | 3.72 | 27.6 | 691.44 | 4.22 | 24.32 | 31 | 49.3
104 | 29/08/2025 14:35:30 | 775.87 | 0 | 0 | 0 | 1239.3 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.9 | 0 | 1.03 | 0 | 108 | 36 | 4.83 | 4.28 | 282 | 3.66 | 28.03 | 318.78 | 4.16 | 24.69 | 31.1 | 50
103 | 29/08/2025 14:30:30 | 782.5 | 0 | 0 | 0 | 1291.6 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.96 | 0 | 1.03 | 0 | 297.9 | 36 | 4.83 | 4.28 | 768 | 3.61 | 28.48 | 879.29 | 4.09 | 25.1 | 31.1 | 51.5
102 | 29/08/2025 14:25:30 | 777.7 | 0 | 0 | 0 | 1290.4 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.89 | 0 | 1.03 | 0 | 297.08 | 36 | 4.83 | 4.28 | 766 | 3.54 | 28.98 | 876.85 | 4.02 | 25.54 | 30.9 | 52.4
101 | 29/08/2025 14:20:30 | 777.97 | 0 | 0 | 0 | 1292.3 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.98 | 0 | 1.03 | 0 | 301.28 | 36 | 4.83 | 4.28 | 782 | 3.48 | 29.53 | 889.24 | 3.95 | 26.03 | 31.1 | 52.1
100 | 29/08/2025 14:15:30 | 781.73 | 0 | 0 | 0 | 1292.2 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50 | 0 | 1.03 | 0 | 303.5 | 35.9 | 4.83 | 4.28 | 795 | 3.41 | 30.1 | 895.82 | 3.87 | 26.53 | 31.3 | 52.9
99 | 29/08/2025 14:10:30 | 777.63 | 0 | 0 | 0 | 1291.3 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.95 | 0 | 1.03 | 0 | 215.37 | 35.9 | 4.83 | 4.28 | 563 | 3.35 | 30.69 | 635.68 | 3.8 | 27.04 | 31.1 | 52.5
98 | 29/08/2025 14:05:30 | 774.67 | 0 | 0 | 0 | 1293.4 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.02 | 0 | 1.03 | 0 | 315.92 | 35.9 | 4.83 | 4.28 | 833 | 3.28 | 31.33 | 932.48 | 3.72 | 27.61 | 30.7 | 53
97 | 29/08/2025 14:00:30 | 777.87 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.05 | 0 | 1.03 | 0 | 308.32 | 36 | 4.83 | 4.28 | 815 | 3.21 | 32.02 | 910.04 | 3.64 | 28.2 | 30.4 | 52.5
96 | 29/08/2025 13:55:30 | 775.27 | 0 | 0 | 0 | 1295.6 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.02 | 0 | 1.03 | 0 | 313.36 | 36.1 | 4.83 | 4.28 | 830 | 3.14 | 32.71 | 924.92 | 3.57 | 28.8 | 30.1 | 51.1
95 | 29/08/2025 13:50:30 | 772.7 | 0 | 0 | 0 | 1294.5 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.98 | 0 | 1.03 | 0 | 280.92 | 36.1 | 4.83 | 4.28 | 743 | 3.07 | 33.45 | 829.16 | 3.49 | 29.43 | 30.2 | 50.2
94 | 29/08/2025 13:45:30 | 769 | 0 | 0 | 0 | 1296.2 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.03 | 0 | 1.03 | 0 | 316.85 | 36.3 | 4.83 | 4.28 | 849 | 3 | 34.18 | 935.2 | 3.42 | 30.07 | 30.5 | 50.2
93 | 29/08/2025 13:40:30 | 768.33 | 0 | 0 | 0 | 1287.5 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50 | 0 | 1.03 | 0 | 303.63 | 36.3 | 4.83 | 4.28 | 810 | 2.94 | 34.98 | 896.2 | 3.34 | 30.74 | 30.3 | 51.4
92 | 29/08/2025 13:35:30 | 765.93 | 0 | 0 | 0 | 1289.6 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.02 | 0 | 1.03 | 0 | 292.85 | 36.3 | 4.83 | 4.28 | 779 | 2.87 | 35.79 | 864.37 | 3.27 | 31.44 | 30.1 | 51.2
91 | 29/08/2025 13:30:30 | 771.2 | 0 | 0 | 0 | 1289.4 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.05 | 0 | 1.03 | 0 | 306.62 | 36.4 | 4.83 | 4.28 | 818 | 2.81 | 36.61 | 905.02 | 3.2 | 32.14 | 30.2 | 51.8
90 | 29/08/2025 13:25:30 | 768.77 | 0 | 0 | 0 | 1292.8 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.01 | 0 | 1.03 | 0 | 313.37 | 36.5 | 4.83 | 4.28 | 837 | 2.74 | 37.49 | 924.94 | 3.12 | 32.89 | 30.2 | 51.6
89 | 29/08/2025 13:20:30 | 771.3 | 0 | 0 | 0 | 1293.1 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.05 | 0 | 1.03 | 0 | 326.42 | 36.5 | 4.83 | 4.28 | 880 | 2.67 | 38.46 | 963.46 | 3.05 | 33.71 | 30.1 | 52.4
88 | 29/08/2025 13:15:30 | 768.17 | 0 | 0 | 0 | 1295.5 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 49.99 | 0 | 1.03 | 0 | 342.97 | 36.6 | 4.83 | 4.28 | 923 | 2.6 | 39.57 | 1012.29 | 2.97 | 34.64 | 30 | 53
87 | 29/08/2025 13:10:30 | 766.2 | 0 | 0 | 0 | 1290.1 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.04 | 0 | 1.03 | 0 | 298.6 | 36.7 | 4.83 | 4.28 | 791 | 2.52 | 40.7 | 881.34 | 2.89 | 35.59 | 29.8 | 53.2
86 | 29/08/2025 13:05:30 | 773.63 | 0 | 0 | 0 | 1289.8 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.06 | 0 | 1.03 | 0 | 325.12 | 36.9 | 4.83 | 4.28 | 865 | 2.45 | 41.91 | 959.62 | 2.81 | 36.62 | 30.1 | 52.7
85 | 29/08/2025 13:00:30 | 774.3 | 0 | 0 | 0 | 1292.9 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.25 | 0 | 1.03 | 0 | 380.57 | 37 | 4.83 | 4.28 | 1019 | 2.38 | 43.14 | 1123.29 | 2.73 | 37.67 | 30.1 | 53.2
84 | 29/08/2025 12:55:30 | 762.47 | 0 | 0 | 0 | 1287.7 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.18 | 0 | 1.03 | 0 | 292.14 | 37.1 | 4.83 | 4.28 | 781 | 2.3 | 44.58 | 862.29 | 2.64 | 38.88 | 29.9 | 53.7
83 | 29/08/2025 12:50:30 | 768.47 | 0 | 0 | 0 | 1286.9 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.11 | 0 | 1.03 | 0 | 299.17 | 37.3 | 4.83 | 4.28 | 804 | 2.24 | 45.9 | 883.03 | 2.57 | 39.98 | 30.1 | 54.3
82 | 29/08/2025 12:45:30 | 777.23 | 0 | 0 | 0 | 1274.3 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.05 | 0 | 1.03 | 0 | 308.24 | 37.4 | 4.83 | 4.28 | 835 | 2.17 | 47.38 | 909.8 | 2.49 | 41.19 | 30 | 57.5
81 | 29/08/2025 12:40:30 | 779.8 | 0 | 0 | 0 | 1295.2 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.02 | 0 | 1.03 | 0 | 425.17 | 37.4 | 4.83 | 4.28 | 1162 | 2.08 | 49.38 | 1254.94 | 2.4 | 42.82 | 29.5 | 55.9
80 | 29/08/2025 12:35:30 | 780.17 | 0 | 0 | 0 | 1286.3 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.05 | 0 | 1.03 | 0 | 356.9 | 37.6 | 4.83 | 4.28 | 972 | 2 | 51.46 | 1053.43 | 2.31 | 44.52 | 29.4 | 55.6
79 | 29/08/2025 12:30:30 | 780.5 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.04 | 0 | 1.03 | 0 | 406.53 | 37.8 | 4.83 | 4.28 | 1135 | 1.92 | 53.61 | 1199.92 | 2.22 | 46.25 | 29.6 | 56.1
78 | 29/08/2025 12:25:30 | 751.2 | 0 | 0 | 0 | 1295.8 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.01 | 0 | 1.03 | 0 | 371.44 | 38 | 4.83 | 4.28 | 1028 | 1.84 | 55.7 | 1096.35 | 2.14 | 47.89 | 29.5 | 54.2
77 | 29/08/2025 12:20:30 | 749.4 | 0 | 0 | 0 | 1293.7 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.02 | 0 | 1.03 | 0 | 325.34 | 38.2 | 4.83 | 4.28 | 911 | 1.77 | 58.06 | 960.27 | 2.07 | 49.74 | 29.3 | 53.8
76 | 29/08/2025 12:15:30 | 755.07 | 0 | 0 | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.02 | 0 | 1.03 | 0 | 299.13 | 38.4 | 4.83 | 4.28 | 826 | 1.69 | 60.78 | 882.92 | 1.98 | 51.85 | 29.1 | 52
75 | 29/08/2025 12:10:30 | 758.63 | 0 | 0 | 0 | 1292.3 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.08 | 0 | 1.03 | 0 | 291.43 | 38.7 | 4.83 | 4.28 | 788 | 1.62 | 63.48 | 860.18 | 1.9 | 53.98 | 28.8 | 51.1
74 | 29/08/2025 12:05:30 | 767.13 | 0 | 0 | 0 | 1306.5 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.11 | 0 | 1.03 | 0 | 315.16 | 39.1 | 4.83 | 4.28 | 849 | 1.55 | 66.31 | 930.22 | 1.83 | 56.19 | 28.3 | 48.7
73 | 29/08/2025 12:00:30 | 768.9 | 0 | 0 | 0 | 1301.6 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.17 | 0 | 1.03 | 0 | 268.04 | 39.5 | 4.83 | 4.28 | 723 | 1.49 | 68.98 | 791.15 | 1.76 | 58.29 | 28 | 47.6
72 | 29/08/2025 11:55:30 | 767.87 | 0 | 0 | 0 | 1306.7 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.14 | 0 | 1.03 | 0 | 274.42 | 40 | 4.83 | 4.28 | 729 | 1.42 | 72.13 | 809.98 | 1.69 | 60.74 | 27.7 | 45.4
71 | 29/08/2025 11:50:30 | 765.6 | 0 | 0 | 0 | 1317.1 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.09 | 0 | 1.03 | 0 | 277.46 | 40.5 | 4.83 | 4.28 | 724 | 1.37 | 75.14 | 818.95 | 1.63 | 63.09 | 27.4 | 42.5
70 | 29/08/2025 11:45:30 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 1314.1 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.1 | 0 | 1.03 | 0 | 261.56 | 41.3 | 4.83 | 4.28 | 681 | 1.32 | 77.76 | 772.03 | 1.58 | 65.17 | 27.4 | 42.7
69 | 29/08/2025 11:40:30 | 758.67 | 0 | 0 | 0 | 1301.3 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.03 | 0 | 1.03 | 0 | 170.71 | 42.2 | 4.83 | 4.28 | 441 | 1.27 | 80.62 | 503.87 | 1.52 | 67.49 | 27.3 | 41.7
68 | 29/08/2025 11:35:30 | 758.1 | 0 | 0 | 0 | 1300.3 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.01 | 0 | 1.03 | 0 | 179.6 | 43.1 | 4.83 | 4.28 | 470 | 1.24 | 83.1 | 530.11 | 1.48 | 69.5 | 27.5 | 42.9
67 | 29/08/2025 11:30:30 | 764.13 | 0 | 0 | 0 | 1295.8 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.09 | 0 | 1.03 | 0 | 183.71 | 44.2 | 4.83 | 4.28 | 483 | 1.2 | 85.74 | 542.24 | 1.44 | 71.58 | 27.7 | 44.8
66 | 29/08/2025 11:25:30 | 767.97 | 0 | 0 | 0 | 1302.2 | 0 | 0 | 348 | 348.4 | 0 | 362778 | 0 | 50.06 | 0 | 1.03 | 0 | 204.61 | 45.9 | 4.83 | 4.28 | 536 | 1.15 | 89.16 | 603.94 | 1.38 | 74.22 | 27.8 | 44.8
65 | 29/08/2025 11:20:30 | 768.97 | 0 | 0 | 182.94 | 1303.9 | 170.61 | 186.6 | 348 | 348.4 | 15 | 362778 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.03 | 0.54 | 197.71 | 51.3 | 4.83 | 4.28 | 517 | 1.11 | 92.62 | 583.56 | 1.34 | 76.94 | 27.5 | 44.6
64 | 29/08/2025 11:15:30 | 781.13 | 0 | 0 | 249.16 | 1093.6 | 232.39 | 254.14 | 333 | 333.5 | 22 | 362763 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.98 | 0.74 | 273.36 | 66.5 | 4.63 | 4.1 | 725 | 1.06 | 92.81 | 806.85 | 1.28 | 76.85 | 27.7 | 45.5
63 | 29/08/2025 11:10:30 | 770 | 0 | 0 | 263.69 | 1102.8 | 241.44 | 266.26 | 311 | 311.3 | 21 | 362741 | 99.03 | 49.97 | -0.99 | 0.92 | 0.78 | 295.01 | 66.3 | 4.32 | 3.82 | 784 | 0.99 | 92.53 | 870.76 | 1.21 | 76.18 | 27.7 | 43.8
62 | 29/08/2025 11:05:30 | 770.97 | 0 | 0 | 278.9 | 1115.6 | 252.77 | 281.99 | 290 | 290.5 | 18 | 362720 | 98.9 | 49.96 | -0.99 | 0.86 | 0.82 | 299.92 | 66.7 | 4.03 | 3.57 | 792 | 0.93 | 92.04 | 885.23 | 1.13 | 75.42 | 27.3 | 42.4
61 | 29/08/2025 11:00:30 | 765.23 | 0 | 0 | 227.97 | 1110.9 | 209.32 | 232.53 | 272 | 272.1 | 17 | 362702 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.8 | 0.67 | 250.26 | 61.8 | 3.78 | 3.35 | 659 | 0.87 | 91.96 | 738.68 | 1.07 | 74.96 | 27.4 | 41.7
60 | 29/08/2025 10:55:30 | 761.83 | 0 | 0 | 226.44 | 1104.6 | 206.31 | 227.89 | 255 | 254.8 | 18 | 362685 | 99.36 | 49.97 | 0.99 | 0.75 | 0.67 | 263.01 | 64.8 | 3.54 | 3.14 | 693 | 0.82 | 91.79 | 776.31 | 1.01 | 74.37 | 27 | 40.2
59 | 29/08/2025 10:50:30 | 753.23 | 0 | 0 | 187.47 | 1111.7 | 170.09 | 189.09 | 237 | 237.6 | 15 | 362667 | 99.14 | 50.02 | 0.99 | 0.7 | 0.55 | 210.68 | 59.5 | 3.29 | 2.91 | 547 | 0.77 | 90.97 | 621.86 | 0.96 | 73.25 | 27 | 41.3
58 | 29/08/2025 10:45:30 | 760.67 | 0 | 0 | 186.79 | 1101.6 | 172.95 | 190.53 | 222 | 222.5 | 16 | 362652 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.66 | 0.55 | 221.87 | 59 | 3.08 | 2.73 | 573 | 0.72 | 90.5 | 654.88 | 0.9 | 72.56 | 27.1 | 43.5
57 | 29/08/2025 10:40:30 | 767.5 | 0 | 0 | 152.86 | 1087 | 141.28 | 153.57 | 206 | 205.9 | 20 | 362636 | 99.54 | 50.03 | 0.99 | 0.61 | 0.45 | 241.12 | 58.4 | 2.86 | 2.53 | 573 | 0.67 | 90.08 | 711.7 | 0.85 | 71.62 | 27.4 | 48.2
56 | 29/08/2025 10:35:30 | 775.8 | 0 | 0 | 198.75 | 1212.4 | 167.21 | 202.72 | 186 | 186.3 | 9 | 362616 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.55 | 0.59 | 332.86 | 61.8 | 2.58 | 2.29 | 874 | 0.61 | 90.15 | 982.47 | 0.78 | 70.84 | 27.3 | 50
55 | 29/08/2025 10:30:30 | 768.07 | 0 | 0 | 25.12 | 1291.2 | 19.2 | 24.79 | 177 | 176.9 | 1 | 362607 | 101.32 | 49.96 | -0.99 | 0.52 | 0.07 | 316.84 | 41.2 | 2.46 | 2.18 | 833 | 0.54 | 96.93 | 935.2 | 0.7 | 75.06 | 27.5 | 50.8
54 | 29/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 362606 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 2.16 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78 | 0 | 0
53 | 29/08/2025 10:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 362606 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 2.16 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78 | 0 | 0
52 | 29/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 362606 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 2.16 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78 | 0 | 0
51 | 29/08/2025 10:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 362606 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 2.16 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78 | 0 | 0
50 | 29/08/2025 10:05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 362606 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 2.16 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78 | 0 | 0
49 | 29/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 6 | 362606 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 2.16 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78 | 0 | 0
48 | 29/08/2025 09:55:30 | 793.87 | 0 | 0 | 250.62 | 1087.3 | 235.11 | 255.63 | 170 | 170.5 | 20 | 362600 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.5 | 0.74 | 281.06 | 64.3 | 2.36 | 2.09 | 732 | 0.48 | - | 829.59 | 0.63 | 79.27 | 26.8 | 43.6
47 | 29/08/2025 09:50:30 | 792.27 | 0 | 0 | 216.18 | 1113.1 | 198.1 | 220.5 | 150 | 149.8 | 20 | 362580 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.44 | 0.64 | 329.13 | 61.5 | 2.08 | 1.84 | 843 | 0.42 | - | 971.46 | 0.57 | 78.36 | 26.6 | 42.5
46 | 29/08/2025 09:45:30 | 789.23 | 0 | 0 | 141.58 | 1113.1 | 128.18 | 142.67 | 130 | 130.7 | 17 | 362560 | 99.23 | 50.02 | -0.99 | 0.38 | 0.42 | 159.27 | 57.5 | 1.81 | 1.6 | 423 | 0.37 | - | 470.1 | 0.5 | 77.05 | 26.5 | 40.9
45 | 29/08/2025 09:40:30 | 794.5 | 0 | 0 | 212.76 | 1127.5 | 189.76 | 213.95 | 113 | 113.6 | 13 | 362543 | 99.44 | 50.06 | -0.99 | 0.33 | 0.63 | 267.98 | 62.1 | 1.57 | 1.39 | 692 | 0.32 | - | 790.97 | 0.44 | 75.63 | 26.6 | 41.2
44 | 29/08/2025 09:35:30 | 787.97 | 0 | 0 | 83.22 | 1289.4 | 65.83 | 84.88 | 100 | 100.2 | 2 | 362530 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.3 | 0.25 | 261.67 | 48.2 | 1.39 | 1.23 | 670 | 0.26 | - | 772.34 | 0.38 | 77.07 | 26.2 | 39.7
43 | 29/08/2025 09:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 362528 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
42 | 29/08/2025 09:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 362528 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
41 | 29/08/2025 09:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 362528 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
40 | 29/08/2025 09:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 362528 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
39 | 29/08/2025 09:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 362528 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
38 | 29/08/2025 09:05:30 | 773.77 | 0 | 0 | 77.41 | 1135.6 | 68.98 | 78.33 | 98 | 98.1 | 6 | 362528 | 98.82 | 49.97 | -0.99 | 0.29 | 0.23 | 88.93 | 59.9 | 1.36 | 1.21 | 204 | 0.23 | - | 262.5 | 0.34 | 85.08 | 24.9 | 29.4
37 | 29/08/2025 09:00:30 | 771.23 | 0 | 0 | 64.25 | 1125.9 | 58.21 | 65.53 | 92 | 92.6 | 6 | 362522 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.27 | 0.19 | 72.94 | 57.5 | 1.28 | 1.13 | 155 | 0.21 | - | 215.29 | 0.32 | 84.86 | 25 | 29.4
36 | 29/08/2025 08:55:30 | 780.27 | 0 | 0 | 69.89 | 1138.9 | 62.41 | 71.08 | 86 | 86.6 | 5 | 362516 | 98.33 | 49.99 | 0.99 | 0.25 | 0.21 | 80.54 | 57.1 | 1.19 | 1.06 | 178 | 0.2 | - | 237.73 | 0.3 | 84.61 | 25 | 29.4
35 | 29/08/2025 08:50:30 | 778.93 | 0 | 0 | 69.29 | 1123.8 | 62.26 | 69.96 | 81 | 80.8 | 6 | 362511 | 99.04 | 49.99 | 0.99 | 0.24 | 0.2 | 78.68 | 57.8 | 1.13 | 1 | 175 | 0.18 | - | 232.24 | 0.28 | 85.08 | 24.9 | 29.4
34 | 29/08/2025 08:45:30 | 780.1 | 0 | 0 | 58.61 | 1126.3 | 52.65 | 59.3 | 75 | 75.7 | 5 | 362505 | 98.83 | 49.98 | 0.99 | 0.22 | 0.17 | 67.93 | 59.6 | 1.04 | 0.92 | 149 | 0.17 | - | 200.51 | 0.26 | 84.17 | 24.9 | 29.2
33 | 29/08/2025 08:40:30 | 776.4 | 0 | 0 | 67.67 | 1129.3 | 61.12 | 69.02 | 70 | 70.6 | 5 | 362500 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.21 | 0.2 | 77.47 | 57.8 | 0.97 | 0.86 | 175 | 0.16 | - | 228.65 | 0.25 | 83.99 | 24.8 | 29.2
32 | 29/08/2025 08:35:30 | 777.5 | 0 | 0 | 70.23 | 1136.8 | 62.51 | 71.06 | 65 | 64.9 | 6 | 362495 | 98.83 | 50 | 0.99 | 0.19 | 0.21 | 79.93 | 58.9 | 0.9 | 0.8 | 183 | 0.14 | - | 235.91 | 0.23 | 84.52 | 24.7 | 28.6
31 | 29/08/2025 08:30:30 | 774.67 | 0 | 0 | 56.31 | 1139 | 50.16 | 57.14 | 59 | 59.7 | 4 | 362489 | 98.55 | 50.01 | 0.99 | 0.17 | 0.17 | 64.93 | 60 | 0.82 | 0.73 | 140 | 0.13 | - | 191.63 | 0.21 | 83.32 | 24.6 | 28
30 | 29/08/2025 08:25:30 | 778 | 0 | 0 | 45.71 | 1125 | 41.44 | 46.62 | 55 | 55.5 | 4 | 362485 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.16 | 0.13 | 52.71 | 59.3 | 0.76 | 0.68 | 107 | 0.12 | - | 155.58 | 0.2 | 83.25 | 24.5 | 28.1
29 | 29/08/2025 08:20:30 | 777.63 | 0 | 0 | 52.63 | 1123.6 | 47.78 | 53.68 | 51 | 51.4 | 4 | 362481 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.15 | 0.16 | 60.08 | 59.4 | 0.71 | 0.63 | 128 | 0.11 | - | 177.32 | 0.18 | 83.63 | 24.5 | 28.3
28 | 29/08/2025 08:15:30 | 778.3 | 0 | 0 | 56.9 | 1132.1 | 51.39 | 58.18 | 47 | 46.8 | 6 | 362477 | 97.8 | 50.04 | 0.99 | 0.14 | 0.17 | 65.12 | 58.5 | 0.65 | 0.58 | 150 | 0.1 | - | 192.2 | 0.17 | 84.08 | 24.5 | 28.3
27 | 29/08/2025 08:10:30 | 782.13 | 0 | 0 | 61.18 | 1134.3 | 54.96 | 62.34 | 41 | 41.6 | 4 | 362471 | 98.14 | 50.03 | -0.99 | 0.12 | 0.18 | 69.45 | 59.5 | 0.57 | 0.5 | 162 | 0.08 | - | 204.98 | 0.15 | 82.32 | 24.4 | 27.6
26 | 29/08/2025 08:05:30 | 778.9 | 0 | 0 | 48.19 | 1125.7 | 43.66 | 49.15 | 37 | 36.9 | 4 | 362467 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.11 | 0.14 | 56.09 | 58.4 | 0.51 | 0.46 | 126 | 0.07 | - | 165.56 | 0.13 | 82.73 | 24.3 | 26.7
25 | 29/08/2025 08:00:30 | 785.93 | 0 | 0 | 31.35 | 1109.8 | 28.7 | 31.85 | 33 | 33.4 | 3 | 362463 | 98.43 | 50.08 | -0.99 | 0.1 | 0.09 | 37 | 58.5 | 0.46 | 0.41 | 69 | 0.06 | - | 109.22 | 0.12 | 81.85 | 24.2 | 26.5
24 | 29/08/2025 07:55:30 | 790.87 | 0 | 0 | 34.6 | 1118.9 | 31.65 | 35.41 | 30 | 30.7 | 2 | 362460 | 97.71 | 50.06 | -0.99 | 0.09 | 0.1 | 40.73 | 56.6 | 0.42 | 0.37 | 78 | 0.06 | - | 120.22 | 0.11 | 80.5 | 24.2 | 26.5
23 | 29/08/2025 07:50:30 | 797.43 | 0 | 0 | 25.8 | 1108.3 | 23.74 | 26.32 | 28 | 28.3 | 3 | 362458 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.08 | 0.08 | 31.06 | 59 | 0.39 | 0.34 | 49 | 0.05 | - | 91.67 | 0.1 | 81.02 | 24.2 | 26.6
22 | 29/08/2025 07:45:30 | 788.63 | 0 | 0 | 41.95 | 1121.4 | 38.19 | 42.82 | 25 | 25.5 | 3 | 362455 | 97.97 | 50.04 | -0.99 | 0.07 | 0.12 | 47.04 | 57.2 | 0.35 | 0.31 | 103 | 0.05 | - | 138.83 | 0.09 | 80.21 | 24.1 | 26.5
21 | 29/08/2025 07:40:30 | 786.77 | 0 | 0 | 42.21 | 1127.7 | 38.63 | 43.56 | 22 | 21.8 | 4 | 362452 | 96.9 | 50.03 | -0.99 | 0.06 | 0.12 | 48.84 | 57.7 | 0.31 | 0.27 | 105 | 0.04 | - | 144.16 | 0.08 | 81.17 | 24 | 26.1
20 | 29/08/2025 07:35:30 | 786.2 | 0 | 0 | 34.69 | 1114.5 | 31.86 | 35.51 | 18 | 18.6 | 2 | 362448 | 97.69 | 49.96 | 0.99 | 0.05 | 0.1 | 40.26 | 58.8 | 0.25 | 0.22 | 80 | 0.03 | - | 118.84 | 0.07 | 77 | 23.9 | 25.6
19 | 29/08/2025 07:30:30 | 786.47 | 0 | 0 | 27.51 | 1112.1 | 25.65 | 28.52 | 16 | 15.9 | 2 | 362446 | 96.46 | 50.03 | -0.99 | 0.05 | 0.08 | 33.52 | 56.4 | 0.22 | 0.2 | 59 | 0.02 | - | 98.93 | 0.06 | 80.04 | 23.8 | 25.2
18 | 29/08/2025 07:25:30 | 779.97 | 0 | 0 | 21.87 | 1118.8 | 19.94 | 22.31 | 14 | 14 | 2 | 362444 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.04 | 0.06 | 25.96 | 59.8 | 0.19 | 0.17 | 40 | 0.02 | - | 76.62 | 0.05 | 77.97 | 23.8 | 24.9
17 | 29/08/2025 07:20:30 | 783.07 | 0 | 0 | 24.09 | 1118.8 | 22.39 | 25.05 | 12 | 11.9 | 2 | 362442 | 96.15 | 49.98 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.71 | 58.6 | 0.17 | 0.15 | 46 | 0.01 | - | 84.73 | 0.05 | 78.71 | 23.7 | 24.6
16 | 29/08/2025 07:15:30 | 788.03 | 0 | 0 | 23.07 | 1115.9 | 21.09 | 23.53 | 10 | 9.9 | 2 | 362440 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 27.6 | 57.5 | 0.14 | 0.12 | 41 | 0.01 | - | 81.46 | 0.04 | 77.67 | 23.6 | 24.3
15 | 29/08/2025 07:10:30 | 787.77 | 0 | 0 | 21.61 | 1110 | 19.86 | 22.04 | 8 | 8 | 2 | 362438 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 26.33 | 56.4 | 0.11 | 0.1 | 38 | 0.01 | - | 77.71 | 0.03 | 76.17 | 23.5 | 24
14 | 29/08/2025 07:05:30 | 783.67 | 0 | 0 | 19.31 | 1101.5 | 17.54 | 19.32 | 6 | 6.4 | 1 | 362436 | 99.93 | 49.94 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.51 | 54.8 | 0.08 | 0.07 | 28 | 0 | - | 69.38 | 0.03 | 70.84 | 23.5 | 23.6
13 | 29/08/2025 07:00:30 | 788.07 | 0 | 0 | 15.89 | 1107 | 14.64 | 16.21 | 5 | 4.9 | 2 | 362435 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 20.59 | 52.8 | 0.07 | 0.06 | 20 | 0 | - | 60.79 | 0.02 | 73.79 | 23.4 | 23.4
12 | 29/08/2025 06:55:30 | 789 | 0 | 0 | 14.09 | 1085.5 | 12.78 | 13.87 | 3 | 3.6 | 1 | 362433 | 101.58 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.66 | 50.9 | 0.04 | 0.04 | 12 | 0 | - | 52.12 | 0.02 | 59.03 | 23.4 | 23.1
11 | 29/08/2025 06:50:30 | 787.53 | 0 | 0 | 10.85 | 1101.1 | 10.05 | 11.07 | 2 | 2.6 | 1 | 362432 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.83 | 48.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 43.76 | 0.01 | 53.67 | 23.3 | 22.9
10 | 29/08/2025 06:45:30 | 785.4 | 0 | 0 | 8.63 | 1066.2 | 8.26 | 8.8 | 1 | 1.7 | 0 | 362431 | 98.05 | 49.98 | 1 | 0 | 0.03 | 12.45 | 46.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 36.73 | 0.01 | 36.89 | 23.3 | 22.7
9 | 29/08/2025 06:40:30 | 782.9 | 0 | 0 | 7 | 1042.1 | 6.85 | 7.14 | 1 | 1.1 | 1 | 362431 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0 | 0.02 | 9.87 | 44.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 29.13 | 0.01 | 59.03 | 23.3 | 22.5
8 | 29/08/2025 06:35:30 | 789.9 | 0 | 0 | 5.12 | 1055.6 | 5.06 | 5.34 | 0 | 0.6 | 0 | 362430 | 95.84 | 49.95 | 1 | 0 | 0.02 | 7.61 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22.46 | 0 | - | 23.3 | 22.4
7 | 29/08/2025 06:30:30 | 789.1 | 0 | 0 | 2.22 | 1048.3 | 2.16 | 2.26 | 0 | 0.3 | 0 | 362430 | 98.06 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 3.12 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.22 | 0 | - | 23.3 | 22.3
6 | 29/08/2025 06:25:30 | 790.67 | 0 | 0 | 1.53 | 1067.5 | 1.46 | 1.56 | 0 | 0.2 | 0 | 362430 | 98.08 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 2.38 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.2 | 22.1
5 | 29/08/2025 06:20:30 | 793.3 | 0 | 0 | 0.59 | 884.3 | 1.59 | 1.41 | 0 | 0.1 | 0 | 362430 | 41.84 | 49.99 | -0.71 | 0 | 0 | 1.51 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 23.2 | 22.1
4 | 29/08/2025 06:15:30 | 795.07 | 0 | 0 | 0.51 | 1047.7 | 0.5 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 362430 | 98.08 | 50 | -0.98 | 0 | 0 | 0.77 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.27 | 0 | - | 23.3 | 22.1
3 | 29/08/2025 06:10:30 | 799.13 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 0.51 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 362430 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
2 | 29/08/2025 06:05:30 | 798 | 0 | 0 | 0 | 882.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362430 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
1 | 29/08/2025 06:00:30 | 793.97 | 0 | 0 | 0 | 207.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362430 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334.93 | - | - | 386.65 | - | - | -