## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 29/08/2025 18:55:30 | 772.83 | 0 | 0 | 0 | 584.6 | 0.03 | 0.6 | 530 | 530.2 | 0 | 280495 | 0 | 49.94 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 54.2 | 7.36 | 6.52 | 0 | 4.55 | 34.35 | 0 | 5.23 | 29.89 | 26.6 | 25.2
155 | 29/08/2025 18:50:30 | 772.97 | 0 | 0 | 0 | 718.1 | 1.12 | 0.81 | 530 | 530.2 | 0 | 280495 | 0 | 49.93 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 55 | 7.36 | 6.52 | 0 | 4.55 | 34.35 | 0 | 5.23 | 29.89 | 26.7 | 25.4
154 | 29/08/2025 18:45:30 | 773.13 | 0 | 0 | 0 | 811.9 | 0.03 | 1.09 | 530 | 530.2 | 0 | 280495 | 0 | 50.03 | -0.14 | 1.56 | 0 | 0 | 55.7 | 7.36 | 6.52 | 0 | 4.55 | 34.35 | 0 | 5.23 | 29.89 | 26.7 | 25.5
153 | 29/08/2025 18:40:30 | 772.27 | 8.9 | 2.97 | 0.51 | 862 | 0.3 | 1.45 | 530 | 530.2 | 0 | 280495 | 35.29 | 49.95 | -0.1 | 1.56 | 0 | 0.57 | 56.4 | 7.36 | 6.52 | 0 | 4.55 | 34.35 | 1.67 | 5.23 | 29.89 | 26.8 | 25.7
152 | 29/08/2025 18:35:30 | 775.23 | 0 | 0 | 0.85 | 1100.5 | 0.79 | 0.87 | 530 | 530.1 | 0 | 280495 | 98.04 | 50.05 | -0.8 | 1.56 | 0 | 1.65 | 57.3 | 7.36 | 6.52 | 0 | 4.55 | 34.35 | 4.88 | 5.23 | 29.89 | 27 | 26
151 | 29/08/2025 18:30:30 | 773.67 | 0 | 0 | 2.81 | 1041.9 | 2.75 | 2.87 | 530 | 530 | 1 | 280495 | 98.05 | 49.93 | 0.89 | 1.56 | 0.01 | 5 | 57.8 | 7.36 | 6.52 | 0 | 4.55 | 34.35 | 14.76 | 5.23 | 29.9 | 27.1 | 26.3
150 | 29/08/2025 18:25:30 | 773.33 | 0 | 0 | 4.95 | 1042.9 | 5.65 | 5.89 | 529 | 529.6 | 0 | 280494 | 84 | 49.9 | 0.99 | 1.56 | 0.01 | 7.39 | 58.3 | 7.35 | 6.51 | 0 | 4.55 | 34.29 | 21.8 | 5.23 | 29.85 | 27.2 | 26.6
149 | 29/08/2025 18:20:30 | 780.33 | 0 | 0 | 8.54 | 1050.2 | 8.85 | 9.29 | 529 | 529.1 | 1 | 280494 | 91.88 | 50.01 | 0.98 | 1.56 | 0.03 | 11.34 | 58.7 | 7.35 | 6.51 | 0 | 4.55 | 34.29 | 33.48 | 5.23 | 29.87 | 27.2 | 26.9
148 | 29/08/2025 18:15:30 | 783.8 | 0 | 0 | 12.13 | 1077 | 11.49 | 12.37 | 528 | 528.2 | 1 | 280493 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.56 | 0.04 | 14.89 | 58.6 | 7.33 | 6.49 | 0 | 4.55 | 34.22 | 43.96 | 5.23 | 29.83 | 27.2 | 27.2
147 | 29/08/2025 18:10:30 | 788.47 | 0 | 0 | 15.12 | 1076.1 | 14.33 | 15.42 | 527 | 527.1 | 2 | 280492 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.56 | 0.04 | 18.03 | 58.2 | 7.32 | 6.48 | 15 | 4.55 | 34.16 | 53.23 | 5.22 | 29.79 | 27.3 | 27.4
146 | 29/08/2025 18:05:30 | 790.4 | 0 | 0 | 18.2 | 1080.5 | 17.26 | 18.65 | 525 | 525.7 | 1 | 280490 | 97.57 | 49.96 | -0.99 | 1.55 | 0.05 | 20.79 | 57.4 | 7.29 | 6.46 | 28 | 4.55 | 34.05 | 61.35 | 5.22 | 29.71 | 27.3 | 27.5
145 | 29/08/2025 18:00:30 | 795.33 | 0 | 0 | 18.62 | 1090.5 | 17.85 | 19.46 | 524 | 524.2 | 2 | 280489 | 95.66 | 50.06 | -0.99 | 1.55 | 0.05 | 22.08 | 56.5 | 7.28 | 6.44 | 27 | 4.55 | 34 | 65.17 | 5.21 | 29.68 | 27.4 | 27.7
144 | 29/08/2025 17:55:30 | 791.93 | 0 | 0 | 22.04 | 1095.5 | 20.52 | 22.48 | 522 | 522.5 | 2 | 280487 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 1.54 | 0.07 | 25.35 | 60 | 7.25 | 6.42 | 37 | 4.55 | 33.88 | 74.82 | 5.21 | 29.6 | 27.4 | 27.9
143 | 29/08/2025 17:50:30 | 795.27 | 0 | 0 | 26.66 | 1114.7 | 24.39 | 27.19 | 520 | 520.4 | 2 | 280485 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 1.53 | 0.08 | 29.91 | 58.4 | 7.22 | 6.4 | 51 | 4.54 | 33.78 | 88.29 | 5.2 | 29.53 | 27.3 | 28.1
142 | 29/08/2025 17:45:30 | 786.6 | 0 | 0 | 26.31 | 1098.8 | 24.43 | 26.84 | 518 | 518.3 | 2 | 280483 | 98.02 | 49.86 | 0.99 | 1.53 | 0.08 | 29.7 | 56.6 | 7.19 | 6.37 | 51 | 4.54 | 33.69 | 87.66 | 5.19 | 29.45 | 27.5 | 28.3
141 | 29/08/2025 17:40:30 | 793.43 | 0 | 0 | 26.06 | 1105.8 | 24.04 | 26.58 | 516 | 516.2 | 3 | 280481 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.52 | 0.08 | 29.39 | 58.7 | 7.17 | 6.35 | 54 | 4.53 | 33.59 | 86.76 | 5.18 | 29.38 | 27.6 | 28.8
140 | 29/08/2025 17:35:30 | 788.83 | 0 | 0 | 37.59 | 1103.7 | 35.06 | 38.69 | 513 | 513.6 | 3 | 280478 | 97.15 | 49.97 | 0.99 | 1.51 | 0.11 | 41.03 | 56.8 | 7.12 | 6.31 | 95 | 4.53 | 33.43 | 121.09 | 5.18 | 29.26 | 27.7 | 29
139 | 29/08/2025 17:30:30 | 787.17 | 0 | 0 | 47.33 | 1115.8 | 42.45 | 47.36 | 510 | 510.2 | 5 | 280475 | 99.93 | 50.01 | -0.99 | 1.51 | 0.14 | 50.07 | 57.6 | 7.08 | 6.27 | 114 | 4.52 | 33.3 | 147.79 | 5.16 | 29.15 | 27.7 | 28.5
138 | 29/08/2025 17:25:30 | 788.53 | 0 | 0 | 61.6 | 1117.2 | 55.67 | 62.2 | 505 | 505.8 | 6 | 280470 | 99.04 | 49.94 | 0.99 | 1.49 | 0.18 | 65.29 | 57.1 | 7.01 | 6.21 | 137 | 4.51 | 33.05 | 192.72 | 5.15 | 28.94 | 27.7 | 28.2
137 | 29/08/2025 17:20:30 | 792.83 | 0 | 0 | 68.87 | 1141 | 61.91 | 70.64 | 499 | 499.9 | 4 | 280464 | 97.49 | 49.95 | -0.99 | 1.47 | 0.2 | 68.02 | 57.6 | 6.93 | 6.14 | 176 | 4.49 | 32.77 | 200.78 | 5.13 | 28.7 | 28 | 30.6
136 | 29/08/2025 17:15:30 | 788.5 | 0 | 0 | 38.7 | 1111.5 | 35.92 | 39.93 | 495 | 495.2 | 3 | 280460 | 96.92 | 49.98 | 1 | 1.46 | 0.11 | 42.94 | 59.6 | 6.88 | 6.09 | 99 | 4.48 | 32.61 | 126.73 | 5.12 | 28.55 | 27.9 | 30
135 | 29/08/2025 17:10:30 | 788.2 | 0 | 0 | 32.12 | 1086.4 | 30.31 | 32.93 | 492 | 492.1 | 3 | 280457 | 97.54 | 49.98 | -0.99 | 1.45 | 0.09 | 34.79 | 59.8 | 6.83 | 6.05 | 72 | 4.47 | 32.47 | 102.68 | 5.11 | 28.44 | 28 | 30.7
134 | 29/08/2025 17:05:30 | 792.1 | 0 | 0 | 45.71 | 1112.2 | 41.87 | 46.57 | 489 | 489.2 | 5 | 280454 | 98.16 | 50.03 | 0.99 | 1.44 | 0.13 | 47.55 | 58.1 | 6.79 | 6.01 | 111 | 4.47 | 32.32 | 140.34 | 5.1 | 28.31 | 28.2 | 32
133 | 29/08/2025 17:00:30 | 789.17 | 0 | 0 | 79.04 | 1116.9 | 71.42 | 79.77 | 484 | 484 | 5 | 280449 | 99.08 | 50.05 | 0.99 | 1.43 | 0.23 | 82.53 | 58 | 6.72 | 5.95 | 231 | 4.45 | 32.08 | 243.59 | 5.08 | 28.11 | 28.3 | 32.2
132 | 29/08/2025 16:55:30 | 783.07 | 0 | 0 | 54 | 1099.9 | 50.08 | 55.08 | 479 | 479.3 | 6 | 280444 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.41 | 0.16 | 57.33 | 58.7 | 6.65 | 5.89 | 144 | 4.44 | 31.84 | 169.23 | 5.07 | 27.9 | 28.5 | 33.1
131 | 29/08/2025 16:50:30 | 797.6 | 0 | 0 | 102.28 | 1120 | 93.15 | 104.33 | 473 | 473.2 | 7 | 280438 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.4 | 0.3 | 114.55 | 58.7 | 6.57 | 5.82 | 338 | 4.42 | 31.56 | 338.11 | 5.05 | 27.66 | 28.5 | 33
130 | 29/08/2025 16:45:30 | 785.03 | 0 | 0 | 76.81 | 1115 | 70.27 | 78.35 | 466 | 466.2 | 6 | 280431 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.38 | 0.23 | 82.26 | 59.1 | 6.47 | 5.73 | 203 | 4.4 | 31.24 | 242.81 | 5.03 | 27.37 | 28.3 | 32.7
129 | 29/08/2025 16:40:30 | 776.43 | 0 | 0 | 65.62 | 1112.4 | 60.17 | 66.93 | 460 | 460.4 | 6 | 280425 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.36 | 0.19 | 70.53 | 58.9 | 6.39 | 5.66 | 167 | 4.39 | 30.93 | 208.17 | 5.01 | 27.11 | 28.3 | 32.6
128 | 29/08/2025 16:35:30 | 776.83 | 0 | 0 | 57.59 | 1105.3 | 52.63 | 58.18 | 454 | 454.7 | 5 | 280419 | 98.99 | 50.06 | 0.99 | 1.34 | 0.17 | 62.95 | 58.9 | 6.31 | 5.58 | 144 | 4.37 | 30.64 | 185.81 | 4.99 | 26.85 | 28.3 | 32.8
127 | 29/08/2025 16:30:30 | 781.53 | 0 | 0 | 70.32 | 1108 | 63.84 | 70.73 | 449 | 449.7 | 6 | 280414 | 99.42 | 50.03 | 0.99 | 1.33 | 0.21 | 75.53 | 57.2 | 6.24 | 5.52 | 164 | 4.36 | 30.38 | 222.95 | 4.97 | 26.65 | 28.3 | 33.2
126 | 29/08/2025 16:25:30 | 779.77 | 0 | 0 | 72.11 | 1106.3 | 66.48 | 73.55 | 443 | 443.8 | 5 | 280408 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.31 | 0.21 | 78.38 | 57.2 | 6.15 | 5.45 | 166 | 4.35 | 30.07 | 231.36 | 4.96 | 26.39 | 28.5 | 33.8
125 | 29/08/2025 16:20:30 | 775.6 | 0 | 0 | 60.58 | 1109.6 | 55.05 | 61.09 | 438 | 438.8 | 6 | 280403 | 99.17 | 49.99 | 0.99 | 1.29 | 0.18 | 65.19 | 58.5 | 6.08 | 5.39 | 145 | 4.34 | 29.81 | 192.43 | 4.94 | 26.18 | 28.7 | 34.7
124 | 29/08/2025 16:15:30 | 781.47 | 0 | 0 | 83.14 | 1117.5 | 75.09 | 83.92 | 432 | 432.5 | 8 | 280397 | 99.07 | 50.02 | 0.99 | 1.28 | 0.25 | 87.74 | 58.5 | 6 | 5.31 | 216 | 4.32 | 29.51 | 258.98 | 4.92 | 25.92 | 28.9 | 35.5
123 | 29/08/2025 16:10:30 | 784.7 | 0 | 0 | 103.82 | 1111.9 | 94.2 | 104.74 | 424 | 424.3 | 11 | 280389 | 99.13 | 49.99 | -0.99 | 1.25 | 0.31 | 112.64 | 59.9 | 5.89 | 5.21 | 292 | 4.3 | 29.11 | 332.48 | 4.89 | 25.58 | 28.8 | 35.7
122 | 29/08/2025 16:05:30 | 786.23 | 0 | 0 | 148.16 | 1134.7 | 132.06 | 149.85 | 413 | 413.9 | 7 | 280378 | 98.87 | 50.07 | 1 | 1.22 | 0.44 | 182.89 | 58.8 | 5.74 | 5.08 | 480 | 4.27 | 28.54 | 539.83 | 4.86 | 25.07 | 28.7 | 34.4
121 | 29/08/2025 16:00:30 | 775.07 | 0 | 0 | 63.83 | 1103.1 | 59.02 | 65.11 | 406 | 406.5 | 6 | 280371 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.2 | 0.19 | 68.09 | 57 | 5.64 | 4.99 | 148 | 4.25 | 28.19 | 200.97 | 4.84 | 24.77 | 28.7 | 34.3
120 | 29/08/2025 15:55:30 | 778.57 | 0 | 0 | 79.89 | 1117.8 | 72.34 | 80.86 | 400 | 400 | 6 | 280365 | 98.8 | 49.92 | -0.99 | 1.18 | 0.24 | 82.61 | 59.2 | 5.56 | 4.92 | 175 | 4.24 | 27.87 | 243.83 | 4.82 | 24.51 | 29 | 35.3
119 | 29/08/2025 15:50:30 | 770.4 | 0 | 0 | 68.78 | 1092.9 | 64.19 | 70.16 | 394 | 394.4 | 9 | 280359 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 1.16 | 0.2 | 73.13 | 57 | 5.47 | 4.85 | 168 | 4.22 | 27.54 | 215.84 | 4.8 | 24.23 | 29.5 | 37.4
118 | 29/08/2025 15:45:30 | 776.8 | 0 | 0 | 229.17 | 1115.3 | 206.62 | 230.44 | 385 | 385.4 | 9 | 280350 | 99.45 | 49.78 | 0.99 | 1.14 | 0.68 | 189.78 | 65.6 | 5.35 | 4.73 | 498 | 4.2 | 27.06 | 560.16 | 4.77 | 23.81 | 29.7 | 37.8
117 | 29/08/2025 15:40:30 | 769 | 0 | 0 | 81 | 1098.9 | 74.43 | 81.79 | 376 | 376.3 | 10 | 280341 | 99.03 | 49.78 | -0.99 | 1.11 | 0.24 | 86.39 | 56.6 | 5.22 | 4.62 | 214 | 4.17 | 26.58 | 254.99 | 4.74 | 23.4 | 29.9 | 39
116 | 29/08/2025 15:35:30 | 778.53 | 0 | 0 | 146.97 | 1213.8 | 120.96 | 146.82 | 366 | 366.1 | 7 | 280331 | 100.1 | 49.83 | 0.99 | 1.08 | 0.43 | 255.59 | 61.4 | 5.08 | 4.5 | 685 | 4.14 | 26.06 | 754.39 | 4.71 | 22.94 | 30 | 39.4
115 | 29/08/2025 15:30:30 | 772.13 | 0 | 0 | 1.19 | 1263.1 | 0.7 | 0.88 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 135.07 | 49.85 | 0 | 1.06 | 0 | 81.51 | 35.7 | 4.99 | 4.42 | 198 | 4.1 | 25.83 | 240.57 | 4.66 | 22.74 | 29.8 | 37.6
114 | 29/08/2025 15:25:30 | 776.63 | 0 | 0 | 0 | 1312.8 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 49.71 | 0 | 1.06 | 0 | 249.54 | 35.3 | 4.99 | 4.42 | 642 | 4.08 | 25.98 | 736.54 | 4.63 | 22.88 | 30 | 39.4
113 | 29/08/2025 15:20:30 | 779.2 | 0 | 0 | 0 | 1325.3 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 49.73 | 0 | 1.06 | 0 | 267.83 | 35.3 | 4.99 | 4.42 | 687 | 4.04 | 26.23 | 790.53 | 4.59 | 23.09 | 30 | 38.4
112 | 29/08/2025 15:15:30 | 789.23 | 0 | 0 | 0 | 1269.1 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 49.7 | 0 | 1.06 | 0 | 105.8 | 35.4 | 4.99 | 4.42 | 271 | 4.01 | 26.41 | 312.27 | 4.56 | 23.26 | 30.1 | 40.7
111 | 29/08/2025 15:10:30 | 795.27 | 0 | 0 | 0 | 1326.3 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 49.75 | 0 | 1.06 | 0 | 243.42 | 35.5 | 4.99 | 4.42 | 613 | 3.98 | 26.63 | 718.48 | 4.52 | 23.45 | 30.1 | 41.5
110 | 29/08/2025 15:05:30 | 785.8 | 0 | 0 | 0 | 1274.1 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 49.85 | 0 | 1.06 | 0 | 105.32 | 35.6 | 4.99 | 4.42 | 269 | 3.94 | 26.92 | 310.85 | 4.47 | 23.72 | 30.3 | 41.9
109 | 29/08/2025 15:00:30 | 784.4 | 0 | 0 | 0 | 1273.4 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 49.76 | 0 | 1.06 | 0 | 118.15 | 35.7 | 4.99 | 4.42 | 297 | 3.91 | 27.1 | 348.73 | 4.44 | 23.88 | 30.6 | 43.6
108 | 29/08/2025 14:55:30 | 783 | 0 | 0 | 0 | 1256.9 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 49.72 | 0 | 1.06 | 0 | 105.7 | 35.7 | 4.99 | 4.42 | 268 | 3.88 | 27.28 | 311.99 | 4.41 | 24.04 | 30.8 | 47.3
107 | 29/08/2025 14:50:30 | 785.33 | 0 | 0 | 0 | 1289.5 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 49.8 | 0 | 1.06 | 0 | 311.07 | 35.7 | 4.99 | 4.42 | 815 | 3.85 | 27.52 | 918.15 | 4.37 | 24.24 | 31.2 | 52.6
106 | 29/08/2025 14:45:30 | 783.47 | 0 | 0 | 0 | 1289.3 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 49.83 | 0 | 1.06 | 0 | 185.9 | 35.7 | 4.99 | 4.42 | 479 | 3.78 | 28 | 548.7 | 4.3 | 24.67 | 31.3 | 51
105 | 29/08/2025 14:40:30 | 783.53 | 0 | 0 | 0 | 1294.6 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 49.89 | 0 | 1.06 | 0 | 234.26 | 35.7 | 4.99 | 4.42 | 584 | 3.72 | 28.48 | 691.44 | 4.22 | 25.09 | 31 | 49.3
104 | 29/08/2025 14:35:30 | 777.5 | 0 | 0 | 0 | 1235.8 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 49.9 | 0 | 1.06 | 0 | 108 | 35.7 | 4.99 | 4.42 | 282 | 3.66 | 28.91 | 318.78 | 4.16 | 25.47 | 31.1 | 50
103 | 29/08/2025 14:30:30 | 784.27 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 49.96 | 0 | 1.06 | 0 | 297.9 | 35.7 | 4.99 | 4.42 | 768 | 3.61 | 29.38 | 879.29 | 4.09 | 25.89 | 31.1 | 51.5
102 | 29/08/2025 14:25:30 | 780 | 0 | 0 | 0 | 1289.8 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 49.89 | 0 | 1.06 | 0 | 297.08 | 35.7 | 4.99 | 4.42 | 766 | 3.54 | 29.9 | 876.85 | 4.02 | 26.35 | 30.9 | 52.4
101 | 29/08/2025 14:20:30 | 779.7 | 0 | 0 | 0 | 1286.9 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 49.99 | 0 | 1.06 | 0 | 301.28 | 35.7 | 4.99 | 4.42 | 782 | 3.48 | 30.47 | 889.24 | 3.95 | 26.85 | 31.1 | 52.1
100 | 29/08/2025 14:15:30 | 783.43 | 0 | 0 | 0 | 1284.2 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50 | 0 | 1.06 | 0 | 303.5 | 35.7 | 4.99 | 4.42 | 795 | 3.41 | 31.05 | 895.82 | 3.87 | 27.37 | 31.3 | 52.9
99 | 29/08/2025 14:10:30 | 778.87 | 0 | 0 | 0 | 1287.1 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 49.95 | 0 | 1.06 | 0 | 215.37 | 35.6 | 4.99 | 4.42 | 563 | 3.35 | 31.66 | 635.68 | 3.8 | 27.9 | 31.1 | 52.5
98 | 29/08/2025 14:05:30 | 776.6 | 0 | 0 | 0 | 1289.8 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.02 | 0 | 1.06 | 0 | 315.92 | 35.6 | 4.99 | 4.42 | 833 | 3.28 | 32.33 | 932.48 | 3.72 | 28.48 | 30.7 | 53
97 | 29/08/2025 14:00:30 | 779.73 | 0 | 0 | 0 | 1292.6 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.05 | 0 | 1.06 | 0 | 308.32 | 35.6 | 4.99 | 4.42 | 815 | 3.21 | 33.03 | 910.04 | 3.64 | 29.09 | 30.4 | 52.5
96 | 29/08/2025 13:55:30 | 777.2 | 0 | 0 | 0 | 1296.4 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.03 | 0 | 1.06 | 0 | 313.36 | 35.7 | 4.99 | 4.42 | 830 | 3.14 | 33.75 | 924.92 | 3.57 | 29.71 | 30.1 | 51.1
95 | 29/08/2025 13:50:30 | 774.4 | 0 | 0 | 0 | 1293.2 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 49.98 | 0 | 1.06 | 0 | 280.92 | 35.8 | 4.99 | 4.42 | 743 | 3.07 | 34.5 | 829.16 | 3.49 | 30.36 | 30.2 | 50.2
94 | 29/08/2025 13:45:30 | 770.87 | 0 | 0 | 0 | 1297.1 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.03 | 0 | 1.06 | 0 | 316.85 | 35.8 | 4.99 | 4.42 | 849 | 3 | 35.26 | 935.2 | 3.42 | 31.02 | 30.5 | 50.2
93 | 29/08/2025 13:40:30 | 769.87 | 0 | 0 | 0 | 1292.2 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50 | 0 | 1.06 | 0 | 303.63 | 35.8 | 4.99 | 4.42 | 810 | 2.94 | 36.09 | 896.2 | 3.34 | 31.72 | 30.3 | 51.4
92 | 29/08/2025 13:35:30 | 767.23 | 0 | 0 | 0 | 1293.9 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.02 | 0 | 1.06 | 0 | 292.85 | 35.9 | 4.99 | 4.42 | 779 | 2.87 | 36.92 | 864.37 | 3.27 | 32.43 | 30.1 | 51.2
91 | 29/08/2025 13:30:30 | 772.57 | 0 | 0 | 0 | 1288.9 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.05 | 0 | 1.06 | 0 | 306.62 | 36 | 4.99 | 4.42 | 818 | 2.81 | 37.76 | 905.02 | 3.2 | 33.15 | 30.2 | 51.8
90 | 29/08/2025 13:25:30 | 770.33 | 0 | 0 | 0 | 1293.3 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.01 | 0 | 1.06 | 0 | 313.37 | 36 | 4.99 | 4.42 | 837 | 2.74 | 38.67 | 924.94 | 3.12 | 33.93 | 30.2 | 51.6
89 | 29/08/2025 13:20:30 | 773.1 | 0 | 0 | 0 | 1291.9 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.05 | 0 | 1.06 | 0 | 326.42 | 36.1 | 4.99 | 4.42 | 880 | 2.67 | 39.67 | 963.46 | 3.05 | 34.78 | 30.1 | 52.4
88 | 29/08/2025 13:15:30 | 770.2 | 0 | 0 | 0 | 1293.3 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 49.99 | 0 | 1.06 | 0 | 342.97 | 36.2 | 4.99 | 4.42 | 923 | 2.6 | 40.82 | 1012.29 | 2.97 | 35.74 | 30 | 53
87 | 29/08/2025 13:10:30 | 767.8 | 0 | 0 | 0 | 1289.3 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.04 | 0 | 1.06 | 0 | 298.6 | 36.3 | 4.99 | 4.42 | 791 | 2.52 | 41.98 | 881.34 | 2.89 | 36.72 | 29.8 | 53.2
86 | 29/08/2025 13:05:30 | 774.67 | 0 | 0 | 0 | 1296.8 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.06 | 0 | 1.06 | 0 | 325.12 | 36.5 | 4.99 | 4.42 | 865 | 2.45 | 43.23 | 959.62 | 2.81 | 37.78 | 30.1 | 52.7
85 | 29/08/2025 13:00:30 | 776.37 | 0 | 0 | 0 | 1292.9 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.26 | 0 | 1.06 | 0 | 380.57 | 36.6 | 4.99 | 4.42 | 1019 | 2.38 | 44.5 | 1123.29 | 2.73 | 38.86 | 30.1 | 53.2
84 | 29/08/2025 12:55:30 | 764.13 | 0 | 0 | 0 | 1289.1 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.18 | 0 | 1.06 | 0 | 292.14 | 36.7 | 4.99 | 4.42 | 781 | 2.3 | 45.99 | 862.29 | 2.64 | 40.11 | 29.9 | 53.7
83 | 29/08/2025 12:50:30 | 769.73 | 0 | 0 | 0 | 1282.5 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.11 | 0 | 1.06 | 0 | 299.17 | 36.8 | 4.99 | 4.42 | 804 | 2.24 | 47.35 | 883.03 | 2.57 | 41.25 | 30.1 | 54.3
82 | 29/08/2025 12:45:30 | 779.13 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.05 | 0 | 1.06 | 0 | 308.24 | 36.9 | 4.99 | 4.42 | 835 | 2.17 | 48.88 | 909.8 | 2.49 | 42.49 | 30 | 57.5
81 | 29/08/2025 12:40:30 | 780.57 | 0 | 0 | 0 | 1297.4 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.02 | 0 | 1.06 | 0 | 425.17 | 37 | 4.99 | 4.42 | 1162 | 2.08 | 50.94 | 1254.94 | 2.4 | 44.17 | 29.5 | 55.9
80 | 29/08/2025 12:35:30 | 781.43 | 0 | 0 | 0 | 1290.1 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.05 | 0 | 1.06 | 0 | 356.9 | 37.2 | 4.99 | 4.42 | 972 | 2 | 53.09 | 1053.43 | 2.31 | 45.93 | 29.4 | 55.6
79 | 29/08/2025 12:30:30 | 782.1 | 0 | 0 | 0 | 1290.1 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.03 | 0 | 1.06 | 0 | 406.53 | 37.4 | 4.99 | 4.42 | 1135 | 1.92 | 55.3 | 1199.92 | 2.22 | 47.71 | 29.6 | 56.1
78 | 29/08/2025 12:25:30 | 753.4 | 0 | 0 | 0 | 1293.4 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.01 | 0 | 1.06 | 0 | 371.44 | 37.6 | 4.99 | 4.42 | 1028 | 1.84 | 57.46 | 1096.35 | 2.14 | 49.4 | 29.5 | 54.2
77 | 29/08/2025 12:20:30 | 751.17 | 0 | 0 | 0 | 1287.6 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.02 | 0 | 1.06 | 0 | 325.34 | 37.8 | 4.99 | 4.42 | 911 | 1.77 | 59.9 | 960.27 | 2.07 | 51.31 | 29.3 | 53.8
76 | 29/08/2025 12:15:30 | 756.63 | 0 | 0 | 0 | 1290.6 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.02 | 0 | 1.06 | 0 | 299.13 | 37.9 | 4.99 | 4.42 | 826 | 1.69 | 62.7 | 882.92 | 1.98 | 53.49 | 29.1 | 52
75 | 29/08/2025 12:10:30 | 760.03 | 0 | 0 | 0 | 1293.1 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.08 | 0 | 1.06 | 0 | 291.43 | 38.1 | 4.99 | 4.42 | 788 | 1.62 | 65.49 | 860.18 | 1.9 | 55.68 | 28.8 | 51.1
74 | 29/08/2025 12:05:30 | 768.63 | 0 | 0 | 0 | 1307.4 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.11 | 0 | 1.06 | 0 | 315.16 | 38.4 | 4.99 | 4.42 | 849 | 1.55 | 68.41 | 930.22 | 1.83 | 57.97 | 28.3 | 48.7
73 | 29/08/2025 12:00:30 | 770.4 | 0 | 0 | 0 | 1300.1 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.17 | 0 | 1.06 | 0 | 268.04 | 38.8 | 4.99 | 4.42 | 723 | 1.49 | 71.16 | 791.15 | 1.76 | 60.14 | 28 | 47.6
72 | 29/08/2025 11:55:30 | 769.6 | 0 | 0 | 0 | 1309.8 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.14 | 0 | 1.06 | 0 | 274.42 | 39.3 | 4.99 | 4.42 | 729 | 1.42 | 74.41 | 809.98 | 1.69 | 62.66 | 27.7 | 45.4
71 | 29/08/2025 11:50:30 | 767.1 | 0 | 0 | 0 | 1317.7 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.09 | 0 | 1.06 | 0 | 277.46 | 40 | 4.99 | 4.42 | 724 | 1.37 | 77.51 | 818.95 | 1.63 | 65.09 | 27.4 | 42.5
70 | 29/08/2025 11:45:30 | 763.4 | 0 | 0 | 0 | 1315.2 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.1 | 0 | 1.06 | 0 | 261.56 | 40.6 | 4.99 | 4.42 | 681 | 1.32 | 80.21 | 772.03 | 1.58 | 67.23 | 27.4 | 42.7
69 | 29/08/2025 11:40:30 | 760.17 | 0 | 0 | 0 | 1301.1 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.03 | 0 | 1.06 | 0 | 170.71 | 41.5 | 4.99 | 4.42 | 441 | 1.27 | 83.17 | 503.87 | 1.52 | 69.62 | 27.3 | 41.7
68 | 29/08/2025 11:35:30 | 759.53 | 0 | 0 | 0 | 1301 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.01 | 0 | 1.06 | 0 | 179.6 | 42.3 | 4.99 | 4.42 | 470 | 1.24 | 85.73 | 530.11 | 1.48 | 71.69 | 27.5 | 42.9
67 | 29/08/2025 11:30:30 | 765.47 | 0 | 0 | 0 | 1295.9 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.09 | 0 | 1.06 | 0 | 183.71 | 43.2 | 4.99 | 4.42 | 483 | 1.2 | 88.45 | 542.24 | 1.44 | 73.84 | 27.7 | 44.8
66 | 29/08/2025 11:25:30 | 769.6 | 0 | 0 | 0 | 1300.7 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 0 | 280324 | 0 | 50.06 | 0 | 1.06 | 0 | 204.61 | 44.3 | 4.99 | 4.42 | 536 | 1.15 | 91.98 | 603.94 | 1.38 | 76.56 | 27.8 | 44.8
65 | 29/08/2025 11:20:30 | 770.4 | 0 | 0 | 0 | 1300.6 | 0 | 0 | 359 | 359.1 | 9 | 280324 | 0 | 49.98 | 0 | 1.06 | 0 | 197.71 | 47.1 | 4.99 | 4.42 | 517 | 1.11 | 95.55 | 583.56 | 1.34 | 79.37 | 27.5 | 44.6
64 | 29/08/2025 11:15:30 | 782.47 | 0 | 0 | 250.62 | 1081.3 | 236.41 | 255.63 | 350 | 350.1 | 24 | 280315 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.03 | 0.74 | 273.36 | 68.9 | 4.86 | 4.3 | 725 | 1.06 | 97.55 | 806.85 | 1.28 | 80.77 | 27.7 | 45.5
63 | 29/08/2025 11:10:30 | 771.57 | 0 | 0 | 285.48 | 1088.6 | 264.97 | 288.44 | 326 | 326.9 | 21 | 280291 | 98.97 | 49.97 | 0.99 | 0.96 | 0.84 | 295.01 | 70.6 | 4.53 | 4.01 | 784 | 0.99 | 97 | 870.76 | 1.21 | 79.85 | 27.7 | 43.8
62 | 29/08/2025 11:05:30 | 772.83 | 0 | 0 | 278.73 | 1110.8 | 254.01 | 282.15 | 305 | 305 | 20 | 280270 | 98.79 | 49.96 | -0.99 | 0.9 | 0.82 | 299.92 | 69 | 4.24 | 3.75 | 792 | 0.93 | 96.8 | 885.23 | 1.13 | 79.32 | 27.3 | 42.4
61 | 29/08/2025 11:00:30 | 767.5 | 0 | 0 | 241.39 | 1109.2 | 221.98 | 246.22 | 285 | 285.7 | 18 | 280250 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.84 | 0.71 | 250.26 | 64 | 3.96 | 3.51 | 659 | 0.87 | 96.36 | 738.68 | 1.07 | 78.54 | 27.4 | 41.7
60 | 29/08/2025 10:55:30 | 764.07 | 0 | 0 | 257.37 | 1094.8 | 235.4 | 257.72 | 267 | 267.2 | 18 | 280232 | 99.87 | 49.96 | 0.99 | 0.79 | 0.76 | 263.01 | 67.4 | 3.71 | 3.28 | 693 | 0.82 | 96.11 | 776.31 | 1.01 | 77.87 | 27 | 40.2
59 | 29/08/2025 10:50:30 | 754.83 | 0 | 0 | 198.15 | 1102.2 | 181.58 | 200.13 | 249 | 249 | 16 | 280214 | 99.01 | 50.02 | -0.99 | 0.73 | 0.58 | 210.68 | 61.1 | 3.46 | 3.06 | 547 | 0.77 | 95.57 | 621.86 | 0.96 | 76.96 | 27 | 41.3
58 | 29/08/2025 10:45:30 | 762.5 | 0 | 0 | 192.94 | 1086.4 | 178.56 | 193.99 | 233 | 233.1 | 18 | 280198 | 99.46 | 50.01 | 0.99 | 0.69 | 0.57 | 221.87 | 60.2 | 3.24 | 2.87 | 573 | 0.72 | 94.99 | 654.88 | 0.9 | 76.16 | 27.1 | 43.5
57 | 29/08/2025 10:40:30 | 769.8 | 0 | 0 | 160.9 | 1087.5 | 148.86 | 161.88 | 215 | 215.8 | 20 | 280180 | 99.39 | 50.03 | 0.99 | 0.63 | 0.47 | 241.12 | 60.4 | 2.99 | 2.64 | 573 | 0.67 | 94.01 | 711.7 | 0.85 | 74.75 | 27.4 | 48.2
56 | 29/08/2025 10:35:30 | 777.9 | 0 | 0 | 200.12 | 1224.3 | 166.72 | 204.12 | 195 | 195.3 | 10 | 280160 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.58 | 0.59 | 332.86 | 62 | 2.71 | 2.4 | 874 | 0.61 | 94.51 | 982.47 | 0.78 | 74.27 | 27.3 | 50
55 | 29/08/2025 10:30:30 | 766.23 | 0 | 0 | 0 | 1293.3 | 0 | 0 | 185 | 185.7 | 0 | 280150 | 0 | 50 | 0.99 | 0.55 | 0 | 316.84 | 38.9 | 2.57 | 2.28 | 833 | 0.54 | - | 935.2 | 0.7 | 78.45 | 27.5 | 50.8
54 | 29/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 280150 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.28 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 81.99 | 0 | 0
53 | 29/08/2025 10:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 280150 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.28 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 81.99 | 0 | 0
52 | 29/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 280150 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.28 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 81.99 | 0 | 0
51 | 29/08/2025 10:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 280150 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.28 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 81.99 | 0 | 0
50 | 29/08/2025 10:05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 280150 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.28 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 81.99 | 0 | 0
49 | 29/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 6 | 280150 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.28 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 81.99 | 0 | 0
48 | 29/08/2025 09:55:30 | 796.27 | 0 | 0 | 273.26 | 1099.1 | 253.59 | 278.73 | 179 | 179.2 | 22 | 280144 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.53 | 0.81 | 281.06 | 68.1 | 2.49 | 2.2 | 732 | 0.48 | - | 829.59 | 0.63 | 83.47 | 26.8 | 43.6
47 | 29/08/2025 09:50:30 | 794 | 0 | 0 | 223.62 | 1104.2 | 207.12 | 228.7 | 157 | 157.4 | 20 | 280122 | 97.78 | 50.09 | 0.99 | 0.46 | 0.66 | 329.13 | 64.1 | 2.18 | 1.93 | 843 | 0.42 | - | 971.46 | 0.57 | 82.02 | 26.6 | 42.5
46 | 29/08/2025 09:45:30 | 791.87 | 0 | 0 | 152.09 | 1120.6 | 138.44 | 155.13 | 137 | 137.1 | 18 | 280102 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.4 | 0.45 | 159.27 | 59.3 | 1.9 | 1.68 | 423 | 0.37 | - | 470.1 | 0.5 | 81.2 | 26.5 | 40.9
45 | 29/08/2025 09:40:30 | 797.07 | 0 | 0 | 243.53 | 1119.5 | 218.57 | 244.69 | 119 | 119.1 | 16 | 280084 | 99.53 | 50.06 | 0.99 | 0.35 | 0.72 | 267.98 | 64 | 1.65 | 1.46 | 692 | 0.32 | - | 790.97 | 0.44 | 79.65 | 26.6 | 41.2
44 | 29/08/2025 09:35:30 | 789.73 | 0 | 0 | 84.08 | 1284.1 | 66.79 | 85.76 | 103 | 105.5 | 0 | 280068 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.3 | 0.25 | 261.67 | 48.6 | 1.43 | 1.27 | 670 | 0.26 | - | 772.34 | 0.38 | 79.38 | 26.2 | 39.7
43 | 29/08/2025 09:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 280068 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.27 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 88.12 | 0 | 0
42 | 29/08/2025 09:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 280068 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.27 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 88.12 | 0 | 0
41 | 29/08/2025 09:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 280068 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.27 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 88.12 | 0 | 0
40 | 29/08/2025 09:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 280068 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.27 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 88.12 | 0 | 0
39 | 29/08/2025 09:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 280068 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.27 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 88.12 | 0 | 0
38 | 29/08/2025 09:05:30 | 775.83 | 0 | 0 | 81.68 | 1126.3 | 73.97 | 83.31 | 103 | 103.2 | 6 | 280068 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.3 | 0.24 | 88.93 | 57.1 | 1.43 | 1.27 | 204 | 0.23 | - | 262.5 | 0.34 | 89.42 | 24.9 | 29.4
37 | 29/08/2025 09:00:30 | 773.63 | 0 | 0 | 67.67 | 1125.4 | 61.33 | 69.02 | 97 | 97.5 | 6 | 280062 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.29 | 0.2 | 72.94 | 57.6 | 1.35 | 1.19 | 155 | 0.21 | - | 215.29 | 0.32 | 89.47 | 25 | 29.4
36 | 29/08/2025 08:55:30 | 782.7 | 0 | 0 | 74.08 | 1130.4 | 66.05 | 74.66 | 91 | 91.1 | 6 | 280056 | 99.22 | 50 | -0.99 | 0.27 | 0.22 | 80.54 | 58.1 | 1.26 | 1.12 | 178 | 0.2 | - | 237.73 | 0.3 | 89.53 | 25 | 29.4
35 | 29/08/2025 08:50:30 | 780.13 | 0 | 0 | 73.05 | 1121.8 | 66.42 | 74.51 | 85 | 85 | 6 | 280050 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.25 | 0.22 | 78.68 | 59 | 1.18 | 1.05 | 175 | 0.18 | - | 232.24 | 0.28 | 89.28 | 24.9 | 29.4
34 | 29/08/2025 08:45:30 | 783.07 | 0 | 0 | 61.77 | 1127.1 | 55.21 | 62.23 | 79 | 79.6 | 5 | 280044 | 99.26 | 49.99 | 0.99 | 0.23 | 0.18 | 67.93 | 60.1 | 1.1 | 0.97 | 149 | 0.17 | - | 200.51 | 0.26 | 88.66 | 24.9 | 29.2
33 | 29/08/2025 08:40:30 | 777.27 | 0 | 0 | 71.52 | 1133 | 64.39 | 72.95 | 74 | 74.3 | 6 | 280039 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.22 | 0.21 | 77.47 | 58.2 | 1.03 | 0.91 | 175 | 0.16 | - | 228.65 | 0.25 | 88.79 | 24.8 | 29.2
32 | 29/08/2025 08:35:30 | 778.83 | 0 | 0 | 73.65 | 1119.7 | 66.77 | 74.76 | 68 | 68.1 | 6 | 280033 | 98.51 | 50 | -0.99 | 0.2 | 0.22 | 79.93 | 58.9 | 0.94 | 0.84 | 183 | 0.14 | - | 235.91 | 0.23 | 88.42 | 24.7 | 28.6
31 | 29/08/2025 08:30:30 | 776.27 | 0 | 0 | 59.47 | 1124.9 | 53.48 | 60.16 | 62 | 62.7 | 4 | 280027 | 98.85 | 50.01 | 0.99 | 0.18 | 0.18 | 64.93 | 59.7 | 0.86 | 0.76 | 140 | 0.13 | - | 191.63 | 0.21 | 87.56 | 24.6 | 28
30 | 29/08/2025 08:25:30 | 780.37 | 0 | 0 | 47.85 | 1120.4 | 43.56 | 48.81 | 58 | 58.2 | 5 | 280023 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.17 | 0.14 | 52.71 | 58.7 | 0.81 | 0.71 | 107 | 0.12 | - | 155.58 | 0.2 | 87.79 | 24.5 | 28.1
29 | 29/08/2025 08:20:30 | 780.57 | 0 | 0 | 55.37 | 1123.9 | 50.25 | 56.48 | 53 | 53.9 | 4 | 280018 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.16 | 0.16 | 60.08 | 58.8 | 0.74 | 0.65 | 128 | 0.11 | - | 177.32 | 0.18 | 86.91 | 24.5 | 28.3
28 | 29/08/2025 08:15:30 | 781.3 | 0 | 0 | 60.32 | 1119.3 | 54.97 | 61.53 | 49 | 49.1 | 6 | 280014 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.14 | 0.18 | 65.12 | 57.7 | 0.68 | 0.6 | 150 | 0.1 | - | 192.2 | 0.17 | 87.65 | 24.5 | 28.3
27 | 29/08/2025 08:10:30 | 784.27 | 0 | 0 | 64.59 | 1136.3 | 57.46 | 65.3 | 43 | 43.6 | 5 | 280008 | 98.92 | 50.03 | -0.99 | 0.13 | 0.19 | 69.45 | 59.5 | 0.6 | 0.53 | 162 | 0.08 | - | 204.98 | 0.15 | 86.34 | 24.4 | 27.6
26 | 29/08/2025 08:05:30 | 781.33 | 0 | 0 | 50.24 | 1128.7 | 45.4 | 51.24 | 38 | 38.7 | 3 | 280003 | 98.04 | 50.05 | 1 | 0.11 | 0.15 | 56.09 | 57 | 0.53 | 0.47 | 126 | 0.07 | - | 165.56 | 0.13 | 84.97 | 24.3 | 26.7
25 | 29/08/2025 08:00:30 | 787.43 | 0 | 0 | 32.21 | 1097.5 | 30.13 | 33.07 | 35 | 35.1 | 3 | 280000 | 97.4 | 50.08 | 0.99 | 0.1 | 0.1 | 37 | 56.6 | 0.49 | 0.43 | 69 | 0.06 | - | 109.22 | 0.12 | 86.81 | 24.2 | 26.5
24 | 29/08/2025 07:55:30 | 792.13 | 0 | 0 | 35.8 | 1126.3 | 32.63 | 36.76 | 32 | 32.2 | 3 | 279997 | 97.4 | 50.06 | -0.99 | 0.09 | 0.11 | 40.73 | 58.6 | 0.44 | 0.39 | 78 | 0.06 | - | 120.22 | 0.11 | 85.86 | 24.2 | 26.5
23 | 29/08/2025 07:50:30 | 799 | 0 | 0 | 27.68 | 1103.3 | 25.59 | 28.23 | 29 | 29.7 | 3 | 279994 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.09 | 0.08 | 31.06 | 56.3 | 0.4 | 0.36 | 49 | 0.05 | - | 91.67 | 0.1 | 83.92 | 24.2 | 26.6
22 | 29/08/2025 07:45:30 | 791.93 | 0 | 0 | 43.4 | 1125.8 | 39.32 | 44.27 | 26 | 26.8 | 4 | 279991 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.08 | 0.13 | 47.04 | 58.8 | 0.36 | 0.32 | 103 | 0.05 | - | 138.83 | 0.09 | 83.41 | 24.1 | 26.5
21 | 29/08/2025 07:40:30 | 788.73 | 0 | 0 | 44.43 | 1129.7 | 40.17 | 45.38 | 22 | 22.9 | 3 | 279987 | 97.9 | 50.03 | 0.99 | 0.06 | 0.13 | 48.84 | 59.4 | 0.31 | 0.27 | 105 | 0.04 | - | 144.16 | 0.08 | 81.17 | 24 | 26.1
20 | 29/08/2025 07:35:30 | 789.6 | 0 | 0 | 35.97 | 1117.9 | 32.82 | 36.69 | 19 | 19.6 | 3 | 279984 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.06 | 0.11 | 40.26 | 59.3 | 0.26 | 0.23 | 80 | 0.03 | - | 118.84 | 0.07 | 81.28 | 23.9 | 25.6
19 | 29/08/2025 07:30:30 | 789.43 | 0 | 0 | 28.45 | 1122.3 | 26.41 | 29.64 | 16 | 16.7 | 2 | 279981 | 95.99 | 50.03 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 33.52 | 56.9 | 0.22 | 0.2 | 59 | 0.02 | - | 98.93 | 0.06 | 80.04 | 23.8 | 25.2
18 | 29/08/2025 07:25:30 | 783.87 | 0 | 0 | 21.96 | 1102.6 | 21.25 | 23.43 | 14 | 14.7 | 2 | 279979 | 93.75 | 49.98 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 25.96 | 55.9 | 0.19 | 0.17 | 40 | 0.02 | - | 76.62 | 0.05 | 77.97 | 23.8 | 24.9
17 | 29/08/2025 07:20:30 | 785.4 | 0 | 0 | 25.37 | 1110.2 | 23.31 | 25.88 | 12 | 12.6 | 2 | 279977 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.71 | 58.9 | 0.17 | 0.15 | 46 | 0.01 | - | 84.73 | 0.05 | 78.71 | 23.7 | 24.6
16 | 29/08/2025 07:15:30 | 789.2 | 0 | 0 | 23.58 | 1112 | 21.63 | 24.05 | 10 | 10.5 | 2 | 279975 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 27.6 | 57.5 | 0.14 | 0.12 | 41 | 0.01 | - | 81.46 | 0.04 | 77.67 | 23.6 | 24.3
15 | 29/08/2025 07:10:30 | 788.4 | 0 | 0 | 22.81 | 1108.1 | 20.55 | 22.77 | 8 | 8.5 | 2 | 279973 | 100.17 | 49.92 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 26.33 | 55.9 | 0.11 | 0.1 | 38 | 0.01 | - | 77.71 | 0.03 | 76.17 | 23.5 | 24
14 | 29/08/2025 07:05:30 | 786.5 | 0 | 0 | 19.82 | 1091 | 18.52 | 20.2 | 6 | 6.8 | 1 | 279971 | 98.11 | 49.94 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.51 | 53.8 | 0.08 | 0.07 | 28 | 0 | - | 69.38 | 0.03 | 70.84 | 23.5 | 23.6
13 | 29/08/2025 07:00:30 | 791.13 | 0 | 0 | 16.74 | 1115 | 15.35 | 17.12 | 5 | 5.2 | 2 | 279970 | 97.8 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 20.59 | 51.8 | 0.07 | 0.06 | 20 | 0 | - | 60.79 | 0.02 | 73.79 | 23.4 | 23.4
12 | 29/08/2025 06:55:30 | 790.03 | 0 | 0 | 14.09 | 1092.1 | 13.28 | 14.5 | 3 | 3.9 | 1 | 279968 | 97.16 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.66 | 49.9 | 0.04 | 0.04 | 12 | 0 | - | 52.12 | 0.02 | 59.03 | 23.4 | 23.1
11 | 29/08/2025 06:50:30 | 789.6 | 0 | 0 | 12.04 | 1084.3 | 11.32 | 12.28 | 2 | 2.8 | 1 | 279967 | 98.05 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.04 | 14.83 | 47.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 43.76 | 0.01 | 53.67 | 23.3 | 22.9
10 | 29/08/2025 06:45:30 | 785.9 | 0 | 0 | 9.39 | 1073 | 8.93 | 9.58 | 1 | 1.9 | 0 | 279966 | 98.05 | 49.98 | 1 | 0 | 0.03 | 12.45 | 45.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 36.73 | 0.01 | 36.89 | 23.3 | 22.7
9 | 29/08/2025 06:40:30 | 785.13 | 0 | 0 | 7.26 | 1058.6 | 7 | 7.41 | 1 | 1.2 | 1 | 279966 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0 | 0.02 | 9.87 | 44 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 29.13 | 0.01 | 59.03 | 23.3 | 22.5
8 | 29/08/2025 06:35:30 | 791 | 0 | 0 | 5.21 | 1067 | 5.37 | 5.72 | 0 | 0.7 | 0 | 279965 | 91.02 | 49.95 | 1 | 0 | 0.02 | 7.61 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22.46 | 0 | - | 23.3 | 22.4
7 | 29/08/2025 06:30:30 | 789.9 | 0 | 0 | 2.39 | 1047.4 | 2.33 | 2.44 | 0 | 0.4 | 0 | 279965 | 98.07 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 3.12 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.22 | 0 | - | 23.3 | 22.3
6 | 29/08/2025 06:25:30 | 792.17 | 0 | 0 | 1.79 | 994.7 | 1.83 | 1.82 | 0 | 0.2 | 0 | 279965 | 98.08 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.38 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.2 | 22.1
5 | 29/08/2025 06:20:30 | 795.87 | 0 | 0 | 1.19 | 925.2 | 1.42 | 1.32 | 0 | 0.1 | 0 | 279965 | 90.36 | 49.99 | 0.84 | 0 | 0 | 1.51 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 23.2 | 22.1
4 | 29/08/2025 06:15:30 | 797.43 | 0 | 0 | 0.59 | 900.5 | 0.9 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 279965 | 73.11 | 50 | -0.63 | 0 | 0 | 0.77 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.27 | 0 | - | 23.3 | 22.1
3 | 29/08/2025 06:10:30 | 801.13 | 0 | 0 | 0.51 | 780.2 | 0.35 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 279965 | 66.15 | 49.97 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
2 | 29/08/2025 06:05:30 | 799.53 | 0 | 0 | 0 | 891.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279965 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
1 | 29/08/2025 06:00:30 | 795.93 | 0 | 0 | 0 | 279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279965 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334.93 | - | - | 386.65 | - | - | -