## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 29/08/2025 18:55:30 | 772.87 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | 0.5 | 0 | 601 | 601 | 0 | 367116 | 0 | 49.94 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 57.5 | 8.35 | 7.07 | 0 | 4.55 | 37.28 | 0 | 5.23 | 32.44 | 26.6 | 25.2
155 | 29/08/2025 18:50:30 | 771.8 | 0 | 0 | 0 | 722.1 | 0.71 | 0.51 | 601 | 601 | 0 | 367116 | 0 | 49.92 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 58.4 | 8.35 | 7.07 | 0 | 4.55 | 37.28 | 0 | 5.23 | 32.44 | 26.7 | 25.4
154 | 29/08/2025 18:45:30 | 772.83 | 0 | 0 | 0 | 971.1 | 0.02 | 0.88 | 601 | 601 | 0 | 367116 | 0 | 50.03 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 58.9 | 8.35 | 7.07 | 0 | 4.55 | 37.28 | 0 | 5.23 | 32.44 | 26.7 | 25.5
153 | 29/08/2025 18:40:30 | 771.87 | 0 | 0 | 0.42 | 860.9 | 0.09 | 1.06 | 601 | 601 | 0 | 367116 | 39.51 | 49.96 | 0.24 | 1.7 | 0 | 0.59 | 59.3 | 8.35 | 7.07 | 0 | 4.55 | 37.28 | 1.67 | 5.23 | 32.44 | 26.8 | 25.7
152 | 29/08/2025 18:35:30 | 774.87 | 0 | 0 | 0.76 | 1102.4 | 1.41 | 1.55 | 601 | 600.9 | 0 | 367116 | 48.94 | 50.05 | 0.35 | 1.7 | 0 | 1.73 | 59.4 | 8.35 | 7.07 | 0 | 4.55 | 37.28 | 4.88 | 5.23 | 32.44 | 27 | 26
151 | 29/08/2025 18:30:30 | 772.5 | 0 | 0 | 2.81 | 1032.6 | 3.25 | 3.36 | 601 | 600.8 | 0 | 367116 | 83.68 | 49.94 | -0.94 | 1.7 | 0.01 | 5.22 | 59.2 | 8.35 | 7.07 | 0 | 4.55 | 37.28 | 14.76 | 5.23 | 32.45 | 27.1 | 26.3
150 | 29/08/2025 18:25:30 | 771.83 | 0 | 0 | 5.12 | 1013.1 | 5.15 | 5.22 | 601 | 600.4 | 1 | 367116 | 98.05 | 49.9 | 0.95 | 1.7 | 0.01 | 7.72 | 58.9 | 8.35 | 7.07 | 0 | 4.55 | 37.28 | 21.8 | 5.23 | 32.46 | 27.2 | 26.6
149 | 29/08/2025 18:20:30 | 780.37 | 0 | 0 | 8.71 | 1067.2 | 8.33 | 8.89 | 600 | 599.9 | 1 | 367115 | 97.99 | 50.01 | -0.99 | 1.69 | 0.02 | 11.85 | 58.4 | 8.33 | 7.06 | 0 | 4.55 | 37.22 | 33.48 | 5.23 | 32.42 | 27.2 | 26.9
148 | 29/08/2025 18:15:30 | 782.2 | 0 | 0 | 12.13 | 1068.6 | 11.44 | 12.23 | 599 | 599 | 1 | 367114 | 99.19 | 49.97 | -0.99 | 1.69 | 0.03 | 15.56 | 57.4 | 8.32 | 7.05 | 0 | 4.55 | 37.16 | 43.96 | 5.23 | 32.38 | 27.2 | 27.2
147 | 29/08/2025 18:10:30 | 788.07 | 0 | 0 | 14.86 | 1079.8 | 14.04 | 15.16 | 598 | 597.8 | 1 | 367113 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.69 | 0.04 | 18.84 | 56.4 | 8.31 | 7.04 | 15 | 4.55 | 37.1 | 53.23 | 5.22 | 32.36 | 27.3 | 27.4
146 | 29/08/2025 18:05:30 | 790.83 | 0 | 0 | 17.51 | 1081.2 | 16.6 | 17.95 | 597 | 596.5 | 2 | 367112 | 97.56 | 49.96 | 0.99 | 1.69 | 0.05 | 21.72 | 59.3 | 8.29 | 7.03 | 28 | 4.55 | 37.06 | 61.35 | 5.22 | 32.33 | 27.3 | 27.5
145 | 29/08/2025 18:00:30 | 795.23 | 0 | 0 | 18.88 | 1085.3 | 17.74 | 19.26 | 595 | 595 | 1 | 367110 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.68 | 0.05 | 23.07 | 57.7 | 8.26 | 7 | 27 | 4.55 | 36.95 | 65.17 | 5.21 | 32.25 | 27.4 | 27.7
144 | 29/08/2025 17:55:30 | 791.47 | 0 | 0 | 22.13 | 1090.1 | 20.71 | 22.57 | 594 | 593.3 | 2 | 367109 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 1.68 | 0.06 | 26.49 | 56.8 | 8.25 | 6.99 | 37 | 4.55 | 36.9 | 74.82 | 5.21 | 32.24 | 27.4 | 27.9
143 | 29/08/2025 17:50:30 | 795.3 | 0 | 0 | 26.4 | 1105 | 24.37 | 26.93 | 592 | 591.2 | 2 | 367107 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 1.67 | 0.07 | 31.25 | 57.9 | 8.22 | 6.97 | 51 | 4.54 | 36.81 | 88.29 | 5.2 | 32.17 | 27.3 | 28.1
142 | 29/08/2025 17:45:30 | 785.77 | 0 | 0 | 26.06 | 1091.8 | 24.35 | 26.58 | 590 | 589.1 | 3 | 367105 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 1.67 | 0.07 | 31.03 | 59.6 | 8.19 | 6.94 | 51 | 4.54 | 36.73 | 87.66 | 5.19 | 32.11 | 27.5 | 28.3
141 | 29/08/2025 17:40:30 | 794.73 | 0 | 0 | 25.8 | 1082.6 | 24.51 | 26.53 | 587 | 587 | 2 | 367102 | 97.24 | 49.94 | 0.99 | 1.66 | 0.07 | 30.71 | 57.2 | 8.15 | 6.91 | 54 | 4.53 | 36.57 | 86.76 | 5.18 | 31.99 | 27.6 | 28.8
140 | 29/08/2025 17:35:30 | 791.77 | 0 | 0 | 37.34 | 1121.1 | 33.97 | 38.09 | 585 | 584.5 | 3 | 367100 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.65 | 0.11 | 42.87 | 58.8 | 8.13 | 6.89 | 95 | 4.53 | 36.49 | 121.09 | 5.18 | 31.93 | 27.7 | 29
139 | 29/08/2025 17:30:30 | 786.87 | 0 | 0 | 45.71 | 1113.1 | 41.82 | 46.55 | 582 | 581.1 | 5 | 367097 | 98.2 | 50.01 | -0.99 | 1.64 | 0.13 | 52.32 | 58.9 | 8.08 | 6.85 | 114 | 4.52 | 36.37 | 147.79 | 5.16 | 31.84 | 27.7 | 28.5
138 | 29/08/2025 17:25:30 | 789.6 | 0 | 0 | 60.49 | 1114.1 | 55.38 | 61.7 | 577 | 576.7 | 6 | 367092 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.63 | 0.17 | 68.22 | 57.6 | 8.01 | 6.79 | 137 | 4.51 | 36.14 | 192.72 | 5.15 | 31.64 | 27.7 | 28.2
137 | 29/08/2025 17:20:30 | 790.43 | 0 | 0 | 71 | 1133.2 | 63.91 | 72.42 | 571 | 571 | 5 | 367086 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.61 | 0.2 | 71.08 | 58 | 7.93 | 6.72 | 176 | 4.49 | 35.88 | 200.78 | 5.13 | 31.43 | 28 | 30.6
136 | 29/08/2025 17:15:30 | 786.87 | 0 | 0 | 39.22 | 1099.7 | 35.66 | 39.22 | 566 | 566 | 3 | 367081 | 100.01 | 49.99 | 0.99 | 1.6 | 0.11 | 44.86 | 58.9 | 7.86 | 6.66 | 99 | 4.48 | 35.69 | 126.73 | 5.12 | 31.25 | 27.9 | 30
135 | 29/08/2025 17:10:30 | 787.53 | 0 | 0 | 32.38 | 1092.3 | 30.24 | 33.03 | 563 | 562.9 | 3 | 367078 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.59 | 0.09 | 36.35 | 58.9 | 7.82 | 6.63 | 72 | 4.47 | 35.56 | 102.68 | 5.11 | 31.14 | 28 | 30.7
134 | 29/08/2025 17:05:30 | 791.6 | 0 | 0 | 45.28 | 1106.6 | 41.62 | 46.05 | 560 | 560 | 5 | 367075 | 98.32 | 50.03 | -0.99 | 1.58 | 0.13 | 49.68 | 60 | 7.78 | 6.59 | 111 | 4.47 | 35.42 | 140.34 | 5.1 | 31.03 | 28.2 | 32
133 | 29/08/2025 17:00:30 | 786.83 | 0 | 0 | 76.3 | 1126.2 | 68.42 | 77.06 | 555 | 554.9 | 4 | 367070 | 99.02 | 50.04 | -0.99 | 1.57 | 0.22 | 86.23 | 57.4 | 7.71 | 6.53 | 231 | 4.45 | 35.21 | 243.59 | 5.08 | 30.85 | 28.3 | 32.2
132 | 29/08/2025 16:55:30 | 783.07 | 0 | 0 | 54.6 | 1099.7 | 50.64 | 55.69 | 551 | 550.3 | 6 | 367066 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.56 | 0.15 | 59.91 | 58.9 | 7.65 | 6.49 | 144 | 4.44 | 35.06 | 169.23 | 5.07 | 30.72 | 28.5 | 33.1
131 | 29/08/2025 16:50:30 | 796.7 | 0 | 0 | 108.43 | 1139.8 | 97.03 | 110.6 | 545 | 544.3 | 7 | 367060 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.54 | 0.31 | 119.69 | 60.1 | 7.57 | 6.41 | 338 | 4.42 | 34.81 | 338.11 | 5.05 | 30.5 | 28.5 | 33
130 | 29/08/2025 16:45:30 | 783.27 | 0 | 0 | 76.56 | 1104.6 | 69.63 | 76.91 | 538 | 537.3 | 6 | 367053 | 99.54 | 50.03 | -0.99 | 1.52 | 0.22 | 85.95 | 60 | 7.47 | 6.33 | 203 | 4.4 | 34.52 | 242.81 | 5.03 | 30.24 | 28.3 | 32.7
129 | 29/08/2025 16:40:30 | 776.53 | 0 | 0 | 65.71 | 1106.7 | 60.16 | 66.58 | 532 | 531.5 | 6 | 367047 | 98.69 | 50 | 0.99 | 1.5 | 0.19 | 73.69 | 59.1 | 7.39 | 6.26 | 167 | 4.39 | 34.24 | 208.17 | 5.01 | 30.01 | 28.3 | 32.6
128 | 29/08/2025 16:35:30 | 776.97 | 0 | 0 | 58.1 | 1115.8 | 52.02 | 58.05 | 526 | 525.8 | 5 | 367041 | 100.09 | 50.06 | -0.99 | 1.49 | 0.16 | 65.77 | 57.8 | 7.31 | 6.19 | 144 | 4.37 | 33.97 | 185.81 | 4.99 | 29.78 | 28.3 | 32.8
127 | 29/08/2025 16:30:30 | 782.3 | 0 | 0 | 69.21 | 1110 | 62.83 | 69.75 | 521 | 520.8 | 6 | 367036 | 99.23 | 50.02 | -0.99 | 1.47 | 0.2 | 78.92 | 58.8 | 7.24 | 6.13 | 164 | 4.36 | 33.74 | 222.95 | 4.97 | 29.59 | 28.3 | 33.2
126 | 29/08/2025 16:25:30 | 779.73 | 0 | 0 | 71.86 | 1099.1 | 65.14 | 71.59 | 515 | 515 | 5 | 367030 | 100.37 | 50 | -0.99 | 1.45 | 0.2 | 81.9 | 57.8 | 7.15 | 6.06 | 166 | 4.35 | 33.45 | 231.36 | 4.96 | 29.36 | 28.5 | 33.8
125 | 29/08/2025 16:20:30 | 773.83 | 0 | 0 | 59.89 | 1095.9 | 54.63 | 59.87 | 510 | 510 | 6 | 367025 | 100.04 | 49.98 | -0.99 | 1.44 | 0.17 | 68.12 | 58.2 | 7.08 | 6 | 145 | 4.34 | 33.22 | 192.43 | 4.94 | 29.18 | 28.7 | 34.7
124 | 29/08/2025 16:15:30 | 779.07 | 0 | 0 | 82.11 | 1110.5 | 73.87 | 82.03 | 504 | 503.8 | 8 | 367019 | 100.09 | 50.02 | -0.99 | 1.42 | 0.23 | 91.68 | 57.5 | 7 | 5.93 | 216 | 4.32 | 32.95 | 258.98 | 4.92 | 28.94 | 28.9 | 35.5
123 | 29/08/2025 16:10:30 | 785.83 | 0 | 0 | 104.16 | 1112 | 95.54 | 106.24 | 496 | 495.7 | 10 | 367011 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.4 | 0.29 | 117.7 | 58.8 | 6.89 | 5.84 | 292 | 4.3 | 32.59 | 332.48 | 4.89 | 28.64 | 28.8 | 35.7
122 | 29/08/2025 16:05:30 | 784.83 | 0 | 0 | 161.92 | 1138.6 | 143.07 | 162.9 | 486 | 485.3 | 8 | 367001 | 99.4 | 50.06 | 0.99 | 1.37 | 0.46 | 191.1 | 61.1 | 6.75 | 5.72 | 480 | 4.27 | 32.14 | 539.83 | 4.86 | 28.24 | 28.7 | 34.4
121 | 29/08/2025 16:00:30 | 774.4 | 0 | 0 | 62.8 | 1121.3 | 57.13 | 64.06 | 478 | 477.8 | 6 | 366993 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.35 | 0.18 | 71.14 | 57.2 | 6.64 | 5.63 | 148 | 4.25 | 31.76 | 200.97 | 4.84 | 27.92 | 28.7 | 34.3
120 | 29/08/2025 15:55:30 | 778.4 | 0 | 0 | 78.01 | 1120.2 | 70.1 | 78.52 | 472 | 471.3 | 6 | 366987 | 99.35 | 49.92 | 0.99 | 1.33 | 0.22 | 86.32 | 59.6 | 6.56 | 5.56 | 175 | 4.24 | 31.48 | 243.83 | 4.82 | 27.68 | 29 | 35.3
119 | 29/08/2025 15:50:30 | 770.03 | 0 | 0 | 67.76 | 1102.3 | 61.45 | 67.74 | 466 | 465.9 | 9 | 366981 | 100.03 | 49.86 | -0.99 | 1.32 | 0.19 | 76.41 | 58.5 | 6.47 | 5.48 | 168 | 4.22 | 31.17 | 215.84 | 4.8 | 27.43 | 29.5 | 37.4
118 | 29/08/2025 15:45:30 | 774.83 | 0 | 0 | 219.26 | 1125.3 | 195.9 | 220.44 | 457 | 456.3 | 9 | 366972 | 99.46 | 49.79 | 0.99 | 1.29 | 0.62 | 198.3 | 66.1 | 6.35 | 5.38 | 498 | 4.2 | 30.74 | 560.16 | 4.77 | 27.05 | 29.7 | 37.8
117 | 29/08/2025 15:40:30 | 769.07 | 0 | 0 | 81.26 | 1097.5 | 74.27 | 81.51 | 448 | 447.7 | 11 | 366963 | 99.69 | 49.78 | -0.99 | 1.27 | 0.23 | 90.27 | 57.2 | 6.22 | 5.27 | 214 | 4.17 | 30.31 | 254.99 | 4.74 | 26.69 | 29.9 | 39
116 | 29/08/2025 15:35:30 | 778.53 | 0 | 0 | 175.59 | 1104.2 | 159.48 | 176.09 | 437 | 437 | 15 | 366952 | 99.71 | 49.84 | -0.99 | 1.23 | 0.5 | 267.06 | 65.2 | 6.07 | 5.14 | 685 | 4.14 | 29.78 | 754.39 | 4.71 | 26.21 | 30 | 39.4
115 | 29/08/2025 15:30:30 | 773.47 | 0 | 0 | 75.36 | 1094.4 | 69.64 | 76.22 | 422 | 421.8 | 9 | 366937 | 98.87 | 49.85 | -0.99 | 1.19 | 0.21 | 85.16 | 58 | 5.86 | 4.97 | 198 | 4.1 | 29.06 | 240.57 | 4.66 | 25.59 | 29.8 | 37.6
114 | 29/08/2025 15:25:30 | 779.2 | 0 | 0 | 242.76 | 1114.9 | 219.4 | 244.61 | 413 | 412.2 | 15 | 366928 | 99.25 | 49.71 | -0.99 | 1.17 | 0.69 | 260.73 | 66.1 | 5.74 | 4.86 | 642 | 4.08 | 28.61 | 736.54 | 4.63 | 25.19 | 30 | 39.4
113 | 29/08/2025 15:20:30 | 782.4 | 0 | 0 | 264.46 | 1125.2 | 239.73 | 269.75 | 398 | 397.6 | 11 | 366913 | 98.04 | 49.74 | -0.99 | 1.12 | 0.75 | 279.85 | 64.6 | 5.53 | 4.68 | 687 | 4.04 | 27.83 | 790.53 | 4.59 | 24.5 | 30 | 38.4
112 | 29/08/2025 15:15:30 | 790.5 | 0 | 0 | 100.06 | 1099.7 | 92.81 | 102.06 | 387 | 387 | 11 | 366902 | 98.04 | 49.7 | -0.99 | 1.09 | 0.28 | 110.55 | 58.9 | 5.38 | 4.56 | 271 | 4.01 | 27.25 | 312.27 | 4.56 | 24 | 30.1 | 40.7
111 | 29/08/2025 15:10:30 | 798.2 | 0 | 0 | 215.93 | 1095.8 | 237.22 | 259.94 | 376 | 375.3 | 12 | 366891 | 83.07 | 49.75 | -0.99 | 1.06 | 0.61 | 254.34 | 64.9 | 5.22 | 4.43 | 613 | 3.98 | 26.69 | 718.48 | 4.52 | 23.51 | 30.1 | 41.5
110 | 29/08/2025 15:05:30 | 786.1 | 0 | 0 | 82.71 | 1182.2 | 71.36 | 84.36 | 364 | 363.2 | 2 | 366879 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 1.03 | 0.23 | 110.04 | 46.2 | 5.06 | 4.28 | 269 | 3.94 | 26.12 | 310.85 | 4.47 | 23.01 | 30.3 | 41.9
109 | 29/08/2025 15:00:30 | 784.73 | 0 | 0 | 0 | 1268.2 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 49.75 | 0 | 1.02 | 0 | 123.45 | 37.3 | 5.03 | 4.26 | 297 | 3.91 | 26.15 | 348.73 | 4.44 | 23.04 | 30.6 | 43.6
108 | 29/08/2025 14:55:30 | 783.7 | 0 | 0 | 0 | 1250.3 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 49.72 | 0 | 1.02 | 0 | 110.44 | 37.4 | 5.03 | 4.26 | 268 | 3.88 | 26.33 | 311.99 | 4.41 | 23.2 | 30.8 | 47.3
107 | 29/08/2025 14:50:30 | 785.67 | 0 | 0 | 0 | 1282.9 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 49.8 | 0 | 1.02 | 0 | 325.03 | 37.4 | 5.03 | 4.26 | 815 | 3.85 | 26.55 | 918.15 | 4.37 | 23.4 | 31.2 | 52.6
106 | 29/08/2025 14:45:30 | 785 | 0 | 0 | 0 | 1269.9 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 49.84 | 0 | 1.02 | 0 | 194.24 | 37.4 | 5.03 | 4.26 | 479 | 3.78 | 27.02 | 548.7 | 4.3 | 23.81 | 31.3 | 51
105 | 29/08/2025 14:40:30 | 784.4 | 0 | 0 | 0 | 1286.7 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 49.89 | 0 | 1.02 | 0 | 244.77 | 37.4 | 5.03 | 4.26 | 584 | 3.72 | 27.48 | 691.44 | 4.22 | 24.21 | 31 | 49.3
104 | 29/08/2025 14:35:30 | 777.7 | 0 | 0 | 0 | 1228.7 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 49.91 | 0 | 1.02 | 0 | 112.85 | 37.4 | 5.03 | 4.26 | 282 | 3.66 | 27.9 | 318.78 | 4.16 | 24.58 | 31.1 | 50
103 | 29/08/2025 14:30:30 | 785.17 | 0 | 0 | 0 | 1287.4 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 49.92 | 0 | 1.02 | 0 | 311.27 | 37.5 | 5.03 | 4.26 | 768 | 3.61 | 28.35 | 879.29 | 4.09 | 24.98 | 31.1 | 51.5
102 | 29/08/2025 14:25:30 | 779.7 | 0 | 0 | 0 | 1284.4 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 49.89 | 0 | 1.02 | 0 | 310.4 | 37.5 | 5.03 | 4.26 | 766 | 3.54 | 28.85 | 876.85 | 4.02 | 25.43 | 30.9 | 52.4
101 | 29/08/2025 14:20:30 | 779 | 0 | 0 | 0 | 1286.6 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 49.99 | 0 | 1.02 | 0 | 314.79 | 37.5 | 5.03 | 4.26 | 782 | 3.48 | 29.4 | 889.24 | 3.95 | 25.91 | 31.1 | 52.1
100 | 29/08/2025 14:15:30 | 783.6 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50 | 0 | 1.02 | 0 | 317.12 | 37.5 | 5.03 | 4.26 | 795 | 3.41 | 29.96 | 895.82 | 3.87 | 26.41 | 31.3 | 52.9
99 | 29/08/2025 14:10:30 | 780.2 | 0 | 0 | 0 | 1275.7 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 49.95 | 0 | 1.02 | 0 | 225.03 | 37.6 | 5.03 | 4.26 | 563 | 3.35 | 30.55 | 635.68 | 3.8 | 26.92 | 31.1 | 52.5
98 | 29/08/2025 14:05:30 | 774.13 | 0 | 0 | 0 | 1282.4 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.03 | 0 | 1.02 | 0 | 330.1 | 37.6 | 5.03 | 4.26 | 833 | 3.28 | 31.2 | 932.48 | 3.72 | 27.49 | 30.7 | 53
97 | 29/08/2025 14:00:30 | 779.13 | 0 | 0 | 0 | 1284.9 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.03 | 0 | 1.02 | 0 | 322.16 | 37.6 | 5.03 | 4.26 | 815 | 3.21 | 31.88 | 910.04 | 3.64 | 28.07 | 30.4 | 52.5
96 | 29/08/2025 13:55:30 | 776.3 | 0 | 0 | 0 | 1288.4 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.02 | 0 | 1.02 | 0 | 327.42 | 37.6 | 5.03 | 4.26 | 830 | 3.14 | 32.57 | 924.92 | 3.57 | 28.67 | 30.1 | 51.1
95 | 29/08/2025 13:50:30 | 775.03 | 0 | 0 | 0 | 1284.9 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 49.97 | 0 | 1.02 | 0 | 293.52 | 37.7 | 5.03 | 4.26 | 743 | 3.07 | 33.3 | 829.16 | 3.49 | 29.3 | 30.2 | 50.2
94 | 29/08/2025 13:45:30 | 771.8 | 0 | 0 | 0 | 1291.1 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.03 | 0 | 1.02 | 0 | 331.06 | 37.9 | 5.03 | 4.26 | 849 | 3 | 34.03 | 935.2 | 3.42 | 29.94 | 30.5 | 50.2
93 | 29/08/2025 13:40:30 | 770.97 | 0 | 0 | 0 | 1284.2 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 49.99 | 0 | 1.02 | 0 | 317.26 | 38 | 5.03 | 4.26 | 810 | 2.94 | 34.83 | 896.2 | 3.34 | 30.61 | 30.3 | 51.4
92 | 29/08/2025 13:35:30 | 769.23 | 0 | 0 | 0 | 1285.5 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.02 | 0 | 1.02 | 0 | 305.99 | 38.1 | 5.03 | 4.26 | 779 | 2.87 | 35.63 | 864.37 | 3.27 | 31.3 | 30.1 | 51.2
91 | 29/08/2025 13:30:30 | 775.2 | 0 | 0 | 0 | 1283.2 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.05 | 0 | 1.02 | 0 | 320.38 | 38.2 | 5.03 | 4.26 | 818 | 2.81 | 36.44 | 905.02 | 3.2 | 32 | 30.2 | 51.8
90 | 29/08/2025 13:25:30 | 769.4 | 0 | 0 | 0 | 1288.2 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.01 | 0 | 1.02 | 0 | 327.43 | 38.3 | 5.03 | 4.26 | 837 | 2.74 | 37.32 | 924.94 | 3.12 | 32.74 | 30.2 | 51.6
89 | 29/08/2025 13:20:30 | 772.5 | 0 | 0 | 0 | 1287.2 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.05 | 0 | 1.02 | 0 | 341.06 | 38.5 | 5.03 | 4.26 | 880 | 2.67 | 38.29 | 963.46 | 3.05 | 33.56 | 30.1 | 52.4
88 | 29/08/2025 13:15:30 | 770.9 | 0 | 0 | 0 | 1286.5 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 49.99 | 0 | 1.02 | 0 | 358.35 | 38.6 | 5.03 | 4.26 | 923 | 2.6 | 39.39 | 1012.29 | 2.97 | 34.49 | 30 | 53
87 | 29/08/2025 13:10:30 | 767.37 | 0 | 0 | 0 | 1286.4 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.04 | 0 | 1.02 | 0 | 311.99 | 38.8 | 5.03 | 4.26 | 791 | 2.52 | 40.52 | 881.34 | 2.89 | 35.43 | 29.8 | 53.2
86 | 29/08/2025 13:05:30 | 775.33 | 0 | 0 | 0 | 1288.6 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.06 | 0 | 1.02 | 0 | 339.7 | 39 | 5.03 | 4.26 | 865 | 2.45 | 41.72 | 959.62 | 2.81 | 36.46 | 30.1 | 52.7
85 | 29/08/2025 13:00:30 | 776.67 | 0 | 0 | 0 | 1288.9 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.26 | 0 | 1.02 | 0 | 397.64 | 39.2 | 5.03 | 4.26 | 1019 | 2.38 | 42.95 | 1123.29 | 2.73 | 37.5 | 30.1 | 53.2
84 | 29/08/2025 12:55:30 | 765.53 | 0 | 0 | 0 | 1282.1 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.19 | 0 | 1.02 | 0 | 305.25 | 39.3 | 5.03 | 4.26 | 781 | 2.3 | 44.38 | 862.29 | 2.64 | 38.71 | 29.9 | 53.7
83 | 29/08/2025 12:50:30 | 770.87 | 0 | 0 | 0 | 1279.3 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.11 | 0 | 1.02 | 0 | 312.59 | 39.5 | 5.03 | 4.26 | 804 | 2.24 | 45.69 | 883.03 | 2.57 | 39.81 | 30.1 | 54.3
82 | 29/08/2025 12:45:30 | 781.43 | 0 | 0 | 0 | 1272.5 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.02 | 0 | 1.02 | 0 | 322.07 | 39.6 | 5.03 | 4.26 | 835 | 2.17 | 47.17 | 909.8 | 2.49 | 41 | 30 | 57.5
81 | 29/08/2025 12:40:30 | 780.83 | 0 | 0 | 0 | 1288.2 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.02 | 0 | 1.02 | 0 | 444.25 | 39.8 | 5.03 | 4.26 | 1162 | 2.08 | 49.16 | 1254.94 | 2.4 | 42.63 | 29.5 | 55.9
80 | 29/08/2025 12:35:30 | 782.97 | 0 | 0 | 0 | 1282.4 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.06 | 0 | 1.02 | 0 | 372.92 | 40 | 5.03 | 4.26 | 972 | 2 | 51.23 | 1053.43 | 2.31 | 44.33 | 29.4 | 55.6
79 | 29/08/2025 12:30:30 | 782.1 | 0 | 0 | 0 | 1284.6 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.04 | 0 | 1.02 | 0 | 424.77 | 40.2 | 5.03 | 4.26 | 1135 | 1.92 | 53.37 | 1199.92 | 2.22 | 46.04 | 29.6 | 56.1
78 | 29/08/2025 12:25:30 | 753.73 | 0 | 0 | 0 | 1289.7 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.01 | 0 | 1.02 | 0 | 388.11 | 40.4 | 5.03 | 4.26 | 1028 | 1.84 | 55.46 | 1096.35 | 2.14 | 47.67 | 29.5 | 54.2
77 | 29/08/2025 12:20:30 | 752.03 | 0 | 0 | 0 | 1278.9 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.02 | 0 | 1.02 | 0 | 339.94 | 40.6 | 5.03 | 4.26 | 911 | 1.77 | 57.81 | 960.27 | 2.07 | 49.52 | 29.3 | 53.8
76 | 29/08/2025 12:15:30 | 756.53 | 0 | 0 | 0 | 1283.6 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.02 | 0 | 1.02 | 0 | 312.55 | 40.9 | 5.03 | 4.26 | 826 | 1.69 | 60.51 | 882.92 | 1.98 | 51.62 | 29.1 | 52
75 | 29/08/2025 12:10:30 | 761.17 | 0 | 0 | 0 | 1290.3 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.08 | 0 | 1.02 | 0 | 304.5 | 41.2 | 5.03 | 4.26 | 788 | 1.62 | 63.2 | 860.18 | 1.9 | 53.74 | 28.8 | 51.1
74 | 29/08/2025 12:05:30 | 769.77 | 0 | 0 | 0 | 1298.6 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.12 | 0 | 1.02 | 0 | 329.3 | 41.5 | 5.03 | 4.26 | 849 | 1.55 | 66.02 | 930.22 | 1.83 | 55.94 | 28.3 | 48.7
73 | 29/08/2025 12:00:30 | 770.7 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.18 | 0 | 1.02 | 0 | 280.07 | 42 | 5.03 | 4.26 | 723 | 1.49 | 68.68 | 791.15 | 1.76 | 58.04 | 28 | 47.6
72 | 29/08/2025 11:55:30 | 769.43 | 0 | 0 | 0 | 1301.8 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.13 | 0 | 1.02 | 0 | 286.73 | 42.4 | 5.03 | 4.26 | 729 | 1.42 | 71.81 | 809.98 | 1.69 | 60.47 | 27.7 | 45.4
71 | 29/08/2025 11:50:30 | 767.37 | 0 | 0 | 0 | 1312.5 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.08 | 0 | 1.02 | 0 | 289.91 | 42.9 | 5.03 | 4.26 | 724 | 1.37 | 74.81 | 818.95 | 1.63 | 62.81 | 27.4 | 42.5
70 | 29/08/2025 11:45:30 | 764.1 | 0 | 0 | 0 | 1310.3 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.1 | 0 | 1.02 | 0 | 273.3 | 43.5 | 5.03 | 4.26 | 681 | 1.32 | 77.41 | 772.03 | 1.58 | 64.89 | 27.4 | 42.7
69 | 29/08/2025 11:40:30 | 759.63 | 0 | 0 | 0 | 1294.6 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.02 | 0 | 1.02 | 0 | 178.37 | 44.1 | 5.03 | 4.26 | 441 | 1.27 | 80.27 | 503.87 | 1.52 | 67.19 | 27.3 | 41.7
68 | 29/08/2025 11:35:30 | 759.47 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.01 | 0 | 1.02 | 0 | 187.66 | 44.7 | 5.03 | 4.26 | 470 | 1.24 | 82.73 | 530.11 | 1.48 | 69.19 | 27.5 | 42.9
67 | 29/08/2025 11:30:30 | 766.17 | 0 | 0 | 0 | 1289.6 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.09 | 0 | 1.02 | 0 | 191.95 | 45.4 | 5.03 | 4.26 | 483 | 1.2 | 85.36 | 542.24 | 1.44 | 71.26 | 27.7 | 44.8
66 | 29/08/2025 11:25:30 | 769.8 | 0 | 0 | 0 | 1294.8 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 0 | 366877 | 0 | 50.05 | 0 | 1.02 | 0 | 213.79 | 46.3 | 5.03 | 4.26 | 536 | 1.15 | 88.77 | 603.94 | 1.38 | 73.89 | 27.8 | 44.8
65 | 29/08/2025 11:20:30 | 771.43 | 0 | 0 | 0 | 1295.3 | 0 | 0 | 362 | 361.7 | 14 | 366877 | 0 | 49.98 | 0 | 1.02 | 0 | 206.58 | 50 | 5.03 | 4.26 | 517 | 1.11 | 92.21 | 583.56 | 1.34 | 76.6 | 27.5 | 44.6
64 | 29/08/2025 11:15:30 | 778.87 | 0 | 0 | 288.47 | 1080.2 | 272.39 | 294.24 | 348 | 347.7 | 21 | 366863 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.98 | 0.81 | 285.62 | 71.9 | 4.83 | 4.1 | 725 | 1.06 | 92.83 | 806.85 | 1.28 | 76.86 | 27.7 | 45.5
63 | 29/08/2025 11:10:30 | 770.57 | 0 | 0 | 288.13 | 1083.1 | 266.43 | 288.57 | 327 | 326.4 | 22 | 366842 | 99.85 | 49.97 | 0.99 | 0.92 | 0.81 | 308.25 | 71.2 | 4.54 | 3.85 | 784 | 0.99 | 93.12 | 870.76 | 1.21 | 76.66 | 27.7 | 43.8
62 | 29/08/2025 11:05:30 | 772.23 | 0 | 0 | 286.93 | 1102 | 261.36 | 288.02 | 305 | 304.3 | 20 | 366820 | 99.62 | 49.96 | 0.99 | 0.86 | 0.81 | 313.37 | 69.7 | 4.24 | 3.59 | 792 | 0.93 | 92.64 | 885.23 | 1.13 | 75.91 | 27.3 | 42.4
61 | 29/08/2025 11:00:30 | 766.53 | 0 | 0 | 236.95 | 1105.5 | 215.09 | 237.78 | 285 | 284.8 | 18 | 366800 | 99.65 | 49.99 | 0.99 | 0.81 | 0.67 | 261.49 | 64.6 | 3.96 | 3.35 | 659 | 0.87 | 92.22 | 738.68 | 1.07 | 75.17 | 27.4 | 41.7
60 | 29/08/2025 10:55:30 | 762.13 | 0 | 0 | 245.66 | 1106 | 226.56 | 250.57 | 267 | 266.3 | 18 | 366782 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.75 | 0.69 | 274.81 | 67 | 3.71 | 3.14 | 693 | 0.82 | 91.98 | 776.31 | 1.01 | 74.53 | 27 | 40.2
59 | 29/08/2025 10:50:30 | 753.77 | 0 | 0 | 198.66 | 1103.4 | 181.06 | 199.79 | 249 | 248.1 | 17 | 366764 | 99.44 | 50.01 | 0.99 | 0.7 | 0.56 | 220.14 | 61.6 | 3.46 | 2.93 | 547 | 0.77 | 91.47 | 621.86 | 0.96 | 73.65 | 27 | 41.3
58 | 29/08/2025 10:45:30 | 761.73 | 0 | 0 | 206.1 | 1086.7 | 190.2 | 206.69 | 232 | 232 | 17 | 366747 | 99.72 | 50.01 | 0.99 | 0.66 | 0.58 | 231.83 | 61.5 | 3.22 | 2.73 | 573 | 0.72 | 90.52 | 654.88 | 0.9 | 72.58 | 27.1 | 43.5
57 | 29/08/2025 10:40:30 | 768.23 | 0 | 0 | 171.58 | 1075.8 | 162.68 | 175.01 | 215 | 214.1 | 20 | 366730 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.61 | 0.48 | 251.94 | 60.4 | 2.99 | 2.53 | 573 | 0.67 | 89.98 | 711.7 | 0.85 | 71.54 | 27.4 | 48.2
56 | 29/08/2025 10:35:30 | 776.87 | 0 | 0 | 197.04 | 1215 | 162.48 | 197.41 | 195 | 194.3 | 10 | 366710 | 99.81 | 49.96 | -0.99 | 0.55 | 0.56 | 347.8 | 62.2 | 2.71 | 2.3 | 874 | 0.61 | 90.45 | 982.47 | 0.78 | 71.08 | 27.3 | 50
55 | 29/08/2025 10:30:30 | 769.93 | 56.7 | 18.9 | 22.47 | 1292.2 | 17.74 | 22.92 | 185 | 185 | 0 | 366700 | 98.04 | 49.97 | -0.41 | 0.52 | 0.06 | 331.06 | 44.3 | 2.57 | 2.18 | 833 | 0.54 | 96.96 | 935.2 | 0.7 | 75.09 | 27.5 | 50.8
54 | 29/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 366700 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.47 | 0 | 0
53 | 29/08/2025 10:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 366700 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.47 | 0 | 0
52 | 29/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 366700 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.47 | 0 | 0
51 | 29/08/2025 10:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 366700 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.47 | 0 | 0
50 | 29/08/2025 10:05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 366700 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.47 | 0 | 0
49 | 29/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 7 | 366700 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.18 | 0 | 0.51 | - | 0 | 0.67 | 78.47 | 0 | 0
48 | 29/08/2025 09:55:30 | 794.43 | 0 | 0 | 248.14 | 1096 | 230.93 | 253.1 | 178 | 177.9 | 21 | 366693 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.5 | 0.7 | 293.67 | 67.1 | 2.47 | 2.1 | 732 | 0.48 | - | 829.59 | 0.63 | 79.44 | 26.8 | 43.6
47 | 29/08/2025 09:50:30 | 793.47 | 0 | 0 | 232.84 | 1094.3 | 217.03 | 237.5 | 157 | 156.7 | 20 | 366672 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.44 | 0.66 | 343.9 | 63.9 | 2.18 | 1.85 | 843 | 0.42 | - | 971.46 | 0.57 | 78.5 | 26.6 | 42.5
46 | 29/08/2025 09:45:30 | 790.9 | 0 | 0 | 146.63 | 1100.4 | 135.92 | 149.56 | 137 | 136.5 | 18 | 366652 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.39 | 0.41 | 166.42 | 58.1 | 1.9 | 1.61 | 423 | 0.37 | - | 470.1 | 0.5 | 77.71 | 26.5 | 40.9
45 | 29/08/2025 09:40:30 | 795.33 | 0 | 0 | 237.89 | 1154.8 | 210.12 | 242.65 | 119 | 118.8 | 13 | 366634 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.34 | 0.67 | 280 | 63 | 1.65 | 1.4 | 692 | 0.32 | - | 790.97 | 0.44 | 76.23 | 26.6 | 41.2
44 | 29/08/2025 09:35:30 | 789.77 | 0 | 0 | 81.26 | 1289.1 | 63.08 | 81.32 | 106 | 105.3 | 2 | 366621 | 99.93 | 50.07 | 1 | 0.3 | 0.23 | 273.41 | 50.9 | 1.47 | 1.25 | 670 | 0.26 | - | 772.34 | 0.38 | 78.18 | 26.2 | 39.7
43 | 29/08/2025 09:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 366619 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.22 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 85.16 | 0 | 0
42 | 29/08/2025 09:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 366619 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.22 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 85.16 | 0 | 0
41 | 29/08/2025 09:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 366619 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.22 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 85.16 | 0 | 0
40 | 29/08/2025 09:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 366619 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.22 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 85.16 | 0 | 0
39 | 29/08/2025 09:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 366619 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.22 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 85.16 | 0 | 0
38 | 29/08/2025 09:05:30 | 775.07 | 0 | 0 | 81.86 | 1122.8 | 74.36 | 83.5 | 104 | 103.1 | 6 | 366619 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.29 | 0.23 | 92.92 | 57.4 | 1.44 | 1.22 | 204 | 0.23 | - | 262.5 | 0.34 | 86.41 | 24.9 | 29.4
37 | 29/08/2025 09:00:30 | 773.83 | 0 | 0 | 66.99 | 1113.6 | 60.3 | 67.15 | 98 | 97.4 | 7 | 366613 | 99.76 | 50 | -0.99 | 0.28 | 0.19 | 76.21 | 57.1 | 1.36 | 1.15 | 155 | 0.21 | - | 215.29 | 0.32 | 86.51 | 25 | 29.4
36 | 29/08/2025 08:55:30 | 781.77 | 0 | 0 | 73.14 | 1124.3 | 65.16 | 73.26 | 91 | 90.3 | 6 | 366606 | 99.84 | 50.01 | -0.99 | 0.26 | 0.21 | 84.16 | 59.6 | 1.26 | 1.07 | 178 | 0.2 | - | 237.73 | 0.3 | 85.69 | 25 | 29.4
35 | 29/08/2025 08:50:30 | 780.93 | 0 | 0 | 72.88 | 1130.4 | 64.3 | 72.69 | 85 | 85 | 5 | 366600 | 100.27 | 49.98 | -0.99 | 0.24 | 0.21 | 82.21 | 59.4 | 1.18 | 1 | 175 | 0.18 | - | 232.24 | 0.28 | 85.45 | 24.9 | 29.4
34 | 29/08/2025 08:45:30 | 782.07 | 0 | 0 | 62.46 | 1118 | 56.98 | 63.71 | 80 | 79.5 | 5 | 366595 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.23 | 0.18 | 70.98 | 57.6 | 1.11 | 0.94 | 149 | 0.17 | - | 200.51 | 0.26 | 85.93 | 24.9 | 29.2
33 | 29/08/2025 08:40:30 | 778.4 | 0 | 0 | 71.77 | 1119.8 | 65.37 | 73.2 | 75 | 74.2 | 6 | 366590 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.21 | 0.2 | 80.94 | 57.7 | 1.04 | 0.88 | 175 | 0.16 | - | 228.65 | 0.25 | 86.12 | 24.8 | 29.2
32 | 29/08/2025 08:35:30 | 778 | 0 | 0 | 73.99 | 1131.8 | 66.68 | 75.47 | 69 | 68.2 | 6 | 366584 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.19 | 0.21 | 83.51 | 57.2 | 0.96 | 0.81 | 183 | 0.14 | - | 235.91 | 0.23 | 85.87 | 24.7 | 28.6
31 | 29/08/2025 08:30:30 | 777.33 | 0 | 0 | 59.3 | 1119.5 | 53.16 | 59.51 | 63 | 62.7 | 4 | 366578 | 99.65 | 50.02 | 0.99 | 0.18 | 0.17 | 67.84 | 57.4 | 0.88 | 0.74 | 140 | 0.13 | - | 191.63 | 0.21 | 85.15 | 24.6 | 28
30 | 29/08/2025 08:25:30 | 779.73 | 0 | 0 | 48.53 | 1124.9 | 43.42 | 48.84 | 59 | 58.3 | 5 | 366574 | 99.37 | 50.07 | 1 | 0.17 | 0.14 | 55.08 | 59.8 | 0.82 | 0.69 | 107 | 0.12 | - | 155.58 | 0.2 | 85.47 | 24.5 | 28.1
29 | 29/08/2025 08:20:30 | 779.5 | 0 | 0 | 54.94 | 1120.5 | 50.01 | 56.04 | 54 | 53.9 | 4 | 366569 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.15 | 0.16 | 62.77 | 58.7 | 0.75 | 0.64 | 128 | 0.11 | - | 177.32 | 0.18 | 84.75 | 24.5 | 28.3
28 | 29/08/2025 08:15:30 | 779.97 | 0 | 0 | 59.81 | 1135.2 | 53.74 | 61.01 | 50 | 49.1 | 6 | 366565 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.14 | 0.17 | 68.04 | 56.8 | 0.69 | 0.59 | 150 | 0.1 | - | 192.2 | 0.17 | 85.6 | 24.5 | 28.3
27 | 29/08/2025 08:10:30 | 783.77 | 0 | 0 | 63.83 | 1124.8 | 56.89 | 63.99 | 44 | 43.6 | 5 | 366559 | 99.75 | 50.04 | 1 | 0.12 | 0.18 | 72.56 | 57.7 | 0.61 | 0.52 | 162 | 0.08 | - | 204.98 | 0.15 | 84.55 | 24.4 | 27.6
26 | 29/08/2025 08:05:30 | 781.4 | 0 | 0 | 51.69 | 1126.6 | 46.16 | 52.01 | 39 | 38.6 | 4 | 366554 | 99.39 | 50.04 | -0.99 | 0.11 | 0.15 | 58.61 | 58.9 | 0.54 | 0.46 | 126 | 0.07 | - | 165.56 | 0.13 | 83.46 | 24.3 | 26.7
25 | 29/08/2025 08:00:30 | 785.8 | 0 | 0 | 33.15 | 1118 | 30.27 | 33.84 | 35 | 35 | 2 | 366550 | 97.97 | 50.08 | 1 | 0.1 | 0.09 | 38.66 | 57.9 | 0.49 | 0.41 | 69 | 0.06 | - | 109.22 | 0.12 | 83.08 | 24.2 | 26.5
24 | 29/08/2025 07:55:30 | 790.6 | 0 | 0 | 36.48 | 1122.9 | 33.14 | 37.21 | 33 | 32.1 | 3 | 366548 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.09 | 0.1 | 42.56 | 59.3 | 0.46 | 0.39 | 78 | 0.06 | - | 120.22 | 0.11 | 84.75 | 24.2 | 26.5
23 | 29/08/2025 07:50:30 | 799.3 | 0 | 0 | 26.74 | 1106.3 | 25 | 27.66 | 30 | 29.7 | 3 | 366545 | 96.68 | 50 | 0.99 | 0.08 | 0.08 | 32.45 | 56.5 | 0.42 | 0.35 | 49 | 0.05 | - | 91.67 | 0.1 | 83.08 | 24.2 | 26.6
22 | 29/08/2025 07:45:30 | 791.7 | 0 | 0 | 43.23 | 1127.7 | 39.04 | 44.03 | 27 | 26.7 | 4 | 366542 | 98.19 | 50.04 | -0.99 | 0.08 | 0.12 | 49.15 | 58.4 | 0.38 | 0.32 | 103 | 0.05 | - | 138.83 | 0.09 | 82.9 | 24.1 | 26.5
21 | 29/08/2025 07:40:30 | 789.27 | 0 | 0 | 44.17 | 1117.9 | 40.49 | 45.27 | 23 | 22.9 | 3 | 366538 | 97.57 | 50.03 | -0.99 | 0.06 | 0.12 | 51.03 | 58.2 | 0.32 | 0.27 | 105 | 0.04 | - | 144.16 | 0.08 | 81.21 | 24 | 26.1
20 | 29/08/2025 07:35:30 | 791 | 0 | 0 | 35.88 | 1125.5 | 32.52 | 36.6 | 20 | 19.5 | 3 | 366535 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.06 | 0.1 | 42.07 | 58.3 | 0.28 | 0.24 | 80 | 0.03 | - | 118.84 | 0.07 | 81.88 | 23.9 | 25.6
19 | 29/08/2025 07:30:30 | 789.2 | 0 | 0 | 28.62 | 1104.9 | 26.78 | 29.59 | 17 | 16.7 | 2 | 366532 | 96.71 | 50.02 | -0.99 | 0.05 | 0.08 | 35.02 | 59.6 | 0.24 | 0.2 | 59 | 0.02 | - | 98.93 | 0.06 | 81.39 | 23.8 | 25.2
18 | 29/08/2025 07:25:30 | 784 | 54.5 | 18.17 | 23.15 | 1114.3 | 21.19 | 23.61 | 15 | 14.5 | 2 | 366530 | 98.04 | 49.98 | 0 | 0.04 | 0.07 | 27.12 | 57.6 | 0.21 | 0.18 | 40 | 0.02 | - | 76.62 | 0.05 | 79.95 | 23.8 | 24.9
17 | 29/08/2025 07:20:30 | 784.9 | 0 | 0 | 25.03 | 1123.4 | 22.73 | 25.53 | 13 | 12.6 | 2 | 366528 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 30 | 56.2 | 0.18 | 0.15 | 46 | 0.01 | - | 84.73 | 0.05 | 81.61 | 23.7 | 24.6
16 | 29/08/2025 07:15:30 | 790.33 | 0 | 0 | 24.26 | 1110.1 | 22.22 | 24.67 | 11 | 10.5 | 2 | 366526 | 98.34 | 49.98 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 28.84 | 59.1 | 0.15 | 0.13 | 41 | 0.01 | - | 81.46 | 0.04 | 81.77 | 23.6 | 24.3
15 | 29/08/2025 07:10:30 | 788.97 | 0 | 0 | 22.64 | 1093.5 | 21.52 | 23.53 | 9 | 8.5 | 2 | 366524 | 96.23 | 49.92 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 27.51 | 57.5 | 0.13 | 0.11 | 38 | 0.01 | - | 77.71 | 0.03 | 82.01 | 23.5 | 24
14 | 29/08/2025 07:05:30 | 787.17 | 0 | 0 | 20.33 | 1112.6 | 18.64 | 20.74 | 7 | 6.8 | 1 | 366522 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 24.56 | 56.3 | 0.1 | 0.08 | 28 | 0 | - | 69.38 | 0.03 | 79.1 | 23.5 | 23.6
13 | 29/08/2025 07:00:30 | 791.47 | 0 | 0 | 16.49 | 1101.3 | 15.5 | 17.07 | 6 | 5.2 | 2 | 366521 | 96.57 | 49.99 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.52 | 54.3 | 0.08 | 0.07 | 20 | 0 | - | 60.79 | 0.02 | 84.75 | 23.4 | 23.4
12 | 29/08/2025 06:55:30 | 790.7 | 0 | 0 | 14.01 | 1099.2 | 13 | 14.29 | 4 | 3.9 | 1 | 366519 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.45 | 52.1 | 0.06 | 0.05 | 12 | 0 | - | 52.12 | 0.02 | 75.33 | 23.4 | 23.1
11 | 29/08/2025 06:50:30 | 788.8 | 0 | 0 | 11.19 | 1093.4 | 10.96 | 11.98 | 3 | 2.8 | 1 | 366518 | 93.42 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.49 | 50 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 43.76 | 0.01 | 77.04 | 23.3 | 22.9
10 | 29/08/2025 06:45:30 | 786.53 | 0 | 0 | 8.88 | 1074.7 | 8.43 | 9.06 | 2 | 1.9 | 0 | 366517 | 98.05 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 13 | 47.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 36.73 | 0.01 | 70.62 | 23.3 | 22.7
9 | 29/08/2025 06:40:30 | 783.77 | 0 | 0 | 6.92 | 1045.8 | 6.75 | 7.06 | 2 | 1.2 | 1 | 366517 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.31 | 45.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 29.13 | 0.01 | - | 23.3 | 22.5
8 | 29/08/2025 06:35:30 | 790.17 | 0 | 0 | 5.12 | 1051 | 4.97 | 5.22 | 1 | 0.7 | 0 | 366516 | 98.05 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 7.95 | 43.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 22.46 | 0 | 94.16 | 23.3 | 22.4
7 | 29/08/2025 06:30:30 | 790.07 | 0 | 0 | 2.39 | 1039.1 | 2.35 | 2.44 | 1 | 0.4 | 0 | 366516 | 98.07 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 3.26 | 41.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 9.22 | 0 | - | 23.3 | 22.3
6 | 29/08/2025 06:25:30 | 793.13 | 0 | 0 | 1.53 | 1016.4 | 1.99 | 2.02 | 1 | 0.2 | 0 | 366516 | 75.71 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 2.49 | 38.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.2 | 22.1
5 | 29/08/2025 06:20:30 | 796.27 | 0 | 0 | 1.28 | 880.3 | 1.48 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0 | 366516 | 98.08 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 1.57 | 36 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 23.2 | 22.1
4 | 29/08/2025 06:15:30 | 797 | 0 | 0 | 0.51 | 821.3 | 0.63 | 0.52 | 1 | 0.1 | 1 | 366516 | 98.08 | 49.99 | -0.98 | 0 | 0 | 0.8 | 33.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 2.27 | 0 | - | 23.3 | 22.1
3 | 29/08/2025 06:10:30 | 803.43 | 0 | 0 | 0.42 | 783.7 | 0.69 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 366515 | 78.21 | 49.97 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
2 | 29/08/2025 06:05:30 | 801.33 | 0 | 0 | 0 | 895.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366515 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
1 | 29/08/2025 06:00:30 | 798.37 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366515 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334.93 | - | - | 386.65 | - | - | -