## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 29/08/2025 18:55:30 | 772.7 | 0 | 0 | 0 | 587.7 | 0.03 | 0.71 | 1469 | 1469.3 | 0 | 380885 | 0 | 49.94 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 58 | 20.4 | 18.07 | 0 | 4.55 | 95.21 | 0 | 5.23 | 82.86 | 26.6 | 25.2
155 | 29/08/2025 18:50:30 | 774.9 | 0 | 0 | 0 | 723.6 | 1.44 | 1.04 | 1469 | 1469.3 | 0 | 380885 | 0 | 49.92 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 58.4 | 20.4 | 18.07 | 0 | 4.55 | 95.21 | 0 | 5.23 | 82.86 | 26.7 | 25.4
154 | 29/08/2025 18:45:30 | 771.73 | 0 | 0 | 0 | 887.7 | 0.02 | 1.16 | 1469 | 1469.3 | 0 | 380885 | 0 | 50.02 | 1 | 4.34 | 0 | 0 | 58.3 | 20.4 | 18.07 | 0 | 4.55 | 95.21 | 0 | 5.23 | 82.86 | 26.7 | 25.5
153 | 29/08/2025 18:40:30 | 771.83 | 0 | 0 | 0.42 | 858.7 | 1.89 | 1.62 | 1469 | 1469.3 | 0 | 380885 | 25.88 | 49.96 | 0.22 | 4.34 | 0 | 0.57 | 57.9 | 20.4 | 18.07 | 0 | 4.55 | 95.21 | 1.67 | 5.23 | 82.86 | 26.8 | 25.7
152 | 29/08/2025 18:35:30 | 774.6 | 0 | 0 | 1.02 | 1030.3 | 2.12 | 2.18 | 1469 | 1469.3 | 0 | 380885 | 46.75 | 50.05 | -0.63 | 4.34 | 0 | 1.65 | 57.2 | 20.4 | 18.07 | 0 | 4.55 | 95.21 | 4.88 | 5.23 | 82.86 | 27 | 26
151 | 29/08/2025 18:30:30 | 772 | 0 | 0 | 2.9 | 1028.3 | 2.88 | 2.96 | 1469 | 1469.1 | 0 | 380885 | 98.04 | 49.93 | 0.88 | 4.34 | 0.01 | 5 | 56.3 | 20.4 | 18.07 | 0 | 4.55 | 95.21 | 14.76 | 5.23 | 82.87 | 27.1 | 26.3
150 | 29/08/2025 18:25:30 | 772.8 | 0 | 0 | 4.78 | 1031 | 5.18 | 5.35 | 1469 | 1468.8 | 1 | 380885 | 89.41 | 49.9 | -0.95 | 4.34 | 0.01 | 7.39 | 59.8 | 20.4 | 18.07 | 0 | 4.55 | 95.21 | 21.8 | 5.23 | 82.9 | 27.2 | 26.6
149 | 29/08/2025 18:20:30 | 780.7 | 0 | 0 | 8.54 | 1054.3 | 8.42 | 8.88 | 1468 | 1468.3 | 1 | 380884 | 96.19 | 50.01 | -0.98 | 4.33 | 0.03 | 11.34 | 59 | 20.39 | 18.05 | 0 | 4.55 | 95.15 | 33.48 | 5.23 | 82.88 | 27.2 | 26.9
148 | 29/08/2025 18:15:30 | 782.5 | 0 | 0 | 11.53 | 1073.2 | 10.96 | 11.76 | 1467 | 1467.4 | 1 | 380883 | 98.04 | 49.97 | -0.98 | 4.33 | 0.03 | 14.89 | 57.6 | 20.38 | 18.04 | 0 | 4.55 | 95.08 | 43.96 | 5.23 | 82.87 | 27.2 | 27.2
147 | 29/08/2025 18:10:30 | 787.47 | 0 | 0 | 14.44 | 1076.7 | 13.68 | 14.73 | 1466 | 1466.3 | 1 | 380882 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.33 | 0.04 | 18.03 | 56.5 | 20.36 | 18.03 | 15 | 4.55 | 95.04 | 53.23 | 5.22 | 82.88 | 27.3 | 27.4
146 | 29/08/2025 18:05:30 | 791.4 | 0 | 0 | 16.74 | 1079.1 | 15.82 | 17.07 | 1465 | 1465.1 | 1 | 380881 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.32 | 0.05 | 20.79 | 59 | 20.35 | 18.02 | 28 | 4.55 | 95.01 | 61.35 | 5.22 | 82.9 | 27.3 | 27.5
145 | 29/08/2025 18:00:30 | 794.13 | 0 | 0 | 17.85 | 1081 | 17.11 | 18.5 | 1464 | 1463.7 | 2 | 380880 | 96.49 | 50.06 | 0.99 | 4.32 | 0.05 | 22.08 | 57.1 | 20.33 | 18 | 27 | 4.55 | 94.99 | 65.17 | 5.21 | 82.92 | 27.4 | 27.7
144 | 29/08/2025 17:55:30 | 791.6 | 0 | 0 | 20.93 | 1085.5 | 19.67 | 21.35 | 1462 | 1462 | 2 | 380878 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 4.32 | 0.06 | 25.35 | 59.5 | 20.31 | 17.98 | 37 | 4.55 | 94.9 | 74.82 | 5.21 | 82.91 | 27.4 | 27.9
143 | 29/08/2025 17:50:30 | 795.97 | 0 | 0 | 25.2 | 1101.6 | 23.33 | 25.7 | 1460 | 1460.1 | 2 | 380876 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.31 | 0.07 | 29.91 | 57.2 | 20.28 | 17.96 | 51 | 4.54 | 94.86 | 88.29 | 5.2 | 82.9 | 27.3 | 28.1
142 | 29/08/2025 17:45:30 | 786.07 | 0 | 0 | 24.52 | 1095.1 | 23.35 | 25.57 | 1458 | 1458 | 2 | 380874 | 95.9 | 49.87 | 1 | 4.3 | 0.07 | 29.7 | 58.4 | 20.25 | 17.93 | 51 | 4.54 | 94.83 | 87.66 | 5.19 | 82.9 | 27.5 | 28.3
141 | 29/08/2025 17:40:30 | 791.97 | 0 | 0 | 24.52 | 1093.3 | 23.41 | 25.6 | 1456 | 1456.1 | 2 | 380872 | 95.78 | 49.94 | -0.99 | 4.3 | 0.07 | 29.39 | 60 | 20.22 | 17.91 | 54 | 4.53 | 94.78 | 86.76 | 5.18 | 82.9 | 27.6 | 28.8
140 | 29/08/2025 17:35:30 | 790.13 | 0 | 0 | 36.14 | 1111.2 | 33.17 | 36.86 | 1454 | 1453.7 | 4 | 380870 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.29 | 0.11 | 41.03 | 57.4 | 20.19 | 17.88 | 95 | 4.53 | 94.76 | 121.09 | 5.18 | 82.93 | 27.7 | 29
139 | 29/08/2025 17:30:30 | 787.23 | 0 | 0 | 43.66 | 1113.4 | 39.67 | 44.16 | 1450 | 1450.5 | 4 | 380866 | 98.86 | 50.02 | -0.99 | 4.28 | 0.13 | 50.07 | 57.3 | 20.14 | 17.83 | 114 | 4.52 | 94.69 | 147.79 | 5.16 | 82.88 | 27.7 | 28.5
138 | 29/08/2025 17:25:30 | 788.53 | 0 | 0 | 56.82 | 1113.2 | 52.06 | 57.96 | 1446 | 1446.4 | 5 | 380862 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.27 | 0.17 | 65.29 | 60 | 20.08 | 17.78 | 137 | 4.51 | 94.63 | 192.72 | 5.15 | 82.86 | 27.7 | 28.2
137 | 29/08/2025 17:20:30 | 791.67 | 0 | 0 | 77.84 | 1144 | 68.58 | 78.46 | 1441 | 1440.8 | 5 | 380857 | 99.21 | 49.95 | 0.99 | 4.25 | 0.23 | 68.02 | 58.1 | 20.01 | 17.72 | 176 | 4.49 | 94.62 | 200.78 | 5.13 | 82.88 | 28 | 30.6
136 | 29/08/2025 17:15:30 | 787.43 | 0 | 0 | 36.57 | 1114.6 | 33.44 | 37.27 | 1436 | 1435.9 | 3 | 380852 | 98.12 | 49.98 | 1 | 4.24 | 0.11 | 42.94 | 57.9 | 19.94 | 17.66 | 99 | 4.48 | 94.61 | 126.73 | 5.12 | 82.83 | 27.9 | 30
135 | 29/08/2025 17:10:30 | 788.07 | 0 | 0 | 30.24 | 1091.3 | 28.79 | 31.42 | 1433 | 1433 | 3 | 380849 | 96.24 | 49.99 | -0.99 | 4.23 | 0.09 | 34.79 | 57.7 | 19.9 | 17.62 | 72 | 4.47 | 94.56 | 102.68 | 5.11 | 82.82 | 28 | 30.7
134 | 29/08/2025 17:05:30 | 791.17 | 0 | 0 | 43.57 | 1101.8 | 40.38 | 44.49 | 1430 | 1430.2 | 5 | 380846 | 97.92 | 50.04 | 0.99 | 4.22 | 0.13 | 47.55 | 58.6 | 19.86 | 17.59 | 111 | 4.47 | 94.51 | 140.34 | 5.1 | 82.79 | 28.2 | 32
133 | 29/08/2025 17:00:30 | 787.67 | 0 | 0 | 69.64 | 1127 | 62.32 | 70.24 | 1425 | 1425.4 | 4 | 380841 | 99.15 | 50.04 | -0.99 | 4.21 | 0.21 | 82.53 | 59.5 | 19.79 | 17.53 | 231 | 4.45 | 94.45 | 243.59 | 5.08 | 82.76 | 28.3 | 32.2
132 | 29/08/2025 16:55:30 | 783.8 | 0 | 0 | 50.75 | 1109.3 | 46.96 | 52.09 | 1421 | 1421.1 | 6 | 380837 | 97.42 | 50 | -0.99 | 4.19 | 0.15 | 57.33 | 58.1 | 19.74 | 17.48 | 144 | 4.44 | 94.46 | 169.23 | 5.07 | 82.78 | 28.5 | 33.1
131 | 29/08/2025 16:50:30 | 796.2 | 0 | 0 | 103.22 | 1122.1 | 93.83 | 105.28 | 1415 | 1415.4 | 6 | 380831 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.18 | 0.3 | 114.55 | 59.9 | 19.65 | 17.4 | 338 | 4.42 | 94.43 | 338.11 | 5.05 | 82.74 | 28.5 | 33
130 | 29/08/2025 16:45:30 | 784.13 | 0 | 0 | 71.69 | 1113.2 | 65.69 | 73.12 | 1409 | 1408.8 | 6 | 380825 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.16 | 0.21 | 82.26 | 57.7 | 19.57 | 17.33 | 203 | 4.4 | 94.45 | 242.81 | 5.03 | 82.75 | 28.3 | 32.7
129 | 29/08/2025 16:40:30 | 775.17 | 0 | 0 | 63.74 | 1118.8 | 57.27 | 64.07 | 1403 | 1403.2 | 5 | 380819 | 99.48 | 50 | -0.99 | 4.14 | 0.19 | 70.53 | 58.3 | 19.49 | 17.25 | 167 | 4.39 | 94.35 | 208.17 | 5.01 | 82.69 | 28.3 | 32.6
128 | 29/08/2025 16:35:30 | 777.27 | 0 | 0 | 55.11 | 1114.4 | 50.44 | 56.21 | 1398 | 1397.8 | 5 | 380814 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 4.13 | 0.16 | 62.95 | 58.8 | 19.42 | 17.19 | 144 | 4.37 | 94.34 | 185.81 | 4.99 | 82.69 | 28.3 | 32.8
127 | 29/08/2025 16:30:30 | 782.8 | 0 | 0 | 65.02 | 1115 | 59.48 | 66.32 | 1393 | 1393 | 5 | 380809 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.11 | 0.19 | 75.53 | 57.8 | 19.35 | 17.13 | 164 | 4.36 | 94.26 | 222.95 | 4.97 | 82.68 | 28.3 | 33.2
126 | 29/08/2025 16:25:30 | 776.8 | 0 | 0 | 66.56 | 1100.7 | 61.68 | 67.89 | 1388 | 1387.6 | 5 | 380804 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.1 | 0.2 | 78.38 | 57.6 | 19.28 | 17.07 | 166 | 4.35 | 94.2 | 231.36 | 4.96 | 82.68 | 28.5 | 33.8
125 | 29/08/2025 16:20:30 | 774.57 | 0 | 0 | 57.25 | 1108.2 | 51.51 | 57.08 | 1383 | 1382.9 | 6 | 380799 | 100.29 | 49.97 | 0.99 | 4.08 | 0.17 | 65.19 | 58.4 | 19.21 | 17.01 | 145 | 4.34 | 94.12 | 192.43 | 4.94 | 82.67 | 28.7 | 34.7
124 | 29/08/2025 16:15:30 | 779.6 | 0 | 0 | 77.07 | 1112.3 | 69.29 | 77.07 | 1377 | 1377 | 8 | 380793 | 100 | 50.01 | 0.99 | 4.06 | 0.23 | 87.74 | 57.8 | 19.13 | 16.93 | 216 | 4.32 | 94.06 | 258.98 | 4.92 | 82.63 | 28.9 | 35.5
123 | 29/08/2025 16:10:30 | 785.73 | 0 | 0 | 98.35 | 1120.2 | 88.03 | 98.61 | 1369 | 1369.3 | 9 | 380785 | 99.73 | 50 | -0.99 | 4.04 | 0.29 | 112.64 | 60.2 | 19.01 | 16.84 | 292 | 4.3 | 93.99 | 332.48 | 4.89 | 82.58 | 28.8 | 35.7
122 | 29/08/2025 16:05:30 | 786.43 | 0 | 0 | 115.01 | 1125.7 | 102.39 | 115.27 | 1360 | 1359.6 | 8 | 380776 | 99.78 | 50.07 | -0.99 | 4.01 | 0.34 | 182.89 | 58 | 18.89 | 16.73 | 480 | 4.27 | 93.99 | 539.83 | 4.86 | 82.56 | 28.7 | 34.4
121 | 29/08/2025 16:00:30 | 775.2 | 0 | 0 | 58.95 | 1105.9 | 54.37 | 60.13 | 1352 | 1352.5 | 6 | 380768 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 3.99 | 0.17 | 68.09 | 58.5 | 18.78 | 16.63 | 148 | 4.25 | 93.87 | 200.97 | 4.84 | 82.5 | 28.7 | 34.3
120 | 29/08/2025 15:55:30 | 778.93 | 0 | 0 | 71.17 | 1106.9 | 65.58 | 72.59 | 1346 | 1346.5 | 5 | 380762 | 98.04 | 49.92 | 1 | 3.97 | 0.21 | 82.61 | 58.4 | 18.69 | 16.55 | 175 | 4.24 | 93.79 | 243.83 | 4.82 | 82.48 | 29 | 35.3
119 | 29/08/2025 15:50:30 | 771.23 | 0 | 0 | 63.74 | 1089 | 58.43 | 63.63 | 1341 | 1341.4 | 8 | 380757 | 100.17 | 49.86 | -0.99 | 3.96 | 0.19 | 73.13 | 58.5 | 18.63 | 16.49 | 168 | 4.22 | 93.73 | 215.84 | 4.8 | 82.48 | 29.5 | 37.4
118 | 29/08/2025 15:45:30 | 777.5 | 0 | 0 | 174.48 | 1121.4 | 155.48 | 174.36 | 1333 | 1333.1 | 9 | 380749 | 100.07 | 49.79 | 0.99 | 3.93 | 0.51 | 189.78 | 67.7 | 18.51 | 16.39 | 498 | 4.2 | 93.68 | 560.16 | 4.77 | 82.45 | 29.7 | 37.8
117 | 29/08/2025 15:40:30 | 770.07 | 0 | 0 | 76.56 | 1095.3 | 69.75 | 76.4 | 1324 | 1324.3 | 10 | 380740 | 100.21 | 49.77 | -0.99 | 3.91 | 0.23 | 86.39 | 57.5 | 18.39 | 16.28 | 214 | 4.17 | 93.6 | 254.99 | 4.74 | 82.41 | 29.9 | 39
116 | 29/08/2025 15:35:30 | 781.63 | 0 | 0 | 194.73 | 1108.1 | 180.78 | 200.33 | 1314 | 1314.2 | 14 | 380730 | 97.21 | 49.84 | -0.99 | 3.88 | 0.57 | 255.59 | 68 | 18.25 | 16.16 | 685 | 4.14 | 93.57 | 754.39 | 4.71 | 82.36 | 30 | 39.4
115 | 29/08/2025 15:30:30 | 773.63 | 0 | 0 | 70.75 | 1089.8 | 66.22 | 72.17 | 1300 | 1300.1 | 10 | 380716 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 3.84 | 0.21 | 81.51 | 58 | 18.06 | 15.99 | 198 | 4.1 | 93.54 | 240.57 | 4.66 | 82.36 | 29.8 | 37.6
114 | 29/08/2025 15:25:30 | 782.37 | 0 | 0 | 240.36 | 1108.3 | 221.21 | 245.17 | 1290 | 1289.9 | 14 | 380706 | 98.04 | 49.71 | 1 | 3.81 | 0.71 | 249.54 | 69 | 17.92 | 15.86 | 642 | 4.08 | 93.37 | 736.54 | 4.63 | 82.2 | 30 | 39.4
113 | 29/08/2025 15:20:30 | 785.87 | 0 | 0 | 250.79 | 1116.6 | 223.93 | 250.04 | 1276 | 1276.3 | 11 | 380692 | 100.3 | 49.74 | 0.99 | 3.77 | 0.74 | 267.83 | 69.2 | 17.72 | 15.69 | 687 | 4.04 | 93.22 | 790.53 | 4.59 | 82.07 | 30 | 38.4
112 | 29/08/2025 15:15:30 | 792.3 | 0 | 0 | 97.24 | 1115.4 | 86.98 | 97.01 | 1265 | 1265 | 11 | 380681 | 100.23 | 49.69 | -0.99 | 3.73 | 0.29 | 105.8 | 59.7 | 17.57 | 15.56 | 271 | 4.01 | 93.06 | 312.27 | 4.56 | 81.95 | 30.1 | 40.7
111 | 29/08/2025 15:10:30 | 802.6 | 0 | 0 | 293.09 | 1131.8 | 259.29 | 293.46 | 1254 | 1254 | 15 | 380670 | 99.87 | 49.75 | 0.99 | 3.7 | 0.87 | 243.42 | 68.7 | 17.42 | 15.42 | 613 | 3.98 | 93.02 | 718.48 | 4.52 | 81.92 | 30.1 | 41.5
110 | 29/08/2025 15:05:30 | 787.5 | 0 | 0 | 95.53 | 1098 | 88.74 | 97.44 | 1239 | 1238.9 | 9 | 380655 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 3.66 | 0.28 | 105.32 | 58.3 | 17.21 | 15.24 | 269 | 3.94 | 92.91 | 310.85 | 4.47 | 81.85 | 30.3 | 41.9
109 | 29/08/2025 15:00:30 | 786.93 | 0 | 0 | 103.22 | 1084.9 | 94.31 | 102.32 | 1230 | 1229.8 | 10 | 380646 | 100.88 | 49.74 | -0.99 | 3.63 | 0.3 | 118.15 | 60.1 | 17.08 | 15.13 | 297 | 3.91 | 92.85 | 348.73 | 4.44 | 81.8 | 30.6 | 43.6
108 | 29/08/2025 14:55:30 | 785.4 | 0 | 0 | 94.84 | 1072.9 | 90.16 | 96.74 | 1220 | 1219.7 | 12 | 380636 | 98.04 | 49.72 | 0.99 | 3.6 | 0.28 | 105.7 | 58.1 | 16.94 | 15 | 268 | 3.88 | 92.71 | 311.99 | 4.41 | 81.69 | 30.8 | 47.3
107 | 29/08/2025 14:50:30 | 791.67 | 0 | 0 | 272.49 | 1070.2 | 253.47 | 271.26 | 1208 | 1207.9 | 21 | 380624 | 100.45 | 49.8 | 0.99 | 3.57 | 0.8 | 311.07 | 77 | 16.78 | 14.86 | 815 | 3.85 | 92.59 | 918.15 | 4.37 | 81.57 | 31.2 | 52.6
106 | 29/08/2025 14:45:30 | 789.07 | 0 | 0 | 123.9 | 1084.6 | 113.24 | 122.82 | 1187 | 1186.7 | 21 | 380603 | 100.88 | 49.83 | -0.99 | 3.5 | 0.37 | 185.9 | 67 | 16.49 | 14.6 | 479 | 3.78 | 92.59 | 548.7 | 4.3 | 81.57 | 31.3 | 51
105 | 29/08/2025 14:40:30 | 789.53 | 0 | 0 | 250.87 | 1091.1 | 230.16 | 251.12 | 1166 | 1165.6 | 20 | 380582 | 99.9 | 49.9 | 0.99 | 3.44 | 0.74 | 234.26 | 73.1 | 16.19 | 14.34 | 584 | 3.72 | 92.49 | 691.44 | 4.22 | 81.48 | 31 | 49.3
104 | 29/08/2025 14:35:30 | 779.57 | 0 | 0 | 84.93 | 1083 | 78.02 | 84.49 | 1146 | 1146.3 | 19 | 380562 | 100.52 | 49.91 | -0.99 | 3.38 | 0.25 | 108 | 62.1 | 15.92 | 14.09 | 282 | 3.66 | 92.29 | 318.78 | 4.16 | 81.31 | 31.1 | 50
103 | 29/08/2025 14:30:30 | 791 | 0 | 0 | 259.93 | 1074 | 241.41 | 259.27 | 1127 | 1127.1 | 22 | 380543 | 100.25 | 49.95 | 0.99 | 3.33 | 0.77 | 297.9 | 75.2 | 15.65 | 13.86 | 768 | 3.61 | 92.22 | 879.29 | 4.09 | 81.27 | 31.1 | 51.5
102 | 29/08/2025 14:25:30 | 787.37 | 0 | 0 | 259.85 | 1066.3 | 248.57 | 265.05 | 1105 | 1105.1 | 22 | 380521 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.26 | 0.77 | 297.08 | 76.1 | 15.35 | 13.59 | 766 | 3.54 | 92.03 | 876.85 | 4.02 | 81.11 | 30.9 | 52.4
101 | 29/08/2025 14:20:30 | 784.73 | 0 | 0 | 263.09 | 1083 | 247.78 | 268.35 | 1083 | 1082.6 | 22 | 380499 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.2 | 0.78 | 301.28 | 76 | 15.04 | 13.32 | 782 | 3.48 | 91.91 | 889.24 | 3.95 | 81.01 | 31.1 | 52.1
100 | 29/08/2025 14:15:30 | 789.47 | 0 | 0 | 267.19 | 1074.1 | 253.73 | 272.53 | 1061 | 1060.7 | 22 | 380477 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.13 | 0.79 | 303.5 | 76.6 | 14.74 | 13.05 | 795 | 3.41 | 91.76 | 895.82 | 3.87 | 80.88 | 31.3 | 52.9
99 | 29/08/2025 14:10:30 | 784.4 | 0 | 0 | 204.22 | 1075.8 | 187.9 | 202.14 | 1039 | 1039.3 | 23 | 380455 | 101.03 | 49.94 | -0.99 | 3.07 | 0.6 | 215.37 | 73.7 | 14.43 | 12.78 | 563 | 3.35 | 91.63 | 635.68 | 3.8 | 80.75 | 31.1 | 52.5
98 | 29/08/2025 14:05:30 | 779.4 | 0 | 0 | 275.06 | 1077.8 | 260.31 | 280.56 | 1016 | 1016.4 | 22 | 380432 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3 | 0.81 | 315.92 | 78.4 | 14.11 | 12.5 | 833 | 3.28 | 91.48 | 932.48 | 3.72 | 80.61 | 30.7 | 53
97 | 29/08/2025 14:00:30 | 786.37 | 0 | 0 | 267.28 | 1075.4 | 248.51 | 267.25 | 994 | 993.8 | 23 | 380410 | 100.01 | 50.03 | 0.99 | 2.93 | 0.79 | 308.32 | 77.6 | 13.81 | 12.22 | 815 | 3.21 | 91.46 | 910.04 | 3.64 | 80.53 | 30.4 | 52.5
96 | 29/08/2025 13:55:30 | 782.23 | 0 | 0 | 275.74 | 1079.8 | 260.47 | 281.25 | 971 | 971.4 | 22 | 380387 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.87 | 0.81 | 313.36 | 78.7 | 13.49 | 11.94 | 830 | 3.14 | 91.27 | 924.92 | 3.57 | 80.35 | 30.1 | 51.1
95 | 29/08/2025 13:50:30 | 780.13 | 0 | 0 | 236.18 | 1070.9 | 224.95 | 240.9 | 949 | 948.7 | 22 | 380365 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.8 | 0.7 | 280.92 | 73.8 | 13.18 | 11.67 | 743 | 3.07 | 91.21 | 829.16 | 3.49 | 80.26 | 30.2 | 50.2
94 | 29/08/2025 13:45:30 | 778.93 | 0 | 0 | 276.59 | 1081.4 | 256.06 | 276.9 | 927 | 927 | 23 | 380343 | 99.89 | 50.03 | 0.99 | 2.74 | 0.82 | 316.85 | 78.7 | 12.88 | 11.4 | 849 | 3 | 91.05 | 935.2 | 3.42 | 80.1 | 30.5 | 50.2
93 | 29/08/2025 13:40:30 | 778.53 | 0 | 0 | 268.05 | 1077.6 | 253.72 | 273.41 | 904 | 904.3 | 22 | 380320 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.67 | 0.79 | 303.63 | 77.2 | 12.56 | 11.12 | 810 | 2.94 | 90.88 | 896.2 | 3.34 | 79.86 | 30.3 | 51.4
92 | 29/08/2025 13:35:30 | 775.87 | 0 | 0 | 257.11 | 1078.3 | 243.21 | 262.25 | 882 | 882.3 | 20 | 380298 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.6 | 0.76 | 292.85 | 74.2 | 12.25 | 10.85 | 779 | 2.87 | 90.71 | 864.37 | 3.27 | 79.68 | 30.1 | 51.2
91 | 29/08/2025 13:30:30 | 781.53 | 0 | 0 | 259.33 | 1082 | 244.47 | 264.52 | 862 | 861.7 | 23 | 380278 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.54 | 0.77 | 306.62 | 76.2 | 11.97 | 10.6 | 818 | 2.81 | 90.67 | 905.02 | 3.2 | 79.61 | 30.2 | 51.8
90 | 29/08/2025 13:25:30 | 775.03 | 0 | 0 | 264.89 | 1068.7 | 252.82 | 270.19 | 839 | 839.4 | 22 | 380255 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.48 | 0.78 | 313.37 | 76.5 | 11.65 | 10.32 | 837 | 2.74 | 90.38 | 924.94 | 3.12 | 79.3 | 30.2 | 51.6
89 | 29/08/2025 13:20:30 | 779.67 | 0 | 0 | 300.69 | 1062.9 | 288.55 | 306.7 | 817 | 817.3 | 24 | 380233 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.41 | 0.89 | 326.42 | 84.5 | 11.35 | 10.05 | 880 | 2.67 | 90.28 | 963.46 | 3.05 | 79.14 | 30.1 | 52.4
88 | 29/08/2025 13:15:30 | 778.27 | 0 | 0 | 307.1 | 1062.9 | 288.71 | 306.88 | 793 | 793.3 | 23 | 380209 | 100.07 | 49.98 | 0.99 | 2.34 | 0.91 | 342.97 | 84.9 | 11.01 | 9.75 | 923 | 2.6 | 90.16 | 1012.29 | 2.97 | 78.94 | 30 | 53
87 | 29/08/2025 13:10:30 | 772.63 | 0 | 0 | 272.24 | 1077 | 252.56 | 272.01 | 770 | 769.7 | 24 | 380186 | 100.09 | 50.04 | -0.99 | 2.27 | 0.8 | 298.6 | 78.5 | 10.69 | 9.47 | 791 | 2.52 | 90.04 | 881.34 | 2.89 | 78.75 | 29.8 | 53.2
86 | 29/08/2025 13:05:30 | 780.63 | 0 | 0 | 265.74 | 1081.2 | 250.7 | 271.05 | 746 | 745.7 | 23 | 380162 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.2 | 0.78 | 325.12 | 78.6 | 10.36 | 9.17 | 865 | 2.45 | 89.84 | 959.62 | 2.81 | 78.5 | 30.1 | 52.7
85 | 29/08/2025 13:00:30 | 782.27 | 0 | 0 | 283.6 | 1067.6 | 264.63 | 282.52 | 723 | 722.6 | 24 | 380139 | 100.38 | 50.25 | 0.99 | 2.13 | 0.84 | 380.57 | 81.2 | 10.04 | 8.89 | 1019 | 2.38 | 89.63 | 1123.29 | 2.73 | 78.25 | 30.1 | 53.2
84 | 29/08/2025 12:55:30 | 772.3 | 0 | 0 | 256.94 | 1072.5 | 244.36 | 262.08 | 699 | 698.8 | 22 | 380115 | 98.04 | 50.19 | -0.99 | 2.06 | 0.76 | 292.14 | 76.4 | 9.71 | 8.6 | 781 | 2.3 | 89.55 | 862.29 | 2.64 | 78.09 | 29.9 | 53.7
83 | 29/08/2025 12:50:30 | 778.93 | 0 | 0 | 313.85 | 1053.1 | 303.99 | 320.13 | 677 | 677.4 | 22 | 380093 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 2 | 0.93 | 299.17 | 81.1 | 9.4 | 8.33 | 804 | 2.24 | 89.29 | 883.03 | 2.57 | 77.78 | 30.1 | 54.3
82 | 29/08/2025 12:45:30 | 786.1 | 0 | 0 | 304.02 | 1040.9 | 297.92 | 310.1 | 655 | 654.8 | 27 | 380071 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.93 | 0.9 | 308.24 | 87.7 | 9.1 | 8.06 | 835 | 2.17 | 89.17 | 909.8 | 2.49 | 77.52 | 30 | 57.5
81 | 29/08/2025 12:40:30 | 788.17 | 0 | 0 | 346.06 | 1111.9 | 317.46 | 352.98 | 628 | 627.9 | 24 | 380044 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.85 | 1.02 | 425.17 | 87.8 | 8.72 | 7.72 | 1162 | 2.08 | 89.12 | 1254.94 | 2.4 | 77.27 | 29.5 | 55.9
80 | 29/08/2025 12:35:30 | 786.2 | 0 | 0 | 200.2 | 1203 | 169.75 | 204.2 | 604 | 603.9 | 10 | 380020 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 1.78 | 0.59 | 356.9 | 66.4 | 8.39 | 7.43 | 972 | 2 | 89.32 | 1053.43 | 2.31 | 77.28 | 29.4 | 55.6
79 | 29/08/2025 12:30:30 | 783.13 | 0 | 0 | 33.41 | 1284 | 26.54 | 34.08 | 594 | 594.3 | 6 | 380010 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.75 | 0.1 | 406.53 | 59.1 | 8.25 | 7.31 | 1135 | 1.92 | 91.51 | 1199.92 | 2.22 | 78.94 | 29.6 | 56.1
78 | 29/08/2025 12:25:30 | 761.1 | 0 | 0 | 324.62 | 1073.2 | 302.53 | 324.68 | 588 | 588 | 22 | 380004 | 99.98 | 50.01 | 0.99 | 1.74 | 0.96 | 371.44 | 84.6 | 8.17 | 7.23 | 1028 | 1.84 | 94.12 | 1096.35 | 2.14 | 80.91 | 29.5 | 54.2
77 | 29/08/2025 12:20:30 | 758.93 | 0 | 0 | 283.77 | 1059.2 | 266.93 | 282.73 | 566 | 565.9 | 25 | 379982 | 100.37 | 50.02 | 0.99 | 1.67 | 0.84 | 325.34 | 83.7 | 7.86 | 6.96 | 911 | 1.77 | 94.44 | 960.27 | 2.07 | 80.9 | 29.3 | 53.8
76 | 29/08/2025 12:15:30 | 764.07 | 0 | 0 | 275.31 | 1077.4 | 260.64 | 280.82 | 541 | 541 | 23 | 379957 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.6 | 0.81 | 299.13 | 75.9 | 7.51 | 6.65 | 826 | 1.69 | 94.49 | 882.92 | 1.98 | 80.61 | 29.1 | 52
75 | 29/08/2025 12:10:30 | 768.33 | 0 | 0 | 279.5 | 1085.2 | 262.71 | 285.09 | 518 | 518.1 | 23 | 379934 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.53 | 0.82 | 291.43 | 75.6 | 7.19 | 6.37 | 788 | 1.62 | 94.49 | 860.18 | 1.9 | 80.34 | 28.8 | 51.1
74 | 29/08/2025 12:05:30 | 776.13 | 0 | 0 | 276.34 | 1092.3 | 258.05 | 281.87 | 495 | 495.5 | 20 | 379911 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 1.46 | 0.82 | 315.16 | 71.8 | 6.88 | 6.09 | 849 | 1.55 | 94.32 | 930.22 | 1.83 | 79.93 | 28.3 | 48.7
73 | 29/08/2025 12:00:30 | 775.03 | 0 | 0 | 256.6 | 1102.9 | 232.83 | 256.79 | 475 | 475.5 | 22 | 379891 | 99.93 | 50.18 | -0.99 | 1.4 | 0.76 | 268.04 | 72.1 | 6.6 | 5.84 | 723 | 1.49 | 94.16 | 791.15 | 1.76 | 79.57 | 28 | 47.6
72 | 29/08/2025 11:55:30 | 774.83 | 0 | 0 | 236.35 | 1110 | 217.19 | 241.08 | 453 | 453.3 | 19 | 379869 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 1.34 | 0.7 | 274.42 | 68.9 | 6.29 | 5.57 | 729 | 1.42 | 93.9 | 809.98 | 1.69 | 79.07 | 27.7 | 45.4
71 | 29/08/2025 11:50:30 | 772.73 | 0 | 0 | 237.8 | 1113.7 | 217.79 | 242.56 | 434 | 434.2 | 15 | 379850 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.28 | 0.7 | 277.46 | 68 | 6.03 | 5.34 | 724 | 1.37 | 93.71 | 818.95 | 1.63 | 78.68 | 27.4 | 42.5
70 | 29/08/2025 11:45:30 | 768.6 | 0 | 0 | 201.74 | 1111.4 | 185.15 | 205.77 | 419 | 419.2 | 16 | 379835 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.24 | 0.6 | 261.56 | 66 | 5.82 | 5.15 | 681 | 1.32 | 93.62 | 772.03 | 1.58 | 78.47 | 27.4 | 42.7
69 | 29/08/2025 11:40:30 | 762.9 | 0 | 0 | 150.73 | 1112.7 | 138.17 | 153.74 | 403 | 402.8 | 13 | 379819 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.19 | 0.44 | 170.71 | 60.3 | 5.6 | 4.96 | 441 | 1.27 | 93.37 | 503.87 | 1.52 | 78.15 | 27.3 | 41.7
68 | 29/08/2025 11:35:30 | 762.7 | 0 | 0 | 162.26 | 1113.1 | 148.69 | 165.5 | 390 | 390 | 14 | 379806 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.15 | 0.48 | 179.6 | 61.5 | 5.42 | 4.8 | 470 | 1.24 | 93.13 | 530.11 | 1.48 | 77.88 | 27.5 | 42.9
67 | 29/08/2025 11:30:30 | 770.23 | 0 | 0 | 168.16 | 1111.1 | 154.37 | 171.52 | 376 | 376.3 | 15 | 379792 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.11 | 0.5 | 183.71 | 62.7 | 5.22 | 4.62 | 483 | 1.2 | 92.64 | 542.24 | 1.44 | 77.34 | 27.7 | 44.8
66 | 29/08/2025 11:25:30 | 773.87 | 0 | 0 | 185.16 | 1110.1 | 166.34 | 184.66 | 361 | 361.1 | 15 | 379777 | 100.27 | 50.05 | 0.99 | 1.07 | 0.55 | 204.61 | 63.9 | 5.01 | 4.44 | 536 | 1.15 | 92.49 | 603.94 | 1.38 | 76.99 | 27.8 | 44.8
65 | 29/08/2025 11:20:30 | 775.4 | 0 | 0 | 182 | 1093.8 | 169.72 | 185.64 | 346 | 346 | 17 | 379762 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.02 | 0.54 | 197.71 | 64.3 | 4.81 | 4.26 | 517 | 1.11 | 92.09 | 583.56 | 1.34 | 76.5 | 27.5 | 44.6
64 | 29/08/2025 11:15:30 | 786.03 | 0 | 0 | 263.95 | 1076.8 | 244.65 | 263.44 | 329 | 328.7 | 22 | 379745 | 100.2 | 50 | 0.99 | 0.97 | 0.78 | 273.36 | 72.9 | 4.57 | 4.05 | 725 | 1.06 | 91.7 | 806.85 | 1.28 | 75.92 | 27.7 | 45.5
63 | 29/08/2025 11:10:30 | 773.67 | 0 | 0 | 265.14 | 1089.3 | 248.27 | 270.44 | 307 | 306.7 | 22 | 379723 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.91 | 0.78 | 295.01 | 73.8 | 4.26 | 3.78 | 784 | 0.99 | 91.34 | 870.76 | 1.21 | 75.2 | 27.7 | 43.8
62 | 29/08/2025 11:05:30 | 775.27 | 0 | 0 | 257.37 | 1095.2 | 239.7 | 262.52 | 285 | 285.3 | 18 | 379701 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.84 | 0.76 | 299.92 | 70.9 | 3.96 | 3.51 | 792 | 0.93 | 90.45 | 885.23 | 1.13 | 74.11 | 27.3 | 42.4
61 | 29/08/2025 11:00:30 | 770.6 | 0 | 0 | 238.23 | 1108.5 | 214.55 | 237.83 | 267 | 267.1 | 17 | 379683 | 100.17 | 49.99 | 0.99 | 0.79 | 0.7 | 250.26 | 67.5 | 3.71 | 3.28 | 659 | 0.87 | 90.27 | 738.68 | 1.07 | 73.58 | 27.4 | 41.7
60 | 29/08/2025 10:55:30 | 764.67 | 0 | 0 | 250.19 | 1118.9 | 228.07 | 255.19 | 250 | 249.6 | 18 | 379666 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.74 | 0.74 | 263.01 | 69.7 | 3.47 | 3.07 | 693 | 0.82 | 89.99 | 776.31 | 1.01 | 72.91 | 27 | 40.2
59 | 29/08/2025 10:50:30 | 755.67 | 0 | 0 | 185.51 | 1103 | 168.07 | 185.38 | 232 | 232.4 | 15 | 379648 | 100.07 | 50.01 | 0.99 | 0.68 | 0.55 | 210.68 | 63.5 | 3.22 | 2.85 | 547 | 0.77 | 89.05 | 621.86 | 0.96 | 71.7 | 27 | 41.3
58 | 29/08/2025 10:45:30 | 763.6 | 0 | 0 | 178.33 | 1102 | 161.4 | 177.86 | 217 | 217.5 | 17 | 379633 | 100.27 | 50.01 | -0.99 | 0.64 | 0.53 | 221.87 | 62.2 | 3.01 | 2.67 | 573 | 0.72 | 88.47 | 654.88 | 0.9 | 70.93 | 27.1 | 43.5
57 | 29/08/2025 10:40:30 | 769.57 | 0 | 0 | 164.74 | 1082 | 155.3 | 168.03 | 200 | 200.3 | 18 | 379616 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.59 | 0.49 | 241.12 | 61.1 | 2.78 | 2.46 | 573 | 0.67 | 87.45 | 711.7 | 0.85 | 69.53 | 27.4 | 48.2
56 | 29/08/2025 10:35:30 | 779.03 | 0 | 0 | 194.82 | 1216.1 | 160.74 | 195.47 | 182 | 182 | 9 | 379598 | 99.67 | 49.96 | 0.99 | 0.54 | 0.58 | 332.86 | 65.5 | 2.53 | 2.24 | 874 | 0.61 | 88.21 | 982.47 | 0.78 | 69.31 | 27.3 | 50
55 | 29/08/2025 10:30:30 | 766.13 | 23.6 | 7.87 | 20.76 | 1289.8 | 16.42 | 21.18 | 173 | 172.9 | 1 | 379589 | 98.04 | 50 | -0.35 | 0.51 | 0.06 | 316.84 | 42.8 | 2.4 | 2.13 | 833 | 0.54 | 94.74 | 935.2 | 0.7 | 73.37 | 27.5 | 50.8
54 | 29/08/2025 10:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 379588 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 2.12 | 0 | 0.51 | 98.96 | 0 | 0.67 | 76.23 | 0 | 0
53 | 29/08/2025 10:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 379588 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 2.12 | 0 | 0.51 | 98.96 | 0 | 0.67 | 76.23 | 0 | 0
52 | 29/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 379588 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 2.12 | 0 | 0.51 | 98.96 | 0 | 0.67 | 76.23 | 0 | 0
51 | 29/08/2025 10:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 379588 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 2.12 | 0 | 0.51 | 98.96 | 0 | 0.67 | 76.23 | 0 | 0
50 | 29/08/2025 10:05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 379588 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 2.12 | 0 | 0.51 | 98.96 | 0 | 0.67 | 76.23 | 0 | 0
49 | 29/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 6 | 379588 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 2.12 | 0 | 0.51 | 98.96 | 0 | 0.67 | 76.23 | 0 | 0
48 | 29/08/2025 09:55:30 | 798.53 | 0 | 0 | 267.62 | 1113.5 | 245.15 | 272.97 | 166 | 165.7 | 19 | 379582 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.49 | 0.79 | 281.06 | 69.6 | 2.31 | 2.04 | 732 | 0.48 | - | 829.59 | 0.63 | 77.4 | 26.8 | 43.6
47 | 29/08/2025 09:50:30 | 796.9 | 0 | 0 | 251.81 | 1111 | 231.19 | 256.85 | 147 | 147.1 | 18 | 379563 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.43 | 0.74 | 329.13 | 67.8 | 2.04 | 1.81 | 843 | 0.42 | - | 971.46 | 0.57 | 76.79 | 26.6 | 42.5
46 | 29/08/2025 09:45:30 | 792.9 | 0 | 0 | 137.23 | 1104.8 | 126.7 | 139.97 | 129 | 128.7 | 17 | 379545 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.38 | 0.41 | 159.27 | 58.5 | 1.79 | 1.59 | 423 | 0.37 | - | 470.1 | 0.5 | 76.46 | 26.5 | 40.9
45 | 29/08/2025 09:40:30 | 798.1 | 299.4 | 99.8 | 226.01 | 1102.4 | 204.13 | 225.03 | 112 | 112.2 | 13 | 379528 | 100.44 | 50.06 | -0.99 | 0.33 | 0.67 | 267.98 | 65.2 | 1.56 | 1.38 | 692 | 0.32 | - | 790.97 | 0.44 | 74.96 | 26.6 | 41.2
44 | 29/08/2025 09:35:30 | 790.7 | 0 | 0 | 80.4 | 1285.1 | 63.81 | 82.01 | 99 | 99.3 | 1 | 379515 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.29 | 0.24 | 261.67 | 51.8 | 1.38 | 1.22 | 670 | 0.26 | - | 772.34 | 0.38 | 76.29 | 26.2 | 39.7
43 | 29/08/2025 09:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 379514 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
42 | 29/08/2025 09:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 379514 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
41 | 29/08/2025 09:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 379514 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
40 | 29/08/2025 09:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 379514 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
39 | 29/08/2025 09:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 379514 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.23 | - | 0 | 0.35 | 83.84 | 0 | 0
38 | 29/08/2025 09:05:30 | 775.3 | 0 | 0 | 77.07 | 1135.3 | 68.09 | 77.3 | 97 | 97.1 | 5 | 379513 | 99.7 | 49.97 | 0.99 | 0.29 | 0.23 | 88.93 | 59.2 | 1.35 | 1.19 | 204 | 0.23 | - | 262.5 | 0.34 | 84.21 | 24.9 | 29.4
37 | 29/08/2025 09:00:30 | 777.97 | 0 | 0 | 61.95 | 1125 | 56.15 | 63.17 | 92 | 91.7 | 6 | 379508 | 98.07 | 50.01 | 0.99 | 0.27 | 0.18 | 72.94 | 58.8 | 1.28 | 1.13 | 155 | 0.21 | - | 215.29 | 0.32 | 84.86 | 25 | 29.4
36 | 29/08/2025 08:55:30 | 781.37 | 0 | 0 | 68.18 | 1128.1 | 61.65 | 69.54 | 86 | 85.8 | 6 | 379502 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.25 | 0.2 | 80.54 | 58.5 | 1.19 | 1.06 | 178 | 0.2 | - | 237.73 | 0.3 | 84.61 | 25 | 29.4
35 | 29/08/2025 08:50:30 | 782.33 | 0 | 0 | 67.59 | 1127.6 | 61.14 | 68.94 | 80 | 80.1 | 5 | 379496 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.24 | 0.2 | 78.68 | 58.2 | 1.11 | 0.98 | 175 | 0.18 | - | 232.24 | 0.28 | 84.03 | 24.9 | 29.4
34 | 29/08/2025 08:45:30 | 782.63 | 0 | 0 | 58.44 | 1120.7 | 52.43 | 58.76 | 75 | 75 | 5 | 379491 | 99.45 | 49.99 | -0.99 | 0.22 | 0.17 | 67.93 | 58.7 | 1.04 | 0.92 | 149 | 0.17 | - | 200.51 | 0.26 | 84.17 | 24.9 | 29.2
33 | 29/08/2025 08:40:30 | 778.1 | 0 | 0 | 66.9 | 1121.7 | 60.83 | 68.24 | 70 | 70 | 6 | 379486 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.21 | 0.2 | 77.47 | 59.6 | 0.97 | 0.86 | 175 | 0.16 | - | 228.65 | 0.25 | 83.99 | 24.8 | 29.2
32 | 29/08/2025 08:35:30 | 778.83 | 0 | 0 | 70.06 | 1131.8 | 63.14 | 71.46 | 64 | 64.3 | 5 | 379480 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.19 | 0.21 | 79.93 | 60 | 0.89 | 0.79 | 183 | 0.14 | - | 235.91 | 0.23 | 83.22 | 24.7 | 28.6
31 | 29/08/2025 08:30:30 | 778.3 | 0 | 0 | 55.88 | 1124.6 | 50.05 | 56.29 | 59 | 59.2 | 4 | 379475 | 99.28 | 50.02 | -0.99 | 0.17 | 0.16 | 64.93 | 58.8 | 0.82 | 0.73 | 140 | 0.13 | - | 191.63 | 0.21 | 83.32 | 24.6 | 28
30 | 29/08/2025 08:25:30 | 779.07 | 0 | 0 | 46.14 | 1127.2 | 41.75 | 47.06 | 55 | 55 | 4 | 379471 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.16 | 0.14 | 52.71 | 58.5 | 0.76 | 0.68 | 107 | 0.12 | - | 155.58 | 0.2 | 83.25 | 24.5 | 28.1
29 | 29/08/2025 08:20:30 | 779.83 | 0 | 0 | 52.2 | 1121.1 | 46.74 | 52.4 | 51 | 50.9 | 5 | 379467 | 99.62 | 50 | 0.99 | 0.15 | 0.15 | 60.08 | 57.4 | 0.71 | 0.63 | 128 | 0.11 | - | 177.32 | 0.18 | 83.63 | 24.5 | 28.3
28 | 29/08/2025 08:15:30 | 781.4 | 0 | 0 | 56.73 | 1120 | 51.08 | 57.2 | 46 | 46.4 | 5 | 379462 | 99.17 | 50.04 | 0.99 | 0.14 | 0.17 | 65.12 | 59.4 | 0.64 | 0.57 | 150 | 0.1 | - | 192.2 | 0.17 | 82.29 | 24.5 | 28.3
27 | 29/08/2025 08:10:30 | 784.17 | 0 | 0 | 60.15 | 1132.4 | 53.68 | 60.79 | 41 | 41.2 | 5 | 379457 | 98.95 | 50.04 | 0.99 | 0.12 | 0.18 | 69.45 | 60 | 0.57 | 0.5 | 162 | 0.08 | - | 204.98 | 0.15 | 82.32 | 24.4 | 27.6
26 | 29/08/2025 08:05:30 | 781.53 | 0 | 0 | 49.21 | 1124.6 | 44.1 | 49.6 | 36 | 36.5 | 3 | 379452 | 99.22 | 50.05 | 0.99 | 0.11 | 0.15 | 56.09 | 57.2 | 0.5 | 0.44 | 126 | 0.07 | - | 165.56 | 0.13 | 80.5 | 24.3 | 26.7
25 | 29/08/2025 08:00:30 | 786.63 | 0 | 0 | 31.78 | 1116.4 | 29.26 | 32.66 | 33 | 33 | 3 | 379449 | 97.3 | 50.08 | 0.99 | 0.1 | 0.09 | 37 | 59.7 | 0.46 | 0.41 | 69 | 0.06 | - | 109.22 | 0.12 | 81.85 | 24.2 | 26.5
24 | 29/08/2025 07:55:30 | 791.13 | 0 | 0 | 34.77 | 1109.6 | 31.96 | 35.47 | 30 | 30.3 | 2 | 379446 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.09 | 0.1 | 40.73 | 57 | 0.42 | 0.37 | 78 | 0.06 | - | 120.22 | 0.11 | 80.5 | 24.2 | 26.5
23 | 29/08/2025 07:50:30 | 798.5 | 0 | 0 | 25.89 | 1108.4 | 23.82 | 26.41 | 28 | 28 | 3 | 379444 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.08 | 0.08 | 31.06 | 58.5 | 0.39 | 0.34 | 49 | 0.05 | - | 91.67 | 0.1 | 81.02 | 24.2 | 26.6
22 | 29/08/2025 07:45:30 | 792.4 | 0 | 0 | 41.27 | 1125.6 | 37.35 | 42.04 | 25 | 25.1 | 4 | 379441 | 98.17 | 50.04 | -0.99 | 0.07 | 0.12 | 47.04 | 60 | 0.35 | 0.31 | 103 | 0.05 | - | 138.83 | 0.09 | 80.21 | 24.1 | 26.5
21 | 29/08/2025 07:40:30 | 788.5 | 0 | 0 | 42.38 | 1123.3 | 38.13 | 42.84 | 21 | 21.5 | 3 | 379437 | 98.94 | 50.03 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 48.84 | 59.7 | 0.29 | 0.26 | 105 | 0.04 | - | 144.16 | 0.08 | 77.48 | 24 | 26.1
20 | 29/08/2025 07:35:30 | 791 | 0 | 0 | 34.17 | 1115.4 | 31.25 | 34.85 | 18 | 18.4 | 2 | 379434 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.05 | 0.1 | 40.26 | 59.6 | 0.25 | 0.22 | 80 | 0.03 | - | 118.84 | 0.07 | 77 | 23.9 | 25.6
19 | 29/08/2025 07:30:30 | 789.63 | 0 | 0 | 27.17 | 1118.6 | 25.25 | 28.24 | 16 | 15.7 | 2 | 379432 | 96.2 | 50.02 | -0.99 | 0.05 | 0.08 | 33.52 | 56.9 | 0.22 | 0.2 | 59 | 0.02 | - | 98.93 | 0.06 | 80.04 | 23.8 | 25.2
18 | 29/08/2025 07:25:30 | 784.07 | 0 | 0 | 21.36 | 1121.5 | 19.43 | 21.79 | 14 | 13.8 | 2 | 379430 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 25.96 | 58.6 | 0.19 | 0.17 | 40 | 0.02 | - | 76.62 | 0.05 | 77.97 | 23.8 | 24.9
17 | 29/08/2025 07:20:30 | 784.63 | 0 | 0 | 22.9 | 1108.1 | 21.08 | 23.36 | 12 | 11.8 | 2 | 379428 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.71 | 56.7 | 0.17 | 0.15 | 46 | 0.01 | - | 84.73 | 0.05 | 78.71 | 23.7 | 24.6
16 | 29/08/2025 07:15:30 | 788.7 | 0 | 0 | 22.21 | 1111.7 | 21.02 | 23.36 | 10 | 9.8 | 2 | 379426 | 95.06 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 27.6 | 59.5 | 0.14 | 0.12 | 41 | 0.01 | - | 81.46 | 0.04 | 77.67 | 23.6 | 24.3
15 | 29/08/2025 07:10:30 | 787.37 | 0 | 0 | 21.44 | 1110.7 | 19.69 | 21.87 | 8 | 8 | 2 | 379424 | 98.04 | 49.92 | 1 | 0.02 | 0.06 | 26.33 | 57.9 | 0.11 | 0.1 | 38 | 0.01 | - | 77.71 | 0.03 | 76.17 | 23.5 | 24
14 | 29/08/2025 07:05:30 | 788.27 | 0 | 0 | 18.54 | 1085.3 | 17.96 | 19.49 | 6 | 6.3 | 1 | 379422 | 95.13 | 49.94 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 23.51 | 56.6 | 0.08 | 0.07 | 28 | 0 | - | 69.38 | 0.03 | 70.84 | 23.5 | 23.6
13 | 29/08/2025 07:00:30 | 790.93 | 0 | 0 | 16.66 | 1086.2 | 14.67 | 15.94 | 5 | 4.8 | 1 | 379421 | 104.54 | 49.98 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 20.59 | 54.9 | 0.07 | 0.06 | 20 | 0 | - | 60.79 | 0.02 | 73.79 | 23.4 | 23.4
12 | 29/08/2025 06:55:30 | 791.33 | 0 | 0 | 13.24 | 1096.6 | 12.25 | 13.43 | 4 | 3.6 | 1 | 379420 | 98.56 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.66 | 52.7 | 0.06 | 0.05 | 12 | 0 | - | 52.12 | 0.02 | 78.71 | 23.4 | 23.1
11 | 29/08/2025 06:50:30 | 787.63 | 0 | 0 | 10.85 | 1084.3 | 10.21 | 11.07 | 3 | 2.6 | 1 | 379419 | 98.01 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.83 | 50.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 43.76 | 0.01 | 80.5 | 23.3 | 22.9
10 | 29/08/2025 06:45:30 | 784.9 | 0 | 0 | 9.57 | 1053.1 | 8.86 | 9.33 | 2 | 1.7 | 1 | 379418 | 102.54 | 49.98 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.45 | 48.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 36.73 | 0.01 | 73.79 | 23.3 | 22.7
9 | 29/08/2025 06:40:30 | 782.77 | 0 | 0 | 7 | 1042.2 | 6.85 | 7.14 | 1 | 1.1 | 0 | 379417 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0 | 0.02 | 9.87 | 46.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 29.13 | 0.01 | 59.03 | 23.3 | 22.5
8 | 29/08/2025 06:35:30 | 790.6 | 0 | 0 | 4.87 | 1022.4 | 4.86 | 4.97 | 1 | 0.6 | 1 | 379417 | 98.05 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 7.61 | 43.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 22.46 | 0 | 98.39 | 23.3 | 22.4
7 | 29/08/2025 06:30:30 | 787.23 | 0 | 0 | 1.96 | 1028.3 | 1.94 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 379416 | 98.05 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 3.12 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.22 | 0 | - | 23.3 | 22.3
6 | 29/08/2025 06:25:30 | 792.67 | 0 | 0 | 1.53 | 1035.8 | 2.17 | 2.25 | 0 | 0.2 | 0 | 379416 | 68.03 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 2.38 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.2 | 22.1
5 | 29/08/2025 06:20:30 | 795.17 | 0 | 0 | 0.85 | 878.8 | 0.99 | 0.87 | 0 | 0.1 | 0 | 379416 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0 | 0 | 1.51 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 23.2 | 22.1
4 | 29/08/2025 06:15:30 | 796.73 | 0 | 0 | 0.51 | 825 | 1.35 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 379416 | 45.86 | 49.99 | -0.8 | 0 | 0 | 0.77 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.27 | 0 | - | 23.3 | 22.1
3 | 29/08/2025 06:10:30 | 801.23 | 0 | 0 | 0.42 | 788.9 | 0.54 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 379416 | 98.13 | 49.98 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
2 | 29/08/2025 06:05:30 | 799.27 | 0 | 0 | 0 | 884.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379416 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.2
1 | 29/08/2025 06:00:30 | 795.57 | 0 | 0 | 0 | 358.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379416 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334.93 | - | - | 386.65 | - | - | -