## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 30/08/2025 18:55:30 | 780.27 | 0 | 0 | 0 | 640.9 | 0.03 | 1.19 | 1712 | 1712.2 | 0 | 390979 | 0 | 50.01 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 56.4 | 23.78 | 20.14 | 0 | 4.97 | 97.31 | 0 | 5.6 | 86.26 | 26.9 | 25.3
155 | 30/08/2025 18:50:30 | 780.13 | 0 | 0 | 0 | 754.4 | 2 | 1.51 | 1712 | 1712.2 | 0 | 390979 | 0 | 49.99 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 57.2 | 23.78 | 20.14 | 0 | 4.97 | 97.31 | 0 | 5.6 | 86.26 | 27 | 25.5
154 | 30/08/2025 18:45:30 | 782.2 | 0 | 0 | 0.51 | 870.6 | 0.29 | 2.08 | 1712 | 1712.2 | 0 | 390979 | 24.47 | 49.97 | -0.89 | 4.83 | 0 | 0 | 57.8 | 23.78 | 20.14 | 0 | 4.97 | 97.31 | 0 | 5.6 | 86.26 | 27 | 25.5
153 | 30/08/2025 18:40:30 | 783.2 | 0 | 0 | 1.11 | 983.5 | 1.15 | 1.13 | 1712 | 1712.1 | 0 | 390979 | 98.06 | 49.99 | 0.53 | 4.83 | 0 | 1.72 | 58.4 | 23.78 | 20.14 | 0 | 4.97 | 97.31 | 4.84 | 5.6 | 86.28 | 27.1 | 25.7
152 | 30/08/2025 18:35:30 | 784.73 | 0 | 0 | 0.59 | 995.9 | 2.5 | 2.5 | 1712 | 1712.1 | 1 | 390979 | 23.65 | 50.03 | 0.57 | 4.83 | 0 | 1.23 | 58.8 | 23.78 | 20.14 | 0 | 4.97 | 97.31 | 3.46 | 5.6 | 86.28 | 27.2 | 25.9
151 | 30/08/2025 18:30:30 | 778.17 | 0 | 0 | 2.22 | 1019.6 | 3.72 | 3.79 | 1711 | 1711.9 | 0 | 390978 | 58.5 | 50.01 | 0.97 | 4.83 | 0.01 | 3.03 | 58.9 | 23.76 | 20.13 | 0 | 4.97 | 97.25 | 8.56 | 5.6 | 86.23 | 27.3 | 26.2
150 | 30/08/2025 18:25:30 | 776.77 | 0 | 0 | 5.81 | 1048.5 | 6.5 | 6.82 | 1711 | 1711.6 | 0 | 390978 | 85.22 | 49.97 | 0.97 | 4.83 | 0.02 | 8.36 | 59 | 23.76 | 20.13 | 0 | 4.97 | 97.25 | 23.62 | 5.6 | 86.26 | 27.4 | 26.5
149 | 30/08/2025 18:20:30 | 774.97 | 0 | 0 | 7.17 | 1039.1 | 7.04 | 7.31 | 1711 | 1711.1 | 1 | 390978 | 98.04 | 49.95 | -0.97 | 4.83 | 0.02 | 9.85 | 59.1 | 23.76 | 20.13 | 0 | 4.97 | 97.25 | 27.81 | 5.6 | 86.29 | 27.4 | 26.8
148 | 30/08/2025 18:15:30 | 777.97 | 0 | 0 | 8.8 | 1049.9 | 8.55 | 8.98 | 1710 | 1710.4 | 1 | 390977 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.83 | 0.02 | 12.42 | 59 | 23.75 | 20.12 | 0 | 4.97 | 97.2 | 35.07 | 5.59 | 86.29 | 27.6 | 27.1
147 | 30/08/2025 18:10:30 | 770.03 | 0 | 0 | 11.1 | 1061.5 | 10.67 | 11.32 | 1709 | 1709.5 | 1 | 390976 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.82 | 0.03 | 15.15 | 58.8 | 23.74 | 20.1 | 0 | 4.97 | 97.14 | 42.76 | 5.59 | 86.28 | 27.6 | 27.4
146 | 30/08/2025 18:05:30 | 775.83 | 0 | 0 | 14.01 | 1073.1 | 14.61 | 15.67 | 1708 | 1708.4 | 1 | 390975 | 89.39 | 50.01 | 1 | 4.82 | 0.04 | 18.26 | 58.3 | 23.72 | 20.09 | 13 | 4.97 | 97.1 | 51.55 | 5.59 | 86.29 | 27.8 | 27.7
145 | 30/08/2025 18:00:30 | 780.57 | 0 | 0 | 16.32 | 1070.6 | 15.55 | 16.65 | 1707 | 1707.2 | 2 | 390974 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 4.82 | 0.05 | 20 | 57.4 | 23.71 | 20.08 | 19 | 4.97 | 97.07 | 56.48 | 5.58 | 86.31 | 27.9 | 28.2
144 | 30/08/2025 17:55:30 | 777.23 | 0 | 0 | 18.28 | 1089.9 | 17.11 | 18.64 | 1705 | 1705.8 | 1 | 390972 | 98.04 | 49.78 | 0.99 | 4.81 | 0.05 | 22.64 | 56.5 | 23.68 | 20.06 | 27 | 4.96 | 96.99 | 63.92 | 5.58 | 86.28 | 28.1 | 29
143 | 30/08/2025 17:50:30 | 759.93 | 0 | 0 | 24.52 | 1095.7 | 22.83 | 25.01 | 1704 | 1704 | 3 | 390971 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 4.81 | 0.07 | 28.9 | 58.9 | 23.67 | 20.05 | 51 | 4.96 | 96.99 | 81.61 | 5.57 | 86.32 | 28.3 | 29.9
142 | 30/08/2025 17:45:30 | 765.5 | 0 | 0 | 33.32 | 1118.7 | 30.38 | 33.99 | 1701 | 1701.6 | 3 | 390968 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4.8 | 0.09 | 38.92 | 58.5 | 23.63 | 20.01 | 97 | 4.95 | 96.96 | 109.87 | 5.56 | 86.3 | 28.7 | 30.9
141 | 30/08/2025 17:40:30 | 751.33 | 0 | 0 | 42.98 | 1127.7 | 39.15 | 44.15 | 1698 | 1698.5 | 4 | 390965 | 97.34 | 49.78 | -0.99 | 4.79 | 0.12 | 49.98 | 57.5 | 23.58 | 19.97 | 134 | 4.94 | 96.96 | 141.11 | 5.55 | 86.31 | 28.9 | 31.7
140 | 30/08/2025 17:35:30 | 783.2 | 0 | 0 | 53.91 | 1134.9 | 48.45 | 54.99 | 1694 | 1694.4 | 5 | 390961 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 4.78 | 0.15 | 61.53 | 59.4 | 23.53 | 19.93 | 174 | 4.93 | 96.99 | 173.71 | 5.54 | 86.31 | 29 | 32.1
139 | 30/08/2025 17:30:30 | 775.97 | 0 | 0 | 61.26 | 1145.6 | 54.5 | 62.44 | 1689 | 1689.6 | 5 | 390956 | 98.12 | 49.89 | 0.99 | 4.77 | 0.17 | 70.21 | 57.2 | 23.46 | 19.87 | 210 | 4.92 | 97.02 | 198.22 | 5.53 | 86.29 | 29 | 32.7
138 | 30/08/2025 17:25:30 | 773.9 | 0 | 0 | 68.44 | 1136.8 | 61.14 | 69.51 | 1684 | 1684.5 | 6 | 390951 | 98.46 | 49.91 | 0.99 | 4.75 | 0.19 | 77.93 | 57.6 | 23.39 | 19.81 | 239 | 4.9 | 97.07 | 220.01 | 5.51 | 86.3 | 29.2 | 33.6
137 | 30/08/2025 17:20:30 | 777.2 | 0 | 0 | 76.81 | 1146.9 | 67.7 | 77.64 | 1678 | 1678.4 | 7 | 390945 | 98.93 | 50.01 | 1 | 4.74 | 0.22 | 85.56 | 57.3 | 23.31 | 19.74 | 263 | 4.88 | 97.14 | 241.55 | 5.49 | 86.29 | 29.3 | 34
136 | 30/08/2025 17:15:30 | 774.23 | 0 | 0 | 86.13 | 1138.9 | 76.66 | 87.31 | 1671 | 1671.6 | 6 | 390938 | 98.65 | 49.95 | -0.99 | 4.72 | 0.24 | 97.45 | 59.9 | 23.21 | 19.66 | 305 | 4.85 | 97.21 | 275.12 | 5.47 | 86.28 | 29.2 | 34
135 | 30/08/2025 17:10:30 | 798.77 | 0 | 0 | 85.1 | 1128.2 | 76.94 | 86.8 | 1665 | 1665.1 | 8 | 390932 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4.7 | 0.24 | 89.34 | 58.3 | 23.13 | 19.59 | 252 | 4.83 | 97.3 | 252.24 | 5.45 | 86.3 | 29.2 | 34.3
134 | 30/08/2025 17:05:30 | 801.37 | 0 | 0 | 98.95 | 1134.1 | 89 | 100.93 | 1657 | 1657.7 | 8 | 390924 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 4.68 | 0.28 | 111.49 | 57.6 | 23.01 | 19.49 | 350 | 4.81 | 97.34 | 314.77 | 5.42 | 86.25 | 29.4 | 34.6
133 | 30/08/2025 17:00:30 | 802.23 | 0 | 0 | 105.01 | 1135.9 | 93.51 | 106.21 | 1649 | 1649.2 | 9 | 390916 | 98.87 | 49.87 | 0.99 | 4.66 | 0.3 | 115.99 | 57.7 | 22.9 | 19.4 | 358 | 4.78 | 97.48 | 327.48 | 5.4 | 86.28 | 29.1 | 33.9
132 | 30/08/2025 16:55:30 | 795.03 | 0 | 0 | 95.95 | 1122.8 | 87.17 | 97.87 | 1640 | 1640.6 | 7 | 390907 | 98.04 | 49.74 | -0.99 | 4.63 | 0.27 | 109.74 | 57.8 | 22.78 | 19.29 | 322 | 4.75 | 97.56 | 309.82 | 5.37 | 86.24 | 28.8 | 33.1
131 | 30/08/2025 16:50:30 | 795.4 | 0 | 0 | 84.93 | 1129.5 | 75.93 | 85.77 | 1633 | 1633.2 | 7 | 390900 | 99.03 | 49.77 | -0.99 | 4.61 | 0.24 | 94.07 | 59.9 | 22.68 | 19.21 | 254 | 4.72 | 97.62 | 265.59 | 5.34 | 86.26 | 29 | 32.9
130 | 30/08/2025 16:45:30 | 777.4 | 0 | 0 | 76.56 | 1111.6 | 69.48 | 77.23 | 1626 | 1626.4 | 7 | 390893 | 99.13 | 49.86 | 0.99 | 4.59 | 0.22 | 86.36 | 57.8 | 22.58 | 19.13 | 221 | 4.7 | 97.61 | 243.82 | 5.32 | 86.23 | 29 | 33
129 | 30/08/2025 16:40:30 | 778.43 | 0 | 0 | 86.3 | 1116.9 | 78.81 | 88.03 | 1619 | 1619.7 | 7 | 390886 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 4.57 | 0.24 | 97.6 | 59 | 22.49 | 19.05 | 254 | 4.68 | 97.58 | 275.54 | 5.3 | 86.19 | 29.2 | 33.5
128 | 30/08/2025 16:35:30 | 776.83 | 0 | 0 | 80.15 | 1109.1 | 72.82 | 80.76 | 1612 | 1612.6 | 6 | 390879 | 99.24 | 49.93 | -0.99 | 4.55 | 0.23 | 91.86 | 58.1 | 22.39 | 18.96 | 224 | 4.66 | 97.6 | 259.35 | 5.28 | 86.2 | 29.2 | 34
127 | 30/08/2025 16:30:30 | 783.03 | 0 | 0 | 78.18 | 1112 | 71.01 | 78.97 | 1606 | 1606.3 | 7 | 390873 | 99 | 49.94 | 1 | 4.53 | 0.22 | 87.95 | 57.3 | 22.31 | 18.89 | 210 | 4.65 | 97.59 | 248.29 | 5.26 | 86.2 | 29.3 | 35.1
126 | 30/08/2025 16:25:30 | 782.93 | 0 | 0 | 89.03 | 1104.3 | 81.3 | 89.78 | 1599 | 1599.4 | 8 | 390866 | 99.17 | 49.94 | 0.99 | 4.51 | 0.25 | 86.97 | 59.7 | 22.21 | 18.81 | 210 | 4.63 | 97.57 | 245.54 | 5.24 | 86.19 | 29.4 | 36.8
125 | 30/08/2025 16:20:30 | 786.03 | 0 | 0 | 122.96 | 1120.3 | 110.9 | 124.24 | 1591 | 1591.1 | 12 | 390858 | 98.97 | 49.97 | -0.99 | 4.49 | 0.35 | 136.99 | 58.3 | 22.1 | 18.72 | 360 | 4.6 | 97.56 | 386.77 | 5.21 | 86.18 | 29.5 | 38.4
124 | 30/08/2025 16:15:30 | 800.83 | 0 | 0 | 156.71 | 1108.5 | 144.2 | 159.84 | 1579 | 1579.7 | 13 | 390846 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.46 | 0.44 | 179.09 | 59 | 21.93 | 18.57 | 485 | 4.57 | 97.55 | 505.62 | 5.18 | 86.13 | 29.1 | 38.3
123 | 30/08/2025 16:10:30 | 797.17 | 0 | 0 | 183.8 | 1116.3 | 165.36 | 184.59 | 1566 | 1566.3 | 13 | 390833 | 99.57 | 49.99 | -0.99 | 4.42 | 0.52 | 206.15 | 59.6 | 21.75 | 18.42 | 547 | 4.53 | 97.62 | 582.01 | 5.13 | 86.13 | 28.4 | 37.7
122 | 30/08/2025 16:05:30 | 797.23 | 0 | 0 | 144.15 | 1111.9 | 130.33 | 144.92 | 1553 | 1553.3 | 14 | 390820 | 99.47 | 50.05 | 0.99 | 4.38 | 0.41 | 156.11 | 58 | 21.57 | 18.27 | 399 | 4.49 | 97.61 | 440.73 | 5.09 | 86.09 | 27.8 | 36.7
121 | 30/08/2025 16:00:30 | 798.07 | 0 | 0 | 172.69 | 1122.8 | 156.88 | 176.14 | 1539 | 1539.7 | 13 | 390806 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.35 | 0.49 | 177.91 | 60.2 | 21.38 | 18.1 | 455 | 4.46 | 97.53 | 502.29 | 5.05 | 86.01 | 27.4 | 35.5
120 | 30/08/2025 15:55:30 | 798.77 | 0 | 0 | 222.33 | 1118.2 | 199.91 | 223.54 | 1526 | 1526.6 | 14 | 390793 | 99.46 | 50.02 | -0.99 | 4.31 | 0.63 | 283.03 | 61.9 | 21.19 | 17.95 | 727 | 4.42 | 97.49 | 799.07 | 5.01 | 85.96 | 26.9 | 33.8
119 | 30/08/2025 15:50:30 | 790.33 | 0 | 0 | 135.77 | 1132.3 | 120.59 | 136.54 | 1512 | 1512.5 | 12 | 390779 | 99.43 | 50.06 | -0.99 | 4.27 | 0.38 | 144.86 | 57.1 | 21 | 17.79 | 341 | 4.38 | 97.46 | 408.97 | 4.97 | 85.93 | 26.2 | 30.9
118 | 30/08/2025 15:45:30 | 781.57 | 0 | 0 | 85.62 | 1128.7 | 77.37 | 87.33 | 1500 | 1500.2 | 6 | 390767 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 4.23 | 0.24 | 94.93 | 59 | 20.83 | 17.65 | 187 | 4.35 | 97.31 | 268 | 4.93 | 85.85 | 26 | 28.2
117 | 30/08/2025 15:40:30 | 779.27 | 0 | 0 | 59.55 | 1117.8 | 53.35 | 59.63 | 1494 | 1494.4 | 4 | 390761 | 99.86 | 49.99 | 0.99 | 4.22 | 0.17 | 67.37 | 60.2 | 20.75 | 17.57 | 113 | 4.34 | 97.19 | 190.2 | 4.91 | 85.82 | 26 | 27.3
116 | 30/08/2025 15:35:30 | 783.23 | 0 | 0 | 51.52 | 1129.8 | 46.51 | 52.55 | 1490 | 1490.5 | 4 | 390757 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.21 | 0.15 | 60.08 | 58.8 | 20.69 | 17.53 | 89 | 4.33 | 97.06 | 169.63 | 4.9 | 85.82 | 26.1 | 26.2
115 | 30/08/2025 15:30:30 | 780.4 | 0 | 0 | 29.56 | 1099.2 | 27.71 | 30.46 | 1486 | 1486.9 | 1 | 390753 | 97.06 | 50 | 0.99 | 4.2 | 0.08 | 34.42 | 57.5 | 20.64 | 17.48 | 20 | 4.33 | 96.91 | 97.16 | 4.89 | 85.79 | 27.4 | 27.9
114 | 30/08/2025 15:25:30 | 773.87 | 0 | 0 | 19.9 | 1066.7 | 19.03 | 20.3 | 1485 | 1485 | 2 | 390752 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.19 | 0.06 | 23.61 | 59.4 | 20.63 | 17.47 | 16 | 4.33 | 96.87 | 66.66 | 4.88 | 85.84 | 28.6 | 32.8
113 | 30/08/2025 15:20:30 | 774.93 | 0 | 0 | 36.65 | 1078.7 | 34.3 | 37 | 1483 | 1483 | 6 | 390750 | 99.05 | 50.06 | 0.99 | 4.19 | 0.1 | 44.75 | 57.8 | 20.6 | 17.45 | 86 | 4.33 | 96.81 | 126.34 | 4.88 | 85.85 | 29 | 35.9
112 | 30/08/2025 15:15:30 | 781.6 | 0 | 0 | 69.81 | 1080.5 | 65.9 | 71.21 | 1477 | 1477.6 | 6 | 390744 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.17 | 0.2 | 83 | 58.9 | 20.51 | 17.37 | 190 | 4.31 | 96.73 | 234.32 | 4.86 | 85.8 | 29.4 | 38.8
111 | 30/08/2025 15:10:30 | 783.07 | 0 | 0 | 105.87 | 1067.2 | 98.72 | 105.35 | 1471 | 1471.2 | 18 | 390738 | 100.49 | 50.06 | -0.99 | 4.15 | 0.3 | 121.68 | 58.1 | 20.43 | 17.3 | 316 | 4.29 | 96.76 | 343.53 | 4.84 | 85.84 | 30 | 43.7
110 | 30/08/2025 15:05:30 | 785.5 | 0 | 0 | 272.32 | 1078.6 | 257.52 | 277.77 | 1453 | 1453.8 | 22 | 390720 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.1 | 0.77 | 320.55 | 71 | 20.18 | 17.09 | 810 | 4.24 | 96.7 | 904.99 | 4.78 | 85.78 | 29.9 | 43.1
109 | 30/08/2025 15:00:30 | 772.83 | 0 | 0 | 167.73 | 1091.5 | 154.64 | 168.79 | 1431 | 1431.5 | 12 | 390698 | 99.37 | 50.06 | 0.99 | 4.04 | 0.47 | 175.26 | 59.8 | 19.88 | 16.83 | 434 | 4.18 | 96.7 | 494.81 | 4.71 | 85.8 | 29.7 | 40.7
108 | 30/08/2025 14:55:30 | 777.43 | 0 | 0 | 155 | 1097.6 | 141.65 | 155.47 | 1419 | 1419.4 | 11 | 390686 | 99.7 | 50.04 | -0.99 | 4.01 | 0.44 | 179.08 | 60.2 | 19.71 | 16.69 | 434 | 4.14 | 96.67 | 505.59 | 4.67 | 85.79 | 29.6 | 42.1
107 | 30/08/2025 14:50:30 | 778.07 | 0 | 0 | 129.79 | 1070.6 | 123.66 | 132.38 | 1408 | 1408.3 | 14 | 390675 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.98 | 0.37 | 143.58 | 57.9 | 19.56 | 16.56 | 356 | 4.11 | 96.72 | 405.36 | 4.63 | 85.86 | 29.7 | 43.6
106 | 30/08/2025 14:45:30 | 771.2 | 0 | 0 | 137.06 | 1077.9 | 126.71 | 136.58 | 1394 | 1394.3 | 17 | 390661 | 100.35 | 50 | 0.99 | 3.94 | 0.39 | 184.34 | 65 | 19.36 | 16.4 | 482 | 4.07 | 96.77 | 520.44 | 4.58 | 85.91 | 29.8 | 45.5
105 | 30/08/2025 14:40:30 | 787.77 | 0 | 0 | 314.11 | 1052.2 | 297.93 | 313.48 | 1377 | 1377 | 23 | 390644 | 100.2 | 49.97 | -0.99 | 3.89 | 0.89 | 153.5 | 75.2 | 19.13 | 16.2 | 407 | 4.02 | 96.73 | 433.38 | 4.53 | 85.9 | 29.8 | 47.8
104 | 30/08/2025 14:35:30 | 787.9 | 0 | 0 | 295.22 | 1068.5 | 276.1 | 295.01 | 1354 | 1354.5 | 24 | 390621 | 100.07 | 49.96 | -0.99 | 3.82 | 0.83 | 337.34 | 74.4 | 18.81 | 15.93 | 843 | 3.96 | 96.58 | 952.41 | 4.46 | 85.73 | 29.7 | 49
103 | 30/08/2025 14:30:30 | 791.43 | 0 | 0 | 297.02 | 1069.3 | 283.33 | 302.96 | 1330 | 1330.1 | 26 | 390597 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.75 | 0.84 | 344.6 | 75.5 | 18.47 | 15.65 | 873 | 3.89 | 96.58 | 972.88 | 4.38 | 85.73 | 29.6 | 48.9
102 | 30/08/2025 14:25:30 | 790 | 0 | 0 | 321.71 | 1054.8 | 304.65 | 321.35 | 1304 | 1304.8 | 20 | 390571 | 100.11 | 50.01 | -0.99 | 3.68 | 0.91 | 310.43 | 75.1 | 18.11 | 15.34 | 786 | 3.81 | 96.55 | 876.43 | 4.3 | 85.7 | 28.8 | 45.9
101 | 30/08/2025 14:20:30 | 782.8 | 0 | 0 | 206.7 | 1076.5 | 193.59 | 208.4 | 1284 | 1284.2 | 26 | 390551 | 99.18 | 50.05 | 0.99 | 3.63 | 0.58 | 265.49 | 64.7 | 17.83 | 15.1 | 655 | 3.76 | 96.49 | 749.53 | 4.23 | 85.66 | 28.4 | 45
100 | 30/08/2025 14:15:30 | 793.5 | 0 | 0 | 348.46 | 1154.2 | 307.94 | 355.43 | 1258 | 1258.4 | 23 | 390525 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.55 | 0.98 | 425.2 | 78.5 | 17.47 | 14.8 | 1049 | 3.68 | 96.43 | 1200.45 | 4.15 | 85.62 | 27.4 | 38.5
99 | 30/08/2025 14:10:30 | 790.33 | 0 | 0 | 201.91 | 1120.9 | 180.3 | 202.1 | 1235 | 1235.1 | 16 | 390502 | 99.9 | 50.1 | 0.99 | 3.49 | 0.57 | 272.19 | 62.2 | 17.15 | 14.53 | 649 | 3.62 | 96.37 | 768.46 | 4.07 | 85.61 | 26.5 | 31.6
98 | 30/08/2025 14:05:30 | 787.1 | 0 | 0 | 159.87 | 1148.1 | 142.03 | 163.07 | 1219 | 1219.9 | 11 | 390486 | 98.04 | 50.18 | -0.99 | 3.44 | 0.45 | 179.2 | 59.1 | 16.93 | 14.34 | 416 | 3.58 | 96.13 | 505.94 | 4.03 | 85.46 | 26.2 | 28.9
97 | 30/08/2025 14:00:30 | 780.23 | 0 | 0 | 130.56 | 1149.6 | 115.84 | 133.17 | 1208 | 1208 | 12 | 390475 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 3.41 | 0.37 | 146.17 | 58.7 | 16.78 | 14.21 | 328 | 3.55 | 96.12 | 412.67 | 3.99 | 85.52 | 26.1 | 28.8
96 | 30/08/2025 13:55:30 | 787.93 | 0 | 0 | 111.42 | 1137.7 | 97.76 | 111.22 | 1196 | 1196.5 | 6 | 390463 | 100.18 | 50.01 | 0.99 | 3.38 | 0.31 | 125.37 | 60.3 | 16.61 | 14.07 | 234 | 3.52 | 95.9 | 353.96 | 3.95 | 85.44 | 26.8 | 30.1
95 | 30/08/2025 13:50:30 | 780.4 | 0 | 0 | 62.46 | 1087.2 | 57 | 61.97 | 1190 | 1190.3 | 6 | 390457 | 100.8 | 49.96 | -0.99 | 3.36 | 0.18 | 72.04 | 57.9 | 16.53 | 14 | 130 | 3.51 | 95.72 | 203.4 | 3.93 | 85.44 | 28.9 | 43.3
94 | 30/08/2025 13:45:30 | 780.67 | 0 | 0 | 101.34 | 1068.6 | 94.44 | 100.92 | 1184 | 1184.3 | 15 | 390451 | 100.42 | 50.01 | -0.99 | 3.34 | 0.29 | 114.96 | 57.5 | 16.44 | 13.93 | 254 | 3.5 | 95.59 | 324.58 | 3.91 | 85.43 | 29.8 | 50.6
93 | 30/08/2025 13:40:30 | 770.13 | 0 | 0 | 226.09 | 1052.3 | 219.15 | 230.61 | 1169 | 1169.7 | 20 | 390436 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.3 | 0.64 | 170.2 | 62.6 | 16.24 | 13.75 | 417 | 3.46 | 95.47 | 480.52 | 3.87 | 85.35 | 30.3 | 55.5
92 | 30/08/2025 13:35:30 | 791.23 | 0 | 0 | 296.76 | 1067.3 | 279.05 | 297.83 | 1149 | 1149.3 | 23 | 390416 | 99.64 | 50.09 | 0.99 | 3.24 | 0.84 | 224.59 | 70.6 | 15.96 | 13.52 | 587 | 3.4 | 95.3 | 634.07 | 3.81 | 85.19 | 30.2 | 58.2
91 | 30/08/2025 13:30:30 | 787.13 | 0 | 0 | 225.24 | 1175.2 | 195.49 | 229.74 | 1126 | 1126.3 | 12 | 390393 | 98.04 | 50.24 | -0.99 | 3.18 | 0.64 | 425.05 | 63.9 | 15.64 | 13.25 | 1108 | 3.32 | 95.64 | 1200.04 | 3.72 | 85.39 | 30 | 55.4
90 | 30/08/2025 13:25:30 | 782.6 | 78 | 26 | 50.24 | 1270 | 40.35 | 51.24 | 1114 | 1114.7 | 1 | 390381 | 98.04 | 50.25 | 1 | 3.15 | 0.14 | 421.88 | 56 | 15.47 | 13.1 | 1165 | 3.25 | 96.71 | 1191.08 | 3.64 | 86.31 | 30 | 55
89 | 30/08/2025 13:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 11 | 390380 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 13.09 | 0 | 3.22 | 97.68 | 0 | 3.61 | 87.12 | 0 | 0
88 | 30/08/2025 13:15:30 | 782.5 | 0 | 0 | 327.86 | 1078.8 | 302.96 | 326.84 | 1102 | 0 | 15 | 390369 | 100.31 | 50.26 | 0.99 | 3.11 | 0.93 | 353.2 | 72.2 | 15.31 | 12.96 | 930 | 3.19 | 97.59 | 997.18 | 3.57 | 87.03 | 28.8 | 47.7
87 | 30/08/2025 13:10:30 | 776.5 | 0 | 0 | 165.77 | 1086 | 155.69 | 169.09 | 1087 | 1087.8 | 12 | 390354 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 3.07 | 0.47 | 237.7 | 61.1 | 15.1 | 12.79 | 601 | 3.13 | 98.11 | 671.09 | 3.51 | 87.48 | 28.7 | 48.5
86 | 30/08/2025 13:05:30 | 779.4 | 0 | 0 | 170.38 | 1057.6 | 164.32 | 173.79 | 1075 | 1075.4 | 26 | 390342 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 3.04 | 0.48 | 208.72 | 66.9 | 14.93 | 12.65 | 545 | 3.09 | 98.16 | 589.28 | 3.47 | 87.51 | 29.5 | 55.2
85 | 30/08/2025 13:00:30 | 785.83 | 0 | 0 | 344.78 | 1107 | 312.1 | 345.49 | 1049 | 1049.5 | 26 | 390316 | 99.79 | 50.24 | 0.99 | 2.96 | 0.97 | 417.32 | 85.2 | 14.57 | 12.34 | 1093 | 3.01 | 98.42 | 1178.19 | 3.38 | 87.65 | 29.2 | 52.2
84 | 30/08/2025 12:55:30 | 778.5 | 0 | 0 | 341.79 | 1122.1 | 307.12 | 344.62 | 1023 | 1023.2 | 29 | 390290 | 99.18 | 50.1 | -0.99 | 2.89 | 0.96 | 425.42 | 83.5 | 14.21 | 12.03 | 1100 | 2.92 | 98.88 | 1201.08 | 3.28 | 87.97 | 28.6 | 47.8
83 | 30/08/2025 12:50:30 | 778 | 0 | 0 | 273.69 | 1091.6 | 249.9 | 272.79 | 994 | 994.6 | 20 | 390261 | 100.33 | 50.04 | -0.99 | 2.81 | 0.77 | 296.45 | 64.9 | 13.81 | 11.69 | 725 | 2.84 | 98.92 | 836.95 | 3.19 | 88 | 28 | 43.2
82 | 30/08/2025 12:45:30 | 777.8 | 0 | 0 | 261.21 | 1107.9 | 240.49 | 266.43 | 974 | 974.6 | 16 | 390241 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.75 | 0.74 | 423.54 | 71.2 | 13.53 | 11.46 | 1049 | 2.78 | 98.81 | 1195.76 | 3.13 | 87.97 | 28 | 41.7
81 | 30/08/2025 12:40:30 | 779.6 | 0 | 0 | 148.51 | 1100.1 | 133.57 | 146.94 | 958 | 958.3 | 14 | 390225 | 101.07 | 49.95 | 0.99 | 2.7 | 0.42 | 168.99 | 59.9 | 13.31 | 11.27 | 408 | 2.73 | 99.04 | 477.12 | 3.07 | 88.19 | 29.1 | 43.7
80 | 30/08/2025 12:35:30 | 786.1 | 0 | 0 | 277.79 | 1088.2 | 260.38 | 283.35 | 944 | 944.6 | 23 | 390211 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.67 | 0.78 | 267.22 | 70.9 | 13.11 | 11.1 | 676 | 2.69 | 98.97 | 754.42 | 3.02 | 88.13 | 30.1 | 49.6
79 | 30/08/2025 12:30:30 | 784.8 | 0 | 0 | 323.08 | 1055.3 | 312.27 | 329.54 | 921 | 921 | 24 | 390188 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.6 | 0.91 | 351.67 | 77.7 | 12.79 | 10.83 | 938 | 2.62 | 99.21 | 992.86 | 2.95 | 88.26 | 29.8 | 49.6
78 | 30/08/2025 12:25:30 | 787.23 | 0 | 0 | 263.61 | 1088.6 | 240.17 | 261.45 | 897 | 897.4 | 27 | 390164 | 100.83 | 49.88 | 1 | 2.53 | 0.74 | 313.53 | 78 | 12.46 | 10.55 | 795 | 2.55 | 99.39 | 885.17 | 2.87 | 88.36 | 29.9 | 49.6
77 | 30/08/2025 12:20:30 | 792.03 | 0 | 0 | 193.2 | 1056.9 | 186.46 | 197.06 | 870 | 870.5 | 23 | 390137 | 98.04 | 49.87 | 1 | 2.46 | 0.55 | 217.67 | 67.1 | 12.08 | 10.23 | 564 | 2.47 | 99.56 | 614.53 | 2.78 | 88.42 | 29.5 | 46.1
76 | 30/08/2025 12:15:30 | 791.13 | 0 | 0 | 224.81 | 1079.3 | 212.46 | 229.31 | 847 | 847.8 | 14 | 390114 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 2.39 | 0.63 | 221.05 | 62 | 11.76 | 9.96 | 551 | 2.4 | 99.47 | 624.08 | 2.71 | 88.27 | 29.6 | 44.7
75 | 30/08/2025 12:10:30 | 793.53 | 0 | 0 | 246 | 1071.7 | 227.49 | 243.8 | 833 | 833.1 | 21 | 390100 | 100.9 | 49.92 | 0.99 | 2.35 | 0.69 | 377.99 | 67.6 | 11.57 | 9.8 | 957 | 2.36 | 99.69 | 1067.15 | 2.66 | 88.45 | 29.7 | 47.7
74 | 30/08/2025 12:05:30 | 788.6 | 0 | 0 | 203.36 | 1082.6 | 188.44 | 204.01 | 812 | 812.4 | 23 | 390079 | 99.68 | 49.96 | -0.99 | 2.29 | 0.57 | 369.76 | 66.1 | 11.28 | 9.55 | 975 | 2.3 | 99.76 | 1043.93 | 2.59 | 88.44 | 29.5 | 49.8
73 | 30/08/2025 12:00:30 | 798.8 | 0 | 0 | 291.72 | 1041.6 | 278.24 | 289.81 | 789 | 789.5 | 28 | 390056 | 100.66 | 50 | -0.99 | 2.23 | 0.82 | 309.74 | 78.1 | 10.96 | 9.28 | 823 | 2.22 | - | 874.49 | 2.51 | 88.68 | 29.7 | 52.8
72 | 30/08/2025 11:55:30 | 802.2 | 0 | 0 | 339.74 | 1070 | 323.86 | 346.53 | 761 | 761.8 | 22 | 390028 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.15 | 0.96 | 328.44 | 73.1 | 10.57 | 8.95 | 860 | 2.14 | - | 927.27 | 2.42 | 88.6 | 29.6 | 53.2
71 | 30/08/2025 11:50:30 | 788.77 | 0 | 0 | 346.32 | 1102.4 | 320.43 | 353.25 | 739 | 739.1 | 28 | 390006 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.09 | 0.98 | 415.18 | 85 | 10.26 | 8.69 | 1098 | 2.07 | - | 1172.17 | 2.34 | 88.97 | 29.5 | 51.7
70 | 30/08/2025 11:45:30 | 780.13 | 0 | 0 | 215.93 | 1076.7 | 204.56 | 220.25 | 711 | 711.4 | 24 | 389978 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.01 | 0.61 | 259.89 | 69.9 | 9.88 | 8.36 | 671 | 1.98 | - | 733.75 | 2.25 | 89.22 | 29.2 | 49.2
69 | 30/08/2025 11:40:30 | 772.5 | 0 | 0 | 218.66 | 1072 | 208.05 | 223.03 | 687 | 687.4 | 20 | 389954 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.94 | 0.62 | 213.12 | 69.7 | 9.54 | 8.08 | 560 | 1.91 | - | 601.68 | 2.17 | 89.42 | 29 | 47
68 | 30/08/2025 11:35:30 | 779.43 | 0 | 0 | 220.11 | 1088.7 | 206.22 | 224.51 | 667 | 667.4 | 22 | 389934 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.88 | 0.62 | 232.16 | 68.8 | 9.26 | 7.85 | 601 | 1.85 | - | 655.45 | 2.1 | 89.54 | 29 | 47.7
67 | 30/08/2025 11:30:30 | 767.13 | 0 | 0 | 201.48 | 1064.7 | 187.64 | 199.78 | 645 | 645.8 | 25 | 389912 | 100.85 | 49.95 | -0.99 | 1.82 | 0.57 | 219.25 | 64.2 | 8.96 | 7.59 | 566 | 1.78 | - | 619 | 2.03 | 89.48 | 29 | 48.9
66 | 30/08/2025 11:25:30 | 768.77 | 0 | 0 | 336.24 | 1104.2 | 315.03 | 347.85 | 620 | 620.9 | 25 | 389887 | 96.66 | 49.99 | -0.99 | 1.75 | 0.95 | 373.6 | 79.6 | 8.61 | 7.29 | 959 | 1.71 | - | 1054.76 | 1.95 | 89.67 | 28.4 | 45
65 | 30/08/2025 11:20:30 | 773.43 | 0 | 0 | 309.41 | 1079.1 | 286.66 | 309.33 | 595 | 595 | 21 | 389862 | 100.03 | 50.03 | 0.99 | 1.68 | 0.87 | 340.29 | 72.9 | 8.26 | 7 | 864 | 1.63 | - | 960.72 | 1.87 | 89.83 | 27.8 | 40.4
64 | 30/08/2025 11:15:30 | 766.47 | 0 | 0 | 164.57 | 1115 | 150.55 | 167.86 | 574 | 574.2 | 16 | 389841 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.62 | 0.46 | 185.1 | 60.2 | 7.97 | 6.75 | 465 | 1.58 | - | 522.59 | 1.8 | 89.83 | 27.6 | 36.9
63 | 30/08/2025 11:10:30 | 772.83 | 0 | 0 | 165.94 | 1124.7 | 150.49 | 169.26 | 558 | 558.8 | 11 | 389825 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.58 | 0.47 | 175.3 | 58.9 | 7.75 | 6.56 | 424 | 1.53 | - | 494.92 | 1.76 | 89.71 | 27.4 | 34.2
62 | 30/08/2025 11:05:30 | 765.17 | 0 | 0 | 101 | 1110.7 | 92.75 | 103.02 | 547 | 547.9 | 6 | 389814 | 98.04 | 50.02 | 1 | 1.54 | 0.29 | 118.24 | 57.6 | 7.6 | 6.43 | 277 | 1.5 | - | 333.82 | 1.72 | 89.68 | 27.3 | 33.3
61 | 30/08/2025 11:00:30 | 769.27 | 0 | 0 | 74.25 | 1103.8 | 68.61 | 75.73 | 541 | 541.3 | 8 | 389808 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.53 | 0.21 | 88.49 | 59.9 | 7.51 | 6.36 | 204 | 1.49 | - | 249.82 | 1.7 | 89.9 | 27.7 | 36.2
60 | 30/08/2025 10:55:30 | 772.63 | 0 | 0 | 91.34 | 1091.7 | 83.23 | 90.86 | 533 | 533.8 | 13 | 389800 | 100.53 | 50.09 | -0.99 | 1.5 | 0.26 | 104.88 | 57.6 | 7.4 | 6.27 | 258 | 1.47 | - | 296.09 | 1.67 | 89.84 | 28.2 | 39.9
59 | 30/08/2025 10:50:30 | 797.67 | 0 | 0 | 274.89 | 1129.9 | 248.15 | 280.39 | 520 | 520.3 | 16 | 389787 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 1.47 | 0.78 | 213.13 | 65.5 | 7.22 | 6.12 | 540 | 1.42 | - | 601.72 | 1.63 | 90.12 | 28.4 | 41.4
58 | 30/08/2025 10:45:30 | 786.07 | 0 | 0 | 137.4 | 1092 | 125.51 | 137.06 | 504 | 504.4 | 18 | 389771 | 100.25 | 50.14 | -0.99 | 1.42 | 0.39 | 158.51 | 57.8 | 7 | 5.93 | 414 | 1.38 | - | 447.5 | 1.58 | 90.17 | 28.5 | 42.1
57 | 30/08/2025 10:40:30 | 796.1 | 0 | 0 | 280.01 | 1092.4 | 261.45 | 285.61 | 486 | 486.9 | 19 | 389753 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.37 | 0.79 | 315.66 | 66.9 | 6.75 | 5.72 | 789 | 1.33 | - | 891.18 | 1.52 | 90.27 | 28 | 40.7
56 | 30/08/2025 10:35:30 | 789.97 | 0 | 0 | 240.79 | 1100.5 | 223.18 | 245.6 | 467 | 467.7 | 13 | 389734 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.32 | 0.68 | 185.43 | 64.1 | 6.49 | 5.49 | 445 | 1.28 | - | 523.51 | 1.46 | 90.24 | 27.7 | 38.5
55 | 30/08/2025 10:30:30 | 783.67 | 0 | 0 | 160.72 | 1103 | 145.68 | 160.69 | 454 | 454.2 | 16 | 389721 | 100.02 | 50.12 | -0.99 | 1.28 | 0.45 | 201.78 | 60.7 | 6.31 | 5.34 | 501 | 1.24 | - | 569.68 | 1.42 | 90.46 | 27.7 | 38.6
54 | 30/08/2025 10:25:30 | 787.47 | 0 | 0 | 256.77 | 1120.6 | 233.72 | 261.9 | 438 | 438.5 | 14 | 389705 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.24 | 0.72 | 187.22 | 63 | 6.08 | 5.15 | 455 | 1.2 | - | 528.57 | 1.37 | 90.26 | 27.9 | 39
53 | 30/08/2025 10:20:30 | 788.5 | 0 | 0 | 130.13 | 1094.9 | 121.23 | 132.73 | 424 | 424.4 | 14 | 389691 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.2 | 0.37 | 236.3 | 59.3 | 5.89 | 4.99 | 596 | 1.16 | - | 667.14 | 1.32 | 90.34 | 27.8 | 39.1
52 | 30/08/2025 10:15:30 | 774.9 | 0 | 0 | 136.03 | 1092 | 123.89 | 135.29 | 410 | 410.3 | 15 | 389677 | 100.55 | 50.05 | 0.99 | 1.16 | 0.38 | 147.11 | 60.8 | 5.69 | 4.82 | 362 | 1.12 | - | 415.33 | 1.28 | 90.57 | 27.9 | 40.7
51 | 30/08/2025 10:10:30 | 786.5 | 0 | 0 | 244.89 | 1083.2 | 225.72 | 244.5 | 395 | 395 | 20 | 389662 | 100.16 | 50.03 | -0.99 | 1.12 | 0.69 | 261.22 | 64.8 | 5.49 | 4.65 | 642 | 1.07 | - | 737.5 | 1.23 | 90.67 | 28.2 | 42.3
50 | 30/08/2025 10:05:30 | 787.23 | 0 | 0 | 195.25 | 1089.2 | 178.8 | 194.75 | 375 | 375.2 | 19 | 389642 | 100.26 | 50.02 | -0.99 | 1.06 | 0.55 | 280.73 | 62.8 | 5.21 | 4.41 | 691 | 1.02 | - | 792.57 | 1.17 | 90.49 | 28.2 | 41.8
49 | 30/08/2025 10:00:30 | 787.93 | 0 | 0 | 207.55 | 1101 | 186.46 | 205.29 | 356 | 356.2 | 18 | 389623 | 101.1 | 50.04 | 0.99 | 1.01 | 0.59 | 159.86 | 60.3 | 4.94 | 4.19 | 414 | 0.97 | - | 451.34 | 1.11 | 90.39 | 27.9 | 40.9
48 | 30/08/2025 09:55:30 | 782.93 | 0 | 0 | 288.9 | 1088.4 | 265.46 | 288.93 | 338 | 338.9 | 18 | 389605 | 99.99 | 49.88 | -0.99 | 0.95 | 0.82 | 298.39 | 63.8 | 4.69 | 3.98 | 742 | 0.92 | - | 842.42 | 1.06 | 90.2 | 27.9 | 41.5
47 | 30/08/2025 09:50:30 | 781.43 | 0 | 0 | 230.96 | 1096.1 | 214.93 | 235.58 | 320 | 320 | 15 | 389587 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 0.9 | 0.65 | 319.85 | 61.5 | 4.44 | 3.76 | 778 | 0.87 | - | 903.03 | 1 | 90.53 | 27.9 | 40.9
46 | 30/08/2025 09:45:30 | 784.5 | 0 | 0 | 158.76 | 1100.1 | 147.2 | 161.94 | 305 | 305 | 18 | 389572 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 0.86 | 0.45 | 148.68 | 60.4 | 4.24 | 3.59 | 385 | 0.82 | - | 419.75 | 0.95 | 91.02 | 27.9 | 41.5
45 | 30/08/2025 09:40:30 | 785.4 | 0 | 0 | 233.78 | 1093.3 | 214.55 | 234.57 | 287 | 287.4 | 21 | 389554 | 99.66 | 49.82 | 1 | 0.81 | 0.66 | 301.96 | 66 | 3.99 | 3.38 | 743 | 0.78 | - | 852.52 | 0.89 | 90.53 | 27.6 | 41.1
44 | 30/08/2025 09:35:30 | 780.2 | 0 | 0 | 252.92 | 1107.8 | 230.87 | 255.75 | 266 | 266 | 18 | 389533 | 98.89 | 49.89 | 0.99 | 0.75 | 0.71 | 291.24 | 62.3 | 3.69 | 3.13 | 714 | 0.73 | - | 822.24 | 0.83 | 89.94 | 27.6 | 39.9
43 | 30/08/2025 09:30:30 | 784.17 | 0 | 0 | 230.79 | 1102.5 | 209.66 | 231.15 | 248 | 248.6 | 14 | 389515 | 99.85 | 49.86 | 0.99 | 0.7 | 0.65 | 260.61 | 63.9 | 3.44 | 2.92 | 640 | 0.68 | - | 735.78 | 0.78 | 90.11 | 27.3 | 37.8
42 | 30/08/2025 09:25:30 | 781.7 | 0 | 0 | 121.76 | 1119.3 | 110.96 | 124.19 | 234 | 234.9 | 14 | 389501 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.66 | 0.34 | 269.7 | 57.3 | 3.25 | 2.75 | 678 | 0.64 | - | 761.42 | 0.73 | 90.25 | 27.4 | 37.1
41 | 30/08/2025 09:20:30 | 789.87 | 0 | 0 | 109.63 | 1101 | 101.56 | 111.82 | 220 | 220.8 | 10 | 389487 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.62 | 0.31 | 248.73 | 57.3 | 3.06 | 2.59 | 594 | 0.6 | - | 702.23 | 0.69 | 90.15 | 26.9 | 35.6
40 | 30/08/2025 09:15:30 | 769.1 | 0 | 0 | 110.4 | 1117 | 100.81 | 112.61 | 210 | 210.2 | 11 | 389477 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.59 | 0.31 | 124.07 | 59 | 2.92 | 2.47 | 303 | 0.56 | - | 350.29 | 0.65 | 91.35 | 26.8 | 35.3
39 | 30/08/2025 09:10:30 | 775.87 | 0 | 0 | 145.09 | 1118.5 | 130.62 | 146.09 | 199 | 199.2 | 17 | 389466 | 99.31 | 49.94 | 0.99 | 0.56 | 0.41 | 176.44 | 58 | 2.76 | 2.34 | 441 | 0.53 | - | 498.14 | 0.61 | 91.5 | 26.7 | 36.1
38 | 30/08/2025 09:05:30 | 765.07 | 0 | 0 | 140.99 | 1131.5 | 125.03 | 141.47 | 182 | 182.9 | 11 | 389449 | 99.66 | 49.94 | -0.99 | 0.51 | 0.4 | 130.19 | 58.3 | 2.53 | 2.14 | 329 | 0.49 | - | 367.55 | 0.57 | 90.3 | 26.6 | 35.4
37 | 30/08/2025 09:00:30 | 772.13 | 0 | 0 | 137.65 | 1124.3 | 122.64 | 137.89 | 171 | 171.7 | 11 | 389438 | 99.83 | 49.98 | -0.99 | 0.48 | 0.39 | 160.36 | 59.8 | 2.38 | 2.01 | 399 | 0.46 | - | 452.74 | 0.53 | 90.58 | 26.6 | 36.1
36 | 30/08/2025 08:55:30 | 778 | 0 | 0 | 155.43 | 1132.8 | 139.95 | 158.54 | 160 | 160.6 | 15 | 389427 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.45 | 0.44 | 120.43 | 59.2 | 2.22 | 1.88 | 305 | 0.43 | - | 340.01 | 0.5 | 89.98 | 26.6 | 37.2
35 | 30/08/2025 08:50:30 | 782.97 | 0 | 0 | 213.96 | 1121.4 | 191.28 | 214.5 | 145 | 145.6 | 14 | 389412 | 99.75 | 49.94 | -0.99 | 0.41 | 0.6 | 232.93 | 62.5 | 2.01 | 1.71 | 601 | 0.39 | - | 657.63 | 0.45 | 90.17 | 26.5 | 36
34 | 30/08/2025 08:45:30 | 780.67 | 0 | 0 | 119.2 | 1139.3 | 107.36 | 122.32 | 131 | 131.3 | 11 | 389398 | 97.45 | 50.03 | 0.99 | 0.37 | 0.34 | 107.96 | 58.1 | 1.82 | 1.54 | 267 | 0.35 | - | 304.81 | 0.41 | 91.1 | 26.3 | 34.6
33 | 30/08/2025 08:40:30 | 780.63 | 0 | 0 | 145.6 | 1131.9 | 128.93 | 145.94 | 120 | 120.1 | 9 | 389387 | 99.77 | 50.03 | -0.99 | 0.34 | 0.41 | 103.37 | 58.6 | 1.67 | 1.41 | 254 | 0.32 | - | 291.84 | 0.38 | 90.34 | 26.2 | 34.9
32 | 30/08/2025 08:35:30 | 778.17 | 0 | 0 | 75.28 | 1117 | 67.68 | 75.6 | 111 | 111.5 | 13 | 389378 | 99.57 | 49.92 | -0.99 | 0.31 | 0.21 | 146.2 | 55.3 | 1.54 | 1.31 | 421 | 0.3 | - | 412.77 | 0.35 | 89.28 | 26.2 | 36.6
31 | 30/08/2025 08:30:30 | 783.7 | 0 | 0 | 176.62 | 1135.5 | 156.82 | 178.07 | 98 | 98.5 | 13 | 389365 | 99.18 | 49.96 | -0.99 | 0.28 | 0.5 | 162.43 | 61 | 1.36 | 1.15 | 443 | 0.26 | - | 458.57 | 0.31 | 89.25 | 26.2 | 36.3
30 | 30/08/2025 08:25:30 | 785.93 | 0 | 0 | 161.41 | 1141.9 | 141.83 | 161.95 | 85 | 85.4 | 12 | 389352 | 99.66 | 49.95 | 0.99 | 0.24 | 0.46 | 175.28 | 58.4 | 1.18 | 1 | 515 | 0.22 | - | 494.86 | 0.27 | 88.55 | 26 | 35.2
29 | 30/08/2025 08:20:30 | 787 | 0 | 0 | 148.42 | 1148.9 | 129.58 | 148.88 | 73 | 73.2 | 12 | 389340 | 99.69 | 49.98 | 0.99 | 0.21 | 0.42 | 160 | 60.5 | 1.01 | 0.86 | 473 | 0.18 | - | 451.72 | 0.23 | 88.45 | 25.8 | 34.2
28 | 30/08/2025 08:15:30 | 789.2 | 0 | 0 | 142.95 | 1153.8 | 124.41 | 143.55 | 61 | 61.4 | 12 | 389328 | 99.58 | 49.96 | -0.99 | 0.17 | 0.4 | 153.29 | 58.1 | 0.85 | 0.72 | 461 | 0.14 | - | 432.77 | 0.2 | 86.11 | 25.7 | 33.1
27 | 30/08/2025 08:10:30 | 787.87 | 0 | 0 | 71.77 | 1144.5 | 63.96 | 73.2 | 49 | 49.6 | 9 | 389316 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.14 | 0.2 | 146.64 | 57.1 | 0.68 | 0.58 | 429 | 0.11 | - | 414.01 | 0.16 | 84.87 | 25 | 29.8
26 | 30/08/2025 08:05:30 | 780.87 | 0 | 0 | 60.92 | 1120.4 | 55.29 | 61.95 | 40 | 40.9 | 4 | 389307 | 98.34 | 49.96 | 0.99 | 0.11 | 0.17 | 66.54 | 57.9 | 0.56 | 0.47 | 161 | 0.08 | - | 187.87 | 0.13 | 83.65 | 24.5 | 27.2
25 | 30/08/2025 08:00:30 | 784.93 | 0 | 0 | 48.1 | 1123.5 | 43.67 | 49.06 | 36 | 36.5 | 4 | 389303 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.1 | 0.14 | 53.52 | 59.1 | 0.5 | 0.42 | 123 | 0.07 | - | 151.1 | 0.12 | 84 | 24.4 | 26.7
24 | 30/08/2025 07:55:30 | 782.97 | 0 | 0 | 41.69 | 1120.4 | 38.02 | 42.6 | 32 | 32.6 | 3 | 389299 | 97.86 | 50.02 | 0.99 | 0.09 | 0.12 | 47.44 | 58.5 | 0.44 | 0.38 | 107 | 0.06 | - | 133.92 | 0.11 | 82.88 | 24.3 | 26.5
23 | 30/08/2025 07:50:30 | 784.93 | 0 | 0 | 38.87 | 1119.7 | 35.71 | 39.99 | 29 | 29.4 | 3 | 389296 | 97.21 | 50 | 0.99 | 0.08 | 0.11 | 43.47 | 59.5 | 0.4 | 0.34 | 92 | 0.05 | - | 122.72 | 0.1 | 82.7 | 24.2 | 26.6
22 | 30/08/2025 07:45:30 | 789.17 | 0 | 0 | 38.7 | 1118.9 | 35.31 | 39.51 | 26 | 26.1 | 4 | 389293 | 97.95 | 49.96 | -0.99 | 0.07 | 0.11 | 44.88 | 59.4 | 0.36 | 0.31 | 95 | 0.04 | - | 126.71 | 0.09 | 83.41 | 24.1 | 26.5
21 | 30/08/2025 07:40:30 | 788.37 | 0 | 0 | 46.99 | 1129.3 | 42.51 | 48 | 22 | 22.9 | 4 | 389289 | 97.89 | 49.99 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 52.88 | 57.5 | 0.31 | 0.26 | 123 | 0.03 | - | 149.29 | 0.08 | 79.63 | 24 | 26.3
20 | 30/08/2025 07:35:30 | 786.2 | 0 | 0 | 52.8 | 1126.8 | 48 | 54.08 | 18 | 18.3 | 3 | 389285 | 97.63 | 49.95 | -0.99 | 0.05 | 0.15 | 60.21 | 57.9 | 0.25 | 0.21 | 149 | 0.02 | - | 170 | 0.06 | 78.18 | 23.8 | 25.3
19 | 30/08/2025 07:30:30 | 788.13 | 0 | 0 | 28.28 | 1117.2 | 25.82 | 28.84 | 15 | 15 | 2 | 389282 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 34.15 | 56.9 | 0.21 | 0.18 | 58 | 0.01 | - | 96.43 | 0.05 | 78.42 | 23.7 | 24.6
18 | 30/08/2025 07:25:30 | 782.6 | 0 | 0 | 20.59 | 1107.5 | 20.14 | 22.3 | 13 | 13 | 2 | 389280 | 92.33 | 49.96 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 25.64 | 58.8 | 0.18 | 0.15 | 33 | 0.01 | - | 72.38 | 0.05 | 78.09 | 23.6 | 24.5
17 | 30/08/2025 07:20:30 | 787.23 | 0 | 0 | 17.34 | 1099 | 16.09 | 17.69 | 11 | 11.4 | 2 | 389278 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 21.08 | 58 | 0.15 | 0.13 | 20 | 0.01 | - | 59.52 | 0.04 | 73.94 | 23.7 | 24.4
16 | 30/08/2025 07:15:30 | 788.03 | 0 | 0 | 22.13 | 1109.1 | 20.35 | 22.57 | 9 | 9.8 | 1 | 389276 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 26.39 | 57.4 | 0.13 | 0.11 | 34 | 0.01 | - | 74.52 | 0.04 | 70.58 | 23.6 | 24.1
15 | 30/08/2025 07:10:30 | 791.5 | 0 | 0 | 19.48 | 1101.4 | 18.04 | 19.87 | 8 | 8 | 2 | 389275 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 24.19 | 56.3 | 0.11 | 0.09 | 29 | 0 | - | 68.3 | 0.03 | 75.29 | 23.5 | 23.9
14 | 30/08/2025 07:05:30 | 790.47 | 0 | 0 | 15.72 | 1097.3 | 14.61 | 16.03 | 6 | 6.5 | 1 | 389273 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 19.16 | 54.5 | 0.08 | 0.07 | 15 | 0 | - | 54.1 | 0.02 | 67.76 | 23.5 | 23.8
13 | 30/08/2025 07:00:30 | 792.23 | 0 | 0 | 11.7 | 1078 | 11.07 | 11.93 | 5 | 5.5 | 1 | 389272 | 98.04 | 50 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.79 | 52.9 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 41.77 | 0.02 | 67.22 | 23.4 | 23.4
12 | 30/08/2025 06:55:30 | 784 | 0 | 0 | 10.59 | 1073.2 | 10.56 | 11.33 | 4 | 4.5 | 1 | 389271 | 93.47 | 50.02 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.53 | 51.5 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.03 | 0.02 | 62.74 | 23.3 | 23.2
11 | 30/08/2025 06:50:30 | 779.4 | 0 | 0 | 10.16 | 1096.8 | 10.17 | 11.16 | 3 | 3.6 | 1 | 389270 | 91.06 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.41 | 49.8 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.67 | 0.01 | 60.5 | 23.3 | 22.9
10 | 30/08/2025 06:45:30 | 778.1 | 0 | 0 | 11.36 | 1077.6 | 10.75 | 11.59 | 2 | 2.7 | 1 | 389269 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.45 | 47.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 40.81 | 0.01 | 51.33 | 23.2 | 22.6
9 | 30/08/2025 06:40:30 | 778.33 | 0 | 0 | 9.31 | 1046.1 | 9.08 | 9.5 | 1 | 1.8 | 0 | 389268 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0 | 0.03 | 12.25 | 45.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 34.57 | 0.01 | 35.29 | 23.2 | 22.4
8 | 30/08/2025 06:35:30 | 773.7 | 0 | 0 | 6.75 | 1029.7 | 6.69 | 6.88 | 1 | 1.2 | 1 | 389268 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.02 | 9.51 | 43.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 26.84 | 0 | 56.47 | 23.2 | 22.2
7 | 30/08/2025 06:30:30 | 770.7 | 0 | 0 | 5.21 | 1033.9 | 5.05 | 5.22 | 0 | 0.7 | 0 | 389267 | 99.71 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7.43 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20.97 | 0 | - | 23.1 | 22
6 | 30/08/2025 06:25:30 | 772.57 | 0 | 0 | 3.16 | 1059.6 | 3.04 | 3.22 | 0 | 0.4 | 0 | 389267 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 5.68 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.04 | 0 | - | 23 | 21.8
5 | 30/08/2025 06:20:30 | 774.67 | 0 | 0 | 2.39 | 1002.5 | 2.94 | 2.95 | 0 | 0.2 | 0 | 389267 | 81.04 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.94 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.3 | 0 | - | 23 | 21.7
4 | 30/08/2025 06:15:30 | 782.97 | 0 | 0 | 0.93 | 866.8 | 1.51 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 389267 | 70.94 | 49.91 | -0.98 | 0 | 0 | 1.39 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.92 | 0 | - | 23 | 21.7
3 | 30/08/2025 06:10:30 | 784.37 | 0 | 0 | 0.51 | 938.3 | 1.02 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 389267 | 53.29 | 50 | 0.32 | 0 | 0 | 0.38 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.09 | 0 | - | 23 | 21.4
2 | 30/08/2025 06:05:30 | 795.47 | 0 | 0 | 0 | 968.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389267 | 0 | 50.02 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
1 | 30/08/2025 06:00:30 | 792.2 | 0 | 0 | 0 | 554.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389267 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389.29 | - | - | 440.11 | - | - | -