## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 30/08/2025 18:55:30 | 781.27 | 0 | 0 | 0 | 704.6 | 0.03 | 0.97 | 1294 | 1293.8 | 0 | 362479 | 0 | 49.99 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 56.1 | 17.97 | 15.91 | 0 | 4.97 | 76.89 | 0 | 5.6 | 68.17 | 26.9 | 25.3
155 | 30/08/2025 18:50:30 | 781.1 | 0 | 0 | 0 | 747.6 | 1.37 | 1.02 | 1294 | 1293.8 | 0 | 362479 | 0 | 49.99 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 56.8 | 17.97 | 15.91 | 0 | 4.97 | 76.89 | 0 | 5.6 | 68.17 | 27 | 25.5
154 | 30/08/2025 18:45:30 | 784.6 | 0 | 0 | 0.59 | 878.7 | 1.54 | 1.35 | 1294 | 1293.8 | 0 | 362479 | 43.64 | 49.97 | -0.32 | 3.82 | 0 | 0 | 57.2 | 17.97 | 15.91 | 0 | 4.97 | 76.89 | 0 | 5.6 | 68.17 | 27 | 25.5
153 | 30/08/2025 18:40:30 | 783.07 | 0 | 0 | 0.93 | 1100.6 | 1.74 | 1.92 | 1294 | 1293.7 | 0 | 362479 | 48.46 | 49.99 | -0.55 | 3.82 | 0 | 1.64 | 57.8 | 17.97 | 15.91 | 0 | 4.97 | 76.89 | 4.84 | 5.6 | 68.18 | 27.1 | 25.7
152 | 30/08/2025 18:35:30 | 785.33 | 0 | 0 | 0.51 | 877.7 | 2.01 | 1.77 | 1294 | 1293.7 | 0 | 362479 | 28.86 | 50.02 | -0.22 | 3.82 | 0 | 1.17 | 58.5 | 17.97 | 15.91 | 0 | 4.97 | 76.89 | 3.46 | 5.6 | 68.18 | 27.2 | 25.9
151 | 30/08/2025 18:30:30 | 781.3 | 0 | 0 | 2.22 | 1019.3 | 2.22 | 2.26 | 1294 | 1293.6 | 1 | 362479 | 98.06 | 50.02 | -0.99 | 3.82 | 0.01 | 2.9 | 58.7 | 17.97 | 15.91 | 0 | 4.97 | 76.89 | 8.56 | 5.6 | 68.18 | 27.3 | 26.2
150 | 30/08/2025 18:25:30 | 779.3 | 0 | 0 | 5.63 | 1043.2 | 5.66 | 5.9 | 1293 | 1293.2 | 0 | 362478 | 95.38 | 49.97 | 0.96 | 3.82 | 0.02 | 8 | 59 | 17.96 | 15.9 | 0 | 4.97 | 76.84 | 23.62 | 5.6 | 68.15 | 27.4 | 26.5
149 | 30/08/2025 18:20:30 | 777.7 | 0 | 0 | 6.57 | 1045.8 | 6.84 | 7.16 | 1293 | 1292.7 | 1 | 362478 | 91.82 | 49.96 | -0.99 | 3.82 | 0.02 | 9.42 | 59.5 | 17.96 | 15.9 | 0 | 4.97 | 76.84 | 27.81 | 5.6 | 68.17 | 27.4 | 26.8
148 | 30/08/2025 18:15:30 | 780.4 | 0 | 0 | 8.45 | 1057.6 | 9 | 9.52 | 1292 | 1292.1 | 1 | 362477 | 88.75 | 50.04 | -0.99 | 3.81 | 0.02 | 11.88 | 59.7 | 17.94 | 15.89 | 0 | 4.97 | 76.78 | 35.07 | 5.59 | 68.16 | 27.6 | 27.1
147 | 30/08/2025 18:10:30 | 771 | 0 | 0 | 10.76 | 1075.8 | 10.2 | 10.97 | 1291 | 1291.3 | 1 | 362476 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.81 | 0.03 | 14.49 | 59.9 | 17.93 | 15.88 | 0 | 4.97 | 76.72 | 42.76 | 5.59 | 68.14 | 27.6 | 27.4
146 | 30/08/2025 18:05:30 | 780.2 | 0 | 0 | 13.58 | 1086.6 | 12.75 | 13.85 | 1290 | 1290.2 | 1 | 362475 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.81 | 0.04 | 17.47 | 59.8 | 17.92 | 15.86 | 13 | 4.97 | 76.67 | 51.55 | 5.59 | 68.14 | 27.8 | 27.7
145 | 30/08/2025 18:00:30 | 782.7 | 0 | 0 | 15.55 | 1090.3 | 14.55 | 15.86 | 1289 | 1289 | 1 | 362474 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.8 | 0.05 | 19.14 | 59.5 | 17.9 | 15.85 | 19 | 4.97 | 76.63 | 56.48 | 5.58 | 68.13 | 27.9 | 28.2
144 | 30/08/2025 17:55:30 | 779.23 | 0 | 0 | 17.6 | 1088.5 | 16.49 | 17.95 | 1288 | 1287.6 | 2 | 362473 | 98.04 | 49.77 | 0.99 | 3.8 | 0.05 | 21.66 | 58.9 | 17.89 | 15.84 | 27 | 4.96 | 76.6 | 63.92 | 5.58 | 68.14 | 28.1 | 29
143 | 30/08/2025 17:50:30 | 762 | 0 | 0 | 23.15 | 1111.6 | 21.38 | 23.77 | 1286 | 1286 | 2 | 362471 | 97.41 | 49.88 | -0.99 | 3.8 | 0.07 | 27.65 | 57.5 | 17.86 | 15.82 | 51 | 4.96 | 76.53 | 81.61 | 5.57 | 68.11 | 28.3 | 29.9
142 | 30/08/2025 17:45:30 | 766.23 | 0 | 0 | 32.21 | 1124.4 | 29.04 | 32.65 | 1284 | 1283.6 | 3 | 362469 | 98.66 | 49.86 | 0.99 | 3.79 | 0.1 | 37.22 | 59.3 | 17.83 | 15.79 | 97 | 4.95 | 76.52 | 109.87 | 5.56 | 68.1 | 28.7 | 30.9
141 | 30/08/2025 17:40:30 | 756.87 | 0 | 0 | 40.93 | 1124.8 | 37.12 | 41.75 | 1281 | 1280.6 | 4 | 362466 | 98.04 | 49.78 | -0.99 | 3.78 | 0.12 | 47.81 | 59.9 | 17.79 | 15.75 | 134 | 4.94 | 76.48 | 141.11 | 5.55 | 68.08 | 28.9 | 31.7
140 | 30/08/2025 17:35:30 | 782.2 | 0 | 0 | 51.09 | 1131.4 | 45.56 | 51.55 | 1277 | 1276.8 | 5 | 362462 | 99.11 | 49.88 | 0.99 | 3.77 | 0.15 | 58.85 | 58.8 | 17.74 | 15.7 | 174 | 4.93 | 76.44 | 173.71 | 5.54 | 68.02 | 29 | 32.1
139 | 30/08/2025 17:30:30 | 775.27 | 0 | 0 | 60.32 | 1134.4 | 54.24 | 61.53 | 1272 | 1272.1 | 5 | 362457 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.75 | 0.18 | 67.16 | 58.9 | 17.67 | 15.64 | 210 | 4.92 | 76.39 | 198.22 | 5.53 | 67.94 | 29 | 32.7
138 | 30/08/2025 17:25:30 | 775.07 | 0 | 0 | 66.73 | 1137.9 | 59.81 | 68.06 | 1267 | 1266.9 | 6 | 362452 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.74 | 0.2 | 74.54 | 57.3 | 17.6 | 15.58 | 239 | 4.9 | 76.35 | 220.01 | 5.51 | 67.88 | 29.2 | 33.6
137 | 30/08/2025 17:20:30 | 779.5 | 0 | 0 | 69.89 | 1135.8 | 62.66 | 71.16 | 1261 | 1261.2 | 6 | 362446 | 98.21 | 50.01 | -0.99 | 3.72 | 0.21 | 81.84 | 59.5 | 17.51 | 15.51 | 263 | 4.88 | 76.32 | 241.55 | 5.49 | 67.8 | 29.3 | 34
136 | 30/08/2025 17:15:30 | 775.7 | 0 | 0 | 84.25 | 1143.4 | 75.16 | 85.94 | 1255 | 1254.7 | 7 | 362440 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.7 | 0.25 | 93.21 | 58.8 | 17.43 | 15.43 | 305 | 4.85 | 76.33 | 275.12 | 5.47 | 67.74 | 29.2 | 34
135 | 30/08/2025 17:10:30 | 799.3 | 0 | 0 | 74.68 | 1129 | 67.47 | 76.17 | 1248 | 1248.4 | 8 | 362433 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 3.68 | 0.22 | 85.46 | 57.3 | 17.33 | 15.35 | 252 | 4.83 | 76.25 | 252.24 | 5.45 | 67.63 | 29.2 | 34.3
134 | 30/08/2025 17:05:30 | 803.23 | 0 | 0 | 97.49 | 1143.9 | 85.58 | 97.89 | 1240 | 1240.2 | 7 | 362425 | 99.59 | 49.88 | 0.99 | 3.66 | 0.29 | 106.64 | 57.8 | 17.22 | 15.25 | 350 | 4.81 | 76.15 | 314.77 | 5.42 | 67.48 | 29.4 | 34.6
133 | 30/08/2025 17:00:30 | 801.83 | 0 | 0 | 99.37 | 1136.1 | 89.22 | 101.36 | 1233 | 1232.8 | 9 | 362418 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 3.64 | 0.29 | 110.95 | 59.3 | 17.13 | 15.16 | 358 | 4.78 | 76.2 | 327.48 | 5.4 | 67.44 | 29.1 | 33.9
132 | 30/08/2025 16:55:30 | 795.4 | 0 | 0 | 96.55 | 1136.1 | 85.45 | 97.08 | 1224 | 1224.4 | 7 | 362409 | 99.46 | 49.74 | -0.99 | 3.61 | 0.28 | 104.97 | 59.2 | 17 | 15.05 | 322 | 4.75 | 76.12 | 309.82 | 5.37 | 67.29 | 28.8 | 33.1
131 | 30/08/2025 16:50:30 | 797.33 | 0 | 0 | 80.66 | 1131.6 | 71.8 | 81.24 | 1217 | 1217.2 | 6 | 362402 | 99.28 | 49.78 | -0.99 | 3.59 | 0.24 | 89.98 | 60.1 | 16.9 | 14.97 | 254 | 4.72 | 76.06 | 265.59 | 5.34 | 67.2 | 29 | 32.9
130 | 30/08/2025 16:45:30 | 779.27 | 0 | 0 | 74.16 | 1115.7 | 67.8 | 75.64 | 1211 | 1210.6 | 7 | 362396 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 3.57 | 0.22 | 82.61 | 58.1 | 16.82 | 14.89 | 221 | 4.7 | 76 | 243.82 | 5.32 | 67.14 | 29 | 33
129 | 30/08/2025 16:40:30 | 779.43 | 0 | 0 | 84.42 | 1116.3 | 75.78 | 84.59 | 1204 | 1204.1 | 7 | 362389 | 99.8 | 49.91 | 0.99 | 3.55 | 0.25 | 93.35 | 58.8 | 16.72 | 14.81 | 254 | 4.68 | 75.87 | 275.54 | 5.3 | 67.01 | 29.2 | 33.5
128 | 30/08/2025 16:35:30 | 779.2 | 0 | 0 | 78.86 | 1113.4 | 72.24 | 80.44 | 1197 | 1197.2 | 6 | 362382 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 3.53 | 0.23 | 87.87 | 57.7 | 16.63 | 14.72 | 224 | 4.66 | 75.77 | 259.35 | 5.28 | 66.91 | 29.2 | 34
127 | 30/08/2025 16:30:30 | 784.5 | 0 | 0 | 75.1 | 1106.9 | 68.22 | 75.51 | 1191 | 1191.1 | 7 | 362376 | 99.45 | 49.94 | -0.99 | 3.52 | 0.22 | 84.12 | 58.7 | 16.54 | 14.65 | 210 | 4.65 | 75.66 | 248.29 | 5.26 | 66.83 | 29.3 | 35.1
126 | 30/08/2025 16:25:30 | 783.8 | 0 | 0 | 75.1 | 1119.8 | 68.41 | 76.6 | 1184 | 1184.4 | 7 | 362369 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.49 | 0.22 | 83.19 | 58.3 | 16.44 | 14.56 | 210 | 4.63 | 75.53 | 245.54 | 5.24 | 66.72 | 29.4 | 36.8
125 | 30/08/2025 16:20:30 | 786.5 | 0 | 0 | 117.15 | 1115.3 | 105.45 | 117.61 | 1177 | 1176.6 | 12 | 362362 | 99.61 | 49.96 | 0.99 | 3.47 | 0.35 | 131.04 | 60 | 16.35 | 14.48 | 360 | 4.6 | 75.46 | 386.77 | 5.21 | 66.65 | 29.5 | 38.4
124 | 30/08/2025 16:15:30 | 801.43 | 0 | 0 | 152.09 | 1107.3 | 140.1 | 155.13 | 1165 | 1165.4 | 13 | 362350 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.44 | 0.45 | 171.3 | 58 | 16.18 | 14.33 | 485 | 4.57 | 75.24 | 505.62 | 5.18 | 66.43 | 29.1 | 38.3
123 | 30/08/2025 16:10:30 | 795.73 | 0 | 0 | 170.04 | 1119.4 | 154.94 | 173.44 | 1152 | 1151.5 | 12 | 362337 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.4 | 0.5 | 197.18 | 59.9 | 16 | 14.17 | 547 | 4.53 | 75.08 | 582.01 | 5.13 | 66.24 | 28.4 | 37.7
122 | 30/08/2025 16:05:30 | 797.93 | 0 | 0 | 156.11 | 1119.6 | 142.22 | 159.23 | 1140 | 1139.8 | 12 | 362325 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.36 | 0.46 | 149.32 | 58 | 15.83 | 14.02 | 399 | 4.49 | 74.91 | 440.73 | 5.09 | 66.07 | 27.8 | 36.7
121 | 30/08/2025 16:00:30 | 794.83 | 0 | 0 | 136.46 | 1122.8 | 123.97 | 139.19 | 1128 | 1127.7 | 13 | 362313 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.33 | 0.4 | 170.18 | 58.5 | 15.67 | 13.87 | 455 | 4.46 | 74.73 | 502.29 | 5.05 | 65.9 | 27.4 | 35.5
120 | 30/08/2025 15:55:30 | 798.5 | 0 | 0 | 209.6 | 1142.3 | 187.16 | 213.79 | 1115 | 1115.2 | 11 | 362300 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.29 | 0.62 | 270.72 | 60.9 | 15.49 | 13.71 | 727 | 4.42 | 74.47 | 799.07 | 5.01 | 65.66 | 26.9 | 33.8
119 | 30/08/2025 15:50:30 | 790.63 | 0 | 0 | 110.57 | 1136.3 | 99.25 | 112.78 | 1104 | 1103.7 | 8 | 362289 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 3.26 | 0.33 | 138.56 | 59.6 | 15.33 | 13.58 | 341 | 4.38 | 74.4 | 408.97 | 4.97 | 65.59 | 26.2 | 30.9
118 | 30/08/2025 15:45:30 | 782.93 | 0 | 0 | 74.42 | 1137.5 | 66.73 | 75.91 | 1096 | 1095.6 | 6 | 362281 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.23 | 0.22 | 90.8 | 59.7 | 15.22 | 13.48 | 187 | 4.35 | 74.33 | 268 | 4.93 | 65.58 | 26 | 28.2
117 | 30/08/2025 15:40:30 | 780.1 | 0 | 0 | 51.95 | 1137.8 | 46.37 | 52.76 | 1090 | 1090.3 | 3 | 362275 | 98.46 | 49.99 | -0.99 | 3.22 | 0.15 | 64.44 | 59.9 | 15.14 | 13.41 | 113 | 4.34 | 74.13 | 190.2 | 4.91 | 65.46 | 26 | 27.3
116 | 30/08/2025 15:35:30 | 782.93 | 0 | 0 | 46.39 | 1132.2 | 41.79 | 47.32 | 1087 | 1086.7 | 3 | 362272 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.21 | 0.14 | 57.47 | 53.8 | 15.1 | 13.37 | 89 | 4.33 | 74.03 | 169.63 | 4.9 | 65.45 | 26.1 | 26.2
115 | 30/08/2025 15:30:30 | 779.7 | 0 | 0 | 23.07 | 1109.5 | 20.48 | 22.73 | 1084 | 1083.6 | 2 | 362269 | 101.51 | 50 | -0.99 | 3.2 | 0.07 | 32.92 | 45.6 | 15.06 | 13.33 | 20 | 4.33 | 73.91 | 97.16 | 4.89 | 65.43 | 27.4 | 27.9
114 | 30/08/2025 15:25:30 | 775.7 | 0 | 0 | 15.97 | 1081.6 | 14.64 | 15.83 | 1082 | 1082.1 | 0 | 362267 | 100.88 | 50 | -0.99 | 3.19 | 0.05 | 22.59 | 40.2 | 15.03 | 13.31 | 16 | 4.33 | 73.79 | 66.66 | 4.88 | 65.39 | 28.6 | 32.8
113 | 30/08/2025 15:20:30 | 775.67 | 0 | 0 | 0 | 1241.7 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 50.06 | 0 | 3.19 | 0 | 42.8 | 37.4 | 15.03 | 13.31 | 86 | 4.33 | 73.84 | 126.34 | 4.88 | 65.48 | 29 | 35.9
112 | 30/08/2025 15:15:30 | 780.8 | 0 | 0 | 0 | 1257.2 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 50.04 | 0 | 3.19 | 0 | 79.39 | 37.6 | 15.03 | 13.31 | 190 | 4.31 | 74.08 | 234.32 | 4.86 | 65.71 | 29.4 | 38.8
111 | 30/08/2025 15:10:30 | 780.27 | 0 | 0 | 0 | 1258.5 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 50.07 | 0 | 3.19 | 0 | 116.39 | 37.7 | 15.03 | 13.31 | 316 | 4.29 | 74.41 | 343.53 | 4.84 | 66.01 | 30 | 43.7
110 | 30/08/2025 15:05:30 | 776.67 | 0 | 0 | 0 | 1302.3 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 50.06 | 0 | 3.19 | 0 | 306.61 | 37.8 | 15.03 | 13.31 | 810 | 4.24 | 75.29 | 904.99 | 4.78 | 66.78 | 29.9 | 43.1
109 | 30/08/2025 15:00:30 | 766.77 | 0 | 0 | 0 | 1295.8 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 50.05 | 0 | 3.19 | 0 | 167.64 | 38 | 15.03 | 13.31 | 434 | 4.18 | 76.44 | 494.81 | 4.71 | 67.82 | 29.7 | 40.7
108 | 30/08/2025 14:55:30 | 773.5 | 0 | 0 | 0 | 1279.1 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 50.04 | 0 | 3.19 | 0 | 171.29 | 38.2 | 15.03 | 13.31 | 434 | 4.14 | 77.07 | 505.59 | 4.67 | 68.39 | 29.6 | 42.1
107 | 30/08/2025 14:50:30 | 775.57 | 0 | 0 | 0 | 1258.3 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 50.03 | 0 | 3.19 | 0 | 137.33 | 38.4 | 15.03 | 13.31 | 356 | 4.11 | 77.7 | 405.36 | 4.63 | 68.98 | 29.7 | 43.6
106 | 30/08/2025 14:45:30 | 768.3 | 0 | 0 | 0 | 1297.8 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 50 | 0 | 3.19 | 0 | 176.33 | 38.5 | 15.03 | 13.31 | 482 | 4.07 | 78.53 | 520.44 | 4.58 | 69.71 | 29.8 | 45.5
105 | 30/08/2025 14:40:30 | 778.73 | 0 | 0 | 0 | 1254.8 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 49.97 | 0 | 3.19 | 0 | 146.83 | 38.7 | 15.03 | 13.31 | 407 | 4.02 | 79.46 | 433.38 | 4.53 | 70.56 | 29.8 | 47.8
104 | 30/08/2025 14:35:30 | 778.97 | 0 | 0 | 0 | 1280.1 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 49.97 | 0 | 3.19 | 0 | 322.68 | 38.8 | 15.03 | 13.31 | 843 | 3.96 | 80.69 | 952.41 | 4.46 | 71.62 | 29.7 | 49
103 | 30/08/2025 14:30:30 | 781.07 | 0 | 0 | 0 | 1286.2 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 49.97 | 0 | 3.19 | 0 | 329.61 | 39 | 15.03 | 13.31 | 873 | 3.89 | 82.14 | 972.88 | 4.38 | 72.91 | 29.6 | 48.9
102 | 30/08/2025 14:25:30 | 779.7 | 0 | 0 | 0 | 1303.5 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 50.01 | 0 | 3.19 | 0 | 296.94 | 39.3 | 15.03 | 13.31 | 786 | 3.81 | 83.76 | 876.43 | 4.3 | 74.34 | 28.8 | 45.9
101 | 30/08/2025 14:20:30 | 776.67 | 0 | 0 | 0 | 1267.9 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 50.05 | 0 | 3.19 | 0 | 253.94 | 39.6 | 15.03 | 13.31 | 655 | 3.76 | 85 | 749.53 | 4.23 | 75.46 | 28.4 | 45
100 | 30/08/2025 14:15:30 | 782.4 | 0 | 0 | 0 | 1327.6 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 50.03 | 0 | 3.19 | 0 | 406.71 | 40.1 | 15.03 | 13.31 | 1049 | 3.68 | 86.71 | 1200.45 | 4.15 | 76.99 | 27.4 | 38.5
99 | 30/08/2025 14:10:30 | 785.8 | 0 | 0 | 0 | 1325.6 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 50.11 | 0 | 3.19 | 0 | 260.35 | 40.7 | 15.03 | 13.31 | 649 | 3.62 | 88.27 | 768.46 | 4.07 | 78.41 | 26.5 | 31.6
98 | 30/08/2025 14:05:30 | 783.33 | 0 | 0 | 0 | 1335.4 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 50.17 | 0 | 3.19 | 0 | 171.41 | 41.6 | 15.03 | 13.31 | 416 | 3.58 | 89.21 | 505.94 | 4.03 | 79.31 | 26.2 | 28.9
97 | 30/08/2025 14:00:30 | 775.87 | 0 | 0 | 0 | 1332.4 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 50.08 | 0 | 3.19 | 0 | 139.81 | 42.6 | 15.03 | 13.31 | 328 | 3.55 | 90.01 | 412.67 | 3.99 | 80.08 | 26.1 | 28.8
96 | 30/08/2025 13:55:30 | 785.63 | 0 | 0 | 0 | 1322.5 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 49.99 | 0 | 3.19 | 0 | 119.92 | 43.9 | 15.03 | 13.31 | 234 | 3.52 | 90.7 | 353.96 | 3.95 | 80.81 | 26.8 | 30.1
95 | 30/08/2025 13:50:30 | 779.6 | 0 | 0 | 0 | 1255.8 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 49.96 | 0 | 3.19 | 0 | 68.91 | 45.2 | 15.03 | 13.31 | 130 | 3.51 | 90.99 | 203.4 | 3.93 | 81.22 | 28.9 | 43.3
94 | 30/08/2025 13:45:30 | 776.4 | 0 | 0 | 0 | 1251.7 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 50.01 | 0 | 3.19 | 0 | 109.97 | 46.2 | 15.03 | 13.31 | 254 | 3.5 | 91.32 | 324.58 | 3.91 | 81.62 | 29.8 | 50.6
93 | 30/08/2025 13:40:30 | 765.77 | 0 | 0 | 0 | 1251.7 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 50.04 | 0 | 3.19 | 0 | 162.8 | 47.2 | 15.03 | 13.31 | 417 | 3.46 | 92.38 | 480.52 | 3.87 | 82.59 | 30.3 | 55.5
92 | 30/08/2025 13:35:30 | 780.7 | 0 | 0 | 0 | 1244.3 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 0 | 362267 | 0 | 50.08 | 0 | 3.19 | 0 | 214.82 | 48.5 | 15.03 | 13.31 | 587 | 3.4 | 93.82 | 634.07 | 3.81 | 83.87 | 30.2 | 58.2
91 | 30/08/2025 13:30:30 | 782.13 | 0 | 0 | 0 | 1293.8 | 0 | 0 | 1082 | 1081.8 | 4 | 362267 | 0 | 50.23 | 0.99 | 3.19 | 0 | 406.57 | 51.1 | 15.03 | 13.31 | 1108 | 3.32 | 96.08 | 1200.04 | 3.72 | 85.78 | 30 | 55.4
90 | 30/08/2025 13:25:30 | 783.4 | 0 | 0 | 45.45 | 1250.9 | 36.26 | 45.35 | 1078 | 1077.5 | 2 | 362263 | 100.22 | 50.26 | 0.99 | 3.18 | 0.13 | 403.54 | 53.2 | 14.97 | 13.26 | 1165 | 3.25 | 97.84 | 1191.08 | 3.64 | 87.32 | 30 | 55
89 | 30/08/2025 13:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 0 | 4 | 362261 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 13.23 | 0 | 3.22 | 98.72 | 0 | 3.61 | 88.05 | 0 | 0
88 | 30/08/2025 13:15:30 | 780.8 | 0 | 0 | 238.31 | 1086.7 | 223.68 | 243.08 | 1072 | 1072 | 21 | 362257 | 98.04 | 50.3 | 0.99 | 3.16 | 0.7 | 337.84 | 73.4 | 14.89 | 13.18 | 930 | 3.19 | 99.25 | 997.18 | 3.57 | 88.51 | 28.8 | 47.7
87 | 30/08/2025 13:10:30 | 776.3 | 0 | 0 | 165 | 1083.3 | 150.92 | 163.49 | 1051 | 1050.7 | 13 | 362236 | 100.92 | 50.22 | -0.99 | 3.1 | 0.49 | 227.37 | 60.8 | 14.6 | 12.93 | 601 | 3.13 | 99.17 | 671.09 | 3.51 | 88.43 | 28.7 | 48.5
86 | 30/08/2025 13:05:30 | 780.77 | 0 | 0 | 148.85 | 1060 | 143.23 | 151.83 | 1038 | 1038.4 | 26 | 362223 | 98.04 | 50.24 | 0.99 | 3.06 | 0.44 | 199.65 | 64.9 | 14.42 | 12.77 | 545 | 3.09 | 99.09 | 589.28 | 3.47 | 88.34 | 29.5 | 55.2
85 | 30/08/2025 13:00:30 | 785.67 | 0 | 0 | 341.02 | 1052.1 | 330.62 | 347.84 | 1012 | 1011.9 | 28 | 362197 | 98.04 | 50.22 | 0.99 | 2.99 | 1.01 | 399.17 | 83.8 | 14.06 | 12.45 | 1093 | 3.01 | 99.27 | 1178.19 | 3.38 | 88.4 | 29.2 | 52.2
84 | 30/08/2025 12:55:30 | 774.33 | 0 | 0 | 318.12 | 1075.2 | 301.79 | 324.48 | 984 | 983.8 | 26 | 362169 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.9 | 0.94 | 406.93 | 79 | 13.67 | 12.1 | 1100 | 2.92 | 99.43 | 1201.08 | 3.28 | 88.47 | 28.6 | 47.8
83 | 30/08/2025 12:50:30 | 775.07 | 0 | 0 | 232.67 | 1093.3 | 217.07 | 237.32 | 958 | 958.3 | 19 | 362143 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.83 | 0.69 | 283.56 | 62.7 | 13.31 | 11.78 | 725 | 2.84 | 99.67 | 836.95 | 3.19 | 88.67 | 28 | 43.2
82 | 30/08/2025 12:45:30 | 777.8 | 0 | 0 | 340.94 | 1129.8 | 301.09 | 340.17 | 939 | 938.9 | 18 | 362124 | 100.23 | 50 | -0.99 | 2.77 | 1.01 | 405.12 | 77.5 | 13.04 | 11.55 | 1049 | 2.78 | 99.59 | 1195.76 | 3.13 | 88.66 | 28 | 41.7
81 | 30/08/2025 12:40:30 | 780.7 | 0 | 0 | 153.72 | 1101.2 | 138.24 | 152.23 | 921 | 921.4 | 14 | 362106 | 100.98 | 49.96 | -0.99 | 2.72 | 0.45 | 161.65 | 59.7 | 12.79 | 11.33 | 408 | 2.73 | 99.54 | 477.12 | 3.07 | 88.63 | 29.1 | 43.7
80 | 30/08/2025 12:35:30 | 785.9 | 0 | 0 | 276.68 | 1063.3 | 265.41 | 282.21 | 907 | 907.2 | 23 | 362092 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.68 | 0.82 | 255.6 | 70.7 | 12.6 | 11.15 | 676 | 2.69 | 99.41 | 754.42 | 3.02 | 88.53 | 30.1 | 49.6
79 | 30/08/2025 12:30:30 | 782.07 | 0 | 0 | 308.89 | 1058.4 | 297.68 | 315.07 | 884 | 884.2 | 24 | 362069 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.61 | 0.91 | 336.38 | 78.1 | 12.28 | 10.87 | 938 | 2.62 | 99.55 | 992.86 | 2.95 | 88.57 | 29.8 | 49.6
78 | 30/08/2025 12:25:30 | 785.33 | 0 | 0 | 280.27 | 1078.4 | 265.09 | 285.88 | 860 | 859.9 | 26 | 362045 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.54 | 0.83 | 299.89 | 76.1 | 11.94 | 10.58 | 795 | 2.55 | 99.62 | 885.17 | 2.87 | 88.57 | 29.9 | 49.6
77 | 30/08/2025 12:20:30 | 794.87 | 0 | 0 | 298.21 | 1069.3 | 284.46 | 304.17 | 834 | 834.4 | 21 | 362019 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 2.46 | 0.88 | 208.2 | 73.2 | 11.58 | 10.26 | 564 | 2.47 | 99.78 | 614.53 | 2.78 | 88.61 | 29.5 | 46.1
76 | 30/08/2025 12:15:30 | 791.07 | 0 | 0 | 190.72 | 1087.3 | 175.07 | 190.36 | 813 | 812.9 | 17 | 361998 | 100.19 | 49.9 | 0.99 | 2.4 | 0.56 | 211.44 | 61.1 | 11.29 | 10 | 551 | 2.4 | 99.82 | 624.08 | 2.71 | 88.58 | 29.6 | 44.7
75 | 30/08/2025 12:10:30 | 792.6 | 0 | 0 | 332.22 | 1081 | 313.47 | 338.86 | 796 | 796 | 20 | 361981 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.35 | 0.98 | 361.55 | 74.3 | 11.06 | 9.79 | 957 | 2.36 | 99.6 | 1067.15 | 2.66 | 88.36 | 29.7 | 47.7
74 | 30/08/2025 12:05:30 | 791.3 | 0 | 0 | 236.69 | 1067.3 | 219.71 | 234.5 | 776 | 775.8 | 23 | 361961 | 100.93 | 49.95 | 0.99 | 2.29 | 0.7 | 353.69 | 72.9 | 10.78 | 9.54 | 975 | 2.3 | 99.67 | 1043.93 | 2.59 | 88.37 | 29.5 | 49.8
73 | 30/08/2025 12:00:30 | 795.8 | 0 | 0 | 258.65 | 1053.8 | 250.35 | 263.82 | 753 | 752.7 | 26 | 361938 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.22 | 0.76 | 296.28 | 74.7 | 10.46 | 9.26 | 823 | 2.22 | 99.93 | 874.49 | 2.51 | 88.48 | 29.7 | 52.8
72 | 30/08/2025 11:55:30 | 799.23 | 0 | 0 | 294.2 | 1051.9 | 278.75 | 293.21 | 727 | 726.7 | 25 | 361912 | 100.34 | 50.02 | -0.99 | 2.15 | 0.87 | 314.16 | 74.7 | 10.1 | 8.94 | 860 | 2.14 | - | 927.27 | 2.42 | 88.49 | 29.6 | 53.2
71 | 30/08/2025 11:50:30 | 784.9 | 0 | 0 | 305.99 | 1071.6 | 291.25 | 312.11 | 702 | 701.5 | 28 | 361887 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.07 | 0.9 | 397.13 | 80 | 9.75 | 8.63 | 1098 | 2.07 | - | 1172.17 | 2.34 | 88.36 | 29.5 | 51.7
70 | 30/08/2025 11:45:30 | 779.53 | 0 | 0 | 216.01 | 1073.3 | 205.28 | 220.33 | 674 | 674.3 | 23 | 361859 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.99 | 0.64 | 248.59 | 70.6 | 9.36 | 8.29 | 671 | 1.98 | - | 733.75 | 2.25 | 88.42 | 29.2 | 49.2
69 | 30/08/2025 11:40:30 | 771.5 | 0 | 0 | 195.33 | 1089 | 182.95 | 199.24 | 651 | 650.6 | 20 | 361836 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.92 | 0.58 | 203.85 | 72.2 | 9.04 | 8.01 | 560 | 1.91 | - | 601.68 | 2.17 | 88.59 | 29 | 47
68 | 30/08/2025 11:35:30 | 778.3 | 0 | 0 | 209.52 | 1079.7 | 192.51 | 207.85 | 631 | 631.1 | 20 | 361816 | 100.8 | 49.93 | -0.99 | 1.86 | 0.62 | 222.07 | 64.6 | 8.76 | 7.76 | 601 | 1.85 | - | 655.45 | 2.1 | 88.56 | 29 | 47.7
67 | 30/08/2025 11:30:30 | 766.07 | 0 | 0 | 177.81 | 1068.9 | 169.68 | 181.37 | 611 | 611.3 | 24 | 361796 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.8 | 0.52 | 209.72 | 64.3 | 8.49 | 7.51 | 566 | 1.78 | - | 619 | 2.03 | 88.62 | 29 | 48.9
66 | 30/08/2025 11:25:30 | 765.67 | 0 | 0 | 315.99 | 1079 | 294.06 | 317.29 | 587 | 586.7 | 24 | 361772 | 99.59 | 50 | -0.99 | 1.73 | 0.93 | 357.35 | 75.9 | 8.15 | 7.22 | 959 | 1.71 | - | 1054.76 | 1.95 | 88.76 | 28.4 | 45
65 | 30/08/2025 11:20:30 | 772.97 | 0 | 0 | 285.22 | 1100.8 | 260.38 | 286.63 | 563 | 562.6 | 20 | 361748 | 99.51 | 50.03 | -0.99 | 1.66 | 0.84 | 325.49 | 69.6 | 7.82 | 6.92 | 864 | 1.63 | - | 960.72 | 1.87 | 88.86 | 27.8 | 40.4
64 | 30/08/2025 11:15:30 | 766.97 | 0 | 0 | 157.99 | 1115.6 | 141.63 | 158 | 543 | 543 | 14 | 361728 | 99.99 | 49.93 | 0.99 | 1.6 | 0.47 | 177.05 | 60.6 | 7.54 | 6.68 | 465 | 1.58 | - | 522.59 | 1.8 | 88.84 | 27.6 | 36.9
63 | 30/08/2025 11:10:30 | 771.63 | 0 | 0 | 144.66 | 1124.4 | 131.23 | 147.55 | 529 | 529.2 | 10 | 361714 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.56 | 0.43 | 167.68 | 58.6 | 7.35 | 6.51 | 424 | 1.53 | - | 494.92 | 1.76 | 88.92 | 27.4 | 34.2
62 | 30/08/2025 11:05:30 | 766.03 | 0 | 0 | 106.04 | 1121.2 | 96.47 | 108.16 | 519 | 518.6 | 7 | 361704 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.53 | 0.31 | 113.1 | 60 | 7.21 | 6.38 | 277 | 1.5 | - | 333.82 | 1.72 | 88.96 | 27.3 | 33.3
61 | 30/08/2025 11:00:30 | 768.4 | 0 | 0 | 81.68 | 1116.4 | 74.63 | 83.31 | 512 | 511.7 | 8 | 361697 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.51 | 0.24 | 84.64 | 58.5 | 7.11 | 6.3 | 204 | 1.49 | - | 249.82 | 1.7 | 88.95 | 27.7 | 36.2
60 | 30/08/2025 10:55:30 | 773.67 | 0 | 0 | 95.95 | 1113.6 | 87.89 | 97.87 | 504 | 503.6 | 14 | 361689 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.49 | 0.28 | 100.32 | 57.9 | 7 | 6.2 | 258 | 1.47 | - | 296.09 | 1.67 | 88.81 | 28.2 | 39.9
59 | 30/08/2025 10:50:30 | 792.77 | 0 | 0 | 204.99 | 1115.5 | 183.67 | 204.88 | 490 | 489.5 | 15 | 361675 | 100.05 | 50.16 | -0.99 | 1.45 | 0.61 | 203.86 | 62.8 | 6.81 | 6.03 | 540 | 1.42 | - | 601.72 | 1.63 | 88.78 | 28.4 | 41.4
58 | 30/08/2025 10:45:30 | 784.73 | 0 | 0 | 141.24 | 1093.7 | 128.14 | 140.14 | 475 | 475.2 | 17 | 361660 | 100.78 | 50.14 | -0.99 | 1.4 | 0.42 | 151.61 | 58.3 | 6.6 | 5.84 | 414 | 1.38 | - | 447.5 | 1.58 | 88.85 | 28.5 | 42.1
57 | 30/08/2025 10:40:30 | 793.7 | 0 | 0 | 265.14 | 1107.1 | 244.28 | 270.44 | 458 | 457.9 | 16 | 361643 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.35 | 0.78 | 301.93 | 64.6 | 6.36 | 5.63 | 789 | 1.33 | - | 891.18 | 1.52 | 88.94 | 28 | 40.7
56 | 30/08/2025 10:35:30 | 785.97 | 0 | 0 | 181.06 | 1129.5 | 159.84 | 180.54 | 442 | 441.6 | 14 | 361627 | 100.29 | 50.11 | -0.99 | 1.3 | 0.53 | 177.37 | 59.5 | 6.14 | 5.44 | 445 | 1.28 | - | 523.51 | 1.46 | 89.3 | 27.7 | 38.5
55 | 30/08/2025 10:30:30 | 785.33 | 0 | 0 | 218.92 | 1112.2 | 200.77 | 223.3 | 428 | 428.3 | 13 | 361613 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.26 | 0.65 | 193.01 | 61.5 | 5.94 | 5.26 | 501 | 1.24 | - | 569.68 | 1.42 | 89.15 | 27.7 | 38.6
54 | 30/08/2025 10:25:30 | 786.6 | 0 | 0 | 165.34 | 1104.5 | 149.42 | 165.04 | 415 | 415.4 | 14 | 361600 | 100.18 | 50.1 | 0.99 | 1.22 | 0.49 | 179.08 | 61.2 | 5.76 | 5.1 | 455 | 1.2 | - | 528.57 | 1.37 | 89.41 | 27.9 | 39
53 | 30/08/2025 10:20:30 | 791.6 | 0 | 0 | 238.48 | 1100.5 | 221.03 | 243.25 | 401 | 401.3 | 15 | 361586 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.18 | 0.7 | 226.03 | 63 | 5.57 | 4.93 | 596 | 1.16 | - | 667.14 | 1.32 | 89.33 | 27.8 | 39.1
52 | 30/08/2025 10:15:30 | 773.03 | 0 | 0 | 111.42 | 1108.8 | 102.5 | 113.65 | 386 | 386 | 15 | 361571 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.14 | 0.33 | 140.71 | 56.9 | 5.36 | 4.75 | 362 | 1.12 | - | 415.33 | 1.28 | 89.15 | 27.9 | 40.7
51 | 30/08/2025 10:10:30 | 784.17 | 0 | 0 | 219.68 | 1099 | 203.89 | 224.07 | 371 | 371.3 | 17 | 361556 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.1 | 0.65 | 249.87 | 62.3 | 5.15 | 4.56 | 642 | 1.07 | - | 737.5 | 1.23 | 89.03 | 28.2 | 42.3
50 | 30/08/2025 10:05:30 | 787.03 | 0 | 0 | 244.38 | 1097 | 227.23 | 249.27 | 354 | 353.8 | 17 | 361539 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.04 | 0.72 | 268.52 | 64.6 | 4.92 | 4.35 | 691 | 1.02 | - | 792.57 | 1.17 | 89.3 | 28.2 | 41.8
49 | 30/08/2025 10:00:30 | 785.13 | 0 | 0 | 137.31 | 1093 | 125.62 | 137.3 | 337 | 337.4 | 18 | 361522 | 100 | 50.03 | -0.99 | 0.99 | 0.41 | 152.91 | 57.7 | 4.68 | 4.14 | 414 | 0.97 | - | 451.34 | 1.11 | 89.45 | 27.9 | 40.9
48 | 30/08/2025 09:55:30 | 777.6 | 0 | 0 | 161.07 | 1112.6 | 147.66 | 164.29 | 319 | 318.9 | 19 | 361504 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 0.94 | 0.48 | 285.41 | 58.7 | 4.43 | 3.92 | 742 | 0.92 | - | 842.42 | 1.06 | 88.99 | 27.9 | 41.5
47 | 30/08/2025 09:50:30 | 784.77 | 0 | 0 | 240.96 | 1110 | 221.42 | 245.78 | 300 | 299.6 | 17 | 361485 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 0.89 | 0.71 | 305.95 | 64.3 | 4.17 | 3.69 | 778 | 0.87 | - | 903.03 | 1 | 88.73 | 27.9 | 40.9
46 | 30/08/2025 09:45:30 | 784.03 | 0 | 0 | 149.1 | 1103.4 | 134.31 | 148.19 | 283 | 283.3 | 15 | 361468 | 100.61 | 49.84 | -0.99 | 0.84 | 0.44 | 142.21 | 60.3 | 3.93 | 3.48 | 385 | 0.82 | - | 419.75 | 0.95 | 88.3 | 27.9 | 41.5
45 | 30/08/2025 09:40:30 | 780.1 | 0 | 0 | 136.88 | 1096.6 | 124.36 | 136.38 | 268 | 268.1 | 17 | 361453 | 100.37 | 49.83 | 0.99 | 0.79 | 0.4 | 288.83 | 59 | 3.72 | 3.3 | 743 | 0.78 | - | 852.52 | 0.89 | 88.38 | 27.6 | 41.1
44 | 30/08/2025 09:35:30 | 775.67 | 0 | 0 | 240.79 | 1117.4 | 215.72 | 241.05 | 251 | 251.4 | 17 | 361436 | 99.89 | 49.88 | -0.99 | 0.74 | 0.71 | 278.57 | 64.3 | 3.49 | 3.09 | 714 | 0.73 | - | 822.24 | 0.83 | 88.72 | 27.6 | 39.9
43 | 30/08/2025 09:30:30 | 783.37 | 0 | 0 | 222.85 | 1137.8 | 199.78 | 227.31 | 234 | 233.9 | 15 | 361419 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 0.69 | 0.66 | 249.28 | 62.6 | 3.25 | 2.88 | 640 | 0.68 | - | 735.78 | 0.78 | 88.89 | 27.3 | 37.8
42 | 30/08/2025 09:25:30 | 782.3 | 0 | 0 | 147.48 | 1120 | 134.31 | 150.43 | 219 | 218.9 | 16 | 361404 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.65 | 0.44 | 257.97 | 60 | 3.04 | 2.69 | 678 | 0.64 | - | 761.42 | 0.73 | 88.31 | 27.4 | 37.1
41 | 30/08/2025 09:20:30 | 792.87 | 0 | 0 | 214.13 | 1144.1 | 190.9 | 218.41 | 203 | 203.3 | 12 | 361388 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.6 | 0.63 | 237.92 | 59.8 | 2.82 | 2.5 | 594 | 0.6 | - | 702.23 | 0.69 | 86.96 | 26.9 | 35.6
40 | 30/08/2025 09:15:30 | 770.53 | 0 | 0 | 108.17 | 1126.2 | 97.97 | 110.33 | 191 | 191.1 | 11 | 361376 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.56 | 0.32 | 118.68 | 57.7 | 2.65 | 2.35 | 303 | 0.56 | - | 350.29 | 0.65 | 86.87 | 26.8 | 35.3
39 | 30/08/2025 09:10:30 | 776.33 | 0 | 0 | 176.87 | 1123.5 | 158.99 | 178.62 | 180 | 180.4 | 13 | 361365 | 99.02 | 49.94 | -0.99 | 0.53 | 0.52 | 168.77 | 59.7 | 2.5 | 2.21 | 441 | 0.53 | - | 498.14 | 0.61 | 86.53 | 26.7 | 36.1
38 | 30/08/2025 09:05:30 | 768.33 | 0 | 0 | 122.19 | 1134.1 | 109.9 | 124.63 | 167 | 167.3 | 11 | 361352 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.49 | 0.36 | 124.52 | 57.6 | 2.32 | 2.05 | 329 | 0.49 | - | 367.55 | 0.57 | 86.63 | 26.6 | 35.4
37 | 30/08/2025 09:00:30 | 773.97 | 0 | 0 | 147.82 | 1141 | 130.28 | 148.65 | 156 | 155.9 | 10 | 361341 | 99.44 | 50 | 0.99 | 0.46 | 0.44 | 153.39 | 59.4 | 2.17 | 1.92 | 399 | 0.46 | - | 452.74 | 0.53 | 86.39 | 26.6 | 36.1
36 | 30/08/2025 08:55:30 | 780.57 | 0 | 0 | 138.08 | 1107.7 | 128.24 | 142.05 | 146 | 146.4 | 15 | 361331 | 97.21 | 50 | -0.99 | 0.43 | 0.41 | 115.19 | 60 | 2.03 | 1.8 | 305 | 0.43 | 99.75 | 340.01 | 0.5 | 85.84 | 26.6 | 37.2
35 | 30/08/2025 08:50:30 | 778.97 | 0 | 0 | 111.93 | 1159.3 | 97.19 | 112.67 | 131 | 131.2 | 13 | 361316 | 99.34 | 49.94 | 0.99 | 0.39 | 0.33 | 222.8 | 57.1 | 1.82 | 1.61 | 601 | 0.39 | 99.4 | 657.63 | 0.45 | 85.17 | 26.5 | 36
34 | 30/08/2025 08:45:30 | 779.57 | 0 | 0 | 115.69 | 1128.7 | 102.06 | 115.2 | 118 | 118.2 | 8 | 361303 | 100.43 | 50.02 | -0.99 | 0.35 | 0.34 | 103.27 | 60.1 | 1.64 | 1.45 | 267 | 0.35 | - | 304.81 | 0.41 | 85.79 | 26.3 | 34.6
33 | 30/08/2025 08:40:30 | 780.1 | 0 | 0 | 84.76 | 1134.5 | 76.2 | 86.45 | 110 | 109.6 | 8 | 361295 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.32 | 0.25 | 98.88 | 58.2 | 1.53 | 1.35 | 254 | 0.32 | - | 291.84 | 0.38 | 86.58 | 26.2 | 34.9
32 | 30/08/2025 08:35:30 | 783.07 | 0 | 0 | 169.78 | 1152.8 | 147.85 | 170.44 | 102 | 101.9 | 10 | 361287 | 99.61 | 49.91 | -0.99 | 0.3 | 0.5 | 139.85 | 61.1 | 1.42 | 1.25 | 421 | 0.3 | - | 412.77 | 0.35 | 85.77 | 26.2 | 36.6
31 | 30/08/2025 08:30:30 | 781.4 | 0 | 0 | 71.77 | 1109.1 | 66 | 73.2 | 92 | 92.3 | 12 | 361277 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.27 | 0.21 | 155.36 | 59.2 | 1.28 | 1.13 | 443 | 0.26 | - | 458.57 | 0.31 | 87.6 | 26.2 | 36.3
30 | 30/08/2025 08:25:30 | 787.5 | 0 | 0 | 157.65 | 1134.9 | 141.69 | 160.8 | 80 | 79.9 | 12 | 361265 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.24 | 0.47 | 167.66 | 60 | 1.11 | 0.98 | 515 | 0.22 | - | 494.86 | 0.27 | 87.13 | 26 | 35.2
29 | 30/08/2025 08:20:30 | 786.9 | 0 | 0 | 142.61 | 1149.1 | 124.49 | 143.05 | 68 | 67.7 | 12 | 361253 | 99.69 | 50 | 0.99 | 0.2 | 0.42 | 153.04 | 57.9 | 0.94 | 0.84 | 473 | 0.18 | - | 451.72 | 0.23 | 86.14 | 25.8 | 34.2
28 | 30/08/2025 08:15:30 | 788.8 | 0 | 0 | 143.21 | 1152.7 | 126.72 | 146.07 | 56 | 56.4 | 10 | 361241 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.17 | 0.42 | 146.62 | 59.9 | 0.78 | 0.69 | 461 | 0.14 | - | 432.77 | 0.2 | 82.64 | 25.7 | 33.1
27 | 30/08/2025 08:10:30 | 790.17 | 0 | 0 | 138.42 | 1169.4 | 118.5 | 138.57 | 46 | 45.8 | 8 | 361231 | 99.89 | 49.94 | 0.99 | 0.14 | 0.41 | 140.27 | 60.3 | 0.64 | 0.57 | 429 | 0.11 | - | 414.01 | 0.16 | 83.3 | 25 | 29.8
26 | 30/08/2025 08:05:30 | 784.3 | 0 | 0 | 55.96 | 1135.3 | 49.36 | 56.04 | 38 | 37.9 | 4 | 361223 | 99.86 | 49.96 | 0.99 | 0.11 | 0.17 | 63.65 | 57 | 0.53 | 0.47 | 161 | 0.08 | - | 187.87 | 0.13 | 83.08 | 24.5 | 27.2
25 | 30/08/2025 08:00:30 | 784.83 | 0 | 0 | 44.51 | 1130.7 | 40.15 | 45.4 | 34 | 33.9 | 4 | 361219 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.1 | 0.13 | 51.19 | 60.1 | 0.47 | 0.42 | 123 | 0.07 | - | 151.1 | 0.12 | 82.94 | 24.4 | 26.7
24 | 30/08/2025 07:55:30 | 784.77 | 0 | 0 | 38.11 | 1121 | 34.54 | 38.72 | 30 | 30.2 | 3 | 361215 | 98.43 | 50.03 | -0.99 | 0.09 | 0.11 | 45.37 | 60 | 0.42 | 0.37 | 107 | 0.06 | - | 133.92 | 0.11 | 81.24 | 24.3 | 26.5
23 | 30/08/2025 07:50:30 | 786.9 | 0 | 0 | 35.29 | 1125.1 | 31.99 | 35.99 | 27 | 27.3 | 3 | 361212 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.08 | 0.1 | 41.58 | 57 | 0.38 | 0.33 | 92 | 0.05 | - | 122.72 | 0.1 | 80.5 | 24.2 | 26.6
22 | 30/08/2025 07:45:30 | 788.87 | 0 | 0 | 37.25 | 1124.3 | 33.98 | 38.2 | 24 | 24.3 | 3 | 361209 | 97.52 | 49.96 | -0.99 | 0.07 | 0.11 | 42.93 | 58.1 | 0.33 | 0.3 | 95 | 0.04 | - | 126.71 | 0.09 | 80.5 | 24.1 | 26.5
21 | 30/08/2025 07:40:30 | 789.4 | 0 | 0 | 45.8 | 1131.4 | 41.74 | 47.23 | 21 | 21.1 | 4 | 361206 | 96.98 | 49.98 | -0.99 | 0.06 | 0.14 | 50.58 | 59.7 | 0.29 | 0.26 | 123 | 0.03 | - | 149.29 | 0.08 | 79.47 | 24 | 26.3
20 | 30/08/2025 07:35:30 | 784.87 | 0 | 0 | 53.4 | 1147.3 | 46.87 | 53.77 | 17 | 17 | 3 | 361202 | 99.3 | 49.95 | 0.99 | 0.05 | 0.16 | 57.59 | 59.5 | 0.24 | 0.21 | 149 | 0.02 | - | 170 | 0.06 | 77.2 | 23.8 | 25.3
19 | 30/08/2025 07:30:30 | 790 | 0 | 0 | 27.6 | 1117.9 | 25.17 | 28.14 | 14 | 14 | 2 | 361199 | 98.09 | 49.94 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 32.67 | 59.9 | 0.19 | 0.17 | 58 | 0.01 | - | 96.43 | 0.05 | 76.52 | 23.7 | 24.6
18 | 30/08/2025 07:25:30 | 785.87 | 0 | 0 | 19.31 | 1111.2 | 17.73 | 19.7 | 12 | 12.2 | 1 | 361197 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.04 | 0.06 | 24.52 | 58.4 | 0.17 | 0.15 | 33 | 0.01 | - | 72.38 | 0.05 | 75.36 | 23.6 | 24.5
17 | 30/08/2025 07:20:30 | 788.03 | 0 | 0 | 15.89 | 1092.8 | 14.83 | 16.21 | 11 | 10.8 | 2 | 361196 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 20.16 | 57.7 | 0.15 | 0.14 | 20 | 0.01 | - | 59.52 | 0.04 | 77.3 | 23.7 | 24.4
16 | 30/08/2025 07:15:30 | 789.63 | 0 | 0 | 20.84 | 1106.5 | 19.72 | 21.82 | 9 | 9.3 | 1 | 361194 | 95.49 | 49.92 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 25.25 | 57.2 | 0.13 | 0.11 | 34 | 0.01 | - | 74.52 | 0.04 | 73.79 | 23.6 | 24.1
15 | 30/08/2025 07:10:30 | 793.63 | 0 | 0 | 19.39 | 1112.6 | 17.77 | 19.78 | 8 | 7.6 | 2 | 361193 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.14 | 56.1 | 0.11 | 0.1 | 29 | 0 | - | 68.3 | 0.03 | 78.71 | 23.5 | 23.9
14 | 30/08/2025 07:05:30 | 792 | 0 | 0 | 14.01 | 1086.5 | 12.87 | 13.98 | 6 | 6.2 | 1 | 361191 | 100.21 | 49.95 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.33 | 54.1 | 0.08 | 0.07 | 15 | 0 | - | 54.1 | 0.02 | 70.84 | 23.5 | 23.8
13 | 30/08/2025 07:00:30 | 793.1 | 0 | 0 | 10.76 | 1101.7 | 9.96 | 10.97 | 5 | 5.2 | 1 | 361190 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.15 | 52.7 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 41.77 | 0.02 | 70.28 | 23.4 | 23.4
12 | 30/08/2025 06:55:30 | 786.37 | 0 | 0 | 10.42 | 1107 | 9.6 | 10.63 | 4 | 4.3 | 1 | 361189 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.9 | 51.4 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.03 | 0.02 | 65.59 | 23.3 | 23.2
11 | 30/08/2025 06:50:30 | 777.13 | 0 | 0 | 10.93 | 1083.8 | 9.79 | 10.61 | 3 | 3.4 | 0 | 361188 | 103.01 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.78 | 49.8 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.67 | 0.01 | 63.25 | 23.3 | 22.9
10 | 30/08/2025 06:45:30 | 777.03 | 0 | 0 | 9.91 | 1076.8 | 9.58 | 10.31 | 3 | 2.5 | 1 | 361188 | 96.09 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.83 | 48 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.81 | 0.01 | 80.5 | 23.2 | 22.6
9 | 30/08/2025 06:40:30 | 778.9 | 0 | 0 | 8.8 | 1076.5 | 8.34 | 8.98 | 2 | 1.7 | 1 | 361187 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.03 | 11.71 | 46 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.57 | 0.01 | 73.79 | 23.2 | 22.4
8 | 30/08/2025 06:35:30 | 776.63 | 0 | 0 | 6.49 | 1061.2 | 6.25 | 6.63 | 1 | 1.1 | 0 | 361186 | 97.87 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.02 | 9.09 | 43.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 26.84 | 0 | 59.03 | 23.2 | 22.2
7 | 30/08/2025 06:30:30 | 773.7 | 0 | 0 | 4.87 | 1040.1 | 4.52 | 4.7 | 1 | 0.7 | 1 | 361186 | 103.62 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7.11 | 41.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.97 | 0 | 98.39 | 23.1 | 22
6 | 30/08/2025 06:25:30 | 772.77 | 0 | 0 | 3.07 | 1057.9 | 2.96 | 3.13 | 0 | 0.4 | 0 | 361185 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 5.43 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.04 | 0 | - | 23 | 21.8
5 | 30/08/2025 06:20:30 | 776.37 | 0 | 0 | 1.96 | 1054.6 | 2.27 | 2.39 | 0 | 0.2 | 0 | 361185 | 82.01 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.81 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.3 | 0 | - | 23 | 21.7
4 | 30/08/2025 06:15:30 | 782.07 | 0 | 0 | 1.02 | 872.4 | 1.37 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 361185 | 85.5 | 49.92 | -0.99 | 0 | 0 | 1.33 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.92 | 0 | - | 23 | 21.7
3 | 30/08/2025 06:10:30 | 787.63 | 0 | 0 | 0 | 814.3 | 0.82 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 361185 | 0 | 50.01 | -0.14 | 0 | 0 | 0.37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.09 | 0 | - | 23 | 21.4
2 | 30/08/2025 06:05:30 | 801.2 | 0 | 0 | 0 | 468.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361185 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
1 | 30/08/2025 06:00:30 | 795.47 | 0 | 0 | 0 | 245.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361185 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389.29 | - | - | 440.11 | - | - | -