## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 30/08/2025 18:55:30 | 774.07 | 0 | 0 | 0 | 676.5 | 0 | 0 | 1280 | 1280 | 0 | 457800 | 0 | 49.99 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 54.4 | 17.78 | 15.74 | 0 | 4.97 | 76.06 | 0 | 5.6 | 67.43 | 26.9 | 25.3
155 | 30/08/2025 18:50:30 | 774.13 | 0 | 0 | 0 | 744.6 | 0 | 0 | 1280 | 1280 | 0 | 457800 | 0 | 49.99 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 55.1 | 17.78 | 15.74 | 0 | 4.97 | 76.06 | 0 | 5.6 | 67.43 | 27 | 25.5
154 | 30/08/2025 18:45:30 | 779.17 | 0 | 0 | 0.42 | 854.9 | 0.41 | 0.57 | 1280 | 1280 | 0 | 457800 | 74.07 | 49.97 | -0.62 | 3.78 | 0 | 0 | 55.5 | 17.78 | 15.74 | 0 | 4.97 | 76.06 | 0 | 5.6 | 67.43 | 27 | 25.5
153 | 30/08/2025 18:40:30 | 778.27 | 0 | 0 | 1.28 | 1022 | 1.28 | 1.3 | 1280 | 1279.9 | 0 | 457800 | 98.08 | 49.99 | -0.99 | 3.78 | 0 | 1.64 | 55.9 | 17.78 | 15.74 | 0 | 4.97 | 76.06 | 4.84 | 5.6 | 67.44 | 27.1 | 25.7
152 | 30/08/2025 18:35:30 | 778.8 | 0 | 0 | 0.85 | 882.9 | 1.09 | 0.96 | 1280 | 1279.9 | 0 | 457800 | 88.54 | 50.02 | 0.92 | 3.78 | 0 | 1.17 | 56.6 | 17.78 | 15.74 | 0 | 4.97 | 76.06 | 3.46 | 5.6 | 67.44 | 27.2 | 25.9
151 | 30/08/2025 18:30:30 | 776.33 | 0 | 0 | 2.13 | 1051.9 | 2.02 | 2.12 | 1280 | 1279.8 | 1 | 457800 | 100.28 | 50.02 | -0.99 | 3.78 | 0.01 | 2.9 | 56.9 | 17.78 | 15.74 | 0 | 4.97 | 76.06 | 8.56 | 5.6 | 67.44 | 27.3 | 26.2
150 | 30/08/2025 18:25:30 | 773.6 | 0 | 0 | 5.29 | 1052.1 | 5.13 | 5.39 | 1279 | 1279.4 | 0 | 457799 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 3.78 | 0.02 | 8 | 57.1 | 17.76 | 15.73 | 0 | 4.97 | 76 | 23.62 | 5.6 | 67.41 | 27.4 | 26.5
149 | 30/08/2025 18:20:30 | 772.1 | 0 | 0 | 6.32 | 1050.5 | 6.14 | 6.45 | 1279 | 1278.9 | 1 | 457799 | 98.05 | 49.96 | -0.95 | 3.78 | 0.02 | 9.42 | 57.5 | 17.76 | 15.73 | 0 | 4.97 | 76 | 27.81 | 5.6 | 67.44 | 27.4 | 26.8
148 | 30/08/2025 18:15:30 | 774.97 | 0 | 0 | 8.45 | 1047.9 | 8.46 | 8.86 | 1278 | 1278.3 | 1 | 457798 | 95.35 | 50.04 | -0.99 | 3.77 | 0.02 | 11.88 | 57.6 | 17.75 | 15.72 | 0 | 4.97 | 75.94 | 35.07 | 5.59 | 67.42 | 27.6 | 27.1
147 | 30/08/2025 18:10:30 | 765.63 | 0 | 0 | 10.76 | 1071.8 | 10.24 | 10.97 | 1277 | 1277.5 | 1 | 457797 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.77 | 0.03 | 14.49 | 57.8 | 17.74 | 15.7 | 0 | 4.97 | 75.88 | 42.76 | 5.59 | 67.4 | 27.6 | 27.4
146 | 30/08/2025 18:05:30 | 773.93 | 0 | 0 | 13.07 | 1091.1 | 12.22 | 13.33 | 1276 | 1276.4 | 1 | 457796 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.77 | 0.04 | 17.47 | 57.8 | 17.72 | 15.69 | 13 | 4.97 | 75.84 | 51.55 | 5.59 | 67.4 | 27.8 | 27.7
145 | 30/08/2025 18:00:30 | 775.5 | 0 | 0 | 15.29 | 1069.8 | 13.93 | 14.9 | 1275 | 1275.2 | 1 | 457795 | 102.62 | 49.96 | -0.99 | 3.76 | 0.05 | 19.14 | 57.5 | 17.71 | 15.68 | 19 | 4.97 | 75.8 | 56.48 | 5.58 | 67.39 | 27.9 | 28.2
144 | 30/08/2025 17:55:30 | 771.57 | 0 | 0 | 17.26 | 1070.6 | 16 | 17.13 | 1274 | 1273.9 | 2 | 457794 | 100.75 | 49.77 | 0.99 | 3.76 | 0.05 | 21.66 | 56.9 | 17.69 | 15.67 | 27 | 4.96 | 75.77 | 63.92 | 5.58 | 67.4 | 28.1 | 29
143 | 30/08/2025 17:50:30 | 755.73 | 0 | 0 | 22.98 | 1093.6 | 21.43 | 23.44 | 1272 | 1272.2 | 2 | 457792 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 3.75 | 0.07 | 27.65 | 58.9 | 17.67 | 15.64 | 51 | 4.96 | 75.69 | 81.61 | 5.57 | 67.37 | 28.3 | 29.9
142 | 30/08/2025 17:45:30 | 761.17 | 0 | 0 | 31.78 | 1103.3 | 28.38 | 31.31 | 1270 | 1269.9 | 3 | 457790 | 101.49 | 49.86 | -0.99 | 3.75 | 0.09 | 37.22 | 58.3 | 17.64 | 15.62 | 97 | 4.95 | 75.68 | 109.87 | 5.56 | 67.36 | 28.7 | 30.9
141 | 30/08/2025 17:40:30 | 750.87 | 0 | 0 | 40.75 | 1110.7 | 37.42 | 41.56 | 1267 | 1266.9 | 4 | 457787 | 98.04 | 49.78 | -0.99 | 3.74 | 0.12 | 47.81 | 59.4 | 17.6 | 15.58 | 134 | 4.94 | 75.64 | 141.11 | 5.55 | 67.33 | 28.9 | 31.7
140 | 30/08/2025 17:35:30 | 776.7 | 0 | 0 | 50.75 | 1114.4 | 45.41 | 50.6 | 1263 | 1263.2 | 5 | 457783 | 100.29 | 49.88 | -0.99 | 3.73 | 0.15 | 58.85 | 59 | 17.54 | 15.53 | 174 | 4.93 | 75.6 | 173.71 | 5.54 | 67.28 | 29 | 32.1
139 | 30/08/2025 17:30:30 | 771.07 | 0 | 0 | 59.72 | 1112.9 | 53.13 | 59.13 | 1258 | 1258.5 | 5 | 457778 | 101 | 49.89 | 0.99 | 3.71 | 0.18 | 67.16 | 57.2 | 17.47 | 15.47 | 210 | 4.92 | 75.55 | 198.22 | 5.53 | 67.19 | 29 | 32.7
138 | 30/08/2025 17:25:30 | 770.53 | 0 | 0 | 66.13 | 1112.3 | 59.36 | 66.03 | 1253 | 1253.4 | 5 | 457773 | 100.16 | 49.92 | 0.99 | 3.7 | 0.2 | 74.54 | 58.3 | 17.4 | 15.41 | 239 | 4.9 | 75.51 | 220.01 | 5.51 | 67.13 | 29.2 | 33.6
137 | 30/08/2025 17:20:30 | 773.67 | 0 | 0 | 69.89 | 1119.9 | 62.36 | 69.84 | 1248 | 1247.6 | 7 | 457768 | 100.07 | 50.01 | 0.99 | 3.68 | 0.21 | 81.84 | 58.6 | 17.33 | 15.35 | 263 | 4.88 | 75.53 | 241.55 | 5.49 | 67.1 | 29.3 | 34
136 | 30/08/2025 17:15:30 | 769.5 | 0 | 0 | 83.65 | 1124.6 | 73.99 | 83.21 | 1241 | 1241.3 | 6 | 457761 | 100.52 | 49.95 | 0.99 | 3.66 | 0.25 | 93.21 | 57.6 | 17.24 | 15.26 | 305 | 4.85 | 75.48 | 275.12 | 5.47 | 66.99 | 29.2 | 34
135 | 30/08/2025 17:10:30 | 793.17 | 0 | 0 | 74.51 | 1117.7 | 66.16 | 73.94 | 1235 | 1235.1 | 7 | 457755 | 100.76 | 49.87 | -0.99 | 3.65 | 0.22 | 85.46 | 57.2 | 17.15 | 15.19 | 252 | 4.83 | 75.45 | 252.24 | 5.45 | 66.92 | 29.2 | 34.3
134 | 30/08/2025 17:05:30 | 796.3 | 0 | 0 | 96.13 | 1129.9 | 84.56 | 95.54 | 1228 | 1227.9 | 8 | 457748 | 100.62 | 49.9 | -0.99 | 3.62 | 0.28 | 106.64 | 59.9 | 17.06 | 15.1 | 350 | 4.81 | 75.42 | 314.77 | 5.42 | 66.82 | 29.4 | 34.6
133 | 30/08/2025 17:00:30 | 795.97 | 0 | 0 | 97.58 | 1124.8 | 88.49 | 99.53 | 1220 | 1219.6 | 9 | 457740 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 3.6 | 0.29 | 110.95 | 59.2 | 16.94 | 15 | 358 | 4.78 | 75.4 | 327.48 | 5.4 | 66.73 | 29.1 | 33.9
132 | 30/08/2025 16:55:30 | 789.4 | 0 | 0 | 95.1 | 1106.8 | 87.64 | 97 | 1211 | 1211.3 | 7 | 457731 | 98.04 | 49.74 | -0.99 | 3.57 | 0.28 | 104.97 | 57.8 | 16.82 | 14.89 | 322 | 4.75 | 75.31 | 309.82 | 5.37 | 66.57 | 28.8 | 33.1
131 | 30/08/2025 16:50:30 | 791.43 | 0 | 0 | 79.63 | 1112.8 | 71.42 | 79.47 | 1204 | 1204.2 | 6 | 457724 | 100.2 | 49.78 | -0.99 | 3.55 | 0.24 | 89.98 | 58.9 | 16.72 | 14.81 | 254 | 4.72 | 75.24 | 265.59 | 5.34 | 66.49 | 29 | 32.9
130 | 30/08/2025 16:45:30 | 773.47 | 0 | 0 | 72.97 | 1124.5 | 66.19 | 74.43 | 1198 | 1197.7 | 7 | 457718 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 3.54 | 0.22 | 82.61 | 57.6 | 16.64 | 14.73 | 221 | 4.7 | 75.19 | 243.82 | 5.32 | 66.42 | 29 | 33
129 | 30/08/2025 16:40:30 | 773.9 | 0 | 0 | 83.22 | 1099.9 | 75.23 | 82.74 | 1191 | 1191.3 | 7 | 457711 | 100.58 | 49.91 | 0.99 | 3.52 | 0.25 | 93.35 | 58.3 | 16.54 | 14.65 | 254 | 4.68 | 75.05 | 275.54 | 5.3 | 66.29 | 29.2 | 33.5
128 | 30/08/2025 16:35:30 | 772.7 | 0 | 0 | 77.92 | 1097.9 | 72.39 | 79.48 | 1184 | 1184.4 | 6 | 457704 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 3.49 | 0.23 | 87.87 | 58.8 | 16.44 | 14.56 | 224 | 4.66 | 74.95 | 259.35 | 5.28 | 66.19 | 29.2 | 34
127 | 30/08/2025 16:30:30 | 778.67 | 0 | 0 | 74.42 | 1103.5 | 68.79 | 75.91 | 1178 | 1178.5 | 6 | 457698 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.48 | 0.22 | 84.12 | 58.1 | 16.36 | 14.49 | 210 | 4.65 | 74.84 | 248.29 | 5.26 | 66.1 | 29.3 | 35.1
126 | 30/08/2025 16:25:30 | 777.93 | 0 | 0 | 72.88 | 1090.7 | 68.16 | 74.34 | 1172 | 1171.9 | 8 | 457692 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.46 | 0.22 | 83.19 | 58.5 | 16.28 | 14.41 | 210 | 4.63 | 74.76 | 245.54 | 5.24 | 66.04 | 29.4 | 36.8
125 | 30/08/2025 16:20:30 | 780.1 | 0 | 0 | 115.18 | 1101.7 | 106.64 | 117.48 | 1164 | 1164.2 | 11 | 457684 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.44 | 0.34 | 131.04 | 59.3 | 16.17 | 14.32 | 360 | 4.6 | 74.62 | 386.77 | 5.21 | 65.92 | 29.5 | 38.4
124 | 30/08/2025 16:15:30 | 795.77 | 0 | 0 | 149.45 | 1095.1 | 139.2 | 152.44 | 1153 | 1153.2 | 13 | 457673 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.4 | 0.44 | 171.3 | 58 | 16.01 | 14.18 | 485 | 4.57 | 74.47 | 505.62 | 5.18 | 65.75 | 29.1 | 38.3
123 | 30/08/2025 16:10:30 | 789.73 | 0 | 0 | 157.65 | 1095.4 | 144.18 | 157.93 | 1140 | 1139.7 | 12 | 457660 | 99.82 | 50 | 0.99 | 3.36 | 0.47 | 197.18 | 59.6 | 15.83 | 14.02 | 547 | 4.53 | 74.29 | 582.01 | 5.13 | 65.55 | 28.4 | 37.7
122 | 30/08/2025 16:05:30 | 790.83 | 0 | 0 | 150.13 | 1108.3 | 135.78 | 150.48 | 1128 | 1128.3 | 12 | 457648 | 99.77 | 50.05 | 0.99 | 3.33 | 0.44 | 149.32 | 58.3 | 15.67 | 13.87 | 399 | 4.49 | 74.12 | 440.73 | 5.09 | 65.37 | 27.8 | 36.7
121 | 30/08/2025 16:00:30 | 788.4 | 0 | 0 | 134.24 | 1121.5 | 122.09 | 136.92 | 1116 | 1116.3 | 12 | 457636 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.29 | 0.4 | 170.18 | 57.9 | 15.5 | 13.72 | 455 | 4.46 | 73.94 | 502.29 | 5.05 | 65.2 | 27.4 | 35.5
120 | 30/08/2025 15:55:30 | 792.07 | 0 | 0 | 206.35 | 1138.9 | 182.06 | 207.35 | 1104 | 1103.9 | 12 | 457624 | 99.52 | 50.02 | 0.99 | 3.26 | 0.61 | 270.72 | 60.9 | 15.33 | 13.58 | 727 | 4.42 | 73.74 | 799.07 | 5.01 | 65.02 | 26.9 | 33.8
119 | 30/08/2025 15:50:30 | 785.03 | 0 | 0 | 109.71 | 1138.4 | 98.3 | 111.9 | 1092 | 1092.4 | 8 | 457612 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 3.22 | 0.32 | 138.56 | 60 | 15.17 | 13.43 | 341 | 4.38 | 73.59 | 408.97 | 4.97 | 64.88 | 26.2 | 30.9
118 | 30/08/2025 15:45:30 | 777.2 | 0 | 0 | 73.99 | 1122.9 | 67.21 | 75.47 | 1084 | 1084.3 | 5 | 457604 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.2 | 0.22 | 90.8 | 57.3 | 15.06 | 13.33 | 187 | 4.35 | 73.52 | 268 | 4.93 | 64.86 | 26 | 28.2
117 | 30/08/2025 15:40:30 | 774.37 | 0 | 0 | 50.67 | 1115.6 | 46.33 | 51.68 | 1079 | 1079.1 | 4 | 457599 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.18 | 0.15 | 64.44 | 58 | 14.99 | 13.27 | 113 | 4.34 | 73.38 | 190.2 | 4.91 | 64.8 | 26 | 27.3
116 | 30/08/2025 15:35:30 | 777.93 | 0 | 0 | 45.37 | 1118.2 | 40.39 | 45.17 | 1075 | 1075.5 | 3 | 457595 | 100.44 | 49.98 | 0.99 | 3.17 | 0.13 | 57.47 | 57.5 | 14.93 | 13.22 | 89 | 4.33 | 73.21 | 169.63 | 4.9 | 64.73 | 26.1 | 26.2
115 | 30/08/2025 15:30:30 | 774.27 | 0 | 0 | 23.41 | 1109.7 | 21.52 | 23.88 | 1072 | 1072.4 | 1 | 457592 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.16 | 0.07 | 32.92 | 51.1 | 14.89 | 13.18 | 20 | 4.33 | 73.09 | 97.16 | 4.89 | 64.71 | 27.4 | 27.9
114 | 30/08/2025 15:25:30 | 770.03 | 0 | 0 | 15.8 | 1066 | 15.12 | 16.12 | 1071 | 1070.9 | 1 | 457591 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.16 | 0.05 | 22.59 | 47.1 | 14.88 | 13.17 | 16 | 4.33 | 73.04 | 66.66 | 4.88 | 64.72 | 28.6 | 32.8
113 | 30/08/2025 15:20:30 | 769.93 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 1070 | 1069.8 | 0 | 457590 | 0 | 50.06 | 0 | 3.16 | 0 | 42.8 | 41.8 | 14.86 | 13.16 | 86 | 4.33 | 73.02 | 126.34 | 4.88 | 64.76 | 29 | 35.9
112 | 30/08/2025 15:15:30 | 775.37 | 0 | 0 | 0 | 1244.3 | 0 | 0 | 1070 | 1069.8 | 0 | 457590 | 0 | 50.04 | 0 | 3.16 | 0 | 79.39 | 42.6 | 14.86 | 13.16 | 190 | 4.31 | 73.26 | 234.32 | 4.86 | 64.98 | 29.4 | 38.8
111 | 30/08/2025 15:10:30 | 774.7 | 0 | 0 | 0 | 1243.8 | 0 | 0 | 1070 | 1069.8 | 0 | 457590 | 0 | 50.06 | 0 | 3.16 | 0 | 116.39 | 43.5 | 14.86 | 13.16 | 316 | 4.29 | 73.58 | 343.53 | 4.84 | 65.28 | 30 | 43.7
110 | 30/08/2025 15:05:30 | 771.23 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 0 | 0 | 1070 | 1069.8 | 0 | 457590 | 0 | 50.06 | 0 | 3.16 | 0 | 306.61 | 44.5 | 14.86 | 13.16 | 810 | 4.24 | 74.45 | 904.99 | 4.78 | 66.04 | 29.9 | 43.1
109 | 30/08/2025 15:00:30 | 761.03 | 0 | 0 | 0 | 1289.2 | 0 | 0 | 1070 | 1069.8 | 0 | 457590 | 0 | 50.05 | 0 | 3.16 | 0 | 167.64 | 46.5 | 14.86 | 13.16 | 434 | 4.18 | 75.59 | 494.81 | 4.71 | 67.07 | 29.7 | 40.7
108 | 30/08/2025 14:55:30 | 767.57 | 0 | 0 | 148.08 | 1276.9 | 140.58 | 151.04 | 1070 | 1069.8 | 7 | 457590 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.16 | 0.44 | 171.29 | 51.3 | 14.86 | 13.16 | 434 | 4.14 | 76.21 | 505.59 | 4.67 | 67.63 | 29.6 | 42.1
107 | 30/08/2025 14:50:30 | 772.9 | 0 | 0 | 114.84 | 1062.4 | 110.26 | 117.14 | 1063 | 1062.6 | 8 | 457583 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.14 | 0.34 | 137.33 | 58.7 | 14.76 | 13.07 | 356 | 4.11 | 76.34 | 405.36 | 4.63 | 67.77 | 29.7 | 43.6
106 | 30/08/2025 14:45:30 | 762.97 | 22.8 | 7.6 | 7.26 | 0 | 0 | 7.41 | 1055 | 1055.5 | 0 | 457575 | 98.04 | 50 | 0 | 3.11 | 0.02 | 176.33 | 39.2 | 14.65 | 12.97 | 482 | 4.07 | 76.57 | 520.44 | 4.58 | 67.97 | 29.8 | 45.5
105 | 30/08/2025 14:40:30 | 773.03 | 0 | 0 | 0 | 1245.5 | 0 | 0 | 1055 | 1055.5 | 0 | 457575 | 0 | 49.97 | 0 | 3.11 | 0 | 146.83 | 38.2 | 14.65 | 12.97 | 407 | 4.02 | 77.48 | 433.38 | 4.53 | 68.8 | 29.8 | 47.8
104 | 30/08/2025 14:35:30 | 773.57 | 0 | 0 | 0 | 1271.1 | 0 | 0 | 1055 | 1055.5 | 0 | 457575 | 0 | 49.97 | 0 | 3.11 | 0 | 322.68 | 38.3 | 14.65 | 12.97 | 843 | 3.96 | 78.67 | 952.41 | 4.46 | 69.83 | 29.7 | 49
103 | 30/08/2025 14:30:30 | 775.53 | 0 | 0 | 0 | 1273.2 | 0 | 0 | 1055 | 1055.5 | 0 | 457575 | 0 | 49.97 | 0 | 3.11 | 0 | 329.61 | 38.4 | 14.65 | 12.97 | 873 | 3.89 | 80.09 | 972.88 | 4.38 | 71.09 | 29.6 | 48.9
102 | 30/08/2025 14:25:30 | 773.9 | 0 | 0 | 0 | 1281.1 | 0 | 0 | 1055 | 1055.5 | 0 | 457575 | 0 | 50.01 | 0 | 3.11 | 0 | 296.94 | 38.5 | 14.65 | 12.97 | 786 | 3.81 | 81.67 | 876.43 | 4.3 | 72.48 | 28.8 | 45.9
101 | 30/08/2025 14:20:30 | 770.93 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 1055 | 1055.5 | 0 | 457575 | 0 | 50.05 | 0 | 3.11 | 0 | 253.94 | 38.8 | 14.65 | 12.97 | 655 | 3.76 | 82.88 | 749.53 | 4.23 | 73.58 | 28.4 | 45
100 | 30/08/2025 14:15:30 | 776.93 | 0 | 0 | 0 | 1316.8 | 0 | 0 | 1055 | 1055.5 | 0 | 457575 | 0 | 50.03 | 0 | 3.11 | 0 | 406.71 | 39.1 | 14.65 | 12.97 | 1049 | 3.68 | 84.55 | 1200.45 | 4.15 | 75.07 | 27.4 | 38.5
99 | 30/08/2025 14:10:30 | 780 | 0 | 0 | 0 | 1316.5 | 0 | 0 | 1055 | 1055.5 | 0 | 457575 | 0 | 50.11 | 0 | 3.11 | 0 | 260.35 | 39.7 | 14.65 | 12.97 | 649 | 3.62 | 86.07 | 768.46 | 4.07 | 76.45 | 26.5 | 31.6
98 | 30/08/2025 14:05:30 | 777.67 | 0 | 0 | 0 | 1325.4 | 0 | 0 | 1055 | 1055.5 | 0 | 457575 | 0 | 50.18 | 0 | 3.11 | 0 | 171.41 | 40.5 | 14.65 | 12.97 | 416 | 3.58 | 86.98 | 505.94 | 4.03 | 77.33 | 26.2 | 28.9
97 | 30/08/2025 14:00:30 | 770.53 | 0 | 0 | 0 | 1321.6 | 0 | 0 | 1055 | 1055.5 | 0 | 457575 | 0 | 50.08 | 0 | 3.11 | 0 | 139.81 | 41.4 | 14.65 | 12.97 | 328 | 3.55 | 87.77 | 412.67 | 3.99 | 78.08 | 26.1 | 28.8
96 | 30/08/2025 13:55:30 | 780.1 | 0 | 0 | 0 | 1312.5 | 0 | 0 | 1055 | 1055.5 | 0 | 457575 | 0 | 49.99 | 0 | 3.11 | 0 | 119.92 | 42.7 | 14.65 | 12.97 | 234 | 3.52 | 88.44 | 353.96 | 3.95 | 78.79 | 26.8 | 30.1
95 | 30/08/2025 13:50:30 | 774.3 | 0 | 0 | 0 | 1242.5 | 0 | 0 | 1055 | 1055.5 | 0 | 457575 | 0 | 49.95 | 0 | 3.11 | 0 | 68.91 | 43.8 | 14.65 | 12.97 | 130 | 3.51 | 88.72 | 203.4 | 3.93 | 79.19 | 28.9 | 43.3
94 | 30/08/2025 13:45:30 | 771.13 | 0 | 0 | 0 | 1242.2 | 0 | 0 | 1055 | 1055.5 | 0 | 457575 | 0 | 50.01 | 0 | 3.11 | 0 | 109.97 | 44.7 | 14.65 | 12.97 | 254 | 3.5 | 89.05 | 324.58 | 3.91 | 79.58 | 29.8 | 50.6
93 | 30/08/2025 13:40:30 | 760.63 | 0 | 0 | 0 | 1237.6 | 0 | 0 | 1055 | 1055.5 | 0 | 457575 | 0 | 50.04 | 0 | 3.11 | 0 | 162.8 | 45.6 | 14.65 | 12.97 | 417 | 3.46 | 90.08 | 480.52 | 3.87 | 80.53 | 30.3 | 55.5
92 | 30/08/2025 13:35:30 | 775.37 | 0 | 0 | 0 | 1229.2 | 0 | 0 | 1055 | 1055.5 | 0 | 457575 | 0 | 50.08 | 0 | 3.11 | 0 | 214.82 | 46.3 | 14.65 | 12.97 | 587 | 3.4 | 91.48 | 634.07 | 3.81 | 81.77 | 30.2 | 58.2
91 | 30/08/2025 13:30:30 | 776.7 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 0 | 0 | 1055 | 1055.5 | 0 | 457575 | 0 | 50.23 | 0 | 3.11 | 0 | 406.57 | 47.2 | 14.65 | 12.97 | 1108 | 3.32 | 93.68 | 1200.04 | 3.72 | 83.64 | 30 | 55.4
90 | 30/08/2025 13:25:30 | 775.43 | 0 | 0 | 0 | 1249.9 | 0 | 0 | 1055 | 1055.5 | 0 | 457575 | 0 | 50.26 | 0 | 3.11 | 0 | 403.54 | 48.7 | 14.65 | 12.97 | 1165 | 3.25 | 95.75 | 1191.08 | 3.64 | 85.45 | 30 | 55
89 | 30/08/2025 13:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 4 | 457575 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 12.97 | 0 | 3.22 | 96.8 | 0 | 3.61 | 86.33 | 0 | 0
88 | 30/08/2025 13:15:30 | 774.23 | 0 | 0 | 233.61 | 1062.7 | 217.57 | 231.22 | 1051 | 1050.6 | 21 | 457571 | 101.04 | 50.3 | 1 | 3.1 | 0.69 | 337.84 | 72.9 | 14.6 | 12.93 | 930 | 3.19 | 97.31 | 997.18 | 3.57 | 86.77 | 28.8 | 47.7
87 | 30/08/2025 13:10:30 | 770 | 0 | 0 | 158.76 | 1073.1 | 150.9 | 161.94 | 1030 | 1030 | 12 | 457550 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 3.04 | 0.47 | 227.37 | 61 | 14.31 | 12.67 | 601 | 3.13 | 97.19 | 671.09 | 3.51 | 86.66 | 28.7 | 48.5
86 | 30/08/2025 13:05:30 | 774.7 | 0 | 0 | 146.54 | 1037.1 | 140.63 | 145.84 | 1018 | 1017.9 | 26 | 457538 | 100.48 | 50.24 | 0.99 | 3 | 0.43 | 199.65 | 66.1 | 14.14 | 12.52 | 545 | 3.09 | 97.18 | 589.28 | 3.47 | 86.64 | 29.5 | 55.2
85 | 30/08/2025 13:00:30 | 779.87 | 0 | 0 | 335.9 | 1035.8 | 330.78 | 342.62 | 992 | 991.8 | 27 | 457512 | 98.04 | 50.22 | 0.99 | 2.93 | 0.99 | 399.17 | 85 | 13.78 | 12.2 | 1093 | 3.01 | 97.31 | 1178.19 | 3.38 | 86.65 | 29.2 | 52.2
84 | 30/08/2025 12:55:30 | 770.87 | 0 | 0 | 313.17 | 1103 | 284.9 | 314.24 | 965 | 965.3 | 26 | 457485 | 99.66 | 50.1 | 1 | 2.85 | 0.92 | 406.93 | 79.1 | 13.4 | 11.87 | 1100 | 2.92 | 97.51 | 1201.08 | 3.28 | 86.76 | 28.6 | 47.8
83 | 30/08/2025 12:50:30 | 768.77 | 0 | 0 | 226.44 | 1094.3 | 211.06 | 230.97 | 939 | 939.1 | 19 | 457459 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.77 | 0.67 | 283.56 | 62.5 | 13.04 | 11.55 | 725 | 2.84 | 97.69 | 836.95 | 3.19 | 86.91 | 28 | 43.2
82 | 30/08/2025 12:45:30 | 771.5 | 0 | 0 | 338.29 | 1149.5 | 300.18 | 345.06 | 920 | 920 | 17 | 457440 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.72 | 1 | 405.12 | 77.3 | 12.78 | 11.31 | 1049 | 2.78 | 97.57 | 1195.76 | 3.13 | 86.87 | 28 | 41.7
81 | 30/08/2025 12:40:30 | 773.73 | 0 | 0 | 151.07 | 1074.1 | 143.46 | 154.09 | 903 | 902.8 | 14 | 457423 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.67 | 0.45 | 161.65 | 59.7 | 12.54 | 11.11 | 408 | 2.73 | 97.59 | 477.12 | 3.07 | 86.9 | 29.1 | 43.7
80 | 30/08/2025 12:35:30 | 779.87 | 0 | 0 | 277.45 | 1077.1 | 259.39 | 279.39 | 889 | 889 | 23 | 457409 | 99.31 | 49.95 | 0.99 | 2.62 | 0.82 | 255.6 | 71.1 | 12.35 | 10.93 | 676 | 2.69 | 97.44 | 754.42 | 3.02 | 86.77 | 30.1 | 49.6
79 | 30/08/2025 12:30:30 | 775.63 | 0 | 0 | 304.54 | 1055.8 | 294.21 | 310.63 | 866 | 866 | 24 | 457386 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.56 | 0.9 | 336.38 | 78.1 | 12.03 | 10.65 | 938 | 2.62 | 97.52 | 992.86 | 2.95 | 86.76 | 29.8 | 49.6
78 | 30/08/2025 12:25:30 | 780.33 | 0 | 0 | 293.09 | 1054.8 | 277.39 | 292.6 | 842 | 842.1 | 25 | 457362 | 100.17 | 49.88 | 0.99 | 2.49 | 0.87 | 299.89 | 76.2 | 11.69 | 10.36 | 795 | 2.55 | 97.54 | 885.17 | 2.87 | 86.71 | 29.9 | 49.6
77 | 30/08/2025 12:20:30 | 788.8 | 0 | 0 | 308.72 | 1058.3 | 297.55 | 314.89 | 817 | 817 | 21 | 457337 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 2.41 | 0.91 | 208.2 | 73.1 | 11.35 | 10.05 | 564 | 2.47 | 97.75 | 614.53 | 2.78 | 86.81 | 29.5 | 46.1
76 | 30/08/2025 12:15:30 | 784.83 | 0 | 0 | 183.28 | 1079.4 | 169.4 | 182.85 | 796 | 796.3 | 16 | 457316 | 100.24 | 49.89 | 0.99 | 2.35 | 0.54 | 211.44 | 60.9 | 11.06 | 9.79 | 551 | 2.4 | 97.73 | 624.08 | 2.71 | 86.73 | 29.6 | 44.7
75 | 30/08/2025 12:10:30 | 785.87 | 0 | 0 | 313.34 | 1065.9 | 293.68 | 313.03 | 780 | 779.9 | 22 | 457300 | 100.1 | 49.92 | -0.99 | 2.3 | 0.92 | 361.55 | 72.7 | 10.83 | 9.59 | 957 | 2.36 | 97.59 | 1067.15 | 2.66 | 86.58 | 29.7 | 47.7
74 | 30/08/2025 12:05:30 | 785.47 | 0 | 0 | 289.07 | 1061 | 277.9 | 294.85 | 758 | 758.3 | 21 | 457278 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.24 | 0.85 | 353.69 | 72.7 | 10.53 | 9.32 | 975 | 2.3 | 97.36 | 1043.93 | 2.59 | 86.32 | 29.5 | 49.8
73 | 30/08/2025 12:00:30 | 789.07 | 0 | 0 | 253.95 | 1047.6 | 247.26 | 259.03 | 737 | 737.5 | 25 | 457257 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.18 | 0.75 | 296.28 | 74.8 | 10.24 | 9.06 | 823 | 2.22 | 97.81 | 874.49 | 2.51 | 86.6 | 29.7 | 52.8
72 | 30/08/2025 11:55:30 | 792.67 | 0 | 0 | 283 | 1030 | 280.25 | 288.66 | 712 | 712.1 | 24 | 457232 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.1 | 0.84 | 314.16 | 74.3 | 9.89 | 8.76 | 860 | 2.14 | 98.11 | 927.27 | 2.42 | 86.66 | 29.6 | 53.2
71 | 30/08/2025 11:50:30 | 778.27 | 0 | 0 | 289.58 | 1039.7 | 280.47 | 291.61 | 688 | 687.6 | 27 | 457208 | 99.3 | 50.06 | -0.99 | 2.03 | 0.85 | 397.13 | 80.3 | 9.56 | 8.46 | 1098 | 2.07 | 98.2 | 1172.17 | 2.34 | 86.6 | 29.5 | 51.7
70 | 30/08/2025 11:45:30 | 773.6 | 0 | 0 | 215.16 | 1082.5 | 198.69 | 215.08 | 661 | 660.8 | 24 | 457181 | 100.04 | 49.96 | -0.99 | 1.95 | 0.64 | 248.59 | 70.9 | 9.18 | 8.13 | 671 | 1.98 | 98.54 | 733.75 | 2.25 | 86.71 | 29.2 | 49.2
69 | 30/08/2025 11:40:30 | 765.47 | 0 | 0 | 197.21 | 1084.2 | 181.93 | 197.25 | 637 | 637.5 | 19 | 457157 | 99.98 | 50.01 | -0.99 | 1.88 | 0.58 | 203.85 | 71.4 | 8.85 | 7.83 | 560 | 1.91 | 98.64 | 601.68 | 2.17 | 86.68 | 29 | 47
68 | 30/08/2025 11:35:30 | 772.33 | 0 | 0 | 204.56 | 1053.7 | 193.9 | 204.32 | 618 | 618.3 | 19 | 457138 | 100.12 | 49.93 | -0.99 | 1.82 | 0.6 | 222.07 | 64.4 | 8.58 | 7.6 | 601 | 1.85 | 98.81 | 655.45 | 2.1 | 86.74 | 29 | 47.7
67 | 30/08/2025 11:30:30 | 760.43 | 0 | 0 | 175.51 | 1055.5 | 169.61 | 179.02 | 599 | 598.9 | 25 | 457119 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.77 | 0.52 | 209.72 | 64.4 | 8.32 | 7.37 | 566 | 1.78 | 99.1 | 619 | 2.03 | 86.88 | 29 | 48.9
66 | 30/08/2025 11:25:30 | 759.37 | 0 | 0 | 307.27 | 1065.5 | 294.15 | 313.42 | 574 | 574.5 | 23 | 457094 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.69 | 0.91 | 357.35 | 74.9 | 7.97 | 7.06 | 959 | 1.71 | 99.19 | 1054.76 | 1.95 | 86.79 | 28.4 | 45
65 | 30/08/2025 11:20:30 | 766.83 | 0 | 0 | 278.82 | 1086.2 | 261.83 | 284.4 | 551 | 550.9 | 19 | 457071 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.63 | 0.82 | 325.49 | 69.2 | 7.65 | 6.78 | 864 | 1.63 | 99.53 | 960.72 | 1.87 | 86.97 | 27.8 | 40.4
64 | 30/08/2025 11:15:30 | 761.5 | 0 | 0 | 154.83 | 1107.1 | 142.65 | 157.93 | 532 | 531.6 | 14 | 457052 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.57 | 0.46 | 177.05 | 60.6 | 7.39 | 6.54 | 465 | 1.58 | 99.7 | 522.59 | 1.8 | 87.04 | 27.6 | 36.9
63 | 30/08/2025 11:10:30 | 765.27 | 0 | 0 | 142.52 | 1113.7 | 128.7 | 143.33 | 518 | 517.9 | 10 | 457038 | 99.43 | 50.01 | 0.99 | 1.53 | 0.42 | 167.68 | 58.1 | 7.19 | 6.37 | 424 | 1.53 | 99.73 | 494.92 | 1.76 | 87.07 | 27.4 | 34.2
62 | 30/08/2025 11:05:30 | 760.33 | 0 | 0 | 103.9 | 1117.7 | 94.82 | 105.98 | 508 | 507.6 | 7 | 457028 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.5 | 0.31 | 113.1 | 57.7 | 7.06 | 6.25 | 277 | 1.5 | 99.69 | 333.82 | 1.72 | 87.07 | 27.3 | 33.3
61 | 30/08/2025 11:00:30 | 763.13 | 0 | 0 | 79.29 | 1096.7 | 72.34 | 79.34 | 501 | 500.8 | 8 | 457021 | 99.94 | 49.98 | -0.99 | 1.48 | 0.23 | 84.64 | 60.1 | 6.96 | 6.16 | 204 | 1.49 | 99.51 | 249.82 | 1.7 | 87.04 | 27.7 | 36.2
60 | 30/08/2025 10:55:30 | 767.83 | 0 | 0 | 94.42 | 1085.3 | 86.76 | 94.16 | 493 | 492.9 | 14 | 457013 | 100.27 | 50.08 | 0.99 | 1.46 | 0.28 | 100.32 | 57.7 | 6.85 | 6.06 | 258 | 1.47 | 99.33 | 296.09 | 1.67 | 86.87 | 28.2 | 39.9
59 | 30/08/2025 10:50:30 | 786.57 | 0 | 0 | 199.52 | 1101.7 | 184.72 | 203.51 | 479 | 478.9 | 14 | 456999 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 1.41 | 0.59 | 203.86 | 63 | 6.65 | 5.89 | 540 | 1.42 | 99.28 | 601.72 | 1.63 | 86.79 | 28.4 | 41.4
58 | 30/08/2025 10:45:30 | 778.77 | 0 | 0 | 137.23 | 1080 | 126.82 | 136.97 | 465 | 464.9 | 17 | 456985 | 100.19 | 50.14 | -0.99 | 1.37 | 0.41 | 151.61 | 58.5 | 6.46 | 5.72 | 414 | 1.38 | 99.46 | 447.5 | 1.58 | 86.98 | 28.5 | 42.1
57 | 30/08/2025 10:40:30 | 787.53 | 0 | 0 | 255.57 | 1103 | 236.34 | 260.68 | 448 | 447.9 | 16 | 456968 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.32 | 0.75 | 301.93 | 63.2 | 6.22 | 5.51 | 789 | 1.33 | 99.57 | 891.18 | 1.52 | 86.99 | 28 | 40.7
56 | 30/08/2025 10:35:30 | 779.33 | 0 | 0 | 152.44 | 1109.5 | 138.25 | 153.39 | 432 | 431.7 | 14 | 456952 | 99.38 | 50.12 | -0.99 | 1.28 | 0.45 | 177.37 | 58 | 6 | 5.31 | 445 | 1.28 | - | 523.51 | 1.46 | 87.28 | 27.7 | 38.5
55 | 30/08/2025 10:30:30 | 779.5 | 0 | 0 | 220.8 | 1120.3 | 198.47 | 222.34 | 418 | 418.4 | 12 | 456938 | 99.31 | 50.11 | -0.99 | 1.23 | 0.65 | 193.01 | 62 | 5.81 | 5.14 | 501 | 1.24 | 99.74 | 569.68 | 1.42 | 87.07 | 27.7 | 38.6
54 | 30/08/2025 10:25:30 | 780.53 | 0 | 0 | 153.89 | 1096.3 | 141.03 | 154.62 | 406 | 405.8 | 14 | 456926 | 99.53 | 50.09 | 0.99 | 1.2 | 0.45 | 179.08 | 61 | 5.64 | 4.99 | 455 | 1.2 | - | 528.57 | 1.37 | 87.47 | 27.9 | 39
53 | 30/08/2025 10:20:30 | 785.23 | 0 | 0 | 233.53 | 1097.4 | 213.12 | 233.87 | 392 | 392.1 | 15 | 456912 | 99.85 | 50.09 | 0.99 | 1.16 | 0.69 | 226.03 | 63.9 | 5.44 | 4.82 | 596 | 1.16 | - | 667.14 | 1.32 | 87.32 | 27.8 | 39.1
52 | 30/08/2025 10:15:30 | 767.83 | 0 | 0 | 109.46 | 1101.8 | 101.33 | 111.65 | 377 | 377.3 | 14 | 456897 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.11 | 0.32 | 140.71 | 56.8 | 5.24 | 4.64 | 362 | 1.12 | 99.71 | 415.33 | 1.28 | 87.07 | 27.9 | 40.7
51 | 30/08/2025 10:10:30 | 778.07 | 0 | 0 | 218.49 | 1099.2 | 198.98 | 218.72 | 363 | 362.7 | 18 | 456883 | 99.89 | 50.03 | 0.99 | 1.07 | 0.64 | 249.87 | 62.5 | 5.04 | 4.46 | 642 | 1.07 | 99.85 | 737.5 | 1.23 | 87.11 | 28.2 | 42.3
50 | 30/08/2025 10:05:30 | 780.9 | 0 | 0 | 231.31 | 1087 | 213.28 | 231.84 | 345 | 345.3 | 16 | 456865 | 99.77 | 50.02 | 0.99 | 1.02 | 0.68 | 268.52 | 63.8 | 4.79 | 4.24 | 691 | 1.02 | 99.74 | 792.57 | 1.17 | 87.03 | 28.2 | 41.8
49 | 30/08/2025 10:00:30 | 779.27 | 0 | 0 | 133.55 | 1095.8 | 124.31 | 136.22 | 329 | 329.2 | 18 | 456849 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.97 | 0.39 | 152.91 | 57.6 | 4.57 | 4.05 | 414 | 0.97 | - | 451.34 | 1.11 | 87.33 | 27.9 | 40.9
48 | 30/08/2025 09:55:30 | 771.57 | 0 | 0 | 158.42 | 1092.9 | 147.85 | 161.59 | 311 | 311.4 | 19 | 456831 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.92 | 0.47 | 285.41 | 58.7 | 4.32 | 3.82 | 742 | 0.92 | 99.56 | 842.42 | 1.06 | 86.76 | 27.9 | 41.5
47 | 30/08/2025 09:50:30 | 778.9 | 0 | 0 | 262.15 | 1118.7 | 235.21 | 263.13 | 292 | 292.3 | 16 | 456812 | 99.63 | 49.83 | 0.99 | 0.86 | 0.77 | 305.95 | 66.2 | 4.06 | 3.59 | 778 | 0.87 | 99.18 | 903.03 | 1 | 86.36 | 27.9 | 40.9
46 | 30/08/2025 09:45:30 | 778.37 | 0 | 0 | 152.09 | 1096.9 | 141.43 | 155.13 | 276 | 275.9 | 15 | 456796 | 98.04 | 49.84 | 1 | 0.81 | 0.45 | 142.21 | 61.5 | 3.83 | 3.39 | 385 | 0.82 | 98.98 | 419.75 | 0.95 | 86.11 | 27.9 | 41.5
45 | 30/08/2025 09:40:30 | 774 | 0 | 0 | 130.65 | 1089 | 122.37 | 133.26 | 261 | 260.7 | 17 | 456781 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 0.77 | 0.39 | 288.83 | 59.6 | 3.62 | 3.21 | 743 | 0.78 | 98.89 | 852.52 | 0.89 | 86.07 | 27.6 | 41.1
44 | 30/08/2025 09:35:30 | 769.37 | 0 | 0 | 226.26 | 1108.4 | 208.22 | 230.78 | 244 | 244.2 | 17 | 456764 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 0.72 | 0.67 | 278.57 | 63.2 | 3.39 | 3 | 714 | 0.73 | 99.34 | 822.24 | 0.83 | 86.25 | 27.6 | 39.9
43 | 30/08/2025 09:30:30 | 777.23 | 0 | 0 | 221.31 | 1112.2 | 200 | 222.44 | 227 | 227.1 | 15 | 456747 | 99.49 | 49.86 | 0.99 | 0.67 | 0.65 | 249.28 | 62.5 | 3.15 | 2.79 | 640 | 0.68 | 99.26 | 735.78 | 0.78 | 86.23 | 27.3 | 37.8
42 | 30/08/2025 09:25:30 | 776.37 | 0 | 0 | 147.39 | 1108.5 | 133.77 | 148.29 | 212 | 212.3 | 15 | 456732 | 99.4 | 49.91 | -0.99 | 0.63 | 0.44 | 257.97 | 60 | 2.94 | 2.61 | 678 | 0.64 | 98.54 | 761.42 | 0.73 | 85.48 | 27.4 | 37.1
41 | 30/08/2025 09:20:30 | 786.7 | 0 | 0 | 207.12 | 1119.1 | 187.84 | 210.21 | 197 | 196.9 | 12 | 456717 | 98.53 | 49.91 | 0.99 | 0.58 | 0.61 | 237.92 | 59.1 | 2.74 | 2.42 | 594 | 0.6 | 97.4 | 702.23 | 0.69 | 84.39 | 26.9 | 35.6
40 | 30/08/2025 09:15:30 | 765.1 | 0 | 0 | 104.58 | 1105.2 | 95.22 | 105.23 | 185 | 185.1 | 10 | 456705 | 99.38 | 49.93 | -0.99 | 0.55 | 0.31 | 118.68 | 57.5 | 2.57 | 2.28 | 303 | 0.56 | 97.16 | 350.29 | 0.65 | 84.14 | 26.8 | 35.3
39 | 30/08/2025 09:10:30 | 770.2 | 0 | 0 | 165 | 1124.9 | 148.13 | 166.63 | 175 | 174.6 | 14 | 456695 | 99.02 | 49.94 | 0.99 | 0.52 | 0.49 | 168.77 | 60.1 | 2.43 | 2.15 | 441 | 0.53 | 97.27 | 498.14 | 0.61 | 84.13 | 26.7 | 36.1
38 | 30/08/2025 09:05:30 | 761.47 | 0 | 0 | 118.43 | 1122 | 107.66 | 120.8 | 161 | 161.5 | 11 | 456681 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.48 | 0.35 | 124.52 | 57.9 | 2.24 | 1.98 | 329 | 0.49 | 96.59 | 367.55 | 0.57 | 83.52 | 26.6 | 35.4
37 | 30/08/2025 09:00:30 | 767.63 | 0 | 0 | 142.27 | 1119.3 | 129.65 | 145.12 | 150 | 150.3 | 9 | 456670 | 98.04 | 50 | 1 | 0.44 | 0.42 | 153.39 | 59.6 | 2.08 | 1.84 | 399 | 0.46 | 96.25 | 452.74 | 0.53 | 83.07 | 26.6 | 36.1
36 | 30/08/2025 08:55:30 | 775 | 0 | 0 | 146.63 | 1120.8 | 129.66 | 145.32 | 141 | 140.9 | 15 | 456661 | 100.9 | 50 | 0.99 | 0.42 | 0.43 | 115.19 | 60 | 1.96 | 1.73 | 305 | 0.43 | 96.34 | 340.01 | 0.5 | 82.9 | 26.6 | 37.2
35 | 30/08/2025 08:50:30 | 773 | 0 | 0 | 104.5 | 1135.4 | 93.88 | 106.59 | 126 | 126.1 | 13 | 456646 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.37 | 0.31 | 222.8 | 57.4 | 1.75 | 1.55 | 601 | 0.39 | 95.6 | 657.63 | 0.45 | 81.92 | 26.5 | 36
34 | 30/08/2025 08:45:30 | 773.27 | 0 | 0 | 114.58 | 1127.8 | 103.63 | 116.87 | 113 | 113.1 | 8 | 456633 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.33 | 0.34 | 103.27 | 58.5 | 1.57 | 1.39 | 267 | 0.35 | 96.4 | 304.81 | 0.41 | 82.15 | 26.3 | 34.6
33 | 30/08/2025 08:40:30 | 774.4 | 0 | 0 | 84.42 | 1132.2 | 76.05 | 86.11 | 105 | 104.6 | 8 | 456625 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.31 | 0.25 | 98.88 | 58.1 | 1.46 | 1.29 | 254 | 0.32 | 97.46 | 291.84 | 0.38 | 82.64 | 26.2 | 34.9
32 | 30/08/2025 08:35:30 | 777.1 | 0 | 0 | 171.49 | 1130.8 | 152.29 | 172.21 | 97 | 97 | 10 | 456617 | 99.58 | 49.91 | -0.99 | 0.29 | 0.51 | 139.85 | 61.3 | 1.35 | 1.19 | 421 | 0.3 | 96.72 | 412.77 | 0.35 | 81.57 | 26.2 | 36.6
31 | 30/08/2025 08:30:30 | 775.23 | 0 | 0 | 70.32 | 1102.6 | 64.49 | 71.1 | 87 | 87.2 | 12 | 456607 | 98.9 | 49.95 | -0.99 | 0.26 | 0.21 | 155.36 | 58.5 | 1.21 | 1.07 | 443 | 0.26 | 99.53 | 458.57 | 0.31 | 82.84 | 26.2 | 36.3
30 | 30/08/2025 08:25:30 | 781.53 | 0 | 0 | 154.74 | 1121.8 | 138.83 | 155.74 | 75 | 75 | 11 | 456595 | 99.36 | 49.96 | 0.99 | 0.22 | 0.46 | 167.66 | 60 | 1.04 | 0.92 | 515 | 0.22 | - | 494.86 | 0.27 | 81.69 | 26 | 35.2
29 | 30/08/2025 08:20:30 | 777.63 | 0 | 0 | 127.57 | 1133.8 | 113.66 | 128.87 | 64 | 63.6 | 9 | 456584 | 98.99 | 49.99 | 1 | 0.19 | 0.38 | 153.04 | 59.6 | 0.89 | 0.79 | 473 | 0.18 | - | 451.72 | 0.23 | 81.07 | 25.8 | 34.2
28 | 30/08/2025 08:15:30 | 783.8 | 0 | 0 | 140.13 | 1140.9 | 123.9 | 141.36 | 55 | 54.9 | 11 | 456575 | 99.13 | 49.96 | -0.99 | 0.16 | 0.41 | 146.62 | 60.2 | 0.76 | 0.68 | 461 | 0.14 | - | 432.77 | 0.2 | 81.17 | 25.7 | 33.1
27 | 30/08/2025 08:10:30 | 783.8 | 0 | 0 | 134.15 | 1154.1 | 118.56 | 136.83 | 44 | 44.5 | 7 | 456564 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.13 | 0.4 | 140.27 | 60 | 0.61 | 0.54 | 429 | 0.11 | - | 414.01 | 0.16 | 79.67 | 25 | 29.8
26 | 30/08/2025 08:05:30 | 779 | 0 | 0 | 54.34 | 1122.5 | 49.38 | 55.43 | 37 | 36.6 | 4 | 456557 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.11 | 0.16 | 63.65 | 59 | 0.51 | 0.46 | 161 | 0.08 | - | 187.87 | 0.13 | 80.9 | 24.5 | 27.2
25 | 30/08/2025 08:00:30 | 780.27 | 0 | 0 | 43.66 | 1117.9 | 40.01 | 44.73 | 33 | 32.6 | 4 | 456553 | 97.62 | 50.03 | 0.99 | 0.1 | 0.13 | 51.19 | 58.6 | 0.46 | 0.41 | 123 | 0.07 | - | 151.1 | 0.12 | 80.5 | 24.4 | 26.7
24 | 30/08/2025 07:55:30 | 779.33 | 0 | 0 | 37.42 | 1118 | 34.55 | 38.63 | 29 | 29 | 3 | 456549 | 96.87 | 50.03 | 0.99 | 0.09 | 0.11 | 45.37 | 59.1 | 0.4 | 0.36 | 107 | 0.06 | - | 133.92 | 0.11 | 78.53 | 24.3 | 26.5
23 | 30/08/2025 07:50:30 | 782.03 | 0 | 0 | 34.94 | 1122.4 | 31.75 | 35.64 | 26 | 26.1 | 3 | 456546 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.08 | 0.1 | 41.58 | 56.8 | 0.36 | 0.32 | 92 | 0.05 | - | 122.72 | 0.1 | 77.52 | 24.2 | 26.6
22 | 30/08/2025 07:45:30 | 784.67 | 0 | 0 | 36.99 | 1120.1 | 33.96 | 38.03 | 23 | 23.2 | 3 | 456543 | 97.26 | 49.96 | -0.99 | 0.07 | 0.11 | 42.93 | 58.6 | 0.32 | 0.28 | 95 | 0.04 | - | 126.71 | 0.09 | 77.14 | 24.1 | 26.5
21 | 30/08/2025 07:40:30 | 785.1 | 0 | 0 | 45.28 | 1129.3 | 41.6 | 46.98 | 20 | 20.1 | 4 | 456540 | 96.39 | 49.98 | 0.99 | 0.06 | 0.13 | 50.58 | 56.8 | 0.28 | 0.25 | 123 | 0.03 | - | 149.29 | 0.08 | 75.68 | 24 | 26.3
20 | 30/08/2025 07:35:30 | 778.8 | 0 | 0 | 52.46 | 1142.2 | 46.87 | 53.54 | 16 | 16 | 3 | 456536 | 97.99 | 49.95 | -0.99 | 0.05 | 0.15 | 57.59 | 57.1 | 0.22 | 0.2 | 149 | 0.02 | - | 170 | 0.06 | 72.65 | 23.8 | 25.3
19 | 30/08/2025 07:30:30 | 783.33 | 0 | 0 | 27.08 | 1118.5 | 25.45 | 28.47 | 13 | 13.1 | 2 | 456533 | 95.13 | 49.94 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 32.67 | 57.7 | 0.18 | 0.16 | 58 | 0.01 | - | 96.43 | 0.05 | 71.06 | 23.7 | 24.6
18 | 30/08/2025 07:25:30 | 778.7 | 0 | 0 | 18.88 | 1105.5 | 17.42 | 19.26 | 11 | 11.3 | 1 | 456531 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 24.52 | 56.5 | 0.15 | 0.14 | 33 | 0.01 | - | 72.38 | 0.05 | 69.08 | 23.6 | 24.5
17 | 30/08/2025 07:20:30 | 781.63 | 0 | 0 | 15.38 | 1092.6 | 14.55 | 15.9 | 10 | 9.9 | 2 | 456530 | 96.75 | 49.95 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 20.16 | 56 | 0.14 | 0.12 | 20 | 0.01 | - | 59.52 | 0.04 | 70.28 | 23.7 | 24.4
16 | 30/08/2025 07:15:30 | 783.33 | 0 | 0 | 21.02 | 1104.6 | 19.41 | 21.44 | 8 | 8.4 | 1 | 456528 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 25.25 | 54.6 | 0.11 | 0.1 | 34 | 0.01 | - | 74.52 | 0.04 | 65.59 | 23.6 | 24.1
15 | 30/08/2025 07:10:30 | 787.2 | 0 | 0 | 18.62 | 1090 | 17.42 | 18.99 | 7 | 6.7 | 2 | 456527 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 23.14 | 52.6 | 0.1 | 0.09 | 29 | 0 | - | 68.3 | 0.03 | 68.87 | 23.5 | 23.9
14 | 30/08/2025 07:05:30 | 786.23 | 0 | 0 | 14.18 | 1105.1 | 13.02 | 14.39 | 5 | 5.3 | 1 | 456525 | 98.55 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.33 | 50.6 | 0.07 | 0.06 | 15 | 0 | - | 54.1 | 0.02 | 59.03 | 23.5 | 23.8
13 | 30/08/2025 07:00:30 | 787.13 | 0 | 0 | 10.85 | 1086 | 10.19 | 11.07 | 4 | 4.4 | 1 | 456524 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.15 | 48.9 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.77 | 0.02 | 56.22 | 23.4 | 23.4
12 | 30/08/2025 06:55:30 | 780.5 | 0 | 0 | 10.59 | 1074.4 | 10.15 | 10.91 | 3 | 3.5 | 0 | 456523 | 97.06 | 50.01 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.9 | 47.3 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 41.03 | 0.02 | 49.19 | 23.3 | 23.2
11 | 30/08/2025 06:50:30 | 771.87 | 0 | 0 | 10.42 | 1085.4 | 9.97 | 10.82 | 3 | 2.6 | 1 | 456523 | 96.33 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.78 | 45.3 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.67 | 0.01 | 63.25 | 23.3 | 22.9
10 | 30/08/2025 06:45:30 | 773.13 | 0 | 0 | 10.08 | 1077.4 | 10.21 | 11 | 2 | 1.8 | 1 | 456522 | 91.64 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.83 | 43.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 40.81 | 0.01 | 53.67 | 23.2 | 22.6
9 | 30/08/2025 06:40:30 | 771.27 | 0 | 0 | 7.86 | 1059.1 | 8.28 | 8.77 | 1 | 1 | 1 | 456521 | 89.58 | 50.01 | 1 | 0 | 0.02 | 11.71 | 40.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 34.57 | 0.01 | 36.89 | 23.2 | 22.4
8 | 30/08/2025 06:35:30 | 771.03 | 0 | 0 | 4.27 | 1057.3 | 4.12 | 4.36 | 0 | 0.4 | 0 | 456520 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 9.09 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26.84 | 0 | - | 23.2 | 22.2
7 | 30/08/2025 06:30:30 | 768.27 | 0 | 0 | 1.53 | 1050.3 | 1.49 | 1.56 | 0 | 0.2 | 0 | 456520 | 98.08 | 50 | -0.99 | 0 | 0 | 7.11 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20.97 | 0 | - | 23.1 | 22
6 | 30/08/2025 06:25:30 | 766.03 | 0 | 0 | 1.11 | 1074.4 | 1.05 | 1.13 | 0 | 0.1 | 0 | 456520 | 98.06 | 49.97 | -0.95 | 0 | 0 | 5.43 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.04 | 0 | - | 23 | 21.8
5 | 30/08/2025 06:20:30 | 769.73 | 0 | 0 | 0.59 | 1030.5 | 0.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 456520 | 59.12 | 49.98 | -0.98 | 0 | 0 | 2.81 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.3 | 0 | - | 23 | 21.7
4 | 30/08/2025 06:15:30 | 776.3 | 0 | 0 | 0 | 844.5 | 0.2 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 456520 | 0 | 49.92 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.92 | 0 | - | 23 | 21.7
3 | 30/08/2025 06:10:30 | 781.97 | 0 | 0 | 0 | 807.6 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 456520 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.09 | 0 | - | 23 | 21.4
2 | 30/08/2025 06:05:30 | 793.37 | 0 | 0 | 0 | 913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456520 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
1 | 30/08/2025 06:00:30 | 788.13 | 0 | 0 | 0 | 290.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456520 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389.29 | - | - | 440.11 | - | - | -