## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 30/08/2025 18:55:30 | 776.47 | 0 | 0 | 0 | 664.3 | 1.66 | 1.1 | 1616 | 1615.3 | 0 | 364899 | 0 | 50 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 56.2 | 22.44 | 19.87 | 0 | 4.97 | 96.03 | 0 | 5.6 | 85.13 | 26.9 | 25.3
155 | 30/08/2025 18:50:30 | 778.1 | 0 | 0 | 0 | 872.2 | 0.02 | 1.27 | 1616 | 1615.3 | 0 | 364899 | 0 | 49.99 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 57 | 22.44 | 19.87 | 0 | 4.97 | 96.03 | 0 | 5.6 | 85.13 | 27 | 25.5
154 | 30/08/2025 18:45:30 | 778.57 | 0 | 0 | 0.51 | 865.3 | 2.04 | 1.76 | 1616 | 1615.3 | 1 | 364899 | 28.9 | 49.96 | 0.45 | 4.77 | 0 | 0 | 57.4 | 22.44 | 19.87 | 0 | 4.97 | 96.03 | 0 | 5.6 | 85.13 | 27 | 25.5
153 | 30/08/2025 18:40:30 | 778.97 | 0 | 0 | 1.11 | 934 | 1.21 | 1.13 | 1615 | 1615.2 | 0 | 364898 | 98.06 | 49.99 | 0.71 | 4.77 | 0 | 1.64 | 57.8 | 22.43 | 19.86 | 0 | 4.97 | 95.97 | 4.84 | 5.6 | 85.09 | 27.1 | 25.7
152 | 30/08/2025 18:35:30 | 780.03 | 0 | 0 | 0.59 | 877.8 | 0.69 | 0.6 | 1615 | 1615.2 | 0 | 364898 | 98.17 | 50.03 | 0.85 | 4.77 | 0 | 1.17 | 58.3 | 22.43 | 19.86 | 0 | 4.97 | 95.97 | 3.46 | 5.6 | 85.09 | 27.2 | 25.9
151 | 30/08/2025 18:30:30 | 777.13 | 0 | 0 | 2.22 | 1010.5 | 2.24 | 2.26 | 1615 | 1615.1 | 0 | 364898 | 98.06 | 50.02 | 1 | 4.77 | 0.01 | 2.9 | 58.3 | 22.43 | 19.86 | 0 | 4.97 | 95.97 | 8.56 | 5.6 | 85.09 | 27.3 | 26.2
150 | 30/08/2025 18:25:30 | 772.9 | 0 | 0 | 5.21 | 1058.7 | 5.02 | 5.31 | 1615 | 1614.7 | 1 | 364898 | 98.04 | 49.97 | 1 | 4.77 | 0.02 | 8 | 58.3 | 22.43 | 19.86 | 0 | 4.97 | 95.97 | 23.62 | 5.6 | 85.12 | 27.4 | 26.5
149 | 30/08/2025 18:20:30 | 772.73 | 0 | 0 | 6.66 | 1050 | 6.47 | 6.79 | 1614 | 1614.2 | 0 | 364897 | 98.04 | 49.96 | 0.97 | 4.76 | 0.02 | 9.42 | 58.5 | 22.42 | 19.85 | 0 | 4.97 | 95.91 | 27.81 | 5.6 | 85.1 | 27.4 | 26.8
148 | 30/08/2025 18:15:30 | 775.37 | 0 | 0 | 8.54 | 1050.3 | 8.29 | 8.71 | 1614 | 1613.6 | 1 | 364897 | 98.05 | 50.04 | 1 | 4.76 | 0.03 | 11.88 | 58.3 | 22.42 | 19.85 | 0 | 4.97 | 95.91 | 35.07 | 5.59 | 85.15 | 27.6 | 27.1
147 | 30/08/2025 18:10:30 | 766 | 0 | 0 | 11.62 | 1078.6 | 10.99 | 11.85 | 1613 | 1612.8 | 1 | 364896 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 4.76 | 0.03 | 14.49 | 58 | 22.4 | 19.84 | 0 | 4.97 | 95.85 | 42.76 | 5.59 | 85.14 | 27.6 | 27.4
146 | 30/08/2025 18:05:30 | 774.43 | 0 | 0 | 13.58 | 1088.6 | 12.72 | 13.85 | 1612 | 1611.7 | 1 | 364895 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.76 | 0.04 | 17.47 | 57.3 | 22.39 | 19.82 | 13 | 4.97 | 95.81 | 51.55 | 5.59 | 85.15 | 27.8 | 27.7
145 | 30/08/2025 18:00:30 | 777.67 | 0 | 0 | 15.38 | 1090.2 | 14.7 | 16.02 | 1611 | 1610.5 | 2 | 364894 | 95.98 | 49.95 | -0.99 | 4.76 | 0.05 | 19.14 | 56.5 | 22.38 | 19.81 | 19 | 4.97 | 95.77 | 56.48 | 5.58 | 85.15 | 27.9 | 28.2
144 | 30/08/2025 17:55:30 | 773.7 | 0 | 0 | 17.17 | 1079.7 | 16.22 | 17.51 | 1609 | 1609.2 | 1 | 364892 | 98.04 | 49.78 | 0.99 | 4.75 | 0.05 | 21.66 | 59.7 | 22.35 | 19.79 | 27 | 4.96 | 95.69 | 63.92 | 5.58 | 85.12 | 28.1 | 29
143 | 30/08/2025 17:50:30 | 756.8 | 0 | 0 | 22.47 | 1099.4 | 20.85 | 22.92 | 1608 | 1607.5 | 3 | 364891 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 4.75 | 0.07 | 27.65 | 58.2 | 22.33 | 19.78 | 51 | 4.96 | 95.69 | 81.61 | 5.57 | 85.16 | 28.3 | 29.9
142 | 30/08/2025 17:45:30 | 762.97 | 0 | 0 | 31.44 | 1118.3 | 29.13 | 32.58 | 1605 | 1605.2 | 2 | 364888 | 96.5 | 49.86 | -0.99 | 4.74 | 0.09 | 37.22 | 59.9 | 22.29 | 19.74 | 97 | 4.95 | 95.65 | 109.87 | 5.56 | 85.13 | 28.7 | 30.9
141 | 30/08/2025 17:40:30 | 750.73 | 0 | 0 | 40.58 | 1112.5 | 37.28 | 41.47 | 1603 | 1602.3 | 4 | 364886 | 97.85 | 49.78 | 0.99 | 4.73 | 0.12 | 47.81 | 59.4 | 22.26 | 19.71 | 134 | 4.94 | 95.7 | 141.11 | 5.55 | 85.19 | 28.9 | 31.7
140 | 30/08/2025 17:35:30 | 777.77 | 0 | 0 | 50.5 | 1129.2 | 45.43 | 51.3 | 1599 | 1598.5 | 5 | 364882 | 98.44 | 49.87 | -0.99 | 4.72 | 0.15 | 58.85 | 59.1 | 22.21 | 19.66 | 174 | 4.93 | 95.71 | 173.71 | 5.54 | 85.18 | 29 | 32.1
139 | 30/08/2025 17:30:30 | 769.97 | 0 | 0 | 59.3 | 1125.9 | 53.72 | 60.49 | 1594 | 1593.9 | 5 | 364877 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 4.7 | 0.18 | 67.16 | 58.5 | 22.14 | 19.6 | 210 | 4.92 | 95.72 | 198.22 | 5.53 | 85.14 | 29 | 32.7
138 | 30/08/2025 17:25:30 | 770.67 | 0 | 0 | 66.13 | 1137.3 | 59.31 | 67.45 | 1589 | 1588.8 | 6 | 364872 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 4.69 | 0.2 | 74.54 | 57.3 | 22.07 | 19.54 | 239 | 4.9 | 95.76 | 220.01 | 5.51 | 85.13 | 29.2 | 33.6
137 | 30/08/2025 17:20:30 | 773.63 | 0 | 0 | 69.72 | 1125 | 63.21 | 71.11 | 1583 | 1583.1 | 6 | 364866 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.67 | 0.21 | 81.84 | 59.8 | 21.99 | 19.47 | 263 | 4.88 | 95.8 | 241.55 | 5.49 | 85.11 | 29.3 | 34
136 | 30/08/2025 17:15:30 | 769.8 | 0 | 0 | 82.54 | 1138.6 | 73.85 | 84.09 | 1577 | 1576.7 | 6 | 364860 | 98.16 | 49.95 | 1 | 4.65 | 0.24 | 93.21 | 58.5 | 21.9 | 19.39 | 305 | 4.85 | 95.91 | 275.12 | 5.47 | 85.13 | 29.2 | 34
135 | 30/08/2025 17:10:30 | 794.57 | 0 | 0 | 74.16 | 1131.8 | 66.21 | 74.94 | 1571 | 1570.6 | 7 | 364854 | 98.96 | 49.88 | 0.99 | 4.64 | 0.22 | 85.46 | 57.2 | 21.82 | 19.32 | 252 | 4.83 | 95.98 | 252.24 | 5.45 | 85.13 | 29.2 | 34.3
134 | 30/08/2025 17:05:30 | 797.83 | 0 | 0 | 95.44 | 1129 | 85.15 | 96.14 | 1564 | 1563.4 | 9 | 364847 | 99.27 | 49.9 | 0.99 | 4.62 | 0.28 | 106.64 | 59.6 | 21.72 | 19.23 | 350 | 4.81 | 96.05 | 314.77 | 5.42 | 85.11 | 29.4 | 34.6
133 | 30/08/2025 17:00:30 | 796.9 | 0 | 0 | 97.41 | 1139.5 | 86.54 | 98.62 | 1555 | 1555.2 | 8 | 364838 | 98.78 | 49.86 | 0.99 | 4.59 | 0.29 | 110.95 | 59.4 | 21.6 | 19.12 | 358 | 4.78 | 96.1 | 327.48 | 5.4 | 85.06 | 29.1 | 33.9
132 | 30/08/2025 16:55:30 | 789.1 | 0 | 0 | 93.73 | 1131 | 84.53 | 95.6 | 1547 | 1546.9 | 7 | 364830 | 98.04 | 49.74 | 0.99 | 4.57 | 0.28 | 104.97 | 59.3 | 21.49 | 19.03 | 322 | 4.75 | 96.21 | 309.82 | 5.37 | 85.05 | 28.8 | 33.1
131 | 30/08/2025 16:50:30 | 792.57 | 0 | 0 | 79.46 | 1123.7 | 71.67 | 80.54 | 1540 | 1539.8 | 6 | 364823 | 98.66 | 49.77 | 0.99 | 4.55 | 0.23 | 89.98 | 60.1 | 21.39 | 18.94 | 254 | 4.72 | 96.24 | 265.59 | 5.34 | 85.04 | 29 | 32.9
130 | 30/08/2025 16:45:30 | 772.97 | 0 | 0 | 73.05 | 1107.3 | 67.29 | 74.51 | 1534 | 1533.3 | 7 | 364817 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 4.53 | 0.22 | 82.61 | 57.9 | 21.31 | 18.87 | 221 | 4.7 | 96.27 | 243.82 | 5.32 | 85.04 | 29 | 33
129 | 30/08/2025 16:40:30 | 773.17 | 0 | 0 | 82.88 | 1110.4 | 75.29 | 83.6 | 1527 | 1526.9 | 7 | 364810 | 99.14 | 49.91 | 0.99 | 4.51 | 0.24 | 93.35 | 59.5 | 21.21 | 18.78 | 254 | 4.68 | 96.22 | 275.54 | 5.3 | 84.99 | 29.2 | 33.5
128 | 30/08/2025 16:35:30 | 773.17 | 0 | 0 | 78.27 | 1115.5 | 71.57 | 79.83 | 1520 | 1520.1 | 6 | 364803 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 4.49 | 0.23 | 87.87 | 57.5 | 21.11 | 18.69 | 224 | 4.66 | 96.21 | 259.35 | 5.28 | 84.97 | 29.2 | 34
127 | 30/08/2025 16:30:30 | 778.4 | 0 | 0 | 73.82 | 1099 | 67.72 | 74.42 | 1514 | 1514.1 | 6 | 364797 | 99.2 | 49.94 | -0.99 | 4.47 | 0.22 | 84.12 | 59.7 | 21.03 | 18.62 | 210 | 4.65 | 96.18 | 248.29 | 5.26 | 84.96 | 29.3 | 35.1
126 | 30/08/2025 16:25:30 | 778.33 | 0 | 0 | 72.46 | 1098.1 | 67 | 73.58 | 1508 | 1507.6 | 8 | 364791 | 98.48 | 49.94 | 0.99 | 4.45 | 0.21 | 83.19 | 57.6 | 20.94 | 18.55 | 210 | 4.63 | 96.2 | 245.54 | 5.24 | 84.98 | 29.4 | 36.8
125 | 30/08/2025 16:20:30 | 780.7 | 0 | 0 | 114.41 | 1126.3 | 103.61 | 116.7 | 1500 | 1499.9 | 11 | 364783 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.43 | 0.34 | 131.04 | 60 | 20.83 | 18.45 | 360 | 4.6 | 96.16 | 386.77 | 5.21 | 84.95 | 29.5 | 38.4
124 | 30/08/2025 16:15:30 | 795.63 | 0 | 0 | 149.36 | 1110.4 | 137.2 | 152.35 | 1489 | 1489 | 13 | 364772 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.39 | 0.44 | 171.3 | 57.9 | 20.68 | 18.31 | 485 | 4.57 | 96.17 | 505.62 | 5.18 | 84.91 | 29.1 | 38.3
123 | 30/08/2025 16:10:30 | 790.17 | 0 | 0 | 161.66 | 1114.1 | 146.72 | 163.46 | 1476 | 1475.6 | 12 | 364759 | 98.9 | 50 | -0.99 | 4.36 | 0.48 | 197.18 | 60.8 | 20.5 | 18.15 | 547 | 4.53 | 96.19 | 582.01 | 5.13 | 84.87 | 28.4 | 37.7
122 | 30/08/2025 16:05:30 | 792.23 | 0 | 0 | 143.21 | 1114.4 | 129.87 | 144.72 | 1464 | 1464.2 | 12 | 364747 | 98.95 | 50.05 | 0.99 | 4.32 | 0.42 | 149.32 | 57.9 | 20.33 | 18 | 399 | 4.49 | 96.2 | 440.73 | 5.09 | 84.84 | 27.8 | 36.7
121 | 30/08/2025 16:00:30 | 789.7 | 0 | 0 | 134.92 | 1117.8 | 121.98 | 136.35 | 1452 | 1452.2 | 12 | 364735 | 98.95 | 50.05 | -0.99 | 4.29 | 0.4 | 170.18 | 58.2 | 20.17 | 17.86 | 455 | 4.46 | 96.2 | 502.29 | 5.05 | 84.83 | 27.4 | 35.5
120 | 30/08/2025 15:55:30 | 791.97 | 0 | 0 | 215.93 | 1129.4 | 195.01 | 220.25 | 1440 | 1439.8 | 12 | 364723 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.25 | 0.64 | 270.72 | 60.8 | 20 | 17.71 | 727 | 4.42 | 96.18 | 799.07 | 5.01 | 84.8 | 26.9 | 33.8
119 | 30/08/2025 15:50:30 | 784.9 | 0 | 0 | 110.48 | 1130.8 | 98.55 | 111.44 | 1428 | 1428.1 | 8 | 364711 | 99.14 | 50.07 | 0.99 | 4.21 | 0.33 | 138.56 | 57.7 | 19.83 | 17.56 | 341 | 4.38 | 96.23 | 408.97 | 4.97 | 84.84 | 26.2 | 30.9
118 | 30/08/2025 15:45:30 | 778.07 | 0 | 0 | 74.16 | 1135.2 | 66.63 | 75.64 | 1420 | 1419.8 | 5 | 364703 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 4.19 | 0.22 | 90.8 | 58.7 | 19.72 | 17.46 | 187 | 4.35 | 96.31 | 268 | 4.93 | 84.96 | 26 | 28.2
117 | 30/08/2025 15:40:30 | 774.87 | 0 | 0 | 51.86 | 1132.2 | 46.72 | 52.9 | 1415 | 1414.6 | 4 | 364698 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.18 | 0.15 | 64.44 | 57.9 | 19.65 | 17.4 | 113 | 4.34 | 96.23 | 190.2 | 4.91 | 84.97 | 26 | 27.3
116 | 30/08/2025 15:35:30 | 777.87 | 0 | 0 | 45.97 | 1127.3 | 41.59 | 46.89 | 1411 | 1411 | 3 | 364694 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.16 | 0.14 | 57.47 | 57.1 | 19.6 | 17.35 | 89 | 4.33 | 96.09 | 169.63 | 4.9 | 84.96 | 26.1 | 26.2
115 | 30/08/2025 15:30:30 | 775.9 | 0 | 0 | 24.18 | 1106 | 21.72 | 24.03 | 1408 | 1407.8 | 1 | 364691 | 100.64 | 50 | 0.99 | 4.16 | 0.07 | 32.92 | 59.4 | 19.56 | 17.32 | 20 | 4.33 | 96 | 97.16 | 4.89 | 84.99 | 27.4 | 27.9
114 | 30/08/2025 15:25:30 | 770.53 | 0 | 0 | 16.91 | 1069.5 | 16.13 | 17.25 | 1407 | 1406.3 | 2 | 364690 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.15 | 0.05 | 22.59 | 56.9 | 19.54 | 17.3 | 16 | 4.33 | 95.95 | 66.66 | 4.88 | 85.03 | 28.6 | 32.8
113 | 30/08/2025 15:20:30 | 771.9 | 0 | 0 | 38.53 | 1080.4 | 36.08 | 38.98 | 1405 | 1404.4 | 6 | 364688 | 98.86 | 50.06 | -0.99 | 4.15 | 0.11 | 42.8 | 59.1 | 19.51 | 17.28 | 86 | 4.33 | 95.88 | 126.34 | 4.88 | 85.03 | 29 | 35.9
112 | 30/08/2025 15:15:30 | 777.07 | 0 | 0 | 68.7 | 1085.7 | 64.54 | 70.07 | 1399 | 1398.9 | 6 | 364682 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.13 | 0.2 | 79.39 | 59.2 | 19.43 | 17.21 | 190 | 4.31 | 95.78 | 234.32 | 4.86 | 84.96 | 29.4 | 38.8
111 | 30/08/2025 15:10:30 | 777.93 | 0 | 0 | 108.69 | 1082.1 | 101.19 | 109.5 | 1393 | 1392.3 | 18 | 364676 | 99.26 | 50.06 | 0.99 | 4.11 | 0.32 | 116.39 | 57.4 | 19.35 | 17.13 | 316 | 4.29 | 95.8 | 343.53 | 4.84 | 84.98 | 30 | 43.7
110 | 30/08/2025 15:05:30 | 777.6 | 0 | 0 | 268.9 | 1076.7 | 254.74 | 274.28 | 1375 | 1374.7 | 21 | 364658 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.06 | 0.79 | 306.61 | 71.3 | 19.1 | 16.91 | 810 | 4.24 | 95.67 | 904.99 | 4.78 | 84.87 | 29.9 | 43.1
109 | 30/08/2025 15:00:30 | 765.3 | 0 | 0 | 162.18 | 1101.8 | 150.14 | 165.42 | 1354 | 1353.7 | 11 | 364637 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 4 | 0.48 | 167.64 | 59.1 | 18.81 | 16.65 | 434 | 4.18 | 95.65 | 494.81 | 4.71 | 84.87 | 29.7 | 40.7
108 | 30/08/2025 14:55:30 | 771.77 | 0 | 0 | 150.39 | 1103.6 | 139 | 153.4 | 1343 | 1342.3 | 13 | 364626 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.96 | 0.44 | 171.29 | 63.2 | 18.65 | 16.52 | 434 | 4.14 | 95.66 | 505.59 | 4.67 | 84.88 | 29.6 | 42.1
107 | 30/08/2025 14:50:30 | 773.17 | 0 | 0 | 121.67 | 1078 | 113.12 | 121.94 | 1330 | 1330.1 | 14 | 364613 | 99.78 | 50.02 | 0.99 | 3.93 | 0.36 | 137.33 | 59.7 | 18.47 | 16.36 | 356 | 4.11 | 95.51 | 405.36 | 4.63 | 84.79 | 29.7 | 43.6
106 | 30/08/2025 14:45:30 | 768.9 | 0 | 0 | 235.92 | 1063.5 | 222.19 | 236.3 | 1316 | 1315.5 | 17 | 364599 | 99.84 | 50 | 1 | 3.88 | 0.7 | 176.33 | 70.8 | 18.28 | 16.18 | 482 | 4.07 | 95.51 | 520.44 | 4.58 | 84.79 | 29.8 | 45.5
105 | 30/08/2025 14:40:30 | 776.07 | 0 | 0 | 134.32 | 1067.9 | 126.21 | 134.78 | 1299 | 1298.3 | 19 | 364582 | 99.66 | 49.96 | 0.99 | 3.83 | 0.4 | 146.83 | 58.9 | 18.04 | 15.98 | 407 | 4.02 | 95.4 | 433.38 | 4.53 | 84.71 | 29.8 | 47.8
104 | 30/08/2025 14:35:30 | 779.8 | 0 | 0 | 273.26 | 1051.1 | 261.32 | 274.68 | 1280 | 1280.2 | 23 | 364563 | 99.48 | 49.97 | -0.99 | 3.78 | 0.81 | 322.68 | 71.5 | 17.78 | 15.74 | 843 | 3.96 | 95.45 | 952.41 | 4.46 | 84.73 | 29.7 | 49
103 | 30/08/2025 14:30:30 | 781.77 | 0 | 0 | 281.81 | 1052.3 | 273.16 | 287.45 | 1257 | 1257.2 | 23 | 364540 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.71 | 0.83 | 329.61 | 73.6 | 17.46 | 15.46 | 873 | 3.89 | 95.43 | 972.88 | 4.38 | 84.71 | 29.6 | 48.9
102 | 30/08/2025 14:25:30 | 778.87 | 0 | 0 | 225.41 | 1070.6 | 212.53 | 227.53 | 1234 | 1233.8 | 18 | 364517 | 99.07 | 50.01 | 0.99 | 3.64 | 0.67 | 296.94 | 64.1 | 17.14 | 15.18 | 786 | 3.81 | 95.52 | 876.43 | 4.3 | 84.78 | 28.8 | 45.9
101 | 30/08/2025 14:20:30 | 775.33 | 0 | 0 | 181.15 | 1070.3 | 172.64 | 184.77 | 1216 | 1215.7 | 25 | 364499 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.59 | 0.53 | 253.94 | 64.5 | 16.89 | 14.95 | 655 | 3.76 | 95.53 | 749.53 | 4.23 | 84.81 | 28.4 | 45
100 | 30/08/2025 14:15:30 | 784.63 | 0 | 0 | 341.79 | 1081.7 | 322.32 | 348.65 | 1191 | 1190.8 | 21 | 364474 | 98.03 | 50.03 | -0.99 | 3.52 | 1.01 | 406.71 | 77.7 | 16.54 | 14.65 | 1049 | 3.68 | 95.45 | 1200.45 | 4.15 | 84.75 | 27.4 | 38.5
99 | 30/08/2025 14:10:30 | 783.7 | 0 | 0 | 191.57 | 1125.6 | 173.6 | 195.4 | 1170 | 1169.3 | 14 | 364453 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 3.45 | 0.57 | 260.35 | 61.1 | 16.25 | 14.39 | 649 | 3.62 | 95.45 | 768.46 | 4.07 | 84.79 | 26.5 | 31.6
98 | 30/08/2025 14:05:30 | 781.03 | 0 | 0 | 150.39 | 1142.9 | 134.22 | 153.4 | 1156 | 1156.2 | 11 | 364439 | 98.04 | 50.18 | -0.99 | 3.41 | 0.44 | 171.41 | 57.8 | 16.06 | 14.22 | 416 | 3.58 | 95.31 | 505.94 | 4.03 | 84.73 | 26.2 | 28.9
97 | 30/08/2025 14:00:30 | 774.33 | 0 | 0 | 122.1 | 1146 | 107.3 | 122.96 | 1145 | 1145 | 11 | 364428 | 99.3 | 50.08 | 0.99 | 3.38 | 0.36 | 139.81 | 59.7 | 15.9 | 14.08 | 328 | 3.55 | 95.25 | 412.67 | 3.99 | 84.74 | 26.1 | 28.8
96 | 30/08/2025 13:55:30 | 782.7 | 0 | 0 | 100.14 | 1140.6 | 87.67 | 100 | 1134 | 1134.2 | 5 | 364417 | 100.14 | 50 | 0.99 | 3.35 | 0.3 | 119.92 | 58.2 | 15.75 | 13.95 | 234 | 3.52 | 95.06 | 353.96 | 3.95 | 84.69 | 26.8 | 30.1
95 | 30/08/2025 13:50:30 | 775.97 | 0 | 0 | 57.5 | 1075.1 | 53.72 | 57.75 | 1129 | 1128.4 | 6 | 364412 | 99.56 | 49.96 | -0.99 | 3.33 | 0.17 | 68.91 | 58.6 | 15.68 | 13.88 | 130 | 3.51 | 94.94 | 203.4 | 3.93 | 84.75 | 28.9 | 43.3
94 | 30/08/2025 13:45:30 | 774.33 | 0 | 0 | 98.95 | 1083.7 | 91.22 | 98.86 | 1123 | 1123 | 15 | 364406 | 100.09 | 50.01 | 0.99 | 3.31 | 0.29 | 109.97 | 57.9 | 15.6 | 13.81 | 254 | 3.5 | 94.79 | 324.58 | 3.91 | 84.71 | 29.8 | 50.6
93 | 30/08/2025 13:40:30 | 763.63 | 0 | 0 | 126.2 | 1062.6 | 121.14 | 128.72 | 1108 | 1108.2 | 15 | 364391 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.27 | 0.37 | 162.8 | 60.4 | 15.39 | 13.63 | 417 | 3.46 | 94.6 | 480.52 | 3.87 | 84.57 | 30.3 | 55.5
92 | 30/08/2025 13:35:30 | 780.37 | 0 | 0 | 164.31 | 1054.6 | 156.99 | 165.56 | 1093 | 1092.3 | 23 | 364376 | 99.25 | 50.09 | 0.99 | 3.23 | 0.48 | 214.82 | 65.9 | 15.18 | 13.44 | 587 | 3.4 | 94.77 | 634.07 | 3.81 | 84.72 | 30.2 | 58.2
91 | 30/08/2025 13:30:30 | 781.43 | 0 | 0 | 221.91 | 1197.5 | 186.34 | 223.15 | 1070 | 1069.6 | 12 | 364353 | 99.45 | 50.24 | -0.99 | 3.16 | 0.65 | 406.57 | 64.5 | 14.86 | 13.16 | 1108 | 3.32 | 95.01 | 1200.04 | 3.72 | 84.83 | 30 | 55.4
90 | 30/08/2025 13:25:30 | 777.83 | 0 | 0 | 47.33 | 1287.4 | 37.5 | 48.28 | 1058 | 1058.2 | 0 | 364341 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 3.12 | 0.14 | 403.54 | 52.9 | 14.69 | 13.01 | 1165 | 3.25 | 96.03 | 1191.08 | 3.64 | 85.7 | 30 | 55
89 | 30/08/2025 13:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 0 | 4 | 364341 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 14.69 | 13.01 | 0 | 3.22 | 97.07 | 0 | 3.61 | 86.58 | 0 | 0
88 | 30/08/2025 13:15:30 | 772.17 | 0 | 0 | 208.75 | 1046.3 | 196.4 | 205.5 | 1054 | 1053.3 | 21 | 364337 | 101.58 | 50.3 | 0.99 | 3.11 | 0.62 | 337.84 | 71 | 14.64 | 12.96 | 930 | 3.19 | 97.58 | 997.18 | 3.57 | 87.02 | 28.8 | 47.7
87 | 30/08/2025 13:10:30 | 769.9 | 0 | 0 | 161.58 | 1071.5 | 151.06 | 161.86 | 1033 | 1033 | 12 | 364316 | 99.83 | 50.22 | -0.99 | 3.05 | 0.48 | 227.37 | 60.7 | 14.35 | 12.7 | 601 | 3.13 | 97.47 | 671.09 | 3.51 | 86.92 | 28.7 | 48.5
86 | 30/08/2025 13:05:30 | 774.27 | 0 | 0 | 147.65 | 1049.9 | 141.19 | 148.24 | 1021 | 1020.8 | 26 | 364304 | 99.6 | 50.24 | -0.99 | 3.01 | 0.44 | 199.65 | 65.3 | 14.18 | 12.56 | 545 | 3.09 | 97.46 | 589.28 | 3.47 | 86.9 | 29.5 | 55.2
85 | 30/08/2025 13:00:30 | 779.03 | 0 | 0 | 335.3 | 1032.4 | 327.2 | 337.8 | 995 | 994.7 | 27 | 364278 | 99.26 | 50.22 | 0.99 | 2.94 | 0.99 | 399.17 | 83.8 | 13.82 | 12.24 | 1093 | 3.01 | 97.6 | 1178.19 | 3.38 | 86.91 | 29.2 | 52.2
84 | 30/08/2025 12:55:30 | 771.33 | 0 | 0 | 314.11 | 1060.5 | 296.62 | 314.56 | 968 | 968.2 | 26 | 364251 | 99.86 | 50.1 | 0.99 | 2.86 | 0.93 | 406.93 | 79.9 | 13.44 | 11.9 | 1100 | 2.92 | 97.81 | 1201.08 | 3.28 | 87.03 | 28.6 | 47.8
83 | 30/08/2025 12:50:30 | 767.2 | 0 | 0 | 229.51 | 1077.7 | 213.73 | 230.34 | 942 | 941.9 | 19 | 364225 | 99.64 | 50.03 | 0.99 | 2.78 | 0.68 | 283.56 | 62.7 | 13.08 | 11.59 | 725 | 2.84 | 98 | 836.95 | 3.19 | 87.19 | 28 | 43.2
82 | 30/08/2025 12:45:30 | 772.27 | 0 | 0 | 338.03 | 1101.3 | 306.22 | 337.24 | 923 | 922.8 | 17 | 364206 | 100.23 | 50 | 0.99 | 2.72 | 1 | 405.12 | 78.2 | 12.82 | 11.35 | 1049 | 2.78 | 97.89 | 1195.76 | 3.13 | 87.15 | 28 | 41.7
81 | 30/08/2025 12:40:30 | 773.37 | 0 | 0 | 149.53 | 1094.6 | 139.34 | 152.52 | 906 | 905.6 | 14 | 364189 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.67 | 0.44 | 161.65 | 59.6 | 12.58 | 11.14 | 408 | 2.73 | 97.92 | 477.12 | 3.07 | 87.19 | 29.1 | 43.7
80 | 30/08/2025 12:35:30 | 778.9 | 0 | 0 | 306.84 | 1046.8 | 293.87 | 307.62 | 892 | 891.8 | 23 | 364175 | 99.75 | 49.95 | -0.99 | 2.63 | 0.91 | 255.6 | 72.7 | 12.39 | 10.97 | 676 | 2.69 | 97.77 | 754.42 | 3.02 | 87.06 | 30.1 | 49.6
79 | 30/08/2025 12:30:30 | 775.3 | 0 | 0 | 304.28 | 1048.4 | 296.04 | 310.37 | 869 | 868.6 | 24 | 364152 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.56 | 0.9 | 336.38 | 77.9 | 12.07 | 10.69 | 938 | 2.62 | 97.86 | 992.86 | 2.95 | 87.07 | 29.8 | 49.6
78 | 30/08/2025 12:25:30 | 780.4 | 0 | 0 | 293.26 | 1055.1 | 279.41 | 294.81 | 845 | 845 | 25 | 364128 | 99.48 | 49.88 | -0.99 | 2.49 | 0.87 | 299.89 | 75.3 | 11.74 | 10.39 | 795 | 2.55 | 97.88 | 885.17 | 2.87 | 87.02 | 29.9 | 49.6
77 | 30/08/2025 12:20:30 | 787.1 | 0 | 0 | 269.25 | 1084.7 | 247.91 | 268.91 | 820 | 820.1 | 20 | 364103 | 100.13 | 49.87 | 0.99 | 2.42 | 0.79 | 208.2 | 71.9 | 11.39 | 10.08 | 564 | 2.47 | 98.11 | 614.53 | 2.78 | 87.12 | 29.5 | 46.1
76 | 30/08/2025 12:15:30 | 784.03 | 0 | 0 | 183.28 | 1081.6 | 172.84 | 186.94 | 800 | 799.5 | 16 | 364083 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 2.36 | 0.54 | 211.44 | 61 | 11.11 | 9.84 | 551 | 2.4 | 98.22 | 624.08 | 2.71 | 87.16 | 29.6 | 44.7
75 | 30/08/2025 12:10:30 | 786.47 | 0 | 0 | 309.15 | 1048.7 | 300.69 | 315.33 | 784 | 783.5 | 20 | 364067 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 2.31 | 0.91 | 361.55 | 72.4 | 10.89 | 9.64 | 957 | 2.36 | 98.09 | 1067.15 | 2.66 | 87.03 | 29.7 | 47.7
74 | 30/08/2025 12:05:30 | 780.57 | 0 | 0 | 256 | 1058.3 | 246.74 | 261.12 | 764 | 763.6 | 23 | 364047 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.26 | 0.76 | 353.69 | 73.3 | 10.61 | 9.4 | 975 | 2.3 | 98.13 | 1043.93 | 2.59 | 87 | 29.5 | 49.8
73 | 30/08/2025 12:00:30 | 788.77 | 0 | 0 | 251.22 | 1037.4 | 247.01 | 256.24 | 741 | 740.8 | 25 | 364024 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.19 | 0.74 | 296.28 | 73.4 | 10.29 | 9.11 | 823 | 2.22 | 98.34 | 874.49 | 2.51 | 87.07 | 29.7 | 52.8
72 | 30/08/2025 11:55:30 | 792.43 | 0 | 0 | 275.65 | 1041.9 | 269.86 | 281.16 | 716 | 715.7 | 24 | 363999 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.11 | 0.81 | 314.16 | 73.1 | 9.94 | 8.81 | 860 | 2.14 | 98.66 | 927.27 | 2.42 | 87.15 | 29.6 | 53.2
71 | 30/08/2025 11:50:30 | 777.93 | 0 | 0 | 324.96 | 1027.8 | 322.49 | 331.46 | 692 | 691.5 | 27 | 363975 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.04 | 0.96 | 397.13 | 81.4 | 9.61 | 8.51 | 1098 | 2.07 | 98.77 | 1172.17 | 2.34 | 87.1 | 29.5 | 51.7
70 | 30/08/2025 11:45:30 | 773.5 | 0 | 0 | 216.1 | 1068.2 | 202.54 | 216.36 | 665 | 664.6 | 23 | 363948 | 99.88 | 49.96 | 0.99 | 1.96 | 0.64 | 248.59 | 69.9 | 9.24 | 8.18 | 671 | 1.98 | 99.13 | 733.75 | 2.25 | 87.24 | 29.2 | 49.2
69 | 30/08/2025 11:40:30 | 765.5 | 0 | 0 | 193.02 | 1081.7 | 182.01 | 196.88 | 642 | 641.3 | 20 | 363925 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.89 | 0.57 | 203.85 | 70.9 | 8.92 | 7.9 | 560 | 1.91 | 99.42 | 601.68 | 2.17 | 87.36 | 29 | 47
68 | 30/08/2025 11:35:30 | 772.47 | 0 | 0 | 202.77 | 1060.3 | 192.12 | 203.71 | 622 | 622.1 | 19 | 363905 | 99.54 | 49.93 | 0.99 | 1.84 | 0.6 | 222.07 | 64.3 | 8.64 | 7.65 | 601 | 1.85 | 99.45 | 655.45 | 2.1 | 87.3 | 29 | 47.7
67 | 30/08/2025 11:30:30 | 759.83 | 0 | 0 | 177.22 | 1067.2 | 166.15 | 177.32 | 603 | 602.8 | 24 | 363886 | 99.94 | 49.94 | 0.99 | 1.78 | 0.52 | 209.72 | 64.3 | 8.38 | 7.42 | 566 | 1.78 | 99.77 | 619 | 2.03 | 87.46 | 29 | 48.9
66 | 30/08/2025 11:25:30 | 759.33 | 0 | 0 | 306.42 | 1073 | 288.41 | 309.47 | 579 | 578.4 | 24 | 363862 | 99.02 | 50 | 0.99 | 1.71 | 0.9 | 357.35 | 75.4 | 8.04 | 7.12 | 959 | 1.71 | - | 1054.76 | 1.95 | 87.55 | 28.4 | 45
65 | 30/08/2025 11:20:30 | 766.23 | 0 | 0 | 271.04 | 1085.2 | 250.32 | 271.65 | 555 | 554.7 | 19 | 363838 | 99.78 | 50.03 | -0.99 | 1.64 | 0.8 | 325.49 | 69.3 | 7.71 | 6.83 | 864 | 1.63 | - | 960.72 | 1.87 | 87.6 | 27.8 | 40.4
64 | 30/08/2025 11:15:30 | 760.67 | 0 | 0 | 155.17 | 1099.3 | 142.31 | 156.44 | 536 | 535.4 | 14 | 363819 | 99.19 | 49.93 | 0.99 | 1.58 | 0.46 | 177.05 | 60.6 | 7.44 | 6.59 | 465 | 1.58 | - | 522.59 | 1.8 | 87.7 | 27.6 | 36.9
63 | 30/08/2025 11:10:30 | 766.17 | 0 | 0 | 143.46 | 1113 | 130.06 | 144.75 | 522 | 521.7 | 10 | 363805 | 99.11 | 50.01 | -0.99 | 1.54 | 0.42 | 167.68 | 58.3 | 7.25 | 6.42 | 424 | 1.53 | - | 494.92 | 1.76 | 87.74 | 27.4 | 34.2
62 | 30/08/2025 11:05:30 | 760.33 | 0 | 0 | 103.47 | 1116 | 94.57 | 105.54 | 512 | 511.3 | 7 | 363795 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.51 | 0.31 | 113.1 | 59.8 | 7.11 | 6.3 | 277 | 1.5 | - | 333.82 | 1.72 | 87.76 | 27.3 | 33.3
61 | 30/08/2025 11:00:30 | 763.7 | 0 | 0 | 78.69 | 1099.4 | 73.01 | 80.26 | 505 | 504.6 | 8 | 363788 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.49 | 0.23 | 84.64 | 57.3 | 7.01 | 6.21 | 204 | 1.49 | - | 249.82 | 1.7 | 87.73 | 27.7 | 36.2
60 | 30/08/2025 10:55:30 | 767.2 | 0 | 0 | 93.31 | 1087.3 | 85.77 | 93.25 | 497 | 496.8 | 14 | 363780 | 100.06 | 50.09 | -0.99 | 1.47 | 0.28 | 100.32 | 58 | 6.9 | 6.11 | 258 | 1.47 | - | 296.09 | 1.67 | 87.58 | 28.2 | 39.9
59 | 30/08/2025 10:50:30 | 786.07 | 0 | 0 | 194.56 | 1081.4 | 183.51 | 198.45 | 483 | 482.9 | 14 | 363766 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 1.43 | 0.57 | 203.86 | 62.9 | 6.71 | 5.94 | 540 | 1.42 | - | 601.72 | 1.63 | 87.52 | 28.4 | 41.4
58 | 30/08/2025 10:45:30 | 778.97 | 0 | 0 | 137.57 | 1083.9 | 127.13 | 137.8 | 469 | 468.7 | 17 | 363752 | 99.83 | 50.14 | 0.99 | 1.38 | 0.41 | 151.61 | 58.6 | 6.51 | 5.77 | 414 | 1.38 | - | 447.5 | 1.58 | 87.72 | 28.5 | 42.1
57 | 30/08/2025 10:40:30 | 787.67 | 0 | 0 | 253.1 | 1094.6 | 235.85 | 258.16 | 452 | 451.8 | 16 | 363735 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.33 | 0.75 | 301.93 | 63.7 | 6.28 | 5.56 | 789 | 1.33 | - | 891.18 | 1.52 | 87.77 | 28 | 40.7
56 | 30/08/2025 10:35:30 | 780.1 | 0 | 0 | 142.52 | 1102.9 | 131.81 | 145.37 | 436 | 435.4 | 13 | 363719 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.29 | 0.42 | 177.37 | 57.7 | 6.06 | 5.36 | 445 | 1.28 | - | 523.51 | 1.46 | 88.08 | 27.7 | 38.5
55 | 30/08/2025 10:30:30 | 779.67 | 0 | 0 | 234.64 | 1103.7 | 216.84 | 239.33 | 423 | 422.3 | 13 | 363706 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.25 | 0.69 | 193.01 | 62.9 | 5.88 | 5.2 | 501 | 1.24 | - | 569.68 | 1.42 | 88.11 | 27.7 | 38.6
54 | 30/08/2025 10:25:30 | 780 | 0 | 0 | 155.09 | 1103.1 | 143.41 | 158.19 | 410 | 409.5 | 14 | 363693 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1.21 | 0.46 | 179.08 | 60.8 | 5.69 | 5.04 | 455 | 1.2 | - | 528.57 | 1.37 | 88.33 | 27.9 | 39
53 | 30/08/2025 10:20:30 | 784.63 | 0 | 0 | 227.97 | 1101 | 208.63 | 229.71 | 396 | 395.9 | 15 | 363679 | 99.24 | 50.09 | -0.99 | 1.17 | 0.67 | 226.03 | 63.9 | 5.5 | 4.87 | 596 | 1.16 | - | 667.14 | 1.32 | 88.21 | 27.8 | 39.1
52 | 30/08/2025 10:15:30 | 768.2 | 0 | 0 | 110.65 | 1110.5 | 101.63 | 112.86 | 381 | 381.1 | 14 | 363664 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.12 | 0.33 | 140.71 | 59.5 | 5.29 | 4.69 | 362 | 1.12 | - | 415.33 | 1.28 | 87.99 | 27.9 | 40.7
51 | 30/08/2025 10:10:30 | 778.2 | 0 | 0 | 218.57 | 1096.5 | 199.96 | 219.25 | 367 | 366.5 | 20 | 363650 | 99.69 | 50.03 | 0.99 | 1.08 | 0.65 | 249.87 | 62.9 | 5.1 | 4.51 | 642 | 1.07 | - | 737.5 | 1.23 | 88.07 | 28.2 | 42.3
50 | 30/08/2025 10:05:30 | 780.97 | 0 | 0 | 203.36 | 1092.6 | 190.68 | 208.34 | 347 | 346.6 | 14 | 363630 | 97.61 | 50.03 | -0.99 | 1.02 | 0.6 | 268.52 | 63.9 | 4.82 | 4.27 | 691 | 1.02 | - | 792.57 | 1.17 | 87.54 | 28.2 | 41.8
49 | 30/08/2025 10:00:30 | 779.3 | 0 | 0 | 134.49 | 1086.7 | 126.23 | 137.18 | 333 | 332.5 | 18 | 363616 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.98 | 0.4 | 152.91 | 57.8 | 4.63 | 4.1 | 414 | 0.97 | - | 451.34 | 1.11 | 88.39 | 27.9 | 40.9
48 | 30/08/2025 09:55:30 | 772.9 | 0 | 0 | 165.6 | 1094.7 | 152.18 | 166.59 | 315 | 315.1 | 18 | 363598 | 99.41 | 49.89 | 0.99 | 0.93 | 0.49 | 285.41 | 58.5 | 4.38 | 3.87 | 742 | 0.92 | - | 842.42 | 1.06 | 87.88 | 27.9 | 41.5
47 | 30/08/2025 09:50:30 | 777.93 | 0 | 0 | 266.17 | 1098.7 | 244.03 | 268.11 | 297 | 296.4 | 17 | 363580 | 99.27 | 49.83 | 0.99 | 0.88 | 0.79 | 305.95 | 66.7 | 4.13 | 3.65 | 778 | 0.87 | - | 903.03 | 1 | 87.84 | 27.9 | 40.9
46 | 30/08/2025 09:45:30 | 778.23 | 0 | 0 | 144.58 | 1112.3 | 133.21 | 148.17 | 280 | 279.9 | 15 | 363563 | 97.57 | 49.84 | -0.99 | 0.83 | 0.43 | 142.21 | 61.2 | 3.89 | 3.44 | 385 | 0.82 | - | 419.75 | 0.95 | 87.36 | 27.9 | 41.5
45 | 30/08/2025 09:40:30 | 773.93 | 0 | 0 | 131.16 | 1105.9 | 119 | 131.6 | 265 | 264.8 | 16 | 363548 | 99.66 | 49.83 | -0.99 | 0.78 | 0.39 | 288.83 | 59.4 | 3.68 | 3.26 | 743 | 0.78 | - | 852.52 | 0.89 | 87.39 | 27.6 | 41.1
44 | 30/08/2025 09:35:30 | 770.9 | 0 | 0 | 212.68 | 1118 | 191.64 | 214.25 | 249 | 248.3 | 17 | 363532 | 99.27 | 49.88 | -0.99 | 0.73 | 0.63 | 278.57 | 63.4 | 3.46 | 3.06 | 714 | 0.73 | - | 822.24 | 0.83 | 88.02 | 27.6 | 39.9
43 | 30/08/2025 09:30:30 | 777.67 | 0 | 0 | 224.64 | 1115.4 | 205.43 | 229.13 | 232 | 231.4 | 15 | 363515 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 0.68 | 0.66 | 249.28 | 62.4 | 3.22 | 2.85 | 640 | 0.68 | - | 735.78 | 0.78 | 88.13 | 27.3 | 37.8
42 | 30/08/2025 09:25:30 | 777.2 | 0 | 0 | 174.4 | 1109.3 | 160.36 | 177.89 | 217 | 216.5 | 15 | 363500 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.64 | 0.51 | 257.97 | 60 | 3.01 | 2.67 | 678 | 0.64 | - | 761.42 | 0.73 | 87.5 | 27.4 | 37.1
41 | 30/08/2025 09:20:30 | 786.47 | 0 | 0 | 184.22 | 1124.8 | 167.06 | 187.9 | 202 | 201.3 | 12 | 363485 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.6 | 0.54 | 237.92 | 58.3 | 2.81 | 2.48 | 594 | 0.6 | 99.87 | 702.23 | 0.69 | 86.53 | 26.9 | 35.6
40 | 30/08/2025 09:15:30 | 764.73 | 0 | 0 | 106.21 | 1114.2 | 95.69 | 106.62 | 190 | 189.6 | 11 | 363473 | 99.61 | 49.93 | 0.99 | 0.56 | 0.31 | 118.68 | 57.8 | 2.64 | 2.34 | 303 | 0.56 | 99.79 | 350.29 | 0.65 | 86.41 | 26.8 | 35.3
39 | 30/08/2025 09:10:30 | 770.47 | 0 | 0 | 182.6 | 1143.2 | 160.16 | 183.1 | 179 | 179.2 | 13 | 363462 | 99.73 | 49.93 | -0.99 | 0.53 | 0.54 | 168.77 | 60.3 | 2.49 | 2.2 | 441 | 0.53 | 99.5 | 498.14 | 0.61 | 86.05 | 26.7 | 36.1
38 | 30/08/2025 09:05:30 | 759.87 | 0 | 0 | 120.65 | 1116.2 | 110.25 | 123.06 | 166 | 166 | 11 | 363449 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.49 | 0.36 | 124.52 | 57.7 | 2.31 | 2.04 | 329 | 0.49 | 99.59 | 367.55 | 0.57 | 86.11 | 26.6 | 35.4
37 | 30/08/2025 09:00:30 | 767.33 | 0 | 0 | 144.58 | 1121.2 | 130.56 | 146.38 | 155 | 154.8 | 9 | 363438 | 98.77 | 49.99 | 0.99 | 0.46 | 0.43 | 153.39 | 59.6 | 2.15 | 1.91 | 399 | 0.46 | 99.46 | 452.74 | 0.53 | 85.83 | 26.6 | 36.1
36 | 30/08/2025 08:55:30 | 774.67 | 0 | 0 | 126.29 | 1126.3 | 119.41 | 134.49 | 146 | 145.5 | 15 | 363429 | 93.9 | 50 | 0.99 | 0.43 | 0.37 | 115.19 | 60.7 | 2.03 | 1.8 | 305 | 0.43 | 99.75 | 340.01 | 0.5 | 85.84 | 26.6 | 37.2
35 | 30/08/2025 08:50:30 | 774.57 | 0 | 0 | 115.61 | 1128.9 | 103.69 | 117.06 | 131 | 130.7 | 13 | 363414 | 98.76 | 49.94 | 0.99 | 0.39 | 0.34 | 222.8 | 57.9 | 1.82 | 1.61 | 601 | 0.39 | 99.4 | 657.63 | 0.45 | 85.17 | 26.5 | 36
34 | 30/08/2025 08:45:30 | 773.37 | 0 | 0 | 111.93 | 1119.1 | 100.4 | 112.35 | 118 | 117.4 | 9 | 363401 | 99.62 | 50.03 | -0.99 | 0.35 | 0.33 | 103.27 | 59 | 1.64 | 1.45 | 267 | 0.35 | - | 304.81 | 0.41 | 85.79 | 26.3 | 34.6
33 | 30/08/2025 08:40:30 | 774.73 | 0 | 0 | 80.57 | 1120.6 | 73.34 | 82.18 | 109 | 108.8 | 7 | 363392 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.32 | 0.24 | 98.88 | 58.3 | 1.51 | 1.34 | 254 | 0.32 | - | 291.84 | 0.38 | 85.79 | 26.2 | 34.9
32 | 30/08/2025 08:35:30 | 776.4 | 0 | 0 | 166.02 | 1128 | 147.85 | 166.78 | 102 | 101.3 | 11 | 363385 | 99.54 | 49.91 | -0.99 | 0.3 | 0.49 | 139.85 | 61.2 | 1.42 | 1.25 | 421 | 0.3 | - | 412.77 | 0.35 | 85.77 | 26.2 | 36.6
31 | 30/08/2025 08:30:30 | 775 | 0 | 0 | 71.69 | 1112 | 64.93 | 72.2 | 91 | 91 | 12 | 363374 | 99.29 | 49.96 | -0.99 | 0.27 | 0.21 | 155.36 | 58.7 | 1.26 | 1.12 | 443 | 0.26 | - | 458.57 | 0.31 | 86.64 | 26.2 | 36.3
30 | 30/08/2025 08:25:30 | 781.3 | 0 | 0 | 154.49 | 1127.8 | 139.72 | 157.58 | 79 | 79 | 12 | 363362 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.23 | 0.46 | 167.66 | 59.9 | 1.1 | 0.97 | 515 | 0.22 | - | 494.86 | 0.27 | 86.04 | 26 | 35.2
29 | 30/08/2025 08:20:30 | 782.07 | 0 | 0 | 139.28 | 1136.2 | 125.03 | 142.06 | 67 | 67.2 | 11 | 363350 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.2 | 0.41 | 153.04 | 58.5 | 0.93 | 0.82 | 473 | 0.18 | - | 451.72 | 0.23 | 84.87 | 25.8 | 34.2
28 | 30/08/2025 08:15:30 | 782.77 | 0 | 0 | 137.06 | 1143.8 | 122.22 | 139.8 | 56 | 56.1 | 10 | 363339 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.17 | 0.4 | 146.62 | 59.8 | 0.78 | 0.69 | 461 | 0.14 | - | 432.77 | 0.2 | 82.64 | 25.7 | 33.1
27 | 30/08/2025 08:10:30 | 783.53 | 0 | 0 | 130.39 | 1157.7 | 115.15 | 133.31 | 46 | 45.7 | 8 | 363329 | 97.81 | 49.94 | -0.99 | 0.14 | 0.38 | 140.27 | 59 | 0.64 | 0.57 | 429 | 0.11 | - | 414.01 | 0.16 | 83.3 | 25 | 29.8
26 | 30/08/2025 08:05:30 | 780.07 | 0 | 0 | 55.2 | 1138 | 48.83 | 55.57 | 38 | 37.5 | 4 | 363321 | 99.34 | 49.96 | -0.99 | 0.11 | 0.16 | 63.65 | 58.8 | 0.53 | 0.47 | 161 | 0.08 | - | 187.87 | 0.13 | 83.08 | 24.5 | 27.2
25 | 30/08/2025 08:00:30 | 779.9 | 0 | 0 | 43.92 | 1137.6 | 39.12 | 44.5 | 34 | 33.5 | 4 | 363317 | 98.69 | 50.03 | -0.99 | 0.1 | 0.13 | 51.19 | 57.5 | 0.47 | 0.42 | 123 | 0.07 | - | 151.1 | 0.12 | 82.94 | 24.4 | 26.7
24 | 30/08/2025 07:55:30 | 779.4 | 0 | 0 | 38.45 | 1119.6 | 35.03 | 39.22 | 30 | 29.9 | 3 | 363313 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.09 | 0.11 | 45.37 | 56.9 | 0.42 | 0.37 | 107 | 0.06 | - | 133.92 | 0.11 | 81.24 | 24.3 | 26.5
23 | 30/08/2025 07:50:30 | 779.97 | 0 | 0 | 35.37 | 1127.8 | 31.99 | 36.08 | 27 | 27 | 3 | 363310 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.08 | 0.1 | 41.58 | 58 | 0.38 | 0.33 | 92 | 0.05 | - | 122.72 | 0.1 | 80.5 | 24.2 | 26.6
22 | 30/08/2025 07:45:30 | 784.67 | 0 | 0 | 36.57 | 1127.5 | 33.33 | 37.58 | 24 | 24 | 3 | 363307 | 97.3 | 49.96 | 0.99 | 0.07 | 0.11 | 42.93 | 59.2 | 0.33 | 0.3 | 95 | 0.04 | - | 126.71 | 0.09 | 80.5 | 24.1 | 26.5
21 | 30/08/2025 07:40:30 | 785.2 | 0 | 0 | 45.97 | 1126.2 | 41.25 | 46.45 | 21 | 20.9 | 4 | 363304 | 98.96 | 49.98 | 0.99 | 0.06 | 0.14 | 50.58 | 56.8 | 0.29 | 0.26 | 123 | 0.03 | - | 149.29 | 0.08 | 79.47 | 24 | 26.3
20 | 30/08/2025 07:35:30 | 778.67 | 0 | 0 | 52.97 | 1140 | 46.84 | 53.39 | 17 | 16.9 | 3 | 363300 | 99.21 | 49.95 | 0.99 | 0.05 | 0.16 | 57.59 | 60.1 | 0.24 | 0.21 | 149 | 0.02 | - | 170 | 0.06 | 77.2 | 23.8 | 25.3
19 | 30/08/2025 07:30:30 | 784.63 | 0 | 0 | 27.34 | 1132.8 | 24.62 | 27.89 | 14 | 13.9 | 2 | 363297 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 32.67 | 57.1 | 0.19 | 0.17 | 58 | 0.01 | - | 96.43 | 0.05 | 76.52 | 23.7 | 24.6
18 | 30/08/2025 07:25:30 | 779.5 | 0 | 0 | 19.82 | 1095.7 | 18.45 | 20.22 | 12 | 12.1 | 1 | 363295 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.04 | 0.06 | 24.52 | 58.8 | 0.17 | 0.15 | 33 | 0.01 | - | 72.38 | 0.05 | 75.36 | 23.6 | 24.5
17 | 30/08/2025 07:20:30 | 783 | 0 | 0 | 15.46 | 1102.9 | 14.3 | 15.77 | 11 | 10.6 | 2 | 363294 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.03 | 0.05 | 20.16 | 58 | 0.15 | 0.14 | 20 | 0.01 | - | 59.52 | 0.04 | 77.3 | 23.7 | 24.4
16 | 30/08/2025 07:15:30 | 784.27 | 0 | 0 | 20.84 | 1098.4 | 19.35 | 21.25 | 9 | 9.2 | 1 | 363292 | 98.06 | 49.92 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 25.25 | 57.5 | 0.13 | 0.11 | 34 | 0.01 | - | 74.52 | 0.04 | 73.79 | 23.6 | 24.1
15 | 30/08/2025 07:10:30 | 787.87 | 0 | 0 | 18.88 | 1089.6 | 17.2 | 18.74 | 8 | 7.5 | 2 | 363291 | 100.76 | 49.95 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.14 | 56.3 | 0.11 | 0.1 | 29 | 0 | - | 68.3 | 0.03 | 78.71 | 23.5 | 23.9
14 | 30/08/2025 07:05:30 | 787.37 | 0 | 0 | 13.75 | 1092.5 | 13.05 | 14.26 | 6 | 6.1 | 1 | 363289 | 96.44 | 49.96 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.33 | 54.5 | 0.08 | 0.07 | 15 | 0 | - | 54.1 | 0.02 | 70.84 | 23.5 | 23.8
13 | 30/08/2025 07:00:30 | 788.97 | 0 | 0 | 9.99 | 1084.2 | 9.55 | 10.35 | 5 | 5.1 | 1 | 363288 | 96.51 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.15 | 53 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 41.77 | 0.02 | 70.28 | 23.4 | 23.4
12 | 30/08/2025 06:55:30 | 781.8 | 0 | 0 | 9.74 | 1096.1 | 9.34 | 10.23 | 4 | 4.2 | 0 | 363287 | 95.16 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.9 | 51.7 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.03 | 0.02 | 65.59 | 23.3 | 23.2
11 | 30/08/2025 06:50:30 | 773.53 | 0 | 0 | 9.65 | 1087.9 | 9.05 | 9.84 | 4 | 3.3 | 1 | 363287 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.78 | 50 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 40.67 | 0.01 | 84.33 | 23.3 | 22.9
10 | 30/08/2025 06:45:30 | 772.07 | 0 | 0 | 10.16 | 1086.4 | 9.59 | 10.42 | 3 | 2.5 | 1 | 363286 | 97.49 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.83 | 48.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.81 | 0.01 | 80.5 | 23.2 | 22.6
9 | 30/08/2025 06:40:30 | 772.93 | 0 | 0 | 8.03 | 1050.7 | 7.95 | 8.35 | 2 | 1.7 | 1 | 363285 | 96.16 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.02 | 11.71 | 46 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.57 | 0.01 | 73.79 | 23.2 | 22.4
8 | 30/08/2025 06:35:30 | 768.87 | 0 | 0 | 6.23 | 1050.5 | 6.08 | 6.39 | 1 | 1.1 | 0 | 363284 | 97.51 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.02 | 9.09 | 43.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 26.84 | 0 | 59.03 | 23.2 | 22.2
7 | 30/08/2025 06:30:30 | 771.73 | 0 | 0 | 4.78 | 1052.5 | 4.63 | 4.88 | 1 | 0.7 | 0 | 363284 | 98.05 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.11 | 41.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.97 | 0 | 98.39 | 23.1 | 22
6 | 30/08/2025 06:25:30 | 767.63 | 0 | 0 | 3.24 | 1057 | 3.27 | 3.45 | 1 | 0.3 | 1 | 363284 | 93.86 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.43 | 39 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.04 | 0 | - | 23 | 21.8
5 | 30/08/2025 06:20:30 | 771.13 | 0 | 0 | 1.96 | 1007.1 | 1.99 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 363283 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.81 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.3 | 0 | - | 23 | 21.7
4 | 30/08/2025 06:15:30 | 777.13 | 0 | 0 | 0.76 | 1100.6 | 0.7 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 363283 | 98.06 | 49.92 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.92 | 0 | - | 23 | 21.7
3 | 30/08/2025 06:10:30 | 782.87 | 0 | 0 | 0.42 | 650.5 | 0.13 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 363283 | 91.11 | 50 | 0.1 | 0 | 0 | 0.37 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.09 | 0 | - | 23 | 21.4
2 | 30/08/2025 06:05:30 | 795 | 0 | 0 | 0 | 966.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363283 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
1 | 30/08/2025 06:00:30 | 790.17 | 0 | 0 | 0 | 566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363283 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389.29 | - | - | 440.11 | - | - | -