## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 30/08/2025 18:55:30 | 772.13 | 0 | 0 | 0.42 | 638.3 | 0 | 0 | 1610 | 1609.8 | 0 | 142999 | 0 | 50 | 1 | 4.75 | 0 | 0 | 58.4 | 22.36 | 19.8 | 0 | 4.97 | 95.67 | 0 | 5.6 | 84.81 | 26.9 | 25.3
155 | 30/08/2025 18:50:30 | 772.37 | 0 | 0 | 0.59 | 734.6 | 0 | 0 | 1610 | 1609.8 | 0 | 142999 | 0 | 49.99 | 0.77 | 4.75 | 0 | 0 | 58.4 | 22.36 | 19.8 | 0 | 4.97 | 95.67 | 0 | 5.6 | 84.81 | 27 | 25.5
154 | 30/08/2025 18:45:30 | 774.87 | 0 | 0 | 0.59 | 866.7 | 0.69 | 0.6 | 1610 | 1609.8 | 0 | 142999 | 98.17 | 49.96 | 0.41 | 4.75 | 0 | 0 | 57.8 | 22.36 | 19.8 | 0 | 4.97 | 95.67 | 0 | 5.6 | 84.81 | 27 | 25.5
153 | 30/08/2025 18:40:30 | 775.9 | 0 | 0 | 1.02 | 1033.2 | 1.01 | 1.04 | 1610 | 1609.8 | 0 | 142999 | 98.08 | 49.99 | 0.45 | 4.75 | 0 | 1.64 | 57 | 22.36 | 19.8 | 0 | 4.97 | 95.67 | 4.84 | 5.6 | 84.83 | 27.1 | 25.7
152 | 30/08/2025 18:35:30 | 776.53 | 0 | 0 | 0.76 | 1076 | 0.72 | 0.78 | 1610 | 1609.7 | 0 | 142999 | 98.06 | 50.03 | 0.81 | 4.75 | 0 | 1.17 | 56.3 | 22.36 | 19.8 | 0 | 4.97 | 95.67 | 3.46 | 5.6 | 84.83 | 27.2 | 25.9
151 | 30/08/2025 18:30:30 | 771.37 | 0 | 0 | 1.96 | 1032.4 | 1.53 | 1.58 | 1610 | 1609.6 | 1 | 142999 | 123.89 | 50.01 | 0.9 | 4.75 | 0.01 | 2.9 | 59.9 | 22.36 | 19.8 | 0 | 4.97 | 95.67 | 8.56 | 5.6 | 84.83 | 27.3 | 26.2
150 | 30/08/2025 18:25:30 | 768.63 | 0 | 0 | 5.63 | 1013.9 | 4.77 | 4.84 | 1609 | 1609.2 | 0 | 142998 | 116.32 | 49.97 | 1 | 4.75 | 0.02 | 8 | 58.9 | 22.35 | 19.79 | 0 | 4.97 | 95.61 | 23.62 | 5.6 | 84.81 | 27.4 | 26.5
149 | 30/08/2025 18:20:30 | 769 | 0 | 0 | 6.66 | 1029.2 | 5.88 | 6.05 | 1609 | 1608.7 | 1 | 142998 | 109.99 | 49.96 | 1 | 4.75 | 0.02 | 9.42 | 58.2 | 22.35 | 19.79 | 0 | 4.97 | 95.61 | 27.81 | 5.6 | 84.84 | 27.4 | 26.8
148 | 30/08/2025 18:15:30 | 771.2 | 0 | 0 | 9.14 | 1031.3 | 9.04 | 9.32 | 1608 | 1608.1 | 0 | 142997 | 98.05 | 50.04 | 0.99 | 4.75 | 0.03 | 11.88 | 57.1 | 22.33 | 19.78 | 0 | 4.97 | 95.55 | 35.07 | 5.59 | 84.83 | 27.6 | 27.1
147 | 30/08/2025 18:10:30 | 762.63 | 0 | 0 | 11.45 | 1057.4 | 11.04 | 11.68 | 1608 | 1607.3 | 2 | 142997 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 4.75 | 0.03 | 14.49 | 56.2 | 22.33 | 19.78 | 0 | 4.97 | 95.55 | 42.76 | 5.59 | 84.87 | 27.6 | 27.4
146 | 30/08/2025 18:05:30 | 770.5 | 0 | 0 | 14.52 | 1060.1 | 12.51 | 13.26 | 1606 | 1606.2 | 1 | 142995 | 109.52 | 50 | 0.99 | 4.74 | 0.04 | 17.47 | 59.8 | 22.31 | 19.75 | 13 | 4.97 | 95.45 | 51.55 | 5.59 | 84.83 | 27.8 | 27.7
145 | 30/08/2025 18:00:30 | 774.03 | 0 | 0 | 14.95 | 1075.6 | 14.18 | 15.25 | 1605 | 1605 | 1 | 142994 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.74 | 0.04 | 19.14 | 58.5 | 22.29 | 19.74 | 19 | 4.97 | 95.41 | 56.48 | 5.58 | 84.84 | 27.9 | 28.2
144 | 30/08/2025 17:55:30 | 768.03 | 0 | 0 | 17.34 | 1061.7 | 15.98 | 16.97 | 1604 | 1603.7 | 2 | 142993 | 102.18 | 49.78 | -0.99 | 4.73 | 0.05 | 21.66 | 57.1 | 22.28 | 19.73 | 27 | 4.96 | 95.39 | 63.92 | 5.58 | 84.86 | 28.1 | 29
143 | 30/08/2025 17:50:30 | 752.37 | 0 | 0 | 23.15 | 1094.6 | 20.53 | 22.47 | 1602 | 1602 | 2 | 142991 | 103.02 | 49.88 | -0.99 | 4.73 | 0.07 | 27.65 | 59.7 | 22.25 | 19.7 | 51 | 4.96 | 95.33 | 81.61 | 5.57 | 84.85 | 28.3 | 29.9
142 | 30/08/2025 17:45:30 | 759.57 | 0 | 0 | 32.04 | 1107.2 | 28.54 | 31.6 | 1600 | 1599.7 | 3 | 142989 | 101.41 | 49.86 | 0.99 | 4.72 | 0.09 | 37.22 | 57.1 | 22.22 | 19.68 | 97 | 4.95 | 95.35 | 109.87 | 5.56 | 84.86 | 28.7 | 30.9
141 | 30/08/2025 17:40:30 | 745.93 | 0 | 0 | 41.27 | 1116.5 | 36.32 | 40.55 | 1597 | 1596.7 | 4 | 142986 | 101.77 | 49.78 | -0.99 | 4.71 | 0.12 | 47.81 | 57.4 | 22.18 | 19.64 | 134 | 4.94 | 95.34 | 141.11 | 5.55 | 84.87 | 28.9 | 31.7
140 | 30/08/2025 17:35:30 | 774.37 | 0 | 0 | 51.09 | 1119.2 | 46.56 | 52.11 | 1593 | 1592.9 | 5 | 142982 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.7 | 0.15 | 58.85 | 59.2 | 22.13 | 19.59 | 174 | 4.93 | 95.35 | 173.71 | 5.54 | 84.86 | 29 | 32.1
139 | 30/08/2025 17:30:30 | 767.1 | 0 | 0 | 59.72 | 1114.9 | 53.46 | 59.61 | 1588 | 1588.2 | 5 | 142977 | 100.19 | 49.89 | -0.99 | 4.69 | 0.18 | 67.16 | 58.5 | 22.06 | 19.53 | 210 | 4.92 | 95.36 | 198.22 | 5.53 | 84.82 | 29 | 32.7
138 | 30/08/2025 17:25:30 | 767.63 | 0 | 0 | 66.47 | 1118 | 59.53 | 66.56 | 1583 | 1583.1 | 5 | 142972 | 99.87 | 49.92 | -0.99 | 4.67 | 0.2 | 74.54 | 60.3 | 21.99 | 19.47 | 239 | 4.9 | 95.39 | 220.01 | 5.51 | 84.81 | 29.2 | 33.6
137 | 30/08/2025 17:20:30 | 770.27 | 0 | 0 | 71 | 1113.1 | 64.16 | 71.42 | 1578 | 1577.4 | 7 | 142967 | 99.41 | 50.01 | -0.99 | 4.66 | 0.21 | 81.84 | 59.8 | 21.92 | 19.41 | 263 | 4.88 | 95.5 | 241.55 | 5.49 | 84.84 | 29.3 | 34
136 | 30/08/2025 17:15:30 | 765.3 | 0 | 0 | 83.39 | 1130.8 | 75.22 | 85.06 | 1571 | 1570.9 | 6 | 142960 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.64 | 0.25 | 93.21 | 59.5 | 21.82 | 19.32 | 305 | 4.85 | 95.55 | 275.12 | 5.47 | 84.8 | 29.2 | 34
135 | 30/08/2025 17:10:30 | 790.5 | 0 | 0 | 74.42 | 1107.8 | 68.52 | 75.91 | 1565 | 1564.7 | 7 | 142954 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 4.62 | 0.22 | 85.46 | 59.3 | 21.74 | 19.25 | 252 | 4.83 | 95.62 | 252.24 | 5.45 | 84.8 | 29.2 | 34.3
134 | 30/08/2025 17:05:30 | 793.23 | 0 | 0 | 96.04 | 1125.9 | 87.01 | 97.96 | 1558 | 1557.4 | 9 | 142947 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 4.6 | 0.28 | 106.64 | 60.4 | 21.64 | 19.16 | 350 | 4.81 | 95.68 | 314.77 | 5.42 | 84.78 | 29.4 | 34.6
133 | 30/08/2025 17:00:30 | 792.37 | 0 | 0 | 99.03 | 1131.1 | 87.7 | 99.19 | 1549 | 1549.2 | 8 | 142938 | 99.83 | 49.86 | -0.99 | 4.57 | 0.29 | 110.95 | 60.7 | 21.51 | 19.05 | 358 | 4.78 | 95.73 | 327.48 | 5.4 | 84.73 | 29.1 | 33.9
132 | 30/08/2025 16:55:30 | 784.67 | 0 | 0 | 87.5 | 1128.3 | 79.1 | 89.25 | 1541 | 1540.9 | 7 | 142930 | 98.04 | 49.74 | 0.99 | 4.55 | 0.26 | 104.97 | 60.1 | 21.4 | 18.95 | 322 | 4.75 | 95.84 | 309.82 | 5.37 | 84.72 | 28.8 | 33.1
131 | 30/08/2025 16:50:30 | 788.23 | 0 | 0 | 79.72 | 1121.3 | 71.3 | 79.95 | 1534 | 1533.8 | 7 | 142923 | 99.71 | 49.77 | -0.99 | 4.53 | 0.24 | 89.98 | 59.2 | 21.31 | 18.87 | 254 | 4.72 | 95.87 | 265.59 | 5.34 | 84.71 | 29 | 32.9
130 | 30/08/2025 16:45:30 | 769.1 | 0 | 0 | 73.05 | 1110.5 | 65.78 | 73.04 | 1527 | 1527.2 | 6 | 142916 | 100.01 | 49.86 | 0.99 | 4.51 | 0.22 | 82.61 | 58.9 | 21.21 | 18.78 | 221 | 4.7 | 95.83 | 243.82 | 5.32 | 84.66 | 29 | 33
129 | 30/08/2025 16:40:30 | 769.27 | 0 | 0 | 82.88 | 1107.8 | 76.31 | 84.54 | 1521 | 1520.8 | 7 | 142910 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 4.49 | 0.24 | 93.35 | 59.4 | 21.13 | 18.71 | 254 | 4.68 | 95.84 | 275.54 | 5.3 | 84.66 | 29.2 | 33.5
128 | 30/08/2025 16:35:30 | 769.5 | 0 | 0 | 78.1 | 1099.2 | 70.92 | 77.95 | 1514 | 1514 | 6 | 142903 | 100.19 | 49.93 | -0.99 | 4.47 | 0.23 | 87.87 | 58.9 | 21.03 | 18.62 | 224 | 4.66 | 95.83 | 259.35 | 5.28 | 84.63 | 29.2 | 34
127 | 30/08/2025 16:30:30 | 775.03 | 0 | 0 | 73.65 | 1093.8 | 68.68 | 75.12 | 1508 | 1508.1 | 6 | 142897 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.45 | 0.22 | 84.12 | 58.9 | 20.94 | 18.55 | 210 | 4.65 | 95.8 | 248.29 | 5.26 | 84.62 | 29.3 | 35.1
126 | 30/08/2025 16:25:30 | 774.33 | 0 | 0 | 72.54 | 1103.3 | 67.06 | 73.99 | 1502 | 1501.5 | 8 | 142891 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 4.43 | 0.21 | 83.19 | 57.7 | 20.86 | 18.47 | 210 | 4.63 | 95.81 | 245.54 | 5.24 | 84.64 | 29.4 | 36.8
125 | 30/08/2025 16:20:30 | 776.47 | 0 | 0 | 115.35 | 1097.7 | 104.79 | 115.03 | 1494 | 1493.8 | 11 | 142883 | 100.28 | 49.96 | -0.99 | 4.41 | 0.34 | 131.04 | 57.9 | 20.75 | 18.37 | 360 | 4.6 | 95.78 | 386.77 | 5.21 | 84.61 | 29.5 | 38.4
124 | 30/08/2025 16:15:30 | 791.07 | 0 | 0 | 149.87 | 1099.9 | 136.21 | 149.81 | 1483 | 1482.8 | 13 | 142872 | 100.04 | 50 | 0.99 | 4.38 | 0.44 | 171.3 | 61.2 | 20.6 | 18.24 | 485 | 4.57 | 95.78 | 505.62 | 5.18 | 84.57 | 29.1 | 38.3
123 | 30/08/2025 16:10:30 | 786.07 | 0 | 0 | 166.19 | 1104.8 | 150.78 | 166.58 | 1470 | 1469.6 | 12 | 142859 | 99.76 | 49.99 | -0.99 | 4.34 | 0.49 | 197.18 | 62.7 | 20.42 | 18.08 | 547 | 4.53 | 95.8 | 582.01 | 5.13 | 84.53 | 28.4 | 37.7
122 | 30/08/2025 16:05:30 | 786.57 | 0 | 0 | 138.42 | 1110 | 123.93 | 137.56 | 1458 | 1458.1 | 12 | 142847 | 100.62 | 50.05 | -0.99 | 4.3 | 0.41 | 149.32 | 60.5 | 20.25 | 17.93 | 399 | 4.49 | 95.8 | 440.73 | 5.09 | 84.5 | 27.8 | 36.7
121 | 30/08/2025 16:00:30 | 785.3 | 0 | 0 | 135.77 | 1111.6 | 124.58 | 138.49 | 1446 | 1446.1 | 12 | 142835 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.27 | 0.4 | 170.18 | 59.9 | 20.08 | 17.78 | 455 | 4.46 | 95.8 | 502.29 | 5.05 | 84.48 | 27.4 | 35.5
120 | 30/08/2025 15:55:30 | 787.57 | 0 | 0 | 230.79 | 1122.5 | 204.84 | 229.93 | 1434 | 1433.8 | 12 | 142823 | 100.37 | 50.02 | -0.99 | 4.23 | 0.68 | 270.72 | 67.9 | 19.92 | 17.64 | 727 | 4.42 | 95.78 | 799.07 | 5.01 | 84.45 | 26.9 | 33.8
119 | 30/08/2025 15:50:30 | 780.83 | 0 | 0 | 111.93 | 1120.3 | 101.91 | 114.17 | 1422 | 1421.6 | 9 | 142811 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 4.2 | 0.33 | 138.56 | 57.9 | 19.75 | 17.49 | 341 | 4.38 | 95.83 | 408.97 | 4.97 | 84.48 | 26.2 | 30.9
118 | 30/08/2025 15:45:30 | 773.77 | 0 | 0 | 74.85 | 1118.6 | 66.7 | 74.61 | 1413 | 1413 | 5 | 142802 | 100.32 | 50.04 | 0.99 | 4.17 | 0.22 | 90.8 | 60.1 | 19.63 | 17.38 | 187 | 4.35 | 95.83 | 268 | 4.93 | 84.54 | 26 | 28.2
117 | 30/08/2025 15:40:30 | 771.27 | 0 | 0 | 51.18 | 1112.7 | 46.29 | 51.51 | 1408 | 1407.7 | 4 | 142797 | 99.36 | 49.99 | -0.99 | 4.16 | 0.15 | 64.44 | 60.3 | 19.56 | 17.32 | 113 | 4.34 | 95.76 | 190.2 | 4.91 | 84.55 | 26 | 27.3
116 | 30/08/2025 15:35:30 | 774.23 | 0 | 0 | 46.31 | 1116 | 42.33 | 47.24 | 1404 | 1404.1 | 3 | 142793 | 98.04 | 49.98 | 1 | 4.14 | 0.14 | 57.47 | 58.8 | 19.5 | 17.27 | 89 | 4.33 | 95.62 | 169.63 | 4.9 | 84.54 | 26.1 | 26.2
115 | 30/08/2025 15:30:30 | 772.43 | 0 | 0 | 24.86 | 1088.9 | 23.29 | 25.36 | 1401 | 1400.9 | 1 | 142790 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.14 | 0.07 | 32.92 | 57.4 | 19.46 | 17.23 | 20 | 4.33 | 95.52 | 97.16 | 4.89 | 84.56 | 27.4 | 27.9
114 | 30/08/2025 15:25:30 | 766.97 | 0 | 0 | 16.32 | 1068.4 | 15.58 | 16.65 | 1400 | 1399.4 | 2 | 142789 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.13 | 0.05 | 22.59 | 59.2 | 19.44 | 17.22 | 16 | 4.33 | 95.48 | 66.66 | 4.88 | 84.61 | 28.6 | 32.8
113 | 30/08/2025 15:20:30 | 768.13 | 0 | 0 | 37.85 | 1085.1 | 35.58 | 38.61 | 1398 | 1397.5 | 6 | 142787 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 4.13 | 0.11 | 42.8 | 58.1 | 19.42 | 17.19 | 86 | 4.33 | 95.41 | 126.34 | 4.88 | 84.61 | 29 | 35.9
112 | 30/08/2025 15:15:30 | 773.17 | 0 | 0 | 68.53 | 1080 | 63.18 | 68.23 | 1392 | 1392 | 6 | 142781 | 100.44 | 50.05 | 0.99 | 4.11 | 0.2 | 79.39 | 60.3 | 19.33 | 17.12 | 190 | 4.31 | 95.31 | 234.32 | 4.86 | 84.54 | 29.4 | 38.8
111 | 30/08/2025 15:10:30 | 773.97 | 0 | 0 | 106.81 | 1072.6 | 101.57 | 108.95 | 1386 | 1385.6 | 18 | 142775 | 98.04 | 50.06 | 1 | 4.09 | 0.32 | 116.39 | 60.3 | 19.25 | 17.05 | 316 | 4.29 | 95.31 | 343.53 | 4.84 | 84.56 | 30 | 43.7
110 | 30/08/2025 15:05:30 | 773.37 | 0 | 0 | 268.82 | 1080.5 | 248.69 | 268.71 | 1368 | 1368.2 | 21 | 142757 | 100.04 | 50.06 | 0.99 | 4.04 | 0.79 | 306.61 | 80.7 | 19 | 16.82 | 810 | 4.24 | 95.19 | 904.99 | 4.78 | 84.44 | 29.9 | 43.1
109 | 30/08/2025 15:00:30 | 761.4 | 0 | 0 | 159.79 | 1092.8 | 149.14 | 162.99 | 1347 | 1347.1 | 11 | 142736 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.98 | 0.47 | 167.64 | 63.6 | 18.71 | 16.57 | 434 | 4.18 | 95.16 | 494.81 | 4.71 | 84.43 | 29.7 | 40.7
108 | 30/08/2025 14:55:30 | 767.77 | 0 | 0 | 149.27 | 1132.9 | 131.93 | 149.47 | 1336 | 1335.6 | 12 | 142725 | 99.87 | 50.04 | -0.99 | 3.94 | 0.44 | 171.29 | 66 | 18.56 | 16.43 | 434 | 4.14 | 95.16 | 505.59 | 4.67 | 84.44 | 29.6 | 42.1
107 | 30/08/2025 14:50:30 | 769.2 | 0 | 0 | 120.91 | 1071 | 115.15 | 123.33 | 1324 | 1323.5 | 15 | 142713 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.91 | 0.36 | 137.33 | 63 | 18.39 | 16.28 | 356 | 4.11 | 95.08 | 405.36 | 4.63 | 84.4 | 29.7 | 43.6
106 | 30/08/2025 14:45:30 | 763.77 | 0 | 0 | 183.71 | 1059.3 | 176.89 | 187.38 | 1309 | 1309.1 | 17 | 142698 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.86 | 0.54 | 176.33 | 75.4 | 18.18 | 16.1 | 482 | 4.07 | 95 | 520.44 | 4.58 | 84.34 | 29.8 | 45.5
105 | 30/08/2025 14:40:30 | 772.1 | 0 | 0 | 133.72 | 1059.1 | 125.9 | 133.34 | 1292 | 1292.2 | 18 | 142681 | 100.28 | 49.96 | -0.99 | 3.81 | 0.39 | 146.83 | 63.9 | 17.94 | 15.89 | 407 | 4.02 | 94.89 | 433.38 | 4.53 | 84.26 | 29.8 | 47.8
104 | 30/08/2025 14:35:30 | 775.33 | 0 | 0 | 274.29 | 1053 | 260.48 | 274.28 | 1274 | 1273.9 | 23 | 142663 | 100 | 49.97 | -0.99 | 3.76 | 0.81 | 322.68 | 82.7 | 17.69 | 15.67 | 843 | 3.96 | 95.01 | 952.41 | 4.46 | 84.33 | 29.7 | 49
103 | 30/08/2025 14:30:30 | 777.4 | 0 | 0 | 281.89 | 1066.5 | 265.17 | 282.8 | 1251 | 1251 | 23 | 142640 | 99.68 | 49.97 | -0.99 | 3.69 | 0.83 | 329.61 | 85.1 | 17.38 | 15.39 | 873 | 3.89 | 94.97 | 972.88 | 4.38 | 84.3 | 29.6 | 48.9
102 | 30/08/2025 14:25:30 | 774.9 | 0 | 0 | 238.74 | 1093 | 222.79 | 243.51 | 1228 | 1227.3 | 19 | 142617 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.62 | 0.7 | 296.94 | 71.4 | 17.06 | 15.1 | 786 | 3.81 | 95.06 | 876.43 | 4.3 | 84.37 | 28.8 | 45.9
101 | 30/08/2025 14:20:30 | 771.57 | 0 | 0 | 178.41 | 1077.8 | 165.75 | 178.65 | 1209 | 1208.9 | 24 | 142598 | 99.87 | 50.05 | 0.99 | 3.57 | 0.53 | 253.94 | 71.6 | 16.79 | 14.87 | 655 | 3.76 | 94.98 | 749.53 | 4.23 | 84.32 | 28.4 | 45
100 | 30/08/2025 14:15:30 | 779.63 | 0 | 0 | 336.24 | 1136.7 | 301.72 | 342.96 | 1185 | 1184.7 | 22 | 142574 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.5 | 0.99 | 406.71 | 89.7 | 16.46 | 14.57 | 1049 | 3.68 | 94.97 | 1200.45 | 4.15 | 84.32 | 27.4 | 38.5
99 | 30/08/2025 14:10:30 | 779.37 | 0 | 0 | 201.74 | 1126.3 | 178.84 | 201.43 | 1163 | 1163.1 | 13 | 142552 | 100.15 | 50.11 | -0.99 | 3.43 | 0.6 | 260.35 | 64.7 | 16.15 | 14.3 | 649 | 3.62 | 94.88 | 768.46 | 4.07 | 84.28 | 26.5 | 31.6
98 | 30/08/2025 14:05:30 | 776.97 | 0 | 0 | 149.87 | 1133.2 | 134.9 | 152.87 | 1150 | 1150 | 11 | 142539 | 98.04 | 50.18 | 0.99 | 3.39 | 0.44 | 171.41 | 60.7 | 15.97 | 14.14 | 416 | 3.58 | 94.81 | 505.94 | 4.03 | 84.29 | 26.2 | 28.9
97 | 30/08/2025 14:00:30 | 770.23 | 0 | 0 | 122.19 | 1136.1 | 109.7 | 124.63 | 1139 | 1138.8 | 11 | 142528 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 3.36 | 0.36 | 139.81 | 60.8 | 15.82 | 14.01 | 328 | 3.55 | 94.75 | 412.67 | 3.99 | 84.3 | 26.1 | 28.8
96 | 30/08/2025 13:55:30 | 778.63 | 0 | 0 | 99.71 | 1125.1 | 90.4 | 101.7 | 1128 | 1128 | 6 | 142517 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.33 | 0.29 | 119.92 | 60.2 | 15.67 | 13.87 | 234 | 3.52 | 94.56 | 353.96 | 3.95 | 84.25 | 26.8 | 30.1
95 | 30/08/2025 13:50:30 | 772.5 | 0 | 0 | 57.5 | 1079.2 | 52.78 | 56.97 | 1122 | 1122.2 | 5 | 142511 | 100.94 | 49.96 | 0.99 | 3.31 | 0.17 | 68.91 | 59.5 | 15.58 | 13.8 | 130 | 3.51 | 94.35 | 203.4 | 3.93 | 84.22 | 28.9 | 43.3
94 | 30/08/2025 13:45:30 | 770.57 | 0 | 0 | 97.75 | 1064.9 | 93.63 | 99.7 | 1117 | 1116.7 | 14 | 142506 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.3 | 0.29 | 109.97 | 57.8 | 15.51 | 13.74 | 254 | 3.5 | 94.28 | 324.58 | 3.91 | 84.26 | 29.8 | 50.6
93 | 30/08/2025 13:40:30 | 760.17 | 0 | 0 | 127.57 | 1060.2 | 119.66 | 126.86 | 1103 | 1102.3 | 17 | 142492 | 100.56 | 50.04 | -0.99 | 3.26 | 0.38 | 162.8 | 61.1 | 15.32 | 13.57 | 417 | 3.46 | 94.17 | 480.52 | 3.87 | 84.19 | 30.3 | 55.5
92 | 30/08/2025 13:35:30 | 776.37 | 0 | 0 | 169.44 | 1062.5 | 160.77 | 170.82 | 1086 | 1086.2 | 23 | 142475 | 99.19 | 50.09 | 0.99 | 3.21 | 0.5 | 214.82 | 72.9 | 15.08 | 13.36 | 587 | 3.4 | 94.17 | 634.07 | 3.81 | 84.18 | 30.2 | 58.2
91 | 30/08/2025 13:30:30 | 778.5 | 0 | 0 | 313 | 1149.6 | 277.71 | 319.26 | 1063 | 1062.9 | 25 | 142452 | 98.04 | 50.24 | -0.99 | 3.14 | 0.92 | 406.57 | 90.3 | 14.76 | 13.07 | 1108 | 3.32 | 94.39 | 1200.04 | 3.72 | 84.27 | 30 | 55.4
90 | 30/08/2025 13:25:30 | 779.03 | 0 | 0 | 342.05 | 1140.1 | 302.45 | 344.82 | 1038 | 1041.1 | 0 | 142427 | 99.2 | 50.25 | -0.99 | 3.06 | 1.01 | 403.54 | 86.2 | 14.42 | 12.77 | 1165 | 3.25 | 94.21 | 1191.08 | 3.64 | 84.08 | 30 | 55
89 | 30/08/2025 13:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 4 | 142427 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | 12.77 | 0 | 3.22 | 95.24 | 0 | 3.61 | 84.94 | 0 | 0
88 | 30/08/2025 13:15:30 | 767.93 | 0 | 0 | 176.19 | 1075 | 169.48 | 182.19 | 1034 | 1033.5 | 20 | 142423 | 96.71 | 50.3 | 0.99 | 3.05 | 0.52 | 337.84 | 76.7 | 14.36 | 12.72 | 930 | 3.19 | 95.73 | 997.18 | 3.57 | 85.37 | 28.8 | 47.7
87 | 30/08/2025 13:10:30 | 765.93 | 0 | 0 | 160.64 | 1078.8 | 151.88 | 163.85 | 1014 | 1013.6 | 12 | 142403 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 2.99 | 0.47 | 227.37 | 62.5 | 14.08 | 12.47 | 601 | 3.13 | 95.68 | 671.09 | 3.51 | 85.32 | 28.7 | 48.5
86 | 30/08/2025 13:05:30 | 769.93 | 0 | 0 | 148.08 | 1044.7 | 144.58 | 151.04 | 1002 | 1001.4 | 23 | 142391 | 98.04 | 50.24 | -0.99 | 2.96 | 0.44 | 199.65 | 68.7 | 13.92 | 12.32 | 545 | 3.09 | 95.65 | 589.28 | 3.47 | 85.28 | 29.5 | 55.2
85 | 30/08/2025 13:00:30 | 773.37 | 0 | 0 | 286.59 | 1172.3 | 255.63 | 299.67 | 979 | 978.5 | 23 | 142368 | 95.63 | 50.22 | 0.99 | 2.89 | 0.85 | 399.17 | 89.7 | 13.6 | 12.04 | 1093 | 3.01 | 96.03 | 1178.19 | 3.38 | 85.52 | 29.2 | 52.2
84 | 30/08/2025 12:55:30 | 766.5 | 0 | 0 | 291.04 | 1201.2 | 265.47 | 318.88 | 956 | 955.3 | 26 | 142345 | 91.27 | 50.1 | 0.99 | 2.82 | 0.86 | 406.93 | 89.2 | 13.28 | 11.76 | 1100 | 2.92 | 96.6 | 1201.08 | 3.28 | 85.95 | 28.6 | 47.8
83 | 30/08/2025 12:50:30 | 763.33 | 0 | 0 | 236.6 | 1095.8 | 220.23 | 241.33 | 930 | 929.7 | 19 | 142319 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.74 | 0.7 | 283.56 | 70.6 | 12.92 | 11.44 | 725 | 2.84 | 96.76 | 836.95 | 3.19 | 86.08 | 28 | 43.2
82 | 30/08/2025 12:45:30 | 767.9 | 0 | 0 | 329.83 | 1147.2 | 293.26 | 336.43 | 911 | 910.8 | 17 | 142300 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.69 | 0.97 | 405.12 | 90.5 | 12.65 | 11.2 | 1049 | 2.78 | 96.62 | 1195.76 | 3.13 | 86.02 | 28 | 41.7
81 | 30/08/2025 12:40:30 | 769.53 | 0 | 0 | 148.08 | 1088.1 | 136.46 | 148.48 | 894 | 893.7 | 14 | 142283 | 99.73 | 49.95 | 0.99 | 2.64 | 0.44 | 161.65 | 62.7 | 12.42 | 10.99 | 408 | 2.73 | 96.62 | 477.12 | 3.07 | 86.04 | 29.1 | 43.7
80 | 30/08/2025 12:35:30 | 774.8 | 0 | 0 | 322.91 | 1067.2 | 308.63 | 329.37 | 880 | 880.2 | 22 | 142269 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.6 | 0.95 | 255.6 | 86.9 | 12.22 | 10.82 | 676 | 2.69 | 96.45 | 754.42 | 3.02 | 85.89 | 30.1 | 49.6
79 | 30/08/2025 12:30:30 | 770.67 | 0 | 0 | 291.04 | 1126.8 | 259.45 | 292.35 | 858 | 857.4 | 23 | 142247 | 99.55 | 49.97 | 0.99 | 2.53 | 0.86 | 336.38 | 90.1 | 11.92 | 10.55 | 938 | 2.62 | 96.62 | 992.86 | 2.95 | 85.96 | 29.8 | 49.6
78 | 30/08/2025 12:25:30 | 775.77 | 0 | 0 | 292.49 | 1066.9 | 279.63 | 298.34 | 835 | 834.3 | 25 | 142224 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.46 | 0.86 | 299.89 | 87.5 | 11.6 | 10.27 | 795 | 2.55 | 96.73 | 885.17 | 2.87 | 85.99 | 29.9 | 49.6
77 | 30/08/2025 12:20:30 | 782.6 | 0 | 0 | 258.91 | 1058.8 | 249.42 | 264.09 | 810 | 810.1 | 20 | 142199 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 2.39 | 0.76 | 208.2 | 78.1 | 11.25 | 9.96 | 564 | 2.47 | 96.91 | 614.53 | 2.78 | 86.06 | 29.5 | 46.1
76 | 30/08/2025 12:15:30 | 780.4 | 0 | 0 | 182.26 | 1087.8 | 167.64 | 182.36 | 790 | 789.9 | 16 | 142179 | 99.95 | 49.89 | -0.99 | 2.33 | 0.54 | 211.44 | 67.1 | 10.97 | 9.72 | 551 | 2.4 | 96.99 | 624.08 | 2.71 | 86.07 | 29.6 | 44.7
75 | 30/08/2025 12:10:30 | 782 | 0 | 0 | 304.28 | 1100.2 | 282.1 | 310.37 | 774 | 774.2 | 19 | 142163 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 2.28 | 0.9 | 361.55 | 82.7 | 10.75 | 9.52 | 957 | 2.36 | 96.84 | 1067.15 | 2.66 | 85.92 | 29.7 | 47.7
74 | 30/08/2025 12:05:30 | 777.53 | 0 | 0 | 280.61 | 1065.5 | 262.03 | 279.19 | 755 | 754.3 | 23 | 142144 | 100.51 | 49.95 | -0.99 | 2.23 | 0.83 | 353.69 | 86.3 | 10.49 | 9.29 | 975 | 2.3 | 96.97 | 1043.93 | 2.59 | 85.97 | 29.5 | 49.8
73 | 30/08/2025 12:00:30 | 784.8 | 0 | 0 | 252.33 | 1042.6 | 241.28 | 251.55 | 732 | 731.6 | 24 | 142121 | 100.31 | 50.01 | 0.99 | 2.16 | 0.74 | 296.28 | 83.3 | 10.17 | 9 | 823 | 2.22 | 97.15 | 874.49 | 2.51 | 86.01 | 29.7 | 52.8
72 | 30/08/2025 11:55:30 | 788.03 | 0 | 0 | 266.68 | 1045.9 | 260.08 | 272.01 | 708 | 707.5 | 23 | 142097 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.09 | 0.79 | 314.16 | 83 | 9.83 | 8.71 | 860 | 2.14 | 97.56 | 927.27 | 2.42 | 86.17 | 29.6 | 53.2
71 | 30/08/2025 11:50:30 | 773 | 0 | 0 | 296.59 | 1137 | 259.13 | 294.63 | 685 | 684.4 | 25 | 142074 | 100.66 | 50.06 | -0.99 | 2.02 | 0.88 | 397.13 | 90 | 9.51 | 8.42 | 1098 | 2.07 | 97.77 | 1172.17 | 2.34 | 86.22 | 29.5 | 51.7
70 | 30/08/2025 11:45:30 | 769.33 | 0 | 0 | 210.54 | 1090 | 197.02 | 214.75 | 660 | 659.7 | 22 | 142049 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.95 | 0.62 | 248.59 | 77.8 | 9.17 | 8.12 | 671 | 1.98 | 98.39 | 733.75 | 2.25 | 86.58 | 29.2 | 49.2
69 | 30/08/2025 11:40:30 | 761.47 | 0 | 0 | 190.12 | 1075.2 | 176.48 | 189.76 | 638 | 637.3 | 20 | 142027 | 100.19 | 50.02 | 0.99 | 1.88 | 0.56 | 203.85 | 78.8 | 8.86 | 7.85 | 560 | 1.91 | 98.8 | 601.68 | 2.17 | 86.82 | 29 | 47
68 | 30/08/2025 11:35:30 | 768.3 | 0 | 0 | 203.36 | 1076.4 | 192.7 | 207.43 | 618 | 618 | 19 | 142007 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.82 | 0.6 | 222.07 | 71 | 8.58 | 7.6 | 601 | 1.85 | 98.81 | 655.45 | 2.1 | 86.74 | 29 | 47.7
67 | 30/08/2025 11:30:30 | 755.63 | 0 | 0 | 177.22 | 1069.4 | 166.34 | 177.88 | 599 | 598.8 | 23 | 141988 | 99.63 | 49.94 | -0.99 | 1.77 | 0.52 | 209.72 | 71.9 | 8.32 | 7.37 | 566 | 1.78 | 99.1 | 619 | 2.03 | 86.88 | 29 | 48.9
66 | 30/08/2025 11:25:30 | 754.97 | 0 | 0 | 307.1 | 1071.5 | 292.34 | 313.24 | 576 | 575.3 | 24 | 141965 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.7 | 0.91 | 357.35 | 88.4 | 8 | 7.08 | 959 | 1.71 | 99.54 | 1054.76 | 1.95 | 87.1 | 28.4 | 45
65 | 30/08/2025 11:20:30 | 761.67 | 0 | 0 | 273.86 | 1086.9 | 257 | 279.34 | 552 | 551.6 | 19 | 141941 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.63 | 0.81 | 325.49 | 78.2 | 7.67 | 6.79 | 864 | 1.63 | 99.71 | 960.72 | 1.87 | 87.13 | 27.8 | 40.4
64 | 30/08/2025 11:15:30 | 756.77 | 0 | 0 | 154.23 | 1111.4 | 141.55 | 157.31 | 533 | 532.4 | 14 | 141922 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.57 | 0.46 | 177.05 | 62 | 7.4 | 6.55 | 465 | 1.58 | 99.89 | 522.59 | 1.8 | 87.21 | 27.6 | 36.9
63 | 30/08/2025 11:10:30 | 762.57 | 0 | 0 | 144.06 | 1118 | 131.43 | 146.94 | 519 | 518.6 | 10 | 141908 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.53 | 0.43 | 167.68 | 60.7 | 7.21 | 6.38 | 424 | 1.53 | 99.93 | 494.92 | 1.76 | 87.24 | 27.4 | 34.2
62 | 30/08/2025 11:05:30 | 756.47 | 0 | 0 | 102.19 | 1111.9 | 91.81 | 102.08 | 509 | 508.3 | 7 | 141898 | 100.1 | 50.02 | 0.99 | 1.5 | 0.3 | 113.1 | 60.8 | 7.07 | 6.26 | 277 | 1.5 | 99.89 | 333.82 | 1.72 | 87.25 | 27.3 | 33.3
61 | 30/08/2025 11:00:30 | 759.57 | 0 | 0 | 77.16 | 1098.5 | 70.75 | 77.72 | 502 | 501.6 | 8 | 141891 | 99.28 | 49.98 | -0.99 | 1.48 | 0.23 | 84.64 | 59.5 | 6.97 | 6.17 | 204 | 1.49 | 99.71 | 249.82 | 1.7 | 87.21 | 27.7 | 36.2
60 | 30/08/2025 10:55:30 | 763.53 | 0 | 0 | 92.02 | 1095.5 | 84.06 | 92.09 | 494 | 493.9 | 14 | 141883 | 99.92 | 50.09 | -0.99 | 1.46 | 0.27 | 100.32 | 58.8 | 6.86 | 6.08 | 258 | 1.47 | 99.53 | 296.09 | 1.67 | 87.05 | 28.2 | 39.9
59 | 30/08/2025 10:50:30 | 781.63 | 0 | 0 | 190.2 | 1110.6 | 171.53 | 190.5 | 480 | 480 | 14 | 141869 | 99.84 | 50.16 | -0.99 | 1.42 | 0.56 | 203.86 | 66.6 | 6.67 | 5.9 | 540 | 1.42 | 99.49 | 601.72 | 1.63 | 86.97 | 28.4 | 41.4
58 | 30/08/2025 10:45:30 | 774.97 | 0 | 0 | 133.89 | 1087 | 125.64 | 136.57 | 466 | 465.9 | 17 | 141855 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 1.38 | 0.4 | 151.61 | 61.4 | 6.47 | 5.73 | 414 | 1.38 | 99.67 | 447.5 | 1.58 | 87.16 | 28.5 | 42.1
57 | 30/08/2025 10:40:30 | 783.1 | 0 | 0 | 253.18 | 1105.4 | 229.66 | 253.87 | 449 | 448.9 | 17 | 141838 | 99.73 | 50.07 | -0.99 | 1.33 | 0.75 | 301.93 | 71.7 | 6.24 | 5.52 | 789 | 1.33 | 99.79 | 891.18 | 1.52 | 87.19 | 28 | 40.7
56 | 30/08/2025 10:35:30 | 775.8 | 0 | 0 | 141.24 | 1093.5 | 131.75 | 144.06 | 432 | 432.1 | 12 | 141821 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.28 | 0.42 | 177.37 | 60.5 | 6 | 5.31 | 445 | 1.28 | - | 523.51 | 1.46 | 87.28 | 27.7 | 38.5
55 | 30/08/2025 10:30:30 | 775.07 | 0 | 0 | 228.32 | 1112.5 | 205.78 | 228.93 | 420 | 419.3 | 14 | 141809 | 99.73 | 50.11 | -0.99 | 1.24 | 0.67 | 193.01 | 69 | 5.83 | 5.17 | 501 | 1.24 | - | 569.68 | 1.42 | 87.49 | 27.7 | 38.6
54 | 30/08/2025 10:25:30 | 775.93 | 0 | 0 | 155.34 | 1095 | 144.7 | 158.45 | 406 | 406.2 | 13 | 141795 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1.2 | 0.46 | 179.08 | 63 | 5.64 | 4.99 | 455 | 1.2 | - | 528.57 | 1.37 | 87.47 | 27.9 | 39
53 | 30/08/2025 10:20:30 | 780.1 | 0 | 0 | 223.87 | 1099.1 | 207.76 | 228.35 | 393 | 392.9 | 15 | 141782 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.16 | 0.66 | 226.03 | 68.8 | 5.46 | 4.83 | 596 | 1.16 | - | 667.14 | 1.32 | 87.55 | 27.8 | 39.1
52 | 30/08/2025 10:15:30 | 764.23 | 0 | 0 | 111.42 | 1086.9 | 102.53 | 111.44 | 378 | 378.2 | 14 | 141767 | 99.98 | 50.05 | -0.99 | 1.12 | 0.33 | 140.71 | 58.5 | 5.25 | 4.65 | 362 | 1.12 | 99.97 | 415.33 | 1.28 | 87.3 | 27.9 | 40.7
51 | 30/08/2025 10:10:30 | 773.87 | 0 | 0 | 214.9 | 1090.1 | 197.78 | 215.6 | 364 | 363.6 | 18 | 141753 | 99.68 | 50.03 | 0.99 | 1.07 | 0.63 | 249.87 | 69.2 | 5.06 | 4.48 | 642 | 1.07 | - | 737.5 | 1.23 | 87.35 | 28.2 | 42.3
50 | 30/08/2025 10:05:30 | 776.2 | 0 | 0 | 201.23 | 1093.3 | 187.74 | 205.25 | 346 | 345.4 | 16 | 141735 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.02 | 0.59 | 268.52 | 68.3 | 4.81 | 4.26 | 691 | 1.02 | - | 792.57 | 1.17 | 87.29 | 28.2 | 41.8
49 | 30/08/2025 10:00:30 | 775.47 | 0 | 0 | 133.3 | 1078.7 | 123.3 | 133 | 330 | 329.3 | 17 | 141719 | 100.22 | 50.03 | 0.99 | 0.97 | 0.39 | 152.91 | 60.9 | 4.58 | 4.06 | 414 | 0.97 | - | 451.34 | 1.11 | 87.59 | 27.9 | 40.9
48 | 30/08/2025 09:55:30 | 768.63 | 0 | 0 | 174.23 | 1098.3 | 161.81 | 177.71 | 313 | 312.3 | 19 | 141702 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.92 | 0.51 | 285.41 | 62.3 | 4.35 | 3.85 | 742 | 0.92 | - | 842.42 | 1.06 | 87.32 | 27.9 | 41.5
47 | 30/08/2025 09:50:30 | 773.17 | 0 | 0 | 265.06 | 1112.1 | 243.11 | 270.36 | 294 | 293.8 | 16 | 141683 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 0.87 | 0.78 | 305.95 | 72.7 | 4.08 | 3.62 | 778 | 0.87 | 99.86 | 903.03 | 1 | 86.95 | 27.9 | 40.9
46 | 30/08/2025 09:45:30 | 773.33 | 0 | 0 | 138.51 | 1112.4 | 124.28 | 138.25 | 278 | 277.9 | 15 | 141667 | 100.19 | 49.84 | 0.99 | 0.82 | 0.41 | 142.21 | 63.2 | 3.86 | 3.42 | 385 | 0.82 | 99.7 | 419.75 | 0.95 | 86.74 | 27.9 | 41.5
45 | 30/08/2025 09:40:30 | 770.1 | 0 | 0 | 151.92 | 1123.9 | 137.88 | 154.96 | 263 | 263.2 | 16 | 141652 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 0.78 | 0.45 | 288.83 | 62.5 | 3.65 | 3.23 | 743 | 0.78 | 99.65 | 852.52 | 0.89 | 86.73 | 27.6 | 41.1
44 | 30/08/2025 09:35:30 | 766.93 | 0 | 0 | 230.28 | 1111.2 | 211.38 | 234.88 | 247 | 246.6 | 17 | 141636 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.73 | 0.68 | 278.57 | 68.9 | 3.43 | 3.04 | 714 | 0.73 | - | 822.24 | 0.83 | 87.31 | 27.6 | 39.9
43 | 30/08/2025 09:30:30 | 772.83 | 0 | 0 | 221.82 | 1106.4 | 201.16 | 222.56 | 230 | 229.9 | 15 | 141619 | 99.67 | 49.86 | -0.99 | 0.68 | 0.65 | 249.28 | 67 | 3.19 | 2.83 | 640 | 0.68 | - | 735.78 | 0.78 | 87.37 | 27.3 | 37.8
42 | 30/08/2025 09:25:30 | 773.77 | 0 | 0 | 220.45 | 1113.6 | 199.07 | 221.69 | 215 | 215.1 | 14 | 141604 | 99.44 | 49.91 | -0.99 | 0.63 | 0.65 | 257.97 | 64.6 | 2.99 | 2.64 | 678 | 0.64 | 99.94 | 761.42 | 0.73 | 86.69 | 27.4 | 37.1
41 | 30/08/2025 09:20:30 | 782.17 | 0 | 0 | 161.49 | 1125.5 | 146.35 | 164.72 | 201 | 200.3 | 12 | 141590 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.59 | 0.48 | 237.92 | 60.2 | 2.79 | 2.47 | 594 | 0.6 | 99.38 | 702.23 | 0.69 | 86.11 | 26.9 | 35.6
40 | 30/08/2025 09:15:30 | 760.87 | 0 | 0 | 105.18 | 1103.4 | 97.23 | 107.28 | 189 | 188.8 | 10 | 141578 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.56 | 0.31 | 118.68 | 59.4 | 2.63 | 2.32 | 303 | 0.56 | 99.26 | 350.29 | 0.65 | 85.96 | 26.8 | 35.3
39 | 30/08/2025 09:10:30 | 766.17 | 0 | 0 | 179.87 | 1115.9 | 164.41 | 183.47 | 179 | 178.5 | 13 | 141568 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.53 | 0.53 | 168.77 | 64 | 2.49 | 2.2 | 441 | 0.53 | 99.5 | 498.14 | 0.61 | 86.05 | 26.7 | 36.1
38 | 30/08/2025 09:05:30 | 756.03 | 0 | 0 | 120.14 | 1117.9 | 107.83 | 120.55 | 166 | 165.4 | 12 | 141555 | 99.66 | 49.94 | 0.99 | 0.49 | 0.35 | 124.52 | 58.9 | 2.31 | 2.04 | 329 | 0.49 | 99.59 | 367.55 | 0.57 | 86.11 | 26.6 | 35.4
37 | 30/08/2025 09:00:30 | 762.73 | 0 | 0 | 148.76 | 1111.1 | 136.56 | 151.74 | 154 | 154.2 | 9 | 141543 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.45 | 0.44 | 153.39 | 61.7 | 2.14 | 1.89 | 399 | 0.46 | 98.81 | 452.74 | 0.53 | 85.28 | 26.6 | 36.1
36 | 30/08/2025 08:55:30 | 770.5 | 0 | 0 | 119.03 | 1141.5 | 108.59 | 123.95 | 145 | 144.9 | 15 | 141534 | 96.03 | 50 | -0.99 | 0.43 | 0.35 | 115.19 | 62.2 | 2.01 | 1.78 | 305 | 0.43 | 99.07 | 340.01 | 0.5 | 85.26 | 26.6 | 37.2
35 | 30/08/2025 08:50:30 | 770.03 | 0 | 0 | 115.35 | 1125.2 | 103.99 | 117 | 130 | 130.2 | 13 | 141519 | 98.59 | 49.93 | -0.99 | 0.38 | 0.34 | 222.8 | 58.9 | 1.81 | 1.6 | 601 | 0.39 | 98.64 | 657.63 | 0.45 | 84.52 | 26.5 | 36
34 | 30/08/2025 08:45:30 | 769.33 | 0 | 0 | 96.38 | 1123.7 | 88.13 | 99.03 | 117 | 116.7 | 9 | 141506 | 97.32 | 50.03 | 0.99 | 0.35 | 0.28 | 103.27 | 58.8 | 1.63 | 1.44 | 267 | 0.35 | 99.81 | 304.81 | 0.41 | 85.06 | 26.3 | 34.6
33 | 30/08/2025 08:40:30 | 770.73 | 0 | 0 | 78.61 | 1120.3 | 71.03 | 79.58 | 108 | 108.1 | 7 | 141497 | 98.78 | 50.04 | 0.99 | 0.32 | 0.23 | 98.88 | 57.8 | 1.5 | 1.33 | 254 | 0.32 | - | 291.84 | 0.38 | 85.01 | 26.2 | 34.9
32 | 30/08/2025 08:35:30 | 772.1 | 0 | 0 | 166.28 | 1124.7 | 150.8 | 169.6 | 101 | 100.8 | 11 | 141490 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.3 | 0.49 | 139.85 | 63.8 | 1.4 | 1.24 | 421 | 0.3 | - | 412.77 | 0.35 | 84.93 | 26.2 | 36.6
31 | 30/08/2025 08:30:30 | 771 | 0 | 0 | 72.29 | 1100.2 | 67.02 | 73.73 | 90 | 90.1 | 12 | 141479 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.27 | 0.21 | 155.36 | 55.9 | 1.25 | 1.11 | 443 | 0.26 | - | 458.57 | 0.31 | 85.69 | 26.2 | 36.3
30 | 30/08/2025 08:25:30 | 776.7 | 0 | 0 | 151.92 | 1140.6 | 132.95 | 151.64 | 78 | 78.2 | 11 | 141467 | 100.19 | 49.96 | 0.99 | 0.23 | 0.45 | 167.66 | 61 | 1.08 | 0.96 | 515 | 0.22 | - | 494.86 | 0.27 | 84.95 | 26 | 35.2
29 | 30/08/2025 08:20:30 | 777.27 | 0 | 0 | 137.48 | 1133.9 | 121.9 | 138.23 | 67 | 66.7 | 11 | 141456 | 99.46 | 49.99 | -0.99 | 0.2 | 0.41 | 153.04 | 59.6 | 0.93 | 0.82 | 473 | 0.18 | - | 451.72 | 0.23 | 84.87 | 25.8 | 34.2
28 | 30/08/2025 08:15:30 | 777.6 | 0 | 0 | 123.55 | 1143.1 | 110.25 | 126.02 | 56 | 55.7 | 11 | 141445 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.17 | 0.36 | 146.62 | 60.6 | 0.78 | 0.69 | 461 | 0.14 | - | 432.77 | 0.2 | 82.64 | 25.7 | 33.1
27 | 30/08/2025 08:10:30 | 777 | 0 | 0 | 129.11 | 1155.8 | 112.85 | 130.44 | 45 | 44.7 | 8 | 141434 | 98.98 | 49.95 | -0.99 | 0.13 | 0.38 | 140.27 | 58.5 | 0.63 | 0.55 | 429 | 0.11 | - | 414.01 | 0.16 | 81.49 | 25 | 29.8
26 | 30/08/2025 08:05:30 | 775.5 | 0 | 0 | 54.51 | 1119.6 | 48.82 | 54.66 | 37 | 37 | 4 | 141426 | 99.73 | 49.96 | -0.99 | 0.11 | 0.16 | 63.65 | 59.3 | 0.51 | 0.46 | 161 | 0.08 | - | 187.87 | 0.13 | 80.9 | 24.5 | 27.2
25 | 30/08/2025 08:00:30 | 776.67 | 0 | 0 | 43.92 | 1106.3 | 40.49 | 44.8 | 33 | 33 | 3 | 141422 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.1 | 0.13 | 51.19 | 59 | 0.46 | 0.41 | 123 | 0.07 | - | 151.1 | 0.12 | 80.5 | 24.4 | 26.7
24 | 30/08/2025 07:55:30 | 776.8 | 0 | 0 | 38.19 | 1112.1 | 34.23 | 38.06 | 30 | 29.4 | 3 | 141419 | 100.33 | 50.03 | -0.99 | 0.09 | 0.11 | 45.37 | 58.4 | 0.42 | 0.37 | 107 | 0.06 | - | 133.92 | 0.11 | 81.24 | 24.3 | 26.5
23 | 30/08/2025 07:50:30 | 778 | 0 | 0 | 35.03 | 1114.5 | 31.31 | 34.89 | 27 | 26.5 | 3 | 141416 | 100.39 | 50 | 0.99 | 0.08 | 0.1 | 41.58 | 59.5 | 0.38 | 0.33 | 92 | 0.05 | - | 122.72 | 0.1 | 80.5 | 24.2 | 26.6
22 | 30/08/2025 07:45:30 | 781 | 0 | 0 | 37.08 | 1116.7 | 33.87 | 37.82 | 24 | 23.6 | 3 | 141413 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.07 | 0.11 | 42.93 | 58.6 | 0.33 | 0.3 | 95 | 0.04 | - | 126.71 | 0.09 | 80.5 | 24.1 | 26.5
21 | 30/08/2025 07:40:30 | 782.17 | 0 | 0 | 45.11 | 1134.1 | 40.57 | 46.01 | 21 | 20.5 | 4 | 141410 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 50.58 | 57.5 | 0.29 | 0.26 | 123 | 0.03 | - | 149.29 | 0.08 | 79.47 | 24 | 26.3
20 | 30/08/2025 07:35:30 | 775.53 | 0 | 0 | 52.55 | 1135.6 | 47.2 | 53.6 | 17 | 16.5 | 3 | 141406 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.05 | 0.16 | 57.59 | 57.4 | 0.24 | 0.21 | 149 | 0.02 | - | 170 | 0.06 | 77.2 | 23.8 | 25.3
19 | 30/08/2025 07:30:30 | 780.4 | 0 | 0 | 27.34 | 1108.1 | 24.73 | 27.4 | 14 | 13.5 | 2 | 141403 | 99.77 | 49.94 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 32.67 | 56.9 | 0.19 | 0.17 | 58 | 0.01 | - | 96.43 | 0.05 | 76.52 | 23.7 | 24.6
18 | 30/08/2025 07:25:30 | 774.47 | 0 | 0 | 20.08 | 1088.7 | 18.14 | 19.75 | 12 | 11.7 | 2 | 141401 | 101.65 | 49.96 | -0.99 | 0.04 | 0.06 | 24.52 | 59 | 0.17 | 0.15 | 33 | 0.01 | - | 72.38 | 0.05 | 75.36 | 23.6 | 24.5
17 | 30/08/2025 07:20:30 | 778.93 | 0 | 0 | 15.97 | 1080 | 15.08 | 16.29 | 10 | 10.2 | 1 | 141399 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 20.16 | 57.5 | 0.14 | 0.12 | 20 | 0.01 | - | 59.52 | 0.04 | 70.28 | 23.7 | 24.4
16 | 30/08/2025 07:15:30 | 780.63 | 0 | 0 | 20.76 | 1086.7 | 19.34 | 21.02 | 9 | 8.8 | 2 | 141398 | 98.78 | 49.91 | 1 | 0.03 | 0.06 | 25.25 | 56.2 | 0.13 | 0.11 | 34 | 0.01 | - | 74.52 | 0.04 | 73.79 | 23.6 | 24.1
15 | 30/08/2025 07:10:30 | 784.2 | 0 | 0 | 18.62 | 1095.8 | 17.33 | 18.99 | 7 | 7.1 | 1 | 141396 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.02 | 0.05 | 23.14 | 53.8 | 0.1 | 0.09 | 29 | 0 | - | 68.3 | 0.03 | 68.87 | 23.5 | 23.9
14 | 30/08/2025 07:05:30 | 783.77 | 0 | 0 | 14.61 | 1083.6 | 13.75 | 14.9 | 6 | 5.7 | 1 | 141395 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.33 | 51.5 | 0.08 | 0.07 | 15 | 0 | - | 54.1 | 0.02 | 70.84 | 23.5 | 23.8
13 | 30/08/2025 07:00:30 | 785.4 | 0 | 0 | 10.51 | 1085.7 | 10.05 | 10.91 | 5 | 4.7 | 1 | 141394 | 96.33 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.15 | 49.5 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 41.77 | 0.02 | 70.28 | 23.4 | 23.4
12 | 30/08/2025 06:55:30 | 778.13 | 0 | 0 | 9.99 | 1075.2 | 9.48 | 10.19 | 4 | 3.9 | 1 | 141393 | 98.05 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.9 | 47.6 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.03 | 0.02 | 65.59 | 23.3 | 23.2
11 | 30/08/2025 06:50:30 | 770.23 | 0 | 0 | 10.08 | 1065.2 | 10.07 | 10.72 | 3 | 3 | 1 | 141392 | 94 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.78 | 45.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.67 | 0.01 | 63.25 | 23.3 | 22.9
10 | 30/08/2025 06:45:30 | 768.33 | 0 | 0 | 9.91 | 1077.3 | 9.38 | 10.11 | 2 | 2.1 | 0 | 141391 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.83 | 42.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 40.81 | 0.01 | 53.67 | 23.2 | 22.6
9 | 30/08/2025 06:40:30 | 769.83 | 0 | 0 | 8.28 | 1075.4 | 7.85 | 8.45 | 2 | 1.3 | 1 | 141391 | 98.05 | 50.02 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 11.71 | 39.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.57 | 0.01 | 73.79 | 23.2 | 22.4
8 | 30/08/2025 06:35:30 | 765.27 | 0 | 0 | 5.81 | 1062.5 | 6.31 | 6.7 | 1 | 0.8 | 0 | 141390 | 86.7 | 49.97 | 0.98 | 0 | 0.02 | 9.09 | 36.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 26.84 | 0 | 59.03 | 23.2 | 22.2
7 | 30/08/2025 06:30:30 | 768.1 | 0 | 0 | 4.01 | 1042.4 | 3.92 | 4.09 | 1 | 0.3 | 1 | 141390 | 98.04 | 50 | 0.98 | 0 | 0.01 | 7.11 | 33.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.97 | 0 | 98.39 | 23.1 | 22
6 | 30/08/2025 06:25:30 | 764.13 | 0 | 0 | 2.05 | 978.1 | 2.14 | 2.09 | 0 | 0.1 | 0 | 141389 | 98.04 | 49.97 | 0.93 | 0 | 0.01 | 5.43 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.04 | 0 | - | 23 | 21.8
5 | 30/08/2025 06:20:30 | 770.07 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141389 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.3 | 0 | - | 23 | 21.7
4 | 30/08/2025 06:15:30 | 775.1 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141389 | 0 | 49.91 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.92 | 0 | - | 23 | 21.7
3 | 30/08/2025 06:10:30 | 776.73 | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141389 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.09 | 0 | - | 23 | 21.4
2 | 30/08/2025 06:05:30 | 791.97 | 0 | 0 | 0 | 955.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141389 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
1 | 30/08/2025 06:00:30 | 783.9 | 0 | 0 | 0 | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141389 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389.29 | - | - | 440.11 | - | - | -