## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 30/08/2025 18:55:30 | 777.3 | 0 | 0 | 0 | 657.9 | 0.03 | 0.78 | 1636 | 1635.7 | 0 | 364570 | 0 | 50 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 54.9 | 22.72 | 20.12 | 0 | 4.97 | 97.22 | 0 | 5.6 | 86.18 | 26.9 | 25.3
155 | 30/08/2025 18:50:30 | 776.5 | 0 | 0 | 0 | 761.1 | 1.25 | 0.95 | 1636 | 1635.7 | 0 | 364570 | 0 | 49.99 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 55.6 | 22.72 | 20.12 | 0 | 4.97 | 97.22 | 0 | 5.6 | 86.18 | 27 | 25.5
154 | 30/08/2025 18:45:30 | 778.63 | 0 | 0 | 0.59 | 994.2 | 1.24 | 1.23 | 1636 | 1635.7 | 0 | 364570 | 47.97 | 49.96 | 0.51 | 4.83 | 0 | 0 | 56 | 22.72 | 20.12 | 0 | 4.97 | 97.22 | 0 | 5.6 | 86.18 | 27 | 25.5
153 | 30/08/2025 18:40:30 | 780.77 | 0 | 0 | 1.28 | 873.7 | 2.37 | 2.07 | 1636 | 1635.7 | 1 | 364570 | 61.81 | 49.99 | -0.99 | 4.83 | 0 | 1.64 | 56.4 | 22.72 | 20.12 | 0 | 4.97 | 97.22 | 4.84 | 5.6 | 86.2 | 27.1 | 25.7
152 | 30/08/2025 18:35:30 | 781.77 | 0 | 0 | 0.59 | 1085.8 | 1.82 | 1.97 | 1635 | 1635.6 | 0 | 364569 | 29.9 | 50.03 | 0.17 | 4.83 | 0 | 1.17 | 57 | 22.71 | 20.11 | 0 | 4.97 | 97.16 | 3.46 | 5.6 | 86.15 | 27.2 | 25.9
151 | 30/08/2025 18:30:30 | 776.33 | 0 | 0 | 2.13 | 1055.7 | 2.9 | 3.06 | 1635 | 1635.5 | 0 | 364569 | 69.49 | 50.01 | -0.98 | 4.83 | 0.01 | 2.9 | 57.2 | 22.71 | 20.11 | 0 | 4.97 | 97.16 | 8.56 | 5.6 | 86.15 | 27.3 | 26.2
150 | 30/08/2025 18:25:30 | 774.4 | 0 | 0 | 5.12 | 1051.7 | 5.72 | 6.02 | 1635 | 1635.2 | 0 | 364569 | 85.09 | 49.97 | -0.97 | 4.83 | 0.02 | 8 | 57.2 | 22.71 | 20.11 | 0 | 4.97 | 97.16 | 23.62 | 5.6 | 86.18 | 27.4 | 26.5
149 | 30/08/2025 18:20:30 | 772.33 | 0 | 0 | 6.92 | 1029.2 | 6.86 | 7.06 | 1635 | 1634.7 | 1 | 364569 | 98.04 | 49.96 | -0.97 | 4.83 | 0.02 | 9.42 | 57.4 | 22.71 | 20.11 | 0 | 4.97 | 97.16 | 27.81 | 5.6 | 86.21 | 27.4 | 26.8
148 | 30/08/2025 18:15:30 | 775.4 | 0 | 0 | 8.97 | 1073.3 | 8.94 | 9.6 | 1634 | 1634 | 1 | 364568 | 93.46 | 50.03 | -0.99 | 4.82 | 0.03 | 11.88 | 57.4 | 22.69 | 20.1 | 0 | 4.97 | 97.1 | 35.07 | 5.59 | 86.2 | 27.6 | 27.1
147 | 30/08/2025 18:10:30 | 768.23 | 0 | 0 | 10.76 | 1086.3 | 11.11 | 12.07 | 1633 | 1633.2 | 1 | 364567 | 89.14 | 49.97 | -0.99 | 4.82 | 0.03 | 14.49 | 57.2 | 22.68 | 20.08 | 0 | 4.97 | 97.04 | 42.76 | 5.59 | 86.19 | 27.6 | 27.4
146 | 30/08/2025 18:05:30 | 773.47 | 0 | 0 | 13.92 | 1092.3 | 13 | 14.2 | 1632 | 1632.1 | 1 | 364566 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.82 | 0.04 | 17.47 | 56.7 | 22.67 | 20.07 | 13 | 4.97 | 97 | 51.55 | 5.59 | 86.2 | 27.8 | 27.7
145 | 30/08/2025 18:00:30 | 776.2 | 0 | 0 | 15.2 | 1080.7 | 14.86 | 16.06 | 1631 | 1630.9 | 2 | 364565 | 94.66 | 49.95 | 1 | 4.81 | 0.04 | 19.14 | 56.3 | 22.65 | 20.06 | 19 | 4.97 | 96.96 | 56.48 | 5.58 | 86.21 | 27.9 | 28.2
144 | 30/08/2025 17:55:30 | 774.03 | 0 | 0 | 17.68 | 1085.1 | 16.62 | 18.03 | 1629 | 1629.6 | 1 | 364563 | 98.04 | 49.78 | 0.99 | 4.81 | 0.05 | 21.66 | 59.9 | 22.63 | 20.03 | 27 | 4.96 | 96.88 | 63.92 | 5.58 | 86.18 | 28.1 | 29
143 | 30/08/2025 17:50:30 | 759.03 | 0 | 0 | 23.32 | 1102.1 | 21.58 | 23.79 | 1628 | 1627.9 | 3 | 364562 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4.81 | 0.07 | 27.65 | 58.9 | 22.61 | 20.02 | 51 | 4.96 | 96.88 | 81.61 | 5.57 | 86.22 | 28.3 | 29.9
142 | 30/08/2025 17:45:30 | 763.43 | 0 | 0 | 32.29 | 1108.9 | 29.7 | 32.94 | 1625 | 1625.5 | 3 | 364559 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 4.8 | 0.1 | 37.22 | 56.8 | 22.57 | 19.98 | 97 | 4.95 | 96.84 | 109.87 | 5.56 | 86.19 | 28.7 | 30.9
141 | 30/08/2025 17:40:30 | 749.83 | 0 | 0 | 41.44 | 1131 | 37.86 | 42.82 | 1622 | 1622.5 | 4 | 364556 | 96.78 | 49.78 | 0.99 | 4.79 | 0.12 | 47.81 | 57.5 | 22.53 | 19.95 | 134 | 4.94 | 96.83 | 141.11 | 5.55 | 86.2 | 28.9 | 31.7
140 | 30/08/2025 17:35:30 | 778.93 | 0 | 0 | 52.38 | 1126.3 | 47.44 | 53.43 | 1618 | 1618.6 | 4 | 364552 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.78 | 0.15 | 58.85 | 57.1 | 22.47 | 19.9 | 174 | 4.93 | 96.85 | 173.71 | 5.54 | 86.19 | 29 | 32.1
139 | 30/08/2025 17:30:30 | 771.43 | 0 | 0 | 60.58 | 1139.4 | 54.11 | 61.65 | 1614 | 1613.9 | 5 | 364548 | 98.27 | 49.89 | 0.99 | 4.76 | 0.18 | 67.16 | 58.7 | 22.42 | 19.85 | 210 | 4.92 | 96.93 | 198.22 | 5.53 | 86.21 | 29 | 32.7
138 | 30/08/2025 17:25:30 | 769.83 | 0 | 0 | 68.01 | 1128.3 | 61.48 | 69.37 | 1609 | 1608.7 | 6 | 364543 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 4.75 | 0.2 | 74.54 | 59.8 | 22.35 | 19.79 | 239 | 4.9 | 96.96 | 220.01 | 5.51 | 86.21 | 29.2 | 33.6
137 | 30/08/2025 17:20:30 | 773.73 | 0 | 0 | 73.65 | 1125.4 | 66.38 | 74.7 | 1603 | 1602.8 | 7 | 364537 | 98.59 | 50.01 | 0.99 | 4.73 | 0.22 | 81.84 | 59.3 | 22.26 | 19.71 | 263 | 4.88 | 97.01 | 241.55 | 5.49 | 86.18 | 29.3 | 34
136 | 30/08/2025 17:15:30 | 770.23 | 0 | 0 | 84.76 | 1137.9 | 75.49 | 85.9 | 1596 | 1596.3 | 6 | 364530 | 98.67 | 49.95 | 0.99 | 4.71 | 0.25 | 93.21 | 57.6 | 22.17 | 19.63 | 305 | 4.85 | 97.07 | 275.12 | 5.47 | 86.15 | 29.2 | 34
135 | 30/08/2025 17:10:30 | 794.57 | 0 | 0 | 76.22 | 1121.6 | 69.31 | 77.74 | 1590 | 1589.9 | 8 | 364524 | 98.04 | 49.88 | 1 | 4.69 | 0.22 | 85.46 | 57.5 | 22.08 | 19.55 | 252 | 4.83 | 97.14 | 252.24 | 5.45 | 86.16 | 29.2 | 34.3
134 | 30/08/2025 17:05:30 | 797.07 | 0 | 0 | 97.58 | 1134.1 | 87.76 | 99.53 | 1582 | 1582.6 | 8 | 364516 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 4.67 | 0.29 | 106.64 | 58.8 | 21.97 | 19.46 | 350 | 4.81 | 97.16 | 314.77 | 5.42 | 86.09 | 29.4 | 34.6
133 | 30/08/2025 17:00:30 | 796.67 | 0 | 0 | 101.17 | 1123.4 | 90.97 | 102.19 | 1574 | 1574.1 | 8 | 364508 | 99 | 49.87 | 0.99 | 4.65 | 0.3 | 110.95 | 59.8 | 21.86 | 19.36 | 358 | 4.78 | 97.27 | 327.48 | 5.4 | 86.1 | 29.1 | 33.9
132 | 30/08/2025 16:55:30 | 789.5 | 0 | 0 | 83.56 | 1136.2 | 75.01 | 85.23 | 1566 | 1565.7 | 8 | 364500 | 98.04 | 49.74 | 0.99 | 4.62 | 0.25 | 104.97 | 59.9 | 21.75 | 19.26 | 322 | 4.75 | 97.39 | 309.82 | 5.37 | 86.09 | 28.8 | 33.1
131 | 30/08/2025 16:50:30 | 792.27 | 0 | 0 | 81.09 | 1121.5 | 73.75 | 82.71 | 1558 | 1558.5 | 6 | 364492 | 98.04 | 49.77 | -0.99 | 4.6 | 0.24 | 89.98 | 57.5 | 21.64 | 19.16 | 254 | 4.72 | 97.37 | 265.59 | 5.34 | 86.04 | 29 | 32.9
130 | 30/08/2025 16:45:30 | 773.27 | 0 | 0 | 74.59 | 1120.5 | 67.9 | 76.08 | 1552 | 1551.9 | 7 | 364486 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4.58 | 0.22 | 82.61 | 59.6 | 21.56 | 19.09 | 221 | 4.7 | 97.4 | 243.82 | 5.32 | 86.04 | 29 | 33
129 | 30/08/2025 16:40:30 | 773.83 | 0 | 0 | 84.25 | 1116.8 | 76.42 | 85.35 | 1545 | 1545.4 | 7 | 364479 | 98.71 | 49.91 | 0.99 | 4.56 | 0.25 | 93.35 | 59.3 | 21.46 | 19 | 254 | 4.68 | 97.36 | 275.54 | 5.3 | 85.99 | 29.2 | 33.5
128 | 30/08/2025 16:35:30 | 772.77 | 0 | 0 | 79.38 | 1110.3 | 72.29 | 80.26 | 1538 | 1538.4 | 6 | 364472 | 98.9 | 49.93 | 0.99 | 4.54 | 0.23 | 87.87 | 57.8 | 21.36 | 18.91 | 224 | 4.66 | 97.35 | 259.35 | 5.28 | 85.98 | 29.2 | 34
127 | 30/08/2025 16:30:30 | 778.9 | 0 | 0 | 74.93 | 1119.6 | 68.26 | 76.43 | 1532 | 1532.4 | 6 | 364466 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.52 | 0.22 | 84.12 | 59.7 | 21.28 | 18.84 | 210 | 4.65 | 97.33 | 248.29 | 5.26 | 85.97 | 29.3 | 35.1
126 | 30/08/2025 16:25:30 | 777.73 | 0 | 0 | 73.4 | 1107.1 | 66.83 | 73.99 | 1526 | 1525.7 | 8 | 364460 | 99.2 | 49.94 | -0.99 | 4.5 | 0.22 | 83.19 | 58.7 | 21.19 | 18.77 | 210 | 4.63 | 97.34 | 245.54 | 5.24 | 85.99 | 29.4 | 36.8
125 | 30/08/2025 16:20:30 | 781.13 | 0 | 0 | 117.15 | 1116.2 | 105.75 | 118.03 | 1518 | 1517.9 | 11 | 364452 | 99.25 | 49.96 | 0.99 | 4.48 | 0.35 | 131.04 | 58.8 | 21.08 | 18.67 | 360 | 4.6 | 97.32 | 386.77 | 5.21 | 85.97 | 29.5 | 38.4
124 | 30/08/2025 16:15:30 | 794.73 | 0 | 0 | 152.95 | 1122.7 | 138.96 | 156.01 | 1507 | 1506.8 | 14 | 364441 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.45 | 0.45 | 171.3 | 59 | 20.93 | 18.53 | 485 | 4.57 | 97.33 | 505.62 | 5.18 | 85.94 | 29.1 | 38.3
123 | 30/08/2025 16:10:30 | 789.97 | 0 | 0 | 174.91 | 1107.1 | 160.28 | 177.44 | 1493 | 1493.5 | 11 | 364427 | 98.57 | 49.99 | 0.99 | 4.41 | 0.52 | 197.18 | 60.5 | 20.74 | 18.36 | 547 | 4.53 | 97.3 | 582.01 | 5.13 | 85.85 | 28.4 | 37.7
122 | 30/08/2025 16:05:30 | 791.97 | 0 | 0 | 138.68 | 1111.3 | 127.29 | 141.45 | 1482 | 1481.7 | 13 | 364416 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.37 | 0.41 | 149.32 | 58.2 | 20.58 | 18.23 | 399 | 4.49 | 97.38 | 440.73 | 5.09 | 85.89 | 27.8 | 36.7
121 | 30/08/2025 16:00:30 | 790.17 | 0 | 0 | 138.76 | 1123 | 126.03 | 141.53 | 1469 | 1469.4 | 13 | 364403 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 4.34 | 0.41 | 170.18 | 58.4 | 20.4 | 18.07 | 455 | 4.46 | 97.33 | 502.29 | 5.05 | 85.83 | 27.4 | 35.5
120 | 30/08/2025 15:55:30 | 791.43 | 0 | 0 | 197.47 | 1129.9 | 176.72 | 199.68 | 1456 | 1455.9 | 12 | 364390 | 98.89 | 50.02 | 0.99 | 4.3 | 0.58 | 270.72 | 61.8 | 20.22 | 17.91 | 727 | 4.42 | 97.25 | 799.07 | 5.01 | 85.74 | 26.9 | 33.8
119 | 30/08/2025 15:50:30 | 784.77 | 0 | 0 | 116.04 | 1136.5 | 103.49 | 117.62 | 1444 | 1444 | 9 | 364378 | 98.66 | 50.07 | 0.99 | 4.26 | 0.34 | 138.56 | 57.5 | 20.06 | 17.76 | 341 | 4.38 | 97.31 | 408.97 | 4.97 | 85.79 | 26.2 | 30.9
118 | 30/08/2025 15:45:30 | 776.63 | 0 | 0 | 75.53 | 1123.7 | 68.56 | 77.04 | 1435 | 1434.7 | 6 | 364369 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.24 | 0.22 | 90.8 | 58.6 | 19.93 | 17.65 | 187 | 4.35 | 97.32 | 268 | 4.93 | 85.86 | 26 | 28.2
117 | 30/08/2025 15:40:30 | 775.93 | 0 | 0 | 52.46 | 1140.2 | 47.42 | 54.07 | 1429 | 1429.5 | 3 | 364363 | 97.03 | 49.99 | 0.99 | 4.22 | 0.15 | 64.44 | 59 | 19.85 | 17.57 | 113 | 4.34 | 97.18 | 190.2 | 4.91 | 85.82 | 26 | 27.3
116 | 30/08/2025 15:35:30 | 779.27 | 0 | 0 | 48.1 | 1133.1 | 42.53 | 48.2 | 1426 | 1425.8 | 4 | 364360 | 99.8 | 49.98 | -0.99 | 4.21 | 0.14 | 57.47 | 57.9 | 19.81 | 17.54 | 89 | 4.33 | 97.12 | 169.63 | 4.9 | 85.86 | 26.1 | 26.2
115 | 30/08/2025 15:30:30 | 776.4 | 0 | 0 | 25.03 | 1103 | 23.15 | 25.53 | 1422 | 1422.6 | 1 | 364356 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.2 | 0.07 | 32.92 | 57 | 19.75 | 17.49 | 20 | 4.33 | 96.95 | 97.16 | 4.89 | 85.83 | 27.4 | 27.9
114 | 30/08/2025 15:25:30 | 771.07 | 0 | 0 | 17.51 | 1068.9 | 16.69 | 17.84 | 1421 | 1421 | 2 | 364355 | 98.14 | 50 | -0.99 | 4.19 | 0.05 | 22.59 | 59.1 | 19.74 | 17.48 | 16 | 4.33 | 96.91 | 66.66 | 4.88 | 85.88 | 28.6 | 32.8
113 | 30/08/2025 15:20:30 | 772.4 | 0 | 0 | 38.11 | 1080.5 | 35.71 | 38.59 | 1419 | 1419.1 | 6 | 364353 | 98.77 | 50.06 | 0.99 | 4.19 | 0.11 | 42.8 | 57.7 | 19.71 | 17.45 | 86 | 4.33 | 96.84 | 126.34 | 4.88 | 85.88 | 29 | 35.9
112 | 30/08/2025 15:15:30 | 777.4 | 0 | 0 | 68.95 | 1088 | 63.7 | 69.31 | 1413 | 1413.6 | 6 | 364347 | 99.48 | 50.05 | 0.99 | 4.17 | 0.2 | 79.39 | 58.5 | 19.63 | 17.38 | 190 | 4.31 | 96.74 | 234.32 | 4.86 | 85.81 | 29.4 | 38.8
111 | 30/08/2025 15:10:30 | 777.93 | 0 | 0 | 106.29 | 1109 | 97.76 | 108.42 | 1407 | 1407 | 18 | 364341 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.15 | 0.31 | 116.39 | 57.3 | 19.54 | 17.3 | 316 | 4.29 | 96.76 | 343.53 | 4.84 | 85.84 | 30 | 43.7
110 | 30/08/2025 15:05:30 | 776.77 | 0 | 0 | 272.75 | 1079.9 | 257.62 | 278.2 | 1389 | 1389.5 | 21 | 364323 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.1 | 0.81 | 306.61 | 71.3 | 19.29 | 17.08 | 810 | 4.24 | 96.65 | 904.99 | 4.78 | 85.73 | 29.9 | 43.1
109 | 30/08/2025 15:00:30 | 764.9 | 0 | 0 | 157.56 | 1095.6 | 145.31 | 159.2 | 1368 | 1367.9 | 12 | 364302 | 98.97 | 50.05 | 0.99 | 4.04 | 0.47 | 167.64 | 58.7 | 19 | 16.82 | 434 | 4.18 | 96.64 | 494.81 | 4.71 | 85.75 | 29.7 | 40.7
108 | 30/08/2025 14:55:30 | 771.43 | 0 | 0 | 160.55 | 1109.3 | 145.4 | 161.29 | 1356 | 1356.2 | 12 | 364290 | 99.54 | 50.04 | 0.99 | 4 | 0.47 | 171.29 | 61.5 | 18.83 | 16.68 | 434 | 4.14 | 96.58 | 505.59 | 4.67 | 85.7 | 29.6 | 42.1
107 | 30/08/2025 14:50:30 | 772.93 | 0 | 0 | 123.81 | 1088.1 | 114.13 | 124.19 | 1344 | 1344 | 15 | 364278 | 99.69 | 50.02 | 0.99 | 3.97 | 0.37 | 137.33 | 59.8 | 18.67 | 16.53 | 356 | 4.11 | 96.52 | 405.36 | 4.63 | 85.68 | 29.7 | 43.6
106 | 30/08/2025 14:45:30 | 766.8 | 0 | 0 | 181.49 | 1080.5 | 171.33 | 185.12 | 1329 | 1329.3 | 18 | 364263 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.92 | 0.54 | 176.33 | 67.3 | 18.46 | 16.34 | 482 | 4.07 | 96.45 | 520.44 | 4.58 | 85.63 | 29.8 | 45.5
105 | 30/08/2025 14:40:30 | 779.13 | 0 | 0 | 170.72 | 1076.5 | 161.76 | 174.13 | 1311 | 1310.7 | 18 | 364245 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.87 | 0.5 | 146.83 | 61 | 18.21 | 16.12 | 407 | 4.02 | 96.28 | 433.38 | 4.53 | 85.5 | 29.8 | 47.8
104 | 30/08/2025 14:35:30 | 778.53 | 0 | 0 | 279.76 | 1063.4 | 268.34 | 285.36 | 1293 | 1293.5 | 23 | 364227 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.82 | 0.83 | 322.68 | 72 | 17.96 | 15.9 | 843 | 3.96 | 96.42 | 952.41 | 4.46 | 85.59 | 29.7 | 49
103 | 30/08/2025 14:30:30 | 781.7 | 0 | 0 | 286.42 | 1066.5 | 273.93 | 292.15 | 1270 | 1270.1 | 24 | 364204 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.75 | 0.85 | 329.61 | 73.8 | 17.64 | 15.62 | 873 | 3.89 | 96.41 | 972.88 | 4.38 | 85.58 | 29.6 | 48.9
102 | 30/08/2025 14:25:30 | 778.67 | 0 | 0 | 222.93 | 1094 | 205.46 | 224.78 | 1246 | 1246.2 | 19 | 364180 | 99.18 | 50.01 | -0.99 | 3.68 | 0.66 | 296.94 | 64 | 17.31 | 15.32 | 786 | 3.81 | 96.45 | 876.43 | 4.3 | 85.61 | 28.8 | 45.9
101 | 30/08/2025 14:20:30 | 775.4 | 0 | 0 | 176.87 | 1083.5 | 166.5 | 180.41 | 1227 | 1227.2 | 27 | 364161 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.62 | 0.52 | 253.94 | 64.1 | 17.04 | 15.09 | 655 | 3.76 | 96.4 | 749.53 | 4.23 | 85.58 | 28.4 | 45
100 | 30/08/2025 14:15:30 | 784.03 | 0 | 0 | 340.42 | 1131.6 | 303.07 | 342.96 | 1200 | 1199.7 | 20 | 364134 | 99.26 | 50.01 | 0.99 | 3.54 | 1 | 406.71 | 75.7 | 16.67 | 14.76 | 1049 | 3.68 | 96.17 | 1200.45 | 4.15 | 85.39 | 27.4 | 38.5
99 | 30/08/2025 14:10:30 | 783.3 | 0 | 0 | 215.84 | 1141.5 | 192.87 | 220.16 | 1180 | 1180.3 | 13 | 364114 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 3.48 | 0.64 | 260.35 | 61.2 | 16.39 | 14.51 | 649 | 3.62 | 96.27 | 768.46 | 4.07 | 85.51 | 26.5 | 31.6
98 | 30/08/2025 14:05:30 | 781.1 | 0 | 0 | 152.35 | 1150.5 | 135.07 | 155.4 | 1167 | 1166.8 | 12 | 364101 | 98.04 | 50.18 | 0.99 | 3.44 | 0.45 | 171.41 | 57.9 | 16.21 | 14.35 | 416 | 3.58 | 96.22 | 505.94 | 4.03 | 85.54 | 26.2 | 28.9
97 | 30/08/2025 14:00:30 | 774.6 | 0 | 0 | 123.81 | 1146.8 | 108.89 | 124.87 | 1155 | 1155.5 | 11 | 364089 | 99.15 | 50.08 | -0.99 | 3.41 | 0.37 | 139.81 | 58.1 | 16.04 | 14.2 | 328 | 3.55 | 96.08 | 412.67 | 3.99 | 85.48 | 26.1 | 28.8
96 | 30/08/2025 13:55:30 | 782.67 | 0 | 0 | 102.28 | 1148.2 | 89.49 | 102.75 | 1144 | 1144.5 | 5 | 364078 | 99.54 | 50 | 0.99 | 3.38 | 0.3 | 119.92 | 58.3 | 15.89 | 14.07 | 234 | 3.52 | 95.9 | 353.96 | 3.95 | 85.44 | 26.8 | 30.1
95 | 30/08/2025 13:50:30 | 776.57 | 0 | 0 | 59.47 | 1088.4 | 55.73 | 60.66 | 1139 | 1138.7 | 6 | 364073 | 98.04 | 49.96 | 1 | 3.36 | 0.18 | 68.91 | 59.8 | 15.82 | 14.01 | 130 | 3.51 | 95.78 | 203.4 | 3.93 | 85.5 | 28.9 | 43.3
94 | 30/08/2025 13:45:30 | 775.03 | 0 | 0 | 99.12 | 1085.8 | 91.52 | 99.37 | 1133 | 1133.1 | 14 | 364067 | 99.75 | 50.01 | 0.99 | 3.34 | 0.29 | 109.97 | 57.7 | 15.74 | 13.93 | 254 | 3.5 | 95.63 | 324.58 | 3.91 | 85.46 | 29.8 | 50.6
93 | 30/08/2025 13:40:30 | 763.33 | 0 | 0 | 131.93 | 1066.5 | 126.18 | 134.57 | 1119 | 1118.9 | 17 | 364053 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.3 | 0.39 | 162.8 | 60.5 | 15.54 | 13.76 | 417 | 3.46 | 95.54 | 480.52 | 3.87 | 85.41 | 30.3 | 55.5
92 | 30/08/2025 13:35:30 | 780.9 | 0 | 0 | 175.25 | 1059.4 | 168.73 | 178.75 | 1102 | 1102.4 | 22 | 364036 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 3.25 | 0.52 | 214.82 | 65.3 | 15.31 | 13.55 | 587 | 3.4 | 95.55 | 634.07 | 3.81 | 85.42 | 30.2 | 58.2
91 | 30/08/2025 13:30:30 | 780.37 | 0 | 0 | 223.1 | 1214.7 | 185.12 | 224.86 | 1080 | 1079.9 | 12 | 364014 | 99.22 | 50.24 | -0.99 | 3.19 | 0.66 | 406.57 | 64.4 | 15 | 13.28 | 1108 | 3.32 | 95.9 | 1200.04 | 3.72 | 85.62 | 30 | 55.4
90 | 30/08/2025 13:25:30 | 779.2 | 0 | 0 | 49.13 | 1291.4 | 38.8 | 50.11 | 1068 | 1068.6 | 0 | 364002 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 3.15 | 0.15 | 403.54 | 53.5 | 14.83 | 13.13 | 1165 | 3.25 | 96.93 | 1191.08 | 3.64 | 86.51 | 30 | 55
89 | 30/08/2025 13:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 5 | 364002 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 13.13 | 0 | 3.22 | 97.99 | 0 | 3.61 | 87.39 | 0 | 0
88 | 30/08/2025 13:15:30 | 771.33 | 0 | 0 | 201.57 | 1070.2 | 187.09 | 200.22 | 1063 | 1063.5 | 20 | 363997 | 100.67 | 50.3 | 0.99 | 3.14 | 0.59 | 337.84 | 69 | 14.76 | 13.07 | 930 | 3.19 | 98.42 | 997.18 | 3.57 | 87.76 | 28.8 | 47.7
87 | 30/08/2025 13:10:30 | 770.13 | 0 | 0 | 164.31 | 1081.4 | 152.51 | 164.92 | 1043 | 1043.6 | 12 | 363977 | 99.63 | 50.22 | -0.99 | 3.08 | 0.48 | 227.37 | 61.2 | 14.49 | 12.83 | 601 | 3.13 | 98.42 | 671.09 | 3.51 | 87.76 | 28.7 | 48.5
86 | 30/08/2025 13:05:30 | 773.7 | 0 | 0 | 152.78 | 1052.9 | 148.01 | 155.84 | 1031 | 1031.1 | 26 | 363965 | 98.04 | 50.24 | 0.99 | 3.04 | 0.45 | 199.65 | 65.9 | 14.32 | 12.68 | 545 | 3.09 | 98.42 | 589.28 | 3.47 | 87.75 | 29.5 | 55.2
85 | 30/08/2025 13:00:30 | 776.17 | 0 | 0 | 339.23 | 1071.6 | 322.89 | 346.01 | 1005 | 1005 | 27 | 363939 | 98.04 | 50.23 | -0.99 | 2.97 | 1 | 399.17 | 84.5 | 13.96 | 12.36 | 1093 | 3.01 | 98.58 | 1178.19 | 3.38 | 87.79 | 29.2 | 52.2
84 | 30/08/2025 12:55:30 | 770.03 | 0 | 0 | 336.84 | 1082.5 | 315.45 | 341.48 | 978 | 978.4 | 26 | 363912 | 98.64 | 50.1 | -0.99 | 2.89 | 0.99 | 406.93 | 81.4 | 13.58 | 12.03 | 1100 | 2.92 | 98.82 | 1201.08 | 3.28 | 87.93 | 28.6 | 47.8
83 | 30/08/2025 12:50:30 | 767.17 | 0 | 0 | 250.45 | 1098.7 | 232.51 | 255.46 | 952 | 951.8 | 20 | 363886 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.81 | 0.74 | 283.56 | 63.5 | 13.22 | 11.71 | 725 | 2.84 | 99.05 | 836.95 | 3.19 | 88.11 | 28 | 43.2
82 | 30/08/2025 12:45:30 | 771 | 0 | 0 | 337.52 | 1144.1 | 297.13 | 339.94 | 932 | 932.4 | 17 | 363866 | 99.29 | 50 | -0.99 | 2.75 | 1 | 405.12 | 77.8 | 12.94 | 11.46 | 1049 | 2.78 | 98.85 | 1195.76 | 3.13 | 88 | 28 | 41.7
81 | 30/08/2025 12:40:30 | 773.7 | 0 | 0 | 149.87 | 1108.9 | 137.85 | 152.87 | 915 | 915.1 | 14 | 363849 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.7 | 0.44 | 161.65 | 59.8 | 12.71 | 11.25 | 408 | 2.73 | 98.89 | 477.12 | 3.07 | 88.06 | 29.1 | 43.7
80 | 30/08/2025 12:35:30 | 778.03 | 0 | 0 | 308.12 | 1071.3 | 289.53 | 310.17 | 901 | 901.4 | 32 | 363835 | 99.34 | 49.95 | -0.99 | 2.66 | 0.91 | 255.6 | 72.9 | 12.51 | 11.08 | 676 | 2.69 | 98.75 | 754.42 | 3.02 | 87.94 | 30.1 | 49.6
79 | 30/08/2025 12:30:30 | 775.1 | 0 | 0 | 306.67 | 1057.1 | 293.74 | 312.8 | 869 | 0 | 15 | 363803 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.56 | 0.91 | 336.38 | 76.5 | 12.07 | 10.69 | 938 | 2.62 | 97.86 | 992.86 | 2.95 | 87.07 | 29.8 | 49.6
78 | 30/08/2025 12:25:30 | 779.1 | 0 | 0 | 300.26 | 1068.4 | 284.12 | 303.55 | 854 | 854.3 | 25 | 363788 | 98.92 | 49.88 | 1 | 2.52 | 0.89 | 299.89 | 75.9 | 11.86 | 10.5 | 795 | 2.55 | 98.93 | 885.17 | 2.87 | 87.95 | 29.9 | 49.6
77 | 30/08/2025 12:20:30 | 785.97 | 0 | 0 | 234.55 | 1099.3 | 217.63 | 239.24 | 829 | 829 | 21 | 363763 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 2.45 | 0.69 | 208.2 | 68.8 | 11.51 | 10.2 | 564 | 2.47 | 99.18 | 614.53 | 2.78 | 88.08 | 29.5 | 46.1
76 | 30/08/2025 12:15:30 | 783.63 | 0 | 0 | 184.82 | 1091.4 | 169.61 | 185.11 | 808 | 808.5 | 15 | 363742 | 99.84 | 49.9 | -0.99 | 2.38 | 0.55 | 211.44 | 61 | 11.22 | 9.94 | 551 | 2.4 | 99.2 | 624.08 | 2.71 | 88.04 | 29.6 | 44.7
75 | 30/08/2025 12:10:30 | 786.33 | 0 | 0 | 310.94 | 1089.6 | 286.84 | 312.54 | 793 | 793 | 21 | 363727 | 99.49 | 49.92 | 0.99 | 2.34 | 0.92 | 361.55 | 72.7 | 11.01 | 9.75 | 957 | 2.36 | 99.22 | 1067.15 | 2.66 | 88.03 | 29.7 | 47.7
74 | 30/08/2025 12:05:30 | 782.27 | 0 | 0 | 316.5 | 1058.8 | 304.9 | 322.83 | 772 | 772.3 | 23 | 363706 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.28 | 0.93 | 353.69 | 75.9 | 10.72 | 9.49 | 975 | 2.3 | 99.16 | 1043.93 | 2.59 | 87.91 | 29.5 | 49.8
73 | 30/08/2025 12:00:30 | 788.77 | 0 | 0 | 257.03 | 1049 | 249.92 | 262.17 | 749 | 749.1 | 25 | 363683 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.21 | 0.76 | 296.28 | 72.7 | 10.4 | 9.21 | 823 | 2.22 | 99.4 | 874.49 | 2.51 | 88.01 | 29.7 | 52.8
72 | 30/08/2025 11:55:30 | 790.97 | 0 | 0 | 260.36 | 1050.5 | 249.14 | 261.72 | 724 | 723.9 | 24 | 363658 | 99.48 | 50.02 | -0.99 | 2.14 | 0.77 | 314.16 | 70.7 | 10.06 | 8.9 | 860 | 2.14 | 99.76 | 927.27 | 2.42 | 88.12 | 29.6 | 53.2
71 | 30/08/2025 11:50:30 | 777.43 | 0 | 0 | 340.25 | 1074 | 323.14 | 347.06 | 700 | 700.1 | 27 | 363634 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.07 | 1 | 397.13 | 82.7 | 9.72 | 8.61 | 1098 | 2.07 | 99.91 | 1172.17 | 2.34 | 88.11 | 29.5 | 51.7
70 | 30/08/2025 11:45:30 | 773.17 | 723.8 | 241.27 | 215.5 | 1086.1 | 199.87 | 217.07 | 673 | 672.9 | 24 | 363607 | 99.27 | 49.97 | 0.99 | 1.99 | 0.64 | 248.59 | 69.8 | 9.35 | 8.28 | 671 | 1.98 | - | 733.75 | 2.25 | 88.29 | 29.2 | 49.2
69 | 30/08/2025 11:40:30 | 764.5 | 0 | 0 | 187.9 | 1087.8 | 176.19 | 191.66 | 649 | 649.4 | 21 | 363583 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.92 | 0.55 | 203.85 | 70.7 | 9.01 | 7.98 | 560 | 1.91 | - | 601.68 | 2.17 | 88.32 | 29 | 47
68 | 30/08/2025 11:35:30 | 771.93 | 0 | 0 | 224.56 | 1085.7 | 210.97 | 229.05 | 628 | 628.4 | 19 | 363562 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.85 | 0.66 | 222.07 | 65.9 | 8.72 | 7.72 | 601 | 1.85 | - | 655.45 | 2.1 | 88.14 | 29 | 47.7
67 | 30/08/2025 11:30:30 | 760.53 | 0 | 0 | 182.51 | 1083.5 | 169.54 | 183.7 | 609 | 608.9 | 24 | 363543 | 99.35 | 49.95 | 0.99 | 1.8 | 0.54 | 209.72 | 69.3 | 8.46 | 7.49 | 566 | 1.78 | - | 619 | 2.03 | 88.33 | 29 | 48.9
66 | 30/08/2025 11:25:30 | 758.2 | 0 | 0 | 312.4 | 1077.7 | 294.45 | 317.33 | 585 | 585.2 | 24 | 363519 | 98.45 | 49.99 | 0.99 | 1.73 | 0.92 | 357.35 | 75.7 | 8.13 | 7.19 | 959 | 1.71 | - | 1054.76 | 1.95 | 88.46 | 28.4 | 45
65 | 30/08/2025 11:20:30 | 764.53 | 0 | 0 | 277.02 | 1103.1 | 256.15 | 282.56 | 561 | 561.2 | 20 | 363495 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.66 | 0.82 | 325.49 | 69.6 | 7.79 | 6.9 | 864 | 1.63 | - | 960.72 | 1.87 | 88.55 | 27.8 | 40.4
64 | 30/08/2025 11:15:30 | 760.43 | 0 | 0 | 157.65 | 1117.7 | 143.87 | 160.8 | 541 | 541.5 | 14 | 363475 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.6 | 0.47 | 177.05 | 59.8 | 7.51 | 6.65 | 465 | 1.58 | - | 522.59 | 1.8 | 88.52 | 27.6 | 36.9
63 | 30/08/2025 11:10:30 | 765.73 | 0 | 0 | 147.65 | 1125.9 | 133.76 | 150.6 | 527 | 527.5 | 10 | 363461 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.56 | 0.44 | 167.68 | 58.3 | 7.32 | 6.48 | 424 | 1.53 | - | 494.92 | 1.76 | 88.58 | 27.4 | 34.2
62 | 30/08/2025 11:05:30 | 760.33 | 0 | 0 | 103.3 | 1133.4 | 92.97 | 105.37 | 517 | 517 | 7 | 363451 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.53 | 0.3 | 113.1 | 58.4 | 7.18 | 6.36 | 277 | 1.5 | - | 333.82 | 1.72 | 88.62 | 27.3 | 33.3
61 | 30/08/2025 11:00:30 | 764.03 | 0 | 0 | 77.33 | 1110.9 | 71 | 78.88 | 510 | 510.2 | 8 | 363444 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.51 | 0.23 | 84.64 | 58.7 | 7.08 | 6.27 | 204 | 1.49 | - | 249.82 | 1.7 | 88.6 | 27.7 | 36.2
60 | 30/08/2025 10:55:30 | 767.6 | 0 | 0 | 92.79 | 1092.9 | 85.07 | 92.97 | 502 | 502.5 | 14 | 363436 | 99.8 | 50.09 | 0.99 | 1.48 | 0.27 | 100.32 | 57.9 | 6.97 | 6.17 | 258 | 1.47 | - | 296.09 | 1.67 | 88.46 | 28.2 | 39.9
59 | 30/08/2025 10:50:30 | 786.23 | 0 | 0 | 194.73 | 1120.6 | 177.25 | 198.62 | 488 | 488.3 | 14 | 363422 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 1.44 | 0.57 | 203.86 | 63.3 | 6.78 | 6 | 540 | 1.42 | - | 601.72 | 1.63 | 88.42 | 28.4 | 41.4
58 | 30/08/2025 10:45:30 | 779.67 | 0 | 0 | 135.43 | 1095.7 | 124.31 | 136.21 | 474 | 473.7 | 18 | 363408 | 99.43 | 50.14 | -0.99 | 1.4 | 0.4 | 151.61 | 58.6 | 6.58 | 5.83 | 414 | 1.38 | - | 447.5 | 1.58 | 88.66 | 28.5 | 42.1
57 | 30/08/2025 10:40:30 | 787.1 | 0 | 0 | 259.68 | 1104.2 | 239.88 | 264.87 | 456 | 456.5 | 18 | 363390 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.35 | 0.77 | 301.93 | 65.7 | 6.33 | 5.61 | 789 | 1.33 | - | 891.18 | 1.52 | 88.55 | 28 | 40.7
56 | 30/08/2025 10:35:30 | 780.1 | 0 | 0 | 150.9 | 1113.9 | 138.18 | 153.92 | 438 | 438.6 | 12 | 363372 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.29 | 0.45 | 177.37 | 58.6 | 6.08 | 5.39 | 445 | 1.28 | - | 523.51 | 1.46 | 88.49 | 27.7 | 38.5
55 | 30/08/2025 10:30:30 | 778.33 | 0 | 0 | 227.12 | 1127.5 | 202.65 | 228.49 | 426 | 425.7 | 14 | 363360 | 99.4 | 50.11 | -0.99 | 1.26 | 0.67 | 193.01 | 64.1 | 5.92 | 5.24 | 501 | 1.24 | - | 569.68 | 1.42 | 88.74 | 27.7 | 38.6
54 | 30/08/2025 10:25:30 | 778.6 | 0 | 0 | 159.79 | 1114.5 | 144.92 | 161.51 | 412 | 412.1 | 14 | 363346 | 98.93 | 50.09 | -0.99 | 1.22 | 0.47 | 179.08 | 61.3 | 5.72 | 5.07 | 455 | 1.2 | - | 528.57 | 1.37 | 88.76 | 27.9 | 39
53 | 30/08/2025 10:20:30 | 784.07 | 0 | 0 | 221.48 | 1103.3 | 204.76 | 225.91 | 398 | 398.5 | 14 | 363332 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1.17 | 0.65 | 226.03 | 63.7 | 5.53 | 4.89 | 596 | 1.16 | - | 667.14 | 1.32 | 88.66 | 27.8 | 39.1
52 | 30/08/2025 10:15:30 | 768.57 | 0 | 0 | 117.32 | 1096.5 | 107.55 | 117.93 | 384 | 383.7 | 15 | 363318 | 99.49 | 50.05 | -0.99 | 1.13 | 0.35 | 140.71 | 59.9 | 5.33 | 4.72 | 362 | 1.12 | - | 415.33 | 1.28 | 88.69 | 27.9 | 40.7
51 | 30/08/2025 10:10:30 | 777.67 | 0 | 0 | 215.33 | 1102.5 | 199.22 | 219.64 | 369 | 368.7 | 19 | 363303 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.09 | 0.64 | 249.87 | 63.4 | 5.13 | 4.54 | 642 | 1.07 | - | 737.5 | 1.23 | 88.55 | 28.2 | 42.3
50 | 30/08/2025 10:05:30 | 779.9 | 0 | 0 | 185.68 | 1120.9 | 169.34 | 189.81 | 350 | 350.1 | 16 | 363284 | 97.82 | 50.02 | -0.99 | 1.03 | 0.55 | 268.52 | 62.6 | 4.86 | 4.3 | 691 | 1.02 | - | 792.57 | 1.17 | 88.3 | 28.2 | 41.8
49 | 30/08/2025 10:00:30 | 779.43 | 0 | 0 | 135.77 | 1111.6 | 123 | 136.73 | 334 | 333.9 | 17 | 363268 | 99.3 | 50.03 | 0.99 | 0.99 | 0.4 | 152.91 | 57.7 | 4.64 | 4.11 | 414 | 0.97 | - | 451.34 | 1.11 | 88.65 | 27.9 | 40.9
48 | 30/08/2025 09:55:30 | 772.83 | 0 | 0 | 193.96 | 1103 | 178.38 | 196.76 | 317 | 316.8 | 19 | 363251 | 98.58 | 49.89 | 0.99 | 0.94 | 0.57 | 285.41 | 59.5 | 4.4 | 3.9 | 742 | 0.92 | - | 842.42 | 1.06 | 88.44 | 27.9 | 41.5
47 | 30/08/2025 09:50:30 | 775.97 | 0 | 0 | 267.02 | 1122.2 | 240.63 | 270.03 | 298 | 298.2 | 18 | 363232 | 98.88 | 49.82 | -0.99 | 0.88 | 0.79 | 305.95 | 64 | 4.14 | 3.66 | 778 | 0.87 | - | 903.03 | 1 | 88.13 | 27.9 | 40.9
46 | 30/08/2025 09:45:30 | 782.07 | 0 | 0 | 192.26 | 1132.2 | 173.21 | 196.1 | 280 | 280.5 | 12 | 363214 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 0.83 | 0.57 | 142.21 | 59.7 | 3.89 | 3.44 | 385 | 0.82 | - | 419.75 | 0.95 | 87.36 | 27.9 | 41.5
45 | 30/08/2025 09:40:30 | 775.37 | 0 | 0 | 213.11 | 1109.7 | 195.88 | 217.37 | 268 | 267.7 | 18 | 363202 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 0.79 | 0.63 | 288.83 | 61.9 | 3.72 | 3.3 | 743 | 0.78 | - | 852.52 | 0.89 | 88.38 | 27.6 | 41.1
44 | 30/08/2025 09:35:30 | 771.5 | 0 | 0 | 237.54 | 1118.1 | 215.83 | 241.32 | 250 | 250.6 | 16 | 363184 | 98.43 | 49.89 | 0.99 | 0.74 | 0.7 | 278.57 | 64.1 | 3.47 | 3.07 | 714 | 0.73 | - | 822.24 | 0.83 | 88.37 | 27.6 | 39.9
43 | 30/08/2025 09:30:30 | 776.3 | 0 | 0 | 225.32 | 1120.6 | 205.09 | 229.83 | 234 | 233.8 | 15 | 363168 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 0.69 | 0.67 | 249.28 | 62.3 | 3.25 | 2.88 | 640 | 0.68 | - | 735.78 | 0.78 | 88.89 | 27.3 | 37.8
42 | 30/08/2025 09:25:30 | 777.83 | 0 | 0 | 235.41 | 1107.1 | 214 | 236.92 | 219 | 218.9 | 15 | 363153 | 99.36 | 49.92 | 0.99 | 0.65 | 0.69 | 257.97 | 62.3 | 3.04 | 2.69 | 678 | 0.64 | - | 761.42 | 0.73 | 88.31 | 27.4 | 37.1
41 | 30/08/2025 09:20:30 | 784.97 | 0 | 0 | 123.21 | 1122.8 | 111.85 | 125.59 | 204 | 204.5 | 11 | 363138 | 98.1 | 49.91 | -0.99 | 0.6 | 0.36 | 237.92 | 57.2 | 2.83 | 2.51 | 594 | 0.6 | - | 702.23 | 0.69 | 87.39 | 26.9 | 35.6
40 | 30/08/2025 09:15:30 | 764.6 | 0 | 0 | 105.95 | 1120 | 95.5 | 106.96 | 193 | 192.8 | 11 | 363127 | 99.06 | 49.93 | 0.99 | 0.57 | 0.31 | 118.68 | 57.9 | 2.68 | 2.37 | 303 | 0.56 | - | 350.29 | 0.65 | 87.77 | 26.8 | 35.3
39 | 30/08/2025 09:10:30 | 769.33 | 0 | 0 | 155.17 | 1124.9 | 142.88 | 160.73 | 182 | 182.4 | 13 | 363116 | 96.54 | 49.94 | 0.99 | 0.54 | 0.46 | 168.77 | 60.6 | 2.53 | 2.24 | 441 | 0.53 | - | 498.14 | 0.61 | 87.49 | 26.7 | 36.1
38 | 30/08/2025 09:05:30 | 759.33 | 0 | 0 | 122.02 | 1125.1 | 110.62 | 124.46 | 169 | 169 | 12 | 363103 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.5 | 0.36 | 124.52 | 58.1 | 2.35 | 2.08 | 329 | 0.49 | - | 367.55 | 0.57 | 87.67 | 26.6 | 35.4
37 | 30/08/2025 09:00:30 | 765.87 | 0 | 0 | 153.63 | 1131.7 | 138.47 | 156.7 | 157 | 157.6 | 9 | 363091 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.46 | 0.45 | 153.39 | 60.6 | 2.18 | 1.93 | 399 | 0.46 | - | 452.74 | 0.53 | 86.94 | 26.6 | 36.1
36 | 30/08/2025 08:55:30 | 774.17 | 0 | 0 | 129.19 | 1137.9 | 113.77 | 129.45 | 148 | 148.1 | 15 | 363082 | 99.8 | 50 | -0.99 | 0.44 | 0.38 | 115.19 | 60.3 | 2.06 | 1.82 | 305 | 0.43 | - | 340.01 | 0.5 | 87.02 | 26.6 | 37.2
35 | 30/08/2025 08:50:30 | 774.57 | 0 | 0 | 112.79 | 1139.1 | 101 | 115.05 | 133 | 133.2 | 14 | 363067 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.39 | 0.33 | 222.8 | 57.9 | 1.85 | 1.64 | 601 | 0.39 | - | 657.63 | 0.45 | 86.47 | 26.5 | 36
34 | 30/08/2025 08:45:30 | 773.9 | 0 | 0 | 88.69 | 1139 | 78.58 | 89.5 | 119 | 119.4 | 9 | 363053 | 99.09 | 50.03 | 0.99 | 0.35 | 0.26 | 103.27 | 58.3 | 1.65 | 1.46 | 267 | 0.35 | - | 304.81 | 0.41 | 86.51 | 26.3 | 34.6
33 | 30/08/2025 08:40:30 | 774.5 | 0 | 0 | 81.51 | 1131.1 | 72.7 | 82.23 | 110 | 110.5 | 7 | 363044 | 99.12 | 50.04 | 0.99 | 0.32 | 0.24 | 98.88 | 58.1 | 1.53 | 1.35 | 254 | 0.32 | - | 291.84 | 0.38 | 86.58 | 26.2 | 34.9
32 | 30/08/2025 08:35:30 | 775.37 | 0 | 0 | 171.15 | 1130.3 | 152.85 | 172.77 | 103 | 103.1 | 11 | 363037 | 99.06 | 49.91 | 0.99 | 0.3 | 0.51 | 139.85 | 61.1 | 1.43 | 1.27 | 421 | 0.3 | - | 412.77 | 0.35 | 86.61 | 26.2 | 36.6
31 | 30/08/2025 08:30:30 | 775.53 | 0 | 0 | 75.19 | 1123.7 | 67.91 | 76.31 | 92 | 91.9 | 12 | 363026 | 98.53 | 49.96 | 1 | 0.27 | 0.22 | 155.36 | 59.4 | 1.28 | 1.13 | 443 | 0.26 | - | 458.57 | 0.31 | 87.6 | 26.2 | 36.3
30 | 30/08/2025 08:25:30 | 780.6 | 0 | 0 | 154.32 | 1133.4 | 137.69 | 156.06 | 80 | 79.8 | 12 | 363014 | 98.89 | 49.96 | 0.99 | 0.24 | 0.46 | 167.66 | 59.1 | 1.11 | 0.98 | 515 | 0.22 | - | 494.86 | 0.27 | 87.13 | 26 | 35.2
29 | 30/08/2025 08:20:30 | 781.3 | 0 | 0 | 140.39 | 1149 | 123.84 | 142.29 | 68 | 68.1 | 11 | 363002 | 98.66 | 49.99 | 0.99 | 0.2 | 0.41 | 153.04 | 58.3 | 0.94 | 0.84 | 473 | 0.18 | - | 451.72 | 0.23 | 86.14 | 25.8 | 34.2
28 | 30/08/2025 08:15:30 | 784.47 | 0 | 0 | 110.31 | 1156.9 | 96.84 | 112.03 | 57 | 57.1 | 11 | 362991 | 98.47 | 49.96 | -0.99 | 0.17 | 0.33 | 146.62 | 58.5 | 0.79 | 0.7 | 461 | 0.14 | - | 432.77 | 0.2 | 84.12 | 25.7 | 33.1
27 | 30/08/2025 08:10:30 | 781.43 | 319.6 | 106.53 | 131.93 | 1175.3 | 114.5 | 134.57 | 46 | 45.8 | 8 | 362980 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.14 | 0.39 | 140.27 | 58.9 | 0.64 | 0.57 | 429 | 0.11 | - | 414.01 | 0.16 | 83.3 | 25 | 29.8
26 | 30/08/2025 08:05:30 | 778.4 | 0 | 0 | 55.79 | 1130.7 | 50.33 | 56.91 | 38 | 37.9 | 4 | 362972 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.11 | 0.16 | 63.65 | 59.3 | 0.53 | 0.47 | 161 | 0.08 | - | 187.87 | 0.13 | 83.08 | 24.5 | 27.2
25 | 30/08/2025 08:00:30 | 781.7 | 0 | 0 | 44.34 | 1134 | 39.93 | 45.28 | 34 | 33.9 | 4 | 362968 | 97.92 | 50.04 | 0.99 | 0.1 | 0.13 | 51.19 | 58.5 | 0.47 | 0.42 | 123 | 0.07 | - | 151.1 | 0.12 | 82.94 | 24.4 | 26.7
24 | 30/08/2025 07:55:30 | 779.13 | 0 | 0 | 38.62 | 1131.2 | 35.17 | 39.79 | 30 | 30.3 | 3 | 362964 | 97.07 | 50.02 | 0.99 | 0.09 | 0.11 | 45.37 | 58.6 | 0.42 | 0.37 | 107 | 0.06 | - | 133.92 | 0.11 | 81.24 | 24.3 | 26.5
23 | 30/08/2025 07:50:30 | 780 | 0 | 0 | 35.8 | 1135.1 | 32.17 | 36.52 | 27 | 27.3 | 3 | 362961 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.08 | 0.11 | 41.58 | 59.7 | 0.38 | 0.33 | 92 | 0.05 | - | 122.72 | 0.1 | 80.5 | 24.2 | 26.6
22 | 30/08/2025 07:45:30 | 784.93 | 0 | 0 | 36.74 | 1112.4 | 34.33 | 38.19 | 24 | 24.2 | 3 | 362958 | 96.2 | 49.96 | 0.99 | 0.07 | 0.11 | 42.93 | 57 | 0.33 | 0.3 | 95 | 0.04 | - | 126.71 | 0.09 | 80.5 | 24.1 | 26.5
21 | 30/08/2025 07:40:30 | 784.6 | 0 | 0 | 45.54 | 1140.1 | 40.76 | 46.48 | 21 | 21.2 | 4 | 362955 | 97.99 | 49.99 | 0.99 | 0.06 | 0.13 | 50.58 | 59.2 | 0.29 | 0.26 | 123 | 0.03 | - | 149.29 | 0.08 | 79.47 | 24 | 26.3
20 | 30/08/2025 07:35:30 | 780.7 | 0 | 0 | 54.17 | 1150.3 | 48.09 | 55.32 | 17 | 17.1 | 3 | 362951 | 97.92 | 49.95 | 0.99 | 0.05 | 0.16 | 57.59 | 58.8 | 0.24 | 0.21 | 149 | 0.02 | - | 170 | 0.06 | 77.2 | 23.8 | 25.3
19 | 30/08/2025 07:30:30 | 783.23 | 0 | 0 | 27.25 | 1121.5 | 25.36 | 28.44 | 14 | 14.1 | 2 | 362948 | 95.81 | 49.94 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 32.67 | 59.3 | 0.19 | 0.17 | 58 | 0.01 | - | 96.43 | 0.05 | 76.52 | 23.7 | 24.6
18 | 30/08/2025 07:25:30 | 778.37 | 0 | 0 | 20.25 | 1113.3 | 18.53 | 20.63 | 12 | 12.3 | 1 | 362946 | 98.18 | 49.96 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 24.52 | 57.9 | 0.17 | 0.15 | 33 | 0.01 | - | 72.38 | 0.05 | 75.36 | 23.6 | 24.5
17 | 30/08/2025 07:20:30 | 783.37 | 0 | 0 | 15.97 | 1120.3 | 14.98 | 16.78 | 11 | 10.8 | 2 | 362945 | 95.15 | 49.95 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 20.16 | 57.4 | 0.15 | 0.14 | 20 | 0.01 | - | 59.52 | 0.04 | 77.3 | 23.7 | 24.4
16 | 30/08/2025 07:15:30 | 784.8 | 0 | 0 | 20.76 | 1117.8 | 18.94 | 21.18 | 9 | 9.3 | 2 | 362943 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 25.25 | 56.9 | 0.13 | 0.11 | 34 | 0.01 | - | 74.52 | 0.04 | 73.79 | 23.6 | 24.1
15 | 30/08/2025 07:10:30 | 788.13 | 0 | 0 | 18.96 | 1107.4 | 17.46 | 19.34 | 7 | 7.6 | 1 | 362941 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.14 | 56 | 0.1 | 0.09 | 29 | 0 | - | 68.3 | 0.03 | 68.87 | 23.5 | 23.9
14 | 30/08/2025 07:05:30 | 787.97 | 0 | 0 | 14.01 | 1108.2 | 12.89 | 14.29 | 6 | 6.2 | 1 | 362940 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.33 | 54.1 | 0.08 | 0.07 | 15 | 0 | - | 54.1 | 0.02 | 70.84 | 23.5 | 23.8
13 | 30/08/2025 07:00:30 | 788.1 | 0 | 0 | 11.19 | 1099.7 | 10.38 | 11.41 | 5 | 5.2 | 1 | 362939 | 98.05 | 50 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.15 | 52.7 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 41.77 | 0.02 | 70.28 | 23.4 | 23.4
12 | 30/08/2025 06:55:30 | 781.93 | 0 | 0 | 10.85 | 1098.1 | 9.74 | 10.69 | 4 | 4.3 | 1 | 362938 | 101.49 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.9 | 51.5 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.03 | 0.02 | 65.59 | 23.3 | 23.2
11 | 30/08/2025 06:50:30 | 775.97 | 0 | 0 | 10.42 | 1091.2 | 9.74 | 10.63 | 3 | 3.4 | 1 | 362937 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.78 | 49.9 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.67 | 0.01 | 63.25 | 23.3 | 22.9
10 | 30/08/2025 06:45:30 | 774.53 | 0 | 0 | 10.85 | 1083 | 9.89 | 10.71 | 2 | 2.5 | 0 | 362936 | 101.28 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.83 | 48.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 40.81 | 0.01 | 53.67 | 23.2 | 22.6
9 | 30/08/2025 06:40:30 | 774.4 | 0 | 0 | 9.05 | 1061.8 | 8.28 | 8.79 | 2 | 1.8 | 1 | 362936 | 103 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 11.71 | 46.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.57 | 0.01 | 73.79 | 23.2 | 22.4
8 | 30/08/2025 06:35:30 | 772.93 | 0 | 0 | 6.06 | 1048.1 | 5.9 | 6.18 | 1 | 1.2 | 0 | 362935 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0 | 0.02 | 9.09 | 44 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 26.84 | 0 | 59.03 | 23.2 | 22.2
7 | 30/08/2025 06:30:30 | 768.87 | 0 | 0 | 4.87 | 1022.9 | 4.69 | 4.8 | 1 | 0.7 | 1 | 362935 | 101.52 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.11 | 41.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.97 | 0 | 98.39 | 23.1 | 22
6 | 30/08/2025 06:25:30 | 772 | 0 | 0 | 2.64 | 1050 | 3.26 | 3.42 | 0 | 0.4 | 0 | 362934 | 77.17 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.43 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.04 | 0 | - | 23 | 21.8
5 | 30/08/2025 06:20:30 | 772.63 | 0 | 0 | 1.87 | 1031.2 | 2.39 | 2.46 | 0 | 0.2 | 0 | 362934 | 75.99 | 49.97 | -0.98 | 0 | 0.01 | 2.81 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.3 | 0 | - | 23 | 21.7
4 | 30/08/2025 06:15:30 | 778.53 | 0 | 0 | 0.85 | 857.3 | 1.01 | 0.87 | 0 | 0.1 | 0 | 362934 | 98.04 | 49.91 | -0.98 | 0 | 0 | 1.33 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.92 | 0 | - | 23 | 21.7
3 | 30/08/2025 06:10:30 | 781.43 | 0 | 0 | 0.42 | 816.6 | 0.64 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 362934 | 80.31 | 50 | -0.1 | 0 | 0 | 0.37 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.09 | 0 | - | 23 | 21.4
2 | 30/08/2025 06:05:30 | 792.7 | 0 | 0 | 0 | 322.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362934 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
1 | 30/08/2025 06:00:30 | 791.13 | 0 | 0 | 0 | 556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362934 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389.29 | - | - | 440.11 | - | - | -