## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 30/08/2025 18:55:30 | 778.17 | 0 | 0 | 0 | 656.1 | 1.44 | 0.94 | 1675 | 1675.2 | 0 | 282170 | 0 | 50 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 54.5 | 23.26 | 20.6 | 0 | 4.97 | 99.54 | 0 | 5.6 | 88.24 | 26.9 | 25.3
155 | 30/08/2025 18:50:30 | 779.7 | 0 | 0 | 0 | 742.3 | 1.75 | 1.29 | 1675 | 1675.2 | 0 | 282170 | 0 | 49.99 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 55.2 | 23.26 | 20.6 | 0 | 4.97 | 99.54 | 0 | 5.6 | 88.24 | 27 | 25.5
154 | 30/08/2025 18:45:30 | 779.4 | 0 | 0 | 0.42 | 998.1 | 1.65 | 1.65 | 1675 | 1675.2 | 0 | 282170 | 25.52 | 49.97 | -0.36 | 4.94 | 0 | 0 | 55.8 | 23.26 | 20.6 | 0 | 4.97 | 99.54 | 0 | 5.6 | 88.24 | 27 | 25.5
153 | 30/08/2025 18:40:30 | 781.77 | 0 | 0 | 1.28 | 875 | 2.62 | 2.29 | 1675 | 1675.1 | 0 | 282170 | 55.8 | 49.99 | 0.73 | 4.94 | 0 | 1.64 | 56.5 | 23.26 | 20.6 | 0 | 4.97 | 99.54 | 4.84 | 5.6 | 88.25 | 27.1 | 25.7
152 | 30/08/2025 18:35:30 | 783.17 | 0 | 0 | 0.76 | 869.1 | 2.57 | 2.23 | 1675 | 1675.1 | 0 | 282170 | 34.07 | 50.03 | 0.71 | 4.94 | 0 | 1.17 | 56.9 | 23.26 | 20.6 | 0 | 4.97 | 99.54 | 3.46 | 5.6 | 88.25 | 27.2 | 25.9
151 | 30/08/2025 18:30:30 | 779 | 0 | 0 | 2.22 | 1024.3 | 2.21 | 2.26 | 1675 | 1674.9 | 1 | 282170 | 98.06 | 50.01 | -0.99 | 4.94 | 0.01 | 2.9 | 57.1 | 23.26 | 20.6 | 0 | 4.97 | 99.54 | 8.56 | 5.6 | 88.25 | 27.3 | 26.2
150 | 30/08/2025 18:25:30 | 776.97 | 0 | 0 | 5.72 | 1019.8 | 6.51 | 6.64 | 1674 | 1674.6 | 0 | 282169 | 86.18 | 49.97 | -0.94 | 4.94 | 0.02 | 8 | 57.4 | 23.25 | 20.59 | 0 | 4.97 | 99.48 | 23.62 | 5.6 | 88.23 | 27.4 | 26.5
149 | 30/08/2025 18:20:30 | 773.13 | 0 | 0 | 7.26 | 1032.2 | 7.17 | 7.41 | 1674 | 1674.1 | 1 | 282169 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.94 | 0.02 | 9.42 | 57.9 | 23.25 | 20.59 | 0 | 4.97 | 99.48 | 27.81 | 5.6 | 88.26 | 27.4 | 26.8
148 | 30/08/2025 18:15:30 | 777.57 | 0 | 0 | 9.05 | 1036.8 | 9.94 | 10.31 | 1673 | 1673.4 | 1 | 282168 | 87.8 | 50.04 | -0.99 | 4.94 | 0.03 | 11.88 | 58.4 | 23.24 | 20.58 | 0 | 4.97 | 99.42 | 35.07 | 5.59 | 88.26 | 27.6 | 27.1
147 | 30/08/2025 18:10:30 | 769.57 | 0 | 0 | 11.36 | 1080.2 | 11.79 | 12.73 | 1672 | 1672.5 | 1 | 282167 | 89.2 | 49.98 | -0.99 | 4.94 | 0.03 | 14.49 | 58.7 | 23.22 | 20.56 | 0 | 4.97 | 99.36 | 42.76 | 5.59 | 88.25 | 27.6 | 27.4
146 | 30/08/2025 18:05:30 | 775.87 | 0 | 0 | 15.2 | 1073.4 | 14.44 | 15.5 | 1671 | 1671.4 | 1 | 282166 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.93 | 0.04 | 17.47 | 58.8 | 23.21 | 20.55 | 13 | 4.97 | 99.32 | 51.55 | 5.59 | 88.26 | 27.8 | 27.7
145 | 30/08/2025 18:00:30 | 778.93 | 0 | 0 | 16.14 | 1073.2 | 15.94 | 17.11 | 1670 | 1670.1 | 2 | 282165 | 94.33 | 49.96 | -0.99 | 4.93 | 0.05 | 19.14 | 58.5 | 23.19 | 20.54 | 19 | 4.97 | 99.28 | 56.48 | 5.58 | 88.27 | 27.9 | 28.2
144 | 30/08/2025 17:55:30 | 777.07 | 0 | 0 | 18.71 | 1090.7 | 17.5 | 19.08 | 1668 | 1668.7 | 1 | 282163 | 98.04 | 49.78 | -0.99 | 4.92 | 0.06 | 21.66 | 57.7 | 23.17 | 20.51 | 27 | 4.96 | 99.2 | 63.92 | 5.58 | 88.25 | 28.1 | 29
143 | 30/08/2025 17:50:30 | 761.47 | 0 | 0 | 24.86 | 1099.1 | 23.29 | 25.6 | 1667 | 1666.9 | 3 | 282162 | 97.12 | 49.88 | 0.99 | 4.92 | 0.07 | 27.65 | 56.7 | 23.15 | 20.5 | 51 | 4.96 | 99.2 | 81.61 | 5.57 | 88.29 | 28.3 | 29.9
142 | 30/08/2025 17:45:30 | 764.5 | 0 | 0 | 34.77 | 1112.3 | 31.94 | 35.53 | 1664 | 1664.4 | 3 | 282159 | 97.87 | 49.86 | -0.99 | 4.91 | 0.1 | 37.22 | 58.8 | 23.11 | 20.46 | 97 | 4.95 | 99.16 | 109.87 | 5.56 | 88.26 | 28.7 | 30.9
141 | 30/08/2025 17:40:30 | 751.27 | 0 | 0 | 44.68 | 1119.7 | 40.7 | 45.57 | 1661 | 1661.1 | 4 | 282156 | 98.04 | 49.78 | 0.99 | 4.9 | 0.13 | 47.81 | 59.4 | 23.07 | 20.43 | 134 | 4.94 | 99.16 | 141.11 | 5.55 | 88.27 | 28.9 | 31.7
140 | 30/08/2025 17:35:30 | 780.2 | 0 | 0 | 56.22 | 1120.2 | 51.19 | 57.34 | 1657 | 1656.9 | 5 | 282152 | 98.04 | 49.87 | 1 | 4.89 | 0.17 | 58.85 | 58.5 | 23.01 | 20.38 | 174 | 4.93 | 99.18 | 173.71 | 5.54 | 88.27 | 29 | 32.1
139 | 30/08/2025 17:30:30 | 773.03 | 0 | 0 | 64.42 | 1127.1 | 58.3 | 65.71 | 1652 | 1651.9 | 6 | 282147 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 4.88 | 0.19 | 67.16 | 60.1 | 22.94 | 20.32 | 210 | 4.92 | 99.21 | 198.22 | 5.53 | 88.24 | 29 | 32.7
138 | 30/08/2025 17:25:30 | 773.1 | 0 | 0 | 71.77 | 1124.4 | 65.11 | 73.2 | 1646 | 1646.5 | 6 | 282141 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 4.86 | 0.21 | 74.54 | 57.5 | 22.86 | 20.24 | 239 | 4.9 | 99.19 | 220.01 | 5.51 | 88.19 | 29.2 | 33.6
137 | 30/08/2025 17:20:30 | 775 | 0 | 0 | 78.35 | 1131.6 | 70.11 | 79.33 | 1640 | 1640.2 | 7 | 282135 | 98.76 | 50.01 | 0.99 | 4.84 | 0.23 | 81.84 | 60.1 | 22.78 | 20.17 | 263 | 4.88 | 99.25 | 241.55 | 5.49 | 88.17 | 29.3 | 34
136 | 30/08/2025 17:15:30 | 772.83 | 0 | 0 | 89.63 | 1140.7 | 79.87 | 91.1 | 1633 | 1633.2 | 7 | 282128 | 98.38 | 49.95 | -0.99 | 4.82 | 0.26 | 93.21 | 57.9 | 22.68 | 20.08 | 305 | 4.85 | 99.32 | 275.12 | 5.47 | 88.15 | 29.2 | 34
135 | 30/08/2025 17:10:30 | 796.6 | 0 | 0 | 84.33 | 1120.5 | 76.77 | 86.02 | 1626 | 1626.4 | 8 | 282121 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4.8 | 0.25 | 85.46 | 57.5 | 22.58 | 20 | 252 | 4.83 | 99.34 | 252.24 | 5.45 | 88.11 | 29.2 | 34.3
134 | 30/08/2025 17:05:30 | 798.73 | 0 | 0 | 103.39 | 1120 | 93.02 | 104.18 | 1618 | 1618.7 | 8 | 282113 | 99.24 | 49.89 | -0.99 | 4.78 | 0.31 | 106.64 | 57.5 | 22.47 | 19.9 | 350 | 4.81 | 99.37 | 314.77 | 5.42 | 88.05 | 29.4 | 34.6
133 | 30/08/2025 17:00:30 | 797.3 | 0 | 0 | 105.7 | 1129.6 | 95.44 | 107.81 | 1610 | 1609.8 | 9 | 282105 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.75 | 0.31 | 110.95 | 57.6 | 22.36 | 19.8 | 358 | 4.78 | 99.5 | 327.48 | 5.4 | 88.07 | 29.1 | 33.9
132 | 30/08/2025 16:55:30 | 791.67 | 0 | 0 | 100.83 | 1139.8 | 89.12 | 101.58 | 1601 | 1600.9 | 8 | 282096 | 99.27 | 49.74 | 1 | 4.73 | 0.3 | 104.97 | 57.5 | 22.24 | 19.69 | 322 | 4.75 | 99.57 | 309.82 | 5.37 | 88.01 | 28.8 | 33.1
131 | 30/08/2025 16:50:30 | 794.57 | 0 | 0 | 85.62 | 1116.4 | 78.23 | 87.33 | 1593 | 1593.3 | 7 | 282088 | 98.04 | 49.77 | -0.99 | 4.7 | 0.25 | 89.98 | 58.7 | 22.13 | 19.59 | 254 | 4.72 | 99.55 | 265.59 | 5.34 | 87.97 | 29 | 32.9
130 | 30/08/2025 16:45:30 | 775.03 | 0 | 0 | 78.52 | 1107.8 | 72.3 | 80.09 | 1586 | 1586.3 | 7 | 282081 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4.68 | 0.23 | 82.61 | 58 | 22.03 | 19.51 | 221 | 4.7 | 99.54 | 243.82 | 5.32 | 87.93 | 29 | 33
129 | 30/08/2025 16:40:30 | 775.8 | 0 | 0 | 88.69 | 1118.7 | 80.24 | 89.77 | 1579 | 1579.5 | 7 | 282074 | 98.8 | 49.91 | 0.99 | 4.66 | 0.26 | 93.35 | 59.5 | 21.93 | 19.42 | 254 | 4.68 | 99.5 | 275.54 | 5.3 | 87.89 | 29.2 | 33.5
128 | 30/08/2025 16:35:30 | 774.63 | 0 | 0 | 83.48 | 1108.8 | 76.79 | 85.15 | 1572 | 1572.2 | 6 | 282067 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 4.64 | 0.25 | 87.87 | 58.7 | 21.83 | 19.33 | 224 | 4.66 | 99.5 | 259.35 | 5.28 | 87.88 | 29.2 | 34
127 | 30/08/2025 16:30:30 | 781.33 | 0 | 0 | 78.78 | 1108.3 | 72.5 | 80.36 | 1566 | 1565.8 | 7 | 282061 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.62 | 0.23 | 84.12 | 59.6 | 21.75 | 19.26 | 210 | 4.65 | 99.49 | 248.29 | 5.26 | 87.87 | 29.3 | 35.1
126 | 30/08/2025 16:25:30 | 779.83 | 0 | 0 | 77.33 | 1110.8 | 70.2 | 77.98 | 1559 | 1558.8 | 9 | 282054 | 99.16 | 49.94 | 0.99 | 4.6 | 0.23 | 83.19 | 57.1 | 21.65 | 19.17 | 210 | 4.63 | 99.45 | 245.54 | 5.24 | 87.85 | 29.4 | 36.8
125 | 30/08/2025 16:20:30 | 782.87 | 0 | 0 | 123.73 | 1106.5 | 112.58 | 124.57 | 1550 | 1550.4 | 11 | 282045 | 99.32 | 49.96 | 0.99 | 4.57 | 0.37 | 131.04 | 58.7 | 21.53 | 19.06 | 360 | 4.6 | 99.37 | 386.77 | 5.21 | 87.78 | 29.5 | 38.4
124 | 30/08/2025 16:15:30 | 796.8 | 0 | 0 | 160.21 | 1105 | 147.89 | 163.41 | 1539 | 1538.8 | 14 | 282034 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.54 | 0.47 | 171.3 | 58.7 | 21.38 | 18.93 | 485 | 4.57 | 99.4 | 505.62 | 5.18 | 87.76 | 29.1 | 38.3
123 | 30/08/2025 16:10:30 | 792.37 | 0 | 0 | 191.4 | 1112.3 | 173.55 | 193.04 | 1525 | 1525 | 13 | 282020 | 99.15 | 49.99 | 0.99 | 4.5 | 0.56 | 197.18 | 60.6 | 21.18 | 18.75 | 547 | 4.53 | 99.39 | 582.01 | 5.13 | 87.69 | 28.4 | 37.7
122 | 30/08/2025 16:05:30 | 793.57 | 0 | 0 | 143.55 | 1103.8 | 132.65 | 146.42 | 1512 | 1512.4 | 13 | 282007 | 98.04 | 50.05 | 1 | 4.46 | 0.42 | 149.32 | 58.3 | 21 | 18.6 | 399 | 4.49 | 99.35 | 440.73 | 5.09 | 87.63 | 27.8 | 36.7
121 | 30/08/2025 16:00:30 | 792.33 | 0 | 0 | 153.38 | 1118.2 | 139.91 | 156.45 | 1499 | 1499.3 | 14 | 281994 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 4.42 | 0.45 | 170.18 | 58.5 | 20.82 | 18.44 | 455 | 4.46 | 99.31 | 502.29 | 5.05 | 87.58 | 27.4 | 35.5
120 | 30/08/2025 15:55:30 | 793.13 | 0 | 0 | 245.32 | 1129.1 | 221.62 | 250.23 | 1485 | 1485.7 | 13 | 281980 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.38 | 0.72 | 270.72 | 62.9 | 20.63 | 18.26 | 727 | 4.42 | 99.19 | 799.07 | 5.01 | 87.45 | 26.9 | 33.8
119 | 30/08/2025 15:50:30 | 787.23 | 0 | 0 | 153.12 | 1139.4 | 135.24 | 154.09 | 1472 | 1472.2 | 11 | 281967 | 99.37 | 50.06 | 0.99 | 4.34 | 0.45 | 138.56 | 58.2 | 20.44 | 18.1 | 341 | 4.38 | 99.2 | 408.97 | 4.97 | 87.45 | 26.2 | 30.9
118 | 30/08/2025 15:45:30 | 778.67 | 0 | 0 | 81.6 | 1116.4 | 74.55 | 83.23 | 1461 | 1461.3 | 6 | 281956 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 4.31 | 0.24 | 90.8 | 60 | 20.29 | 17.97 | 187 | 4.35 | 99.09 | 268 | 4.93 | 87.42 | 26 | 28.2
117 | 30/08/2025 15:40:30 | 778 | 0 | 0 | 56.99 | 1121.9 | 51.81 | 58.13 | 1455 | 1455.7 | 3 | 281950 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.29 | 0.17 | 64.44 | 60 | 20.21 | 17.89 | 113 | 4.34 | 98.95 | 190.2 | 4.91 | 87.38 | 26 | 27.3
116 | 30/08/2025 15:35:30 | 781.17 | 0 | 0 | 50.24 | 1121.9 | 45.59 | 51.15 | 1452 | 1451.8 | 4 | 281947 | 98.22 | 49.98 | -0.99 | 4.29 | 0.15 | 57.47 | 58.6 | 20.17 | 17.86 | 89 | 4.33 | 98.89 | 169.63 | 4.9 | 87.43 | 26.1 | 26.2
115 | 30/08/2025 15:30:30 | 779.13 | 0 | 0 | 27.77 | 1100 | 25.57 | 28.12 | 1448 | 1448.4 | 2 | 281943 | 98.74 | 50 | 0.99 | 4.27 | 0.08 | 32.92 | 57.3 | 20.11 | 17.81 | 20 | 4.33 | 98.73 | 97.16 | 4.89 | 87.4 | 27.4 | 27.9
114 | 30/08/2025 15:25:30 | 772.93 | 0 | 0 | 19.31 | 1062.7 | 18.53 | 19.7 | 1446 | 1446.6 | 2 | 281941 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.27 | 0.06 | 22.59 | 59.2 | 20.08 | 17.78 | 16 | 4.33 | 98.61 | 66.66 | 4.88 | 87.39 | 28.6 | 32.8
113 | 30/08/2025 15:20:30 | 774.5 | 0 | 0 | 39.9 | 1082.2 | 37.07 | 40.12 | 1444 | 1444.6 | 5 | 281939 | 99.45 | 50.06 | 0.99 | 4.26 | 0.12 | 42.8 | 57.7 | 20.06 | 17.76 | 86 | 4.33 | 98.55 | 126.34 | 4.88 | 87.39 | 29 | 35.9
112 | 30/08/2025 15:15:30 | 779.4 | 0 | 0 | 71.43 | 1085 | 65.79 | 71.38 | 1439 | 1438.9 | 7 | 281934 | 100.06 | 50.05 | 0.99 | 4.25 | 0.21 | 79.39 | 58.4 | 19.99 | 17.7 | 190 | 4.31 | 98.52 | 234.32 | 4.86 | 87.39 | 29.4 | 38.8
111 | 30/08/2025 15:10:30 | 779.87 | 0 | 0 | 111.68 | 1076.2 | 104.04 | 111.97 | 1432 | 1432.1 | 18 | 281927 | 99.74 | 50.06 | -0.99 | 4.23 | 0.33 | 116.39 | 57.3 | 19.89 | 17.61 | 316 | 4.29 | 98.48 | 343.53 | 4.84 | 87.36 | 30 | 43.7
110 | 30/08/2025 15:05:30 | 778.7 | 0 | 0 | 286.34 | 1084.2 | 266.31 | 288.73 | 1414 | 1413.8 | 23 | 281909 | 99.17 | 50.06 | -0.99 | 4.17 | 0.85 | 306.61 | 75.3 | 19.64 | 17.39 | 810 | 4.24 | 98.39 | 904.99 | 4.78 | 87.28 | 29.9 | 43.1
109 | 30/08/2025 15:00:30 | 767.8 | 0 | 0 | 186.02 | 1103 | 169.35 | 186.79 | 1391 | 1391.1 | 13 | 281886 | 99.59 | 50.05 | -0.99 | 4.11 | 0.55 | 167.64 | 59.3 | 19.32 | 17.11 | 434 | 4.18 | 98.27 | 494.81 | 4.71 | 87.19 | 29.7 | 40.7
108 | 30/08/2025 14:55:30 | 773.53 | 0 | 0 | 176.19 | 1105 | 162.64 | 179.71 | 1378 | 1378.7 | 12 | 281873 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 4.07 | 0.52 | 171.29 | 61.9 | 19.14 | 16.95 | 434 | 4.14 | 98.15 | 505.59 | 4.67 | 87.09 | 29.6 | 42.1
107 | 30/08/2025 14:50:30 | 774.57 | 0 | 0 | 130.9 | 1082 | 121.47 | 131.43 | 1366 | 1366.2 | 16 | 281861 | 99.6 | 50.03 | -0.99 | 4.03 | 0.39 | 137.33 | 61.2 | 18.97 | 16.8 | 356 | 4.11 | 98.1 | 405.36 | 4.63 | 87.08 | 29.7 | 43.6
106 | 30/08/2025 14:45:30 | 769.17 | 0 | 0 | 210.11 | 1079.8 | 194.66 | 210.2 | 1350 | 1350.7 | 17 | 281845 | 99.96 | 49.99 | 0.99 | 3.98 | 0.62 | 176.33 | 70.8 | 18.75 | 16.6 | 482 | 4.07 | 97.98 | 520.44 | 4.58 | 86.98 | 29.8 | 45.5
105 | 30/08/2025 14:40:30 | 778.47 | 0 | 0 | 158.25 | 1082.3 | 145.47 | 157.44 | 1333 | 1333.3 | 21 | 281828 | 100.51 | 49.97 | -0.99 | 3.93 | 0.47 | 146.83 | 65.4 | 18.51 | 16.39 | 407 | 4.02 | 97.9 | 433.38 | 4.53 | 86.93 | 29.8 | 47.8
104 | 30/08/2025 14:35:30 | 780.5 | 0 | 0 | 296.33 | 1066.8 | 283.33 | 302.26 | 1312 | 1312 | 25 | 281807 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.87 | 0.87 | 322.68 | 77.3 | 18.22 | 16.14 | 843 | 3.96 | 97.84 | 952.41 | 4.46 | 86.85 | 29.7 | 49
103 | 30/08/2025 14:30:30 | 783.57 | 0 | 0 | 302.49 | 1072.4 | 287.71 | 308.54 | 1287 | 1287.3 | 25 | 281782 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.8 | 0.89 | 329.61 | 78.3 | 17.88 | 15.83 | 873 | 3.89 | 97.7 | 972.88 | 4.38 | 86.73 | 29.6 | 48.9
102 | 30/08/2025 14:25:30 | 781.27 | 0 | 0 | 261.04 | 1084 | 245.63 | 266.26 | 1262 | 1261.9 | 20 | 281757 | 98.04 | 50.01 | 1 | 3.72 | 0.77 | 296.94 | 68 | 17.53 | 15.52 | 786 | 3.81 | 97.69 | 876.43 | 4.3 | 86.71 | 28.8 | 45.9
101 | 30/08/2025 14:20:30 | 777.73 | 0 | 0 | 170.12 | 1073.7 | 161.61 | 173.52 | 1242 | 1242 | 26 | 281737 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.67 | 0.5 | 253.94 | 65.6 | 17.25 | 15.27 | 655 | 3.76 | 97.57 | 749.53 | 4.23 | 86.62 | 28.4 | 45
100 | 30/08/2025 14:15:30 | 785.03 | 0 | 0 | 342.82 | 1170 | 298.87 | 349.68 | 1216 | 1216.2 | 22 | 281711 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.59 | 1.01 | 406.71 | 81.3 | 16.89 | 14.95 | 1049 | 3.68 | 97.45 | 1200.45 | 4.15 | 86.53 | 27.4 | 38.5
99 | 30/08/2025 14:10:30 | 785.37 | 0 | 0 | 227.12 | 1139 | 200.64 | 228.53 | 1194 | 1193.9 | 15 | 281689 | 99.38 | 50.11 | -0.99 | 3.52 | 0.67 | 260.35 | 64.1 | 16.58 | 14.68 | 649 | 3.62 | 97.41 | 768.46 | 4.07 | 86.53 | 26.5 | 31.6
98 | 30/08/2025 14:05:30 | 783.07 | 0 | 0 | 160.72 | 1139.1 | 142 | 161.75 | 1179 | 1179.3 | 12 | 281674 | 99.36 | 50.18 | 0.99 | 3.48 | 0.47 | 171.41 | 59.6 | 16.38 | 14.5 | 416 | 3.58 | 97.2 | 505.94 | 4.03 | 86.41 | 26.2 | 28.9
97 | 30/08/2025 14:00:30 | 776.6 | 0 | 0 | 130.56 | 1144.3 | 114.74 | 131.29 | 1167 | 1167.4 | 11 | 281662 | 99.44 | 50.09 | -0.99 | 3.44 | 0.39 | 139.81 | 58.8 | 16.21 | 14.35 | 328 | 3.55 | 97.08 | 412.67 | 3.99 | 86.37 | 26.1 | 28.8
96 | 30/08/2025 13:55:30 | 784.9 | 0 | 0 | 107.75 | 1138.8 | 96.51 | 109.91 | 1156 | 1155.9 | 6 | 281651 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.41 | 0.32 | 119.92 | 60 | 16.06 | 14.22 | 234 | 3.52 | 96.91 | 353.96 | 3.95 | 86.34 | 26.8 | 30.1
95 | 30/08/2025 13:50:30 | 778.07 | 0 | 0 | 30.07 | 1225.1 | 25.04 | 30.67 | 1150 | 1150 | 0 | 281645 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.39 | 0.09 | 68.91 | 51.1 | 15.97 | 14.14 | 130 | 3.51 | 96.7 | 203.4 | 3.93 | 86.33 | 28.9 | 43.3
94 | 30/08/2025 13:45:30 | 775.13 | 0 | 0 | 0 | 1262.8 | 0 | 0 | 1150 | 1149.9 | 0 | 281645 | 0 | 50.01 | 0 | 3.39 | 0 | 109.97 | 49.7 | 15.97 | 14.14 | 254 | 3.5 | 97.06 | 324.58 | 3.91 | 86.75 | 29.8 | 50.6
93 | 30/08/2025 13:40:30 | 761.97 | 0 | 0 | 0 | 1266.7 | 0 | 0 | 1150 | 1149.9 | 7 | 281645 | 0 | 50.03 | 0 | 3.39 | 0 | 162.8 | 53.1 | 15.97 | 14.14 | 417 | 3.46 | 98.19 | 480.52 | 3.87 | 87.78 | 30.3 | 55.5
92 | 30/08/2025 13:35:30 | 782.57 | 0 | 0 | 157.73 | 1067 | 150.78 | 160.88 | 1143 | 1143.1 | 23 | 281638 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 3.37 | 0.47 | 214.82 | 67.2 | 15.88 | 14.06 | 587 | 3.4 | 99.11 | 634.07 | 3.81 | 88.59 | 30.2 | 58.2
91 | 30/08/2025 13:30:30 | 782.07 | 0 | 0 | 224.13 | 1209.6 | 189 | 228.61 | 1120 | 1119.9 | 12 | 281615 | 98.04 | 50.24 | 0.99 | 3.31 | 0.66 | 406.57 | 65.5 | 15.56 | 13.77 | 1108 | 3.32 | 99.45 | 1200.04 | 3.72 | 88.79 | 30 | 55.4
90 | 30/08/2025 13:25:30 | 781.27 | 0 | 0 | 49.38 | 1284.1 | 39.22 | 50.37 | 1108 | 1108.3 | 1 | 281603 | 98.04 | 50.25 | -0.91 | 3.27 | 0.15 | 403.54 | 54.3 | 15.39 | 13.63 | 1165 | 3.25 | - | 1191.08 | 3.64 | 89.75 | 30 | 55
89 | 30/08/2025 13:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 0 | 5 | 281602 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 13.61 | 0 | 3.22 | - | 0 | 3.61 | 90.59 | 0 | 0
88 | 30/08/2025 13:15:30 | 773.93 | 0 | 0 | 319.66 | 1093.5 | 291.36 | 318.61 | 1102 | 1102.5 | 20 | 281597 | 100.33 | 50.3 | 0.99 | 3.25 | 0.94 | 337.84 | 75.1 | 15.31 | 13.55 | 930 | 3.19 | - | 997.18 | 3.57 | 90.98 | 28.8 | 47.7
87 | 30/08/2025 13:10:30 | 772.17 | 0 | 0 | 170.47 | 1094.1 | 156.44 | 171.16 | 1082 | 1082 | 13 | 281577 | 99.6 | 50.22 | 0.99 | 3.19 | 0.5 | 227.37 | 61.6 | 15.03 | 13.31 | 601 | 3.13 | - | 671.09 | 3.51 | 91.04 | 28.7 | 48.5
86 | 30/08/2025 13:05:30 | 775.47 | 0 | 0 | 161.24 | 1046.9 | 157.1 | 164.46 | 1069 | 1069.1 | 27 | 281564 | 98.04 | 50.25 | -0.99 | 3.16 | 0.48 | 199.65 | 67 | 14.85 | 13.15 | 545 | 3.09 | - | 589.28 | 3.47 | 90.98 | 29.5 | 55.2
85 | 30/08/2025 13:00:30 | 777.67 | 0 | 0 | 339.23 | 1124.4 | 307.73 | 346.01 | 1042 | 1042.7 | 26 | 281537 | 98.04 | 50.23 | 0.99 | 3.08 | 1 | 399.17 | 86.9 | 14.47 | 12.81 | 1093 | 3.01 | - | 1178.19 | 3.38 | 91.02 | 29.2 | 52.2
84 | 30/08/2025 12:55:30 | 771.4 | 0 | 0 | 337.26 | 1157.1 | 293.12 | 339.17 | 1016 | 1015.9 | 28 | 281511 | 99.44 | 50.1 | -0.99 | 3 | 1 | 406.93 | 85.4 | 14.11 | 12.5 | 1100 | 2.92 | - | 1201.08 | 3.28 | 91.34 | 28.6 | 47.8
83 | 30/08/2025 12:50:30 | 769 | 0 | 0 | 255.57 | 1097.3 | 237.57 | 260.68 | 988 | 988 | 20 | 281483 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.92 | 0.75 | 283.56 | 65.2 | 13.72 | 12.15 | 725 | 2.84 | - | 836.95 | 3.19 | 91.44 | 28 | 43.2
82 | 30/08/2025 12:45:30 | 772.73 | 0 | 0 | 337.43 | 1181 | 291.43 | 344.18 | 968 | 967.9 | 18 | 281463 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.86 | 1 | 405.12 | 79.9 | 13.44 | 11.9 | 1049 | 2.78 | - | 1195.76 | 3.13 | 91.4 | 28 | 41.7
81 | 30/08/2025 12:40:30 | 775.8 | 0 | 0 | 154.23 | 1096.8 | 140.31 | 153.9 | 950 | 950.5 | 14 | 281445 | 100.22 | 49.95 | -0.99 | 2.8 | 0.46 | 161.65 | 58.3 | 13.19 | 11.68 | 408 | 2.73 | - | 477.12 | 3.07 | 91.43 | 29.1 | 43.7
80 | 30/08/2025 12:35:30 | 779.97 | 0 | 0 | 336.49 | 1071.3 | 314.32 | 336.74 | 936 | 936.4 | 24 | 281431 | 99.93 | 49.96 | 0.99 | 2.76 | 0.99 | 255.6 | 75.6 | 13 | 11.51 | 676 | 2.69 | - | 754.42 | 3.02 | 91.36 | 30.1 | 49.6
79 | 30/08/2025 12:30:30 | 776.53 | 0 | 0 | 326.33 | 1082.6 | 307.46 | 332.86 | 912 | 912.1 | 24 | 281407 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.69 | 0.96 | 336.38 | 82.9 | 12.67 | 11.22 | 938 | 2.62 | - | 992.86 | 2.95 | 91.37 | 29.8 | 49.6
78 | 30/08/2025 12:25:30 | 780.57 | 0 | 0 | 330.09 | 1066.2 | 310.75 | 331.32 | 888 | 887.9 | 27 | 281383 | 99.63 | 49.88 | 0.99 | 2.62 | 0.97 | 299.89 | 82.9 | 12.33 | 10.92 | 795 | 2.55 | - | 885.17 | 2.87 | 91.45 | 29.9 | 49.6
77 | 30/08/2025 12:20:30 | 787.2 | 0 | 0 | 197.38 | 1078.3 | 186.71 | 201.33 | 861 | 861.4 | 21 | 281356 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 2.54 | 0.58 | 208.2 | 68.7 | 11.96 | 10.59 | 564 | 2.47 | - | 614.53 | 2.78 | 91.48 | 29.5 | 46.1
76 | 30/08/2025 12:15:30 | 785.4 | 0 | 0 | 193.45 | 1084.1 | 178.76 | 193.8 | 840 | 840.2 | 16 | 281335 | 99.82 | 49.89 | 0.99 | 2.48 | 0.57 | 211.44 | 62.2 | 11.67 | 10.33 | 551 | 2.4 | - | 624.08 | 2.71 | 91.52 | 29.6 | 44.7
75 | 30/08/2025 12:10:30 | 788.2 | 0 | 0 | 313.25 | 1065.5 | 293.69 | 312.93 | 824 | 824.7 | 21 | 281319 | 100.1 | 49.92 | 0.99 | 2.43 | 0.92 | 361.55 | 75.5 | 11.44 | 10.13 | 957 | 2.36 | - | 1067.15 | 2.66 | 91.47 | 29.7 | 47.7
74 | 30/08/2025 12:05:30 | 784.67 | 0 | 0 | 331.03 | 1059.1 | 318.81 | 337.65 | 803 | 803.1 | 25 | 281298 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.37 | 0.98 | 353.69 | 81.4 | 11.15 | 9.88 | 975 | 2.3 | - | 1043.93 | 2.59 | 91.44 | 29.5 | 49.8
73 | 30/08/2025 12:00:30 | 790.9 | 0 | 0 | 277.79 | 1054.5 | 263.49 | 277.85 | 778 | 778.5 | 26 | 281273 | 99.98 | 50.01 | 0.99 | 2.3 | 0.82 | 296.28 | 77.7 | 10.81 | 9.57 | 823 | 2.22 | - | 874.49 | 2.51 | 91.41 | 29.7 | 52.8
72 | 30/08/2025 11:55:30 | 792.97 | 0 | 0 | 267.37 | 1060.1 | 253.01 | 268.22 | 752 | 751.9 | 24 | 281247 | 99.68 | 50.02 | 0.99 | 2.22 | 0.79 | 314.16 | 73.3 | 10.44 | 9.25 | 860 | 2.14 | - | 927.27 | 2.42 | 91.53 | 29.6 | 53.2
71 | 30/08/2025 11:50:30 | 779.37 | 0 | 0 | 340.77 | 1108.2 | 306.89 | 340.09 | 728 | 727.8 | 28 | 281223 | 100.2 | 50.06 | -0.99 | 2.15 | 1.01 | 397.13 | 86.5 | 10.11 | 8.95 | 1098 | 2.07 | - | 1172.17 | 2.34 | 91.63 | 29.5 | 51.7
70 | 30/08/2025 11:45:30 | 775.07 | 0 | 0 | 237.12 | 1081.9 | 220.17 | 238.2 | 700 | 700.5 | 24 | 281195 | 99.55 | 49.97 | 0.99 | 2.07 | 0.7 | 248.59 | 72.8 | 9.72 | 8.61 | 671 | 1.98 | - | 733.75 | 2.25 | 91.83 | 29.2 | 49.2
69 | 30/08/2025 11:40:30 | 766.37 | 0 | 0 | 203.96 | 1092.2 | 186.82 | 204.05 | 676 | 676.4 | 22 | 281171 | 99.96 | 50.02 | 0.99 | 2 | 0.6 | 203.85 | 71.8 | 9.39 | 8.31 | 560 | 1.91 | - | 601.68 | 2.17 | 91.99 | 29 | 47
68 | 30/08/2025 11:35:30 | 774.17 | 0 | 0 | 239 | 1071.5 | 223.91 | 239.92 | 654 | 654.7 | 19 | 281149 | 99.62 | 49.93 | -0.99 | 1.93 | 0.71 | 222.07 | 70 | 9.08 | 8.04 | 601 | 1.85 | - | 655.45 | 2.1 | 91.79 | 29 | 47.7
67 | 30/08/2025 11:30:30 | 761.7 | 0 | 0 | 198.92 | 1066.2 | 190.3 | 202.9 | 635 | 635.3 | 26 | 281130 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.87 | 0.59 | 209.72 | 68.8 | 8.82 | 7.81 | 566 | 1.78 | - | 619 | 2.03 | 92.1 | 29 | 48.9
66 | 30/08/2025 11:25:30 | 760.2 | 0 | 0 | 330 | 1075.6 | 310.7 | 334.19 | 609 | 609.3 | 25 | 281104 | 98.75 | 49.99 | -0.99 | 1.8 | 0.97 | 357.35 | 81.2 | 8.46 | 7.49 | 959 | 1.71 | - | 1054.76 | 1.95 | 92.09 | 28.4 | 45
65 | 30/08/2025 11:20:30 | 766.4 | 0 | 0 | 302.31 | 1099.2 | 280.53 | 308.36 | 584 | 583.9 | 21 | 281079 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.72 | 0.89 | 325.49 | 75.5 | 8.11 | 7.18 | 864 | 1.63 | - | 960.72 | 1.87 | 92.18 | 27.8 | 40.4
64 | 30/08/2025 11:15:30 | 762.33 | 0 | 0 | 164.57 | 1118.8 | 150.04 | 167.86 | 563 | 563.3 | 15 | 281058 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.66 | 0.49 | 177.05 | 58.7 | 7.82 | 6.92 | 465 | 1.58 | - | 522.59 | 1.8 | 92.11 | 27.6 | 36.9
63 | 30/08/2025 11:10:30 | 768.2 | 0 | 0 | 157.65 | 1121.5 | 143.38 | 160.8 | 548 | 548 | 11 | 281043 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.62 | 0.47 | 167.68 | 59.7 | 7.61 | 6.74 | 424 | 1.53 | - | 494.92 | 1.76 | 92.11 | 27.4 | 34.2
62 | 30/08/2025 11:05:30 | 762.53 | 0 | 0 | 105.78 | 1119.3 | 96.39 | 107.89 | 537 | 537 | 7 | 281032 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.59 | 0.31 | 113.1 | 57.9 | 7.46 | 6.6 | 277 | 1.5 | - | 333.82 | 1.72 | 92.04 | 27.3 | 33.3
61 | 30/08/2025 11:00:30 | 766.17 | 0 | 0 | 80.15 | 1106.7 | 72.37 | 80.1 | 530 | 530.1 | 8 | 281025 | 100.07 | 49.99 | -0.99 | 1.56 | 0.24 | 84.64 | 60.1 | 7.36 | 6.52 | 204 | 1.49 | - | 249.82 | 1.7 | 92.07 | 27.7 | 36.2
60 | 30/08/2025 10:55:30 | 769.8 | 0 | 0 | 95.44 | 1097.6 | 87.04 | 95.54 | 522 | 522.2 | 15 | 281017 | 99.9 | 50.09 | 0.99 | 1.54 | 0.28 | 100.32 | 57.2 | 7.25 | 6.42 | 258 | 1.47 | - | 296.09 | 1.67 | 91.98 | 28.2 | 39.9
59 | 30/08/2025 10:50:30 | 788.5 | 0 | 0 | 203.19 | 1107.5 | 187.14 | 207.25 | 507 | 507.3 | 16 | 281002 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 1.5 | 0.6 | 203.86 | 64.5 | 7.04 | 6.24 | 540 | 1.42 | - | 601.72 | 1.63 | 91.86 | 28.4 | 41.4
58 | 30/08/2025 10:45:30 | 782.23 | 0 | 0 | 139.96 | 1097.7 | 130.05 | 142.76 | 491 | 491.6 | 18 | 280986 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 1.45 | 0.41 | 151.61 | 58.8 | 6.82 | 6.04 | 414 | 1.38 | - | 447.5 | 1.58 | 91.84 | 28.5 | 42.1
57 | 30/08/2025 10:40:30 | 789.17 | 0 | 0 | 278.56 | 1104.2 | 257.32 | 284.13 | 473 | 473.5 | 19 | 280968 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.4 | 0.82 | 301.93 | 69.2 | 6.57 | 5.82 | 789 | 1.33 | - | 891.18 | 1.52 | 91.85 | 28 | 40.7
56 | 30/08/2025 10:35:30 | 782.77 | 0 | 0 | 199.86 | 1114.7 | 182.88 | 203.86 | 454 | 454.1 | 13 | 280949 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.34 | 0.59 | 177.37 | 61 | 6.31 | 5.58 | 445 | 1.28 | - | 523.51 | 1.46 | 91.72 | 27.7 | 38.5
55 | 30/08/2025 10:30:30 | 780.13 | 0 | 0 | 216.69 | 1117.9 | 193.45 | 216.26 | 441 | 440.9 | 16 | 280936 | 100.2 | 50.12 | 0.99 | 1.3 | 0.64 | 193.01 | 64.8 | 6.13 | 5.42 | 501 | 1.24 | - | 569.68 | 1.42 | 91.86 | 27.7 | 38.6
54 | 30/08/2025 10:25:30 | 781.03 | 0 | 0 | 162.52 | 1098.4 | 150.92 | 165.77 | 425 | 425.7 | 14 | 280920 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.25 | 0.48 | 179.08 | 61.4 | 5.9 | 5.23 | 455 | 1.2 | - | 528.57 | 1.37 | 91.56 | 27.9 | 39
53 | 30/08/2025 10:20:30 | 786 | 0 | 0 | 221.91 | 1109.6 | 203.99 | 226.35 | 411 | 411.3 | 14 | 280906 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.21 | 0.65 | 226.03 | 64.9 | 5.71 | 5.05 | 596 | 1.16 | - | 667.14 | 1.32 | 91.56 | 27.8 | 39.1
52 | 30/08/2025 10:15:30 | 770.47 | 0 | 0 | 117.49 | 1089.7 | 108.2 | 117.9 | 397 | 396.9 | 16 | 280892 | 99.65 | 50.05 | -0.99 | 1.17 | 0.35 | 140.71 | 59.1 | 5.51 | 4.88 | 362 | 1.12 | - | 415.33 | 1.28 | 91.69 | 27.9 | 40.7
51 | 30/08/2025 10:10:30 | 779.7 | 0 | 0 | 226.35 | 1084.6 | 212.87 | 230.88 | 381 | 381 | 19 | 280876 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.12 | 0.67 | 249.87 | 64.5 | 5.29 | 4.69 | 642 | 1.07 | - | 737.5 | 1.23 | 91.43 | 28.2 | 42.3
50 | 30/08/2025 10:05:30 | 782.13 | 0 | 0 | 200.03 | 1104.7 | 184.69 | 204.03 | 362 | 362.3 | 18 | 280857 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.07 | 0.59 | 268.52 | 63 | 5.03 | 4.45 | 691 | 1.02 | - | 792.57 | 1.17 | 91.32 | 28.2 | 41.8
49 | 30/08/2025 10:00:30 | 782.07 | 0 | 0 | 148.25 | 1090.8 | 136.37 | 148.75 | 344 | 344.7 | 17 | 280839 | 99.67 | 50.03 | -0.99 | 1.02 | 0.44 | 152.91 | 57.8 | 4.78 | 4.23 | 414 | 0.97 | - | 451.34 | 1.11 | 91.31 | 27.9 | 40.9
48 | 30/08/2025 09:55:30 | 774.63 | 0 | 0 | 182.43 | 1102 | 168.85 | 186.08 | 327 | 327.3 | 19 | 280822 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.97 | 0.54 | 285.41 | 59.2 | 4.54 | 4.02 | 742 | 0.92 | - | 842.42 | 1.06 | 91.23 | 27.9 | 41.5
47 | 30/08/2025 09:50:30 | 777.03 | 0 | 0 | 214.39 | 1113.6 | 196.37 | 218.68 | 308 | 308.2 | 15 | 280803 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 0.91 | 0.63 | 305.95 | 61.3 | 4.28 | 3.79 | 778 | 0.87 | - | 903.03 | 1 | 91.09 | 27.9 | 40.9
46 | 30/08/2025 09:45:30 | 779.9 | 0 | 0 | 171.49 | 1097 | 165.4 | 181.44 | 293 | 292.8 | 17 | 280788 | 94.51 | 49.84 | -0.99 | 0.86 | 0.51 | 142.21 | 62.5 | 4.07 | 3.6 | 385 | 0.82 | - | 419.75 | 0.95 | 91.42 | 27.9 | 41.5
45 | 30/08/2025 09:40:30 | 778.47 | 0 | 0 | 281.89 | 1112.4 | 258.47 | 287.53 | 276 | 276.3 | 19 | 280771 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 0.81 | 0.83 | 288.83 | 69.4 | 3.83 | 3.39 | 743 | 0.78 | - | 852.52 | 0.89 | 91.02 | 27.6 | 41.1
44 | 30/08/2025 09:35:30 | 773.67 | 0 | 0 | 248.14 | 1107.8 | 224.71 | 248.94 | 257 | 257.4 | 17 | 280752 | 99.68 | 49.89 | 0.99 | 0.76 | 0.73 | 278.57 | 65.5 | 3.57 | 3.16 | 714 | 0.73 | - | 822.24 | 0.83 | 90.85 | 27.6 | 39.9
43 | 30/08/2025 09:30:30 | 778.33 | 0 | 0 | 229.85 | 1121.2 | 206.62 | 231.66 | 240 | 239.9 | 14 | 280735 | 99.22 | 49.86 | 0.99 | 0.71 | 0.68 | 249.28 | 65.6 | 3.33 | 2.95 | 640 | 0.68 | - | 735.78 | 0.78 | 91.17 | 27.3 | 37.8
42 | 30/08/2025 09:25:30 | 778.77 | 0 | 0 | 170.98 | 1139 | 153.1 | 174.38 | 226 | 226.1 | 14 | 280721 | 98.05 | 49.91 | -0.99 | 0.67 | 0.5 | 257.97 | 59.8 | 3.14 | 2.78 | 678 | 0.64 | - | 761.42 | 0.73 | 91.13 | 27.4 | 37.1
41 | 30/08/2025 09:20:30 | 786.93 | 0 | 0 | 109.28 | 1129.1 | 97.35 | 109.92 | 212 | 212.6 | 11 | 280707 | 99.42 | 49.91 | -0.99 | 0.63 | 0.32 | 237.92 | 56.7 | 2.94 | 2.61 | 594 | 0.6 | - | 702.23 | 0.69 | 90.82 | 26.9 | 35.6
40 | 30/08/2025 09:15:30 | 766.37 | 0 | 0 | 109.2 | 1115.3 | 98.15 | 109.47 | 201 | 200.9 | 12 | 280696 | 99.75 | 49.93 | 0.99 | 0.59 | 0.32 | 118.68 | 57.9 | 2.79 | 2.47 | 303 | 0.56 | - | 350.29 | 0.65 | 91.41 | 26.8 | 35.3
39 | 30/08/2025 09:10:30 | 771.67 | 0 | 0 | 153.97 | 1127.4 | 140.02 | 157.85 | 189 | 189.6 | 13 | 280684 | 97.54 | 49.94 | 0.99 | 0.56 | 0.45 | 168.77 | 62.2 | 2.63 | 2.32 | 441 | 0.53 | - | 498.14 | 0.61 | 90.86 | 26.7 | 36.1
38 | 30/08/2025 09:05:30 | 761.43 | 0 | 0 | 130.05 | 1126.7 | 116.1 | 130.81 | 176 | 175.8 | 12 | 280671 | 99.42 | 49.94 | 0.99 | 0.52 | 0.38 | 124.52 | 57.5 | 2.44 | 2.16 | 329 | 0.49 | - | 367.55 | 0.57 | 91.3 | 26.6 | 35.4
37 | 30/08/2025 09:00:30 | 769.07 | 0 | 0 | 145.6 | 1128.3 | 129.78 | 146.43 | 164 | 164.4 | 10 | 280659 | 99.44 | 49.98 | -0.99 | 0.48 | 0.43 | 153.39 | 60.8 | 2.28 | 2.02 | 399 | 0.46 | - | 452.74 | 0.53 | 90.82 | 26.6 | 36.1
36 | 30/08/2025 08:55:30 | 775.77 | 0 | 0 | 159.27 | 1139.3 | 138.1 | 157.34 | 154 | 154.7 | 15 | 280649 | 101.23 | 50 | -0.99 | 0.45 | 0.47 | 115.19 | 62 | 2.14 | 1.89 | 305 | 0.43 | - | 340.01 | 0.5 | 90.55 | 26.6 | 37.2
35 | 30/08/2025 08:50:30 | 776.97 | 0 | 0 | 126.89 | 1132 | 114.33 | 129.43 | 139 | 139.4 | 14 | 280634 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.41 | 0.37 | 222.8 | 58 | 1.93 | 1.71 | 601 | 0.39 | - | 657.63 | 0.45 | 90.37 | 26.5 | 36
34 | 30/08/2025 08:45:30 | 776.63 | 0 | 0 | 88.69 | 1126.1 | 79.29 | 89.29 | 125 | 125.2 | 10 | 280620 | 99.33 | 50.03 | -0.99 | 0.37 | 0.26 | 103.27 | 58.7 | 1.74 | 1.54 | 267 | 0.35 | - | 304.81 | 0.41 | 90.87 | 26.3 | 34.6
33 | 30/08/2025 08:40:30 | 776.63 | 0 | 0 | 99.2 | 1133.7 | 87.7 | 99.42 | 115 | 115.4 | 8 | 280610 | 99.78 | 50.04 | 0.99 | 0.34 | 0.29 | 98.88 | 58.2 | 1.6 | 1.41 | 254 | 0.32 | - | 291.84 | 0.38 | 90.52 | 26.2 | 34.9
32 | 30/08/2025 08:35:30 | 777.33 | 0 | 0 | 167.22 | 1142.6 | 147.55 | 168.59 | 107 | 107.7 | 12 | 280602 | 99.19 | 49.91 | -0.99 | 0.32 | 0.49 | 139.85 | 60.2 | 1.49 | 1.32 | 421 | 0.3 | - | 412.77 | 0.35 | 89.98 | 26.2 | 36.6
31 | 30/08/2025 08:30:30 | 777.43 | 0 | 0 | 82.54 | 1110.6 | 75.5 | 83.85 | 95 | 94.9 | 13 | 280590 | 98.44 | 49.96 | 0.99 | 0.28 | 0.24 | 155.36 | 55.9 | 1.32 | 1.17 | 443 | 0.26 | - | 458.57 | 0.31 | 90.45 | 26.2 | 36.3
30 | 30/08/2025 08:25:30 | 782.27 | 0 | 0 | 156.71 | 1129.7 | 139.3 | 157.37 | 82 | 82.7 | 11 | 280577 | 99.58 | 49.96 | -0.99 | 0.24 | 0.46 | 167.66 | 58.1 | 1.14 | 1.01 | 515 | 0.22 | - | 494.86 | 0.27 | 89.31 | 26 | 35.2
29 | 30/08/2025 08:20:30 | 782.93 | 0 | 0 | 141.93 | 1155.6 | 123.9 | 143.18 | 71 | 70.9 | 12 | 280566 | 99.12 | 49.99 | 0.99 | 0.21 | 0.42 | 153.04 | 58.2 | 0.99 | 0.87 | 473 | 0.18 | - | 451.72 | 0.23 | 89.94 | 25.8 | 34.2
28 | 30/08/2025 08:15:30 | 786.37 | 0 | 0 | 135.18 | 1159.1 | 118.06 | 136.84 | 59 | 59.7 | 11 | 280554 | 98.79 | 49.96 | 0.99 | 0.17 | 0.4 | 146.62 | 59.5 | 0.82 | 0.73 | 461 | 0.14 | - | 432.77 | 0.2 | 87.07 | 25.7 | 33.1
27 | 30/08/2025 08:10:30 | 783.4 | 0 | 0 | 77.92 | 1183.4 | 67.27 | 79.61 | 48 | 48.3 | 8 | 280543 | 97.88 | 49.94 | 1 | 0.14 | 0.23 | 140.27 | 56.9 | 0.67 | 0.59 | 429 | 0.11 | - | 414.01 | 0.16 | 86.92 | 25 | 29.8
26 | 30/08/2025 08:05:30 | 781.93 | 0 | 0 | 58.78 | 1128.9 | 53.11 | 59.95 | 40 | 40 | 5 | 280535 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.12 | 0.17 | 63.65 | 56.9 | 0.56 | 0.49 | 161 | 0.08 | - | 187.87 | 0.13 | 87.45 | 24.5 | 27.2
25 | 30/08/2025 08:00:30 | 782.57 | 0 | 0 | 46.56 | 1125 | 42.44 | 47.75 | 35 | 35.7 | 3 | 280530 | 97.51 | 50.04 | 0.99 | 0.1 | 0.14 | 51.19 | 60.1 | 0.49 | 0.43 | 123 | 0.07 | - | 151.1 | 0.12 | 85.38 | 24.4 | 26.7
24 | 30/08/2025 07:55:30 | 782.6 | 0 | 0 | 41.01 | 1120.4 | 37.29 | 41.78 | 32 | 31.9 | 3 | 280527 | 98.15 | 50.02 | -0.99 | 0.09 | 0.12 | 45.37 | 60 | 0.44 | 0.39 | 107 | 0.06 | - | 133.92 | 0.11 | 86.65 | 24.3 | 26.5
23 | 30/08/2025 07:50:30 | 781.93 | 0 | 0 | 37.68 | 1122.3 | 34.27 | 38.46 | 29 | 28.8 | 4 | 280524 | 97.97 | 50 | 0.99 | 0.09 | 0.11 | 41.58 | 56.8 | 0.4 | 0.36 | 92 | 0.05 | - | 122.72 | 0.1 | 86.46 | 24.2 | 26.6
22 | 30/08/2025 07:45:30 | 786.37 | 0 | 0 | 38.36 | 1116.8 | 35.49 | 39.64 | 25 | 25.5 | 3 | 280520 | 96.77 | 49.96 | 0.99 | 0.07 | 0.11 | 42.93 | 57.9 | 0.35 | 0.31 | 95 | 0.04 | - | 126.71 | 0.09 | 83.85 | 24.1 | 26.5
21 | 30/08/2025 07:40:30 | 786.3 | 0 | 0 | 46.99 | 1135.2 | 42.94 | 48.74 | 22 | 22.4 | 4 | 280517 | 96.41 | 49.99 | -0.99 | 0.06 | 0.14 | 50.58 | 59.9 | 0.31 | 0.27 | 123 | 0.03 | - | 149.29 | 0.08 | 83.25 | 24 | 26.3
20 | 30/08/2025 07:35:30 | 782.6 | 0 | 0 | 55.96 | 1145.7 | 49.89 | 57.16 | 18 | 18.1 | 3 | 280513 | 97.91 | 49.95 | 0.99 | 0.05 | 0.17 | 57.59 | 59.9 | 0.25 | 0.22 | 149 | 0.02 | - | 170 | 0.06 | 81.74 | 23.8 | 25.3
19 | 30/08/2025 07:30:30 | 785.3 | 0 | 0 | 28.79 | 1107 | 26.53 | 29.36 | 15 | 14.9 | 2 | 280510 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 32.67 | 59.9 | 0.21 | 0.18 | 58 | 0.01 | - | 96.43 | 0.05 | 81.99 | 23.7 | 24.6
18 | 30/08/2025 07:25:30 | 780.67 | 0 | 0 | 21.19 | 1087.1 | 20.11 | 21.86 | 13 | 12.9 | 2 | 280508 | 96.93 | 49.96 | -0.99 | 0.04 | 0.06 | 24.52 | 58.3 | 0.18 | 0.16 | 33 | 0.01 | - | 72.38 | 0.05 | 81.64 | 23.6 | 24.5
17 | 30/08/2025 07:20:30 | 785.63 | 0 | 0 | 17 | 1089.9 | 15.91 | 17.34 | 11 | 11.4 | 1 | 280506 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 20.16 | 57.5 | 0.15 | 0.14 | 20 | 0.01 | - | 59.52 | 0.04 | 77.3 | 23.7 | 24.4
16 | 30/08/2025 07:15:30 | 786.83 | 0 | 0 | 22.04 | 1099.2 | 20.45 | 22.48 | 10 | 9.8 | 2 | 280505 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 25.25 | 57 | 0.14 | 0.12 | 34 | 0.01 | - | 74.52 | 0.04 | 81.99 | 23.6 | 24.1
15 | 30/08/2025 07:10:30 | 789.9 | 0 | 0 | 19.9 | 1087.9 | 18.05 | 19.64 | 8 | 8 | 2 | 280503 | 101.33 | 49.95 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.14 | 55.4 | 0.11 | 0.1 | 29 | 0 | - | 68.3 | 0.03 | 78.71 | 23.5 | 23.9
14 | 30/08/2025 07:05:30 | 789.47 | 0 | 0 | 15.46 | 1101.2 | 14.32 | 15.77 | 6 | 6.5 | 1 | 280501 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 18.33 | 53.4 | 0.08 | 0.07 | 15 | 0 | - | 54.1 | 0.02 | 70.84 | 23.5 | 23.8
13 | 30/08/2025 07:00:30 | 789.5 | 0 | 0 | 11.19 | 1100.8 | 10.37 | 11.41 | 5 | 5.5 | 1 | 280500 | 98.05 | 50 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.15 | 52 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 41.77 | 0.02 | 70.28 | 23.4 | 23.4
12 | 30/08/2025 06:55:30 | 783.53 | 0 | 0 | 11.19 | 1085 | 10.43 | 11.32 | 4 | 4.5 | 1 | 280499 | 98.89 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.9 | 50.7 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.03 | 0.02 | 65.59 | 23.3 | 23.2
11 | 30/08/2025 06:50:30 | 775.8 | 0 | 0 | 11.19 | 1092.1 | 10.45 | 11.41 | 3 | 3.6 | 1 | 280498 | 98.05 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.78 | 49.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.67 | 0.01 | 63.25 | 23.3 | 22.9
10 | 30/08/2025 06:45:30 | 778.2 | 0 | 0 | 10.33 | 1109 | 10.1 | 11.2 | 2 | 2.7 | 0 | 280497 | 92.22 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.83 | 47.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 40.81 | 0.01 | 53.67 | 23.2 | 22.6
9 | 30/08/2025 06:40:30 | 776.4 | 0 | 0 | 9.22 | 1042.9 | 9.02 | 9.4 | 2 | 1.8 | 1 | 280497 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.03 | 11.71 | 45.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.57 | 0.01 | 73.79 | 23.2 | 22.4
8 | 30/08/2025 06:35:30 | 775.5 | 0 | 0 | 7 | 1061.3 | 6.37 | 6.76 | 1 | 1.2 | 1 | 280496 | 103.53 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.02 | 9.09 | 43.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 26.84 | 0 | 59.03 | 23.2 | 22.2
7 | 30/08/2025 06:30:30 | 771.37 | 0 | 0 | 4.87 | 1040 | 4.76 | 4.96 | 0 | 0.7 | 0 | 280495 | 98.26 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.11 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20.97 | 0 | - | 23.1 | 22
6 | 30/08/2025 06:25:30 | 773.97 | 0 | 0 | 3.07 | 1061.3 | 2.95 | 3.13 | 0 | 0.4 | 0 | 280495 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 5.43 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.04 | 0 | - | 23 | 21.8
5 | 30/08/2025 06:20:30 | 774 | 0 | 0 | 2.22 | 1043.5 | 2.69 | 2.8 | 0 | 0.2 | 0 | 280495 | 79.23 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 2.81 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.3 | 0 | - | 23 | 21.7
4 | 30/08/2025 06:15:30 | 778.8 | 0 | 0 | 0.85 | 866.1 | 1.29 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 280495 | 76.16 | 49.91 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.92 | 0 | - | 23 | 21.7
3 | 30/08/2025 06:10:30 | 784.8 | 0 | 0 | 0.42 | 815 | 0.8 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 280495 | 64.52 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0.37 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.09 | 0 | - | 23 | 21.4
2 | 30/08/2025 06:05:30 | 798.57 | 0 | 0 | 0 | 964.9 | 0.79 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 280495 | 0 | 50.04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
1 | 30/08/2025 06:00:30 | 790.67 | 0 | 0 | 0 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280495 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389.29 | - | - | 440.11 | - | - | -