## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 30/08/2025 18:55:30 | 777.9 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0.03 | 0.62 | 1568 | 1568.5 | 0 | 377001 | 0 | 50.01 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 57 | 21.78 | 18.45 | 0 | 4.97 | 89.13 | 0 | 5.6 | 79.01 | 26.9 | 25.3
155 | 30/08/2025 18:50:30 | 779.43 | 0 | 0 | 0 | 733.5 | 0.03 | 0.84 | 1568 | 1568.5 | 0 | 377001 | 0 | 49.99 | 0.14 | 4.43 | 0 | 0 | 57.6 | 21.78 | 18.45 | 0 | 4.97 | 89.13 | 0 | 5.6 | 79.01 | 27 | 25.5
154 | 30/08/2025 18:45:30 | 780.23 | 0 | 0 | 0.42 | 873.1 | 0.29 | 1.03 | 1568 | 1568.5 | 0 | 377001 | 40.62 | 49.97 | 1 | 4.43 | 0 | 0 | 58.1 | 21.78 | 18.45 | 0 | 4.97 | 89.13 | 0 | 5.6 | 79.01 | 27 | 25.5
153 | 30/08/2025 18:40:30 | 781.4 | 0 | 0 | 0.85 | 858.4 | 1.01 | 0.87 | 1568 | 1568.4 | 0 | 377001 | 98.04 | 49.99 | 0.42 | 4.43 | 0 | 1.72 | 58.7 | 21.78 | 18.45 | 0 | 4.97 | 89.13 | 4.84 | 5.6 | 79.02 | 27.1 | 25.7
152 | 30/08/2025 18:35:30 | 783.1 | 0 | 0 | 0.51 | 870.8 | 1.79 | 1.56 | 1568 | 1568.4 | 0 | 377001 | 32.73 | 50.03 | -0.39 | 4.43 | 0 | 1.23 | 59.2 | 21.78 | 18.45 | 0 | 4.97 | 89.13 | 3.46 | 5.6 | 79.02 | 27.2 | 25.9
151 | 30/08/2025 18:30:30 | 777.33 | 0 | 0 | 2.13 | 1035.6 | 2.75 | 2.85 | 1568 | 1568.3 | 0 | 377001 | 74.84 | 50.01 | 0.97 | 4.43 | 0.01 | 3.03 | 59.3 | 21.78 | 18.45 | 0 | 4.97 | 89.13 | 8.56 | 5.6 | 79.02 | 27.3 | 26.2
150 | 30/08/2025 18:25:30 | 776.07 | 0 | 0 | 4.87 | 1084.7 | 5.35 | 5.81 | 1568 | 1568 | 1 | 377001 | 83.86 | 49.97 | -0.95 | 4.43 | 0.01 | 8.36 | 59.4 | 21.78 | 18.45 | 0 | 4.97 | 89.13 | 23.62 | 5.6 | 79.05 | 27.4 | 26.5
149 | 30/08/2025 18:20:30 | 773.9 | 0 | 0 | 6.57 | 1041.5 | 6.54 | 6.82 | 1567 | 1567.5 | 1 | 377000 | 96.4 | 49.96 | 0.96 | 4.42 | 0.02 | 9.85 | 59.6 | 21.76 | 18.43 | 0 | 4.97 | 89.07 | 27.81 | 5.6 | 79.03 | 27.4 | 26.8
148 | 30/08/2025 18:15:30 | 777.33 | 0 | 0 | 8.11 | 1054.4 | 7.84 | 8.27 | 1566 | 1566.9 | 0 | 376999 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.42 | 0.02 | 12.42 | 59.6 | 21.75 | 18.42 | 0 | 4.97 | 89.01 | 35.07 | 5.59 | 79.02 | 27.6 | 27.1
147 | 30/08/2025 18:10:30 | 767.97 | 0 | 0 | 10.33 | 1069.3 | 9.85 | 10.54 | 1566 | 1566.1 | 1 | 376999 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.42 | 0.03 | 15.15 | 59.5 | 21.75 | 18.42 | 0 | 4.97 | 89.01 | 42.76 | 5.59 | 79.06 | 27.6 | 27.4
146 | 30/08/2025 18:05:30 | 776.13 | 0 | 0 | 12.56 | 1059.4 | 13.02 | 13.79 | 1565 | 1565.1 | 2 | 376998 | 91.07 | 50.01 | 0.99 | 4.42 | 0.04 | 18.26 | 59.1 | 21.74 | 18.41 | 13 | 4.97 | 88.97 | 51.55 | 5.59 | 79.07 | 27.8 | 27.7
145 | 30/08/2025 18:00:30 | 780.1 | 0 | 0 | 14.86 | 1081 | 14.02 | 15.16 | 1563 | 1563.9 | 1 | 376996 | 98.04 | 49.96 | 1 | 4.41 | 0.04 | 20 | 58.2 | 21.71 | 18.39 | 19 | 4.97 | 88.88 | 56.48 | 5.58 | 79.03 | 27.9 | 28.2
144 | 30/08/2025 17:55:30 | 774.23 | 0 | 0 | 16.57 | 1086.7 | 15.55 | 16.9 | 1562 | 1562.6 | 1 | 376995 | 98.04 | 49.78 | -0.99 | 4.41 | 0.05 | 22.64 | 57 | 21.69 | 18.37 | 27 | 4.96 | 88.86 | 63.92 | 5.58 | 79.05 | 28.1 | 29
143 | 30/08/2025 17:50:30 | 759.77 | 0 | 0 | 22.13 | 1107.9 | 20.37 | 22.57 | 1561 | 1561 | 3 | 376994 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4.41 | 0.06 | 28.9 | 59.9 | 21.68 | 18.36 | 51 | 4.96 | 88.85 | 81.61 | 5.57 | 79.08 | 28.3 | 29.9
142 | 30/08/2025 17:45:30 | 765.47 | 0 | 0 | 30.67 | 1115.7 | 27.98 | 31.22 | 1558 | 1558.8 | 3 | 376991 | 98.24 | 49.85 | -0.99 | 4.4 | 0.09 | 38.92 | 57.5 | 21.64 | 18.33 | 97 | 4.95 | 88.81 | 109.87 | 5.56 | 79.04 | 28.7 | 30.9
141 | 30/08/2025 17:40:30 | 749.6 | 0 | 0 | 39.56 | 1126 | 35.37 | 39.83 | 1555 | 1555.9 | 3 | 376988 | 99.33 | 49.78 | 0.99 | 4.39 | 0.11 | 49.98 | 58 | 21.6 | 18.29 | 134 | 4.94 | 88.8 | 141.11 | 5.55 | 79.05 | 28.9 | 31.7
140 | 30/08/2025 17:35:30 | 781.5 | 0 | 0 | 49.56 | 1118.1 | 44.91 | 50.22 | 1552 | 1552.2 | 5 | 376985 | 98.69 | 49.87 | -0.99 | 4.38 | 0.14 | 61.53 | 57.1 | 21.56 | 18.26 | 174 | 4.93 | 88.86 | 173.71 | 5.54 | 79.08 | 29 | 32.1
139 | 30/08/2025 17:30:30 | 774 | 0 | 0 | 56.73 | 1133.7 | 50.19 | 56.9 | 1547 | 1547.8 | 4 | 376980 | 99.7 | 49.89 | -0.99 | 4.37 | 0.16 | 70.21 | 58.9 | 21.49 | 18.2 | 210 | 4.92 | 88.86 | 198.22 | 5.53 | 79.04 | 29 | 32.7
138 | 30/08/2025 17:25:30 | 774.53 | 0 | 0 | 62.89 | 1124.1 | 56.16 | 63.13 | 1543 | 1543 | 6 | 376976 | 99.62 | 49.91 | -0.99 | 4.36 | 0.18 | 77.93 | 60 | 21.43 | 18.15 | 239 | 4.9 | 88.94 | 220.01 | 5.51 | 79.08 | 29.2 | 33.6
137 | 30/08/2025 17:20:30 | 776.7 | 0 | 0 | 70.83 | 1129.1 | 63.98 | 72.25 | 1537 | 1537.4 | 6 | 376970 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 4.34 | 0.2 | 85.56 | 59.8 | 21.35 | 18.08 | 263 | 4.88 | 88.98 | 241.55 | 5.49 | 79.04 | 29.3 | 34
136 | 30/08/2025 17:15:30 | 771.5 | 0 | 0 | 79.21 | 1137.3 | 70.28 | 79.93 | 1531 | 1531.2 | 6 | 376964 | 99.1 | 49.95 | -0.99 | 4.32 | 0.22 | 97.45 | 57.9 | 21.26 | 18.01 | 305 | 4.85 | 89.07 | 275.12 | 5.47 | 79.05 | 29.2 | 34
135 | 30/08/2025 17:10:30 | 797.73 | 0 | 0 | 76.9 | 1132.2 | 69.28 | 78.44 | 1525 | 1525.2 | 7 | 376958 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 4.31 | 0.22 | 89.34 | 57.1 | 21.18 | 17.94 | 252 | 4.83 | 89.12 | 252.24 | 5.45 | 79.04 | 29.2 | 34.3
134 | 30/08/2025 17:05:30 | 800.13 | 0 | 0 | 90.31 | 1149.8 | 78.9 | 90.72 | 1518 | 1518.4 | 8 | 376951 | 99.55 | 49.89 | 0.99 | 4.29 | 0.25 | 111.49 | 60.2 | 21.08 | 17.86 | 350 | 4.81 | 89.17 | 314.77 | 5.42 | 79.01 | 29.4 | 34.6
133 | 30/08/2025 17:00:30 | 798 | 202.9 | 67.63 | 95.61 | 1126.8 | 86.55 | 97.52 | 1510 | 1510.6 | 8 | 376943 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.26 | 0.27 | 115.99 | 59.7 | 20.97 | 17.76 | 358 | 4.78 | 89.26 | 327.48 | 5.4 | 79.01 | 29.1 | 33.9
132 | 30/08/2025 16:55:30 | 793.33 | 0 | 0 | 88.69 | 1125.9 | 80.35 | 90.46 | 1502 | 1502.7 | 7 | 376935 | 98.04 | 49.74 | -0.99 | 4.24 | 0.25 | 109.74 | 58.6 | 20.86 | 17.67 | 322 | 4.75 | 89.35 | 309.82 | 5.37 | 78.98 | 28.8 | 33.1
131 | 30/08/2025 16:50:30 | 792.67 | 0 | 0 | 77.33 | 1113.9 | 69.5 | 77.41 | 1495 | 1495.9 | 6 | 376928 | 99.89 | 49.77 | 0.99 | 4.22 | 0.22 | 94.07 | 58.3 | 20.76 | 17.59 | 254 | 4.72 | 89.37 | 265.59 | 5.34 | 78.97 | 29 | 32.9
130 | 30/08/2025 16:45:30 | 776.17 | 0 | 0 | 69.81 | 1111.6 | 63.11 | 70.15 | 1489 | 1489.7 | 6 | 376922 | 99.51 | 49.86 | -0.99 | 4.2 | 0.2 | 86.36 | 57.6 | 20.68 | 17.52 | 221 | 4.7 | 89.39 | 243.82 | 5.32 | 78.96 | 29 | 33
129 | 30/08/2025 16:40:30 | 777.2 | 0 | 0 | 78.95 | 1119.5 | 71.93 | 80.53 | 1483 | 1483.6 | 6 | 376916 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 4.19 | 0.22 | 97.6 | 60 | 20.6 | 17.45 | 254 | 4.68 | 89.39 | 275.54 | 5.3 | 78.95 | 29.2 | 33.5
128 | 30/08/2025 16:35:30 | 775.97 | 0 | 0 | 73.14 | 1108 | 66.07 | 73.2 | 1477 | 1477 | 6 | 376910 | 99.92 | 49.93 | 0.99 | 4.17 | 0.21 | 91.86 | 57.4 | 20.51 | 17.37 | 224 | 4.66 | 89.43 | 259.35 | 5.28 | 78.98 | 29.2 | 34
127 | 30/08/2025 16:30:30 | 782.47 | 0 | 0 | 71.09 | 1105.8 | 64.77 | 71.62 | 1471 | 1471.3 | 6 | 376904 | 99.26 | 49.94 | -0.99 | 4.15 | 0.2 | 87.95 | 58.7 | 20.43 | 17.3 | 210 | 4.65 | 89.39 | 248.29 | 5.26 | 78.95 | 29.3 | 35.1
126 | 30/08/2025 16:25:30 | 781.63 | 0 | 0 | 79.72 | 1092.5 | 74.43 | 81.31 | 1465 | 1465 | 8 | 376898 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.14 | 0.23 | 86.97 | 58.9 | 20.35 | 17.23 | 210 | 4.63 | 89.39 | 245.54 | 5.24 | 78.96 | 29.4 | 36.8
125 | 30/08/2025 16:20:30 | 784.9 | 0 | 0 | 112.7 | 1107.9 | 101.43 | 112.37 | 1457 | 1457.4 | 10 | 376890 | 100.29 | 49.96 | -0.99 | 4.11 | 0.32 | 136.99 | 58.3 | 20.24 | 17.14 | 360 | 4.6 | 89.35 | 386.77 | 5.21 | 78.92 | 29.5 | 38.4
124 | 30/08/2025 16:15:30 | 799.67 | 0 | 0 | 144.23 | 1107.2 | 130.19 | 144.15 | 1447 | 1447 | 13 | 376880 | 100.06 | 50 | 0.99 | 4.09 | 0.41 | 179.09 | 58.9 | 20.1 | 17.02 | 485 | 4.57 | 89.39 | 505.62 | 5.18 | 78.93 | 29.1 | 38.3
123 | 30/08/2025 16:10:30 | 795.4 | 0 | 0 | 170.55 | 1101.4 | 154.87 | 170.57 | 1434 | 1434.6 | 12 | 376867 | 99.99 | 49.99 | -0.99 | 4.05 | 0.48 | 206.15 | 60.6 | 19.92 | 16.87 | 547 | 4.53 | 89.39 | 582.01 | 5.13 | 78.87 | 28.4 | 37.7
122 | 30/08/2025 16:05:30 | 795.97 | 0 | 0 | 130.56 | 1121 | 116.93 | 131.08 | 1422 | 1422.9 | 12 | 376855 | 99.61 | 50.05 | 1 | 4.01 | 0.37 | 156.11 | 57.7 | 19.75 | 16.73 | 399 | 4.49 | 89.37 | 440.73 | 5.09 | 78.83 | 27.8 | 36.7
121 | 30/08/2025 16:00:30 | 796.77 | 0 | 0 | 160.55 | 1125.4 | 145.51 | 163.76 | 1410 | 1410.8 | 12 | 376843 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.98 | 0.45 | 177.91 | 61.4 | 19.58 | 16.59 | 455 | 4.46 | 89.36 | 502.29 | 5.05 | 78.8 | 27.4 | 35.5
120 | 30/08/2025 15:55:30 | 796.8 | 0 | 0 | 205.59 | 1133.9 | 182.06 | 206.44 | 1398 | 1398.6 | 12 | 376831 | 99.59 | 50.02 | -0.99 | 3.95 | 0.58 | 283.03 | 61.6 | 19.42 | 16.45 | 727 | 4.42 | 89.32 | 799.07 | 5.01 | 78.75 | 26.9 | 33.8
119 | 30/08/2025 15:50:30 | 789.3 | 0 | 0 | 132.95 | 1139.8 | 118.98 | 135.61 | 1386 | 1386 | 12 | 376819 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.91 | 0.38 | 144.86 | 57.3 | 19.25 | 16.3 | 341 | 4.38 | 89.34 | 408.97 | 4.97 | 78.76 | 26.2 | 30.9
118 | 30/08/2025 15:45:30 | 779.67 | 0 | 0 | 77.16 | 1126.8 | 69.85 | 78.7 | 1374 | 1374.8 | 5 | 376807 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.88 | 0.22 | 94.93 | 58.5 | 19.08 | 16.16 | 187 | 4.35 | 89.14 | 268 | 4.93 | 78.64 | 26 | 28.2
117 | 30/08/2025 15:40:30 | 778.63 | 0 | 0 | 52.63 | 1120.3 | 47.37 | 53.07 | 1369 | 1369.6 | 3 | 376802 | 99.17 | 49.99 | -0.99 | 3.87 | 0.15 | 67.37 | 58.2 | 19.01 | 16.1 | 113 | 4.34 | 89.06 | 190.2 | 4.91 | 78.64 | 26 | 27.3
116 | 30/08/2025 15:35:30 | 782.2 | 0 | 0 | 47.76 | 1117 | 43.61 | 48.72 | 1366 | 1366 | 4 | 376799 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.86 | 0.13 | 60.08 | 57.4 | 18.97 | 16.07 | 89 | 4.33 | 88.98 | 169.63 | 4.9 | 78.67 | 26.1 | 26.2
115 | 30/08/2025 15:30:30 | 779.3 | 0 | 0 | 26.91 | 1096.3 | 24.19 | 26.52 | 1362 | 1362.8 | 1 | 376795 | 101.49 | 50 | -0.99 | 3.85 | 0.08 | 34.42 | 58.1 | 18.92 | 16.02 | 20 | 4.33 | 88.83 | 97.16 | 4.89 | 78.64 | 27.4 | 27.9
114 | 30/08/2025 15:25:30 | 773.63 | 0 | 0 | 17.26 | 1070.5 | 16.98 | 18.18 | 1361 | 1361.1 | 2 | 376794 | 94.93 | 50 | -0.99 | 3.84 | 0.05 | 23.61 | 57.7 | 18.9 | 16.01 | 16 | 4.33 | 88.78 | 66.66 | 4.88 | 78.67 | 28.6 | 32.8
113 | 30/08/2025 15:20:30 | 774.97 | 0 | 0 | 34 | 1076.8 | 32.21 | 34.68 | 1359 | 1359.3 | 5 | 376792 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.84 | 0.1 | 44.75 | 57.7 | 18.88 | 15.99 | 86 | 4.33 | 88.71 | 126.34 | 4.88 | 78.67 | 29 | 35.9
112 | 30/08/2025 15:15:30 | 781 | 0 | 0 | 64.17 | 1097.6 | 59.63 | 65.45 | 1354 | 1354.3 | 6 | 376787 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.82 | 0.18 | 83 | 58 | 18.81 | 15.93 | 190 | 4.31 | 88.67 | 234.32 | 4.86 | 78.66 | 29.4 | 38.8
111 | 30/08/2025 15:10:30 | 782.2 | 0 | 0 | 97.58 | 1072.4 | 92.81 | 99.53 | 1348 | 1348.4 | 16 | 376781 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.81 | 0.28 | 121.68 | 57.9 | 18.72 | 15.86 | 316 | 4.29 | 88.67 | 343.53 | 4.84 | 78.66 | 30 | 43.7
110 | 30/08/2025 15:05:30 | 783.53 | 0 | 0 | 253.18 | 1084.2 | 233.59 | 253.26 | 1332 | 1332.4 | 20 | 376765 | 99.97 | 50.06 | 0.99 | 3.76 | 0.71 | 320.55 | 74.3 | 18.5 | 15.67 | 810 | 4.24 | 88.65 | 904.99 | 4.78 | 78.64 | 29.9 | 43.1
109 | 30/08/2025 15:00:30 | 771.5 | 0 | 0 | 150.21 | 1094.2 | 136.56 | 149.43 | 1312 | 1312 | 12 | 376745 | 100.52 | 50.06 | 0.99 | 3.7 | 0.42 | 175.26 | 59.8 | 18.22 | 15.43 | 434 | 4.18 | 88.66 | 494.81 | 4.71 | 78.66 | 29.7 | 40.7
108 | 30/08/2025 14:55:30 | 776.37 | 0 | 0 | 143.46 | 1087.4 | 131.57 | 143.07 | 1300 | 1300.9 | 10 | 376733 | 100.27 | 50.04 | -0.99 | 3.67 | 0.41 | 179.08 | 60.5 | 18.06 | 15.29 | 434 | 4.14 | 88.57 | 505.59 | 4.67 | 78.59 | 29.6 | 42.1
107 | 30/08/2025 14:50:30 | 777 | 0 | 0 | 118.34 | 1075.9 | 112.19 | 120.71 | 1290 | 1290.5 | 13 | 376723 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.64 | 0.33 | 143.58 | 58.2 | 17.92 | 15.18 | 356 | 4.11 | 88.61 | 405.36 | 4.63 | 78.66 | 29.7 | 43.6
106 | 30/08/2025 14:45:30 | 770.9 | 0 | 0 | 130.13 | 1078.1 | 123.12 | 132.73 | 1277 | 1277.7 | 16 | 376710 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.61 | 0.37 | 184.34 | 66 | 17.74 | 15.02 | 482 | 4.07 | 88.65 | 520.44 | 4.58 | 78.7 | 29.8 | 45.5
105 | 30/08/2025 14:40:30 | 785.83 | 0 | 0 | 276.59 | 1072 | 263.17 | 282.12 | 1261 | 1261.7 | 20 | 376694 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.56 | 0.78 | 153.5 | 77.9 | 17.51 | 14.83 | 407 | 4.02 | 88.58 | 433.38 | 4.53 | 78.66 | 29.8 | 47.8
104 | 30/08/2025 14:35:30 | 785.1 | 0 | 0 | 269.59 | 1070.7 | 256.82 | 274.98 | 1241 | 1241.4 | 22 | 376674 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.5 | 0.76 | 337.34 | 79 | 17.24 | 14.6 | 843 | 3.96 | 88.52 | 952.41 | 4.46 | 78.58 | 29.7 | 49
103 | 30/08/2025 14:30:30 | 789.3 | 0 | 0 | 272.75 | 1064.2 | 261.42 | 278.2 | 1219 | 1219 | 24 | 376652 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.44 | 0.77 | 344.6 | 79.6 | 16.93 | 14.34 | 873 | 3.89 | 88.52 | 972.88 | 4.38 | 78.57 | 29.6 | 48.9
102 | 30/08/2025 14:25:30 | 787.7 | 0 | 0 | 292.66 | 1071.5 | 272.99 | 292.51 | 1195 | 1195.8 | 18 | 376628 | 100.05 | 50.01 | -0.99 | 3.37 | 0.83 | 310.43 | 77.8 | 16.6 | 14.06 | 786 | 3.81 | 88.48 | 876.43 | 4.3 | 78.53 | 28.8 | 45.9
101 | 30/08/2025 14:20:30 | 781.1 | 0 | 0 | 178.58 | 1080.2 | 165.84 | 179.14 | 1177 | 1177.3 | 24 | 376610 | 99.69 | 50.05 | 0.99 | 3.32 | 0.5 | 265.49 | 65.5 | 16.35 | 13.85 | 655 | 3.76 | 88.45 | 749.53 | 4.23 | 78.52 | 28.4 | 45
100 | 30/08/2025 14:15:30 | 791.33 | 0 | 0 | 327.27 | 1128.3 | 290.23 | 327.46 | 1153 | 1153.4 | 22 | 376586 | 99.94 | 50.02 | -0.99 | 3.26 | 0.92 | 425.2 | 84 | 16.01 | 13.56 | 1049 | 3.68 | 88.39 | 1200.45 | 4.15 | 78.48 | 27.4 | 38.5
99 | 30/08/2025 14:10:30 | 788.8 | 0 | 0 | 187.3 | 1130.5 | 168.99 | 191.05 | 1131 | 1131.9 | 13 | 376564 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 3.19 | 0.53 | 272.19 | 62.6 | 15.71 | 13.3 | 649 | 3.62 | 88.26 | 768.46 | 4.07 | 78.4 | 26.5 | 31.6
98 | 30/08/2025 14:05:30 | 785.7 | 0 | 0 | 145.77 | 1146.2 | 129.72 | 148.69 | 1118 | 1118.2 | 11 | 376551 | 98.04 | 50.18 | 0.99 | 3.16 | 0.41 | 179.2 | 60.2 | 15.53 | 13.15 | 416 | 3.58 | 88.17 | 505.94 | 4.03 | 78.38 | 26.2 | 28.9
97 | 30/08/2025 14:00:30 | 779.1 | 0 | 0 | 119.45 | 1137.7 | 107.09 | 121.84 | 1107 | 1107.3 | 11 | 376540 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 3.13 | 0.34 | 146.17 | 60.3 | 15.38 | 13.02 | 328 | 3.55 | 88.09 | 412.67 | 3.99 | 78.37 | 26.1 | 28.8
96 | 30/08/2025 13:55:30 | 787.07 | 0 | 0 | 100.91 | 1138.3 | 87.92 | 100.08 | 1096 | 1096.8 | 5 | 376529 | 100.83 | 50.01 | -0.99 | 3.09 | 0.28 | 125.37 | 58.8 | 15.22 | 12.89 | 234 | 3.52 | 87.88 | 353.96 | 3.95 | 78.3 | 26.8 | 30.1
95 | 30/08/2025 13:50:30 | 779.47 | 0 | 0 | 57.08 | 1088.3 | 51.94 | 56.53 | 1091 | 1091.1 | 6 | 376524 | 100.98 | 49.96 | -0.99 | 3.08 | 0.16 | 72.04 | 57.3 | 15.15 | 12.83 | 130 | 3.51 | 87.75 | 203.4 | 3.93 | 78.34 | 28.9 | 43.3
94 | 30/08/2025 13:45:30 | 779.87 | 0 | 0 | 92.62 | 1069.4 | 86.42 | 92.42 | 1085 | 1085.7 | 13 | 376518 | 100.22 | 50.01 | 0.99 | 3.06 | 0.26 | 114.96 | 57.5 | 15.07 | 12.76 | 254 | 3.5 | 87.6 | 324.58 | 3.91 | 78.28 | 29.8 | 50.6
93 | 30/08/2025 13:40:30 | 768.13 | 0 | 0 | 176.96 | 1053.2 | 171.38 | 180.5 | 1072 | 1072.3 | 18 | 376505 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.03 | 0.5 | 170.2 | 61.7 | 14.89 | 12.61 | 417 | 3.46 | 87.55 | 480.52 | 3.87 | 78.27 | 30.3 | 55.5
92 | 30/08/2025 13:35:30 | 788.13 | 0 | 0 | 230.37 | 1055.6 | 221.22 | 233.52 | 1054 | 1054 | 23 | 376487 | 98.65 | 50.09 | -0.99 | 2.98 | 0.65 | 224.59 | 70.4 | 14.64 | 12.4 | 587 | 3.4 | 87.42 | 634.07 | 3.81 | 78.14 | 30.2 | 58.2
91 | 30/08/2025 13:30:30 | 786.63 | 0 | 0 | 223.19 | 1115.6 | 210 | 234.28 | 1031 | 1031.9 | 13 | 376464 | 95.27 | 50.24 | 0.99 | 2.91 | 0.63 | 425.05 | 66.3 | 14.32 | 12.13 | 1108 | 3.32 | 87.57 | 1200.04 | 3.72 | 78.18 | 30 | 55.4
90 | 30/08/2025 13:25:30 | 782.87 | 19.4 | 6.47 | 49.9 | 1270.7 | 40.05 | 50.9 | 1018 | 1020.3 | 0 | 376451 | 98.04 | 50.25 | -0.99 | 2.87 | 0.14 | 421.88 | 53.8 | 14.14 | 11.98 | 1165 | 3.25 | 88.38 | 1191.08 | 3.64 | 78.87 | 30 | 55
89 | 30/08/2025 13:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 0 | 3 | 376451 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 11.98 | 0 | 3.22 | 89.34 | 0 | 3.61 | 79.68 | 0 | 0
88 | 30/08/2025 13:15:30 | 778.7 | 0 | 0 | 271.13 | 1066.9 | 253.88 | 270.86 | 1015 | 1015 | 20 | 376448 | 100.1 | 50.3 | 0.99 | 2.87 | 0.77 | 353.2 | 76.8 | 14.1 | 11.94 | 930 | 3.19 | 89.89 | 997.18 | 3.57 | 80.16 | 28.8 | 47.7
87 | 30/08/2025 13:10:30 | 775.37 | 0 | 0 | 155 | 1082.7 | 146.02 | 158.1 | 995 | 995.4 | 11 | 376428 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 2.81 | 0.44 | 237.7 | 60.6 | 13.82 | 11.7 | 601 | 3.13 | 89.81 | 671.09 | 3.51 | 80.08 | 28.7 | 48.5
86 | 30/08/2025 13:05:30 | 778.37 | 0 | 0 | 153.63 | 1066.5 | 146.93 | 156.7 | 984 | 984 | 24 | 376417 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 2.78 | 0.43 | 208.72 | 66.3 | 13.67 | 11.58 | 545 | 3.09 | 89.85 | 589.28 | 3.47 | 80.11 | 29.5 | 55.2
85 | 30/08/2025 13:00:30 | 782.97 | 0 | 0 | 305.05 | 1139.6 | 273.04 | 311.15 | 960 | 960.8 | 23 | 376393 | 98.04 | 50.23 | -0.99 | 2.71 | 0.86 | 417.32 | 89.8 | 13.33 | 11.29 | 1093 | 3.01 | 90.07 | 1178.19 | 3.38 | 80.21 | 29.2 | 52.2
84 | 30/08/2025 12:55:30 | 777.27 | 0 | 0 | 320 | 1100.1 | 289.72 | 318.72 | 937 | 937 | 27 | 376370 | 100.4 | 50.1 | 0.99 | 2.65 | 0.9 | 425.42 | 90.5 | 13.01 | 11.02 | 1100 | 2.92 | 90.56 | 1201.08 | 3.28 | 80.58 | 28.6 | 47.8
83 | 30/08/2025 12:50:30 | 774.8 | 0 | 0 | 246.35 | 1106 | 227.19 | 251.28 | 910 | 910.5 | 18 | 376343 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.57 | 0.7 | 296.45 | 66.6 | 12.64 | 10.7 | 725 | 2.84 | 90.56 | 836.95 | 3.19 | 80.56 | 28 | 43.2
82 | 30/08/2025 12:45:30 | 777.4 | 0 | 0 | 269.59 | 1090.9 | 252.07 | 274.98 | 892 | 892.4 | 15 | 376325 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.52 | 0.76 | 423.54 | 79 | 12.39 | 10.49 | 1049 | 2.78 | 90.49 | 1195.76 | 3.13 | 80.56 | 28 | 41.7
81 | 30/08/2025 12:40:30 | 778.17 | 0 | 0 | 137.14 | 1094.9 | 127.76 | 139.88 | 877 | 877.1 | 13 | 376310 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.48 | 0.39 | 168.99 | 60.1 | 12.18 | 10.32 | 408 | 2.73 | 90.66 | 477.12 | 3.07 | 80.73 | 29.1 | 43.7
80 | 30/08/2025 12:35:30 | 784.8 | 0 | 0 | 262.07 | 1078.1 | 247.95 | 267.31 | 864 | 864.5 | 22 | 376297 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.44 | 0.74 | 267.22 | 78.5 | 12 | 10.16 | 676 | 2.69 | 90.58 | 754.42 | 3.02 | 80.66 | 30.1 | 49.6
79 | 30/08/2025 12:30:30 | 782.77 | 0 | 0 | 297.27 | 1067.4 | 284.07 | 303.21 | 842 | 842.3 | 22 | 376275 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.38 | 0.84 | 351.67 | 85.4 | 11.69 | 9.9 | 938 | 2.62 | 90.7 | 992.86 | 2.95 | 80.69 | 29.8 | 49.6
78 | 30/08/2025 12:25:30 | 786 | 0 | 0 | 274.37 | 1056.2 | 258.43 | 272.95 | 820 | 820.5 | 25 | 376253 | 100.52 | 49.88 | -0.99 | 2.32 | 0.77 | 313.53 | 85.2 | 11.39 | 9.65 | 795 | 2.55 | 90.86 | 885.17 | 2.87 | 80.78 | 29.9 | 49.6
77 | 30/08/2025 12:20:30 | 790.9 | 0 | 0 | 171.15 | 1074.8 | 162.42 | 174.57 | 795 | 795.9 | 20 | 376228 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 2.24 | 0.48 | 217.67 | 67.6 | 11.04 | 9.35 | 564 | 2.47 | 90.98 | 614.53 | 2.78 | 80.8 | 29.5 | 46.1
76 | 30/08/2025 12:15:30 | 789.7 | 0 | 0 | 187.56 | 1088.4 | 172.36 | 187.59 | 775 | 775.6 | 13 | 376208 | 99.98 | 49.9 | 0.99 | 2.19 | 0.53 | 221.05 | 62 | 10.76 | 9.12 | 551 | 2.4 | 91.02 | 624.08 | 2.71 | 80.77 | 29.6 | 44.7
75 | 30/08/2025 12:10:30 | 792.17 | 0 | 0 | 224.38 | 1071.2 | 208.09 | 222.91 | 762 | 762 | 19 | 376195 | 100.66 | 49.92 | 0.99 | 2.15 | 0.63 | 377.99 | 70.8 | 10.58 | 8.96 | 957 | 2.36 | 91.2 | 1067.15 | 2.66 | 80.91 | 29.7 | 47.7
74 | 30/08/2025 12:05:30 | 787.13 | 0 | 0 | 184.91 | 1071.2 | 171.95 | 184.2 | 743 | 743 | 22 | 376176 | 100.39 | 49.96 | 1 | 2.1 | 0.52 | 369.76 | 69.8 | 10.32 | 8.74 | 975 | 2.3 | 91.28 | 1043.93 | 2.59 | 80.93 | 29.5 | 49.8
73 | 30/08/2025 12:00:30 | 796.57 | 0 | 0 | 263.78 | 1047.1 | 251.81 | 263.67 | 721 | 721.7 | 25 | 376154 | 100.04 | 50.01 | -0.99 | 2.04 | 0.74 | 309.74 | 83.1 | 10.01 | 8.48 | 823 | 2.22 | 91.53 | 874.49 | 2.51 | 81.03 | 29.7 | 52.8
72 | 30/08/2025 11:55:30 | 799.2 | 0 | 0 | 280.95 | 1064.4 | 264.11 | 281.12 | 696 | 696.8 | 21 | 376129 | 99.94 | 50.02 | 0.99 | 1.96 | 0.79 | 328.44 | 76.4 | 9.67 | 8.19 | 860 | 2.14 | 91.74 | 927.27 | 2.42 | 81.03 | 29.6 | 53.2
71 | 30/08/2025 11:50:30 | 785.8 | 0 | 0 | 303.43 | 1124.3 | 275.28 | 309.5 | 675 | 675.8 | 25 | 376108 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.91 | 0.86 | 415.18 | 89.9 | 9.38 | 7.94 | 1098 | 2.07 | 92.15 | 1172.17 | 2.34 | 81.27 | 29.5 | 51.7
70 | 30/08/2025 11:45:30 | 779.03 | 0 | 0 | 201.06 | 1059.6 | 193.55 | 205.08 | 650 | 650.6 | 23 | 376083 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.84 | 0.57 | 259.89 | 74 | 9.03 | 7.65 | 671 | 1.98 | 92.68 | 733.75 | 2.25 | 81.56 | 29.2 | 49.2
69 | 30/08/2025 11:40:30 | 773.67 | 0 | 0 | 242.24 | 1095.3 | 225.59 | 247.08 | 627 | 627.3 | 18 | 376060 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.77 | 0.68 | 213.12 | 78.2 | 8.71 | 7.38 | 560 | 1.91 | 92.87 | 601.68 | 2.17 | 81.61 | 29 | 47
68 | 30/08/2025 11:35:30 | 778.47 | 0 | 0 | 209 | 1079.8 | 197.43 | 213.18 | 609 | 609.5 | 20 | 376042 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.72 | 0.59 | 232.16 | 71.9 | 8.46 | 7.16 | 601 | 1.85 | 93.14 | 655.45 | 2.1 | 81.76 | 29 | 47.7
67 | 30/08/2025 11:30:30 | 765.4 | 0 | 0 | 183.97 | 1069.7 | 175.42 | 187.65 | 589 | 589.9 | 23 | 376022 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.66 | 0.52 | 219.25 | 67.7 | 8.18 | 6.93 | 566 | 1.78 | 93.21 | 619 | 2.03 | 81.72 | 29 | 48.9
66 | 30/08/2025 11:25:30 | 766.17 | 0 | 0 | 308.12 | 1068.1 | 294.24 | 314.28 | 566 | 566.6 | 23 | 375999 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.6 | 0.87 | 373.6 | 85 | 7.86 | 6.66 | 959 | 1.71 | 93.56 | 1054.76 | 1.95 | 81.86 | 28.4 | 45
65 | 30/08/2025 11:20:30 | 771.53 | 0 | 0 | 282.15 | 1096.7 | 258.12 | 283.08 | 543 | 543 | 19 | 375976 | 99.67 | 50.02 | -0.99 | 1.53 | 0.8 | 340.29 | 75.4 | 7.54 | 6.39 | 864 | 1.63 | 93.82 | 960.72 | 1.87 | 81.98 | 27.8 | 40.4
64 | 30/08/2025 11:15:30 | 764.7 | 0 | 0 | 150.21 | 1108.5 | 138.22 | 153.21 | 524 | 524.1 | 14 | 375957 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.48 | 0.42 | 185.1 | 60.3 | 7.28 | 6.16 | 465 | 1.58 | 93.93 | 522.59 | 1.8 | 82.01 | 27.6 | 36.9
63 | 30/08/2025 11:10:30 | 771.33 | 0 | 0 | 149.02 | 1125 | 135.11 | 152 | 510 | 510.2 | 10 | 375943 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.44 | 0.42 | 175.3 | 59.3 | 7.08 | 6 | 424 | 1.53 | 93.92 | 494.92 | 1.76 | 82 | 27.4 | 34.2
62 | 30/08/2025 11:05:30 | 763.6 | 0 | 0 | 92.71 | 1121.6 | 84.31 | 94.56 | 500 | 500.3 | 6 | 375933 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.41 | 0.26 | 118.24 | 58.2 | 6.94 | 5.88 | 277 | 1.5 | 93.86 | 333.82 | 1.72 | 81.98 | 27.3 | 33.3
61 | 30/08/2025 11:00:30 | 767.73 | 0 | 0 | 69.29 | 1096.6 | 63.15 | 69.25 | 494 | 494.2 | 7 | 375927 | 100.06 | 49.99 | 0.99 | 1.39 | 0.2 | 88.49 | 59.4 | 6.86 | 5.81 | 204 | 1.49 | 93.86 | 249.82 | 1.7 | 82.09 | 27.7 | 36.2
60 | 30/08/2025 10:55:30 | 771.5 | 0 | 0 | 84.16 | 1095 | 76.72 | 84.01 | 487 | 487.3 | 13 | 375920 | 100.18 | 50.09 | 0.99 | 1.37 | 0.24 | 104.88 | 57.4 | 6.76 | 5.73 | 258 | 1.47 | 93.85 | 296.09 | 1.67 | 82.09 | 28.2 | 39.9
59 | 30/08/2025 10:50:30 | 793.73 | 0 | 0 | 220.11 | 1095.5 | 200.27 | 219.4 | 474 | 474.7 | 14 | 375907 | 100.32 | 50.16 | 0.99 | 1.34 | 0.62 | 213.13 | 64.6 | 6.58 | 5.58 | 540 | 1.42 | 93.98 | 601.72 | 1.63 | 82.15 | 28.4 | 41.4
58 | 30/08/2025 10:45:30 | 784.5 | 0 | 0 | 125.78 | 1103.2 | 113.89 | 125.64 | 460 | 460 | 17 | 375893 | 100.11 | 50.14 | 1 | 1.3 | 0.36 | 158.51 | 57.8 | 6.39 | 5.41 | 414 | 1.38 | 94.11 | 447.5 | 1.58 | 82.3 | 28.5 | 42.1
57 | 30/08/2025 10:40:30 | 794.07 | 0 | 0 | 255.92 | 1085.9 | 240.39 | 261.04 | 443 | 443.8 | 19 | 375876 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.25 | 0.72 | 315.66 | 68.3 | 6.15 | 5.21 | 789 | 1.33 | 94.18 | 891.18 | 1.52 | 82.28 | 28 | 40.7
56 | 30/08/2025 10:35:30 | 779.67 | 0 | 0 | 126.97 | 1116.3 | 113.86 | 127.1 | 424 | 424.2 | 10 | 375857 | 99.9 | 50.12 | 0.99 | 1.2 | 0.36 | 185.43 | 58.3 | 5.89 | 4.99 | 445 | 1.28 | 93.89 | 523.51 | 1.46 | 81.93 | 27.7 | 38.5
55 | 30/08/2025 10:30:30 | 782.53 | 0 | 0 | 150.98 | 1101.7 | 136.45 | 150.33 | 414 | 414.2 | 15 | 375847 | 100.43 | 50.12 | -0.99 | 1.17 | 0.43 | 201.78 | 60.6 | 5.75 | 4.87 | 501 | 1.24 | 94.49 | 569.68 | 1.42 | 82.49 | 27.7 | 38.6
54 | 30/08/2025 10:25:30 | 785.2 | 0 | 0 | 227.29 | 1102.3 | 210.32 | 231.84 | 399 | 399.8 | 12 | 375832 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.13 | 0.64 | 187.22 | 63.3 | 5.54 | 4.69 | 455 | 1.2 | 94.19 | 528.57 | 1.37 | 82.22 | 27.9 | 39
53 | 30/08/2025 10:20:30 | 787.4 | 0 | 0 | 122.79 | 1122.5 | 111.58 | 125.25 | 387 | 387 | 13 | 375820 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1.09 | 0.35 | 236.3 | 58.9 | 5.38 | 4.55 | 596 | 1.16 | 94.43 | 667.14 | 1.32 | 82.46 | 27.8 | 39.1
52 | 30/08/2025 10:15:30 | 773.3 | 0 | 0 | 127.06 | 1098.6 | 117.97 | 129.6 | 374 | 374.1 | 15 | 375807 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.06 | 0.36 | 147.11 | 60.3 | 5.19 | 4.4 | 362 | 1.12 | 94.61 | 415.33 | 1.28 | 82.62 | 27.9 | 40.7
51 | 30/08/2025 10:10:30 | 784.67 | 0 | 0 | 222.85 | 1095.2 | 207.55 | 227.31 | 359 | 359.6 | 18 | 375792 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.01 | 0.63 | 261.22 | 65.1 | 4.99 | 4.22 | 642 | 1.07 | 94.46 | 737.5 | 1.23 | 82.4 | 28.2 | 42.3
50 | 30/08/2025 10:05:30 | 785.97 | 0 | 0 | 193.28 | 1099.3 | 175.54 | 192.97 | 341 | 341.8 | 17 | 375774 | 100.16 | 50.02 | 0.99 | 0.96 | 0.55 | 280.73 | 63.2 | 4.74 | 4.01 | 691 | 1.02 | 94.29 | 792.57 | 1.17 | 82.28 | 28.2 | 41.8
49 | 30/08/2025 10:00:30 | 785.73 | 0 | 0 | 176.19 | 1101.5 | 159.01 | 175.15 | 324 | 324.7 | 16 | 375757 | 100.6 | 50.04 | 0.99 | 0.91 | 0.5 | 159.86 | 60.1 | 4.5 | 3.81 | 414 | 0.97 | 94.3 | 451.34 | 1.11 | 82.26 | 27.9 | 40.9
48 | 30/08/2025 09:55:30 | 780.47 | 0 | 0 | 261.81 | 1093.4 | 244.23 | 267.05 | 308 | 308.9 | 17 | 375741 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.87 | 0.74 | 298.39 | 64.3 | 4.28 | 3.62 | 742 | 0.92 | 94.31 | 842.42 | 1.06 | 82.19 | 27.9 | 41.5
47 | 30/08/2025 09:50:30 | 780 | 0 | 0 | 201.74 | 1099.1 | 187.22 | 205.77 | 291 | 291.6 | 14 | 375724 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 0.82 | 0.57 | 319.85 | 61.7 | 4.04 | 3.42 | 778 | 0.87 | 94.54 | 903.03 | 1 | 82.32 | 27.9 | 40.9
46 | 30/08/2025 09:45:30 | 782.37 | 0 | 0 | 137.23 | 1122.6 | 124.69 | 139.97 | 277 | 277.3 | 16 | 375710 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 0.78 | 0.39 | 148.68 | 59.6 | 3.85 | 3.26 | 385 | 0.82 | 95.02 | 419.75 | 0.95 | 82.67 | 27.9 | 41.5
45 | 30/08/2025 09:40:30 | 783.73 | 0 | 0 | 236.01 | 1095.6 | 219.72 | 240.73 | 261 | 261.2 | 19 | 375694 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 0.74 | 0.67 | 301.96 | 68.1 | 3.62 | 3.07 | 743 | 0.78 | 94.59 | 852.52 | 0.89 | 82.33 | 27.6 | 41.1
44 | 30/08/2025 09:35:30 | 778.07 | 0 | 0 | 235.83 | 1112.6 | 213.34 | 237.37 | 242 | 242.3 | 16 | 375675 | 99.35 | 49.89 | -0.99 | 0.68 | 0.67 | 291.24 | 64.1 | 3.36 | 2.85 | 714 | 0.73 | 94.24 | 822.24 | 0.83 | 81.82 | 27.6 | 39.9
43 | 30/08/2025 09:30:30 | 782.23 | 0 | 0 | 210.88 | 1115.8 | 188.95 | 210.83 | 226 | 226.1 | 13 | 375659 | 100.03 | 49.86 | 0.99 | 0.64 | 0.6 | 260.61 | 64.7 | 3.14 | 2.66 | 640 | 0.68 | 94.53 | 735.78 | 0.78 | 82.12 | 27.3 | 37.8
42 | 30/08/2025 09:25:30 | 780.37 | 0 | 0 | 121.5 | 1108.2 | 109.02 | 120.81 | 213 | 213.3 | 13 | 375646 | 100.57 | 49.91 | 0.99 | 0.6 | 0.34 | 269.7 | 57.6 | 2.96 | 2.51 | 678 | 0.64 | 94.7 | 761.42 | 0.73 | 82.15 | 27.4 | 37.1
41 | 30/08/2025 09:20:30 | 789.47 | 0 | 0 | 101 | 1112 | 92.64 | 103.02 | 200 | 200.5 | 9 | 375633 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.56 | 0.29 | 248.73 | 59.2 | 2.78 | 2.35 | 594 | 0.6 | 94.58 | 702.23 | 0.69 | 81.95 | 26.9 | 35.6
40 | 30/08/2025 09:15:30 | 767.93 | 0 | 0 | 100.83 | 1115.3 | 92.21 | 102.85 | 191 | 191 | 11 | 375624 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.54 | 0.28 | 124.07 | 58.2 | 2.65 | 2.25 | 303 | 0.56 | 95.95 | 350.29 | 0.65 | 83.09 | 26.8 | 35.3
39 | 30/08/2025 09:10:30 | 774.57 | 0 | 0 | 161.24 | 1143.7 | 143.8 | 164.46 | 180 | 180.8 | 15 | 375613 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.51 | 0.46 | 176.44 | 58.9 | 2.5 | 2.12 | 441 | 0.53 | 95.7 | 498.14 | 0.61 | 82.77 | 26.7 | 36.1
38 | 30/08/2025 09:05:30 | 763.4 | 0 | 0 | 118.85 | 1156.3 | 103.04 | 119.15 | 165 | 165.9 | 10 | 375598 | 99.75 | 49.94 | -0.99 | 0.47 | 0.34 | 130.19 | 57.7 | 2.29 | 1.94 | 329 | 0.49 | 94.68 | 367.55 | 0.57 | 81.87 | 26.6 | 35.4
37 | 30/08/2025 09:00:30 | 771.67 | 0 | 0 | 129.19 | 1121.1 | 117.54 | 131.77 | 155 | 155.7 | 9 | 375588 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.44 | 0.36 | 160.36 | 60.1 | 2.15 | 1.82 | 399 | 0.46 | 95.13 | 452.74 | 0.53 | 82.1 | 26.6 | 36.1
36 | 30/08/2025 08:55:30 | 776.63 | 0 | 0 | 131.42 | 1106.2 | 122.82 | 135.86 | 146 | 146.1 | 14 | 375579 | 96.73 | 50 | 0.99 | 0.41 | 0.37 | 120.43 | 60.1 | 2.03 | 1.72 | 305 | 0.43 | 95.42 | 340.01 | 0.5 | 82.11 | 26.6 | 37.2
35 | 30/08/2025 08:50:30 | 781.57 | 0 | 0 | 193.28 | 1121.7 | 175.76 | 197.15 | 132 | 132.1 | 13 | 375565 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.37 | 0.55 | 232.93 | 62.6 | 1.83 | 1.55 | 601 | 0.39 | 95.8 | 657.63 | 0.45 | 82.09 | 26.5 | 36
34 | 30/08/2025 08:45:30 | 778.83 | 0 | 0 | 114.41 | 1142.7 | 102.13 | 116.7 | 119 | 119.2 | 10 | 375552 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.34 | 0.32 | 107.96 | 57.3 | 1.65 | 1.4 | 267 | 0.35 | 97.1 | 304.81 | 0.41 | 82.75 | 26.3 | 34.6
33 | 30/08/2025 08:40:30 | 779.43 | 0 | 0 | 132.18 | 1125.9 | 117.95 | 132.8 | 109 | 109.1 | 8 | 375542 | 99.53 | 50.04 | -0.99 | 0.31 | 0.37 | 103.37 | 58.4 | 1.51 | 1.28 | 254 | 0.32 | 96.77 | 291.84 | 0.38 | 82.06 | 26.2 | 34.9
32 | 30/08/2025 08:35:30 | 777.33 | 0 | 0 | 71.94 | 1125.5 | 63.88 | 71.89 | 101 | 101.4 | 12 | 375534 | 100.07 | 49.92 | -0.99 | 0.29 | 0.2 | 146.2 | 54.7 | 1.4 | 1.19 | 421 | 0.3 | 96.33 | 412.77 | 0.35 | 81.24 | 26.2 | 36.6
31 | 30/08/2025 08:30:30 | 781.53 | 0 | 0 | 159.87 | 1126.3 | 142.62 | 160.63 | 89 | 89.2 | 12 | 375522 | 99.53 | 49.96 | 0.99 | 0.25 | 0.45 | 162.43 | 60.6 | 1.24 | 1.05 | 443 | 0.26 | 97.39 | 458.57 | 0.31 | 81.05 | 26.2 | 36.3
30 | 30/08/2025 08:25:30 | 783.23 | 0 | 0 | 146.88 | 1140.8 | 131.33 | 149.82 | 77 | 77.7 | 11 | 375510 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.22 | 0.41 | 175.28 | 59 | 1.07 | 0.91 | 515 | 0.22 | 99.27 | 494.86 | 0.27 | 80.22 | 26 | 35.2
29 | 30/08/2025 08:20:30 | 786 | 0 | 0 | 135.18 | 1145.1 | 118.29 | 135.45 | 66 | 66.5 | 11 | 375499 | 99.8 | 49.99 | 0.99 | 0.19 | 0.38 | 160 | 60.5 | 0.92 | 0.78 | 473 | 0.18 | - | 451.72 | 0.23 | 79.97 | 25.8 | 34.2
28 | 30/08/2025 08:15:30 | 786.03 | 0 | 0 | 133.04 | 1141.7 | 116.47 | 132.97 | 55 | 55.7 | 10 | 375488 | 100.05 | 49.96 | 0.99 | 0.16 | 0.38 | 153.29 | 58.2 | 0.76 | 0.65 | 461 | 0.14 | - | 432.77 | 0.2 | 77.64 | 25.7 | 33.1
27 | 30/08/2025 08:10:30 | 785.8 | 0 | 0 | 65.79 | 1144.3 | 58.64 | 67.11 | 45 | 45 | 8 | 375478 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.13 | 0.19 | 146.64 | 55.4 | 0.63 | 0.53 | 429 | 0.11 | - | 414.01 | 0.16 | 77.94 | 25 | 29.8
26 | 30/08/2025 08:05:30 | 779.77 | 0 | 0 | 54.77 | 1133.2 | 48.98 | 55.51 | 37 | 37 | 4 | 375470 | 98.67 | 49.96 | 0.99 | 0.1 | 0.15 | 66.54 | 57.1 | 0.51 | 0.44 | 161 | 0.08 | - | 187.87 | 0.13 | 77.38 | 24.5 | 27.2
25 | 30/08/2025 08:00:30 | 783.5 | 0 | 0 | 43.23 | 1135.7 | 38.83 | 44.09 | 33 | 33.1 | 4 | 375466 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.09 | 0.12 | 53.52 | 60.1 | 0.46 | 0.39 | 123 | 0.07 | - | 151.1 | 0.12 | 77 | 24.4 | 26.7
24 | 30/08/2025 07:55:30 | 781.93 | 0 | 0 | 37.93 | 1126.2 | 34.08 | 38.38 | 29 | 29.5 | 3 | 375462 | 98.82 | 50.02 | -0.99 | 0.08 | 0.11 | 47.44 | 59.8 | 0.4 | 0.34 | 107 | 0.06 | - | 133.92 | 0.11 | 75.11 | 24.3 | 26.5
23 | 30/08/2025 07:50:30 | 783.37 | 0 | 0 | 35.8 | 1123.9 | 32.49 | 36.52 | 26 | 26.6 | 3 | 375459 | 98.04 | 50 | 1 | 0.07 | 0.1 | 43.47 | 56.7 | 0.36 | 0.31 | 92 | 0.05 | - | 122.72 | 0.1 | 74.15 | 24.2 | 26.6
22 | 30/08/2025 07:45:30 | 788.73 | 0 | 0 | 35.37 | 1122.5 | 31.93 | 35.85 | 23 | 23.6 | 3 | 375456 | 98.67 | 49.96 | 0.99 | 0.06 | 0.1 | 44.88 | 57.6 | 0.32 | 0.27 | 95 | 0.04 | - | 126.71 | 0.09 | 73.79 | 24.1 | 26.5
21 | 30/08/2025 07:40:30 | 788.87 | 0 | 0 | 42.98 | 1130.6 | 39.03 | 44.13 | 20 | 20.7 | 4 | 375453 | 97.4 | 49.99 | 0.99 | 0.06 | 0.12 | 52.88 | 59.7 | 0.28 | 0.24 | 123 | 0.03 | - | 149.29 | 0.08 | 72.39 | 24 | 26.3
20 | 30/08/2025 07:35:30 | 783.53 | 0 | 0 | 48.36 | 1143.8 | 43.13 | 49.33 | 16 | 16.6 | 3 | 375449 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.05 | 0.14 | 60.21 | 59.8 | 0.22 | 0.19 | 149 | 0.02 | - | 170 | 0.06 | 69.5 | 23.8 | 25.3
19 | 30/08/2025 07:30:30 | 787.9 | 0 | 0 | 25.97 | 1128.3 | 23.48 | 26.49 | 13 | 13.6 | 2 | 375446 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 34.15 | 59.5 | 0.18 | 0.15 | 58 | 0.01 | - | 96.43 | 0.05 | 67.97 | 23.7 | 24.6
18 | 30/08/2025 07:25:30 | 780.93 | 0 | 0 | 18.88 | 1102.7 | 18.1 | 19.96 | 11 | 11.8 | 1 | 375444 | 94.59 | 49.96 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 25.64 | 58 | 0.15 | 0.13 | 33 | 0.01 | - | 72.38 | 0.05 | 66.08 | 23.6 | 24.5
17 | 30/08/2025 07:20:30 | 785.57 | 0 | 0 | 15.38 | 1099.1 | 14.27 | 15.69 | 10 | 10.3 | 2 | 375443 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.03 | 0.04 | 21.08 | 57.3 | 0.14 | 0.12 | 20 | 0.01 | - | 59.52 | 0.04 | 67.22 | 23.7 | 24.4
16 | 30/08/2025 07:15:30 | 786.77 | 0 | 0 | 19.73 | 1113.3 | 18.08 | 20.12 | 8 | 8.9 | 1 | 375441 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 26.39 | 56.9 | 0.11 | 0.09 | 34 | 0.01 | - | 74.52 | 0.04 | 62.74 | 23.6 | 24.1
15 | 30/08/2025 07:10:30 | 790.73 | 0 | 0 | 18.45 | 1094.3 | 17.2 | 18.82 | 7 | 7.3 | 2 | 375440 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 24.19 | 55.9 | 0.1 | 0.08 | 29 | 0 | - | 68.3 | 0.03 | 65.88 | 23.5 | 23.9
14 | 30/08/2025 07:05:30 | 789.97 | 0 | 0 | 14.27 | 1088.2 | 13.01 | 14.15 | 5 | 5.9 | 0 | 375438 | 100.83 | 49.96 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.16 | 53.9 | 0.07 | 0.06 | 15 | 0 | - | 54.1 | 0.02 | 56.47 | 23.5 | 23.8
13 | 30/08/2025 07:00:30 | 790.63 | 0 | 0 | 9.99 | 1081.8 | 9.42 | 10.19 | 5 | 5 | 1 | 375438 | 98.05 | 50 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.79 | 52.4 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 41.77 | 0.02 | 67.22 | 23.4 | 23.4
12 | 30/08/2025 06:55:30 | 783.87 | 0 | 0 | 9.91 | 1079.1 | 9.43 | 10.17 | 4 | 4.1 | 1 | 375437 | 97.41 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.53 | 51.1 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.03 | 0.02 | 62.74 | 23.3 | 23.2
11 | 30/08/2025 06:50:30 | 777.63 | 0 | 0 | 9.48 | 1080.8 | 9.29 | 10.04 | 3 | 3.2 | 1 | 375436 | 94.38 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.41 | 49.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.67 | 0.01 | 60.5 | 23.3 | 22.9
10 | 30/08/2025 06:45:30 | 778.8 | 0 | 0 | 10.33 | 1088.4 | 9.29 | 10.12 | 2 | 2.4 | 1 | 375435 | 102.13 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.45 | 47.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 40.81 | 0.01 | 51.33 | 23.2 | 22.6
9 | 30/08/2025 06:40:30 | 775.27 | 0 | 0 | 7.69 | 1101.4 | 7.12 | 7.84 | 1 | 1.7 | 0 | 375434 | 98.05 | 50.01 | -0.99 | 0 | 0.02 | 12.25 | 45.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 34.57 | 0.01 | 35.29 | 23.2 | 22.4
8 | 30/08/2025 06:35:30 | 773.03 | 0 | 0 | 6.15 | 1070.4 | 5.86 | 6.27 | 1 | 1.1 | 1 | 375434 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.02 | 9.51 | 43.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 26.84 | 0 | 56.47 | 23.2 | 22.2
7 | 30/08/2025 06:30:30 | 773.23 | 0 | 0 | 4.35 | 1060.8 | 4.55 | 4.83 | 0 | 0.6 | 0 | 375433 | 90.04 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7.43 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20.97 | 0 | - | 23.1 | 22
6 | 30/08/2025 06:25:30 | 770.67 | 0 | 0 | 2.64 | 1063.4 | 2.53 | 2.69 | 0 | 0.3 | 0 | 375433 | 98.07 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 5.68 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.04 | 0 | - | 23 | 21.8
5 | 30/08/2025 06:20:30 | 777.1 | 0 | 0 | 2.05 | 989.2 | 2.27 | 2.24 | 0 | 0.1 | 0 | 375433 | 91.48 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.94 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.3 | 0 | - | 23 | 21.7
4 | 30/08/2025 06:15:30 | 781.6 | 0 | 0 | 0.76 | 1098.5 | 1.05 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 375433 | 65.63 | 49.91 | 1 | 0 | 0 | 1.39 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.92 | 0 | - | 23 | 21.7
3 | 30/08/2025 06:10:30 | 782.13 | 0 | 0 | 0 | 814.5 | 0.44 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 375433 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.09 | 0 | - | 23 | 21.4
2 | 30/08/2025 06:05:30 | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 964.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375433 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
1 | 30/08/2025 06:00:30 | 790.57 | 0 | 0 | 0 | 500.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375433 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389.29 | - | - | 440.11 | - | - | -