## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 30/08/2025 18:55:30 | 779.47 | 0 | 0 | 0 | 646.9 | 0.03 | 1.09 | 1699 | 1699.2 | 0 | 406299 | 0 | 50.01 | -0.22 | 4.8 | 0 | 0 | 56.9 | 23.6 | 19.99 | 0 | 4.97 | 96.57 | 0 | 5.6 | 85.61 | 26.9 | 25.3
155 | 30/08/2025 18:50:30 | 780.67 | 0 | 0 | 0 | 865.8 | 1.6 | 1.38 | 1699 | 1699.2 | 0 | 406299 | 0 | 49.99 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 57.3 | 23.6 | 19.99 | 0 | 4.97 | 96.57 | 0 | 5.6 | 85.61 | 27 | 25.5
154 | 30/08/2025 18:45:30 | 782.07 | 0 | 0 | 0.42 | 866.4 | 0.09 | 1.91 | 1699 | 1699.2 | 0 | 406299 | 21.94 | 49.97 | 0.71 | 4.8 | 0 | 0 | 57.5 | 23.6 | 19.99 | 0 | 4.97 | 96.57 | 0 | 5.6 | 85.61 | 27 | 25.5
153 | 30/08/2025 18:40:30 | 782.8 | 0 | 0 | 0.93 | 866.5 | 1.09 | 0.95 | 1699 | 1699.2 | 0 | 406299 | 98.1 | 49.99 | -0.55 | 4.8 | 0 | 1.72 | 57.7 | 23.6 | 19.99 | 0 | 4.97 | 96.57 | 4.84 | 5.6 | 85.63 | 27.1 | 25.7
152 | 30/08/2025 18:35:30 | 783 | 0 | 0 | 0.59 | 1076.1 | 0.56 | 0.6 | 1699 | 1699.1 | 0 | 406299 | 98.17 | 50.03 | 0.26 | 4.8 | 0 | 1.23 | 57.6 | 23.6 | 19.99 | 0 | 4.97 | 96.57 | 3.46 | 5.6 | 85.63 | 27.2 | 25.9
151 | 30/08/2025 18:30:30 | 777.57 | 0 | 0 | 2.22 | 1041.2 | 3.12 | 3.25 | 1699 | 1699 | 1 | 406299 | 68.31 | 50.01 | 1 | 4.8 | 0.01 | 3.03 | 57 | 23.6 | 19.99 | 0 | 4.97 | 96.57 | 8.56 | 5.6 | 85.63 | 27.3 | 26.2
150 | 30/08/2025 18:25:30 | 777.2 | 0 | 0 | 5.55 | 1031.1 | 5.49 | 5.66 | 1698 | 1698.7 | 0 | 406298 | 98.04 | 49.97 | 1 | 4.79 | 0.02 | 8.36 | 56.4 | 23.58 | 19.97 | 0 | 4.97 | 96.52 | 23.62 | 5.6 | 85.61 | 27.4 | 26.5
149 | 30/08/2025 18:20:30 | 775.33 | 0 | 0 | 6.75 | 1019.7 | 7.63 | 7.78 | 1698 | 1698.1 | 1 | 406298 | 86.79 | 49.96 | -0.99 | 4.79 | 0.02 | 9.85 | 56.5 | 23.58 | 19.97 | 0 | 4.97 | 96.52 | 27.81 | 5.6 | 85.64 | 27.4 | 26.8
148 | 30/08/2025 18:15:30 | 777.8 | 0 | 0 | 9.14 | 1048.4 | 8.89 | 9.32 | 1697 | 1697.5 | 1 | 406297 | 98.05 | 50.04 | 1 | 4.79 | 0.03 | 12.42 | 59.8 | 23.57 | 19.96 | 0 | 4.97 | 96.46 | 35.07 | 5.59 | 85.63 | 27.6 | 27.1
147 | 30/08/2025 18:10:30 | 769.2 | 0 | 0 | 11.7 | 1067.7 | 11.18 | 11.93 | 1696 | 1696.6 | 1 | 406296 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 4.79 | 0.03 | 15.15 | 59.3 | 23.56 | 19.95 | 0 | 4.97 | 96.4 | 42.76 | 5.59 | 85.63 | 27.6 | 27.4
146 | 30/08/2025 18:05:30 | 776.17 | 0 | 0 | 13.84 | 1071.6 | 14.01 | 15.01 | 1695 | 1695.5 | 1 | 406295 | 92.2 | 50.01 | 0.99 | 4.79 | 0.04 | 18.26 | 58.5 | 23.54 | 19.94 | 13 | 4.97 | 96.36 | 51.55 | 5.59 | 85.64 | 27.8 | 27.7
145 | 30/08/2025 18:00:30 | 780.67 | 0 | 0 | 15.72 | 1068.1 | 15.01 | 16.03 | 1694 | 1694.3 | 1 | 406294 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.78 | 0.04 | 20 | 57.3 | 23.53 | 19.93 | 19 | 4.97 | 96.33 | 56.48 | 5.58 | 85.65 | 27.9 | 28.2
144 | 30/08/2025 17:55:30 | 775.93 | 0 | 0 | 18.11 | 1075 | 17.18 | 18.47 | 1693 | 1692.9 | 2 | 406293 | 98.04 | 49.78 | -0.99 | 4.78 | 0.05 | 22.64 | 57.4 | 23.51 | 19.92 | 27 | 4.96 | 96.31 | 63.92 | 5.58 | 85.67 | 28.1 | 29
143 | 30/08/2025 17:50:30 | 760.07 | 0 | 0 | 23.84 | 1091.5 | 22.28 | 24.32 | 1691 | 1691.2 | 3 | 406291 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 4.77 | 0.07 | 28.9 | 58.5 | 23.49 | 19.89 | 51 | 4.96 | 96.25 | 81.61 | 5.57 | 85.67 | 28.3 | 29.9
142 | 30/08/2025 17:45:30 | 766.43 | 0 | 0 | 32.81 | 1114.4 | 30.03 | 33.47 | 1688 | 1688.8 | 3 | 406288 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 4.77 | 0.09 | 38.92 | 59.7 | 23.44 | 19.86 | 97 | 4.95 | 96.22 | 109.87 | 5.56 | 85.64 | 28.7 | 30.9
141 | 30/08/2025 17:40:30 | 750.47 | 0 | 0 | 42.63 | 1116.6 | 38.68 | 43.19 | 1685 | 1685.7 | 4 | 406285 | 98.7 | 49.78 | 0.99 | 4.76 | 0.12 | 49.98 | 59.6 | 23.4 | 19.82 | 134 | 4.94 | 96.22 | 141.11 | 5.55 | 85.65 | 28.9 | 31.7
140 | 30/08/2025 17:35:30 | 782.8 | 0 | 0 | 53.49 | 1119.9 | 48.72 | 54.56 | 1681 | 1681.7 | 4 | 406281 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.75 | 0.15 | 61.53 | 57.8 | 23.35 | 19.77 | 174 | 4.93 | 96.25 | 173.71 | 5.54 | 85.65 | 29 | 32.1
139 | 30/08/2025 17:30:30 | 774.77 | 0 | 0 | 60.75 | 1130.2 | 54.41 | 61.5 | 1677 | 1676.9 | 6 | 406277 | 98.78 | 49.89 | -0.99 | 4.73 | 0.17 | 70.21 | 58.8 | 23.29 | 19.73 | 210 | 4.92 | 96.33 | 198.22 | 5.53 | 85.68 | 29 | 32.7
138 | 30/08/2025 17:25:30 | 774.23 | 0 | 0 | 68.1 | 1119.2 | 61.18 | 68.47 | 1671 | 1671.7 | 6 | 406271 | 99.46 | 49.91 | 0.99 | 4.72 | 0.19 | 77.93 | 58.7 | 23.21 | 19.66 | 239 | 4.9 | 96.32 | 220.01 | 5.51 | 85.64 | 29.2 | 33.6
137 | 30/08/2025 17:20:30 | 777.73 | 0 | 0 | 75.36 | 1129.5 | 67.58 | 76.33 | 1665 | 1665.7 | 6 | 406265 | 98.73 | 50.01 | -0.99 | 4.7 | 0.21 | 85.56 | 57.3 | 23.13 | 19.59 | 263 | 4.88 | 96.39 | 241.55 | 5.49 | 85.62 | 29.3 | 34
136 | 30/08/2025 17:15:30 | 772.13 | 0 | 0 | 85.53 | 1126.7 | 76.52 | 86.21 | 1659 | 1659 | 7 | 406259 | 99.21 | 49.95 | 0.99 | 4.68 | 0.24 | 97.45 | 58.8 | 23.04 | 19.52 | 305 | 4.85 | 96.51 | 275.12 | 5.47 | 85.66 | 29.2 | 34
135 | 30/08/2025 17:10:30 | 798.1 | 0 | 0 | 79.72 | 1124.2 | 71.6 | 80.49 | 1652 | 1652.5 | 7 | 406252 | 99.04 | 49.88 | 0.99 | 4.66 | 0.23 | 89.34 | 59.2 | 22.94 | 19.43 | 252 | 4.83 | 96.54 | 252.24 | 5.45 | 85.63 | 29.2 | 34.3
134 | 30/08/2025 17:05:30 | 801.27 | 0 | 0 | 98.6 | 1130.3 | 88.98 | 100.57 | 1645 | 1645.2 | 9 | 406245 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 4.64 | 0.28 | 111.49 | 57.6 | 22.85 | 19.35 | 350 | 4.81 | 96.63 | 314.77 | 5.42 | 85.62 | 29.4 | 34.6
133 | 30/08/2025 17:00:30 | 799.1 | 0 | 0 | 102.45 | 1121.5 | 93.18 | 104.5 | 1636 | 1636.6 | 8 | 406236 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 4.62 | 0.29 | 115.99 | 58.5 | 22.72 | 19.25 | 358 | 4.78 | 96.71 | 327.48 | 5.4 | 85.6 | 29.1 | 33.9
132 | 30/08/2025 16:55:30 | 794.33 | 0 | 0 | 96.55 | 1122.7 | 87.72 | 98.48 | 1628 | 1628.1 | 8 | 406228 | 98.04 | 49.74 | -0.99 | 4.6 | 0.27 | 109.74 | 59.9 | 22.61 | 19.15 | 322 | 4.75 | 96.85 | 309.82 | 5.37 | 85.61 | 28.8 | 33.1
131 | 30/08/2025 16:50:30 | 794.17 | 0 | 0 | 83.56 | 1116.6 | 75.53 | 84.34 | 1620 | 1620.8 | 6 | 406220 | 99.08 | 49.77 | -0.99 | 4.57 | 0.24 | 94.07 | 58.8 | 22.5 | 19.06 | 254 | 4.72 | 96.84 | 265.59 | 5.34 | 85.57 | 29 | 32.9
130 | 30/08/2025 16:45:30 | 776.87 | 0 | 0 | 75.87 | 1110.1 | 68.8 | 76.37 | 1614 | 1614 | 7 | 406214 | 99.35 | 49.86 | -0.99 | 4.56 | 0.21 | 86.36 | 57.7 | 22.42 | 18.99 | 221 | 4.7 | 96.89 | 243.82 | 5.32 | 85.59 | 29 | 33
129 | 30/08/2025 16:40:30 | 777.8 | 0 | 0 | 85.87 | 1116.4 | 78.45 | 87.59 | 1607 | 1607.4 | 7 | 406207 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 4.54 | 0.24 | 97.6 | 59.7 | 22.32 | 18.9 | 254 | 4.68 | 96.86 | 275.54 | 5.3 | 85.56 | 29.2 | 33.5
128 | 30/08/2025 16:35:30 | 776.43 | 0 | 0 | 79.89 | 1108.6 | 73.5 | 81.49 | 1600 | 1600.2 | 6 | 406200 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 4.52 | 0.23 | 91.86 | 60.2 | 22.22 | 18.82 | 224 | 4.66 | 96.87 | 259.35 | 5.28 | 85.55 | 29.2 | 34
127 | 30/08/2025 16:30:30 | 782.97 | 0 | 0 | 77.5 | 1105.8 | 70.37 | 77.82 | 1594 | 1594 | 7 | 406194 | 99.59 | 49.94 | 0.99 | 4.5 | 0.22 | 87.95 | 57.9 | 22.14 | 18.75 | 210 | 4.65 | 96.86 | 248.29 | 5.26 | 85.56 | 29.3 | 35.1
126 | 30/08/2025 16:25:30 | 781.57 | 0 | 0 | 79.38 | 1099.9 | 73.61 | 80.97 | 1587 | 1587.2 | 8 | 406187 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 4.48 | 0.22 | 86.97 | 59 | 22.04 | 18.67 | 210 | 4.63 | 96.83 | 245.54 | 5.24 | 85.54 | 29.4 | 36.8
125 | 30/08/2025 16:20:30 | 785.47 | 0 | 0 | 121.59 | 1104.1 | 110.38 | 121.87 | 1579 | 1579 | 12 | 406179 | 99.77 | 49.97 | -0.99 | 4.46 | 0.34 | 136.99 | 60.1 | 21.93 | 18.57 | 360 | 4.6 | 96.83 | 386.77 | 5.21 | 85.53 | 29.5 | 38.4
124 | 30/08/2025 16:15:30 | 799.67 | 0 | 0 | 157.14 | 1107.7 | 142.67 | 158.03 | 1567 | 1567.5 | 13 | 406167 | 99.43 | 50 | -0.99 | 4.42 | 0.44 | 179.09 | 59.8 | 21.76 | 18.43 | 485 | 4.57 | 96.81 | 505.62 | 5.18 | 85.47 | 29.1 | 38.3
123 | 30/08/2025 16:10:30 | 795.63 | 0 | 0 | 188.92 | 1111 | 170.63 | 189.58 | 1554 | 1554.1 | 13 | 406154 | 99.65 | 49.99 | -0.99 | 4.39 | 0.53 | 206.15 | 61.4 | 21.58 | 18.28 | 547 | 4.53 | 96.87 | 582.01 | 5.13 | 85.47 | 28.4 | 37.7
122 | 30/08/2025 16:05:30 | 795.73 | 0 | 0 | 140.22 | 1112.9 | 126.41 | 140.69 | 1541 | 1541.7 | 12 | 406141 | 99.67 | 50.05 | -0.99 | 4.35 | 0.4 | 156.11 | 57.7 | 21.4 | 18.13 | 399 | 4.49 | 96.85 | 440.73 | 5.09 | 85.42 | 27.8 | 36.7
121 | 30/08/2025 16:00:30 | 796.53 | 0 | 0 | 175.25 | 1113.7 | 157.85 | 175.79 | 1529 | 1528.9 | 14 | 406129 | 99.69 | 50.06 | -0.99 | 4.32 | 0.49 | 177.91 | 61.3 | 21.24 | 17.99 | 455 | 4.46 | 96.9 | 502.29 | 5.05 | 85.45 | 27.4 | 35.5
120 | 30/08/2025 15:55:30 | 796.7 | 0 | 0 | 217.04 | 1127.5 | 193.09 | 217.71 | 1515 | 1515.7 | 13 | 406115 | 99.69 | 50.02 | 0.99 | 4.28 | 0.61 | 283.03 | 62.5 | 21.04 | 17.82 | 727 | 4.42 | 96.79 | 799.07 | 5.01 | 85.34 | 26.9 | 33.8
119 | 30/08/2025 15:50:30 | 789.3 | 0 | 0 | 138.68 | 1136.7 | 122.79 | 139.57 | 1502 | 1502.2 | 12 | 406102 | 99.36 | 50.07 | 0.99 | 4.24 | 0.39 | 144.86 | 57.2 | 20.86 | 17.67 | 341 | 4.38 | 96.82 | 408.97 | 4.97 | 85.36 | 26.2 | 30.9
118 | 30/08/2025 15:45:30 | 780.17 | 0 | 0 | 82.62 | 1127.2 | 74.76 | 84.27 | 1490 | 1490.3 | 6 | 406090 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.21 | 0.23 | 94.93 | 57.6 | 20.69 | 17.53 | 187 | 4.35 | 96.66 | 268 | 4.93 | 85.28 | 26 | 28.2
117 | 30/08/2025 15:40:30 | 779.13 | 0 | 0 | 57.42 | 1119.4 | 51.71 | 57.89 | 1484 | 1484.7 | 4 | 406084 | 99.19 | 49.99 | -0.99 | 4.19 | 0.16 | 67.37 | 57.3 | 20.61 | 17.46 | 113 | 4.34 | 96.54 | 190.2 | 4.91 | 85.24 | 26 | 27.3
116 | 30/08/2025 15:35:30 | 783.23 | 0 | 0 | 50.84 | 1125.3 | 46.08 | 51.86 | 1480 | 1480.8 | 3 | 406080 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.18 | 0.14 | 60.08 | 59.8 | 20.56 | 17.41 | 89 | 4.33 | 96.41 | 169.63 | 4.9 | 85.24 | 26.1 | 26.2
115 | 30/08/2025 15:30:30 | 780.8 | 0 | 0 | 27.6 | 1091.6 | 26.12 | 28.51 | 1477 | 1477.4 | 2 | 406077 | 96.79 | 50.01 | -0.99 | 4.17 | 0.08 | 34.42 | 58 | 20.51 | 17.37 | 20 | 4.33 | 96.33 | 97.16 | 4.89 | 85.28 | 27.4 | 27.9
114 | 30/08/2025 15:25:30 | 774 | 0 | 0 | 18.2 | 1074.2 | 17.94 | 19.27 | 1475 | 1475.6 | 2 | 406075 | 94.46 | 50 | 0.99 | 4.16 | 0.05 | 23.61 | 59.6 | 20.49 | 17.35 | 16 | 4.33 | 96.22 | 66.66 | 4.88 | 85.26 | 28.6 | 32.8
113 | 30/08/2025 15:20:30 | 775.27 | 0 | 0 | 36.91 | 1081.9 | 34.8 | 37.65 | 1473 | 1473.6 | 5 | 406073 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 4.16 | 0.1 | 44.75 | 57.9 | 20.46 | 17.33 | 86 | 4.33 | 96.15 | 126.34 | 4.88 | 85.27 | 29 | 35.9
112 | 30/08/2025 15:15:30 | 781.07 | 0 | 0 | 70.66 | 1083.6 | 66.51 | 72.07 | 1468 | 1468.1 | 7 | 406068 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 4.14 | 0.2 | 83 | 58.5 | 20.39 | 17.27 | 190 | 4.31 | 96.14 | 234.32 | 4.86 | 85.28 | 29.4 | 38.8
111 | 30/08/2025 15:10:30 | 782.43 | 0 | 0 | 106.38 | 1073.7 | 101.06 | 108.51 | 1461 | 1461.6 | 17 | 406061 | 98.04 | 50.06 | 1 | 4.12 | 0.3 | 121.68 | 57.5 | 20.29 | 17.19 | 316 | 4.29 | 96.1 | 343.53 | 4.84 | 85.26 | 30 | 43.7
110 | 30/08/2025 15:05:30 | 783.3 | 0 | 0 | 277.11 | 1080.2 | 256.77 | 277.36 | 1444 | 1444.3 | 22 | 406044 | 99.91 | 50.06 | -0.99 | 4.08 | 0.78 | 320.55 | 76.8 | 20.06 | 16.99 | 810 | 4.24 | 96.11 | 904.99 | 4.78 | 85.25 | 29.9 | 43.1
109 | 30/08/2025 15:00:30 | 771.53 | 0 | 0 | 165.77 | 1095 | 151.45 | 165.84 | 1422 | 1421.9 | 12 | 406022 | 99.96 | 50.06 | 0.99 | 4.01 | 0.47 | 175.26 | 59.6 | 19.75 | 16.73 | 434 | 4.18 | 96.09 | 494.81 | 4.71 | 85.26 | 29.7 | 40.7
108 | 30/08/2025 14:55:30 | 776.37 | 0 | 0 | 156.79 | 1090.6 | 143.18 | 156.16 | 1410 | 1409.9 | 12 | 406010 | 100.41 | 50.04 | -0.99 | 3.98 | 0.44 | 179.08 | 60.4 | 19.58 | 16.59 | 434 | 4.14 | 96.06 | 505.59 | 4.67 | 85.24 | 29.6 | 42.1
107 | 30/08/2025 14:50:30 | 777.3 | 0 | 0 | 128.08 | 1072.7 | 121.79 | 130.64 | 1398 | 1398.2 | 15 | 405998 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.95 | 0.36 | 143.58 | 59.9 | 19.42 | 16.45 | 356 | 4.11 | 96.03 | 405.36 | 4.63 | 85.25 | 29.7 | 43.6
106 | 30/08/2025 14:45:30 | 770.9 | 0 | 0 | 149.27 | 1074.6 | 141.69 | 152.25 | 1383 | 1383.7 | 17 | 405983 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.9 | 0.42 | 184.34 | 71.2 | 19.21 | 16.27 | 482 | 4.07 | 96.01 | 520.44 | 4.58 | 85.23 | 29.8 | 45.5
105 | 30/08/2025 14:40:30 | 782.6 | 0 | 0 | 183.28 | 1056.9 | 176.95 | 187.01 | 1366 | 1366.2 | 22 | 405966 | 98 | 49.97 | 0.99 | 3.86 | 0.52 | 153.5 | 73.8 | 18.97 | 16.07 | 407 | 4.02 | 95.96 | 433.38 | 4.53 | 85.21 | 29.8 | 47.8
104 | 30/08/2025 14:35:30 | 785.43 | 0 | 0 | 291.63 | 1055.2 | 281.9 | 297.46 | 1344 | 1344.3 | 24 | 405944 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.79 | 0.82 | 337.34 | 82.2 | 18.67 | 15.81 | 843 | 3.96 | 95.87 | 952.41 | 4.46 | 85.1 | 29.7 | 49
103 | 30/08/2025 14:30:30 | 788.73 | 0 | 0 | 296.16 | 1065.7 | 283.46 | 302.08 | 1320 | 1320 | 26 | 405920 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.73 | 0.84 | 344.6 | 83.5 | 18.33 | 15.53 | 873 | 3.89 | 95.85 | 972.88 | 4.38 | 85.08 | 29.6 | 48.9
102 | 30/08/2025 14:25:30 | 787.07 | 0 | 0 | 293.94 | 1071.8 | 272.64 | 292.21 | 1294 | 1294.8 | 19 | 405894 | 100.59 | 50.01 | -0.99 | 3.65 | 0.83 | 310.43 | 75.4 | 17.97 | 15.22 | 786 | 3.81 | 95.81 | 876.43 | 4.3 | 85.04 | 28.8 | 45.9
101 | 30/08/2025 14:20:30 | 781.1 | 0 | 0 | 194.05 | 1075.9 | 180.18 | 193.86 | 1275 | 1275 | 29 | 405875 | 100.1 | 50.05 | 0.99 | 3.6 | 0.55 | 265.49 | 69.8 | 17.71 | 15 | 655 | 3.76 | 95.81 | 749.53 | 4.23 | 85.06 | 28.4 | 45
100 | 30/08/2025 14:15:30 | 791.9 | 0 | 0 | 347.09 | 1106.7 | 308.54 | 341.46 | 1246 | 1246 | 20 | 405846 | 101.65 | 50.02 | 0.99 | 3.52 | 0.98 | 425.2 | 82.2 | 17.31 | 14.66 | 1049 | 3.68 | 95.51 | 1200.45 | 4.15 | 84.81 | 27.4 | 38.5
99 | 30/08/2025 14:10:30 | 788.8 | 0 | 0 | 209.17 | 1124.5 | 186.06 | 209.23 | 1226 | 1226.7 | 14 | 405826 | 99.97 | 50.1 | -0.99 | 3.46 | 0.59 | 272.19 | 62.9 | 17.03 | 14.42 | 649 | 3.62 | 95.67 | 768.46 | 4.07 | 84.98 | 26.5 | 31.6
98 | 30/08/2025 14:05:30 | 785.93 | 0 | 0 | 158.93 | 1146.9 | 141.34 | 162.11 | 1212 | 1211.9 | 12 | 405812 | 98.04 | 50.18 | 0.99 | 3.42 | 0.45 | 179.2 | 59.1 | 16.83 | 14.26 | 416 | 3.58 | 95.58 | 505.94 | 4.03 | 84.97 | 26.2 | 28.9
97 | 30/08/2025 14:00:30 | 779.33 | 0 | 0 | 129.88 | 1137.4 | 116.47 | 132.48 | 1200 | 1200 | 12 | 405800 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 3.39 | 0.37 | 146.17 | 60 | 16.67 | 14.12 | 328 | 3.55 | 95.49 | 412.67 | 3.99 | 84.95 | 26.1 | 28.8
96 | 30/08/2025 13:55:30 | 787.17 | 0 | 0 | 109.71 | 1141 | 95.3 | 108.74 | 1188 | 1188.7 | 6 | 405788 | 100.89 | 50.01 | -0.99 | 3.35 | 0.31 | 125.37 | 60.4 | 16.5 | 13.98 | 234 | 3.52 | 95.26 | 353.96 | 3.95 | 84.87 | 26.8 | 30.1
95 | 30/08/2025 13:50:30 | 780.27 | 0 | 0 | 61.6 | 1088.7 | 56.35 | 61.35 | 1182 | 1182.5 | 6 | 405782 | 100.41 | 49.96 | 1 | 3.34 | 0.17 | 72.04 | 57.5 | 16.42 | 13.9 | 130 | 3.51 | 95.07 | 203.4 | 3.93 | 84.87 | 28.9 | 43.3
94 | 30/08/2025 13:45:30 | 780.13 | 0 | 0 | 101.25 | 1074.1 | 92.77 | 99.65 | 1176 | 1176.7 | 14 | 405776 | 101.61 | 50.01 | 1 | 3.32 | 0.29 | 114.96 | 59.5 | 16.33 | 13.83 | 254 | 3.5 | 94.94 | 324.58 | 3.91 | 84.85 | 29.8 | 50.6
93 | 30/08/2025 13:40:30 | 766.93 | 0 | 0 | 158.76 | 1087 | 144.98 | 157.6 | 1162 | 1162 | 19 | 405762 | 100.74 | 50.03 | 0.99 | 3.28 | 0.45 | 170.2 | 62.4 | 16.14 | 13.67 | 417 | 3.46 | 94.9 | 480.52 | 3.87 | 84.84 | 30.3 | 55.5
92 | 30/08/2025 13:35:30 | 786.77 | 0 | 0 | 200.89 | 1057.2 | 191.16 | 202.09 | 1143 | 1143.2 | 23 | 405743 | 99.41 | 50.09 | -0.99 | 3.23 | 0.57 | 224.59 | 73.3 | 15.88 | 13.45 | 587 | 3.4 | 94.8 | 634.07 | 3.81 | 84.74 | 30.2 | 58.2
91 | 30/08/2025 13:30:30 | 785.77 | 0 | 0 | 226.01 | 1159.3 | 198.85 | 230.53 | 1120 | 1120.2 | 14 | 405720 | 98.04 | 50.24 | -0.99 | 3.16 | 0.64 | 425.05 | 65.8 | 15.56 | 13.18 | 1108 | 3.32 | 95.13 | 1200.04 | 3.72 | 84.93 | 30 | 55.4
90 | 30/08/2025 13:25:30 | 783.03 | 57.8 | 19.27 | 50.75 | 1271.7 | 40.7 | 51.77 | 1106 | 1108.5 | 0 | 405706 | 98.04 | 50.25 | -0.99 | 3.12 | 0.14 | 421.88 | 57.6 | 15.36 | 13.01 | 1165 | 3.25 | 96.02 | 1191.08 | 3.64 | 85.69 | 30 | 55
89 | 30/08/2025 13:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 4 | 405706 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 13.01 | 0 | 3.22 | 97.06 | 0 | 3.61 | 86.57 | 0 | 0
88 | 30/08/2025 13:15:30 | 778.6 | 0 | 0 | 307.78 | 1073.6 | 292.41 | 313.94 | 1102 | 1102.8 | 21 | 405702 | 98.04 | 50.3 | -0.99 | 3.11 | 0.87 | 353.2 | 80.8 | 15.31 | 12.96 | 930 | 3.19 | 97.59 | 997.18 | 3.57 | 87.03 | 28.8 | 47.7
87 | 30/08/2025 13:10:30 | 776 | 0 | 0 | 193.37 | 1074.1 | 183.63 | 197.24 | 1081 | 1081.5 | 12 | 405681 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 3.05 | 0.55 | 237.7 | 62.8 | 15.01 | 12.72 | 601 | 3.13 | 97.57 | 671.09 | 3.51 | 87 | 28.7 | 48.5
86 | 30/08/2025 13:05:30 | 778.5 | 0 | 0 | 172.86 | 1053.8 | 167.31 | 176.32 | 1069 | 1069.1 | 25 | 405669 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 3.02 | 0.49 | 208.72 | 71.1 | 14.85 | 12.58 | 545 | 3.09 | 97.61 | 589.28 | 3.47 | 87.03 | 29.5 | 55.2
85 | 30/08/2025 13:00:30 | 782.2 | 0 | 0 | 314.02 | 1145.6 | 279.59 | 320.3 | 1044 | 1044.7 | 25 | 405644 | 98.04 | 50.23 | 0.99 | 2.95 | 0.89 | 417.32 | 89.9 | 14.5 | 12.28 | 1093 | 3.01 | 97.96 | 1178.19 | 3.38 | 87.23 | 29.2 | 52.2
84 | 30/08/2025 12:55:30 | 775.57 | 0 | 0 | 307.01 | 1188.7 | 263.44 | 313.15 | 1019 | 1019.7 | 27 | 405619 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.88 | 0.87 | 425.42 | 89.7 | 14.15 | 11.99 | 1100 | 2.92 | 98.49 | 1201.08 | 3.28 | 87.63 | 28.6 | 47.8
83 | 30/08/2025 12:50:30 | 775 | 0 | 0 | 263.35 | 1106.8 | 237.15 | 262.48 | 992 | 992.3 | 20 | 405592 | 100.33 | 50.03 | 0.99 | 2.8 | 0.74 | 296.45 | 68.6 | 13.78 | 11.67 | 725 | 2.84 | 98.72 | 836.95 | 3.19 | 87.82 | 28 | 43.2
82 | 30/08/2025 12:45:30 | 778.23 | 0 | 0 | 340.77 | 1153.4 | 294.49 | 339.66 | 972 | 972.6 | 17 | 405572 | 100.33 | 50 | 0.99 | 2.74 | 0.96 | 423.54 | 84.3 | 13.5 | 11.43 | 1049 | 2.78 | 98.61 | 1195.76 | 3.13 | 87.79 | 28 | 41.7
81 | 30/08/2025 12:40:30 | 778.57 | 0 | 0 | 150.64 | 1084.5 | 141.68 | 153.65 | 955 | 955.4 | 14 | 405555 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.7 | 0.43 | 168.99 | 59.9 | 13.26 | 11.23 | 408 | 2.73 | 98.73 | 477.12 | 3.07 | 87.91 | 29.1 | 43.7
80 | 30/08/2025 12:35:30 | 783.6 | 0 | 0 | 241.9 | 1064.1 | 233.25 | 248.2 | 941 | 941.7 | 24 | 405541 | 97.46 | 49.96 | -0.99 | 2.66 | 0.68 | 267.22 | 80.3 | 13.07 | 11.07 | 676 | 2.69 | 98.65 | 754.42 | 3.02 | 87.85 | 30.1 | 49.6
79 | 30/08/2025 12:30:30 | 782.37 | 0 | 0 | 324.79 | 1068.5 | 310.05 | 331.29 | 917 | 917.8 | 23 | 405517 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.59 | 0.92 | 351.67 | 89.3 | 12.74 | 10.79 | 938 | 2.62 | 98.78 | 992.86 | 2.95 | 87.88 | 29.8 | 49.6
78 | 30/08/2025 12:25:30 | 785.63 | 0 | 0 | 288.39 | 1068.3 | 268.34 | 286.67 | 894 | 894 | 27 | 405494 | 100.6 | 49.88 | -0.99 | 2.52 | 0.81 | 313.53 | 89.3 | 12.42 | 10.52 | 795 | 2.55 | 99.06 | 885.17 | 2.87 | 88.07 | 29.9 | 49.6
77 | 30/08/2025 12:20:30 | 790.7 | 0 | 0 | 186.62 | 1072.6 | 172.32 | 184.83 | 867 | 867.2 | 22 | 405467 | 100.97 | 49.87 | 0.99 | 2.45 | 0.53 | 217.67 | 71 | 12.04 | 10.2 | 564 | 2.47 | 99.22 | 614.53 | 2.78 | 88.11 | 29.5 | 46.1
76 | 30/08/2025 12:15:30 | 789.17 | 0 | 0 | 202.68 | 1075.3 | 187.1 | 201.18 | 845 | 845.8 | 15 | 405445 | 100.74 | 49.9 | -0.99 | 2.39 | 0.57 | 221.05 | 63.8 | 11.74 | 9.94 | 551 | 2.4 | 99.24 | 624.08 | 2.71 | 88.06 | 29.6 | 44.7
75 | 30/08/2025 12:10:30 | 792.1 | 0 | 0 | 255.74 | 1089.8 | 232.58 | 253.47 | 830 | 830.7 | 21 | 405430 | 100.9 | 49.92 | 0.99 | 2.34 | 0.72 | 377.99 | 77.3 | 11.53 | 9.76 | 957 | 2.36 | 99.33 | 1067.15 | 2.66 | 88.13 | 29.7 | 47.7
74 | 30/08/2025 12:05:30 | 789.23 | 0 | 0 | 284.03 | 1073.7 | 262.17 | 281.49 | 809 | 809.4 | 24 | 405409 | 100.9 | 49.96 | 0.99 | 2.28 | 0.8 | 369.76 | 82.3 | 11.24 | 9.52 | 975 | 2.3 | 99.39 | 1043.93 | 2.59 | 88.12 | 29.5 | 49.8
73 | 30/08/2025 12:00:30 | 796.3 | 0 | 0 | 281.72 | 1048.8 | 267.32 | 280.36 | 785 | 785.4 | 26 | 405385 | 100.48 | 50.01 | 0.99 | 2.22 | 0.8 | 309.74 | 84.5 | 10.9 | 9.23 | 823 | 2.22 | 99.65 | 874.49 | 2.51 | 88.23 | 29.7 | 52.8
72 | 30/08/2025 11:55:30 | 798.33 | 0 | 0 | 297.19 | 1063.1 | 285.14 | 303.13 | 759 | 759.4 | 23 | 405359 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.14 | 0.84 | 328.44 | 79.7 | 10.54 | 8.93 | 860 | 2.14 | - | 927.27 | 2.42 | 88.37 | 29.6 | 53.2
71 | 30/08/2025 11:50:30 | 785.17 | 0 | 0 | 312.23 | 1152.8 | 273.7 | 315.52 | 736 | 736.3 | 27 | 405336 | 98.96 | 50.06 | 0.99 | 2.08 | 0.88 | 415.18 | 89.9 | 10.22 | 8.66 | 1098 | 2.07 | - | 1172.17 | 2.34 | 88.61 | 29.5 | 51.7
70 | 30/08/2025 11:45:30 | 778.6 | 0 | 0 | 224.98 | 1073.6 | 213.75 | 229.48 | 709 | 709.8 | 24 | 405309 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2 | 0.64 | 259.89 | 77.2 | 9.85 | 8.34 | 671 | 1.98 | - | 733.75 | 2.25 | 88.96 | 29.2 | 49.2
69 | 30/08/2025 11:40:30 | 772.23 | 0 | 0 | 231.73 | 1094.1 | 216.03 | 236.36 | 685 | 685.2 | 19 | 405285 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.93 | 0.65 | 213.12 | 78 | 9.51 | 8.06 | 560 | 1.91 | - | 601.68 | 2.17 | 89.16 | 29 | 47
68 | 30/08/2025 11:35:30 | 777.63 | 0 | 0 | 221.99 | 1074.3 | 210.77 | 226.43 | 666 | 666.1 | 23 | 405266 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.88 | 0.63 | 232.16 | 73.6 | 9.25 | 7.83 | 601 | 1.85 | - | 655.45 | 2.1 | 89.41 | 29 | 47.7
67 | 30/08/2025 11:30:30 | 766.77 | 0 | 0 | 194.48 | 1075.1 | 184.51 | 198.37 | 643 | 642.9 | 23 | 405243 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.82 | 0.55 | 219.25 | 78 | 8.93 | 7.56 | 566 | 1.78 | - | 619 | 2.03 | 89.21 | 29 | 48.9
66 | 30/08/2025 11:25:30 | 765.97 | 0 | 0 | 334.61 | 1071.2 | 318.62 | 341.3 | 620 | 619.9 | 26 | 405220 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.75 | 0.94 | 373.6 | 89.2 | 8.61 | 7.29 | 959 | 1.71 | - | 1054.76 | 1.95 | 89.67 | 28.4 | 45
65 | 30/08/2025 11:20:30 | 770.77 | 0 | 0 | 304.11 | 1100.9 | 276.35 | 304.24 | 594 | 594.4 | 21 | 405194 | 99.96 | 50.03 | 0.99 | 1.68 | 0.86 | 340.29 | 78.1 | 8.25 | 6.99 | 864 | 1.63 | - | 960.72 | 1.87 | 89.68 | 27.8 | 40.4
64 | 30/08/2025 11:15:30 | 765.27 | 0 | 0 | 166.19 | 1116.9 | 151.77 | 169.51 | 573 | 573.7 | 15 | 405173 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.62 | 0.47 | 185.1 | 58.3 | 7.96 | 6.74 | 465 | 1.58 | - | 522.59 | 1.8 | 89.67 | 27.6 | 36.9
63 | 30/08/2025 11:10:30 | 771.23 | 0 | 0 | 161.24 | 1118.4 | 144.3 | 161.38 | 558 | 558.6 | 11 | 405158 | 99.91 | 50.01 | -0.99 | 1.58 | 0.46 | 175.3 | 59.6 | 7.75 | 6.56 | 424 | 1.53 | - | 494.92 | 1.76 | 89.71 | 27.4 | 34.2
62 | 30/08/2025 11:05:30 | 763.97 | 0 | 0 | 103.64 | 1118 | 91.96 | 102.81 | 547 | 547.7 | 6 | 405147 | 100.8 | 50.02 | 1 | 1.54 | 0.29 | 118.24 | 59.3 | 7.6 | 6.43 | 277 | 1.5 | - | 333.82 | 1.72 | 89.68 | 27.3 | 33.3
61 | 30/08/2025 11:00:30 | 769.23 | 0 | 0 | 76.73 | 1101.4 | 69.68 | 76.75 | 541 | 540.9 | 8 | 405141 | 99.98 | 49.99 | 0.99 | 1.53 | 0.22 | 88.49 | 57.2 | 7.51 | 6.36 | 204 | 1.49 | - | 249.82 | 1.7 | 89.9 | 27.7 | 36.2
60 | 30/08/2025 10:55:30 | 771.93 | 0 | 0 | 92.79 | 1094 | 84.39 | 92.32 | 533 | 533.2 | 14 | 405133 | 100.51 | 50.09 | 0.99 | 1.5 | 0.26 | 104.88 | 57.6 | 7.4 | 6.27 | 258 | 1.47 | - | 296.09 | 1.67 | 89.84 | 28.2 | 39.9
59 | 30/08/2025 10:50:30 | 793.23 | 0 | 0 | 209.26 | 1101.3 | 188.79 | 207.91 | 519 | 519 | 17 | 405119 | 100.65 | 50.16 | -0.99 | 1.47 | 0.59 | 213.13 | 64.3 | 7.21 | 6.11 | 540 | 1.42 | - | 601.72 | 1.63 | 89.95 | 28.4 | 41.4
58 | 30/08/2025 10:45:30 | 784.63 | 0 | 0 | 139.11 | 1082.5 | 131.08 | 141.89 | 502 | 502.8 | 17 | 405102 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 1.42 | 0.39 | 158.51 | 59 | 6.97 | 5.91 | 414 | 1.38 | - | 447.5 | 1.58 | 89.81 | 28.5 | 42.1
57 | 30/08/2025 10:40:30 | 793.97 | 0 | 0 | 280.95 | 1095.7 | 261.54 | 286.57 | 485 | 485.1 | 20 | 405085 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 1.37 | 0.79 | 315.66 | 70.9 | 6.74 | 5.71 | 789 | 1.33 | - | 891.18 | 1.52 | 90.08 | 28 | 40.7
56 | 30/08/2025 10:35:30 | 787.43 | 0 | 0 | 220.88 | 1098 | 199.36 | 218.89 | 465 | 465.7 | 13 | 405065 | 100.91 | 50.11 | -0.99 | 1.31 | 0.62 | 185.43 | 63.4 | 6.46 | 5.47 | 445 | 1.28 | - | 523.51 | 1.46 | 89.86 | 27.7 | 38.5
55 | 30/08/2025 10:30:30 | 782.57 | 0 | 0 | 164.91 | 1104.8 | 148.72 | 164.3 | 452 | 452.6 | 15 | 405052 | 100.37 | 50.11 | 0.99 | 1.28 | 0.47 | 201.78 | 61.3 | 6.28 | 5.32 | 501 | 1.24 | - | 569.68 | 1.42 | 90.06 | 27.7 | 38.6
54 | 30/08/2025 10:25:30 | 784.47 | 0 | 0 | 226.86 | 1116 | 207.34 | 231.4 | 437 | 437.1 | 14 | 405037 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.23 | 0.64 | 187.22 | 61.2 | 6.07 | 5.14 | 455 | 1.2 | - | 528.57 | 1.37 | 90.06 | 27.9 | 39
53 | 30/08/2025 10:20:30 | 788.17 | 0 | 0 | 138.42 | 1138.3 | 124.03 | 141.19 | 423 | 422.9 | 15 | 405023 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.19 | 0.39 | 236.3 | 61.1 | 5.88 | 4.98 | 596 | 1.16 | - | 667.14 | 1.32 | 90.13 | 27.8 | 39.1
52 | 30/08/2025 10:15:30 | 773.83 | 0 | 0 | 135.77 | 1091.4 | 123.41 | 134.69 | 408 | 408.6 | 16 | 405008 | 100.8 | 50.06 | -0.99 | 1.15 | 0.38 | 147.11 | 60.5 | 5.67 | 4.8 | 362 | 1.12 | - | 415.33 | 1.28 | 90.13 | 27.9 | 40.7
51 | 30/08/2025 10:10:30 | 784.5 | 0 | 0 | 239.42 | 1080.4 | 226.03 | 244.21 | 392 | 392.8 | 19 | 404992 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.11 | 0.68 | 261.22 | 66.1 | 5.44 | 4.61 | 642 | 1.07 | - | 737.5 | 1.23 | 89.98 | 28.2 | 42.3
50 | 30/08/2025 10:05:30 | 786.3 | 0 | 0 | 219.68 | 1097.6 | 200.32 | 219.87 | 373 | 373.7 | 18 | 404973 | 99.91 | 50.02 | 0.99 | 1.05 | 0.62 | 280.73 | 64.9 | 5.18 | 4.39 | 691 | 1.02 | - | 792.57 | 1.17 | 90.01 | 28.2 | 41.8
49 | 30/08/2025 10:00:30 | 785 | 0 | 0 | 153.55 | 1112.1 | 137.69 | 153.13 | 355 | 355.3 | 17 | 404955 | 100.28 | 50.04 | -0.99 | 1 | 0.43 | 159.86 | 58.4 | 4.93 | 4.18 | 414 | 0.97 | - | 451.34 | 1.11 | 90.13 | 27.9 | 40.9
48 | 30/08/2025 09:55:30 | 780.17 | 0 | 0 | 273.01 | 1081.5 | 257.49 | 278.47 | 338 | 338.2 | 20 | 404938 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 0.95 | 0.77 | 298.39 | 65.9 | 4.69 | 3.98 | 742 | 0.92 | - | 842.42 | 1.06 | 90.2 | 27.9 | 41.5
47 | 30/08/2025 09:50:30 | 781.87 | 0 | 0 | 282.92 | 1101.8 | 261.92 | 288.58 | 318 | 318.6 | 16 | 404918 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 0.9 | 0.8 | 319.85 | 65.6 | 4.42 | 3.74 | 778 | 0.87 | - | 903.03 | 1 | 89.96 | 27.9 | 40.9
46 | 30/08/2025 09:45:30 | 782.57 | 0 | 0 | 136.12 | 1099.4 | 126.29 | 138.84 | 302 | 302.7 | 17 | 404902 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 0.85 | 0.38 | 148.68 | 60.6 | 4.19 | 3.55 | 385 | 0.82 | - | 419.75 | 0.95 | 90.13 | 27.9 | 41.5
45 | 30/08/2025 09:40:30 | 784.2 | 0 | 0 | 281.21 | 1096.9 | 261.5 | 286.83 | 285 | 285.3 | 21 | 404885 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 0.8 | 0.79 | 301.96 | 70 | 3.96 | 3.35 | 743 | 0.78 | - | 852.52 | 0.89 | 89.9 | 27.6 | 41.1
44 | 30/08/2025 09:35:30 | 778.33 | 0 | 0 | 263.78 | 1130.2 | 238.06 | 269.06 | 264 | 264.7 | 18 | 404864 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.75 | 0.74 | 291.24 | 66.6 | 3.67 | 3.11 | 714 | 0.73 | - | 822.24 | 0.83 | 89.26 | 27.6 | 39.9
43 | 30/08/2025 09:30:30 | 782.43 | 0 | 0 | 232.59 | 1112.1 | 209 | 232.43 | 246 | 246.8 | 14 | 404846 | 100.07 | 49.86 | -0.99 | 0.69 | 0.66 | 260.61 | 65.7 | 3.42 | 2.89 | 640 | 0.68 | - | 735.78 | 0.78 | 89.39 | 27.3 | 37.8
42 | 30/08/2025 09:25:30 | 782.43 | 0 | 0 | 191.57 | 1123.8 | 173.88 | 195.4 | 232 | 232.6 | 14 | 404832 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.65 | 0.54 | 269.7 | 59.4 | 3.22 | 2.73 | 678 | 0.64 | - | 761.42 | 0.73 | 89.48 | 27.4 | 37.1
41 | 30/08/2025 09:20:30 | 790.17 | 0 | 0 | 120.14 | 1112.9 | 110.11 | 122.54 | 218 | 218.8 | 10 | 404818 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.62 | 0.34 | 248.73 | 58.1 | 3.03 | 2.56 | 594 | 0.6 | - | 702.23 | 0.69 | 89.33 | 26.9 | 35.6
40 | 30/08/2025 09:15:30 | 768.4 | 0 | 0 | 111.25 | 1115.9 | 101.69 | 113.47 | 208 | 208 | 12 | 404808 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.59 | 0.31 | 124.07 | 59 | 2.89 | 2.45 | 303 | 0.56 | - | 350.29 | 0.65 | 90.48 | 26.8 | 35.3
39 | 30/08/2025 09:10:30 | 775.93 | 0 | 0 | 195.67 | 1132.1 | 176.29 | 199.58 | 196 | 196.6 | 15 | 404796 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.55 | 0.55 | 176.44 | 61.4 | 2.72 | 2.31 | 441 | 0.53 | - | 498.14 | 0.61 | 90.12 | 26.7 | 36.1
38 | 30/08/2025 09:05:30 | 763.87 | 0 | 0 | 137.31 | 1124.9 | 122.17 | 137.42 | 181 | 181.3 | 11 | 404781 | 99.92 | 49.94 | -0.99 | 0.51 | 0.39 | 130.19 | 57.5 | 2.51 | 2.13 | 329 | 0.49 | - | 367.55 | 0.57 | 89.81 | 26.6 | 35.4
37 | 30/08/2025 09:00:30 | 771.27 | 0 | 0 | 146.8 | 1108 | 132.53 | 146.84 | 170 | 170 | 10 | 404770 | 99.97 | 49.98 | 0.99 | 0.48 | 0.41 | 160.36 | 60.2 | 2.36 | 2 | 399 | 0.46 | - | 452.74 | 0.53 | 90.05 | 26.6 | 36.1
36 | 30/08/2025 08:55:30 | 775.03 | 0 | 0 | 118.17 | 1132.5 | 107.47 | 121.72 | 160 | 159.9 | 16 | 404760 | 97.09 | 50 | -0.99 | 0.45 | 0.33 | 120.43 | 60.2 | 2.22 | 1.88 | 305 | 0.43 | - | 340.01 | 0.5 | 89.98 | 26.6 | 37.2
35 | 30/08/2025 08:50:30 | 780.83 | 0 | 0 | 208.32 | 1095.7 | 189.99 | 208.17 | 144 | 144.3 | 15 | 404744 | 100.07 | 49.94 | -0.99 | 0.41 | 0.59 | 232.93 | 59.6 | 2 | 1.69 | 601 | 0.39 | - | 657.63 | 0.45 | 89.55 | 26.5 | 36
34 | 30/08/2025 08:45:30 | 779.57 | 0 | 0 | 122.19 | 1127.8 | 110.51 | 124.63 | 129 | 129.7 | 10 | 404729 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.36 | 0.34 | 107.96 | 60 | 1.79 | 1.52 | 267 | 0.35 | - | 304.81 | 0.41 | 89.7 | 26.3 | 34.6
33 | 30/08/2025 08:40:30 | 779.1 | 0 | 0 | 120.48 | 1140.6 | 107.74 | 122.89 | 119 | 119.3 | 8 | 404719 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.34 | 0.34 | 103.37 | 57.2 | 1.65 | 1.4 | 254 | 0.32 | - | 291.84 | 0.38 | 89.59 | 26.2 | 34.9
32 | 30/08/2025 08:35:30 | 777.7 | 0 | 0 | 83.39 | 1111.4 | 74.72 | 83.05 | 111 | 111.1 | 14 | 404711 | 100.41 | 49.92 | 0.99 | 0.31 | 0.24 | 146.2 | 56.2 | 1.54 | 1.31 | 421 | 0.3 | - | 412.77 | 0.35 | 89.28 | 26.2 | 36.6
31 | 30/08/2025 08:30:30 | 781.67 | 0 | 0 | 170.3 | 1104.9 | 155.23 | 171.51 | 97 | 97.4 | 12 | 404697 | 99.3 | 49.96 | 0.99 | 0.27 | 0.48 | 162.43 | 58.6 | 1.35 | 1.14 | 443 | 0.26 | - | 458.57 | 0.31 | 88.34 | 26.2 | 36.3
30 | 30/08/2025 08:25:30 | 784.33 | 0 | 0 | 161.84 | 1137.6 | 142.43 | 162.03 | 85 | 85.3 | 12 | 404685 | 99.89 | 49.95 | 0.99 | 0.24 | 0.46 | 175.28 | 58 | 1.18 | 1 | 515 | 0.22 | - | 494.86 | 0.27 | 88.55 | 26 | 35.2
29 | 30/08/2025 08:20:30 | 786.3 | 0 | 0 | 147.91 | 1130.2 | 131.49 | 148.61 | 73 | 72.9 | 12 | 404673 | 99.53 | 49.98 | -0.99 | 0.21 | 0.42 | 160 | 59.9 | 1.01 | 0.86 | 473 | 0.18 | - | 451.72 | 0.23 | 88.45 | 25.8 | 34.2
28 | 30/08/2025 08:15:30 | 787.3 | 0 | 0 | 145.52 | 1137.5 | 128.14 | 145.76 | 61 | 61.1 | 12 | 404661 | 99.83 | 49.96 | 0.99 | 0.17 | 0.41 | 153.29 | 58.9 | 0.85 | 0.72 | 461 | 0.14 | - | 432.77 | 0.2 | 86.11 | 25.7 | 33.1
27 | 30/08/2025 08:10:30 | 787.13 | 0 | 0 | 79.12 | 1149.9 | 69.83 | 80.3 | 49 | 49 | 9 | 404649 | 98.53 | 49.94 | 0.99 | 0.14 | 0.22 | 146.64 | 56.2 | 0.68 | 0.58 | 429 | 0.11 | - | 414.01 | 0.16 | 84.87 | 25 | 29.8
26 | 30/08/2025 08:05:30 | 779.37 | 0 | 0 | 59.98 | 1137.1 | 53.23 | 60.53 | 40 | 40.2 | 4 | 404640 | 99.09 | 49.96 | -0.99 | 0.11 | 0.17 | 66.54 | 57.1 | 0.56 | 0.47 | 161 | 0.08 | - | 187.87 | 0.13 | 83.65 | 24.5 | 27.2
25 | 30/08/2025 08:00:30 | 785.2 | 0 | 0 | 47.25 | 1130.6 | 42.43 | 47.97 | 36 | 35.9 | 4 | 404636 | 98.51 | 50.04 | -0.99 | 0.1 | 0.13 | 53.52 | 59 | 0.5 | 0.42 | 123 | 0.07 | - | 151.1 | 0.12 | 84 | 24.4 | 26.7
24 | 30/08/2025 07:55:30 | 782.23 | 0 | 0 | 42.12 | 1111.5 | 37.85 | 42.07 | 32 | 32.1 | 3 | 404632 | 100.12 | 50.01 | -0.99 | 0.09 | 0.12 | 47.44 | 57.7 | 0.44 | 0.38 | 107 | 0.06 | - | 133.92 | 0.11 | 82.88 | 24.3 | 26.5
23 | 30/08/2025 07:50:30 | 785.13 | 0 | 0 | 38.11 | 1115 | 34.91 | 38.93 | 29 | 28.9 | 4 | 404629 | 97.9 | 50 | 0.99 | 0.08 | 0.11 | 43.47 | 58 | 0.4 | 0.34 | 92 | 0.05 | - | 122.72 | 0.1 | 82.7 | 24.2 | 26.6
22 | 30/08/2025 07:45:30 | 789.57 | 0 | 0 | 39.22 | 1112.2 | 35.97 | 40 | 25 | 25.6 | 3 | 404625 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.07 | 0.11 | 44.88 | 58.3 | 0.35 | 0.29 | 95 | 0.04 | - | 126.71 | 0.09 | 80.21 | 24.1 | 26.5
21 | 30/08/2025 07:40:30 | 789.57 | 0 | 0 | 45.8 | 1123.7 | 41.71 | 46.87 | 22 | 22.5 | 4 | 404622 | 97.73 | 49.99 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 52.88 | 59.5 | 0.31 | 0.26 | 123 | 0.03 | - | 149.29 | 0.08 | 79.63 | 24 | 26.3
20 | 30/08/2025 07:35:30 | 785.97 | 0 | 0 | 53.57 | 1137.4 | 48.04 | 54.64 | 18 | 18 | 4 | 404618 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.05 | 0.15 | 60.21 | 58 | 0.25 | 0.21 | 149 | 0.02 | - | 170 | 0.06 | 78.18 | 23.8 | 25.3
19 | 30/08/2025 07:30:30 | 788.37 | 0 | 0 | 28.45 | 1110.5 | 26.33 | 29.24 | 14 | 14.8 | 2 | 404614 | 97.31 | 49.95 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 34.15 | 57.1 | 0.19 | 0.16 | 58 | 0.01 | - | 96.43 | 0.05 | 73.2 | 23.7 | 24.6
18 | 30/08/2025 07:25:30 | 781.9 | 0 | 0 | 20.93 | 1100.7 | 19.75 | 21.74 | 12 | 12.8 | 1 | 404612 | 96.29 | 49.96 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 25.64 | 59.8 | 0.17 | 0.14 | 33 | 0.01 | - | 72.38 | 0.05 | 72.08 | 23.6 | 24.5
17 | 30/08/2025 07:20:30 | 786.83 | 0 | 0 | 16.83 | 1094.6 | 15.68 | 17.17 | 11 | 11.3 | 2 | 404611 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 21.08 | 58.9 | 0.15 | 0.13 | 20 | 0.01 | - | 59.52 | 0.04 | 73.94 | 23.7 | 24.4
16 | 30/08/2025 07:15:30 | 787.6 | 0 | 0 | 21.7 | 1102.4 | 20.08 | 22.13 | 9 | 9.7 | 1 | 404609 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 26.39 | 58.2 | 0.13 | 0.11 | 34 | 0.01 | - | 74.52 | 0.04 | 70.58 | 23.6 | 24.1
15 | 30/08/2025 07:10:30 | 791.33 | 0 | 0 | 19.39 | 1093.8 | 18.08 | 19.78 | 8 | 7.9 | 2 | 404608 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 24.19 | 56.9 | 0.11 | 0.09 | 29 | 0 | - | 68.3 | 0.03 | 75.29 | 23.5 | 23.9
14 | 30/08/2025 07:05:30 | 790.27 | 0 | 0 | 15.55 | 1089.4 | 14.56 | 15.86 | 6 | 6.4 | 1 | 404606 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 19.16 | 55.8 | 0.08 | 0.07 | 15 | 0 | - | 54.1 | 0.02 | 67.76 | 23.5 | 23.8
13 | 30/08/2025 07:00:30 | 791.6 | 0 | 0 | 11.45 | 1075.5 | 10.86 | 11.68 | 5 | 5.4 | 1 | 404605 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.79 | 54.1 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 41.77 | 0.02 | 67.22 | 23.4 | 23.4
12 | 30/08/2025 06:55:30 | 784.2 | 0 | 0 | 11.36 | 1096.4 | 10.57 | 11.59 | 4 | 4.5 | 1 | 404604 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.53 | 52.6 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.03 | 0.02 | 62.74 | 23.3 | 23.2
11 | 30/08/2025 06:50:30 | 779.73 | 0 | 0 | 11.62 | 1089.3 | 10.23 | 11.14 | 3 | 3.5 | 1 | 404603 | 104.3 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.41 | 50.7 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.67 | 0.01 | 60.5 | 23.3 | 22.9
10 | 30/08/2025 06:45:30 | 779.6 | 0 | 0 | 10.33 | 1071.3 | 9.84 | 10.54 | 2 | 2.6 | 1 | 404602 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.45 | 48.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 40.81 | 0.01 | 51.33 | 23.2 | 22.6
9 | 30/08/2025 06:40:30 | 777.43 | 0 | 0 | 9.14 | 1063.2 | 8.58 | 9.13 | 1 | 1.8 | 0 | 404601 | 100.16 | 50.01 | -0.99 | 0 | 0.03 | 12.25 | 46.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 34.57 | 0.01 | 35.29 | 23.2 | 22.4
8 | 30/08/2025 06:35:30 | 772.67 | 0 | 0 | 6.49 | 1047.8 | 6.47 | 6.78 | 1 | 1.2 | 1 | 404601 | 95.69 | 49.97 | 1 | 0 | 0.02 | 9.51 | 44.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 26.84 | 0 | 56.47 | 23.2 | 22.2
7 | 30/08/2025 06:30:30 | 771.67 | 0 | 0 | 5.04 | 1057.7 | 4.62 | 4.89 | 0 | 0.7 | 0 | 404600 | 103.05 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7.43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20.97 | 0 | - | 23.1 | 22
6 | 30/08/2025 06:25:30 | 771.4 | 0 | 0 | 3.16 | 1046 | 3.08 | 3.22 | 0 | 0.4 | 0 | 404600 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.68 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.04 | 0 | - | 23 | 21.8
5 | 30/08/2025 06:20:30 | 775.77 | 0 | 0 | 2.22 | 1053.1 | 2.71 | 2.86 | 0 | 0.2 | 0 | 404600 | 77.68 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.94 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.3 | 0 | - | 23 | 21.7
4 | 30/08/2025 06:15:30 | 781.97 | 0 | 0 | 0.93 | 864.2 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 404600 | 98.1 | 49.91 | 1 | 0 | 0 | 1.39 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.92 | 0 | - | 23 | 21.7
3 | 30/08/2025 06:10:30 | 783.27 | 0 | 0 | 0 | 809.4 | 0.94 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 404600 | 0 | 50 | 0.2 | 0 | 0 | 0.38 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.09 | 0 | - | 23 | 21.4
2 | 30/08/2025 06:05:30 | 796 | 0 | 0 | 0 | 478.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404600 | 0 | 50.02 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
1 | 30/08/2025 06:00:30 | 790.87 | 0 | 0 | 0 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404600 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389.29 | - | - | 440.11 | - | - | -