## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 30/08/2025 18:55:30 | 778.6 | 0 | 0 | 0 | 644.7 | 1.64 | 1.06 | 1704 | 1704 | 0 | 403520 | 0 | 49.99 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 57.7 | 23.67 | 20.05 | 0 | 4.97 | 96.86 | 0 | 5.6 | 85.86 | 26.9 | 25.3
155 | 30/08/2025 18:50:30 | 778.13 | 0 | 0 | 0 | 866.6 | 0.02 | 1.35 | 1704 | 1704 | 0 | 403520 | 0 | 49.99 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 58.5 | 23.67 | 20.05 | 0 | 4.97 | 96.86 | 0 | 5.6 | 85.86 | 27 | 25.5
154 | 30/08/2025 18:45:30 | 782.8 | 0 | 0 | 0.42 | 871.3 | 0.2 | 1.78 | 1704 | 1704 | 0 | 403520 | 23.61 | 49.97 | 0.71 | 4.81 | 0 | 0 | 59.1 | 23.67 | 20.05 | 0 | 4.97 | 96.86 | 0 | 5.6 | 85.86 | 27 | 25.5
153 | 30/08/2025 18:40:30 | 782.43 | 0 | 0 | 0.85 | 1043.5 | 0.83 | 0.87 | 1704 | 1704 | 0 | 403520 | 98.04 | 49.99 | 0.62 | 4.81 | 0 | 1.72 | 59.4 | 23.67 | 20.05 | 0 | 4.97 | 96.86 | 4.84 | 5.6 | 85.88 | 27.1 | 25.7
152 | 30/08/2025 18:35:30 | 782.77 | 0 | 0 | 0.51 | 1034.5 | 0.5 | 0.52 | 1704 | 1703.9 | 0 | 403520 | 98.08 | 50.02 | 0.45 | 4.81 | 0 | 1.23 | 59.5 | 23.67 | 20.05 | 0 | 4.97 | 96.86 | 3.46 | 5.6 | 85.88 | 27.2 | 25.9
151 | 30/08/2025 18:30:30 | 780.33 | 0 | 0 | 2.3 | 1028.2 | 3.43 | 3.53 | 1704 | 1703.8 | 1 | 403520 | 65.23 | 50.02 | 1 | 4.81 | 0.01 | 3.03 | 59.3 | 23.67 | 20.05 | 0 | 4.97 | 96.86 | 8.56 | 5.6 | 85.88 | 27.3 | 26.2
150 | 30/08/2025 18:25:30 | 777.43 | 0 | 0 | 5.55 | 1001.8 | 5.65 | 5.66 | 1703 | 1703.5 | 0 | 403519 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 4.81 | 0.02 | 8.36 | 59.2 | 23.65 | 20.03 | 0 | 4.97 | 96.8 | 23.62 | 5.6 | 85.86 | 27.4 | 26.5
149 | 30/08/2025 18:20:30 | 776.03 | 0 | 0 | 6.83 | 1013.8 | 6.87 | 6.97 | 1703 | 1702.9 | 1 | 403519 | 98.05 | 49.96 | 0.99 | 4.81 | 0.02 | 9.85 | 59 | 23.65 | 20.03 | 0 | 4.97 | 96.8 | 27.81 | 5.6 | 85.89 | 27.4 | 26.8
148 | 30/08/2025 18:15:30 | 778.63 | 0 | 0 | 9.14 | 1062 | 8.78 | 9.32 | 1702 | 1702.3 | 1 | 403518 | 98.05 | 50.04 | 1 | 4.81 | 0.03 | 12.42 | 58.5 | 23.64 | 20.02 | 0 | 4.97 | 96.74 | 35.07 | 5.59 | 85.88 | 27.6 | 27.1
147 | 30/08/2025 18:10:30 | 770.23 | 0 | 0 | 11.36 | 1074.5 | 11.78 | 12.66 | 1701 | 1701.4 | 1 | 403517 | 89.75 | 49.97 | 1 | 4.8 | 0.03 | 15.15 | 57.6 | 23.63 | 20.01 | 0 | 4.97 | 96.69 | 42.76 | 5.59 | 85.88 | 27.6 | 27.4
146 | 30/08/2025 18:05:30 | 776.8 | 0 | 0 | 14.09 | 1075.9 | 14.26 | 15.34 | 1700 | 1700.3 | 1 | 403516 | 91.83 | 50 | 0.99 | 4.8 | 0.04 | 18.26 | 56.5 | 23.61 | 20 | 13 | 4.97 | 96.65 | 51.55 | 5.59 | 85.89 | 27.8 | 27.7
145 | 30/08/2025 18:00:30 | 779.2 | 0 | 0 | 15.63 | 1069.9 | 15.37 | 16.44 | 1699 | 1699.1 | 1 | 403515 | 95.07 | 49.96 | 0.99 | 4.8 | 0.04 | 20 | 59.9 | 23.6 | 19.99 | 19 | 4.97 | 96.61 | 56.48 | 5.58 | 85.9 | 27.9 | 28.2
144 | 30/08/2025 17:55:30 | 775.07 | 0 | 0 | 18.28 | 1074.7 | 17.68 | 19 | 1698 | 1697.7 | 2 | 403514 | 96.2 | 49.77 | -0.99 | 4.79 | 0.05 | 22.64 | 58.5 | 23.58 | 19.97 | 27 | 4.96 | 96.59 | 63.92 | 5.58 | 85.93 | 28.1 | 29
143 | 30/08/2025 17:50:30 | 759.17 | 0 | 0 | 24.01 | 1101.8 | 22.23 | 24.49 | 1696 | 1695.9 | 3 | 403512 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 4.79 | 0.07 | 28.9 | 56.7 | 23.56 | 19.95 | 51 | 4.96 | 96.54 | 81.61 | 5.57 | 85.92 | 28.3 | 29.9
142 | 30/08/2025 17:45:30 | 765.23 | 0 | 0 | 32.98 | 1107.2 | 30.38 | 33.64 | 1693 | 1693.5 | 3 | 403509 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 4.78 | 0.09 | 38.92 | 57.9 | 23.51 | 19.92 | 97 | 4.95 | 96.5 | 109.87 | 5.56 | 85.89 | 28.7 | 30.9
141 | 30/08/2025 17:40:30 | 753.33 | 0 | 0 | 42.63 | 1113.1 | 38.96 | 43.37 | 1690 | 1690.4 | 4 | 403506 | 98.29 | 49.78 | 0.99 | 4.77 | 0.12 | 49.98 | 58.2 | 23.47 | 19.88 | 134 | 4.94 | 96.51 | 141.11 | 5.55 | 85.91 | 28.9 | 31.7
140 | 30/08/2025 17:35:30 | 780.87 | 0 | 0 | 53.66 | 1118.2 | 48.95 | 54.73 | 1686 | 1686.4 | 4 | 403502 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4.76 | 0.15 | 61.53 | 57 | 23.42 | 19.83 | 174 | 4.93 | 96.53 | 173.71 | 5.54 | 85.91 | 29 | 32.1
139 | 30/08/2025 17:30:30 | 775.43 | 0 | 0 | 61.01 | 1124.6 | 54.87 | 61.71 | 1682 | 1681.6 | 6 | 403498 | 98.87 | 49.89 | -0.99 | 4.75 | 0.17 | 70.21 | 58.6 | 23.36 | 19.79 | 210 | 4.92 | 96.62 | 198.22 | 5.53 | 85.93 | 29 | 32.7
138 | 30/08/2025 17:25:30 | 774.6 | 0 | 0 | 68.35 | 1134.7 | 60.56 | 68.72 | 1676 | 1676.5 | 6 | 403492 | 99.46 | 49.92 | -0.99 | 4.73 | 0.19 | 77.93 | 59.8 | 23.28 | 19.72 | 239 | 4.9 | 96.61 | 220.01 | 5.51 | 85.89 | 29.2 | 33.6
137 | 30/08/2025 17:20:30 | 776.9 | 0 | 0 | 75.53 | 1133.8 | 67.95 | 77.04 | 1670 | 1670.5 | 6 | 403486 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 4.71 | 0.21 | 85.56 | 59.2 | 23.19 | 19.65 | 263 | 4.88 | 96.68 | 241.55 | 5.49 | 85.88 | 29.3 | 34
136 | 30/08/2025 17:15:30 | 773.57 | 0 | 0 | 85.53 | 1123 | 77.14 | 86.63 | 1664 | 1663.8 | 7 | 403480 | 98.73 | 49.95 | -0.99 | 4.7 | 0.24 | 97.45 | 57.5 | 23.11 | 19.57 | 305 | 4.85 | 96.8 | 275.12 | 5.47 | 85.92 | 29.2 | 34
135 | 30/08/2025 17:10:30 | 797.13 | 0 | 0 | 80.92 | 1120.4 | 72.84 | 81.61 | 1657 | 1657.3 | 7 | 403473 | 99.16 | 49.88 | 0.99 | 4.68 | 0.23 | 89.34 | 58.2 | 23.01 | 19.49 | 252 | 4.83 | 96.84 | 252.24 | 5.45 | 85.88 | 29.2 | 34.3
134 | 30/08/2025 17:05:30 | 800.33 | 0 | 0 | 98.6 | 1124 | 88.08 | 99.01 | 1650 | 1649.9 | 9 | 403466 | 99.59 | 49.9 | 0.99 | 4.66 | 0.28 | 111.49 | 58.2 | 22.92 | 19.41 | 350 | 4.81 | 96.93 | 314.77 | 5.42 | 85.88 | 29.4 | 34.6
133 | 30/08/2025 17:00:30 | 799.9 | 0 | 0 | 101.34 | 1131.6 | 90.33 | 102.22 | 1641 | 1641.4 | 8 | 403457 | 99.14 | 49.86 | -0.99 | 4.63 | 0.29 | 115.99 | 59.3 | 22.79 | 19.3 | 358 | 4.78 | 97.01 | 327.48 | 5.4 | 85.86 | 29.1 | 33.9
132 | 30/08/2025 16:55:30 | 791.77 | 0 | 0 | 96.04 | 1112 | 88.09 | 97.96 | 1633 | 1632.9 | 7 | 403449 | 98.04 | 49.74 | 0.99 | 4.61 | 0.27 | 109.74 | 60.2 | 22.68 | 19.21 | 322 | 4.75 | 97.14 | 309.82 | 5.37 | 85.87 | 28.8 | 33.1
131 | 30/08/2025 16:50:30 | 795.5 | 0 | 0 | 83.91 | 1119.3 | 76.47 | 85.59 | 1626 | 1625.6 | 7 | 403442 | 98.04 | 49.78 | -0.99 | 4.59 | 0.24 | 94.07 | 57.3 | 22.58 | 19.13 | 254 | 4.72 | 97.2 | 265.59 | 5.34 | 85.89 | 29 | 32.9
130 | 30/08/2025 16:45:30 | 776.7 | 0 | 0 | 75.7 | 1119.6 | 68.97 | 77.21 | 1619 | 1618.9 | 7 | 403435 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 4.57 | 0.21 | 86.36 | 60.1 | 22.49 | 19.05 | 221 | 4.7 | 97.19 | 243.82 | 5.32 | 85.85 | 29 | 33
129 | 30/08/2025 16:40:30 | 777.6 | 0 | 0 | 85.96 | 1107.1 | 77.93 | 86.28 | 1612 | 1612.1 | 7 | 403428 | 99.63 | 49.91 | 0.99 | 4.55 | 0.24 | 97.6 | 58.6 | 22.39 | 18.96 | 254 | 4.68 | 97.16 | 275.54 | 5.3 | 85.82 | 29.2 | 33.5
128 | 30/08/2025 16:35:30 | 776.5 | 0 | 0 | 79.29 | 1109.2 | 72.91 | 80.88 | 1605 | 1605.1 | 6 | 403421 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 4.53 | 0.22 | 91.86 | 59.4 | 22.29 | 18.88 | 224 | 4.66 | 97.18 | 259.35 | 5.28 | 85.82 | 29.2 | 34
127 | 30/08/2025 16:30:30 | 782.23 | 0 | 0 | 78.01 | 1102.3 | 72.19 | 79.57 | 1599 | 1598.8 | 7 | 403415 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 4.51 | 0.22 | 87.95 | 59.8 | 22.21 | 18.81 | 210 | 4.65 | 97.17 | 248.29 | 5.26 | 85.83 | 29.3 | 35.1
126 | 30/08/2025 16:25:30 | 781.87 | 0 | 0 | 77.24 | 1083.4 | 71.16 | 77.1 | 1592 | 1591.9 | 8 | 403408 | 100.18 | 49.94 | 0.99 | 4.49 | 0.22 | 86.97 | 57.5 | 22.11 | 18.73 | 210 | 4.63 | 97.14 | 245.54 | 5.24 | 85.81 | 29.4 | 36.8
125 | 30/08/2025 16:20:30 | 784.37 | 0 | 0 | 122.53 | 1103.7 | 113.24 | 124.98 | 1584 | 1583.7 | 12 | 403400 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 4.47 | 0.35 | 136.99 | 60.4 | 22 | 18.63 | 360 | 4.6 | 97.13 | 386.77 | 5.21 | 85.8 | 29.5 | 38.4
124 | 30/08/2025 16:15:30 | 798.87 | 0 | 0 | 156.54 | 1105.6 | 144.42 | 159.67 | 1572 | 1572.1 | 13 | 403388 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 4.44 | 0.44 | 179.09 | 59.8 | 21.83 | 18.49 | 485 | 4.57 | 97.12 | 505.62 | 5.18 | 85.75 | 29.1 | 38.3
123 | 30/08/2025 16:10:30 | 793.87 | 0 | 0 | 187.9 | 1098.3 | 171.53 | 188.4 | 1559 | 1558.7 | 13 | 403375 | 99.74 | 50 | -0.99 | 4.4 | 0.53 | 206.15 | 61.1 | 21.65 | 18.34 | 547 | 4.53 | 97.18 | 582.01 | 5.13 | 85.75 | 28.4 | 37.7
122 | 30/08/2025 16:05:30 | 793.9 | 0 | 0 | 140.73 | 1106.4 | 128.02 | 141.64 | 1546 | 1546.3 | 12 | 403362 | 99.35 | 50.05 | -0.99 | 4.36 | 0.4 | 156.11 | 58.1 | 21.47 | 18.19 | 399 | 4.49 | 97.17 | 440.73 | 5.09 | 85.7 | 27.8 | 36.7
121 | 30/08/2025 16:00:30 | 792.73 | 0 | 0 | 163.2 | 1117.7 | 146.74 | 164.01 | 1534 | 1533.6 | 14 | 403350 | 99.51 | 50.05 | 0.99 | 4.33 | 0.46 | 177.91 | 58.4 | 21.31 | 18.05 | 455 | 4.46 | 97.21 | 502.29 | 5.05 | 85.73 | 27.4 | 35.5
120 | 30/08/2025 15:55:30 | 795.93 | 0 | 0 | 229.43 | 1126.5 | 204.61 | 230.49 | 1520 | 1520.3 | 13 | 403336 | 99.54 | 50.02 | 0.99 | 4.29 | 0.65 | 283.03 | 62.2 | 21.11 | 17.88 | 727 | 4.42 | 97.11 | 799.07 | 5.01 | 85.62 | 26.9 | 33.8
119 | 30/08/2025 15:50:30 | 789.5 | 0 | 0 | 143.72 | 1130.9 | 129.63 | 146.59 | 1507 | 1507.1 | 11 | 403323 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 4.25 | 0.41 | 144.86 | 57.5 | 20.93 | 17.73 | 341 | 4.38 | 97.14 | 408.97 | 4.97 | 85.64 | 26.2 | 30.9
118 | 30/08/2025 15:45:30 | 780.7 | 0 | 0 | 82.37 | 1132.6 | 74.18 | 84.02 | 1496 | 1496.2 | 6 | 403312 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 4.22 | 0.23 | 94.93 | 58.7 | 20.78 | 17.6 | 187 | 4.35 | 97.05 | 268 | 4.93 | 85.62 | 26 | 28.2
117 | 30/08/2025 15:40:30 | 778.37 | 0 | 0 | 56.48 | 1112.9 | 51.77 | 57.61 | 1490 | 1490.5 | 3 | 403306 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.21 | 0.16 | 67.37 | 59.7 | 20.69 | 17.53 | 113 | 4.34 | 96.93 | 190.2 | 4.91 | 85.59 | 26 | 27.3
116 | 30/08/2025 15:35:30 | 781.4 | 0 | 0 | 49.81 | 1105.6 | 45.75 | 50.58 | 1487 | 1486.6 | 4 | 403303 | 98.47 | 49.98 | -0.99 | 4.2 | 0.14 | 60.08 | 59.5 | 20.65 | 17.49 | 89 | 4.33 | 96.87 | 169.63 | 4.9 | 85.64 | 26.1 | 26.2
115 | 30/08/2025 15:30:30 | 778.4 | 0 | 0 | 26.74 | 1105.7 | 24.67 | 27.27 | 1483 | 1483.2 | 2 | 403299 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.19 | 0.08 | 34.42 | 58.1 | 20.6 | 17.45 | 20 | 4.33 | 96.72 | 97.16 | 4.89 | 85.62 | 27.4 | 27.9
114 | 30/08/2025 15:25:30 | 774.4 | 0 | 0 | 18.28 | 1064.7 | 17.51 | 18.64 | 1481 | 1481.5 | 2 | 403297 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.18 | 0.05 | 23.61 | 59.8 | 20.57 | 17.42 | 16 | 4.33 | 96.61 | 66.66 | 4.88 | 85.61 | 28.6 | 32.8
113 | 30/08/2025 15:20:30 | 775.47 | 0 | 0 | 38.79 | 1068.7 | 36.62 | 39.14 | 1479 | 1479.4 | 5 | 403295 | 99.12 | 50.05 | -0.99 | 4.18 | 0.11 | 44.75 | 57.9 | 20.54 | 17.4 | 86 | 4.33 | 96.55 | 126.34 | 4.88 | 85.62 | 29 | 35.9
112 | 30/08/2025 15:15:30 | 780.67 | 0 | 0 | 70.75 | 1089.6 | 66.23 | 72.17 | 1474 | 1473.8 | 7 | 403290 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 4.16 | 0.2 | 83 | 58.5 | 20.47 | 17.34 | 190 | 4.31 | 96.53 | 234.32 | 4.86 | 85.63 | 29.4 | 38.8
111 | 30/08/2025 15:10:30 | 781.2 | 0 | 0 | 109.71 | 1071.6 | 101.97 | 109.27 | 1467 | 1467.2 | 18 | 403283 | 100.4 | 50.07 | 0.99 | 4.14 | 0.31 | 121.68 | 57.5 | 20.38 | 17.26 | 316 | 4.29 | 96.5 | 343.53 | 4.84 | 85.61 | 30 | 43.7
110 | 30/08/2025 15:05:30 | 781.2 | 0 | 0 | 286.42 | 1084.7 | 269.33 | 292.15 | 1449 | 1449.3 | 22 | 403265 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 4.09 | 0.81 | 320.55 | 73.1 | 20.13 | 17.05 | 810 | 4.24 | 96.44 | 904.99 | 4.78 | 85.55 | 29.9 | 43.1
109 | 30/08/2025 15:00:30 | 768.2 | 0 | 0 | 164.48 | 1086.8 | 151.56 | 164.71 | 1427 | 1427.1 | 12 | 403243 | 99.86 | 50.05 | 0.99 | 4.03 | 0.46 | 175.26 | 61.1 | 19.82 | 16.79 | 434 | 4.18 | 96.43 | 494.81 | 4.71 | 85.56 | 29.7 | 40.7
108 | 30/08/2025 14:55:30 | 775.47 | 0 | 0 | 166.62 | 1106.2 | 150.06 | 166 | 1415 | 1415.1 | 12 | 403231 | 100.37 | 50.04 | -0.99 | 3.99 | 0.47 | 179.08 | 60.9 | 19.65 | 16.65 | 434 | 4.14 | 96.4 | 505.59 | 4.67 | 85.54 | 29.6 | 42.1
107 | 30/08/2025 14:50:30 | 776.63 | 0 | 0 | 129.62 | 1083.2 | 118.85 | 128.74 | 1403 | 1403.2 | 15 | 403219 | 100.68 | 50.03 | 0.99 | 3.96 | 0.37 | 143.58 | 60.8 | 19.49 | 16.5 | 356 | 4.11 | 96.38 | 405.36 | 4.63 | 85.55 | 29.7 | 43.6
106 | 30/08/2025 14:45:30 | 771.07 | 0 | 0 | 200.12 | 1070.2 | 192.7 | 206.23 | 1388 | 1388.2 | 17 | 403204 | 97.04 | 50 | -0.99 | 3.92 | 0.56 | 184.34 | 71.1 | 19.28 | 16.33 | 482 | 4.07 | 96.35 | 520.44 | 4.58 | 85.54 | 29.8 | 45.5
105 | 30/08/2025 14:40:30 | 780.9 | 0 | 0 | 175.25 | 1062.1 | 173.58 | 184.35 | 1371 | 1370.9 | 22 | 403187 | 95.06 | 49.97 | -0.99 | 3.87 | 0.49 | 153.5 | 69.3 | 19.04 | 16.13 | 407 | 4.02 | 96.31 | 433.38 | 4.53 | 85.52 | 29.8 | 47.8
104 | 30/08/2025 14:35:30 | 783.37 | 0 | 0 | 291.55 | 1057.7 | 281.16 | 297.38 | 1349 | 1349.2 | 24 | 403165 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.81 | 0.82 | 337.34 | 75.4 | 18.74 | 15.87 | 843 | 3.96 | 96.22 | 952.41 | 4.46 | 85.41 | 29.7 | 49
103 | 30/08/2025 14:30:30 | 785.27 | 0 | 0 | 297.7 | 1060 | 280.02 | 296.82 | 1325 | 1324.8 | 25 | 403141 | 100.3 | 49.96 | -0.99 | 3.74 | 0.84 | 344.6 | 76.8 | 18.4 | 15.59 | 873 | 3.89 | 96.21 | 972.88 | 4.38 | 85.41 | 29.6 | 48.9
102 | 30/08/2025 14:25:30 | 783.7 | 0 | 0 | 298.13 | 1070.4 | 284.09 | 304.09 | 1300 | 1299.7 | 20 | 403116 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.67 | 0.84 | 310.43 | 68.9 | 18.06 | 15.29 | 786 | 3.81 | 96.26 | 876.43 | 4.3 | 85.43 | 28.8 | 45.9
101 | 30/08/2025 14:20:30 | 778.6 | 0 | 0 | 172.09 | 1071.8 | 163.77 | 175.53 | 1280 | 1280.2 | 25 | 403096 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.61 | 0.49 | 265.49 | 65.3 | 17.78 | 15.06 | 655 | 3.76 | 96.19 | 749.53 | 4.23 | 85.39 | 28.4 | 45
100 | 30/08/2025 14:15:30 | 787.27 | 0 | 0 | 344.27 | 1162.9 | 298.79 | 347.46 | 1255 | 1254.6 | 23 | 403071 | 99.08 | 50.02 | 0.99 | 3.54 | 0.97 | 425.2 | 79.3 | 17.43 | 14.76 | 1049 | 3.68 | 96.2 | 1200.45 | 4.15 | 85.42 | 27.4 | 38.5
99 | 30/08/2025 14:10:30 | 788.4 | 0 | 0 | 220.37 | 1146.5 | 196.06 | 224.78 | 1232 | 1232.2 | 14 | 403048 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 3.48 | 0.62 | 272.19 | 64 | 17.11 | 14.49 | 649 | 3.62 | 96.14 | 768.46 | 4.07 | 85.4 | 26.5 | 31.6
98 | 30/08/2025 14:05:30 | 784.97 | 0 | 0 | 158.93 | 1142.4 | 139.17 | 158.99 | 1218 | 1217.6 | 12 | 403034 | 99.96 | 50.18 | -0.99 | 3.44 | 0.45 | 179.2 | 57.9 | 16.92 | 14.33 | 416 | 3.58 | 96.05 | 505.94 | 4.03 | 85.39 | 26.2 | 28.9
97 | 30/08/2025 14:00:30 | 777.47 | 0 | 0 | 129.54 | 1135.1 | 114.03 | 129.43 | 1206 | 1205.8 | 12 | 403022 | 100.08 | 50.08 | -0.99 | 3.4 | 0.37 | 146.17 | 58.8 | 16.75 | 14.19 | 328 | 3.55 | 95.97 | 412.67 | 3.99 | 85.38 | 26.1 | 28.8
96 | 30/08/2025 13:55:30 | 786.23 | 0 | 0 | 107.06 | 1124.1 | 97.14 | 109.2 | 1194 | 1194.4 | 6 | 403010 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.37 | 0.3 | 125.37 | 57.9 | 16.58 | 14.05 | 234 | 3.52 | 95.74 | 353.96 | 3.95 | 85.3 | 26.8 | 30.1
95 | 30/08/2025 13:50:30 | 780 | 0 | 0 | 61.52 | 1078.9 | 56.62 | 61.09 | 1188 | 1188.3 | 6 | 403004 | 100.7 | 49.96 | 0.99 | 3.35 | 0.17 | 72.04 | 58.9 | 16.5 | 13.98 | 130 | 3.51 | 95.56 | 203.4 | 3.93 | 85.3 | 28.9 | 43.3
94 | 30/08/2025 13:45:30 | 777.5 | 0 | 0 | 102.79 | 1067.8 | 98.19 | 104.84 | 1182 | 1182.4 | 14 | 402998 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.34 | 0.29 | 114.96 | 59.6 | 16.42 | 13.9 | 254 | 3.5 | 95.43 | 324.58 | 3.91 | 85.28 | 29.8 | 50.6
93 | 30/08/2025 13:40:30 | 767.6 | 0 | 0 | 145.43 | 1042.7 | 139.19 | 145.13 | 1168 | 1167.9 | 18 | 402984 | 100.21 | 50.04 | -0.99 | 3.3 | 0.41 | 170.2 | 59 | 16.22 | 13.74 | 417 | 3.46 | 95.39 | 480.52 | 3.87 | 85.27 | 30.3 | 55.5
92 | 30/08/2025 13:35:30 | 783 | 0 | 0 | 154.57 | 1046.9 | 147.02 | 153.92 | 1150 | 1149.7 | 23 | 402966 | 100.42 | 50.08 | 0.99 | 3.25 | 0.44 | 224.59 | 69.2 | 15.97 | 13.53 | 587 | 3.4 | 95.38 | 634.07 | 3.81 | 85.26 | 30.2 | 58.2
91 | 30/08/2025 13:30:30 | 785 | 0 | 0 | 220.37 | 1171.8 | 191.82 | 224.78 | 1127 | 1126.7 | 12 | 402943 | 98.04 | 50.23 | -0.99 | 3.18 | 0.62 | 425.05 | 64.6 | 15.65 | 13.26 | 1108 | 3.32 | 95.72 | 1200.04 | 3.72 | 85.46 | 30 | 55.4
90 | 30/08/2025 13:25:30 | 781 | 0 | 0 | 23.32 | 1245 | 18.45 | 22.96 | 1115 | 1115 | 1 | 402931 | 101.55 | 50.26 | -0.99 | 3.15 | 0.07 | 421.88 | 55.1 | 15.49 | 13.12 | 1165 | 3.25 | 96.8 | 1191.08 | 3.64 | 86.39 | 30 | 55
89 | 30/08/2025 13:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 0 | 5 | 402930 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 15.47 | 13.1 | 0 | 3.22 | 97.77 | 0 | 3.61 | 87.19 | 0 | 0
88 | 30/08/2025 13:15:30 | 778.07 | 0 | 0 | 287.79 | 1093.1 | 268.54 | 293.55 | 1109 | 1109 | 21 | 402925 | 98.04 | 50.3 | -0.99 | 3.13 | 0.81 | 353.2 | 72.9 | 15.4 | 13.05 | 930 | 3.19 | 98.21 | 997.18 | 3.57 | 87.58 | 28.8 | 47.7
87 | 30/08/2025 13:10:30 | 773.43 | 0 | 0 | 170.38 | 1070.5 | 162.34 | 173.79 | 1088 | 1088.5 | 12 | 402904 | 98.04 | 50.22 | 0.99 | 3.07 | 0.48 | 237.7 | 59.7 | 15.11 | 12.8 | 601 | 3.13 | 98.2 | 671.09 | 3.51 | 87.56 | 28.7 | 48.5
86 | 30/08/2025 13:05:30 | 778.13 | 0 | 0 | 162.18 | 1047.1 | 153.3 | 160.52 | 1076 | 1076 | 27 | 402892 | 101.04 | 50.24 | 0.99 | 3.04 | 0.46 | 208.72 | 69.7 | 14.94 | 12.66 | 545 | 3.09 | 98.25 | 589.28 | 3.47 | 87.6 | 29.5 | 55.2
85 | 30/08/2025 13:00:30 | 783.7 | 0 | 0 | 343.07 | 1109.4 | 309.53 | 343.39 | 1049 | 1049.2 | 27 | 402865 | 99.91 | 50.22 | -0.99 | 2.96 | 0.97 | 417.32 | 87.1 | 14.57 | 12.34 | 1093 | 3.01 | 98.42 | 1178.19 | 3.38 | 87.65 | 29.2 | 52.2
84 | 30/08/2025 12:55:30 | 774.3 | 0 | 0 | 335.21 | 1139.5 | 293.53 | 334.48 | 1022 | 1022.5 | 28 | 402838 | 100.22 | 50.1 | -0.99 | 2.89 | 0.95 | 425.42 | 85.3 | 14.19 | 12.02 | 1100 | 2.92 | 98.78 | 1201.08 | 3.28 | 87.89 | 28.6 | 47.8
83 | 30/08/2025 12:50:30 | 772.03 | 0 | 0 | 253.27 | 1093.6 | 236.22 | 258.33 | 994 | 994.4 | 20 | 402810 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.81 | 0.72 | 296.45 | 64.5 | 13.81 | 11.69 | 725 | 2.84 | 98.92 | 836.95 | 3.19 | 88 | 28 | 43.2
82 | 30/08/2025 12:45:30 | 774.7 | 0 | 0 | 339.4 | 1171.3 | 295.56 | 346.19 | 974 | 974.5 | 17 | 402790 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.75 | 0.96 | 423.54 | 77.9 | 13.53 | 11.46 | 1049 | 2.78 | 98.81 | 1195.76 | 3.13 | 87.97 | 28 | 41.7
81 | 30/08/2025 12:40:30 | 777.33 | 0 | 0 | 152.78 | 1089.3 | 143.06 | 155.84 | 957 | 957.3 | 14 | 402773 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.7 | 0.43 | 168.99 | 58.2 | 13.29 | 11.26 | 408 | 2.73 | 98.93 | 477.12 | 3.07 | 88.09 | 29.1 | 43.7
80 | 30/08/2025 12:35:30 | 783.9 | 0 | 0 | 337.6 | 1069.8 | 321.88 | 344.35 | 943 | 943.3 | 24 | 402759 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.66 | 0.95 | 267.22 | 73.7 | 13.1 | 11.09 | 676 | 2.69 | 98.86 | 754.42 | 3.02 | 88.04 | 30.1 | 49.6
79 | 30/08/2025 12:30:30 | 778.93 | 0 | 0 | 320.69 | 1055 | 310.05 | 327.1 | 919 | 919.3 | 24 | 402735 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.59 | 0.91 | 351.67 | 81 | 12.76 | 10.81 | 938 | 2.62 | 98.99 | 992.86 | 2.95 | 88.07 | 29.8 | 49.6
78 | 30/08/2025 12:25:30 | 784.03 | 0 | 0 | 319.06 | 1063.7 | 305.95 | 325.44 | 895 | 895.3 | 27 | 402711 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.53 | 0.9 | 313.53 | 81.8 | 12.43 | 10.53 | 795 | 2.55 | 99.17 | 885.17 | 2.87 | 88.17 | 29.9 | 49.6
77 | 30/08/2025 12:20:30 | 789.7 | 0 | 0 | 190.97 | 1074 | 181.37 | 194.79 | 868 | 868.5 | 21 | 402684 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 2.45 | 0.54 | 217.67 | 68.4 | 12.06 | 10.21 | 564 | 2.47 | 99.33 | 614.53 | 2.78 | 88.21 | 29.5 | 46.1
76 | 30/08/2025 12:15:30 | 788.43 | 0 | 0 | 193.54 | 1083.5 | 177.42 | 192.24 | 847 | 847.1 | 15 | 402663 | 100.68 | 49.9 | -0.99 | 2.39 | 0.55 | 221.05 | 61.8 | 11.76 | 9.96 | 551 | 2.4 | 99.47 | 624.08 | 2.71 | 88.27 | 29.6 | 44.7
75 | 30/08/2025 12:10:30 | 789.5 | 0 | 0 | 331.45 | 1073.7 | 307.05 | 329.68 | 832 | 831.6 | 22 | 402648 | 100.54 | 49.92 | 0.99 | 2.35 | 0.94 | 377.99 | 75 | 11.56 | 9.79 | 957 | 2.36 | 99.57 | 1067.15 | 2.66 | 88.34 | 29.7 | 47.7
74 | 30/08/2025 12:05:30 | 787.63 | 0 | 0 | 332.91 | 1046.6 | 324.45 | 339.57 | 810 | 809.8 | 25 | 402626 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.29 | 0.94 | 369.76 | 78.4 | 11.25 | 9.53 | 975 | 2.3 | 99.51 | 1043.93 | 2.59 | 88.23 | 29.5 | 49.8
73 | 30/08/2025 12:00:30 | 793.03 | 0 | 0 | 281.55 | 1049.8 | 273.56 | 287.18 | 785 | 785.5 | 26 | 402601 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.22 | 0.79 | 309.74 | 78.2 | 10.9 | 9.23 | 823 | 2.22 | 99.65 | 874.49 | 2.51 | 88.23 | 29.7 | 52.8
72 | 30/08/2025 11:55:30 | 795.8 | 0 | 0 | 272.15 | 1046.9 | 258.1 | 270.2 | 759 | 758.8 | 24 | 402575 | 100.72 | 50.02 | 0.99 | 2.14 | 0.77 | 328.44 | 72.8 | 10.54 | 8.93 | 860 | 2.14 | - | 927.27 | 2.42 | 88.37 | 29.6 | 53.2
71 | 30/08/2025 11:50:30 | 782.2 | 0 | 0 | 343.84 | 1118 | 313.7 | 350.72 | 735 | 734.9 | 27 | 402551 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.08 | 0.97 | 415.18 | 86 | 10.21 | 8.65 | 1098 | 2.07 | - | 1172.17 | 2.34 | 88.49 | 29.5 | 51.7
70 | 30/08/2025 11:45:30 | 777.17 | 0 | 0 | 233.95 | 1062.9 | 224.51 | 238.63 | 708 | 707.6 | 24 | 402524 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2 | 0.66 | 259.89 | 72.7 | 9.83 | 8.33 | 671 | 1.98 | - | 733.75 | 2.25 | 88.84 | 29.2 | 49.2
69 | 30/08/2025 11:40:30 | 769.03 | 0 | 0 | 200.89 | 1064 | 192.58 | 204.91 | 684 | 683.6 | 21 | 402500 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.93 | 0.57 | 213.12 | 70.7 | 9.5 | 8.05 | 560 | 1.91 | - | 601.68 | 2.17 | 89.03 | 29 | 47
68 | 30/08/2025 11:35:30 | 776.07 | 0 | 0 | 228.83 | 1077.8 | 211.41 | 227.85 | 663 | 663.5 | 20 | 402479 | 100.43 | 49.93 | 0.99 | 1.87 | 0.65 | 232.16 | 67.9 | 9.21 | 7.8 | 601 | 1.85 | - | 655.45 | 2.1 | 89.01 | 29 | 47.7
67 | 30/08/2025 11:30:30 | 764.13 | 0 | 0 | 197.38 | 1054.8 | 190.87 | 201.33 | 643 | 642.8 | 26 | 402459 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.82 | 0.56 | 219.25 | 69.1 | 8.93 | 7.56 | 566 | 1.78 | - | 619 | 2.03 | 89.21 | 29 | 48.9
66 | 30/08/2025 11:25:30 | 762.83 | 0 | 0 | 331.28 | 1087.3 | 306.92 | 333.72 | 617 | 616.6 | 26 | 402433 | 99.27 | 50 | -0.99 | 1.74 | 0.94 | 373.6 | 79.5 | 8.57 | 7.26 | 959 | 1.71 | - | 1054.76 | 1.95 | 89.24 | 28.4 | 45
65 | 30/08/2025 11:20:30 | 770.07 | 0 | 0 | 301.46 | 1104.6 | 273.31 | 301.9 | 591 | 591.1 | 20 | 402407 | 99.85 | 50.03 | -0.99 | 1.67 | 0.85 | 340.29 | 73.1 | 8.21 | 6.95 | 864 | 1.63 | - | 960.72 | 1.87 | 89.23 | 27.8 | 40.4
64 | 30/08/2025 11:15:30 | 764.37 | 0 | 0 | 162.95 | 1102.8 | 147.52 | 162.68 | 571 | 570.7 | 15 | 402387 | 100.16 | 49.93 | -0.99 | 1.61 | 0.46 | 185.1 | 60.4 | 7.93 | 6.72 | 465 | 1.58 | - | 522.59 | 1.8 | 89.36 | 27.6 | 36.9
63 | 30/08/2025 11:10:30 | 769.33 | 0 | 0 | 157.31 | 1120.1 | 143.25 | 160.46 | 556 | 555.6 | 11 | 402372 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.57 | 0.44 | 175.3 | 59.6 | 7.72 | 6.54 | 424 | 1.53 | - | 494.92 | 1.76 | 89.39 | 27.4 | 34.2
62 | 30/08/2025 11:05:30 | 763.7 | 0 | 0 | 104.33 | 1114.6 | 95.47 | 106.42 | 545 | 544.7 | 7 | 402361 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.54 | 0.29 | 118.24 | 57.6 | 7.57 | 6.41 | 277 | 1.5 | - | 333.82 | 1.72 | 89.35 | 27.3 | 33.3
61 | 30/08/2025 11:00:30 | 766.7 | 0 | 0 | 79.04 | 1101.8 | 73.17 | 80.62 | 538 | 537.8 | 8 | 402354 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.52 | 0.22 | 88.49 | 60.1 | 7.47 | 6.33 | 204 | 1.49 | - | 249.82 | 1.7 | 89.4 | 27.7 | 36.2
60 | 30/08/2025 10:55:30 | 771.3 | 0 | 0 | 94.59 | 1085.4 | 88.89 | 96.48 | 530 | 530 | 15 | 402346 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.5 | 0.27 | 104.88 | 57.3 | 7.36 | 6.23 | 258 | 1.47 | - | 296.09 | 1.67 | 89.33 | 28.2 | 39.9
59 | 30/08/2025 10:50:30 | 790.17 | 0 | 0 | 206.35 | 1109.5 | 189.7 | 210.48 | 515 | 515.3 | 16 | 402331 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 1.45 | 0.58 | 213.13 | 63.7 | 7.15 | 6.06 | 540 | 1.42 | - | 601.72 | 1.63 | 89.26 | 28.4 | 41.4
58 | 30/08/2025 10:45:30 | 782.07 | 0 | 0 | 139.53 | 1085.6 | 127.76 | 138.69 | 499 | 499.5 | 18 | 402315 | 100.6 | 50.14 | -0.99 | 1.41 | 0.39 | 158.51 | 59 | 6.93 | 5.87 | 414 | 1.38 | - | 447.5 | 1.58 | 89.28 | 28.5 | 42.1
57 | 30/08/2025 10:40:30 | 791.27 | 0 | 0 | 280.01 | 1094.5 | 260.95 | 285.61 | 481 | 481.3 | 19 | 402297 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.36 | 0.79 | 315.66 | 67.8 | 6.68 | 5.66 | 789 | 1.33 | - | 891.18 | 1.52 | 89.34 | 28 | 40.7
56 | 30/08/2025 10:35:30 | 784.33 | 0 | 0 | 206.44 | 1120.2 | 184.66 | 206.86 | 462 | 462.1 | 13 | 402278 | 99.8 | 50.12 | -0.99 | 1.3 | 0.58 | 185.43 | 61.6 | 6.42 | 5.43 | 445 | 1.28 | - | 523.51 | 1.46 | 89.28 | 27.7 | 38.5
55 | 30/08/2025 10:30:30 | 782.3 | 0 | 0 | 186.45 | 1100.4 | 173.36 | 190.76 | 449 | 448.9 | 15 | 402265 | 97.74 | 50.11 | -0.99 | 1.27 | 0.53 | 201.78 | 62.2 | 6.24 | 5.28 | 501 | 1.24 | - | 569.68 | 1.42 | 89.46 | 27.7 | 38.6
54 | 30/08/2025 10:25:30 | 784.33 | 0 | 0 | 159.79 | 1117.8 | 142.36 | 159.13 | 434 | 433.7 | 15 | 402250 | 100.41 | 50.09 | 0.99 | 1.23 | 0.45 | 187.22 | 60.1 | 6.03 | 5.11 | 455 | 1.2 | - | 528.57 | 1.37 | 89.44 | 27.9 | 39
53 | 30/08/2025 10:20:30 | 788.6 | 0 | 0 | 219.43 | 1109 | 201.82 | 223.82 | 419 | 419.3 | 14 | 402235 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1.18 | 0.62 | 236.3 | 63.8 | 5.82 | 4.93 | 596 | 1.16 | - | 667.14 | 1.32 | 89.28 | 27.8 | 39.1
52 | 30/08/2025 10:15:30 | 771.3 | 0 | 0 | 122.27 | 1093.2 | 114.08 | 124.72 | 405 | 404.9 | 16 | 402221 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.14 | 0.35 | 147.11 | 59.5 | 5.63 | 4.76 | 362 | 1.12 | - | 415.33 | 1.28 | 89.47 | 27.9 | 40.7
51 | 30/08/2025 10:10:30 | 781.67 | 0 | 0 | 237.03 | 1088.5 | 222.11 | 241.77 | 389 | 389 | 19 | 402205 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.1 | 0.67 | 261.22 | 64.1 | 5.4 | 4.58 | 642 | 1.07 | - | 737.5 | 1.23 | 89.29 | 28.2 | 42.3
50 | 30/08/2025 10:05:30 | 783.9 | 0 | 0 | 221.65 | 1083.7 | 208.62 | 226.08 | 370 | 370.1 | 18 | 402186 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.04 | 0.63 | 280.73 | 63.4 | 5.14 | 4.35 | 691 | 1.02 | - | 792.57 | 1.17 | 89.28 | 28.2 | 41.8
49 | 30/08/2025 10:00:30 | 783.2 | 0 | 0 | 150.98 | 1095.3 | 140.6 | 154 | 352 | 351.9 | 18 | 402168 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.99 | 0.43 | 159.86 | 58 | 4.89 | 4.14 | 414 | 0.97 | - | 451.34 | 1.11 | 89.37 | 27.9 | 40.9
48 | 30/08/2025 09:55:30 | 776.2 | 0 | 0 | 206.27 | 1092.8 | 192.53 | 210.4 | 334 | 334.4 | 19 | 402150 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 0.94 | 0.58 | 298.39 | 59.8 | 4.64 | 3.93 | 742 | 0.92 | - | 842.42 | 1.06 | 89.13 | 27.9 | 41.5
47 | 30/08/2025 09:50:30 | 780.83 | 0 | 0 | 215.93 | 1098.7 | 198.06 | 217.61 | 315 | 315.1 | 16 | 402131 | 99.23 | 49.83 | -0.99 | 0.89 | 0.61 | 319.85 | 60.8 | 4.38 | 3.71 | 778 | 0.87 | - | 903.03 | 1 | 89.11 | 27.9 | 40.9
46 | 30/08/2025 09:45:30 | 782.07 | 0 | 0 | 155.94 | 1095.7 | 149.67 | 164 | 299 | 299.4 | 17 | 402115 | 95.09 | 49.84 | 0.99 | 0.84 | 0.44 | 148.68 | 61.5 | 4.15 | 3.52 | 385 | 0.82 | - | 419.75 | 0.95 | 89.23 | 27.9 | 41.5
45 | 30/08/2025 09:40:30 | 780.1 | 0 | 0 | 282.58 | 1087.9 | 259.61 | 282.43 | 282 | 282.3 | 19 | 402098 | 100.05 | 49.83 | -0.99 | 0.8 | 0.8 | 301.96 | 67.4 | 3.92 | 3.32 | 743 | 0.78 | - | 852.52 | 0.89 | 88.96 | 27.6 | 41.1
44 | 30/08/2025 09:35:30 | 761.57 | 0 | 0 | 244.04 | 1120.7 | 218.64 | 245.03 | 263 | 262.7 | 18 | 402079 | 99.6 | 49.88 | 0.99 | 0.74 | 0.69 | 291.24 | 64.7 | 3.65 | 3.09 | 714 | 0.73 | - | 822.24 | 0.83 | 88.92 | 27.6 | 39.9
43 | 30/08/2025 09:30:30 | 780.9 | 0 | 0 | 228.06 | 1106.9 | 210.16 | 232.62 | 245 | 244.9 | 14 | 402061 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 0.69 | 0.64 | 260.61 | 64.4 | 3.4 | 2.88 | 640 | 0.68 | - | 735.78 | 0.78 | 89.02 | 27.3 | 37.8
42 | 30/08/2025 09:25:30 | 780.07 | 0 | 0 | 166.62 | 1103.9 | 153.96 | 169.95 | 231 | 230.7 | 14 | 402047 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.65 | 0.47 | 269.7 | 58.9 | 3.21 | 2.72 | 678 | 0.64 | - | 761.42 | 0.73 | 89.09 | 27.4 | 37.1
41 | 30/08/2025 09:20:30 | 788.63 | 0 | 0 | 110.4 | 1108.8 | 99.4 | 110.22 | 217 | 217.2 | 11 | 402033 | 100.17 | 49.92 | 0.99 | 0.61 | 0.31 | 248.73 | 57.3 | 3.01 | 2.55 | 594 | 0.6 | - | 702.23 | 0.69 | 88.92 | 26.9 | 35.6
40 | 30/08/2025 09:15:30 | 768.53 | 0 | 0 | 109.54 | 1101.8 | 101.41 | 111.73 | 206 | 205.7 | 12 | 402022 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.58 | 0.31 | 124.07 | 57.9 | 2.86 | 2.42 | 303 | 0.56 | - | 350.29 | 0.65 | 89.61 | 26.8 | 35.3
39 | 30/08/2025 09:10:30 | 773.83 | 0 | 0 | 163.12 | 1129.6 | 145.12 | 163.93 | 194 | 194.4 | 14 | 402010 | 99.51 | 49.94 | 0.99 | 0.55 | 0.46 | 176.44 | 59.6 | 2.69 | 2.28 | 441 | 0.53 | - | 498.14 | 0.61 | 89.2 | 26.7 | 36.1
38 | 30/08/2025 09:05:30 | 764.6 | 0 | 0 | 126.29 | 1104.9 | 116.58 | 128.81 | 180 | 180 | 12 | 401996 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.51 | 0.36 | 130.19 | 57.4 | 2.5 | 2.12 | 329 | 0.49 | - | 367.55 | 0.57 | 89.31 | 26.6 | 35.4
37 | 30/08/2025 09:00:30 | 772.07 | 0 | 0 | 143.21 | 1113.4 | 128.49 | 143.06 | 168 | 168.5 | 10 | 401984 | 100.11 | 49.99 | -0.99 | 0.47 | 0.4 | 160.36 | 60.4 | 2.33 | 1.98 | 399 | 0.46 | - | 452.74 | 0.53 | 88.99 | 26.6 | 36.1
36 | 30/08/2025 08:55:30 | 779.03 | 0 | 0 | 169.44 | 1122.7 | 150.53 | 169.01 | 158 | 158.5 | 15 | 401974 | 100.26 | 50 | 0.99 | 0.45 | 0.48 | 120.43 | 61.3 | 2.19 | 1.86 | 305 | 0.43 | - | 340.01 | 0.5 | 88.86 | 26.6 | 37.2
35 | 30/08/2025 08:50:30 | 777.5 | 0 | 0 | 129.28 | 1128.9 | 114.74 | 129.53 | 143 | 142.8 | 15 | 401959 | 99.81 | 49.94 | -0.99 | 0.4 | 0.36 | 232.93 | 58 | 1.99 | 1.68 | 601 | 0.39 | - | 657.63 | 0.45 | 88.93 | 26.5 | 36
34 | 30/08/2025 08:45:30 | 776.43 | 0 | 0 | 90.49 | 1112.2 | 81.44 | 90.58 | 128 | 128.4 | 10 | 401944 | 99.9 | 50.03 | -0.99 | 0.36 | 0.26 | 107.96 | 59 | 1.78 | 1.51 | 267 | 0.35 | - | 304.81 | 0.41 | 89.01 | 26.3 | 34.6
33 | 30/08/2025 08:40:30 | 778.43 | 0 | 0 | 107.83 | 1150.5 | 95.6 | 109.99 | 118 | 118.1 | 8 | 401934 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.33 | 0.3 | 103.37 | 57.3 | 1.64 | 1.39 | 254 | 0.32 | - | 291.84 | 0.38 | 88.84 | 26.2 | 34.9
32 | 30/08/2025 08:35:30 | 780.4 | 0 | 0 | 166.36 | 1151.7 | 144.29 | 166.18 | 110 | 110 | 14 | 401926 | 100.11 | 49.91 | 1 | 0.31 | 0.47 | 146.2 | 59.8 | 1.53 | 1.29 | 421 | 0.3 | - | 412.77 | 0.35 | 88.48 | 26.2 | 36.6
31 | 30/08/2025 08:30:30 | 778.97 | 0 | 0 | 85.27 | 1115.9 | 76.54 | 85.41 | 96 | 96.5 | 16 | 401912 | 99.84 | 49.95 | -0.99 | 0.27 | 0.24 | 162.43 | 56.9 | 1.33 | 1.13 | 443 | 0.26 | - | 458.57 | 0.31 | 87.43 | 26.2 | 36.3
30 | 30/08/2025 08:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 8 | 401896 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 175.28 | 0 | 1.11 | 0.94 | 515 | 0.22 | - | 494.86 | 0.27 | 83.34 | 26 | 35.2
29 | 30/08/2025 08:20:30 | 782.43 | 0 | 0 | 147.05 | 1160.7 | 126.58 | 146.93 | 72 | 72 | 12 | 401888 | 100.08 | 50 | 0.99 | 0.2 | 0.42 | 160 | 58 | 1 | 0.85 | 473 | 0.18 | - | 451.72 | 0.23 | 87.24 | 25.8 | 34.2
28 | 30/08/2025 08:15:30 | 787.73 | 0 | 0 | 141.07 | 1171 | 121.28 | 142.01 | 60 | 60.5 | 11 | 401876 | 99.34 | 49.96 | -0.99 | 0.17 | 0.4 | 153.29 | 57.7 | 0.83 | 0.71 | 461 | 0.14 | - | 432.77 | 0.2 | 84.7 | 25.7 | 33.1
27 | 30/08/2025 08:10:30 | 787.83 | 0 | 0 | 102.62 | 1184 | 87.06 | 103.08 | 49 | 49.1 | 9 | 401865 | 99.56 | 49.94 | -0.99 | 0.14 | 0.29 | 146.64 | 57.7 | 0.68 | 0.58 | 429 | 0.11 | - | 414.01 | 0.16 | 84.87 | 25 | 29.8
26 | 30/08/2025 08:05:30 | 781.47 | 0 | 0 | 59.47 | 1124.6 | 53.24 | 59.87 | 40 | 40 | 4 | 401856 | 99.33 | 49.96 | -0.99 | 0.11 | 0.17 | 66.54 | 57.3 | 0.56 | 0.47 | 161 | 0.08 | - | 187.87 | 0.13 | 83.65 | 24.5 | 27.2
25 | 30/08/2025 08:00:30 | 785.17 | 0 | 0 | 47.68 | 1125.1 | 42.61 | 47.94 | 36 | 35.7 | 4 | 401852 | 99.45 | 50.03 | -0.99 | 0.1 | 0.13 | 53.52 | 59.2 | 0.5 | 0.42 | 123 | 0.07 | - | 151.1 | 0.12 | 84 | 24.4 | 26.7
24 | 30/08/2025 07:55:30 | 781.57 | 0 | 0 | 41.18 | 1121.6 | 37.34 | 41.88 | 32 | 31.9 | 3 | 401848 | 98.32 | 50.03 | 0.99 | 0.09 | 0.12 | 47.44 | 59.8 | 0.44 | 0.38 | 107 | 0.06 | - | 133.92 | 0.11 | 82.88 | 24.3 | 26.5
23 | 30/08/2025 07:50:30 | 784.97 | 0 | 0 | 38.79 | 1109.1 | 35.67 | 39.56 | 29 | 28.7 | 4 | 401845 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.08 | 0.11 | 43.47 | 57 | 0.4 | 0.34 | 92 | 0.05 | - | 122.72 | 0.1 | 82.7 | 24.2 | 26.6
22 | 30/08/2025 07:45:30 | 789.43 | 0 | 0 | 39.39 | 1111.2 | 35.75 | 39.72 | 25 | 25.5 | 3 | 401841 | 99.16 | 49.96 | -0.99 | 0.07 | 0.11 | 44.88 | 56.8 | 0.35 | 0.29 | 95 | 0.04 | - | 126.71 | 0.09 | 80.21 | 24.1 | 26.5
21 | 30/08/2025 07:40:30 | 790 | 0 | 0 | 47.42 | 1134 | 42.58 | 48.28 | 22 | 22.3 | 4 | 401838 | 98.21 | 49.98 | 0.99 | 0.06 | 0.13 | 52.88 | 58.1 | 0.31 | 0.26 | 123 | 0.03 | - | 149.29 | 0.08 | 79.63 | 24 | 26.3
20 | 30/08/2025 07:35:30 | 783.77 | 0 | 0 | 55.88 | 1148.6 | 48.84 | 56.1 | 18 | 17.9 | 3 | 401834 | 99.6 | 49.95 | 0.99 | 0.05 | 0.16 | 60.21 | 57.4 | 0.25 | 0.21 | 149 | 0.02 | - | 170 | 0.06 | 78.18 | 23.8 | 25.3
19 | 30/08/2025 07:30:30 | 786.63 | 0 | 0 | 28.19 | 1104.5 | 26.21 | 28.95 | 15 | 14.7 | 2 | 401831 | 97.36 | 49.94 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 34.15 | 56.9 | 0.21 | 0.18 | 58 | 0.01 | - | 96.43 | 0.05 | 78.42 | 23.7 | 24.6
18 | 30/08/2025 07:25:30 | 782.03 | 0 | 0 | 20.67 | 1096.8 | 19.22 | 21.08 | 13 | 12.8 | 2 | 401829 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.04 | 0.06 | 25.64 | 59.8 | 0.18 | 0.15 | 33 | 0.01 | - | 72.38 | 0.05 | 78.09 | 23.6 | 24.5
17 | 30/08/2025 07:20:30 | 786.03 | 0 | 0 | 17.26 | 1079.8 | 16.51 | 17.83 | 11 | 11.2 | 1 | 401827 | 96.82 | 49.95 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 21.08 | 59 | 0.15 | 0.13 | 20 | 0.01 | - | 59.52 | 0.04 | 73.94 | 23.7 | 24.4
16 | 30/08/2025 07:15:30 | 787.8 | 0 | 0 | 21.78 | 1115.5 | 20.39 | 22.74 | 10 | 9.6 | 2 | 401826 | 95.78 | 49.92 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 26.39 | 58.2 | 0.14 | 0.12 | 34 | 0.01 | - | 74.52 | 0.04 | 78.42 | 23.6 | 24.1
15 | 30/08/2025 07:10:30 | 791.43 | 0 | 0 | 19.9 | 1085.6 | 18.7 | 20.3 | 8 | 7.9 | 2 | 401824 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 24.19 | 56.9 | 0.11 | 0.09 | 29 | 0 | - | 68.3 | 0.03 | 75.29 | 23.5 | 23.9
14 | 30/08/2025 07:05:30 | 790.63 | 0 | 0 | 14.78 | 1078.5 | 13.87 | 14.96 | 6 | 6.4 | 1 | 401822 | 98.82 | 49.96 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 19.16 | 55.3 | 0.08 | 0.07 | 15 | 0 | - | 54.1 | 0.02 | 67.76 | 23.5 | 23.8
13 | 30/08/2025 07:00:30 | 791.13 | 0 | 0 | 10.59 | 1068.6 | 10.11 | 10.8 | 5 | 5.4 | 1 | 401821 | 98.05 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.79 | 53.7 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 41.77 | 0.02 | 67.22 | 23.4 | 23.4
12 | 30/08/2025 06:55:30 | 784.43 | 0 | 0 | 10.25 | 1077.1 | 9.71 | 10.46 | 4 | 4.4 | 1 | 401820 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.53 | 52.3 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.03 | 0.02 | 62.74 | 23.3 | 23.2
11 | 30/08/2025 06:50:30 | 776.23 | 0 | 0 | 10.42 | 1084.3 | 9.8 | 10.63 | 3 | 3.5 | 0 | 401819 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.41 | 50.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.67 | 0.01 | 60.5 | 23.3 | 22.9
10 | 30/08/2025 06:45:30 | 777.67 | 0 | 0 | 11.19 | 1086.7 | 10.06 | 10.93 | 3 | 2.6 | 1 | 401819 | 102.37 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.45 | 48.6 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.81 | 0.01 | 77 | 23.2 | 22.6
9 | 30/08/2025 06:40:30 | 776.83 | 0 | 0 | 8.88 | 1060.5 | 8.58 | 9.1 | 2 | 1.8 | 1 | 401818 | 97.6 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.25 | 46.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.57 | 0.01 | 70.58 | 23.2 | 22.4
8 | 30/08/2025 06:35:30 | 773.63 | 0 | 0 | 6.75 | 1037.8 | 6.63 | 6.88 | 1 | 1.2 | 0 | 401817 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0 | 0.02 | 9.51 | 44.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 26.84 | 0 | 56.47 | 23.2 | 22.2
7 | 30/08/2025 06:30:30 | 772.3 | 0 | 0 | 4.44 | 1023.9 | 5.18 | 5.3 | 1 | 0.7 | 1 | 401817 | 83.69 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7.43 | 41.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.97 | 0 | 94.11 | 23.1 | 22
6 | 30/08/2025 06:25:30 | 769.87 | 0 | 0 | 3.16 | 1043.2 | 3.09 | 3.22 | 0 | 0.3 | 0 | 401816 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.68 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.04 | 0 | - | 23 | 21.8
5 | 30/08/2025 06:20:30 | 775.1 | 0 | 0 | 1.96 | 1042.7 | 2.6 | 2.71 | 0 | 0.1 | 0 | 401816 | 72.38 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 2.94 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.3 | 0 | - | 23 | 21.7
4 | 30/08/2025 06:15:30 | 779.7 | 0 | 0 | 0.93 | 969.7 | 0.98 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 401816 | 98.1 | 49.92 | 1 | 0 | 0 | 1.39 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.92 | 0 | - | 23 | 21.7
3 | 30/08/2025 06:10:30 | 783.17 | 0 | 0 | 0.51 | 651 | 1.06 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 401816 | 74.13 | 50.01 | 0.14 | 0 | 0 | 0.38 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.09 | 0 | - | 23 | 21.4
2 | 30/08/2025 06:05:30 | 796.4 | 0 | 0 | 0 | 968.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401816 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
1 | 30/08/2025 06:00:30 | 791 | 0 | 0 | 0 | 516.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401816 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389.29 | - | - | 440.11 | - | - | -