## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 30/08/2025 18:55:30 | 775.97 | 0 | 0 | 0 | 680.7 | 0.03 | 1.27 | 1619 | 1619.3 | 0 | 393543 | 0 | 49.99 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 57.7 | 22.49 | 19.05 | 0 | 4.97 | 92.02 | 0 | 5.6 | 81.58 | 26.9 | 25.3
155 | 30/08/2025 18:50:30 | 775.4 | 0 | 0 | 0 | 737.1 | 0.03 | 1.46 | 1619 | 1619.3 | 0 | 393543 | 0 | 49.99 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 58.2 | 22.49 | 19.05 | 0 | 4.97 | 92.02 | 0 | 5.6 | 81.58 | 27 | 25.5
154 | 30/08/2025 18:45:30 | 779.3 | 0 | 0 | 0.59 | 991.6 | 0.02 | 1.85 | 1619 | 1619.3 | 0 | 393543 | 31.89 | 49.97 | 1 | 4.57 | 0 | 0 | 58.4 | 22.49 | 19.05 | 0 | 4.97 | 92.02 | 0 | 5.6 | 81.58 | 27 | 25.5
153 | 30/08/2025 18:40:30 | 779.8 | 0 | 0 | 0.93 | 1089.9 | 0.87 | 0.95 | 1619 | 1619.3 | 0 | 393543 | 98.1 | 49.99 | -0.61 | 4.57 | 0 | 1.72 | 58.6 | 22.49 | 19.05 | 0 | 4.97 | 92.02 | 4.84 | 5.6 | 81.59 | 27.1 | 25.7
152 | 30/08/2025 18:35:30 | 780.27 | 0 | 0 | 0.51 | 1071.9 | 2.27 | 2.43 | 1619 | 1619.2 | 0 | 393543 | 20.97 | 50.02 | -0.83 | 4.57 | 0 | 1.23 | 58.7 | 22.49 | 19.05 | 0 | 4.97 | 92.02 | 3.46 | 5.6 | 81.59 | 27.2 | 25.9
151 | 30/08/2025 18:30:30 | 777.3 | 0 | 0 | 2.05 | 1009 | 2.07 | 2.09 | 1619 | 1619.1 | 0 | 393543 | 98.04 | 50.02 | 1 | 4.57 | 0.01 | 3.03 | 58.1 | 22.49 | 19.05 | 0 | 4.97 | 92.02 | 8.56 | 5.6 | 81.59 | 27.3 | 26.2
150 | 30/08/2025 18:25:30 | 774.5 | 0 | 0 | 5.29 | 1048.8 | 6.34 | 6.65 | 1619 | 1618.7 | 1 | 393543 | 79.55 | 49.97 | 1 | 4.57 | 0.01 | 8.36 | 57.4 | 22.49 | 19.05 | 0 | 4.97 | 92.02 | 23.62 | 5.6 | 81.62 | 27.4 | 26.5
149 | 30/08/2025 18:20:30 | 772.97 | 0 | 0 | 6.66 | 1043.6 | 6.51 | 6.79 | 1618 | 1618.2 | 1 | 393542 | 98.04 | 49.96 | -0.97 | 4.57 | 0.02 | 9.85 | 56.7 | 22.47 | 19.03 | 0 | 4.97 | 91.97 | 27.81 | 5.6 | 81.6 | 27.4 | 26.8
148 | 30/08/2025 18:15:30 | 775.6 | 0 | 0 | 8.97 | 1043 | 8.77 | 9.15 | 1617 | 1617.6 | 0 | 393541 | 98.04 | 50.04 | 1 | 4.57 | 0.03 | 12.42 | 56.5 | 22.46 | 19.02 | 0 | 4.97 | 91.91 | 35.07 | 5.59 | 81.59 | 27.6 | 27.1
147 | 30/08/2025 18:10:30 | 766.6 | 0 | 0 | 11.1 | 1073.8 | 11.61 | 12.46 | 1617 | 1616.7 | 2 | 393541 | 89.05 | 49.97 | 0.99 | 4.57 | 0.03 | 15.15 | 59.6 | 22.46 | 19.02 | 0 | 4.97 | 91.91 | 42.76 | 5.59 | 81.64 | 27.6 | 27.4
146 | 30/08/2025 18:05:30 | 773.33 | 0 | 0 | 14.27 | 1072 | 14.1 | 15.12 | 1615 | 1615.6 | 1 | 393539 | 94.4 | 50 | 1 | 4.56 | 0.04 | 18.26 | 58.6 | 22.43 | 19 | 13 | 4.97 | 91.82 | 51.55 | 5.59 | 81.6 | 27.8 | 27.7
145 | 30/08/2025 18:00:30 | 775.77 | 0 | 0 | 15.72 | 1086.2 | 15.04 | 16.34 | 1614 | 1614.4 | 1 | 393538 | 96.22 | 49.96 | -0.99 | 4.56 | 0.04 | 20 | 57.2 | 22.42 | 18.99 | 19 | 4.97 | 91.78 | 56.48 | 5.58 | 81.6 | 27.9 | 28.2
144 | 30/08/2025 17:55:30 | 771.63 | 0 | 0 | 18.02 | 1084.9 | 17.39 | 18.87 | 1613 | 1613 | 2 | 393537 | 95.51 | 49.77 | -0.99 | 4.55 | 0.05 | 22.64 | 60 | 22.4 | 18.97 | 27 | 4.96 | 91.76 | 63.92 | 5.58 | 81.63 | 28.1 | 29
143 | 30/08/2025 17:50:30 | 756.63 | 0 | 0 | 23.66 | 1096.7 | 22.75 | 24.95 | 1611 | 1611.3 | 2 | 393535 | 94.82 | 49.87 | 0.99 | 4.55 | 0.07 | 28.9 | 58.2 | 22.38 | 18.95 | 51 | 4.96 | 91.7 | 81.61 | 5.57 | 81.61 | 28.3 | 29.9
142 | 30/08/2025 17:45:30 | 761.47 | 0 | 0 | 32.81 | 1104.4 | 30.3 | 33.47 | 1609 | 1608.9 | 3 | 393533 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 4.54 | 0.09 | 38.92 | 59.7 | 22.35 | 18.93 | 97 | 4.95 | 91.71 | 109.87 | 5.56 | 81.63 | 28.7 | 30.9
141 | 30/08/2025 17:40:30 | 750.73 | 0 | 0 | 42.46 | 1123.6 | 38.3 | 43.03 | 1606 | 1605.8 | 4 | 393530 | 98.68 | 49.78 | 0.99 | 4.53 | 0.12 | 49.98 | 60 | 22.31 | 18.89 | 134 | 4.94 | 91.71 | 141.11 | 5.55 | 81.64 | 28.9 | 31.7
140 | 30/08/2025 17:35:30 | 778.07 | 0 | 0 | 53.32 | 1125.8 | 48.31 | 54.39 | 1602 | 1601.8 | 5 | 393526 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 4.52 | 0.15 | 61.53 | 58.6 | 22.25 | 18.85 | 174 | 4.93 | 91.72 | 173.71 | 5.54 | 81.63 | 29 | 32.1
139 | 30/08/2025 17:30:30 | 771.73 | 0 | 0 | 60.92 | 1126.9 | 54.48 | 61.39 | 1597 | 1597 | 5 | 393521 | 99.23 | 49.89 | -0.99 | 4.51 | 0.17 | 70.21 | 60.1 | 22.18 | 18.79 | 210 | 4.92 | 91.73 | 198.22 | 5.53 | 81.59 | 29 | 32.7
138 | 30/08/2025 17:25:30 | 771.4 | 0 | 0 | 67.93 | 1121.3 | 61.79 | 69.29 | 1592 | 1591.9 | 6 | 393516 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 4.49 | 0.19 | 77.93 | 57.5 | 22.11 | 18.73 | 239 | 4.9 | 91.76 | 220.01 | 5.51 | 81.59 | 29.2 | 33.6
137 | 30/08/2025 17:20:30 | 772.8 | 0 | 0 | 73.91 | 1131.1 | 66.65 | 75.39 | 1586 | 1585.9 | 7 | 393510 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 4.48 | 0.21 | 85.56 | 60 | 22.03 | 18.66 | 263 | 4.88 | 91.81 | 241.55 | 5.49 | 81.56 | 29.3 | 34
136 | 30/08/2025 17:15:30 | 769.93 | 0 | 0 | 85.1 | 1129.6 | 76.84 | 86.8 | 1579 | 1579.3 | 6 | 393503 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.46 | 0.24 | 97.45 | 58.2 | 21.93 | 18.57 | 305 | 4.85 | 91.86 | 275.12 | 5.47 | 81.53 | 29.2 | 34
135 | 30/08/2025 17:10:30 | 793.53 | 0 | 0 | 77.92 | 1133.4 | 70.12 | 79.48 | 1573 | 1572.9 | 8 | 393497 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 4.44 | 0.22 | 89.34 | 57 | 21.85 | 18.5 | 252 | 4.83 | 91.93 | 252.24 | 5.45 | 81.53 | 29.2 | 34.3
134 | 30/08/2025 17:05:30 | 796.63 | 0 | 0 | 98.35 | 1133.5 | 88.5 | 100.32 | 1565 | 1565.5 | 8 | 393489 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 4.42 | 0.28 | 111.49 | 58 | 21.74 | 18.41 | 350 | 4.81 | 91.94 | 314.77 | 5.42 | 81.46 | 29.4 | 34.6
133 | 30/08/2025 17:00:30 | 796.27 | 0 | 0 | 100.4 | 1125.7 | 89.89 | 101.18 | 1557 | 1556.7 | 9 | 393481 | 99.23 | 49.85 | -0.99 | 4.4 | 0.28 | 115.99 | 58.1 | 21.63 | 18.32 | 358 | 4.78 | 92.04 | 327.48 | 5.4 | 81.46 | 29.1 | 33.9
132 | 30/08/2025 16:55:30 | 786.93 | 0 | 0 | 95.87 | 1130.6 | 86.49 | 97.79 | 1548 | 1548.5 | 7 | 393472 | 98.04 | 49.74 | -0.99 | 4.37 | 0.27 | 109.74 | 58.4 | 21.5 | 18.21 | 322 | 4.75 | 92.09 | 309.82 | 5.37 | 81.4 | 28.8 | 33.1
131 | 30/08/2025 16:50:30 | 792.17 | 0 | 0 | 83.14 | 1121.5 | 75.61 | 84.8 | 1541 | 1541.2 | 7 | 393465 | 98.04 | 49.78 | -0.99 | 4.35 | 0.23 | 94.07 | 60.1 | 21.4 | 18.13 | 254 | 4.72 | 92.12 | 265.59 | 5.34 | 81.4 | 29 | 32.9
130 | 30/08/2025 16:45:30 | 773.53 | 0 | 0 | 75.62 | 1112.4 | 69.34 | 77.13 | 1534 | 1534.5 | 6 | 393458 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 4.33 | 0.21 | 86.36 | 57.5 | 21.31 | 18.05 | 221 | 4.7 | 92.09 | 243.82 | 5.32 | 81.35 | 29 | 33
129 | 30/08/2025 16:40:30 | 772.77 | 0 | 0 | 85.36 | 1111.2 | 77.31 | 85.9 | 1528 | 1527.9 | 7 | 393452 | 99.37 | 49.91 | -0.99 | 4.31 | 0.24 | 97.6 | 60 | 21.22 | 17.97 | 254 | 4.68 | 92.1 | 275.54 | 5.3 | 81.35 | 29.2 | 33.5
128 | 30/08/2025 16:35:30 | 772.83 | 0 | 0 | 79.12 | 1107.9 | 71.96 | 79.72 | 1521 | 1520.8 | 7 | 393445 | 99.25 | 49.93 | 0.99 | 4.29 | 0.22 | 91.86 | 57.5 | 21.13 | 17.89 | 224 | 4.66 | 92.09 | 259.35 | 5.28 | 81.33 | 29.2 | 34
127 | 30/08/2025 16:30:30 | 778.57 | 0 | 0 | 77.16 | 1096.9 | 70.74 | 77.59 | 1514 | 1514.6 | 6 | 393438 | 99.44 | 49.94 | 0.99 | 4.27 | 0.22 | 87.95 | 59.7 | 21.03 | 17.81 | 210 | 4.65 | 92 | 248.29 | 5.26 | 81.26 | 29.3 | 35.1
126 | 30/08/2025 16:25:30 | 778.2 | 0 | 0 | 76.22 | 1101.2 | 69.49 | 76.52 | 1508 | 1507.7 | 9 | 393432 | 99.6 | 49.94 | 0.99 | 4.26 | 0.22 | 86.97 | 57.4 | 20.94 | 17.74 | 210 | 4.63 | 92.01 | 245.54 | 5.24 | 81.28 | 29.4 | 36.8
125 | 30/08/2025 16:20:30 | 780.13 | 0 | 0 | 121.67 | 1106.7 | 110.41 | 122.19 | 1499 | 1499.6 | 11 | 393423 | 99.57 | 49.96 | -0.99 | 4.23 | 0.34 | 136.99 | 58.3 | 20.82 | 17.63 | 360 | 4.6 | 91.92 | 386.77 | 5.21 | 81.2 | 29.5 | 38.4
124 | 30/08/2025 16:15:30 | 795 | 0 | 0 | 157.39 | 1117.2 | 143.7 | 160.54 | 1488 | 1488.1 | 14 | 393412 | 98.04 | 50 | 1 | 4.2 | 0.44 | 179.09 | 58.8 | 20.67 | 17.5 | 485 | 4.57 | 91.93 | 505.62 | 5.18 | 81.16 | 29.1 | 38.3
123 | 30/08/2025 16:10:30 | 789.53 | 0 | 0 | 194.31 | 1112.1 | 178.22 | 198.2 | 1474 | 1474.5 | 12 | 393398 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.16 | 0.55 | 206.15 | 62.5 | 20.47 | 17.34 | 547 | 4.53 | 91.89 | 582.01 | 5.13 | 81.07 | 28.4 | 37.7
122 | 30/08/2025 16:05:30 | 790.1 | 0 | 0 | 139.53 | 1114.8 | 127.66 | 142.32 | 1462 | 1462.3 | 13 | 393386 | 98.04 | 50.05 | 1 | 4.13 | 0.39 | 156.11 | 58.7 | 20.31 | 17.2 | 399 | 4.49 | 91.89 | 440.73 | 5.09 | 81.04 | 27.8 | 36.7
121 | 30/08/2025 16:00:30 | 788.77 | 0 | 0 | 155.43 | 1117.6 | 141.86 | 158.54 | 1449 | 1449.6 | 13 | 393373 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 4.09 | 0.44 | 177.91 | 58.4 | 20.13 | 17.05 | 455 | 4.46 | 91.83 | 502.29 | 5.05 | 80.98 | 27.4 | 35.5
120 | 30/08/2025 15:55:30 | 791.1 | 0 | 0 | 245.66 | 1136.2 | 217.22 | 246.81 | 1436 | 1436.4 | 13 | 393360 | 99.54 | 50.02 | 0.99 | 4.05 | 0.69 | 283.03 | 66.2 | 19.94 | 16.89 | 727 | 4.42 | 91.74 | 799.07 | 5.01 | 80.89 | 26.9 | 33.8
119 | 30/08/2025 15:50:30 | 785.23 | 0 | 0 | 127.49 | 1138.7 | 112.22 | 127.78 | 1423 | 1423.3 | 10 | 393347 | 99.77 | 50.07 | 0.99 | 4.02 | 0.36 | 144.86 | 57.1 | 19.76 | 16.74 | 341 | 4.38 | 91.72 | 408.97 | 4.97 | 80.87 | 26.2 | 30.9
118 | 30/08/2025 15:45:30 | 777.17 | 0 | 0 | 81.51 | 1122.2 | 73 | 81.92 | 1413 | 1412.9 | 6 | 393337 | 99.51 | 50.04 | 1 | 3.99 | 0.23 | 94.93 | 58 | 19.63 | 16.62 | 187 | 4.35 | 91.67 | 268 | 4.93 | 80.87 | 26 | 28.2
117 | 30/08/2025 15:40:30 | 774.83 | 0 | 0 | 55.79 | 1119.4 | 50.1 | 56.09 | 1407 | 1407.2 | 4 | 393331 | 99.47 | 49.99 | 0.99 | 3.97 | 0.16 | 67.37 | 60.2 | 19.54 | 16.55 | 113 | 4.34 | 91.53 | 190.2 | 4.91 | 80.82 | 26 | 27.3
116 | 30/08/2025 15:35:30 | 777.93 | 0 | 0 | 50.41 | 1117.4 | 45.06 | 50.35 | 1403 | 1403.4 | 3 | 393327 | 100.12 | 49.98 | -0.99 | 3.96 | 0.14 | 60.08 | 58.5 | 19.49 | 16.5 | 89 | 4.33 | 91.39 | 169.63 | 4.9 | 80.8 | 26.1 | 26.2
115 | 30/08/2025 15:30:30 | 774.9 | 0 | 0 | 26.14 | 1093.4 | 24.49 | 26.78 | 1400 | 1400 | 2 | 393324 | 97.62 | 50 | 0.99 | 3.95 | 0.07 | 34.42 | 56.9 | 19.44 | 16.47 | 20 | 4.33 | 91.3 | 97.16 | 4.89 | 80.83 | 27.4 | 27.9
114 | 30/08/2025 15:25:30 | 770.77 | 0 | 0 | 18.02 | 1067.6 | 17.21 | 18.38 | 1398 | 1398.3 | 2 | 393322 | 98.05 | 50 | 0.99 | 3.95 | 0.05 | 23.61 | 58.1 | 19.42 | 16.45 | 16 | 4.33 | 91.2 | 66.66 | 4.88 | 80.81 | 28.6 | 32.8
113 | 30/08/2025 15:20:30 | 771.83 | 0 | 0 | 38.45 | 1084.4 | 35.55 | 38.55 | 1396 | 1396.3 | 5 | 393320 | 99.75 | 50.05 | 0.99 | 3.94 | 0.11 | 44.75 | 56.8 | 19.39 | 16.42 | 86 | 4.33 | 91.13 | 126.34 | 4.88 | 80.81 | 29 | 35.9
112 | 30/08/2025 15:15:30 | 777.1 | 0 | 0 | 71.17 | 1085.1 | 66.9 | 72.59 | 1391 | 1390.7 | 7 | 393315 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.93 | 0.2 | 83 | 57.7 | 19.32 | 16.36 | 190 | 4.31 | 91.1 | 234.32 | 4.86 | 80.81 | 29.4 | 38.8
111 | 30/08/2025 15:10:30 | 777.07 | 0 | 0 | 108.94 | 1077.8 | 103.1 | 111.12 | 1384 | 1384.1 | 18 | 393308 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.91 | 0.31 | 121.68 | 57.5 | 19.22 | 16.28 | 316 | 4.29 | 91.04 | 343.53 | 4.84 | 80.76 | 30 | 43.7
110 | 30/08/2025 15:05:30 | 776 | 0 | 0 | 284.71 | 1087.6 | 261.77 | 284.71 | 1366 | 1366.3 | 22 | 393290 | 100 | 50.06 | 0.99 | 3.86 | 0.8 | 320.55 | 80.1 | 18.97 | 16.07 | 810 | 4.24 | 90.91 | 904.99 | 4.78 | 80.65 | 29.9 | 43.1
109 | 30/08/2025 15:00:30 | 763.77 | 0 | 0 | 164.23 | 1092.2 | 153.37 | 167.51 | 1344 | 1344 | 12 | 393268 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.79 | 0.46 | 175.26 | 60.5 | 18.67 | 15.81 | 434 | 4.18 | 90.82 | 494.81 | 4.71 | 80.58 | 29.7 | 40.7
108 | 30/08/2025 14:55:30 | 770.7 | 0 | 0 | 160.38 | 1116.6 | 143.01 | 159.68 | 1332 | 1331.9 | 13 | 393256 | 100.44 | 50.04 | -0.99 | 3.76 | 0.45 | 179.08 | 61.8 | 18.5 | 15.67 | 434 | 4.14 | 90.75 | 505.59 | 4.67 | 80.53 | 29.6 | 42.1
107 | 30/08/2025 14:50:30 | 772.43 | 0 | 0 | 126.97 | 1091.7 | 118.63 | 129.51 | 1319 | 1319.6 | 15 | 393243 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.72 | 0.36 | 143.58 | 62.2 | 18.32 | 15.52 | 356 | 4.11 | 90.61 | 405.36 | 4.63 | 80.43 | 29.7 | 43.6
106 | 30/08/2025 14:45:30 | 766.27 | 0 | 0 | 186.02 | 1083 | 168.61 | 182.61 | 1304 | 1304.5 | 17 | 393228 | 101.87 | 50 | 0.99 | 3.68 | 0.53 | 184.34 | 71.8 | 18.11 | 15.34 | 482 | 4.07 | 90.52 | 520.44 | 4.58 | 80.37 | 29.8 | 45.5
105 | 30/08/2025 14:40:30 | 775.13 | 0 | 0 | 142.52 | 1071.8 | 130.88 | 140.28 | 1287 | 1287.5 | 20 | 393211 | 101.6 | 49.97 | -0.99 | 3.63 | 0.4 | 153.5 | 67.5 | 17.88 | 15.14 | 407 | 4.02 | 90.41 | 433.38 | 4.53 | 80.28 | 29.8 | 47.8
104 | 30/08/2025 14:35:30 | 777.7 | 0 | 0 | 290.01 | 1061 | 272.17 | 288.78 | 1267 | 1266.9 | 37 | 393191 | 100.43 | 49.97 | 0.99 | 3.58 | 0.82 | 337.34 | 83.2 | 17.6 | 14.9 | 843 | 3.96 | 90.38 | 952.41 | 4.46 | 80.22 | 29.7 | 49
103 | 30/08/2025 14:30:30 | 779.9 | 0 | 0 | 295.99 | 1070.7 | 281.97 | 301.91 | 1230 | 1242.6 | 13 | 393154 | 98.04 | 49.97 | 1 | 3.47 | 0.84 | 344.6 | 84.6 | 17.08 | 14.47 | 873 | 3.89 | 89.32 | 972.88 | 4.38 | 79.28 | 29.6 | 48.9
102 | 30/08/2025 14:25:30 | 777.57 | 0 | 0 | 251.04 | 1070 | 234.65 | 251.08 | 1217 | 1217.6 | 19 | 393141 | 99.98 | 50.01 | -0.99 | 3.44 | 0.71 | 310.43 | 70.6 | 16.9 | 14.32 | 786 | 3.81 | 90.11 | 876.43 | 4.3 | 79.98 | 28.8 | 45.9
101 | 30/08/2025 14:20:30 | 774.2 | 0 | 0 | 182.34 | 1092.3 | 168 | 183.51 | 1198 | 1198.4 | 25 | 393122 | 99.36 | 50.05 | -0.99 | 3.38 | 0.51 | 265.49 | 70.7 | 16.64 | 14.09 | 655 | 3.76 | 90.03 | 749.53 | 4.23 | 79.92 | 28.4 | 45
100 | 30/08/2025 14:15:30 | 781.9 | 0 | 0 | 342.13 | 1160.2 | 300.79 | 348.97 | 1173 | 1172.9 | 22 | 393097 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.31 | 0.97 | 425.2 | 88.5 | 16.29 | 13.8 | 1049 | 3.68 | 89.92 | 1200.45 | 4.15 | 79.84 | 27.4 | 38.5
99 | 30/08/2025 14:10:30 | 783.23 | 0 | 0 | 236.35 | 1141.4 | 207.45 | 236.78 | 1151 | 1150.8 | 15 | 393075 | 99.82 | 50.11 | 0.99 | 3.25 | 0.67 | 272.19 | 66.7 | 15.99 | 13.54 | 649 | 3.62 | 89.82 | 768.46 | 4.07 | 79.78 | 26.5 | 31.6
98 | 30/08/2025 14:05:30 | 780.6 | 0 | 0 | 157.73 | 1142.3 | 138.07 | 157.72 | 1136 | 1136.3 | 12 | 393060 | 100.01 | 50.18 | -0.99 | 3.21 | 0.45 | 179.2 | 58.1 | 15.78 | 13.36 | 416 | 3.58 | 89.59 | 505.94 | 4.03 | 79.64 | 26.2 | 28.9
97 | 30/08/2025 14:00:30 | 773.37 | 0 | 0 | 128.43 | 1135.7 | 112.6 | 127.88 | 1124 | 1124.6 | 11 | 393048 | 100.43 | 50.08 | 0.99 | 3.17 | 0.36 | 146.17 | 59.7 | 15.61 | 13.22 | 328 | 3.55 | 89.44 | 412.67 | 3.99 | 79.57 | 26.1 | 28.8
96 | 30/08/2025 13:55:30 | 782.27 | 0 | 0 | 106.72 | 1135.8 | 93.35 | 106.03 | 1113 | 1113.4 | 6 | 393037 | 100.65 | 50 | 0.99 | 3.14 | 0.3 | 125.37 | 59.7 | 15.46 | 13.09 | 234 | 3.52 | 89.24 | 353.96 | 3.95 | 79.51 | 26.8 | 30.1
95 | 30/08/2025 13:50:30 | 775.4 | 0 | 0 | 60.83 | 1061.6 | 58.45 | 62.05 | 1107 | 1107.3 | 1 | 393031 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.13 | 0.17 | 72.04 | 55.6 | 15.38 | 13.02 | 130 | 3.51 | 89.04 | 203.4 | 3.93 | 79.49 | 28.9 | 43.3
94 | 30/08/2025 13:45:30 | 771.5 | 0 | 0 | 0 | 1243.9 | 0 | 0 | 1106 | 1106 | 0 | 393030 | 0 | 50.01 | 0 | 3.12 | 0 | 114.96 | 47.5 | 15.36 | 13.01 | 254 | 3.5 | 89.29 | 324.58 | 3.91 | 79.8 | 29.8 | 50.6
93 | 30/08/2025 13:40:30 | 760.73 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 1106 | 1106 | 0 | 393030 | 0 | 50.04 | 0 | 3.12 | 0 | 170.2 | 47.7 | 15.36 | 13.01 | 417 | 3.46 | 90.32 | 480.52 | 3.87 | 80.75 | 30.3 | 55.5
92 | 30/08/2025 13:35:30 | 776.27 | 0 | 0 | 0 | 1235.4 | 0 | 0 | 1106 | 1106 | 0 | 393030 | 0 | 50.08 | 0 | 3.12 | 0 | 224.59 | 47.9 | 15.36 | 13.01 | 587 | 3.4 | 91.73 | 634.07 | 3.81 | 82 | 30.2 | 58.2
91 | 30/08/2025 13:30:30 | 776.83 | 0 | 0 | 0 | 1280.8 | 0 | 0 | 1106 | 1106 | 6 | 393030 | 0 | 50.23 | -0.99 | 3.12 | 0 | 425.05 | 49.3 | 15.36 | 13.01 | 1108 | 3.32 | 93.94 | 1200.04 | 3.72 | 83.87 | 30 | 55.4
90 | 30/08/2025 13:25:30 | 777.97 | 0 | 0 | 45.8 | 1260.5 | 36.23 | 45.66 | 1100 | 1101.2 | 0 | 393024 | 100.3 | 50.25 | -0.99 | 3.11 | 0.13 | 421.88 | 57.4 | 15.28 | 12.94 | 1165 | 3.25 | 95.5 | 1191.08 | 3.64 | 85.22 | 30 | 55
89 | 30/08/2025 13:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 5 | 393024 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 12.94 | 0 | 3.22 | 96.54 | 0 | 3.61 | 86.1 | 0 | 0
88 | 30/08/2025 13:15:30 | 772.17 | 0 | 0 | 245.15 | 1071.6 | 233.34 | 250.05 | 1095 | 1095.2 | 20 | 393019 | 98.04 | 50.3 | 0.99 | 3.09 | 0.69 | 353.2 | 77.3 | 15.21 | 12.88 | 930 | 3.19 | 96.97 | 997.18 | 3.57 | 86.47 | 28.8 | 47.7
87 | 30/08/2025 13:10:30 | 768.9 | 0 | 0 | 176.19 | 1078.2 | 166.68 | 179.71 | 1075 | 1075.1 | 13 | 392999 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 3.04 | 0.5 | 237.7 | 63 | 14.93 | 12.65 | 601 | 3.13 | 97.03 | 671.09 | 3.51 | 86.52 | 28.7 | 48.5
86 | 30/08/2025 13:05:30 | 773.6 | 0 | 0 | 164.14 | 1072.9 | 152.05 | 163.14 | 1062 | 1062.6 | 24 | 392986 | 100.62 | 50.24 | -0.99 | 3 | 0.46 | 208.72 | 71.9 | 14.75 | 12.49 | 545 | 3.09 | 96.97 | 589.28 | 3.47 | 86.46 | 29.5 | 55.2
85 | 30/08/2025 13:00:30 | 777.23 | 0 | 0 | 308.64 | 1149.9 | 273.77 | 314.81 | 1038 | 1038.1 | 25 | 392962 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 2.93 | 0.87 | 417.32 | 89.8 | 14.42 | 12.21 | 1093 | 3.01 | 97.39 | 1178.19 | 3.38 | 86.73 | 29.2 | 52.2
84 | 30/08/2025 12:55:30 | 768.17 | 0 | 0 | 301.97 | 1170.4 | 263.17 | 308.01 | 1013 | 1013.6 | 27 | 392937 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.86 | 0.85 | 425.42 | 89.4 | 14.07 | 11.92 | 1100 | 2.92 | 97.91 | 1201.08 | 3.28 | 87.11 | 28.6 | 47.8
83 | 30/08/2025 12:50:30 | 767.07 | 0 | 0 | 255.15 | 1091 | 238.54 | 260.25 | 986 | 986.6 | 19 | 392910 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.78 | 0.72 | 296.45 | 70.2 | 13.69 | 11.6 | 725 | 2.84 | 98.12 | 836.95 | 3.19 | 87.29 | 28 | 43.2
82 | 30/08/2025 12:45:30 | 769.13 | 0 | 0 | 338.63 | 1162.5 | 297.12 | 345.4 | 967 | 966.7 | 18 | 392891 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.73 | 0.96 | 423.54 | 86.2 | 13.43 | 11.38 | 1049 | 2.78 | 98.1 | 1195.76 | 3.13 | 87.34 | 28 | 41.7
81 | 30/08/2025 12:40:30 | 773.23 | 0 | 0 | 152.09 | 1089.1 | 142.44 | 155.13 | 949 | 949.2 | 14 | 392873 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.68 | 0.43 | 168.99 | 60.8 | 13.18 | 11.16 | 408 | 2.73 | 98.11 | 477.12 | 3.07 | 87.36 | 29.1 | 43.7
80 | 30/08/2025 12:35:30 | 777.47 | 0 | 0 | 292.23 | 1072.8 | 279.39 | 299.73 | 935 | 935.2 | 23 | 392859 | 97.5 | 49.95 | 0.99 | 2.64 | 0.83 | 267.22 | 82.7 | 12.99 | 11 | 676 | 2.69 | 98.02 | 754.42 | 3.02 | 87.29 | 30.1 | 49.6
79 | 30/08/2025 12:30:30 | 772.9 | 0 | 0 | 309.49 | 1126.2 | 276.35 | 311.23 | 912 | 911.9 | 24 | 392836 | 99.44 | 49.97 | -0.99 | 2.57 | 0.87 | 351.67 | 90.3 | 12.67 | 10.73 | 938 | 2.62 | 98.24 | 992.86 | 2.95 | 87.4 | 29.8 | 49.6
78 | 30/08/2025 12:25:30 | 778.77 | 0 | 0 | 313.08 | 1081.2 | 288.03 | 311.42 | 888 | 888 | 26 | 392812 | 100.53 | 49.88 | -0.99 | 2.51 | 0.88 | 313.53 | 89.4 | 12.33 | 10.45 | 795 | 2.55 | 98.39 | 885.17 | 2.87 | 87.48 | 29.9 | 49.6
77 | 30/08/2025 12:20:30 | 784.73 | 0 | 0 | 202.34 | 1078.8 | 191.31 | 206.39 | 862 | 862.1 | 22 | 392786 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 2.43 | 0.57 | 217.67 | 73.8 | 11.97 | 10.14 | 564 | 2.47 | 98.65 | 614.53 | 2.78 | 87.6 | 29.5 | 46.1
76 | 30/08/2025 12:15:30 | 783.63 | 0 | 0 | 193.96 | 1083.9 | 182.53 | 197.84 | 840 | 840.6 | 15 | 392764 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 2.37 | 0.55 | 221.05 | 64.8 | 11.67 | 9.88 | 551 | 2.4 | 98.65 | 624.08 | 2.71 | 87.54 | 29.6 | 44.7
75 | 30/08/2025 12:10:30 | 783.83 | 0 | 0 | 339.83 | 1081.1 | 313.47 | 338.89 | 825 | 824.8 | 22 | 392749 | 100.28 | 49.92 | 0.99 | 2.33 | 0.96 | 377.99 | 86.3 | 11.46 | 9.7 | 957 | 2.36 | 98.74 | 1067.15 | 2.66 | 87.6 | 29.7 | 47.7
74 | 30/08/2025 12:05:30 | 779.6 | 0 | 0 | 329.83 | 1056.4 | 309.8 | 327.27 | 803 | 803.2 | 24 | 392727 | 100.78 | 49.95 | -0.99 | 2.27 | 0.93 | 369.76 | 88.5 | 11.15 | 9.45 | 975 | 2.3 | 98.65 | 1043.93 | 2.59 | 87.46 | 29.5 | 49.8
73 | 30/08/2025 12:00:30 | 787.37 | 0 | 0 | 280.01 | 1052.3 | 264.93 | 278.79 | 779 | 779 | 26 | 392703 | 100.44 | 50.01 | 0.99 | 2.2 | 0.79 | 309.74 | 84.8 | 10.82 | 9.16 | 823 | 2.22 | 98.89 | 874.49 | 2.51 | 87.55 | 29.7 | 52.8
72 | 30/08/2025 11:55:30 | 790.43 | 0 | 0 | 273.18 | 1047.4 | 260.18 | 272.51 | 753 | 753.5 | 23 | 392677 | 100.24 | 50.02 | -0.99 | 2.13 | 0.77 | 328.44 | 81.1 | 10.46 | 8.86 | 860 | 2.14 | 99.25 | 927.27 | 2.42 | 87.67 | 29.6 | 53.2
71 | 30/08/2025 11:50:30 | 776.3 | 0 | 0 | 312.57 | 1158.8 | 270.94 | 313.96 | 730 | 729.9 | 27 | 392654 | 99.56 | 50.06 | 0.99 | 2.06 | 0.88 | 415.18 | 89.8 | 10.14 | 8.59 | 1098 | 2.07 | 99.66 | 1172.17 | 2.34 | 87.89 | 29.5 | 51.7
70 | 30/08/2025 11:45:30 | 772.13 | 0 | 0 | 229.26 | 1074.3 | 212.29 | 228.06 | 703 | 703.6 | 23 | 392627 | 100.52 | 49.96 | -0.99 | 1.98 | 0.65 | 259.89 | 78.7 | 9.76 | 8.27 | 671 | 1.98 | - | 733.75 | 2.25 | 88.21 | 29.2 | 49.2
69 | 30/08/2025 11:40:30 | 763.93 | 0 | 0 | 191.23 | 1082.9 | 180.12 | 195.05 | 680 | 679.7 | 23 | 392604 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.92 | 0.54 | 213.12 | 74.6 | 9.44 | 8 | 560 | 1.91 | - | 601.68 | 2.17 | 88.51 | 29 | 47
68 | 30/08/2025 11:35:30 | 772.1 | 0 | 0 | 257.45 | 1101.3 | 231.99 | 255.49 | 657 | 657.3 | 18 | 392581 | 100.77 | 49.93 | 0.99 | 1.85 | 0.73 | 232.16 | 76.6 | 9.13 | 7.73 | 601 | 1.85 | - | 655.45 | 2.1 | 88.2 | 29 | 47.7
67 | 30/08/2025 11:30:30 | 759.33 | 0 | 0 | 192.26 | 1066.2 | 183.93 | 196.1 | 639 | 639.2 | 25 | 392563 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.8 | 0.54 | 219.25 | 73.9 | 8.88 | 7.52 | 566 | 1.78 | - | 619 | 2.03 | 88.65 | 29 | 48.9
66 | 30/08/2025 11:25:30 | 757.4 | 0 | 0 | 329.83 | 1080.6 | 311.33 | 336.43 | 614 | 614 | 25 | 392538 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.73 | 0.93 | 373.6 | 88.2 | 8.53 | 7.22 | 959 | 1.71 | - | 1054.76 | 1.95 | 88.81 | 28.4 | 45
65 | 30/08/2025 11:20:30 | 764.77 | 0 | 0 | 295.31 | 1102.5 | 273.21 | 301.22 | 589 | 588.9 | 21 | 392513 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.66 | 0.83 | 340.29 | 80.4 | 8.18 | 6.93 | 864 | 1.63 | - | 960.72 | 1.87 | 88.93 | 27.8 | 40.4
64 | 30/08/2025 11:15:30 | 760.1 | 0 | 0 | 163.12 | 1112.7 | 149.53 | 166.38 | 568 | 568.5 | 15 | 392492 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.6 | 0.46 | 185.1 | 59.9 | 7.89 | 6.68 | 465 | 1.58 | - | 522.59 | 1.8 | 88.89 | 27.6 | 36.9
63 | 30/08/2025 11:10:30 | 765.7 | 0 | 0 | 155.77 | 1115.9 | 139.67 | 155.85 | 553 | 553.6 | 11 | 392477 | 99.95 | 50.01 | 0.99 | 1.56 | 0.44 | 175.3 | 58.5 | 7.68 | 6.51 | 424 | 1.53 | - | 494.92 | 1.76 | 88.91 | 27.4 | 34.2
62 | 30/08/2025 11:05:30 | 760.03 | 0 | 0 | 105.35 | 1118.1 | 93.37 | 104.4 | 542 | 542.6 | 6 | 392466 | 100.91 | 50.02 | 0.99 | 1.53 | 0.3 | 118.24 | 58 | 7.53 | 6.38 | 277 | 1.5 | - | 333.82 | 1.72 | 88.86 | 27.3 | 33.3
61 | 30/08/2025 11:00:30 | 762.93 | 0 | 0 | 78.69 | 1102.7 | 71.59 | 78.95 | 536 | 535.7 | 8 | 392460 | 99.68 | 49.98 | 1 | 1.51 | 0.22 | 88.49 | 59 | 7.44 | 6.31 | 204 | 1.49 | - | 249.82 | 1.7 | 89.07 | 27.7 | 36.2
60 | 30/08/2025 10:55:30 | 767.6 | 0 | 0 | 94.76 | 1100.6 | 85.03 | 93.58 | 528 | 527.9 | 15 | 392452 | 101.26 | 50.08 | -0.99 | 1.49 | 0.27 | 104.88 | 60.2 | 7.33 | 6.21 | 258 | 1.47 | - | 296.09 | 1.67 | 89 | 28.2 | 39.9
59 | 30/08/2025 10:50:30 | 785.03 | 0 | 0 | 197.38 | 1094 | 184.03 | 201.33 | 513 | 512.9 | 16 | 392437 | 98.04 | 50.16 | 1 | 1.45 | 0.56 | 213.13 | 66.8 | 7.12 | 6.03 | 540 | 1.42 | - | 601.72 | 1.63 | 88.91 | 28.4 | 41.4
58 | 30/08/2025 10:45:30 | 778 | 0 | 0 | 140.05 | 1083.1 | 128.19 | 138.85 | 497 | 497.4 | 18 | 392421 | 100.87 | 50.14 | 0.99 | 1.4 | 0.4 | 158.51 | 60.6 | 6.9 | 5.85 | 414 | 1.38 | - | 447.5 | 1.58 | 88.92 | 28.5 | 42.1
57 | 30/08/2025 10:40:30 | 786.27 | 0 | 0 | 278.47 | 1103.8 | 252.32 | 278.51 | 479 | 479.3 | 19 | 392403 | 99.99 | 50.07 | -0.99 | 1.35 | 0.79 | 315.66 | 74.8 | 6.65 | 5.63 | 789 | 1.33 | - | 891.18 | 1.52 | 88.97 | 28 | 40.7
56 | 30/08/2025 10:35:30 | 779.6 | 0 | 0 | 212.08 | 1120 | 189.53 | 212.27 | 460 | 460.3 | 13 | 392384 | 99.91 | 50.11 | -0.99 | 1.3 | 0.6 | 185.43 | 63.7 | 6.39 | 5.41 | 445 | 1.28 | - | 523.51 | 1.46 | 88.89 | 27.7 | 38.5
55 | 30/08/2025 10:30:30 | 777.7 | 0 | 0 | 184.99 | 1089.3 | 168.59 | 183.65 | 447 | 447.2 | 15 | 392371 | 100.73 | 50.11 | -0.99 | 1.26 | 0.52 | 201.78 | 65.1 | 6.21 | 5.26 | 501 | 1.24 | - | 569.68 | 1.42 | 89.06 | 27.7 | 38.6
54 | 30/08/2025 10:25:30 | 779.8 | 0 | 0 | 164.06 | 1131.1 | 145.04 | 164.06 | 432 | 432.6 | 14 | 392356 | 100 | 50.09 | 1 | 1.22 | 0.46 | 187.22 | 62.8 | 6 | 5.08 | 455 | 1.2 | - | 528.57 | 1.37 | 89.03 | 27.9 | 39
53 | 30/08/2025 10:20:30 | 783.93 | 0 | 0 | 237.89 | 1108 | 214 | 237.11 | 418 | 418.2 | 15 | 392342 | 100.33 | 50.09 | -0.99 | 1.18 | 0.67 | 236.3 | 67.9 | 5.81 | 4.92 | 596 | 1.16 | - | 667.14 | 1.32 | 89.07 | 27.8 | 39.1
52 | 30/08/2025 10:15:30 | 767.6 | 0 | 0 | 125.43 | 1095.2 | 114.12 | 124.99 | 403 | 403.2 | 16 | 392327 | 100.35 | 50.06 | -0.99 | 1.14 | 0.35 | 147.11 | 59.3 | 5.6 | 4.74 | 362 | 1.12 | - | 415.33 | 1.28 | 89.03 | 27.9 | 40.7
51 | 30/08/2025 10:10:30 | 776.87 | 0 | 0 | 235.32 | 1094.5 | 219.3 | 240.03 | 387 | 387.5 | 21 | 392311 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.09 | 0.66 | 261.22 | 68.2 | 5.38 | 4.55 | 642 | 1.07 | - | 737.5 | 1.23 | 88.83 | 28.2 | 42.3
50 | 30/08/2025 10:05:30 | 779.93 | 0 | 0 | 199.43 | 1086.8 | 182.13 | 197.94 | 366 | 366.4 | 16 | 392290 | 100.75 | 50.03 | 0.99 | 1.03 | 0.56 | 280.73 | 69.1 | 5.08 | 4.31 | 691 | 1.02 | - | 792.57 | 1.17 | 88.32 | 28.2 | 41.8
49 | 30/08/2025 10:00:30 | 778.87 | 0 | 0 | 144.58 | 1095.5 | 131.42 | 143.97 | 350 | 350.6 | 17 | 392274 | 100.42 | 50.03 | -0.99 | 0.99 | 0.41 | 159.86 | 59.5 | 4.86 | 4.12 | 414 | 0.97 | - | 451.34 | 1.11 | 88.86 | 27.9 | 40.9
48 | 30/08/2025 09:55:30 | 771.73 | 0 | 0 | 194.05 | 1097.9 | 180.28 | 197.93 | 333 | 333.1 | 19 | 392257 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 0.94 | 0.55 | 298.39 | 62.1 | 4.63 | 3.92 | 742 | 0.92 | - | 842.42 | 1.06 | 88.86 | 27.9 | 41.5
47 | 30/08/2025 09:50:30 | 776.87 | 352 | 117.33 | 282.23 | 1101.5 | 256.64 | 282.69 | 314 | 313.9 | 16 | 392238 | 99.84 | 49.83 | 0.99 | 0.89 | 0.8 | 319.85 | 69.3 | 4.36 | 3.69 | 778 | 0.87 | - | 903.03 | 1 | 88.83 | 27.9 | 40.9
46 | 30/08/2025 09:45:30 | 777.2 | 0 | 0 | 143.98 | 1076.7 | 132.64 | 142.81 | 298 | 297.9 | 16 | 392222 | 100.82 | 49.84 | 0.99 | 0.84 | 0.41 | 148.68 | 61.6 | 4.14 | 3.51 | 385 | 0.82 | - | 419.75 | 0.95 | 88.94 | 27.9 | 41.5
45 | 30/08/2025 09:40:30 | 774.97 | 0 | 0 | 282.92 | 1094.7 | 263.61 | 288.58 | 282 | 281.7 | 19 | 392206 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 0.8 | 0.8 | 301.96 | 73.4 | 3.92 | 3.32 | 743 | 0.78 | - | 852.52 | 0.89 | 88.96 | 27.6 | 41.1
44 | 30/08/2025 09:35:30 | 757.2 | 0 | 0 | 258.65 | 1109.5 | 237.78 | 263.82 | 263 | 262.9 | 18 | 392187 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.74 | 0.73 | 291.24 | 69.5 | 3.65 | 3.09 | 714 | 0.73 | - | 822.24 | 0.83 | 88.92 | 27.6 | 39.9
43 | 30/08/2025 09:30:30 | 776.27 | 0 | 0 | 227.72 | 1139.3 | 203.87 | 232.27 | 245 | 245.2 | 14 | 392169 | 98.04 | 49.86 | 1 | 0.69 | 0.64 | 260.61 | 68.1 | 3.4 | 2.88 | 640 | 0.68 | - | 735.78 | 0.78 | 89.02 | 27.3 | 37.8
42 | 30/08/2025 09:25:30 | 776.53 | 0 | 0 | 206.7 | 1128.8 | 183.75 | 207.41 | 231 | 230.9 | 15 | 392155 | 99.66 | 49.91 | -0.99 | 0.65 | 0.58 | 269.7 | 62.8 | 3.21 | 2.72 | 678 | 0.64 | - | 761.42 | 0.73 | 89.09 | 27.4 | 37.1
41 | 30/08/2025 09:20:30 | 784.77 | 0 | 0 | 128.6 | 1109.4 | 115.97 | 128.66 | 216 | 216.6 | 12 | 392140 | 99.95 | 49.91 | -0.99 | 0.61 | 0.36 | 248.73 | 57.5 | 3 | 2.54 | 594 | 0.6 | - | 702.23 | 0.69 | 88.51 | 26.9 | 35.6
40 | 30/08/2025 09:15:30 | 764.63 | 0 | 0 | 110.48 | 1113.2 | 98.96 | 110.17 | 204 | 204.5 | 12 | 392128 | 100.29 | 49.94 | -0.99 | 0.58 | 0.31 | 124.07 | 58.4 | 2.83 | 2.4 | 303 | 0.56 | - | 350.29 | 0.65 | 88.74 | 26.8 | 35.3
39 | 30/08/2025 09:10:30 | 769.17 | 0 | 0 | 152.18 | 1120.7 | 138.5 | 155.22 | 192 | 192.1 | 13 | 392116 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.54 | 0.43 | 176.44 | 59.2 | 2.67 | 2.26 | 441 | 0.53 | - | 498.14 | 0.61 | 88.28 | 26.7 | 36.1
38 | 30/08/2025 09:05:30 | 759.7 | 0 | 0 | 119.2 | 1125.3 | 108.05 | 121.58 | 179 | 179.3 | 12 | 392103 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.51 | 0.34 | 130.19 | 59.7 | 2.49 | 2.11 | 329 | 0.49 | - | 367.55 | 0.57 | 88.82 | 26.6 | 35.4
37 | 30/08/2025 09:00:30 | 767.5 | 0 | 0 | 147.82 | 1126.8 | 133.81 | 150.78 | 167 | 167.6 | 10 | 392091 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.47 | 0.42 | 160.36 | 61.1 | 2.32 | 1.96 | 399 | 0.46 | - | 452.74 | 0.53 | 88.46 | 26.6 | 36.1
36 | 30/08/2025 08:55:30 | 774.2 | 0 | 0 | 128.68 | 1130.6 | 121.04 | 136.85 | 157 | 157.6 | 15 | 392081 | 94.03 | 50 | -0.99 | 0.44 | 0.36 | 120.43 | 61.8 | 2.18 | 1.85 | 305 | 0.43 | - | 340.01 | 0.5 | 88.3 | 26.6 | 37.2
35 | 30/08/2025 08:50:30 | 773.6 | 0 | 0 | 135.35 | 1119.6 | 122.39 | 137.03 | 142 | 141.8 | 15 | 392066 | 98.78 | 49.94 | -0.99 | 0.4 | 0.38 | 232.93 | 58.6 | 1.97 | 1.67 | 601 | 0.39 | - | 657.63 | 0.45 | 88.3 | 26.5 | 36
34 | 30/08/2025 08:45:30 | 772.93 | 0 | 0 | 90.14 | 1112.6 | 81.06 | 90.19 | 127 | 127.3 | 10 | 392051 | 99.95 | 50.02 | -0.99 | 0.36 | 0.25 | 107.96 | 58.7 | 1.76 | 1.49 | 267 | 0.35 | - | 304.81 | 0.41 | 88.31 | 26.3 | 34.6
33 | 30/08/2025 08:40:30 | 774.8 | 0 | 0 | 95.87 | 1117.9 | 85.75 | 95.86 | 117 | 117.3 | 8 | 392041 | 100.01 | 50.04 | -0.99 | 0.33 | 0.27 | 103.37 | 56.9 | 1.63 | 1.38 | 254 | 0.32 | - | 291.84 | 0.38 | 88.09 | 26.2 | 34.9
32 | 30/08/2025 08:35:30 | 775.73 | 0 | 0 | 157.14 | 1124.2 | 139.47 | 156.79 | 109 | 109.3 | 13 | 392033 | 100.22 | 49.91 | 1 | 0.31 | 0.44 | 146.2 | 60.8 | 1.51 | 1.28 | 421 | 0.3 | - | 412.77 | 0.35 | 87.67 | 26.2 | 36.6
31 | 30/08/2025 08:30:30 | 775.3 | 0 | 0 | 85.27 | 1104.4 | 77.56 | 85.65 | 96 | 96.4 | 12 | 392020 | 99.55 | 49.95 | -0.99 | 0.27 | 0.24 | 162.43 | 56.8 | 1.33 | 1.13 | 443 | 0.26 | - | 458.57 | 0.31 | 87.43 | 26.2 | 36.3
30 | 30/08/2025 08:25:30 | 781.43 | 0 | 0 | 161.58 | 1125.8 | 144.23 | 162.38 | 84 | 83.8 | 13 | 392008 | 99.51 | 49.96 | 0.99 | 0.24 | 0.46 | 175.28 | 59.2 | 1.17 | 0.99 | 515 | 0.22 | - | 494.86 | 0.27 | 87.51 | 26 | 35.2
29 | 30/08/2025 08:20:30 | 780.4 | 0 | 0 | 147.39 | 1141.6 | 129.29 | 147.6 | 71 | 71.5 | 11 | 391995 | 99.86 | 49.99 | 0.99 | 0.2 | 0.42 | 160 | 60.3 | 0.99 | 0.84 | 473 | 0.18 | - | 451.72 | 0.23 | 86.03 | 25.8 | 34.2
28 | 30/08/2025 08:15:30 | 783.53 | 0 | 0 | 128.77 | 1149.6 | 113.19 | 130.12 | 60 | 60.1 | 11 | 391984 | 98.96 | 49.96 | 1 | 0.17 | 0.36 | 153.29 | 58.5 | 0.83 | 0.71 | 461 | 0.14 | - | 432.77 | 0.2 | 84.7 | 25.7 | 33.1
27 | 30/08/2025 08:10:30 | 783.83 | 0 | 0 | 126.55 | 1141.7 | 113.06 | 129.08 | 49 | 48.7 | 9 | 391973 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.14 | 0.36 | 146.64 | 57.5 | 0.68 | 0.58 | 429 | 0.11 | - | 414.01 | 0.16 | 84.87 | 25 | 29.8
26 | 30/08/2025 08:05:30 | 777.73 | 0 | 0 | 58.7 | 1131.2 | 52.93 | 59.87 | 40 | 39.7 | 5 | 391964 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.11 | 0.17 | 66.54 | 59.2 | 0.56 | 0.47 | 161 | 0.08 | - | 187.87 | 0.13 | 83.65 | 24.5 | 27.2
25 | 30/08/2025 08:00:30 | 782.37 | 0 | 0 | 47.25 | 1118 | 42.65 | 47.68 | 35 | 35.4 | 4 | 391959 | 99.09 | 50.04 | 0.99 | 0.1 | 0.13 | 53.52 | 57 | 0.49 | 0.41 | 123 | 0.07 | - | 151.1 | 0.12 | 81.66 | 24.4 | 26.7
24 | 30/08/2025 07:55:30 | 778.3 | 0 | 0 | 40.75 | 1124.8 | 36.98 | 41.59 | 31 | 31.6 | 3 | 391955 | 97.97 | 50.03 | 0.99 | 0.09 | 0.12 | 47.44 | 58.5 | 0.43 | 0.36 | 107 | 0.06 | - | 133.92 | 0.11 | 80.29 | 24.3 | 26.5
23 | 30/08/2025 07:50:30 | 780.33 | 0 | 0 | 37.93 | 1118.9 | 34.97 | 39.13 | 28 | 28.5 | 3 | 391952 | 96.93 | 50.01 | 0.99 | 0.08 | 0.11 | 43.47 | 56.7 | 0.39 | 0.33 | 92 | 0.05 | - | 122.72 | 0.1 | 79.85 | 24.2 | 26.6
22 | 30/08/2025 07:45:30 | 786.1 | 0 | 0 | 38.87 | 1117.8 | 35.49 | 39.67 | 25 | 25.3 | 3 | 391949 | 97.98 | 49.96 | 0.99 | 0.07 | 0.11 | 44.88 | 57.2 | 0.35 | 0.29 | 95 | 0.04 | - | 126.71 | 0.09 | 80.21 | 24.1 | 26.5
21 | 30/08/2025 07:40:30 | 785.4 | 0 | 0 | 47.08 | 1122.6 | 42.55 | 47.77 | 22 | 22.1 | 4 | 391946 | 98.56 | 49.98 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 52.88 | 58.8 | 0.31 | 0.26 | 123 | 0.03 | - | 149.29 | 0.08 | 79.63 | 24 | 26.3
20 | 30/08/2025 07:35:30 | 782.03 | 0 | 0 | 54.43 | 1128.6 | 48.75 | 55.02 | 18 | 17.8 | 3 | 391942 | 98.94 | 49.95 | 0.99 | 0.05 | 0.15 | 60.21 | 58.1 | 0.25 | 0.21 | 149 | 0.02 | - | 170 | 0.06 | 78.18 | 23.8 | 25.3
19 | 30/08/2025 07:30:30 | 782.87 | 0 | 0 | 27.94 | 1112.7 | 26.19 | 29.14 | 15 | 14.7 | 2 | 391939 | 95.88 | 49.94 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 34.15 | 57.1 | 0.21 | 0.18 | 58 | 0.01 | - | 96.43 | 0.05 | 78.42 | 23.7 | 24.6
18 | 30/08/2025 07:25:30 | 778.6 | 0 | 0 | 20.93 | 1088 | 19.68 | 21.42 | 13 | 12.8 | 2 | 391937 | 97.73 | 49.96 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 25.64 | 59.9 | 0.18 | 0.15 | 33 | 0.01 | - | 72.38 | 0.05 | 78.09 | 23.6 | 24.5
17 | 30/08/2025 07:20:30 | 783.07 | 0 | 0 | 17.08 | 1082.5 | 16.27 | 17.61 | 11 | 11.2 | 1 | 391935 | 96.97 | 49.95 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 21.08 | 59 | 0.15 | 0.13 | 20 | 0.01 | - | 59.52 | 0.04 | 73.94 | 23.7 | 24.4
16 | 30/08/2025 07:15:30 | 784.67 | 0 | 0 | 21.36 | 1107 | 19.68 | 21.79 | 10 | 9.7 | 2 | 391934 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 26.39 | 58.5 | 0.14 | 0.12 | 34 | 0.01 | - | 74.52 | 0.04 | 78.42 | 23.6 | 24.1
15 | 30/08/2025 07:10:30 | 788.53 | 0 | 0 | 19.9 | 1092.9 | 18.57 | 20.3 | 8 | 7.9 | 2 | 391932 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 24.19 | 57 | 0.11 | 0.09 | 29 | 0 | - | 68.3 | 0.03 | 75.29 | 23.5 | 23.9
14 | 30/08/2025 07:05:30 | 787.23 | 0 | 0 | 14.69 | 1088.8 | 13.92 | 15.16 | 6 | 6.5 | 1 | 391930 | 96.9 | 49.95 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 19.16 | 55.2 | 0.08 | 0.07 | 15 | 0 | - | 54.1 | 0.02 | 67.76 | 23.5 | 23.8
13 | 30/08/2025 07:00:30 | 788.37 | 0 | 0 | 11.27 | 1074.4 | 10.7 | 11.49 | 5 | 5.4 | 1 | 391929 | 98.04 | 50 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.79 | 53.6 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 41.77 | 0.02 | 67.22 | 23.4 | 23.4
12 | 30/08/2025 06:55:30 | 781.43 | 0 | 0 | 10.25 | 1070.9 | 10.38 | 11.11 | 4 | 4.5 | 1 | 391928 | 92.23 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.53 | 52.2 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.03 | 0.02 | 62.74 | 23.3 | 23.2
11 | 30/08/2025 06:50:30 | 775.03 | 0 | 0 | 10.85 | 1075.9 | 10.26 | 11.04 | 3 | 3.5 | 0 | 391927 | 98.29 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.41 | 50.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.67 | 0.01 | 60.5 | 23.3 | 22.9
10 | 30/08/2025 06:45:30 | 774.57 | 0 | 0 | 10.33 | 1077.4 | 9.78 | 10.54 | 3 | 2.7 | 1 | 391927 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.45 | 48.6 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.81 | 0.01 | 77 | 23.2 | 22.6
9 | 30/08/2025 06:40:30 | 774.97 | 0 | 0 | 8.45 | 1047.6 | 8.7 | 9.11 | 2 | 1.8 | 1 | 391926 | 92.76 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.02 | 12.25 | 46.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.57 | 0.01 | 70.58 | 23.2 | 22.4
8 | 30/08/2025 06:35:30 | 769.13 | 0 | 0 | 6.75 | 1039.5 | 6.62 | 6.88 | 1 | 1.2 | 0 | 391925 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0 | 0.02 | 9.51 | 44.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 26.84 | 0 | 56.47 | 23.2 | 22.2
7 | 30/08/2025 06:30:30 | 768.97 | 0 | 0 | 4.87 | 1046.1 | 4.75 | 4.97 | 1 | 0.8 | 1 | 391925 | 98.05 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.43 | 42 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.97 | 0 | 94.11 | 23.1 | 22
6 | 30/08/2025 06:25:30 | 769.4 | 0 | 0 | 2.99 | 1038.9 | 2.94 | 3.05 | 0 | 0.4 | 0 | 391924 | 98.06 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 5.68 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.04 | 0 | - | 23 | 21.8
5 | 30/08/2025 06:20:30 | 773.87 | 0 | 0 | 2.22 | 1044 | 2.47 | 2.58 | 0 | 0.2 | 0 | 391924 | 85.95 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.94 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.3 | 0 | - | 23 | 21.7
4 | 30/08/2025 06:15:30 | 778.57 | 0 | 0 | 0.93 | 961.8 | 0.99 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 391924 | 98.1 | 49.92 | 1 | 0 | 0 | 1.39 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.92 | 0 | - | 23 | 21.7
3 | 30/08/2025 06:10:30 | 780.5 | 0 | 0 | 0.42 | 805.4 | 0.1 | 0.68 | 0 | 0.1 | 0 | 391924 | 61.67 | 50.01 | -0.22 | 0 | 0 | 0.38 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.09 | 0 | - | 23 | 21.4
2 | 30/08/2025 06:05:30 | 793.23 | 0 | 0 | 0 | 963.7 | 0.99 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 391924 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
1 | 30/08/2025 06:00:30 | 788.07 | 0 | 0 | 0 | 555.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391924 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389.29 | - | - | 440.11 | - | - | -