## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 30/08/2025 18:55:30 | 778.97 | 0 | 0 | 0 | 655.5 | 1.35 | 0.89 | 1649 | 1648.6 | 0 | 368765 | 0 | 49.99 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 57.8 | 22.9 | 19.41 | 0 | 4.97 | 93.78 | 0 | 5.6 | 83.14 | 26.9 | 25.3
155 | 30/08/2025 18:50:30 | 778.93 | 0 | 0 | 0 | 734.3 | 1.31 | 0.96 | 1649 | 1648.6 | 0 | 368765 | 0 | 49.99 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 58.4 | 22.9 | 19.41 | 0 | 4.97 | 93.78 | 0 | 5.6 | 83.14 | 27 | 25.5
154 | 30/08/2025 18:45:30 | 779.77 | 0 | 0 | 0.42 | 1004.2 | 0.17 | 1.65 | 1649 | 1648.6 | 0 | 368765 | 25.52 | 49.97 | 0.45 | 4.66 | 0 | 0 | 58.8 | 22.9 | 19.41 | 0 | 4.97 | 93.78 | 0 | 5.6 | 83.14 | 27 | 25.5
153 | 30/08/2025 18:40:30 | 783 | 0 | 0 | 1.02 | 862.3 | 1.21 | 1.04 | 1649 | 1648.5 | 0 | 368765 | 98.08 | 49.99 | -0.5 | 4.66 | 0 | 1.72 | 59.3 | 22.9 | 19.41 | 0 | 4.97 | 93.78 | 4.84 | 5.6 | 83.15 | 27.1 | 25.7
152 | 30/08/2025 18:35:30 | 782.5 | 0 | 0 | 0.51 | 1083.8 | 0.48 | 0.52 | 1649 | 1648.4 | 0 | 368765 | 98.08 | 50.03 | -0.53 | 4.66 | 0 | 1.22 | 59.6 | 22.9 | 19.41 | 0 | 4.97 | 93.78 | 3.46 | 5.6 | 83.15 | 27.2 | 25.9
151 | 30/08/2025 18:30:30 | 779.6 | 0 | 0 | 2.3 | 1036.7 | 2.26 | 2.35 | 1649 | 1648.3 | 1 | 368765 | 98.04 | 50.02 | 0.98 | 4.66 | 0.01 | 3.03 | 59.6 | 22.9 | 19.41 | 0 | 4.97 | 93.78 | 8.56 | 5.6 | 83.15 | 27.3 | 26.2
150 | 30/08/2025 18:25:30 | 776.67 | 0 | 0 | 5.63 | 1041.7 | 5.51 | 5.74 | 1648 | 1648 | 0 | 368764 | 98.05 | 49.97 | 0.96 | 4.66 | 0.02 | 8.36 | 59.5 | 22.89 | 19.4 | 0 | 4.97 | 93.73 | 23.62 | 5.6 | 83.13 | 27.4 | 26.5
149 | 30/08/2025 18:20:30 | 775.1 | 0 | 0 | 6.83 | 1036.5 | 6.72 | 6.97 | 1648 | 1647.4 | 1 | 368764 | 98.05 | 49.96 | -0.98 | 4.66 | 0.02 | 9.84 | 59.4 | 22.89 | 19.4 | 0 | 4.97 | 93.73 | 27.81 | 5.6 | 83.16 | 27.4 | 26.8
148 | 30/08/2025 18:15:30 | 777.6 | 0 | 0 | 9.39 | 1048.6 | 9.13 | 9.58 | 1647 | 1646.8 | 1 | 368763 | 98.05 | 50.04 | 1 | 4.65 | 0.03 | 12.42 | 59 | 22.88 | 19.39 | 0 | 4.97 | 93.67 | 35.07 | 5.59 | 83.16 | 27.6 | 27.1
147 | 30/08/2025 18:10:30 | 773.33 | 0 | 0 | 12.21 | 1058.8 | 11.76 | 12.45 | 1646 | 1645.8 | 1 | 368762 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.65 | 0.03 | 15.14 | 58.3 | 22.86 | 19.37 | 0 | 4.97 | 93.61 | 42.76 | 5.59 | 83.15 | 27.6 | 27.4
146 | 30/08/2025 18:05:30 | 775.67 | 0 | 0 | 15.03 | 1084.6 | 14.13 | 15.33 | 1645 | 1644.7 | 1 | 368761 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.65 | 0.04 | 18.25 | 57.4 | 22.85 | 19.36 | 13 | 4.97 | 93.57 | 51.55 | 5.59 | 83.16 | 27.8 | 27.7
145 | 30/08/2025 18:00:30 | 777.6 | 0 | 0 | 16.49 | 1066.1 | 15.78 | 16.82 | 1644 | 1643.5 | 1 | 368760 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.64 | 0.05 | 19.99 | 56.4 | 22.83 | 19.35 | 19 | 4.97 | 93.54 | 56.48 | 5.58 | 83.17 | 27.9 | 28.2
144 | 30/08/2025 17:55:30 | 775.33 | 0 | 0 | 18.54 | 1076.2 | 17.74 | 19.1 | 1643 | 1642.1 | 2 | 368759 | 97.09 | 49.77 | 0.99 | 4.64 | 0.05 | 22.63 | 59.3 | 22.82 | 19.34 | 27 | 4.96 | 93.52 | 63.92 | 5.58 | 83.19 | 28.1 | 29
143 | 30/08/2025 17:50:30 | 759.67 | 0 | 0 | 24.52 | 1098.4 | 22.89 | 25.15 | 1641 | 1640.3 | 3 | 368757 | 97.5 | 49.87 | 0.99 | 4.64 | 0.07 | 28.89 | 57.5 | 22.79 | 19.31 | 51 | 4.96 | 93.46 | 81.61 | 5.57 | 83.18 | 28.3 | 29.9
142 | 30/08/2025 17:45:30 | 763.93 | 0 | 0 | 34.17 | 1101.4 | 31.3 | 34.48 | 1638 | 1637.8 | 3 | 368754 | 99.11 | 49.86 | 0.99 | 4.63 | 0.1 | 38.89 | 58.8 | 22.75 | 19.28 | 97 | 4.95 | 93.42 | 109.87 | 5.56 | 83.15 | 28.7 | 30.9
141 | 30/08/2025 17:40:30 | 753.4 | 0 | 0 | 43.92 | 1118.8 | 39.66 | 44.37 | 1635 | 1634.6 | 4 | 368751 | 98.98 | 49.78 | -0.99 | 4.62 | 0.12 | 49.95 | 58.9 | 22.71 | 19.24 | 134 | 4.94 | 93.42 | 141.11 | 5.55 | 83.16 | 28.9 | 31.7
140 | 30/08/2025 17:35:30 | 779.97 | 0 | 0 | 54.68 | 1138.2 | 48.63 | 55.34 | 1631 | 1630.5 | 5 | 368747 | 98.8 | 49.87 | -0.99 | 4.61 | 0.15 | 61.49 | 57.3 | 22.65 | 19.2 | 174 | 4.93 | 93.44 | 173.71 | 5.54 | 83.15 | 29 | 32.1
139 | 30/08/2025 17:30:30 | 773.3 | 0 | 0 | 62.97 | 1133.5 | 55.85 | 63.31 | 1626 | 1625.6 | 5 | 368742 | 99.47 | 49.89 | -0.99 | 4.59 | 0.18 | 70.17 | 58.3 | 22.58 | 19.14 | 210 | 4.92 | 93.45 | 198.22 | 5.53 | 83.12 | 29 | 32.7
138 | 30/08/2025 17:25:30 | 773 | 0 | 0 | 70.06 | 1127.2 | 63.4 | 71.46 | 1621 | 1620.3 | 6 | 368737 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 4.58 | 0.2 | 77.89 | 58.2 | 22.51 | 19.08 | 239 | 4.9 | 93.49 | 220.01 | 5.51 | 83.12 | 29.2 | 33.6
137 | 30/08/2025 17:20:30 | 773.87 | 0 | 0 | 76.3 | 1131.6 | 68.78 | 77.83 | 1615 | 1614.2 | 7 | 368731 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.56 | 0.22 | 85.51 | 57.5 | 22.43 | 19.01 | 263 | 4.88 | 93.54 | 241.55 | 5.49 | 83.1 | 29.3 | 34
136 | 30/08/2025 17:15:30 | 772.9 | 0 | 0 | 88.61 | 1130.2 | 79.97 | 90.38 | 1608 | 1607.3 | 7 | 368724 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.54 | 0.25 | 97.39 | 58.3 | 22.33 | 18.93 | 305 | 4.85 | 93.6 | 275.12 | 5.47 | 83.07 | 29.2 | 34
135 | 30/08/2025 17:10:30 | 796.07 | 0 | 0 | 78.69 | 1120 | 71.66 | 80.26 | 1601 | 1600.7 | 8 | 368717 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 4.52 | 0.22 | 89.29 | 60 | 22.24 | 18.84 | 252 | 4.83 | 93.62 | 252.24 | 5.45 | 83.03 | 29.2 | 34.3
134 | 30/08/2025 17:05:30 | 799.63 | 0 | 0 | 101.59 | 1127.3 | 90.43 | 101.94 | 1593 | 1593 | 8 | 368709 | 99.65 | 49.9 | -0.99 | 4.5 | 0.29 | 111.43 | 58.8 | 22.13 | 18.75 | 350 | 4.81 | 93.63 | 314.77 | 5.42 | 82.96 | 29.4 | 34.6
133 | 30/08/2025 17:00:30 | 798.5 | 0 | 0 | 104.76 | 1137.3 | 92.4 | 105.09 | 1585 | 1584.3 | 9 | 368701 | 99.69 | 49.86 | 1 | 4.48 | 0.3 | 115.93 | 60.2 | 22.01 | 18.66 | 358 | 4.78 | 93.75 | 327.48 | 5.4 | 82.98 | 29.1 | 33.9
132 | 30/08/2025 16:55:30 | 788.33 | 0 | 0 | 94.16 | 1129.9 | 85 | 96.04 | 1576 | 1575.6 | 7 | 368692 | 98.04 | 49.74 | 0.99 | 4.45 | 0.27 | 109.68 | 58.6 | 21.89 | 18.55 | 322 | 4.75 | 93.8 | 309.82 | 5.37 | 82.92 | 28.8 | 33.1
131 | 30/08/2025 16:50:30 | 794.1 | 0 | 0 | 85.27 | 1119.2 | 77.71 | 86.97 | 1569 | 1568.1 | 7 | 368685 | 98.04 | 49.78 | 0.99 | 4.43 | 0.24 | 94.02 | 59.4 | 21.79 | 18.47 | 254 | 4.72 | 93.84 | 265.59 | 5.34 | 82.92 | 29 | 32.9
130 | 30/08/2025 16:45:30 | 774.67 | 0 | 0 | 77.16 | 1121.8 | 70.16 | 78.7 | 1562 | 1561.2 | 7 | 368678 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 4.41 | 0.22 | 86.31 | 58.3 | 21.69 | 18.39 | 221 | 4.7 | 93.82 | 243.82 | 5.32 | 82.88 | 29 | 33
129 | 30/08/2025 16:40:30 | 772.9 | 0 | 0 | 87.15 | 1111.9 | 78.98 | 87.82 | 1555 | 1554.4 | 7 | 368671 | 99.23 | 49.91 | 0.99 | 4.39 | 0.25 | 97.54 | 58.3 | 21.6 | 18.3 | 254 | 4.68 | 93.78 | 275.54 | 5.3 | 82.83 | 29.2 | 33.5
128 | 30/08/2025 16:35:30 | 774.67 | 0 | 0 | 81 | 1114.6 | 73.19 | 81.57 | 1548 | 1547.2 | 7 | 368664 | 99.3 | 49.93 | -0.99 | 4.37 | 0.23 | 91.81 | 59.1 | 21.5 | 18.22 | 224 | 4.66 | 93.78 | 259.35 | 5.28 | 82.82 | 29.2 | 34
127 | 30/08/2025 16:30:30 | 780.2 | 0 | 0 | 79.29 | 1099.7 | 72.04 | 79.22 | 1541 | 1540.9 | 7 | 368657 | 100.09 | 49.94 | -0.99 | 4.35 | 0.22 | 87.9 | 57.4 | 21.4 | 18.14 | 210 | 4.65 | 93.7 | 248.29 | 5.26 | 82.76 | 29.3 | 35.1
126 | 30/08/2025 16:25:30 | 779.9 | 0 | 0 | 77.75 | 1096.9 | 71.36 | 78.28 | 1534 | 1533.8 | 8 | 368650 | 99.33 | 49.94 | 0.99 | 4.33 | 0.22 | 86.92 | 57.9 | 21.31 | 18.06 | 210 | 4.63 | 93.65 | 245.54 | 5.24 | 82.73 | 29.4 | 36.8
125 | 30/08/2025 16:20:30 | 782.13 | 0 | 0 | 124.67 | 1102.5 | 115.34 | 127.16 | 1526 | 1525.6 | 20 | 368642 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.31 | 0.35 | 136.92 | 59.8 | 21.19 | 17.96 | 360 | 4.6 | 93.63 | 386.77 | 5.21 | 82.71 | 29.5 | 38.4
124 | 30/08/2025 16:15:30 | 796.4 | 0 | 0 | 160.3 | 1120.7 | 145.9 | 163.51 | 1506 | 1513.8 | 6 | 368622 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.25 | 0.45 | 178.99 | 58.6 | 20.92 | 17.73 | 485 | 4.57 | 93.09 | 505.62 | 5.18 | 82.19 | 29.1 | 38.3
123 | 30/08/2025 16:10:30 | 791.3 | 0 | 0 | 196.7 | 1118.1 | 176.81 | 197.69 | 1500 | 1499.8 | 12 | 368616 | 99.5 | 50 | 0.99 | 4.24 | 0.56 | 206.03 | 61 | 20.83 | 17.66 | 547 | 4.53 | 93.56 | 582.01 | 5.13 | 82.55 | 28.4 | 37.7
122 | 30/08/2025 16:05:30 | 791.57 | 0 | 0 | 142.35 | 1120.3 | 128.23 | 143.66 | 1488 | 1487.4 | 13 | 368604 | 99.09 | 50.05 | 0.99 | 4.2 | 0.4 | 156.02 | 58.1 | 20.67 | 17.51 | 399 | 4.49 | 93.58 | 440.73 | 5.09 | 82.53 | 27.8 | 36.7
121 | 30/08/2025 16:00:30 | 790.57 | 0 | 0 | 150.64 | 1112.6 | 135.98 | 151.29 | 1475 | 1474.6 | 13 | 368591 | 99.57 | 50.05 | -0.99 | 4.17 | 0.43 | 177.81 | 59.5 | 20.49 | 17.36 | 455 | 4.46 | 93.53 | 502.29 | 5.05 | 82.48 | 27.4 | 35.5
120 | 30/08/2025 15:55:30 | 792.5 | 0 | 0 | 256.68 | 1127.7 | 232.16 | 261.81 | 1462 | 1461.4 | 14 | 368578 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.13 | 0.73 | 282.87 | 64.1 | 20.31 | 17.21 | 727 | 4.42 | 93.46 | 799.07 | 5.01 | 82.4 | 26.9 | 33.8
119 | 30/08/2025 15:50:30 | 786.33 | 0 | 0 | 124.41 | 1142.1 | 109.56 | 125.12 | 1448 | 1447.9 | 10 | 368564 | 99.43 | 50.07 | -0.99 | 4.09 | 0.35 | 144.77 | 59.1 | 20.11 | 17.04 | 341 | 4.38 | 93.39 | 408.97 | 4.97 | 82.33 | 26.2 | 30.9
118 | 30/08/2025 15:45:30 | 779.6 | 0 | 0 | 82.62 | 1136.9 | 74.12 | 84.27 | 1438 | 1438 | 5 | 368554 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 4.06 | 0.23 | 94.87 | 59.5 | 19.97 | 16.93 | 187 | 4.35 | 93.34 | 268 | 4.93 | 82.35 | 26 | 28.2
117 | 30/08/2025 15:40:30 | 777 | 0 | 0 | 56.48 | 1131.5 | 50.91 | 57.61 | 1433 | 1432.2 | 4 | 368549 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 4.05 | 0.16 | 67.33 | 59.5 | 19.9 | 16.87 | 113 | 4.34 | 93.27 | 190.2 | 4.91 | 82.36 | 26 | 27.3
116 | 30/08/2025 15:35:30 | 780.1 | 0 | 0 | 50.32 | 1128.3 | 45.2 | 51 | 1429 | 1428.3 | 4 | 368545 | 98.66 | 49.98 | -0.99 | 4.04 | 0.14 | 60.05 | 57.7 | 19.85 | 16.82 | 89 | 4.33 | 93.14 | 169.63 | 4.9 | 82.35 | 26.1 | 26.2
115 | 30/08/2025 15:30:30 | 778.13 | 0 | 0 | 26.74 | 1098.8 | 24.64 | 27.07 | 1425 | 1424.9 | 1 | 368541 | 98.77 | 50.01 | 0.99 | 4.03 | 0.08 | 34.4 | 59.3 | 19.79 | 16.77 | 20 | 4.33 | 92.99 | 97.16 | 4.89 | 82.32 | 27.4 | 27.9
114 | 30/08/2025 15:25:30 | 773.13 | 0 | 0 | 18.62 | 1075.7 | 17.66 | 18.99 | 1424 | 1423.2 | 2 | 368540 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.02 | 0.05 | 23.6 | 57.4 | 19.78 | 16.76 | 16 | 4.33 | 92.94 | 66.66 | 4.88 | 82.36 | 28.6 | 32.8
113 | 30/08/2025 15:20:30 | 773.97 | 0 | 0 | 39.56 | 1088.3 | 36.13 | 39.32 | 1422 | 1421.2 | 6 | 368538 | 100.62 | 50.06 | -0.99 | 4.02 | 0.11 | 44.73 | 59.8 | 19.75 | 16.74 | 86 | 4.33 | 92.88 | 126.34 | 4.88 | 82.37 | 29 | 35.9
112 | 30/08/2025 15:15:30 | 779.13 | 0 | 0 | 73.05 | 1107.6 | 67.27 | 74.51 | 1416 | 1415.4 | 7 | 368532 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4 | 0.21 | 82.95 | 59.9 | 19.67 | 16.67 | 190 | 4.31 | 92.79 | 234.32 | 4.86 | 82.3 | 29.4 | 38.8
111 | 30/08/2025 15:10:30 | 779.5 | 0 | 0 | 110.99 | 1084.8 | 102.03 | 110.68 | 1409 | 1408.6 | 18 | 368525 | 100.28 | 50.06 | 0.99 | 3.98 | 0.31 | 121.61 | 57.5 | 19.57 | 16.58 | 316 | 4.29 | 92.74 | 343.53 | 4.84 | 82.27 | 30 | 43.7
110 | 30/08/2025 15:05:30 | 777.53 | 0 | 0 | 288.47 | 1088.4 | 270.34 | 294.24 | 1391 | 1390.6 | 23 | 368507 | 98.04 | 50.06 | 1 | 3.93 | 0.81 | 320.37 | 75.2 | 19.32 | 16.37 | 810 | 4.24 | 92.63 | 904.99 | 4.78 | 82.17 | 29.9 | 43.1
109 | 30/08/2025 15:00:30 | 765.87 | 0 | 0 | 159.1 | 1098.2 | 145.17 | 159.42 | 1368 | 1367.7 | 12 | 368484 | 99.8 | 50.05 | -0.99 | 3.86 | 0.45 | 175.16 | 59 | 19 | 16.1 | 434 | 4.18 | 92.49 | 494.81 | 4.71 | 82.06 | 29.7 | 40.7
108 | 30/08/2025 14:55:30 | 772.8 | 0 | 0 | 161.41 | 1109.8 | 145.53 | 161.51 | 1356 | 1355.5 | 13 | 368472 | 99.94 | 50.04 | -0.99 | 3.83 | 0.46 | 178.98 | 61.6 | 18.83 | 15.96 | 434 | 4.14 | 92.44 | 505.59 | 4.67 | 82.02 | 29.6 | 42.1
107 | 30/08/2025 14:50:30 | 774.7 | 0 | 0 | 127.74 | 1091.4 | 117 | 127.7 | 1343 | 1342.5 | 15 | 368459 | 100.03 | 50.03 | -0.99 | 3.79 | 0.36 | 143.5 | 60.4 | 18.65 | 15.81 | 356 | 4.11 | 92.31 | 405.36 | 4.63 | 81.94 | 29.7 | 43.6
106 | 30/08/2025 14:45:30 | 768.07 | 0 | 0 | 172.6 | 1070.9 | 164.4 | 176.05 | 1328 | 1327.3 | 18 | 368444 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.75 | 0.49 | 184.24 | 69.1 | 18.44 | 15.63 | 482 | 4.07 | 92.24 | 520.44 | 4.58 | 81.89 | 29.8 | 45.5
105 | 30/08/2025 14:40:30 | 777.3 | 0 | 0 | 140.99 | 1075.2 | 133.75 | 143.81 | 1310 | 1309.8 | 20 | 368426 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.7 | 0.4 | 153.41 | 62.4 | 18.19 | 15.42 | 407 | 4.02 | 92.08 | 433.38 | 4.53 | 81.76 | 29.8 | 47.8
104 | 30/08/2025 14:35:30 | 779.57 | 0 | 0 | 292.06 | 1070 | 274.04 | 293.22 | 1290 | 1289.7 | 24 | 368406 | 99.6 | 49.97 | 0.99 | 3.64 | 0.83 | 337.15 | 76.8 | 17.92 | 15.18 | 843 | 3.96 | 92.07 | 952.41 | 4.46 | 81.72 | 29.7 | 49
103 | 30/08/2025 14:30:30 | 781.6 | 0 | 0 | 298.9 | 1070 | 284.93 | 304.88 | 1266 | 1265.2 | 26 | 368382 | 98.04 | 49.97 | 1 | 3.58 | 0.84 | 344.4 | 78.9 | 17.58 | 14.9 | 873 | 3.89 | 91.98 | 972.88 | 4.38 | 81.65 | 29.6 | 48.9
102 | 30/08/2025 14:25:30 | 779.27 | 0 | 0 | 238.74 | 1087.6 | 220.98 | 240.34 | 1240 | 1239.9 | 19 | 368356 | 99.34 | 50.01 | -0.99 | 3.5 | 0.67 | 310.26 | 66.5 | 17.22 | 14.6 | 786 | 3.81 | 91.87 | 876.43 | 4.3 | 81.54 | 28.8 | 45.9
101 | 30/08/2025 14:20:30 | 776.23 | 0 | 0 | 210.03 | 1086 | 195.43 | 212.24 | 1221 | 1220.3 | 26 | 368337 | 98.96 | 50.05 | -0.99 | 3.45 | 0.59 | 265.34 | 67.3 | 16.96 | 14.37 | 655 | 3.76 | 91.81 | 749.53 | 4.23 | 81.5 | 28.4 | 45
100 | 30/08/2025 14:15:30 | 783.17 | 0 | 0 | 343.67 | 1168.5 | 296.18 | 346.08 | 1195 | 1194.5 | 23 | 368311 | 99.3 | 50.02 | -0.99 | 3.38 | 0.97 | 424.96 | 81.2 | 16.6 | 14.07 | 1049 | 3.68 | 91.66 | 1200.45 | 4.15 | 81.38 | 27.4 | 38.5
99 | 30/08/2025 14:10:30 | 784.93 | 0 | 0 | 241.13 | 1135.8 | 213.34 | 242.31 | 1172 | 1171.7 | 14 | 368288 | 99.51 | 50.11 | -0.99 | 3.31 | 0.68 | 272.03 | 63.8 | 16.28 | 13.79 | 649 | 3.62 | 91.51 | 768.46 | 4.07 | 81.28 | 26.5 | 31.6
98 | 30/08/2025 14:05:30 | 782.43 | 0 | 0 | 160.21 | 1155.9 | 139.2 | 160.91 | 1158 | 1157.2 | 12 | 368274 | 99.57 | 50.18 | 0.99 | 3.27 | 0.45 | 179.1 | 58.8 | 16.08 | 13.63 | 416 | 3.58 | 91.37 | 505.94 | 4.03 | 81.23 | 26.2 | 28.9
97 | 30/08/2025 14:00:30 | 775.57 | 0 | 0 | 130.65 | 1146.6 | 113.95 | 130.66 | 1146 | 1145.3 | 12 | 368262 | 100 | 50.08 | -0.99 | 3.24 | 0.37 | 146.08 | 59.2 | 15.92 | 13.49 | 328 | 3.55 | 91.24 | 412.67 | 3.99 | 81.18 | 26.1 | 28.8
96 | 30/08/2025 13:55:30 | 784.3 | 0 | 0 | 108.26 | 1147.1 | 94.29 | 108.16 | 1134 | 1133.9 | 6 | 368250 | 100.09 | 49.99 | -0.99 | 3.2 | 0.31 | 125.3 | 58.4 | 15.75 | 13.35 | 234 | 3.52 | 90.98 | 353.96 | 3.95 | 81.06 | 26.8 | 30.1
95 | 30/08/2025 13:50:30 | 778 | 0 | 0 | 48.87 | 1178.8 | 40.73 | 48.02 | 1128 | 1127.7 | 0 | 368244 | 101.77 | 49.96 | -0.99 | 3.19 | 0.14 | 72 | 51.9 | 15.67 | 13.28 | 130 | 3.51 | 90.78 | 203.4 | 3.93 | 81.04 | 28.9 | 43.3
94 | 30/08/2025 13:45:30 | 774.7 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 1128 | 1127.2 | 0 | 368244 | 0 | 50.01 | 0 | 3.19 | 0 | 114.9 | 47.8 | 15.67 | 13.28 | 254 | 3.5 | 91.12 | 324.58 | 3.91 | 81.43 | 29.8 | 50.6
93 | 30/08/2025 13:40:30 | 763.83 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 0 | 0 | 1128 | 1127.2 | 0 | 368244 | 0 | 50.04 | 0 | 3.19 | 0 | 170.11 | 48.2 | 15.67 | 13.28 | 417 | 3.46 | 92.17 | 480.52 | 3.87 | 82.4 | 30.3 | 55.5
92 | 30/08/2025 13:35:30 | 779.3 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1128 | 1127.2 | 0 | 368244 | 0 | 50.08 | 0 | 3.19 | 0 | 224.46 | 48.7 | 15.67 | 13.28 | 587 | 3.4 | 93.61 | 634.07 | 3.81 | 83.68 | 30.2 | 58.2
91 | 30/08/2025 13:30:30 | 780.23 | 0 | 0 | 167.82 | 1290.7 | 135.41 | 167.75 | 1128 | 1127.2 | 7 | 368244 | 100.04 | 50.24 | -0.99 | 3.19 | 0.47 | 424.81 | 51.8 | 15.67 | 13.28 | 1108 | 3.32 | 95.86 | 1200.04 | 3.72 | 85.59 | 30 | 55.4
90 | 30/08/2025 13:25:30 | 780.33 | 0 | 0 | 46.48 | 1259.1 | 37.65 | 47.41 | 1121 | 1120.6 | 3 | 368237 | 98.04 | 50.25 | -0.99 | 3.17 | 0.13 | 421.64 | 56.3 | 15.57 | 13.19 | 1165 | 3.25 | 97.38 | 1191.08 | 3.64 | 86.9 | 30 | 55
89 | 30/08/2025 13:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 3 | 368234 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 13.16 | 0 | 3.22 | 98.17 | 0 | 3.61 | 87.56 | 0 | 0
88 | 30/08/2025 13:15:30 | 773.57 | 0 | 0 | 195.25 | 1084.9 | 179.24 | 194.46 | 1115 | 1114.8 | 20 | 368231 | 100.41 | 50.3 | -0.99 | 3.15 | 0.55 | 353 | 70.7 | 15.49 | 13.12 | 930 | 3.19 | 98.8 | 997.18 | 3.57 | 88.1 | 28.8 | 47.7
87 | 30/08/2025 13:10:30 | 771.1 | 0 | 0 | 179.18 | 1080 | 169.22 | 182.76 | 1095 | 1094.7 | 13 | 368211 | 98.04 | 50.22 | 0.99 | 3.09 | 0.51 | 237.57 | 60.8 | 15.21 | 12.89 | 601 | 3.13 | 98.89 | 671.09 | 3.51 | 88.18 | 28.7 | 48.5
86 | 30/08/2025 13:05:30 | 775.87 | 0 | 0 | 175.68 | 1061.8 | 168.76 | 179.19 | 1082 | 1081.7 | 26 | 368198 | 98.04 | 50.24 | -0.99 | 3.06 | 0.5 | 208.61 | 70.6 | 15.03 | 12.74 | 545 | 3.09 | 98.85 | 589.28 | 3.47 | 88.13 | 29.5 | 55.2
85 | 30/08/2025 13:00:30 | 779.37 | 0 | 0 | 341.11 | 1117 | 311.49 | 347.93 | 1056 | 1055.2 | 27 | 368172 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 2.98 | 0.96 | 417.08 | 88.4 | 14.67 | 12.43 | 1093 | 3.01 | 99.14 | 1178.19 | 3.38 | 88.28 | 29.2 | 52.2
84 | 30/08/2025 12:55:30 | 770.1 | 0 | 0 | 337.6 | 1147.8 | 294.83 | 338.4 | 1029 | 1028.5 | 28 | 368145 | 99.76 | 50.1 | -0.99 | 2.91 | 0.95 | 425.18 | 86.8 | 14.29 | 12.11 | 1100 | 2.92 | 99.51 | 1201.08 | 3.28 | 88.54 | 28.6 | 47.8
83 | 30/08/2025 12:50:30 | 768.93 | 0 | 0 | 266.25 | 1095.7 | 247.85 | 271.57 | 1001 | 1000.9 | 20 | 368117 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.83 | 0.75 | 296.28 | 66.3 | 13.9 | 11.78 | 725 | 2.84 | 99.67 | 836.95 | 3.19 | 88.67 | 28 | 43.2
82 | 30/08/2025 12:45:30 | 771.13 | 0 | 0 | 338.72 | 1164.5 | 296.69 | 345.49 | 981 | 980.9 | 18 | 368097 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.77 | 0.96 | 423.3 | 81.2 | 13.63 | 11.55 | 1049 | 2.78 | 99.58 | 1195.76 | 3.13 | 88.65 | 28 | 41.7
81 | 30/08/2025 12:40:30 | 774.67 | 0 | 0 | 156.11 | 1111.2 | 139.69 | 155.23 | 963 | 962.8 | 14 | 368079 | 100.57 | 49.95 | 0.99 | 2.72 | 0.44 | 168.9 | 59.1 | 13.38 | 11.33 | 408 | 2.73 | 99.61 | 477.12 | 3.07 | 88.7 | 29.1 | 43.7
80 | 30/08/2025 12:35:30 | 778.93 | 0 | 0 | 301.89 | 1075.9 | 279.13 | 300.32 | 949 | 948.6 | 24 | 368065 | 100.52 | 49.95 | 1 | 2.68 | 0.85 | 267.06 | 76 | 13.18 | 11.17 | 676 | 2.69 | 99.55 | 754.42 | 3.02 | 88.65 | 30.1 | 49.6
79 | 30/08/2025 12:30:30 | 774.7 | 0 | 0 | 310.52 | 1091.1 | 285.23 | 311.21 | 925 | 924.6 | 24 | 368041 | 99.78 | 49.97 | 0.99 | 2.61 | 0.88 | 351.47 | 83.6 | 12.85 | 10.89 | 938 | 2.62 | 99.69 | 992.86 | 2.95 | 88.7 | 29.8 | 49.6
78 | 30/08/2025 12:25:30 | 780.33 | 0 | 0 | 328.55 | 1069.9 | 313.23 | 335.12 | 901 | 900.2 | 27 | 368017 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.55 | 0.93 | 313.35 | 82 | 12.51 | 10.6 | 795 | 2.55 | 99.89 | 885.17 | 2.87 | 88.81 | 29.9 | 49.6
77 | 30/08/2025 12:20:30 | 786.63 | 0 | 0 | 213.87 | 1073.2 | 203.27 | 218.15 | 874 | 873.8 | 22 | 367990 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 2.47 | 0.6 | 217.55 | 71.8 | 12.14 | 10.29 | 564 | 2.47 | - | 614.53 | 2.78 | 88.87 | 29.5 | 46.1
76 | 30/08/2025 12:15:30 | 785.4 | 0 | 0 | 197.55 | 1088.7 | 181.05 | 197.11 | 852 | 852 | 16 | 367968 | 100.22 | 49.89 | 0.99 | 2.41 | 0.56 | 220.92 | 62.7 | 11.83 | 10.03 | 551 | 2.4 | - | 624.08 | 2.71 | 88.84 | 29.6 | 44.7
75 | 30/08/2025 12:10:30 | 785.33 | 0 | 0 | 336.75 | 1082.7 | 317.25 | 343.49 | 836 | 835.4 | 22 | 367952 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.36 | 0.95 | 377.77 | 78.3 | 11.61 | 9.84 | 957 | 2.36 | - | 1067.15 | 2.66 | 88.81 | 29.7 | 47.7
74 | 30/08/2025 12:05:30 | 780.6 | 0 | 0 | 335.3 | 1071 | 312.89 | 335.11 | 814 | 813.6 | 24 | 367930 | 100.06 | 49.95 | -0.99 | 2.3 | 0.95 | 369.55 | 80.9 | 11.31 | 9.58 | 975 | 2.3 | - | 1043.93 | 2.59 | 88.71 | 29.5 | 49.8
73 | 30/08/2025 12:00:30 | 788.83 | 0 | 0 | 281.46 | 1054.7 | 266.55 | 281.13 | 790 | 789.2 | 28 | 367906 | 100.12 | 50.01 | 0.99 | 2.23 | 0.8 | 309.57 | 79.1 | 10.97 | 9.3 | 823 | 2.22 | - | 874.49 | 2.51 | 88.84 | 29.7 | 52.8
72 | 30/08/2025 11:55:30 | 791.93 | 0 | 0 | 279.33 | 1064.5 | 267.65 | 284.92 | 762 | 761.8 | 24 | 367878 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.15 | 0.79 | 328.25 | 76.8 | 10.58 | 8.97 | 860 | 2.14 | - | 927.27 | 2.42 | 88.76 | 29.6 | 53.2
71 | 30/08/2025 11:50:30 | 777.73 | 0 | 0 | 340.6 | 1116.2 | 306.56 | 342.19 | 738 | 738 | 27 | 367854 | 99.54 | 50.06 | 0.99 | 2.08 | 0.96 | 414.95 | 87.4 | 10.25 | 8.69 | 1098 | 2.07 | - | 1172.17 | 2.34 | 88.9 | 29.5 | 51.7
70 | 30/08/2025 11:45:30 | 774.03 | 0 | 0 | 228.4 | 1063.9 | 218.97 | 232.97 | 711 | 710.2 | 25 | 367827 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.01 | 0.65 | 259.75 | 73.7 | 9.88 | 8.37 | 671 | 1.98 | - | 733.75 | 2.25 | 89.27 | 29.2 | 49.2
69 | 30/08/2025 11:40:30 | 766.07 | 0 | 0 | 191.91 | 1079 | 176.88 | 190.86 | 686 | 686 | 20 | 367802 | 100.55 | 50.02 | 0.99 | 1.94 | 0.54 | 213 | 72.4 | 9.53 | 8.07 | 560 | 1.91 | - | 601.68 | 2.17 | 89.34 | 29 | 47
68 | 30/08/2025 11:35:30 | 772.73 | 0 | 0 | 218.23 | 1073.7 | 207.31 | 222.59 | 666 | 665.6 | 20 | 367782 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.88 | 0.62 | 232.03 | 68 | 9.25 | 7.84 | 601 | 1.85 | - | 655.45 | 2.1 | 89.46 | 29 | 47.7
67 | 30/08/2025 11:30:30 | 760.63 | 0 | 0 | 192.77 | 1066.8 | 184.31 | 196.63 | 646 | 645.1 | 26 | 367762 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.82 | 0.54 | 219.12 | 68.2 | 8.97 | 7.6 | 566 | 1.78 | - | 619 | 2.03 | 89.67 | 29 | 48.9
66 | 30/08/2025 11:25:30 | 758.6 | 0 | 0 | 332.14 | 1046.2 | 323.82 | 338.78 | 620 | 619.6 | 25 | 367736 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.75 | 0.94 | 373.39 | 82 | 8.61 | 7.3 | 959 | 1.71 | - | 1054.76 | 1.95 | 89.72 | 28.4 | 45
65 | 30/08/2025 11:20:30 | 765.9 | 0 | 0 | 294.62 | 1096.8 | 273.99 | 300.51 | 595 | 594.2 | 21 | 367711 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.68 | 0.83 | 340.09 | 74.4 | 8.26 | 7 | 864 | 1.63 | - | 960.72 | 1.87 | 89.88 | 27.8 | 40.4
64 | 30/08/2025 11:15:30 | 761.9 | 0 | 0 | 166.54 | 1109.9 | 153.05 | 169.87 | 574 | 573.7 | 15 | 367690 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.62 | 0.47 | 185 | 58.6 | 7.97 | 6.76 | 465 | 1.58 | - | 522.59 | 1.8 | 89.88 | 27.6 | 36.9
63 | 30/08/2025 11:10:30 | 767.13 | 0 | 0 | 156.71 | 1131.2 | 139.87 | 158.22 | 559 | 558.8 | 11 | 367675 | 99.04 | 50.01 | 0.99 | 1.58 | 0.44 | 175.2 | 59.4 | 7.76 | 6.58 | 424 | 1.53 | - | 494.92 | 1.76 | 89.93 | 27.4 | 34.2
62 | 30/08/2025 11:05:30 | 761.5 | 0 | 0 | 108.34 | 1118.5 | 96.95 | 108.44 | 548 | 547.7 | 7 | 367664 | 99.91 | 50.02 | 0.99 | 1.55 | 0.31 | 118.17 | 58.4 | 7.61 | 6.45 | 277 | 1.5 | - | 333.82 | 1.72 | 89.9 | 27.3 | 33.3
61 | 30/08/2025 11:00:30 | 765.2 | 0 | 0 | 81 | 1101.4 | 73.86 | 81.36 | 541 | 540.6 | 8 | 367657 | 99.56 | 49.98 | 0.99 | 1.53 | 0.23 | 88.44 | 57.5 | 7.51 | 6.37 | 204 | 1.49 | - | 249.82 | 1.7 | 89.95 | 27.7 | 36.2
60 | 30/08/2025 10:55:30 | 769.3 | 0 | 0 | 97.07 | 1103.5 | 87.58 | 96.65 | 533 | 532.5 | 15 | 367649 | 100.44 | 50.08 | -0.99 | 1.51 | 0.27 | 104.82 | 57.5 | 7.4 | 6.27 | 258 | 1.47 | - | 296.09 | 1.67 | 89.89 | 28.2 | 39.9
59 | 30/08/2025 10:50:30 | 786.8 | 0 | 0 | 199.6 | 1098.8 | 185.29 | 203.59 | 518 | 517.6 | 15 | 367634 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 1.46 | 0.56 | 213.01 | 63.6 | 7.19 | 6.1 | 540 | 1.42 | - | 601.72 | 1.63 | 89.83 | 28.4 | 41.4
58 | 30/08/2025 10:45:30 | 780.37 | 0 | 0 | 143.38 | 1092.9 | 133.82 | 146.25 | 503 | 502.1 | 19 | 367619 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 1.42 | 0.41 | 158.42 | 59.5 | 6.99 | 5.92 | 414 | 1.38 | - | 447.5 | 1.58 | 90.04 | 28.5 | 42.1
57 | 30/08/2025 10:40:30 | 787.77 | 0 | 0 | 278.82 | 1101.2 | 253.96 | 279.66 | 484 | 484 | 18 | 367600 | 99.7 | 50.07 | -0.99 | 1.37 | 0.79 | 315.48 | 68.9 | 6.72 | 5.7 | 789 | 1.33 | - | 891.18 | 1.52 | 89.95 | 28 | 40.7
56 | 30/08/2025 10:35:30 | 781.47 | 0 | 0 | 207.98 | 1112.3 | 190.72 | 212.14 | 466 | 465.2 | 14 | 367582 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.32 | 0.59 | 185.32 | 60.1 | 6.47 | 5.48 | 445 | 1.28 | - | 523.51 | 1.46 | 90.1 | 27.7 | 38.5
55 | 30/08/2025 10:30:30 | 779.53 | 0 | 0 | 200.97 | 1103.1 | 181.4 | 200.1 | 452 | 451.9 | 14 | 367568 | 100.43 | 50.11 | 1 | 1.28 | 0.57 | 201.67 | 64.3 | 6.28 | 5.32 | 501 | 1.24 | - | 569.68 | 1.42 | 90.11 | 27.7 | 38.6
54 | 30/08/2025 10:25:30 | 781.83 | 0 | 0 | 180.55 | 1115.7 | 162.7 | 181.52 | 438 | 437.5 | 14 | 367554 | 99.46 | 50.09 | 0.99 | 1.24 | 0.51 | 187.11 | 61.3 | 6.08 | 5.16 | 455 | 1.2 | - | 528.57 | 1.37 | 90.31 | 27.9 | 39
53 | 30/08/2025 10:20:30 | 785.37 | 0 | 0 | 238.91 | 1114.2 | 214.71 | 239.23 | 424 | 423.1 | 16 | 367540 | 99.86 | 50.09 | 0.99 | 1.2 | 0.67 | 236.17 | 65.2 | 5.89 | 4.99 | 596 | 1.16 | - | 667.14 | 1.32 | 90.4 | 27.8 | 39.1
52 | 30/08/2025 10:15:30 | 769.3 | 0 | 0 | 131.67 | 1104.9 | 119.16 | 131.66 | 408 | 407.4 | 16 | 367524 | 100.01 | 50.05 | 0.99 | 1.15 | 0.37 | 147.03 | 58.1 | 5.67 | 4.8 | 362 | 1.12 | - | 415.33 | 1.28 | 90.18 | 27.9 | 40.7
51 | 30/08/2025 10:10:30 | 778.17 | 0 | 0 | 230.45 | 1094.7 | 211.62 | 231.66 | 392 | 391.7 | 20 | 367508 | 99.48 | 50.03 | 0.99 | 1.11 | 0.65 | 261.08 | 65.1 | 5.44 | 4.61 | 642 | 1.07 | - | 737.5 | 1.23 | 90.03 | 28.2 | 42.3
50 | 30/08/2025 10:05:30 | 781 | 0 | 0 | 228.23 | 1102.9 | 211.07 | 232.79 | 372 | 372 | 17 | 367488 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.05 | 0.64 | 280.57 | 64.4 | 5.17 | 4.38 | 691 | 1.02 | - | 792.57 | 1.17 | 89.82 | 28.2 | 41.8
49 | 30/08/2025 10:00:30 | 780.7 | 0 | 0 | 145 | 1090.9 | 132.41 | 144.45 | 355 | 354.3 | 18 | 367471 | 100.38 | 50.03 | 0.99 | 1 | 0.41 | 159.77 | 58.2 | 4.93 | 4.18 | 414 | 0.97 | - | 451.34 | 1.11 | 90.18 | 27.9 | 40.9
48 | 30/08/2025 09:55:30 | 773.87 | 0 | 0 | 221.22 | 1096.3 | 202.91 | 222.45 | 337 | 336.4 | 20 | 367453 | 99.45 | 49.9 | -0.99 | 0.95 | 0.62 | 298.22 | 60.4 | 4.68 | 3.97 | 742 | 0.92 | - | 842.42 | 1.06 | 89.98 | 27.9 | 41.5
47 | 30/08/2025 09:50:30 | 778.1 | 0 | 0 | 283.69 | 1114.2 | 259.7 | 289.36 | 317 | 316.9 | 16 | 367433 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 0.9 | 0.8 | 319.67 | 66.6 | 4.4 | 3.73 | 778 | 0.87 | - | 903.03 | 1 | 89.73 | 27.9 | 40.9
46 | 30/08/2025 09:45:30 | 778.97 | 0 | 0 | 139.45 | 1123.4 | 124.58 | 139.96 | 301 | 300.1 | 16 | 367417 | 99.64 | 49.84 | 0.99 | 0.85 | 0.39 | 148.59 | 60.4 | 4.18 | 3.54 | 385 | 0.82 | - | 419.75 | 0.95 | 89.88 | 27.9 | 41.5
45 | 30/08/2025 09:40:30 | 776.37 | 0 | 0 | 270.78 | 1105.1 | 249.93 | 276.19 | 285 | 284.2 | 19 | 367401 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 0.81 | 0.76 | 301.79 | 67.3 | 3.96 | 3.35 | 743 | 0.78 | - | 852.52 | 0.89 | 89.95 | 27.6 | 41.1
44 | 30/08/2025 09:35:30 | 764.5 | 0 | 0 | 256.6 | 1127.9 | 232.05 | 261.73 | 266 | 265.8 | 17 | 367382 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.75 | 0.72 | 291.07 | 65.5 | 3.69 | 3.13 | 714 | 0.73 | - | 822.24 | 0.83 | 89.99 | 27.6 | 39.9
43 | 30/08/2025 09:30:30 | 777.8 | 0 | 0 | 232.84 | 1114.6 | 209.57 | 233.59 | 249 | 248.2 | 16 | 367365 | 99.68 | 49.86 | 0.99 | 0.7 | 0.66 | 260.47 | 63.9 | 3.46 | 2.93 | 640 | 0.68 | - | 735.78 | 0.78 | 90.53 | 27.3 | 37.8
42 | 30/08/2025 09:25:30 | 778.5 | 0 | 0 | 247.03 | 1144.2 | 217.12 | 248.43 | 233 | 232.7 | 15 | 367349 | 99.44 | 49.91 | -0.99 | 0.66 | 0.7 | 269.54 | 63.3 | 3.24 | 2.74 | 678 | 0.64 | - | 761.42 | 0.73 | 89.92 | 27.4 | 37.1
41 | 30/08/2025 09:20:30 | 787.23 | 0 | 0 | 195.93 | 1132.1 | 176.53 | 199.85 | 218 | 217.4 | 13 | 367334 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.62 | 0.55 | 248.59 | 58.7 | 3.03 | 2.57 | 594 | 0.6 | - | 702.23 | 0.69 | 89.38 | 26.9 | 35.6
40 | 30/08/2025 09:15:30 | 766.37 | 0 | 0 | 113.56 | 1125.5 | 102.92 | 115.83 | 205 | 205 | 12 | 367321 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.58 | 0.32 | 124 | 59.1 | 2.85 | 2.41 | 303 | 0.56 | - | 350.29 | 0.65 | 89.23 | 26.8 | 35.3
39 | 30/08/2025 09:10:30 | 770.93 | 0 | 0 | 178.07 | 1134.9 | 160.04 | 181.63 | 193 | 192.6 | 13 | 367309 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.55 | 0.5 | 176.34 | 58.6 | 2.68 | 2.27 | 441 | 0.53 | - | 498.14 | 0.61 | 88.79 | 26.7 | 36.1
38 | 30/08/2025 09:05:30 | 761.33 | 0 | 0 | 126.37 | 1129.7 | 112.51 | 127.11 | 180 | 179.7 | 12 | 367296 | 99.42 | 49.95 | -0.99 | 0.51 | 0.36 | 130.11 | 58.7 | 2.5 | 2.12 | 329 | 0.49 | - | 367.55 | 0.57 | 89.36 | 26.6 | 35.4
37 | 30/08/2025 09:00:30 | 769.97 | 0 | 0 | 159.79 | 1122.5 | 145.2 | 162.99 | 168 | 167.8 | 10 | 367284 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.47 | 0.45 | 160.27 | 60.4 | 2.33 | 1.98 | 399 | 0.46 | - | 452.74 | 0.53 | 89.04 | 26.6 | 36.1
36 | 30/08/2025 08:55:30 | 775.93 | 0 | 0 | 120.22 | 1108.9 | 112.69 | 124.97 | 158 | 157.6 | 16 | 367274 | 96.2 | 50 | -0.99 | 0.45 | 0.34 | 120.36 | 60.4 | 2.19 | 1.86 | 305 | 0.43 | - | 340.01 | 0.5 | 88.91 | 26.6 | 37.2
35 | 30/08/2025 08:50:30 | 775.4 | 0 | 0 | 131.16 | 1144.8 | 116.86 | 133.78 | 142 | 141.8 | 14 | 367258 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.4 | 0.37 | 232.8 | 57.2 | 1.97 | 1.67 | 601 | 0.39 | - | 657.63 | 0.45 | 88.35 | 26.5 | 36
34 | 30/08/2025 08:45:30 | 774.7 | 0 | 0 | 91 | 1144.8 | 81.08 | 92.82 | 128 | 127.2 | 10 | 367244 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.36 | 0.26 | 107.9 | 57 | 1.78 | 1.51 | 267 | 0.35 | - | 304.81 | 0.41 | 89.06 | 26.3 | 34.6
33 | 30/08/2025 08:40:30 | 776.77 | 0 | 0 | 87.84 | 1128.3 | 78.17 | 88.2 | 118 | 117.6 | 8 | 367234 | 99.59 | 50.04 | 0.99 | 0.33 | 0.25 | 103.31 | 59.3 | 1.64 | 1.39 | 254 | 0.32 | - | 291.84 | 0.38 | 88.89 | 26.2 | 34.9
32 | 30/08/2025 08:35:30 | 777.4 | 0 | 0 | 137.48 | 1130.2 | 126.58 | 143.06 | 110 | 109.7 | 12 | 367226 | 96.1 | 49.91 | -0.99 | 0.31 | 0.39 | 146.12 | 60.9 | 1.53 | 1.29 | 421 | 0.3 | - | 412.77 | 0.35 | 88.53 | 26.2 | 36.6
31 | 30/08/2025 08:30:30 | 777.17 | 0 | 0 | 83.99 | 1116 | 76.76 | 85.67 | 98 | 97.3 | 13 | 367214 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.28 | 0.24 | 162.33 | 59.4 | 1.36 | 1.15 | 443 | 0.26 | - | 458.57 | 0.31 | 89.3 | 26.2 | 36.3
30 | 30/08/2025 08:25:30 | 782.43 | 0 | 0 | 162.35 | 1132.3 | 144.61 | 163.74 | 85 | 84.6 | 12 | 367201 | 99.15 | 49.96 | 1 | 0.24 | 0.46 | 175.18 | 58.1 | 1.18 | 1 | 515 | 0.22 | - | 494.86 | 0.27 | 88.6 | 26 | 35.2
29 | 30/08/2025 08:20:30 | 782.2 | 0 | 0 | 147.65 | 1138 | 131.15 | 149.25 | 73 | 72.3 | 12 | 367189 | 98.93 | 49.99 | 0.99 | 0.21 | 0.42 | 159.91 | 60.5 | 1.01 | 0.86 | 473 | 0.18 | - | 451.72 | 0.23 | 88.5 | 25.8 | 34.2
28 | 30/08/2025 08:15:30 | 785.27 | 0 | 0 | 123.3 | 1170.7 | 106.35 | 124.5 | 61 | 60.6 | 11 | 367177 | 99.04 | 49.96 | 0.99 | 0.17 | 0.35 | 153.2 | 57.7 | 0.85 | 0.72 | 461 | 0.14 | - | 432.77 | 0.2 | 86.16 | 25.7 | 33.1
27 | 30/08/2025 08:10:30 | 786.27 | 0 | 0 | 146.45 | 1163.4 | 128.4 | 149.38 | 50 | 49.2 | 9 | 367166 | 98.04 | 49.94 | 1 | 0.14 | 0.41 | 146.56 | 58.6 | 0.69 | 0.59 | 429 | 0.11 | - | 414.01 | 0.16 | 86.65 | 25 | 29.8
26 | 30/08/2025 08:05:30 | 781.23 | 0 | 0 | 59.81 | 1130.1 | 53.98 | 61.01 | 41 | 40.1 | 5 | 367157 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.12 | 0.17 | 66.51 | 57.8 | 0.57 | 0.48 | 161 | 0.08 | - | 187.87 | 0.13 | 85.79 | 24.5 | 27.2
25 | 30/08/2025 08:00:30 | 782.73 | 0 | 0 | 47.42 | 1127.5 | 43.02 | 48.51 | 36 | 35.8 | 4 | 367152 | 97.75 | 50.03 | 0.99 | 0.1 | 0.13 | 53.49 | 58.4 | 0.5 | 0.42 | 123 | 0.07 | - | 151.1 | 0.12 | 84.05 | 24.4 | 26.7
24 | 30/08/2025 07:55:30 | 779.8 | 0 | 0 | 41.35 | 1122.6 | 37.39 | 41.98 | 32 | 31.9 | 3 | 367148 | 98.51 | 50.03 | -0.99 | 0.09 | 0.12 | 47.41 | 59.7 | 0.44 | 0.38 | 107 | 0.06 | - | 133.92 | 0.11 | 82.93 | 24.3 | 26.5
23 | 30/08/2025 07:50:30 | 781.43 | 0 | 0 | 38.45 | 1127.7 | 34.62 | 39.04 | 29 | 28.8 | 3 | 367145 | 98.5 | 50 | -0.99 | 0.08 | 0.11 | 43.44 | 57.5 | 0.4 | 0.34 | 92 | 0.05 | - | 122.72 | 0.1 | 82.75 | 24.2 | 26.6
22 | 30/08/2025 07:45:30 | 788.3 | 0 | 0 | 39.3 | 1133.3 | 35.37 | 40.09 | 26 | 25.6 | 3 | 367142 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.07 | 0.11 | 44.85 | 56.8 | 0.36 | 0.31 | 95 | 0.04 | - | 126.71 | 0.09 | 83.46 | 24.1 | 26.5
21 | 30/08/2025 07:40:30 | 785.93 | 0 | 0 | 47.59 | 1125.5 | 43.28 | 48.72 | 23 | 22.3 | 5 | 367139 | 97.69 | 49.98 | 0.99 | 0.06 | 0.13 | 52.85 | 58.1 | 0.32 | 0.27 | 123 | 0.03 | - | 149.29 | 0.08 | 83.3 | 24 | 26.3
20 | 30/08/2025 07:35:30 | 783.57 | 0 | 0 | 55.02 | 1143.9 | 49.36 | 56.47 | 18 | 18 | 3 | 367134 | 97.44 | 49.95 | 0.99 | 0.05 | 0.16 | 60.18 | 57.3 | 0.25 | 0.21 | 149 | 0.02 | - | 170 | 0.06 | 78.23 | 23.8 | 25.3
19 | 30/08/2025 07:30:30 | 784.47 | 0 | 0 | 28.62 | 1120 | 26.63 | 29.82 | 15 | 14.9 | 2 | 367131 | 95.97 | 49.94 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 34.14 | 56.9 | 0.21 | 0.18 | 58 | 0.01 | - | 96.43 | 0.05 | 78.47 | 23.7 | 24.6
18 | 30/08/2025 07:25:30 | 781.9 | 0 | 0 | 21.19 | 1091.2 | 20.08 | 21.92 | 13 | 12.9 | 1 | 367129 | 96.69 | 49.96 | -0.99 | 0.04 | 0.06 | 25.62 | 59.8 | 0.18 | 0.15 | 33 | 0.01 | - | 72.38 | 0.05 | 78.13 | 23.6 | 24.5
17 | 30/08/2025 07:20:30 | 785.07 | 0 | 0 | 16.83 | 1105.6 | 15.95 | 17.63 | 12 | 11.3 | 2 | 367128 | 95.45 | 49.95 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 21.07 | 59 | 0.17 | 0.14 | 20 | 0.01 | - | 59.52 | 0.04 | 80.71 | 23.7 | 24.4
16 | 30/08/2025 07:15:30 | 786.53 | 0 | 0 | 21.96 | 1099.8 | 20.37 | 22.4 | 10 | 9.8 | 2 | 367126 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 26.38 | 58.3 | 0.14 | 0.12 | 34 | 0.01 | - | 74.52 | 0.04 | 78.47 | 23.6 | 24.1
15 | 30/08/2025 07:10:30 | 789.93 | 0 | 0 | 19.99 | 1092.4 | 18.66 | 20.39 | 8 | 8 | 1 | 367124 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 24.18 | 56.9 | 0.11 | 0.09 | 29 | 0 | - | 68.3 | 0.03 | 75.33 | 23.5 | 23.9
14 | 30/08/2025 07:05:30 | 789.67 | 0 | 0 | 15.2 | 1103.3 | 14.05 | 15.5 | 7 | 6.5 | 1 | 367123 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 19.15 | 55.8 | 0.1 | 0.08 | 15 | 0 | - | 54.1 | 0.02 | 79.1 | 23.5 | 23.8
13 | 30/08/2025 07:00:30 | 791.43 | 0 | 0 | 10.59 | 1080.7 | 10.55 | 11.41 | 6 | 5.5 | 1 | 367122 | 92.84 | 50.01 | 1 | 0.02 | 0.03 | 14.78 | 54.2 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 41.77 | 0.02 | 80.71 | 23.4 | 23.4
12 | 30/08/2025 06:55:30 | 783.6 | 0 | 0 | 10.85 | 1092.8 | 10.13 | 11.07 | 5 | 4.5 | 1 | 367121 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.52 | 52.7 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 41.03 | 0.02 | 78.47 | 23.3 | 23.2
11 | 30/08/2025 06:50:30 | 778.33 | 0 | 0 | 10.68 | 1073.5 | 10.08 | 10.82 | 4 | 3.6 | 1 | 367120 | 98.72 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.4 | 50.9 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 40.67 | 0.01 | 80.71 | 23.3 | 22.9
10 | 30/08/2025 06:45:30 | 777.77 | 0 | 0 | 11.02 | 1086.1 | 10.35 | 11.24 | 3 | 2.7 | 1 | 367119 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.45 | 49 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.81 | 0.01 | 77.04 | 23.2 | 22.6
9 | 30/08/2025 06:40:30 | 777.03 | 0 | 0 | 8.63 | 1057 | 8.33 | 8.8 | 2 | 1.8 | 0 | 367118 | 98.05 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 12.24 | 46.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.57 | 0.01 | 70.62 | 23.2 | 22.4
8 | 30/08/2025 06:35:30 | 773.73 | 0 | 0 | 6.15 | 1042.2 | 6.02 | 6.27 | 2 | 1.2 | 1 | 367118 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.5 | 44.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 26.84 | 0 | - | 23.2 | 22.2
7 | 30/08/2025 06:30:30 | 772.9 | 0 | 0 | 4.35 | 1085.2 | 4.38 | 4.75 | 1 | 0.7 | 0 | 367117 | 91.58 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7.42 | 42.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.97 | 0 | 94.16 | 23.1 | 22
6 | 30/08/2025 06:25:30 | 772.6 | 0 | 0 | 3.24 | 1044.1 | 3.16 | 3.3 | 1 | 0.4 | 0 | 367117 | 98.06 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 5.68 | 39.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.04 | 0 | - | 23 | 21.8
5 | 30/08/2025 06:20:30 | 776.53 | 0 | 0 | 1.96 | 1068.3 | 2.2 | 2.35 | 1 | 0.2 | 1 | 367117 | 83.55 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 2.94 | 37 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 8.3 | 0 | - | 23 | 21.7
4 | 30/08/2025 06:15:30 | 782.2 | 0 | 0 | 0.93 | 846.4 | 1.43 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 367116 | 76.99 | 49.92 | 1 | 0 | 0 | 1.39 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.92 | 0 | - | 23 | 21.7
3 | 30/08/2025 06:10:30 | 782.27 | 0 | 0 | 0.42 | 814.1 | 0.74 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 367116 | 69.77 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.09 | 0 | - | 23 | 21.4
2 | 30/08/2025 06:05:30 | 796.17 | 0 | 0 | 0 | 966.6 | 0.8 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 367116 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
1 | 30/08/2025 06:00:30 | 792.27 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367116 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389.29 | - | - | 440.11 | - | - | -