## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 30/08/2025 18:55:30 | 777.97 | 0 | 0 | 0.59 | 689.6 | 1.48 | 1.02 | 1637 | 1636.9 | 0 | 384624 | 57.73 | 49.99 | 0.77 | 4.83 | 0 | 0 | 59.6 | 22.74 | 20.13 | 0 | 4.97 | 97.28 | 0 | 5.6 | 86.24 | 26.9 | 25.3
155 | 30/08/2025 18:50:30 | 778.7 | 0 | 0 | 0.68 | 747.9 | 1.69 | 1.26 | 1637 | 1636.9 | 0 | 384624 | 53.88 | 49.99 | 1 | 4.83 | 0 | 0 | 59.9 | 22.74 | 20.13 | 0 | 4.97 | 97.28 | 0 | 5.6 | 86.24 | 27 | 25.5
154 | 30/08/2025 18:45:30 | 778.43 | 0 | 0 | 1.02 | 871.3 | 1.91 | 1.66 | 1637 | 1636.8 | 0 | 384624 | 61.45 | 49.97 | 1 | 4.83 | 0 | 0 | 59.8 | 22.74 | 20.13 | 0 | 4.97 | 97.28 | 0 | 5.6 | 86.24 | 27 | 25.5
153 | 30/08/2025 18:40:30 | 780.6 | 0 | 0 | 1.02 | 1052.3 | 2.15 | 2.27 | 1637 | 1636.8 | 0 | 384624 | 45.03 | 50 | 0.5 | 4.83 | 0 | 1.64 | 59.7 | 22.74 | 20.13 | 0 | 4.97 | 97.28 | 4.84 | 5.6 | 86.25 | 27.1 | 25.7
152 | 30/08/2025 18:35:30 | 783.13 | 0 | 0 | 0.93 | 1076.2 | 2.08 | 2.23 | 1637 | 1636.7 | 0 | 384624 | 41.61 | 50.03 | -0.17 | 4.83 | 0 | 1.17 | 59.3 | 22.74 | 20.13 | 0 | 4.97 | 97.28 | 3.46 | 5.6 | 86.25 | 27.2 | 25.9
151 | 30/08/2025 18:30:30 | 778.27 | 0 | 0 | 2.05 | 1021 | 2.05 | 2.09 | 1637 | 1636.6 | 0 | 384624 | 98.04 | 50.02 | 1 | 4.83 | 0.01 | 2.9 | 58.2 | 22.74 | 20.13 | 0 | 4.97 | 97.28 | 8.56 | 5.6 | 86.25 | 27.3 | 26.2
150 | 30/08/2025 18:25:30 | 775.4 | 0 | 0 | 5.38 | 1019.7 | 6.12 | 6.24 | 1637 | 1636.3 | 1 | 384624 | 86.25 | 49.97 | -0.98 | 4.83 | 0.02 | 8 | 57.1 | 22.74 | 20.13 | 0 | 4.97 | 97.28 | 23.62 | 5.6 | 86.28 | 27.4 | 26.5
149 | 30/08/2025 18:20:30 | 774.17 | 0 | 0 | 6.57 | 1041.8 | 7.15 | 7.45 | 1636 | 1635.7 | 0 | 384623 | 88.15 | 49.96 | 0.97 | 4.83 | 0.02 | 9.42 | 56.6 | 22.72 | 20.12 | 0 | 4.97 | 97.22 | 27.81 | 5.6 | 86.26 | 27.4 | 26.8
148 | 30/08/2025 18:15:30 | 776.53 | 0 | 0 | 8.8 | 1049.9 | 9.14 | 9.59 | 1636 | 1635.1 | 1 | 384623 | 91.73 | 50.04 | -0.99 | 4.83 | 0.03 | 11.88 | 59.5 | 22.72 | 20.12 | 0 | 4.97 | 97.22 | 35.07 | 5.59 | 86.31 | 27.6 | 27.1
147 | 30/08/2025 18:10:30 | 766.2 | 0 | 0 | 11.1 | 1100.8 | 10.91 | 12.01 | 1635 | 1634.3 | 1 | 384622 | 92.46 | 49.97 | 1 | 4.83 | 0.03 | 14.49 | 58.5 | 22.71 | 20.11 | 0 | 4.97 | 97.16 | 42.76 | 5.59 | 86.3 | 27.6 | 27.4
146 | 30/08/2025 18:05:30 | 774.57 | 0 | 0 | 14.78 | 1077.9 | 13.5 | 14.55 | 1634 | 1633.2 | 2 | 384621 | 101.55 | 50 | 0.99 | 4.82 | 0.04 | 17.47 | 57.4 | 22.69 | 20.1 | 13 | 4.97 | 97.12 | 51.55 | 5.59 | 86.31 | 27.8 | 27.7
145 | 30/08/2025 18:00:30 | 776.53 | 0 | 0 | 15.12 | 1077.9 | 14.31 | 15.42 | 1632 | 1632 | 1 | 384619 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.82 | 0.04 | 19.14 | 57.6 | 22.67 | 20.07 | 19 | 4.97 | 97.02 | 56.48 | 5.58 | 86.26 | 27.9 | 28.2
144 | 30/08/2025 17:55:30 | 774.83 | 0 | 0 | 17.94 | 1089.3 | 16.8 | 18.3 | 1631 | 1630.6 | 2 | 384618 | 98.03 | 49.78 | -0.99 | 4.81 | 0.05 | 21.66 | 58.7 | 22.65 | 20.06 | 27 | 4.96 | 97 | 63.92 | 5.58 | 86.29 | 28.1 | 29
143 | 30/08/2025 17:50:30 | 759.17 | 0 | 0 | 23.07 | 1107.3 | 22.07 | 24.44 | 1629 | 1629 | 2 | 384616 | 94.41 | 49.88 | -0.99 | 4.81 | 0.07 | 27.65 | 57 | 22.63 | 20.03 | 51 | 4.96 | 96.94 | 81.61 | 5.57 | 86.28 | 28.3 | 29.9
142 | 30/08/2025 17:45:30 | 763.07 | 0 | 0 | 32.21 | 1126.9 | 29.15 | 32.85 | 1627 | 1626.6 | 3 | 384614 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4.8 | 0.1 | 37.22 | 57.8 | 22.6 | 20.01 | 97 | 4.95 | 96.96 | 109.87 | 5.56 | 86.29 | 28.7 | 30.9
141 | 30/08/2025 17:40:30 | 752.87 | 0 | 0 | 41.61 | 1118.8 | 38.14 | 42.67 | 1624 | 1623.6 | 4 | 384611 | 97.52 | 49.78 | -0.99 | 4.79 | 0.12 | 47.81 | 57.7 | 22.56 | 19.97 | 134 | 4.94 | 96.95 | 141.11 | 5.55 | 86.31 | 28.9 | 31.7
140 | 30/08/2025 17:35:30 | 779.03 | 0 | 0 | 51.86 | 1129.7 | 46.56 | 52.59 | 1620 | 1619.7 | 5 | 384607 | 98.6 | 49.87 | 0.99 | 4.78 | 0.15 | 58.85 | 58.4 | 22.5 | 19.92 | 174 | 4.93 | 96.97 | 173.71 | 5.54 | 86.29 | 29 | 32.1
139 | 30/08/2025 17:30:30 | 772.37 | 0 | 0 | 59.98 | 1129.5 | 54.16 | 61.18 | 1615 | 1615 | 5 | 384602 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 4.77 | 0.18 | 67.16 | 57.7 | 22.43 | 19.86 | 210 | 4.92 | 96.99 | 198.22 | 5.53 | 86.26 | 29 | 32.7
138 | 30/08/2025 17:25:30 | 770.87 | 0 | 0 | 66.82 | 1130.1 | 59.81 | 67.59 | 1610 | 1609.9 | 5 | 384597 | 98.87 | 49.92 | -0.99 | 4.75 | 0.2 | 74.54 | 58.2 | 22.36 | 19.8 | 239 | 4.9 | 97.02 | 220.01 | 5.51 | 86.26 | 29.2 | 33.6
137 | 30/08/2025 17:20:30 | 774 | 0 | 0 | 72.03 | 1123.5 | 65.13 | 73.17 | 1605 | 1604.1 | 7 | 384592 | 98.44 | 50.01 | -0.99 | 4.74 | 0.21 | 81.84 | 57.6 | 22.29 | 19.74 | 263 | 4.88 | 97.14 | 241.55 | 5.49 | 86.29 | 29.3 | 34
136 | 30/08/2025 17:15:30 | 772.3 | 0 | 0 | 84.08 | 1131.4 | 75.8 | 85.76 | 1598 | 1597.6 | 6 | 384585 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.72 | 0.25 | 93.21 | 60 | 22.19 | 19.65 | 305 | 4.85 | 97.19 | 275.12 | 5.47 | 86.26 | 29.2 | 34
135 | 30/08/2025 17:10:30 | 795.43 | 0 | 0 | 73.99 | 1135.3 | 66.47 | 75.47 | 1592 | 1591.3 | 8 | 384579 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 4.7 | 0.22 | 85.46 | 58.5 | 22.11 | 19.58 | 252 | 4.83 | 97.27 | 252.24 | 5.45 | 86.27 | 29.2 | 34.3
134 | 30/08/2025 17:05:30 | 799.07 | 0 | 0 | 96.47 | 1132.7 | 86.87 | 98.4 | 1584 | 1584 | 8 | 384571 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 4.68 | 0.28 | 106.64 | 59.1 | 22 | 19.48 | 350 | 4.81 | 97.28 | 314.77 | 5.42 | 86.2 | 29.4 | 34.6
133 | 30/08/2025 17:00:30 | 798.03 | 0 | 0 | 100.48 | 1135.5 | 90.26 | 102.49 | 1576 | 1575.6 | 8 | 384563 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 4.65 | 0.3 | 110.95 | 58.5 | 21.89 | 19.38 | 358 | 4.78 | 97.4 | 327.48 | 5.4 | 86.21 | 29.1 | 33.9
132 | 30/08/2025 16:55:30 | 788.23 | 0 | 0 | 89.89 | 1114.9 | 82.24 | 91.69 | 1568 | 1567.3 | 7 | 384555 | 98.04 | 49.74 | 0.99 | 4.63 | 0.27 | 104.97 | 57.5 | 21.78 | 19.28 | 322 | 4.75 | 97.52 | 309.82 | 5.37 | 86.2 | 28.8 | 33.1
131 | 30/08/2025 16:50:30 | 793.6 | 0 | 0 | 80.83 | 1115.4 | 72.96 | 81.38 | 1561 | 1560.2 | 7 | 384548 | 99.33 | 49.77 | 0.99 | 4.61 | 0.24 | 89.98 | 58.9 | 21.68 | 19.2 | 254 | 4.72 | 97.55 | 265.59 | 5.34 | 86.2 | 29 | 32.9
130 | 30/08/2025 16:45:30 | 774.17 | 0 | 0 | 73.48 | 1126.6 | 66.06 | 74.43 | 1554 | 1553.7 | 6 | 384541 | 98.73 | 49.87 | 0.99 | 4.59 | 0.22 | 82.61 | 57.3 | 21.58 | 19.11 | 221 | 4.7 | 97.53 | 243.82 | 5.32 | 86.15 | 29 | 33
129 | 30/08/2025 16:40:30 | 772.13 | 0 | 0 | 83.05 | 1121.3 | 75.55 | 84.71 | 1548 | 1547.2 | 7 | 384535 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 4.57 | 0.25 | 93.35 | 60 | 21.5 | 19.04 | 254 | 4.68 | 97.55 | 275.54 | 5.3 | 86.16 | 29.2 | 33.5
128 | 30/08/2025 16:35:30 | 774.53 | 0 | 0 | 77.24 | 1118.7 | 69.94 | 78.24 | 1541 | 1540.3 | 6 | 384528 | 98.73 | 49.93 | 0.99 | 4.55 | 0.23 | 87.87 | 57.4 | 21.4 | 18.95 | 224 | 4.66 | 97.54 | 259.35 | 5.28 | 86.14 | 29.2 | 34
127 | 30/08/2025 16:30:30 | 779.43 | 0 | 0 | 75.1 | 1099 | 69.7 | 76.6 | 1535 | 1534.3 | 7 | 384522 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.53 | 0.22 | 84.12 | 59.4 | 21.32 | 18.88 | 210 | 4.65 | 97.52 | 248.29 | 5.26 | 86.13 | 29.3 | 35.1
126 | 30/08/2025 16:25:30 | 779.47 | 0 | 0 | 74.51 | 1106.6 | 68.68 | 76 | 1528 | 1527.6 | 8 | 384515 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 4.51 | 0.22 | 83.19 | 58 | 21.22 | 18.79 | 210 | 4.63 | 97.47 | 245.54 | 5.24 | 86.1 | 29.4 | 36.8
125 | 30/08/2025 16:20:30 | 781.67 | 0 | 0 | 118.17 | 1107.4 | 107.19 | 118.71 | 1520 | 1519.8 | 11 | 384507 | 99.55 | 49.96 | -0.99 | 4.49 | 0.35 | 131.04 | 60 | 21.11 | 18.69 | 360 | 4.6 | 97.45 | 386.77 | 5.21 | 86.08 | 29.5 | 38.4
124 | 30/08/2025 16:15:30 | 796.67 | 0 | 0 | 152.61 | 1111.1 | 138.38 | 153.75 | 1509 | 1508.6 | 13 | 384496 | 99.26 | 50 | -0.99 | 4.45 | 0.45 | 171.3 | 60.1 | 20.96 | 18.56 | 485 | 4.57 | 97.46 | 505.62 | 5.18 | 86.05 | 29.1 | 38.3
123 | 30/08/2025 16:10:30 | 791.73 | 0 | 0 | 187.39 | 1126.4 | 169.69 | 191.14 | 1496 | 1495.1 | 12 | 384483 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.42 | 0.55 | 197.18 | 60.7 | 20.78 | 18.4 | 547 | 4.53 | 97.5 | 582.01 | 5.13 | 86.02 | 28.4 | 37.7
122 | 30/08/2025 16:05:30 | 791.93 | 0 | 0 | 136.37 | 1114.2 | 123.14 | 137.2 | 1484 | 1483.4 | 12 | 384471 | 99.39 | 50.05 | 0.99 | 4.38 | 0.4 | 149.32 | 57.9 | 20.61 | 18.25 | 399 | 4.49 | 97.51 | 440.73 | 5.09 | 86 | 27.8 | 36.7
121 | 30/08/2025 16:00:30 | 790.43 | 0 | 0 | 142.27 | 1118.4 | 129.75 | 145.12 | 1472 | 1471.3 | 13 | 384459 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.34 | 0.42 | 170.18 | 59.3 | 20.44 | 18.1 | 455 | 4.46 | 97.53 | 502.29 | 5.05 | 86 | 27.4 | 35.5
120 | 30/08/2025 15:55:30 | 793.7 | 0 | 0 | 244.64 | 1128.5 | 217.53 | 245.49 | 1459 | 1459 | 12 | 384446 | 99.66 | 50.02 | -0.99 | 4.31 | 0.72 | 270.72 | 63.8 | 20.26 | 17.94 | 727 | 4.42 | 97.45 | 799.07 | 5.01 | 85.92 | 26.9 | 33.8
119 | 30/08/2025 15:50:30 | 786.43 | 0 | 0 | 116.21 | 1139.7 | 104 | 118.53 | 1447 | 1446.2 | 9 | 384434 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 4.27 | 0.34 | 138.56 | 59.4 | 20.1 | 17.8 | 341 | 4.38 | 97.51 | 408.97 | 4.97 | 85.97 | 26.2 | 30.9
118 | 30/08/2025 15:45:30 | 779.03 | 0 | 0 | 78.18 | 1136.6 | 69.26 | 78.72 | 1438 | 1437.2 | 6 | 384425 | 99.32 | 50.04 | 1 | 4.24 | 0.23 | 90.8 | 57.7 | 19.97 | 17.68 | 187 | 4.35 | 97.53 | 268 | 4.93 | 86.04 | 26 | 28.2
117 | 30/08/2025 15:40:30 | 776.13 | 0 | 0 | 52.8 | 1127.5 | 48.17 | 54.31 | 1432 | 1431.8 | 3 | 384419 | 97.21 | 49.99 | -0.99 | 4.23 | 0.16 | 64.44 | 57.4 | 19.89 | 17.61 | 113 | 4.34 | 97.39 | 190.2 | 4.91 | 86 | 26 | 27.3
116 | 30/08/2025 15:35:30 | 779.6 | 0 | 0 | 48.62 | 1123.4 | 43.23 | 48.57 | 1429 | 1428.1 | 4 | 384416 | 100.11 | 49.98 | -0.99 | 4.22 | 0.14 | 57.47 | 57.9 | 19.85 | 17.57 | 89 | 4.33 | 97.32 | 169.63 | 4.9 | 86.04 | 26.1 | 26.2
115 | 30/08/2025 15:30:30 | 776.93 | 0 | 0 | 24.95 | 1113.2 | 22.86 | 25.45 | 1425 | 1424.8 | 1 | 384412 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.21 | 0.07 | 32.92 | 59.3 | 19.79 | 17.53 | 20 | 4.33 | 97.16 | 97.16 | 4.89 | 86.01 | 27.4 | 27.9
114 | 30/08/2025 15:25:30 | 772.03 | 0 | 0 | 17.68 | 1080 | 16.55 | 17.87 | 1424 | 1423.2 | 2 | 384411 | 98.94 | 50 | -0.99 | 4.2 | 0.05 | 22.59 | 56.8 | 19.78 | 17.51 | 16 | 4.33 | 97.11 | 66.66 | 4.88 | 86.06 | 28.6 | 32.8
113 | 30/08/2025 15:20:30 | 773.23 | 0 | 0 | 38.02 | 1082.2 | 35.83 | 38.78 | 1422 | 1421.3 | 6 | 384409 | 98.04 | 50.06 | 1 | 4.2 | 0.11 | 42.8 | 58.8 | 19.75 | 17.49 | 86 | 4.33 | 97.04 | 126.34 | 4.88 | 86.06 | 29 | 35.9
112 | 30/08/2025 15:15:30 | 778.57 | 0 | 0 | 70.15 | 1095.7 | 64.32 | 70.48 | 1416 | 1415.8 | 6 | 384403 | 99.53 | 50.05 | -0.99 | 4.18 | 0.21 | 79.39 | 59.1 | 19.67 | 17.41 | 190 | 4.31 | 96.95 | 234.32 | 4.86 | 86 | 29.4 | 38.8
111 | 30/08/2025 15:10:30 | 779.27 | 0 | 0 | 106.12 | 1070.8 | 101.08 | 108.24 | 1410 | 1409.2 | 17 | 384397 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 4.16 | 0.31 | 116.39 | 57.5 | 19.58 | 17.34 | 316 | 4.29 | 96.97 | 343.53 | 4.84 | 86.02 | 30 | 43.7
110 | 30/08/2025 15:05:30 | 779.23 | 0 | 0 | 274.03 | 1087.8 | 252.11 | 274.24 | 1393 | 1392.1 | 22 | 384380 | 99.92 | 50.06 | 0.99 | 4.11 | 0.81 | 306.61 | 72.9 | 19.35 | 17.13 | 810 | 4.24 | 96.93 | 904.99 | 4.78 | 85.98 | 29.9 | 43.1
109 | 30/08/2025 15:00:30 | 766.33 | 0 | 0 | 148.68 | 1092.8 | 138.78 | 151.65 | 1371 | 1370.4 | 12 | 384358 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.05 | 0.44 | 167.64 | 60.7 | 19.04 | 16.86 | 434 | 4.18 | 96.86 | 494.81 | 4.71 | 85.93 | 29.7 | 40.7
108 | 30/08/2025 14:55:30 | 773 | 0 | 0 | 150.73 | 1123.1 | 134.23 | 150.76 | 1359 | 1358.8 | 12 | 384346 | 99.98 | 50.04 | -0.99 | 4.01 | 0.44 | 171.29 | 62 | 18.88 | 16.71 | 434 | 4.14 | 96.8 | 505.59 | 4.67 | 85.89 | 29.6 | 42.1
107 | 30/08/2025 14:50:30 | 774.6 | 0 | 0 | 120.48 | 1091.8 | 112.56 | 122.89 | 1347 | 1346.1 | 18 | 384334 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.98 | 0.36 | 137.33 | 59.6 | 18.71 | 16.57 | 356 | 4.11 | 96.73 | 405.36 | 4.63 | 85.87 | 29.7 | 43.6
106 | 30/08/2025 14:45:30 | 769.13 | 0 | 0 | 299.49 | 1092 | 279.74 | 305.48 | 1329 | 1328.8 | 14 | 384316 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.92 | 0.88 | 176.33 | 77.9 | 18.46 | 16.34 | 482 | 4.07 | 96.45 | 520.44 | 4.58 | 85.63 | 29.8 | 45.5
105 | 30/08/2025 14:40:30 | 777.37 | 0 | 0 | 133.21 | 1069.2 | 124.3 | 132.9 | 1315 | 1314.5 | 19 | 384302 | 100.24 | 49.97 | 0.99 | 3.88 | 0.39 | 146.83 | 60.5 | 18.26 | 16.17 | 407 | 4.02 | 96.57 | 433.38 | 4.53 | 85.76 | 29.8 | 47.8
104 | 30/08/2025 14:35:30 | 780.9 | 0 | 0 | 277.36 | 1069.3 | 264.57 | 282.91 | 1296 | 1296 | 23 | 384283 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.83 | 0.82 | 322.68 | 74.4 | 18 | 15.94 | 843 | 3.96 | 96.65 | 952.41 | 4.46 | 85.79 | 29.7 | 49
103 | 30/08/2025 14:30:30 | 782.97 | 0 | 0 | 284.54 | 1062.6 | 268.25 | 285.04 | 1273 | 1272.6 | 24 | 384260 | 99.83 | 49.97 | 1 | 3.76 | 0.84 | 329.61 | 76.4 | 17.68 | 15.66 | 873 | 3.89 | 96.64 | 972.88 | 4.38 | 85.78 | 29.6 | 48.9
102 | 30/08/2025 14:25:30 | 780.6 | 0 | 0 | 253.61 | 1067.1 | 242.42 | 258.68 | 1249 | 1248.5 | 19 | 384236 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.69 | 0.75 | 296.94 | 67.2 | 17.35 | 15.36 | 786 | 3.81 | 96.68 | 876.43 | 4.3 | 85.81 | 28.8 | 45.9
101 | 30/08/2025 14:20:30 | 776.97 | 0 | 0 | 194.73 | 1077.2 | 182.16 | 196.22 | 1230 | 1229.9 | 25 | 384217 | 99.24 | 50.05 | 0.99 | 3.63 | 0.57 | 253.94 | 65.5 | 17.08 | 15.13 | 655 | 3.76 | 96.63 | 749.53 | 4.23 | 85.79 | 28.4 | 45
100 | 30/08/2025 14:15:30 | 785.17 | 0 | 0 | 344.44 | 1138.1 | 308.7 | 351.33 | 1205 | 1205 | 22 | 384192 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.56 | 1.02 | 406.71 | 80.4 | 16.74 | 14.82 | 1049 | 3.68 | 96.57 | 1200.45 | 4.15 | 85.74 | 27.4 | 38.5
99 | 30/08/2025 14:10:30 | 785.43 | 0 | 0 | 220.11 | 1134.3 | 194.81 | 220.98 | 1183 | 1182.7 | 13 | 384170 | 99.61 | 50.11 | 0.99 | 3.49 | 0.65 | 260.35 | 61.7 | 16.43 | 14.55 | 649 | 3.62 | 96.51 | 768.46 | 4.07 | 85.73 | 26.5 | 31.6
98 | 30/08/2025 14:05:30 | 782.57 | 0 | 0 | 152.44 | 1143.6 | 135.96 | 155.49 | 1170 | 1169.2 | 12 | 384157 | 98.04 | 50.18 | -0.99 | 3.45 | 0.45 | 171.41 | 60.1 | 16.25 | 14.39 | 416 | 3.58 | 96.46 | 505.94 | 4.03 | 85.76 | 26.2 | 28.9
97 | 30/08/2025 14:00:30 | 775.63 | 0 | 0 | 124.32 | 1143.9 | 110.85 | 126.81 | 1158 | 1157.8 | 11 | 384145 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 3.42 | 0.37 | 139.81 | 59.8 | 16.08 | 14.24 | 328 | 3.55 | 96.33 | 412.67 | 3.99 | 85.71 | 26.1 | 28.8
96 | 30/08/2025 13:55:30 | 784.27 | 0 | 0 | 103.05 | 1132.4 | 91.05 | 103.1 | 1147 | 1146.9 | 6 | 384134 | 99.95 | 49.99 | -0.99 | 3.39 | 0.3 | 119.92 | 60.1 | 15.93 | 14.11 | 234 | 3.52 | 96.15 | 353.96 | 3.95 | 85.66 | 26.8 | 30.1
95 | 30/08/2025 13:50:30 | 777.53 | 0 | 0 | 59.21 | 1086.5 | 55.59 | 60.39 | 1141 | 1141 | 5 | 384128 | 98.04 | 49.96 | 1 | 3.37 | 0.17 | 68.91 | 57.5 | 15.85 | 14.03 | 130 | 3.51 | 95.95 | 203.4 | 3.93 | 85.65 | 28.9 | 43.3
94 | 30/08/2025 13:45:30 | 775.47 | 0 | 0 | 97.41 | 1077.3 | 92.23 | 99.36 | 1136 | 1135.5 | 14 | 384123 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.35 | 0.29 | 109.97 | 58.1 | 15.78 | 13.97 | 254 | 3.5 | 95.88 | 324.58 | 3.91 | 85.69 | 29.8 | 50.6
93 | 30/08/2025 13:40:30 | 765.43 | 0 | 0 | 134.58 | 1068.2 | 125.34 | 133.88 | 1122 | 1121.5 | 16 | 384109 | 100.52 | 50.04 | -0.99 | 3.31 | 0.4 | 162.8 | 59.8 | 15.58 | 13.8 | 417 | 3.46 | 95.8 | 480.52 | 3.87 | 85.64 | 30.3 | 55.5
92 | 30/08/2025 13:35:30 | 782 | 0 | 0 | 196.78 | 1068.1 | 183.69 | 196.2 | 1106 | 1105.1 | 23 | 384093 | 100.3 | 50.09 | -0.99 | 3.26 | 0.58 | 214.82 | 67.5 | 15.36 | 13.6 | 587 | 3.4 | 95.9 | 634.07 | 3.81 | 85.73 | 30.2 | 58.2
91 | 30/08/2025 13:30:30 | 783.33 | 0 | 0 | 221.14 | 1215.9 | 181.63 | 220.84 | 1083 | 1082.8 | 11 | 384070 | 100.14 | 50.24 | 0.99 | 3.2 | 0.65 | 406.57 | 65.7 | 15.04 | 13.32 | 1108 | 3.32 | 96.17 | 1200.04 | 3.72 | 85.86 | 30 | 55.4
90 | 30/08/2025 13:25:30 | 779.53 | 0 | 0 | 46.82 | 1289.8 | 35.91 | 46.32 | 1072 | 1071.5 | 1 | 384059 | 101.09 | 50.25 | -0.99 | 3.16 | 0.14 | 403.54 | 55.8 | 14.89 | 13.18 | 1165 | 3.25 | 97.3 | 1191.08 | 3.64 | 86.83 | 30 | 55
89 | 30/08/2025 13:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 4 | 384058 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 13.17 | 0 | 3.22 | 98.26 | 0 | 3.61 | 87.64 | 0 | 0
88 | 30/08/2025 13:15:30 | 773 | 0 | 0 | 167.65 | 1069.7 | 156.53 | 167.44 | 1067 | 1066.1 | 20 | 384054 | 100.13 | 50.3 | 0.99 | 3.15 | 0.49 | 337.84 | 68.4 | 14.82 | 13.12 | 930 | 3.19 | 98.79 | 997.18 | 3.57 | 88.09 | 28.8 | 47.7
87 | 30/08/2025 13:10:30 | 772.3 | 0 | 0 | 176.62 | 1083.3 | 166.3 | 180.15 | 1047 | 1046.4 | 12 | 384034 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 3.09 | 0.52 | 227.37 | 60.5 | 14.54 | 12.88 | 601 | 3.13 | 98.8 | 671.09 | 3.51 | 88.09 | 28.7 | 48.5
86 | 30/08/2025 13:05:30 | 776.17 | 0 | 0 | 168.84 | 1055.3 | 163.19 | 172.22 | 1035 | 1034.1 | 27 | 384022 | 98.04 | 50.24 | -0.99 | 3.05 | 0.5 | 199.65 | 68.3 | 14.37 | 12.73 | 545 | 3.09 | 98.8 | 589.28 | 3.47 | 88.09 | 29.5 | 55.2
85 | 30/08/2025 13:00:30 | 781.37 | 0 | 0 | 342.13 | 1056.1 | 330.44 | 348.97 | 1008 | 1007.9 | 26 | 383995 | 98.04 | 50.22 | 0.99 | 2.98 | 1.01 | 399.17 | 88 | 14 | 12.4 | 1093 | 3.01 | 98.88 | 1178.19 | 3.38 | 88.05 | 29.2 | 52.2
84 | 30/08/2025 12:55:30 | 772.5 | 0 | 0 | 334.44 | 1086.9 | 306.52 | 333.16 | 982 | 981.2 | 27 | 383969 | 100.39 | 50.1 | 0.99 | 2.9 | 0.99 | 406.93 | 84.4 | 13.64 | 12.08 | 1100 | 2.92 | 99.23 | 1201.08 | 3.28 | 88.29 | 28.6 | 47.8
83 | 30/08/2025 12:50:30 | 769.73 | 0 | 0 | 257.03 | 1101.2 | 238.08 | 262.17 | 955 | 954.5 | 19 | 383942 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.82 | 0.76 | 283.56 | 65.4 | 13.26 | 11.74 | 725 | 2.84 | 99.36 | 836.95 | 3.19 | 88.39 | 28 | 43.2
82 | 30/08/2025 12:45:30 | 773.4 | 0 | 0 | 339.31 | 1148.3 | 301.4 | 346.1 | 936 | 935.5 | 18 | 383923 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.76 | 1 | 405.12 | 80.8 | 13 | 11.51 | 1049 | 2.78 | 99.27 | 1195.76 | 3.13 | 88.38 | 28 | 41.7
81 | 30/08/2025 12:40:30 | 775.43 | 0 | 0 | 149.7 | 1093.8 | 135.82 | 148.56 | 918 | 917.9 | 13 | 383905 | 100.77 | 49.96 | 1 | 2.71 | 0.44 | 161.65 | 58.5 | 12.75 | 11.29 | 408 | 2.73 | 99.22 | 477.12 | 3.07 | 88.35 | 29.1 | 43.7
80 | 30/08/2025 12:35:30 | 780.63 | 0 | 0 | 300.01 | 1094.4 | 273.3 | 299.1 | 905 | 904.4 | 23 | 383892 | 100.3 | 49.95 | -0.99 | 2.67 | 0.89 | 255.6 | 75.9 | 12.57 | 11.13 | 676 | 2.69 | 99.19 | 754.42 | 3.02 | 88.33 | 30.1 | 49.6
79 | 30/08/2025 12:30:30 | 776.93 | 0 | 0 | 299.41 | 1070.8 | 279.62 | 299.42 | 882 | 881.1 | 24 | 383869 | 100 | 49.97 | -0.99 | 2.6 | 0.88 | 336.38 | 80.9 | 12.25 | 10.85 | 938 | 2.62 | 99.32 | 992.86 | 2.95 | 88.37 | 29.8 | 49.6
78 | 30/08/2025 12:25:30 | 782.07 | 0 | 0 | 310.26 | 1095.9 | 288.77 | 316.46 | 858 | 857.6 | 25 | 383845 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.53 | 0.92 | 299.89 | 78.6 | 11.92 | 10.55 | 795 | 2.55 | 99.39 | 885.17 | 2.87 | 88.36 | 29.9 | 49.6
77 | 30/08/2025 12:20:30 | 787.57 | 0 | 0 | 208.58 | 1078.1 | 199.4 | 214.97 | 833 | 832.2 | 21 | 383820 | 97.03 | 49.87 | -0.99 | 2.46 | 0.62 | 208.2 | 70.6 | 11.57 | 10.24 | 564 | 2.47 | 99.66 | 614.53 | 2.78 | 88.51 | 29.5 | 46.1
76 | 30/08/2025 12:15:30 | 786.37 | 0 | 0 | 189.18 | 1096.5 | 172.1 | 188.71 | 812 | 811.2 | 17 | 383799 | 100.25 | 49.9 | 0.99 | 2.4 | 0.56 | 211.44 | 62.3 | 11.28 | 9.99 | 551 | 2.4 | 99.7 | 624.08 | 2.71 | 88.47 | 29.6 | 44.7
75 | 30/08/2025 12:10:30 | 787.67 | 0 | 0 | 330.68 | 1083 | 311.44 | 337.29 | 795 | 795 | 20 | 383782 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.35 | 0.98 | 361.55 | 77 | 11.04 | 9.78 | 957 | 2.36 | 99.47 | 1067.15 | 2.66 | 88.25 | 29.7 | 47.7
74 | 30/08/2025 12:05:30 | 782.37 | 0 | 0 | 296.42 | 1111.4 | 265.42 | 294.99 | 775 | 774.3 | 23 | 383762 | 100.48 | 49.95 | -0.99 | 2.29 | 0.87 | 353.69 | 76.5 | 10.76 | 9.53 | 975 | 2.3 | 99.54 | 1043.93 | 2.59 | 88.25 | 29.5 | 49.8
73 | 30/08/2025 12:00:30 | 790.37 | 0 | 0 | 265.91 | 1042.9 | 253.7 | 264.58 | 752 | 751.1 | 27 | 383739 | 100.5 | 50.01 | 0.99 | 2.22 | 0.78 | 296.28 | 76.5 | 10.44 | 9.25 | 823 | 2.22 | 99.8 | 874.49 | 2.51 | 88.36 | 29.7 | 52.8
72 | 30/08/2025 11:55:30 | 793.33 | 0 | 0 | 277.45 | 1056.6 | 267.84 | 283 | 725 | 724.5 | 23 | 383712 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.14 | 0.82 | 314.16 | 75.6 | 10.07 | 8.92 | 860 | 2.14 | 99.9 | 927.27 | 2.42 | 88.24 | 29.6 | 53.2
71 | 30/08/2025 11:50:30 | 779.7 | 0 | 0 | 339.57 | 1080.1 | 313.99 | 339.14 | 702 | 701.2 | 28 | 383689 | 100.13 | 50.06 | 0.99 | 2.07 | 1 | 397.13 | 86.1 | 9.75 | 8.63 | 1098 | 2.07 | - | 1172.17 | 2.34 | 88.36 | 29.5 | 51.7
70 | 30/08/2025 11:45:30 | 774.57 | 0 | 0 | 215.33 | 1067.8 | 205.69 | 219.64 | 674 | 673.8 | 23 | 383661 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.99 | 0.64 | 248.59 | 71.2 | 9.36 | 8.29 | 671 | 1.98 | - | 733.75 | 2.25 | 88.42 | 29.2 | 49.2
69 | 30/08/2025 11:40:30 | 766.57 | 0 | 0 | 180.89 | 1082.5 | 166.53 | 180.26 | 651 | 650.3 | 20 | 383638 | 100.35 | 50.02 | 0.99 | 1.92 | 0.53 | 203.85 | 70.8 | 9.04 | 8.01 | 560 | 1.91 | - | 601.68 | 2.17 | 88.59 | 29 | 47
68 | 30/08/2025 11:35:30 | 773.8 | 0 | 0 | 200.63 | 1088.2 | 188.06 | 204.64 | 631 | 630.7 | 19 | 383618 | 98.04 | 49.93 | 1 | 1.86 | 0.59 | 222.07 | 65.8 | 8.76 | 7.76 | 601 | 1.85 | - | 655.45 | 2.1 | 88.56 | 29 | 47.7
67 | 30/08/2025 11:30:30 | 761.3 | 0 | 0 | 182.43 | 1067.7 | 170.28 | 181.81 | 612 | 611.2 | 25 | 383599 | 100.34 | 49.94 | -0.99 | 1.81 | 0.54 | 209.72 | 65.9 | 8.5 | 7.53 | 566 | 1.78 | - | 619 | 2.03 | 88.77 | 29 | 48.9
66 | 30/08/2025 11:25:30 | 760.5 | 0 | 0 | 318.98 | 1080.9 | 301.01 | 325.36 | 587 | 586.6 | 24 | 383574 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.73 | 0.94 | 357.35 | 79.2 | 8.15 | 7.22 | 959 | 1.71 | - | 1054.76 | 1.95 | 88.76 | 28.4 | 45
65 | 30/08/2025 11:20:30 | 767.13 | 0 | 0 | 279.41 | 1108.8 | 257.03 | 285 | 563 | 562.4 | 20 | 383550 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.66 | 0.82 | 325.49 | 71.3 | 7.82 | 6.92 | 864 | 1.63 | - | 960.72 | 1.87 | 88.86 | 27.8 | 40.4
64 | 30/08/2025 11:15:30 | 762.27 | 0 | 0 | 159.36 | 1114.7 | 142.63 | 158.99 | 543 | 542.8 | 15 | 383530 | 100.23 | 49.93 | 0.99 | 1.6 | 0.47 | 177.05 | 60.7 | 7.54 | 6.68 | 465 | 1.58 | - | 522.59 | 1.8 | 88.84 | 27.6 | 36.9
63 | 30/08/2025 11:10:30 | 768.43 | 0 | 0 | 141.24 | 1122.3 | 128.37 | 144.06 | 528 | 527.8 | 9 | 383515 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.56 | 0.42 | 167.68 | 60.5 | 7.33 | 6.49 | 424 | 1.53 | - | 494.92 | 1.76 | 88.75 | 27.4 | 34.2
62 | 30/08/2025 11:05:30 | 761.27 | 0 | 0 | 104.41 | 1126.1 | 92.02 | 103.63 | 519 | 518.2 | 7 | 383506 | 100.76 | 50.02 | 0.99 | 1.53 | 0.31 | 113.1 | 59.4 | 7.21 | 6.38 | 277 | 1.5 | - | 333.82 | 1.72 | 88.96 | 27.3 | 33.3
61 | 30/08/2025 11:00:30 | 764.93 | 0 | 0 | 78.78 | 1099.6 | 71.11 | 78.19 | 512 | 511.4 | 8 | 383499 | 100.75 | 49.98 | 0.99 | 1.51 | 0.23 | 84.64 | 58.4 | 7.11 | 6.3 | 204 | 1.49 | - | 249.82 | 1.7 | 88.95 | 27.7 | 36.2
60 | 30/08/2025 10:55:30 | 768.83 | 0 | 0 | 92.96 | 1106.3 | 83.75 | 92.65 | 504 | 503.7 | 14 | 383491 | 100.33 | 50.08 | -0.99 | 1.49 | 0.27 | 100.32 | 57.8 | 7 | 6.2 | 258 | 1.47 | - | 296.09 | 1.67 | 88.81 | 28.2 | 39.9
59 | 30/08/2025 10:50:30 | 787.27 | 0 | 0 | 191.23 | 1097.3 | 174.08 | 191.01 | 490 | 489.6 | 14 | 383477 | 100.11 | 50.16 | 0.99 | 1.45 | 0.56 | 203.86 | 63.6 | 6.81 | 6.03 | 540 | 1.42 | - | 601.72 | 1.63 | 88.78 | 28.4 | 41.4
58 | 30/08/2025 10:45:30 | 780.2 | 0 | 0 | 137.65 | 1094.5 | 128.28 | 140.4 | 476 | 475.1 | 18 | 383463 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 1.4 | 0.41 | 151.61 | 58.9 | 6.61 | 5.85 | 414 | 1.38 | - | 447.5 | 1.58 | 89.03 | 28.5 | 42.1
57 | 30/08/2025 10:40:30 | 789.1 | 0 | 0 | 264.55 | 1106.6 | 239.73 | 265.28 | 458 | 458 | 17 | 383445 | 99.72 | 50.07 | -0.99 | 1.35 | 0.78 | 301.93 | 66.6 | 6.36 | 5.63 | 789 | 1.33 | - | 891.18 | 1.52 | 88.94 | 28 | 40.7
56 | 30/08/2025 10:35:30 | 781.83 | 0 | 0 | 162.26 | 1114.6 | 148.49 | 165.5 | 441 | 440.8 | 12 | 383428 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.3 | 0.48 | 177.37 | 58.9 | 6.13 | 5.42 | 445 | 1.28 | - | 523.51 | 1.46 | 89.09 | 27.7 | 38.5
55 | 30/08/2025 10:30:30 | 780.43 | 0 | 0 | 205.84 | 1123.1 | 181.38 | 203.71 | 429 | 428.1 | 14 | 383416 | 101.05 | 50.11 | -0.99 | 1.27 | 0.61 | 193.01 | 64 | 5.96 | 5.28 | 501 | 1.24 | - | 569.68 | 1.42 | 89.36 | 27.7 | 38.6
54 | 30/08/2025 10:25:30 | 782.3 | 0 | 0 | 176.11 | 1109.9 | 161.84 | 179.63 | 415 | 414.8 | 13 | 383402 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.22 | 0.52 | 179.08 | 61.2 | 5.76 | 5.1 | 455 | 1.2 | - | 528.57 | 1.37 | 89.41 | 27.9 | 39
53 | 30/08/2025 10:20:30 | 786.1 | 0 | 0 | 233.53 | 1104.3 | 215.7 | 238.2 | 402 | 401.2 | 15 | 383389 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.19 | 0.69 | 226.03 | 64.6 | 5.58 | 4.94 | 596 | 1.16 | - | 667.14 | 1.32 | 89.55 | 27.8 | 39.1
52 | 30/08/2025 10:15:30 | 769.63 | 0 | 0 | 119.88 | 1110.7 | 107.8 | 119.73 | 387 | 386.2 | 15 | 383374 | 100.12 | 50.06 | -0.99 | 1.14 | 0.35 | 140.71 | 60.3 | 5.38 | 4.76 | 362 | 1.12 | - | 415.33 | 1.28 | 89.38 | 27.9 | 40.7
51 | 30/08/2025 10:10:30 | 779.3 | 0 | 0 | 216.27 | 1088.8 | 198.59 | 216.23 | 372 | 371.6 | 19 | 383359 | 100.02 | 50.03 | -0.99 | 1.1 | 0.64 | 249.87 | 64.2 | 5.17 | 4.57 | 642 | 1.07 | - | 737.5 | 1.23 | 89.27 | 28.2 | 42.3
50 | 30/08/2025 10:05:30 | 782.1 | 0 | 0 | 226.86 | 1128.7 | 205.01 | 231.4 | 353 | 352.6 | 17 | 383340 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.04 | 0.67 | 268.52 | 64.5 | 4.9 | 4.34 | 691 | 1.02 | - | 792.57 | 1.17 | 89.05 | 28.2 | 41.8
49 | 30/08/2025 10:00:30 | 780.83 | 0 | 0 | 138.17 | 1096.8 | 126.01 | 138.21 | 336 | 335.8 | 17 | 383323 | 99.97 | 50.03 | -0.99 | 0.99 | 0.41 | 152.91 | 58.1 | 4.67 | 4.13 | 414 | 0.97 | - | 451.34 | 1.11 | 89.18 | 27.9 | 40.9
48 | 30/08/2025 09:55:30 | 775.27 | 0 | 0 | 230.28 | 1106.3 | 210.2 | 232.54 | 319 | 318.5 | 19 | 383306 | 99.03 | 49.89 | -0.99 | 0.94 | 0.68 | 285.41 | 59.9 | 4.43 | 3.92 | 742 | 0.92 | - | 842.42 | 1.06 | 88.99 | 27.9 | 41.5
47 | 30/08/2025 09:50:30 | 779.3 | 0 | 0 | 265.91 | 1138.5 | 233.48 | 265.82 | 300 | 299.8 | 16 | 383287 | 100.03 | 49.82 | 0.99 | 0.89 | 0.78 | 305.95 | 67 | 4.17 | 3.69 | 778 | 0.87 | - | 903.03 | 1 | 88.73 | 27.9 | 40.9
46 | 30/08/2025 09:45:30 | 779.57 | 0 | 0 | 130.05 | 1109.2 | 116.94 | 129.71 | 284 | 283.2 | 15 | 383271 | 100.26 | 49.84 | -0.99 | 0.84 | 0.38 | 142.21 | 59.2 | 3.94 | 3.49 | 385 | 0.82 | - | 419.75 | 0.95 | 88.61 | 27.9 | 41.5
45 | 30/08/2025 09:40:30 | 775.93 | 0 | 0 | 167.99 | 1113.9 | 156.15 | 173.93 | 269 | 268.2 | 17 | 383256 | 96.58 | 49.83 | 0.99 | 0.79 | 0.5 | 288.83 | 61.9 | 3.74 | 3.31 | 743 | 0.78 | - | 852.52 | 0.89 | 88.71 | 27.6 | 41.1
44 | 30/08/2025 09:35:30 | 769.47 | 0 | 0 | 240.11 | 1144.7 | 213.95 | 244.91 | 252 | 251.2 | 17 | 383239 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 0.74 | 0.71 | 278.57 | 64.6 | 3.5 | 3.1 | 714 | 0.73 | - | 822.24 | 0.83 | 89.08 | 27.6 | 39.9
43 | 30/08/2025 09:30:30 | 778.7 | 0 | 0 | 222.59 | 1117.8 | 199.37 | 222.86 | 235 | 234.3 | 15 | 383222 | 99.88 | 49.86 | 0.99 | 0.69 | 0.66 | 249.28 | 63.2 | 3.26 | 2.89 | 640 | 0.68 | - | 735.78 | 0.78 | 89.27 | 27.3 | 37.8
42 | 30/08/2025 09:25:30 | 779.37 | 0 | 0 | 230.2 | 1126.9 | 205.25 | 231.29 | 220 | 219.3 | 15 | 383207 | 99.53 | 49.91 | -0.99 | 0.65 | 0.68 | 257.97 | 62.3 | 3.06 | 2.71 | 678 | 0.64 | - | 761.42 | 0.73 | 88.71 | 27.4 | 37.1
41 | 30/08/2025 09:20:30 | 788.43 | 0 | 0 | 231.9 | 1123.1 | 210.61 | 236.54 | 205 | 204.3 | 12 | 383192 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.61 | 0.68 | 237.92 | 60.5 | 2.85 | 2.52 | 594 | 0.6 | - | 702.23 | 0.69 | 87.82 | 26.9 | 35.6
40 | 30/08/2025 09:15:30 | 766.23 | 0 | 0 | 110.14 | 1126.1 | 99.76 | 112.34 | 193 | 192.3 | 11 | 383180 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.57 | 0.33 | 118.68 | 58.5 | 2.68 | 2.37 | 303 | 0.56 | - | 350.29 | 0.65 | 87.77 | 26.8 | 35.3
39 | 30/08/2025 09:10:30 | 771.83 | 0 | 0 | 147.82 | 1141.9 | 133.04 | 151.91 | 182 | 181.8 | 13 | 383169 | 97.31 | 49.94 | 1 | 0.54 | 0.44 | 168.77 | 60.3 | 2.53 | 2.24 | 441 | 0.53 | - | 498.14 | 0.61 | 87.49 | 26.7 | 36.1
38 | 30/08/2025 09:05:30 | 761.23 | 0 | 0 | 125.18 | 1120.4 | 112.28 | 125.8 | 169 | 168.5 | 11 | 383156 | 99.5 | 49.95 | 1 | 0.5 | 0.37 | 124.52 | 57.8 | 2.35 | 2.08 | 329 | 0.49 | - | 367.55 | 0.57 | 87.67 | 26.6 | 35.4
37 | 30/08/2025 09:00:30 | 770.27 | 0 | 0 | 158.5 | 1131.2 | 142.92 | 161.67 | 158 | 157.1 | 10 | 383145 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.47 | 0.47 | 153.39 | 59.9 | 2.19 | 1.94 | 399 | 0.46 | - | 452.74 | 0.53 | 87.5 | 26.6 | 36.1
36 | 30/08/2025 08:55:30 | 775.57 | 0 | 0 | 103.82 | 1115.5 | 94.93 | 105.9 | 148 | 147.5 | 15 | 383135 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.44 | 0.31 | 115.19 | 59.3 | 2.06 | 1.82 | 305 | 0.43 | - | 340.01 | 0.5 | 87.02 | 26.6 | 37.2
35 | 30/08/2025 08:50:30 | 775.73 | 0 | 0 | 146.2 | 1123.8 | 132.7 | 149.12 | 133 | 132.7 | 14 | 383120 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.39 | 0.43 | 222.8 | 57.7 | 1.85 | 1.64 | 601 | 0.39 | - | 657.63 | 0.45 | 86.47 | 26.5 | 36
34 | 30/08/2025 08:45:30 | 774.33 | 0 | 0 | 86.9 | 1143.1 | 77.54 | 88.64 | 119 | 119 | 8 | 383106 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.35 | 0.26 | 103.27 | 59.4 | 1.65 | 1.46 | 267 | 0.35 | - | 304.81 | 0.41 | 86.51 | 26.3 | 34.6
33 | 30/08/2025 08:40:30 | 776.03 | 0 | 0 | 80.49 | 1120.3 | 72.09 | 80.77 | 111 | 110.1 | 8 | 383098 | 99.66 | 50.04 | -0.99 | 0.33 | 0.24 | 98.88 | 58.8 | 1.54 | 1.37 | 254 | 0.32 | - | 291.84 | 0.38 | 87.37 | 26.2 | 34.9
32 | 30/08/2025 08:35:30 | 777.73 | 0 | 0 | 134.66 | 1122.6 | 126.16 | 141.62 | 103 | 102.5 | 11 | 383090 | 95.08 | 49.91 | 0.99 | 0.3 | 0.4 | 139.85 | 60.8 | 1.43 | 1.27 | 421 | 0.3 | - | 412.77 | 0.35 | 86.61 | 26.2 | 36.6
31 | 30/08/2025 08:30:30 | 775.97 | 0 | 0 | 50.92 | 1147.9 | 68.9 | 51.94 | 92 | 91.4 | 12 | 383079 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.27 | 0.15 | 155.36 | 55.6 | 1.28 | 1.13 | 443 | 0.26 | - | 458.57 | 0.31 | 87.6 | 26.2 | 36.3
30 | 30/08/2025 08:25:30 | 782.87 | 0 | 0 | 153.55 | 1132.9 | 136.12 | 154.21 | 80 | 79.7 | 12 | 383067 | 99.57 | 49.96 | 1 | 0.24 | 0.45 | 167.66 | 59.4 | 1.11 | 0.98 | 515 | 0.22 | - | 494.86 | 0.27 | 87.13 | 26 | 35.2
29 | 30/08/2025 08:20:30 | 782.7 | 0 | 0 | 139.96 | 1149.3 | 122.39 | 140.66 | 68 | 67.9 | 11 | 383055 | 99.5 | 49.99 | -0.99 | 0.2 | 0.41 | 153.04 | 57.8 | 0.94 | 0.84 | 473 | 0.18 | - | 451.72 | 0.23 | 86.14 | 25.8 | 34.2
28 | 30/08/2025 08:15:30 | 785.33 | 0 | 0 | 126.46 | 1144.9 | 112.66 | 128.99 | 57 | 56.7 | 10 | 383044 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.17 | 0.37 | 146.62 | 58.7 | 0.79 | 0.7 | 461 | 0.14 | - | 432.77 | 0.2 | 84.12 | 25.7 | 33.1
27 | 30/08/2025 08:10:30 | 784.37 | 0 | 0 | 137.65 | 1154 | 121.67 | 140.4 | 47 | 46.1 | 9 | 383034 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.14 | 0.41 | 140.27 | 59 | 0.65 | 0.58 | 429 | 0.11 | - | 414.01 | 0.16 | 85.11 | 25 | 29.8
26 | 30/08/2025 08:05:30 | 780.97 | 0 | 0 | 56.65 | 1138 | 50.78 | 57.78 | 38 | 37.5 | 4 | 383025 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.11 | 0.17 | 63.65 | 57.5 | 0.53 | 0.47 | 161 | 0.08 | - | 187.87 | 0.13 | 83.08 | 24.5 | 27.2
25 | 30/08/2025 08:00:30 | 782.2 | 0 | 0 | 45.03 | 1123.3 | 40.89 | 45.93 | 34 | 33.4 | 4 | 383021 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.1 | 0.13 | 51.19 | 59.6 | 0.47 | 0.42 | 123 | 0.07 | - | 151.1 | 0.12 | 82.94 | 24.4 | 26.7
24 | 30/08/2025 07:55:30 | 778.73 | 0 | 0 | 38.79 | 1121.5 | 35.13 | 39.4 | 30 | 29.8 | 3 | 383017 | 98.45 | 50.02 | 0.99 | 0.09 | 0.11 | 45.37 | 59.7 | 0.42 | 0.37 | 107 | 0.06 | - | 133.92 | 0.11 | 81.24 | 24.3 | 26.5
23 | 30/08/2025 07:50:30 | 780.2 | 0 | 0 | 36.05 | 1123.4 | 32.52 | 36.53 | 27 | 26.8 | 3 | 383014 | 98.69 | 50 | 1 | 0.08 | 0.11 | 41.58 | 57.4 | 0.38 | 0.33 | 92 | 0.05 | - | 122.72 | 0.1 | 80.5 | 24.2 | 26.6
22 | 30/08/2025 07:45:30 | 786 | 0 | 0 | 37.68 | 1121.6 | 34.11 | 38.25 | 24 | 23.8 | 3 | 383011 | 98.5 | 49.96 | 0.99 | 0.07 | 0.11 | 42.93 | 56.9 | 0.33 | 0.3 | 95 | 0.04 | - | 126.71 | 0.09 | 80.5 | 24.1 | 26.5
21 | 30/08/2025 07:40:30 | 785.7 | 0 | 0 | 44.94 | 1125.6 | 40.72 | 45.84 | 21 | 20.7 | 4 | 383008 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.06 | 0.13 | 50.58 | 58.1 | 0.29 | 0.26 | 123 | 0.03 | - | 149.29 | 0.08 | 79.47 | 24 | 26.3
20 | 30/08/2025 07:35:30 | 781.87 | 0 | 0 | 52.29 | 1141.9 | 46.71 | 53.34 | 17 | 16.6 | 3 | 383004 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.05 | 0.15 | 57.59 | 57.5 | 0.24 | 0.21 | 149 | 0.02 | - | 170 | 0.06 | 77.2 | 23.8 | 25.3
19 | 30/08/2025 07:30:30 | 783.57 | 0 | 0 | 27.17 | 1132.7 | 24.47 | 27.71 | 14 | 13.6 | 2 | 383001 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 32.67 | 57.2 | 0.19 | 0.17 | 58 | 0.01 | - | 96.43 | 0.05 | 76.52 | 23.7 | 24.6
18 | 30/08/2025 07:25:30 | 781.93 | 0 | 0 | 19.99 | 1097.5 | 18.79 | 20.62 | 12 | 11.8 | 1 | 382999 | 96.94 | 49.96 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 24.52 | 59.9 | 0.17 | 0.15 | 33 | 0.01 | - | 72.38 | 0.05 | 75.36 | 23.6 | 24.5
17 | 30/08/2025 07:20:30 | 783.97 | 0 | 0 | 15.8 | 1094.8 | 15.02 | 16.45 | 11 | 10.3 | 2 | 382998 | 96.08 | 49.95 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 20.16 | 59.1 | 0.15 | 0.14 | 20 | 0.01 | - | 59.52 | 0.04 | 77.3 | 23.7 | 24.4
16 | 30/08/2025 07:15:30 | 785.53 | 0 | 0 | 20.59 | 1106 | 18.99 | 21 | 9 | 8.8 | 1 | 382996 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 25.25 | 58.4 | 0.13 | 0.11 | 34 | 0.01 | - | 74.52 | 0.04 | 73.79 | 23.6 | 24.1
15 | 30/08/2025 07:10:30 | 789.03 | 0 | 0 | 18.45 | 1103.7 | 17.72 | 19.56 | 8 | 7.2 | 2 | 382995 | 94.34 | 49.96 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 23.14 | 57.1 | 0.11 | 0.1 | 29 | 0 | - | 68.3 | 0.03 | 78.71 | 23.5 | 23.9
14 | 30/08/2025 07:05:30 | 788.43 | 0 | 0 | 14.09 | 1104 | 13.02 | 14.37 | 6 | 5.8 | 1 | 382993 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.33 | 56.2 | 0.08 | 0.07 | 15 | 0 | - | 54.1 | 0.02 | 70.84 | 23.5 | 23.8
13 | 30/08/2025 07:00:30 | 789.93 | 0 | 0 | 11.36 | 1068.6 | 10.84 | 11.59 | 5 | 4.8 | 1 | 382992 | 98.04 | 50 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.15 | 55 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 41.77 | 0.02 | 70.28 | 23.4 | 23.4
12 | 30/08/2025 06:55:30 | 782.63 | 0 | 0 | 10.42 | 1084.1 | 9.8 | 10.63 | 4 | 3.9 | 1 | 382991 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.9 | 53.3 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 41.03 | 0.02 | 65.59 | 23.3 | 23.2
11 | 30/08/2025 06:50:30 | 776.3 | 0 | 0 | 10.76 | 1091.7 | 9.24 | 10.09 | 3 | 3 | 0 | 382990 | 106.67 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.78 | 51.3 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.67 | 0.01 | 63.25 | 23.3 | 22.9
10 | 30/08/2025 06:45:30 | 776.77 | 0 | 0 | 10.33 | 1087.8 | 9.69 | 10.54 | 3 | 2.1 | 1 | 382990 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.83 | 49.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.81 | 0.01 | 80.5 | 23.2 | 22.6
9 | 30/08/2025 06:40:30 | 775 | 0 | 0 | 8.28 | 1046.7 | 8.07 | 8.45 | 2 | 1.3 | 1 | 382989 | 98.05 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.02 | 11.71 | 47.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.57 | 0.01 | 73.79 | 23.2 | 22.4
8 | 30/08/2025 06:35:30 | 773.7 | 0 | 0 | 5.29 | 824.9 | 6.54 | 5.39 | 1 | 0.8 | 0 | 382988 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0 | 0.02 | 9.09 | 45 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 26.84 | 0 | 59.03 | 23.2 | 22.2
7 | 30/08/2025 06:30:30 | 772.53 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 2.7 | 1 | 0.4 | 0 | 382988 | 97.71 | 50 | 0.99 | 0 | 0.01 | 7.11 | 42.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.97 | 0 | 98.39 | 23.1 | 22
6 | 30/08/2025 06:25:30 | 772.4 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 2.78 | 1 | 0.2 | 0 | 382988 | 98.06 | 49.97 | 0.99 | 0 | 0.01 | 5.43 | 40.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.04 | 0 | - | 23 | 21.8
5 | 30/08/2025 06:20:30 | 773.47 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1 | 382988 | 108.97 | 49.97 | 1 | 0 | 0 | 2.81 | 37.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 8.3 | 0 | - | 23 | 21.7
4 | 30/08/2025 06:15:30 | 780.1 | 0 | 0 | 1.11 | 449.5 | 1.34 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 382987 | 118.09 | 49.92 | 0.77 | 0 | 0 | 1.33 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.92 | 0 | - | 23 | 21.7
3 | 30/08/2025 06:10:30 | 782.97 | 0 | 0 | 0.59 | 449.1 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 382987 | 131.4 | 50.01 | 0.28 | 0 | 0 | 0.37 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.09 | 0 | - | 23 | 21.4
2 | 30/08/2025 06:05:30 | 796.1 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 382987 | 98.17 | 50.02 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
1 | 30/08/2025 06:00:30 | 790.83 | 0 | 0 | 0 | 150.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382987 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389.29 | - | - | 440.11 | - | - | -