## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 30/08/2025 18:55:30 | 774.07 | 0 | 0 | 0 | 680.5 | 0.03 | 0.86 | 1283 | 1282.6 | 0 | 459566 | 0 | 49.99 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 56.7 | 17.82 | 15.78 | 0 | 4.97 | 76.24 | 0 | 5.6 | 67.59 | 26.9 | 25.3
155 | 30/08/2025 18:50:30 | 774.6 | 0 | 0 | 0 | 737.5 | 1.28 | 0.94 | 1283 | 1282.6 | 0 | 459566 | 0 | 49.99 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 57.3 | 17.82 | 15.78 | 0 | 4.97 | 76.24 | 0 | 5.6 | 67.59 | 27 | 25.5
154 | 30/08/2025 18:45:30 | 776.37 | 0 | 0 | 0.42 | 866.9 | 1.65 | 1.43 | 1283 | 1282.6 | 0 | 459566 | 29.39 | 49.97 | -0.36 | 3.79 | 0 | 0 | 57.8 | 17.82 | 15.78 | 0 | 4.97 | 76.24 | 0 | 5.6 | 67.59 | 27 | 25.5
153 | 30/08/2025 18:40:30 | 776.6 | 0 | 0 | 0.76 | 1082.1 | 1.7 | 1.84 | 1283 | 1282.6 | 0 | 459566 | 41.39 | 49.99 | -0.61 | 3.79 | 0 | 1.64 | 58.4 | 17.82 | 15.78 | 0 | 4.97 | 76.24 | 4.84 | 5.6 | 67.6 | 27.1 | 25.7
152 | 30/08/2025 18:35:30 | 778.23 | 11.4 | 3.8 | 0.76 | 978 | 0.79 | 0.78 | 1283 | 1282.5 | 0 | 459566 | 98.06 | 50.02 | 0.28 | 3.79 | 0 | 1.17 | 59 | 17.82 | 15.78 | 0 | 4.97 | 76.24 | 3.46 | 5.6 | 67.6 | 27.2 | 25.9
151 | 30/08/2025 18:30:30 | 774.13 | 0 | 0 | 1.79 | 1015.1 | 3.06 | 3.1 | 1283 | 1282.4 | 0 | 459566 | 57.69 | 50.02 | 1 | 3.79 | 0.01 | 2.9 | 59 | 17.82 | 15.78 | 0 | 4.97 | 76.24 | 8.56 | 5.6 | 67.6 | 27.3 | 26.2
150 | 30/08/2025 18:25:30 | 771.33 | 0 | 0 | 5.29 | 1029.3 | 5.8 | 5.97 | 1283 | 1282.1 | 1 | 459566 | 88.54 | 49.97 | 0.97 | 3.79 | 0.02 | 8 | 59.2 | 17.82 | 15.78 | 0 | 4.97 | 76.24 | 23.62 | 5.6 | 67.62 | 27.4 | 26.5
149 | 30/08/2025 18:20:30 | 770.1 | 0 | 0 | 6.49 | 1036.8 | 7.09 | 7.35 | 1282 | 1281.6 | 1 | 459565 | 88.31 | 49.96 | -0.99 | 3.78 | 0.02 | 9.42 | 59.5 | 17.81 | 15.77 | 0 | 4.97 | 76.18 | 27.81 | 5.6 | 67.59 | 27.4 | 26.8
148 | 30/08/2025 18:15:30 | 773.27 | 0 | 0 | 8.97 | 1058.5 | 9.07 | 9.6 | 1281 | 1280.9 | 0 | 459564 | 93.47 | 50.04 | 1 | 3.78 | 0.03 | 11.88 | 59.4 | 17.79 | 15.75 | 0 | 4.97 | 76.12 | 35.07 | 5.59 | 67.58 | 27.6 | 27.1
147 | 30/08/2025 18:10:30 | 762.33 | 0 | 0 | 11.1 | 1061.1 | 10.67 | 11.32 | 1281 | 1280.1 | 2 | 459564 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.78 | 0.03 | 14.49 | 59.1 | 17.79 | 15.75 | 0 | 4.97 | 76.12 | 42.76 | 5.59 | 67.61 | 27.6 | 27.4
146 | 30/08/2025 18:05:30 | 771 | 0 | 0 | 13.5 | 1093.2 | 12.6 | 13.77 | 1279 | 1279 | 1 | 459562 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.78 | 0.04 | 17.47 | 58.6 | 17.76 | 15.73 | 13 | 4.97 | 76.02 | 51.55 | 5.59 | 67.56 | 27.8 | 27.7
145 | 30/08/2025 18:00:30 | 776.27 | 0 | 0 | 15.29 | 1072.9 | 14.54 | 15.6 | 1278 | 1277.9 | 1 | 459561 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.77 | 0.05 | 19.14 | 57.8 | 17.75 | 15.72 | 19 | 4.97 | 75.97 | 56.48 | 5.58 | 67.55 | 27.9 | 28.2
144 | 30/08/2025 17:55:30 | 771.43 | 0 | 0 | 17.51 | 1072.8 | 16.65 | 17.86 | 1277 | 1276.5 | 2 | 459560 | 98.04 | 49.77 | 0.99 | 3.77 | 0.05 | 21.66 | 56.7 | 17.74 | 15.7 | 27 | 4.96 | 75.95 | 63.92 | 5.58 | 67.56 | 28.1 | 29
143 | 30/08/2025 17:50:30 | 755.13 | 0 | 0 | 22.98 | 1100 | 21.85 | 24.04 | 1275 | 1274.8 | 2 | 459558 | 95.6 | 49.87 | 1 | 3.76 | 0.07 | 27.65 | 59.6 | 17.71 | 15.68 | 51 | 4.96 | 75.87 | 81.61 | 5.57 | 67.53 | 28.3 | 29.9
142 | 30/08/2025 17:45:30 | 758.93 | 0 | 0 | 32.12 | 1114.2 | 29.6 | 32.98 | 1273 | 1272.5 | 3 | 459556 | 97.38 | 49.86 | 0.99 | 3.76 | 0.09 | 37.22 | 57 | 17.68 | 15.66 | 97 | 4.95 | 75.86 | 109.87 | 5.56 | 67.52 | 28.7 | 30.9
141 | 30/08/2025 17:40:30 | 749.47 | 0 | 0 | 41.44 | 1109.7 | 38.09 | 42.27 | 1270 | 1269.5 | 4 | 459553 | 98.04 | 49.78 | -0.99 | 3.75 | 0.12 | 47.81 | 57.7 | 17.64 | 15.62 | 134 | 4.94 | 75.82 | 141.11 | 5.55 | 67.49 | 28.9 | 31.7
140 | 30/08/2025 17:35:30 | 775.37 | 0 | 0 | 51.18 | 1123.6 | 46.09 | 51.79 | 1266 | 1265.6 | 5 | 459549 | 98.83 | 49.88 | -0.99 | 3.74 | 0.15 | 58.85 | 57.1 | 17.58 | 15.57 | 174 | 4.93 | 75.78 | 173.71 | 5.54 | 67.44 | 29 | 32.1
139 | 30/08/2025 17:30:30 | 768.77 | 0 | 0 | 59.81 | 1123.2 | 53.67 | 60.28 | 1261 | 1260.9 | 5 | 459544 | 99.22 | 49.89 | -0.99 | 3.72 | 0.18 | 67.16 | 59.5 | 17.51 | 15.51 | 210 | 4.92 | 75.73 | 198.22 | 5.53 | 67.35 | 29 | 32.7
138 | 30/08/2025 17:25:30 | 767.23 | 0 | 0 | 66.39 | 1128.2 | 59.45 | 67.07 | 1256 | 1255.8 | 6 | 459539 | 98.98 | 49.92 | 0.99 | 3.71 | 0.2 | 74.54 | 57.4 | 17.44 | 15.45 | 239 | 4.9 | 75.69 | 220.01 | 5.51 | 67.29 | 29.2 | 33.6
137 | 30/08/2025 17:20:30 | 771.37 | 0 | 0 | 70.23 | 1118.9 | 64.02 | 71.63 | 1250 | 1250 | 6 | 459533 | 98.05 | 50.01 | 0.99 | 3.69 | 0.21 | 81.84 | 57.2 | 17.36 | 15.37 | 263 | 4.88 | 75.65 | 241.55 | 5.49 | 67.2 | 29.3 | 34
136 | 30/08/2025 17:15:30 | 768.77 | 0 | 0 | 83.99 | 1126.1 | 76.08 | 85.67 | 1244 | 1243.6 | 6 | 459527 | 98.04 | 49.94 | 1 | 3.67 | 0.25 | 93.21 | 58.7 | 17.28 | 15.3 | 305 | 4.85 | 75.66 | 275.12 | 5.47 | 67.15 | 29.2 | 34
135 | 30/08/2025 17:10:30 | 791.7 | 0 | 0 | 72.97 | 1110.4 | 67.03 | 74.43 | 1238 | 1237.3 | 7 | 459521 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 3.65 | 0.22 | 85.46 | 60 | 17.19 | 15.23 | 252 | 4.83 | 75.64 | 252.24 | 5.45 | 67.08 | 29.2 | 34.3
134 | 30/08/2025 17:05:30 | 793.6 | 0 | 0 | 95.95 | 1125.4 | 86.96 | 97.87 | 1231 | 1230.2 | 9 | 459514 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 3.63 | 0.28 | 106.64 | 58.7 | 17.1 | 15.14 | 350 | 4.81 | 75.6 | 314.77 | 5.42 | 66.99 | 29.4 | 34.6
133 | 30/08/2025 17:00:30 | 794.4 | 0 | 0 | 99.63 | 1130.8 | 89.87 | 101.62 | 1222 | 1221.8 | 8 | 459505 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 3.61 | 0.29 | 110.95 | 60.2 | 16.97 | 15.03 | 358 | 4.78 | 75.52 | 327.48 | 5.4 | 66.84 | 29.1 | 33.9
132 | 30/08/2025 16:55:30 | 787.43 | 0 | 0 | 93.05 | 1121.2 | 83.94 | 94.12 | 1214 | 1213.6 | 7 | 459497 | 98.87 | 49.74 | -0.99 | 3.58 | 0.27 | 104.97 | 57.7 | 16.86 | 14.93 | 322 | 4.75 | 75.5 | 309.82 | 5.37 | 66.74 | 28.8 | 33.1
131 | 30/08/2025 16:50:30 | 789.37 | 0 | 0 | 80.4 | 1119.7 | 72.13 | 80.77 | 1207 | 1206.4 | 7 | 459490 | 99.54 | 49.78 | -0.99 | 3.56 | 0.24 | 89.98 | 59.6 | 16.76 | 14.84 | 254 | 4.72 | 75.43 | 265.59 | 5.34 | 66.65 | 29 | 32.9
130 | 30/08/2025 16:45:30 | 772 | 0 | 0 | 73.22 | 1113.3 | 67.08 | 74.68 | 1200 | 1200 | 6 | 459483 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 3.54 | 0.22 | 82.61 | 59 | 16.67 | 14.76 | 221 | 4.7 | 75.31 | 243.82 | 5.32 | 66.53 | 29 | 33
129 | 30/08/2025 16:40:30 | 772.07 | 0 | 0 | 82.45 | 1114.8 | 74.91 | 83.5 | 1194 | 1193.5 | 7 | 459477 | 98.74 | 49.91 | 0.99 | 3.52 | 0.24 | 93.35 | 58.4 | 16.58 | 14.68 | 254 | 4.68 | 75.24 | 275.54 | 5.3 | 66.46 | 29.2 | 33.5
128 | 30/08/2025 16:35:30 | 771.27 | 0 | 0 | 76.56 | 1103.1 | 70.08 | 77.31 | 1187 | 1186.7 | 6 | 459470 | 99.04 | 49.93 | -0.99 | 3.5 | 0.23 | 87.87 | 57.7 | 16.49 | 14.6 | 224 | 4.66 | 75.13 | 259.35 | 5.28 | 66.35 | 29.2 | 34
127 | 30/08/2025 16:30:30 | 776.17 | 0 | 0 | 75.02 | 1108.5 | 68.5 | 75.93 | 1181 | 1180.7 | 7 | 459464 | 98.8 | 49.94 | -0.99 | 3.49 | 0.22 | 84.12 | 57.6 | 16.4 | 14.52 | 210 | 4.65 | 75.03 | 248.29 | 5.26 | 66.27 | 29.3 | 35.1
126 | 30/08/2025 16:25:30 | 776.3 | 0 | 0 | 74.85 | 1099.3 | 69.45 | 76.35 | 1174 | 1173.9 | 7 | 459457 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.47 | 0.22 | 83.19 | 60.1 | 16.31 | 14.44 | 210 | 4.63 | 74.89 | 245.54 | 5.24 | 66.15 | 29.4 | 36.8
125 | 30/08/2025 16:20:30 | 779 | 0 | 0 | 118.26 | 1096.4 | 108.39 | 118.83 | 1167 | 1166.2 | 11 | 459450 | 99.52 | 49.96 | -0.99 | 3.44 | 0.35 | 131.04 | 58.3 | 16.21 | 14.35 | 360 | 4.6 | 74.82 | 386.77 | 5.21 | 66.09 | 29.5 | 38.4
124 | 30/08/2025 16:15:30 | 794.4 | 0 | 0 | 152.35 | 1106.7 | 140.41 | 155.4 | 1156 | 1155.1 | 14 | 459439 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.41 | 0.45 | 171.3 | 57.9 | 16.06 | 14.22 | 485 | 4.57 | 74.66 | 505.62 | 5.18 | 65.92 | 29.1 | 38.3
123 | 30/08/2025 16:10:30 | 788.5 | 0 | 0 | 190.55 | 1121.1 | 173.37 | 194.36 | 1142 | 1141.2 | 12 | 459425 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.37 | 0.56 | 197.18 | 61.1 | 15.86 | 14.04 | 547 | 4.53 | 74.43 | 582.01 | 5.13 | 65.67 | 28.4 | 37.7
122 | 30/08/2025 16:05:30 | 789.17 | 0 | 0 | 143.21 | 1103.8 | 130.74 | 144.31 | 1130 | 1129.6 | 12 | 459413 | 99.24 | 50.05 | 0.99 | 3.34 | 0.42 | 149.32 | 57.6 | 15.69 | 13.9 | 399 | 4.49 | 74.25 | 440.73 | 5.09 | 65.49 | 27.8 | 36.7
121 | 30/08/2025 16:00:30 | 787.17 | 0 | 0 | 137.82 | 1109.8 | 126.67 | 140.58 | 1118 | 1117.7 | 12 | 459401 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.3 | 0.41 | 170.18 | 59.1 | 15.53 | 13.75 | 455 | 4.46 | 74.07 | 502.29 | 5.05 | 65.32 | 27.4 | 35.5
120 | 30/08/2025 15:55:30 | 791.6 | 0 | 0 | 226.01 | 1139.7 | 203.24 | 231.63 | 1106 | 1105.7 | 12 | 459389 | 97.57 | 50.02 | 0.99 | 3.26 | 0.67 | 270.72 | 61.9 | 15.36 | 13.6 | 727 | 4.42 | 73.87 | 799.07 | 5.01 | 65.13 | 26.9 | 33.8
119 | 30/08/2025 15:50:30 | 783.23 | 0 | 0 | 111.34 | 1118.1 | 101.57 | 113.57 | 1094 | 1093.8 | 8 | 459377 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 3.23 | 0.33 | 138.56 | 57.7 | 15.19 | 13.45 | 341 | 4.38 | 73.72 | 408.97 | 4.97 | 65 | 26.2 | 30.9
118 | 30/08/2025 15:45:30 | 775 | 0 | 0 | 75.7 | 1126.9 | 68.52 | 77.21 | 1086 | 1085.6 | 5 | 459369 | 98.04 | 50.03 | 1 | 3.21 | 0.22 | 90.8 | 59.5 | 15.08 | 13.36 | 187 | 4.35 | 73.65 | 268 | 4.93 | 64.98 | 26 | 28.2
117 | 30/08/2025 15:40:30 | 772.57 | 0 | 0 | 51.78 | 1134.3 | 46.82 | 53.11 | 1081 | 1080.2 | 4 | 459364 | 97.5 | 49.99 | -0.99 | 3.19 | 0.15 | 64.44 | 59.5 | 15.01 | 13.29 | 113 | 4.34 | 73.52 | 190.2 | 4.91 | 64.92 | 26 | 27.3
116 | 30/08/2025 15:35:30 | 775.47 | 0 | 0 | 46.48 | 1116.1 | 42.48 | 47.41 | 1077 | 1076.6 | 3 | 459360 | 98.04 | 49.98 | 1 | 3.18 | 0.14 | 57.47 | 55 | 14.96 | 13.25 | 89 | 4.33 | 73.35 | 169.63 | 4.9 | 64.85 | 26.1 | 26.2
115 | 30/08/2025 15:30:30 | 773.1 | 0 | 0 | 23.66 | 1095.8 | 21.75 | 23.84 | 1074 | 1073.4 | 2 | 459357 | 99.26 | 50 | 1 | 3.17 | 0.07 | 32.92 | 47.3 | 14.92 | 13.21 | 20 | 4.33 | 73.23 | 97.16 | 4.89 | 64.83 | 27.4 | 27.9
114 | 30/08/2025 15:25:30 | 768.37 | 0 | 0 | 17.08 | 1059.9 | 15.52 | 16.45 | 1072 | 1071.9 | 0 | 459355 | 103.8 | 50 | 0.99 | 3.16 | 0.05 | 22.59 | 42.4 | 14.89 | 13.18 | 16 | 4.33 | 73.11 | 66.66 | 4.88 | 64.79 | 28.6 | 32.8
113 | 30/08/2025 15:20:30 | 768.7 | 0 | 0 | 0 | 1224.6 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 50.06 | 0 | 3.16 | 0 | 42.8 | 39.2 | 14.89 | 13.18 | 86 | 4.33 | 73.16 | 126.34 | 4.88 | 64.88 | 29 | 35.9
112 | 30/08/2025 15:15:30 | 774.13 | 0 | 0 | 0 | 1244.8 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 50.04 | 0 | 3.16 | 0 | 79.39 | 39.5 | 14.89 | 13.18 | 190 | 4.31 | 73.4 | 234.32 | 4.86 | 65.11 | 29.4 | 38.8
111 | 30/08/2025 15:10:30 | 773.03 | 0 | 0 | 0 | 1239.2 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 50.06 | 0 | 3.16 | 0 | 116.39 | 39.8 | 14.89 | 13.18 | 316 | 4.29 | 73.72 | 343.53 | 4.84 | 65.4 | 30 | 43.7
110 | 30/08/2025 15:05:30 | 769.3 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 50.06 | 0 | 3.16 | 0 | 306.61 | 40 | 14.89 | 13.18 | 810 | 4.24 | 74.59 | 904.99 | 4.78 | 66.17 | 29.9 | 43.1
109 | 30/08/2025 15:00:30 | 759.87 | 0 | 0 | 0 | 1271.6 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 50.05 | 0 | 3.16 | 0 | 167.64 | 40.4 | 14.89 | 13.18 | 434 | 4.18 | 75.73 | 494.81 | 4.71 | 67.19 | 29.7 | 40.7
108 | 30/08/2025 14:55:30 | 766.23 | 0 | 0 | 0 | 1262.3 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 50.04 | 0 | 3.16 | 0 | 171.29 | 40.7 | 14.89 | 13.18 | 434 | 4.14 | 76.35 | 505.59 | 4.67 | 67.75 | 29.6 | 42.1
107 | 30/08/2025 14:50:30 | 768.07 | 0 | 0 | 0 | 1245.7 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 50.03 | 0 | 3.16 | 0 | 137.33 | 41 | 14.89 | 13.18 | 356 | 4.11 | 76.99 | 405.36 | 4.63 | 68.34 | 29.7 | 43.6
106 | 30/08/2025 14:45:30 | 760.8 | 0 | 0 | 0 | 1274.4 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 50 | 0 | 3.16 | 0 | 176.33 | 41.3 | 14.89 | 13.18 | 482 | 4.07 | 77.8 | 520.44 | 4.58 | 69.07 | 29.8 | 45.5
105 | 30/08/2025 14:40:30 | 771.43 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 49.97 | 0 | 3.16 | 0 | 146.83 | 41.6 | 14.89 | 13.18 | 407 | 4.02 | 78.73 | 433.38 | 4.53 | 69.91 | 29.8 | 47.8
104 | 30/08/2025 14:35:30 | 772 | 0 | 0 | 0 | 1267.6 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 49.98 | 0 | 3.16 | 0 | 322.68 | 41.8 | 14.89 | 13.18 | 843 | 3.96 | 79.94 | 952.41 | 4.46 | 70.96 | 29.7 | 49
103 | 30/08/2025 14:30:30 | 773.67 | 0 | 0 | 0 | 1273.9 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 49.97 | 0 | 3.16 | 0 | 329.61 | 41.9 | 14.89 | 13.18 | 873 | 3.89 | 81.38 | 972.88 | 4.38 | 72.24 | 29.6 | 48.9
102 | 30/08/2025 14:25:30 | 772.1 | 0 | 0 | 0 | 1287.4 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 50.01 | 0 | 3.16 | 0 | 296.94 | 42.2 | 14.89 | 13.18 | 786 | 3.81 | 82.98 | 876.43 | 4.3 | 73.65 | 28.8 | 45.9
101 | 30/08/2025 14:20:30 | 769.23 | 0 | 0 | 0 | 1258.2 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 50.05 | 0 | 3.16 | 0 | 253.94 | 42.5 | 14.89 | 13.18 | 655 | 3.76 | 84.22 | 749.53 | 4.23 | 74.77 | 28.4 | 45
100 | 30/08/2025 14:15:30 | 775.07 | 0 | 0 | 0 | 1309.3 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 50.03 | 0 | 3.16 | 0 | 406.71 | 43 | 14.89 | 13.18 | 1049 | 3.68 | 85.91 | 1200.45 | 4.15 | 76.28 | 27.4 | 38.5
99 | 30/08/2025 14:10:30 | 778.4 | 0 | 0 | 0 | 1310.8 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 50.11 | 0 | 3.16 | 0 | 260.35 | 43.6 | 14.89 | 13.18 | 649 | 3.62 | 87.45 | 768.46 | 4.07 | 77.68 | 26.5 | 31.6
98 | 30/08/2025 14:05:30 | 776.03 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 50.17 | 0 | 3.16 | 0 | 171.41 | 44.5 | 14.89 | 13.18 | 416 | 3.58 | 88.38 | 505.94 | 4.03 | 78.57 | 26.2 | 28.9
97 | 30/08/2025 14:00:30 | 768.53 | 0 | 0 | 0 | 1314.2 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 50.08 | 0 | 3.16 | 0 | 139.81 | 45.4 | 14.89 | 13.18 | 328 | 3.55 | 89.18 | 412.67 | 3.99 | 79.34 | 26.1 | 28.8
96 | 30/08/2025 13:55:30 | 778.13 | 0 | 0 | 0 | 1307 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 49.99 | 0 | 3.16 | 0 | 119.92 | 46.4 | 14.89 | 13.18 | 234 | 3.52 | 89.86 | 353.96 | 3.95 | 80.06 | 26.8 | 30.1
95 | 30/08/2025 13:50:30 | 771.8 | 0 | 0 | 0 | 1249.3 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 49.95 | 0 | 3.16 | 0 | 68.91 | 47.3 | 14.89 | 13.18 | 130 | 3.51 | 90.15 | 203.4 | 3.93 | 80.47 | 28.9 | 43.3
94 | 30/08/2025 13:45:30 | 768.8 | 0 | 0 | 0 | 1243.7 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 50.01 | 0 | 3.16 | 0 | 109.97 | 47.9 | 14.89 | 13.18 | 254 | 3.5 | 90.48 | 324.58 | 3.91 | 80.86 | 29.8 | 50.6
93 | 30/08/2025 13:40:30 | 758.33 | 0 | 0 | 0 | 1247.3 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 50.04 | 0 | 3.16 | 0 | 162.8 | 48.5 | 14.89 | 13.18 | 417 | 3.46 | 91.53 | 480.52 | 3.87 | 81.82 | 30.3 | 55.5
92 | 30/08/2025 13:35:30 | 773.43 | 0 | 0 | 0 | 1239.9 | 0 | 0 | 1072 | 1071.5 | 0 | 459355 | 0 | 50.08 | 0 | 3.16 | 0 | 214.82 | 49.2 | 14.89 | 13.18 | 587 | 3.4 | 92.95 | 634.07 | 3.81 | 83.09 | 30.2 | 58.2
91 | 30/08/2025 13:30:30 | 774.47 | 0 | 0 | 156.79 | 1277.6 | 126.54 | 156.55 | 1072 | 1071.5 | 7 | 459355 | 100.16 | 50.23 | 0.99 | 3.16 | 0.46 | 406.57 | 51.8 | 14.89 | 13.18 | 1108 | 3.32 | 95.19 | 1200.04 | 3.72 | 84.99 | 30 | 55.4
90 | 30/08/2025 13:25:30 | 775.53 | 0 | 0 | 45.11 | 1278.6 | 35.99 | 46.01 | 1065 | 1065.8 | 0 | 459348 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 3.14 | 0.13 | 403.54 | 54.5 | 14.79 | 13.1 | 1165 | 3.25 | 96.66 | 1191.08 | 3.64 | 86.26 | 30 | 55
89 | 30/08/2025 13:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 4 | 459348 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 13.1 | 0 | 3.22 | 97.71 | 0 | 3.61 | 87.15 | 0 | 0
88 | 30/08/2025 13:15:30 | 771.33 | 0 | 0 | 203.45 | 1083.7 | 191.49 | 207.52 | 1061 | 1060.2 | 21 | 459344 | 98.04 | 50.3 | 0.99 | 3.13 | 0.6 | 337.84 | 68.3 | 14.74 | 13.05 | 930 | 3.19 | 98.23 | 997.18 | 3.57 | 87.6 | 28.8 | 47.7
87 | 30/08/2025 13:10:30 | 768.47 | 0 | 0 | 180.12 | 1071.4 | 167.33 | 179.28 | 1040 | 1039.7 | 12 | 459323 | 100.47 | 50.22 | 0.99 | 3.07 | 0.53 | 227.37 | 60 | 14.44 | 12.79 | 601 | 3.13 | 98.13 | 671.09 | 3.51 | 87.5 | 28.7 | 48.5
86 | 30/08/2025 13:05:30 | 772.57 | 0 | 0 | 156.71 | 1045.3 | 152.92 | 159.84 | 1028 | 1027.6 | 26 | 459311 | 98.04 | 50.24 | -0.99 | 3.03 | 0.46 | 199.65 | 66.3 | 14.28 | 12.64 | 545 | 3.09 | 98.13 | 589.28 | 3.47 | 87.49 | 29.5 | 55.2
85 | 30/08/2025 13:00:30 | 777.73 | 0 | 0 | 336.92 | 1048.2 | 327.86 | 343.66 | 1002 | 1001.7 | 27 | 459285 | 98.04 | 50.22 | -0.99 | 2.96 | 0.99 | 399.17 | 85.2 | 13.92 | 12.32 | 1093 | 3.01 | 98.29 | 1178.19 | 3.38 | 87.53 | 29.2 | 52.2
84 | 30/08/2025 12:55:30 | 769.23 | 0 | 0 | 318.46 | 1070.1 | 299.41 | 320.39 | 975 | 975 | 26 | 459258 | 99.4 | 50.1 | -0.99 | 2.88 | 0.94 | 406.93 | 78.8 | 13.54 | 11.99 | 1100 | 2.92 | 98.52 | 1201.08 | 3.28 | 87.66 | 28.6 | 47.8
83 | 30/08/2025 12:50:30 | 767.87 | 0 | 0 | 250.87 | 1087.8 | 230.52 | 250.76 | 949 | 948.7 | 19 | 459232 | 100.04 | 50.03 | -0.99 | 2.8 | 0.74 | 283.56 | 64.4 | 13.18 | 11.67 | 725 | 2.84 | 98.73 | 836.95 | 3.19 | 87.84 | 28 | 43.2
82 | 30/08/2025 12:45:30 | 769.7 | 0 | 0 | 321.2 | 1100.5 | 292.3 | 321.67 | 930 | 930 | 17 | 459213 | 99.85 | 50 | 0.99 | 2.74 | 0.95 | 405.12 | 76.6 | 12.92 | 11.44 | 1049 | 2.78 | 98.63 | 1195.76 | 3.13 | 87.81 | 28 | 41.7
81 | 30/08/2025 12:40:30 | 771.93 | 0 | 0 | 151.41 | 1083.1 | 138.94 | 150.49 | 913 | 912.3 | 14 | 459196 | 100.61 | 49.96 | 0.99 | 2.69 | 0.45 | 161.65 | 60.6 | 12.68 | 11.23 | 408 | 2.73 | 98.67 | 477.12 | 3.07 | 87.86 | 29.1 | 43.7
80 | 30/08/2025 12:35:30 | 778.77 | 0 | 0 | 301.55 | 1069.8 | 287.51 | 307.58 | 899 | 898.7 | 22 | 459182 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.65 | 0.89 | 255.6 | 71.6 | 12.49 | 11.06 | 676 | 2.69 | 98.53 | 754.42 | 3.02 | 87.75 | 30.1 | 49.6
79 | 30/08/2025 12:30:30 | 774.4 | 0 | 0 | 303.77 | 1050.5 | 294.95 | 309.85 | 877 | 876.2 | 24 | 459160 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.59 | 0.9 | 336.38 | 78.8 | 12.18 | 10.79 | 938 | 2.62 | 98.76 | 992.86 | 2.95 | 87.87 | 29.8 | 49.6
78 | 30/08/2025 12:25:30 | 777.9 | 0 | 0 | 302.14 | 1062.5 | 290.05 | 308.18 | 853 | 852.1 | 26 | 459136 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 2.52 | 0.89 | 299.89 | 76.9 | 11.85 | 10.49 | 795 | 2.55 | 98.81 | 885.17 | 2.87 | 87.85 | 29.9 | 49.6
77 | 30/08/2025 12:20:30 | 785.17 | 0 | 0 | 196.19 | 1082.9 | 186.8 | 202.28 | 827 | 826.6 | 22 | 459110 | 96.99 | 49.86 | 0.99 | 2.44 | 0.58 | 208.2 | 69.7 | 11.49 | 10.17 | 564 | 2.47 | 98.94 | 614.53 | 2.78 | 87.87 | 29.5 | 46.1
76 | 30/08/2025 12:15:30 | 783.7 | 0 | 0 | 195.93 | 1080.1 | 185.03 | 199.85 | 805 | 805 | 17 | 459088 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 2.38 | 0.58 | 211.44 | 61.9 | 11.18 | 9.9 | 551 | 2.4 | 98.84 | 624.08 | 2.71 | 87.71 | 29.6 | 44.7
75 | 30/08/2025 12:10:30 | 784.9 | 0 | 0 | 343.24 | 1092.6 | 318.25 | 347.72 | 788 | 787.5 | 20 | 459071 | 98.71 | 49.92 | 0.99 | 2.33 | 1.01 | 361.55 | 76 | 10.94 | 9.69 | 957 | 2.36 | 98.59 | 1067.15 | 2.66 | 87.47 | 29.7 | 47.7
74 | 30/08/2025 12:05:30 | 781.77 | 0 | 0 | 165.68 | 1044 | 161.87 | 168.99 | 768 | 767.1 | 23 | 459051 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.27 | 0.49 | 353.69 | 68.5 | 10.67 | 9.45 | 975 | 2.3 | 98.64 | 1043.93 | 2.59 | 87.45 | 29.5 | 49.8
73 | 30/08/2025 12:00:30 | 788 | 0 | 0 | 257.03 | 1056.1 | 248.24 | 262.17 | 745 | 744.4 | 26 | 459028 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.2 | 0.76 | 296.28 | 76.8 | 10.35 | 9.16 | 823 | 2.22 | 98.87 | 874.49 | 2.51 | 87.54 | 29.7 | 52.8
72 | 30/08/2025 11:55:30 | 791.2 | 0 | 0 | 291.46 | 1047.5 | 278.28 | 291.5 | 719 | 718.4 | 25 | 459002 | 99.99 | 50.02 | 0.99 | 2.12 | 0.86 | 314.16 | 76.5 | 9.99 | 8.84 | 860 | 2.14 | 99.08 | 927.27 | 2.42 | 87.51 | 29.6 | 53.2
71 | 30/08/2025 11:50:30 | 778.2 | 0 | 0 | 338.8 | 1059.2 | 326.26 | 345.58 | 694 | 693.6 | 27 | 458977 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.05 | 1 | 397.13 | 82.9 | 9.64 | 8.54 | 1098 | 2.07 | 99.05 | 1172.17 | 2.34 | 87.35 | 29.5 | 51.7
70 | 30/08/2025 11:45:30 | 771.97 | 0 | 0 | 215.93 | 1077.3 | 204.44 | 220.25 | 667 | 666.4 | 24 | 458950 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.97 | 0.64 | 248.59 | 70.3 | 9.26 | 8.2 | 671 | 1.98 | 99.43 | 733.75 | 2.25 | 87.5 | 29.2 | 49.2
69 | 30/08/2025 11:40:30 | 763.93 | 0 | 0 | 178.93 | 1069 | 170.73 | 182.51 | 643 | 643 | 19 | 458926 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.9 | 0.53 | 203.85 | 68.6 | 8.93 | 7.91 | 560 | 1.91 | 99.57 | 601.68 | 2.17 | 87.5 | 29 | 47
68 | 30/08/2025 11:35:30 | 770.5 | 0 | 0 | 197.13 | 1071 | 187.74 | 201.07 | 624 | 623.8 | 19 | 458907 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.84 | 0.58 | 222.07 | 63.8 | 8.67 | 7.67 | 601 | 1.85 | 99.77 | 655.45 | 2.1 | 87.58 | 29 | 47.7
67 | 30/08/2025 11:30:30 | 758.83 | 0 | 0 | 178.5 | 1074.5 | 165.88 | 178.24 | 605 | 604.4 | 24 | 458888 | 100.14 | 49.94 | -0.99 | 1.79 | 0.53 | 209.72 | 63.8 | 8.4 | 7.44 | 566 | 1.78 | - | 619 | 2.03 | 87.75 | 29 | 48.9
66 | 30/08/2025 11:25:30 | 758.5 | 0 | 0 | 315.05 | 1069.4 | 295.57 | 316.08 | 581 | 580.4 | 24 | 458864 | 99.67 | 50 | -0.99 | 1.71 | 0.93 | 357.35 | 75.6 | 8.07 | 7.15 | 959 | 1.71 | - | 1054.76 | 1.95 | 87.85 | 28.4 | 45
65 | 30/08/2025 11:20:30 | 765.53 | 0 | 0 | 274.97 | 1093.7 | 251.75 | 275.33 | 557 | 556.5 | 19 | 458840 | 99.87 | 50.03 | 0.99 | 1.64 | 0.81 | 325.49 | 68.4 | 7.74 | 6.85 | 864 | 1.63 | - | 960.72 | 1.87 | 87.92 | 27.8 | 40.4
64 | 30/08/2025 11:15:30 | 760.2 | 0 | 0 | 158.59 | 1108.5 | 143.63 | 159.22 | 538 | 537.2 | 14 | 458821 | 99.61 | 49.93 | 0.99 | 1.59 | 0.47 | 177.05 | 60.7 | 7.47 | 6.62 | 465 | 1.58 | - | 522.59 | 1.8 | 88.02 | 27.6 | 36.9
63 | 30/08/2025 11:10:30 | 764.47 | 0 | 0 | 145.43 | 1111.3 | 133.48 | 148.34 | 524 | 523.5 | 10 | 458807 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.55 | 0.43 | 167.68 | 58.1 | 7.28 | 6.44 | 424 | 1.53 | - | 494.92 | 1.76 | 88.08 | 27.4 | 34.2
62 | 30/08/2025 11:05:30 | 758.6 | 0 | 0 | 105.7 | 1112.7 | 94.91 | 105.6 | 514 | 513.1 | 7 | 458797 | 100.09 | 50.02 | 0.99 | 1.52 | 0.31 | 113.1 | 57.6 | 7.14 | 6.32 | 277 | 1.5 | - | 333.82 | 1.72 | 88.1 | 27.3 | 33.3
61 | 30/08/2025 11:00:30 | 760.93 | 0 | 0 | 80.66 | 1098.6 | 74.89 | 82.27 | 507 | 506.1 | 8 | 458790 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.5 | 0.24 | 84.64 | 60.1 | 7.04 | 6.24 | 204 | 1.49 | - | 249.82 | 1.7 | 88.08 | 27.7 | 36.2
60 | 30/08/2025 10:55:30 | 766.27 | 0 | 0 | 94.42 | 1083.9 | 88.85 | 96.31 | 499 | 498.1 | 14 | 458782 | 98.04 | 50.08 | 1 | 1.47 | 0.28 | 100.32 | 57.9 | 6.93 | 6.14 | 258 | 1.47 | - | 296.09 | 1.67 | 87.93 | 28.2 | 39.9
59 | 30/08/2025 10:50:30 | 785.17 | 0 | 0 | 201.14 | 1088 | 185.34 | 201.65 | 485 | 484.4 | 14 | 458768 | 99.75 | 50.16 | -0.99 | 1.43 | 0.59 | 203.86 | 61.9 | 6.74 | 5.96 | 540 | 1.42 | - | 601.72 | 1.63 | 87.88 | 28.4 | 41.4
58 | 30/08/2025 10:45:30 | 777.33 | 0 | 0 | 149.1 | 1089.6 | 139.58 | 152.08 | 471 | 470.3 | 17 | 458754 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 1.39 | 0.44 | 151.61 | 57.9 | 6.54 | 5.79 | 414 | 1.38 | - | 447.5 | 1.58 | 88.1 | 28.5 | 42.1
57 | 30/08/2025 10:40:30 | 786 | 0 | 0 | 263.86 | 1111.5 | 237.9 | 264.42 | 454 | 453.2 | 16 | 458737 | 99.79 | 50.07 | -0.99 | 1.34 | 0.78 | 301.93 | 65 | 6.31 | 5.58 | 789 | 1.33 | - | 891.18 | 1.52 | 88.16 | 28 | 40.7
56 | 30/08/2025 10:35:30 | 777.17 | 0 | 0 | 141.07 | 1131.4 | 124.76 | 141.15 | 438 | 437.1 | 13 | 458721 | 99.94 | 50.11 | -0.99 | 1.29 | 0.42 | 177.37 | 58.1 | 6.08 | 5.39 | 445 | 1.28 | - | 523.51 | 1.46 | 88.49 | 27.7 | 38.5
55 | 30/08/2025 10:30:30 | 777.8 | 0 | 0 | 220.11 | 1095.2 | 205 | 224.51 | 425 | 424.1 | 13 | 458708 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.25 | 0.65 | 193.01 | 62 | 5.9 | 5.23 | 501 | 1.24 | - | 569.68 | 1.42 | 88.53 | 27.7 | 38.6
54 | 30/08/2025 10:25:30 | 779 | 0 | 0 | 172.43 | 1120.3 | 153.67 | 172.15 | 412 | 411.5 | 14 | 458695 | 100.16 | 50.09 | 0.99 | 1.22 | 0.51 | 179.08 | 61.2 | 5.72 | 5.07 | 455 | 1.2 | - | 528.57 | 1.37 | 88.76 | 27.9 | 39
53 | 30/08/2025 10:20:30 | 783.73 | 0 | 0 | 230.62 | 1109.6 | 212 | 235.23 | 398 | 397.7 | 15 | 458681 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.17 | 0.68 | 226.03 | 62.4 | 5.53 | 4.89 | 596 | 1.16 | - | 667.14 | 1.32 | 88.66 | 27.8 | 39.1
52 | 30/08/2025 10:15:30 | 765.57 | 0 | 0 | 117.49 | 1089.9 | 107.96 | 117.66 | 383 | 382.4 | 15 | 458666 | 99.85 | 50.06 | 0.99 | 1.13 | 0.35 | 140.71 | 57.5 | 5.32 | 4.71 | 362 | 1.12 | - | 415.33 | 1.28 | 88.46 | 27.9 | 40.7
51 | 30/08/2025 10:10:30 | 776.63 | 0 | 0 | 218.32 | 1097 | 203 | 222.69 | 368 | 368 | 17 | 458651 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.09 | 0.64 | 249.87 | 62.5 | 5.11 | 4.53 | 642 | 1.07 | - | 737.5 | 1.23 | 88.31 | 28.2 | 42.3
50 | 30/08/2025 10:05:30 | 779 | 0 | 0 | 223.79 | 1094.3 | 208.59 | 228.26 | 351 | 350.1 | 17 | 458634 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.04 | 0.66 | 268.52 | 63.7 | 4.88 | 4.32 | 691 | 1.02 | - | 792.57 | 1.17 | 88.55 | 28.2 | 41.8
49 | 30/08/2025 10:00:30 | 777.7 | 0 | 0 | 146.03 | 1094.1 | 133.83 | 146.42 | 334 | 333.3 | 19 | 458617 | 99.73 | 50.03 | -0.99 | 0.99 | 0.43 | 152.91 | 58.8 | 4.64 | 4.11 | 414 | 0.97 | - | 451.34 | 1.11 | 88.65 | 27.9 | 40.9
48 | 30/08/2025 09:55:30 | 769.97 | 0 | 0 | 193.62 | 1110.8 | 177.79 | 197.49 | 315 | 314.9 | 18 | 458598 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.93 | 0.57 | 285.41 | 58.6 | 4.38 | 3.87 | 742 | 0.92 | - | 842.42 | 1.06 | 87.88 | 27.9 | 41.5
47 | 30/08/2025 09:50:30 | 778.53 | 0 | 0 | 270.61 | 1110.2 | 248.62 | 276.02 | 297 | 296.2 | 17 | 458580 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 0.88 | 0.8 | 305.95 | 65.4 | 4.13 | 3.65 | 778 | 0.87 | - | 903.03 | 1 | 87.84 | 27.9 | 40.9
46 | 30/08/2025 09:45:30 | 776.37 | 0 | 0 | 126.72 | 1095.1 | 115.02 | 125.95 | 280 | 279.4 | 15 | 458563 | 100.61 | 49.84 | 0.99 | 0.83 | 0.37 | 142.21 | 57.9 | 3.89 | 3.44 | 385 | 0.82 | - | 419.75 | 0.95 | 87.36 | 27.9 | 41.5
45 | 30/08/2025 09:40:30 | 772 | 0 | 0 | 131.16 | 1095.8 | 119.4 | 130.84 | 265 | 264.4 | 16 | 458548 | 100.24 | 49.83 | 0.99 | 0.78 | 0.39 | 288.83 | 57.9 | 3.68 | 3.26 | 743 | 0.78 | - | 852.52 | 0.89 | 87.39 | 27.6 | 41.1
44 | 30/08/2025 09:35:30 | 770.57 | 0 | 0 | 206.87 | 1113.4 | 186.58 | 207.74 | 249 | 248.1 | 18 | 458532 | 99.58 | 49.88 | 0.99 | 0.73 | 0.61 | 278.57 | 62.8 | 3.46 | 3.06 | 714 | 0.73 | - | 822.24 | 0.83 | 88.02 | 27.6 | 39.9
43 | 30/08/2025 09:30:30 | 775.7 | 0 | 0 | 209.43 | 1102.3 | 193.79 | 213.62 | 231 | 230.9 | 14 | 458514 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 0.68 | 0.62 | 249.28 | 62.2 | 3.21 | 2.84 | 640 | 0.68 | - | 735.78 | 0.78 | 87.75 | 27.3 | 37.8
42 | 30/08/2025 09:25:30 | 774.47 | 0 | 0 | 150.39 | 1116.2 | 137.43 | 153.4 | 217 | 216.1 | 15 | 458500 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.64 | 0.44 | 257.97 | 58.5 | 3.01 | 2.67 | 678 | 0.64 | - | 761.42 | 0.73 | 87.5 | 27.4 | 37.1
41 | 30/08/2025 09:20:30 | 785.57 | 0 | 0 | 221.48 | 1131.2 | 199.71 | 225.91 | 202 | 201.1 | 13 | 458485 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.6 | 0.65 | 237.92 | 60.5 | 2.81 | 2.48 | 594 | 0.6 | 99.87 | 702.23 | 0.69 | 86.53 | 26.9 | 35.6
40 | 30/08/2025 09:15:30 | 762.87 | 0 | 0 | 113.64 | 1106.1 | 104.79 | 115.91 | 189 | 188.9 | 10 | 458472 | 98.04 | 49.93 | 1 | 0.56 | 0.34 | 118.68 | 57.8 | 2.63 | 2.32 | 303 | 0.56 | 99.26 | 350.29 | 0.65 | 85.96 | 26.8 | 35.3
39 | 30/08/2025 09:10:30 | 769.77 | 0 | 0 | 193.45 | 1140.2 | 169.98 | 193.81 | 179 | 178.4 | 13 | 458462 | 99.81 | 49.94 | -0.99 | 0.53 | 0.57 | 168.77 | 60.3 | 2.49 | 2.2 | 441 | 0.53 | 99.5 | 498.14 | 0.61 | 86.05 | 26.7 | 36.1
38 | 30/08/2025 09:05:30 | 761.07 | 0 | 0 | 124.49 | 1128.2 | 112.55 | 126.98 | 166 | 165.4 | 11 | 458449 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.49 | 0.37 | 124.52 | 57.6 | 2.31 | 2.04 | 329 | 0.49 | 99.59 | 367.55 | 0.57 | 86.11 | 26.6 | 35.4
37 | 30/08/2025 09:00:30 | 765.97 | 0 | 0 | 150.98 | 1109.9 | 136.28 | 151.25 | 155 | 154.2 | 10 | 458438 | 99.82 | 50 | -0.99 | 0.46 | 0.45 | 153.39 | 58.9 | 2.15 | 1.91 | 399 | 0.46 | 99.46 | 452.74 | 0.53 | 85.83 | 26.6 | 36.1
36 | 30/08/2025 08:55:30 | 772.07 | 0 | 0 | 100.23 | 1123.1 | 91.03 | 102.23 | 145 | 144.6 | 15 | 458428 | 98.04 | 50 | 1 | 0.43 | 0.3 | 115.19 | 56.4 | 2.01 | 1.78 | 305 | 0.43 | 99.07 | 340.01 | 0.5 | 85.26 | 26.6 | 37.2
35 | 30/08/2025 08:50:30 | 772.3 | 0 | 0 | 167.39 | 1150.1 | 147 | 169.07 | 130 | 129.9 | 12 | 458413 | 99.01 | 49.94 | 0.99 | 0.38 | 0.49 | 222.8 | 58.2 | 1.81 | 1.6 | 601 | 0.39 | 98.64 | 657.63 | 0.45 | 84.52 | 26.5 | 36
34 | 30/08/2025 08:45:30 | 771.97 | 0 | 0 | 109.63 | 1125.9 | 97.67 | 109.97 | 118 | 117.1 | 9 | 458401 | 99.69 | 50.03 | 0.99 | 0.35 | 0.32 | 103.27 | 58.5 | 1.64 | 1.45 | 267 | 0.35 | - | 304.81 | 0.41 | 85.79 | 26.3 | 34.6
33 | 30/08/2025 08:40:30 | 772.13 | 0 | 0 | 78.01 | 1108.3 | 70.34 | 77.95 | 109 | 108.6 | 8 | 458392 | 100.07 | 50.04 | -0.99 | 0.32 | 0.23 | 98.88 | 58.4 | 1.51 | 1.34 | 254 | 0.32 | - | 291.84 | 0.38 | 85.79 | 26.2 | 34.9
32 | 30/08/2025 08:35:30 | 774.97 | 0 | 0 | 142.1 | 1136.3 | 124.75 | 141.76 | 101 | 100.9 | 10 | 458384 | 100.24 | 49.91 | -0.99 | 0.3 | 0.42 | 139.85 | 60.6 | 1.4 | 1.24 | 421 | 0.3 | - | 412.77 | 0.35 | 84.93 | 26.2 | 36.6
31 | 30/08/2025 08:30:30 | 774 | 0 | 0 | 75.62 | 1102.1 | 69.99 | 77.13 | 91 | 91 | 12 | 458374 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.27 | 0.22 | 155.36 | 56.3 | 1.26 | 1.12 | 443 | 0.26 | - | 458.57 | 0.31 | 86.64 | 26.2 | 36.3
30 | 30/08/2025 08:25:30 | 780.27 | 0 | 0 | 154.15 | 1124.1 | 139.88 | 157.23 | 79 | 79 | 12 | 458362 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.23 | 0.45 | 167.66 | 59 | 1.1 | 0.97 | 515 | 0.22 | - | 494.86 | 0.27 | 86.04 | 26 | 35.2
29 | 30/08/2025 08:20:30 | 780.67 | 0 | 0 | 140.05 | 1133.2 | 126.06 | 142.85 | 67 | 67 | 11 | 458350 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.2 | 0.41 | 153.04 | 59.1 | 0.93 | 0.82 | 473 | 0.18 | - | 451.72 | 0.23 | 84.87 | 25.8 | 34.2
28 | 30/08/2025 08:15:30 | 780.57 | 0 | 0 | 139.7 | 1135.2 | 125.52 | 142.49 | 56 | 55.9 | 10 | 458339 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.17 | 0.41 | 146.62 | 59.7 | 0.78 | 0.69 | 461 | 0.14 | - | 432.77 | 0.2 | 82.64 | 25.7 | 33.1
27 | 30/08/2025 08:10:30 | 781.8 | 0 | 0 | 126.2 | 1153.3 | 109.51 | 126.3 | 46 | 45.6 | 8 | 458329 | 99.92 | 49.94 | -0.99 | 0.14 | 0.37 | 140.27 | 58.8 | 0.64 | 0.57 | 429 | 0.11 | - | 414.01 | 0.16 | 83.3 | 25 | 29.8
26 | 30/08/2025 08:05:30 | 778.3 | 0 | 0 | 55.62 | 1123 | 49.93 | 56.07 | 38 | 37.4 | 4 | 458321 | 99.2 | 49.96 | 0.99 | 0.11 | 0.16 | 63.65 | 60.1 | 0.53 | 0.47 | 161 | 0.08 | - | 187.87 | 0.13 | 83.08 | 24.5 | 27.2
25 | 30/08/2025 08:00:30 | 778.4 | 0 | 0 | 44.68 | 1123.3 | 40.57 | 45.57 | 34 | 33.4 | 4 | 458317 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.1 | 0.13 | 51.19 | 59.3 | 0.47 | 0.42 | 123 | 0.07 | - | 151.1 | 0.12 | 82.94 | 24.4 | 26.7
24 | 30/08/2025 07:55:30 | 778.33 | 0 | 0 | 38.62 | 1112.4 | 34.67 | 38.56 | 30 | 29.8 | 3 | 458313 | 100.15 | 50.03 | 0.99 | 0.09 | 0.11 | 45.37 | 59.4 | 0.42 | 0.37 | 107 | 0.06 | - | 133.92 | 0.11 | 81.24 | 24.3 | 26.5
23 | 30/08/2025 07:50:30 | 779.17 | 0 | 0 | 35.2 | 1126.9 | 31.75 | 35.78 | 27 | 26.9 | 3 | 458310 | 98.38 | 50.01 | -0.99 | 0.08 | 0.1 | 41.58 | 56.5 | 0.38 | 0.33 | 92 | 0.05 | - | 122.72 | 0.1 | 80.5 | 24.2 | 26.6
22 | 30/08/2025 07:45:30 | 781.07 | 0 | 0 | 36.99 | 1119.3 | 33.94 | 37.99 | 24 | 23.9 | 3 | 458307 | 97.38 | 49.96 | -0.99 | 0.07 | 0.11 | 42.93 | 57.6 | 0.33 | 0.3 | 95 | 0.04 | - | 126.71 | 0.09 | 80.5 | 24.1 | 26.5
21 | 30/08/2025 07:40:30 | 781.2 | 0 | 0 | 44.43 | 1124.8 | 40.69 | 45.77 | 21 | 20.8 | 4 | 458304 | 97.07 | 49.98 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 50.58 | 59.4 | 0.29 | 0.26 | 123 | 0.03 | - | 149.29 | 0.08 | 79.47 | 24 | 26.3
20 | 30/08/2025 07:35:30 | 778.6 | 0 | 0 | 51.01 | 1129.5 | 45.61 | 51.52 | 17 | 16.8 | 3 | 458300 | 99.01 | 49.95 | 0.99 | 0.05 | 0.15 | 57.59 | 59.3 | 0.24 | 0.21 | 149 | 0.02 | - | 170 | 0.06 | 77.2 | 23.8 | 25.3
19 | 30/08/2025 07:30:30 | 782.8 | 0 | 0 | 27.17 | 1099.9 | 25.2 | 27.71 | 14 | 13.8 | 2 | 458297 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 32.67 | 60 | 0.19 | 0.17 | 58 | 0.01 | - | 96.43 | 0.05 | 76.52 | 23.7 | 24.6
18 | 30/08/2025 07:25:30 | 777.53 | 0 | 0 | 19.22 | 1083.2 | 18.64 | 20.19 | 12 | 12 | 1 | 458295 | 95.18 | 49.96 | -0.99 | 0.04 | 0.06 | 24.52 | 58.4 | 0.17 | 0.15 | 33 | 0.01 | - | 72.38 | 0.05 | 75.36 | 23.6 | 24.5
17 | 30/08/2025 07:20:30 | 780.6 | 0 | 0 | 15.29 | 1089.4 | 14.31 | 15.6 | 11 | 10.6 | 1 | 458294 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 20.16 | 57.7 | 0.15 | 0.14 | 20 | 0.01 | - | 59.52 | 0.04 | 77.3 | 23.7 | 24.4
16 | 30/08/2025 07:15:30 | 781.97 | 0 | 0 | 20.42 | 1121.6 | 19.19 | 21.53 | 10 | 9.1 | 2 | 458293 | 94.86 | 49.92 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 25.25 | 57.1 | 0.14 | 0.12 | 34 | 0.01 | - | 74.52 | 0.04 | 81.99 | 23.6 | 24.1
15 | 30/08/2025 07:10:30 | 785.47 | 0 | 0 | 19.05 | 1092.2 | 17.33 | 18.93 | 8 | 7.4 | 1 | 458291 | 100.64 | 49.96 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.14 | 55.9 | 0.11 | 0.1 | 29 | 0 | - | 68.3 | 0.03 | 78.71 | 23.5 | 23.9
14 | 30/08/2025 07:05:30 | 784.93 | 0 | 0 | 14.27 | 1077.8 | 13.5 | 14.55 | 7 | 6.1 | 1 | 458290 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.33 | 53.8 | 0.1 | 0.09 | 15 | 0 | - | 54.1 | 0.02 | 82.64 | 23.5 | 23.8
13 | 30/08/2025 07:00:30 | 786.43 | 0 | 0 | 10.76 | 1078.4 | 10.18 | 10.97 | 6 | 5.1 | 1 | 458289 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.02 | 0.03 | 14.15 | 52.2 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 41.77 | 0.02 | 84.33 | 23.4 | 23.4
12 | 30/08/2025 06:55:30 | 778.87 | 0 | 0 | 10.68 | 1077.3 | 10.11 | 10.89 | 5 | 4.2 | 1 | 458288 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.9 | 50.8 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 41.03 | 0.02 | 81.99 | 23.3 | 23.2
11 | 30/08/2025 06:50:30 | 772.7 | 0 | 0 | 9.57 | 1081.9 | 9.67 | 10.46 | 4 | 3.3 | 1 | 458287 | 91.48 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.78 | 49.1 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 40.67 | 0.01 | 84.33 | 23.3 | 22.9
10 | 30/08/2025 06:45:30 | 771.27 | 0 | 0 | 10.33 | 1074.7 | 9.8 | 10.54 | 3 | 2.5 | 1 | 458286 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.83 | 47.3 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 40.81 | 0.01 | 80.5 | 23.2 | 22.6
9 | 30/08/2025 06:40:30 | 773.8 | 0 | 0 | 9.05 | 1071.2 | 8.62 | 9.23 | 2 | 1.7 | 0 | 458285 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 11.71 | 45.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.57 | 0.01 | 73.79 | 23.2 | 22.4
8 | 30/08/2025 06:35:30 | 771.13 | 0 | 0 | 6.06 | 1028.3 | 6.09 | 6.26 | 2 | 1.1 | 1 | 458285 | 96.77 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.09 | 43 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 26.84 | 0 | - | 23.2 | 22.2
7 | 30/08/2025 06:30:30 | 769.1 | 0 | 0 | 4.61 | 1064.8 | 4.42 | 4.7 | 1 | 0.6 | 0 | 458284 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7.11 | 40.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.97 | 0 | 98.39 | 23.1 | 22
6 | 30/08/2025 06:25:30 | 765.53 | 0 | 0 | 3.24 | 1046.7 | 3.21 | 3.36 | 1 | 0.3 | 0 | 458284 | 96.31 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.43 | 38.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.04 | 0 | - | 23 | 21.8
5 | 30/08/2025 06:20:30 | 771.1 | 0 | 0 | 1.87 | 1029.6 | 1.85 | 1.91 | 1 | 0.1 | 1 | 458284 | 98.06 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 2.81 | 35.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 8.3 | 0 | - | 23 | 21.7
4 | 30/08/2025 06:15:30 | 776.3 | 0 | 0 | 0.85 | 850.1 | 1.41 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 458283 | 70.89 | 49.92 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.92 | 0 | - | 23 | 21.7
3 | 30/08/2025 06:10:30 | 781.33 | 0 | 0 | 0 | 1014.3 | 0.74 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 458283 | 0 | 50.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0.37 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.09 | 0 | - | 23 | 21.4
2 | 30/08/2025 06:05:30 | 792.4 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458283 | 0 | 50.03 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
1 | 30/08/2025 06:00:30 | 786.4 | 0 | 0 | 0 | 369.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458283 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389.29 | - | - | 440.11 | - | - | -