## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 31/08/2025 18:55:30 | 781.6 | 0 | 0 | 0 | 596.4 | 0.03 | 0.55 | 1305 | 1305.6 | 0 | 363784 | 0 | 50.07 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 54.3 | 18.13 | 16.05 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 87.42 | 24.7 | 23.1
155 | 31/08/2025 18:50:30 | 779.53 | 0 | 0 | 0 | 830.9 | 0.02 | 0.84 | 1305 | 1305.6 | 0 | 363784 | 0 | 50 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 55 | 18.13 | 16.05 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 87.42 | 24.7 | 23.1
154 | 31/08/2025 18:45:30 | 769.87 | 0 | 0 | 0 | 833.6 | 1.37 | 1.14 | 1305 | 1305.6 | 0 | 363784 | 0 | 50.02 | 0.51 | 3.85 | 0 | 0 | 55.4 | 18.13 | 16.05 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 87.42 | 24.7 | 23.1
153 | 31/08/2025 18:40:30 | 771 | 0 | 0 | 0 | 843 | 1.39 | 1.17 | 1305 | 1305.6 | 0 | 363784 | 0 | 49.97 | -0.45 | 3.85 | 0 | 0.37 | 55.9 | 18.13 | 16.05 | 0 | 3.75 | - | 1.1 | 4.41 | 87.42 | 24.6 | 23.1
152 | 31/08/2025 18:35:30 | 769.37 | 0 | 0 | 0.59 | 1059.4 | 0.57 | 0.6 | 1305 | 1305.6 | 0 | 363784 | 98.17 | 50.01 | 1 | 3.85 | 0 | 1.27 | 56.3 | 18.13 | 16.05 | 0 | 3.75 | - | 3.74 | 4.4 | 87.44 | 24.6 | 23.1
151 | 31/08/2025 18:30:30 | 768.73 | 0 | 0 | 1.96 | 1051.6 | 1.99 | 2.09 | 1305 | 1305.5 | 0 | 363784 | 93.87 | 50.01 | -0.76 | 3.85 | 0.01 | 2.76 | 56.5 | 18.13 | 16.05 | 0 | 3.75 | - | 8.14 | 4.4 | 87.44 | 24.6 | 23.1
150 | 31/08/2025 18:25:30 | 769.77 | 0 | 0 | 1.62 | 1039.4 | 1.9 | 1.98 | 1305 | 1305.3 | 0 | 363784 | 82.03 | 49.97 | -0.91 | 3.85 | 0 | 2.36 | 56.4 | 18.13 | 16.05 | 0 | 3.75 | - | 6.95 | 4.4 | 87.46 | 24.6 | 23.1
149 | 31/08/2025 18:20:30 | 768.27 | 0 | 0 | 1.36 | 1135.3 | 1.8 | 2.05 | 1305 | 1305.2 | 0 | 363784 | 66.47 | 49.95 | 0.82 | 3.85 | 0 | 2.6 | 56.6 | 18.13 | 16.05 | 0 | 3.75 | - | 7.66 | 4.4 | 87.46 | 24.6 | 23.1
148 | 31/08/2025 18:15:30 | 773.03 | 0 | 0 | 2.05 | 1062.3 | 2.32 | 2.46 | 1305 | 1305 | 0 | 363784 | 83.33 | 50.01 | 1 | 3.85 | 0.01 | 3.03 | 56.6 | 18.13 | 16.05 | 0 | 3.75 | - | 8.94 | 4.4 | 87.48 | 24.6 | 23.2
147 | 31/08/2025 18:10:30 | 771.17 | 0 | 0 | 2.64 | 1051 | 2.8 | 2.94 | 1305 | 1304.8 | 1 | 363784 | 89.77 | 49.93 | -0.99 | 3.85 | 0.01 | 4.75 | 56.7 | 18.13 | 16.05 | 0 | 3.75 | - | 14.01 | 4.4 | 87.5 | 24.6 | 23.3
146 | 31/08/2025 18:05:30 | 771.2 | 0 | 0 | 3.07 | 1056.5 | 3.03 | 3.2 | 1304 | 1304.6 | 0 | 363783 | 95.94 | 49.98 | -0.99 | 3.85 | 0.01 | 5.38 | 57 | 18.11 | 16.04 | 0 | 3.75 | - | 15.88 | 4.4 | 87.45 | 24.7 | 23.6
145 | 31/08/2025 18:00:30 | 780.3 | 0 | 0 | 3.84 | 1069.5 | 3.66 | 3.92 | 1304 | 1304.3 | 0 | 363783 | 98.06 | 50.01 | -0.99 | 3.85 | 0.01 | 6.27 | 57.2 | 18.11 | 16.04 | 0 | 3.75 | - | 18.51 | 4.4 | 87.49 | 24.8 | 24.1
144 | 31/08/2025 17:55:30 | 781.17 | 0 | 0 | 4.27 | 1040.7 | 4.93 | 5.13 | 1304 | 1304 | 1 | 363783 | 83.25 | 49.97 | 1 | 3.85 | 0.01 | 7.07 | 57.5 | 18.11 | 16.04 | 0 | 3.75 | - | 20.86 | 4.4 | 87.51 | 24.8 | 24.6
143 | 31/08/2025 17:50:30 | 780.23 | 0 | 0 | 5.55 | 1051.9 | 5.38 | 5.66 | 1303 | 1303.6 | 0 | 363782 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.85 | 0.02 | 8.18 | 58 | 18.1 | 16.02 | 0 | 3.75 | - | 24.14 | 4.4 | 87.49 | 24.9 | 24.9
142 | 31/08/2025 17:45:30 | 780.57 | 0 | 0 | 6.75 | 1031.9 | 6.69 | 6.91 | 1303 | 1303.1 | 1 | 363782 | 97.76 | 49.91 | 1 | 3.85 | 0.02 | 9.72 | 58.3 | 18.1 | 16.02 | 0 | 3.75 | - | 28.68 | 4.39 | 87.53 | 25 | 25.2
141 | 31/08/2025 17:40:30 | 777.5 | 0 | 0 | 6.92 | 1060.7 | 6.91 | 7.33 | 1302 | 1302.5 | 0 | 363781 | 94.39 | 49.83 | -0.99 | 3.84 | 0.02 | 10.23 | 58.6 | 18.08 | 16.01 | 0 | 3.75 | - | 30.21 | 4.39 | 87.52 | 25 | 25.3
140 | 31/08/2025 17:35:30 | 778.67 | 0 | 0 | 8.8 | 1044 | 8.43 | 8.8 | 1302 | 1301.9 | 1 | 363781 | 99.95 | 49.88 | 1 | 3.84 | 0.03 | 12.3 | 58.8 | 18.08 | 16.01 | 0 | 3.75 | - | 36.3 | 4.39 | 87.58 | 25 | 25.6
139 | 31/08/2025 17:30:30 | 780.2 | 0 | 0 | 12.21 | 1102.6 | 11.3 | 12.46 | 1301 | 1301.1 | 1 | 363780 | 98.03 | 49.88 | 1 | 3.84 | 0.04 | 16.12 | 59.3 | 18.07 | 16 | 0 | 3.75 | - | 47.58 | 4.38 | 87.57 | 24.9 | 25.8
138 | 31/08/2025 17:25:30 | 779.33 | 0 | 0 | 18.96 | 1109 | 17.44 | 19.34 | 1300 | 1299.7 | 2 | 363779 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.84 | 0.06 | 24.45 | 59.1 | 18.06 | 15.99 | 21 | 3.75 | - | 72.17 | 4.38 | 87.6 | 24.9 | 26
137 | 31/08/2025 17:20:30 | 783.07 | 0 | 0 | 21.02 | 1104.3 | 19.41 | 21.44 | 1298 | 1298 | 2 | 363777 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.83 | 0.06 | 26.48 | 57.6 | 18.03 | 15.96 | 26 | 3.75 | - | 78.15 | 4.37 | 87.61 | 24.8 | 26.3
136 | 31/08/2025 17:15:30 | 782.67 | 0 | 0 | 20.33 | 1092.4 | 18.79 | 20.53 | 1296 | 1296.2 | 2 | 363775 | 99.03 | 49.97 | 0.99 | 3.83 | 0.06 | 25.56 | 56.3 | 18 | 15.94 | 25 | 3.75 | - | 75.44 | 4.37 | 87.59 | 24.8 | 26.7
135 | 31/08/2025 17:10:30 | 778.03 | 0 | 0 | 25.72 | 1100.9 | 23.83 | 26.23 | 1294 | 1294.4 | 2 | 363773 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.82 | 0.08 | 31.61 | 59.7 | 17.97 | 15.91 | 43 | 3.74 | - | 93.29 | 4.36 | 87.6 | 24.7 | 27.2
134 | 31/08/2025 17:05:30 | 784.23 | 0 | 0 | 40.07 | 1116.7 | 36.26 | 40.49 | 1292 | 1291.8 | 4 | 363771 | 98.97 | 49.98 | 0.99 | 3.81 | 0.12 | 48.15 | 58 | 17.94 | 15.89 | 79 | 3.74 | - | 142.13 | 4.35 | 87.65 | 24.8 | 27.5
133 | 31/08/2025 17:00:30 | 801 | 0 | 0 | 49.73 | 1122.1 | 45.2 | 50.72 | 1288 | 1287.8 | 4 | 363767 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 3.8 | 0.15 | 58.97 | 58 | 17.89 | 15.84 | 111 | 3.73 | - | 174.07 | 4.34 | 87.66 | 25.1 | 27.3
132 | 31/08/2025 16:55:30 | 800.37 | 0 | 0 | 51.86 | 1130.2 | 46.13 | 52.14 | 1284 | 1284 | 5 | 363763 | 99.47 | 49.83 | -0.99 | 3.79 | 0.15 | 56.66 | 57.9 | 17.83 | 15.79 | 112 | 3.72 | - | 167.23 | 4.32 | 87.65 | 25.1 | 26.9
131 | 31/08/2025 16:50:30 | 798.67 | 0 | 0 | 46.05 | 1132.9 | 41.05 | 46.51 | 1279 | 1279.6 | 2 | 363758 | 99.02 | 49.9 | -0.99 | 3.78 | 0.14 | 55 | 57.9 | 17.76 | 15.73 | 109 | 3.71 | - | 162.34 | 4.31 | 87.59 | 25 | 25.5
130 | 31/08/2025 16:45:30 | 793.7 | 0 | 0 | 35.11 | 1138.5 | 31.45 | 35.81 | 1277 | 1276.9 | 3 | 363756 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.77 | 0.1 | 39.43 | 57.5 | 17.74 | 15.7 | 71 | 3.71 | - | 116.38 | 4.3 | 87.66 | 24.9 | 24.7
129 | 31/08/2025 16:40:30 | 792.2 | 0 | 0 | 31.61 | 1123.6 | 28.34 | 31.84 | 1274 | 1274.2 | 2 | 363753 | 99.27 | 49.88 | 0.99 | 3.76 | 0.09 | 37.09 | 58.4 | 17.69 | 15.67 | 66 | 3.7 | - | 109.49 | 4.29 | 87.63 | 24.8 | 24.6
128 | 31/08/2025 16:35:30 | 791.7 | 0 | 0 | 25.72 | 1117 | 23.12 | 25.83 | 1272 | 1271.8 | 3 | 363751 | 99.57 | 49.89 | 0.99 | 3.75 | 0.08 | 31.57 | 58.5 | 17.67 | 15.64 | 48 | 3.7 | - | 93.19 | 4.28 | 87.68 | 24.7 | 24.8
127 | 31/08/2025 16:30:30 | 793.03 | 0 | 0 | 30.84 | 1130.3 | 27.83 | 31.46 | 1269 | 1269.5 | 2 | 363748 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 3.75 | 0.09 | 37.51 | 58.1 | 17.63 | 15.61 | 64 | 3.69 | - | 110.72 | 4.27 | 87.64 | 24.6 | 24.9
126 | 31/08/2025 16:25:30 | 791.07 | 0 | 0 | 36.31 | 1123.8 | 32.96 | 37.04 | 1267 | 1266.7 | 4 | 363746 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 3.74 | 0.11 | 44 | 59.5 | 17.6 | 15.58 | 83 | 3.68 | - | 129.86 | 4.26 | 87.7 | 24.4 | 25
125 | 31/08/2025 16:20:30 | 796.6 | 0 | 0 | 49.04 | 1141.9 | 43.88 | 50.1 | 1263 | 1263.3 | 4 | 363742 | 97.88 | 49.98 | 1 | 3.73 | 0.14 | 60.68 | 58.3 | 17.54 | 15.53 | 123 | 3.68 | - | 179.1 | 4.25 | 87.67 | 24.2 | 24.8
124 | 31/08/2025 16:15:30 | 788.77 | 0 | 0 | 34.69 | 1141.2 | 30.54 | 34.86 | 1259 | 1259.2 | 2 | 363738 | 99.52 | 49.97 | -0.99 | 3.72 | 0.1 | 42.97 | 58.4 | 17.49 | 15.48 | 83 | 3.67 | - | 126.83 | 4.24 | 87.7 | 24 | 23.9
123 | 31/08/2025 16:10:30 | 779 | 0 | 0 | 18.62 | 1103.9 | 17.2 | 18.99 | 1257 | 1257.1 | 2 | 363736 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.71 | 0.05 | 23.77 | 56.5 | 17.46 | 15.46 | 25 | 3.66 | - | 70.16 | 4.23 | 87.73 | 24.1 | 23.8
122 | 31/08/2025 16:05:30 | 774.53 | 0 | 0 | 21.19 | 1101.1 | 19.77 | 21.77 | 1255 | 1255.5 | 1 | 363734 | 97.32 | 50.02 | 0.99 | 3.7 | 0.06 | 27.03 | 59.1 | 17.43 | 15.43 | 27 | 3.66 | - | 79.8 | 4.22 | 87.72 | 24.3 | 23.9
121 | 31/08/2025 16:00:30 | 777.5 | 0 | 0 | 19.14 | 1091.5 | 17.89 | 19.52 | 1254 | 1253.8 | 2 | 363733 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.7 | 0.06 | 24.7 | 57 | 17.42 | 15.42 | 8 | 3.66 | - | 72.92 | 4.22 | 87.77 | 25 | 24.2
120 | 31/08/2025 15:55:30 | 775.27 | 0 | 0 | 10.16 | 1049.7 | 9.87 | 10.36 | 1252 | 1252.6 | 0 | 363731 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 3.7 | 0.03 | 15.48 | 60 | 17.39 | 15.4 | 0 | 3.66 | - | 45.68 | 4.21 | 87.73 | 26.8 | 26.2
119 | 31/08/2025 15:50:30 | 757.9 | 0 | 0 | 8.88 | 1046.5 | 8.65 | 9.06 | 1252 | 1251.9 | 2 | 363731 | 98.05 | 49.95 | 0.98 | 3.7 | 0.03 | 11.77 | 59.4 | 17.39 | 15.4 | 0 | 3.66 | - | 34.75 | 4.21 | 87.8 | 29 | 32.6
118 | 31/08/2025 15:45:30 | 784.47 | 0 | 0 | 26.4 | 1081.8 | 24.89 | 26.93 | 1250 | 1250.6 | 3 | 363729 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.69 | 0.08 | 27.77 | 58.5 | 17.36 | 15.37 | 39 | 3.66 | - | 81.96 | 4.21 | 87.74 | 29.5 | 36.9
117 | 31/08/2025 15:40:30 | 790.7 | 0 | 0 | 69.29 | 1085.4 | 62.86 | 68.23 | 1247 | 1246.7 | 8 | 363726 | 101.56 | 49.97 | 0.99 | 3.68 | 0.2 | 73 | 57.9 | 17.32 | 15.34 | 167 | 3.65 | - | 215.46 | 4.19 | 87.78 | 29.9 | 40.4
116 | 31/08/2025 15:35:30 | 795.1 | 0 | 0 | 172.86 | 1092 | 157.69 | 172.2 | 1239 | 1239 | 13 | 363718 | 100.38 | 49.93 | 1 | 3.66 | 0.51 | 143.18 | 60.2 | 17.21 | 15.24 | 375 | 3.63 | - | 422.61 | 4.17 | 87.72 | 30.6 | 42.9
115 | 31/08/2025 15:30:30 | 793.6 | 0 | 0 | 141.16 | 1093.2 | 128.61 | 140.59 | 1226 | 1226.6 | 12 | 363705 | 100.4 | 49.97 | -0.99 | 3.62 | 0.42 | 147.23 | 58.5 | 17.03 | 15.08 | 396 | 3.59 | - | 434.56 | 4.13 | 87.7 | 30.7 | 42.6
114 | 31/08/2025 15:25:30 | 798.43 | 0 | 0 | 217.04 | 1095.4 | 198.06 | 216.96 | 1214 | 1213.9 | 16 | 363693 | 100.04 | 49.91 | 0.99 | 3.58 | 0.64 | 164.66 | 65.6 | 16.86 | 14.93 | 426 | 3.56 | - | 486.02 | 4.08 | 87.74 | 30.6 | 43.6
113 | 31/08/2025 15:20:30 | 782.57 | 0 | 0 | 81 | 1076.8 | 74.63 | 80.36 | 1198 | 1198 | 11 | 363677 | 100.8 | 49.94 | 1 | 3.54 | 0.24 | 92.69 | 58 | 16.64 | 14.73 | 244 | 3.51 | - | 273.6 | 4.03 | 87.7 | 30.5 | 43.1
112 | 31/08/2025 15:15:30 | 786.57 | 0 | 0 | 253.1 | 1084.5 | 232.36 | 252 | 1187 | 1187.2 | 16 | 363666 | 100.44 | 49.96 | -0.99 | 3.5 | 0.75 | 286.93 | 67.8 | 16.49 | 14.6 | 753 | 3.48 | - | 846.91 | 4 | 87.65 | 30.6 | 43.5
111 | 31/08/2025 15:10:30 | 777.2 | 0 | 0 | 137.48 | 1100.8 | 124.11 | 136.63 | 1171 | 1171.4 | 11 | 363650 | 100.63 | 50.05 | 0.99 | 3.46 | 0.41 | 156.51 | 60.5 | 16.26 | 14.4 | 385 | 3.43 | - | 461.94 | 3.94 | 87.63 | 30.4 | 41.2
110 | 31/08/2025 15:05:30 | 780.93 | 0 | 0 | 105.27 | 1088.7 | 95.39 | 103.85 | 1160 | 1160 | 15 | 363639 | 101.37 | 49.95 | -0.99 | 3.42 | 0.31 | 120.43 | 57.9 | 16.11 | 14.27 | 311 | 3.4 | - | 355.45 | 3.9 | 87.68 | 30.4 | 42.1
109 | 31/08/2025 15:00:30 | 788.97 | 0 | 0 | 222.25 | 1098.8 | 201.76 | 221.7 | 1145 | 1145.1 | 13 | 363624 | 100.25 | 49.98 | -0.99 | 3.38 | 0.66 | 229.52 | 64 | 15.9 | 14.08 | 581 | 3.35 | - | 677.46 | 3.86 | 87.64 | 30.2 | 41
108 | 31/08/2025 14:55:30 | 782 | 0 | 0 | 120.48 | 1094.4 | 112.29 | 122.89 | 1132 | 1132.2 | 9 | 363611 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.34 | 0.36 | 137.65 | 60.1 | 15.72 | 13.92 | 352 | 3.32 | - | 406.3 | 3.81 | 87.6 | 30.2 | 41.1
107 | 31/08/2025 14:50:30 | 778.27 | 0 | 0 | 101.08 | 1074.2 | 93.26 | 100.18 | 1123 | 1123.1 | 14 | 363602 | 100.9 | 50.04 | 0.99 | 3.31 | 0.3 | 113.73 | 59.6 | 15.6 | 13.81 | 285 | 3.29 | - | 335.68 | 3.78 | 87.62 | 30.8 | 44.7
106 | 31/08/2025 14:45:30 | 789.97 | 0 | 0 | 241.47 | 1068.7 | 230.47 | 246.3 | 1109 | 1108.7 | 22 | 363588 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 3.27 | 0.71 | 228.37 | 68.1 | 15.4 | 13.64 | 621 | 3.25 | - | 674.04 | 3.74 | 87.64 | 30.9 | 46
105 | 31/08/2025 14:40:30 | 791 | 0 | 0 | 280.95 | 1077.3 | 266.01 | 286.57 | 1087 | 1087 | 19 | 363566 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 3.21 | 0.83 | 328.64 | 69.3 | 15.1 | 13.37 | 844 | 3.19 | - | 970 | 3.67 | 87.42 | 30.5 | 43.8
104 | 31/08/2025 14:35:30 | 781.5 | 0 | 0 | 123.47 | 1100.4 | 114.45 | 125.94 | 1068 | 1067.7 | 18 | 363547 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 3.15 | 0.36 | 131.62 | 58.6 | 14.83 | 13.13 | 343 | 3.13 | - | 388.49 | 3.6 | 87.54 | 30.6 | 42.1
103 | 31/08/2025 14:30:30 | 789.6 | 0 | 0 | 243.44 | 1109.4 | 219.55 | 243.57 | 1050 | 1050.5 | 19 | 363529 | 99.95 | 50.07 | 1 | 3.1 | 0.72 | 303.12 | 69.1 | 14.58 | 12.91 | 829 | 3.1 | - | 894.69 | 3.56 | 87.06 | 30.7 | 43.8
102 | 31/08/2025 14:25:30 | 784.27 | 0 | 0 | 261.9 | 1097 | 243.52 | 267.14 | 1031 | 1031.6 | 19 | 363510 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.04 | 0.77 | 224.34 | 66.2 | 14.32 | 12.68 | 608 | 3.04 | - | 662.16 | 3.5 | 86.92 | 30.7 | 42.7
101 | 31/08/2025 14:20:30 | 779.07 | 0 | 0 | 166.19 | 1103.5 | 149.59 | 165.08 | 1012 | 1012.1 | 12 | 363491 | 100.67 | 49.96 | 0.99 | 2.99 | 0.49 | 171.47 | 61.7 | 14.06 | 12.45 | 455 | 2.99 | 99.97 | 506.11 | 3.44 | 86.81 | 30.1 | 40.3
100 | 31/08/2025 14:15:30 | 770.57 | 0 | 0 | 120.82 | 1103.5 | 109.12 | 120.42 | 1000 | 1000.1 | 11 | 363479 | 100.33 | 49.95 | -0.99 | 2.95 | 0.36 | 136.32 | 58 | 13.89 | 12.3 | 348 | 2.95 | 99.92 | 402.37 | 3.4 | 86.76 | 30 | 40.5
99 | 31/08/2025 14:10:30 | 777.37 | 0 | 0 | 144.83 | 1089.8 | 132.22 | 144.09 | 989 | 989.6 | 12 | 363468 | 100.51 | 49.98 | 0.99 | 2.92 | 0.43 | 150.77 | 59.7 | 13.74 | 12.16 | 397 | 2.92 | 99.83 | 445.01 | 3.37 | 86.67 | 30.4 | 43.2
98 | 31/08/2025 14:05:30 | 784.83 | 0 | 0 | 141.76 | 1081 | 133.76 | 144.59 | 977 | 976.8 | 17 | 363456 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.88 | 0.42 | 185.86 | 59.8 | 13.57 | 12.02 | 498 | 2.89 | 99.85 | 548.59 | 3.33 | 86.68 | 30.7 | 46.9
97 | 31/08/2025 14:00:30 | 794.87 | 0 | 0 | 314.7 | 1096.5 | 292.74 | 320.99 | 960 | 960.3 | 24 | 363439 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 2.83 | 0.93 | 249.84 | 78.6 | 13.33 | 11.81 | 679 | 2.84 | 99.84 | 737.42 | 3.27 | 86.57 | 30.3 | 46.7
96 | 31/08/2025 13:55:30 | 787.97 | 0 | 0 | 151.67 | 1098.4 | 137.47 | 151 | 936 | 936.3 | 11 | 363415 | 100.44 | 50.17 | 0.99 | 2.76 | 0.45 | 171.66 | 60 | 13 | 11.51 | 429 | 2.76 | - | 506.67 | 3.19 | 86.71 | 29.8 | 40.2
95 | 31/08/2025 13:50:30 | 777.67 | 0 | 0 | 127.83 | 1092.8 | 116.28 | 127.07 | 925 | 925.4 | 14 | 363404 | 100.6 | 50.13 | 0.99 | 2.73 | 0.38 | 150.6 | 57.7 | 12.85 | 11.38 | 375 | 2.73 | - | 444.5 | 3.15 | 86.67 | 29.8 | 41
94 | 31/08/2025 13:45:30 | 782.03 | 0 | 0 | 163.54 | 1103.2 | 151.21 | 166.81 | 911 | 911.3 | 14 | 363390 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.69 | 0.48 | 194.73 | 58.8 | 12.65 | 11.2 | 507 | 2.69 | - | 574.77 | 3.1 | 86.71 | 29.5 | 38.5
93 | 31/08/2025 13:40:30 | 780.57 | 0 | 0 | 139.62 | 1122.3 | 126.89 | 142.41 | 897 | 897.1 | 10 | 363376 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.65 | 0.41 | 155.18 | 58.9 | 12.46 | 11.03 | 396 | 2.65 | 99.98 | 458.02 | 3.06 | 86.66 | 29.3 | 35.9
92 | 31/08/2025 13:35:30 | 774.8 | 0 | 0 | 104.07 | 1114 | 95.29 | 106.15 | 887 | 887.1 | 7 | 363366 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.62 | 0.31 | 119.13 | 60.1 | 12.32 | 10.91 | 279 | 2.62 | 99.96 | 351.61 | 3.02 | 86.66 | 29.1 | 34.7
91 | 31/08/2025 13:30:30 | 770.63 | 0 | 0 | 80.23 | 1109.7 | 73.74 | 81.83 | 880 | 880.1 | 8 | 363359 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.6 | 0.24 | 87.03 | 57.6 | 12.22 | 10.82 | 201 | 2.6 | 99.82 | 256.89 | 3 | 86.64 | 29.3 | 36.2
90 | 31/08/2025 13:25:30 | 772 | 0 | 0 | 110.31 | 1099.8 | 99.57 | 109.51 | 872 | 871.8 | 10 | 363351 | 100.73 | 50.06 | -0.99 | 2.57 | 0.33 | 121.41 | 59 | 12.11 | 10.72 | 299 | 2.58 | 99.76 | 358.35 | 2.97 | 86.6 | 29.6 | 38
89 | 31/08/2025 13:20:30 | 770.23 | 0 | 0 | 125.01 | 1107.7 | 112.26 | 124.36 | 862 | 862.5 | 11 | 363341 | 100.53 | 50.06 | 0.99 | 2.54 | 0.37 | 135.19 | 60.3 | 11.97 | 10.6 | 345 | 2.55 | 99.62 | 399.01 | 2.94 | 86.51 | 29.7 | 38.8
88 | 31/08/2025 13:15:30 | 770.67 | 0 | 0 | 141.5 | 1103.4 | 130.81 | 144.33 | 851 | 850.7 | 9 | 363330 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.51 | 0.42 | 161.58 | 58.7 | 11.82 | 10.47 | 401 | 2.52 | 99.64 | 476.91 | 2.9 | 86.55 | 29.5 | 38.1
87 | 31/08/2025 13:10:30 | 775.23 | 0 | 0 | 92.62 | 1083.3 | 84.83 | 91.89 | 842 | 841.8 | 9 | 363321 | 100.79 | 50.14 | -0.99 | 2.49 | 0.27 | 104.12 | 57.8 | 11.69 | 10.36 | 236 | 2.5 | 99.53 | 307.31 | 2.87 | 86.5 | 29.7 | 40.8
86 | 31/08/2025 13:05:30 | 806.13 | 0 | 0 | 124.49 | 1080.4 | 114.21 | 123.39 | 833 | 833.2 | 14 | 363312 | 100.89 | 50.23 | 0.99 | 2.46 | 0.37 | 136.12 | 59.2 | 11.57 | 10.24 | 342 | 2.47 | 99.38 | 401.76 | 2.84 | 86.45 | 30.1 | 45.1
85 | 31/08/2025 13:00:30 | 799.57 | 0 | 0 | 190.38 | 1087.1 | 178.63 | 194.19 | 819 | 819.1 | 22 | 363298 | 98.04 | 50.25 | -0.99 | 2.42 | 0.56 | 204.18 | 66.7 | 11.38 | 10.07 | 573 | 2.43 | 99.28 | 602.66 | 2.8 | 86.3 | 30.5 | 47.9
84 | 31/08/2025 12:55:30 | 799.47 | 0 | 0 | 201.66 | 1096.4 | 182.85 | 200.48 | 797 | 796.8 | 17 | 363276 | 100.59 | 50.14 | -0.99 | 2.35 | 0.6 | 291.56 | 61.8 | 11.07 | 9.8 | 748 | 2.36 | 99.85 | 860.56 | 2.72 | 86.61 | 30.2 | 44.4
83 | 31/08/2025 12:50:30 | 797.53 | 0 | 0 | 205.5 | 1090.4 | 192.23 | 209.61 | 780 | 779.7 | 20 | 363259 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.3 | 0.61 | 243.33 | 61.8 | 10.83 | 9.59 | 642 | 2.3 | - | 718.2 | 2.66 | 86.68 | 30.1 | 43.5
82 | 31/08/2025 12:45:30 | 799.57 | 0 | 0 | 231.65 | 1087.5 | 217.27 | 236.28 | 760 | 760.1 | 19 | 363239 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.24 | 0.68 | 263.12 | 67.4 | 10.56 | 9.35 | 718 | 2.24 | - | 776.62 | 2.59 | 86.54 | 29.9 | 43.4
81 | 31/08/2025 12:40:30 | 792.13 | 0 | 0 | 182.09 | 1083.9 | 171.35 | 185.73 | 741 | 741.6 | 13 | 363220 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.19 | 0.54 | 186.42 | 60.4 | 10.29 | 9.11 | 496 | 2.19 | 99.82 | 550.23 | 2.53 | 86.31 | 29.8 | 43.5
80 | 31/08/2025 12:35:30 | 791.17 | 0 | 0 | 155 | 1088.8 | 141.34 | 153.89 | 728 | 728.3 | 16 | 363207 | 100.72 | 49.99 | 0.99 | 2.15 | 0.46 | 174.43 | 58.5 | 10.11 | 8.95 | 460 | 2.15 | - | 514.86 | 2.49 | 86.4 | 29.8 | 44.2
79 | 31/08/2025 12:30:30 | 789.47 | 0 | 0 | 162.86 | 1096.7 | 151.47 | 166.12 | 712 | 712.6 | 16 | 363191 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.1 | 0.48 | 178.76 | 61.8 | 9.89 | 8.76 | 480 | 2.1 | - | 527.62 | 2.43 | 86.34 | 29.8 | 44.6
78 | 31/08/2025 12:25:30 | 789.2 | 0 | 0 | 129.96 | 1077.6 | 119.36 | 128.63 | 696 | 696.6 | 18 | 363175 | 101.04 | 49.95 | -0.99 | 2.05 | 0.38 | 139.38 | 60.6 | 9.67 | 8.56 | 377 | 2.05 | - | 411.39 | 2.38 | 86.46 | 29.8 | 46.3
77 | 31/08/2025 12:20:30 | 794.07 | 0 | 0 | 281.38 | 1083 | 261.4 | 283.09 | 678 | 677.7 | 19 | 363157 | 99.4 | 50.06 | 0.99 | 2 | 0.83 | 192.14 | 64.9 | 9.42 | 8.34 | 512 | 1.99 | - | 567.11 | 2.31 | 86.48 | 30 | 46.1
76 | 31/08/2025 12:15:30 | 785.27 | 0 | 0 | 242.41 | 1087.4 | 227.38 | 247.26 | 659 | 658.9 | 21 | 363138 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 1.95 | 0.72 | 435.01 | 73.4 | 9.15 | 8.1 | 1188 | 1.93 | - | 1283.98 | 2.25 | 86.37 | 29.9 | 47
75 | 31/08/2025 12:10:30 | 794.63 | 0 | 0 | 161.15 | 1080.7 | 152.1 | 164.37 | 638 | 638.4 | 19 | 363117 | 98.04 | 50.15 | 1 | 1.88 | 0.48 | 198.34 | 58.4 | 8.86 | 7.85 | 526 | 1.87 | - | 585.41 | 2.18 | 86.54 | 29.7 | 47
74 | 31/08/2025 12:05:30 | 789.57 | 0 | 0 | 320.43 | 1082.5 | 301.93 | 326.84 | 619 | 619.2 | 27 | 363098 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 1.83 | 0.95 | 203.36 | 74.8 | 8.6 | 7.61 | 551 | 1.82 | - | 600.23 | 2.12 | 86.14 | 30.2 | 49.1
73 | 31/08/2025 12:00:30 | 801.77 | 0 | 0 | 350.17 | 1155.9 | 303.58 | 350.9 | 592 | 592.1 | 19 | 363071 | 99.79 | 50.08 | -0.99 | 1.75 | 1.03 | 437.53 | 78.8 | 8.22 | 7.28 | 1186 | 1.74 | - | 1291.4 | 2.03 | 85.91 | 29.7 | 44
72 | 31/08/2025 11:55:30 | 799.97 | 0 | 0 | 191.14 | 1105.7 | 173.16 | 191.47 | 573 | 572.9 | 17 | 363052 | 99.83 | 50.11 | 0.99 | 1.69 | 0.56 | 237.91 | 59.5 | 7.96 | 7.05 | 607 | 1.67 | - | 702.23 | 1.97 | 86.03 | 29.4 | 42.8
71 | 31/08/2025 11:50:30 | 797.4 | 0 | 0 | 348.88 | 1134 | 313.81 | 355.86 | 556 | 556.6 | 19 | 363035 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1.64 | 1.03 | 432.41 | 70.5 | 7.72 | 6.84 | 1156 | 1.63 | - | 1276.29 | 1.92 | 85.47 | 29.5 | 45.2
70 | 31/08/2025 11:45:30 | 784.6 | 0 | 0 | 135 | 1076.1 | 128.94 | 138.75 | 537 | 537.2 | 14 | 363016 | 97.3 | 50.09 | -0.99 | 1.59 | 0.4 | 132.37 | 61.8 | 7.46 | 6.6 | 339 | 1.57 | - | 390.71 | 1.84 | 86 | 29.3 | 43.9
69 | 31/08/2025 11:40:30 | 796.23 | 0 | 0 | 132.27 | 1198.6 | 110.77 | 132.77 | 523 | 523.1 | 4 | 363002 | 99.63 | 50.05 | 0.99 | 1.54 | 0.39 | 174.09 | 59.9 | 7.26 | 6.43 | 480 | 1.52 | - | 513.84 | 1.8 | 85.86 | 29.2 | 46.7
68 | 31/08/2025 11:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 362998 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 6.38 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 87.99 | 28.9 | 0
67 | 31/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 362998 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 6.38 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 87.99 | 0 | 0
66 | 31/08/2025 11:25:30 | 786 | 705 | 235 | 321.8 | 1100.7 | 298.21 | 328.24 | 519 | 518.7 | 22 | 362998 | 98.04 | 50.05 | 0 | 1.53 | 0.95 | 321 | 74.2 | 7.21 | 6.38 | 806 | 1.47 | - | 947.46 | 1.74 | 88.24 | 28.6 | 43
65 | 31/08/2025 11:20:30 | 783.53 | 0 | 0 | 191.4 | 1100.4 | 177.41 | 195.23 | 497 | 497.5 | 10 | 362976 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.47 | 0.56 | 177.74 | 61.2 | 6.9 | 6.11 | 449 | 1.4 | - | 524.62 | 1.66 | 88.32 | 28 | 40.6
64 | 31/08/2025 11:15:30 | 766.87 | 0 | 0 | 126.55 | 1094.1 | 117.98 | 129.08 | 487 | 486.9 | 17 | 362966 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.44 | 0.37 | 143.44 | 58.3 | 6.76 | 5.99 | 356 | 1.37 | - | 423.36 | 1.62 | 88.57 | 28.5 | 44.1
63 | 31/08/2025 11:10:30 | 787.97 | 0 | 0 | 292.49 | 1095.5 | 269.37 | 295.09 | 470 | 470.2 | 17 | 362949 | 99.12 | 50.02 | -0.99 | 1.39 | 0.86 | 387.58 | 63.3 | 6.53 | 5.78 | 1031 | 1.32 | - | 1143.99 | 1.57 | 88.42 | 28.3 | 43.6
62 | 31/08/2025 11:05:30 | 777.57 | 0 | 0 | 192.68 | 1092.1 | 176.35 | 192.59 | 453 | 452.7 | 21 | 362932 | 100.05 | 50.05 | 0.99 | 1.34 | 0.57 | 212.54 | 61.5 | 6.29 | 5.57 | 566 | 1.27 | - | 627.33 | 1.51 | 88.43 | 28.2 | 43.1
61 | 31/08/2025 11:00:30 | 779.4 | 0 | 0 | 161.49 | 1114.2 | 144.91 | 161.46 | 432 | 432.5 | 15 | 362911 | 100.02 | 50.04 | -0.99 | 1.28 | 0.48 | 177.32 | 59.8 | 6 | 5.31 | 473 | 1.21 | - | 523.36 | 1.45 | 88.12 | 27.9 | 39.5
60 | 31/08/2025 10:55:30 | 778.8 | 0 | 0 | 149.1 | 1106.9 | 134.67 | 149.07 | 417 | 417.5 | 11 | 362896 | 100.02 | 49.96 | -0.99 | 1.23 | 0.44 | 168.07 | 59.6 | 5.79 | 5.13 | 432 | 1.17 | - | 496.09 | 1.4 | 87.98 | 27.9 | 38.8
59 | 31/08/2025 10:50:30 | 778.03 | 0 | 0 | 130.9 | 1102.4 | 121.12 | 133.52 | 406 | 406 | 14 | 362885 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.2 | 0.39 | 149.1 | 60.1 | 5.64 | 4.99 | 382 | 1.14 | - | 440.09 | 1.36 | 88.24 | 27.8 | 39.7
58 | 31/08/2025 10:45:30 | 781.47 | 0 | 0 | 186.87 | 1102 | 169.02 | 186.26 | 392 | 391.7 | 16 | 362871 | 100.33 | 50.01 | -0.99 | 1.16 | 0.55 | 217.81 | 61.9 | 5.44 | 4.82 | 564 | 1.1 | - | 642.87 | 1.31 | 88.05 | 27.6 | 39.5
57 | 31/08/2025 10:40:30 | 776.7 | 0 | 0 | 124.49 | 1093.6 | 116.11 | 126.98 | 376 | 376.4 | 13 | 362855 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.11 | 0.37 | 143.02 | 59.8 | 5.22 | 4.62 | 347 | 1.05 | - | 422.14 | 1.26 | 87.94 | 27.6 | 39
56 | 31/08/2025 10:35:30 | 781.67 | 0 | 0 | 132.87 | 1098.4 | 119.78 | 131.57 | 363 | 362.7 | 14 | 362842 | 100.99 | 49.98 | 0.99 | 1.07 | 0.39 | 153.94 | 60 | 5.04 | 4.46 | 381 | 1.02 | - | 454.37 | 1.22 | 87.97 | 27.9 | 40.8
55 | 31/08/2025 10:30:30 | 785.27 | 0 | 0 | 155.6 | 1095.7 | 141.97 | 155.56 | 349 | 349 | 17 | 362828 | 100.02 | 49.96 | 0.99 | 1.03 | 0.46 | 181.77 | 58.9 | 4.85 | 4.29 | 465 | 0.98 | - | 536.5 | 1.17 | 87.82 | 28 | 42.9
54 | 31/08/2025 10:25:30 | 804.6 | 0 | 0 | 313.76 | 1090.8 | 293.39 | 320.04 | 332 | 331.7 | 21 | 362811 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 354.8 | 70.7 | 4.61 | 4.08 | 922 | 0.93 | - | 1047.22 | 1.12 | 87.73 | 28.2 | 44.8
53 | 31/08/2025 10:20:30 | 796.17 | 0 | 0 | 307.61 | 1087.3 | 282.11 | 306.74 | 311 | 311.6 | 20 | 362790 | 100.29 | 49.94 | -0.99 | 0.92 | 0.91 | 304.54 | 69.5 | 4.32 | 3.82 | 801 | 0.87 | - | 898.87 | 1.05 | 87.84 | 28.1 | 44.3
52 | 31/08/2025 10:15:30 | 793.37 | 0 | 0 | 281.04 | 1078.5 | 260.82 | 281.29 | 291 | 291.6 | 20 | 362770 | 99.91 | 49.96 | 0.99 | 0.86 | 0.83 | 307.37 | 65.9 | 4.04 | 3.58 | 799 | 0.81 | - | 907.23 | 0.98 | 87.29 | 27.9 | 45.6
51 | 31/08/2025 10:10:30 | 794.6 | 0 | 0 | 295.48 | 1095.2 | 270.13 | 295.84 | 271 | 270.8 | 18 | 362750 | 99.88 | 49.9 | 0.99 | 0.8 | 0.87 | 324.86 | 68.9 | 3.76 | 3.33 | 837 | 0.74 | - | 958.85 | 0.91 | 88.29 | 27.5 | 43.4
50 | 31/08/2025 10:05:30 | 784.73 | 0 | 0 | 107.66 | 1091.6 | 98.86 | 107.92 | 253 | 253.2 | 18 | 362732 | 99.76 | 49.95 | 0.99 | 0.75 | 0.32 | 122.61 | 58.1 | 3.51 | 3.11 | 311 | 0.69 | - | 361.89 | 0.84 | 88.69 | 27.4 | 42.6
49 | 31/08/2025 10:00:30 | 791 | 0 | 0 | 175.93 | 1089.9 | 162.42 | 177.03 | 235 | 235.2 | 20 | 362714 | 99.38 | 50.05 | -0.99 | 0.69 | 0.52 | 313.98 | 58.8 | 3.26 | 2.89 | 792 | 0.64 | - | 926.74 | 0.79 | 88.14 | 27.4 | 43.1
48 | 31/08/2025 09:55:30 | 797.2 | 0 | 0 | 260.27 | 1111.1 | 235.46 | 261.62 | 215 | 215.4 | 18 | 362694 | 99.48 | 50.08 | 0.99 | 0.63 | 0.77 | 292.39 | 64.4 | 2.99 | 2.64 | 737 | 0.58 | - | 863.01 | 0.72 | 88.51 | 27.1 | 40.6
47 | 31/08/2025 09:50:30 | 793.93 | 0 | 0 | 178.58 | 1127.1 | 159.1 | 179.32 | 197 | 196.8 | 18 | 362676 | 99.59 | 50.05 | -0.99 | 0.58 | 0.53 | 281.22 | 62.5 | 2.74 | 2.42 | 730 | 0.52 | - | 830.06 | 0.65 | 89.46 | 26.8 | 36.8
46 | 31/08/2025 09:45:30 | 773.93 | 0 | 0 | 127.06 | 1127.9 | 113.17 | 127.64 | 179 | 178.9 | 9 | 362658 | 99.55 | 50.07 | 0.99 | 0.53 | 0.38 | 160.97 | 58.5 | 2.49 | 2.2 | 401 | 0.47 | - | 475.13 | 0.59 | 89.25 | 26.2 | 32.9
45 | 31/08/2025 09:40:30 | 777.43 | 0 | 0 | 109.71 | 1117.1 | 100.17 | 111.9 | 170 | 170 | 10 | 362649 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 0.5 | 0.32 | 123.51 | 57.5 | 2.36 | 2.09 | 302 | 0.45 | - | 364.56 | 0.56 | 89.44 | 26.1 | 32.8
44 | 31/08/2025 09:35:30 | 778.07 | 0 | 0 | 116.12 | 1124.5 | 103.58 | 116.48 | 160 | 160.4 | 9 | 362639 | 99.69 | 50.12 | 0.99 | 0.47 | 0.34 | 130.07 | 60.2 | 2.22 | 1.97 | 325 | 0.42 | - | 383.92 | 0.53 | 88.94 | 25.9 | 32
43 | 31/08/2025 09:30:30 | 776.37 | 0 | 0 | 101.42 | 1133.1 | 91.3 | 103.45 | 151 | 151.6 | 7 | 362630 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.45 | 0.3 | 113.67 | 58.4 | 2.1 | 1.86 | 277 | 0.4 | - | 335.52 | 0.5 | 88.96 | 25.8 | 31.2
42 | 31/08/2025 09:25:30 | 774.2 | 0 | 0 | 71.35 | 1123.4 | 63.79 | 71.66 | 144 | 144 | 6 | 362623 | 99.57 | 50 | -0.99 | 0.43 | 0.21 | 81.43 | 58.8 | 2 | 1.77 | 187 | 0.38 | - | 240.36 | 0.48 | 89.1 | 25.7 | 30.4
41 | 31/08/2025 09:20:30 | 775.6 | 0 | 0 | 73.48 | 1116.6 | 66.42 | 74.16 | 138 | 138.1 | 7 | 362617 | 99.08 | 50.01 | 0.99 | 0.41 | 0.22 | 80.38 | 58.6 | 1.92 | 1.7 | 187 | 0.36 | - | 237.26 | 0.46 | 89.13 | 25.6 | 30.2
40 | 31/08/2025 09:15:30 | 775.83 | 0 | 0 | 75.53 | 1140.3 | 67.56 | 77.04 | 131 | 131.5 | 4 | 362610 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.39 | 0.22 | 82.23 | 58.3 | 1.82 | 1.61 | 198 | 0.35 | - | 242.71 | 0.44 | 88.68 | 25.4 | 29.3
39 | 31/08/2025 09:10:30 | 775.9 | 0 | 0 | 42.89 | 1115.4 | 39.22 | 43.75 | 127 | 127.3 | 4 | 362606 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.37 | 0.13 | 48.4 | 58.6 | 1.76 | 1.56 | 100 | 0.33 | - | 142.85 | 0.42 | 88.83 | 25.4 | 29.5
38 | 31/08/2025 09:05:30 | 778.77 | 0 | 0 | 53.49 | 1115.3 | 48.06 | 53.6 | 123 | 123.6 | 5 | 362602 | 99.79 | 50.03 | -0.99 | 0.36 | 0.16 | 54.17 | 58.8 | 1.71 | 1.51 | 128 | 0.33 | - | 159.89 | 0.41 | 88.55 | 25.6 | 30.4
37 | 31/08/2025 09:00:30 | 784.23 | 0 | 0 | 76.3 | 1131.3 | 68.79 | 77.83 | 118 | 117.7 | 6 | 362597 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.35 | 0.23 | 82.29 | 59.5 | 1.64 | 1.45 | 204 | 0.31 | - | 242.89 | 0.39 | 88.85 | 25.4 | 30.4
36 | 31/08/2025 08:55:30 | 781.87 | 0 | 0 | 68.18 | 1130.4 | 61.52 | 69.54 | 112 | 112.5 | 7 | 362591 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.33 | 0.2 | 77.12 | 56.3 | 1.56 | 1.38 | 184 | 0.3 | - | 227.61 | 0.38 | 88.15 | 25.3 | 30
35 | 31/08/2025 08:50:30 | 784.9 | 0 | 0 | 81.09 | 1131.1 | 72 | 81.43 | 105 | 105.5 | 5 | 362584 | 99.58 | 49.96 | -0.99 | 0.31 | 0.24 | 93.61 | 59.4 | 1.46 | 1.29 | 223 | 0.28 | - | 276.28 | 0.35 | 88.55 | 25 | 28.2
34 | 31/08/2025 08:45:30 | 779.8 | 0 | 0 | 47.16 | 1114.8 | 42.45 | 47.32 | 100 | 100.1 | 3 | 362579 | 99.66 | 49.95 | -0.99 | 0.3 | 0.14 | 50.58 | 59.9 | 1.39 | 1.23 | 113 | 0.26 | - | 149.29 | 0.33 | 88.37 | 25 | 27.4
33 | 31/08/2025 08:40:30 | 776.33 | 0 | 0 | 23.24 | 1116.1 | 21.75 | 24.28 | 97 | 96.7 | 3 | 362576 | 95.72 | 49.98 | -0.99 | 0.29 | 0.07 | 28.69 | 59 | 1.35 | 1.19 | 46 | 0.26 | - | 84.68 | 0.32 | 88.64 | 25 | 27.3
32 | 31/08/2025 08:35:30 | 778.73 | 0 | 0 | 29.47 | 1121.5 | 26.8 | 30.06 | 94 | 94.5 | 3 | 362573 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.28 | 0.09 | 34.06 | 57.4 | 1.31 | 1.16 | 60 | 0.25 | - | 100.52 | 0.32 | 88.08 | 25 | 27.7
31 | 31/08/2025 08:30:30 | 777.53 | 0 | 0 | 34.94 | 1125.5 | 30.93 | 34.81 | 91 | 91.2 | 3 | 362570 | 100.38 | 49.99 | -0.99 | 0.27 | 0.1 | 41.62 | 58.1 | 1.26 | 1.12 | 83 | 0.24 | - | 122.85 | 0.3 | 88.35 | 24.9 | 27.8
30 | 31/08/2025 08:25:30 | 776.77 | 0 | 0 | 33.41 | 1114.7 | 31.01 | 34.56 | 88 | 88.5 | 2 | 362567 | 96.66 | 49.99 | -0.99 | 0.26 | 0.1 | 41.22 | 59.7 | 1.22 | 1.08 | 74 | 0.24 | - | 121.68 | 0.29 | 88.35 | 24.9 | 28.3
29 | 31/08/2025 08:20:30 | 775.8 | 0 | 0 | 39.13 | 1098.1 | 36.1 | 39.64 | 86 | 85.8 | 5 | 362565 | 98.72 | 50.03 | 1 | 0.25 | 0.12 | 46.98 | 57.5 | 1.19 | 1.06 | 86 | 0.23 | - | 138.66 | 0.28 | 89.38 | 25 | 29.2
28 | 31/08/2025 08:15:30 | 779.53 | 0 | 0 | 66.3 | 1115.1 | 59.76 | 66.64 | 81 | 81.3 | 7 | 362560 | 99.5 | 50 | -0.99 | 0.24 | 0.2 | 80.91 | 57 | 1.13 | 1 | 193 | 0.22 | - | 238.82 | 0.27 | 88.88 | 25.1 | 29.6
27 | 31/08/2025 08:10:30 | 778.97 | 0 | 0 | 68.27 | 1132.1 | 61.51 | 69.64 | 74 | 74.5 | 5 | 362553 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.22 | 0.2 | 72.85 | 59.5 | 1.03 | 0.91 | 185 | 0.2 | - | 215.02 | 0.25 | 88.07 | 24.9 | 28.6
26 | 31/08/2025 08:05:30 | 778.87 | 0 | 0 | 50.32 | 1119.5 | 45.85 | 51.33 | 69 | 69.5 | 4 | 362548 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.2 | 0.15 | 55.49 | 56.9 | 0.96 | 0.85 | 123 | 0.19 | - | 163.77 | 0.23 | 88.16 | 24.8 | 28.3
25 | 31/08/2025 08:00:30 | 789.27 | 0 | 0 | 85.44 | 1132.6 | 76.09 | 86.19 | 65 | 64.8 | 6 | 362544 | 99.14 | 50.05 | 0.99 | 0.19 | 0.25 | 68.36 | 59.7 | 0.9 | 0.8 | 167 | 0.18 | - | 201.77 | 0.22 | 88.41 | 24.9 | 28.8
24 | 31/08/2025 07:55:30 | 789.13 | 0 | 0 | 65.62 | 1131.7 | 59.14 | 66.93 | 59 | 58.9 | 5 | 362538 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.17 | 0.19 | 73.52 | 58.8 | 0.82 | 0.73 | 172 | 0.16 | - | 217 | 0.2 | 87.95 | 24.8 | 28.1
23 | 31/08/2025 07:50:30 | 788.97 | 0 | 0 | 44.26 | 1118.7 | 39.64 | 44.34 | 54 | 54.6 | 3 | 362533 | 99.81 | 49.98 | -0.99 | 0.16 | 0.13 | 51.07 | 58.7 | 0.75 | 0.66 | 97 | 0.15 | - | 150.75 | 0.18 | 87.1 | 24.6 | 28.1
22 | 31/08/2025 07:45:30 | 785.1 | 0 | 0 | 43.57 | 1110.8 | 39.37 | 43.73 | 51 | 51.1 | 3 | 362530 | 99.64 | 49.94 | 1 | 0.15 | 0.13 | 48.82 | 59 | 0.71 | 0.63 | 100 | 0.14 | - | 144.1 | 0.17 | 87.52 | 24.7 | 28.3
21 | 31/08/2025 07:40:30 | 786.63 | 0 | 0 | 33.66 | 1102.3 | 31.15 | 34.33 | 48 | 47.8 | 4 | 362527 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.14 | 0.1 | 39.46 | 59.4 | 0.67 | 0.59 | 72 | 0.14 | - | 116.48 | 0.16 | 88 | 24.8 | 29.1
20 | 31/08/2025 07:35:30 | 788.8 | 0 | 0 | 65.79 | 1133 | 59.23 | 67.11 | 44 | 44.1 | 5 | 362523 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.13 | 0.19 | 98.54 | 57.1 | 0.61 | 0.54 | 289 | 0.13 | - | 290.86 | 0.15 | 87.16 | 24.9 | 29.8
19 | 31/08/2025 07:30:30 | 787.53 | 0 | 0 | 59.72 | 1144.1 | 53.31 | 60.99 | 39 | 38.9 | 6 | 362518 | 97.92 | 49.96 | -0.99 | 0.12 | 0.18 | 56.63 | 59 | 0.54 | 0.48 | 140 | 0.11 | - | 167.16 | 0.13 | 88.55 | 24.9 | 29.9
18 | 31/08/2025 07:25:30 | 792.87 | 0 | 0 | 71.43 | 1165.5 | 62.13 | 72.41 | 33 | 33 | 6 | 362512 | 98.64 | 49.97 | -0.99 | 0.1 | 0.21 | 71.31 | 59.2 | 0.46 | 0.41 | 221 | 0.09 | - | 210.47 | 0.11 | 86.97 | 24.8 | 29.7
17 | 31/08/2025 07:20:30 | 798.9 | 0 | 0 | 91.85 | 1160.8 | 80.71 | 93.69 | 27 | 27.5 | 6 | 362506 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.08 | 0.27 | 95.66 | 57.3 | 0.38 | 0.33 | 288 | 0.08 | - | 282.35 | 0.09 | 85.69 | 24.6 | 29
16 | 31/08/2025 07:15:30 | 796.8 | 0 | 0 | 56.48 | 1150.4 | 49.84 | 57.33 | 21 | 20.7 | 5 | 362500 | 98.52 | 49.99 | -0.99 | 0.06 | 0.17 | 68.21 | 59.3 | 0.29 | 0.26 | 210 | 0.05 | - | 201.34 | 0.07 | 86.09 | 24.3 | 27.4
15 | 31/08/2025 07:10:30 | 797.97 | 0 | 0 | 49.56 | 1138.7 | 44.37 | 50.53 | 16 | 16 | 4 | 362495 | 98.08 | 50.02 | -0.99 | 0.05 | 0.15 | 61.88 | 58 | 0.22 | 0.2 | 167 | 0.04 | - | 182.66 | 0.06 | 84.33 | 24.1 | 26.3
14 | 31/08/2025 07:05:30 | 800.53 | 0 | 0 | 35.71 | 1135.4 | 32.6 | 37.02 | 12 | 11.9 | 3 | 362491 | 96.47 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.11 | 43.07 | 57.2 | 0.17 | 0.15 | 94 | 0.03 | - | 127.12 | 0.04 | 84.33 | 24 | 25.2
13 | 31/08/2025 07:00:30 | 797.8 | 0 | 0 | 43.57 | 1157.5 | 38.42 | 44.47 | 9 | 9 | 3 | 362488 | 97.97 | 50.04 | -0.99 | 0.03 | 0.13 | 49.48 | 59.3 | 0.13 | 0.11 | 134 | 0.02 | - | 146.03 | 0.03 | 83.01 | 23.8 | 24.6
12 | 31/08/2025 06:55:30 | 797.5 | 0 | 0 | 26.83 | 1129.3 | 24.23 | 27.37 | 6 | 6.1 | 2 | 362485 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.08 | 30.4 | 55.2 | 0.08 | 0.07 | 77 | 0.01 | - | 89.72 | 0.02 | 77 | 23.7 | 23.8
11 | 31/08/2025 06:50:30 | 796.13 | 0 | 0 | 21.1 | 1133.6 | 18.81 | 21.32 | 4 | 4.2 | 1 | 362483 | 98.97 | 50.01 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 25.43 | 52 | 0.06 | 0.05 | 49 | 0 | - | 75.06 | 0.02 | 73.79 | 23.5 | 23.1
10 | 31/08/2025 06:45:30 | 792.93 | 0 | 0 | 15.55 | 1102.2 | 14.39 | 15.86 | 3 | 2.7 | 2 | 362482 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 20.24 | 49.2 | 0.04 | 0.04 | 25 | 0 | - | 59.76 | 0.01 | 88.55 | 23.4 | 22.4
9 | 31/08/2025 06:40:30 | 792.13 | 0 | 0 | 10.33 | 1090.5 | 10.33 | 11.27 | 1 | 1.6 | 0 | 362480 | 91.7 | 49.98 | 1 | 0 | 0.03 | 14.3 | 46.7 | 0.01 | 0.01 | 9 | 0 | - | 42.22 | 0.01 | 49.19 | 23.3 | 21.9
8 | 31/08/2025 06:35:30 | 790.67 | 0 | 0 | 6.32 | 1071 | 6.02 | 6.45 | 1 | 0.9 | 1 | 362480 | 97.98 | 49.96 | 1 | 0 | 0.02 | 8.73 | 44.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.78 | 0 | 73.79 | 23.2 | 21.6
7 | 31/08/2025 06:30:30 | 791.97 | 0 | 0 | 3.24 | 1063.3 | 3.11 | 3.3 | 0 | 0.5 | 0 | 362479 | 98.06 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.51 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.27 | 0 | - | 23.3 | 21.6
6 | 31/08/2025 06:25:30 | 792.97 | 0 | 0 | 2.05 | 1069.9 | 1.95 | 2.09 | 0 | 0.3 | 0 | 362479 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 2.64 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.81 | 0 | - | 23.3 | 21.5
5 | 31/08/2025 06:20:30 | 791.03 | 0 | 0 | 1.53 | 967.7 | 1.76 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0 | 362479 | 90 | 49.93 | -0.97 | 0 | 0 | 1.94 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.72 | 0 | - | 23.3 | 21.5
4 | 31/08/2025 06:15:30 | 795.37 | 0 | 0 | 0.85 | 873.5 | 1.39 | 1.21 | 0 | 0.1 | 0 | 362479 | 70.25 | 49.94 | -0.98 | 0 | 0 | 1.24 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.66 | 0 | - | 23.3 | 21.6
3 | 31/08/2025 06:10:30 | 797.53 | 0 | 0 | 0.59 | 821.9 | 0.42 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 362479 | 71.86 | 49.96 | -0.97 | 0 | 0 | 0.6 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.76 | 0 | - | 23.4 | 21.6
2 | 31/08/2025 06:05:30 | 789.8 | 0 | 0 | 0 | 722.4 | 0.63 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 362479 | 0 | 49.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 21.8
1 | 31/08/2025 06:00:30 | 776.73 | 0 | 0 | 0 | 788.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362479 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.94 | - | - | 357.59 | - | - | -