## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 31/08/2025 18:55:30 | 775.27 | 0 | 0 | 0 | 630.1 | 0 | 0 | 1283 | 1283 | 0 | 459083 | 0 | 50.07 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 53.8 | 17.82 | 15.78 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 85.95 | 24.7 | 23.1
155 | 31/08/2025 18:50:30 | 773.4 | 0 | 0 | 0 | 762.4 | 0 | 0 | 1283 | 1283 | 0 | 459083 | 0 | 50 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 54.2 | 17.82 | 15.78 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 85.95 | 24.7 | 23.1
154 | 31/08/2025 18:45:30 | 765.2 | 0 | 0 | 0 | 813.9 | 0 | 0 | 1283 | 1283 | 0 | 459083 | 0 | 50.02 | 0.83 | 3.79 | 0 | 0 | 54.1 | 17.82 | 15.78 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 85.95 | 24.7 | 23.1
153 | 31/08/2025 18:40:30 | 766.23 | 0 | 0 | 0.42 | 848.4 | 0.79 | 0.67 | 1283 | 1283 | 0 | 459083 | 62.87 | 49.98 | -0.45 | 3.79 | 0 | 0.37 | 54 | 17.82 | 15.78 | 0 | 3.75 | - | 1.1 | 4.41 | 85.95 | 24.6 | 23.1
152 | 31/08/2025 18:35:30 | 762.57 | 0 | 0 | 0.59 | 1087.4 | 0.55 | 0.6 | 1283 | 1283 | 0 | 459083 | 98.17 | 50.01 | -0.8 | 3.79 | 0 | 1.27 | 54.3 | 17.82 | 15.78 | 0 | 3.75 | - | 3.74 | 4.4 | 85.97 | 24.6 | 23.1
151 | 31/08/2025 18:30:30 | 762.93 | 0 | 0 | 1.79 | 1044.2 | 2.32 | 2.43 | 1283 | 1282.9 | 0 | 459083 | 73.78 | 50.01 | 0.79 | 3.79 | 0.01 | 2.76 | 54.5 | 17.82 | 15.78 | 0 | 3.75 | - | 8.14 | 4.4 | 85.97 | 24.6 | 23.1
150 | 31/08/2025 18:25:30 | 763.27 | 0 | 0 | 1.28 | 1039.3 | 1.79 | 1.86 | 1283 | 1282.7 | 0 | 459083 | 68.97 | 49.97 | -0.92 | 3.79 | 0 | 2.36 | 54.5 | 17.82 | 15.78 | 0 | 3.75 | - | 6.95 | 4.4 | 85.99 | 24.6 | 23.1
149 | 31/08/2025 18:20:30 | 762.73 | 0 | 0 | 1.7 | 1039 | 2.13 | 2.21 | 1283 | 1282.6 | 1 | 459083 | 76.96 | 49.95 | -0.99 | 3.79 | 0.01 | 2.6 | 54.6 | 17.82 | 15.78 | 0 | 3.75 | - | 7.66 | 4.4 | 85.99 | 24.6 | 23.1
148 | 31/08/2025 18:15:30 | 768.67 | 0 | 0 | 2.05 | 1033 | 2.47 | 2.55 | 1282 | 1282.4 | 0 | 459082 | 80.49 | 50.01 | 1 | 3.78 | 0.01 | 3.03 | 54.6 | 17.81 | 15.77 | 0 | 3.75 | - | 8.94 | 4.4 | 85.94 | 24.6 | 23.2
147 | 31/08/2025 18:10:30 | 765.17 | 0 | 0 | 2.47 | 1020.3 | 3.2 | 3.26 | 1282 | 1282.3 | 0 | 459082 | 75.74 | 49.93 | 1 | 3.78 | 0.01 | 4.75 | 54.8 | 17.81 | 15.77 | 0 | 3.75 | - | 14.01 | 4.4 | 85.96 | 24.6 | 23.3
146 | 31/08/2025 18:05:30 | 765 | 0 | 0 | 2.9 | 1062 | 3.39 | 3.6 | 1282 | 1282 | 0 | 459082 | 80.47 | 49.98 | 1 | 3.78 | 0.01 | 5.38 | 55 | 17.81 | 15.77 | 0 | 3.75 | - | 15.88 | 4.4 | 85.98 | 24.7 | 23.6
145 | 31/08/2025 18:00:30 | 775.13 | 0 | 0 | 3.41 | 1032.5 | 3.37 | 3.48 | 1282 | 1281.8 | 1 | 459082 | 98.04 | 50.01 | 1 | 3.78 | 0.01 | 6.27 | 55.2 | 17.81 | 15.77 | 0 | 3.75 | - | 18.51 | 4.4 | 86.02 | 24.8 | 24.1
144 | 31/08/2025 17:55:30 | 774.47 | 0 | 0 | 4.44 | 1048.6 | 4.71 | 4.94 | 1281 | 1281.4 | 0 | 459081 | 89.82 | 49.97 | -0.99 | 3.78 | 0.01 | 7.07 | 55.6 | 17.79 | 15.75 | 0 | 3.75 | - | 20.86 | 4.4 | 85.97 | 24.8 | 24.6
143 | 31/08/2025 17:50:30 | 773.53 | 0 | 0 | 5.38 | 1029.2 | 5.33 | 5.49 | 1281 | 1281 | 1 | 459081 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 3.78 | 0.02 | 8.18 | 56 | 17.79 | 15.75 | 0 | 3.75 | - | 24.14 | 4.4 | 86.01 | 24.9 | 24.9
142 | 31/08/2025 17:45:30 | 776.13 | 0 | 0 | 6.32 | 1055.6 | 6.74 | 7.12 | 1280 | 1280.5 | 0 | 459080 | 88.79 | 49.91 | 1 | 3.78 | 0.02 | 9.72 | 56.4 | 17.78 | 15.74 | 0 | 3.75 | - | 28.68 | 4.39 | 85.98 | 25 | 25.2
141 | 31/08/2025 17:40:30 | 772.73 | 0 | 0 | 6.83 | 1014.8 | 6.86 | 6.97 | 1280 | 1280 | 1 | 459080 | 98.05 | 49.83 | -0.99 | 3.78 | 0.02 | 10.23 | 56.7 | 17.78 | 15.74 | 0 | 3.75 | - | 30.21 | 4.39 | 86.04 | 25 | 25.3
140 | 31/08/2025 17:35:30 | 773.47 | 0 | 0 | 8.37 | 1031 | 8.68 | 8.94 | 1279 | 1279.3 | 1 | 459079 | 93.58 | 49.88 | -0.99 | 3.78 | 0.02 | 12.3 | 56.8 | 17.76 | 15.73 | 0 | 3.75 | - | 36.3 | 4.39 | 86.03 | 25 | 25.6
139 | 31/08/2025 17:30:30 | 773.8 | 0 | 0 | 11.96 | 1096.8 | 11.29 | 12.38 | 1278 | 1278.5 | 1 | 459078 | 96.62 | 49.88 | 0.99 | 3.77 | 0.04 | 16.12 | 57.2 | 17.75 | 15.72 | 0 | 3.75 | - | 47.58 | 4.38 | 86.02 | 24.9 | 25.8
138 | 31/08/2025 17:25:30 | 771.83 | 0 | 0 | 18.71 | 1083.6 | 17.61 | 19.08 | 1277 | 1277.2 | 2 | 459077 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.77 | 0.06 | 24.45 | 56.9 | 17.74 | 15.7 | 21 | 3.75 | - | 72.17 | 4.38 | 86.05 | 24.9 | 26
137 | 31/08/2025 17:20:30 | 777.57 | 0 | 0 | 20.93 | 1097.4 | 19.45 | 21.35 | 1275 | 1275.5 | 1 | 459075 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.76 | 0.06 | 26.48 | 56.4 | 17.71 | 15.68 | 26 | 3.75 | - | 78.15 | 4.37 | 86.06 | 24.8 | 26.3
136 | 31/08/2025 17:15:30 | 776.2 | 0 | 0 | 19.82 | 1089.6 | 18.84 | 20.53 | 1274 | 1273.8 | 2 | 459074 | 96.52 | 49.97 | -0.99 | 3.76 | 0.06 | 25.56 | 59.8 | 17.69 | 15.67 | 25 | 3.75 | - | 75.44 | 4.37 | 86.11 | 24.8 | 26.7
135 | 31/08/2025 17:10:30 | 772.43 | 0 | 0 | 25.54 | 1084.9 | 24.01 | 26.05 | 1272 | 1271.9 | 3 | 459072 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.75 | 0.08 | 31.61 | 59.5 | 17.67 | 15.64 | 43 | 3.74 | - | 93.29 | 4.36 | 86.11 | 24.7 | 27.2
134 | 31/08/2025 17:05:30 | 778.47 | 0 | 0 | 38.96 | 1113.3 | 35.78 | 39.84 | 1269 | 1269.4 | 4 | 459069 | 97.8 | 49.98 | -0.99 | 3.75 | 0.11 | 48.15 | 58.3 | 17.63 | 15.61 | 79 | 3.74 | - | 142.13 | 4.35 | 86.09 | 24.8 | 27.5
133 | 31/08/2025 17:00:30 | 794.9 | 0 | 0 | 49.38 | 1118.7 | 44.15 | 49.39 | 1265 | 1265.5 | 3 | 459065 | 99.97 | 49.9 | 0.99 | 3.73 | 0.15 | 58.97 | 59 | 17.57 | 15.56 | 111 | 3.73 | - | 174.07 | 4.34 | 86.09 | 25.1 | 27.3
132 | 31/08/2025 16:55:30 | 794.2 | 0 | 0 | 51.26 | 1127.4 | 45.69 | 51.51 | 1262 | 1261.7 | 5 | 459062 | 99.52 | 49.83 | -0.99 | 3.72 | 0.15 | 56.66 | 59.4 | 17.53 | 15.52 | 112 | 3.72 | - | 167.23 | 4.32 | 86.15 | 25.1 | 26.9
131 | 31/08/2025 16:50:30 | 792.93 | 0 | 0 | 45.45 | 1115.3 | 40.84 | 45.54 | 1257 | 1257.4 | 2 | 459057 | 99.79 | 49.89 | -0.99 | 3.71 | 0.13 | 55 | 58.2 | 17.46 | 15.46 | 109 | 3.71 | 99.95 | 162.34 | 4.31 | 86.08 | 25 | 25.5
130 | 31/08/2025 16:45:30 | 787.8 | 0 | 0 | 34.69 | 1116.1 | 31.23 | 34.85 | 1255 | 1254.7 | 3 | 459055 | 99.53 | 49.89 | 0.99 | 3.7 | 0.1 | 39.43 | 59.7 | 17.43 | 15.43 | 71 | 3.71 | 99.95 | 116.38 | 4.3 | 86.15 | 24.9 | 24.7
129 | 31/08/2025 16:40:30 | 787.13 | 0 | 0 | 30.76 | 1104.3 | 28.45 | 31.42 | 1252 | 1252 | 2 | 459052 | 97.9 | 49.88 | -0.99 | 3.7 | 0.09 | 37.09 | 57 | 17.39 | 15.4 | 66 | 3.7 | 99.85 | 109.49 | 4.29 | 86.12 | 24.8 | 24.6
128 | 31/08/2025 16:35:30 | 785.93 | 0 | 0 | 25.37 | 1110.4 | 22.94 | 25.48 | 1250 | 1249.7 | 3 | 459050 | 99.58 | 49.89 | -0.99 | 3.69 | 0.07 | 31.57 | 58.9 | 17.36 | 15.37 | 48 | 3.7 | 99.82 | 93.19 | 4.28 | 86.16 | 24.7 | 24.8
127 | 31/08/2025 16:30:30 | 787.3 | 0 | 0 | 30.5 | 1111.5 | 27.99 | 31.11 | 1247 | 1247.5 | 2 | 459047 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.68 | 0.09 | 37.51 | 57.2 | 17.32 | 15.34 | 64 | 3.69 | 99.69 | 110.72 | 4.27 | 86.12 | 24.6 | 24.9
126 | 31/08/2025 16:25:30 | 785.23 | 0 | 0 | 36.05 | 1118.9 | 32.86 | 36.77 | 1245 | 1244.7 | 4 | 459045 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 3.67 | 0.11 | 44 | 59 | 17.29 | 15.31 | 83 | 3.68 | 99.72 | 129.86 | 4.26 | 86.18 | 24.4 | 25
125 | 31/08/2025 16:20:30 | 791.1 | 0 | 0 | 49.56 | 1128.5 | 44.8 | 50.55 | 1241 | 1241.4 | 4 | 459041 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.66 | 0.15 | 60.68 | 58.9 | 17.24 | 15.26 | 123 | 3.68 | 99.59 | 179.1 | 4.25 | 86.15 | 24.2 | 24.8
124 | 31/08/2025 16:15:30 | 783.1 | 0 | 0 | 34.35 | 1121 | 30.26 | 33.92 | 1237 | 1237.3 | 2 | 459037 | 101.27 | 49.97 | 0.99 | 3.65 | 0.1 | 42.97 | 59.1 | 17.18 | 15.21 | 83 | 3.67 | 99.57 | 126.83 | 4.24 | 86.17 | 24 | 23.9
123 | 31/08/2025 16:10:30 | 773.1 | 0 | 0 | 17.51 | 1102.9 | 16.19 | 17.86 | 1235 | 1235.3 | 1 | 459035 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.65 | 0.05 | 23.77 | 56.9 | 17.15 | 15.19 | 25 | 3.66 | 99.51 | 70.16 | 4.23 | 86.2 | 24.1 | 23.8
122 | 31/08/2025 16:05:30 | 768.33 | 0 | 0 | 21.61 | 1096.8 | 19.78 | 21.7 | 1234 | 1233.7 | 2 | 459034 | 99.61 | 50.02 | -0.99 | 3.64 | 0.06 | 27.03 | 56.5 | 17.14 | 15.18 | 27 | 3.66 | 99.49 | 79.8 | 4.22 | 86.25 | 24.3 | 23.9
121 | 31/08/2025 16:00:30 | 771.1 | 0 | 0 | 18.54 | 1097.2 | 17.23 | 18.91 | 1232 | 1232 | 1 | 459032 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.64 | 0.05 | 24.7 | 59.2 | 17.11 | 15.15 | 8 | 3.66 | 99.35 | 72.92 | 4.22 | 86.23 | 25 | 24.2
120 | 31/08/2025 15:55:30 | 769.8 | 0 | 0 | 10.33 | 1067.9 | 9.87 | 10.54 | 1231 | 1230.9 | 1 | 459031 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 3.63 | 0.03 | 15.48 | 58.5 | 17.1 | 15.14 | 0 | 3.66 | 99.27 | 45.68 | 4.21 | 86.26 | 26.8 | 26.2
119 | 31/08/2025 15:50:30 | 752.37 | 0 | 0 | 8.97 | 1038.8 | 8.81 | 9.15 | 1230 | 1230.1 | 1 | 459030 | 98.04 | 49.95 | -0.98 | 3.63 | 0.03 | 11.77 | 57.9 | 17.08 | 15.13 | 0 | 3.66 | 99.19 | 34.75 | 4.21 | 86.25 | 29 | 32.6
118 | 31/08/2025 15:45:30 | 778.87 | 0 | 0 | 25.8 | 1059.8 | 24.83 | 26.32 | 1229 | 1228.9 | 4 | 459029 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.63 | 0.08 | 27.77 | 57.3 | 17.07 | 15.11 | 39 | 3.66 | 99.14 | 81.96 | 4.21 | 86.27 | 29.5 | 36.9
117 | 31/08/2025 15:40:30 | 783.53 | 0 | 0 | 67.07 | 1079 | 63.4 | 68.41 | 1225 | 1225 | 8 | 459025 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.62 | 0.2 | 73 | 57.4 | 17.01 | 15.07 | 167 | 3.65 | 99.03 | 215.46 | 4.19 | 86.23 | 29.9 | 40.4
116 | 31/08/2025 15:35:30 | 789.97 | 0 | 0 | 164.31 | 1083.8 | 151.7 | 164.41 | 1217 | 1217.5 | 12 | 459017 | 99.94 | 49.93 | -0.99 | 3.59 | 0.48 | 143.18 | 59.8 | 16.9 | 14.97 | 375 | 3.63 | 98.96 | 422.61 | 4.17 | 86.16 | 30.6 | 42.9
115 | 31/08/2025 15:30:30 | 787.27 | 0 | 0 | 142.01 | 1076.2 | 134.59 | 144.85 | 1205 | 1205.1 | 13 | 459005 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.56 | 0.42 | 147.23 | 59 | 16.74 | 14.82 | 396 | 3.59 | 99.02 | 434.56 | 4.13 | 86.2 | 30.7 | 42.6
114 | 31/08/2025 15:25:30 | 792.47 | 0 | 0 | 224.64 | 1074.9 | 207.79 | 223.35 | 1192 | 1192.5 | 15 | 458992 | 100.58 | 49.91 | 0.99 | 3.52 | 0.66 | 164.66 | 65.7 | 16.56 | 14.66 | 426 | 3.56 | 98.97 | 486.02 | 4.08 | 86.15 | 30.6 | 43.6
113 | 31/08/2025 15:20:30 | 776.57 | 0 | 0 | 80.06 | 1070.5 | 74.01 | 79.23 | 1177 | 1176.8 | 11 | 458977 | 101.05 | 49.93 | -0.99 | 3.47 | 0.24 | 92.69 | 57.5 | 16.35 | 14.48 | 244 | 3.51 | 99 | 273.6 | 4.03 | 86.16 | 30.5 | 43.1
112 | 31/08/2025 15:15:30 | 780.1 | 0 | 0 | 249.51 | 1069.8 | 233.22 | 249.49 | 1166 | 1166 | 15 | 458966 | 100.01 | 49.96 | -0.99 | 3.44 | 0.74 | 286.93 | 67.6 | 16.19 | 14.34 | 753 | 3.48 | 98.98 | 846.91 | 4 | 86.1 | 30.6 | 43.5
111 | 31/08/2025 15:10:30 | 771.77 | 0 | 0 | 117.15 | 1076 | 108.56 | 116.81 | 1151 | 1150.7 | 12 | 458951 | 100.29 | 50.06 | 0.99 | 3.4 | 0.35 | 156.51 | 59 | 15.99 | 14.16 | 385 | 3.43 | 99.05 | 461.94 | 3.94 | 86.14 | 30.4 | 41.2
110 | 31/08/2025 15:05:30 | 775.7 | 0 | 0 | 103.39 | 1076.1 | 98 | 105.46 | 1139 | 1139.4 | 14 | 458939 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.36 | 0.31 | 120.43 | 57.9 | 15.82 | 14.01 | 311 | 3.4 | 98.97 | 355.45 | 3.9 | 86.09 | 30.4 | 42.1
109 | 31/08/2025 15:00:30 | 783.73 | 0 | 0 | 235.83 | 1082.2 | 216.95 | 234.78 | 1125 | 1124.6 | 13 | 458925 | 100.45 | 49.98 | -0.99 | 3.32 | 0.7 | 229.52 | 64.7 | 15.63 | 13.84 | 581 | 3.35 | 99.03 | 677.46 | 3.86 | 86.11 | 30.2 | 41
108 | 31/08/2025 14:55:30 | 776.33 | 0 | 0 | 118.6 | 1079.3 | 110.03 | 118.76 | 1112 | 1111.7 | 9 | 458912 | 99.87 | 49.98 | 0.99 | 3.28 | 0.35 | 137.65 | 59.5 | 15.44 | 13.68 | 352 | 3.32 | 98.95 | 406.3 | 3.81 | 86.06 | 30.2 | 41.1
107 | 31/08/2025 14:50:30 | 773.13 | 0 | 0 | 99.8 | 1063.3 | 93.43 | 99.35 | 1103 | 1102.8 | 15 | 458903 | 100.45 | 50.04 | 0.99 | 3.26 | 0.29 | 113.73 | 59.3 | 15.32 | 13.57 | 285 | 3.29 | 98.95 | 335.68 | 3.78 | 86.06 | 30.8 | 44.7
106 | 31/08/2025 14:45:30 | 782.63 | 0 | 0 | 208.32 | 1068.4 | 198.88 | 212.49 | 1088 | 1088.5 | 21 | 458888 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 3.21 | 0.61 | 228.37 | 67.4 | 15.11 | 13.38 | 621 | 3.25 | 98.84 | 674.04 | 3.74 | 85.98 | 30.9 | 46
105 | 31/08/2025 14:40:30 | 784.2 | 0 | 0 | 277.7 | 1057.3 | 267.9 | 283.25 | 1067 | 1067.4 | 19 | 458867 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 3.15 | 0.82 | 328.64 | 68.9 | 14.82 | 13.12 | 844 | 3.19 | 98.69 | 970 | 3.67 | 85.81 | 30.5 | 43.8
104 | 31/08/2025 14:35:30 | 774.8 | 0 | 0 | 119.11 | 1093.1 | 111.14 | 121.49 | 1048 | 1048.2 | 16 | 458848 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 3.09 | 0.35 | 131.62 | 58.1 | 14.56 | 12.89 | 343 | 3.13 | 98.79 | 388.49 | 3.6 | 85.9 | 30.6 | 42.1
103 | 31/08/2025 14:30:30 | 783.27 | 0 | 0 | 230.28 | 1099.1 | 209.27 | 230 | 1032 | 1031.7 | 19 | 458832 | 100.12 | 50.07 | 0.99 | 3.05 | 0.68 | 303.12 | 69.9 | 14.33 | 12.69 | 829 | 3.1 | 98.42 | 894.69 | 3.56 | 85.56 | 30.7 | 43.8
102 | 31/08/2025 14:25:30 | 777.63 | 0 | 0 | 247.8 | 1091.7 | 231.53 | 252.76 | 1013 | 1013.4 | 19 | 458813 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.99 | 0.73 | 224.34 | 65.3 | 14.07 | 12.46 | 608 | 3.04 | 98.29 | 662.16 | 3.5 | 85.4 | 30.7 | 42.7
101 | 31/08/2025 14:20:30 | 773.6 | 0 | 0 | 156.2 | 1091 | 143.02 | 156.04 | 994 | 994.2 | 11 | 458794 | 100.1 | 49.97 | -0.99 | 2.93 | 0.46 | 171.47 | 61.2 | 13.81 | 12.22 | 455 | 2.99 | 98.19 | 506.11 | 3.44 | 85.26 | 30.1 | 40.3
100 | 31/08/2025 14:15:30 | 765.57 | 0 | 0 | 118.51 | 1093.2 | 110.57 | 120.88 | 983 | 982.6 | 11 | 458783 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.9 | 0.35 | 136.32 | 57.8 | 13.65 | 12.09 | 348 | 2.95 | 98.22 | 402.37 | 3.4 | 85.29 | 30 | 40.5
99 | 31/08/2025 14:10:30 | 771.53 | 0 | 0 | 142.35 | 1088.8 | 130.81 | 142.42 | 972 | 972.3 | 12 | 458772 | 99.95 | 49.98 | 0.99 | 2.87 | 0.42 | 150.77 | 59 | 13.5 | 11.95 | 397 | 2.92 | 98.12 | 445.01 | 3.37 | 85.18 | 30.4 | 43.2
98 | 31/08/2025 14:05:30 | 779.43 | 0 | 0 | 138.94 | 1055.6 | 134.25 | 141.72 | 960 | 959.8 | 16 | 458760 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.83 | 0.41 | 185.86 | 59.6 | 13.33 | 11.81 | 498 | 2.89 | 98.11 | 548.59 | 3.33 | 85.17 | 30.7 | 46.9
97 | 31/08/2025 14:00:30 | 788.47 | 0 | 0 | 318.12 | 1067.9 | 298.64 | 318.91 | 944 | 943.6 | 24 | 458744 | 99.75 | 50.15 | -0.99 | 2.79 | 0.94 | 249.84 | 77.9 | 13.11 | 11.61 | 679 | 2.84 | 98.18 | 737.42 | 3.27 | 85.13 | 30.3 | 46.7
96 | 31/08/2025 13:55:30 | 782.9 | 0 | 0 | 148.42 | 1087.3 | 139.23 | 151.39 | 920 | 920.1 | 11 | 458720 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 2.72 | 0.44 | 171.66 | 58.4 | 12.78 | 11.31 | 429 | 2.76 | 98.35 | 506.67 | 3.19 | 85.23 | 29.8 | 40.2
95 | 31/08/2025 13:50:30 | 772.03 | 0 | 0 | 126.46 | 1090 | 118.34 | 128.99 | 909 | 909.3 | 14 | 458709 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.68 | 0.37 | 150.6 | 58.5 | 12.63 | 11.18 | 375 | 2.73 | 98.28 | 444.5 | 3.15 | 85.17 | 29.8 | 41
94 | 31/08/2025 13:45:30 | 776.1 | 0 | 0 | 160.9 | 1102.1 | 148.91 | 164.12 | 895 | 895.3 | 14 | 458695 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.64 | 0.47 | 194.73 | 59 | 12.43 | 11.01 | 507 | 2.69 | 98.28 | 574.77 | 3.1 | 85.19 | 29.5 | 38.5
93 | 31/08/2025 13:40:30 | 775.1 | 0 | 0 | 137.4 | 1110.1 | 126.25 | 140.15 | 881 | 881.2 | 10 | 458681 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.6 | 0.41 | 155.18 | 59.5 | 12.24 | 10.83 | 396 | 2.65 | 98.2 | 458.02 | 3.06 | 85.12 | 29.3 | 35.9
92 | 31/08/2025 13:35:30 | 768.73 | 0 | 0 | 102.36 | 1095.8 | 95.28 | 104.41 | 871 | 871.5 | 6 | 458671 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 2.57 | 0.3 | 119.13 | 59 | 12.1 | 10.71 | 279 | 2.62 | 98.16 | 351.61 | 3.02 | 85.1 | 29.1 | 34.7
91 | 31/08/2025 13:30:30 | 765.03 | 0 | 0 | 78.86 | 1094.4 | 73.5 | 80.44 | 865 | 864.6 | 9 | 458665 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 2.55 | 0.23 | 87.03 | 58.6 | 12.01 | 10.64 | 201 | 2.6 | 98.12 | 256.89 | 3 | 85.16 | 29.3 | 36.2
90 | 31/08/2025 13:25:30 | 766.1 | 0 | 0 | 108.43 | 1097.2 | 98.46 | 108.03 | 856 | 856.4 | 9 | 458656 | 100.37 | 50.06 | -0.99 | 2.53 | 0.32 | 121.41 | 57.9 | 11.89 | 10.53 | 299 | 2.58 | 97.93 | 358.35 | 2.97 | 85.01 | 29.6 | 38
89 | 31/08/2025 13:20:30 | 764.07 | 0 | 0 | 123.3 | 1092.2 | 115.15 | 125.77 | 847 | 847.2 | 11 | 458647 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.5 | 0.36 | 135.19 | 58.8 | 11.76 | 10.42 | 345 | 2.55 | 97.89 | 399.01 | 2.94 | 85.01 | 29.7 | 38.8
88 | 31/08/2025 13:15:30 | 765.5 | 0 | 0 | 137.74 | 1092.9 | 128.55 | 140.49 | 836 | 835.7 | 9 | 458636 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.47 | 0.41 | 161.58 | 60.2 | 11.61 | 10.28 | 401 | 2.52 | 97.88 | 476.91 | 2.9 | 85.03 | 29.5 | 38.1
87 | 31/08/2025 13:10:30 | 769.3 | 0 | 0 | 91.25 | 1087.8 | 83.47 | 90.8 | 827 | 826.9 | 9 | 458627 | 100.49 | 50.14 | 0.99 | 2.44 | 0.27 | 104.12 | 59.6 | 11.49 | 10.17 | 236 | 2.5 | 97.76 | 307.31 | 2.87 | 84.96 | 29.7 | 40.8
86 | 31/08/2025 13:05:30 | 799.13 | 0 | 0 | 122.44 | 1066 | 117.16 | 124.89 | 818 | 818.5 | 13 | 458618 | 98.04 | 50.24 | 0.99 | 2.41 | 0.36 | 136.12 | 59.3 | 11.36 | 10.06 | 342 | 2.47 | 97.59 | 401.76 | 2.84 | 84.89 | 30.1 | 45.1
85 | 31/08/2025 13:00:30 | 793.87 | 0 | 0 | 187.04 | 1061.3 | 175.91 | 186.7 | 805 | 804.7 | 22 | 458605 | 100.18 | 50.25 | -0.99 | 2.38 | 0.55 | 204.18 | 66.7 | 11.18 | 9.9 | 573 | 2.43 | 97.58 | 602.66 | 2.8 | 84.83 | 30.5 | 47.9
84 | 31/08/2025 12:55:30 | 793.7 | 0 | 0 | 197.64 | 1079.2 | 183.6 | 198.14 | 783 | 782.7 | 17 | 458583 | 99.75 | 50.15 | -0.99 | 2.31 | 0.58 | 291.56 | 62.1 | 10.88 | 9.63 | 748 | 2.36 | 98.09 | 860.56 | 2.72 | 85.09 | 30.2 | 44.4
83 | 31/08/2025 12:50:30 | 791.27 | 0 | 0 | 198.92 | 1073.4 | 189.02 | 202.9 | 766 | 765.8 | 20 | 458566 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.26 | 0.59 | 243.33 | 61.6 | 10.64 | 9.42 | 642 | 2.3 | 98.26 | 718.2 | 2.66 | 85.13 | 30.1 | 43.5
82 | 31/08/2025 12:45:30 | 793.37 | 0 | 0 | 230.96 | 1084 | 212.69 | 230.56 | 746 | 746.5 | 17 | 458546 | 100.18 | 50.06 | -0.99 | 2.2 | 0.68 | 263.12 | 67.1 | 10.36 | 9.17 | 718 | 2.24 | 98.17 | 776.62 | 2.59 | 84.95 | 29.9 | 43.4
81 | 31/08/2025 12:40:30 | 786.1 | 0 | 0 | 179.78 | 1074.9 | 170.6 | 183.38 | 729 | 728.6 | 14 | 458529 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.15 | 0.53 | 186.42 | 60.4 | 10.13 | 8.97 | 496 | 2.19 | 98.21 | 550.23 | 2.53 | 84.91 | 29.8 | 43.5
80 | 31/08/2025 12:35:30 | 785.2 | 0 | 0 | 152.01 | 1078 | 140.84 | 151.83 | 715 | 715.5 | 15 | 458515 | 100.12 | 49.99 | -0.99 | 2.11 | 0.45 | 174.43 | 58.6 | 9.93 | 8.79 | 460 | 2.15 | 98.25 | 514.86 | 2.49 | 84.86 | 29.8 | 44.2
79 | 31/08/2025 12:30:30 | 783.77 | 0 | 0 | 161.07 | 1076.8 | 152.57 | 164.29 | 700 | 700.1 | 16 | 458500 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.07 | 0.48 | 178.76 | 62.2 | 9.72 | 8.61 | 480 | 2.1 | 98.34 | 527.62 | 2.43 | 84.89 | 29.8 | 44.6
78 | 31/08/2025 12:25:30 | 782.93 | 0 | 0 | 128.08 | 1064.4 | 119.78 | 127.5 | 684 | 684.5 | 18 | 458484 | 100.46 | 49.95 | -0.99 | 2.02 | 0.38 | 139.38 | 60.9 | 9.5 | 8.41 | 377 | 2.05 | 98.53 | 411.39 | 2.38 | 84.97 | 29.8 | 46.3
77 | 31/08/2025 12:20:30 | 787.73 | 0 | 0 | 287.1 | 1065.8 | 268.39 | 286.05 | 666 | 665.9 | 19 | 458466 | 100.37 | 50.06 | -0.99 | 1.97 | 0.85 | 192.14 | 65.6 | 9.25 | 8.19 | 512 | 1.99 | 98.63 | 567.11 | 2.31 | 84.95 | 30 | 46.1
76 | 31/08/2025 12:15:30 | 780.37 | 0 | 0 | 298.38 | 1103.6 | 270.39 | 298.4 | 647 | 647.4 | 20 | 458447 | 99.99 | 50.12 | 0.99 | 1.91 | 0.88 | 435.01 | 77.1 | 8.99 | 7.96 | 1188 | 1.93 | 98.69 | 1283.98 | 2.25 | 84.8 | 29.9 | 47
75 | 31/08/2025 12:10:30 | 788.07 | 0 | 0 | 159.1 | 1071.9 | 148.04 | 158.69 | 627 | 627.2 | 19 | 458427 | 100.26 | 50.15 | 0.99 | 1.85 | 0.47 | 198.34 | 58.9 | 8.71 | 7.71 | 526 | 1.87 | 99.12 | 585.41 | 2.18 | 85.05 | 29.7 | 47
74 | 31/08/2025 12:05:30 | 782.77 | 0 | 0 | 306.07 | 1088.2 | 286.89 | 312.19 | 608 | 608 | 26 | 458408 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 1.79 | 0.9 | 203.36 | 73.6 | 8.44 | 7.48 | 551 | 1.82 | 98.82 | 600.23 | 2.12 | 84.61 | 30.2 | 49.1
73 | 31/08/2025 12:00:30 | 795.07 | 0 | 0 | 346.83 | 1139.9 | 310.35 | 353.77 | 582 | 581.6 | 19 | 458382 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.72 | 1.02 | 437.53 | 78.8 | 8.08 | 7.16 | 1186 | 1.74 | 98.9 | 1291.4 | 2.03 | 84.46 | 29.7 | 44
72 | 31/08/2025 11:55:30 | 793.6 | 0 | 0 | 192.68 | 1097.6 | 175.26 | 192.36 | 563 | 562.9 | 15 | 458363 | 100.17 | 50.11 | 0.99 | 1.66 | 0.57 | 237.91 | 59.7 | 7.82 | 6.92 | 607 | 1.67 | 99.21 | 702.23 | 1.97 | 84.52 | 29.4 | 42.8
71 | 31/08/2025 11:50:30 | 789.1 | 0 | 0 | 344.95 | 1121.5 | 307.86 | 345.26 | 548 | 548.2 | 20 | 458348 | 99.91 | 50.09 | -0.99 | 1.62 | 1.02 | 432.41 | 73.9 | 7.61 | 6.74 | 1156 | 1.63 | 98.99 | 1276.29 | 1.92 | 84.24 | 29.5 | 45.2
70 | 31/08/2025 11:45:30 | 778.53 | 0 | 0 | 131.07 | 1075.3 | 124.33 | 133.69 | 528 | 527.8 | 14 | 458328 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.56 | 0.39 | 132.37 | 60.7 | 7.33 | 6.49 | 339 | 1.57 | 99.58 | 390.71 | 1.84 | 84.56 | 29.3 | 43.9
69 | 31/08/2025 11:40:30 | 790.23 | 0 | 0 | 132.95 | 1176.3 | 113.13 | 133.08 | 514 | 514.3 | 4 | 458314 | 99.91 | 50.05 | -0.99 | 1.52 | 0.39 | 174.09 | 60.1 | 7.14 | 6.32 | 480 | 1.52 | 99.55 | 513.84 | 1.8 | 84.38 | 29.2 | 46.7
68 | 31/08/2025 11:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 458310 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 6.27 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 86.46 | 28.9 | 0
67 | 31/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 458310 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 6.27 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 86.46 | 0 | 0
66 | 31/08/2025 11:25:30 | 785.1 | 332.9 | 110.97 | 317.01 | 1050.8 | 301.54 | 316.86 | 510 | 509.9 | 21 | 458310 | 100.05 | 50.68 | 0.99 | 1.51 | 0.94 | 321 | 75.4 | 7.08 | 6.27 | 806 | 1.47 | - | 947.46 | 1.74 | 86.71 | 28.6 | 43
65 | 31/08/2025 11:20:30 | 777.27 | 0 | 0 | 193.37 | 1084.6 | 181.85 | 197.24 | 489 | 489 | 11 | 458289 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.44 | 0.57 | 177.74 | 61.9 | 6.79 | 6.01 | 449 | 1.4 | - | 524.62 | 1.66 | 86.9 | 28 | 40.6
64 | 31/08/2025 11:15:30 | 761.57 | 0 | 0 | 125.26 | 1081.9 | 118.09 | 127.77 | 478 | 478.4 | 16 | 458278 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.41 | 0.37 | 143.44 | 57.8 | 6.64 | 5.88 | 356 | 1.37 | - | 423.36 | 1.62 | 86.93 | 28.5 | 44.1
63 | 31/08/2025 11:10:30 | 780.77 | 0 | 0 | 245.15 | 1095.1 | 227.1 | 248.7 | 462 | 462 | 17 | 458262 | 98.57 | 50.02 | -0.99 | 1.36 | 0.72 | 387.58 | 62 | 6.42 | 5.68 | 1031 | 1.32 | - | 1143.99 | 1.57 | 86.91 | 28.3 | 43.6
62 | 31/08/2025 11:05:30 | 771.87 | 0 | 0 | 188.92 | 1085.6 | 174.54 | 189.48 | 445 | 444.9 | 20 | 458245 | 99.7 | 50.06 | -0.99 | 1.31 | 0.56 | 212.54 | 61.4 | 6.18 | 5.47 | 566 | 1.27 | - | 627.33 | 1.51 | 86.87 | 28.2 | 43.1
61 | 31/08/2025 11:00:30 | 773.57 | 0 | 0 | 160.9 | 1095.5 | 147.05 | 161.09 | 425 | 425 | 15 | 458225 | 99.88 | 50.04 | 0.99 | 1.25 | 0.47 | 177.32 | 60 | 5.9 | 5.23 | 473 | 1.21 | - | 523.36 | 1.45 | 86.69 | 27.9 | 39.5
60 | 31/08/2025 10:55:30 | 773 | 0 | 0 | 145.69 | 1110.9 | 131.68 | 146.28 | 410 | 410.4 | 11 | 458210 | 99.59 | 49.96 | -0.99 | 1.21 | 0.43 | 168.07 | 60.3 | 5.69 | 5.04 | 432 | 1.17 | - | 496.09 | 1.4 | 86.5 | 27.9 | 38.8
59 | 31/08/2025 10:50:30 | 772.6 | 0 | 0 | 128.85 | 1097.1 | 119.8 | 131.43 | 399 | 399 | 14 | 458199 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.18 | 0.38 | 149.1 | 60.2 | 5.54 | 4.91 | 382 | 1.14 | - | 440.09 | 1.36 | 86.72 | 27.8 | 39.7
58 | 31/08/2025 10:45:30 | 775.2 | 0 | 0 | 182.94 | 1097.3 | 167.12 | 183.38 | 385 | 385.1 | 15 | 458185 | 99.76 | 50.01 | -0.99 | 1.14 | 0.54 | 217.81 | 61.7 | 5.35 | 4.73 | 564 | 1.1 | - | 642.87 | 1.31 | 86.48 | 27.6 | 39.5
57 | 31/08/2025 10:40:30 | 771.07 | 0 | 0 | 123.21 | 1085.6 | 115.77 | 125.67 | 370 | 370.1 | 13 | 458170 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.09 | 0.36 | 143.02 | 60.1 | 5.14 | 4.55 | 347 | 1.05 | - | 422.14 | 1.26 | 86.54 | 27.6 | 39
56 | 31/08/2025 10:35:30 | 775.6 | 0 | 0 | 130.99 | 1094 | 122.13 | 133.61 | 357 | 356.7 | 14 | 458157 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.05 | 0.39 | 153.94 | 60 | 4.96 | 4.39 | 381 | 1.02 | - | 454.37 | 1.22 | 86.51 | 27.9 | 40.8
55 | 31/08/2025 10:30:30 | 779.1 | 0 | 0 | 153.38 | 1082.5 | 141.62 | 153.3 | 343 | 343.2 | 17 | 458143 | 100.05 | 49.96 | 0.99 | 1.01 | 0.45 | 181.77 | 59.1 | 4.76 | 4.22 | 465 | 0.98 | - | 536.5 | 1.17 | 86.31 | 28 | 42.9
54 | 31/08/2025 10:25:30 | 798.1 | 0 | 0 | 305.99 | 1086.7 | 287.21 | 312.11 | 326 | 326.3 | 20 | 458126 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.96 | 0.9 | 354.8 | 70.3 | 4.53 | 4.01 | 922 | 0.93 | - | 1047.22 | 1.12 | 86.14 | 28.2 | 44.8
53 | 31/08/2025 10:20:30 | 789.7 | 0 | 0 | 303.77 | 1082.3 | 281.46 | 304.63 | 306 | 306.1 | 19 | 458106 | 99.72 | 49.94 | -0.99 | 0.9 | 0.9 | 304.54 | 69.3 | 4.25 | 3.76 | 801 | 0.87 | - | 898.87 | 1.05 | 86.43 | 28.1 | 44.3
52 | 31/08/2025 10:15:30 | 787.43 | 0 | 0 | 277.88 | 1082.2 | 256.92 | 278.04 | 287 | 286.6 | 21 | 458087 | 99.94 | 49.96 | -0.99 | 0.85 | 0.82 | 307.37 | 65.9 | 3.99 | 3.53 | 799 | 0.81 | - | 907.23 | 0.98 | 86.09 | 27.9 | 45.6
51 | 31/08/2025 10:10:30 | 788.1 | 0 | 0 | 289.16 | 1080.6 | 269.1 | 290.79 | 266 | 266.3 | 17 | 458066 | 99.44 | 49.9 | -0.99 | 0.79 | 0.85 | 324.86 | 68.7 | 3.69 | 3.27 | 837 | 0.74 | - | 958.85 | 0.91 | 86.66 | 27.5 | 43.4
50 | 31/08/2025 10:05:30 | 778.7 | 0 | 0 | 106.89 | 1089.8 | 100.04 | 109.03 | 249 | 248.8 | 18 | 458049 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.73 | 0.32 | 122.61 | 58 | 3.46 | 3.06 | 311 | 0.69 | - | 361.89 | 0.84 | 87.29 | 27.4 | 42.6
49 | 31/08/2025 10:00:30 | 784.73 | 0 | 0 | 159.02 | 1095.5 | 147 | 161.04 | 231 | 231.2 | 19 | 458031 | 98.75 | 50.05 | 0.99 | 0.68 | 0.47 | 313.98 | 58.4 | 3.21 | 2.84 | 792 | 0.64 | - | 926.74 | 0.79 | 86.64 | 27.4 | 43.1
48 | 31/08/2025 09:55:30 | 790.8 | 0 | 0 | 254.8 | 1103.4 | 235.54 | 259.9 | 212 | 211.8 | 19 | 458012 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.63 | 0.75 | 292.39 | 64.2 | 2.94 | 2.61 | 737 | 0.58 | - | 863.01 | 0.72 | 87.27 | 27.1 | 40.6
47 | 31/08/2025 09:50:30 | 788.3 | 0 | 0 | 168.59 | 1131.5 | 149.56 | 169.23 | 193 | 193.4 | 17 | 457993 | 99.62 | 50.05 | -0.99 | 0.57 | 0.5 | 281.22 | 62.3 | 2.68 | 2.37 | 730 | 0.52 | - | 830.06 | 0.65 | 87.64 | 26.8 | 36.8
46 | 31/08/2025 09:45:30 | 767.67 | 0 | 0 | 125.95 | 1117.7 | 113.41 | 126.75 | 176 | 175.9 | 9 | 457976 | 99.37 | 50.07 | 0.99 | 0.52 | 0.37 | 160.97 | 59.8 | 2.44 | 2.16 | 401 | 0.47 | - | 475.13 | 0.59 | 87.75 | 26.2 | 32.9
45 | 31/08/2025 09:40:30 | 771.67 | 0 | 0 | 108 | 1113.7 | 98.91 | 110.16 | 167 | 167.2 | 9 | 457967 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 0.49 | 0.32 | 123.51 | 60.1 | 2.32 | 2.05 | 302 | 0.45 | - | 364.56 | 0.56 | 87.86 | 26.1 | 32.8
44 | 31/08/2025 09:35:30 | 772.23 | 0 | 0 | 114.24 | 1128.9 | 102.13 | 115.29 | 158 | 157.7 | 9 | 457958 | 99.09 | 50.12 | -0.99 | 0.47 | 0.34 | 130.07 | 59.4 | 2.19 | 1.94 | 325 | 0.42 | - | 383.92 | 0.53 | 87.83 | 25.9 | 32
43 | 31/08/2025 09:30:30 | 770.53 | 0 | 0 | 99.89 | 1128.2 | 90.31 | 101.89 | 149 | 149.1 | 7 | 457949 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.44 | 0.29 | 113.67 | 58.8 | 2.07 | 1.83 | 277 | 0.4 | - | 335.52 | 0.5 | 87.78 | 25.8 | 31.2
42 | 31/08/2025 09:25:30 | 768.37 | 0 | 0 | 70.06 | 1123.4 | 63.05 | 70.83 | 142 | 141.7 | 6 | 457942 | 98.91 | 50 | 0.99 | 0.42 | 0.21 | 81.43 | 60.1 | 1.97 | 1.75 | 187 | 0.38 | - | 240.36 | 0.48 | 87.87 | 25.7 | 30.4
41 | 31/08/2025 09:20:30 | 769.8 | 0 | 0 | 72.8 | 1108.9 | 65.96 | 73.15 | 136 | 135.9 | 7 | 457936 | 99.53 | 50.01 | -0.99 | 0.4 | 0.21 | 80.38 | 57.3 | 1.89 | 1.67 | 187 | 0.36 | - | 237.26 | 0.46 | 87.84 | 25.6 | 30.2
40 | 31/08/2025 09:15:30 | 770.9 | 0 | 0 | 73.74 | 1123.4 | 66.95 | 75.21 | 129 | 129.4 | 4 | 457929 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.38 | 0.22 | 82.23 | 60.2 | 1.79 | 1.59 | 198 | 0.35 | - | 242.71 | 0.44 | 87.33 | 25.4 | 29.3
39 | 31/08/2025 09:10:30 | 770.1 | 0 | 0 | 42.12 | 1102 | 39.02 | 43 | 125 | 125.3 | 3 | 457925 | 97.95 | 50.06 | -0.99 | 0.37 | 0.12 | 48.4 | 58.1 | 1.74 | 1.54 | 100 | 0.33 | - | 142.85 | 0.42 | 87.43 | 25.4 | 29.5
38 | 31/08/2025 09:05:30 | 773 | 0 | 0 | 52.12 | 1107.6 | 48 | 53.16 | 122 | 121.6 | 6 | 457922 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.36 | 0.15 | 54.17 | 58.9 | 1.69 | 1.5 | 128 | 0.33 | - | 159.89 | 0.41 | 87.83 | 25.6 | 30.4
37 | 31/08/2025 09:00:30 | 777.8 | 0 | 0 | 74.76 | 1108 | 68.82 | 76.25 | 116 | 115.9 | 5 | 457916 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.34 | 0.22 | 82.29 | 59.9 | 1.61 | 1.43 | 204 | 0.31 | - | 242.89 | 0.39 | 87.34 | 25.4 | 30.4
36 | 31/08/2025 08:55:30 | 775.73 | 0 | 0 | 67.84 | 1116.1 | 62 | 69.2 | 111 | 110.8 | 7 | 457911 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.33 | 0.2 | 77.12 | 58.3 | 1.54 | 1.37 | 184 | 0.3 | - | 227.61 | 0.38 | 87.37 | 25.3 | 30
35 | 31/08/2025 08:50:30 | 779.17 | 0 | 0 | 79.98 | 1126.3 | 71.63 | 80.68 | 104 | 103.8 | 5 | 457904 | 99.14 | 49.96 | 0.99 | 0.31 | 0.24 | 93.61 | 57.2 | 1.44 | 1.28 | 223 | 0.28 | - | 276.28 | 0.35 | 87.7 | 25 | 28.2
34 | 31/08/2025 08:45:30 | 774.37 | 0 | 0 | 46.74 | 1113.7 | 42.81 | 47.67 | 99 | 98.6 | 4 | 457899 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.29 | 0.14 | 50.58 | 57.9 | 1.38 | 1.22 | 113 | 0.26 | - | 149.29 | 0.33 | 87.49 | 25 | 27.4
33 | 31/08/2025 08:40:30 | 769.87 | 0 | 0 | 23.84 | 1102.3 | 21.91 | 24.15 | 95 | 95.2 | 2 | 457895 | 98.71 | 49.98 | -0.99 | 0.28 | 0.07 | 28.69 | 57.4 | 1.32 | 1.17 | 46 | 0.26 | - | 84.68 | 0.32 | 86.81 | 25 | 27.3
32 | 31/08/2025 08:35:30 | 772.63 | 0 | 0 | 28.54 | 1101.4 | 27.09 | 29.84 | 93 | 93.1 | 3 | 457893 | 95.65 | 50.01 | 0.99 | 0.27 | 0.08 | 34.06 | 56.4 | 1.29 | 1.14 | 60 | 0.25 | - | 100.52 | 0.32 | 87.14 | 25 | 27.7
31 | 31/08/2025 08:30:30 | 771.83 | 0 | 0 | 33.92 | 1114.6 | 31.04 | 34.6 | 90 | 89.8 | 3 | 457890 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.27 | 0.1 | 41.62 | 57.2 | 1.25 | 1.11 | 83 | 0.24 | - | 122.85 | 0.3 | 87.38 | 24.9 | 27.8
30 | 31/08/2025 08:25:30 | 770.53 | 0 | 0 | 33.23 | 1103.5 | 30.71 | 33.89 | 87 | 87.2 | 3 | 457887 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.26 | 0.1 | 41.22 | 59.1 | 1.21 | 1.07 | 74 | 0.24 | - | 121.68 | 0.29 | 87.34 | 24.9 | 28.3
29 | 31/08/2025 08:20:30 | 770.97 | 0 | 0 | 39.3 | 1095.3 | 36.46 | 39.94 | 84 | 84.5 | 4 | 457884 | 98.41 | 50.03 | 0.99 | 0.25 | 0.12 | 46.98 | 57.3 | 1.17 | 1.03 | 86 | 0.23 | - | 138.66 | 0.28 | 87.3 | 25 | 29.2
28 | 31/08/2025 08:15:30 | 773.97 | 0 | 0 | 65.36 | 1127.7 | 59.12 | 66.67 | 80 | 80 | 7 | 457880 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.24 | 0.19 | 80.91 | 57.5 | 1.11 | 0.98 | 193 | 0.22 | - | 238.82 | 0.27 | 87.78 | 25.1 | 29.6
27 | 31/08/2025 08:10:30 | 772.17 | 0 | 0 | 66.47 | 1116 | 60.43 | 67.44 | 73 | 73.3 | 5 | 457873 | 98.57 | 49.98 | -0.99 | 0.22 | 0.2 | 72.85 | 58.3 | 1.01 | 0.9 | 185 | 0.2 | - | 215.02 | 0.25 | 86.88 | 24.9 | 28.6
26 | 31/08/2025 08:05:30 | 774 | 0 | 0 | 49.38 | 1109.3 | 45.56 | 50.54 | 68 | 68.4 | 4 | 457868 | 97.7 | 49.97 | -0.99 | 0.2 | 0.15 | 55.49 | 60 | 0.94 | 0.84 | 123 | 0.19 | - | 163.77 | 0.23 | 86.89 | 24.8 | 28.3
25 | 31/08/2025 08:00:30 | 783 | 0 | 0 | 83.22 | 1126.5 | 74.49 | 83.91 | 64 | 63.8 | 6 | 457864 | 99.17 | 50.05 | -0.99 | 0.19 | 0.25 | 68.36 | 60.1 | 0.89 | 0.79 | 167 | 0.18 | - | 201.77 | 0.22 | 87.05 | 24.9 | 28.8
24 | 31/08/2025 07:55:30 | 782.9 | 0 | 0 | 64.42 | 1130.2 | 58.27 | 65.86 | 58 | 58 | 4 | 457858 | 97.82 | 50.01 | 0.99 | 0.17 | 0.19 | 73.52 | 59.4 | 0.81 | 0.71 | 172 | 0.16 | - | 217 | 0.2 | 86.46 | 24.8 | 28.1
23 | 31/08/2025 07:50:30 | 782.73 | 0 | 0 | 43.23 | 1107.8 | 40 | 44.31 | 54 | 53.7 | 4 | 457854 | 97.56 | 49.97 | 0.99 | 0.16 | 0.13 | 51.07 | 59.3 | 0.75 | 0.66 | 97 | 0.15 | - | 150.75 | 0.18 | 87.1 | 24.6 | 28.1
22 | 31/08/2025 07:45:30 | 780.1 | 0 | 0 | 42.98 | 1115.6 | 39.16 | 43.69 | 50 | 50.3 | 3 | 457850 | 98.39 | 49.94 | 0.99 | 0.15 | 0.13 | 48.82 | 59.5 | 0.69 | 0.61 | 100 | 0.14 | - | 144.1 | 0.17 | 85.8 | 24.7 | 28.3
21 | 31/08/2025 07:40:30 | 780.2 | 0 | 0 | 33.32 | 1100.7 | 30.88 | 33.99 | 47 | 47 | 4 | 457847 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.14 | 0.1 | 39.46 | 56.6 | 0.65 | 0.58 | 72 | 0.14 | - | 116.48 | 0.16 | 86.16 | 24.8 | 29.1
20 | 31/08/2025 07:35:30 | 783.63 | 0 | 0 | 64.59 | 1119.9 | 58.83 | 65.88 | 43 | 43.4 | 5 | 457843 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.13 | 0.19 | 98.54 | 58.4 | 0.6 | 0.53 | 289 | 0.13 | 99.94 | 290.86 | 0.15 | 85.18 | 24.9 | 29.8
19 | 31/08/2025 07:30:30 | 782.4 | 0 | 0 | 60.83 | 1134 | 54.71 | 62.05 | 38 | 38.1 | 6 | 457838 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.11 | 0.18 | 56.63 | 57.6 | 0.53 | 0.47 | 140 | 0.11 | - | 167.16 | 0.13 | 86.28 | 24.9 | 29.9
18 | 31/08/2025 07:25:30 | 787.7 | 0 | 0 | 69.72 | 1147 | 62.3 | 71.46 | 32 | 32.4 | 5 | 457832 | 97.56 | 49.97 | 0.99 | 0.09 | 0.21 | 71.31 | 58 | 0.44 | 0.39 | 221 | 0.09 | - | 210.47 | 0.11 | 84.33 | 24.8 | 29.7
17 | 31/08/2025 07:20:30 | 792.37 | 0 | 0 | 90.57 | 1153.4 | 80.09 | 92.38 | 27 | 27 | 7 | 457827 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.08 | 0.27 | 95.66 | 57.3 | 0.38 | 0.33 | 288 | 0.08 | - | 282.35 | 0.09 | 85.69 | 24.6 | 29
16 | 31/08/2025 07:15:30 | 790.6 | 0 | 0 | 53.06 | 1143.4 | 47.33 | 54.12 | 20 | 20.3 | 4 | 457820 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.06 | 0.16 | 68.21 | 59.9 | 0.28 | 0.25 | 210 | 0.05 | - | 201.34 | 0.07 | 81.99 | 24.3 | 27.4
15 | 31/08/2025 07:10:30 | 791.73 | 0 | 0 | 47.16 | 1129.2 | 43.17 | 48.75 | 16 | 15.7 | 4 | 457816 | 96.73 | 50.02 | -0.99 | 0.05 | 0.14 | 61.88 | 59.6 | 0.22 | 0.2 | 167 | 0.04 | - | 182.66 | 0.06 | 84.33 | 24.1 | 26.3
14 | 31/08/2025 07:05:30 | 794.43 | 0 | 0 | 35.54 | 1130 | 32.09 | 36.26 | 12 | 11.7 | 3 | 457812 | 98.03 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.1 | 43.07 | 59.5 | 0.17 | 0.15 | 94 | 0.03 | - | 127.12 | 0.04 | 84.33 | 24 | 25.2
13 | 31/08/2025 07:00:30 | 791.37 | 0 | 0 | 42.89 | 1149.1 | 38.14 | 43.83 | 9 | 8.8 | 3 | 457809 | 97.86 | 50.04 | 0.99 | 0.03 | 0.13 | 49.48 | 57.5 | 0.13 | 0.11 | 134 | 0.02 | - | 146.03 | 0.03 | 83.01 | 23.8 | 24.6
12 | 31/08/2025 06:55:30 | 790.4 | 0 | 0 | 26.23 | 1138.6 | 23.5 | 26.75 | 6 | 6 | 2 | 457806 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.08 | 30.4 | 53.4 | 0.08 | 0.07 | 77 | 0.01 | - | 89.72 | 0.02 | 77 | 23.7 | 23.8
11 | 31/08/2025 06:50:30 | 790.7 | 0 | 0 | 20.76 | 1114.2 | 19 | 21.18 | 4 | 4.1 | 1 | 457804 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 25.43 | 50.4 | 0.06 | 0.05 | 49 | 0 | - | 75.06 | 0.02 | 73.79 | 23.5 | 23.1
10 | 31/08/2025 06:45:30 | 787.83 | 0 | 0 | 15.63 | 1123.3 | 14.19 | 15.94 | 3 | 2.6 | 1 | 457803 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 20.24 | 47.8 | 0.04 | 0.04 | 25 | 0 | - | 59.76 | 0.01 | 88.55 | 23.4 | 22.4
9 | 31/08/2025 06:40:30 | 785.57 | 0 | 0 | 11.02 | 1103.1 | 10.06 | 11.1 | 2 | 1.6 | 1 | 457802 | 99.28 | 49.98 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.3 | 45.5 | 0.03 | 0.02 | 9 | 0 | - | 42.22 | 0.01 | 98.39 | 23.3 | 21.9
8 | 31/08/2025 06:35:30 | 784.37 | 0 | 0 | 6.23 | 1069.8 | 5.82 | 6.23 | 1 | 0.9 | 1 | 457801 | 99.98 | 49.96 | 1 | 0 | 0.02 | 8.73 | 43.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.78 | 0 | 73.79 | 23.2 | 21.6
7 | 31/08/2025 06:30:30 | 785.83 | 0 | 0 | 3.5 | 1044.1 | 3.42 | 3.57 | 0 | 0.5 | 0 | 457800 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.51 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.27 | 0 | - | 23.3 | 21.6
6 | 31/08/2025 06:25:30 | 786.53 | 0 | 0 | 2.13 | 1042.6 | 2.08 | 2.17 | 0 | 0.3 | 0 | 457800 | 98.07 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 2.64 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.81 | 0 | - | 23.3 | 21.5
5 | 31/08/2025 06:20:30 | 785.1 | 0 | 0 | 1.45 | 990 | 1.86 | 1.84 | 0 | 0.1 | 0 | 457800 | 78.93 | 49.93 | -0.99 | 0 | 0 | 1.94 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.72 | 0 | - | 23.3 | 21.5
4 | 31/08/2025 06:15:30 | 790.13 | 0 | 0 | 0.68 | 1092.2 | 1.31 | 1.43 | 0 | 0.1 | 0 | 457800 | 47.69 | 49.93 | -0.95 | 0 | 0 | 1.24 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.66 | 0 | - | 23.3 | 21.6
3 | 31/08/2025 06:10:30 | 789.7 | 0 | 0 | 0.42 | 819.8 | 1.19 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 457800 | 42.94 | 49.96 | 0.89 | 0 | 0 | 0.6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.76 | 0 | - | 23.4 | 21.6
2 | 31/08/2025 06:05:30 | 785.03 | 0 | 0 | 0.59 | 773.6 | 0.73 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 457800 | 104.61 | 49.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 21.8
1 | 31/08/2025 06:00:30 | 770.57 | 0 | 0 | 0 | 792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457800 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.94 | - | - | 357.59 | - | - | -