## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 31/08/2025 18:55:30 | 776.97 | 0 | 0 | 0 | 594.2 | 0.03 | 0.52 | 1281 | 1281.8 | 0 | 366180 | 0 | 50.07 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 54.6 | 17.79 | 15.75 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 85.81 | 24.7 | 23.1
155 | 31/08/2025 18:50:30 | 774.4 | 0 | 0 | 0 | 768.4 | 0.9 | 0.69 | 1281 | 1281.8 | 0 | 366180 | 0 | 50.01 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 55.4 | 17.79 | 15.75 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 85.81 | 24.7 | 23.1
154 | 31/08/2025 18:45:30 | 764.9 | 0 | 0 | 0 | 884.6 | 1.19 | 1.05 | 1281 | 1281.8 | 0 | 366180 | 0 | 50.02 | -0.36 | 3.78 | 0 | 0 | 55.7 | 17.79 | 15.75 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 85.81 | 24.7 | 23.1
153 | 31/08/2025 18:40:30 | 765.73 | 8.5 | 2.83 | 0 | 1037.6 | 1.13 | 1.17 | 1281 | 1281.8 | 0 | 366180 | 0 | 49.98 | 0.89 | 3.78 | 0 | 0.37 | 56.3 | 17.79 | 15.75 | 0 | 3.75 | - | 1.1 | 4.41 | 85.81 | 24.6 | 23.1
152 | 31/08/2025 18:35:30 | 764.03 | 0 | 0 | 0.59 | 901.1 | 0.67 | 0.6 | 1281 | 1281.8 | 0 | 366180 | 98.17 | 50 | 0.71 | 3.78 | 0 | 1.27 | 56.8 | 17.79 | 15.75 | 0 | 3.75 | - | 3.74 | 4.4 | 85.83 | 24.6 | 23.1
151 | 31/08/2025 18:30:30 | 762.83 | 0 | 0 | 2.13 | 1028.7 | 2.1 | 2.17 | 1281 | 1281.7 | 0 | 366180 | 98.38 | 50.01 | 0.9 | 3.78 | 0.01 | 2.76 | 57 | 17.79 | 15.75 | 0 | 3.75 | - | 8.14 | 4.4 | 85.83 | 24.6 | 23.1
150 | 31/08/2025 18:25:30 | 766.47 | 0 | 0 | 1.28 | 1040.9 | 1.25 | 1.3 | 1281 | 1281.5 | 0 | 366180 | 98.08 | 49.97 | 1 | 3.78 | 0 | 2.36 | 57 | 17.79 | 15.75 | 0 | 3.75 | - | 6.95 | 4.4 | 85.85 | 24.6 | 23.1
149 | 31/08/2025 18:20:30 | 763.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1066.8 | 1.63 | 1.73 | 1281 | 1281.4 | 0 | 366180 | 98.04 | 49.95 | -0.96 | 3.78 | 0.01 | 2.6 | 57.1 | 17.79 | 15.75 | 0 | 3.75 | - | 7.66 | 4.4 | 85.85 | 24.6 | 23.1
148 | 31/08/2025 18:15:30 | 766.73 | 0 | 0 | 2.22 | 1018.8 | 2.22 | 2.26 | 1281 | 1281.3 | 0 | 366180 | 98.06 | 50.01 | 0.99 | 3.78 | 0.01 | 3.03 | 57.1 | 17.79 | 15.75 | 0 | 3.75 | - | 8.94 | 4.4 | 85.87 | 24.6 | 23.2
147 | 31/08/2025 18:10:30 | 766.43 | 0 | 0 | 2.56 | 1073.9 | 2.43 | 2.61 | 1281 | 1281.1 | 1 | 366180 | 98.05 | 49.93 | 1 | 3.78 | 0.01 | 4.75 | 57.3 | 17.79 | 15.75 | 0 | 3.75 | - | 14.01 | 4.4 | 85.89 | 24.6 | 23.3
146 | 31/08/2025 18:05:30 | 768.43 | 0 | 0 | 2.9 | 1066.2 | 2.77 | 2.96 | 1280 | 1280.8 | 0 | 366179 | 98.04 | 49.98 | -0.97 | 3.78 | 0.01 | 5.38 | 57.5 | 17.78 | 15.74 | 0 | 3.75 | - | 15.88 | 4.4 | 85.85 | 24.7 | 23.6
145 | 31/08/2025 18:00:30 | 778.13 | 0 | 0 | 3.75 | 1070.6 | 3.72 | 3.98 | 1280 | 1280.6 | 0 | 366179 | 94.17 | 50.02 | -0.99 | 3.78 | 0.01 | 6.27 | 57.7 | 17.78 | 15.74 | 0 | 3.75 | - | 18.51 | 4.4 | 85.88 | 24.8 | 24.1
144 | 31/08/2025 17:55:30 | 775.33 | 0 | 0 | 3.93 | 1033.4 | 3.88 | 4.01 | 1280 | 1280.2 | 1 | 366179 | 98.05 | 49.97 | 1 | 3.78 | 0.01 | 7.07 | 58.1 | 17.78 | 15.74 | 0 | 3.75 | - | 20.86 | 4.4 | 85.9 | 24.8 | 24.6
143 | 31/08/2025 17:50:30 | 773.53 | 0 | 0 | 5.46 | 1047.4 | 5.32 | 5.57 | 1279 | 1279.8 | 0 | 366178 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.78 | 0.02 | 8.18 | 58.5 | 17.76 | 15.73 | 0 | 3.75 | - | 24.14 | 4.4 | 85.88 | 24.9 | 24.9
142 | 31/08/2025 17:45:30 | 776.4 | 0 | 0 | 6.4 | 1052.5 | 6.2 | 6.53 | 1279 | 1279.4 | 1 | 366178 | 98.04 | 49.91 | 1 | 3.78 | 0.02 | 9.72 | 58.9 | 17.76 | 15.73 | 0 | 3.75 | - | 28.68 | 4.39 | 85.91 | 25 | 25.2
141 | 31/08/2025 17:40:30 | 771.83 | 0 | 0 | 6.83 | 1030.9 | 6.79 | 7 | 1278 | 1278.8 | 0 | 366177 | 97.63 | 49.83 | -0.99 | 3.77 | 0.02 | 10.23 | 59.2 | 17.75 | 15.72 | 0 | 3.75 | - | 30.21 | 4.39 | 85.91 | 25 | 25.3
140 | 31/08/2025 17:35:30 | 774.03 | 0 | 0 | 8.63 | 1032.9 | 8.52 | 8.8 | 1278 | 1278.1 | 1 | 366177 | 98.05 | 49.89 | 1 | 3.77 | 0.03 | 12.3 | 59.4 | 17.75 | 15.72 | 0 | 3.75 | - | 36.3 | 4.39 | 85.96 | 25 | 25.6
139 | 31/08/2025 17:30:30 | 773.83 | 0 | 0 | 11.7 | 1091.9 | 10.93 | 11.93 | 1277 | 1277.3 | 1 | 366176 | 98.04 | 49.88 | 1 | 3.77 | 0.03 | 16.12 | 59.7 | 17.74 | 15.7 | 0 | 3.75 | - | 47.58 | 4.38 | 85.96 | 24.9 | 25.8
138 | 31/08/2025 17:25:30 | 771.6 | 0 | 0 | 18.96 | 1086.3 | 17.59 | 19.11 | 1276 | 1276 | 2 | 366175 | 99.24 | 49.93 | -0.99 | 3.77 | 0.06 | 24.45 | 59.2 | 17.72 | 15.69 | 21 | 3.75 | - | 72.17 | 4.38 | 85.99 | 24.9 | 26
137 | 31/08/2025 17:20:30 | 777.47 | 0 | 0 | 20.59 | 1099.8 | 19.09 | 21 | 1274 | 1274.3 | 2 | 366173 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.76 | 0.06 | 26.48 | 57.6 | 17.69 | 15.67 | 26 | 3.75 | - | 78.15 | 4.37 | 85.99 | 24.8 | 26.3
136 | 31/08/2025 17:15:30 | 776.5 | 0 | 0 | 20.25 | 1089.8 | 18.95 | 20.66 | 1272 | 1272.6 | 2 | 366171 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.75 | 0.06 | 25.56 | 56.3 | 17.67 | 15.64 | 25 | 3.75 | - | 75.44 | 4.37 | 85.97 | 24.8 | 26.7
135 | 31/08/2025 17:10:30 | 772.97 | 0 | 0 | 25.29 | 1084.2 | 23.7 | 25.7 | 1270 | 1270.8 | 2 | 366169 | 98.41 | 49.96 | -0.99 | 3.75 | 0.07 | 31.61 | 59.5 | 17.64 | 15.62 | 43 | 3.74 | - | 93.29 | 4.36 | 85.98 | 24.7 | 27.2
134 | 31/08/2025 17:05:30 | 778.73 | 0 | 0 | 39.39 | 1124.9 | 35.72 | 40.18 | 1268 | 1268.2 | 4 | 366167 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.74 | 0.12 | 48.15 | 57.5 | 17.61 | 15.59 | 79 | 3.74 | - | 142.13 | 4.35 | 86.02 | 24.8 | 27.5
133 | 31/08/2025 17:00:30 | 795.63 | 0 | 0 | 49.47 | 1121.7 | 44.98 | 50.46 | 1264 | 1264.3 | 4 | 366163 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 3.73 | 0.15 | 58.97 | 57.3 | 17.56 | 15.55 | 111 | 3.73 | - | 174.07 | 4.34 | 86.02 | 25.1 | 27.3
132 | 31/08/2025 16:55:30 | 794.4 | 0 | 0 | 50.58 | 1124.6 | 45.47 | 51.13 | 1260 | 1260.6 | 4 | 366159 | 98.92 | 49.83 | 0.99 | 3.72 | 0.15 | 56.66 | 57.1 | 17.5 | 15.5 | 112 | 3.72 | 99.92 | 167.23 | 4.32 | 86.01 | 25.1 | 26.9
131 | 31/08/2025 16:50:30 | 792.43 | 0 | 0 | 45.45 | 1135 | 40.42 | 45.88 | 1256 | 1256.3 | 3 | 366155 | 99.07 | 49.89 | -0.99 | 3.71 | 0.13 | 55 | 59.7 | 17.44 | 15.45 | 109 | 3.71 | 99.87 | 162.34 | 4.31 | 86.01 | 25 | 25.5
130 | 31/08/2025 16:45:30 | 790.23 | 0 | 0 | 34.35 | 1121.1 | 31.02 | 34.78 | 1253 | 1253.6 | 3 | 366152 | 98.76 | 49.89 | -0.99 | 3.7 | 0.1 | 39.43 | 56.7 | 17.4 | 15.41 | 71 | 3.71 | 99.79 | 116.38 | 4.3 | 86.01 | 24.9 | 24.7
129 | 31/08/2025 16:40:30 | 787.17 | 0 | 0 | 31.18 | 1117.2 | 28.47 | 31.8 | 1250 | 1250.9 | 2 | 366149 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 3.69 | 0.09 | 37.09 | 57.2 | 17.36 | 15.37 | 66 | 3.7 | 99.69 | 109.49 | 4.29 | 85.98 | 24.8 | 24.6
128 | 31/08/2025 16:35:30 | 787.7 | 0 | 0 | 25.37 | 1113.4 | 23.24 | 25.88 | 1248 | 1248.6 | 2 | 366147 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.68 | 0.07 | 31.57 | 58.5 | 17.33 | 15.35 | 48 | 3.7 | 99.66 | 93.19 | 4.28 | 86.02 | 24.7 | 24.8
127 | 31/08/2025 16:30:30 | 786.17 | 0 | 0 | 30.59 | 1120.5 | 27.82 | 31.17 | 1246 | 1246.3 | 3 | 366145 | 98.15 | 49.89 | 0.99 | 3.68 | 0.09 | 37.51 | 56.7 | 17.31 | 15.32 | 64 | 3.69 | 99.61 | 110.72 | 4.27 | 86.05 | 24.6 | 24.9
126 | 31/08/2025 16:25:30 | 785.93 | 0 | 0 | 36.14 | 1120.1 | 32.26 | 36.14 | 1243 | 1243.6 | 3 | 366142 | 100 | 49.93 | -0.99 | 3.67 | 0.11 | 44 | 57.3 | 17.26 | 15.29 | 83 | 3.68 | 99.56 | 129.86 | 4.26 | 86.04 | 24.4 | 25
125 | 31/08/2025 16:20:30 | 791.3 | 0 | 0 | 49.21 | 1141.6 | 43.23 | 49.35 | 1240 | 1240.3 | 4 | 366139 | 99.71 | 49.98 | -0.99 | 3.66 | 0.15 | 60.68 | 57.9 | 17.22 | 15.25 | 123 | 3.68 | 99.51 | 179.1 | 4.25 | 86.08 | 24.2 | 24.8
124 | 31/08/2025 16:15:30 | 782.67 | 0 | 0 | 33.92 | 1123 | 30.81 | 34.6 | 1236 | 1236.2 | 2 | 366135 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.65 | 0.1 | 42.97 | 60.1 | 17.17 | 15.2 | 83 | 3.67 | 99.49 | 126.83 | 4.24 | 86.1 | 24 | 23.9
123 | 31/08/2025 16:10:30 | 771.73 | 0 | 0 | 17.34 | 1107.1 | 16.2 | 17.93 | 1234 | 1234.2 | 2 | 366133 | 96.69 | 50 | 0.99 | 3.64 | 0.05 | 23.77 | 57.1 | 17.14 | 15.18 | 25 | 3.66 | 99.43 | 70.16 | 4.23 | 86.13 | 24.1 | 23.8
122 | 31/08/2025 16:05:30 | 769.73 | 0 | 0 | 20.93 | 1099.6 | 19.34 | 21.27 | 1232 | 1232.6 | 2 | 366131 | 98.4 | 50.02 | 0.99 | 3.64 | 0.06 | 27.03 | 59.4 | 17.11 | 15.15 | 27 | 3.66 | 99.33 | 79.8 | 4.22 | 86.11 | 24.3 | 23.9
121 | 31/08/2025 16:00:30 | 770.8 | 0 | 0 | 18.54 | 1094.5 | 17.12 | 18.73 | 1230 | 1230.9 | 1 | 366129 | 98.96 | 49.96 | 0.99 | 3.63 | 0.05 | 24.7 | 57.8 | 17.08 | 15.13 | 8 | 3.66 | 99.19 | 72.92 | 4.22 | 86.09 | 25 | 24.2
120 | 31/08/2025 15:55:30 | 770.37 | 0 | 0 | 10.42 | 1057.9 | 10.05 | 10.63 | 1229 | 1229.7 | 0 | 366128 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 3.63 | 0.03 | 15.48 | 56.4 | 17.07 | 15.11 | 0 | 3.66 | 99.11 | 45.68 | 4.21 | 86.12 | 26.8 | 26.2
119 | 31/08/2025 15:50:30 | 752.47 | 0 | 0 | 8.54 | 1054.4 | 7.85 | 8.27 | 1229 | 1229 | 2 | 366128 | 103.23 | 49.95 | 0.99 | 3.63 | 0.03 | 11.77 | 59.6 | 17.07 | 15.11 | 0 | 3.66 | 99.11 | 34.75 | 4.21 | 86.18 | 29 | 32.6
118 | 31/08/2025 15:45:30 | 779.6 | 0 | 0 | 25.37 | 1075.5 | 23.27 | 25.02 | 1227 | 1227.8 | 3 | 366126 | 101.38 | 49.92 | 0.99 | 3.62 | 0.07 | 27.77 | 58.6 | 17.04 | 15.09 | 39 | 3.66 | 98.98 | 81.96 | 4.21 | 86.13 | 29.5 | 36.9
117 | 31/08/2025 15:40:30 | 783.63 | 0 | 0 | 67.07 | 1080.7 | 61.73 | 66.71 | 1224 | 1224 | 8 | 366123 | 100.54 | 49.97 | -0.99 | 3.61 | 0.2 | 73 | 58 | 17 | 15.05 | 167 | 3.65 | 98.95 | 215.46 | 4.19 | 86.16 | 29.9 | 40.4
116 | 31/08/2025 15:35:30 | 789.8 | 0 | 0 | 138.68 | 1085.6 | 128.54 | 139.54 | 1216 | 1216 | 12 | 366115 | 99.38 | 49.93 | 0.99 | 3.59 | 0.41 | 143.18 | 58.6 | 16.89 | 14.95 | 375 | 3.63 | 98.87 | 422.61 | 4.17 | 86.09 | 30.6 | 42.9
115 | 31/08/2025 15:30:30 | 785.63 | 0 | 0 | 141.67 | 1078.1 | 134.03 | 144.5 | 1204 | 1204.1 | 13 | 366103 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.55 | 0.42 | 147.23 | 59.1 | 16.72 | 14.81 | 396 | 3.59 | 98.93 | 434.56 | 4.13 | 86.13 | 30.7 | 42.6
114 | 31/08/2025 15:25:30 | 790.1 | 0 | 0 | 210.2 | 1083.9 | 193.57 | 209.81 | 1191 | 1191.6 | 16 | 366090 | 100.18 | 49.91 | 0.99 | 3.52 | 0.62 | 164.66 | 65.1 | 16.54 | 14.65 | 426 | 3.56 | 98.88 | 486.02 | 4.08 | 86.08 | 30.6 | 43.6
113 | 31/08/2025 15:20:30 | 776.47 | 0 | 0 | 80.66 | 1082 | 76.04 | 82.27 | 1175 | 1175.7 | 11 | 366074 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.47 | 0.24 | 92.69 | 57.7 | 16.32 | 14.45 | 244 | 3.51 | 98.84 | 273.6 | 4.03 | 86.01 | 30.5 | 43.1
112 | 31/08/2025 15:15:30 | 780.1 | 0 | 0 | 249.34 | 1077.8 | 232.65 | 250.75 | 1164 | 1164.8 | 14 | 366063 | 99.44 | 49.96 | 0.99 | 3.44 | 0.74 | 286.93 | 66.9 | 16.17 | 14.32 | 753 | 3.48 | 98.81 | 846.91 | 4 | 85.96 | 30.6 | 43.5
111 | 31/08/2025 15:10:30 | 770.83 | 0 | 0 | 119.62 | 1094.1 | 110.06 | 120.41 | 1150 | 1150 | 12 | 366049 | 99.34 | 50.05 | 0.99 | 3.39 | 0.35 | 156.51 | 59.2 | 15.97 | 14.14 | 385 | 3.43 | 98.96 | 461.94 | 3.94 | 86.06 | 30.4 | 41.2
110 | 31/08/2025 15:05:30 | 774.9 | 0 | 0 | 103.56 | 1079.6 | 95.69 | 103.31 | 1138 | 1138.6 | 15 | 366037 | 100.24 | 49.95 | -0.99 | 3.36 | 0.31 | 120.43 | 58 | 15.81 | 14 | 311 | 3.4 | 98.88 | 355.45 | 3.9 | 86.02 | 30.4 | 42.1
109 | 31/08/2025 15:00:30 | 783.07 | 0 | 0 | 227.8 | 1089 | 213.37 | 232.36 | 1123 | 1123.6 | 13 | 366022 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.31 | 0.67 | 229.52 | 64.9 | 15.6 | 13.81 | 581 | 3.35 | 98.86 | 677.46 | 3.86 | 85.96 | 30.2 | 41
108 | 31/08/2025 14:55:30 | 776.4 | 0 | 0 | 119.11 | 1086.1 | 109.68 | 119.12 | 1110 | 1110.7 | 9 | 366009 | 99.99 | 49.98 | 1 | 3.28 | 0.35 | 137.65 | 60.3 | 15.42 | 13.65 | 352 | 3.32 | 98.77 | 406.3 | 3.81 | 85.9 | 30.2 | 41.1
107 | 31/08/2025 14:50:30 | 772.77 | 0 | 0 | 99.37 | 1056.8 | 95.91 | 101.36 | 1101 | 1101.8 | 14 | 366000 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.25 | 0.29 | 113.73 | 59.4 | 15.29 | 13.54 | 285 | 3.29 | 98.78 | 335.68 | 3.78 | 85.9 | 30.8 | 44.7
106 | 31/08/2025 14:45:30 | 784.13 | 0 | 0 | 207.72 | 1079.5 | 196.27 | 211.87 | 1087 | 1087.6 | 21 | 365986 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 3.21 | 0.61 | 228.37 | 67.5 | 15.1 | 13.37 | 621 | 3.25 | 98.75 | 674.04 | 3.74 | 85.9 | 30.9 | 46
105 | 31/08/2025 14:40:30 | 784.2 | 0 | 0 | 272.24 | 1047.2 | 265.17 | 277.68 | 1066 | 1066.6 | 19 | 365965 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 3.15 | 0.8 | 328.64 | 69.4 | 14.81 | 13.11 | 844 | 3.19 | 98.6 | 970 | 3.67 | 85.73 | 30.5 | 43.8
104 | 31/08/2025 14:35:30 | 777.73 | 0 | 0 | 118.85 | 1069.3 | 113.37 | 121.23 | 1047 | 1047.2 | 16 | 365946 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 3.09 | 0.35 | 131.62 | 57.5 | 14.54 | 12.88 | 343 | 3.13 | 98.7 | 388.49 | 3.6 | 85.82 | 30.6 | 42.1
103 | 31/08/2025 14:30:30 | 782.7 | 0 | 0 | 238.48 | 1065.1 | 225.48 | 240.16 | 1031 | 1031.1 | 18 | 365930 | 99.3 | 50.06 | -0.99 | 3.04 | 0.7 | 303.12 | 71.4 | 14.32 | 12.68 | 829 | 3.1 | 98.32 | 894.69 | 3.56 | 85.48 | 30.7 | 43.8
102 | 31/08/2025 14:25:30 | 777.2 | 0 | 0 | 228.91 | 1094.1 | 216.5 | 236.87 | 1013 | 1013.1 | 20 | 365912 | 96.64 | 50.01 | 0.99 | 2.99 | 0.68 | 224.34 | 65.5 | 14.07 | 12.46 | 608 | 3.04 | 98.29 | 662.16 | 3.5 | 85.4 | 30.7 | 42.7
101 | 31/08/2025 14:20:30 | 773.63 | 0 | 0 | 151.75 | 1094.3 | 141.45 | 154.78 | 993 | 993.8 | 11 | 365892 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.93 | 0.45 | 171.47 | 60.4 | 13.79 | 12.21 | 455 | 2.99 | 98.09 | 506.11 | 3.44 | 85.18 | 30.1 | 40.3
100 | 31/08/2025 14:15:30 | 765.13 | 0 | 0 | 118.51 | 1091.5 | 110.75 | 120.88 | 982 | 982.2 | 11 | 365881 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.9 | 0.35 | 136.32 | 58.8 | 13.64 | 12.08 | 348 | 2.95 | 98.12 | 402.37 | 3.4 | 85.2 | 30 | 40.5
99 | 31/08/2025 14:10:30 | 771.53 | 0 | 0 | 141.76 | 1078.6 | 134.06 | 144.59 | 971 | 971.9 | 12 | 365870 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.87 | 0.42 | 150.77 | 58.7 | 13.49 | 11.94 | 397 | 2.92 | 98.02 | 445.01 | 3.37 | 85.09 | 30.4 | 43.2
98 | 31/08/2025 14:05:30 | 779.63 | 0 | 0 | 139.7 | 1069.1 | 133.28 | 142.49 | 959 | 959.5 | 16 | 365858 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.83 | 0.41 | 185.86 | 59.5 | 13.32 | 11.79 | 498 | 2.89 | 98.01 | 548.59 | 3.33 | 85.08 | 30.7 | 46.9
97 | 31/08/2025 14:00:30 | 788.07 | 0 | 0 | 323.33 | 1088.9 | 302.87 | 329.8 | 943 | 943.6 | 23 | 365842 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 2.78 | 0.95 | 249.84 | 77.4 | 13.1 | 11.6 | 679 | 2.84 | 98.07 | 737.42 | 3.27 | 85.04 | 30.3 | 46.7
96 | 31/08/2025 13:55:30 | 782.33 | 0 | 0 | 149.19 | 1095.7 | 136.35 | 149.4 | 920 | 920 | 11 | 365819 | 99.86 | 50.17 | 0.99 | 2.72 | 0.44 | 171.66 | 58.3 | 12.78 | 11.31 | 429 | 2.76 | 98.35 | 506.67 | 3.19 | 85.23 | 29.8 | 40.2
95 | 31/08/2025 13:50:30 | 772.1 | 0 | 0 | 126.8 | 1097.2 | 115.62 | 126.86 | 909 | 909.2 | 14 | 365808 | 99.95 | 50.13 | 0.99 | 2.68 | 0.37 | 150.6 | 58.6 | 12.63 | 11.18 | 375 | 2.73 | 98.28 | 444.5 | 3.15 | 85.17 | 29.8 | 41
94 | 31/08/2025 13:45:30 | 776.33 | 0 | 0 | 160.64 | 1102.3 | 146.81 | 161.83 | 895 | 895 | 15 | 365794 | 99.26 | 50.08 | -0.99 | 2.64 | 0.47 | 194.73 | 59.2 | 12.43 | 11.01 | 507 | 2.69 | 98.28 | 574.77 | 3.1 | 85.19 | 29.5 | 38.5
93 | 31/08/2025 13:40:30 | 774.5 | 0 | 0 | 136.97 | 1111.3 | 125.72 | 139.71 | 880 | 880.9 | 9 | 365779 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.6 | 0.4 | 155.18 | 60.2 | 12.22 | 10.82 | 396 | 2.65 | 98.09 | 458.02 | 3.06 | 85.02 | 29.3 | 35.9
92 | 31/08/2025 13:35:30 | 768.97 | 0 | 0 | 102.79 | 1115.5 | 92.39 | 103.06 | 871 | 871.2 | 7 | 365770 | 99.74 | 50.09 | -0.99 | 2.57 | 0.3 | 119.13 | 59.7 | 12.1 | 10.71 | 279 | 2.62 | 98.16 | 351.61 | 3.02 | 85.1 | 29.1 | 34.7
91 | 31/08/2025 13:30:30 | 764.9 | 0 | 0 | 78.78 | 1101 | 72.98 | 80.36 | 864 | 864.3 | 8 | 365763 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 2.55 | 0.23 | 87.03 | 60 | 12 | 10.63 | 201 | 2.6 | 98.01 | 256.89 | 3 | 85.06 | 29.3 | 36.2
90 | 31/08/2025 13:25:30 | 766.67 | 0 | 0 | 108.34 | 1100.6 | 100.41 | 110.51 | 856 | 856.2 | 9 | 365755 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.53 | 0.32 | 121.41 | 60.1 | 11.89 | 10.53 | 299 | 2.58 | 97.93 | 358.35 | 2.97 | 85.01 | 29.6 | 38
89 | 31/08/2025 13:20:30 | 765.4 | 0 | 0 | 122.87 | 1096.3 | 112.35 | 123.17 | 847 | 847 | 12 | 365746 | 99.76 | 50.06 | 0.99 | 2.5 | 0.36 | 135.19 | 59.5 | 11.76 | 10.42 | 345 | 2.55 | 97.89 | 399.01 | 2.94 | 85.01 | 29.7 | 38.8
88 | 31/08/2025 13:15:30 | 765.63 | 0 | 0 | 138 | 1102.8 | 127.64 | 140.76 | 835 | 835.5 | 9 | 365734 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.46 | 0.41 | 161.58 | 58.7 | 11.6 | 10.27 | 401 | 2.52 | 97.76 | 476.91 | 2.9 | 84.93 | 29.5 | 38.1
87 | 31/08/2025 13:10:30 | 768.97 | 0 | 0 | 91.34 | 1089.5 | 83.53 | 91.01 | 826 | 826.7 | 8 | 365725 | 100.37 | 50.13 | -0.99 | 2.44 | 0.27 | 104.12 | 57.8 | 11.47 | 10.16 | 236 | 2.5 | 97.64 | 307.31 | 2.87 | 84.86 | 29.7 | 40.8
86 | 31/08/2025 13:05:30 | 799.77 | 0 | 0 | 121.5 | 1076.7 | 113.3 | 121.99 | 818 | 818.3 | 14 | 365717 | 99.6 | 50.23 | 0.99 | 2.41 | 0.36 | 136.12 | 59.2 | 11.36 | 10.06 | 342 | 2.47 | 97.59 | 401.76 | 2.84 | 84.89 | 30.1 | 45.1
85 | 31/08/2025 13:00:30 | 793.07 | 0 | 0 | 184.48 | 1094.7 | 171.89 | 188.17 | 804 | 804.6 | 22 | 365703 | 98.04 | 50.26 | -0.99 | 2.37 | 0.54 | 204.18 | 66.8 | 11.17 | 9.89 | 573 | 2.43 | 97.46 | 602.66 | 2.8 | 84.72 | 30.5 | 47.9
84 | 31/08/2025 12:55:30 | 793.07 | 0 | 0 | 199.18 | 1073.3 | 189.29 | 203.16 | 782 | 782.5 | 17 | 365681 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 2.31 | 0.59 | 291.56 | 62.6 | 10.86 | 9.62 | 748 | 2.36 | 97.97 | 860.56 | 2.72 | 84.98 | 30.2 | 44.4
83 | 31/08/2025 12:50:30 | 792.1 | 0 | 0 | 200.8 | 1079.9 | 186.67 | 201.59 | 765 | 765.5 | 19 | 365664 | 99.61 | 50.08 | 0.99 | 2.26 | 0.59 | 243.33 | 61.8 | 10.63 | 9.41 | 642 | 2.3 | 98.13 | 718.2 | 2.66 | 85.01 | 30.1 | 43.5
82 | 31/08/2025 12:45:30 | 792.47 | 0 | 0 | 217.29 | 1072.4 | 210.82 | 226.09 | 746 | 746.2 | 18 | 365645 | 96.11 | 50.05 | -0.99 | 2.2 | 0.64 | 263.12 | 66.6 | 10.36 | 9.17 | 718 | 2.24 | 98.17 | 776.62 | 2.59 | 84.95 | 29.9 | 43.4
81 | 31/08/2025 12:40:30 | 786.93 | 0 | 0 | 179.69 | 1079.9 | 169.72 | 183.28 | 728 | 728.3 | 13 | 365627 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.15 | 0.53 | 186.42 | 60.6 | 10.11 | 8.95 | 496 | 2.19 | 98.07 | 550.23 | 2.53 | 84.8 | 29.8 | 43.5
80 | 31/08/2025 12:35:30 | 783.93 | 0 | 0 | 152.78 | 1074 | 141.91 | 152.42 | 715 | 715.3 | 16 | 365614 | 100.24 | 49.99 | 0.99 | 2.11 | 0.45 | 174.43 | 58.7 | 9.93 | 8.79 | 460 | 2.15 | 98.25 | 514.86 | 2.49 | 84.86 | 29.8 | 44.2
79 | 31/08/2025 12:30:30 | 783.9 | 0 | 0 | 160.21 | 1081.5 | 151.1 | 163.41 | 699 | 699.9 | 15 | 365598 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.06 | 0.47 | 178.76 | 62.2 | 9.71 | 8.6 | 480 | 2.1 | 98.2 | 527.62 | 2.43 | 84.76 | 29.8 | 44.6
78 | 31/08/2025 12:25:30 | 784.3 | 0 | 0 | 127.31 | 1062.1 | 122.26 | 129.86 | 684 | 684.3 | 19 | 365583 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.02 | 0.38 | 139.38 | 60.6 | 9.5 | 8.41 | 377 | 2.05 | 98.53 | 411.39 | 2.38 | 84.97 | 29.8 | 46.3
77 | 31/08/2025 12:20:30 | 787 | 0 | 0 | 307.27 | 1081.3 | 289.85 | 313.42 | 665 | 665.9 | 18 | 365564 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.96 | 0.91 | 192.14 | 67.1 | 9.24 | 8.18 | 512 | 1.99 | 98.49 | 567.11 | 2.31 | 84.82 | 30 | 46.1
76 | 31/08/2025 12:15:30 | 780 | 0 | 0 | 298.13 | 1087 | 275.8 | 299.79 | 647 | 647.3 | 21 | 365546 | 99.44 | 50.12 | -0.99 | 1.91 | 0.88 | 435.01 | 79 | 8.99 | 7.96 | 1188 | 1.93 | 98.69 | 1283.98 | 2.25 | 84.8 | 29.9 | 47
75 | 31/08/2025 12:10:30 | 787.17 | 0 | 0 | 160.98 | 1058.7 | 155.09 | 164.2 | 626 | 626.9 | 19 | 365525 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 1.85 | 0.48 | 198.34 | 58.9 | 8.69 | 7.7 | 526 | 1.87 | 98.97 | 585.41 | 2.18 | 84.91 | 29.7 | 47
74 | 31/08/2025 12:05:30 | 782.57 | 0 | 0 | 301.12 | 1066 | 288.13 | 307.14 | 607 | 607.8 | 26 | 365506 | 98.04 | 50.15 | 1 | 1.79 | 0.89 | 203.36 | 72.1 | 8.43 | 7.47 | 551 | 1.82 | 98.66 | 600.23 | 2.12 | 84.47 | 30.2 | 49.1
73 | 31/08/2025 12:00:30 | 793.8 | 0 | 0 | 347.77 | 1134.7 | 312.62 | 354.73 | 581 | 581.7 | 18 | 365480 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.71 | 1.03 | 437.53 | 79 | 8.07 | 7.15 | 1186 | 1.74 | 98.73 | 1291.4 | 2.03 | 84.31 | 29.7 | 44
72 | 31/08/2025 11:55:30 | 793.47 | 0 | 0 | 189.78 | 1098.4 | 176.23 | 193.57 | 563 | 563.1 | 15 | 365462 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.66 | 0.56 | 237.91 | 59.8 | 7.82 | 6.92 | 607 | 1.67 | 99.21 | 702.23 | 1.97 | 84.52 | 29.4 | 42.8
71 | 31/08/2025 11:50:30 | 788.97 | 0 | 0 | 346.41 | 1092.7 | 316.19 | 345.51 | 548 | 548.7 | 20 | 365447 | 100.26 | 50.09 | 0.99 | 1.62 | 1.02 | 432.41 | 75.2 | 7.61 | 6.74 | 1156 | 1.63 | 98.99 | 1276.29 | 1.92 | 84.24 | 29.5 | 45.2
70 | 31/08/2025 11:45:30 | 775.73 | 0 | 0 | 124.84 | 1100 | 115.76 | 127.34 | 528 | 528 | 14 | 365427 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.56 | 0.37 | 132.37 | 59.6 | 7.33 | 6.49 | 339 | 1.57 | 99.58 | 390.71 | 1.84 | 84.56 | 29.3 | 43.9
69 | 31/08/2025 11:40:30 | 790.37 | 0 | 0 | 134.49 | 1158.5 | 116.72 | 135.22 | 514 | 514.7 | 5 | 365413 | 99.46 | 50.06 | -0.99 | 1.52 | 0.4 | 174.09 | 59.5 | 7.14 | 6.32 | 480 | 1.52 | 99.55 | 513.84 | 1.8 | 84.38 | 29.2 | 46.7
68 | 31/08/2025 11:35:30 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 1271.4 | 0 | 0 | 509 | 510.3 | 0 | 365408 | 0 | 50.03 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 48.4 | 7.07 | 6.26 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 86.29 | 28.9 | 0
67 | 31/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 365408 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 6.26 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 86.29 | 0 | 0
66 | 31/08/2025 11:25:30 | 779.13 | 0 | 0 | 303.77 | 1076.5 | 287.83 | 309.85 | 509 | 509.4 | 20 | 365408 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.5 | 0.9 | 321 | 74.7 | 7.07 | 6.26 | 806 | 1.47 | - | 947.46 | 1.74 | 86.54 | 28.6 | 43
65 | 31/08/2025 11:20:30 | 776.87 | 0 | 0 | 190.38 | 1109.3 | 175.05 | 194.19 | 489 | 489.3 | 11 | 365388 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.44 | 0.56 | 177.74 | 61.4 | 6.79 | 6.01 | 449 | 1.4 | - | 524.62 | 1.66 | 86.9 | 28 | 40.6
64 | 31/08/2025 11:15:30 | 762.73 | 0 | 0 | 125.52 | 1085.3 | 117.97 | 128.03 | 478 | 478.8 | 16 | 365377 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.41 | 0.37 | 143.44 | 57.8 | 6.64 | 5.88 | 356 | 1.37 | - | 423.36 | 1.62 | 86.93 | 28.5 | 44.1
63 | 31/08/2025 11:10:30 | 780.43 | 0 | 0 | 257.28 | 1103 | 237.92 | 262.43 | 462 | 462.4 | 17 | 365361 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.36 | 0.76 | 387.58 | 62 | 6.42 | 5.68 | 1031 | 1.32 | - | 1143.99 | 1.57 | 86.91 | 28.3 | 43.6
62 | 31/08/2025 11:05:30 | 772.4 | 0 | 0 | 191.14 | 1086.8 | 177.49 | 192.89 | 445 | 445.3 | 20 | 365344 | 99.09 | 50.06 | -0.99 | 1.31 | 0.56 | 212.54 | 61.5 | 6.18 | 5.47 | 566 | 1.27 | - | 627.33 | 1.51 | 86.87 | 28.2 | 43.1
61 | 31/08/2025 11:00:30 | 773.4 | 0 | 0 | 162.6 | 1105.3 | 147.08 | 162.57 | 425 | 425.5 | 14 | 365324 | 100.02 | 50.04 | 0.99 | 1.25 | 0.48 | 177.32 | 60 | 5.9 | 5.23 | 473 | 1.21 | - | 523.36 | 1.45 | 86.69 | 27.9 | 39.5
60 | 31/08/2025 10:55:30 | 772.53 | 0 | 0 | 145.86 | 1105 | 134.64 | 148.78 | 411 | 411 | 12 | 365310 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.21 | 0.43 | 168.07 | 59.8 | 5.71 | 5.05 | 432 | 1.17 | - | 496.09 | 1.4 | 86.71 | 27.9 | 38.8
59 | 31/08/2025 10:50:30 | 772.73 | 0 | 0 | 129.37 | 1088.3 | 121.25 | 131.96 | 399 | 399.6 | 14 | 365298 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.18 | 0.38 | 149.1 | 60 | 5.54 | 4.91 | 382 | 1.14 | - | 440.09 | 1.36 | 86.72 | 27.8 | 39.7
58 | 31/08/2025 10:45:30 | 775.6 | 0 | 0 | 182.77 | 1093.8 | 170.44 | 186.43 | 385 | 385.6 | 15 | 365284 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.14 | 0.54 | 217.81 | 61.4 | 5.35 | 4.73 | 564 | 1.1 | - | 642.87 | 1.31 | 86.48 | 27.6 | 39.5
57 | 31/08/2025 10:40:30 | 770.7 | 0 | 0 | 123.64 | 1097 | 112.63 | 123.56 | 370 | 370.7 | 13 | 365269 | 100.07 | 49.96 | -0.99 | 1.09 | 0.36 | 143.02 | 59.8 | 5.14 | 4.55 | 347 | 1.05 | - | 422.14 | 1.26 | 86.54 | 27.6 | 39
56 | 31/08/2025 10:35:30 | 775.3 | 0 | 0 | 132.01 | 1090.6 | 123.46 | 134.65 | 357 | 357.3 | 14 | 365256 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.05 | 0.39 | 153.94 | 60.4 | 4.96 | 4.39 | 381 | 1.02 | - | 454.37 | 1.22 | 86.51 | 27.9 | 40.8
55 | 31/08/2025 10:30:30 | 779.57 | 0 | 0 | 153.97 | 1094.1 | 141.63 | 154.96 | 343 | 343.9 | 16 | 365242 | 99.36 | 49.95 | 0.99 | 1.01 | 0.45 | 181.77 | 58.9 | 4.76 | 4.22 | 465 | 0.98 | - | 536.5 | 1.17 | 86.31 | 28 | 42.9
54 | 31/08/2025 10:25:30 | 797.8 | 0 | 0 | 306.67 | 1073.8 | 291.31 | 312.8 | 327 | 327 | 21 | 365226 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.97 | 0.91 | 354.8 | 70.3 | 4.54 | 4.02 | 922 | 0.93 | - | 1047.22 | 1.12 | 86.41 | 28.2 | 44.8
53 | 31/08/2025 10:20:30 | 788 | 0 | 0 | 298.47 | 1088.4 | 277.58 | 302.12 | 306 | 306.6 | 19 | 365205 | 98.79 | 49.94 | -0.99 | 0.9 | 0.88 | 304.54 | 70 | 4.25 | 3.76 | 801 | 0.87 | - | 898.87 | 1.05 | 86.43 | 28.1 | 44.3
52 | 31/08/2025 10:15:30 | 788.03 | 0 | 0 | 274.29 | 1076.4 | 259.92 | 279.77 | 287 | 287.3 | 21 | 365186 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.85 | 0.81 | 307.37 | 66.6 | 3.99 | 3.53 | 799 | 0.81 | - | 907.23 | 0.98 | 86.09 | 27.9 | 45.6
51 | 31/08/2025 10:10:30 | 787.83 | 0 | 0 | 287.87 | 1079.4 | 268.18 | 289.47 | 266 | 266.7 | 18 | 365165 | 99.45 | 49.9 | 0.99 | 0.79 | 0.85 | 324.86 | 69 | 3.69 | 3.27 | 837 | 0.74 | - | 958.85 | 0.91 | 86.66 | 27.5 | 43.4
50 | 31/08/2025 10:05:30 | 778.73 | 0 | 0 | 106.55 | 1094.7 | 97.27 | 106.48 | 248 | 248.9 | 17 | 365147 | 100.07 | 49.95 | 0.99 | 0.73 | 0.31 | 122.61 | 58.3 | 3.44 | 3.05 | 311 | 0.69 | - | 361.89 | 0.84 | 86.94 | 27.4 | 42.6
49 | 31/08/2025 10:00:30 | 786.3 | 0 | 0 | 191.83 | 1093.7 | 178.9 | 195.67 | 231 | 231.4 | 20 | 365130 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.68 | 0.57 | 313.98 | 59.5 | 3.21 | 2.84 | 792 | 0.64 | - | 926.74 | 0.79 | 86.64 | 27.4 | 43.1
48 | 31/08/2025 09:55:30 | 790.63 | 0 | 0 | 254.55 | 1090.1 | 238.18 | 259.64 | 211 | 211.9 | 18 | 365110 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.62 | 0.75 | 292.39 | 64.8 | 2.93 | 2.59 | 737 | 0.58 | - | 863.01 | 0.72 | 86.86 | 27.1 | 40.6
47 | 31/08/2025 09:50:30 | 789.9 | 0 | 0 | 167.13 | 1115.6 | 152.81 | 170.47 | 193 | 193.4 | 17 | 365092 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.57 | 0.49 | 281.22 | 62.4 | 2.68 | 2.37 | 730 | 0.52 | - | 830.06 | 0.65 | 87.64 | 26.8 | 36.8
46 | 31/08/2025 09:45:30 | 767.7 | 0 | 0 | 127.91 | 1121.3 | 115.47 | 129.48 | 176 | 176.1 | 9 | 365075 | 98.79 | 50.07 | 0.99 | 0.52 | 0.38 | 160.97 | 57.9 | 2.44 | 2.16 | 401 | 0.47 | - | 475.13 | 0.59 | 87.75 | 26.2 | 32.9
45 | 31/08/2025 09:40:30 | 770.57 | 0 | 0 | 108 | 1123 | 96.69 | 108.58 | 167 | 167.3 | 10 | 365066 | 99.47 | 50.14 | -0.99 | 0.49 | 0.32 | 123.51 | 58.3 | 2.32 | 2.05 | 302 | 0.45 | - | 364.56 | 0.56 | 87.86 | 26.1 | 32.8
44 | 31/08/2025 09:35:30 | 772.5 | 0 | 0 | 114.24 | 1122.5 | 102.75 | 115.34 | 157 | 157.9 | 8 | 365056 | 99.05 | 50.12 | 0.99 | 0.46 | 0.34 | 130.07 | 59.6 | 2.18 | 1.93 | 325 | 0.42 | - | 383.92 | 0.53 | 87.27 | 25.9 | 32
43 | 31/08/2025 09:30:30 | 769.63 | 0 | 0 | 99.89 | 1115.8 | 90.08 | 100.52 | 149 | 149.3 | 8 | 365048 | 99.38 | 50.08 | -0.99 | 0.44 | 0.29 | 113.67 | 57.8 | 2.07 | 1.83 | 277 | 0.4 | - | 335.52 | 0.5 | 87.78 | 25.8 | 31.2
42 | 31/08/2025 09:25:30 | 768.7 | 0 | 0 | 70.23 | 1118.6 | 64.04 | 71.63 | 141 | 141.8 | 5 | 365040 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.42 | 0.21 | 81.43 | 58.2 | 1.96 | 1.73 | 187 | 0.38 | - | 240.36 | 0.48 | 87.25 | 25.7 | 30.4
41 | 31/08/2025 09:20:30 | 770.53 | 0 | 0 | 72.37 | 1130.1 | 64.4 | 72.78 | 136 | 136 | 7 | 365035 | 99.44 | 50.01 | -0.99 | 0.4 | 0.21 | 80.38 | 57.8 | 1.89 | 1.67 | 187 | 0.36 | - | 237.26 | 0.46 | 87.84 | 25.6 | 30.2
40 | 31/08/2025 09:15:30 | 770.93 | 0 | 0 | 73.65 | 1129.4 | 65.97 | 74.51 | 129 | 129.6 | 4 | 365028 | 98.84 | 50.02 | -0.99 | 0.38 | 0.22 | 82.23 | 59.7 | 1.79 | 1.59 | 198 | 0.35 | - | 242.71 | 0.44 | 87.33 | 25.4 | 29.3
39 | 31/08/2025 09:10:30 | 770.4 | 0 | 0 | 42.29 | 1098.7 | 38.95 | 42.8 | 125 | 125.5 | 4 | 365024 | 98.82 | 50.06 | 0.99 | 0.37 | 0.12 | 48.4 | 57.6 | 1.74 | 1.54 | 100 | 0.33 | - | 142.85 | 0.42 | 87.43 | 25.4 | 29.5
38 | 31/08/2025 09:05:30 | 773.33 | 0 | 0 | 51.52 | 1105.5 | 46.79 | 51.72 | 121 | 121.8 | 5 | 365020 | 99.61 | 50.04 | 0.99 | 0.36 | 0.15 | 54.17 | 57.7 | 1.68 | 1.49 | 128 | 0.33 | - | 159.89 | 0.41 | 87.11 | 25.6 | 30.4
37 | 31/08/2025 09:00:30 | 778.57 | 0 | 0 | 74.08 | 1135.3 | 65.95 | 74.88 | 116 | 116.2 | 6 | 365015 | 98.94 | 50.02 | 1 | 0.34 | 0.22 | 82.29 | 58.5 | 1.61 | 1.43 | 204 | 0.31 | - | 242.89 | 0.39 | 87.34 | 25.4 | 30.4
36 | 31/08/2025 08:55:30 | 776.67 | 0 | 0 | 92.19 | 1141.7 | 80.66 | 92.08 | 110 | 110.4 | 6 | 365009 | 100.12 | 50.02 | -0.99 | 0.32 | 0.27 | 77.12 | 59.6 | 1.53 | 1.35 | 184 | 0.3 | - | 227.61 | 0.38 | 86.58 | 25.3 | 30
35 | 31/08/2025 08:50:30 | 778.63 | 0 | 0 | 80.49 | 1133.5 | 71.36 | 80.88 | 104 | 104.1 | 6 | 365003 | 99.51 | 49.96 | -0.99 | 0.31 | 0.24 | 93.61 | 57.2 | 1.44 | 1.28 | 223 | 0.28 | - | 276.28 | 0.35 | 87.7 | 25 | 28.2
34 | 31/08/2025 08:45:30 | 772.8 | 0 | 0 | 46.48 | 1134.8 | 41.15 | 46.7 | 98 | 98.8 | 3 | 364997 | 99.52 | 49.96 | -0.99 | 0.29 | 0.14 | 50.58 | 56.8 | 1.36 | 1.21 | 113 | 0.26 | - | 149.29 | 0.33 | 86.6 | 25 | 27.4
33 | 31/08/2025 08:40:30 | 770.53 | 0 | 0 | 23.07 | 1111.9 | 21.16 | 23.53 | 95 | 95.5 | 2 | 364994 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.28 | 0.07 | 28.69 | 57 | 1.32 | 1.17 | 46 | 0.26 | - | 84.68 | 0.32 | 86.81 | 25 | 27.3
32 | 31/08/2025 08:35:30 | 772.5 | 0 | 0 | 29.13 | 1105.3 | 26.43 | 29.21 | 93 | 93.3 | 3 | 364992 | 99.72 | 50.01 | -0.99 | 0.27 | 0.09 | 34.06 | 58.5 | 1.29 | 1.14 | 60 | 0.25 | - | 100.52 | 0.32 | 87.14 | 25 | 27.7
31 | 31/08/2025 08:30:30 | 771.37 | 0 | 0 | 34.86 | 1109.4 | 31.68 | 35.15 | 90 | 90.1 | 3 | 364989 | 99.18 | 49.98 | -0.99 | 0.27 | 0.1 | 41.62 | 58.9 | 1.25 | 1.11 | 83 | 0.24 | - | 122.85 | 0.3 | 87.38 | 24.9 | 27.8
30 | 31/08/2025 08:25:30 | 771.2 | 0 | 0 | 33.23 | 1104 | 30.7 | 33.89 | 87 | 87.4 | 3 | 364986 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.26 | 0.1 | 41.22 | 59.2 | 1.21 | 1.07 | 74 | 0.24 | - | 121.68 | 0.29 | 87.34 | 24.9 | 28.3
29 | 31/08/2025 08:20:30 | 771.47 | 0 | 0 | 38.87 | 1104.9 | 35.88 | 39.65 | 84 | 84.7 | 4 | 364983 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.25 | 0.11 | 46.98 | 57.7 | 1.17 | 1.03 | 86 | 0.23 | - | 138.66 | 0.28 | 87.3 | 25 | 29.2
28 | 31/08/2025 08:15:30 | 775.2 | 0 | 0 | 66.3 | 1121.9 | 59.88 | 67.17 | 80 | 80.2 | 7 | 364979 | 98.7 | 50.01 | -0.99 | 0.24 | 0.2 | 80.91 | 57.4 | 1.11 | 0.98 | 193 | 0.22 | - | 238.82 | 0.27 | 87.78 | 25.1 | 29.6
27 | 31/08/2025 08:10:30 | 772.63 | 0 | 0 | 66.47 | 1129.8 | 60.01 | 67.8 | 73 | 73.5 | 5 | 364972 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.22 | 0.2 | 72.85 | 59.9 | 1.01 | 0.9 | 185 | 0.2 | - | 215.02 | 0.25 | 86.88 | 24.9 | 28.6
26 | 31/08/2025 08:05:30 | 773.17 | 0 | 0 | 48.96 | 1123.7 | 44.66 | 50.18 | 68 | 68.6 | 4 | 364967 | 97.57 | 49.97 | -0.99 | 0.2 | 0.14 | 55.49 | 56.8 | 0.94 | 0.84 | 123 | 0.19 | - | 163.77 | 0.23 | 86.89 | 24.8 | 28.3
25 | 31/08/2025 08:00:30 | 783.43 | 0 | 0 | 79.72 | 1145.4 | 70.99 | 81.31 | 64 | 64.1 | 6 | 364963 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.19 | 0.24 | 68.36 | 60 | 0.89 | 0.79 | 167 | 0.18 | - | 201.77 | 0.22 | 87.05 | 24.9 | 28.8
24 | 31/08/2025 07:55:30 | 783.2 | 0 | 0 | 65.62 | 1133.8 | 59.03 | 66.93 | 58 | 58.3 | 4 | 364957 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.17 | 0.19 | 73.52 | 58.9 | 0.81 | 0.71 | 172 | 0.16 | - | 217 | 0.2 | 86.46 | 24.8 | 28.1
23 | 31/08/2025 07:50:30 | 782.53 | 0 | 0 | 43.83 | 1111.7 | 39.6 | 44.02 | 54 | 54 | 4 | 364953 | 99.56 | 49.98 | -0.99 | 0.16 | 0.13 | 51.07 | 56.9 | 0.75 | 0.66 | 97 | 0.15 | - | 150.75 | 0.18 | 87.1 | 24.6 | 28.1
22 | 31/08/2025 07:45:30 | 780.97 | 0 | 0 | 42.89 | 1120.2 | 38.91 | 43.59 | 50 | 50.5 | 3 | 364949 | 98.41 | 49.94 | -0.99 | 0.15 | 0.13 | 48.82 | 56.9 | 0.69 | 0.61 | 100 | 0.14 | - | 144.1 | 0.17 | 85.8 | 24.7 | 28.3
21 | 31/08/2025 07:40:30 | 782.53 | 0 | 0 | 33.75 | 1112 | 30.96 | 34.42 | 47 | 47.3 | 4 | 364946 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.14 | 0.1 | 39.46 | 57 | 0.65 | 0.58 | 72 | 0.14 | - | 116.48 | 0.16 | 86.16 | 24.8 | 29.1
20 | 31/08/2025 07:35:30 | 783.93 | 0 | 0 | 64.08 | 1118 | 58.46 | 65.36 | 43 | 43.6 | 5 | 364942 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.13 | 0.19 | 98.54 | 58.2 | 0.6 | 0.53 | 289 | 0.13 | 99.94 | 290.86 | 0.15 | 85.18 | 24.9 | 29.8
19 | 31/08/2025 07:30:30 | 782.83 | 0 | 0 | 60.92 | 1147.2 | 53.54 | 61.42 | 38 | 38.2 | 6 | 364937 | 99.19 | 49.96 | 0.99 | 0.11 | 0.18 | 56.63 | 59.2 | 0.53 | 0.47 | 140 | 0.11 | - | 167.16 | 0.13 | 86.28 | 24.9 | 29.9
18 | 31/08/2025 07:25:30 | 788.3 | 0 | 0 | 69.04 | 1154.3 | 61.11 | 70.53 | 32 | 32.5 | 5 | 364931 | 97.88 | 49.97 | 0.99 | 0.09 | 0.2 | 71.31 | 60.2 | 0.44 | 0.39 | 221 | 0.09 | - | 210.47 | 0.11 | 84.33 | 24.8 | 29.7
17 | 31/08/2025 07:20:30 | 792.83 | 0 | 0 | 90.23 | 1147.5 | 80.2 | 92.03 | 27 | 27.2 | 7 | 364926 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.08 | 0.27 | 95.66 | 57.9 | 0.38 | 0.33 | 288 | 0.08 | - | 282.35 | 0.09 | 85.69 | 24.6 | 29
16 | 31/08/2025 07:15:30 | 792.53 | 0 | 0 | 53.83 | 1146.6 | 47.89 | 54.91 | 20 | 20.4 | 5 | 364919 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.06 | 0.16 | 68.21 | 59.9 | 0.28 | 0.25 | 210 | 0.05 | - | 201.34 | 0.07 | 81.99 | 24.3 | 27.4
15 | 31/08/2025 07:10:30 | 793.53 | 0 | 0 | 49.38 | 1140 | 44.18 | 50.37 | 15 | 15.8 | 4 | 364914 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.04 | 0.15 | 61.88 | 58.8 | 0.21 | 0.18 | 167 | 0.04 | - | 182.66 | 0.06 | 79.06 | 24.1 | 26.3
14 | 31/08/2025 07:05:30 | 793.63 | 0 | 0 | 34.94 | 1135.6 | 31.93 | 36.27 | 11 | 11.8 | 3 | 364910 | 96.35 | 50 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 43.07 | 57.6 | 0.15 | 0.14 | 94 | 0.03 | - | 127.12 | 0.04 | 77.3 | 24 | 25.2
13 | 31/08/2025 07:00:30 | 792.03 | 0 | 0 | 43.4 | 1165.5 | 37.98 | 44.27 | 8 | 8.9 | 2 | 364907 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.02 | 0.13 | 49.48 | 59.7 | 0.11 | 0.1 | 134 | 0.02 | - | 146.03 | 0.03 | 73.79 | 23.8 | 24.6
12 | 31/08/2025 06:55:30 | 792.07 | 0 | 0 | 26.48 | 1138.3 | 23.73 | 27.01 | 6 | 6.1 | 2 | 364905 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.08 | 30.4 | 55.8 | 0.08 | 0.07 | 77 | 0.01 | - | 89.72 | 0.02 | 77 | 23.7 | 23.8
11 | 31/08/2025 06:50:30 | 790.6 | 0 | 0 | 21.27 | 1125.4 | 18.81 | 21.17 | 4 | 4.1 | 2 | 364903 | 100.49 | 50.02 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 25.43 | 52.4 | 0.06 | 0.05 | 49 | 0 | - | 75.06 | 0.02 | 73.79 | 23.5 | 23.1
10 | 31/08/2025 06:45:30 | 787.77 | 0 | 0 | 15.72 | 1115.5 | 14.37 | 16.03 | 2 | 2.6 | 1 | 364901 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 20.24 | 49.5 | 0.03 | 0.02 | 25 | 0 | - | 59.76 | 0.01 | 59.03 | 23.4 | 22.4
9 | 31/08/2025 06:40:30 | 787.63 | 0 | 0 | 10.93 | 1111.8 | 10.03 | 11.15 | 1 | 1.6 | 1 | 364900 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.03 | 14.3 | 46.9 | 0.01 | 0.01 | 9 | 0 | - | 42.22 | 0.01 | 49.19 | 23.3 | 21.9
8 | 31/08/2025 06:35:30 | 784.8 | 0 | 0 | 6.15 | 1058.7 | 5.72 | 6.05 | 0 | 0.9 | 0 | 364899 | 101.6 | 49.95 | 1 | 0 | 0.02 | 8.73 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25.78 | 0 | - | 23.2 | 21.6
7 | 31/08/2025 06:30:30 | 788.83 | 0 | 0 | 3.16 | 1077.9 | 2.99 | 3.22 | 0 | 0.5 | 0 | 364899 | 98.05 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.51 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.27 | 0 | - | 23.3 | 21.6
6 | 31/08/2025 06:25:30 | 786.4 | 0 | 0 | 2.3 | 1073.2 | 2.19 | 2.35 | 0 | 0.3 | 0 | 364899 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 2.64 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.81 | 0 | - | 23.3 | 21.5
5 | 31/08/2025 06:20:30 | 787.37 | 0 | 0 | 1.36 | 1041.9 | 1.42 | 1.48 | 0 | 0.1 | 0 | 364899 | 92.08 | 49.93 | 1 | 0 | 0 | 1.94 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.72 | 0 | - | 23.3 | 21.5
4 | 31/08/2025 06:15:30 | 790.1 | 0 | 0 | 0.68 | 887.4 | 1.27 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 364899 | 60.5 | 49.93 | 1 | 0 | 0 | 1.24 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.66 | 0 | - | 23.3 | 21.6
3 | 31/08/2025 06:10:30 | 789.37 | 0 | 0 | 0.42 | 837.1 | 0.3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 364899 | 98.13 | 49.96 | 0.36 | 0 | 0 | 0.6 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.76 | 0 | - | 23.4 | 21.6
2 | 31/08/2025 06:05:30 | 783.97 | 0 | 0 | 0 | 800.9 | 0.46 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 364899 | 0 | 49.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 21.8
1 | 31/08/2025 06:00:30 | 770.17 | 0 | 0 | 0 | 780.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364899 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.94 | - | - | 357.59 | - | - | -