## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 31/08/2025 18:55:30 | 778.03 | 0 | 0 | 0 | 594.3 | 0 | 0 | 1297 | 1297.2 | 0 | 371471 | 0 | 50.07 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 55.9 | 18.01 | 15.95 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 86.89 | 24.7 | 23.1
155 | 31/08/2025 18:50:30 | 775.63 | 0 | 0 | 0 | 773.9 | 0.46 | 0.44 | 1297 | 1297.2 | 0 | 371471 | 0 | 50.01 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 56.8 | 18.01 | 15.95 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 86.89 | 24.7 | 23.1
154 | 31/08/2025 18:45:30 | 766.83 | 0 | 0 | 0 | 945.3 | 0.6 | 0.57 | 1297 | 1297.2 | 0 | 371471 | 0 | 50.02 | 0.45 | 3.83 | 0 | 0 | 57.1 | 18.01 | 15.95 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 86.89 | 24.7 | 23.1
153 | 31/08/2025 18:40:30 | 768.87 | 0 | 0 | 0 | 1028.5 | 0.6 | 0.62 | 1297 | 1297.2 | 0 | 371471 | 0 | 49.98 | -0.17 | 3.83 | 0 | 0.37 | 57.6 | 18.01 | 15.95 | 0 | 3.75 | - | 1.1 | 4.41 | 86.89 | 24.6 | 23.1
152 | 31/08/2025 18:35:30 | 766.47 | 0 | 0 | 0.76 | 894.9 | 0.87 | 0.78 | 1297 | 1297.2 | 0 | 371471 | 98.06 | 50.01 | -0.96 | 3.83 | 0 | 1.27 | 58 | 18.01 | 15.95 | 0 | 3.75 | - | 3.74 | 4.4 | 86.91 | 24.6 | 23.1
151 | 31/08/2025 18:30:30 | 763.73 | 0 | 0 | 1.96 | 1055.1 | 1.9 | 2 | 1297 | 1297.1 | 0 | 371471 | 98.05 | 50.01 | -0.98 | 3.83 | 0.01 | 2.76 | 58.1 | 18.01 | 15.95 | 0 | 3.75 | - | 8.14 | 4.4 | 86.91 | 24.6 | 23.1
150 | 31/08/2025 18:25:30 | 766.47 | 0 | 0 | 1.7 | 1045.8 | 1.81 | 1.89 | 1297 | 1296.9 | 0 | 371471 | 89.95 | 49.96 | -0.96 | 3.83 | 0.01 | 2.36 | 58.1 | 18.01 | 15.95 | 0 | 3.75 | - | 6.95 | 4.4 | 86.93 | 24.6 | 23.1
149 | 31/08/2025 18:20:30 | 765.13 | 0 | 0 | 1.7 | 1047.2 | 1.66 | 1.73 | 1297 | 1296.8 | 0 | 371471 | 98.04 | 49.95 | 0.71 | 3.83 | 0.01 | 2.6 | 58.2 | 18.01 | 15.95 | 0 | 3.75 | - | 7.66 | 4.4 | 86.93 | 24.6 | 23.1
148 | 31/08/2025 18:15:30 | 771.07 | 0 | 0 | 1.87 | 1053.8 | 1.81 | 1.91 | 1297 | 1296.6 | 0 | 371471 | 98.06 | 50.01 | -0.99 | 3.83 | 0.01 | 3.03 | 58.1 | 18.01 | 15.95 | 0 | 3.75 | - | 8.94 | 4.4 | 86.95 | 24.6 | 23.2
147 | 31/08/2025 18:10:30 | 768.47 | 0 | 0 | 2.39 | 1045.3 | 2.7 | 2.82 | 1297 | 1296.4 | 1 | 371471 | 84.81 | 49.93 | -0.99 | 3.83 | 0.01 | 4.75 | 58.2 | 18.01 | 15.95 | 0 | 3.75 | - | 14.01 | 4.4 | 86.97 | 24.6 | 23.3
146 | 31/08/2025 18:05:30 | 768.43 | 0 | 0 | 2.73 | 1044.9 | 2.91 | 3.04 | 1296 | 1296.2 | 0 | 371470 | 89.83 | 49.98 | -0.99 | 3.83 | 0.01 | 5.38 | 58.3 | 18 | 15.94 | 0 | 3.75 | - | 15.88 | 4.4 | 86.92 | 24.7 | 23.6
145 | 31/08/2025 18:00:30 | 780.2 | 0 | 0 | 3.67 | 1053.2 | 3.55 | 3.74 | 1296 | 1295.9 | 0 | 371470 | 98.05 | 50.02 | -0.99 | 3.83 | 0.01 | 6.27 | 58.2 | 18 | 15.94 | 0 | 3.75 | - | 18.51 | 4.4 | 86.96 | 24.8 | 24.1
144 | 31/08/2025 17:55:30 | 778.13 | 0 | 0 | 4.61 | 1044.9 | 4.5 | 4.7 | 1296 | 1295.6 | 1 | 371470 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.83 | 0.01 | 7.07 | 58.4 | 18 | 15.94 | 0 | 3.75 | - | 20.86 | 4.4 | 86.98 | 24.8 | 24.6
143 | 31/08/2025 17:50:30 | 776.2 | 0 | 0 | 5.21 | 1047.3 | 5.42 | 5.68 | 1295 | 1295.2 | 0 | 371469 | 91.69 | 49.97 | -0.97 | 3.82 | 0.02 | 8.18 | 58.6 | 17.99 | 15.93 | 0 | 3.75 | - | 24.14 | 4.4 | 86.95 | 24.9 | 24.9
142 | 31/08/2025 17:45:30 | 775.1 | 0 | 0 | 6.66 | 1049.9 | 6.51 | 6.83 | 1295 | 1294.7 | 1 | 371469 | 97.48 | 49.91 | -0.99 | 3.82 | 0.02 | 9.72 | 58.6 | 17.99 | 15.93 | 0 | 3.75 | - | 28.68 | 4.39 | 86.99 | 25 | 25.2
141 | 31/08/2025 17:40:30 | 774.1 | 0 | 0 | 7 | 1042.9 | 6.94 | 7.24 | 1294 | 1294.1 | 0 | 371468 | 96.66 | 49.83 | -0.99 | 3.82 | 0.02 | 10.23 | 58.6 | 17.97 | 15.91 | 0 | 3.75 | - | 30.21 | 4.39 | 86.98 | 25 | 25.3
140 | 31/08/2025 17:35:30 | 775.07 | 0 | 0 | 8.63 | 1055.6 | 8.34 | 8.8 | 1294 | 1293.5 | 1 | 371468 | 98.05 | 49.89 | 1 | 3.82 | 0.03 | 12.3 | 58.6 | 17.97 | 15.91 | 0 | 3.75 | - | 36.3 | 4.39 | 87.04 | 25 | 25.6
139 | 31/08/2025 17:30:30 | 774.57 | 0 | 0 | 11.87 | 1089.1 | 11.35 | 12.36 | 1293 | 1292.7 | 1 | 371467 | 96.07 | 49.89 | -0.99 | 3.82 | 0.04 | 16.12 | 58.7 | 17.96 | 15.9 | 0 | 3.75 | - | 47.58 | 4.38 | 87.03 | 24.9 | 25.8
138 | 31/08/2025 17:25:30 | 772.2 | 0 | 0 | 19.14 | 1090.7 | 17.84 | 19.45 | 1292 | 1291.3 | 2 | 371466 | 98.39 | 49.93 | 0.99 | 3.81 | 0.06 | 24.45 | 58 | 17.94 | 15.89 | 21 | 3.75 | - | 72.17 | 4.38 | 87.07 | 24.9 | 26
137 | 31/08/2025 17:20:30 | 779.73 | 0 | 0 | 21.36 | 1093.6 | 19.92 | 21.79 | 1290 | 1289.6 | 2 | 371464 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.81 | 0.06 | 26.48 | 56.6 | 17.92 | 15.86 | 26 | 3.75 | - | 78.15 | 4.37 | 87.07 | 24.8 | 26.3
136 | 31/08/2025 17:15:30 | 776.13 | 0 | 0 | 20.5 | 1093.8 | 19.12 | 20.91 | 1288 | 1287.8 | 2 | 371462 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.8 | 0.06 | 25.56 | 59.6 | 17.89 | 15.84 | 25 | 3.75 | - | 75.44 | 4.37 | 87.05 | 24.8 | 26.7
135 | 31/08/2025 17:10:30 | 773.67 | 0 | 0 | 25.63 | 1116 | 23.25 | 25.95 | 1286 | 1286 | 2 | 371460 | 98.78 | 49.96 | -0.99 | 3.8 | 0.08 | 31.61 | 58.2 | 17.86 | 15.82 | 43 | 3.74 | - | 93.29 | 4.36 | 87.06 | 24.7 | 27.2
134 | 31/08/2025 17:05:30 | 779.13 | 0 | 0 | 39.64 | 1115.6 | 36.25 | 40.44 | 1284 | 1283.4 | 4 | 371458 | 98.02 | 49.98 | -0.99 | 3.79 | 0.12 | 48.15 | 56.9 | 17.83 | 15.79 | 79 | 3.74 | - | 142.13 | 4.35 | 87.1 | 24.8 | 27.5
133 | 31/08/2025 17:00:30 | 796.43 | 0 | 0 | 50.24 | 1125.2 | 45.28 | 50.95 | 1280 | 1279.4 | 4 | 371454 | 98.6 | 49.9 | 0.99 | 3.78 | 0.15 | 58.97 | 59.9 | 17.78 | 15.74 | 111 | 3.73 | - | 174.07 | 4.34 | 87.11 | 25.1 | 27.3
132 | 31/08/2025 16:55:30 | 795.2 | 0 | 0 | 50.84 | 1130.3 | 45.88 | 51.86 | 1276 | 1275.6 | 4 | 371450 | 98.04 | 49.83 | 1 | 3.77 | 0.15 | 56.66 | 60 | 17.72 | 15.69 | 112 | 3.72 | - | 167.23 | 4.32 | 87.1 | 25.1 | 26.9
131 | 31/08/2025 16:50:30 | 793.13 | 0 | 0 | 45.37 | 1117.7 | 41.22 | 46.07 | 1272 | 1271.3 | 3 | 371446 | 98.48 | 49.89 | -0.99 | 3.75 | 0.13 | 55 | 58.2 | 17.67 | 15.64 | 109 | 3.71 | - | 162.34 | 4.31 | 87.11 | 25 | 25.5
130 | 31/08/2025 16:45:30 | 792.13 | 0 | 0 | 34.52 | 1141.2 | 30.85 | 35.21 | 1269 | 1268.7 | 3 | 371443 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 3.75 | 0.1 | 39.43 | 59.2 | 17.63 | 15.61 | 71 | 3.71 | - | 116.38 | 4.3 | 87.11 | 24.9 | 24.7
129 | 31/08/2025 16:40:30 | 787.47 | 0 | 0 | 30.93 | 1117.7 | 28.17 | 31.49 | 1266 | 1265.9 | 2 | 371440 | 98.23 | 49.88 | -0.99 | 3.74 | 0.09 | 37.09 | 59 | 17.58 | 15.57 | 66 | 3.7 | - | 109.49 | 4.29 | 87.08 | 24.8 | 24.6
128 | 31/08/2025 16:35:30 | 787.43 | 0 | 0 | 25.89 | 1128.9 | 23.39 | 26.41 | 1264 | 1263.6 | 2 | 371438 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 3.73 | 0.08 | 31.57 | 57.5 | 17.56 | 15.55 | 48 | 3.7 | - | 93.19 | 4.28 | 87.13 | 24.7 | 24.8
127 | 31/08/2025 16:30:30 | 786.5 | 76.3 | 25.43 | 31.1 | 1116.1 | 28.13 | 31.39 | 1262 | 1261.3 | 3 | 371436 | 99.08 | 49.89 | 0 | 3.72 | 0.09 | 37.51 | 59.5 | 17.53 | 15.52 | 64 | 3.69 | - | 110.72 | 4.27 | 87.15 | 24.6 | 24.9
126 | 31/08/2025 16:25:30 | 787.07 | 0 | 0 | 36.74 | 1135.4 | 32.87 | 37.31 | 1259 | 1258.5 | 4 | 371433 | 98.46 | 49.93 | 0.99 | 3.72 | 0.11 | 44 | 56.8 | 17.49 | 15.48 | 83 | 3.68 | - | 129.86 | 4.26 | 87.15 | 24.4 | 25
125 | 31/08/2025 16:20:30 | 792.23 | 0 | 0 | 50.67 | 1135.6 | 45.51 | 51.68 | 1255 | 1255.1 | 4 | 371429 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.7 | 0.15 | 60.68 | 57.3 | 17.43 | 15.43 | 123 | 3.68 | - | 179.1 | 4.25 | 87.12 | 24.2 | 24.8
124 | 31/08/2025 16:15:30 | 785.63 | 0 | 0 | 34.52 | 1126.8 | 31.25 | 35.21 | 1251 | 1250.9 | 2 | 371425 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.69 | 0.1 | 42.97 | 59.5 | 17.38 | 15.39 | 83 | 3.67 | - | 126.83 | 4.24 | 87.15 | 24 | 23.9
123 | 31/08/2025 16:10:30 | 770.7 | 0 | 0 | 17.85 | 1100.6 | 16.74 | 18.42 | 1249 | 1248.8 | 2 | 371423 | 96.9 | 50 | 0.99 | 3.69 | 0.05 | 23.77 | 56.8 | 17.35 | 15.36 | 25 | 3.66 | - | 70.16 | 4.23 | 87.17 | 24.1 | 23.8
122 | 31/08/2025 16:05:30 | 771.8 | 0 | 0 | 21.1 | 1123.4 | 19.21 | 21.58 | 1247 | 1247.2 | 1 | 371421 | 97.76 | 50.02 | 0.99 | 3.68 | 0.06 | 27.03 | 59.8 | 17.32 | 15.34 | 27 | 3.66 | - | 79.8 | 4.22 | 87.16 | 24.3 | 23.9
121 | 31/08/2025 16:00:30 | 771.67 | 0 | 0 | 19.14 | 1104.8 | 17.57 | 19.41 | 1246 | 1245.5 | 1 | 371420 | 98.59 | 49.96 | -0.99 | 3.68 | 0.06 | 24.7 | 57.6 | 17.31 | 15.32 | 8 | 3.66 | - | 72.92 | 4.22 | 87.21 | 25 | 24.2
120 | 31/08/2025 15:55:30 | 773.6 | 27.4 | 9.13 | 11.53 | 1069.8 | 10.99 | 11.76 | 1245 | 1244.3 | 1 | 371419 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 3.67 | 0.03 | 15.48 | 56.4 | 17.29 | 15.31 | 0 | 3.66 | - | 45.68 | 4.21 | 87.24 | 26.8 | 26.2
119 | 31/08/2025 15:50:30 | 752.8 | 0 | 0 | 8.45 | 1036.5 | 8.26 | 8.56 | 1244 | 1243.5 | 1 | 371418 | 98.68 | 49.95 | 0.99 | 3.67 | 0.02 | 11.77 | 59.6 | 17.28 | 15.3 | 0 | 3.66 | - | 34.75 | 4.21 | 87.24 | 29 | 32.6
118 | 31/08/2025 15:45:30 | 782.07 | 0 | 0 | 24.6 | 1075.2 | 22.68 | 24.39 | 1243 | 1242.3 | 4 | 371417 | 100.88 | 49.92 | 0.99 | 3.67 | 0.07 | 27.77 | 58.6 | 17.26 | 15.29 | 39 | 3.66 | - | 81.96 | 4.21 | 87.25 | 29.5 | 36.9
117 | 31/08/2025 15:40:30 | 785.27 | 0 | 0 | 67.67 | 1076.5 | 64.12 | 69.02 | 1239 | 1238.5 | 8 | 371413 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.66 | 0.2 | 73 | 58.3 | 17.21 | 15.24 | 167 | 3.65 | - | 215.46 | 4.19 | 87.22 | 29.9 | 40.4
116 | 31/08/2025 15:35:30 | 788.77 | 0 | 0 | 158.16 | 1087.3 | 148.37 | 161.32 | 1231 | 1230.5 | 13 | 371405 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.63 | 0.47 | 143.18 | 59.8 | 17.1 | 15.14 | 375 | 3.63 | - | 422.61 | 4.17 | 87.15 | 30.6 | 42.9
115 | 31/08/2025 15:30:30 | 788.37 | 0 | 0 | 147.57 | 1093.9 | 137.6 | 150.52 | 1218 | 1218.1 | 12 | 371392 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.6 | 0.44 | 147.23 | 61.1 | 16.92 | 14.98 | 396 | 3.59 | - | 434.56 | 4.13 | 87.13 | 30.7 | 42.6
114 | 31/08/2025 15:25:30 | 790.1 | 0 | 0 | 194.05 | 1086.2 | 178.43 | 193.81 | 1206 | 1205.3 | 16 | 371380 | 100.13 | 49.92 | -0.99 | 3.56 | 0.57 | 164.66 | 64 | 16.75 | 14.83 | 426 | 3.56 | - | 486.02 | 4.08 | 87.16 | 30.6 | 43.6
113 | 31/08/2025 15:20:30 | 776.8 | 0 | 0 | 82.8 | 1086.2 | 77.75 | 84.46 | 1190 | 1189.7 | 11 | 371364 | 98.04 | 49.93 | 1 | 3.51 | 0.24 | 92.69 | 57.6 | 16.53 | 14.63 | 244 | 3.51 | - | 273.6 | 4.03 | 87.11 | 30.5 | 43.1
112 | 31/08/2025 15:15:30 | 778.63 | 0 | 0 | 255.66 | 1085.9 | 235.91 | 256.17 | 1179 | 1178.3 | 15 | 371353 | 99.8 | 49.96 | 0.99 | 3.48 | 0.75 | 286.93 | 66.8 | 16.38 | 14.5 | 753 | 3.48 | - | 846.91 | 4 | 87.06 | 30.6 | 43.5
111 | 31/08/2025 15:10:30 | 771.57 | 0 | 0 | 96.55 | 1086 | 90.68 | 98.48 | 1164 | 1163.8 | 12 | 371338 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.44 | 0.28 | 156.51 | 58.5 | 16.17 | 14.32 | 385 | 3.43 | - | 461.94 | 3.94 | 87.11 | 30.4 | 41.2
110 | 31/08/2025 15:05:30 | 774.4 | 0 | 0 | 108.09 | 1080.5 | 100.02 | 108.07 | 1152 | 1152.2 | 15 | 371326 | 100.01 | 49.95 | 0.99 | 3.4 | 0.32 | 120.43 | 57.9 | 16 | 14.17 | 311 | 3.4 | - | 355.45 | 3.9 | 87.07 | 30.4 | 42.1
109 | 31/08/2025 15:00:30 | 781.2 | 0 | 0 | 180.12 | 1102.2 | 163.44 | 180.14 | 1137 | 1136.7 | 13 | 371311 | 99.99 | 49.98 | -0.99 | 3.36 | 0.53 | 229.52 | 62.3 | 15.79 | 13.98 | 581 | 3.35 | - | 677.46 | 3.86 | 87.03 | 30.2 | 41
108 | 31/08/2025 14:55:30 | 776.17 | 0 | 0 | 123.64 | 1087.8 | 113.06 | 122.99 | 1124 | 1123.8 | 9 | 371298 | 100.53 | 49.97 | -0.99 | 3.32 | 0.36 | 137.65 | 58.3 | 15.61 | 13.82 | 352 | 3.32 | - | 406.3 | 3.81 | 86.98 | 30.2 | 41.1
107 | 31/08/2025 14:50:30 | 772.53 | 0 | 0 | 103.47 | 1073.7 | 98.3 | 105.54 | 1115 | 1114.5 | 15 | 371289 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.29 | 0.31 | 113.73 | 59.1 | 15.49 | 13.71 | 285 | 3.29 | - | 335.68 | 3.78 | 87 | 30.8 | 44.7
106 | 31/08/2025 14:45:30 | 782.67 | 0 | 0 | 183.03 | 1061.7 | 175.84 | 186.69 | 1100 | 1100.2 | 21 | 371274 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 3.25 | 0.54 | 228.37 | 67.8 | 15.28 | 13.53 | 621 | 3.25 | 99.93 | 674.04 | 3.74 | 86.93 | 30.9 | 46
105 | 31/08/2025 14:40:30 | 783.43 | 0 | 0 | 287.1 | 1081.2 | 270.85 | 292.84 | 1079 | 1079 | 20 | 371253 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 3.18 | 0.85 | 328.64 | 69.9 | 14.99 | 13.27 | 844 | 3.19 | 99.8 | 970 | 3.67 | 86.78 | 30.5 | 43.8
104 | 31/08/2025 14:35:30 | 776.83 | 0 | 0 | 115.52 | 1084.9 | 108.61 | 117.83 | 1059 | 1059 | 14 | 371233 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 3.13 | 0.34 | 131.62 | 58.8 | 14.71 | 13.02 | 343 | 3.13 | 99.83 | 388.49 | 3.6 | 86.8 | 30.6 | 42.1
103 | 31/08/2025 14:30:30 | 780.07 | 0 | 0 | 303.34 | 1072.5 | 288.49 | 309.41 | 1045 | 1044.4 | 18 | 371219 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.08 | 0.9 | 303.12 | 74.4 | 14.51 | 12.85 | 829 | 3.1 | 99.66 | 894.69 | 3.56 | 86.64 | 30.7 | 43.8
102 | 31/08/2025 14:25:30 | 774.87 | 0 | 0 | 174.23 | 1081.1 | 164.38 | 177.71 | 1027 | 1026.8 | 18 | 371201 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.03 | 0.51 | 224.34 | 66.1 | 14.26 | 12.63 | 608 | 3.04 | 99.65 | 662.16 | 3.5 | 86.58 | 30.7 | 42.7
101 | 31/08/2025 14:20:30 | 772.5 | 0 | 0 | 152.61 | 1092.9 | 139.72 | 152.7 | 1009 | 1008.3 | 12 | 371183 | 99.94 | 49.97 | -0.99 | 2.98 | 0.45 | 171.47 | 60.7 | 14.01 | 12.41 | 455 | 2.99 | 99.67 | 506.11 | 3.44 | 86.55 | 30.1 | 40.3
100 | 31/08/2025 14:15:30 | 764.97 | 0 | 0 | 120.48 | 1090.7 | 110.37 | 120.38 | 997 | 996.9 | 11 | 371171 | 100.09 | 49.95 | 0.99 | 2.94 | 0.36 | 136.32 | 59.8 | 13.85 | 12.26 | 348 | 2.95 | 99.62 | 402.37 | 3.4 | 86.5 | 30 | 40.5
99 | 31/08/2025 14:10:30 | 770.97 | 0 | 0 | 142.52 | 1089.1 | 133.48 | 145.37 | 986 | 986.2 | 12 | 371160 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.91 | 0.42 | 150.77 | 59.5 | 13.69 | 12.13 | 397 | 2.92 | 99.53 | 445.01 | 3.37 | 86.41 | 30.4 | 43.2
98 | 31/08/2025 14:05:30 | 779.03 | 0 | 0 | 142.87 | 1077.8 | 135.21 | 145.73 | 974 | 973.7 | 16 | 371148 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.87 | 0.42 | 185.86 | 58 | 13.53 | 11.98 | 498 | 2.89 | 99.54 | 548.59 | 3.33 | 86.41 | 30.7 | 46.9
97 | 31/08/2025 14:00:30 | 785.1 | 0 | 0 | 228.57 | 1106.9 | 210.63 | 233.14 | 958 | 958.1 | 24 | 371132 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 2.83 | 0.67 | 249.84 | 75.4 | 13.31 | 11.78 | 679 | 2.84 | 99.63 | 737.42 | 3.27 | 86.39 | 30.3 | 46.7
96 | 31/08/2025 13:55:30 | 781.7 | 0 | 0 | 152.18 | 1100.3 | 138.34 | 152.22 | 934 | 933.8 | 11 | 371108 | 99.97 | 50.16 | -0.99 | 2.76 | 0.45 | 171.66 | 60.3 | 12.97 | 11.49 | 429 | 2.76 | 99.85 | 506.67 | 3.19 | 86.53 | 29.8 | 40.2
95 | 31/08/2025 13:50:30 | 771.27 | 0 | 0 | 133.72 | 1089.7 | 125.17 | 136.39 | 923 | 922.6 | 15 | 371097 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 2.72 | 0.39 | 150.6 | 59.8 | 12.82 | 11.35 | 375 | 2.73 | 99.79 | 444.5 | 3.15 | 86.49 | 29.8 | 41
94 | 31/08/2025 13:45:30 | 775.47 | 0 | 0 | 164.23 | 1100.3 | 149.57 | 164.58 | 908 | 907.6 | 15 | 371082 | 99.79 | 50.08 | 0.99 | 2.68 | 0.48 | 194.73 | 59.8 | 12.61 | 11.17 | 507 | 2.69 | 99.7 | 574.77 | 3.1 | 86.43 | 29.5 | 38.5
93 | 31/08/2025 13:40:30 | 774.23 | 0 | 0 | 140.56 | 1118.9 | 128.14 | 143.37 | 893 | 893.2 | 10 | 371067 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.64 | 0.41 | 155.18 | 60.3 | 12.4 | 10.98 | 396 | 2.65 | 99.54 | 458.02 | 3.06 | 86.28 | 29.3 | 35.9
92 | 31/08/2025 13:35:30 | 768.53 | 0 | 0 | 105.35 | 1106.4 | 97.12 | 107.46 | 883 | 883.2 | 7 | 371057 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 2.61 | 0.31 | 119.13 | 59.4 | 12.26 | 10.86 | 279 | 2.62 | 99.51 | 351.61 | 3.02 | 86.27 | 29.1 | 34.7
91 | 31/08/2025 13:30:30 | 764.9 | 0 | 0 | 79.8 | 1105.5 | 73.63 | 81.4 | 876 | 876.2 | 8 | 371050 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 2.59 | 0.24 | 87.03 | 57.7 | 12.17 | 10.77 | 201 | 2.6 | 99.37 | 256.89 | 3 | 86.24 | 29.3 | 36.2
90 | 31/08/2025 13:25:30 | 766.87 | 0 | 0 | 110.4 | 1097 | 102.65 | 112.61 | 868 | 867.9 | 9 | 371042 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.56 | 0.33 | 121.41 | 58.2 | 12.06 | 10.67 | 299 | 2.58 | 99.3 | 358.35 | 2.97 | 86.2 | 29.6 | 38
89 | 31/08/2025 13:20:30 | 766.63 | 0 | 0 | 124.75 | 1107.1 | 112.38 | 124.41 | 859 | 858.5 | 12 | 371033 | 100.27 | 50.06 | -0.99 | 2.54 | 0.37 | 135.19 | 57.8 | 11.93 | 10.56 | 345 | 2.55 | 99.27 | 399.01 | 2.94 | 86.21 | 29.7 | 38.8
88 | 31/08/2025 13:15:30 | 765.7 | 0 | 0 | 140.56 | 1110.9 | 129.06 | 143.37 | 847 | 846.9 | 9 | 371021 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.5 | 0.41 | 161.58 | 59.4 | 11.76 | 10.42 | 401 | 2.52 | 99.17 | 476.91 | 2.9 | 86.15 | 29.5 | 38.1
87 | 31/08/2025 13:10:30 | 769.37 | 0 | 0 | 93.31 | 1094.1 | 84.72 | 92.69 | 838 | 837.9 | 8 | 371012 | 100.67 | 50.14 | 0.99 | 2.47 | 0.28 | 104.12 | 60 | 11.64 | 10.31 | 236 | 2.5 | 99.06 | 307.31 | 2.87 | 86.09 | 29.7 | 40.8
86 | 31/08/2025 13:05:30 | 799.4 | 0 | 0 | 123.98 | 1070.5 | 115.58 | 123.72 | 830 | 829.4 | 14 | 371004 | 100.21 | 50.23 | -0.99 | 2.45 | 0.37 | 136.12 | 60.3 | 11.53 | 10.21 | 342 | 2.47 | 99.02 | 401.76 | 2.84 | 86.14 | 30.1 | 45.1
85 | 31/08/2025 13:00:30 | 792.33 | 0 | 0 | 187.47 | 1078.6 | 177.28 | 191.22 | 816 | 815.4 | 24 | 370990 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 2.41 | 0.55 | 204.18 | 67.1 | 11.33 | 10.04 | 573 | 2.43 | 98.91 | 602.66 | 2.8 | 85.99 | 30.5 | 47.9
84 | 31/08/2025 12:55:30 | 791.97 | 0 | 0 | 203.36 | 1091.8 | 189.99 | 207.43 | 792 | 792 | 18 | 370966 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 2.34 | 0.6 | 291.56 | 64.1 | 11 | 9.74 | 748 | 2.36 | 99.22 | 860.56 | 2.72 | 86.07 | 30.2 | 44.4
83 | 31/08/2025 12:50:30 | 791.3 | 0 | 0 | 202.08 | 1080.2 | 187.49 | 202.53 | 774 | 774 | 19 | 370948 | 99.78 | 50.08 | -0.99 | 2.28 | 0.6 | 243.33 | 62.3 | 10.75 | 9.52 | 642 | 2.3 | 99.28 | 718.2 | 2.66 | 86.01 | 30.1 | 43.5
82 | 31/08/2025 12:45:30 | 791.2 | 0 | 0 | 195.33 | 1103.7 | 177.75 | 196.19 | 755 | 754.9 | 18 | 370929 | 99.56 | 50.05 | -0.99 | 2.23 | 0.58 | 263.12 | 63.1 | 10.49 | 9.29 | 718 | 2.24 | 99.35 | 776.62 | 2.59 | 85.97 | 29.9 | 43.4
81 | 31/08/2025 12:40:30 | 786.93 | 0 | 0 | 189.27 | 1089 | 177.28 | 193.06 | 737 | 737.2 | 13 | 370911 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.18 | 0.56 | 186.42 | 61.6 | 10.24 | 9.06 | 496 | 2.19 | 99.28 | 550.23 | 2.53 | 85.85 | 29.8 | 43.5
80 | 31/08/2025 12:35:30 | 783.87 | 0 | 0 | 156.37 | 1080.7 | 144.25 | 155.89 | 724 | 723.8 | 16 | 370898 | 100.31 | 49.99 | 0.99 | 2.14 | 0.46 | 174.43 | 59.3 | 10.06 | 8.9 | 460 | 2.15 | 99.49 | 514.86 | 2.49 | 85.92 | 29.8 | 44.2
79 | 31/08/2025 12:30:30 | 784.33 | 0 | 0 | 164.31 | 1085.6 | 154.38 | 167.6 | 708 | 707.8 | 17 | 370882 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.09 | 0.48 | 178.76 | 62.6 | 9.83 | 8.71 | 480 | 2.1 | 99.46 | 527.62 | 2.43 | 85.86 | 29.8 | 44.6
78 | 31/08/2025 12:25:30 | 784.93 | 0 | 0 | 129.37 | 1071 | 123.21 | 131.96 | 691 | 691.2 | 18 | 370865 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.04 | 0.38 | 139.38 | 60.5 | 9.6 | 8.5 | 377 | 2.05 | 99.54 | 411.39 | 2.38 | 85.84 | 29.8 | 46.3
77 | 31/08/2025 12:20:30 | 784.63 | 0 | 0 | 320.26 | 1069 | 305.58 | 326.67 | 673 | 672.8 | 19 | 370847 | 98.04 | 50.05 | 1 | 1.99 | 0.95 | 192.14 | 65.4 | 9.35 | 8.28 | 512 | 1.99 | 99.67 | 567.11 | 2.31 | 85.84 | 30 | 46.1
76 | 31/08/2025 12:15:30 | 778.77 | 0 | 0 | 339.14 | 1075.4 | 315.65 | 339.45 | 654 | 653.5 | 21 | 370828 | 99.91 | 50.12 | -0.99 | 1.93 | 1 | 435.01 | 80.4 | 9.08 | 8.04 | 1188 | 1.93 | 99.76 | 1283.98 | 2.25 | 85.72 | 29.9 | 47
75 | 31/08/2025 12:10:30 | 786.57 | 0 | 0 | 180.04 | 1071.2 | 167.31 | 179.23 | 633 | 632.6 | 18 | 370807 | 100.45 | 50.15 | -0.99 | 1.87 | 0.53 | 198.34 | 61 | 8.79 | 7.78 | 526 | 1.87 | - | 585.41 | 2.18 | 85.86 | 29.7 | 47
74 | 31/08/2025 12:05:30 | 780.67 | 0 | 0 | 246.26 | 1147.2 | 218.96 | 251.19 | 615 | 614.9 | 26 | 370789 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 1.82 | 0.73 | 203.36 | 68.4 | 8.54 | 7.56 | 551 | 1.82 | 99.96 | 600.23 | 2.12 | 85.58 | 30.2 | 49.1
73 | 31/08/2025 12:00:30 | 791.07 | 0 | 0 | 334.36 | 1118.3 | 304.97 | 341.05 | 589 | 589.2 | 18 | 370763 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.74 | 0.99 | 437.53 | 76.3 | 8.18 | 7.24 | 1186 | 1.74 | - | 1291.4 | 2.03 | 85.47 | 29.7 | 44
72 | 31/08/2025 11:55:30 | 792.97 | 0 | 0 | 226.44 | 1098.4 | 205.6 | 225.84 | 571 | 570.9 | 14 | 370745 | 100.27 | 50.11 | -0.99 | 1.69 | 0.67 | 237.91 | 61.7 | 7.93 | 7.02 | 607 | 1.67 | - | 702.23 | 1.97 | 85.73 | 29.4 | 42.8
71 | 31/08/2025 11:50:30 | 786.67 | 0 | 0 | 345.12 | 1139 | 304.25 | 346.54 | 557 | 556.7 | 21 | 370731 | 99.59 | 50.09 | -0.99 | 1.64 | 1.02 | 432.41 | 75.7 | 7.74 | 6.85 | 1156 | 1.63 | - | 1276.29 | 1.92 | 85.63 | 29.5 | 45.2
70 | 31/08/2025 11:45:30 | 773.07 | 0 | 0 | 122.7 | 1074.8 | 116.44 | 125.15 | 536 | 535.9 | 13 | 370710 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1.58 | 0.36 | 132.37 | 57.9 | 7.44 | 6.59 | 339 | 1.57 | - | 390.71 | 1.84 | 85.84 | 29.3 | 43.9
69 | 31/08/2025 11:40:30 | 789.97 | 0 | 0 | 136.88 | 1166.1 | 117.37 | 136.87 | 523 | 523.2 | 5 | 370697 | 100.01 | 50.06 | -0.99 | 1.54 | 0.4 | 174.09 | 60 | 7.26 | 6.43 | 480 | 1.52 | - | 513.84 | 1.8 | 85.86 | 29.2 | 46.7
68 | 31/08/2025 11:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 370692 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 6.37 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 87.82 | 28.9 | 0
67 | 31/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 370692 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 6.37 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 87.82 | 0 | 0
66 | 31/08/2025 11:25:30 | 776.93 | 0 | 0 | 286.85 | 1079.8 | 267.14 | 288.45 | 518 | 518.1 | 19 | 370692 | 99.44 | 50 | 0.99 | 1.53 | 0.85 | 321 | 73.1 | 7.19 | 6.37 | 806 | 1.47 | - | 947.46 | 1.74 | 88.07 | 28.6 | 43
65 | 31/08/2025 11:20:30 | 775.8 | 0 | 0 | 232.67 | 1119.5 | 207.43 | 232.22 | 499 | 498.5 | 11 | 370673 | 100.2 | 49.98 | 0.99 | 1.47 | 0.69 | 177.74 | 63.8 | 6.93 | 6.14 | 449 | 1.4 | - | 524.62 | 1.66 | 88.67 | 28 | 40.6
64 | 31/08/2025 11:15:30 | 762.77 | 0 | 0 | 129.37 | 1091.3 | 120.92 | 131.96 | 488 | 487.7 | 17 | 370662 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.44 | 0.38 | 143.44 | 58.6 | 6.78 | 6 | 356 | 1.37 | - | 423.36 | 1.62 | 88.75 | 28.5 | 44.1
63 | 31/08/2025 11:10:30 | 778.63 | 0 | 0 | 222.33 | 1087.3 | 206.81 | 224.87 | 471 | 470.9 | 17 | 370645 | 98.87 | 50.02 | 0.99 | 1.39 | 0.66 | 387.58 | 60.3 | 6.54 | 5.79 | 1031 | 1.32 | - | 1143.99 | 1.57 | 88.6 | 28.3 | 43.6
62 | 31/08/2025 11:05:30 | 771.4 | 0 | 0 | 201.91 | 1100.9 | 187.07 | 205.95 | 454 | 454 | 19 | 370628 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.34 | 0.6 | 212.54 | 62.7 | 6.31 | 5.58 | 566 | 1.27 | - | 627.33 | 1.51 | 88.63 | 28.2 | 43.1
61 | 31/08/2025 11:00:30 | 773.2 | 0 | 0 | 174.4 | 1104.9 | 158.51 | 175.14 | 435 | 434.4 | 15 | 370609 | 99.58 | 50.04 | 0.99 | 1.28 | 0.51 | 177.32 | 59.3 | 6.04 | 5.35 | 473 | 1.21 | - | 523.36 | 1.45 | 88.73 | 27.9 | 39.5
60 | 31/08/2025 10:55:30 | 772.27 | 0 | 0 | 146.45 | 1105.2 | 133.46 | 147.5 | 420 | 419.8 | 12 | 370594 | 99.29 | 49.96 | 0.99 | 1.24 | 0.43 | 168.07 | 58 | 5.83 | 5.17 | 432 | 1.17 | - | 496.09 | 1.4 | 88.61 | 27.9 | 38.8
59 | 31/08/2025 10:50:30 | 772.07 | 0 | 0 | 133.21 | 1098.3 | 121.47 | 133.41 | 408 | 408 | 14 | 370582 | 99.85 | 50.04 | -0.99 | 1.2 | 0.39 | 149.1 | 59.3 | 5.67 | 5.02 | 382 | 1.14 | - | 440.09 | 1.36 | 88.68 | 27.8 | 39.7
58 | 31/08/2025 10:45:30 | 774.63 | 0 | 0 | 187.3 | 1108.2 | 172.39 | 191.05 | 394 | 393.9 | 15 | 370568 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.16 | 0.55 | 217.81 | 61.3 | 5.47 | 4.85 | 564 | 1.1 | - | 642.87 | 1.31 | 88.5 | 27.6 | 39.5
57 | 31/08/2025 10:40:30 | 770.6 | 0 | 0 | 129.28 | 1098.9 | 120 | 131.87 | 379 | 378.7 | 14 | 370553 | 98.04 | 49.96 | 1 | 1.12 | 0.38 | 143.02 | 60.2 | 5.26 | 4.66 | 347 | 1.05 | - | 422.14 | 1.26 | 88.64 | 27.6 | 39
56 | 31/08/2025 10:35:30 | 774.93 | 0 | 0 | 137.23 | 1086.9 | 126.75 | 137.76 | 365 | 365.1 | 13 | 370539 | 99.61 | 49.98 | 0.99 | 1.08 | 0.41 | 153.94 | 60 | 5.07 | 4.49 | 381 | 1.02 | - | 454.37 | 1.22 | 88.45 | 27.9 | 40.8
55 | 31/08/2025 10:30:30 | 778.77 | 0 | 0 | 158.85 | 1096.7 | 147.74 | 162.03 | 352 | 351.5 | 18 | 370526 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.04 | 0.47 | 181.77 | 59.9 | 4.89 | 4.33 | 465 | 0.98 | - | 536.5 | 1.17 | 88.57 | 28 | 42.9
54 | 31/08/2025 10:25:30 | 795.43 | 0 | 0 | 266.94 | 1080.4 | 249.88 | 269.97 | 334 | 334.2 | 20 | 370508 | 98.88 | 49.96 | 0.99 | 0.99 | 0.79 | 354.8 | 69 | 4.64 | 4.11 | 922 | 0.93 | - | 1047.22 | 1.12 | 88.26 | 28.2 | 44.8
53 | 31/08/2025 10:20:30 | 786.43 | 0 | 0 | 206.61 | 1081.4 | 198.07 | 214.2 | 314 | 313.5 | 19 | 370488 | 96.46 | 49.94 | -0.99 | 0.93 | 0.61 | 304.54 | 65.2 | 4.36 | 3.86 | 801 | 0.87 | - | 898.87 | 1.05 | 88.69 | 28.1 | 44.3
52 | 31/08/2025 10:15:30 | 786.1 | 0 | 0 | 274.46 | 1077.5 | 256.1 | 275.95 | 295 | 294.8 | 23 | 370469 | 99.46 | 49.96 | 0.99 | 0.87 | 0.81 | 307.37 | 67.7 | 4.1 | 3.63 | 799 | 0.81 | - | 907.23 | 0.98 | 88.49 | 27.9 | 45.6
51 | 31/08/2025 10:10:30 | 785.6 | 0 | 0 | 290.27 | 1079.8 | 270.45 | 292.03 | 272 | 272 | 18 | 370446 | 99.4 | 49.89 | 0.99 | 0.8 | 0.86 | 324.86 | 68.4 | 3.78 | 3.35 | 837 | 0.74 | - | 958.85 | 0.91 | 88.61 | 27.5 | 43.4
50 | 31/08/2025 10:05:30 | 778.53 | 0 | 0 | 109.97 | 1094.7 | 102.47 | 112.17 | 254 | 253.7 | 18 | 370428 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.75 | 0.32 | 122.61 | 58.9 | 3.53 | 3.12 | 311 | 0.69 | - | 361.89 | 0.84 | 89.04 | 27.4 | 42.6
49 | 31/08/2025 10:00:30 | 786.37 | 0 | 0 | 269.33 | 1096.4 | 250.56 | 274.72 | 236 | 236.2 | 20 | 370410 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.7 | 0.79 | 313.98 | 62.2 | 3.28 | 2.9 | 792 | 0.64 | - | 926.74 | 0.79 | 88.51 | 27.4 | 43.1
48 | 31/08/2025 09:55:30 | 787.4 | 0 | 0 | 258.56 | 1092.2 | 238.62 | 260.62 | 216 | 215.9 | 19 | 370390 | 99.21 | 50.08 | -0.99 | 0.64 | 0.76 | 292.39 | 65 | 3 | 2.66 | 737 | 0.58 | - | 863.01 | 0.72 | 88.92 | 27.1 | 40.6
47 | 31/08/2025 09:50:30 | 788.83 | 0 | 0 | 172.26 | 1102.7 | 159.34 | 175.71 | 197 | 196.4 | 18 | 370371 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.58 | 0.51 | 281.22 | 63.5 | 2.74 | 2.42 | 730 | 0.52 | - | 830.06 | 0.65 | 89.46 | 26.8 | 36.8
46 | 31/08/2025 09:45:30 | 769.17 | 0 | 0 | 134.15 | 1122.9 | 121.86 | 136.83 | 179 | 178.9 | 9 | 370353 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.53 | 0.4 | 160.97 | 60 | 2.49 | 2.2 | 401 | 0.47 | - | 475.13 | 0.59 | 89.25 | 26.2 | 32.9
45 | 31/08/2025 09:40:30 | 771.67 | 0 | 0 | 110.91 | 1121 | 99.05 | 111.03 | 170 | 169.9 | 10 | 370344 | 99.89 | 50.15 | 0.99 | 0.5 | 0.33 | 123.51 | 58.9 | 2.36 | 2.09 | 302 | 0.45 | - | 364.56 | 0.56 | 89.44 | 26.1 | 32.8
44 | 31/08/2025 09:35:30 | 771.07 | 0 | 0 | 117.49 | 1123.5 | 106.67 | 119.84 | 160 | 160.2 | 8 | 370334 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 0.47 | 0.35 | 130.07 | 57.7 | 2.22 | 1.97 | 325 | 0.42 | - | 383.92 | 0.53 | 88.94 | 25.9 | 32
43 | 31/08/2025 09:30:30 | 771 | 0 | 0 | 101.94 | 1121.7 | 91.22 | 102.32 | 152 | 151.5 | 8 | 370326 | 99.63 | 50.08 | -0.99 | 0.45 | 0.3 | 113.67 | 57.9 | 2.11 | 1.87 | 277 | 0.4 | - | 335.52 | 0.5 | 89.55 | 25.8 | 31.2
42 | 31/08/2025 09:25:30 | 768.4 | 0 | 0 | 73.14 | 1127.3 | 64.72 | 72.95 | 144 | 143.9 | 6 | 370318 | 100.25 | 50.01 | -0.99 | 0.43 | 0.22 | 81.43 | 57.6 | 2 | 1.77 | 187 | 0.38 | - | 240.36 | 0.48 | 89.1 | 25.7 | 30.4
41 | 31/08/2025 09:20:30 | 771 | 0 | 0 | 72.8 | 1133 | 65.54 | 74.26 | 138 | 138 | 6 | 370312 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.41 | 0.21 | 80.38 | 57.3 | 1.92 | 1.7 | 187 | 0.36 | - | 237.26 | 0.46 | 89.13 | 25.6 | 30.2
40 | 31/08/2025 09:15:30 | 771.3 | 0 | 0 | 74.08 | 1127 | 66.04 | 74.43 | 132 | 131.5 | 4 | 370306 | 99.53 | 50.02 | 0.99 | 0.39 | 0.22 | 82.23 | 59.9 | 1.83 | 1.62 | 198 | 0.35 | - | 242.71 | 0.44 | 89.36 | 25.4 | 29.3
39 | 31/08/2025 09:10:30 | 771 | 0 | 0 | 43.49 | 1113.5 | 39.84 | 44.36 | 128 | 127.4 | 4 | 370302 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.38 | 0.13 | 48.4 | 57.9 | 1.78 | 1.57 | 100 | 0.33 | - | 142.85 | 0.42 | 89.53 | 25.4 | 29.5
38 | 31/08/2025 09:05:30 | 773.73 | 0 | 0 | 50.15 | 1117.2 | 45.79 | 51.15 | 124 | 123.7 | 6 | 370298 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.37 | 0.15 | 54.17 | 58.1 | 1.72 | 1.52 | 128 | 0.33 | - | 159.89 | 0.41 | 89.27 | 25.6 | 30.4
37 | 31/08/2025 09:00:30 | 779.8 | 0 | 0 | 72.71 | 1122.2 | 64.89 | 72.82 | 118 | 118.2 | 5 | 370292 | 99.85 | 50.02 | -0.99 | 0.35 | 0.21 | 82.29 | 59.5 | 1.64 | 1.45 | 204 | 0.31 | - | 242.89 | 0.39 | 88.85 | 25.4 | 30.4
36 | 31/08/2025 08:55:30 | 777 | 0 | 0 | 74.16 | 1148.1 | 65.89 | 75.64 | 113 | 112.7 | 7 | 370287 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.33 | 0.22 | 77.12 | 57.5 | 1.57 | 1.39 | 184 | 0.3 | - | 227.61 | 0.38 | 88.94 | 25.3 | 30
35 | 31/08/2025 08:50:30 | 780.5 | 0 | 0 | 83.56 | 1130.3 | 74.21 | 83.88 | 106 | 105.7 | 5 | 370280 | 99.62 | 49.97 | -0.99 | 0.31 | 0.25 | 93.61 | 58.5 | 1.47 | 1.3 | 223 | 0.28 | - | 276.28 | 0.35 | 89.39 | 25 | 28.2
34 | 31/08/2025 08:45:30 | 773.17 | 0 | 0 | 46.05 | 1140.2 | 41.2 | 46.97 | 101 | 100.6 | 4 | 370275 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.3 | 0.14 | 50.58 | 58.9 | 1.4 | 1.24 | 113 | 0.26 | - | 149.29 | 0.33 | 89.25 | 25 | 27.4
33 | 31/08/2025 08:40:30 | 772.27 | 0 | 0 | 24.18 | 1094.7 | 22.53 | 24.66 | 97 | 97.2 | 2 | 370271 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.29 | 0.07 | 28.69 | 58 | 1.35 | 1.19 | 46 | 0.26 | - | 84.68 | 0.32 | 88.64 | 25 | 27.3
32 | 31/08/2025 08:35:30 | 774.37 | 0 | 0 | 28.96 | 1119.6 | 26.61 | 29.79 | 95 | 95 | 3 | 370269 | 97.21 | 50.01 | 0.99 | 0.28 | 0.09 | 34.06 | 56.5 | 1.32 | 1.17 | 60 | 0.25 | - | 100.52 | 0.32 | 89.02 | 25 | 27.7
31 | 31/08/2025 08:30:30 | 772 | 0 | 0 | 35.37 | 1117.6 | 32.34 | 36.15 | 92 | 91.7 | 3 | 370266 | 97.85 | 49.98 | 0.99 | 0.27 | 0.1 | 41.62 | 56.8 | 1.28 | 1.13 | 83 | 0.24 | - | 122.85 | 0.3 | 89.32 | 24.9 | 27.8
30 | 31/08/2025 08:25:30 | 773.57 | 0 | 0 | 34.35 | 1112.4 | 31.68 | 35.24 | 89 | 88.9 | 3 | 370263 | 97.47 | 50 | -0.99 | 0.26 | 0.1 | 41.22 | 57.6 | 1.24 | 1.09 | 74 | 0.24 | - | 121.68 | 0.29 | 89.35 | 24.9 | 28.3
29 | 31/08/2025 08:20:30 | 772.4 | 0 | 0 | 40.67 | 1117.7 | 36.96 | 41.31 | 86 | 86.1 | 4 | 370260 | 98.44 | 50.03 | 0.99 | 0.25 | 0.12 | 46.98 | 59.5 | 1.19 | 1.06 | 86 | 0.23 | - | 138.66 | 0.28 | 89.38 | 25 | 29.2
28 | 31/08/2025 08:15:30 | 775.33 | 0 | 0 | 69.98 | 1120.4 | 63.71 | 71.38 | 82 | 81.5 | 7 | 370256 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.24 | 0.21 | 80.91 | 59.1 | 1.14 | 1.01 | 193 | 0.22 | - | 238.82 | 0.27 | 89.97 | 25.1 | 29.6
27 | 31/08/2025 08:10:30 | 774.43 | 0 | 0 | 66.9 | 1131.7 | 60.3 | 68.24 | 75 | 74.8 | 5 | 370249 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.22 | 0.2 | 72.85 | 58.7 | 1.04 | 0.92 | 185 | 0.2 | - | 215.02 | 0.25 | 89.26 | 24.9 | 28.6
26 | 31/08/2025 08:05:30 | 774.4 | 0 | 0 | 49.64 | 1131.2 | 44.76 | 50.63 | 70 | 69.8 | 4 | 370244 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.21 | 0.15 | 55.49 | 59.8 | 0.97 | 0.86 | 123 | 0.19 | - | 163.77 | 0.23 | 89.44 | 24.8 | 28.3
25 | 31/08/2025 08:00:30 | 784.43 | 0 | 0 | 77.84 | 1150.6 | 67.45 | 77.61 | 66 | 65.3 | 6 | 370240 | 100.3 | 50.05 | 0.99 | 0.19 | 0.23 | 68.36 | 59.7 | 0.92 | 0.81 | 167 | 0.18 | - | 201.77 | 0.22 | 89.77 | 24.9 | 28.8
24 | 31/08/2025 07:55:30 | 785.2 | 0 | 0 | 65.45 | 1128.2 | 58.99 | 66.55 | 60 | 59.5 | 5 | 370234 | 98.35 | 50.01 | 0.99 | 0.18 | 0.19 | 73.52 | 59.2 | 0.83 | 0.74 | 172 | 0.16 | - | 217 | 0.2 | 89.44 | 24.8 | 28.1
23 | 31/08/2025 07:50:30 | 782.93 | 0 | 0 | 45.03 | 1126.7 | 40.4 | 45.52 | 55 | 55.1 | 3 | 370229 | 98.92 | 49.97 | 1 | 0.16 | 0.13 | 51.07 | 57.2 | 0.76 | 0.68 | 97 | 0.15 | - | 150.75 | 0.18 | 88.71 | 24.6 | 28.1
22 | 31/08/2025 07:45:30 | 782.7 | 0 | 0 | 43.23 | 1130.1 | 39.02 | 44.09 | 52 | 51.6 | 3 | 370226 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.15 | 0.13 | 48.82 | 57.2 | 0.72 | 0.64 | 100 | 0.14 | - | 144.1 | 0.17 | 89.23 | 24.7 | 28.3
21 | 31/08/2025 07:40:30 | 781.43 | 0 | 0 | 33.75 | 1119.2 | 30.25 | 33.86 | 49 | 48.3 | 4 | 370223 | 99.67 | 49.95 | -0.99 | 0.14 | 0.1 | 39.46 | 57.3 | 0.68 | 0.6 | 72 | 0.14 | - | 116.48 | 0.16 | 89.83 | 24.8 | 29.1
20 | 31/08/2025 07:35:30 | 784.7 | 0 | 0 | 65.62 | 1126.8 | 59.4 | 66.93 | 45 | 44.6 | 6 | 370219 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.13 | 0.19 | 98.54 | 58.1 | 0.63 | 0.55 | 289 | 0.13 | - | 290.86 | 0.15 | 89.14 | 24.9 | 29.8
19 | 31/08/2025 07:30:30 | 782.1 | 0 | 0 | 52.03 | 1145.3 | 46.34 | 53.07 | 39 | 38.9 | 6 | 370213 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.12 | 0.15 | 56.63 | 58.9 | 0.54 | 0.48 | 140 | 0.11 | - | 167.16 | 0.13 | 88.55 | 24.9 | 29.9
18 | 31/08/2025 07:25:30 | 786.9 | 0 | 0 | 68.44 | 1159.2 | 60.42 | 70.03 | 33 | 33.1 | 5 | 370207 | 97.72 | 49.97 | 0.99 | 0.1 | 0.2 | 71.31 | 60.2 | 0.46 | 0.41 | 221 | 0.09 | - | 210.47 | 0.11 | 86.97 | 24.8 | 29.7
17 | 31/08/2025 07:20:30 | 794.43 | 0 | 0 | 91.43 | 1160.1 | 80.39 | 93.26 | 28 | 27.7 | 7 | 370202 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.08 | 0.27 | 95.66 | 58.1 | 0.39 | 0.34 | 288 | 0.08 | - | 282.35 | 0.09 | 88.87 | 24.6 | 29
16 | 31/08/2025 07:15:30 | 790.83 | 0 | 0 | 53.91 | 1147.7 | 48.18 | 55.3 | 21 | 20.8 | 5 | 370195 | 97.49 | 49.98 | 0.99 | 0.06 | 0.16 | 68.21 | 59 | 0.29 | 0.26 | 210 | 0.05 | - | 201.34 | 0.07 | 86.09 | 24.3 | 27.4
15 | 31/08/2025 07:10:30 | 792.67 | 0 | 0 | 48.79 | 1137.3 | 43.38 | 49.33 | 16 | 16.1 | 4 | 370190 | 98.9 | 50.02 | -0.99 | 0.05 | 0.14 | 61.88 | 59 | 0.22 | 0.2 | 167 | 0.04 | - | 182.66 | 0.06 | 84.33 | 24.1 | 26.3
14 | 31/08/2025 07:05:30 | 795.2 | 0 | 0 | 35.88 | 1126.3 | 32.49 | 36.6 | 12 | 12 | 3 | 370186 | 98.04 | 50 | 1 | 0.04 | 0.11 | 43.07 | 58 | 0.17 | 0.15 | 94 | 0.03 | - | 127.12 | 0.04 | 84.33 | 24 | 25.2
13 | 31/08/2025 07:00:30 | 794.5 | 0 | 0 | 43.66 | 1155.1 | 38.48 | 44.45 | 9 | 9.1 | 3 | 370183 | 98.22 | 50.04 | 0.99 | 0.03 | 0.13 | 49.48 | 60 | 0.13 | 0.11 | 134 | 0.02 | - | 146.03 | 0.03 | 83.01 | 23.8 | 24.6
12 | 31/08/2025 06:55:30 | 790.3 | 0 | 0 | 26.23 | 1142.4 | 23.52 | 26.86 | 6 | 6.2 | 1 | 370180 | 97.64 | 50.03 | 1 | 0.02 | 0.08 | 30.4 | 56.2 | 0.08 | 0.07 | 77 | 0.01 | - | 89.72 | 0.02 | 77 | 23.7 | 23.8
11 | 31/08/2025 06:50:30 | 792.8 | 0 | 0 | 20.93 | 1118.9 | 19.41 | 21.71 | 5 | 4.3 | 2 | 370179 | 96.4 | 50.02 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 25.43 | 52.9 | 0.07 | 0.06 | 49 | 0 | - | 75.06 | 0.02 | 92.24 | 23.5 | 23.1
10 | 31/08/2025 06:45:30 | 788.3 | 0 | 0 | 16.32 | 1110.3 | 14.99 | 16.65 | 3 | 2.7 | 1 | 370177 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 20.24 | 50 | 0.04 | 0.04 | 25 | 0 | - | 59.76 | 0.01 | 88.55 | 23.4 | 22.4
9 | 31/08/2025 06:40:30 | 787.6 | 0 | 0 | 11.19 | 1109.2 | 10.23 | 11.35 | 2 | 1.6 | 1 | 370176 | 98.58 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.3 | 47.5 | 0.03 | 0.02 | 9 | 0 | - | 42.22 | 0.01 | 98.39 | 23.3 | 21.9
8 | 31/08/2025 06:35:30 | 786.9 | 0 | 0 | 5.98 | 1043.9 | 5.84 | 6.1 | 1 | 0.9 | 0 | 370175 | 98.05 | 49.95 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.73 | 45.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.78 | 0 | 73.79 | 23.2 | 21.6
7 | 31/08/2025 06:30:30 | 787.37 | 0 | 0 | 3.41 | 1066 | 3.26 | 3.48 | 1 | 0.5 | 0 | 370175 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 5.51 | 43.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.27 | 0 | - | 23.3 | 21.6
6 | 31/08/2025 06:25:30 | 787.8 | 0 | 0 | 2.05 | 1054.1 | 2.43 | 2.57 | 1 | 0.3 | 1 | 370175 | 79.89 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 2.64 | 41 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 7.81 | 0 | - | 23.3 | 21.5
5 | 31/08/2025 06:20:30 | 788.63 | 0 | 0 | 1.28 | 1004.1 | 1.59 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 370174 | 80.15 | 49.94 | 1 | 0 | 0 | 1.94 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.72 | 0 | - | 23.3 | 21.5
4 | 31/08/2025 06:15:30 | 790.97 | 0 | 0 | 0.85 | 1103.6 | 0.79 | 0.87 | 0 | 0.1 | 0 | 370174 | 98.04 | 49.94 | 1 | 0 | 0 | 1.24 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.66 | 0 | - | 23.3 | 21.6
3 | 31/08/2025 06:10:30 | 791.83 | 0 | 0 | 0.51 | 939 | 0.27 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 370174 | 119.72 | 49.96 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.76 | 0 | - | 23.4 | 21.6
2 | 31/08/2025 06:05:30 | 786.13 | 0 | 0 | 0 | 441.8 | 0.18 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 370174 | 0 | 49.93 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 21.8
1 | 31/08/2025 06:00:30 | 772.37 | 0 | 0 | 0 | 720.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370174 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.94 | - | - | 357.59 | - | - | -