## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 31/08/2025 18:55:30 | 778.97 | 0 | 0 | 0 | 578.7 | 0 | 0 | 1347 | 1347.4 | 0 | 283517 | 0 | 50.07 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 53.8 | 18.71 | 16.57 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 90.24 | 24.7 | 23.1
155 | 31/08/2025 18:50:30 | 776.63 | 0 | 0 | 0 | 767.4 | 0.03 | 0.75 | 1347 | 1347.4 | 0 | 283517 | 0 | 50.01 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 54 | 18.71 | 16.57 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 90.24 | 24.7 | 23.1
154 | 31/08/2025 18:45:30 | 768.07 | 0 | 0 | 0 | 816.5 | 0.02 | 1.1 | 1347 | 1347.4 | 0 | 283517 | 0 | 50.02 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 54.2 | 18.71 | 16.57 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 90.24 | 24.7 | 23.1
153 | 31/08/2025 18:40:30 | 769.4 | 7.4 | 2.47 | 0.51 | 1039.8 | 0.24 | 1.18 | 1347 | 1347.3 | 0 | 283517 | 43.22 | 49.97 | 1 | 3.98 | 0 | 0.37 | 54.8 | 18.71 | 16.57 | 0 | 3.75 | - | 1.1 | 4.41 | 90.24 | 24.6 | 23.1
152 | 31/08/2025 18:35:30 | 767.93 | 0 | 0 | 0.93 | 887 | 1.07 | 0.95 | 1347 | 1347.3 | 0 | 283517 | 98.1 | 50.01 | 0.91 | 3.98 | 0 | 1.27 | 55.2 | 18.71 | 16.57 | 0 | 3.75 | - | 3.74 | 4.4 | 90.26 | 24.6 | 23.1
151 | 31/08/2025 18:30:30 | 767.93 | 0 | 0 | 1.79 | 1048.7 | 1.74 | 1.82 | 1347 | 1347.2 | 0 | 283517 | 98.08 | 50.01 | 0.99 | 3.98 | 0.01 | 2.76 | 55.3 | 18.71 | 16.57 | 0 | 3.75 | - | 8.14 | 4.4 | 90.26 | 24.6 | 23.1
150 | 31/08/2025 18:25:30 | 770.2 | 0 | 0 | 1.45 | 1047.4 | 2.17 | 2.27 | 1347 | 1347 | 0 | 283517 | 63.74 | 49.96 | 0.66 | 3.98 | 0 | 2.36 | 55.3 | 18.71 | 16.57 | 0 | 3.75 | - | 6.95 | 4.4 | 90.28 | 24.6 | 23.1
149 | 31/08/2025 18:20:30 | 770.1 | 0 | 0 | 1.79 | 1045.7 | 2.63 | 2.75 | 1347 | 1346.9 | 0 | 283517 | 65.07 | 49.96 | 0.84 | 3.98 | 0.01 | 2.6 | 55.4 | 18.71 | 16.57 | 0 | 3.75 | - | 7.66 | 4.4 | 90.28 | 24.6 | 23.1
148 | 31/08/2025 18:15:30 | 770.37 | 0 | 0 | 2.05 | 1048.9 | 1.99 | 2.09 | 1347 | 1346.7 | 1 | 283517 | 98.04 | 50.01 | 1 | 3.98 | 0.01 | 3.03 | 55.3 | 18.71 | 16.57 | 0 | 3.75 | - | 8.94 | 4.4 | 90.3 | 24.6 | 23.2
147 | 31/08/2025 18:10:30 | 771.4 | 0 | 0 | 2.73 | 1036.4 | 3.4 | 3.52 | 1346 | 1346.5 | 0 | 283516 | 77.56 | 49.93 | 1 | 3.97 | 0.01 | 4.75 | 55.4 | 18.69 | 16.55 | 0 | 3.75 | - | 14.01 | 4.4 | 90.25 | 24.6 | 23.3
146 | 31/08/2025 18:05:30 | 770.1 | 0 | 0 | 3.07 | 1042.9 | 3.85 | 4.01 | 1346 | 1346.3 | 0 | 283516 | 76.48 | 49.98 | -0.99 | 3.97 | 0.01 | 5.38 | 55.6 | 18.69 | 16.55 | 0 | 3.75 | - | 15.88 | 4.4 | 90.27 | 24.7 | 23.6
145 | 31/08/2025 18:00:30 | 779.67 | 0 | 0 | 3.93 | 1054.1 | 3.8 | 4.01 | 1346 | 1346 | 0 | 283516 | 98.05 | 50.02 | 1 | 3.97 | 0.01 | 6.27 | 55.7 | 18.69 | 16.55 | 0 | 3.75 | - | 18.51 | 4.4 | 90.31 | 24.8 | 24.1
144 | 31/08/2025 17:55:30 | 777 | 0 | 0 | 4.87 | 1046.7 | 4.75 | 4.97 | 1346 | 1345.6 | 1 | 283516 | 98.05 | 49.97 | 1 | 3.97 | 0.01 | 7.07 | 56 | 18.69 | 16.55 | 0 | 3.75 | - | 20.86 | 4.4 | 90.33 | 24.8 | 24.6
143 | 31/08/2025 17:50:30 | 776.93 | 0 | 0 | 5.46 | 1073.6 | 5.19 | 5.57 | 1345 | 1345.2 | 0 | 283515 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.97 | 0.02 | 8.18 | 56.4 | 18.68 | 16.54 | 0 | 3.75 | - | 24.14 | 4.4 | 90.31 | 24.9 | 24.9
142 | 31/08/2025 17:45:30 | 779.47 | 0 | 0 | 7 | 1039.9 | 7.62 | 7.93 | 1345 | 1344.7 | 1 | 283515 | 88.32 | 49.91 | 1 | 3.97 | 0.02 | 9.72 | 56.7 | 18.68 | 16.54 | 0 | 3.75 | - | 28.68 | 4.39 | 90.35 | 25 | 25.2
141 | 31/08/2025 17:40:30 | 773.93 | 0 | 0 | 7.51 | 1055.4 | 7.96 | 8.4 | 1344 | 1344.1 | 1 | 283514 | 89.39 | 49.83 | -0.99 | 3.97 | 0.02 | 10.23 | 57.1 | 18.67 | 16.53 | 0 | 3.75 | - | 30.21 | 4.39 | 90.34 | 25 | 25.3
140 | 31/08/2025 17:35:30 | 777.2 | 0 | 0 | 8.97 | 1051.9 | 9.34 | 9.82 | 1343 | 1343.4 | 1 | 283513 | 91.33 | 49.89 | 1 | 3.96 | 0.03 | 12.3 | 57.4 | 18.65 | 16.52 | 0 | 3.75 | - | 36.3 | 4.39 | 90.34 | 25 | 25.6
139 | 31/08/2025 17:30:30 | 776 | 0 | 0 | 12.9 | 1088.4 | 12.33 | 13.42 | 1342 | 1342.5 | 1 | 283512 | 96.13 | 49.89 | 0.99 | 3.96 | 0.04 | 16.12 | 57.9 | 18.64 | 16.5 | 0 | 3.75 | - | 47.58 | 4.38 | 90.33 | 24.9 | 25.8
138 | 31/08/2025 17:25:30 | 774.13 | 0 | 0 | 20.25 | 1089.9 | 19 | 20.71 | 1341 | 1341.1 | 2 | 283511 | 97.79 | 49.93 | 0.99 | 3.96 | 0.06 | 24.45 | 57.5 | 18.63 | 16.49 | 21 | 3.75 | - | 72.17 | 4.38 | 90.37 | 24.9 | 26
137 | 31/08/2025 17:20:30 | 779.4 | 0 | 0 | 22.3 | 1119.4 | 20.32 | 22.75 | 1339 | 1339.3 | 2 | 283509 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.95 | 0.07 | 26.48 | 56.2 | 18.6 | 16.47 | 26 | 3.75 | - | 78.15 | 4.37 | 90.38 | 24.8 | 26.3
136 | 31/08/2025 17:15:30 | 780.5 | 0 | 0 | 21.02 | 1092.6 | 20.05 | 21.91 | 1337 | 1337.5 | 1 | 283507 | 95.94 | 49.97 | 1 | 3.95 | 0.06 | 25.56 | 59.9 | 18.57 | 16.44 | 25 | 3.75 | - | 75.44 | 4.37 | 90.37 | 24.8 | 26.7
135 | 31/08/2025 17:10:30 | 775.23 | 0 | 0 | 27.17 | 1093.6 | 25.34 | 27.71 | 1336 | 1335.6 | 3 | 283506 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.94 | 0.08 | 31.61 | 59.2 | 18.56 | 16.43 | 43 | 3.74 | - | 93.29 | 4.36 | 90.44 | 24.7 | 27.2
134 | 31/08/2025 17:05:30 | 781.23 | 0 | 0 | 42.21 | 1114.1 | 38.26 | 42.62 | 1333 | 1332.8 | 4 | 283503 | 99.03 | 49.97 | -0.99 | 3.93 | 0.12 | 48.15 | 57.5 | 18.51 | 16.39 | 79 | 3.74 | - | 142.13 | 4.35 | 90.43 | 24.8 | 27.5
133 | 31/08/2025 17:00:30 | 798.07 | 0 | 0 | 52.38 | 1131.3 | 46.7 | 52.84 | 1329 | 1328.7 | 4 | 283499 | 99.14 | 49.9 | 0.99 | 3.92 | 0.15 | 58.97 | 57.7 | 18.46 | 16.34 | 111 | 3.73 | - | 174.07 | 4.34 | 90.45 | 25.1 | 27.3
132 | 31/08/2025 16:55:30 | 797.1 | 0 | 0 | 52.12 | 1127.4 | 47.13 | 53.13 | 1325 | 1324.7 | 5 | 283495 | 98.1 | 49.83 | -0.99 | 3.91 | 0.15 | 56.66 | 57.8 | 18.4 | 16.3 | 112 | 3.72 | - | 167.23 | 4.32 | 90.45 | 25.1 | 26.9
131 | 31/08/2025 16:50:30 | 794.6 | 0 | 0 | 47.16 | 1125.6 | 42.52 | 47.86 | 1320 | 1320.4 | 2 | 283490 | 98.54 | 49.89 | -0.99 | 3.9 | 0.14 | 55 | 56.9 | 18.33 | 16.23 | 109 | 3.71 | - | 162.34 | 4.31 | 90.4 | 25 | 25.5
130 | 31/08/2025 16:45:30 | 794.47 | 0 | 0 | 35.54 | 1125.7 | 32.17 | 36.22 | 1318 | 1317.6 | 3 | 283488 | 98.14 | 49.89 | -0.99 | 3.89 | 0.1 | 39.43 | 58 | 18.31 | 16.21 | 71 | 3.71 | - | 116.38 | 4.3 | 90.47 | 24.9 | 24.7
129 | 31/08/2025 16:40:30 | 790.53 | 0 | 0 | 32.38 | 1115.7 | 29.6 | 33.03 | 1315 | 1314.8 | 3 | 283485 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 3.88 | 0.1 | 37.09 | 59.3 | 18.26 | 16.17 | 66 | 3.7 | - | 109.49 | 4.29 | 90.45 | 24.8 | 24.6
128 | 31/08/2025 16:35:30 | 789.47 | 0 | 0 | 27 | 1122.2 | 24.54 | 27.54 | 1312 | 1312.4 | 2 | 283482 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.87 | 0.08 | 31.57 | 56.6 | 18.22 | 16.14 | 48 | 3.7 | - | 93.19 | 4.28 | 90.44 | 24.7 | 24.8
127 | 31/08/2025 16:30:30 | 787.93 | 0 | 0 | 32.38 | 1110.4 | 29.74 | 33.03 | 1310 | 1310 | 3 | 283480 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.87 | 0.1 | 37.51 | 59.1 | 18.19 | 16.11 | 64 | 3.69 | - | 110.72 | 4.27 | 90.47 | 24.6 | 24.9
126 | 31/08/2025 16:25:30 | 788.77 | 0 | 0 | 38.45 | 1112.3 | 35.17 | 39.12 | 1307 | 1307 | 4 | 283477 | 98.28 | 49.93 | -0.99 | 3.86 | 0.11 | 44 | 56.5 | 18.15 | 16.07 | 83 | 3.68 | - | 129.86 | 4.26 | 90.47 | 24.4 | 25
125 | 31/08/2025 16:20:30 | 793.43 | 0 | 0 | 53.23 | 1140 | 47.63 | 54.29 | 1303 | 1303.5 | 4 | 283473 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.85 | 0.16 | 60.68 | 57.4 | 18.1 | 16.02 | 123 | 3.68 | - | 179.1 | 4.25 | 90.45 | 24.2 | 24.8
124 | 31/08/2025 16:15:30 | 786.3 | 0 | 0 | 36.14 | 1126.1 | 32.29 | 36.36 | 1299 | 1299.1 | 2 | 283469 | 99.39 | 49.96 | 0.99 | 3.83 | 0.11 | 42.97 | 59.7 | 18.04 | 15.98 | 83 | 3.67 | - | 126.83 | 4.24 | 90.49 | 24 | 23.9
123 | 31/08/2025 16:10:30 | 772.4 | 0 | 0 | 19.56 | 1095.4 | 18.3 | 20.05 | 1297 | 1296.9 | 2 | 283467 | 97.55 | 50 | 0.99 | 3.83 | 0.06 | 23.77 | 57 | 18.01 | 15.95 | 25 | 3.66 | - | 70.16 | 4.23 | 90.52 | 24.1 | 23.8
122 | 31/08/2025 16:05:30 | 775.37 | 0 | 0 | 22.55 | 1116.6 | 20.6 | 23 | 1295 | 1295.3 | 2 | 283465 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.82 | 0.07 | 27.03 | 56.4 | 17.99 | 15.93 | 27 | 3.66 | - | 79.8 | 4.22 | 90.51 | 24.3 | 23.9
121 | 31/08/2025 16:00:30 | 773.43 | 0 | 0 | 20.59 | 1100.6 | 19.08 | 21 | 1293 | 1293.5 | 1 | 283463 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.82 | 0.06 | 24.7 | 59 | 17.96 | 15.9 | 8 | 3.66 | - | 72.92 | 4.22 | 90.5 | 25 | 24.2
120 | 31/08/2025 15:55:30 | 775.83 | 0 | 0 | 12.13 | 1080.4 | 11.45 | 12.37 | 1292 | 1292.2 | 1 | 283462 | 98.04 | 49.91 | 1 | 3.81 | 0.04 | 15.48 | 58.4 | 17.94 | 15.89 | 0 | 3.66 | - | 45.68 | 4.21 | 90.54 | 26.8 | 26.2
119 | 31/08/2025 15:50:30 | 754.67 | 0 | 0 | 9.31 | 1036.1 | 8.71 | 9.02 | 1291 | 1291.3 | 1 | 283461 | 103.17 | 49.95 | -0.99 | 3.81 | 0.03 | 11.77 | 58.1 | 17.93 | 15.88 | 0 | 3.66 | - | 34.75 | 4.21 | 90.53 | 29 | 32.6
118 | 31/08/2025 15:45:30 | 782.3 | 0 | 0 | 24.95 | 1070.3 | 23.57 | 25.23 | 1290 | 1290.1 | 4 | 283460 | 98.89 | 49.92 | -0.99 | 3.81 | 0.07 | 27.77 | 57.5 | 17.92 | 15.86 | 39 | 3.66 | - | 81.96 | 4.21 | 90.55 | 29.5 | 36.9
117 | 31/08/2025 15:40:30 | 784.9 | 0 | 0 | 69.55 | 1078.5 | 64.23 | 69.27 | 1286 | 1286.3 | 8 | 283456 | 100.4 | 49.96 | 0.99 | 3.8 | 0.21 | 73 | 57.9 | 17.86 | 15.82 | 167 | 3.65 | - | 215.46 | 4.19 | 90.53 | 29.9 | 40.4
116 | 31/08/2025 15:35:30 | 790.57 | 0 | 0 | 157.99 | 1086.1 | 148.37 | 161.15 | 1278 | 1277.9 | 13 | 283448 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 3.77 | 0.47 | 143.18 | 60.6 | 17.75 | 15.72 | 375 | 3.63 | - | 422.61 | 4.17 | 90.48 | 30.6 | 42.9
115 | 31/08/2025 15:30:30 | 788.03 | 0 | 0 | 149.87 | 1089.4 | 137.79 | 150.1 | 1265 | 1265 | 13 | 283435 | 99.84 | 49.98 | 0.99 | 3.73 | 0.44 | 147.23 | 61 | 17.57 | 15.56 | 396 | 3.59 | - | 434.56 | 4.13 | 90.49 | 30.7 | 42.6
114 | 31/08/2025 15:25:30 | 792.6 | 0 | 0 | 203.11 | 1088 | 190.41 | 207.17 | 1252 | 1252 | 16 | 283422 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 3.7 | 0.6 | 164.66 | 65.2 | 17.39 | 15.4 | 426 | 3.56 | - | 486.02 | 4.08 | 90.48 | 30.6 | 43.6
113 | 31/08/2025 15:20:30 | 778.63 | 0 | 0 | 86.98 | 1079.6 | 80.06 | 86.43 | 1236 | 1235.7 | 12 | 283406 | 100.64 | 49.93 | 0.99 | 3.65 | 0.26 | 92.69 | 57.8 | 17.17 | 15.2 | 244 | 3.51 | - | 273.6 | 4.03 | 90.48 | 30.5 | 43.1
112 | 31/08/2025 15:15:30 | 782.13 | 0 | 0 | 265.83 | 1091.2 | 244.11 | 266.38 | 1224 | 1223.9 | 16 | 283394 | 99.79 | 49.96 | 0.99 | 3.61 | 0.78 | 286.93 | 68.4 | 17 | 15.05 | 753 | 3.48 | - | 846.91 | 4 | 90.39 | 30.6 | 43.5
111 | 31/08/2025 15:10:30 | 773.1 | 0 | 0 | 97.66 | 1088.5 | 91.51 | 99.61 | 1208 | 1207.6 | 13 | 283378 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.57 | 0.29 | 156.51 | 58.7 | 16.78 | 14.86 | 385 | 3.43 | - | 461.94 | 3.94 | 90.4 | 30.4 | 41.2
110 | 31/08/2025 15:05:30 | 776.67 | 0 | 0 | 115.61 | 1082.9 | 106.64 | 115.48 | 1195 | 1195.2 | 16 | 283365 | 100.11 | 49.95 | -0.99 | 3.53 | 0.34 | 120.43 | 57.8 | 16.6 | 14.7 | 311 | 3.4 | - | 355.45 | 3.9 | 90.32 | 30.4 | 42.1
109 | 31/08/2025 15:00:30 | 784.67 | 0 | 0 | 193.96 | 1084.4 | 178.83 | 193.93 | 1179 | 1179.1 | 13 | 283349 | 100.02 | 49.98 | -0.99 | 3.48 | 0.57 | 229.52 | 63 | 16.38 | 14.5 | 581 | 3.35 | - | 677.46 | 3.86 | 90.25 | 30.2 | 41
108 | 31/08/2025 14:55:30 | 779.13 | 0 | 0 | 129.02 | 1098 | 119.85 | 131.6 | 1166 | 1165.6 | 10 | 283336 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.44 | 0.38 | 137.65 | 58.2 | 16.19 | 14.34 | 352 | 3.32 | - | 406.3 | 3.81 | 90.23 | 30.2 | 41.1
107 | 31/08/2025 14:50:30 | 775.53 | 0 | 0 | 107.92 | 1065.9 | 103.27 | 110.08 | 1156 | 1155.8 | 15 | 283326 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.41 | 0.32 | 113.73 | 58.4 | 16.06 | 14.22 | 285 | 3.29 | - | 335.68 | 3.78 | 90.19 | 30.8 | 44.7
106 | 31/08/2025 14:45:30 | 784.13 | 0 | 0 | 180.29 | 1067.4 | 172.28 | 183.9 | 1141 | 1140.7 | 22 | 283311 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 3.37 | 0.53 | 228.37 | 68 | 15.85 | 14.03 | 621 | 3.25 | - | 674.04 | 3.74 | 90.17 | 30.9 | 46
105 | 31/08/2025 14:40:30 | 786.67 | 0 | 0 | 301.8 | 1073.2 | 286.84 | 307.84 | 1119 | 1119.4 | 20 | 283289 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 3.3 | 0.89 | 328.64 | 73.8 | 15.54 | 13.76 | 844 | 3.19 | - | 970 | 3.67 | 90 | 30.5 | 43.8
104 | 31/08/2025 14:35:30 | 779.2 | 0 | 0 | 119.71 | 1104.4 | 108.47 | 119.8 | 1099 | 1098.7 | 13 | 283269 | 99.93 | 50.15 | -0.99 | 3.24 | 0.35 | 131.62 | 57.8 | 15.26 | 13.52 | 343 | 3.13 | - | 388.49 | 3.6 | 90.08 | 30.6 | 42.1
103 | 31/08/2025 14:30:30 | 784.43 | 0 | 0 | 317.44 | 1072.7 | 301.84 | 323.79 | 1086 | 1085.6 | 19 | 283256 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.21 | 0.94 | 303.12 | 79 | 15.08 | 13.36 | 829 | 3.1 | - | 894.69 | 3.56 | 90.04 | 30.7 | 43.8
102 | 31/08/2025 14:25:30 | 777.4 | 0 | 0 | 188.33 | 1112.2 | 172.72 | 192.1 | 1067 | 1067.3 | 18 | 283237 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.15 | 0.56 | 224.34 | 66.4 | 14.82 | 13.12 | 608 | 3.04 | - | 662.16 | 3.5 | 89.96 | 30.7 | 42.7
101 | 31/08/2025 14:20:30 | 774.63 | 0 | 0 | 163.37 | 1099.6 | 148.65 | 163.46 | 1049 | 1048.7 | 12 | 283219 | 99.95 | 49.97 | 0.99 | 3.1 | 0.48 | 171.47 | 58.7 | 14.57 | 12.9 | 455 | 2.99 | - | 506.11 | 3.44 | 89.98 | 30.1 | 40.3
100 | 31/08/2025 14:15:30 | 767.07 | 0 | 0 | 126.8 | 1088.3 | 118.84 | 129.34 | 1037 | 1036.6 | 12 | 283207 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.06 | 0.37 | 136.32 | 59.8 | 14.4 | 12.75 | 348 | 2.95 | - | 402.37 | 3.4 | 89.97 | 30 | 40.5
99 | 31/08/2025 14:10:30 | 772.97 | 0 | 0 | 148.16 | 1082.6 | 137.07 | 148.39 | 1025 | 1025.4 | 13 | 283195 | 99.85 | 49.99 | -0.99 | 3.03 | 0.44 | 150.77 | 59.3 | 14.24 | 12.61 | 397 | 2.92 | - | 445.01 | 3.37 | 89.83 | 30.4 | 43.2
98 | 31/08/2025 14:05:30 | 780.8 | 0 | 0 | 150.47 | 1073.8 | 142.93 | 153.48 | 1012 | 1012.4 | 17 | 283182 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.99 | 0.44 | 185.86 | 59.1 | 14.06 | 12.45 | 498 | 2.89 | - | 548.59 | 3.33 | 89.78 | 30.7 | 46.9
97 | 31/08/2025 14:00:30 | 787.37 | 0 | 0 | 210.63 | 1102.1 | 191.99 | 211.59 | 995 | 995.5 | 24 | 283165 | 99.55 | 50.15 | -0.99 | 2.94 | 0.62 | 249.84 | 75.3 | 13.82 | 12.24 | 679 | 2.84 | - | 737.42 | 3.27 | 89.73 | 30.3 | 46.7
96 | 31/08/2025 13:55:30 | 784.43 | 0 | 0 | 159.79 | 1099.7 | 148.21 | 162.99 | 971 | 970.7 | 12 | 283141 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 2.87 | 0.47 | 171.66 | 58.7 | 13.49 | 11.94 | 429 | 2.76 | - | 506.67 | 3.19 | 89.96 | 29.8 | 40.2
95 | 31/08/2025 13:50:30 | 773.9 | 0 | 0 | 141.84 | 1106.7 | 130.73 | 144.68 | 959 | 958.8 | 16 | 283129 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 2.83 | 0.42 | 150.6 | 60.4 | 13.32 | 11.79 | 375 | 2.73 | - | 444.5 | 3.15 | 89.86 | 29.8 | 41
94 | 31/08/2025 13:45:30 | 777.8 | 0 | 0 | 170.72 | 1122.5 | 152.71 | 171.41 | 943 | 943.2 | 15 | 283113 | 99.6 | 50.08 | 0.99 | 2.78 | 0.5 | 194.73 | 60.2 | 13.1 | 11.6 | 507 | 2.69 | - | 574.77 | 3.1 | 89.76 | 29.5 | 38.5
93 | 31/08/2025 13:40:30 | 776.53 | 0 | 0 | 146.37 | 1119.5 | 131.16 | 146.83 | 928 | 928.4 | 10 | 283098 | 99.68 | 50 | -0.99 | 2.74 | 0.43 | 155.18 | 59.5 | 12.89 | 11.41 | 396 | 2.65 | - | 458.02 | 3.06 | 89.66 | 29.3 | 35.9
92 | 31/08/2025 13:35:30 | 770.77 | 0 | 0 | 110.65 | 1121.6 | 100.63 | 112.86 | 918 | 917.9 | 7 | 283088 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.71 | 0.33 | 119.13 | 58.1 | 12.75 | 11.29 | 279 | 2.62 | - | 351.61 | 3.02 | 89.69 | 29.1 | 34.7
91 | 31/08/2025 13:30:30 | 766.77 | 0 | 0 | 82.97 | 1103.5 | 76.69 | 84.63 | 911 | 910.6 | 9 | 283081 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 2.69 | 0.24 | 87.03 | 58.4 | 12.65 | 11.2 | 201 | 2.6 | - | 256.89 | 3 | 89.69 | 29.3 | 36.2
90 | 31/08/2025 13:25:30 | 769.33 | 0 | 0 | 114.92 | 1101.1 | 106.45 | 117.22 | 902 | 902 | 10 | 283072 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.66 | 0.34 | 121.41 | 59.3 | 12.53 | 11.09 | 299 | 2.58 | - | 358.35 | 2.97 | 89.58 | 29.6 | 38
89 | 31/08/2025 13:20:30 | 768.37 | 0 | 0 | 129.37 | 1095.2 | 117.95 | 129.18 | 892 | 892.2 | 12 | 283062 | 100.14 | 50.06 | -0.99 | 2.63 | 0.38 | 135.19 | 58.6 | 12.39 | 10.97 | 345 | 2.55 | - | 399.01 | 2.94 | 89.52 | 29.7 | 38.8
88 | 31/08/2025 13:15:30 | 767.93 | 0 | 0 | 148.16 | 1107.1 | 136.5 | 151.12 | 880 | 880.1 | 9 | 283050 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.6 | 0.44 | 161.58 | 58.6 | 12.22 | 10.82 | 401 | 2.52 | - | 476.91 | 2.9 | 89.5 | 29.5 | 38.1
87 | 31/08/2025 13:10:30 | 771.43 | 0 | 0 | 97.83 | 1091.8 | 89.39 | 97.6 | 871 | 870.7 | 9 | 283041 | 100.24 | 50.14 | 0.99 | 2.57 | 0.29 | 104.12 | 59.3 | 12.1 | 10.71 | 236 | 2.5 | - | 307.31 | 2.87 | 89.48 | 29.7 | 40.8
86 | 31/08/2025 13:05:30 | 801.73 | 0 | 0 | 128.6 | 1082.2 | 118.64 | 128.39 | 862 | 861.8 | 15 | 283032 | 100.16 | 50.23 | 0.99 | 2.54 | 0.38 | 136.12 | 59.6 | 11.97 | 10.6 | 342 | 2.47 | - | 401.76 | 2.84 | 89.46 | 30.1 | 45.1
85 | 31/08/2025 13:00:30 | 794.77 | 0 | 0 | 196.1 | 1072.3 | 186.53 | 200.02 | 847 | 847.3 | 24 | 283017 | 98.04 | 50.26 | 1 | 2.5 | 0.58 | 204.18 | 69.5 | 11.76 | 10.42 | 573 | 2.43 | - | 602.66 | 2.8 | 89.25 | 30.5 | 47.9
84 | 31/08/2025 12:55:30 | 794.5 | 0 | 0 | 225.07 | 1082.7 | 208.21 | 225.43 | 823 | 823 | 19 | 282993 | 99.84 | 50.15 | 0.99 | 2.43 | 0.66 | 291.56 | 65.9 | 11.43 | 10.12 | 748 | 2.36 | - | 860.56 | 2.72 | 89.44 | 30.2 | 44.4
83 | 31/08/2025 12:50:30 | 793.63 | 0 | 0 | 213.79 | 1079.6 | 198.4 | 214.19 | 804 | 804 | 20 | 282974 | 99.81 | 50.08 | 0.99 | 2.37 | 0.63 | 243.33 | 63.8 | 11.17 | 9.89 | 642 | 2.3 | - | 718.2 | 2.66 | 89.35 | 30.1 | 43.5
82 | 31/08/2025 12:45:30 | 793.67 | 0 | 0 | 202.34 | 1096.6 | 188.21 | 206.39 | 784 | 784.1 | 18 | 282954 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.31 | 0.6 | 263.12 | 63.7 | 10.89 | 9.64 | 718 | 2.24 | - | 776.62 | 2.59 | 89.28 | 29.9 | 43.4
81 | 31/08/2025 12:40:30 | 789.67 | 0 | 0 | 194.14 | 1080.4 | 183.82 | 198.6 | 766 | 766 | 14 | 282936 | 97.76 | 50.02 | 0.99 | 2.26 | 0.57 | 186.42 | 64.1 | 10.64 | 9.42 | 496 | 2.19 | - | 550.23 | 2.53 | 89.22 | 29.8 | 43.5
80 | 31/08/2025 12:35:30 | 786.03 | 0 | 0 | 163.46 | 1081.1 | 154.22 | 166.73 | 752 | 751.6 | 17 | 282922 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.22 | 0.48 | 174.43 | 60 | 10.44 | 9.25 | 460 | 2.15 | - | 514.86 | 2.49 | 89.25 | 29.8 | 44.2
79 | 31/08/2025 12:30:30 | 786.4 | 0 | 0 | 171.06 | 1079.3 | 161.66 | 174.48 | 735 | 734.8 | 18 | 282905 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.17 | 0.5 | 178.76 | 64.9 | 10.21 | 9.04 | 480 | 2.1 | - | 527.62 | 2.43 | 89.13 | 29.8 | 44.6
78 | 31/08/2025 12:25:30 | 787.1 | 0 | 0 | 135.09 | 1059.4 | 126.78 | 134.31 | 717 | 717.2 | 19 | 282887 | 100.58 | 49.95 | -0.99 | 2.12 | 0.4 | 139.38 | 61.3 | 9.96 | 8.82 | 377 | 2.05 | - | 411.39 | 2.38 | 89.07 | 29.8 | 46.3
77 | 31/08/2025 12:20:30 | 786.87 | 0 | 0 | 288.22 | 1089.5 | 269.83 | 293.98 | 698 | 698.5 | 19 | 282868 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.06 | 0.85 | 192.14 | 63.8 | 9.69 | 8.58 | 512 | 1.99 | - | 567.11 | 2.31 | 89.03 | 30 | 46.1
76 | 31/08/2025 12:15:30 | 781.93 | 0 | 0 | 342.13 | 1160.7 | 300.66 | 348.97 | 679 | 679.1 | 21 | 282849 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 2 | 1.01 | 435.01 | 82.7 | 9.43 | 8.35 | 1188 | 1.93 | - | 1283.98 | 2.25 | 88.99 | 29.9 | 47
75 | 31/08/2025 12:10:30 | 789 | 0 | 0 | 186.79 | 1088.8 | 171.51 | 186.74 | 658 | 657.6 | 18 | 282828 | 100.03 | 50.15 | -0.99 | 1.94 | 0.55 | 198.34 | 62.4 | 9.14 | 8.09 | 526 | 1.87 | - | 585.41 | 2.18 | 89.25 | 29.7 | 47
74 | 31/08/2025 12:05:30 | 782.8 | 0 | 0 | 186.19 | 1104 | 172.02 | 189.91 | 640 | 640.2 | 26 | 282810 | 98.04 | 50.15 | 1 | 1.89 | 0.55 | 203.36 | 70 | 8.89 | 7.87 | 551 | 1.82 | - | 600.23 | 2.12 | 89.06 | 30.2 | 49.1
73 | 31/08/2025 12:00:30 | 793.53 | 0 | 0 | 296.42 | 1111.9 | 271.92 | 302.35 | 614 | 614 | 19 | 282784 | 98.04 | 50.09 | 1 | 1.81 | 0.87 | 437.53 | 77.8 | 8.53 | 7.55 | 1186 | 1.74 | - | 1291.4 | 2.03 | 89.1 | 29.7 | 44
72 | 31/08/2025 11:55:30 | 795.47 | 0 | 0 | 245.32 | 1087.8 | 230.03 | 250.23 | 595 | 594.7 | 15 | 282765 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.76 | 0.72 | 237.91 | 64.4 | 8.26 | 7.32 | 607 | 1.67 | - | 702.23 | 1.97 | 89.33 | 29.4 | 42.8
71 | 31/08/2025 11:50:30 | 789.93 | 0 | 0 | 344.61 | 1162.8 | 302.29 | 351.5 | 580 | 579.8 | 22 | 282750 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.71 | 1.02 | 432.41 | 79.4 | 8.06 | 7.13 | 1156 | 1.63 | - | 1276.29 | 1.92 | 89.16 | 29.5 | 45.2
70 | 31/08/2025 11:45:30 | 774.27 | 0 | 0 | 126.63 | 1091.8 | 118.3 | 129.16 | 558 | 558.2 | 13 | 282728 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1.65 | 0.37 | 132.37 | 57.7 | 7.75 | 6.86 | 339 | 1.57 | - | 390.71 | 1.84 | 89.36 | 29.3 | 43.9
69 | 31/08/2025 11:40:30 | 792.3 | 0 | 0 | 137.31 | 1181.8 | 118.51 | 140.06 | 545 | 545.2 | 5 | 282715 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.61 | 0.41 | 174.09 | 60 | 7.57 | 6.7 | 480 | 1.52 | - | 513.84 | 1.8 | 89.47 | 29.2 | 46.7
68 | 31/08/2025 11:35:30 | 762.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540.8 | 0 | 282710 | 0 | 50.03 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 47.5 | 7.5 | 6.64 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 91.55 | 28.9 | 0
67 | 31/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 282710 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6.64 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 91.55 | 0 | 0
66 | 31/08/2025 11:25:30 | 779.9 | 0 | 0 | 327.18 | 1109.3 | 294.28 | 326.45 | 540 | 540.4 | 19 | 282710 | 100.22 | 50 | 0.99 | 1.59 | 0.97 | 321 | 78.4 | 7.5 | 6.64 | 806 | 1.47 | - | 947.46 | 1.74 | 91.81 | 28.6 | 43
65 | 31/08/2025 11:20:30 | 779.27 | 0 | 0 | 310 | 1109.5 | 277.55 | 307.94 | 521 | 520.7 | 12 | 282691 | 100.67 | 49.98 | -0.99 | 1.54 | 0.91 | 177.74 | 69.7 | 7.24 | 6.41 | 449 | 1.4 | - | 524.62 | 1.66 | 92.58 | 28 | 40.6
64 | 31/08/2025 11:15:30 | 765.13 | 0 | 0 | 136.29 | 1093.9 | 127.08 | 139.01 | 509 | 509 | 18 | 282679 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.5 | 0.4 | 143.44 | 59.6 | 7.07 | 6.26 | 356 | 1.37 | - | 423.36 | 1.62 | 92.57 | 28.5 | 44.1
63 | 31/08/2025 11:10:30 | 781.73 | 0 | 0 | 270.01 | 1085.7 | 253.67 | 275.41 | 491 | 491.3 | 17 | 282661 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.45 | 0.8 | 387.58 | 63.6 | 6.82 | 6.04 | 1031 | 1.32 | - | 1143.99 | 1.57 | 92.37 | 28.3 | 43.6
62 | 31/08/2025 11:05:30 | 774.13 | 0 | 0 | 208.58 | 1086.8 | 195.76 | 212.75 | 474 | 474 | 20 | 282644 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.4 | 0.62 | 212.54 | 64.3 | 6.58 | 5.83 | 566 | 1.27 | - | 627.33 | 1.51 | 92.53 | 28.2 | 43.1
61 | 31/08/2025 11:00:30 | 775.03 | 0 | 0 | 186.19 | 1118.9 | 166.72 | 186.54 | 454 | 453.6 | 16 | 282624 | 99.81 | 50.04 | -0.99 | 1.34 | 0.55 | 177.32 | 60.2 | 6.31 | 5.58 | 473 | 1.21 | - | 523.36 | 1.45 | 92.61 | 27.9 | 39.5
60 | 31/08/2025 10:55:30 | 775 | 0 | 0 | 153.03 | 1102.2 | 139.21 | 153.44 | 438 | 438.2 | 12 | 282608 | 99.73 | 49.96 | 0.99 | 1.29 | 0.45 | 168.07 | 59.3 | 6.08 | 5.39 | 432 | 1.17 | - | 496.09 | 1.4 | 92.41 | 27.9 | 38.8
59 | 31/08/2025 10:50:30 | 774.33 | 0 | 0 | 139.36 | 1106.6 | 126.49 | 139.97 | 426 | 425.8 | 15 | 282596 | 99.56 | 50.03 | -0.99 | 1.26 | 0.41 | 149.1 | 58.8 | 5.92 | 5.24 | 382 | 1.14 | - | 440.09 | 1.36 | 92.59 | 27.8 | 39.7
58 | 31/08/2025 10:45:30 | 777.2 | 0 | 0 | 197.04 | 1101.2 | 182.51 | 200.98 | 411 | 411 | 16 | 282581 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.21 | 0.58 | 217.81 | 62.3 | 5.71 | 5.05 | 564 | 1.1 | - | 642.87 | 1.31 | 92.32 | 27.6 | 39.5
57 | 31/08/2025 10:40:30 | 772.87 | 0 | 0 | 136.29 | 1107.1 | 125.57 | 139.01 | 395 | 395.3 | 14 | 282565 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.17 | 0.4 | 143.02 | 59.9 | 5.49 | 4.86 | 347 | 1.05 | - | 422.14 | 1.26 | 92.38 | 27.6 | 39
56 | 31/08/2025 10:35:30 | 776.97 | 0 | 0 | 144.4 | 1087.3 | 135.46 | 147.29 | 381 | 381.2 | 14 | 282551 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.12 | 0.43 | 153.94 | 59.7 | 5.29 | 4.69 | 381 | 1.02 | - | 454.37 | 1.22 | 92.33 | 27.9 | 40.8
55 | 31/08/2025 10:30:30 | 781.4 | 0 | 0 | 167.13 | 1097.1 | 155.38 | 170.47 | 367 | 366.9 | 18 | 282537 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.08 | 0.49 | 181.77 | 59.1 | 5.1 | 4.51 | 465 | 0.98 | - | 536.5 | 1.17 | 92.35 | 28 | 42.9
54 | 31/08/2025 10:25:30 | 798.03 | 0 | 0 | 264.37 | 1083.5 | 246.57 | 267.16 | 349 | 348.7 | 22 | 282519 | 98.95 | 49.96 | 0.99 | 1.03 | 0.78 | 354.8 | 71.8 | 4.85 | 4.29 | 922 | 0.93 | - | 1047.22 | 1.12 | 92.22 | 28.2 | 44.8
53 | 31/08/2025 10:20:30 | 788.93 | 0 | 0 | 176.11 | 1115.5 | 161.03 | 179.63 | 327 | 327.1 | 19 | 282497 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.97 | 0.52 | 304.54 | 64.1 | 4.54 | 4.02 | 801 | 0.87 | - | 898.87 | 1.05 | 92.36 | 28.1 | 44.3
52 | 31/08/2025 10:15:30 | 787.5 | 0 | 0 | 260.7 | 1092.8 | 243.33 | 265.91 | 308 | 308 | 25 | 282478 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.91 | 0.77 | 307.37 | 71.9 | 4.28 | 3.79 | 799 | 0.81 | - | 907.23 | 0.98 | 92.39 | 27.9 | 45.6
51 | 31/08/2025 10:10:30 | 788.63 | 0 | 0 | 301.29 | 1092.3 | 276.64 | 302.17 | 283 | 283.5 | 19 | 282453 | 99.71 | 49.89 | -0.99 | 0.84 | 0.89 | 324.86 | 72.2 | 3.93 | 3.48 | 837 | 0.74 | - | 958.85 | 0.91 | 92.2 | 27.5 | 43.4
50 | 31/08/2025 10:05:30 | 780.63 | 0 | 0 | 116.29 | 1100.2 | 107.81 | 118.61 | 264 | 264.4 | 18 | 282434 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.78 | 0.34 | 122.61 | 57.5 | 3.67 | 3.25 | 311 | 0.69 | - | 361.89 | 0.84 | 92.54 | 27.4 | 42.6
49 | 31/08/2025 10:00:30 | 789.63 | 0 | 0 | 287.36 | 1109.7 | 261.37 | 290.04 | 246 | 246.4 | 21 | 282416 | 99.08 | 50.04 | -0.99 | 0.73 | 0.85 | 313.98 | 67.5 | 3.42 | 3.03 | 792 | 0.64 | - | 926.74 | 0.79 | 92.26 | 27.4 | 43.1
48 | 31/08/2025 09:55:30 | 791 | 0 | 0 | 268.05 | 1102 | 245.15 | 270.15 | 225 | 224.8 | 21 | 282395 | 99.22 | 50.08 | 0.99 | 0.66 | 0.79 | 292.39 | 68.7 | 3.13 | 2.77 | 737 | 0.58 | - | 863.01 | 0.72 | 92.62 | 27.1 | 40.6
47 | 31/08/2025 09:50:30 | 790.5 | 0 | 0 | 190.12 | 1138.8 | 170.54 | 194.21 | 204 | 204.2 | 18 | 282374 | 97.89 | 50.06 | -0.99 | 0.6 | 0.56 | 281.22 | 65.6 | 2.83 | 2.51 | 730 | 0.52 | - | 830.06 | 0.65 | 92.63 | 26.8 | 36.8
46 | 31/08/2025 09:45:30 | 771.37 | 0 | 0 | 142.7 | 1120 | 129.96 | 145.55 | 186 | 185.8 | 10 | 282356 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.55 | 0.42 | 160.97 | 58.5 | 2.58 | 2.29 | 401 | 0.47 | - | 475.13 | 0.59 | 92.74 | 26.2 | 32.9
45 | 31/08/2025 09:40:30 | 774.07 | 0 | 0 | 115.78 | 1118.4 | 104.62 | 117.01 | 176 | 176.4 | 10 | 282346 | 98.95 | 50.15 | -0.99 | 0.52 | 0.34 | 123.51 | 58.1 | 2.44 | 2.16 | 302 | 0.45 | - | 364.56 | 0.56 | 92.6 | 26.1 | 32.8
44 | 31/08/2025 09:35:30 | 774.03 | 0 | 0 | 121.67 | 1124.3 | 109.16 | 122.72 | 166 | 166.3 | 9 | 282336 | 99.14 | 50.12 | 0.99 | 0.49 | 0.36 | 130.07 | 60.3 | 2.31 | 2.04 | 325 | 0.42 | - | 383.92 | 0.53 | 92.27 | 25.9 | 32
43 | 31/08/2025 09:30:30 | 773.2 | 0 | 0 | 106.29 | 1125.5 | 96.33 | 108.42 | 157 | 157.2 | 8 | 282327 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.46 | 0.31 | 113.67 | 59.6 | 2.18 | 1.93 | 277 | 0.4 | - | 335.52 | 0.5 | 92.5 | 25.8 | 31.2
42 | 31/08/2025 09:25:30 | 770.77 | 0 | 0 | 75.96 | 1119 | 68.8 | 76.98 | 149 | 149.3 | 6 | 282319 | 98.67 | 50.01 | -0.99 | 0.44 | 0.22 | 81.43 | 60.2 | 2.07 | 1.83 | 187 | 0.38 | - | 240.36 | 0.48 | 92.2 | 25.7 | 30.4
41 | 31/08/2025 09:20:30 | 773.4 | 0 | 0 | 75.7 | 1122 | 68.93 | 77.34 | 143 | 143.1 | 7 | 282313 | 97.88 | 50.01 | -0.99 | 0.42 | 0.22 | 80.38 | 60.1 | 1.99 | 1.76 | 187 | 0.36 | - | 237.26 | 0.46 | 92.36 | 25.6 | 30.2
40 | 31/08/2025 09:15:30 | 773.17 | 0 | 0 | 76.47 | 1120.1 | 69.64 | 78 | 136 | 136.4 | 4 | 282306 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.4 | 0.23 | 82.23 | 58.7 | 1.89 | 1.67 | 198 | 0.35 | - | 242.71 | 0.44 | 92.07 | 25.4 | 29.3
39 | 31/08/2025 09:10:30 | 772.9 | 0 | 0 | 45.11 | 1109.6 | 41.47 | 46.01 | 132 | 132.2 | 4 | 282302 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.39 | 0.13 | 48.4 | 56.7 | 1.83 | 1.62 | 100 | 0.33 | - | 142.85 | 0.42 | 92.32 | 25.4 | 29.5
38 | 31/08/2025 09:05:30 | 775.43 | 0 | 0 | 51.09 | 1113.7 | 46.79 | 52.11 | 128 | 128.4 | 5 | 282298 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.38 | 0.15 | 54.17 | 57.1 | 1.78 | 1.57 | 128 | 0.33 | - | 159.89 | 0.41 | 92.15 | 25.6 | 30.4
37 | 31/08/2025 09:00:30 | 781.07 | 0 | 0 | 73.91 | 1110.4 | 67.27 | 74.69 | 123 | 122.7 | 6 | 282293 | 98.95 | 50.02 | -0.99 | 0.36 | 0.22 | 82.29 | 59 | 1.71 | 1.51 | 204 | 0.31 | - | 242.89 | 0.39 | 92.61 | 25.4 | 30.4
36 | 31/08/2025 08:55:30 | 778.53 | 0 | 0 | 77.41 | 1133.8 | 69.64 | 78.96 | 117 | 117 | 8 | 282287 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.35 | 0.23 | 77.12 | 55.8 | 1.63 | 1.44 | 184 | 0.3 | - | 227.61 | 0.38 | 92.09 | 25.3 | 30
35 | 31/08/2025 08:50:30 | 782.57 | 0 | 0 | 88.18 | 1139 | 78.97 | 89.94 | 109 | 109.5 | 5 | 282279 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.32 | 0.26 | 93.61 | 60.2 | 1.51 | 1.34 | 223 | 0.28 | - | 276.28 | 0.35 | 91.92 | 25 | 28.2
34 | 31/08/2025 08:45:30 | 776.33 | 0 | 0 | 47.59 | 1126.4 | 43.06 | 48.5 | 104 | 104.2 | 3 | 282274 | 98.13 | 49.95 | 0.99 | 0.31 | 0.14 | 50.58 | 60 | 1.44 | 1.28 | 113 | 0.26 | - | 149.29 | 0.33 | 91.91 | 25 | 27.4
33 | 31/08/2025 08:40:30 | 773.03 | 0 | 0 | 25.2 | 1102.2 | 23.14 | 25.51 | 101 | 100.8 | 3 | 282271 | 98.78 | 49.98 | 1 | 0.3 | 0.07 | 28.69 | 59.6 | 1.4 | 1.24 | 46 | 0.26 | - | 84.68 | 0.32 | 92.29 | 25 | 27.3
32 | 31/08/2025 08:35:30 | 775.2 | 0 | 0 | 30.41 | 1104.2 | 28.32 | 31.28 | 98 | 98.4 | 3 | 282268 | 97.23 | 50.01 | 0.99 | 0.29 | 0.09 | 34.06 | 58 | 1.36 | 1.21 | 60 | 0.25 | - | 100.52 | 0.32 | 91.83 | 25 | 27.7
31 | 31/08/2025 08:30:30 | 774.17 | 0 | 0 | 37.68 | 1110.4 | 34.87 | 38.72 | 95 | 94.9 | 3 | 282265 | 97.32 | 49.98 | 0.99 | 0.28 | 0.11 | 41.62 | 58.7 | 1.32 | 1.17 | 83 | 0.24 | - | 122.85 | 0.3 | 92.24 | 24.9 | 27.8
30 | 31/08/2025 08:25:30 | 774.6 | 0 | 0 | 37.08 | 1107.5 | 33.59 | 37.21 | 92 | 92 | 3 | 282262 | 99.66 | 50 | -0.99 | 0.27 | 0.11 | 41.22 | 57.4 | 1.28 | 1.13 | 74 | 0.24 | - | 121.68 | 0.29 | 92.36 | 24.9 | 28.3
29 | 31/08/2025 08:20:30 | 774.47 | 0 | 0 | 42.98 | 1118.7 | 39.19 | 43.84 | 89 | 89 | 5 | 282259 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.26 | 0.13 | 46.98 | 58 | 1.24 | 1.09 | 86 | 0.23 | - | 138.66 | 0.28 | 92.5 | 25 | 29.2
28 | 31/08/2025 08:15:30 | 776.2 | 0 | 0 | 72.97 | 1126.4 | 66.08 | 74.43 | 84 | 84.3 | 7 | 282254 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.25 | 0.22 | 80.91 | 57.6 | 1.17 | 1.03 | 193 | 0.22 | - | 238.82 | 0.27 | 92.17 | 25.1 | 29.6
27 | 31/08/2025 08:10:30 | 775.27 | 0 | 0 | 68.27 | 1133.1 | 60.7 | 68.78 | 77 | 77.4 | 5 | 282247 | 99.25 | 49.99 | 0.99 | 0.23 | 0.2 | 72.85 | 59 | 1.07 | 0.95 | 185 | 0.2 | - | 215.02 | 0.25 | 91.64 | 24.9 | 28.6
26 | 31/08/2025 08:05:30 | 777.27 | 0 | 0 | 51.95 | 1116.1 | 47.48 | 52.99 | 72 | 72.3 | 4 | 282242 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.21 | 0.15 | 55.49 | 57.7 | 1 | 0.89 | 123 | 0.19 | - | 163.77 | 0.23 | 92 | 24.8 | 28.3
25 | 31/08/2025 08:00:30 | 785.43 | 0 | 0 | 73.57 | 1137.6 | 65.34 | 74.33 | 68 | 67.6 | 6 | 282238 | 98.98 | 50.05 | -0.99 | 0.2 | 0.22 | 68.36 | 58 | 0.94 | 0.84 | 167 | 0.18 | - | 201.77 | 0.22 | 92.49 | 24.9 | 28.8
24 | 31/08/2025 07:55:30 | 785.87 | 0 | 0 | 68.01 | 1127.6 | 61.25 | 69.06 | 62 | 61.7 | 5 | 282232 | 98.47 | 50.02 | 0.99 | 0.18 | 0.2 | 73.52 | 57.8 | 0.86 | 0.76 | 172 | 0.16 | - | 217 | 0.2 | 92.42 | 24.8 | 28.1
23 | 31/08/2025 07:50:30 | 784.63 | 0 | 0 | 47.08 | 1119.7 | 42.89 | 48.02 | 57 | 57.1 | 4 | 282227 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.17 | 0.14 | 51.07 | 59.4 | 0.79 | 0.7 | 97 | 0.15 | - | 150.75 | 0.18 | 91.93 | 24.6 | 28.1
22 | 31/08/2025 07:45:30 | 782.87 | 0 | 0 | 45.28 | 1113.9 | 41.46 | 46.19 | 53 | 53.4 | 3 | 282223 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.16 | 0.13 | 48.82 | 57 | 0.74 | 0.65 | 100 | 0.14 | - | 144.1 | 0.17 | 90.95 | 24.7 | 28.3
21 | 31/08/2025 07:40:30 | 782.9 | 0 | 0 | 34.77 | 1116.6 | 31.93 | 35.65 | 50 | 50.1 | 4 | 282220 | 97.52 | 49.95 | -0.99 | 0.15 | 0.1 | 39.46 | 56.3 | 0.69 | 0.61 | 72 | 0.14 | - | 116.48 | 0.16 | 91.66 | 24.8 | 29.1
20 | 31/08/2025 07:35:30 | 787.9 | 0 | 0 | 68.61 | 1139.3 | 61.42 | 69.98 | 46 | 46.2 | 6 | 282216 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.14 | 0.2 | 98.54 | 59.8 | 0.64 | 0.57 | 289 | 0.13 | - | 290.86 | 0.15 | 91.12 | 24.9 | 29.8
19 | 31/08/2025 07:30:30 | 783.07 | 0 | 0 | 52.55 | 1131.4 | 47.38 | 53.6 | 40 | 40.3 | 6 | 282210 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.12 | 0.16 | 56.63 | 56.2 | 0.56 | 0.49 | 140 | 0.11 | - | 167.16 | 0.13 | 90.82 | 24.9 | 29.9
18 | 31/08/2025 07:25:30 | 788.83 | 0 | 0 | 70.58 | 1143.6 | 62.54 | 71.52 | 34 | 34.4 | 5 | 282204 | 98.68 | 49.96 | 0.99 | 0.1 | 0.21 | 71.31 | 57.8 | 0.47 | 0.42 | 221 | 0.09 | - | 210.47 | 0.11 | 89.6 | 24.8 | 29.7
17 | 31/08/2025 07:20:30 | 796.17 | 0 | 0 | 93.22 | 1161.5 | 81.86 | 95.08 | 29 | 28.7 | 7 | 282199 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.09 | 0.28 | 95.66 | 57 | 0.4 | 0.36 | 288 | 0.08 | - | 282.35 | 0.09 | 92.04 | 24.6 | 29
16 | 31/08/2025 07:15:30 | 792.77 | 0 | 0 | 61.09 | 1152 | 54.09 | 62.31 | 22 | 21.6 | 5 | 282192 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.06 | 0.18 | 68.21 | 58.8 | 0.31 | 0.27 | 210 | 0.05 | - | 201.34 | 0.07 | 90.19 | 24.3 | 27.4
15 | 31/08/2025 07:10:30 | 796.13 | 0 | 0 | 52.29 | 1131.7 | 46.69 | 52.83 | 17 | 16.8 | 5 | 282187 | 98.97 | 50.01 | 0.99 | 0.05 | 0.15 | 61.88 | 57.5 | 0.24 | 0.21 | 167 | 0.04 | - | 182.66 | 0.06 | 89.6 | 24.1 | 26.3
14 | 31/08/2025 07:05:30 | 796.03 | 0 | 0 | 36.91 | 1114.2 | 34.31 | 38.23 | 12 | 12.5 | 3 | 282182 | 96.56 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.11 | 43.07 | 56.8 | 0.17 | 0.15 | 94 | 0.03 | - | 127.12 | 0.04 | 84.33 | 24 | 25.2
13 | 31/08/2025 07:00:30 | 795.03 | 0 | 0 | 45.54 | 1156.7 | 40.31 | 46.63 | 9 | 9.4 | 3 | 282179 | 97.66 | 50.04 | -0.99 | 0.03 | 0.13 | 49.48 | 59.1 | 0.13 | 0.11 | 134 | 0.02 | - | 146.03 | 0.03 | 83.01 | 23.8 | 24.6
12 | 31/08/2025 06:55:30 | 791.53 | 0 | 0 | 27.25 | 1152.7 | 24.11 | 27.8 | 6 | 6.5 | 2 | 282176 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.08 | 30.4 | 54.7 | 0.08 | 0.07 | 77 | 0.01 | - | 89.72 | 0.02 | 77 | 23.7 | 23.8
11 | 31/08/2025 06:50:30 | 793.97 | 0 | 0 | 22.3 | 1117.5 | 20.35 | 22.75 | 4 | 4.4 | 1 | 282174 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.01 | 0.07 | 25.43 | 51.3 | 0.06 | 0.05 | 49 | 0 | - | 75.06 | 0.02 | 73.79 | 23.5 | 23.1
10 | 31/08/2025 06:45:30 | 788.67 | 0 | 0 | 16.74 | 1115.9 | 15.3 | 17.07 | 3 | 2.8 | 1 | 282173 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 20.24 | 48.3 | 0.04 | 0.04 | 25 | 0 | - | 59.76 | 0.01 | 88.55 | 23.4 | 22.4
9 | 31/08/2025 06:40:30 | 789.77 | 0 | 0 | 11.53 | 1104 | 11 | 12.15 | 2 | 1.7 | 1 | 282172 | 94.91 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.3 | 45.9 | 0.03 | 0.02 | 9 | 0 | - | 42.22 | 0.01 | 98.39 | 23.3 | 21.9
8 | 31/08/2025 06:35:30 | 785.97 | 0 | 0 | 6.32 | 1043 | 6.18 | 6.45 | 1 | 0.9 | 1 | 282171 | 98.05 | 49.95 | 1 | 0 | 0.02 | 8.73 | 43.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.78 | 0 | 73.79 | 23.2 | 21.6
7 | 31/08/2025 06:30:30 | 790 | 0 | 0 | 3.58 | 1036.6 | 3.52 | 3.65 | 0 | 0.5 | 0 | 282170 | 98.06 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 5.51 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.27 | 0 | - | 23.3 | 21.6
6 | 31/08/2025 06:25:30 | 789.73 | 0 | 0 | 2.13 | 1064.8 | 2.4 | 2.55 | 0 | 0.3 | 0 | 282170 | 83.43 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.64 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.81 | 0 | - | 23.3 | 21.5
5 | 31/08/2025 06:20:30 | 789.63 | 0 | 0 | 1.53 | 996.1 | 1.81 | 1.81 | 0 | 0.2 | 0 | 282170 | 84.72 | 49.94 | 1 | 0 | 0 | 1.94 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.72 | 0 | - | 23.3 | 21.5
4 | 31/08/2025 06:15:30 | 790.97 | 0 | 0 | 0.85 | 873.7 | 0.99 | 0.87 | 0 | 0.1 | 0 | 282170 | 98.04 | 49.93 | 1 | 0 | 0 | 1.24 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.66 | 0 | - | 23.3 | 21.6
3 | 31/08/2025 06:10:30 | 791.27 | 0 | 0 | 0.42 | 908.7 | 1.09 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 282170 | 42.51 | 49.97 | -0.51 | 0 | 0 | 0.6 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.76 | 0 | - | 23.4 | 21.6
2 | 31/08/2025 06:05:30 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 751.4 | 0.47 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 282170 | 0 | 49.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 21.8
1 | 31/08/2025 06:00:30 | 774.13 | 0 | 0 | 0 | 801.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282170 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.94 | - | - | 357.59 | - | - | -