## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 31/08/2025 18:55:30 | 779.13 | 0 | 0 | 0 | 524.2 | 0 | 0 | 1239 | 1238.6 | 0 | 378240 | 0 | 50.07 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 55.2 | 17.21 | 14.58 | 0 | 3.75 | 93.26 | 0 | 4.41 | 79.39 | 24.7 | 23.1
155 | 31/08/2025 18:50:30 | 777.33 | 0 | 0 | 0 | 768.1 | 0.47 | 0.47 | 1239 | 1238.6 | 0 | 378240 | 0 | 50.01 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 55.9 | 17.21 | 14.58 | 0 | 3.75 | 93.26 | 0 | 4.41 | 79.39 | 24.7 | 23.1
154 | 31/08/2025 18:45:30 | 768.53 | 0 | 0 | 0 | 819.5 | 0.02 | 0.57 | 1239 | 1238.6 | 0 | 378240 | 0 | 50.02 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 56.2 | 17.21 | 14.58 | 0 | 3.75 | 93.26 | 0 | 4.41 | 79.39 | 24.7 | 23.1
153 | 31/08/2025 18:40:30 | 770.9 | 0 | 0 | 0 | 938.1 | 0.83 | 0.78 | 1239 | 1238.6 | 0 | 378240 | 0 | 49.97 | 0.32 | 3.5 | 0 | 0.39 | 56.7 | 17.21 | 14.58 | 0 | 3.75 | 93.26 | 1.1 | 4.41 | 79.39 | 24.6 | 23.1
152 | 31/08/2025 18:35:30 | 765.63 | 0 | 0 | 0.68 | 1048.3 | 0.66 | 0.69 | 1239 | 1238.6 | 0 | 378240 | 98.12 | 50.01 | -0.71 | 3.5 | 0 | 1.32 | 57 | 17.21 | 14.58 | 0 | 3.75 | 93.26 | 3.74 | 4.4 | 79.41 | 24.6 | 23.1
151 | 31/08/2025 18:30:30 | 766.27 | 0 | 0 | 1.79 | 1063.5 | 1.82 | 1.94 | 1239 | 1238.5 | 1 | 378240 | 92.27 | 50.01 | -0.94 | 3.5 | 0.01 | 2.88 | 57.2 | 17.21 | 14.58 | 0 | 3.75 | 93.26 | 8.14 | 4.4 | 79.41 | 24.6 | 23.1
150 | 31/08/2025 18:25:30 | 767.3 | 0 | 0 | 1.28 | 1044.5 | 1.46 | 1.53 | 1238 | 1238.3 | 0 | 378239 | 83.88 | 49.96 | -0.92 | 3.5 | 0 | 2.46 | 57.2 | 17.19 | 14.56 | 0 | 3.75 | 93.18 | 6.95 | 4.4 | 79.36 | 24.6 | 23.1
149 | 31/08/2025 18:20:30 | 766.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1016.5 | 1.87 | 1.9 | 1238 | 1238.2 | 0 | 378239 | 89.62 | 49.95 | 0.94 | 3.5 | 0 | 2.71 | 57.3 | 17.19 | 14.56 | 0 | 3.75 | 93.18 | 7.66 | 4.4 | 79.36 | 24.6 | 23.1
148 | 31/08/2025 18:15:30 | 772.53 | 0 | 0 | 1.87 | 1033.1 | 2.16 | 2.23 | 1238 | 1238 | 0 | 378239 | 83.67 | 50.01 | 0.96 | 3.5 | 0.01 | 3.17 | 57.1 | 17.19 | 14.56 | 0 | 3.75 | 93.18 | 8.94 | 4.4 | 79.38 | 24.6 | 23.2
147 | 31/08/2025 18:10:30 | 769.17 | 0 | 0 | 2.3 | 1081.6 | 2.17 | 2.35 | 1238 | 1237.9 | 0 | 378239 | 97.87 | 49.93 | 1 | 3.5 | 0.01 | 4.96 | 57.2 | 17.19 | 14.56 | 0 | 3.75 | 93.18 | 14.01 | 4.4 | 79.4 | 24.6 | 23.3
146 | 31/08/2025 18:05:30 | 768.13 | 0 | 0 | 2.81 | 1035.6 | 3.1 | 3.21 | 1238 | 1237.6 | 1 | 378239 | 87.48 | 49.98 | -0.99 | 3.5 | 0.01 | 5.62 | 57.4 | 17.19 | 14.56 | 0 | 3.75 | 93.18 | 15.88 | 4.4 | 79.42 | 24.7 | 23.6
145 | 31/08/2025 18:00:30 | 778.7 | 0 | 0 | 3.5 | 1059.6 | 3.71 | 3.93 | 1237 | 1237.4 | 0 | 378238 | 89.01 | 50.02 | 1 | 3.49 | 0.01 | 6.56 | 57.5 | 17.18 | 14.55 | 0 | 3.75 | 93.11 | 18.51 | 4.4 | 79.39 | 24.8 | 24.1
144 | 31/08/2025 17:55:30 | 777.8 | 0 | 0 | 4.1 | 1079 | 3.88 | 4.18 | 1237 | 1237 | 0 | 378238 | 98.04 | 49.97 | 1 | 3.49 | 0.01 | 7.39 | 57.7 | 17.18 | 14.55 | 0 | 3.75 | 93.11 | 20.86 | 4.4 | 79.41 | 24.8 | 24.6
143 | 31/08/2025 17:50:30 | 776.2 | 0 | 0 | 4.87 | 1067.6 | 4.65 | 4.97 | 1237 | 1236.7 | 1 | 378238 | 98.05 | 49.97 | 1 | 3.49 | 0.01 | 8.55 | 58 | 17.18 | 14.55 | 0 | 3.75 | 93.11 | 24.14 | 4.4 | 79.44 | 24.9 | 24.9
142 | 31/08/2025 17:45:30 | 777.3 | 0 | 0 | 6.32 | 1061 | 6.35 | 6.74 | 1236 | 1236.2 | 0 | 378237 | 93.75 | 49.91 | 1 | 3.49 | 0.02 | 10.16 | 58.2 | 17.17 | 14.54 | 0 | 3.75 | 93.03 | 28.68 | 4.39 | 79.42 | 25 | 25.2
141 | 31/08/2025 17:40:30 | 774.03 | 0 | 0 | 6.66 | 1091.7 | 6.52 | 7.12 | 1236 | 1235.7 | 1 | 378237 | 93.51 | 49.84 | -0.98 | 3.49 | 0.02 | 10.7 | 58.5 | 17.17 | 14.54 | 0 | 3.75 | 93.03 | 30.21 | 4.39 | 79.47 | 25 | 25.3
140 | 31/08/2025 17:35:30 | 778.73 | 0 | 0 | 8.45 | 1049.3 | 8.21 | 8.62 | 1235 | 1235 | 1 | 378236 | 98.04 | 49.89 | 1 | 3.49 | 0.02 | 12.86 | 58.7 | 17.15 | 14.53 | 0 | 3.75 | 92.95 | 36.3 | 4.39 | 79.46 | 25 | 25.6
139 | 31/08/2025 17:30:30 | 778.73 | 0 | 0 | 11.87 | 1081.2 | 10.95 | 11.84 | 1234 | 1234.2 | 1 | 378235 | 100.3 | 49.89 | 0.99 | 3.48 | 0.03 | 16.85 | 59 | 17.14 | 14.52 | 0 | 3.75 | 92.88 | 47.58 | 4.38 | 79.45 | 24.9 | 25.8
138 | 31/08/2025 17:25:30 | 772.27 | 0 | 0 | 18.54 | 1093.6 | 17.1 | 18.7 | 1233 | 1232.9 | 2 | 378234 | 99.15 | 49.93 | -0.99 | 3.48 | 0.05 | 25.56 | 58.6 | 17.13 | 14.5 | 21 | 3.75 | 92.83 | 72.17 | 4.38 | 79.48 | 24.9 | 26
137 | 31/08/2025 17:20:30 | 778.2 | 0 | 0 | 20.16 | 1105.2 | 18.61 | 20.56 | 1231 | 1231.3 | 1 | 378232 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.48 | 0.06 | 27.68 | 57.1 | 17.1 | 14.48 | 26 | 3.75 | 92.73 | 78.15 | 4.37 | 79.47 | 24.8 | 26.3
136 | 31/08/2025 17:15:30 | 780.67 | 0 | 0 | 19.48 | 1085.5 | 18.3 | 19.87 | 1230 | 1229.6 | 2 | 378231 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.47 | 0.05 | 26.72 | 56.4 | 17.08 | 14.47 | 25 | 3.75 | 92.7 | 75.44 | 4.37 | 79.52 | 24.8 | 26.7
135 | 31/08/2025 17:10:30 | 775.37 | 0 | 0 | 24.6 | 1103.4 | 22.51 | 24.84 | 1228 | 1227.9 | 3 | 378229 | 99.04 | 49.96 | 0.99 | 3.47 | 0.07 | 33.04 | 59.4 | 17.06 | 14.45 | 43 | 3.74 | 92.63 | 93.29 | 4.36 | 79.52 | 24.7 | 27.2
134 | 31/08/2025 17:05:30 | 781.47 | 0 | 0 | 38.02 | 1117.5 | 34.7 | 38.78 | 1225 | 1225.4 | 3 | 378226 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.46 | 0.11 | 50.34 | 57.8 | 17.01 | 14.41 | 79 | 3.74 | 92.5 | 142.13 | 4.35 | 79.49 | 24.8 | 27.5
133 | 31/08/2025 17:00:30 | 799.07 | 0 | 0 | 47.85 | 1126.8 | 43.31 | 48.81 | 1222 | 1221.6 | 4 | 378223 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 3.45 | 0.14 | 61.65 | 57.9 | 16.97 | 14.38 | 111 | 3.73 | 92.49 | 174.07 | 4.34 | 79.55 | 25.1 | 27.3
132 | 31/08/2025 16:55:30 | 797.7 | 0 | 0 | 45.37 | 1132.5 | 40.86 | 46.28 | 1218 | 1218.1 | 4 | 378219 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 3.44 | 0.13 | 59.23 | 57.8 | 16.92 | 14.33 | 112 | 3.72 | 92.39 | 167.23 | 4.32 | 79.53 | 25.1 | 26.9
131 | 31/08/2025 16:50:30 | 795.8 | 0 | 0 | 42.12 | 1123.3 | 37.29 | 41.89 | 1214 | 1214.2 | 2 | 378215 | 100.56 | 49.89 | -0.99 | 3.43 | 0.12 | 57.5 | 57.1 | 16.86 | 14.28 | 109 | 3.71 | 92.33 | 162.34 | 4.31 | 79.52 | 25 | 25.5
130 | 31/08/2025 16:45:30 | 794.57 | 0 | 0 | 31.18 | 1110.6 | 28.64 | 31.8 | 1212 | 1211.8 | 3 | 378213 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.42 | 0.09 | 41.22 | 58.5 | 16.83 | 14.26 | 71 | 3.71 | 92.33 | 116.38 | 4.3 | 79.58 | 24.9 | 24.7
129 | 31/08/2025 16:40:30 | 790.97 | 0 | 0 | 28.88 | 1118.9 | 26.33 | 29.46 | 1209 | 1209.3 | 2 | 378210 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 3.41 | 0.08 | 38.78 | 60 | 16.79 | 14.22 | 66 | 3.7 | 92.23 | 109.49 | 4.29 | 79.55 | 24.8 | 24.6
128 | 31/08/2025 16:35:30 | 789.17 | 0 | 0 | 24.35 | 1117.2 | 22.23 | 24.84 | 1207 | 1207.1 | 2 | 378208 | 98.04 | 49.89 | 1 | 3.41 | 0.07 | 33.01 | 57.4 | 16.76 | 14.2 | 48 | 3.7 | 92.2 | 93.19 | 4.28 | 79.58 | 24.7 | 24.8
127 | 31/08/2025 16:30:30 | 789.63 | 0 | 0 | 29.39 | 1122.7 | 26.7 | 29.98 | 1205 | 1204.9 | 3 | 378206 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 3.4 | 0.08 | 39.22 | 59.9 | 16.74 | 14.18 | 64 | 3.69 | 92.15 | 110.72 | 4.27 | 79.6 | 24.6 | 24.9
126 | 31/08/2025 16:25:30 | 788.57 | 0 | 0 | 35.2 | 1109.8 | 32.35 | 35.9 | 1202 | 1202.3 | 3 | 378203 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 3.39 | 0.1 | 46 | 57.3 | 16.69 | 14.14 | 83 | 3.68 | 92.09 | 129.86 | 4.26 | 79.59 | 24.4 | 25
125 | 31/08/2025 16:20:30 | 794.17 | 0 | 0 | 49.21 | 1126.1 | 44.57 | 50.19 | 1199 | 1199 | 4 | 378200 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.39 | 0.14 | 63.44 | 58.5 | 16.65 | 14.1 | 123 | 3.68 | 92.04 | 179.1 | 4.25 | 79.61 | 24.2 | 24.8
124 | 31/08/2025 16:15:30 | 786.07 | 0 | 0 | 32.12 | 1116 | 29.05 | 32.42 | 1195 | 1194.8 | 2 | 378196 | 99.08 | 49.96 | 0.99 | 3.37 | 0.09 | 44.92 | 57 | 16.6 | 14.06 | 83 | 3.67 | 92 | 126.83 | 4.24 | 79.63 | 24 | 23.9
123 | 31/08/2025 16:10:30 | 773.9 | 0 | 0 | 17.6 | 1091.4 | 16.29 | 17.78 | 1193 | 1192.9 | 2 | 378194 | 98.97 | 50 | 0.99 | 3.37 | 0.05 | 24.85 | 58.9 | 16.57 | 14.03 | 25 | 3.66 | 91.95 | 70.16 | 4.23 | 79.64 | 24.1 | 23.8
122 | 31/08/2025 16:05:30 | 776.57 | 0 | 0 | 20.25 | 1108.4 | 18.44 | 20.44 | 1191 | 1191.4 | 1 | 378192 | 99.08 | 50.02 | 0.99 | 3.36 | 0.06 | 28.26 | 57.6 | 16.54 | 14.01 | 27 | 3.66 | 91.85 | 79.8 | 4.22 | 79.62 | 24.3 | 23.9
121 | 31/08/2025 16:00:30 | 773.63 | 0 | 0 | 18.88 | 1094 | 17.04 | 18.64 | 1190 | 1189.7 | 1 | 378191 | 101.28 | 49.96 | 0.99 | 3.36 | 0.05 | 25.83 | 56.5 | 16.53 | 14 | 8 | 3.66 | 91.79 | 72.92 | 4.22 | 79.67 | 25 | 24.2
120 | 31/08/2025 15:55:30 | 776.23 | 0 | 0 | 11.79 | 1066.4 | 11.28 | 12.03 | 1189 | 1188.5 | 1 | 378190 | 98.05 | 49.91 | 0.99 | 3.36 | 0.03 | 16.18 | 59.3 | 16.51 | 13.99 | 0 | 3.66 | 91.72 | 45.68 | 4.21 | 79.7 | 26.8 | 26.2
119 | 31/08/2025 15:50:30 | 754.63 | 0 | 0 | 8.11 | 1024.4 | 8.07 | 8.27 | 1188 | 1187.7 | 1 | 378189 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.35 | 0.02 | 12.31 | 58.4 | 16.5 | 13.98 | 0 | 3.66 | 91.64 | 34.75 | 4.21 | 79.69 | 29 | 32.6
118 | 31/08/2025 15:45:30 | 784.2 | 0 | 0 | 20.84 | 1066.8 | 19.93 | 21.26 | 1187 | 1186.7 | 4 | 378188 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 3.35 | 0.06 | 29.03 | 57.7 | 16.49 | 13.96 | 39 | 3.66 | 91.59 | 81.96 | 4.21 | 79.7 | 29.5 | 36.9
117 | 31/08/2025 15:40:30 | 788.47 | 0 | 0 | 61.77 | 1089.7 | 56.02 | 61.04 | 1183 | 1183.3 | 7 | 378184 | 101.2 | 49.96 | 0.99 | 3.34 | 0.17 | 76.32 | 58.7 | 16.43 | 13.92 | 167 | 3.65 | 91.48 | 215.46 | 4.19 | 79.65 | 29.9 | 40.4
116 | 31/08/2025 15:35:30 | 795.77 | 0 | 0 | 124.32 | 1097.4 | 112.78 | 123.77 | 1176 | 1176.1 | 12 | 378177 | 100.45 | 49.93 | -0.99 | 3.32 | 0.35 | 149.69 | 57.8 | 16.33 | 13.83 | 375 | 3.63 | 91.46 | 422.61 | 4.17 | 79.64 | 30.6 | 42.9
115 | 31/08/2025 15:30:30 | 791.47 | 0 | 0 | 126.97 | 1104.6 | 117.25 | 129.51 | 1164 | 1164.1 | 12 | 378165 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.29 | 0.36 | 153.92 | 60.6 | 16.17 | 13.69 | 396 | 3.59 | 91.49 | 434.56 | 4.13 | 79.65 | 30.7 | 42.6
114 | 31/08/2025 15:25:30 | 794 | 0 | 0 | 138.34 | 1094.8 | 125.73 | 137.65 | 1152 | 1152.1 | 14 | 378153 | 100.5 | 49.92 | 1 | 3.25 | 0.39 | 172.15 | 61.1 | 16 | 13.55 | 426 | 3.56 | 91.49 | 486.02 | 4.08 | 79.64 | 30.6 | 43.6
113 | 31/08/2025 15:20:30 | 780.53 | 0 | 0 | 79.38 | 1079.5 | 72.4 | 78.15 | 1138 | 1137.9 | 10 | 378139 | 101.57 | 49.92 | -0.99 | 3.21 | 0.22 | 96.91 | 57.9 | 15.81 | 13.39 | 244 | 3.51 | 91.56 | 273.6 | 4.03 | 79.68 | 30.5 | 43.1
112 | 31/08/2025 15:15:30 | 786.33 | 0 | 0 | 231.22 | 1071.7 | 220.06 | 235.84 | 1128 | 1127.7 | 17 | 378129 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.18 | 0.65 | 299.98 | 65.5 | 15.67 | 13.27 | 753 | 3.48 | 91.59 | 846.91 | 4 | 79.68 | 30.6 | 43.5
111 | 31/08/2025 15:10:30 | 775.83 | 0 | 0 | 105.35 | 1098.4 | 97.83 | 107.46 | 1111 | 1111.3 | 11 | 378112 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.14 | 0.3 | 163.62 | 59.8 | 15.43 | 13.07 | 385 | 3.43 | 91.45 | 461.94 | 3.94 | 79.53 | 30.4 | 41.2
110 | 31/08/2025 15:05:30 | 779.13 | 0 | 0 | 110.4 | 1090.8 | 101.06 | 110.23 | 1100 | 1099.9 | 14 | 378101 | 100.15 | 49.95 | 0.99 | 3.11 | 0.31 | 125.9 | 57.5 | 15.28 | 12.94 | 311 | 3.4 | 91.42 | 355.45 | 3.9 | 79.53 | 30.4 | 42.1
109 | 31/08/2025 15:00:30 | 788 | 0 | 0 | 170.04 | 1094.4 | 155.27 | 169.93 | 1086 | 1086.3 | 12 | 378087 | 100.07 | 49.99 | -0.99 | 3.07 | 0.48 | 239.96 | 61.2 | 15.08 | 12.78 | 581 | 3.35 | 91.44 | 677.46 | 3.86 | 79.51 | 30.2 | 41
108 | 31/08/2025 14:55:30 | 779.5 | 0 | 0 | 118.26 | 1096.9 | 109.97 | 120.63 | 1074 | 1074 | 9 | 378075 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.03 | 0.33 | 143.91 | 58.2 | 14.92 | 12.63 | 352 | 3.32 | 91.41 | 406.3 | 3.81 | 79.5 | 30.2 | 41.1
107 | 31/08/2025 14:50:30 | 777.2 | 0 | 0 | 98.43 | 1074.2 | 93.46 | 100.4 | 1065 | 1064.9 | 14 | 378066 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.01 | 0.28 | 118.9 | 58.5 | 14.79 | 12.53 | 285 | 3.29 | 91.39 | 335.68 | 3.78 | 79.48 | 30.8 | 44.7
106 | 31/08/2025 14:45:30 | 787.6 | 0 | 0 | 161.58 | 1074.8 | 149.15 | 160.3 | 1051 | 1050.7 | 19 | 378052 | 100.8 | 50.13 | -0.99 | 2.97 | 0.46 | 238.75 | 63.2 | 14.6 | 12.36 | 621 | 3.25 | 91.33 | 674.04 | 3.74 | 79.44 | 30.9 | 46
105 | 31/08/2025 14:40:30 | 792.6 | 0 | 0 | 268.82 | 1077.2 | 254.54 | 274.2 | 1032 | 1032.3 | 20 | 378033 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.91 | 0.76 | 343.57 | 73.7 | 14.33 | 12.14 | 844 | 3.19 | 91.31 | 970 | 3.67 | 79.39 | 30.5 | 43.8
104 | 31/08/2025 14:35:30 | 779.67 | 0 | 0 | 109.37 | 1092.1 | 102.15 | 111.56 | 1012 | 1012.2 | 12 | 378013 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 2.86 | 0.31 | 137.6 | 57.6 | 14.06 | 11.9 | 343 | 3.13 | 91.25 | 388.49 | 3.6 | 79.34 | 30.6 | 42.1
103 | 31/08/2025 14:30:30 | 789.5 | 0 | 0 | 271.3 | 1095.8 | 252.53 | 276.73 | 1000 | 1000.1 | 15 | 378001 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.82 | 0.77 | 316.9 | 76.5 | 13.89 | 11.76 | 829 | 3.1 | 91.22 | 894.69 | 3.56 | 79.31 | 30.7 | 43.8
102 | 31/08/2025 14:25:30 | 784.53 | 0 | 0 | 279.76 | 1128.5 | 247.49 | 279.3 | 985 | 984.5 | 17 | 377986 | 100.17 | 50.02 | 0.99 | 2.78 | 0.79 | 234.54 | 72.8 | 13.68 | 11.59 | 608 | 3.04 | 91.42 | 662.16 | 3.5 | 79.43 | 30.7 | 42.7
101 | 31/08/2025 14:20:30 | 777.33 | 0 | 0 | 140.22 | 1093.8 | 127.96 | 139.96 | 968 | 968.3 | 11 | 377969 | 100.19 | 49.97 | -0.99 | 2.73 | 0.4 | 179.26 | 60.4 | 13.44 | 11.39 | 455 | 2.99 | 91.46 | 506.11 | 3.44 | 79.42 | 30.1 | 40.3
100 | 31/08/2025 14:15:30 | 769.97 | 0 | 0 | 116.04 | 1098.5 | 105.38 | 115.75 | 957 | 957.1 | 10 | 377958 | 100.25 | 49.95 | 0.99 | 2.7 | 0.33 | 142.52 | 60.5 | 13.29 | 11.26 | 348 | 2.95 | 91.46 | 402.37 | 3.4 | 79.42 | 30 | 40.5
99 | 31/08/2025 14:10:30 | 775.5 | 0 | 0 | 130.39 | 1086.2 | 122.44 | 133 | 947 | 946.7 | 13 | 377948 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.67 | 0.37 | 157.62 | 58.9 | 13.15 | 11.14 | 397 | 2.92 | 91.44 | 445.01 | 3.37 | 79.38 | 30.4 | 43.2
98 | 31/08/2025 14:05:30 | 784.2 | 0 | 0 | 138.51 | 1075.4 | 131.37 | 141.28 | 934 | 934.3 | 17 | 377935 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.64 | 0.39 | 194.31 | 59.4 | 12.97 | 10.99 | 498 | 2.89 | 91.31 | 548.59 | 3.33 | 79.26 | 30.7 | 46.9
97 | 31/08/2025 14:00:30 | 790.77 | 0 | 0 | 185.85 | 1082.3 | 175.15 | 189.57 | 917 | 916.6 | 24 | 377918 | 98.04 | 50.15 | 1 | 2.59 | 0.52 | 261.19 | 74.5 | 12.74 | 10.79 | 679 | 2.84 | 91.22 | 737.42 | 3.27 | 79.1 | 30.3 | 46.7
96 | 31/08/2025 13:55:30 | 787.83 | 0 | 0 | 149.62 | 1103.9 | 135.12 | 149.16 | 893 | 893 | 11 | 377894 | 100.31 | 50.16 | 0.99 | 2.52 | 0.42 | 179.46 | 59.1 | 12.4 | 10.5 | 429 | 2.76 | 91.31 | 506.67 | 3.19 | 79.13 | 29.8 | 40.2
95 | 31/08/2025 13:50:30 | 776 | 0 | 0 | 133.89 | 1087.5 | 122.64 | 133.38 | 882 | 881.8 | 14 | 377883 | 100.39 | 50.12 | 0.99 | 2.49 | 0.38 | 157.44 | 58.1 | 12.25 | 10.38 | 375 | 2.73 | 91.21 | 444.5 | 3.15 | 79.05 | 29.8 | 41
94 | 31/08/2025 13:45:30 | 780.23 | 0 | 0 | 159.27 | 1110.8 | 146.25 | 162.46 | 868 | 868.2 | 13 | 377869 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.45 | 0.45 | 203.58 | 59.6 | 12.06 | 10.21 | 507 | 2.69 | 91.17 | 574.77 | 3.1 | 79.03 | 29.5 | 38.5
93 | 31/08/2025 13:40:30 | 779.43 | 0 | 0 | 132.95 | 1117.3 | 121.37 | 135.61 | 855 | 855.1 | 10 | 377856 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.41 | 0.38 | 162.23 | 59.3 | 11.88 | 10.06 | 396 | 2.65 | 91.16 | 458.02 | 3.06 | 79.01 | 29.3 | 35.9
92 | 31/08/2025 13:35:30 | 772.4 | 0 | 0 | 102.19 | 1108.4 | 91.65 | 101.58 | 845 | 845.4 | 6 | 377846 | 100.6 | 50.08 | -0.99 | 2.39 | 0.29 | 124.54 | 58.5 | 11.74 | 9.94 | 279 | 2.62 | 91.09 | 351.61 | 3.02 | 78.97 | 29.1 | 34.7
91 | 31/08/2025 13:30:30 | 768.2 | 0 | 0 | 74.16 | 1104.8 | 67.05 | 74.08 | 839 | 838.7 | 8 | 377840 | 100.11 | 50.08 | -0.99 | 2.37 | 0.21 | 90.99 | 58.4 | 11.65 | 9.87 | 201 | 2.6 | 91.03 | 256.89 | 3 | 79.01 | 29.3 | 36.2
90 | 31/08/2025 13:25:30 | 771.23 | 0 | 0 | 104.41 | 1102 | 96.64 | 106.5 | 831 | 831 | 9 | 377832 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.35 | 0.29 | 126.93 | 59.8 | 11.54 | 9.78 | 299 | 2.58 | 90.94 | 358.35 | 2.97 | 78.94 | 29.6 | 38
89 | 31/08/2025 13:20:30 | 770.3 | 0 | 0 | 115.61 | 1104.8 | 106.74 | 117.92 | 822 | 822.2 | 11 | 377823 | 98.04 | 50.06 | 1 | 2.32 | 0.33 | 141.33 | 59.5 | 11.42 | 9.67 | 345 | 2.55 | 90.87 | 399.01 | 2.94 | 78.91 | 29.7 | 38.8
88 | 31/08/2025 13:15:30 | 770.97 | 0 | 0 | 134.92 | 1106.3 | 124.39 | 137.62 | 811 | 811.3 | 8 | 377812 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.29 | 0.38 | 168.92 | 58.8 | 11.26 | 9.54 | 401 | 2.52 | 90.82 | 476.91 | 2.9 | 78.9 | 29.5 | 38.1
87 | 31/08/2025 13:10:30 | 773.17 | 206.2 | 68.73 | 88.52 | 1088.8 | 82.93 | 90.29 | 803 | 802.7 | 8 | 377804 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 2.27 | 0.25 | 108.85 | 60.2 | 11.15 | 9.45 | 236 | 2.5 | 90.79 | 307.31 | 2.87 | 78.91 | 29.7 | 40.8
86 | 31/08/2025 13:05:30 | 804.17 | 0 | 0 | 114.5 | 1067.4 | 106.6 | 113.78 | 795 | 794.6 | 13 | 377796 | 100.63 | 50.23 | 0.99 | 2.24 | 0.32 | 142.3 | 59.7 | 11.04 | 9.35 | 342 | 2.47 | 90.72 | 401.76 | 2.84 | 78.92 | 30.1 | 45.1
85 | 31/08/2025 13:00:30 | 798.4 | 0 | 0 | 179.69 | 1069.4 | 171.39 | 183.28 | 782 | 781.8 | 24 | 377783 | 98.04 | 50.26 | -0.99 | 2.21 | 0.51 | 213.46 | 71.6 | 10.86 | 9.2 | 573 | 2.43 | 90.67 | 602.66 | 2.8 | 78.82 | 30.5 | 47.9
84 | 31/08/2025 12:55:30 | 799.17 | 0 | 0 | 225.41 | 1089.1 | 211.11 | 229.92 | 758 | 758.4 | 17 | 377759 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 2.14 | 0.64 | 304.81 | 68.3 | 10.53 | 8.92 | 748 | 2.36 | 90.83 | 860.56 | 2.72 | 78.79 | 30.2 | 44.4
83 | 31/08/2025 12:50:30 | 798.17 | 0 | 0 | 211.82 | 1080.6 | 194.34 | 210 | 741 | 740.5 | 19 | 377742 | 100.87 | 50.08 | -0.99 | 2.09 | 0.6 | 254.39 | 65.9 | 10.29 | 8.72 | 642 | 2.3 | 90.92 | 718.2 | 2.66 | 78.77 | 30.1 | 43.5
82 | 31/08/2025 12:45:30 | 797.37 | 0 | 0 | 193.79 | 1096.8 | 180.22 | 197.66 | 722 | 721.7 | 16 | 377723 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.04 | 0.55 | 275.08 | 62 | 10.03 | 8.49 | 718 | 2.24 | 90.88 | 776.62 | 2.59 | 78.64 | 29.9 | 43.4
81 | 31/08/2025 12:40:30 | 792.97 | 0 | 0 | 162.86 | 1098.5 | 151.22 | 166.12 | 706 | 706 | 13 | 377707 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.99 | 0.46 | 194.89 | 61 | 9.81 | 8.31 | 496 | 2.19 | 90.97 | 550.23 | 2.53 | 78.66 | 29.8 | 43.5
80 | 31/08/2025 12:35:30 | 788.77 | 0 | 0 | 151.41 | 1081.1 | 139.01 | 150.28 | 693 | 692.9 | 16 | 377694 | 100.75 | 49.99 | 0.99 | 1.96 | 0.43 | 182.36 | 59.5 | 9.63 | 8.15 | 460 | 2.15 | 91.09 | 514.86 | 2.49 | 78.67 | 29.8 | 44.2
79 | 31/08/2025 12:30:30 | 789.57 | 0 | 0 | 155.26 | 1089.7 | 145.33 | 158.37 | 677 | 677.1 | 15 | 377678 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.91 | 0.44 | 186.88 | 61.1 | 9.4 | 7.96 | 480 | 2.1 | 90.97 | 527.62 | 2.43 | 78.53 | 29.8 | 44.6
78 | 31/08/2025 12:25:30 | 788.57 | 0 | 0 | 121.76 | 1069.2 | 116.16 | 124.19 | 662 | 662 | 17 | 377663 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.87 | 0.34 | 145.71 | 59.7 | 9.19 | 7.79 | 377 | 2.05 | 91.22 | 411.39 | 2.38 | 78.66 | 29.8 | 46.3
77 | 31/08/2025 12:20:30 | 788.13 | 0 | 0 | 142.1 | 1072.5 | 131.53 | 141.07 | 645 | 644.7 | 17 | 377646 | 100.73 | 50.05 | -0.99 | 1.82 | 0.4 | 200.87 | 60.1 | 8.96 | 7.59 | 512 | 1.99 | 91.37 | 567.11 | 2.31 | 78.7 | 30 | 46.1
76 | 31/08/2025 12:15:30 | 788.97 | 0 | 0 | 331.11 | 1091.7 | 309.36 | 337.73 | 628 | 627.8 | 21 | 377629 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.77 | 0.93 | 454.78 | 88.1 | 8.72 | 7.39 | 1188 | 1.93 | 91.63 | 1283.98 | 2.25 | 78.73 | 29.9 | 47
75 | 31/08/2025 12:10:30 | 794.17 | 0 | 0 | 242.24 | 1083.8 | 227.98 | 247.08 | 607 | 607.4 | 16 | 377608 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 1.71 | 0.68 | 207.35 | 65.1 | 8.43 | 7.14 | 526 | 1.87 | 91.79 | 585.41 | 2.18 | 78.76 | 29.7 | 47
74 | 31/08/2025 12:05:30 | 785.87 | 0 | 0 | 149.79 | 1056.3 | 144.64 | 152.78 | 591 | 591.1 | 24 | 377592 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 1.67 | 0.42 | 212.6 | 68.7 | 8.21 | 6.95 | 551 | 1.82 | 91.88 | 600.23 | 2.12 | 78.67 | 30.2 | 49.1
73 | 31/08/2025 12:00:30 | 795.9 | 0 | 0 | 228.06 | 1091.4 | 210.44 | 229.67 | 567 | 566.8 | 19 | 377568 | 99.3 | 50.09 | -0.99 | 1.6 | 0.64 | 457.41 | 72.6 | 7.88 | 6.67 | 1186 | 1.74 | 92.16 | 1291.4 | 2.03 | 78.7 | 29.7 | 44
72 | 31/08/2025 11:55:30 | 797.2 | 0 | 0 | 167.22 | 1087.9 | 153.06 | 166.52 | 548 | 548.2 | 14 | 377549 | 100.42 | 50.1 | -0.99 | 1.55 | 0.47 | 248.73 | 63.8 | 7.61 | 6.45 | 607 | 1.67 | 92.37 | 702.23 | 1.97 | 78.7 | 29.4 | 42.8
71 | 31/08/2025 11:50:30 | 796.3 | 0 | 0 | 348.88 | 1117.4 | 313.99 | 350.86 | 534 | 533.5 | 22 | 377535 | 99.44 | 50.09 | -0.99 | 1.51 | 0.98 | 452.06 | 86.3 | 7.42 | 6.28 | 1156 | 1.63 | 92.27 | 1276.29 | 1.92 | 78.52 | 29.5 | 45.2
70 | 31/08/2025 11:45:30 | 774.97 | 0 | 0 | 112.45 | 1087.2 | 102.88 | 111.86 | 512 | 512.4 | 11 | 377513 | 100.53 | 50.09 | -0.99 | 1.45 | 0.32 | 138.39 | 58.6 | 7.11 | 6.02 | 339 | 1.57 | 92.36 | 390.71 | 1.84 | 78.43 | 29.3 | 43.9
69 | 31/08/2025 11:40:30 | 795.47 | 0 | 0 | 136.29 | 1167.2 | 115.26 | 134.53 | 501 | 500.7 | 5 | 377502 | 101.31 | 50.07 | -0.99 | 1.41 | 0.38 | 182 | 60.6 | 6.96 | 5.89 | 480 | 1.52 | 92.81 | 513.84 | 1.8 | 78.67 | 29.2 | 46.7
68 | 31/08/2025 11:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 377497 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 5.83 | 0 | 1.47 | 95.13 | 0 | 1.74 | 80.43 | 28.9 | 0
67 | 31/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 377497 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 5.83 | 0 | 1.47 | 95.13 | 0 | 1.74 | 80.43 | 0 | 0
66 | 31/08/2025 11:25:30 | 782.7 | 0 | 0 | 205.67 | 1092.4 | 192.04 | 209.78 | 496 | 495.8 | 16 | 377497 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.4 | 0.58 | 335.59 | 67.4 | 6.89 | 5.83 | 806 | 1.47 | 95.39 | 947.46 | 1.74 | 80.66 | 28.6 | 43
65 | 31/08/2025 11:20:30 | 780.2 | 0 | 0 | 158.59 | 1106.5 | 142.59 | 157.78 | 480 | 479.7 | 11 | 377481 | 100.51 | 49.98 | -0.99 | 1.36 | 0.45 | 185.82 | 62.1 | 6.67 | 5.65 | 449 | 1.4 | 96.59 | 524.62 | 1.66 | 81.59 | 28 | 40.6
64 | 31/08/2025 11:15:30 | 767.5 | 0 | 0 | 125.78 | 1089.7 | 117.73 | 128.29 | 469 | 469 | 16 | 377470 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.32 | 0.36 | 149.96 | 58.7 | 6.51 | 5.52 | 356 | 1.37 | 96.65 | 423.36 | 1.62 | 81.58 | 28.5 | 44.1
63 | 31/08/2025 11:10:30 | 789.63 | 0 | 0 | 317.01 | 1101.1 | 296 | 325.93 | 453 | 453 | 16 | 377454 | 97.26 | 50.03 | -0.99 | 1.28 | 0.9 | 405.2 | 73.4 | 6.29 | 5.33 | 1031 | 1.32 | 96.67 | 1143.99 | 1.57 | 81.51 | 28.3 | 43.6
62 | 31/08/2025 11:05:30 | 777.67 | 0 | 0 | 183.71 | 1093.9 | 171.3 | 187.38 | 437 | 437.2 | 18 | 377438 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.23 | 0.52 | 222.2 | 63.6 | 6.07 | 5.14 | 566 | 1.27 | 96.99 | 627.33 | 1.51 | 81.6 | 28.2 | 43.1
61 | 31/08/2025 11:00:30 | 777.63 | 0 | 0 | 162.52 | 1103.5 | 150.22 | 165.77 | 419 | 418.8 | 14 | 377420 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.18 | 0.46 | 185.38 | 58.9 | 5.82 | 4.93 | 473 | 1.21 | 97.44 | 523.36 | 1.45 | 81.75 | 27.9 | 39.5
60 | 31/08/2025 10:55:30 | 778.17 | 0 | 0 | 140.13 | 1103.3 | 125.93 | 138.94 | 405 | 404.5 | 12 | 377406 | 100.86 | 49.96 | -0.99 | 1.14 | 0.4 | 175.71 | 59.1 | 5.63 | 4.76 | 432 | 1.17 | 97.64 | 496.09 | 1.4 | 81.73 | 27.9 | 38.8
59 | 31/08/2025 10:50:30 | 777.73 | 0 | 0 | 130.31 | 1104.1 | 120.38 | 132.92 | 393 | 393.2 | 13 | 377394 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.11 | 0.37 | 155.88 | 59.7 | 5.46 | 4.62 | 382 | 1.14 | 97.67 | 440.09 | 1.36 | 81.7 | 27.8 | 39.7
58 | 31/08/2025 10:45:30 | 780.9 | 0 | 0 | 187.56 | 1105.2 | 173.1 | 191.31 | 380 | 379.7 | 15 | 377381 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.07 | 0.53 | 227.71 | 61.4 | 5.28 | 4.47 | 564 | 1.1 | 97.8 | 642.87 | 1.31 | 81.65 | 27.6 | 39.5
57 | 31/08/2025 10:40:30 | 775.27 | 0 | 0 | 134.66 | 1104.5 | 121.49 | 134.18 | 365 | 365.3 | 13 | 377366 | 100.36 | 49.96 | 0.99 | 1.03 | 0.38 | 149.52 | 60.4 | 5.07 | 4.29 | 347 | 1.05 | 97.86 | 422.14 | 1.26 | 81.66 | 27.6 | 39
56 | 31/08/2025 10:35:30 | 779.8 | 0 | 0 | 136.71 | 1090.2 | 127.91 | 139.44 | 352 | 352 | 13 | 377353 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.99 | 0.39 | 160.94 | 58.9 | 4.89 | 4.14 | 381 | 1.02 | 97.81 | 454.37 | 1.22 | 81.59 | 27.9 | 40.8
55 | 31/08/2025 10:30:30 | 784.07 | 0 | 0 | 159.53 | 1091.2 | 145.71 | 159 | 339 | 338.6 | 17 | 377340 | 100.33 | 49.94 | 0.99 | 0.96 | 0.45 | 190.03 | 58.8 | 4.71 | 3.99 | 465 | 0.98 | 97.96 | 536.5 | 1.17 | 81.59 | 28 | 42.9
54 | 31/08/2025 10:25:30 | 804.47 | 0 | 0 | 295.56 | 1073.7 | 275.18 | 295.46 | 322 | 321.5 | 22 | 377323 | 100.03 | 49.96 | 1 | 0.91 | 0.83 | 370.92 | 78.9 | 4.47 | 3.79 | 922 | 0.93 | 97.86 | 1047.22 | 1.12 | 81.39 | 28.2 | 44.8
53 | 31/08/2025 10:20:30 | 793.93 | 0 | 0 | 215.58 | 1127.7 | 192.89 | 217.52 | 300 | 300.3 | 16 | 377301 | 99.11 | 49.94 | 0.99 | 0.85 | 0.61 | 318.38 | 62.8 | 4.17 | 3.53 | 801 | 0.87 | 97.92 | 898.87 | 1.05 | 81.05 | 28.1 | 44.3
52 | 31/08/2025 10:15:30 | 792.9 | 0 | 0 | 254.46 | 1087.4 | 236.22 | 256.86 | 284 | 283.6 | 23 | 377285 | 99.06 | 49.96 | -0.99 | 0.8 | 0.72 | 321.34 | 67.7 | 3.94 | 3.34 | 799 | 0.81 | 98.87 | 907.23 | 0.98 | 81.48 | 27.9 | 45.6
51 | 31/08/2025 10:10:30 | 793.9 | 0 | 0 | 268.31 | 1102.5 | 242.78 | 267.67 | 261 | 261.2 | 17 | 377262 | 100.24 | 49.89 | 0.99 | 0.74 | 0.76 | 339.62 | 70.6 | 3.62 | 3.07 | 837 | 0.74 | 99.18 | 958.85 | 0.91 | 81.33 | 27.5 | 43.4
50 | 31/08/2025 10:05:30 | 783 | 0 | 0 | 108.17 | 1088.3 | 101.38 | 110.33 | 244 | 244 | 16 | 377245 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.69 | 0.31 | 128.18 | 57.5 | 3.39 | 2.87 | 311 | 0.69 | - | 361.89 | 0.84 | 81.81 | 27.4 | 42.6
49 | 31/08/2025 10:00:30 | 795.17 | 0 | 0 | 264.46 | 1084.4 | 244.81 | 265.47 | 228 | 227.6 | 21 | 377229 | 99.62 | 50.04 | 0.99 | 0.64 | 0.75 | 328.25 | 69.3 | 3.17 | 2.68 | 792 | 0.64 | - | 926.74 | 0.79 | 81.79 | 27.4 | 43.1
48 | 31/08/2025 09:55:30 | 795.9 | 0 | 0 | 246.94 | 1099.8 | 229.02 | 251.88 | 207 | 207.1 | 20 | 377208 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.58 | 0.7 | 305.68 | 67.5 | 2.88 | 2.44 | 737 | 0.58 | - | 863.01 | 0.72 | 81.51 | 27.1 | 40.6
47 | 31/08/2025 09:50:30 | 797.63 | 0 | 0 | 286.34 | 1119.8 | 260.82 | 292.07 | 187 | 187.2 | 17 | 377188 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.53 | 0.81 | 294.01 | 70.5 | 2.6 | 2.2 | 730 | 0.52 | - | 830.06 | 0.65 | 81.22 | 26.8 | 36.8
46 | 31/08/2025 09:45:30 | 773.9 | 0 | 0 | 146.54 | 1130.7 | 130.73 | 147.82 | 170 | 169.7 | 9 | 377171 | 99.14 | 50.06 | -0.99 | 0.48 | 0.41 | 168.29 | 58.6 | 2.36 | 2 | 401 | 0.47 | - | 475.13 | 0.59 | 81.07 | 26.2 | 32.9
45 | 31/08/2025 09:40:30 | 776 | 0 | 0 | 107.06 | 1130.6 | 96.59 | 109.2 | 161 | 160.9 | 9 | 377162 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 0.45 | 0.3 | 129.13 | 57.5 | 2.24 | 1.89 | 302 | 0.45 | - | 364.56 | 0.56 | 81.02 | 26.1 | 32.8
44 | 31/08/2025 09:35:30 | 776.23 | 0 | 0 | 109.97 | 1125.8 | 98 | 110.33 | 152 | 151.8 | 8 | 377153 | 99.67 | 50.12 | -0.99 | 0.43 | 0.31 | 135.99 | 59.7 | 2.11 | 1.79 | 325 | 0.42 | - | 383.92 | 0.53 | 80.82 | 25.9 | 32
43 | 31/08/2025 09:30:30 | 773.43 | 0 | 0 | 96.81 | 1124.7 | 87.8 | 98.75 | 144 | 143.5 | 8 | 377145 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.41 | 0.27 | 118.84 | 59.7 | 2 | 1.69 | 277 | 0.4 | - | 335.52 | 0.5 | 81.15 | 25.8 | 31.2
42 | 31/08/2025 09:25:30 | 771.87 | 0 | 0 | 70.66 | 1123.7 | 64.14 | 72.07 | 136 | 136.3 | 5 | 377137 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.38 | 0.2 | 85.14 | 57.1 | 1.89 | 1.6 | 187 | 0.38 | - | 240.36 | 0.48 | 80.5 | 25.7 | 30.4
41 | 31/08/2025 09:20:30 | 774.93 | 0 | 0 | 68.7 | 1131 | 61.96 | 70.07 | 131 | 130.7 | 6 | 377132 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.37 | 0.19 | 84.04 | 57.2 | 1.82 | 1.54 | 187 | 0.36 | - | 237.26 | 0.46 | 80.93 | 25.6 | 30.2
40 | 31/08/2025 09:15:30 | 774.1 | 0 | 0 | 66.99 | 1123.7 | 59.79 | 67.19 | 125 | 124.8 | 4 | 377126 | 99.7 | 50.01 | 0.99 | 0.35 | 0.19 | 85.97 | 57.2 | 1.74 | 1.47 | 198 | 0.35 | - | 242.71 | 0.44 | 80.94 | 25.4 | 29.3
39 | 31/08/2025 09:10:30 | 773.4 | 0 | 0 | 40.67 | 1098.7 | 37.76 | 41.48 | 121 | 121 | 3 | 377122 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.34 | 0.11 | 50.6 | 59.4 | 1.68 | 1.42 | 100 | 0.33 | - | 142.85 | 0.42 | 80.95 | 25.4 | 29.5
38 | 31/08/2025 09:05:30 | 775.57 | 0 | 0 | 44 | 1120.2 | 39.36 | 44.09 | 118 | 117.6 | 5 | 377119 | 99.78 | 50.04 | 0.99 | 0.33 | 0.12 | 56.63 | 59.7 | 1.64 | 1.39 | 128 | 0.33 | - | 159.89 | 0.41 | 81.25 | 25.6 | 30.4
37 | 31/08/2025 09:00:30 | 781.07 | 0 | 0 | 66.47 | 1118.4 | 60.62 | 67.8 | 113 | 112.7 | 5 | 377114 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.32 | 0.19 | 86.03 | 57.4 | 1.57 | 1.33 | 204 | 0.31 | - | 242.89 | 0.39 | 81.38 | 25.4 | 30.4
36 | 31/08/2025 08:55:30 | 781.83 | 0 | 0 | 69.72 | 1137.4 | 61.35 | 69.78 | 108 | 107.5 | 7 | 377109 | 99.91 | 50.04 | 0.99 | 0.3 | 0.2 | 80.62 | 59.2 | 1.5 | 1.27 | 184 | 0.3 | - | 227.61 | 0.38 | 81.31 | 25.3 | 30
35 | 31/08/2025 08:50:30 | 782.2 | 0 | 0 | 98.18 | 1135.4 | 86.61 | 98.34 | 101 | 100.5 | 5 | 377102 | 99.84 | 49.97 | -0.99 | 0.29 | 0.28 | 97.86 | 58.2 | 1.4 | 1.19 | 223 | 0.28 | - | 276.28 | 0.35 | 81.47 | 25 | 28.2
34 | 31/08/2025 08:45:30 | 775.63 | 0 | 0 | 41.27 | 1119.9 | 37.59 | 42.09 | 96 | 95.7 | 3 | 377097 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.27 | 0.12 | 52.88 | 58.1 | 1.33 | 1.13 | 113 | 0.26 | - | 149.29 | 0.33 | 81.15 | 25 | 27.4
33 | 31/08/2025 08:40:30 | 772.87 | 0 | 0 | 22.81 | 1101.1 | 21.13 | 23.27 | 93 | 92.6 | 2 | 377094 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.26 | 0.06 | 29.99 | 57.6 | 1.29 | 1.09 | 46 | 0.26 | - | 84.68 | 0.32 | 81.29 | 25 | 27.3
32 | 31/08/2025 08:35:30 | 776.77 | 0 | 0 | 27.94 | 1108.3 | 25.71 | 28.5 | 91 | 90.5 | 4 | 377092 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.26 | 0.08 | 35.61 | 56.3 | 1.26 | 1.07 | 60 | 0.25 | - | 100.52 | 0.32 | 81.56 | 25 | 27.7
31 | 31/08/2025 08:30:30 | 774.13 | 0 | 0 | 34.43 | 1102.2 | 32.07 | 35.35 | 87 | 87.3 | 2 | 377088 | 97.4 | 49.98 | -0.99 | 0.25 | 0.1 | 43.51 | 56.9 | 1.21 | 1.02 | 83 | 0.24 | - | 122.85 | 0.3 | 80.8 | 24.9 | 27.8
30 | 31/08/2025 08:25:30 | 774.2 | 0 | 0 | 33.58 | 1112.1 | 30.8 | 34.25 | 85 | 84.5 | 3 | 377086 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.24 | 0.09 | 43.1 | 57.9 | 1.18 | 1 | 74 | 0.24 | - | 121.68 | 0.29 | 81.62 | 24.9 | 28.3
29 | 31/08/2025 08:20:30 | 774.63 | 0 | 0 | 39.3 | 1110.5 | 35.68 | 39.63 | 82 | 81.8 | 4 | 377083 | 99.17 | 50.03 | -0.99 | 0.23 | 0.11 | 49.11 | 60 | 1.14 | 0.96 | 86 | 0.23 | - | 138.66 | 0.28 | 81.52 | 25 | 29.2
28 | 31/08/2025 08:15:30 | 778.4 | 0 | 0 | 69.29 | 1115.2 | 62.72 | 69.94 | 78 | 77.5 | 7 | 377079 | 99.06 | 50.02 | 0.99 | 0.22 | 0.2 | 84.59 | 60.2 | 1.08 | 0.92 | 193 | 0.22 | - | 238.82 | 0.27 | 81.86 | 25.1 | 29.6
27 | 31/08/2025 08:10:30 | 776.23 | 0 | 0 | 59.55 | 1128.1 | 53.84 | 60.74 | 71 | 71.3 | 4 | 377072 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.2 | 0.17 | 76.16 | 59.6 | 0.99 | 0.84 | 185 | 0.2 | 99.23 | 215.02 | 0.25 | 80.83 | 24.9 | 28.6
26 | 31/08/2025 08:05:30 | 776.9 | 0 | 0 | 46.39 | 1116.9 | 42.37 | 47.32 | 67 | 66.8 | 4 | 377068 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.19 | 0.13 | 58.01 | 57.9 | 0.93 | 0.79 | 123 | 0.19 | - | 163.77 | 0.23 | 81.89 | 24.8 | 28.3
25 | 31/08/2025 08:00:30 | 787.3 | 0 | 0 | 57.76 | 1129.2 | 51.68 | 58.35 | 63 | 62.6 | 5 | 377064 | 98.98 | 50.05 | -0.99 | 0.18 | 0.16 | 71.47 | 57.9 | 0.88 | 0.74 | 167 | 0.18 | - | 201.77 | 0.22 | 81.97 | 24.9 | 28.8
24 | 31/08/2025 07:55:30 | 787.73 | 0 | 0 | 60.32 | 1127.1 | 54.59 | 61.53 | 58 | 57.5 | 5 | 377059 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.16 | 0.17 | 76.86 | 59.1 | 0.81 | 0.68 | 172 | 0.16 | - | 217 | 0.2 | 82.7 | 24.8 | 28.1
23 | 31/08/2025 07:50:30 | 784.67 | 0 | 0 | 42.29 | 1112.7 | 38.56 | 42.9 | 53 | 53.4 | 3 | 377054 | 98.58 | 49.97 | 0.99 | 0.15 | 0.12 | 53.39 | 57.1 | 0.74 | 0.62 | 97 | 0.15 | 99.09 | 150.75 | 0.18 | 81.77 | 24.6 | 28.1
22 | 31/08/2025 07:45:30 | 785.03 | 0 | 0 | 39.56 | 1120.1 | 35.84 | 40.14 | 50 | 50 | 3 | 377051 | 98.55 | 49.94 | 0.99 | 0.14 | 0.11 | 51.04 | 57.4 | 0.69 | 0.59 | 100 | 0.14 | 98.03 | 144.1 | 0.17 | 82.07 | 24.7 | 28.3
21 | 31/08/2025 07:40:30 | 783.57 | 0 | 0 | 31.53 | 1098 | 29.29 | 32.16 | 47 | 47.1 | 3 | 377048 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.13 | 0.09 | 41.26 | 58.3 | 0.65 | 0.55 | 72 | 0.14 | 97.57 | 116.48 | 0.16 | 82.42 | 24.8 | 29.1
20 | 31/08/2025 07:35:30 | 788.67 | 0 | 0 | 86.81 | 1136.2 | 77.5 | 88.05 | 44 | 43.6 | 6 | 377045 | 98.59 | 49.89 | -0.99 | 0.12 | 0.25 | 103.02 | 57.7 | 0.61 | 0.52 | 289 | 0.13 | 97.81 | 290.86 | 0.15 | 83.37 | 24.9 | 29.8
19 | 31/08/2025 07:30:30 | 784.17 | 0 | 0 | 48.44 | 1127.3 | 43.83 | 49.41 | 38 | 38 | 5 | 377039 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.11 | 0.14 | 59.21 | 57.4 | 0.53 | 0.45 | 140 | 0.11 | 97.53 | 167.16 | 0.13 | 82.53 | 24.9 | 29.9
18 | 31/08/2025 07:25:30 | 790.93 | 0 | 0 | 70.32 | 1150.5 | 62.34 | 71.73 | 33 | 32.5 | 6 | 377034 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.09 | 0.2 | 74.55 | 59.8 | 0.46 | 0.39 | 221 | 0.09 | - | 210.47 | 0.11 | 83.19 | 24.8 | 29.7
17 | 31/08/2025 07:20:30 | 797.97 | 0 | 0 | 83.74 | 1157.7 | 73.78 | 85.41 | 27 | 27 | 7 | 377028 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.08 | 0.24 | 100.01 | 57.5 | 0.38 | 0.32 | 288 | 0.08 | - | 282.35 | 0.09 | 81.97 | 24.6 | 29
16 | 31/08/2025 07:15:30 | 795.7 | 0 | 0 | 61.09 | 1145.3 | 53.61 | 61.4 | 20 | 20.3 | 4 | 377021 | 99.5 | 49.98 | -0.99 | 0.06 | 0.17 | 71.31 | 60.2 | 0.28 | 0.24 | 210 | 0.05 | - | 201.34 | 0.07 | 78.42 | 24.3 | 27.4
15 | 31/08/2025 07:10:30 | 794.63 | 0 | 0 | 48.62 | 1144.2 | 43.55 | 49.83 | 16 | 15.8 | 4 | 377017 | 97.58 | 50.01 | -0.99 | 0.05 | 0.14 | 64.7 | 58.9 | 0.22 | 0.19 | 167 | 0.04 | - | 182.66 | 0.06 | 80.66 | 24.1 | 26.3
14 | 31/08/2025 07:05:30 | 796.2 | 0 | 0 | 35.11 | 1125 | 31.89 | 35.88 | 12 | 11.8 | 3 | 377013 | 97.87 | 50 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 45.03 | 57.7 | 0.17 | 0.14 | 94 | 0.03 | - | 127.12 | 0.04 | 80.66 | 24 | 25.2
13 | 31/08/2025 07:00:30 | 794.73 | 0 | 0 | 42.89 | 1145.8 | 38.18 | 43.75 | 9 | 8.9 | 3 | 377010 | 98.04 | 50.04 | 1 | 0.03 | 0.12 | 51.72 | 60 | 0.13 | 0.11 | 134 | 0.02 | - | 146.03 | 0.03 | 79.4 | 23.8 | 24.6
12 | 31/08/2025 06:55:30 | 794.03 | 0 | 0 | 26.23 | 1145.6 | 22.89 | 26.22 | 6 | 6.2 | 2 | 377007 | 100.02 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 31.78 | 56.1 | 0.08 | 0.07 | 77 | 0.01 | - | 89.72 | 0.02 | 73.65 | 23.7 | 23.8
11 | 31/08/2025 06:50:30 | 792.4 | 0 | 0 | 21.61 | 1133.1 | 19.17 | 21.72 | 4 | 4.2 | 1 | 377005 | 99.48 | 50.02 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 26.59 | 52.6 | 0.06 | 0.05 | 49 | 0 | - | 75.06 | 0.02 | 70.58 | 23.5 | 23.1
10 | 31/08/2025 06:45:30 | 789.37 | 0 | 0 | 15.97 | 1106.7 | 14.86 | 16.45 | 3 | 2.6 | 1 | 377004 | 97.11 | 50 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.17 | 49.5 | 0.04 | 0.04 | 25 | 0 | - | 59.76 | 0.01 | 84.7 | 23.4 | 22.4
9 | 31/08/2025 06:40:30 | 789.43 | 0 | 0 | 11.36 | 1114 | 10.4 | 11.59 | 2 | 1.5 | 1 | 377003 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.95 | 46.8 | 0.03 | 0.02 | 9 | 0 | - | 42.22 | 0.01 | 94.11 | 23.3 | 21.9
8 | 31/08/2025 06:35:30 | 788.23 | 0 | 0 | 5.98 | 1054.8 | 5.87 | 6.19 | 1 | 0.9 | 0 | 377002 | 96.67 | 49.95 | -0.99 | 0 | 0.02 | 9.13 | 44.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.78 | 0 | 70.58 | 23.2 | 21.6
7 | 31/08/2025 06:30:30 | 790.17 | 0 | 0 | 3.24 | 1055.3 | 3.18 | 3.36 | 1 | 0.5 | 1 | 377002 | 96.51 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 5.76 | 42.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.27 | 0 | - | 23.3 | 21.6
6 | 31/08/2025 06:25:30 | 790.43 | 0 | 0 | 2.13 | 1044.1 | 2.08 | 2.17 | 0 | 0.3 | 0 | 377001 | 98.07 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.76 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.81 | 0 | - | 23.3 | 21.5
5 | 31/08/2025 06:20:30 | 788.77 | 0 | 0 | 1.19 | 952.3 | 1.27 | 1.21 | 0 | 0.1 | 0 | 377001 | 98.1 | 49.94 | -0.98 | 0 | 0 | 2.03 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.72 | 0 | - | 23.3 | 21.5
4 | 31/08/2025 06:15:30 | 794.2 | 0 | 0 | 0.76 | 943.7 | 1.21 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 377001 | 66.38 | 49.94 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.66 | 0 | - | 23.3 | 21.6
3 | 31/08/2025 06:10:30 | 791.23 | 0 | 0 | 0.42 | 921.3 | 0.19 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 377001 | 98.13 | 49.97 | -0.17 | 0 | 0 | 0.62 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.76 | 0 | - | 23.4 | 21.6
2 | 31/08/2025 06:05:30 | 786.3 | 0 | 0 | 0 | 449.8 | 0.18 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 377001 | 0 | 49.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 21.8
1 | 31/08/2025 06:00:30 | 773.37 | 0 | 0 | 0 | 775.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377001 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.94 | - | - | 357.59 | - | - | -