## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 31/08/2025 18:55:30 | 780.03 | 0 | 0 | 0 | 597.3 | 0.03 | 0.6 | 1340 | 1340 | 0 | 404860 | 0 | 50.07 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 56.7 | 18.61 | 15.76 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 85.86 | 24.7 | 23.1
155 | 31/08/2025 18:50:30 | 777.73 | 0 | 0 | 0 | 767.9 | 1.07 | 0.82 | 1340 | 1340 | 0 | 404860 | 0 | 50 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 57.5 | 18.61 | 15.76 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 85.86 | 24.7 | 23.1
154 | 31/08/2025 18:45:30 | 770.07 | 0 | 0 | 0 | 810.7 | 0.03 | 1.17 | 1340 | 1340 | 0 | 404860 | 0 | 50.02 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 57.9 | 18.61 | 15.76 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 85.86 | 24.7 | 23.1
153 | 31/08/2025 18:40:30 | 770.93 | 0 | 0 | 0.42 | 845.1 | 0.41 | 1.48 | 1340 | 1340 | 0 | 404860 | 28.36 | 49.98 | -0.45 | 3.78 | 0 | 0.39 | 58.4 | 18.61 | 15.76 | 0 | 3.75 | - | 1.1 | 4.41 | 85.86 | 24.6 | 23.1
152 | 31/08/2025 18:35:30 | 767.2 | 0 | 0 | 0.59 | 1027.3 | 1.43 | 1.47 | 1340 | 1339.9 | 0 | 404860 | 40.14 | 50.01 | -0.81 | 3.78 | 0 | 1.32 | 58.7 | 18.61 | 15.76 | 0 | 3.75 | - | 3.74 | 4.4 | 85.88 | 24.6 | 23.1
151 | 31/08/2025 18:30:30 | 766.53 | 0 | 0 | 1.96 | 1030.7 | 1.94 | 2 | 1340 | 1339.8 | 0 | 404860 | 98.05 | 50.01 | -0.72 | 3.78 | 0.01 | 2.88 | 58.8 | 18.61 | 15.76 | 0 | 3.75 | - | 8.14 | 4.4 | 85.88 | 24.6 | 23.1
150 | 31/08/2025 18:25:30 | 767.3 | 0 | 0 | 1.53 | 1040.4 | 1.5 | 1.56 | 1340 | 1339.7 | 1 | 404860 | 98.08 | 49.97 | -0.96 | 3.78 | 0 | 2.46 | 58.7 | 18.61 | 15.76 | 0 | 3.75 | - | 6.95 | 4.4 | 85.9 | 24.6 | 23.1
149 | 31/08/2025 18:20:30 | 767.57 | 0 | 0 | 1.79 | 1040.6 | 1.75 | 1.82 | 1339 | 1339.5 | 0 | 404859 | 98.08 | 49.95 | 1 | 3.78 | 0.01 | 2.71 | 58.6 | 18.6 | 15.75 | 0 | 3.75 | - | 7.66 | 4.4 | 85.84 | 24.6 | 23.1
148 | 31/08/2025 18:15:30 | 772.7 | 0 | 0 | 2.22 | 1048.3 | 2.16 | 2.26 | 1339 | 1339.4 | 0 | 404859 | 98.06 | 50.01 | -0.97 | 3.78 | 0.01 | 3.17 | 58.4 | 18.6 | 15.75 | 0 | 3.75 | - | 8.94 | 4.4 | 85.86 | 24.6 | 23.2
147 | 31/08/2025 18:10:30 | 768.97 | 0 | 0 | 2.56 | 1023.7 | 2.55 | 2.61 | 1339 | 1339.2 | 0 | 404859 | 98.05 | 49.93 | -0.99 | 3.78 | 0.01 | 4.96 | 58.3 | 18.6 | 15.75 | 0 | 3.75 | - | 14.01 | 4.4 | 85.88 | 24.6 | 23.3
146 | 31/08/2025 18:05:30 | 768.73 | 0 | 0 | 3.07 | 1049.3 | 2.98 | 3.13 | 1339 | 1338.9 | 0 | 404859 | 98.05 | 49.98 | 1 | 3.78 | 0.01 | 5.62 | 58.2 | 18.6 | 15.75 | 0 | 3.75 | - | 15.88 | 4.4 | 85.9 | 24.7 | 23.6
145 | 31/08/2025 18:00:30 | 780.83 | 0 | 0 | 3.93 | 1038.1 | 4.4 | 4.57 | 1339 | 1338.6 | 1 | 404859 | 85.98 | 50.01 | 1 | 3.78 | 0.01 | 6.56 | 58.1 | 18.6 | 15.75 | 0 | 3.75 | - | 18.51 | 4.4 | 85.94 | 24.8 | 24.1
144 | 31/08/2025 17:55:30 | 778.33 | 0 | 0 | 4.35 | 1030.8 | 4.3 | 4.44 | 1338 | 1338.3 | 0 | 404858 | 98.04 | 49.97 | 1 | 3.78 | 0.01 | 7.39 | 57.9 | 18.58 | 15.74 | 0 | 3.75 | - | 20.86 | 4.4 | 85.89 | 24.8 | 24.6
143 | 31/08/2025 17:50:30 | 778.43 | 0 | 0 | 5.38 | 1055.5 | 5.91 | 6.24 | 1338 | 1337.9 | 1 | 404858 | 86.25 | 49.97 | -0.96 | 3.78 | 0.02 | 8.55 | 57.7 | 18.58 | 15.74 | 0 | 3.75 | - | 24.14 | 4.4 | 85.93 | 24.9 | 24.9
142 | 31/08/2025 17:45:30 | 780.37 | 0 | 0 | 6.83 | 1047.6 | 6.65 | 6.97 | 1337 | 1337.3 | 0 | 404857 | 98.05 | 49.91 | 1 | 3.77 | 0.02 | 10.16 | 57.3 | 18.57 | 15.73 | 0 | 3.75 | - | 28.68 | 4.39 | 85.91 | 25 | 25.2
141 | 31/08/2025 17:40:30 | 774.9 | 0 | 0 | 7.34 | 1034.9 | 7.92 | 8.19 | 1337 | 1336.8 | 1 | 404857 | 89.61 | 49.83 | -0.99 | 3.77 | 0.02 | 10.7 | 56.8 | 18.57 | 15.73 | 0 | 3.75 | - | 30.21 | 4.39 | 85.96 | 25 | 25.3
140 | 31/08/2025 17:35:30 | 778.07 | 0 | 0 | 9.22 | 1043.5 | 9.01 | 9.4 | 1336 | 1336 | 1 | 404856 | 98.04 | 49.88 | 1 | 3.77 | 0.03 | 12.86 | 56.1 | 18.56 | 15.72 | 0 | 3.75 | - | 36.3 | 4.39 | 85.96 | 25 | 25.6
139 | 31/08/2025 17:30:30 | 776.7 | 0 | 0 | 13.07 | 1085.2 | 12.28 | 13.33 | 1335 | 1335.2 | 1 | 404855 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 3.77 | 0.04 | 16.85 | 55.8 | 18.54 | 15.7 | 0 | 3.75 | - | 47.58 | 4.38 | 85.95 | 24.9 | 25.8
138 | 31/08/2025 17:25:30 | 773.77 | 0 | 0 | 20.25 | 1089 | 19.15 | 20.86 | 1334 | 1333.8 | 2 | 404854 | 97.09 | 49.93 | -0.99 | 3.77 | 0.06 | 25.56 | 59.7 | 18.53 | 15.69 | 21 | 3.75 | - | 72.17 | 4.38 | 85.99 | 24.9 | 26
137 | 31/08/2025 17:20:30 | 782.3 | 0 | 0 | 21.7 | 1087.3 | 20.8 | 22.62 | 1332 | 1332 | 2 | 404852 | 95.94 | 49.95 | -0.99 | 3.76 | 0.06 | 27.68 | 57.9 | 18.5 | 15.67 | 26 | 3.75 | - | 78.15 | 4.37 | 86 | 24.8 | 26.3
136 | 31/08/2025 17:15:30 | 779.57 | 0 | 0 | 20.67 | 1106.4 | 19.05 | 21.08 | 1330 | 1330.1 | 2 | 404850 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.75 | 0.06 | 26.72 | 56.3 | 18.47 | 15.65 | 25 | 3.75 | - | 75.44 | 4.37 | 85.98 | 24.8 | 26.7
135 | 31/08/2025 17:10:30 | 776.3 | 0 | 0 | 27.17 | 1096.6 | 24.89 | 27.29 | 1328 | 1328.2 | 3 | 404848 | 99.55 | 49.96 | 0.99 | 3.75 | 0.08 | 33.04 | 59.2 | 18.44 | 15.62 | 43 | 3.74 | - | 93.29 | 4.36 | 85.99 | 24.7 | 27.2
134 | 31/08/2025 17:05:30 | 782.4 | 0 | 0 | 41.44 | 1112.9 | 38.14 | 42.45 | 1325 | 1325.5 | 4 | 404845 | 97.63 | 49.98 | 0.99 | 3.74 | 0.12 | 50.34 | 56.9 | 18.4 | 15.59 | 79 | 3.74 | - | 142.13 | 4.35 | 85.98 | 24.8 | 27.5
133 | 31/08/2025 17:00:30 | 799.03 | 0 | 0 | 51.86 | 1101.1 | 48.04 | 52.9 | 1321 | 1321.4 | 4 | 404841 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 3.73 | 0.15 | 61.65 | 57.6 | 18.35 | 15.54 | 111 | 3.73 | 99.99 | 174.07 | 4.34 | 85.99 | 25.1 | 27.3
132 | 31/08/2025 16:55:30 | 798.6 | 0 | 0 | 51.26 | 1126.5 | 46.41 | 52.28 | 1317 | 1317.5 | 4 | 404837 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 3.72 | 0.14 | 59.23 | 58 | 18.29 | 15.49 | 112 | 3.72 | 99.9 | 167.23 | 4.32 | 85.99 | 25.1 | 26.9
131 | 31/08/2025 16:50:30 | 796.63 | 0 | 0 | 46.31 | 1120.2 | 42.17 | 47.24 | 1313 | 1313.2 | 3 | 404833 | 98.04 | 49.9 | 1 | 3.71 | 0.13 | 57.5 | 59 | 18.24 | 15.45 | 109 | 3.71 | 99.86 | 162.34 | 4.31 | 86.01 | 25 | 25.5
130 | 31/08/2025 16:45:30 | 791.73 | 0 | 0 | 35.29 | 1118.6 | 32.18 | 35.99 | 1310 | 1310.5 | 2 | 404830 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.7 | 0.1 | 41.22 | 60.1 | 18.19 | 15.41 | 71 | 3.71 | 99.8 | 116.38 | 4.3 | 86.01 | 24.9 | 24.7
129 | 31/08/2025 16:40:30 | 792.9 | 0 | 0 | 31.61 | 1098.6 | 29.46 | 32.36 | 1308 | 1307.8 | 3 | 404828 | 97.68 | 49.88 | -0.99 | 3.69 | 0.09 | 38.78 | 56.7 | 18.17 | 15.39 | 66 | 3.7 | 99.78 | 109.49 | 4.29 | 86.06 | 24.8 | 24.6
128 | 31/08/2025 16:35:30 | 789.4 | 0 | 0 | 26.74 | 1106.2 | 24.66 | 27.27 | 1305 | 1305.4 | 2 | 404825 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.68 | 0.08 | 33.01 | 58.4 | 18.13 | 15.35 | 48 | 3.7 | 99.69 | 93.19 | 4.28 | 86.04 | 24.7 | 24.8
127 | 31/08/2025 16:30:30 | 790.7 | 0 | 0 | 32.29 | 1122.5 | 29.17 | 32.74 | 1303 | 1302.9 | 3 | 404823 | 98.63 | 49.89 | 0.99 | 3.68 | 0.09 | 39.22 | 56.7 | 18.1 | 15.33 | 64 | 3.69 | 99.64 | 110.72 | 4.27 | 86.07 | 24.6 | 24.9
126 | 31/08/2025 16:25:30 | 790.6 | 0 | 0 | 37.93 | 1117.7 | 34.58 | 38.65 | 1300 | 1300 | 4 | 404820 | 98.14 | 49.93 | -0.99 | 3.67 | 0.11 | 46 | 57.2 | 18.06 | 15.29 | 83 | 3.68 | 99.6 | 129.86 | 4.26 | 86.08 | 24.4 | 25
125 | 31/08/2025 16:20:30 | 795.17 | 0 | 0 | 54.43 | 1129 | 48.23 | 54.45 | 1296 | 1296.4 | 4 | 404816 | 99.97 | 49.98 | -0.99 | 3.66 | 0.15 | 63.44 | 57.9 | 18 | 15.25 | 123 | 3.68 | 99.48 | 179.1 | 4.25 | 86.05 | 24.2 | 24.8
124 | 31/08/2025 16:15:30 | 786.83 | 0 | 0 | 35.63 | 1120.9 | 32.42 | 36.34 | 1292 | 1292 | 2 | 404812 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.65 | 0.1 | 44.92 | 60.1 | 17.94 | 15.2 | 83 | 3.67 | 99.47 | 126.83 | 4.24 | 86.09 | 24 | 23.9
123 | 31/08/2025 16:10:30 | 774.4 | 0 | 0 | 18.96 | 1095.8 | 18.01 | 19.73 | 1290 | 1289.9 | 2 | 404810 | 96.08 | 50 | -0.99 | 3.64 | 0.05 | 24.85 | 57.1 | 17.92 | 15.18 | 25 | 3.66 | 99.43 | 70.16 | 4.23 | 86.12 | 24.1 | 23.8
122 | 31/08/2025 16:05:30 | 772.8 | 0 | 0 | 22.13 | 1099.9 | 20.52 | 22.57 | 1288 | 1288.2 | 2 | 404808 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.64 | 0.06 | 28.26 | 58.5 | 17.89 | 15.15 | 27 | 3.66 | 99.33 | 79.8 | 4.22 | 86.11 | 24.3 | 23.9
121 | 31/08/2025 16:00:30 | 774.5 | 0 | 0 | 20.33 | 1088.5 | 18.71 | 20.36 | 1286 | 1286.4 | 1 | 404806 | 99.84 | 49.96 | 0.99 | 3.63 | 0.06 | 25.83 | 58 | 17.86 | 15.13 | 8 | 3.66 | 99.2 | 72.92 | 4.22 | 86.1 | 25 | 24.2
120 | 31/08/2025 15:55:30 | 773.67 | 0 | 0 | 12.21 | 1061.6 | 11.73 | 12.45 | 1285 | 1285.1 | 1 | 404805 | 98.04 | 49.91 | 1 | 3.63 | 0.03 | 16.18 | 56.5 | 17.85 | 15.12 | 0 | 3.66 | 99.12 | 45.68 | 4.21 | 86.13 | 26.8 | 26.2
119 | 31/08/2025 15:50:30 | 756.23 | 0 | 0 | 9.14 | 1048.3 | 8.46 | 8.87 | 1284 | 1284.3 | 1 | 404804 | 103.06 | 49.95 | 0.99 | 3.63 | 0.03 | 12.31 | 59.8 | 17.83 | 15.1 | 0 | 3.66 | 99.05 | 34.75 | 4.21 | 86.13 | 29 | 32.6
118 | 31/08/2025 15:45:30 | 783.73 | 0 | 0 | 24.26 | 1064.7 | 22.89 | 24.37 | 1283 | 1283.1 | 4 | 404803 | 99.56 | 49.92 | 1 | 3.62 | 0.07 | 29.03 | 58.7 | 17.82 | 15.09 | 39 | 3.66 | 99 | 81.96 | 4.21 | 86.14 | 29.5 | 36.9
117 | 31/08/2025 15:40:30 | 787.23 | 0 | 0 | 69.38 | 1077.5 | 63.3 | 68.21 | 1279 | 1279.3 | 7 | 404799 | 101.72 | 49.97 | -0.99 | 3.61 | 0.2 | 76.32 | 58.7 | 17.76 | 15.05 | 167 | 3.65 | 98.9 | 215.46 | 4.19 | 86.12 | 29.9 | 40.4
116 | 31/08/2025 15:35:30 | 793.17 | 0 | 0 | 132.01 | 1090.8 | 123.44 | 134.65 | 1272 | 1271.8 | 14 | 404792 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.59 | 0.37 | 149.69 | 57.9 | 17.67 | 14.96 | 375 | 3.63 | 98.93 | 422.61 | 4.17 | 86.14 | 30.6 | 42.9
115 | 31/08/2025 15:30:30 | 790.37 | 0 | 0 | 141.41 | 1110.2 | 126.35 | 140.27 | 1258 | 1258.1 | 13 | 404778 | 100.81 | 49.97 | 0.99 | 3.55 | 0.4 | 153.92 | 60.3 | 17.47 | 14.8 | 396 | 3.59 | 98.88 | 434.56 | 4.13 | 86.08 | 30.7 | 42.6
114 | 31/08/2025 15:25:30 | 795.37 | 0 | 0 | 188.15 | 1080.4 | 180.08 | 194.55 | 1245 | 1245.5 | 16 | 404765 | 96.71 | 49.91 | 0.99 | 3.51 | 0.53 | 172.15 | 64 | 17.29 | 14.65 | 426 | 3.56 | 98.87 | 486.02 | 4.08 | 86.07 | 30.6 | 43.6
113 | 31/08/2025 15:20:30 | 780.6 | 0 | 0 | 85.53 | 1082.1 | 78.14 | 84.56 | 1229 | 1229.5 | 11 | 404749 | 101.15 | 49.93 | -0.99 | 3.47 | 0.24 | 96.91 | 58.3 | 17.07 | 14.46 | 244 | 3.51 | 98.88 | 273.6 | 4.03 | 86.06 | 30.5 | 43.1
112 | 31/08/2025 15:15:30 | 783.87 | 0 | 0 | 260.1 | 1083.7 | 244.81 | 265.3 | 1218 | 1218.2 | 17 | 404738 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.44 | 0.73 | 299.98 | 66.1 | 16.92 | 14.33 | 753 | 3.48 | 98.9 | 846.91 | 4 | 86.03 | 30.6 | 43.5
111 | 31/08/2025 15:10:30 | 775.37 | 0 | 0 | 115.69 | 1077.2 | 109.55 | 118 | 1201 | 1201.2 | 12 | 404721 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.39 | 0.33 | 163.62 | 59.9 | 16.68 | 14.13 | 385 | 3.43 | 98.86 | 461.94 | 3.94 | 85.97 | 30.4 | 41.2
110 | 31/08/2025 15:05:30 | 779.13 | 0 | 0 | 113.64 | 1075.4 | 105.11 | 113.03 | 1189 | 1189.4 | 15 | 404709 | 100.54 | 49.95 | 0.99 | 3.36 | 0.32 | 125.9 | 57.8 | 16.51 | 13.99 | 311 | 3.4 | 98.82 | 355.45 | 3.9 | 85.96 | 30.4 | 42.1
109 | 31/08/2025 15:00:30 | 785.87 | 0 | 0 | 175.34 | 1089.2 | 164.2 | 178.85 | 1174 | 1174 | 13 | 404694 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.31 | 0.5 | 239.96 | 61 | 16.31 | 13.81 | 581 | 3.35 | 98.85 | 677.46 | 3.86 | 85.96 | 30.2 | 41
108 | 31/08/2025 14:55:30 | 780.27 | 0 | 0 | 128.25 | 1083.9 | 120.69 | 130.81 | 1161 | 1160.7 | 10 | 404681 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.28 | 0.36 | 143.91 | 58.1 | 16.13 | 13.66 | 352 | 3.32 | 98.82 | 406.3 | 3.81 | 85.94 | 30.2 | 41.1
107 | 31/08/2025 14:50:30 | 777.1 | 0 | 0 | 106.72 | 1060.5 | 102.64 | 108.85 | 1151 | 1151 | 15 | 404671 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.25 | 0.3 | 118.9 | 58.4 | 15.99 | 13.54 | 285 | 3.29 | 98.77 | 335.68 | 3.78 | 85.9 | 30.8 | 44.7
106 | 31/08/2025 14:45:30 | 787.17 | 0 | 0 | 161.07 | 1068.2 | 149.84 | 160.06 | 1136 | 1135.8 | 21 | 404656 | 100.63 | 50.13 | 0.99 | 3.21 | 0.45 | 238.75 | 64.1 | 15.78 | 13.36 | 621 | 3.25 | 98.71 | 674.04 | 3.74 | 85.87 | 30.9 | 46
105 | 31/08/2025 14:40:30 | 787.27 | 0 | 0 | 296.85 | 1088.6 | 273.72 | 297.98 | 1115 | 1115.2 | 20 | 404635 | 99.62 | 50.07 | -0.99 | 3.15 | 0.84 | 343.57 | 70.7 | 15.49 | 13.12 | 844 | 3.19 | 98.65 | 970 | 3.67 | 85.77 | 30.5 | 43.8
104 | 31/08/2025 14:35:30 | 778.77 | 0 | 0 | 117.91 | 1083.7 | 107.98 | 117.02 | 1095 | 1094.6 | 13 | 404615 | 100.76 | 50.16 | 0.99 | 3.09 | 0.33 | 137.6 | 58.8 | 15.21 | 12.88 | 343 | 3.13 | 98.74 | 388.49 | 3.6 | 85.85 | 30.6 | 42.1
103 | 31/08/2025 14:30:30 | 787.6 | 0 | 0 | 313.08 | 1075 | 291.4 | 313.26 | 1082 | 1082.5 | 18 | 404602 | 99.94 | 50.07 | 0.99 | 3.05 | 0.88 | 316.9 | 74.8 | 15.03 | 12.73 | 829 | 3.1 | 98.7 | 894.69 | 3.56 | 85.81 | 30.7 | 43.8
102 | 31/08/2025 14:25:30 | 780.7 | 0 | 0 | 234.81 | 1081.9 | 217.52 | 235.33 | 1064 | 1064.4 | 17 | 404584 | 99.78 | 50.01 | -0.99 | 3 | 0.66 | 234.54 | 65.3 | 14.78 | 12.52 | 608 | 3.04 | 98.75 | 662.16 | 3.5 | 85.8 | 30.7 | 42.7
101 | 31/08/2025 14:20:30 | 776.63 | 0 | 0 | 165.68 | 1088.5 | 155.25 | 168.99 | 1047 | 1046.6 | 13 | 404567 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.96 | 0.47 | 179.26 | 58.5 | 14.54 | 12.32 | 455 | 2.99 | 98.93 | 506.11 | 3.44 | 85.9 | 30.1 | 40.3
100 | 31/08/2025 14:15:30 | 768.57 | 0 | 0 | 125.69 | 1085 | 118.16 | 128.2 | 1034 | 1034.4 | 11 | 404554 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.92 | 0.35 | 142.52 | 59.8 | 14.36 | 12.16 | 348 | 2.95 | 98.82 | 402.37 | 3.4 | 85.81 | 30 | 40.5
99 | 31/08/2025 14:10:30 | 775.17 | 0 | 0 | 145.6 | 1091.7 | 136.04 | 148.51 | 1023 | 1023.2 | 13 | 404543 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.89 | 0.41 | 157.62 | 59 | 14.21 | 12.03 | 397 | 2.92 | 98.78 | 445.01 | 3.37 | 85.75 | 30.4 | 43.2
98 | 31/08/2025 14:05:30 | 783 | 0 | 0 | 149.79 | 1068.3 | 143.02 | 152.78 | 1010 | 1010.2 | 18 | 404530 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.85 | 0.42 | 194.31 | 59 | 14.03 | 11.88 | 498 | 2.89 | 98.74 | 548.59 | 3.33 | 85.71 | 30.7 | 46.9
97 | 31/08/2025 14:00:30 | 789.83 | 0 | 0 | 207.12 | 1073.4 | 196.82 | 211.26 | 992 | 992.5 | 24 | 404512 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 2.8 | 0.58 | 261.19 | 71.1 | 13.78 | 11.67 | 679 | 2.84 | 98.68 | 737.42 | 3.27 | 85.57 | 30.3 | 46.7
96 | 31/08/2025 13:55:30 | 786.77 | 0 | 0 | 159.79 | 1092.2 | 149.23 | 162.99 | 968 | 968.3 | 12 | 404488 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 2.73 | 0.45 | 179.46 | 58.1 | 13.44 | 11.39 | 429 | 2.76 | 98.98 | 506.67 | 3.19 | 85.78 | 29.8 | 40.2
95 | 31/08/2025 13:50:30 | 776.6 | 0 | 0 | 143.81 | 1090.4 | 134.53 | 146.69 | 956 | 956.3 | 15 | 404476 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.7 | 0.41 | 157.44 | 60 | 13.28 | 11.25 | 375 | 2.73 | 98.87 | 444.5 | 3.15 | 85.68 | 29.8 | 41
94 | 31/08/2025 13:45:30 | 780.5 | 0 | 0 | 170.38 | 1100.6 | 154.75 | 170.32 | 941 | 941.2 | 14 | 404461 | 100.04 | 50.08 | -0.99 | 2.66 | 0.48 | 203.58 | 59.9 | 13.07 | 11.07 | 507 | 2.69 | 98.84 | 574.77 | 3.1 | 85.67 | 29.5 | 38.5
93 | 31/08/2025 13:40:30 | 778.97 | 0 | 0 | 145.6 | 1104.4 | 131.5 | 145.23 | 927 | 926.8 | 11 | 404447 | 100.26 | 50 | -0.99 | 2.62 | 0.41 | 162.23 | 59 | 12.88 | 10.9 | 396 | 2.65 | 98.84 | 458.02 | 3.06 | 85.67 | 29.3 | 35.9
92 | 31/08/2025 13:35:30 | 772.17 | 0 | 0 | 109.8 | 1100.6 | 99.71 | 109.74 | 916 | 916.3 | 7 | 404436 | 100.06 | 50.09 | 0.99 | 2.59 | 0.31 | 124.54 | 60.3 | 12.72 | 10.78 | 279 | 2.62 | 98.74 | 351.61 | 3.02 | 85.6 | 29.1 | 34.7
91 | 31/08/2025 13:30:30 | 768.5 | 0 | 0 | 82.37 | 1101.8 | 74.21 | 81.76 | 909 | 909.1 | 9 | 404429 | 100.74 | 50.09 | 1 | 2.57 | 0.23 | 90.99 | 57.4 | 12.63 | 10.69 | 201 | 2.6 | 98.63 | 256.89 | 3 | 85.6 | 29.3 | 36.2
90 | 31/08/2025 13:25:30 | 769.8 | 0 | 0 | 114.41 | 1103 | 105.8 | 116.7 | 900 | 900.5 | 9 | 404420 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.54 | 0.32 | 126.93 | 57.7 | 12.5 | 10.59 | 299 | 2.58 | 98.49 | 358.35 | 2.97 | 85.5 | 29.6 | 38
89 | 31/08/2025 13:20:30 | 768.27 | 0 | 0 | 127.91 | 1102.9 | 114.96 | 126.79 | 891 | 890.8 | 12 | 404411 | 100.89 | 50.06 | -0.99 | 2.52 | 0.36 | 141.33 | 57.7 | 12.38 | 10.48 | 345 | 2.55 | 98.49 | 399.01 | 2.94 | 85.53 | 29.7 | 38.8
88 | 31/08/2025 13:15:30 | 768.8 | 0 | 0 | 149.27 | 1096.3 | 138.88 | 152.25 | 879 | 878.7 | 10 | 404399 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.48 | 0.42 | 168.92 | 58.1 | 12.21 | 10.34 | 401 | 2.52 | 98.44 | 476.91 | 2.9 | 85.52 | 29.5 | 38.1
87 | 31/08/2025 13:10:30 | 773.2 | 0 | 0 | 96.72 | 1086.1 | 90.83 | 98.65 | 869 | 869.4 | 9 | 404389 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 2.45 | 0.27 | 108.85 | 59.7 | 12.07 | 10.22 | 236 | 2.5 | 98.25 | 307.31 | 2.87 | 85.4 | 29.7 | 40.8
86 | 31/08/2025 13:05:30 | 803.27 | 0 | 0 | 127.57 | 1069.6 | 121.65 | 130.12 | 860 | 860.5 | 14 | 404380 | 98.04 | 50.24 | 0.99 | 2.43 | 0.36 | 142.3 | 60.3 | 11.94 | 10.12 | 342 | 2.47 | 98.14 | 401.76 | 2.84 | 85.37 | 30.1 | 45.1
85 | 31/08/2025 13:00:30 | 797.53 | 0 | 0 | 202.6 | 1061.3 | 194.72 | 206.65 | 846 | 846.2 | 25 | 404366 | 98.04 | 50.25 | -0.99 | 2.39 | 0.57 | 213.46 | 70 | 11.75 | 9.95 | 573 | 2.43 | 98.09 | 602.66 | 2.8 | 85.27 | 30.5 | 47.9
84 | 31/08/2025 12:55:30 | 798.13 | 0 | 0 | 259.76 | 1101.7 | 240.5 | 264.95 | 821 | 821.5 | 19 | 404341 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 2.32 | 0.73 | 304.81 | 66.5 | 11.4 | 9.66 | 748 | 2.36 | 98.38 | 860.56 | 2.72 | 85.34 | 30.2 | 44.4
83 | 31/08/2025 12:50:30 | 795.4 | 0 | 0 | 216.27 | 1080.4 | 199.4 | 215.43 | 802 | 802.2 | 20 | 404322 | 100.39 | 50.08 | -0.99 | 2.26 | 0.61 | 254.39 | 63.3 | 11.14 | 9.43 | 642 | 2.3 | 98.4 | 718.2 | 2.66 | 85.25 | 30.1 | 43.5
82 | 31/08/2025 12:45:30 | 796.1 | 0 | 0 | 199.69 | 1074 | 189.65 | 203.68 | 782 | 782.3 | 18 | 404302 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.21 | 0.56 | 275.08 | 62.7 | 10.86 | 9.2 | 718 | 2.24 | 98.43 | 776.62 | 2.59 | 85.18 | 29.9 | 43.4
81 | 31/08/2025 12:40:30 | 790.17 | 0 | 0 | 196.1 | 1103.8 | 181.21 | 200.02 | 764 | 764.4 | 14 | 404284 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.16 | 0.55 | 194.89 | 63.7 | 10.61 | 8.99 | 496 | 2.19 | 98.45 | 550.23 | 2.53 | 85.12 | 29.8 | 43.5
80 | 31/08/2025 12:35:30 | 789.1 | 0 | 0 | 163.89 | 1075.6 | 155.42 | 167.17 | 750 | 749.8 | 17 | 404270 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.12 | 0.46 | 182.36 | 59.8 | 10.42 | 8.82 | 460 | 2.15 | 98.58 | 514.86 | 2.49 | 85.14 | 29.8 | 44.2
79 | 31/08/2025 12:30:30 | 787.53 | 0 | 0 | 170.38 | 1066.5 | 158.08 | 168.59 | 733 | 732.9 | 18 | 404253 | 101.06 | 49.98 | -0.99 | 2.07 | 0.48 | 186.88 | 63.5 | 10.18 | 8.62 | 480 | 2.1 | 98.5 | 527.62 | 2.43 | 85.02 | 29.8 | 44.6
78 | 31/08/2025 12:25:30 | 786.97 | 0 | 0 | 133.3 | 1070.2 | 123.99 | 132.69 | 715 | 715.5 | 18 | 404235 | 100.46 | 49.95 | -0.99 | 2.02 | 0.38 | 145.71 | 61.2 | 9.93 | 8.41 | 377 | 2.05 | 98.52 | 411.39 | 2.38 | 84.96 | 29.8 | 46.3
77 | 31/08/2025 12:20:30 | 788.83 | 0 | 0 | 176.79 | 1064.3 | 164.89 | 175.49 | 697 | 696.7 | 19 | 404217 | 100.74 | 50.06 | -0.99 | 1.97 | 0.5 | 200.87 | 60.4 | 9.68 | 8.2 | 512 | 1.99 | 98.74 | 567.11 | 2.31 | 85.04 | 30 | 46.1
76 | 31/08/2025 12:15:30 | 784.23 | 0 | 0 | 342.9 | 1168.2 | 299.4 | 349.76 | 678 | 678.3 | 21 | 404198 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 1.91 | 0.97 | 454.78 | 79.7 | 9.42 | 7.98 | 1188 | 1.93 | 98.92 | 1283.98 | 2.25 | 85 | 29.9 | 47
75 | 31/08/2025 12:10:30 | 792.4 | 0 | 0 | 189.61 | 1073.2 | 175.15 | 187.97 | 657 | 656.9 | 17 | 404177 | 100.87 | 50.15 | 0.99 | 1.85 | 0.54 | 207.35 | 61.4 | 9.13 | 7.73 | 526 | 1.87 | 99.35 | 585.41 | 2.18 | 85.24 | 29.7 | 47
74 | 31/08/2025 12:05:30 | 783.87 | 0 | 0 | 167.82 | 1093.9 | 156.48 | 171.18 | 640 | 640.1 | 26 | 404160 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 1.81 | 0.47 | 212.6 | 68.1 | 8.89 | 7.53 | 551 | 1.82 | 99.5 | 600.23 | 2.12 | 85.19 | 30.2 | 49.1
73 | 31/08/2025 12:00:30 | 796.87 | 0 | 0 | 305.39 | 1106.5 | 275.8 | 305.17 | 614 | 614.3 | 19 | 404134 | 100.07 | 50.08 | -0.99 | 1.73 | 0.86 | 457.41 | 74 | 8.53 | 7.22 | 1186 | 1.74 | 99.8 | 1291.4 | 2.03 | 85.23 | 29.7 | 44
72 | 31/08/2025 11:55:30 | 798.77 | 0 | 0 | 274.54 | 1112 | 246.04 | 273.6 | 595 | 594.8 | 15 | 404115 | 100.34 | 50.11 | 0.99 | 1.68 | 0.78 | 248.73 | 64.6 | 8.26 | 7 | 607 | 1.67 | - | 702.23 | 1.97 | 85.44 | 29.4 | 42.8
71 | 31/08/2025 11:50:30 | 792.13 | 0 | 0 | 346.41 | 1161.7 | 299.52 | 347.95 | 580 | 580.1 | 22 | 404100 | 99.56 | 50.09 | -0.99 | 1.64 | 0.98 | 452.06 | 78.2 | 8.06 | 6.82 | 1156 | 1.63 | - | 1276.29 | 1.92 | 85.29 | 29.5 | 45.2
70 | 31/08/2025 11:45:30 | 781.57 | 0 | 0 | 123.64 | 1072.2 | 117.62 | 126.11 | 558 | 558 | 13 | 404078 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.58 | 0.35 | 138.39 | 57.7 | 7.75 | 6.56 | 339 | 1.57 | - | 390.71 | 1.84 | 85.48 | 29.3 | 43.9
69 | 31/08/2025 11:40:30 | 793.83 | 0 | 0 | 133.3 | 1174.9 | 113.8 | 133.71 | 545 | 545.2 | 4 | 404065 | 99.7 | 50.05 | 0.99 | 1.54 | 0.38 | 182 | 60.1 | 7.57 | 6.41 | 480 | 1.52 | - | 513.84 | 1.8 | 85.58 | 29.2 | 46.7
68 | 31/08/2025 11:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 404061 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 6.36 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 87.73 | 28.9 | 0
67 | 31/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 404061 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 6.36 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 87.73 | 0 | 0
66 | 31/08/2025 11:25:30 | 748.3 | 0 | 0 | 0 | 1312.2 | 203.8 | 267.42 | 541 | 541 | 20 | 404061 | 0 | 51.11 | 0 | 1.53 | 0 | 335.59 | 71.2 | 7.51 | 6.36 | 806 | 1.47 | - | 947.46 | 1.74 | 87.98 | 28.6 | 43
65 | 31/08/2025 11:20:30 | 782.1 | 0 | 0 | 258.74 | 1094.8 | 234.71 | 256.96 | 521 | 521.4 | 11 | 404041 | 100.69 | 49.98 | 0.99 | 1.47 | 0.73 | 185.82 | 67.6 | 7.24 | 6.13 | 449 | 1.4 | - | 524.62 | 1.66 | 88.56 | 28 | 40.6
64 | 31/08/2025 11:15:30 | 765.23 | 0 | 0 | 134.58 | 1081.5 | 123.43 | 133.49 | 510 | 509.6 | 18 | 404030 | 100.81 | 50.05 | 0.99 | 1.44 | 0.38 | 149.96 | 59.9 | 7.08 | 6 | 356 | 1.37 | - | 423.36 | 1.62 | 88.72 | 28.5 | 44.1
63 | 31/08/2025 11:10:30 | 784.6 | 0 | 0 | 287.87 | 1081.9 | 271.4 | 293.63 | 492 | 492.3 | 17 | 404012 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.39 | 0.81 | 405.2 | 64.1 | 6.83 | 5.79 | 1031 | 1.32 | - | 1143.99 | 1.57 | 88.53 | 28.3 | 43.6
62 | 31/08/2025 11:05:30 | 775.67 | 0 | 0 | 201.66 | 1087 | 189.23 | 205.69 | 475 | 475.2 | 20 | 403995 | 98.04 | 50.05 | 1 | 1.34 | 0.57 | 222.2 | 63.7 | 6.6 | 5.59 | 566 | 1.27 | - | 627.33 | 1.51 | 88.69 | 28.2 | 43.1
61 | 31/08/2025 11:00:30 | 777.33 | 0 | 0 | 183.45 | 1100.1 | 170.09 | 187.12 | 455 | 454.7 | 16 | 403975 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.28 | 0.52 | 185.38 | 60 | 6.32 | 5.35 | 473 | 1.21 | - | 523.36 | 1.45 | 88.78 | 27.9 | 39.5
60 | 31/08/2025 10:55:30 | 776.5 | 0 | 0 | 152.52 | 1087.1 | 143.11 | 155.57 | 439 | 439 | 12 | 403959 | 98.04 | 49.96 | 1 | 1.24 | 0.43 | 175.71 | 59.9 | 6.1 | 5.16 | 432 | 1.17 | - | 496.09 | 1.4 | 88.59 | 27.9 | 38.8
59 | 31/08/2025 10:50:30 | 776.33 | 0 | 0 | 139.96 | 1089.8 | 128.03 | 139.53 | 427 | 426.7 | 15 | 403947 | 100.31 | 50.04 | -0.99 | 1.21 | 0.4 | 155.88 | 58.2 | 5.93 | 5.02 | 382 | 1.14 | - | 440.09 | 1.36 | 88.77 | 27.8 | 39.7
58 | 31/08/2025 10:45:30 | 779.03 | 0 | 0 | 203.02 | 1105.9 | 187.25 | 207.08 | 412 | 411.8 | 16 | 403932 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.16 | 0.57 | 227.71 | 62 | 5.72 | 4.85 | 564 | 1.1 | - | 642.87 | 1.31 | 88.52 | 27.6 | 39.5
57 | 31/08/2025 10:40:30 | 774.6 | 0 | 0 | 139.02 | 1102.5 | 125.84 | 138.74 | 396 | 396.2 | 14 | 403916 | 100.2 | 49.96 | 0.99 | 1.12 | 0.39 | 149.52 | 59.4 | 5.5 | 4.66 | 347 | 1.05 | - | 422.14 | 1.26 | 88.59 | 27.6 | 39
56 | 31/08/2025 10:35:30 | 779.57 | 0 | 0 | 146.11 | 1101.7 | 131.96 | 145.38 | 382 | 382 | 15 | 403902 | 100.5 | 49.98 | -0.99 | 1.08 | 0.41 | 160.94 | 59.3 | 5.31 | 4.49 | 381 | 1.02 | - | 454.37 | 1.22 | 88.55 | 27.9 | 40.8
55 | 31/08/2025 10:30:30 | 783.13 | 0 | 0 | 167.3 | 1082.4 | 157.66 | 170.65 | 367 | 367.5 | 18 | 403887 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.04 | 0.47 | 190.03 | 58.9 | 5.1 | 4.32 | 465 | 0.98 | - | 536.5 | 1.17 | 88.33 | 28 | 42.9
54 | 31/08/2025 10:25:30 | 800.83 | 0 | 0 | 281.98 | 1081.2 | 260.88 | 282.06 | 349 | 349.3 | 22 | 403869 | 99.97 | 49.97 | 0.99 | 0.99 | 0.8 | 370.92 | 71.7 | 4.85 | 4.11 | 922 | 0.93 | - | 1047.22 | 1.12 | 88.21 | 28.2 | 44.8
53 | 31/08/2025 10:20:30 | 790.37 | 0 | 0 | 171.83 | 1128.5 | 155.31 | 175.27 | 327 | 327.3 | 18 | 403847 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.92 | 0.49 | 318.38 | 62.9 | 4.54 | 3.85 | 801 | 0.87 | - | 898.87 | 1.05 | 88.35 | 28.1 | 44.3
52 | 31/08/2025 10:15:30 | 789.43 | 0 | 0 | 202.94 | 1075.7 | 192.43 | 207 | 309 | 308.8 | 25 | 403829 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.87 | 0.57 | 321.34 | 68 | 4.29 | 3.63 | 799 | 0.81 | - | 907.23 | 0.98 | 88.66 | 27.9 | 45.6
51 | 31/08/2025 10:10:30 | 791.57 | 0 | 0 | 299.15 | 1080.4 | 282.43 | 305.13 | 284 | 283.9 | 19 | 403804 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 0.8 | 0.84 | 339.62 | 70.2 | 3.94 | 3.34 | 837 | 0.74 | - | 958.85 | 0.91 | 88.5 | 27.5 | 43.4
50 | 31/08/2025 10:05:30 | 782.63 | 0 | 0 | 116.63 | 1081.8 | 107.55 | 116.35 | 265 | 264.7 | 18 | 403785 | 100.24 | 49.95 | 1 | 0.75 | 0.33 | 128.18 | 58.2 | 3.68 | 3.12 | 311 | 0.69 | - | 361.89 | 0.84 | 88.86 | 27.4 | 42.6
49 | 31/08/2025 10:00:30 | 790.57 | 0 | 0 | 287.36 | 1104.8 | 265.3 | 293.11 | 247 | 246.9 | 22 | 403767 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.7 | 0.81 | 328.25 | 66.9 | 3.43 | 2.91 | 792 | 0.64 | - | 926.74 | 0.79 | 88.61 | 27.4 | 43.1
48 | 31/08/2025 09:55:30 | 794.3 | 0 | 0 | 269.59 | 1096.2 | 250.85 | 274.98 | 225 | 224.9 | 21 | 403745 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.64 | 0.76 | 305.68 | 67.2 | 3.13 | 2.65 | 737 | 0.58 | - | 863.01 | 0.72 | 88.6 | 27.1 | 40.6
47 | 31/08/2025 09:50:30 | 793.13 | 0 | 0 | 215.33 | 1107.6 | 198.3 | 219.64 | 204 | 203.7 | 19 | 403724 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.58 | 0.61 | 294.01 | 65.9 | 2.83 | 2.4 | 730 | 0.52 | - | 830.06 | 0.65 | 88.61 | 26.8 | 36.8
46 | 31/08/2025 09:45:30 | 771.9 | 0 | 0 | 140.39 | 1124 | 125.24 | 140.77 | 185 | 185.1 | 9 | 403705 | 99.73 | 50.07 | -0.99 | 0.52 | 0.4 | 168.29 | 60 | 2.57 | 2.18 | 401 | 0.47 | - | 475.13 | 0.59 | 88.23 | 26.2 | 32.9
45 | 31/08/2025 09:40:30 | 775.7 | 0 | 0 | 115.78 | 1115.2 | 105.9 | 118.09 | 176 | 175.6 | 10 | 403696 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 0.5 | 0.33 | 129.13 | 60.1 | 2.44 | 2.07 | 302 | 0.45 | - | 364.56 | 0.56 | 88.57 | 26.1 | 32.8
44 | 31/08/2025 09:35:30 | 775.4 | 0 | 0 | 120.73 | 1123.2 | 107.28 | 120.5 | 166 | 165.6 | 10 | 403686 | 100.19 | 50.12 | 0.99 | 0.47 | 0.34 | 135.99 | 59.8 | 2.31 | 1.95 | 325 | 0.42 | - | 383.92 | 0.53 | 88.26 | 25.9 | 32
43 | 31/08/2025 09:30:30 | 772.63 | 0 | 0 | 106.04 | 1112 | 95.58 | 106.29 | 156 | 156.5 | 7 | 403676 | 99.77 | 50.07 | -0.99 | 0.44 | 0.3 | 118.84 | 59.3 | 2.17 | 1.84 | 277 | 0.4 | - | 335.52 | 0.5 | 87.91 | 25.8 | 31.2
42 | 31/08/2025 09:25:30 | 772.3 | 0 | 0 | 75.62 | 1116.8 | 69.06 | 77.13 | 149 | 148.7 | 6 | 403669 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.42 | 0.21 | 85.14 | 59.6 | 2.07 | 1.75 | 187 | 0.38 | - | 240.36 | 0.48 | 88.19 | 25.7 | 30.4
41 | 31/08/2025 09:20:30 | 773.57 | 0 | 0 | 74.85 | 1145.5 | 65.24 | 74.73 | 143 | 142.6 | 7 | 403663 | 100.16 | 50.01 | -0.99 | 0.4 | 0.21 | 84.04 | 59.2 | 1.99 | 1.68 | 187 | 0.36 | - | 237.26 | 0.46 | 88.34 | 25.6 | 30.2
40 | 31/08/2025 09:15:30 | 774.53 | 0 | 0 | 74.85 | 1126.2 | 66.44 | 74.82 | 136 | 136 | 4 | 403656 | 100.04 | 50.02 | 0.99 | 0.38 | 0.21 | 85.97 | 59.6 | 1.89 | 1.6 | 198 | 0.35 | - | 242.71 | 0.44 | 88.07 | 25.4 | 29.3
39 | 31/08/2025 09:10:30 | 774.03 | 0 | 0 | 44.43 | 1101.6 | 40.75 | 44.9 | 132 | 131.9 | 4 | 403652 | 98.96 | 50.06 | 0.99 | 0.37 | 0.13 | 50.6 | 57.4 | 1.83 | 1.55 | 100 | 0.33 | - | 142.85 | 0.42 | 88.31 | 25.4 | 29.5
38 | 31/08/2025 09:05:30 | 776.83 | 0 | 0 | 50.24 | 1105.1 | 45.6 | 50.39 | 128 | 128.1 | 6 | 403648 | 99.71 | 50.03 | -0.99 | 0.36 | 0.14 | 56.63 | 57.5 | 1.78 | 1.51 | 128 | 0.33 | - | 159.89 | 0.41 | 88.14 | 25.6 | 30.4
37 | 31/08/2025 09:00:30 | 781.77 | 0 | 0 | 73.48 | 1113.3 | 66.38 | 73.9 | 122 | 122.5 | 5 | 403642 | 99.43 | 50.02 | -0.99 | 0.34 | 0.21 | 86.03 | 59.3 | 1.69 | 1.44 | 204 | 0.31 | - | 242.89 | 0.39 | 87.87 | 25.4 | 30.4
36 | 31/08/2025 08:55:30 | 781.03 | 0 | 0 | 72.11 | 1116.9 | 64.77 | 72.34 | 117 | 117.2 | 8 | 403637 | 99.68 | 50.04 | -0.99 | 0.33 | 0.2 | 80.62 | 56.6 | 1.63 | 1.38 | 184 | 0.3 | - | 227.61 | 0.38 | 88.09 | 25.3 | 30
35 | 31/08/2025 08:50:30 | 783.1 | 0 | 0 | 88.35 | 1119 | 79.02 | 88.43 | 109 | 109.4 | 5 | 403629 | 99.91 | 49.96 | -0.99 | 0.31 | 0.25 | 97.86 | 59.7 | 1.51 | 1.28 | 223 | 0.28 | - | 276.28 | 0.35 | 87.92 | 25 | 28.2
34 | 31/08/2025 08:45:30 | 778.07 | 0 | 0 | 46.05 | 1112.3 | 42.23 | 46.97 | 104 | 104.3 | 3 | 403624 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.29 | 0.13 | 52.88 | 59.4 | 1.44 | 1.22 | 113 | 0.26 | - | 149.29 | 0.33 | 87.91 | 25 | 27.4
33 | 31/08/2025 08:40:30 | 773.5 | 0 | 0 | 24.18 | 1101.6 | 22.39 | 24.66 | 101 | 100.9 | 2 | 403621 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.29 | 0.07 | 29.99 | 59 | 1.4 | 1.19 | 46 | 0.26 | - | 84.68 | 0.32 | 88.28 | 25 | 27.3
32 | 31/08/2025 08:35:30 | 776.73 | 0 | 0 | 29.73 | 1095.3 | 27.98 | 30.65 | 99 | 98.6 | 4 | 403619 | 96.99 | 50.01 | -0.99 | 0.28 | 0.08 | 35.61 | 56.9 | 1.38 | 1.16 | 60 | 0.25 | - | 100.52 | 0.32 | 88.73 | 25 | 27.7
31 | 31/08/2025 08:30:30 | 775.1 | 0 | 0 | 37.76 | 1110.9 | 34.67 | 38.52 | 95 | 95.1 | 3 | 403615 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.27 | 0.11 | 43.51 | 57.5 | 1.32 | 1.12 | 83 | 0.24 | - | 122.85 | 0.3 | 88.23 | 24.9 | 27.8
30 | 31/08/2025 08:25:30 | 775.63 | 0 | 0 | 37.08 | 1097.8 | 33.65 | 36.95 | 92 | 92.2 | 3 | 403612 | 100.37 | 50 | -0.99 | 0.26 | 0.1 | 43.1 | 58.6 | 1.28 | 1.08 | 74 | 0.24 | - | 121.68 | 0.29 | 88.35 | 24.9 | 28.3
29 | 31/08/2025 08:20:30 | 775.23 | 0 | 0 | 42.98 | 1100.9 | 39.82 | 43.84 | 89 | 89.3 | 5 | 403609 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0.25 | 0.12 | 49.11 | 58.7 | 1.24 | 1.05 | 86 | 0.23 | - | 138.66 | 0.28 | 88.48 | 25 | 29.2
28 | 31/08/2025 08:15:30 | 778.03 | 0 | 0 | 73.05 | 1113.5 | 66.92 | 74.51 | 84 | 84.5 | 6 | 403604 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.24 | 0.21 | 84.59 | 59.6 | 1.17 | 0.99 | 193 | 0.22 | - | 238.82 | 0.27 | 88.16 | 25.1 | 29.6
27 | 31/08/2025 08:10:30 | 776.5 | 0 | 0 | 65.45 | 1122.9 | 58.93 | 66.17 | 78 | 77.8 | 5 | 403598 | 98.9 | 49.98 | -0.99 | 0.22 | 0.18 | 76.16 | 59.1 | 1.08 | 0.92 | 185 | 0.2 | - | 215.02 | 0.25 | 88.8 | 24.9 | 28.6
26 | 31/08/2025 08:05:30 | 777.87 | 0 | 0 | 50.67 | 1122.6 | 45.65 | 51.25 | 73 | 72.8 | 5 | 403593 | 98.87 | 49.97 | -0.99 | 0.21 | 0.14 | 58.01 | 56.9 | 1.01 | 0.86 | 123 | 0.19 | - | 163.77 | 0.23 | 89.22 | 24.8 | 28.3
25 | 31/08/2025 08:00:30 | 786.27 | 0 | 0 | 67.67 | 1131 | 61.21 | 69.23 | 68 | 68.3 | 6 | 403588 | 97.75 | 50.05 | -0.99 | 0.19 | 0.19 | 71.47 | 60 | 0.94 | 0.8 | 167 | 0.18 | - | 201.77 | 0.22 | 88.47 | 24.9 | 28.8
24 | 31/08/2025 07:55:30 | 787.9 | 0 | 0 | 66.99 | 1122.7 | 60.32 | 67.72 | 62 | 62.5 | 4 | 403582 | 98.92 | 50.01 | -0.99 | 0.18 | 0.19 | 76.86 | 57.4 | 0.86 | 0.73 | 172 | 0.16 | - | 217 | 0.2 | 88.41 | 24.8 | 28.1
23 | 31/08/2025 07:50:30 | 786.6 | 0 | 0 | 45.54 | 1113.5 | 41.6 | 46.32 | 58 | 58 | 4 | 403578 | 98.31 | 49.97 | -0.99 | 0.16 | 0.13 | 53.39 | 59 | 0.81 | 0.68 | 97 | 0.15 | - | 150.75 | 0.18 | 89.48 | 24.6 | 28.1
22 | 31/08/2025 07:45:30 | 784.33 | 0 | 0 | 43.4 | 1118.4 | 39.57 | 44.26 | 54 | 54.4 | 3 | 403574 | 98.07 | 49.94 | 0.99 | 0.15 | 0.12 | 51.04 | 58.8 | 0.75 | 0.64 | 100 | 0.14 | - | 144.1 | 0.17 | 88.64 | 24.7 | 28.3
21 | 31/08/2025 07:40:30 | 784.5 | 0 | 0 | 34 | 1085.6 | 32.05 | 34.79 | 51 | 51.1 | 4 | 403571 | 97.72 | 49.95 | -0.99 | 0.14 | 0.1 | 41.26 | 59.3 | 0.71 | 0.6 | 72 | 0.14 | - | 116.48 | 0.16 | 89.43 | 24.8 | 29.1
20 | 31/08/2025 07:35:30 | 788.7 | 0 | 0 | 68.61 | 1136.7 | 61.18 | 69.54 | 47 | 47.3 | 6 | 403567 | 98.66 | 49.89 | -0.99 | 0.13 | 0.19 | 103.02 | 57.7 | 0.65 | 0.55 | 289 | 0.13 | - | 290.86 | 0.15 | 89.06 | 24.9 | 29.8
19 | 31/08/2025 07:30:30 | 785.63 | 0 | 0 | 51.44 | 1119 | 46.63 | 52.18 | 41 | 41.3 | 6 | 403561 | 98.59 | 49.96 | -0.99 | 0.12 | 0.15 | 59.21 | 57.7 | 0.57 | 0.48 | 140 | 0.11 | - | 167.16 | 0.13 | 89.04 | 24.9 | 29.9
18 | 31/08/2025 07:25:30 | 792.13 | 0 | 0 | 74.51 | 1143.4 | 66.47 | 76 | 35 | 35.3 | 6 | 403555 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.1 | 0.21 | 74.55 | 58.4 | 0.49 | 0.41 | 221 | 0.09 | - | 210.47 | 0.11 | 88.23 | 24.8 | 29.7
17 | 31/08/2025 07:20:30 | 797.97 | 0 | 0 | 93.82 | 1161.5 | 81.1 | 94.2 | 29 | 29.5 | 7 | 403549 | 99.6 | 50.05 | -0.99 | 0.08 | 0.26 | 100.01 | 58.6 | 0.4 | 0.34 | 288 | 0.08 | - | 282.35 | 0.09 | 88.04 | 24.6 | 29
16 | 31/08/2025 07:15:30 | 794.4 | 0 | 0 | 66.22 | 1149.3 | 58.77 | 67.54 | 22 | 22.1 | 5 | 403542 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.06 | 0.19 | 71.31 | 58.1 | 0.31 | 0.26 | 210 | 0.05 | - | 201.34 | 0.07 | 86.27 | 24.3 | 27.4
15 | 31/08/2025 07:10:30 | 795.37 | 0 | 0 | 54.77 | 1133.5 | 49.28 | 55.87 | 17 | 17.2 | 4 | 403537 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.05 | 0.15 | 64.7 | 59.3 | 0.24 | 0.2 | 167 | 0.04 | - | 182.66 | 0.06 | 85.71 | 24.1 | 26.3
14 | 31/08/2025 07:05:30 | 797.97 | 0 | 0 | 37.51 | 1126.2 | 34.36 | 38.7 | 13 | 12.8 | 3 | 403533 | 96.94 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.11 | 45.03 | 58.9 | 0.18 | 0.15 | 94 | 0.03 | - | 127.12 | 0.04 | 87.39 | 24 | 25.2
13 | 31/08/2025 07:00:30 | 795.57 | 0 | 0 | 46.91 | 1157 | 41.5 | 48.02 | 10 | 9.7 | 3 | 403530 | 97.69 | 50.04 | -0.99 | 0.03 | 0.13 | 51.72 | 56.9 | 0.14 | 0.12 | 134 | 0.02 | - | 146.03 | 0.03 | 88.23 | 23.8 | 24.6
12 | 31/08/2025 06:55:30 | 794.07 | 0 | 0 | 28.19 | 1141.8 | 25.61 | 29.25 | 7 | 6.7 | 3 | 403527 | 96.39 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.08 | 31.78 | 56.7 | 0.1 | 0.08 | 77 | 0.01 | - | 89.72 | 0.02 | 85.93 | 23.7 | 23.8
11 | 31/08/2025 06:50:30 | 793.07 | 0 | 0 | 23.24 | 1111.7 | 21.02 | 23.36 | 4 | 4.5 | 1 | 403524 | 99.47 | 50.01 | 0.99 | 0.01 | 0.07 | 26.59 | 53.1 | 0.06 | 0.05 | 49 | 0 | - | 75.06 | 0.02 | 70.58 | 23.5 | 23.1
10 | 31/08/2025 06:45:30 | 792.03 | 0 | 0 | 16.83 | 1116.3 | 15.32 | 17.1 | 3 | 2.9 | 1 | 403523 | 98.41 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.17 | 50 | 0.04 | 0.04 | 25 | 0 | - | 59.76 | 0.01 | 84.7 | 23.4 | 22.4
9 | 31/08/2025 06:40:30 | 789.13 | 0 | 0 | 12.3 | 1091 | 11.5 | 12.55 | 2 | 1.7 | 1 | 403522 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.95 | 47.3 | 0.03 | 0.02 | 9 | 0 | - | 42.22 | 0.01 | 94.11 | 23.3 | 21.9
8 | 31/08/2025 06:35:30 | 788 | 0 | 0 | 6.23 | 1062.8 | 5.98 | 6.35 | 1 | 1 | 0 | 403521 | 98.05 | 49.96 | 1 | 0 | 0.02 | 9.13 | 45 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.78 | 0 | 70.58 | 23.2 | 21.6
7 | 31/08/2025 06:30:30 | 789.63 | 0 | 0 | 3.33 | 1058.3 | 3.21 | 3.4 | 1 | 0.6 | 1 | 403521 | 98.06 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.76 | 42.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.27 | 0 | - | 23.3 | 21.6
6 | 31/08/2025 06:25:30 | 789.9 | 0 | 0 | 2.3 | 1050.9 | 2.23 | 2.35 | 0 | 0.3 | 0 | 403520 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.76 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.81 | 0 | - | 23.3 | 21.5
5 | 31/08/2025 06:20:30 | 788.57 | 0 | 0 | 1.53 | 1005.7 | 1.71 | 1.72 | 0 | 0.2 | 0 | 403520 | 88.75 | 49.93 | 1 | 0 | 0 | 2.03 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.72 | 0 | - | 23.3 | 21.5
4 | 31/08/2025 06:15:30 | 793.73 | 0 | 0 | 0.59 | 870.1 | 1.48 | 1.28 | 0 | 0.1 | 0 | 403520 | 45.95 | 49.93 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.66 | 0 | - | 23.3 | 21.6
3 | 31/08/2025 06:10:30 | 793.33 | 0 | 0 | 0.42 | 956.4 | 0.83 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 403520 | 52.63 | 49.96 | -0.71 | 0 | 0 | 0.62 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.76 | 0 | - | 23.4 | 21.6
2 | 31/08/2025 06:05:30 | 788.87 | 0 | 0 | 1.11 | 992.7 | 0.89 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 403520 | 125.57 | 49.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 21.8
1 | 31/08/2025 06:00:30 | 773.77 | 0 | 0 | 0 | 809.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403520 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.94 | - | - | 357.59 | - | - | -